[bookmark: _GoBack]1. DEFINIÇÃO DO OBJETO
1.1. Objeto
Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços de:
· recarga de extintores e realização de teste hidrostático em mangueiras de incêndio;
· dedetização, descupinização e desratização;
· limpeza, higienização e desinfecção de cisterna e caixa d’água;
para atendimento das necessidades do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
1.2. Divisão em lotes
A contratação será dividida em 3 (três) lotes, conforme especificações abaixo:
Lote 1 – Recarga de extintores e teste hidrostático de mangueiras
	Item
	Descrição
	Quantidade

	1
	Recarga de extintor de incêndio CO₂ – 4 kg
	3 unidades

	2
	Recarga de extintor de incêndio CO₂ – 6 kg
	22 unidades

	3
	Recarga de extintor de incêndio PQS – 6 kg
	16 unidades

	4
	Recarga de extintor de incêndio AP – 10 litros
	16 unidades

	5
	Teste hidrostático em mangueiras de incêndio
	14 unidades



Lote 2 – Dedetização, descupinização e desratização
	Item
	Descrição
	Quantidade

	1
	Dedetização, descupinização e desratização das áreas internas
	4.800 m²

	2
	Dedetização, descupinização e desratização das áreas externas
	1.983 m²

	Total
	
	6.783 m²



Lote 3 – Limpeza, higienização e desinfecção de cisterna e caixa d’água
	Item
	Descrição
	Quantidade

	1
	Limpeza, higienização e desinfecção de cisterna e caixa d’água
	1 serviço



A cisterna possui capacidade aproximada de 70.000 litros, enquanto a caixa d’água possui capacidade aproximada de 40.000 litros.
1.3. Natureza dos serviços
Os serviços são classificados como serviços comuns, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, pois seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por especificações usuais de mercado.
A classificação não afasta a necessidade de empresa especializada, profissionais capacitados, equipamentos adequados e observância das normas técnicas, sanitárias e de segurança aplicáveis.
1.4. Forma de formalização
A contratação será formalizada por meio de Nota de Empenho, observadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis.
1.5. Prazo de execução
O prazo para execução dos serviços será de até 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho pela contratada.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
2.1. A contratação fundamenta-se na necessidade de assegurar condições adequadas de segurança, higiene, salubridade, conservação e funcionamento das instalações do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP.
2.2. A recarga dos extintores e a realização dos testes hidrostáticos nas mangueiras de incêndio são necessárias para garantir a disponibilidade e a confiabilidade dos equipamentos destinados à prevenção e ao combate a princípios de incêndio.
2.3. A realização dos serviços de dedetização, descupinização e desratização visa prevenir e controlar a presença de insetos, cupins, roedores e outros agentes que possam comprometer a saúde dos usuários, a conservação do patrimônio e a regularidade das atividades administrativas.
2.4. A limpeza, higienização e desinfecção da cisterna e da caixa d’água são necessárias para assegurar condições adequadas de armazenamento e conservação da água utilizada nas instalações do IPP.
2.5. A contratação está fundamentada nas necessidades identificadas no Estudo Técnico Preliminar – ETP e nos documentos que integram a fase de planejamento da contratação.
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
3.1. A solução consiste na contratação de empresa(s) especializada(s), mediante divisão em lotes, para execução integral dos serviços descritos neste Termo de Referência.
3.2. A contratada deverá fornecer toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais, produtos, insumos, transporte e demais recursos necessários à perfeita execução dos serviços, sem qualquer ônus adicional para o IPP.
3.3. A solução compreende:
3.3.1. Lote 1
Execução da recarga dos extintores de incêndio dos tipos CO₂, PQS e AP, nas quantidades especificadas, bem como a realização de testes hidrostáticos nas mangueiras de incêndio, com emissão dos respectivos comprovantes, certificados ou relatórios técnicos, quando aplicáveis.
3.3.2. Lote 2
Execução de serviços de dedetização, descupinização e desratização nas áreas internas e externas do IPP, abrangendo a aplicação de produtos adequados, a adoção de medidas preventivas e o fornecimento de documentação comprobatória da execução.
3.3.3. Lote 3
Execução da limpeza, higienização e desinfecção da cisterna e da caixa d’água, incluindo o esvaziamento, a limpeza das superfícies, a remoção de resíduos, a aplicação de produtos apropriados, o enxágue, a desinfecção e o restabelecimento das condições adequadas de utilização.
3.4. Os serviços deverão ser executados em conformidade com as normas técnicas, sanitárias, ambientais e de segurança aplicáveis, bem como com as orientações da fiscalização do IPP.
3.5. A solução somente será considerada concluída após:
· execução integral dos serviços contratados;
· apresentação dos documentos comprobatórios pertinentes;
· correção de eventuais falhas ou desconformidades;
· fiscalização e atesto pelo IPP;
· recebimento dos serviços.
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1. Capacidade técnica e operacional
A contratada deverá possuir capacidade técnica e operacional compatível com o objeto da contratação, demonstrando condições de executar os serviços dentro do prazo estabelecido e de acordo com as especificações deste Termo de Referência.
4.2. Profissionais
Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente capacitados, habilitados e em quantidade suficiente para assegurar a execução adequada, segura e tempestiva do objeto.
4.3. Equipamentos, ferramentas, materiais e insumos
A contratada deverá fornecer, por sua conta e responsabilidade:
· equipamentos;
· ferramentas;
· materiais;
· produtos;
· insumos;
· equipamentos de proteção individual e coletiva;
· transporte;
· demais recursos necessários à execução dos serviços.
4.4. Normas e segurança
A contratada deverá observar todas as normas técnicas, sanitárias, ambientais, trabalhistas e de segurança aplicáveis, responsabilizando-se pela proteção de seus empregados, dos usuários, de terceiros, das instalações e dos bens do IPP.
4.5. Produtos utilizados
Os produtos utilizados deverão ser adequados à finalidade pretendida, possuir regularização perante os órgãos competentes, quando exigível, e ser aplicados conforme as orientações técnicas e as recomendações dos fabricantes.
4.6. Execução conforme o Termo de Referência
A contratada deverá executar os serviços em estrita conformidade com este Termo de Referência, com a Nota de Empenho, com a proposta apresentada e com as orientações formalmente emitidas pelo IPP.
4.7. Correção de falhas
A contratada deverá corrigir, reparar, complementar ou refazer, sem ônus adicional para o IPP, os serviços que apresentarem falhas, defeitos, vícios ou desconformidades.
4.8. Documentação comprobatória
A contratada deverá fornecer, quando aplicável:
· certificados;
· relatórios de execução;
· comprovantes de recarga;
· registros dos testes hidrostáticos;
· comprovantes de aplicação dos produtos;
· laudos ou documentos técnicos;
· comprovantes de destinação de resíduos;
· outros documentos necessários à comprovação da execução.
4.9. Resíduos e transporte
A contratada será responsável pelo transporte, manuseio, acondicionamento e destinação adequada dos resíduos decorrentes da execução dos serviços, observada a legislação aplicável.
4.10. Comunicação com o IPP
A contratada deverá manter comunicação adequada com o IPP e atender às solicitações da fiscalização, inclusive quanto à programação, ao acesso às instalações e à correção de eventuais irregularidades.
4.11. Regularidade e habilitação
A contratada deverá manter, durante a execução da contratação, as condições de habilitação e regularidade exigidas no procedimento de contratação, inclusive aquelas verificadas por meio do SICAF, quando aplicável.
4.12. Atestado de capacidade técnica
Poderá ser exigida a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a execução anterior de serviços compatíveis com as características e a complexidade do objeto.
4.13. Consórcio
Não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio, considerando a natureza comum do objeto, o valor estimado da contratação e a possibilidade de execução por empresa individualmente habilitada.
4.14. Cooperativas
Não será admitida a participação de cooperativas quando a forma de organização e execução dos serviços for incompatível com os requisitos de subordinação, pessoalidade, habitualidade ou responsabilidade direta exigidos para a contratação.
4.15. Subcontratação
É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto, salvo se expressamente autorizada pelo IPP e desde que não comprometa a responsabilidade integral da contratada pela execução dos serviços.
4.16. Integridade Pública
A contratada deverá apresentar a demonstração da entrega do Questionário Eletrônico de Integridade Pública para Fornecedores e Colaboradores Externos, devidamente preenchido, conforme disposto no art. 7º do Decreto Rio nº 49.415/2021.
A comprovação deverá ser apresentada no momento definido no procedimento de contratação ou quando solicitada pelo IPP, observadas as orientações e os procedimentos aplicáveis no âmbito da Administração Pública Municipal.
5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
5.1. Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho pela contratada.
5.2. A execução deverá ocorrer de forma integral, observadas as especificações, os quantitativos e as condições estabelecidas para cada lote.
5.3. A contratada deverá apresentar previamente ao IPP a programação de execução, indicando as datas previstas, os serviços a serem realizados, os profissionais envolvidos e os recursos necessários.
5.3.1. Os serviços referentes ao Lote 2 – Dedetização, descupinização e desratização e ao Lote 3 – Limpeza, higienização e desinfecção de cisterna e caixa d’água deverão ser executados aos finais de semana, em data previamente ajustada com o IPP, de modo a minimizar interferências nas atividades administrativas e no funcionamento regular do Instituto.
5.3.2. Eventual realização dos serviços em dia útil dependerá de autorização prévia do IPP, mediante justificativa e compatibilidade com a rotina institucional.
5.4.Todos os custos relacionados à execução dos serviços estarão incluídos no preço contratado, incluindo mão de obra, encargos, materiais, produtos, equipamentos, ferramentas, transporte, deslocamento, descarte de resíduos e demais despesas necessárias.
5.5. Lote 1
A contratada deverá:
· realizar a recarga dos extintores indicados;
· verificar as condições gerais dos equipamentos;
· executar os procedimentos técnicos necessários;
· realizar os testes hidrostáticos das mangueiras;
· identificar os equipamentos e serviços executados;
· apresentar os certificados, comprovantes ou relatórios pertinentes.
5.6. Lote 2
A contratada deverá:
· realizar vistoria prévia das áreas;
· executar os serviços nas áreas internas e externas;
· utilizar produtos adequados e regularizados;
· adotar medidas de proteção para pessoas, animais, equipamentos e instalações;
· informar previamente os cuidados necessários após a aplicação;
· apresentar comprovante ou relatório de execução;
· orientar o IPP quanto às medidas preventivas cabíveis.
5.7. Lote 3
A contratada deverá:
· realizar a limpeza integral da cisterna e da caixa d’água;
· remover resíduos, incrustações e materiais acumulados;
· executar a higienização e a desinfecção;
· utilizar produtos apropriados;
· adotar medidas para evitar contaminação;
· restabelecer as condições de utilização dos reservatórios;
· apresentar relatório ou comprovante dos serviços executados.
5.8. Ao final da execução, a contratada deverá apresentar os documentos comprobatórios dos serviços realizados, conforme a natureza de cada lote.
5.9. A fiscalização poderá solicitar a correção ou repetição dos serviços executados em desconformidade, sem qualquer custo adicional para o IPP.
6. MODELO DE GESTÃO DA CONTRATAÇÃO
6.1. Gestão e fiscalização
A execução será acompanhada e fiscalizada por servidores formalmente designados pelo IPP, nos termos da legislação aplicável.
A fiscalização deverá:
· acompanhar a execução;
· verificar a conformidade dos serviços;
· conferir os quantitativos;
· verificar o cumprimento dos prazos;
· solicitar documentos comprobatórios;
· registrar ocorrências;
· determinar a correção de falhas;
· atestar a execução para fins de pagamento.
6.2. Obrigações da contratada
São obrigações da contratada:
· executar o objeto conforme o TR e a Nota de Empenho;
· cumprir os prazos estabelecidos;
· disponibilizar profissionais capacitados;
· fornecer materiais, equipamentos e produtos;
· observar as normas aplicáveis;
· manter preposto ou representante para comunicação com o IPP;
· reparar falhas e desconformidades;
· apresentar os documentos exigidos;
· responder por danos causados ao IPP ou a terceiros;
· manter as condições de habilitação;
· cumprir as determinações da fiscalização.
6.3. Obrigações do contratante
São obrigações do IPP:
· fornecer as informações necessárias à execução;
· permitir o acesso às áreas, observadas as regras de segurança;
· indicar os locais e condições de execução;
· acompanhar e fiscalizar os serviços;
· comunicar formalmente as irregularidades identificadas;
· receber os serviços quando estiverem em conformidade;
· efetuar o pagamento após o regular atesto e a liquidação da despesa.
6.4. Recebimento dos serviços
O recebimento ocorrerá após a conclusão integral dos serviços de cada lote, mediante verificação da conformidade pela fiscalização.
O IPP poderá recusar, total ou parcialmente, os serviços executados em desacordo com este Termo de Referência, com a Nota de Empenho ou com as orientações da fiscalização.
A contratada deverá corrigir as irregularidades apontadas no prazo estabelecido pelo IPP, sem ônus adicional.
7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
7.1. Medição
A medição será realizada por lote, considerando a execução integral dos serviços previstos e a apresentação dos documentos comprobatórios pertinentes.
7.2. Pagamento
O pagamento será realizado em parcela única por lote, após:
· conclusão dos serviços;
· recebimento definitivo;
· apresentação da nota fiscal ou fatura;
· atesto da fiscalização;
· regular liquidação da despesa;
· verificação da documentação exigida.
7.3. A nota fiscal ou fatura deverá corresponder aos serviços efetivamente executados e aceitos pelo IPP.
7.4. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota fiscal ou fatura devidamente atestada e da regular liquidação da despesa, observadas as disposições regulamentares aplicáveis.
7.5. O pagamento será realizado mediante crédito em conta corrente mantida no Banco Santander (Brasil) S.A., conforme Portaria F/SUBEX/SUPTM nº 01/2025, ressalvadas as hipóteses de dispensa previstas no regulamento municipal vigente.
7.6. Ficam ressalvadas as hipóteses de dispensa aplicáveis às pessoas jurídicas cujo pagamento por arquivo bancário não exceda o limite de R$ 10.000,00, conforme regulamentação municipal vigente.
7.7. Não será efetuado pagamento enquanto houver pendência relacionada à execução do objeto, à documentação exigida ou à regularidade da nota fiscal ou fatura.
8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
8.1. A seleção do fornecedor será realizada por meio de Dispensa Eletrônica, com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, observadas as normas municipais aplicáveis.
8.2. Será adotado o critério de julgamento de menor preço por lote.
8.3. Será permitida a participação do fornecedor em um ou mais lotes, desde que atenda integralmente às exigências de habilitação e às especificações correspondentes a cada lote.
8.4. A proposta deverá contemplar todos os custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto, incluindo mão de obra, encargos, materiais, produtos, equipamentos, ferramentas, transporte, tributos, seguros e demais despesas.
8.5. Serão verificadas as condições de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e técnica, conforme exigências do procedimento de contratação.
8.6. A documentação poderá ser verificada por meio do SICAF e dos demais sistemas oficiais disponíveis, sem prejuízo da apresentação de documentos complementares quando necessário.
8.7. Será exigida a demonstração da entrega do Questionário Eletrônico de Integridade Pública para Fornecedores e Colaboradores Externos, devidamente preenchido, nos termos do art. 7º do Decreto Rio nº 49.415/2021.
8.8.
A proposta poderá ser desclassificada quando:
· estiver em desconformidade com as especificações;
· apresentar preço manifestamente inexequível;
· não contemplar todos os custos necessários;
· não atender às exigências do procedimento;
· contiver vícios insanáveis;
· não apresentar os documentos exigidos.
8.9.
A contratação será formalizada por meio de Nota de Empenho, após a conclusão do procedimento e a adjudicação do objeto, observadas as condições legais e regulamentares.
9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
9.1. O valor estimado da contratação é de R$ 8.653,54, distribuído da seguinte forma:
	Lote
	Descrição
	Valor unitário
	Valor estimado

	Lote 1
	Recarga de extintor de incêndio CO₂ – 4 kg
	R$51,37
	R$154,11

	
	Recarga de extintor de incêndio CO₂ – 6 kg
	R$61,37
	R$1.350,14

	
	Recarga de extintor de incêndio PQS – 6 kg
	R$54,67
	R$874,72

	
	Recarga de extintor de incêndio AP – 10 litros
	R$41,03
	R$656,48

	
	Teste hidrostático de mangueiras de incêndio
	R$47,60
	R$666,40

	
	TOTAL LOTE
	R$3.257,74

	Lote 2
	Dedetização, descupinização e desratização
	R$0,45
	R$ 3.3.039,88

	Lote 3
	Limpeza, higienização e desinfecção de cisterna e caixa d’água
	R$3.039,88
	R$ 1.911,81

	
	Valor global estimado
	
	R$ 8.653,54



9.2. A estimativa foi elaborada com base na pesquisa de preços realizada na fase de planejamento da contratação, considerando referências de mercado e os custos necessários à execução integral dos serviços.
9.3. Os valores estimados abrangem todos os custos diretos e indiretos, inclusive mão de obra, encargos, materiais, produtos, equipamentos, transporte, tributos e demais despesas relacionadas à execução do objeto.
10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1.A despesa decorrente da contratação correrá à conta da seguinte classificação orçamentária:
Programa de Trabalho: 1135.15.122.0700.2991;
Natureza da Despesa: 3390.39-244;
Fonte de Recursos: 100;
Valor estimado: R$ 8.653,54.
10.2.A contratação será formalizada por meio de Nota de Empenho, observada a disponibilidade orçamentária e financeira e os procedimentos internos do IPP.
11. REGIME DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1.Os serviços serão prestados sob o regime de execução integral por lote, mediante pagamento de preço global por lote.
11.2.A contratação será composta pelos seguintes lotes:
Lote 1 – Recarga de extintores e teste hidrostático de mangueiras;
Lote 2 – Dedetização, descupinização e desratização;
Lote 3 – Limpeza, higienização e desinfecção de cisterna e caixa d’água.
11.3. A contratada será integralmente responsável pela execução dos serviços, incluindo fornecimento de mão de obra, materiais, produtos, equipamentos, ferramentas, transporte e demais recursos necessários.
11.4. O prazo de execução será de até 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.
11.5. Os serviços dos Lotes 2 e 3 deverão ser executados aos finais de semana, em data previamente ajustada com o IPP, salvo autorização prévia para realização em dia útil.
11.6.Não será admitida a execução parcial do objeto, salvo mediante autorização expressa e justificada do IPP, sem prejuízo do cumprimento integral das obrigações assumidas.
12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. A recusa da ADJUDICATÁRIA em assinar o termo de contrato ou em retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando–a às penalidades previstas no subitem 7.11.2.
12.2.Em razão das condutas previstas no art. 155 da Lei Federal n° 14.133/2021, o IPP  poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sanções, previstas no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e no art. 589 do RGCAF:
(a) Advertência;
(b) Multa;
(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (três) anos;
(d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.3. A aplicação da sanção prevista na alínea “b” observará os seguintes parâmetros:
12.3.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia útil sobre o valor da parcela/etapa em atraso do Contrato, nos primeiros 15 (quinze) dias de atraso. 
12.3.2. 0,3% (três décimos por cento) até 0,4% (quatro décimos por cento) por dia útil sobre o valor da parcela/etapa em atraso do Contrato, a partir do 16º (décimo sexto) dia útil de atraso. 
12.3.3. Após o 15º (décimo quinto) dia útil de atraso na execução do contrato, a Administração poderá optar pela extinção unilateral da avença e aplicar multa de 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do Contrato.
12.3.4. 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de recusa em o contrato ou retirar o instrumento equivalente.
12.3.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do Contrato por dia útil de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias úteis autorizará o CONTRATANTE a promover a extinção do Contrato e aplicar multa de 0,5% (meio por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do Contrato.
12.3.6. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do Contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
12.3.7. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
12.3.8. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

	
	                           TABELA 1

	GRAU
	                           CORRESPONDÊNCIA

	 1
	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

	2
	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

	3
	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

	4
	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

	5
	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato




	 TABELA 2

	INFRAÇÃO

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	GRAU

	1
	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; 
	05

	2
	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços/fornecimentos contratuais por dia e por unidade de atendimento;
	04

	3
	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;
	03

	4
	Recusar–se a executar serviço ou fornecer bem determinado pela fiscalização, por serviço/bem e por dia;
	02

	Para os itens a seguir, deixar de:

	5
	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;
	02

	6
	Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;
	01

	7
	Cumprir quaisquer dos itens do Contrato e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;
	03

	8
	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no Contrato;
	01



12.4. As sanções somente serão aplicadas após o decurso do prazo para apresentação de defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, observadas as demais formalidades legais.
2.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do caput desta Cláusula poderão ser aplicadas juntamente com aquela prevista nas alíneas “b”, e não excluem a possibilidade de extinção unilateral do Contrato.
12.6. As multas eventualmente aplicadas com base  na alínea “b” do caput desta Cláusula não possuem caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
12.7. O valor das multas vencidas e não pagas deverá ser compensado com as quantias devidas à CONTRATADA e/ou executada a garantia.
12.8. Quando do vencimento da penúltima e/ou da última fatura do contrato, o valor de eventual multa ainda pendente de recurso ou não vencida deverá ser retido das quantias devidas à CONTRATADA.
12.9. A aplicação das sanções previstas no item7.11.2 não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
7.11.10. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

13. GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIAS TÉCNICAS
13.1.A exigência de garantia de execução contratual observará o disposto na legislação aplicável, inclusive o § 4º do art. 445 do RGCAF, quando o valor da contratação ultrapassar o limite legal correspondente a 150 (cento e cinquenta) vezes a UNIF.
13.2.Considerando o valor estimado da contratação, a natureza comum dos serviços, o prazo de execução de 20 (vinte) dias corridos e a formalização por Nota de Empenho, não será exigida garantia contratual de execução.
13.3.A ausência de garantia contratual não afasta a responsabilidade da contratada pela perfeita execução dos serviços, nem a obrigação de corrigir, reparar, complementar ou refazer os serviços executados em desconformidade.
13.4.A contratada deverá assegurar a qualidade técnica dos serviços realizados e responder por falhas, defeitos, vícios ou irregularidades identificadas durante a execução ou dentro do prazo legal aplicável.
13.5. A contratada deverá, às suas expensas e no prazo determinado pelo IPP:
· corrigir serviços defeituosos;
· reparar danos;
· complementar serviços incompletos;
· refazer serviços inadequados;
· substituir materiais ou produtos impróprios, quando aplicável.
13.6.Os materiais e produtos utilizados deverão observar as garantias legais e comerciais aplicáveis, sem prejuízo da responsabilidade da contratada pela qualidade e adequação da execução.
13.7.A responsabilidade da contratada abrangerá também os serviços dos Lotes 2 e 3, inclusive quanto à correta aplicação dos produtos, à higienização dos reservatórios, à proteção das instalações e à observância das normas técnicas e sanitárias.
14. DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1.A contratada deverá observar integralmente este Termo de Referência, a Nota de Empenho, a proposta apresentada, as normas aplicáveis e as orientações formalmente emitidas pelo IPP.
14.2.A eventual tolerância do IPP quanto ao descumprimento de qualquer obrigação não constituirá novação, renúncia ou alteração das condições estabelecidas.
14.3.Os casos omissos serão solucionados pela Administração, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, na regulamentação municipal aplicável e nos princípios que regem as contratações públicas.
14.4.A contratada deverá manter, durante toda a execução, as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de contratação.
14.5.Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir eventuais questões decorrentes da contratação, ressalvadas as competências legais específicas.

