Termo de Referência nº 73

T E R M O  D E  R E F E R Ê N C I A

Gerência Técnica | S/IVISA-RIO/CTATS/GTE

1. INFORMAÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

| Processo nº | SMS-PRO-2023/30548 |
| --- | --- |
| Órgão Requisitante | Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro ¦ SMS-Rio |
| Área Requisitante | Coordenação de Saúde Bucal- S/SUBPAV/SAP/CSB |
| Objeto | Consultórios Odontológicos Completos e Mochos Odontológicos |
| Responsável pela elaboração | Coordenadoria Técnica de Avaliação de Tecnologia em Saúde e Insumos Estratégicos ¦ Gerência Técnica (CTATS/GTE/GRI) |

| Modalidade / Forma | Pregão / Eletrônico |
| --- | --- |
| Procedimento auxiliar | Registro de preços |
| Critério de julgamento | Menor preço por item |
| Modo de disputa | Aberto e fechado |
| Cota para ME/EPP/Equiparada | Não |

Objeto

1.1. Definição do objeto da contratação

Registro de preços para aquisição de Consultórios Odontológicos Completos e Mochos Odontológicos, materiais pertencentes à classe 6520, para atender às demandas do Serviço da Coordenação de Saúde Bucal, da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro | SMS/Rio.

1.2. Especificação do objeto e quantidade

| Item | Código BR | Código Sigma | Especificação | Unidade | Quantidade Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 407885 | 65.20.90.050-11 | CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO composto por: A)CADEIRA ODONTOLÓGICA totalmente automática, com base de tamanho reduzido em aço, sem fixação ao piso, com proteção em borracha ou material similar e pintura epóxi ou eletrostática texturizada; encosto de cabeça anatômico, removível, biarticulável e com regulagem de altura; carenagem confeccionada em termoplástico ABS com uma camada de acrílico e resistente a impactos. Estofamento em poliuretano injetado, alta densidade/PVC, sem costuras, na COR AZUL e resistente à desinfecção de superfícies. Proteção plástica para os pés do paciente. Com movimentos suaves e silenciosos de subida e descida da cadeira, inclinação do encosto, a partir de 3 posições de trabalho programáveis e volta a zero automática e interrupção de segurança ao acionar novamente o botão da posição automática. Movimentos realizados por motorredutores elétricos isentos de óleo, acionados através de pedal de comando fixado na parte traseira da base, incluindo as posições de trabalho, o acionamento do equipo com controle variável (progressivo da rotação dos instrumentos) e acionamento do refletor, além de capacidade de elevação mínima de 180 Kg, incluindo acessório + paciente. Sem comandos na lateral do encosto, com apoio de braços articulável de ambos os lados ou pelo menos no lado direito (para facilitar a entrada e saída do paciente). Alimentação elétrica: 127/220 V selecionável ou Bivolt automatic; B) EQUIPO acoplado com braço e trava pneumática, com sistema que permita a adequada fixação em qualquer altura desejada, bandeja removível em aço inox, mesa com suporte das pontas com acionamento individual e automático, para 01 seringa tríplice e para 02 ou mais instrumentos rotatórios; seringa tríplice com sistema independente de água e ar, com 02 botões para acionamento (um para o ar e outro para a água) que acionados simultaneamente formam o spray; 02 ou mais saídas tipo borden de 02 furos para instrumentos rotatórios, sendo 01 para alta rotação com spray e 01 para micro motor. Sistema de regulagem de spray do tipo anelar. Estrutura em aço ou alumínio. Pintura epóxi ou eletrostática. Sistema de desinfecção de dutos de água e spray c/ válvula antirrefluxo. Com caixa de ligação (distribuição) independente da cadeira, sendo as mangueiras em silicone arredondadas e lisas e contendo todos os acessórios necessários à sua instalação. C) UNIDADE AUXILIAR instalada ergonomicamente ao lado da cadeira e fixada a ela, rebatível 90 graus, com estrutura em aço ou alumínio, composta por cuba/cuspideira de porcelana ou cerâmica, 01 seringa tríplice e 02 sugadores. Sistema de acionamento de água para enxague da cuspisdeira atraves de registro ou sensor, ralo separador de detritos conectado à mangueira de sucção e acionamento automático dos sugadores quando de sua remoção do suporte; D) SISTEMA DE ÁGUA pressurizada para abastecimento dos instrumentos através de reservatório de água do equipo e sistema de desinfecção antirrefluxo, em material transparente ou translúcido, de no mínimo 800 ml, na base da unidade auxiliar; E) REFLETOR ODONTOLÓGICO com braço multiarticulado que alcance qualquer campo de trabalho e sistema óptico com Led e intensidade a partir de 8000 lux, acionamento liga/desliga que não necessite do uso das mãos), com puxadores/alças bilaterais de fácil posicionamento e assepsia. Garantia: Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duração mínima de 12 (doze) meses a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condições de normalidade. Durante o período de vigência da garantia está prevista a troca de peças por defeito de fábrica. Deve ser apresentada cópia do registro do equipamento emitido pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA / Ministério da Saúde. | Unid | 294 |
| 2 | 427290 | 65.20.95.001-01 | MOCHO ODONTOLÓGICO com acionamento a gás, anatômico, assento giratório e com regulagem da altura do assento por alavanca, proteção do encosto reforçada, encosto com regulagem horizontal, pés com 5 rodízios, ideal para o uso dos profissionais da área da saúde que necessitam ficar sentados por longos períodos de tempo. Deve compor: Acabamento liso com cantos arredondados. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Fabricado em material/estrutura de aço e acabamento em poliuretano. Assento em PVC, estofamento com espuma espessa que não deforma revestida em laminado PVC, garantindo maior resistência e rigidez, sem costura, na cor AZUL e resistente a desinfecção de superfícies. A cadeira do consultório odontológico e o mocho devem ter a mesma cor de estofamento. Garantia: Deve ser apresentado o Certificado de Garantia completa com duração mínima de 12 (doze) meses a contar da data de aceitação do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, comprovando que o equipamento esta operando dentro de suas condições de normalidade. Durante o período de vigência da garantia está prevista a troca de peças por defeito de fábrica. | Und | 381 |

1.2.1. Alguns códigos BR são genéricos ou aproximam-se da descrição necessária. Em caso de dúvida deverá ser considerada a coluna “Especificação”.

1.3. Classificações do objeto

1.3.1. O(s) equipamento(s) a ser(em) adquirido(s) está(ão) enquadrado(s) na classificação de bem(ns) comum(ns), cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser definidos em instrumento convocatório por meio de especificações usuais no mercado, conforme o art. 6º, XIII, da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, c/c o art. 2º, II, do Decreto Rio nº 51.078, de 04 de julho de 2022.

1.3.2. O objeto desta contratação possui qualidade comum, não superior à necessária ao cumprimento da finalidade, de modo a não se enquadrar como bem de luxo, em atenção ao art. 20 da Lei nº 14.133/2021.

1.4. Enquadramento da contratação

1.4.1. O fornecimento não possui entrega integral, não possui entrega imediata e não possui obrigação futura, incluindo assistência técnica.

1.4.2. O fornecimento é enquadrado como não-contínuo

1.4.3. A contratação não possui mão de obra.

1.4.4. O Termo de Contrato será substituído por outro instrumento hábil, tal como nota de empenho.

1.4.5. Considerando-se a indivisibilidade do objeto, não será estabelecido o parcelamento e nem a cota de até 10% (dez por cento) para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte nos termos da Resolução SMA nº 1.594, de 28 de janeiro de 2010, pelas razões constantes no Estudo Técnico Preliminar.

1.4.6. A presente contratação não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a Administração CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação.

1.4.7. Considerando-se a necessidade de os fornecimentos serem realizados com quantitativos e em momentos distintos, não haverá exaurimento do objeto na primeira contratação.

1.4.8. Classificações técnicas

Classe: Os equipamentos pertencem à classe 6520:

Código BR: 407885 e 427290

Código Sigma: 6520.90.050-11 e 65.20.95.001-01.

1.5. Prazo de vigência da Ata de registro de preços

1.5.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, na forma do art. 84 da Lei n° 14.133/2021, permitida a renovação do quantitativo até o seu limite original, desde que comprovado o preço vantajoso.

1.5.2. A Ata de registro de preços oferecerá melhor detalhamento das regras que serão aplicadas.

1.6. Modalidade, critério de julgamento e modo de disputa

1.6.1. Procedimento de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica; com adoção do critério de julgamento do tipo menor preço por item; e modo de disputa aberto e fechado, realizado por meio do procedimento auxiliar de Sistema de Registro de Preços, de acordo com o art. 28, I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e o Decreto Rio nº 51.078, de 04 de julho de 2022, em razão das contratações que serão realizadas por intermédio de cada unidade de saúde em momentos distintos, observadas as suas demandas e necessidades próprias, sem exaurimento na primeira contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação e descrição

2.1. A fundamentação da contratação e sua necessidade encontram-se pormenorizadas em tópico específico do Documento de Formalização de Demanda (DFD) e do Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Resultando na necessidade de assegurar ao usuário, atendimento integral a assistência à saúde referente ao componente de ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção especializada, maternidades e reabilitação no que tange a aquisição dos materiais permanentes odontológicos, garantindo às pessoas assistidas nas unidades habilitadas pelo Ministério da Saúde, possibilidade de atendimento digno e acessível.

Considerando a crescente demanda por atendimento odontológico nas Unidades de Saúde Municipais, a aquisição de novos Consultórios Odontológicos completos e Mochos odontológicos se justifica pela necessidade de ampliar e qualificar a oferta dos serviços de saúde bucal e reduzir as filas de espera para as especialidades odontológicas, no SISREG;

Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) são uma estratégia da Política Nacional de Saúde Bucal para garantir a atenção secundária em Odontologia, constituindo-se em unidades de referência para a atenção primária, de acordo com a Portaria GM/MS nº 599 de 23 de março de 2006.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descrição da solução como um todo se encontra delineada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar elaborado pelas áreas técnica e requisitante.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. A presente contratação deverá seguir os parâmetros de responsabilidade socioambiental devendo os critérios de sustentabilidade da demanda estar alinhados à diretriz do art. 5º da Lei nº 14.133/2021, com o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia Geral da União e com os normativos correlacionados ao seu objeto.

4.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

4.3. Em atendimento às normas constantes na Instrução Normativa nº 01/2010/SLTI/MPOG, as licitantes deverão ofertar, preferencialmente, embalagens que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, com origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras e cujo processo de fabricação observe os requisitos ambientais para obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) com produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

4.4. De acordo com o art. 7º, inciso XI, da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, as licitantes devem ofertar produtos que sejam acondicionados em embalagens recicladas ou recicláveis, de papelão ou de plástico à base de etanol de cana de açúcar, se for o caso.

Indicação ou vedação de utilização de marca/modelo do produto

4.5. Para a presente contratação não há indicação ou vedação de marca(s), característica(s) ou modelo(s) tendo em vista que os equipamentos estáo objetivamente definidos em especificações usuais no mercado.

Da exigência de apresentação de catálogo ilustrativo digital e visita técnica

4.6. Não há necessidade de apresentação de amostra do produto.

4.7. A licitante provisoriamente vencedora deverá enviar ao pregoeiro, juntamente com a proposta comercial, o catálogo ilustrativo do produto em língua portuguesa, em formato digital, contendo todas as especificações técnicas do item ofertado (marca, código, modelo etc.), para análise e conferência da área técnica, em conformidade com as especificações exigidas pelo edital por meio do chat do sítio eletrônico do Sistema Comprasnet.

4.8. O descumprimento do subitem anterior poderá acarretar a desclassificação da empresa.

4.9. O catálogo será utilizado como instrumento de validação da compatibilidade entre o produto ofertado e as exigências técnicas do Termo de Referência, servindo como base de conferência e fiscalização no ato do recebimento do objeto.

4.10. O catálogo deverá, obrigatoriamente, conter:

a) Nome do fabricante;

b) Marca, modelo e código de referência do produto;

c) Descrição detalhada das especificações técnicas com as devidas dimensões do produto;

d) Indicação dos padrões de qualidade e normas técnicas aplicáveis;

e) Imagens coloridas e ilustrativas, de boa resolução, que permitam identificar facilmente as características do produto, incluindo detalhes relevantes da composição dos equipamentos, entre outros aspectos específicos.

4.11. Poderão ser agregados à análise, para efeito de orientação técnica, classificação ou desclassificação, indicadores da experiência anterior no uso do produto pela SMS/RJ, bem como informações junto a outros órgãos públicos ou privados que já o tenham utilizado.

4.12. A embalagem e os rótulos dos produtos apresentados devem atender aos critérios estabelecidos pela Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 751, de 15 de setembro de 2022, da Anvisa.

4.13. A área técnica poderá, a qualquer momento, solicitar estudos clínicos/técnicos com a finalidade de comprovar a eficácia do produto, caso seja essencial à conclusão do parecer.

4.14. Os resultados das avaliações serão divulgados pelo agente de contratação por mensagem no sistema.

4.15. O recebimento do objeto se dará mediante a avaliação de servidores designados pela autoridade competente, que devem conferir e constatar se o objeto entregue atende a todas as especificações contidas neste Termo de Referência e no catálogo digital do produto.

4.16. A visita da Administração ao equipamento instalado deve ser feita preferencialmente dentro do município do Rio de Janeiro.

Subcontratação

4.17. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.18. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, pelas razões constantes no Estudo Técnico Preliminar.

Reserva de cotas para microempresas e empresas de pequeno porte

4.19. Considerando-se a indivisibilidade do objeto, não será(ão) estabelecido(s) parcelamento(s) em itens e/ou em cotas de até 10% (dez por cento) para a participação reservada de microempresas e empresas de pequeno porte nos termos da Resolução SMA nº 1.594, de 28 de janeiro de 2010. A razão da ausência de parcelamento do objeto se concebe pelo fato de se tratar de um fornecimento que necessita ser executado pela mesma empresa, em atendimento ao princípio da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas e/ou de desempenho, coibindo a utilização de bens com marcas/qualidades diferentes para o mesmo fim, o que pode comprometer os resultados dos exames/procedimento/etc. realizados pelas unidades de saúde. No mesmo sentido, a padronização permite a contratação de uma única empresa para a prestação de serviço de assistência técnica após o término da vigência da garantia técnica ofertada pela CONTRATADA.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de entrega

5.1. O objeto do contrato será entregue com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências, normas, itens, elementos, condições gerais e especiais contidos.

5.2. Deverá constar no corpo da nota fiscal o número do empenho, modelo e número de série, código do material constante na proposta, detalhe e validade do produto. Caso não seja possível informar o(s) código(s) material(is) na nota fiscal, esta deverá ser anexada.

5.3. A CONTRATADA deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, e ainda:

5.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações especificas.

5.3.2. Responsabilizar-se integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuízos, de qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto desta contratação, respondendo por si, seus empregados, prepostos e sucessores, independentemente das medidas preventivas adotadas.

5.3.3. Atender às determinações e exigências formuladas pelo CONTRATANTE.

Prazo de entrega do(s) bem(ns)

5.4. O prazo de entrega dos bens será de 60 (sessenta) dias corridos, contados da publicação da convocação para a retirada de nota de empenho no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro ou de outro meio de comunicação conforme pedido de fornecimento.

5.5. A entrega deverá ser agendada previamente com a Unidade de Saúde correspondente, conforme planilha de endereço, durante o horário comercial, das 8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira (dias úteis), de acordo com as quantidades solicitadas, anexa ao Empenho / Autorização de Fornecimento. De comum acordo poderão ser combinados outros horários.

5.6. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a CONTRATADA deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.7. A data de entrega poderá ser prorrogada, por igual período, desde que haja pedido formal da CONTRATADA devidamente justificada e seja acatado pelo CONTRATANTE, caso contrário, não sendo deferido o pedido, o CONTRATANTE determinará a cominação das multas cabíveis, que ocorrerá a partir da efetiva notificação.

5.8. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos, reparados ou corrigidos, às suas expensas, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, a contar do envio da notificação à CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.9. Caso não seja possível a substituição dos bens rejeitados na data assinalada, a CONTRATADA deverá comunicar as razões com pelo menos 24h (vinte e quatro horas) de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

Local e horário de fornecimento

5.10. O fornecimento dos bens será realizado no(s) seguinte(s) endereço(s):

| AP | Unidades/Endereços | Quantidades |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Consultório odontológico completo | Mocho |
| S U B H U E | HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR Praça da República, 111 – Centro, CEP 20211-350 ¦ Tel:3111 2728/3111-2624 | 03 | 06 |
|  | HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO Rua Arquias Cordeiro, 370 – Méier, CEP 20770-000 ¦ Tel 3111-4108/3111-4109 | 05 | 10 |
|  | HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE Av. Ayrton Senna, 2000 – Barra da Tijuca, CEP 22775-002 ¦ Tel 3111-4604/4608 | 03 | 06 |
|  | HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO Rua Mário Ribeiro nº 117, Gávea, CEP 22430-160 ¦ Tel: 3111-3601/3111-3711 | 02 | 04 |
|  | HOSPITAL MUNICIPAL BARATA RIBEIRO Rua Visconde de Niterói nº 1.450, Mangueira, Cep 20943-001 ¦ Tel: 2569-8146/2568-9122 | 03 | 06 |
|  | HOSPITAL MATERNIDADE FERNANDO MAGALHÃES Rua: Gen. José Cristino nº 87, São Cristovão – RJ ¦ Tel. 3878-2372 | 01 | 02 |
|  | HOSPITAL MATERNIDADE HERCULANO PINHEIRO Av. Ministro Edgar Romero nº 276, Madureira ¦ Tel. 2458-8625 | 01 | 02 |
|  | HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LORETO Estrada do Caricó nº 26, Galeão – RJ ¦ Tel. 3393-1983 | 05 | 10 |
| Total SUBHUE |  | 23 | 46 |
| S U B P A V AP 1.0 | COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 1.0 Rua Evaristo da Veiga, 16, 3º andar – Centro ¦ CEP: 20031-040 – Tel.: 2224-7689 | 08 | 16 |
|  | SMS CF ESTIVADORES AP 1.0 Avenida do Exército nº 99, São Cristovão ¦ CEP: 20910-025 | 01 | - |
| S U B P A V AP 2.1 | COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 2.1 Avenida Venceslau Brás Nº 65 (fundos), Botafogo, CEP: 22290-140 – Tel.: 2295-7448 ou 2088-4258 | 12 | 24 |
| S U B P A V AP 2.2 | COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA AP 2.2 Rua Conde de Bonfim nº 764, Tijuca, CEP: 20530-003 ¦ Tel.: 2088-6009 | 02 | 04 |
| S U B P A V AP 3.1 | COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA AP 3.1 Rua São Godofredo S/N, Penha, CEP: 21021-230 ¦ Tel.: 3867-0580 - 3867-0548 | 09 | 18 |
|  | SMS CF AUGUSTO BOAL Av. Guilherme Maxwell nº 901, Maré, CEP: 21040-211 | 01 | - |
|  | SMS CF HEITOR DOS PRAZERES Rua Iguaperiba, Brás de Pina, CEP: 21012-020 | 01 | - |
|  | SMS CF MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA Avenida dos Magisterios S/N, Ilha do Governador, CEP:21920-455 | 01 | - |
|  | SMS CMS NAGIB JORGE FARAH Praça Soldado Michel Cheib S/N, Jardim America, CEP: 21240-780 | 01 | - |
|  | SMS CMS VILA DO JOAO Rua 17 S/N, Maré, CEP:21043-020 | 01 | - |
| S U B P A V AP 3.2 | COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 3.2 Rua Aquidabã, 1037 – Méier. CEP: 20720-292 ¦ Tel. 2088-1000 | 55 | 110 |
|  | SMS CF ERIVALDO FERNANDES NOBREGA Rua Rio Grande do Sul nº 26, Méier, CEP: 20775-100 | 02 | 01 |
|  | SMS CF LUIZ CELIO PEREIRA Rua da Abolição nº 303, Abolição, CEP: 20755-170 | 03 | 01 |
|  | SMS CF AMELIA DOS SANTOS FERREIRA Rua Pompilio de Albuquerque nº 386 - Água Santa, CEP: 20745-125 | 01 | - |
|  | SMS CF ANTHIDIO DIAS DA SILVEIRA Avenida Dom Helder Camara S/N – Jacarezinho, CEP: 20973-011 | 01 | - |
|  | SMS CF CARIOCA Rua Bergamo nº 320, Rocha, CEP: 20960-045 | 01 | - |
|  | SMS CF EMYGDIO ALVES COSTA FILHO Rua do Lazer nº 153, Pilares, CEP: 20760-230 | 01 | - |
|  | SMS CF IZABEL DOS SANTOS Rua Dois de Maio nº 220, Engenho Novo CEP: 20961-160 | 02 | - |
|  | SMS CF OLGA PEREIRA PACHECO Rua Ana Quintao nº 348, Piedade, CEP: 20751-240 | 03 | - |
|  | SMS CMS CARLOS GENTILLE DE MELLO Rua Bicuiba nº 181, Engenho Novo, CEP: 20715-350 | 03 | - |
|  | SMS CMS EDUARDO A VILHENA Rua Jose dos Reis nº 951, Pilares, CEP: 20756-115 | 03 | - |
|  | SMS CMS MILTON FONTES MAGARAO AP 32 Av Amaro Cavalcanti nº 1387, Engenho de Dentro, CEP: 20735-041 | 03 | - |
|  | SMS CMS RENATO ROCCO Rua Aires de Casal S/N, Jacarezinho, CEP: 20785-090 | 04 | - |
|  | SMS CMS TIA ALICE Rua Santos Mello nº 73, São Francisco Xavier, CEP: 20960-030 | 02 | - |
|  | SMS CF HERBERT JOSE DE SOUZA Av Pastor Martin Luther King Jr nº 4776 - Tomas Coelho, CEP: 21220-300 | 01 | - |
|  | SMS CF SERGIO NICOLAU AMIN Praca da Confederacao Suica S/N - Del Castilho, CEP: 20760-020 | 02 | - |
|  | SMS CMS ARIADNE LOPES DE MENEZES Rua Eng Carlos Goncalves Penna S/N - Engenho da Rainha, CEP: 20761-330 | 02 | - |
|  | SMS CMS CESAR PERNETTA Rua Ana Barbosa nº 21, Meier, CEP: 20735-120 | 02 | - |
|  | SMS CMS RODOLPHO ROCCO Estrada Adhemar Bebiano nº 339, Inhaúma, CEP: 21051-070 | 02 | - |
| S U B P A V AP 3.3 | COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 3.3 Rua Manuel Martins nº 53, Madureira, CEP: 21310-240 Tel. 3390.0952 – 3017-6105 | 16 | 32 |
|  | SMS CMS ALICE TOLEDO TIBIRICA Rua Juriti S/N, Irajá, CEP: 21230-320 | 02 | - |
|  | SMS CMS SYLVIO FREDERICO BRAUNER Rua Darwin Brandão S/N, Costa Barros, CEP: 21515-210 | 02 | - |
|  | SMS CMS CARMELA DUTRA Av. dos Italianos nº 480, Rocha Miranda, CEP: 21510-103 | 04 | - |
| S U B P A V AP 4.0 | COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 4.0 Avenida Ayrton Senna nº 2001 (bloco C), Barra da Tijuca, CEP: 22775-002 ¦ Tel.: 3325.1765 | 34 | 68 |
|  | SMS CMS RAPHAEL DE PAULA SOUZA Estrada de Curicica nº 2000, Jacarepaguá, CEP: 22780-194 | 02 | 01 |
|  | SMS CMS CECILIA DONNANGELO Estrada dos Bandeirantes nº 21.136, Vargem Pequena, CEP: 22783-551 | 02 | - |
|  | SMS CF BARBARA MOSLEY DE SOUZA Avenida Otavio Malta S/N, Anil, CEP: 22765-820 | 02 | - |
|  | SMS CF HELENA BESSERMAN VIANNA Via Light - S/N, Jacarepaguá, CEP: 22753-053 | 02 | - |
|  | SMS CMS HAMILTON LAND Av. Edgard Werneck nº 1.601, Cidade de Deus, CEP: 22763-011 | 01 | - |
|  | SMS CMS JORGE SALDANHA BANDEIRA DE MELLO Avenida Geremario Dantas nº 135, Tanque, CEP: 22735-000 | 02 | - |
|  | SMS CMS NOVO PALMARES Rua Jacaranda nº 16, Vargem Pequena, CEP: 22783-117 | 01 | - |
|  | SMS CMS SANTA MARIA Estrada do Rio Pequeno S/N, Jacarepaguá, CEP: 22723-195 | 01 | - |
| S U B P A V AP 5.1 | COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 5.1 Avenida Carlos Pontes S/N, Jardim Sulacap, CEP: 21741-340 ¦ Tel.: 3417.6864 | 16 | 32 |
|  | SMS CF ROSINO BACCARINI Rua Araquem - S/N – Bangu, CEP: 21860-005 | 01 | 01 |
|  | SMS CF ARMANDO PALHARES AGUINAGA Av Santa Cruz - s/n, Realengo, CEP: 21765-020 | 01 | - |
|  | SMS CF FIORELLO RAYMUNDO Rua Açafrão S/N, Bangu, CEP: 21870-330 | 02 | - |
|  | SMS CF MARIA JOSE DE SOUSA BARBOSA Estrada do Taquaral nº 100, Bangu, CEP: 21842-550 | 01 | - |
|  | SMS CF MARIO DIAS ALENCAR Rua Mucuripe S/N, Bangu, CEP: 21832-150 | 02 | - |
|  | SMS CF OLIMPIA ESTEVES AP 51 Rua Olimpia Esteves S/N, Padre Miguel, CEP: 21775-004 | 03 | - |
|  | SMS CF PADRE JOHN CRIBBIN PADRE JOAO Estrada Manoel Nogueira de Sa - s/n – Realengo, CEP: 21745-290 | 03 | - |
|  | SMS CF ROGERIO PINTO DA MOTA Rua Magalhaes Gandavo Praca do Bom Conselho 204, Realengo, CEP: 21755 -290 | 01 | - |
|  | SMS CF ROMULO CARLOS TEIXEIRA Praça Maroba - S/N, Realengo, CEP: 21765-400 | 02 | - |
|  | SMS CF SANDRA REGINA SAMPAIO DE SOUZA AP 51 Avenida Santa Cruz - S/N - Senador Camará, CEP: 21830-000 | 01 | - |
|  | SMS CF WILSON MELLO SANTOS ZICO Estrada Sargento Miguel Filho - S/N Vila Kennedy - CEP: 21850-007 | 01 | - |
|  | SMS CMS ALEXANDER FLEMING Rua Marmiari - S/N - Senador Camará, CEP: 21831-000 | 01 | - |
|  | SMS CMS ATHAYDE JOSE DA FONSECA AP 51 Av Dezenove de Abril, Rua Roque Barbosa S/N, Jardim Bangu, CEP: 21863-420 | 01 | - |
|  | SMS CMS BUA BOANERGES BORGES DA FONSECA Rua Laranjeiras do Sul S/N, Magalhaes Bastos, CEP: 21745-350 | 02 | - |
|  | SMS CMS DR EITHEL PINHEIRO DE OLIVEIRA LIMA Estrada do Taquaral S/N- Senador Camará, CEP: 21842-550 | 01 | - |
|  | SMS CMS MANOEL GUILHERME DA SILVEIRA FILHO Av Ribeiro Dantas nº 571, Bangu, CEP: 21870-170 | 01 | - |
|  | SMS CMS MASSAO GOTO Av Carlos Pontes - S/N, Jardim Sulacap, CEP: 21741-340 | 02 | - |
|  | SMS CMS PADRE MIGUEL Rua Santo Evaldo - S/N -Padre Miguel, CEP: 21875-220 | 01 | - |
|  | SMS CMS SILVIO BARBOSA Rua Rodrigues de Freitas - S/N, Senador Camará, CEP: 21833-260 | 01 | - |
|  | SMS CMS WALDYR FRANCO Praça Cecilia Pedro nº 60, Bangu, CEP: 21840-600 | 03 | - |
| S U B P A V AP 5.2 | COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 5.2 Estrada do Campinho nº 2.899 (2º andar), Campo Grande, CEP: 23070-220 ¦ Tel.: 3394-0971 - 3364-0259 | 07 | 14 |
|  | SMS CF ANTONIO GONCALVES VILLA SOBRINHO Estrada do Campinho nº 2.899, Campo Grande, CEP: 23070-220 | 02 | 01 |
|  | SMS CF JOSE DE PAULA LOPES PONTES Rua Jaburu - S/N - Guaratiba CEP: 23031-190 | 01 | - |
|  | SMS CMS DR MARIO RODRIGUES CID Rua Matureia - S/N, Cosmos, CEP: 23060-050 | 02 | - |
|  | SMS CMS EDGARD MAGALHAES GOMES Praça Filomena Carlos Magno, Inhoaiba, CEP: 23063-055 | 03 | - |
| S U B P A V AP 5.3 | COORDENADORIA GERAL DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DA AP 5.3 Rua Álvaro Alberto nº 601, Santa Cruz, CEP: 23550-000 ¦ Tel.: 3395-4085 | 06 | 12 |
|  | SMS CMS EMYDIO CABRAL Rua Ieda Santos Delgado nº 03, Paciência, CEP: 23587-320 | 02 | - |
| S U B P A V | Total | 271 | 335 |
| S U B H U E | Total | 23 | 46 |
| Quantidade Total |  | 294 | 381 |

Garantia do produto

5.11. O prazo de garantia dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

5.12. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido no subitem anterior, o fornecedor deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo período restante.

5.13. A garantia será prestada com vistas a manter o(s) bem(ns) fornecido(s) em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o CONTRATANTE.

5.14. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria CONTRATADA, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.

5.15. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.

5.16. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.

5.17. Uma vez notificada, a CONTRATADA realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 5 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da notificação pela CONTRATADA ou pela assistência técnica autorizada.

5.18. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da CONTRATADA, se aceita pelo CONTRATANTE.

5.19. Na hipótese do subitem anterior, a CONTRATADA deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo CONTRATANTE, de modo a garantir a continuidade dos serviços de saúde durante a execução dos reparos.

5.20. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do CONTRATANTE ou a apresentação de justificativas pela CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da CONTRATADA o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

5.21. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da CONTRATADA.

5.22. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no termo de contrato/nota de empenho, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

5.23. A CONTRATADA deverá manter todos os equipamentos e utensílios essenciais à execução dos serviços em perfeitas condições de uso, identificando-os, apresentando documentos que comprovem a manutenção preventiva e corretiva, e devendo, em relação aos danificados ou extraviados, providenciar a imediata substituição a fim de que não prejudique, sob qualquer hipótese, o regular andamento dos serviços objeto do contrato.

5.24. A CONTRATADA deve, se necessário, garantir a disponibilização de equipamentos reservas e/ou suporte de retaguarda em caso de dano ocorrido em qualquer aparelho, equipamento etc., de modo a assegurar a continuidade do serviço nos prazos e condições avençados.

5.25. Na ausência de acessórios, equipamentos, aparelhos, destinados à execução dos serviços, as providências substitutivas adotadas pela CONTRATADA não poderão ensejar ônus de qualquer natureza ao CONTRATANTE..

5.26. Manual de Instrução de Uso do Produto ou Manual do Usuário do Produto, inserido no portal da Anvisa, atualizado, e de acordo com a RDC nº 751, de 15 de setembro de 2022.

5.27. Caso seja necessário, a área técnica da SMS/Rio, a fim de embasar o Parecer Técnico, poderá solicitar à empresa que apresente uma referência nacional de uso do produto para atestar sua durabilidade e resistência.

5.28. Todos os produtos deverão ser entregues com os dizeres “VENDA PROIBIDA AO COMÉRCIO”, em todas as embalagens secundárias, mediante impressão original nas próprias embalagens ou carimbo com tinta indelével, não sendo permitida a utilização de etiquetas adesivas, conforme estabelecido no art. 7º da Portaria nº 2.814, de 29/05/1998, do Ministério da Saúde.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Regras gerais

6.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a SMS-Rio poderá convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da CONTRATADA, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

6.7. A CONTRATADA submeter-se-á a todas as medidas e procedimentos de Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados pelo CONTRATANTE e/ou por seus prepostos, não eximem a CONTRATADA de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

6.8. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo CONTRATANTE, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem considerados necessários ao desempenho de suas atividades.

Fiscalização Técnica

6.9. A fiscalização acompanhará a execução do contrato para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.10. A fiscalização do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.11. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, a fiscalização do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.12. A fiscalização do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.13. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, a fiscalização do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.14. A fiscalização do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

6.15. Durante a execução do objeto, fase do recebimento provisório, a fiscalização designada deverá monitorar constantemente o nível de qualidade da execução para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

6.16. A fiscalização do contrato deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação realizada.

6.17. O preposto deverá apor assinatura no documento, tomando ciência da avaliação realizada.

6.18. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da execução do contrato em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

6.19. É vedada a atribuição à CONTRATADA da avaliação de desempenho e qualidade da execução do contrato.

6.20. A fiscalização de que trata este tópico não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.21. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da execução realizados em consonância com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

Fiscalização Administrativa

6.22. A fiscalização do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, acompanhará o empenho, o pagamento, e, se for o caso, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.23. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, a fiscalização do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

6.24. A fiscalização poderá ser efetivada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento.

Gestor do contrato

6.25. Compete ao gestor do contrato:

6.25.1. Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de fornecimento de material, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração;

6.25.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;

6.25.3. Acompanhar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais;

6.25.4. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pela CONTRATADA, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações;

6.25.5. Tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso;

6.25.6. Elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração;

6.25.7. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato;

6.25.8. Controlar as garantias contratuais e os prazos de vencimento do contrato;

6.25.9. Realizar as notificações aos contratados formalmente;

6.25.10. Decidir provisoriamente pela suspensão da entrega de bens ou da realização de serviços;

6.25.11. Analisar os documentos referentes ao recebimento definitivo do objeto contratado e realizar o recebimento do objeto contratado, na forma do art. 140 da Lei Federal nº 14.133/2021, quando for o caso;

6.25.12. Diligenciar para que seja feita a inserção dos dados referentes aos contratos administrativos e o armazenamento dos documentos fiscais e trabalhistas da contratada no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. Para efeito de pagamento, prevalece à oferta obtida na data da cotação, observando-se a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal n° 4.320/64, obedecido ao disposto no art. 121, da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.2. O pagamento será efetuado à CONTRATADA, mediante apresentação de Requerimento, Nota Fiscal, Fatura ou Duplicata, devidamente atestados pelo setor competente, por meio de crédito em conta bancária do fornecedor cadastrado junto à Coordenação do Tesouro Municipal, conforme o disposto na Resolução SMF n° 2.754 de 17/01/13. A conta corrente a ser cadastrada deverá ser aberta, obrigatoriamente, com o mesmo CNPJ informado na proposta de preço.

Recebimento

7.3. O recebimento do objeto se dará mediante a avaliação de servidores designados pela autoridade competente que constatarão se o objeto entregue atende a todas as especificações contidas neste Termo de Referência e/ou no catálogo digital do produto.

7.4. Deverão constar no corpo da nota fiscal o número do empenho, modelo e número de série, código do material constante na proposta, detalhe e validade do produto. Caso não seja possível informar o(s) código(s) material(is) na nota fiscal, deverá ser anexada a mesma.

7.5. Em atendimento ao disposto no art. 31 da Lei nº 8.078, de 1990, a apresentação dos bens deverá assegurar informações claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, sobre as características, marca, procedência, número do lote, qualidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, origem e outros, bem como sobre os riscos que apresentarem à saúde e à segurança dos usuários, quando for o caso.

7.6. O recebimento será realizado em duas etapas, mediante a entrega dos produtos e da apresentação da documentação correspondente, conforme disposição a seguir.

Provisório: Os bens serão recebidos pela Unidade de Saúde demandante por meio de carimbo aposto no verso da Nota Fiscal/Fatura (contendo descrição do produto ofertado pela empresa), devidamente datado e assinado, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com as especificações contidas neste Termo de Referência:

a) Após o recebimento provisório dos bens na Unidade de Saúde demandante, serão feitos testes para comprovar sua perfeita qualidade e, caso seja verificada qualquer irregularidade, os mesmos deverão ser substituídos por conta e ônus da CONTRATADA;

b) O Transporte até o local de recebimento definitivo é de responsabilidade da empresa vencedora.

c) Termo de Recebimento Provisório;

Definitivo: Os bens serão recebidos definitivamente, em perfeito estado de funcionamento, mediante assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.

a) O Termo de Recebimento Definitivo é um documento que estará disponível para impressão pela CONTRATADA, e será emitido em 2 (duas) vias, sendo uma via para o contratante e outra para a CONTRATADA.

b) O Termo de Recebimento Definitivo deverá ser preenchido e impresso pela CONTRATADA e assinado pelo CONTRATANTE.

7.7. Os bens entregues em desconformidade com o especificado no instrumento convocatório ou o indicado na proposta serão rejeitados parcial ou totalmente, conforme o caso, e a CONTRATADA será obrigada a substituí-los, às suas expensas, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data de recebimento da notificação, devendo seguir o mesmo rito previsto neste Termo de Referência.

7.8. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado por igual período, de forma justificada, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.9. A Notificação suspende os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade seja sanada.

7.10. Um(a) representante da CONTRATADA poderá acompanhar a avaliação dos bens, desde que se manifeste até o momento da entrega, sendo os testes efetuados na presença de testemunhas em caso de não comparecimento.

7.11. Independentemente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade de cada unidade do bem fornecido, e estará obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE.

7.12. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissão de Nota Fiscal quanto à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.13. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.14. As atividades de montagem, instalação e quaisquer outras necessárias para o funcionamento ou uso do bem correrão por conta da CONTRATADA e são condições para o recebimento do objeto.

Liquidação. Condições e pagamento

7.15. Os pagamentos deverão ser efetuados após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, observado o disposto nos arts. 140 e 141 da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.16. O documento de cobrança será apresentado à Fiscalização, para atestação, e, após, protocolado na Secretaria Municipal de Saúde.

7.17. O pagamento à CONTRATADA será realizado em razão do efetivo fornecimento realizado e aceito, sem que a Secretaria Municipal de Saúde esteja obrigada a pagar o valor total do contrato caso todo o quantitativo do objeto previsto não tenha sido regularmente entregue e aceito.

7.18. No caso de erro nos documentos de faturamento ou cobrança, estes serão devolvidos à CONTRATADA para retificação ou substituição, passando o prazo de pagamento a fluir, então, a partir da reapresentação válida desses documentos.

7.19. O pagamento será efetuado à CONTRATADA por meio de crédito em conta bancária do fornecedor cadastrado junto à Coordenação do Tesouro Municipal, conforme o disposto na Resolução SMF n° 2.918, de 04.01.2017, em conta corrente aberta no Banco Santander (Brasil) S.A.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção, modalidade, critério de julgamento e modo de disputa

8.1. O fornecedor será selecionado por meio do procedimento de licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica; com adoção do critério de julgamento pelo menor preço por item; e modo de disputa aberto e fechado, realizado por intermédio do procedimento auxiliar de Sistema de Registro de Preços, de acordo com o art. 28, I, da Lei nº 14.133/2021, e Decreto Rio nº 51.078/2022.

Forma de fornecimento

8.2. O fornecimento do objeto será parcelado (não integral) e de natureza não-contínua, conforme o Estudo Técnico Preliminar.

8.3. Em razão das aquisições que serão realizadas por intermédio de cada unidade de saúde em momentos distintos, observadas as suas demandas e necessidades próprias, não haverá exaurimento do objeto na primeira contratação.

8.4. O CONTRATANTE formalizará o seu pedido de fornecimento por intermédio de Termo de Contrato ou outro instrumento hábil, como nota de empenho de despesa ou autorização de compra, na forma do art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

Registro de preços. Condições básicas

8.5. A Ata de Registro de Preços discriminará todos os itens que compõem o objeto contratado, contendo os respectivos preços unitários e totais, observadas a conveniência e a necessidade da Administração, que não se obriga a requisitar, se contratar, todas as quantidades registradas.

8.6. A quantidade máxima estimada de cada item que poderá ser contratada consta na coluna “Quantidade total” da tabela do subitem 1.2.

8.7. A quantidade mínima de bens que poderá ser cotada pelo fornecedor deverá corresponder ao máximo estimado para a contratação de cada item/lote.

8.8. Não será permitida a apresentação de propostas com preços diferentes pelo(s) fornecedor(es) tendo em vista a inexistência de elementos que possibilitem suas variações em razão de entregas em locais distintos dentro do município, ou pela forma e/ou local de acondicionamento, ou por conta do tamanho do item, bem como por quaisquer outros motivos.

8.9. Considerando-se a natureza indivisível do objeto, não será permitida a oferta de proposta(s) em quantitativo(s) inferior(es) ao máximo previsto para cada item constante na coluna “Quantitdade Total” da tabela do subitem 1.2.

8.10. Será permitido o cadastro de reserva de fornecedores(es) que aceitar(em) cotar o objeto em preço igual ao do vencedor, assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação, desde que observada(s) a(s) impossibilidade(s) de atendimento pelo primeiro colocado em qualquer dos casos elencados nos incisos I, II, IV, V, VI e VII do art. 79 do Decreto Rio nº 51.078, de 2022.

8.11. O órgão gerenciador poderá admitir a inclusão superveniente de novas empresas para os itens constantes da ata de registro de preços, desde que observadas as condições estabelecidas no edital, a ordem de classificação constante da ata e as condições oferecidas pelo primeiro colocado da licitação.

Vigência da Ata de Registro de Preços

8.12. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período a partir da data da sua publicação no Diário Oficial do Município (D.O.Rio), e será acompanhada da divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no Portal de Compras da Prefeitura do Rio de Janeiro (E-Compras Rio).

8.13. É permitida a renovação do quantitativo até o seu limite original, desde que comprovado o preço vantajoso.

Exigências de habilitação/qualificação

8.14. Considerando que os produtos são classificados como dispositivos médicos (produtos para a saúde), haverá requisição para a comprovação da qualificação técnica e da capacidade técnico-operacional.

8.15. A exigência para a apresentação da documentação relativa à qualificação técnico-operacional observa a previsão do art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021 e em legislações específicas, tais como a Lei federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, os arts.1º e 2º da Lei nº 6.360, 23 de setembro de 1976, e o Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013.

8.16. Para fins de habilitação e qualificação, deverá a interessada comprovar os requisitos dos subitens seguintes, de acordo com a Lei Federal nº. 6.360, de 23 de setembro de 1976, e do Decreto nº. 8.077, de 14 de agosto de 2013.

Habilitação/Qualificação técnica

8.17. Para fins de habilitação/qualificação técnica, a licitante deverá apresentar:

8.17.1. Licenciamento do estabelecimento ou Licença de Funcionamento Sanitário expedido pelo órgão competente de saúde dos Estados, Distrito Federal ou Municípios, conforme o artigo 2° do Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013;

8.17.2. Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), expedida pela Anvisa, ou a respectiva publicação em Diário Oficial da União (DOU), na forma da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 16, de 1º de abril de 2014;

8.17.3. Certificado de Notificação/Registro do produto/equipamento no Ministério da Saúde/Anvisa, ou a respectiva publicação em Diário Oficial da União (DOU), de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 751, de 15 de setembro de 2022, exceto para o Item 2 (Mocho Odontológico);

8.17.4. Manual de Instrução de Uso do Produto ou Manual do Usuário do Produto, inserido no portal da Anvisa, atualizado, e de acordo com a RDC nº 751, de 15 de setembro de 2022.

8.18. Será aceito protocolo de solicitação de revalidação da Licença Sanitária/de Funcionamento, desde que acompanhada da licença do período imediatamente anterior, solicitada dentro do prazo de revalidação.

8.19. Em se tratando de empresas distribuidoras ou que exerçam quaisquer das atividades descritas no art. 21 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, e no art. 14 do Decreto nº 74.170, de 10 de junho de 1974, será necessária a apresentação da Licença de funcionamento conferida pelo órgão sanitário local da respectiva unidade da federação.

Qualificação técnico-operacional. Certidão e/ou Atestado de capacidade técnica

8.20. Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as características mínimas que constam nos subitens seguintes.

Parcela de maior relevância

8.21. A exigência da qualificação técnico-operacional atrela-se à comprovação, consideradas as experiências comerciais anteriores, da aptidão do interessado demonstrar, por atestados ou certidões, a capacidade de executar o objeto licitado atendendo a entregas de quantitativos de produtos similares, o que, de certa maneira, traduz as habilidades técnicas da empresa quanto ao cumprimento contratual satisfatório.

8.22. Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional de fornecimento de bem(ns) similar(es), será(ão) considerada(s) como parcela de maior relevância o(s) seguinte(s) item(ns):

a) Consultório Odontológico Completo

8.23. A qualificação técnico-operacional fica limitada à comprovação de fornecimento de bem(ns) similar(es) equivalente(s) a 50% (cinquenta por cento) do total estimado do(s) bem(ns) mencionado(s) no subitem anterior.

8.24. O(s) atestado(s) de capacidade técnico-operacional(is) deve(m) ser fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado.

8.25. O(s) atestado(s) de capacidade técnica pode(m) ser apresentado(s) em nome da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.26. O(s) atestado(s) deverá(ão) referir-se a fornecimento(s) executados(s) no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

8.27. Será admitida a apresentação de atestado de capacidade técnica emitido por empresas do mesmo grupo econômico em favor da licitante participante, no caso desta também pertencer ao grupo econômico.

8.28. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

Somatório de atestados e/ou certidões

8.29. Admite-se, para fins de comprovação de quantitativo mínimo de fornecimento, o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante, pois essa situação equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional, a uma única contratação, desde que tais documentos sejam tecnicamente pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da contratação.

8.30. Não há limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.

Disposições gerais sobre a qualificação técnica

8.31. Para as empresas estrangeiras que não funcionem no País as exigências de habilitação técnica serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.32. A empresa disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade do(s) documento(s) de habilitação técnica, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do instrumento que deu suporte à contratação, contendo o endereço atual do contratante e do local em que foram executados os contratos, entre outros documentos, tais como nota fiscal, nota de empenho etc., de modo a comprovar, inequivocamente, a veracidade dos atestados.

8.33. A CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação técnica.

9. OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES

9.1. As demais obrigações do CONTRATANTE e da CONTRATADA serão definidas por intermédio da Nota de Empenho de Despesa ou pelo/ instrumento hábil que substituir o Termo de Contrato.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado da contratação tornar-se-á público pela Gerência de Licitações | S/SUBG/GL por meio do respectivo instrumento de convocação.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas decorrentes do objeto deste Termo correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde e serão especificadas ao tempo da contratação.

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

i) Programa de Trabalho: 1801.10302.0600.1355 e 1801.10.302.0306.2009

ii) Natureza da Despesa: 44905 e 339030

iii) Fonte de Recurso: 2601185/1600181 e 1500.100 da S/SUBPAV/SAP/CSB e SUBHUE

11.3. Aproximadamente 39% da demanda do objeto em questão, nesta aquisição, consolidada pela S/SUBPAV/SAP/CSB, será adquirida com recursos das seguintes emendas parlamentares:

i) Proposta nº11715094000123 038;

ii) Proposta nº 11715094000123 040; e

iii) Proposta nº 11715094000123 041.

11.4. O planejamento orçamentário consta previsto na Lei nº. 9.276, de 13 de janeiro de 2026, que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2026 (Lei Orçamentária Anual - LOA); na Lei nº. 9.275, de 13 de janeiro de 2026, que institui o Plano Plurianual (PPA) do Município do Rio de Janeiro para o quadriênio 2026 a 2029; na Lei nº 8.994, de 17 de julho de 2025, que trata das Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2026; e no Decreto Rio nº 57.500, de 23 de janeiro de 2026, que aprova o Detalhamento da Despesa do Poder Executivo para o exercício 2026, adequado ao Decreto nº 57.498, de 23 de janeiro de 2026, e ao Decreto nº 57.499, de 23 de janeiro de 2026.

12. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pelo descumprimento total ou parcial do Contrato, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro poderá, sem prejuízo responsabilidade civil e criminal que couber, aplicar as seguintes sanções, previstas no art. 156 Lei nº 14.133/2021 e no art. 589 do RGCAF:

(a) Advertência;

(b) Multa;

(c) Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 (três) anos;

(d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.2. A aplicação das sanções previstas nas alíneas anteriores observará as regras e os parâmetros estabelecidos no Termo de Contrato e no instrumento convocatório.

13. PROTEÇÃO DE DADOS

13.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão da execução do presente contrato administrativo independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

13.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD, especialmente o da adequação, o da necessidade e o da finalidade específica, bem como as diretrizes e instruções transmitidas pelo CONTRATANTE.

13.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei e nesse contrato.

13.4. Eventual compartilhamento de dados pessoais com empresa SUBCONTRATADA dependerá de autorização prévia do CONTRATANTE, restringindo-se ao estritamente necessário para o fiel desempenho da execução do instrumento contratual, hipótese em que a SUBCONTRATADA ficará sujeita aos mesmos limites e obrigações legais e contratuais relativos à LGPD impostos à CONTRATADA, permanecendo a CONTRATADA integralmente responsável por garantir a sua observância perante o CONTRATANTE.

13.5. É dever da CONTRATADA orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

13.6. A CONTRATADA é responsável pelo uso indevido e em desconformidade com a LGPD e com este contrato que seus empregados, colaboradores, prepostos, consultores ou prestadores de serviços fizerem dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados pessoais.

13.7. A CONTRATADA deve adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

13.8. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo realizar diligências, inspeções e auditorias, a fim de zelar pelo cumprimento dessa cláusula, devendo a CONTRATADA atender, no prazo indicado pelo CONTRATANTE, eventuais pedidos de comprovações formulados.

13.9. A fiscalização do CONTRATANTE não exime, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do descumprimento da LGPD e desse ajuste.

13.10. A CONTRATADA deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

13.11. Na hipótese de ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, a CONTRATADA deve comunicar ao CONTRATANTE o fato em, no máximo, 24 (vinte e quatro horas), contados da sua ciência, para que este possa comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e ao Titular, na forma do art. 48 da LGPD.

13.12. A CONTRATADA deverá manter banco de dados - art. 5°, IV da LGPD - em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, disponibilizando-o quando solicitado, na forma dos arts. 25 e 37 da LGPD.

13.13. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

13.14. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, os dados pessoais serão transferidos ao CONTRATANTE, assegurada a integridade e disponibilidade dos dados recebidos, e eliminados definitivamente pela CONTRATADA.

13.15. O CONTRATANTE manterá os dados pessoais necessários ao cumprimento do art. 16 da LGPD somente enquanto não prescritas essas obrigações.

13.16. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante todo o período de execução do Contrato, as condições de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e regularidade trabalhista exigidas no Edital por meio do qual foi licitada a aquisição objeto do presente instrumento e o teor da sua proposta de preço, sob pena de rescisão do Contrato.

14.2. Fazem parte do presente contrato as prerrogativas constantes do art. 104 da Lei Federal nº 14.133/2021.

14.3. Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, salvo disposição em contrário. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente no CONTRATANTE.

LILIAN FURTADO FIGUEIREDO

SUBGERENTE IV

Matrícula: 3219722

S/IVISA-RIO/CTATS/GRI

JOSE SULIM FRENK
GERENTE III
Matrícula: 3263589
S/IVISA-RIO/CTATS/GTE