# ANEXO II – MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL (REALINHADA)

(timbrado da licitante)

| DADOS DO LICITANTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: |  |  |  |
| Endereço: |  |  |  |
| CEP: | Fone: |  | IE: |
| E-mail: |  | CNPJ: |  |
| REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nome: ........................................................................................................................................................... RG: .................................................. CPF: ................................................................................................. Endereço Empresa: ...................................................................................................................................... |  |  |  |
| DADOS COMPLEMENTARES – PRESTAÇÃO DE CONTAS (TCE/SP) Cargo/Qualificação do Responsável pela assinatura da Ata/Ajuste: ............................................................. Endereço Residencial: ................................................................................................................................... E-mail Institucional: .............................................................................................................................. E-mail Pessoal: .................................................................................................................................... |  |  |  |
| LOCAL DE ENTREGA: LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA: OS MATERIAIS HIDRÁULICOS DEVERÃO SER ENTREGUES E DESCARREGADOS DIRETAMENTE NO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE AMPARO – SAAE,SITUADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 300 – CENTRO, AMPARO/SP – CEP: 13.900-320, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE COMERCIAL DA AUTARQUIA, MEDIANTE PRÉVIO ALINHAMENTO COM A FISCALIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO APÓS A EMISSÃO DA RESPECTIVA ORDEM DE COMPRAS PARCIAL. |  |  |  |

Nota: Por questões de parametrização dos Sistemas eletronicos (SAAE/BBMNET) solicitamos que a cotação e proposta realinhada obedeça a seguinte ordem abaixo relacionada sem prejuizo das demais disposições do certame:

| CODIGO | DESCRICAO | QTDE | UNIDADE | MARCA OFERTADA | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COTOVELO GALVANIZADO 1/2 90G Cotovelo Galvanizado 1/2" BSP 90°, conforme ABNT NBR 6943 | 200 | UN |  |  |
| 2 | LUVA GALVANIZADA 1/2 Luva Galvanizada, rosca fêmea/fêmea, 1/2" BSP, conforme ABNT NBR 6943. " | 200 | UN |  |  |
| 3 | NIPLE GALVANIZADO SEXTAVADO 1/2 Niple Duplo Sextavado Galvanizado, rosca macho/macho, 1/2", conforme ABNT NBR 6943. " | 500 | UN |  |  |
| 4 | PLUG PVC ROSCAVEL 1/2 Plug em PVC com rosca macho DN 15 (1/2). Para sistemas prediais de água fria. Conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 200 | UN |  |  |
| 5 | REGISTRO DE ESFERA EM LATAO DE 1/2 PASSAGEM PLENA, COM ALAVANCA, CLASSE PRESSAO PN 40 Registro de esfera em latão de 1/2", passagem plena com acionamento por alavanca. Classe de Pressão Nominal PN 40, fabricado e ensaiado em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 15705, conforme ABNT NBR 5626. " | 1.000,00 | UN |  |  |
| 6 | TEE GALVANIZADO 1/2 Tê 90° Galvanizado, com Rosca BSP Fêmea DN 15 (1/2"), conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 7 | TUBO PVC ROSCAVEL 1/2 (21MM) Tubo de PVC rígido, cor branca, para sistemas prediais de água fria, diâmetro nominal DN 15 (1/2"), com rosca NBR ISO 7-1. Pressão nominal 750 kPa, conforme ABNT NBR 5648. Fornecido em barras de 6 metros. " | 210 | MTS |  |  |
| 8 | UNIAO GALVANIZADA 1/2 ASSENTO PLANO União de Ferro Fundido Maleável, Galvanizada, Assento Plano, com Rosca BSP Fêmea DN 15 (1/2), conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 9 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1/2 Tubo de aço carbono galvanizado DN 1/2" (15 mm), sem costura, NBR 5580, Classe Média, barra de 6 m com roscas BSP. " | 36 | MTS |  |  |
| 10 | TUBO PVC SOLDAVEL 20MM (1/2) Tubo de PVC rígido, cor marrom, para sistemas prediais de água fria, diâmetro nominal DN 20 (1/2"), com junta soldável. Pressão nominal 750 kPa, conforme ABNT NBR 5648. Fornecido em barras de 6 metros. " | 300 | MTS |  |  |
| 11 | LUVA INTERMEDIARIA PVC PARA TUBO ROSCAVEL 1/2 (DE CORRER COM ANEIS) Luva de correr em PVC para reparos em tubos roscáveis de DN 15 (1/2"), com anéis de vedação. Para sistemas prediais de água fria. Conforme ABNT NBR 5648 e ABNT NBR 5626. " | 500 | UN |  |  |
| 12 | COTOVELO SOLDAVEL 20MM 90G (1/2) Cotovelo 90° de PVC, com extremidades soldáveis, DN 20 (1/2"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 200 | UN |  |  |
| 13 | UNIAO PVC SOLDAVEL 20MM (1/2) União de PVC, com extremidades soldáveis, DN 20 (1/2"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 200 | UN |  |  |
| 14 | NIPLE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO 1/2 Niple duplo sextavado em PVC, com roscas macho/macho DN 15 (1/2). Para sistemas prediais de água fria. Conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 250 | UN |  |  |
| 15 | COTOVELO PVC ROSCAVEL 1/2 90G Cotovelo 90° em PVC, com roscas fêmea/fêmea DN 15 (1/2"), para sistemas prediais de água fria. Conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 200 | UN |  |  |
| 16 | LUVA PVC SOLDAVEL 20MM (1/2) MARROM Luva de PVC, com extremidades soldáveis, DN 20 (1/2"), cor marrom. Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 500 | UN |  |  |
| 17 | TEE PVC SOLDAVEL 20MM (1/2) MARROM Tê de PVC 90°, com extremidades soldáveis, DN 20 (1/2"), cor marrom. Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 500 | UN |  |  |
| 18 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL 20MM (1/2) COM BORBOLETA , DESMONTAVEL COM UNIAO. Registro de esfera de PVC, com extremidades soldáveis DN 20 (1/2"), acionamento por borboleta e corpo desmontável com união. Conforme ABNT NBR 11306 e NBR 5626. " | 200 | UN |  |  |
| 19 | ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL (COLA/ROSCA) 1/2 (20MM) Adaptador curto de PVC, com extremidade soldável e outra roscável (fêmea), DN 20 (1/2"). Para sistemas prediais de água fria conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 500 | UN |  |  |
| 20 | COTOVELO GALVANIZADO DE REDUCAO 2 X 1.1/2" Cotovelo (Joelho) de Redução 90º Galvanizado, rosca fêmea/fêmea, 2" x 1.1/2", conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 21 | LUVA INTERMEDIARIA PVC DEFOFO 100MM COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA Luva de correr em PVC para tubos DEFOFO DN 100, com junta elástica integrada. Para reparos em redes de água. Conforme ABNT NBR 5648. | 200 | UN |  |  |
| 22 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 1/2 (20MM) NBR 5648 Luva de correr de PVC, para tubo soldável DN 20 (1/2"), conforme ABNT NBR 5648. Utilizada em reparos em sistemas prediais de água fria. " | 500 | UN |  |  |
| 23 | UNIAO PP COM BORRACHA NITRILICA CONICA FLEXIVEL DN20/20MM (1/2) NBR9798 União cônica flexível em Polipropileno (PP), com anel de vedação em borracha nitrílica, DN 20/20mm (1/2"). Conforme ABNT NBR 9798. " | 200 | UN |  |  |
| 24 | ADAPTADOR DE COMPRESSÃO ROSCA MACHO 90 MM x 3 Adaptador de compressão em polipropileno, com rosca macho 3", DN 90 mm, PN 16, indicado para união de tubos PEAD em linhas pressurizadas, conforme ABNT NBR 5626 e ABNT NBR ISO 7-1." | 100 | UN |  |  |
| 25 | ESPIGÃO FIXO FÊMEA 1/4 X ESCAMA 5/16 Espigão fixo com rosca fêmea 1/4, DN 8, e extremidade tipo escama para mangueira 5/16", PN compatível com aplicação hidráulica ou pneumática, conforme ABNT NBR 5626 e ABNT NBR ISO 7-1. " | 20 | UN |  |  |
| 26 | ESPIGÃO FIXO MACHO 1/4 X ESCAMA 5/16 Espigão fixo com rosca macho 1/4, DN 8, e extremidade tipo escama para mangueira 5/16", PN compatível com aplicação hidráulica ou pneumática, conforme ABNT NBR 5626 e ABNT NBR ISO 7-1. " | 20 | UN |  |  |
| 27 | VEDANTE BORRACHA 15MM 6034 Vedante em borracha, DN 15 mm (1/2), PN compatível com sistemas de água fria, destinado à vedação de conexões hidráulicas, conforme ABNT NBR 5626. " | 50 | UN |  |  |
| 28 | TORNEIRA DE JARDIM PLÁSTICA - PRETA 1/2 Torneira em plástico reforçado, DN15?mm (½”), corpo monolítico, vedação por anel em elastômero, pressão nominal PN10, resistência mecânica e à radiação UV, conformidade com ISO 228-1 para roscas BSP. " | 50 | UN |  |  |
| 29 | LUVA AZUL 1/2 X 1/2 Luva em PVC azul, DN 15 (1/2 x 1/2"), PN 7,5, para união de tubulações em sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e ABNT NBR 5626. " | 200 | UN |  |  |
| 30 | MANGUEIRA IBIRA CRISTAL 1/2 X 1,5MM Mangueira transparente tipo cristal, diâmetro nominal 1/2", espessura 1,5 mm, PN compatível com aplicação, para condução de líquidos, conforme ABNT NBR 8613. " | 3.000,00 | MTS |  |  |
| 31 | REGISTRO PLÁSTICO ROSCA SEM UNIÃO 1/2 Registro em material plástico, rosca 1/2", DN 15, PN 6, sem união, destinado ao controle de fluxo em sistemas de água fria, conforme ABNT NBR 5626. " | 200 | UN |  |  |
| 32 | TUBO U6M AZUL Tubo em PVC azul, classe U6M, DN conforme fornecimento, PN 6, destinado à condução de água sob pressão, conforme ABNT NBR 5647. | 600 | UN |  |  |
| 33 | CONEXÃO PRETA ADAPTADOR DE REDUÇÃO 1/2 X 3/8 Adaptador de redução em material plástico, roscas 1/2 x 3/8", DN 15 x DN 10, PN compatível com aplicação, para transição de diâmetros em sistemas hidráulicos, conforme ABNT NBR 5626 e ABNT NBR ISO 7-1. " | 100 | UN |  |  |
| 34 | CONEXÃO BUCHA DE REDUÇÃO 1/2 X 1/4 BSP INOX Bucha de redução em aço inoxidável, roscas BSP 1/2 x 1/4", DN 15 x DN 8, PN compatível com aplicação, para sistemas hidráulicos, conforme ABNT NBR ISO 7-1. " | 50 | UN |  |  |
| 35 | CONEXÃO DE REDUÇÃO NP 1/2 x 1/4 INOX Conexão de redução tipo NP, em aço inoxidável, roscas 1/2 x 1/4", DN 15 x DN 8, PN compatível com aplicação, para sistemas hidráulicos ou pneumáticos, conforme ABNT NBR ISO 7-1. " | 20 | UN |  |  |
| 36 | CONEXÃO NP 1/8L Conexão tipo NP, dimensão 1/8L, DN conforme norma, PN compatível com aplicação hidráulica, conforme ABNT NBR ISO 8434. | 20 | UN |  |  |
| 37 | CONEXÃO DE REDUÇÃO 1/2 - 1/4L Conexão de redução, dimensões 1/2 x 1/4L, DN 15 x DN conforme norma, PN compatível com aplicação, conforme ABNT NBR ISO 8434. " | 20 | UN |  |  |
| 38 | COTOVELO GALVANIZADO 4 45G Cotovelo em aço galvanizado, diâmetro nominal 4", DN 100, PN 16, ângulo de 45°, para condução de fluidos, conforme ABNT NBR 5590 e ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 39 | COTOVELO PVC AZUL 90G 1/2 X 1/2 Cotovelo 90° em PVC azul, DN 15 (1/2 x 1/2"), PN 7,5, para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e ABNT NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 40 | VENTOSA DE 3/4' EM FERRO FUNDIDO Ventosa automática em ferro fundido, rosca 3/4, DN 20, PN 16, destinada à eliminação de ar em redes hidráulicas, conforme ABNT NBR 12215. " | 15 | UN |  |  |
| 41 | BUCHA GALVANIZADA DE REDUCAO 3/4 X 1/2 Bucha de Redução de Ferro Fundido Maleável, Galvanizada, Rosca Macho BSP 3/4 (DN 20) x Rosca Fêmea BSP 1/2" (DN 15), conforme ABNT NBR 6943. " | 200 | UN |  |  |
| 42 | COTOVELO GALVANIZADO DE REDUCAO 3/4 X 1/2" Cotovelo (Joelho) Galvanizado de Redução 3/4" x 1/2" BSP 90°, conforme ABNT NBR 6943. " | 500 | UN |  |  |
| 43 | LUVA GALVANIZADA DE REDUCAO 3/4 X 1/2 Luva de Redução Galvanizada, rosca fêmea/fêmea 3/4 x 1/2" BSP, conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 44 | TEE GALVANIZADO REDUCAO 3/4 X 1/2 Tê de Redução 90° Galvanizado, com Rosca BSP Fêmea, com passagem direta de 3/4 (DN 20) e derivação central de 1/2" (DN 15), conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 45 | BUCHA GALVANIZADA DE REDUCAO 1 X 3/4 Bucha de Redução de Ferro Fundido Maleável, Galvanizada, Rosca Macho BSP 1 (DN 25) x Rosca Fêmea BSP 3/4" (DN 20), conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 46 | TEE GALVANIZADO REDUCAO 1 X 3/4 Tê de Redução Galvanizado, rosca fêmea, 1 x 3/4", conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 47 | CAP PVC ROSCAVEL 3/4 Tampão (Cap) em PVC, com rosca fêmea DN 20 (3/4"), para sistemas prediais de água fria. Conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 500 | UN |  |  |
| 48 | COTOVELO GALVANIZADO 3/4 90G Cotovelo Galvanizado 3/4" BSP 90°, conforme ABNT NBR 6943 " | 500 | UN |  |  |
| 49 | COTOVELO GALVANIZADO 3/4 90G COM SAIDA LATERAL (3 BOCAS) Cotovelo Galvanizado 3/4" BSP 90° com Saída Lateral (3 Vias), conforme ABNT NBR 6943 " | 500 | UN |  |  |
| 50 | LUVA GALVANIZADA 3/4 Luva Galvanizada, rosca fêmea/fêmea, 3/4" BSP, conforme ABNT NBR 6943. " | 2.000,00 | UN |  |  |
| 51 | NIPLE GALVANIZADO SEXTAVADO 3/4 Niple Duplo Sextavado Galvanizado, rosca macho/macho, 3/4", conforme ABNT NBR 6943. " | 2.000,00 | UN |  |  |
| 52 | REGISTRO DE ESFERA EM LATAO DE 3/4 PASSAGEM PLENA, COM ALAVANCA, CLASSE PRESSAO PN 40 Registro de esfera em latão de 3/4", passagem plena com acionamento por alavanca. Classe de Pressão Nominal PN 40, fabricado e ensaiado em conformidade com os requisitos da norma ABNT NBR 15705, conforme ABNT NBR 5626. " | 5.000,00 | UN |  |  |
| 53 | TUBO PVC ROSCAVEL 3/4 (26MM) Tubo de PVC rígido, cor branca, para sistemas prediais de água fria, diâmetro nominal DN 20 (3/4"), com rosca NBR ISO 7-1. Pressão nominal 750 kPa, conforme ABNT NBR 5648. Fornecido em barras de 6 metros. " | 600 | MTS |  |  |
| 54 | UNIAO GALVANIZADA 3/4 ASSENTO PLANO União de Ferro Fundido Maleável, Galvanizada, Assento Plano, com Rosca BSP Fêmea DN 20 (3/4"), conforme ABNT NBR 6943. " | 150 | UN |  |  |
| 55 | MANGUEIRA (TUBO) PEAD 20MM AZUL PRESSAO DE TRABALHO PN 1 MPA NTS 048 Tubo flexível de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), cor azul, diâmetro nominal DN 20, para pressão de trabalho PN 1 MPa, conforme NTS 048 e ABNT NBR 15561. | 3.000,00 | MTS |  |  |
| 56 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3/4 Tubo de aço carbono galvanizado DN 3/4" (20 mm), sem costura, NBR 5580, Classe Média, barra de 6 m com roscas BSP. " | 60 | MTS |  |  |
| 57 | CRUZETA GALVANIZADA 3/4 Cruzeta de Ferro Fundido Maleável, Galvanizada, com Rosca Fêmea BSP DN 20 (3/4), conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 58 | TORNEIRA DE METAL PARA JARDIM (CURTA) 3/4 C/ VEDANTE Torneira de jardim curta, corpo metálico, com bico para mangueira, acionamento com vedante, diâmetro nominal de 3/4". Conforme ABNT NBR 10281. " | 150 | UN |  |  |
| 59 | FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M Fita veda rosca 18mm x 50m.- temperatura de trabalho: -90°c + 240°c. Resistente ao ataque de todas as substancias químicas e corrosivas - p.t.f.e. (politetrafluoretileno) ou simplesmente teflon - 50m - largura e de 18mm - espessura entre 0,05 a 0,07mm - peso mínimo 0,029 kg. | 5.000,00 | UN |  |  |
| 60 | LUVA INTERMEDIARIA PVC PARA TUBO ROSCAVEL 3/4 (DE CORRER COM ANEIS) Luva de correr em PVC para reparos em tubos roscáveis de DN 20 (3/4"), com anéis de vedação. Para sistemas prediais de água fria. Conforme ABNT NBR 5648 e ABNT NBR 5626. " | 500 | UN |  |  |
| 61 | COTOVELO GALVANIZADO 3/4 45G Cotovelo Galvanizado 3/4" BSP 45°, conforme ABNT NBR 6943 " | 500 | UN |  |  |
| 62 | ADAPTADOR PP P/PEAD DN20 X ROSCA 3/4 INTERNA (FEMEA) NBR-9798 PN 16 Adaptador de Polipropileno (PP) para tubo de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) DN 20, com rosca interna (fêmea) de 3/4. Pressão Nominal PN 16, conforme ABNT NBR 9798. " | 2.000,00 | UN |  |  |
| 63 | ADAPTADOR PP P/PEAD DN20 X ROSCA 1/2 EXTERNA (MACHO) NBR 9798 PN16 Adaptador de Polipropileno (PP) para tubo de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) DN 20, com rosca externa (macho) de 1/2. Pressão Nominal PN 16, conforme ABNT NBR 9798. " | 200 | UN |  |  |
| 64 | LUVA PP CONICA FLEXIVEL C/ROSCA MACHO 3/4 NBR 9798 Luva cônica flexível de Polipropileno (PP) para tubo de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), com rosca macho de 3/4?. Pressão Nominal PN?16, conforme ABNT NBR 9798. | 500 | UN |  |  |
| 65 | UNIAO PP COM BORRACHA NITRILICA CONICA FLEXIVEL DN20/25MM (3/4) NBR9798 União cônica flexível em Polipropileno (PP), com anel de vedação em borracha nitrílica, para transição DN 20/25mm (3/4). Conforme ABNT NBR 9798. " | 500 | UN |  |  |
| 66 | ADAPTADOR PP P/PEAD DN20 X ROSCA 3/4 EXTERNA (MACHO) NBR 9798 PN 16 Adaptador de Polipropileno (PP) para tubo de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) DN 20, com rosca externa (macho) de 3/4. Pressão Nominal PN 16, conforme ABNT NBR 9798. " | 2.000,00 | UN |  |  |
| 67 | CAP PP PARA TUBO PEAD DN-20MM NBR-9798 Tampão de polipropileno para fechamento de tubos PEAD DN20mm, conforme NBR 9798, utilizado em sistemas de distribuição de água. | 10 | UN |  |  |
| 68 | COTOVELO PP C/ ROSCA 3/4 EXT. (MACHO) X ADAPTADOR P/ PEAD DN 20MM NBR-9798 PN 16 Cotovelo 90° de Polipropileno (PP) com rosca externa (macho) de 3/4 e adaptador para tubo de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) DN 20. Pressão Nominal PN 16, conforme ABNT NBR 9798. " | 2.000,00 | UN |  |  |
| 69 | COTOVELO PP C/ ROSCA 1/2 EXT. (MACHO) X ADAPTADOR P/ PEAD DN 20MM NBR-9798 PN 16 Cotovelo 90° de Polipropileno (PP) com rosca externa (macho) de 1/2 e adaptador para tubo de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) DN 20. Pressão Nominal PN 16, conforme ABNT NBR 9798. " | 500 | UN |  |  |
| 70 | LUVA PP CONICA FLEXIVEL TRANSICAO P/PEAD NBR 9798 Luva cônica flexível de transição em Polipropileno (PP), com anel de vedação em borracha nitrílica. Transição de DN 20/25mm para adaptador PEAD de 20mm, conforme NBR 9798. | 200 | UN |  |  |
| 71 | LUVA PP CONICA FLEXIVEL TRANSICAO P/PEAD NBR 9798 Luva cônica flexível de transição em Polipropileno (PP), com anel de vedação em borracha nitrílica. Transição de DN 20/25mm para rosca externa (macho) de 3/4, conforme NBR 9798. " | 500 | UN |  |  |
| 72 | UNIAO PP PARA PEAD DN 20MM PN 16 NBR 9798 União de compressão em Polipropileno (PP) para tubos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) DN 20. Pressão Nominal PN 16, conforme ABNT NBR 9798. | 200 | UN |  |  |
| 73 | PLUG PVC ROSCAVEL 3/4 Plug em PVC com rosca macho DN 20 (3/4). Para sistemas prediais de água fria. Conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 2.000,00 | UN |  |  |
| 74 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCAVEL 3/4 ROSCA EXT/EXT (M/M) 1,6 MPA Registro de esfera em PVC, com roscas externas (macho/macho) DN 20 (3/4), pressão de trabalho 1,6 MPa. Conforme ABNT NBR 11306 e NBR 5626. " | 1.000,00 | UN |  |  |
| 75 | COTOVELO PVC ROSCAVEL COM ANEL DE REFORCO EM ALUMINIO 3/4 90G Cotovelo 90° em PVC, com roscas fêmea/fêmea DN 20 (3/4) e anel de REFORÇO em alumínio. Para sistemas prediais de água fria. Conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 2.000,00 | UN |  |  |
| 76 | TEE DE SERVICO 60MM PEAD 20MM Tê de serviço integrado e articulado em Polipropileno (PP), para redes de PVC/PBA de diâmetro 60mm, com acoplamento para tubo PEAD DN 20mm. Pressão de trabalho 1,6 MPa, conforme NTS 175. | 200 | UN |  |  |
| 77 | TEE PVC ROSCAVEL COM REFORCO ALUMINIO 3/4 Tê 90° em PVC, com roscas fêmea DN 20 (3/4") e REFORÇO em alumínio. Para sistemas prediais de água fria. Conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 1.000,00 | UN |  |  |
| 78 | DERIVACAO BROCA EM PP, COM ADAPTADOR PARA PEAD DN 20MM, ROSCA DO CORPO 3/4, 1,6 MPA NTS 178 Derivação com broca em Polipropileno (PP), com adaptador para tubo PEAD DN 20mm e rosca do corpo de 3/4". Pressão de trabalho 1,6 MPa, conforme NTS 179. " | 500 | UN |  |  |
| 79 | COTOVELO PP C/ ROSCA 3/4 INT. (FEMEA) X ADAPTADOR P/ PEAD DN 20MM NBR-9798 PN 16 Cotovelo 90° de Polipropileno (PP) com rosca interna (fêmea) de 3/4 e adaptador para tubo de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) DN 20. Pressão Nominal PN 16, conforme ABNT NBR 9798. " | 2.000,00 | UN |  |  |
| 80 | COTOVELO PP PARA PEAD DN 20MM X PEAD DN 20MM PN16 Conexão de polipropileno para tubos PEAD DN20mm, tipo cotovelo 90°, classe de pressão PN16, destinada a mudanças de direção em redes pressurizadas. Conforme ABNT NBR 9798. | 200 | UN |  |  |
| 81 | UNIAO PVC SOLDAVEL 25MM (3/4) União de PVC, com extremidades soldáveis, DN 25 (3/4"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 500 | UN |  |  |
| 82 | COTOVELO SOLDAVEL 25MM 90G (3/4) Cotovelo 90° de PVC, com extremidades soldáveis, DN 25 (3/4"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 2.000,00 | UN |  |  |
| 83 | LUVA PVC SOLDAVEL REDUCAO 25MM X 20MM (3/4 X 1/2) MARROM Luva de redução soldável de PVC, cor marrom, de DN 25 (3/4) para DN 20 (1/2"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 84 | LUVA PVC SOLDAVEL 25MM (3/4) MARROM Luva de PVC, com extremidades soldáveis, DN 25 (3/4"), cor marrom. Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 2.000,00 | UN |  |  |
| 85 | TEE PVC SOLDAVEL 25MM (3/4) MARROM Tê de PVC 90°, com extremidades soldáveis, DN 25 (3/4"), cor marrom. Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 1.000,00 | UN |  |  |
| 86 | NIPLE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO 3/4 Niple duplo sextavado em PVC, com roscas macho/macho DN 20 (3/4). Para sistemas prediais de água fria. Conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 2.000,00 | UN |  |  |
| 87 | COTOVELO SOLDAVEL 25MM 45G (3/4) Cotovelo 45° de PVC, com extremidades soldáveis, DN 25 (3/4"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 2.000,00 | UN |  |  |
| 88 | ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL (COLA/ROSCA) 3/4 (25MM) Adaptador curto em PVC, com extremidade soldável e extremidade roscada, DN 25 (3/4"), PN 7,5, destinado à transição entre tubulação soldável e conexão roscada em sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e ABNT NBR 5626. " | 2.000,00 | UN |  |  |
| 89 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL 25MM (3/4) COM BORBOLETA, DESMONTAVEL COM UNIAO Registro de esfera de PVC, com extremidades soldáveis DN 25 (3/4"), acionamento por borboleta e corpo desmontável com união. Conforme ABNT NBR 11306 e NBR 5626. " | 1.000,00 | UN |  |  |
| 90 | LUVA PVC ROSCAVEL COM ANEL DE REFORCO EM ALUMINIO 3/4 Luva roscável em PVC, DN 20 (3/4), com anel de REFORÇO em alumínio. Para sistemas prediais de água fria. Conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 2.000,00 | UN |  |  |
| 91 | TUBO PVC SOLDAVEL 25MM (3/4) Tubo de PVC rígido, cor marrom, para sistemas prediais de água fria, diâmetro nominal DN 25 (3/4"), com junta soldável. Pressão nominal 750 kPa, conforme ABNT NBR 5648. Fornecido em barras de 6 metros. " | 300 | MTS |  |  |
| 92 | BUCHA PVC ROSCAVEL DE REDUCAO 3/4 X 1/2 Bucha de redução em PVC roscável, com roscas 3/4 x 1/2", DN 25 x DN 15 (25 mm x 15 mm), PN 7,5, destinada à redução de diâmetro em sistemas prediais de água fria sob pressão, conforme ABNT NBR 5648. " | 100 | UN |  |  |
| 93 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCAVEL 3/4 ROSCA INT/EXT (M/F) Registro de esfera em PVC, com rosca interna (fêmea) e externa (macho) DN 20 (3/4), com REFORÇO metálico. Acionamento por borboleta e pressão de trabalho de 1,6 MPa. Conforme ABNT NBR 11306 e NBR 5626. " | 1.000,00 | UN |  |  |
| 94 | TEE PP DE COMPRESSÃO PARA PEAD DN 20MM (20 X 20 X 20) NBR 9798 PN 16 Tê de compressão em Polipropileno (PP) para tubos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) DN 20x20x20mm. Pressão Nominal PN 16, conforme ABNT NBR 9798. | 200 | UN |  |  |
| 95 | TUBETE DE 3/4 EM PVC BRANCO OU POLIPROPILENO CURTO OITAVADO PARA HIDROMETRO NBR 8194 Tubete curto oitavado para ligação entre o ramal predial e o hidrômetro, fabricado em PVC branco ou polipropileno, DN 25 (3/4" – 25 mm), PN 10, conforme ABNT NBR 8194. " | 300 | UN |  |  |
| 96 | COTOVELO PVC ROSCAVEL 3/4 45G Cotovelo 45° em PVC, com roscas fêmea/fêmea DN 20 (3/4), para sistemas prediais de água fria. Conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 2.000,00 | UN |  |  |
| 97 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC COM ADAPTADOR PEAD 20MM X ROSCA 3/4 EXT (M) 1,6 MPA REGISTRO DE ESFERA EM PVC COM ADAPTADOR PEAD 20MM X ROSCA 3/4 EXT (M) 1,6 MPA.ACIONAMENTO POR BORBOLETA, UMA EXTREMIDADE COM ROSCA NBR NM-ISO 7-1 (ROSCA EXTERNA 3/4) E OUTRA EXTREMIDADE COM ADAPTADOR PEAD 20MM. ABNT NBR-11306. | 500 | UN |  |  |
| 98 | LUVA PVC SOLDAVEL (MARROM- SEM INSERTO METALICO) C/ ROSCA 25MM X 3/4 Luva de transição de PVC, cor marrom, com extremidade soldável DN 25 e outra roscável (fêmea) DN 20 (3/4), sem inserto metálico. Conforme ABNT NBR 5648. " | 500 | UN |  |  |
| 99 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 3/4 (25MM) NBR 5648 Luva de correr de PVC, para tubo soldável DN 25 (3/4"), conforme ABNT NBR 5648. Utilizada em reparos em sistemas prediais de água fria. " | 2.000,00 | UN |  |  |
| 100 | TEE GALVANIZADO 3/4 Tê 90° Galvanizado, com Rosca BSP Fêmea DN 20 (3/4"), conforme ABNT NBR 6943. " | 1.000,00 | UN |  |  |
| 101 | CHAVE APLICADOR TIPO OB PARA CORTE DE ÁGUA. Chave aplicadora tipo OB, fabricada em aço zincado, destinada à operação de dispositivos de corte tipo OB em ligações prediais de sistema de água fria, conforme ABNT NBR aplicável. | 10 | UN |  |  |
| 102 | DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO 1 Peça metálica DN25mm, utilizada para fechamento temporário de ligação predial. " | 50 | UN |  |  |
| 103 | MANGUEIRA PEAD 63 MM Tubo flexível em polietileno de alta densidade (PEAD), DN 63 mm, classe de pressão PN 16, destinado à condução e distribuição de água potável sob pressão, resistente à corrosão e a agentes químicos. Conforme ABNT NBR 15561. | 3.000,00 | MTS |  |  |
| 104 | REGISTRO DE ESFERA 3/4 EM LATÃO ROSCA MACHO/MACHO Registro metálico DN20mm com esfera interna, corpo em latão e extremidades roscadas, conforme NBR 14920. " | 500 | UN |  |  |
| 105 | ESTRANGULADOR DE TUBO PEAD - CAPA BODE Estrangulador para tubo PEAD, tipo capa bode, em aço zincado, dispositivo de compressão para estrangulamento controlado, DN compatível com o tubo, PN compatível com a classe do tubo, para manutenção em sistema de água fria. | 50 | UN |  |  |
| 106 | ENGATE BRANCO 40CM Engate flexível em PVC, cor branca, comprimento 40 cm, roscável, DN 15 (1/2 – 15 mm), PN 6, para sistema de água fria, conforme ABNT NBR 5626. " | 50 | UN |  |  |
| 107 | ENGATE BRANCO 60CM Engate flexível em PVC, cor branca, comprimento 60 cm, roscável, DN 15 (1/2 – 15 mm), PN 6, para sistema de água fria, conforme ABNT NBR 5626. " | 50 | UN |  |  |
| 108 | BICO METAL 3/4 X 1/2 Bico metálico em latão, roscável, DN 25 x DN 15 (3/4 x 1/2" – 25 mm x 15 mm), PN 16, para sistemas hidráulicos, conforme ABNT NBR ISO 7-1. " | 100 | UN |  |  |
| 109 | TORNEIRA MULTIUSO PVC 1158 1/2 BR Torneira multiuso em PVC, cor branca, roscável, DN 15 (1/2 – 15 mm), PN 6, para sistema de água fria, conforme ABNT NBR 5626. " | 50 | UN |  |  |
| 110 | LUVA AZUL 3/4 X 3/4 Luva em PVC, cor azul, roscável, DN 25 (3/4 – 25 mm), PN 7,5, para sistema de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e ABNT NBR 5626. " | 500 | UN |  |  |
| 111 | LUVA ROSCÁVEL ¾ x ½ Luva roscável em PVC, DN 25 (3/4" – 25 mm), PN 7,5, para sistema de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e ABNT NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 112 | BASE PARA REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 Base para registro de pressão em latão, roscável, DN 25 (3/4" – 25 mm), PN compatível com o registro, para sistema de água fria, conforme ABNT NBR 5626. " | 500 | UN |  |  |
| 113 | TEE AZUL 3/4 X ½ Tê em PVC, cor azul, roscável, DN 25 x DN 15 (3/4" x 1/2" – 25 mm x 15 mm), PN 7,5, para sistema de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e ABNT NBR 5626. " | 50 | UN |  |  |
| 114 | TEE AZUL 3/4 X ¾ Tê em PVC, cor azul, roscável, DN 25 (3/4" – 25 mm), PN 7,5, para sistema de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e ABNT NBR 5626. " | 50 | UN |  |  |
| 115 | CONEXÃO BRANCA BUCHA DE REDUÇÃO ROSCÁVEL 3/4 X 1/2 Bucha de redução roscável em plástico reforçado, DN20 x DN15 (¾” x ½”), rosca BSP, parede resistente à pressão PN16, conformidade com NBR 5626. | 100 | UN |  |  |
| 116 | CONEXÃO PRETA ADAPTADOR INTERNO 3/4 Adaptador interno em PVC, cor preta, roscável, DN 25 (3/4 – 25 mm), PN compatível com aplicação, para sistema de água fria, conforme ABNT NBR 5626 e ABNT NBR ISO 7-1. " | 500 | UN |  |  |
| 117 | COTOVELO PVC AZUL 90G 3/4 X 1/2 Cotovelo 90° em PVC, cor azul, roscável, DN 25 x DN 15 (3/4 x 1/2" – 25 mm x 15 mm), PN 7,5, para sistema de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e ABNT NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 118 | COTOVELO GALVANIZADO DE REDUCAO 1 X 3/4" Cotovelo (Joelho) de Redução 90º Galvanizado, rosca fêmea/fêmea, 1" x 3/4", conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 119 | LUVA GALVANIZADA DE REDUCAO 1 X 3/4 Luva de Redução Galvanizada, rosca fêmea/fêmea, 1 x 3/4", conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 120 | CAP GALVANIZADO 1 Tampão (Cap) Rosqueado Galvanizado, rosca fêmea, 1" BSP, conforme ABNT NBR 6943 " | 100 | UN |  |  |
| 121 | COTOVELO GALVANIZADO 1 90G Cotovelo (Joelho) Galvanizado 1" BSP 90°, conforme ABNT NBR 6943 " | 100 | UN |  |  |
| 122 | LUVA GALVANIZADA 1 Luva Galvanizada, rosca fêmea/fêmea, 1 BSP, conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 123 | NIPLE GALVANIZADO SEXTAVADO 1 Niple Duplo Sextavado Galvanizado, rosca macho/macho, 1", conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 124 | PLUG GALVANIZADO 1 Plug (Bujão) Roscado Galvanizado 1" BSP, conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 125 | REGISTRO DE ESFERA EM LATAO DE 1 PASSAGEM PLENA, COM ALAVANCA, CLASSE PRESSAO PN 40 Registro de esfera em latão de 1", passagem plena com acionamento por alavanca. Classe de Pressão Nominal PN 40, em total conformidade com a ABNT NBR 15705, conforme ABNT NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 126 | TEE GALVANIZADO 1 Tê 90° Galvanizado, com Rosca BSP Fêmea DN 25 (1"), conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 127 | TUBO PVC ROSCAVEL 1 (33MM) Tubo de PVC rígido, cor branca, para sistemas prediais de água fria, diâmetro nominal DN 25 (1"), com rosca NBR ISO 7-1. Pressão nominal 750 kPa, conforme ABNT NBR 5648. Fornecido em barras de 6 metros. " | 300 | MTS |  |  |
| 128 | UNIAO GALVANIZADA 1 ASSENTO PLANO União de Ferro Fundido Maleável, Galvanizada, Assento Plano, com Rosca BSP Fêmea DN 25 (1"), conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 129 | COTOVELO GALVANIZADO DE REDUCAO 1 X 1/2" Cotovelo (Joelho) de Redução 90º Galvanizado, rosca fêmea/fêmea, 1" x 1/2", conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 130 | LUVA GALVANIZADA DE REDUCAO 1 X 1/2 Luva de Redução Galvanizada, rosca fêmea/fêmea, 1 x 1/2", conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 131 | PORCA DE UNIAO METALICA P/HIDROMETRO 1 Porca de união metálica para hidrômetro, roscável, com elemento de vedação, DN 25 (1" – 25 mm), PN compatível com a rede, destinada à ligação do hidrômetro à tubulação em sistema de água fria, conforme ABNT NBR 8194 e ABNT NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 132 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 Tubo de aço carbono galvanizado DN 1" (25 mm), sem costura, NBR 5580, Classe Média, barra de 6 m com roscas BSP. " | 30 | MTS |  |  |
| 133 | LUVA INTERMEDIARIA PVC PARA TUBO ROSCAVEL 1 (DE CORRER COM ANEIS) Luva de correr em PVC para reparos em tubos roscáveis de DN 25 (1"), com anéis de vedação. Para sistemas prediais de água fria. Conforme ABNT NBR 5648 e ABNT NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 134 | JUNTA GIBAUT 33MM ( 1 ) FF° X PVC C/ ANEIS Junta Gibault para transição de tubo de ferro fundido para PVC, DN 33 (1"), com anéis de vedação. ABNT NBR 7675. " | 25 | UN |  |  |
| 135 | LUVA PVC SOLDAVEL REDUCAO 32MM X 25MM (1 X 3/4) MARROM Luva de redução soldável de PVC, cor marrom, de DN 32 (1) para DN 25 (3/4"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 136 | UNIAO PVC SOLDAVEL 32MM (1) União de PVC, com extremidades soldáveis, DN 32 (1"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 137 | COTOVELO SOLDAVEL 32MM 90G (1) Cotovelo 90° de PVC, com extremidades soldáveis, DN 32 (1"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 138 | TUBO PVC SOLDAVEL 32MM (1) Tubo de PVC rígido, cor marrom, para sistemas prediais de água fria, diâmetro nominal DN 32 (1"), com junta soldável. Pressão nominal 750 kPa, conforme ABNT NBR 5648. Fornecido em barras de 6 metros. " | 300 | MTS |  |  |
| 139 | TEE PVC SOLDAVEL 32MM (1) MARROM Tê de PVC 90°, com extremidades soldáveis, DN 32 (1"), cor marrom. Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 140 | LUVA PVC SOLDAVEL 32MM (1) MARROM Luva de PVC, com extremidades soldáveis, DN 32 (1"), cor marrom. Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 141 | ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL (COLA/ROSCA) 1 (32MM) Adaptador curto de PVC, com extremidade soldável e outra roscável (fêmea), DN 32 (1"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 200 | UN |  |  |
| 142 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL 32MM (1) COM BORBOLETA, DESMONTAVEL COM UNIAO Registro de esfera de PVC, com extremidades soldáveis DN 32 (1"), acionamento por borboleta e corpo desmontável com união. Conforme ABNT NBR 11306 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 143 | LUVA PVC SOLDAVEL REDUCAO 40MM X 32MM (1.1/4 X 1) MARROM Luva de redução soldável de PVC, DN 40 x DN 32 (1.1/4 x 1"), cor marrom. Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 50 | UN |  |  |
| 144 | TEE DE SERVICO 60MM PEAD 32MM Tê de serviço integrado e articulado em Polipropileno (PP), para redes de PVC/PBA de diâmetro 60mm, com acoplamento para tubo PEAD DN 32mm. Pressão de trabalho 1,6 MPa, conforme NTS 175. | 200 | UN |  |  |
| 145 | ADAPTADOR PP P/PEAD DN32 X ROSCA 1 EXTERNA (MACHO) PN 16 Adaptador em polipropileno para tubos PEAD DN 32, com rosca externa macho 1", classe de pressão PN16, para redes pressurizadas de abastecimento de água, conforme ABNT NBR 9797. " | 100 | UN |  |  |
| 146 | ADAPTADOR PP P/PEAD DN32 X ROSCA 1 EXTERNA (MACHO) PN 16 Adaptador de Polipropileno (PP) para tubo de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) DN 32, com rosca externa (macho) de 1". Pressão Nominal PN 16, conforme ABNT NBR 9798. " | 200 | UN |  |  |
| 147 | ADAPTADOR PP P/PEAD DN32 X ROSCA 1 INTERNA (FEMEA) PN 16 Adaptador de Polipropileno (PP) para tubo de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) DN 32, com rosca interna (fêmea) de 1". Pressão Nominal PN 16, conforme ABNT NBR 9798. " | 200 | UN |  |  |
| 148 | ADAPTADOR PP P/PEAD DN32 X ROSCA 1 INTERNA (FEMEA) PN 16 Adaptador em polipropileno para tubos PEAD DN 32, com rosca interna fêmea 1", classe de pressão PN16, para sistemas de distribuição de água, conforme ABNT NBR 9797. " | 100 | UN |  |  |
| 149 | UNIAO PP PARA PEAD DN 32MM PN 16 União de compressão em Polipropileno (PP) para tubos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) DN 32. Pressão Nominal PN 16, conforme ABNT NBR 9798. | 200 | UN |  |  |
| 150 | COTOVELO PP C/ ROSCA 1 INT. (FEMEA) X ADAPTADOR P/ PEAD DN 32MM PN 16 Cotovelo 90° de Polipropileno (PP) com rosca interna (fêmea) de 1" e adaptador para tubo de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) DN 32. Pressão Nominal PN 16, conforme ABNT NBR 9798. " | 100 | UN |  |  |
| 151 | COTOVELO PP C/ ROSCA 1 EXT. (MACHO) X ADAPTADOR P/ PEAD DN 32MM PN 16 Cotovelo 90° de Polipropileno (PP) com rosca externa (macho) de 1" e adaptador para tubo de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) DN 32. Pressão Nominal PN 16, conforme ABNT NBR 9798. " | 100 | UN |  |  |
| 152 | TEE PP DE COMPRESSÃO PARA PEAD DN 32MM (32 X 32 X 32) PN 16 Conexão tipo tê em polipropileno (PP), DN 32 mm (1), sistema de compressão (32 x 32 x 32 mm), classe de pressão PN 16, destinada à derivação de redes de distribuição de água em tubos PEAD, conforme ABNT NBR 15884. " | 20 | UN |  |  |
| 153 | MANGUEIRA (TUBO) PEAD 32MM AZUL PRESSAO DE TRABALHO PN 1 MPA NTS 048 Tubo flexível de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), cor azul, diâmetro nominal DN 32, para pressão de trabalho PN 1 MPa, conforme NTS 048 e ABNT NBR 15561. | 3.000,00 | MTS |  |  |
| 154 | TEE DE SERVICO 85MM PEAD 32MM Peça de tomada em polietileno, DN85x32mm, utilizada para derivação de ramais em redes de PEAD. Conforme ABNT NBR 15561. | 20 | UN |  |  |
| 155 | CAP PVC SOLDAVEL 32mm (1) Tampão em PVC rígido soldável, utilizado para fechamento de derivações em redes hidráulicas, conforme NBR 5648. " | 10 | UN |  |  |
| 156 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 1 (32MM) NBR 5648 Luva de correr de PVC, para tubo soldável DN 32 (1"), conforme ABNT NBR 5648. Utilizada em reparos em sistemas prediais de água fria. " | 100 | UN |  |  |
| 157 | UNIAO PP COM BORRACHA NITRILICA CONICA FLEXIVEL DN20/32MM (1) NBR9798 União cônica flexível em Polipropileno (PP), com anel de vedação em borracha nitrílica, para transição DN 20/25mm (1"). Conforme ABNT NBR 9798. " | 200 | UN |  |  |
| 158 | COTOVELO PP PARA PEAD DN 32MM X PEAD DN 32MM PN16 Cotovelo 90° de Polipropileno (PP) com adaptadores para tubo de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) DN 32 em ambas as extremidades. Pressão Nominal PN 16, conforme ABNT NBR 9798. | 200 | UN |  |  |
| 159 | CONEXÃO EM 8 Conexão rápida reta, fabricada em material metálico, para engate rápido de tubo flexível, diâmetro externo 8 mm, DN 8, PN compatível com a aplicação, destinada a sistemas pneumáticos ou hidráulicos, conforme ABNT NBR ISO 8434. | 20 | UN |  |  |
| 160 | PLUG GALVANIZADO 1.1/4 Plug (Bujão) Roscado Galvanizado 1.1/4" BSP, conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 161 | UNIAO GALVANIZADA 1.1/4 ASSENTO PLANO União de Ferro Fundido Maleável, Galvanizada, Assento Plano, com Rosca BSP Fêmea DN 32 (1.1/4"), conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 162 | LUVA GALVANIZADA 1.1/4 Luva Galvanizada, rosca fêmea/fêmea, 1.1/4 BSP, conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 163 | COTOVELO GALVANIZADO 1.1/4 90G Cotovelo (Joelho) Galvanizado 1.1/4" BSP 90°, conforme ABNT NBR 6943 " | 100 | UN |  |  |
| 164 | TEE GALVANIZADO 1.1/4 Tê 90° Galvanizado, com Rosca BSP Fêmea DN 32 (1.1/4"), conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 165 | NIPLE GALVANIZADO SEXTAVADO 1.1/4 Niple Duplo Sextavado Galvanizado, rosca macho/macho, 1.1/4", conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 166 | LUVA INTERMEDIARIA PVC PARA TUBO ROSCAVEL 1.1/4 (DE CORRER COM ANEIS) Luva de correr em PVC para reparos em tubos roscáveis de DN 32 (1.1/4), com anéis de vedação. Para sistemas prediais de água fria. Conforme ABNT NBR 5648 e ABNT NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 167 | TUBO PVC ROSCAVEL 1.1/4 (42MM) Tubo de PVC rígido, cor branca, para sistemas prediais de água fria, diâmetro nominal DN 32 (1.1/4"), com rosca NBR ISO 7-1. Pressão nominal 750 kPa, conforme ABNT NBR 5648. Fornecido em barras de 6 metros. " | 150 | MTS |  |  |
| 168 | REGISTRO DE ESFERA EM LATAO DE 1 1/4 PASSAGEM PLENA, COM ALAVANCA, PRESSAO PN25 MINIMO / PN30 MAXIMO. Registro de esfera em latão de 1 1/4", passagem plena com acionamento por alavanca. Faixa de pressão de trabalho entre PN 25 (mínimo) e PN 30 (máximo). Produto em conformidade com a norma de requisitos ABNT NBR 15705, conforme ABNT NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 169 | CAP GALVANIZADO 1.1/4 Tampão (Cap) Rosqueado Galvanizado 1.1/4" BSP, conforme ABNT NBR 6943 " | 100 | UN |  |  |
| 170 | ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL (COLA/ROSCA) 1.1/4 (40mm) Adaptador curto de PVC, com extremidade soldável e outra roscável (fêmea), DN 40 (1.1/4"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 171 | TAMPAO DE PVC SOLD. 40MM Tampão em PVC, soldável, DN 40 (40 mm 1½), PN 7,5, destinado à vedação final de tubulações em sistema de água fria, conforme ABNT NBR 5648. " | 30 | UN |  |  |
| 172 | LUVA PVC SOLDAVEL 40MM (1.1/4) MARROM Luva soldável de PVC, DN 40 (1.1/4"), cor marrom. Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626." | 100 | UN |  |  |
| 173 | TEE PVC SOLDAVEL 40MM (1.1/4) MARROM Tê de PVC 90°, com extremidades soldáveis, DN 40 (1.1/4"), cor marrom. Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 174 | UNIAO PVC SOLDAVEL 40MM (1.1/4) União de PVC, com extremidades soldáveis, DN 40 (1.1/4?), cor marrom. Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e ABNT NBR 5626 " | 100 | UN |  |  |
| 175 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL 40MM (1.1/4) COM BORBOLETA, DESMONTAVEL COM UNIAO Registro de esfera em PVC, com extremidades soldáveis, DN 40 (1.1/4"), tipo desmontável com união e acionamento por alavanca borboleta. Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626." | 100 | UN |  |  |
| 176 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 1.1/4 (40MM) NBR 5648 Luva de correr de PVC, para tubo soldável DN 40 (1.1/4"), conforme ABNT NBR 5648. Utilizada em reparos em sistemas prediais de água fria. " | 100 | UN |  |  |
| 177 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/4 Tubo de aço carbono galvanizado DN 1.1/4" (32 mm), sem costura, NBR 5580, Classe Média, barra de 6 m com roscas BSP. " | 42 | MTS |  |  |
| 178 | ADAPTADOR M. 1/4 NPT X MACHO MÉTRICO 12-06 Adaptador roscado em latão, rosca macho ¼ NPT x rosca macho métrica M12, DN8?mm, pressão nominal compatível com PN16, tolerâncias dimensionais conforme ABNT NBR ISO 7-1 e ABNT NBR ISO 261. " | 50 | UN |  |  |
| 179 | CONEXÃO RED. 1/4 - 1/8 Conexão de redução roscável, dimensões 1/4 x 1/8", DN 8 x DN 6, PN compatível com a aplicação, em latão, destinada a sistemas hidráulicos ou pneumáticos, conforme ABNT NBR ISO 7-1. " | 20 | UN |  |  |
| 180 | CAP GALVANIZADO 1.1/2 Tampão (Cap) Rosqueado Galvanizado 1.1/2" BSP, conforme ABNT NBR 6943 " | 100 | UN |  |  |
| 181 | COTOVELO GALVANIZADO 1.1/2 90G Cotovelo (Joelho) Galvanizado 1.1/2" BSP 90°, conforme ABNT NBR 6943 " | 100 | UN |  |  |
| 182 | LUVA GALVANIZADA 1.1/2 Luva Galvanizada, rosca fêmea/fêmea, 1.1/2" BSP, conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 183 | NIPLE GALVANIZADO SEXTAVADO 1.1/2 Niple Duplo Sextavado Galvanizado, rosca macho/macho, 1.1/2", conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 184 | PLUG GALVANIZADO 1.1/2 Plug (Bujão) Roscado Galvanizado 1.1/2" BSP, conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 185 | REGISTRO DE ESFERA EM LATAO DE 1 1/2 PASSAGEM PLENA, COM ALAVANCA, PRESSAO PN20 MINIMO / PN30 MAXIMO. Registro de esfera em latão de 1 1/2", passagem plena com acionamento por alavanca. Faixa de pressão de trabalho entre PN 20 (mínimo) e PN 30 (máximo). Atende às especificações da ABNT NBR 15705, conforme ABNT NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 186 | TEE GALVANIZADO 1.1/2 Tê 90° Galvanizado, com Rosca BSP Fêmea DN 40 (1.1/2"), conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 187 | TUBO PVC ROSCAVEL 1.1/2 (48MM) Tubo de PVC rígido, cor branca, para sistemas prediais de água fria, diâmetro nominal DN 40 (1.1/2"), com rosca NBR ISO 7-1. Pressão nominal 750 kPa, conforme ABNT NBR 5648. Fornecido em barras de 6 metros. " | 210 | MTS |  |  |
| 188 | UNIAO GALVANIZADA 1.1/2 ASSENTO PLANO União de Ferro Fundido Maleável, Galvanizada, Assento Plano, com Rosca BSP Fêmea DN 40 (1.1/2"), conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 189 | BUCHA GALVANIZADA DE REDUCAO 1.1/2 X 1 Bucha de Redução Galvanizada, rosca F/M, 1.1/2 x 1", conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 190 | COTOVELO GALVANIZADO DE REDUCAO 1.1/2 X 1" Cotovelo (Joelho) de Redução 90º Galvanizado, rosca fêmea/fêmea, 1.1/2" x 1", conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 191 | JUNTA GIBAUT 48MM ( 1 1/2 ) FF° X PVC C/ ANEIS Junta Gibault para transição de tubo de ferro fundido para PVC, DN 48 (1 1/2"), com anéis de vedação. ABNT NBR 7675. " | 25 | UN |  |  |
| 192 | LUVA DE METAL C/ROSCA 1.1/2 Luva metálica roscável, rosca paralela, DN 40 (1.1/2" – 40 mm), PN compatível com a aplicação, destinada à ligação de tubos e registros de mesmo diâmetro em sistemas hidráulicos pressurizados de água fria, conforme ABNT NBR ISO 7-1. " | 20 | UN |  |  |
| 193 | LUVA GALVANIZADA DE REDUCAO 1.1/2 X 1 Luva de Redução Galvanizada, rosca fêmea/fêmea, 1.1/2 x 1", conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 194 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2 Tubo de aço carbono galvanizado DN 1.1/2" (40 mm), sem costura, NBR 5580, Classe Média, barra de 6 m com roscas BSP. " | 30 | MTS |  |  |
| 195 | PORCA DE UNIAO METALICA P/HIDROMETRO 1.1/2 Porca de união metálica para hidrômetro, roscável, DN 40 (1.1/2" – 40 mm), PN compatível com a rede, destinada à conexão desmontável do hidrômetro em sistema de água fria em instalações prediais ou comerciais, conforme ABNT NBR 8194 e ABNT NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 196 | GUARNICAO DO TUBETE DE HIDROMETRO 1.1/2 Guarnição em borracha elastomérica para vedação entre hidrômetro e tubete, DN 40 (1 1/2" – 40 mm), PN compatível com a aplicação, destinada a sistemas de água fria, garantindo estanqueidade e durabilidade, conforme ABNT NBR 8194 e ABNT NBR 5626. " | 50 | UN |  |  |
| 197 | TUBO PVC SOLDAVEL 50MM (1.1/2) Tubo de PVC rígido, cor marrom, para sistemas prediais de água fria, diâmetro nominal DN 50 (1.1/2"), com junta soldável. Pressão nominal 750 kPa, conforme ABNT NBR 5648. Fornecido em barras de 6 metros. " | 150 | MTS |  |  |
| 198 | COTOVELO SOLDAVEL 40MM 90G (1.1/4) Cotovelo 90° de PVC, com extremidades soldáveis, DN 40 (1.1/4"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 199 | LUVA INTERMEDIARIA PVC PARA TUBO ROSCAVEL 1.1/2 (DE CORRER COM ANEIS) Luva de correr em PVC para reparos em tubos roscáveis de DN 40 (1.1/2), com anéis de vedação. Para sistemas prediais de água fria. Conforme ABNT NBR 5648 e ABNT NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 200 | COTOVELO GALVANIZADO 1.1/2 45G Cotovelo (Joelho) Galvanizado 1.1/2" BSP 45°, conforme ABNT NBR 6943 " | 100 | UN |  |  |
| 201 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL BRONZE DN 1.1/2 Válvula de Retenção Horizontal de Portinhola, Corpo em Bronze, Classe 150 lbs. Extremidades com Rosca Fêmea BSP (ABNT NBR NM ISO 7-1, conforme NBR 6943), DN 40 (1.1/2"). " | 50 | UN |  |  |
| 202 | TEE GALVANIZADO REDUCAO 1.1/2 X 1 Tê de Redução Galvanizado, rosca fêmea, 1.1/2" x 1", conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 203 | COTOVELO SOLDAVEL 50MM 90G (1.1/2) Cotovelo 90° de PVC, com extremidades soldáveis, DN 50 (1.1/2"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 204 | UNIAO PVC SOLDAVEL 50MM (1.1/2) União de PVC, com extremidades soldáveis, DN 50 (1.1/2"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 205 | LUVA PVC SOLDAVEL REDUCAO 50MM X 40MM (1.1/2 X 1.1/4) MARROM Luva de redução soldável de PVC, cor marrom, de DN 50 (1.1/2) para DN 40 (1.1/4"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 50 | UN |  |  |
| 206 | LUVA PVC SOLDAVEL 50MM (1.1/2) MARROM Luva de PVC, com extremidades soldáveis, DN 50 (1.1/2""), cor marrom. Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626." " | 100 | UN |  |  |
| 207 | TEE PVC SOLDAVEL 50MM (1.1/2) MARROM Tê de PVC 90°, com extremidades soldáveis, DN 50 (1.1/2"), cor marrom. Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 208 | ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL (COLA/ROSCA) 1.1/2 (50MM) Adaptador curto de PVC, com extremidade soldável e outra roscável (fêmea), DN 50 (1.1/2"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 209 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL 50MM (1.1/2) COM BORBOLETA, DESMONTAVEL COM UNIAO Registro de esfera de PVC, com extremidades soldáveis DN 50 (1.1/2"), acionamento por borboleta e corpo desmontável com união. Conforme ABNT NBR 11306 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 210 | LUVA PVC SOLDAVEL REDUCAO 50MM X 32MM (1.1/2 X 1) MARROM Luva de redução soldável de PVC, cor marrom, de DN 50 (1.1/2) para DN 32 (1"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 50 | UN |  |  |
| 211 | LUVA DE CORRER ROSCA 1 1/2 Conexão metálica com rosca interna, utilizada para união ajustável de tubos galvanizados, facilitando desmontagens e manutenções. Conforme ABNT NBR ISO 7-1. | 100 | UN |  |  |
| 212 | COLAR DE TOMADA 50MM EM PVC COM TRAVAS E ROSCA 3/4 (1 1/2) Colar de tomada em PVC para tubos de DN 50 (1 1/2"), com travas de segurança e saída roscada de 3/4". Para derivação em redes de água. Conforme ABNT NBR 5648. " | 100 | UN |  |  |
| 213 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 1.1/2 (50MM) NBR 5648 Luva de correr de PVC, para tubo soldável DN 50 (1.1/2"), conforme ABNT NBR 5648. Utilizada em reparos em sistemas prediais de água fria. " | 100 | UN |  |  |
| 214 | CAP SOLDÁVEL 1.1/2 Cap de PVC rígido, extremidade soldável, DN 40 (1 1/2" – 40 mm), PN compatível com a aplicação, utilizado para fechamento de extremidades de tubulações em sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e ABNT NBR 5626. " | 50 | UN |  |  |
| 215 | MANGUEIRA SUCÇÃO LIGHT AZUL 1.1/2 Mangueira de sucção tipo light, cor azul, fabricada em PVC flexível com reforço, diâmetro nominal 1 1/2" (38 mm), PN compatível com a aplicação, indicada para sucção de líquidos em geral, não destinada a água potável, conforme ABNT NBR 5648 (quando aplicável ao material). " | 3.000,00 | MTS |  |  |
| 216 | TEE REDUÇÃO SOLDÁVEL 1.1/2 X ¾ Conexão tipo tê em PVC rígido, com extremidades soldáveis, DN 40 x DN 20 (1 1/2" x 3/4" – 40 mm x 20 mm), PN compatível com a aplicação, utilizada para derivação em sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e ABNT NBR 5626. " | 20 | UN |  |  |
| 217 | CAP GALVANIZADO 2 Tampão (Cap) Rosqueado Galvanizado 2" BSP, conforme ABNT NBR 6943 " | 100 | UN |  |  |
| 218 | COTOVELO GALVANIZADO 2 90G Cotovelo (Joelho) Galvanizado 2" BSP 90°, conforme ABNT NBR 6943 " | 100 | UN |  |  |
| 219 | LUVA GALVANIZADA 2 Luva Galvanizada, rosca fêmea/fêmea, 2 BSP, conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 220 | NIPLE GALVANIZADO SEXTAVADO 2 Niple Duplo Sextavado Galvanizado, rosca macho/macho, 2", conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 221 | REGISTRO DE ESFERA EM LATAO DE 2 PASSAGEM PLENA, COM ALAVANCA, CLASSE PRESSAO PN 40 Registro de esfera em latão de 2", passagem plena com acionamento por alavanca. Classe de Pressão Nominal PN 40. Atende aos rigorosos padrões de fabricação e testes da ABNT NBR 15705, conforme ABNT NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 222 | TEE GALVANIZADO 2 Tê 90° Galvanizado, com Rosca BSP Fêmea DN 50 (2"), conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 223 | UNIAO GALVANIZADA 2 ASSENTO PLANO União de Ferro Fundido Maleável, Galvanizada, Assento Plano, com Rosca BSP Fêmea DN 50 (2"), conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 224 | BUCHA GALVANIZADA DE REDUCAO 2 X 1.1/2 Bucha de Redução Galvanizada, rosca F/M, 2 x 1.1/2", conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 225 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2 Tubo de aço carbono galvanizado DN 2" (50 mm), sem costura, NBR 5580, Classe Média, barra de 6 m com roscas BSP. " | 42 | MTS |  |  |
| 226 | LUVA GALVANIZADA DE REDUCAO 2 X 1.1/2 Luva de Redução Galvanizada, rosca fêmea/fêmea, 2 x 1.1/2", conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 227 | PLUG GALVANIZADO 2 Plug (Bujão) Roscado Galvanizado 2" BSP, conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 228 | REGISTRO DE FERRO DE GAVETA PARA PVC/PBA 60MM C/CABECOTE C/ BOLSA E ANEIS Registro de gaveta em ferro fundido, com cabeçote e bolsas para tubo de PVC/PBA DN 60, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 14968. | 55 | UN |  |  |
| 229 | TEE GALVANIZADO REDUCAO 2 X 1.1/2 Tê de Redução Galvanizado, rosca fêmea, 2 x 1.1/2", conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 230 | COTOVELO SOLDAVEL 60MM 90G (2) Cotovelo 90° de PVC, com extremidades soldáveis, DN 60 (2"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 231 | UNIAO PVC SOLDAVEL 60MM (2) União de PVC, com extremidades soldáveis, DN 60 (2"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 232 | LUVA PVC SOLDAVEL REDUCAO 60MM X 50MM (2 X 1.1/2) MARROM Luva de redução soldável de PVC, cor marrom, de DN 60 (2) para DN 50 (1.1/2"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 50 | UN |  |  |
| 233 | TUBO PVC SOLDAVEL 60MM (2) Tubo de PVC rígido, cor marrom, para sistemas prediais de água fria, diâmetro nominal DN 60 (2"), com junta soldável. Pressão nominal 750 kPa, conforme ABNT NBR 5648. Fornecido em barras de 6 metros. " | 150 | MTS |  |  |
| 234 | LUVA PVC SOLDAVEL 60MM (2) MARROM Luva de PVC, com extremidades soldáveis, DN 60 (2""), cor marrom. Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626." " | 100 | UN |  |  |
| 235 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL 60MM (2) COM BORBOLETA, DESMONTAVEL COM UNIAO Registro de esfera de PVC, com extremidades soldáveis DN 60 (2"), acionamento por borboleta e corpo desmontável com união. Conforme ABNT NBR 11306 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 236 | ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL (COLA/ROSCA) 2 (60mm) Adaptador curto de PVC, com extremidade soldável e outra roscável (fêmea), DN 60 (2"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 237 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCAVEL 2 Registro de esfera em PVC roscável 2”, corpo em PVC rígido, esfera em PVC, vedação em EPDM, conexões fêmea x fêmea rosca BSP, pressão de trabalho até 16 bar a 25°C, uso em sistemas de água fria. Conforme ABNT NBR 5648 e ABNT NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 238 | NIPLE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO 2 Niple duplo sextavado em PVC, com roscas macho/macho DN 20 (2"). Para sistemas prediais de água fria. Conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 200 | UN |  |  |
| 239 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 2 (60MM) NBR 5648 Luva de correr de PVC, para tubo soldável DN 60 (2"), conforme ABNT NBR 5648. Utilizada em reparos em sistemas prediais de água fria. " | 100 | UN |  |  |
| 240 | COTOVELO GALVANIZADO 2 45G. Cotovelo (Joelho) Galvanizado 2" BSP 45°, conforme ABNT NBR 6943 " | 100 | UN |  |  |
| 241 | ADAPTADOR PLÁSTICO PARA MANGOTE 2 Adaptador espigão em PVC rígido, DN50?mm (2”), parede uniforme, pressão nominal compatível com PN10, tolerâncias dimensionais conforme ABNT NBR 5648. " | 50 | UN |  |  |
| 242 | LUVA INTERMEDIÁRIA PVC PARA TUBO ROSCÁVEL 2 Luva intermediária (luva de correr) em PVC rígido, para tubo roscável, DN 50 (2" – 50 mm), PN compatível com a aplicação, utilizada para alinhamento e ajuste longitudinal de tubulações em sistemas de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e ABNT NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 243 | REGISTRO DE ESFERA EM LATAO DE 2.1/2 PASSAGEM PLENA, COM ALAVANCA, CLASSE PRESSAO PN 40 Registro de esfera em latão de 2.1/2", passagem plena com acionamento por alavanca. Classe de Pressão Nominal PN 40. Produto desenvolvido segundo as especificações da ABNT NBR 15705, conforme ABNT NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 244 | CAP GALVANIZADO 2.1/2 Tampão (Cap) Rosqueado Galvanizado 2.1/2" BSP, conforme ABNT NBR 6943 " | 100 | UN |  |  |
| 245 | PLUG GALVANIZADO 2.1/2 Plug (Bujão) Roscado Galvanizado 2.1/2" BSP, conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 246 | NIPLE GALVANIZADO SEXTAVADO 2.1/2 Niple Duplo Sextavado Galvanizado, rosca macho/macho, 2.1/2", conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 247 | LUVA GALVANIZADA 2.1/2 Luva Galvanizada, rosca fêmea/fêmea, 2.1/2 BSP, conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 248 | COTOVELO GALVANIZADO 2.1/2 90G Cotovelo (Joelho) Galvanizado 2.1/2" BSP 90°, conforme ABNT NBR 6943 " | 100 | UN |  |  |
| 249 | TEE GALVANIZADO 2.1/2 Tê 90° Galvanizado, com Rosca BSP Fêmea DN 65 (2.1/2"), conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 250 | UNIAO GALVANIZADA 2.1/2 ASSENTO PLANO União de Ferro Fundido Maleável, Galvanizada, Assento Plano, com Rosca BSP Fêmea DN 65 (2.1/2"), conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 251 | JUNCAO GALVANIZADA 2.1/2 Peça metálica de união em aço galvanizado, DN65 (2?½" – 65?mm), para conexão desmontável entre tubos em redes de água pressurizadas, conforme ABNT NBR 5626. " | 50 | UN |  |  |
| 252 | TEE GALVANIZADO REDUCAO 2.1/2 X 2 Tê de Redução Galvanizado, rosca fêmea, 2.1/2 x 2", conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 253 | TAMPAO CEGO 2.1/2 PARA HIDRANTE ENGATE RAPIDO EM METAL (LATÃO) Tampão cego para hidrante, tipo engate rápido, fabricado em latão, diâmetro nominal 2.1/2”, conforme padrão NBR 5667. " | 100 | UN |  |  |
| 254 | ADAPTADOR EM METAL (LATÃO) TIPO ENGATE RAPIDO DE 2 1/2 P/ HIDRANTE (ROSCA FINA P/ NIPLE GALVANIZADO) Adaptador para hidrante, tipo engate rápido, fabricado em latão, com saída de 2.1/2" e rosca fêmea de 2.1/2" padrão NBR 5667. " | 150 | UN |  |  |
| 255 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL BRONZE DN 2.1/2 Válvula de Retenção Horizontal de Portinhola, Corpo em Bronze, Classe 150 lbs, Extremidades com Rosca Fêmea BSP (ABNT NBR NM ISO 7-1, conforme NBR 6943, DN 65 (2.1/2"). " | 50 | UN |  |  |
| 256 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2 Tubo de aço carbono galvanizado DN 2.1/2" (65 mm), sem costura, NBR 5580, Classe Média, barra de 6 m com roscas BSP. " | 30 | MTS |  |  |
| 257 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL 65MM ( 2 1/2 ) COM BORBOLETA Registro de esfera de PVC, com extremidades soldáveis DN 65 (2 1/2"), acionamento por borboleta. Conforme ABNT NBR 11306 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 258 | ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL (COLA/ROSCA) 2 1/2 ( 65MM ) Adaptador curto de PVC, com extremidade soldável e outra roscável (fêmea), DN 65 (2 1/2"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 259 | LUVA PVC SOLDAVEL 75MM (2 1/2) MARROM Luva de PVC, com extremidades soldáveis, DN 75 (2 1/2""), cor marrom. Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 260 | COTOVELO SOLDAVEL 75MM 90G (2 1/2) Cotovelo 90° de PVC, com extremidades soldáveis, DN 75 (2 1/2"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 261 | BUCHA GALVANIZADA DE REDUCAO 2.1/2 X 2 Bucha de Redução Galvanizada, rosca F/M, 2.1/2 x 2", conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 262 | LUVA INTERMEDIARIA PVC ESGOTO BRANCO 40MM COM ANEIS (LIGACAO PREDIAL) Luva de correr em PVC, cor branca, para reparos em sistemas prediais de esgoto, DN 40, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 150 | UN |  |  |
| 263 | CURVA P/ESGOTO PVC BRANCO (PREDIAL) 40MM 90G Curva 90° em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, DN 40. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 150 | UN |  |  |
| 264 | CURVA P/ESGOTO PVC BRANCO (PREDIAL) 40MM 45G Curva 45° em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, DN 40. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 150 | UN |  |  |
| 265 | TEE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 40MM (1.1/2) LIGACAO PREDIAL Tê 90° soldável em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, DN 40 (1.1/2"). Conforme ABNT NBR 5688/18. " | 150 | UN |  |  |
| 266 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO 40MM (1.1/2) Tubo de PVC rígido, cor branca, para esgoto predial, diâmetro nominal DN 40 (1.1/2"). Fabricado conforme ABNT NBR 5688. Fornecido em barras de 6 metros. " | 210 | MTS |  |  |
| 267 | LUVA SOLDAVEL PARA ESGOTO EM PVC BRANCO 40MM (LIGACAO PREDIAL) Luva soldável em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, DN 40. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 150 | UN |  |  |
| 268 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO 50MM (2) Tubo de PVC rígido, cor branca, para esgoto predial, diâmetro nominal DN 50 (2"). Fabricado conforme ABNT NBR 5688. Fornecido em barras de 6 metros. " | 210 | MTS |  |  |
| 269 | CURVA P/ESGOTO PVC BRANCO (PREDIAL) 50MM 90G Curva 90° em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, DN 50. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 150 | UN |  |  |
| 270 | REDUCAO SOLDAVEL PVC BRANCO P/ ESGOTO 50MM X 40MM (LIGACAO PREDIAL) Redução excêntrica soldável em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, de DN 50 para DN 40. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 150 | UN |  |  |
| 271 | CURVA P/ESGOTO PVC BRANCO (PREDIAL) 50MM 45G Curva 45° em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, DN 50. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 150 | UN |  |  |
| 272 | LUVA INTERMEDIARIA PVC ESGOTO BRANCO 50MM COM ANEIS (LIGACAO PREDIAL) Luva de correr em PVC, cor branca, para reparos em sistemas prediais de esgoto, DN 50, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 150 | UN |  |  |
| 273 | TEE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 50MM (2) LIGACAO PREDIAL Tê 90° soldável em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, DN 50 (2"). Conforme ABNT NBR 5688/18. " | 150 | UN |  |  |
| 274 | LUVA SOLDAVEL PARA ESGOTO EM PVC BRANCO 50MM (UM LADO COM BOLSA E ANEL) (LIGACAO PREDIAL) Luva de transição em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, DN 50, com uma extremidade soldável e outra com bolsa e anel de vedação. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 150 | UN |  |  |
| 275 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO 75MM (3) Tubo de PVC rígido, cor branca, para esgoto predial, diâmetro nominal DN 75 (3"). Fabricado conforme ABNT NBR 5688. Fornecido em barras de 6 metros. " | 210 | MTS |  |  |
| 276 | CURVA P/ESGOTO PVC BRANCO (PREDIAL) 75MM 90G (3) Curva 90° em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, DN 75 (3"). Conforme ABNT NBR 5688/18. " | 150 | UN |  |  |
| 277 | LUVA INTERMEDIARIA PVC ESGOTO BRANCO 75MM COM ANEIS (LIGACAO PREDIAL) Luva de correr em PVC, cor branca, para reparos em sistemas prediais de esgoto, DN 75, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 150 | UN |  |  |
| 278 | CURVA P/ESGOTO PVC BRANCO (PREDIAL) 75MM 45G (3) Curva 45° em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, DN 75 (3"). Conforme ABNT NBR 5688/18. " | 150 | UN |  |  |
| 279 | REDUCAO SOLDAVEL PVC BRANCO P/ ESGOTO 75MM X 50MM (LIGACAO PREDIAL) Redução excêntrica soldável em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, de DN 75 para DN 50. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 150 | UN |  |  |
| 280 | TEE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 75MM (3) LIGACAO PREDIAL Tê 90° soldável em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, DN 75 (3"). Conforme ABNT NBR 5688/18. " | 150 | UN |  |  |
| 281 | LUVA SOLDAVEL PARA ESGOTO EM PVC BRANCO 75MM (UM LADO COM BOLSA E ANEL) (LIGACAO PREDIAL) Luva de transição em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, DN 75, com uma extremidade soldável e outra com bolsa e anel de vedação. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 150 | UN |  |  |
| 282 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO 100MM (4) Tubo de PVC rígido, cor branca, para esgoto predial, diâmetro nominal DN 100 (4"). Fabricado conforme ABNT NBR 5688. Fornecido em barras de 6 metros. " | 210 | MTS |  |  |
| 283 | CURVA P/ESGOTO PVC BRANCO (PREDIAL) 100MM 90G Curva 90° em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, DN 100. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 150 | UN |  |  |
| 284 | TEE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 100MM (4) LIGACAO PREDIAL Tê 90° soldável em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, DN 100 (4"). Conforme ABNT NBR 5688/18. " | 100 | UN |  |  |
| 285 | REDUCAO SOLDAVEL PVC BRANCO P/ ESGOTO 100MM X 50MM (LIGACAO PREDIAL) Redução excêntrica soldável em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, de DN 100 para DN 50. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 150 | UN |  |  |
| 286 | CURVA P/ESGOTO PVC BRANCO (PREDIAL) 100MM 45G Curva 45° em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, DN 100. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 150 | UN |  |  |
| 287 | LUVA INTERMEDIARIA PVC ESGOTO BRANCO 100MM COM ANEIS (LIGACAO PREDIAL) Luva de correr em PVC, cor branca, para reparos em sistemas prediais de esgoto, DN 100, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 150 | UN |  |  |
| 288 | CAP P/ESGOTO 100MM (BRANCO - PREDIAL) Tampão (Cap) em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, DN 100. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 150 | UN |  |  |
| 289 | ADAPTADOR PVC OCRE 110MM X MANILHA CERAMICA 100MM (BOLSA/BOLSA) COM ANEIS Adaptador de PVC, cor ocre, para transição de tubo de PVC DN 110 (bolsa) para manilha cerâmica DN 100 (bolsa), com anéis de vedação. | 150 | UN |  |  |
| 290 | ADAPTADOR PVC OCRE 110MM X PVC BRANCO PREDIAL 100MM (BOLSA/BOLSA) COM ANEIS Adaptador de PVC, cor ocre, para transição de tubo de PVC coletor DN 110 (bolsa) para tubo de PVC predial DN 100 (bolsa), com anéis de vedação. | 150 | UN |  |  |
| 291 | TAMPAO PVC COMPLETO PARA TIL 100MM Componente de fechamento em PVC para tubo de inspeção lateral (TIL), DN100mm, com junta elástica e vedação total. Conforme ABNT NBR 5648. | 30 | UN |  |  |
| 292 | CURVA P/ESGOTO PVC OCRE 100MM 45G COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA (JEI) Curva 45° em PVC, cor ocre, para esgoto sanitário, DN 100, com junta elástica integrada (JEI). Conforme ABNT NBR ISO 21138. | 150 | UN |  |  |
| 293 | CURVA P/ESGOTO PVC OCRE 100MM 90G COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA (JEI) Curva 90° em PVC, cor ocre, para esgoto sanitário, DN 100, com junta elástica integrada (JEI). Conforme ABNT NBR ISO 21138. | 150 | UN |  |  |
| 294 | LUVA INTERMEDIARIA PVC OCRE 100MM COM ANEIS Luva de correr em PVC, cor ocre, para reparos em redes de esgoto, DN 100, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR ISO 21138. | 200 | UN |  |  |
| 295 | JUNTA DE BORRACHA FLEXIVEL ENTRE MANILHA E PVC ESGOTO 100MM COM ABRACADEIRAS EM ACO INOX (ADAPTADOR Junta de borracha flexível (adaptador de transição) para conexão entre manilha cerâmica e tubo de PVC para esgoto, DN 100 (100 mm / 4), com abraçadeiras em aço inox, conforme ABNT NBR 5688 e normas aplicáveis a sistemas prediais de esgoto sanitário. " | 150 | UN |  |  |
| 296 | JUNTA DE BORRACHA FLEXIVEL ENTRE MANILHA E PVC ESGOTO 150MM COM ABRACADEIRAS EM ACO INOX (ADAPTADOR Junta de borracha flexível (adaptador de transição) para conexão entre manilha cerâmica e tubo de PVC para esgoto, DN 150 (150 mm / 6), com abraçadeiras em aço inox, conforme ABNT NBR 5688 e normas aplicáveis a sistemas prediais de esgoto sanitário. " | 150 | UN |  |  |
| 297 | TEE PVC OCRE 100MM BBB COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA (JEI) Tê 90° em PVC, cor ocre, para esgoto sanitário, com bolsas e junta elástica integrada (JEI) em todas as extremidades (BBB), DN 100. Conforme ABNT NBR ISO 21138. | 150 | UN |  |  |
| 298 | LUVA SOLDAVEL PARA ESGOTO EM PVC BRANCO 100MM (UM LADO COM BOLSA E ANEL) (LIGACAO PREDIAL) Luva de transição em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, DN 100, com uma extremidade soldável e outra com bolsa e anel de vedação. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 200 | UN |  |  |
| 299 | VALVULA DE RETENÇÃO ESGOTO 100MM Válvula de retenção em PVC rígido, DN100?mm (4”), tipo ponta, corpo monolítico, vedação interna em elastômero sintético, pressão nominal PN10, tolerâncias dimensionais conforme ABNT NBR 5688. | 100 | UN |  |  |
| 300 | COLAR DE FERRO 50MM COM SAIDA 3/4 COM GUARNIÇÃO Colar de tomada em ferro fundido para tubos de DN 50, com saída roscada de 3/4 e guarnição de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. " | 150 | UN |  |  |
| 301 | COLAR DE TOMADA 60MM EM PVC COM TRAVAS E ROSCA 3/4 Colar de tomada em PVC para tubos de DN 60, com travas de segurança e saída roscada de 3/4". Para derivação em redes de água. Conforme ABNT NBR 5648. " | 200 | UN |  |  |
| 302 | ADAPTADOR DE PVC 60mm P/ FERRO 50mm (PONTA/BOLSA) EM PVC Adaptador de transição em PVC rígido, DN 60 x DN 50, ponta lisa e bolsa com junta elástica, para ligação entre PVC e ferro fundido em redes de abastecimento de água, conforme ABNT NBR 5647. | 100 | UN |  |  |
| 303 | CAP PVC/PBA 60MM COM ANEIS (BA) Tampão (Cap) em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 60, com anéis de vedação (bolsa-anel). Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 304 | CAP FERRO BA 50MM COM ANEL Tampão em ferro fundido, DN 50, tipo bolsa (BA), com anel de vedação em borracha, utilizado para fechamento de extremidades de redes de abastecimento de água sob pressão, conforme ABNT NBR 7675. | 6 | UN |  |  |
| 305 | CRUZETA PVC/PBA DE 60MM Cruzeta em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 60. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 306 | CURVA DE FERRO 50MM 22,30G BB Curva de ferro galvanizado DN50mm, ângulo 22,3°, tipo bolsa-bolsa, utilizada em ramais e ligações de redes. Conforme ABNT NBR 7675. | 100 | UN |  |  |
| 307 | CURVA DE FERRO 50MM 45G BB Curva 45° em ferro fundido, com extremidades bolsa/bolsa (BB), DN 50. Conforme ABNT NBR 7675. | 10 | UN |  |  |
| 308 | CURVA DE FERRO 50MM 90G BB Curva 90° em ferro fundido, com extremidades bolsa/bolsa (BB), DN 50. Conforme ABNT NBR 7675. | 10 | UN |  |  |
| 309 | CURVA PVC/PBA 60MM 45G COM ANEIS Curva 45° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 60, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 310 | CURVA PVC/PBA 60MM 90G COM ANEIS Curva 90° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 60, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 311 | JUNTA GIBAUT 60MM CONICA TRANSICAO PVC/PBA X CA DN 76MM (12) Junta Gibault cônica em ferro para transição de tubo de CA (DN 76mm) para PVC/PBA (DN 62mm), com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. | 55 | UN |  |  |
| 312 | JUNTA GIBAUT 60MM CONICA TRANSICAO PVC/PBA X FERRO DN 67MM (9) Junta Gibault cônica para transição de tubo de PVC/PBA para Ferro, de DN 60 para DN 67mm. Conforme ABNT NBR 7675. | 55 | UN |  |  |
| 313 | JUNTA GIBAUT 60MM PVC/PBA X PVC/PBA OU GALVANIZADO DN 62MM (10) Junta Gibault em ferro para tubos de PVC/PBA ou galvanizado, DN 62mm, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. | 100 | UN |  |  |
| 314 | LUVA INTERMEDIARIA PVC/PBA 60MM COM ANEIS Luva de correr em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 60, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 150 | UN |  |  |
| 315 | TEE PVC/PBA 60MM BBB COM JUNTA ELASTICA (JE) COM ANEIS Tê 90° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel), com bolsas e junta elástica (JE) em todas as extremidades (BBB), DN 60. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 316 | TUBO PVC/PBA 60MM Tubo de PVC, Ponta-Bolsa-Anel (PBA), diâmetro nominal DN 60, para pressão nominal PN 1,0 MPa, Classe 20. Fabricado conforme ABNT NBR 5647, com junta elástica integrada (JEI). Fornecido em barras de 6 metros. | 600 | MTS |  |  |
| 317 | TUBO DE FERRO 50MM Tubo metálico em ferro galvanizado, DN50 (2), PN10, para linhas de recalque e interligações, conforme ABNT NBR 5626. " | 36 | MTS |  |  |
| 318 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL BRONZE DN 2 Válvula de Retenção Horizontal de Portinhola, Corpo em Bronze, Classe 150 lbs, Extremidades com Rosca Fêmea BSP (ABNT NBR NM ISO 7-1, conforme NBR 6943), DN 50 (2"). " | 50 | UN |  |  |
| 319 | LUVA BIPARTIDA 2 COM BORRACHA COLADA Conexão metálica bipartida com vedação interna em borracha nitrílica, utilizada para reparo e união de tubos de ferro ou PVC. " | 10 | UN |  |  |
| 320 | FLANGE AVULSA EM FERRO 50MM - NBR 7675 Flange avulso em ferro fundido, DN 50, com furo central para acomodação do tubo. Conforme ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 321 | CURVA PVC/PBA 60MM 22G COM ANEIS Curva 22° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 60, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 322 | ADAPTADOR DE PVC/PBA 85MM X CA (PONTA CA 100MM DE) COM ANEIS Adaptador de transição em PVC/PBA, DN 85, com ponta tipo CA e vedação por junta elástica, aplicado em redes de água pressurizadas, conforme ABNT NBR 5647. | 100 | UN |  |  |
| 323 | JUNCAO PVC/PBA 60MM COM ANEIS Junção 45° (Y) em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 60, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 324 | TEE PVC SOLDAVEL 60MM (2) MARROM Tê de PVC 90°, com extremidades soldáveis, DN 60 (2"), cor marrom. Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 325 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL COM FLANGE 2 (50MM) Válvula de retenção horizontal em ferro fundido, com flange DN 50 (2"), portinhola em aço carbono, classe de pressão 150 LBS, tampa parafusada e internos especiais, conforme API 600. " | 3 | UN |  |  |
| 326 | TUBO PVC ROSCAVEL 2 (60MM) Tubo de PVC rígido, cor branca, para sistemas prediais de água fria, diâmetro nominal DN 50 (2"), com rosca NBR ISO 7-1. Pressão nominal 750 kPa, conforme ABNT NBR 5648. Fornecido em barras de 6 metros. " | 210 | MTS |  |  |
| 327 | ANEL DE BORRACHA DN50/DE60MM QUADRADA ESPESSURA 10MM (FINA) Anel de vedação em borracha, seção quadrada, para junta Gibault DN 50 / DE 60mm, com espessura de 10mm. Conforme ABNT NBR 13767. | 150 | UN |  |  |
| 328 | VALVULA DE RETENCAO DUPLA PORTINHOLA DN 2 (50MM) Válvula metálica de retenção DN50?mm (2”) com dupla portinhola e vedação em borracha, destinada a impedir refluxo em linhas pressurizadas, conforme NBR 7675. " | 5 | UN |  |  |
| 329 | ANEL DE BORRACHA DN50/DE60MM REDONDA ESPESSURA 10MM (FINA) Anel de vedação em borracha, seção redonda, para junta Gibault e conexões de PVC/PBA DN 50 / DE 60mm, com espessura de 10mm. Conforme ABNT NBR 13767. | 150 | UN |  |  |
| 330 | CURVA PVC/PBA 60MM 11G CM ANEIS Curva 11° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 60, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 331 | VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER DN 50MM (2) ACIONAMENTO POR ALAVANCA Válvula borboleta tipo wafer, DN 50 (2"), com acionamento por alavanca. Classe de pressão 150 LBS, conforme API 609, com distância entre faces de 43mm. " | 10 | UN |  |  |
| 332 | FLANGE CEGA EM FERRO 50MM Tampão metálico flangeado DN50mm, usado para fechamento de extremidades de linhas hidráulicas. conforme NBR 7675. | 10 | UN |  |  |
| 333 | ANEL DE BORRACHA DN50/DE60MM REDONDA ESPESSURA 15MM (GROSSA) Anel de vedação em borracha, seção redonda, para junta Gibault DN 50 / DE 60mm, com espessura de 15mm. Conforme ABNT NBR 13767. | 150 | UN |  |  |
| 334 | ANEL DE BORRACHA DN50/DE60MM QUADRADA ESPESSURA 15MM (GROSSA) Anel de vedação em borracha, seção quadrada, para junta Gibault DN 50 / DE 60mm, com espessura de 15mm. Conforme ABNT NBR 13767. | 150 | UN |  |  |
| 335 | DIAFRAGMA DA VALVULA BERMAD 2 - REFERENCIA -(SERIE 450 COM BOIA) ,CLASSE DE PRESSÃO (PN10 OU PN16). Membrana de borracha reforçada, utilizada na válvula de controle Bermad 2”, garantindo estanqueidade e operação precisa. " | 10 | UN |  |  |
| 336 | COLAR DE TOMADA 85MM EM PVC COM TRAVAS E ROSCA 3/4 Colar de tomada em PVC para tubos de DN 85, com travas de segurança e saída roscada de 3/4". Para derivação em redes de água. Conforme ABNT NBR 5648. " | 200 | UN |  |  |
| 337 | TEE DE SERVICO 85MM PEAD 20MM Tê de serviço integrado em polipropileno (PP) para tubo de polietileno de alta densidade (PEAD), com diâmetro da rede 85?mm e derivação para PEAD?20?mm. Pressão nominal PN?16, conforme NTS?175. | 200 | UN |  |  |
| 338 | COLAR DE FERRO 75MM COM SAIDA 3/4 COM GUARNICAO Colar de tomada em ferro fundido para tubos de DN 75, com saída roscada de 3/4 e guarnição de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. " | 150 | UN |  |  |
| 339 | CAP PVC/PBA 85MM COM ANEIS (BA) Tampão (Cap) em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 85, com anéis de vedação (bolsa-anel). Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 340 | CRUZETA DE F0F0 FX 75MM PB Peça cruzeta em ferro fundido DN75mm, tipo ponta e bolsa, empregada para ramificações de redes de água. Conforme ABNT NBR 7675. | 100 | UN |  |  |
| 341 | CRUZETA PVC/PBA 85MM Cruzeta em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 85. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 342 | CURVA DE FERRO 75MM 90G BB Curva 90° em ferro fundido, com extremidades bolsa/bolsa (BB), DN 75. Conforme ABNT NBR 7675. | 10 | UN |  |  |
| 343 | CURVA PVC/PBA 85MM 90G COM ANEIS Curva 90° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 85, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 344 | CURVA PVC/PBA 85MM 45G COM ANEIS Curva 45° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 85, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 345 | JUNTA GIBAUT 85MM CONICA TRANSICAO PVC/PBA X FERRO OU CA DN 102MM (5) Junta Gibault cônica em ferro para transição de tubo de Ferro ou CA (DN 102mm) para PVC/PBA (DN 88mm), com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. | 35 | UN |  |  |
| 346 | JUNTA GIBAUT 85MM PVC/PBA X GALVANIZADO DN 92MM (3) Junta Gibault cônica em ferro para transição de tubo de Ferro Fundido (DN 92mm) para PVC/PBA (DN 88mm), com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. | 35 | UN |  |  |
| 347 | JUNTA GIBAUT 85MM CONICA TRANSICAO PVC/PBA X FERRO OU CA DN 96MM (2) Junta Gibault cônica em ferro para transição de tubo de Ferro ou CA (DN 96mm) para PVC/PBA (DN 88mm), com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. | 55 | UN |  |  |
| 348 | LUVA INTERMEDIARIA PVC/PBA 85MM COM ANEIS Luva de correr em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 85, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 150 | UN |  |  |
| 349 | REDUCAO PVC/PBA 85MM X 60MM COM ANEIS Redução excêntrica em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) de DN 85 para DN 60, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 350 | REGISTRO DE FERRO DE GAVETA PARA PVC/PBA 85MM C/CABECOTE C/ BOLSA E ANEIS Registro de gaveta em ferro fundido, com cabeçote e bolsas para tubo de PVC/PBA DN 85, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 14968. | 35 | UN |  |  |
| 351 | TEE PVC/PBA 85MM BBB COM JUNTA ELASTICA (JE) COM ANEIS Tê 90° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel), com bolsas e junta elástica (JE) em todas as extremidades (BBB), DN 85. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 352 | TEE PVC/PBA REDUCAO 85MM X 60MM BBB COM JUNTA ELASTICA (JE) COM ANEIS Tê de redução 90° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel), com bolsas e junta elástica (JE) em todas as extremidades (BBB), de DN 85 para DN 60. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 353 | TUBO PVC/PBA 85MM Tubo de PVC, Ponta-Bolsa-Anel (PBA), diâmetro nominal DN 85, para pressão nominal PN 1,0 MPa, Classe 20. Fabricado conforme ABNT NBR 5647, com junta elástica integrada (JEI). Fornecido em barras de 6 metros. | 600 | MTS |  |  |
| 354 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL BRONZE DN 3 Válvula de Retenção Horizontal de Portinhola, Corpo em Bronze, Classe 150 lbs, Extremidades com Rosca Fêmea BSP (ABNT NBR NM ISO 7-1, conforme NBR (6943), DN 80 (3"). " | 50 | UN |  |  |
| 355 | CURVA PVC/PBA 85MM 22G COM ANEIS Curva 22° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 85, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 356 | FLANGE AVULSA EM FERRO 75MM - NBR 7675 Flange avulso em ferro fundido, DN 75, com furo central para acomodação do tubo. Conforme ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 357 | CAP FERRO BA 75MM COM ANEL Fecho de extremidade em ferro fundido, tipo bolsa com anel de vedação, aplicável em redes de água DN75mm. Conforme ABNT NBR 7675. | 6 | UN |  |  |
| 358 | JUNCAO PVC/PBA 85MM COM ANEIS Junção 45° (Y) em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 85, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 359 | CRUZETA GALVANIZADA 3 Cruzeta de Ferro Fundido Maleável, Galvanizada, com Rosca Fêmea BSP DN 80 (3"), conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 360 | LUVA GALVANIZADA 3 Luva Galvanizada, rosca fêmea/fêmea, 3 BSP, conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 361 | REGISTRO DE ESFERA EM LATAO DE 3 PASSAGEM PLENA, COM ALAVANCA, CLASSE PRESSAO PN 40 Registro de esfera em latão de 3", passagem plena com acionamento por alavanca. Classe de Pressão Nominal PN 40. Válvula de bloqueio em conformidade com a ABNT NBR 15705, conforme ABNT NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 362 | NIPLE GALVANIZADO SEXTAVADO 3 Niple Duplo Sextavado Galvanizado, rosca macho/macho, 3", conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 363 | COTOVELO GALVANIZADO 3 90G Cotovelo (Joelho) Galvanizado 3" BSP 90°, conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 364 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3 Tubo de aço carbono galvanizado DN 3" (80 mm), sem costura, NBR 5580, Classe Média, barra de 6 m com roscas BSP. " | 30 | MTS |  |  |
| 365 | PLUG GALVANIZADO 3 Plug (Bujão) Roscado Galvanizado 3" BSP, conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 366 | CAP GALVANIZADO 3 Tampão (Cap) Rosqueado Galvanizado 3" BSP, conforme ABNT NBR 6943 " | 100 | UN |  |  |
| 367 | TEE GALVANIZADO 3 Tê 90° Galvanizado, com Rosca BSP Fêmea DN 80 (3"), conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 368 | UNIAO GALVANIZADA 3 ASSENTO PLANO União de Ferro Fundido Maleável, Galvanizada, Assento Plano, com Rosca BSP Fêmea DN 80 (3"), conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 369 | COTOVELO GALVANIZADO DE REDUCAO 3 X 2" Cotovelo (Joelho) de Redução 90º Galvanizado, rosca fêmea/fêmea, 3" x 2", conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 370 | VALVULA DE PE COM CRIVO COM FLANGE DN 75MM (3) Válvula de pé com crivo em ferro fundido, com flange DN 75 (3"), classe de pressão 150 LBS. Conforme NBR 15827. " | 3 | UN |  |  |
| 371 | TEE GALVANIZADO REDUCAO 3 X 2.1/2 Tê de Redução Galvanizado, rosca fêmea, 3 x 2.1/2", conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 372 | LUVA GALVANIZADA DE REDUCAO 3 X 2 Luva de Redução Galvanizada, rosca fêmea/fêmea, 3 x 2", conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 373 | FLANGE CEGA EM FERRO 75MM - NBR 7675 Flange cego em ferro fundido, DN 75. Conforme ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 374 | BUCHA GALVANIZADA DE REDUCAO 3 X 2 Bucha de Redução Galvanizada, rosca F/M, 3 x 2", conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 375 | ANEL DE BORRACHA DN75/DE85MM QUADRADA ESPESSURA 10MM (FINA) Anel de vedação em borracha, seção quadrada, para junta Gibault DN 75 / DE 85mm, com espessura de 10mm. Conforme ABNT NBR 13767. | 150 | UN |  |  |
| 376 | ANEL DE BORRACHA DN75/DE85MM REDONDA ESPESSURA 15MM (GROSSA) Anel de vedação em borracha, seção redonda, para junta Gibault DN 75 / DE 85mm, com espessura de 15mm. Conforme ABNT NBR 13767. | 200 | UN |  |  |
| 377 | VALVULA DE RETENCAO DUPLA PORTINHOLA DN 3 (80MM) Válvula metálica DN80?mm (3”), tipo dupla portinhola com eixo central, indicada para prevenir refluxo em sistemas de recalque e adutoras de água, conforme NBR 7675. " | 5 | UN |  |  |
| 378 | VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER DN 80MM (3) ACIONAMENTO POR ALAVANCA Válvula borboleta tipo wafer, DN 80 (3"), com acionamento por alavanca. Classe de pressão 150 LBS, conforme API 609, com distância entre faces de 46mm. " | 10 | UN |  |  |
| 379 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL COM FLANGE 3 (75MM) Válvula de retenção horizontal em ferro fundido, com flange DN 75 (3"), portinhola em aço carbono, classe de pressão 150 LBS, tampa parafusada e internos especiais, conforme API 601. " | 3 | UN |  |  |
| 380 | TEE DE REDUCAO EM FERRO 75MM X 50MM COM JUNTA ELASTICA (JE) BBB COM ANEIS Conexão de redução tipo tê em ferro fundido, DN 75 x DN 50 mm (3 x 2"), com vedação por junta elástica, aplicada em ramificações de redes de abastecimento de água pressurizadas, conforme ABNT NBR 7675. " | 20 | UN |  |  |
| 381 | REGISTRO EURO 80MM Registro de gaveta tipo Euro", com flanges, volante e cunha elástica de borracha, DN 80 (ou 75mm). Conforme ABNT NBR 14968. " | 10 | UN |  |  |
| 382 | ANEL DE BORRACHA DN75/DE85MM REDONDA ESPESSURA 10MM (FINA) Anel de vedação em borracha, seção redonda, para junta Gibault e conexões de PVC/PBA DN 75 / DE 85mm, com espessura de 10mm. Conforme ABNT NBR 13767. | 150 | UN |  |  |
| 383 | ANEL DE BORRACHA DN75/DE85MM QUADRADA ESPESSURA 15MM (GROSSA) Anel de vedação em borracha, seção quadrada, para junta Gibault DN 75 / DE 85mm, com espessura de 15mm. Conforme ABNT NBR 13767. | 150 | UN |  |  |
| 384 | CURVA DE FERRO COM FLANGE 75MM 45G (FL FL) - NBR 7675 Curva 45° em ferro fundido, com flanges em ambas as extremidades (FL-FL), DN 75. Conforme ABNT NBR 7675. | 10 | UN |  |  |
| 385 | CURVA DE FERRO COM FLANGE 75MM 90G (FL FL) LONGA - NBR 7675 Curva longa 90° em ferro fundido, com flanges em ambas as extremidades (FL-FL), DN 75. Conforme ABNT NBR 7675. | 10 | UN |  |  |
| 386 | TEE DE FERRO 75MM COM JUNTA ELASTICA (JE) BBB PARA TUBO DE FERRO COM ANEIS Conexão em ferro fundido DN 75 mm (3), tipo tê, com junta elástica (JE) nas três extremidades (bolsa x bolsa x bolsa – BBB), utilizada para derivações em redes de abastecimento de água pressurizadas, conforme ABNT NBR 7675. " | 20 | UN |  |  |
| 387 | JUNTA GIBAUT 85MM PVC/PBA X PVC/PBA (4) DN 88MM Junta Gibault para tubos de PVC/PBA, DN 88 mm, com anéis de vedação, conforme ABNT NBR 7675. | 55 | UN |  |  |
| 388 | COTOVELO SOLDAVEL 85MM 90G (3) Cotovelo 90° de PVC, com extremidades soldáveis, DN 85 (3"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 389 | LUVA PVC SOLDAVEL REDUCAO 75MM X 60MM (2 1/2 X 2) MARROM Luva de redução soldável de PVC, cor marrom, de DN 75 (2 1/2) para DN 60 (2"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 50 | UN |  |  |
| 390 | UNIAO PVC SOLDAVEL 85MM (3) União de PVC, com extremidades soldáveis, DN 85 (3"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 391 | ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL (COLA/ROSCA) 3 (85mm) Adaptador curto de PVC, com extremidade soldável e outra roscável (fêmea), DN 85 (3"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 392 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC ROSCAVEL 3 ROSCA INT/INT (F/F) Registro de esfera em PVC roscável 3”, corpo em PVC rígido, esfera em PVC, vedação em EPDM, conexões rosca interna x interna (F/F) padrão BSP, pressão de trabalho até 16 bar a 25°C, indicado para sistemas de água fria. Conforme ABNT NBR 5648 e ABNT NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 393 | DIAFRAGMA DA VALVULA BERMAD 3 - REFERENCIA -(SERIE 450 COM BOIA) ,CLASSE DE PRESSÃO (PN10 OU PN16). Elemento de reposição em borracha nitrílica, compatível com válvula Bermad 3”, série 450C. " | 10 | UN |  |  |
| 394 | CURVA PVC/PBA 85MM 11,15G COM ANEIS Curva 11,15° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 85, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 395 | REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDAVEL 75MM ( 3 ) COM BORBOLETA Registro de esfera de PVC, com extremidades soldáveis DN 75 (3"), acionamento por borboleta. Conforme ABNT NBR 11306 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 396 | TEE PVC SOLDAVEL 75MM (2 1/2) MARROM Tê de PVC 90º, com extremidades soldáveis, DN 75 (2.1/2"), cor marrom. Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 397 | COTOVELO GALVANIZADO 3 45G Cotovelo (Joelho) Galvanizado 3" BSP 45°, conforme ABNT NBR 6943 " | 100 | UN |  |  |
| 398 | TEE DE FERRO FUNDIDO FX 250MM X 85 MM, COM BOLSA E ANEIS Conexão tipo tê em ferro fundido, DN 250 x DN 85 mm (10 x 3"), com extremidades ponta e bolsa, provida de anéis de vedação em borracha, destinada a derivações em adutoras e redes de água sob pressão, conforme ABNT NBR 7675. " | 10 | UN |  |  |
| 399 | TUBO PVC SOLDAVEL 85MM (3) Tubo de PVC rígido, cor marrom, para sistemas prediais de água fria, diâmetro nominal DN 85 (3"), com junta soldável. Pressão nominal 750 kPa, conforme ABNT NBR 5648. Fornecido em barras de 6 metros. " | 150 | MTS |  |  |
| 400 | BUCHA GALVANIZADA DE REDUCAO 3 X 2.1/2 Bucha de Redução Galvanizada, rosca F/M, 3 x 2.1/2", conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 401 | TEE GALVANIZADO REDUCAO 3 X 2 Tê de Redução Galvanizado, rosca fêmea, 3 x 2", conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 402 | UNIAO GALVANIZADA 3.1/2 ASSENTO PLANO União de Ferro Fundido Maleável, Galvanizada, Assento Plano, com Rosca BSP Fêmea DN 90 (3.1/2"), conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 403 | COLAR DE TOMADA 75MM EM PVC COM TRAVAS E ROSCA 3/4 Colar de tomada em PVC para tubos de DN 75, com travas de segurança e saída roscada de 3/4". Para derivação em redes de água. Conforme ABNT NBR 5648. " | 200 | UN |  |  |
| 404 | MANGUEIRA PEAD 90 MM Tubo flexível em polietileno de alta densidade (PEAD), DN 90 mm, classe de pressão PN 16, utilizado em redes pressurizadas de abastecimento de água, com elevada resistência mecânica e longa vida útil. Conforme ABNT NBR 15561. | 3.000,00 | MTS |  |  |
| 405 | COTOVELO SOLDÁVEL 85MM 45G 3 Cotovelo soldável em PVC rígido DN85?mm (3”), 45°, utilizado para mudanças de direção em tubulações hidráulicas. Instalação por termofusão, garantindo vedação segura e resistência mecânica. Indicado para sistemas de água fria e esgoto, conforme NBR 5688 e NBR 13366. " | 100 | UN |  |  |
| 406 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 3 (85MM) Luva soldável em PVC rígido, DN85?mm (3”), parede SDR 41, extremidades lisas para termofusão, permite ajuste longitudinal, resistência à pressão PN10, conforme NBR 5688 e NBR 13366. " | 100 | UN |  |  |
| 407 | LUVA PVC SOLDÁVEL REDUÇÃO 85MM X 75MM (3 X 2.1/2) MARROM Luva de redução em PVC rígido, DN85?mm x DN75?mm (3” x 2½”), extremidades lisas para termofusão, parede SDR 41, resistência à pressão PN10, conforme NBR 5688 e NBR 13366. | 100 | UN |  |  |
| 408 | ANEL DE BORRACHA PBA 75M 2.1/2 Anel de vedação em PBA (Polibutadieno Acrilonitrila), DN75?mm (2½”), elastômero sintético, resistência a desgaste, óleo, graxa, ozônio e temperatura moderada, conforme NBR 10594. " | 100 | UN |  |  |
| 409 | CAP 75MM 3 ESG Cap de fechamento em PVC/PE, DN75?mm (3”), parede SDR41, pressão nominal PN10, extremidade lisa para vedação, conforme NBR 5688. " | 50 | UN |  |  |
| 410 | COLAR DE FERRO 100MM COM SAIDA 3/4 COM GUARNICAO Colar de tomada em ferro fundido para tubos de DN 100, com saída roscada de 3/4 e guarnição de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. " | 200 | UN |  |  |
| 411 | CAP PVC/PBA 110MM COM ANEIS (BA) Tampão (Cap) em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 110, com anéis de vedação (bolsa-anel). Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 412 | CRUZETA DE FERRO COM FLANGES 100MM (FL FL FL FL) CORPO 100MM DERIVACOES 100MM - NBR 7675 Cruzeta metálica flangeada DN100mm, corpo único, utilizada em linhas principais e válvulas de manobra. Conforme ABNT NBR 7675. | 100 | UN |  |  |
| 413 | CRUZETA PVC/PBA 110MM X 85MM Cruzeta de redução em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) de DN 110 para DN 85. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 414 | CURVA PVC/PBA 110MM 45G COM ANEIS Curva 45° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 110, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 415 | CURVA PVC/PBA 110MM 90G COM ANEIS Curva 90° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 110, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 416 | CURVA DE FERRO COM FLANGE 100MM 45G (FL FL) - NBR 7675 Curva 45° em ferro fundido, com flanges em ambas as extremidades (FL-FL), DN 100. Conforme ABNT NBR 7675. | 10 | UN |  |  |
| 417 | CURVA FERRO FUNDIDO 90° X 100MM (FLANGE X FLANGE) Curva 90° em ferro fundido, com flanges em ambas as extremidades (FL-FL), DN 100. Conforme ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 418 | JUNTA GIBAUT 100MM CONICA TRANSICAO DEFOFO X CA D.N.126MM (8) Junta Gibault cônica para transição de tubo DEFOFO para CA, de DN 100 para D.N. 126mm, com anéis de vedação. ABNT NBR 7675. | 35 | UN |  |  |
| 419 | JUNTA GIBAUT 100MM DEFOFO X DEFOFO D.N.120MM (13) Junta Gibault para tubos DEFOFO, ambos os lados com D.N. 120mm, com anéis de vedação. ABNT NBR 7675. | 200 | UN |  |  |
| 420 | JUNTA GIBAUT 110MM PVC/PBA X PVC/PBA (14) Junta Gibault para tubos de PVC/PBA, DN 110, com anéis de vedação. ABNT NBR 7675. | 35 | UN |  |  |
| 421 | LUVA INTERMEDIARIA PVC/PBA 110MM COM ANEIS Luva de correr em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 110, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 150 | UN |  |  |
| 422 | REDUCAO PVC/PBA 110MM X 60MM COM ANEIS Redução excêntrica em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) de DN 110 para DN 60, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 423 | REDUCAO PVC/PBA 110MM X 85MM COM ANEIS Redução excêntrica em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) de DN 110 para DN 85, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 424 | TEE PVC/PBA REDUCAO 110MM X 85MM BBB COM JUNTA ELASTICA (JE) COM ANEIS Tê de redução 90° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel), com bolsas e junta elástica (JE) em todas as extremidades (BBB), de DN 110 para DN 85. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 425 | TEE PVC/PBA 110MM BBB COM JUNTA ELASTICA (JE) COM ANEIS Tê 90° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel), com bolsas e junta elástica (JE) em todas as extremidades (BBB), DN 110. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 426 | TEE PVC/PBA REDUCAO 110MM X 60MM BBB COM JUNTA ELASTICA (JE) COM ANEIS Tê de redução 90° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel), com bolsas e junta elástica (JE) em todas as extremidades (BBB), de DN 110 para DN 60. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 427 | TUBO DE FERRO 100MM Tubo de ferro fundido, ponta-bolsa (PB), com junta elástica, para adução de água tratada, DN 100. Conforme ABNT NBR 7663, fornecido em barras de 6 metros. | 36 | MTS |  |  |
| 428 | TUBO PVC/PBA 110MM Tubo de PVC, Ponta-Bolsa-Anel (PBA), diâmetro nominal DN 110, para pressão nominal PN 1,0 MPa, Classe 20. Fabricado conforme ABNT NBR 5647, com junta elástica integrada (JEI). Fornecido em barras de 6 metros. | 150 | MTS |  |  |
| 429 | TUBO PVC DEFOFO 100MM Tubo de PVC DEFOFO com diâmetro nominal DN 100, para pressão nominal PN 1,0 MPa, Classe 20. Fabricado conforme ABNT NBR 7665/23, com junta elástica integrada (JEI). Fornecido em barras de 6 metros. | 390 | MTS |  |  |
| 430 | LUVA BIPARTIDA 4 COM BORRACHA COLADA Componente metálico para reparo de tubulações DN100mm, com vedação colada em borracha, garantindo estanqueidade sob pressão. " | 10 | UN |  |  |
| 431 | FLANGE AVULSA EM FERRO 100MM - NBR 7675 Flange avulso em ferro fundido, DN 100, com furo central para acomodação do tubo. Conforme ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 432 | REGISTRO DE FERRO DE GAVETA PARA PVC/PBA 110MM C/CABECOTE C/ BOLSA E ANEIS Registro de gaveta em ferro fundido, com cabeçote e bolsas para tubo de PVC/PBA DN 110, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 14968. | 10 | UN |  |  |
| 433 | CAP FERRO FX 100MM COM ANEL Tampão flangeado DN100mm em ferro fundido, com anel de borracha, para fechamento de linhas de recalque. Conforme ABNT NBR 7675. | 10 | UN |  |  |
| 434 | ADAPTADOR DE PVC/PBA 110MM X CA 100MM (PONTA CA 123MM DE) COM ANEIS Adaptador de transição em PVC/PBA, DN 110 x DN 100, com ponta tipo CA e junta elástica, para redes de distribuição de água potável, conforme ABNT NBR 5647. | 100 | UN |  |  |
| 435 | CURVA PVC/PBA 110MM 22G COM ANEIS Curva 22° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 110, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 436 | LUVA GALVANIZADA 4 Luva Galvanizada, rosca fêmea/fêmea, 4 BSP, conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 437 | PLUG GALVANIZADO 4 Plug (Bujão) Roscado Galvanizado 4" BSP, conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 438 | REGISTRO DE ESFERA EM LATAO DE 4 PASSAGEM PLENA, COM ALAVANCA, PRESSAO PN15 MINIMO / PN16 MAXIMO. Registro de esfera em latão de 4", passagem plena com acionamento por alavanca. Faixa de pressão de trabalho entre PN 15 (mínimo) e PN 16 (máximo). Fabricado para atender aos requisitos da ABNT NBR 15705, conforme ABNT NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 439 | NIPLE GALVANIZADO SEXTAVADO 4 Niple Duplo Sextavado Galvanizado, rosca macho/macho, 4", conforme ABNT NBR 6943. " | 100 | UN |  |  |
| 440 | COTOVELO GALVANIZADO 4 90G Cotovelo (Joelho) Galvanizado 4" BSP 90°, conforme ABNT NBR 6943 " | 100 | UN |  |  |
| 441 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO 4 Tubo de aço carbono galvanizado DN 4" (100 mm), sem costura, NBR 5580, Classe Média, barra de 6 m com roscas BSP. " | 30 | MTS |  |  |
| 442 | CAP GALVANIZADO 4 Tampão (Cap) Rosqueado Galvanizado 4" BSP, conforme ABNT NBR 6943 " | 100 | UN |  |  |
| 443 | TEE GALVANIZADO 4 Tê 90° Galvanizado, com Rosca BSP Fêmea DN 100 (4"), conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 444 | UNIAO GALVANIZADA 4 ASSENTO PLANO União de Ferro Fundido Maleável, Galvanizada, Assento Plano, com Rosca BSP Fêmea DN 100 (4"), conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 445 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL COM FLANGE 4 (100MM) Válvula de retenção horizontal em ferro fundido, com flange DN 100 (4"), portinhola em aço carbono, classe de pressão 150 LBS, tampa parafusada e internos especiais, conforme API 602. " | 3 | UN |  |  |
| 446 | TEE GALVANIZADO REDUCAO 4 X 3. Tê de Redução Galvanizado, rosca fêmea, 4 x 3", conforme ABNT NBR 6943. " | 50 | UN |  |  |
| 447 | VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER DN 100MM (4) ACIONAMENTO POR ALAVANCA Válvula borboleta tipo wafer, DN 100 (4"), com acionamento por alavanca. Classe de pressão 150 LBS, conforme API 609, com distância entre faces de 48mm. " | 10 | UN |  |  |
| 448 | ANEL DE BORRACHA DN100/DE110MM REDONDA ESPESSURA 10MM (FINA) Anel de vedação em borracha, seção redonda, para junta Gibault e conexões de PVC DN 100 / DE 110mm, com espessura de 10mm. Conforme ABNT NBR 13767. | 150 | UN |  |  |
| 449 | REGISTRO EURO 100MM Registro de gaveta tipo Euro", com flanges, volante e cunha elástica de borracha, DN 100. Conforme ABNT NBR 14968. " | 15 | UN |  |  |
| 450 | VALVULA DE RETENCAO DUPLA PORTINHOLA DN 4 (100MM) Válvula metálica DN100?mm (4”), tipo dupla portinhola com eixo central, indicada para prevenir refluxo em sistemas de recalque e adutoras de água, conforme NBR 7675. " | 5 | UN |  |  |
| 451 | REDUCAO SOLDAVEL PVC BRANCO P/ ESGOTO 100MM X 75MM (LIGACAO PREDIAL) Redução excêntrica soldável em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, de DN 100 para DN 75. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 150 | UN |  |  |
| 452 | REGISTRO DE FERRO DE GAVETA PARA PVC DEFOFO 100MM C/CABECOTE C/ JUNTA FX E ANEIS Registro de gaveta em ferro fundido, com cabeçote e junta FX para tubo de PVC DEFOFO DN 100, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 14968. | 15 | UN |  |  |
| 453 | TUBO PVC OCRE 100MM Tubo de PVC rígido, cor ocre, para esgoto sanitário, diâmetro nominal DN 100. Tipo liso, com classe de rigidez CR 2500, conforme ABNT NBR 7362/25. Com junta elástica integrada (JEI), fornecido em barras de 6 metros. | 600 | MTS |  |  |
| 454 | VALVULA REFORMADA 4 (BERMAD) Válvula automática Bermad DN100?mm (4”), reformada e testada, utilizada para controle de pressão e vazão em redes de água, conforme normas técnicas de operação de válvulas hidráulicas. " | 5 | UN |  |  |
| 455 | JUNCAO PVC/PBA 110MM COM ANEIS Junção 45° (Y) em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 110, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 456 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL BRONZE DN 4 Válvula de Retenção Horizontal de Portinhola, Corpo em Bronze, Classe 150 lbs. Extremidades com Rosca Fêmea BSP (ABNT NBR NM ISO 7-1, conforme NBR (6943), DN 100 (4"). " | 50 | UN |  |  |
| 457 | TEE DE REDUCAO EM FERRO 100MM X 85MM COM JUNTA FX BBB COM ANEIS Tê de redução 90° em ferro fundido, com junta FX e bolsas em todas as extremidades (BBB), de DN 100 para DN 85, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 6916. | 15 | UN |  |  |
| 458 | TEE DE REDUCAO EM FERRO 100MM X 60MM COM JUNTA FX BBB COM ANEIS Tê de redução 90° em ferro fundido, com junta FX e bolsas em todas as extremidades (BBB), de DN 100 para DN 60, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 6916. | 15 | UN |  |  |
| 459 | REDUCAO DE FERRO FX 100MM X 85MM (PONTA/BOLSA) COM ANEIS Redução excêntrica em ferro fundido, ponta/bolsa, de DN 100 para DN 85, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 460 | FLANGE CEGA EM FERRO 100MM - NBR 7675 Flange cego em ferro fundido, DN 100. Conforme ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 461 | ANEL DE BORRACHA DN100/DE110MM QUADRADA ESPESSURA 15MM (GROSSA) Anel de vedação em borracha, seção quadrada, para junta Gibault DN 100 / DE 110mm, com espessura de 15mm. Conforme ABNT NBR 13767. | 150 | UN |  |  |
| 462 | ANEL DE BORRACHA DN100/DE110MM QUADRADA ESPESSURA 10MM (FINA) Anel de vedação em borracha, seção quadrada, para junta Gibault DN 100 / DE 110mm, com espessura de 10mm. Conforme ABNT NBR 13767. | 150 | UN |  |  |
| 463 | ANEL DE BORRACHA DN100/DE110MM REDONDA ESPESSURA 15MM (GROSSA) Anel de vedação em borracha, seção redonda, para junta Gibault DN 100 / DE 110mm, com espessura de 15mm. Conforme ABNT NBR 13767. | 150 | UN |  |  |
| 464 | CURVA DE FERRO FX 100MM 45G BB, COM ANEIS PARA TUBO PVC DEFOFO (AZUL) Curva 45° em ferro fundido, bolsa/bolsa (BB), para transição em tubos de PVC DEFOFO (azul) DN 100, com anéis de vedação. ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 465 | CURVA DE FERRO FX 100MM 90G BB, COM ANEIS PARA TUBO PVC DEFOFO (AZUL) Curva 90° em ferro fundido, bolsa/bolsa (BB), para transição em tubos de PVC DEFOFO (azul) DN 100, com anéis de vedação. ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 466 | REDUCAO DE FERRO FX 100MM X 60MM (PONTA/BOLSA) COM ANEIS Redução excêntrica em ferro fundido, ponta/bolsa, de DN 100 para DN 60, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 467 | TEE DE FERRO 100MM COM JUNTA FX BBB PARA TUBO PVC DEFOFO COM ANEIS Tê 90° em ferro fundido, com junta FX e bolsas em todas as extremidades (BBB) para tubo de PVC DEFOFO DN 100, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 6916. | 15 | UN |  |  |
| 468 | VALVULA DE PE COM CRIVO COM FLANGE DN 100MM (4) Válvula de pé com crivo em ferro fundido, com flange DN 100 (4"), classe de pressão 150 LBS. Conforme NBR 15827. " | 3 | UN |  |  |
| 469 | FLANGE AVULSA EM FERRO 300MM - NBR 7675 Flange avulso em ferro fundido, DN 300, com furo central para acomodação do tubo. Conforme ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 470 | CURVA DE FERRO FX 100MM 11,15G BB, COM ANEIS PARA TUBO PVC DEFOFO (AZUL) Curva 11,15° em ferro fundido, bolsa/bolsa (BB), para transição em tubos de PVC DEFOFO (azul) DN 100, com anéis de vedação. ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 471 | CURVA DE FERRO FX 100MM 22,30G BB, COM ANEIS PARA TUBO PVC DEFOFO (AZUL) Curva 22,30° em ferro fundido, bolsa/bolsa (BB), para transição em tubos de PVC DEFOFO (azul) DN 100, com anéis de vedação. ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 472 | DIAFRAGMA DA VALVULA BERMAD 4 - REFERENCIA -(SERIE 450 COM BOIA) ,CLASSE DE PRESSÃO (PN10 OU PN16). Peça de vedação e controle em elastômero, própria para válvulas automáticas Bermad DN100mm. " | 10 | UN |  |  |
| 473 | ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL (COLA/ROSCA) 4 (110mm) Conexão hidráulica de PVC rígido para solda ou rosca, conforme especificação do projeto. Utilizada em redes de adução, distribuição e esgoto sanitário. Material conforme ABNT NBR 5648 (solda) ou NBR 6943 (rosca), com junta elástica ou soldável. Resistente à pressão de serviço mínima de 7,5 kgf/cm² e adequada para água potável. Norma aplicável: ABNT NBR 5648 / NBR 6943 (PVC) ou NBR 15561 (PEAD) / INMETRO aplicável. " | 100 | UN |  |  |
| 474 | COTOVELO SOLDAVEL 110MM 90G (4) Cotovelo 90° de PVC, com extremidades soldáveis, DN 110 (4"). Para sistemas prediais de água fria, conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 100 | UN |  |  |
| 475 | CURVA PVC/PBA 110MM 11G COM ANEIS Curva 11° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 110, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 476 | TEE PVC SOLDÁVEL 110MM (4) MARROM Conexão em “T” em PVC rígido, DN110?mm (4”), extremidades lisas para termofusão, parede SDR 41, resistência à pressão PN10, tolerância dimensional conforme ABNT NBR 5688. " | 50 | UN |  |  |
| 477 | CAP 100MM 4 ESG Cap de fechamento em PVC/PE, DN100?mm (4”), parede SDR41, pressão nominal PN10, extremidade lisa para vedação, conforme NBR 5688. " | 50 | UN |  |  |
| 478 | JUNTA GIBAUT 125MM (D.N. 150MM) (19) Junta metálica tipo Gibault, com luva e anéis de vedação em borracha, para união de tubos de ferro fundido ou PVC, permitindo pequenos desalinhamentos e absorvendo variações de pressão. DN 125, diâmetro nominal de acoplamento 155 mm. Conforme ABNT NBR 7675. | 50 | UN |  |  |
| 479 | JUNTA GIBAUT 125MM (D.N. 150MM) (19) Junta Gibault para tubos com D.N. 150mm (125mm), com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. | 25 | UN |  |  |
| 480 | LUVA TRIPARTIDA 5 COM BORRACHA COLADA Peça metálica com três partes e guarnição em borracha, destinada à união e reparo de tubos de grande diâmetro, assegurando vedação total. " | 10 | UN |  |  |
| 481 | FLANGE AVULSA EM FERRO 125MM - NBR 7675 Flange metálica DN125mm, utilizada para união flangeada de tubos e válvulas, conforme NBR 7675. | 10 | UN |  |  |
| 482 | REGISTRO DE FERRO DE GAVETA PARA PVC DEFOFO 125MM C/CABECOTE C/ JUNTA FX E ANEIS Registro de gaveta metálico DN125mm, com terminação tipo CA, destinado a redes de água pressurizadas. Conforme ABNT NBR 12430 | 15 | UN |  |  |
| 483 | CAP FERRO FX 125MM COM ANEL Tampão de ferro fundido tipo bolsa, DN125mm, com anel de vedação em borracha, utilizado para fechamento de ramais pressurizados. Conforme ABNT NBR 7675. | 6 | UN |  |  |
| 484 | ANEL DE BORRACHA 125MM QUADRADA ESPESSURA 10MM (FINA) Anel de vedação em borracha, seção quadrada, para junta Gibault DN 125, com espessura de 10mm. Conforme ABNT NBR 13767. | 150 | UN |  |  |
| 485 | VALVULA DE RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA DN 5 (125MM) Componente de retenção DN125?mm (5”), corpo em ferro fundido e assento vedante em borracha nitrílica, para controle de fluxo em redes pressurizadas, conforme NBR 7675. " | 5 | UN |  |  |
| 486 | JUNTA GIBAUT 125MM (D.N 144MM) (19) Junta Gibault para tubos com D.N. 144mm (125mm). Conforme ABNT NBR 7675. | 25 | UN |  |  |
| 487 | COLAR DE FERRO 150MM COM SAIDA 3/4 COM GUARNICAO Colar de tomada em ferro fundido para tubos de DN 150, com saída roscada de 3/4 e guarnição de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. " | 200 | UN |  |  |
| 488 | COLAR DE FERRO 160MM COM SAIDA 3/4 COM GUARNICAO Colar de tomada em ferro fundido, DN160mm, com saída roscada de ¾”, provido de guarnição de borracha para vedação, utilizado em derivações de redes de água. Conforme ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 489 | CRUZETA DE F0F0 FX 150MM X 100MM PB Cruzeta em ferro fundido, DN150x100mm, com ponta e bolsa, utilizada para derivação múltipla em redes adutoras. Conforme ABNT NBR 7675. | 100 | UN |  |  |
| 490 | JUNTA GIBAUT 150MM CONICA TRANSICAO DEFOFO X CA DN 182MM (1 E 2) Junta Gibault cônica em ferro para transição de tubo de CA (DN 182mm) para DEFOFO (DN 173mm), com anéis de vedação. ABNT NBR 7675. | 35 | UN |  |  |
| 491 | JUNTA GIBAUT 150MM DEFOFO X DEFOFO DN 173MM (15) Junta Gibault para tubos DEFOFO, DN 173mm, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. | 200 | UN |  |  |
| 492 | JUNTA GIBAUT 160MM PVC/PBA X PVC/PBA (16) Junta Gibault para tubos de PVC/PBA, DN 160, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. | 35 | UN |  |  |
| 493 | LUVA INTERMEDIARIA PVC/PBA 160MM COM ANEIS Luva de correr em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 160, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 150 | UN |  |  |
| 494 | REDUCAO PVC/PBA 160MM X 110MM COM ANEIS Redução excêntrica em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) de DN 160 para DN 110, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648 | 100 | UN |  |  |
| 495 | REGISTRO DE FERRO DE GAVETA PARA PVC DEFOFO 150MM C/CABECOTE C/ JUNTA FX E ANEIS Registro de gaveta em ferro fundido, com cabeçote e junta FX para tubo de PVC DEFOFO DN 150, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 14968. | 15 | UN |  |  |
| 496 | TEE DE REDUCAO EM FERRO 150MM X 85MM COM JUNTA FX BBB COM ANEIS Tê de redução 90° em ferro fundido, com junta FX e bolsas em todas as extremidades (BBB), de DN 150 para DN 85, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 6916. | 15 | UN |  |  |
| 497 | TEE PVC/PBA 160MM BBB COM JUNTA ELASTICA (JE) COM ANEIS Tê 90° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel), com bolsas e junta elástica (JE) em todas as extremidades (BBB), DN 160. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 498 | TEE PVC/PBA REDUCAO 160MM X 60MM BBB COM JUNTA ELASTICA (JE) COM ANEIS Tê de redução 90° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel), com bolsas e junta elástica (JE) em todas as extremidades (BBB), de DN 160 para DN 60. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 499 | TUBO DE FERRO 150MM Tubo de ferro fundido, ponta-bolsa (PB), com junta elástica, para adução de água tratada, DN 150. Conforme ABNT NBR 7663, fornecido em barras de 6 metros. | 36 | MTS |  |  |
| 500 | TUBO PVC DEFOFO 150MM Tubo de PVC DEFOFO com diâmetro nominal DN 150, para pressão nominal PN 1,0 MPa, Classe 20. Fabricado conforme ABNT NBR 7665/23, com junta elástica integrada (JEI). Fornecido em barras de 6 metros. | 390 | MTS |  |  |
| 501 | TUBO PVC/PBA 160MM Tubo de PVC, Ponta-Bolsa-Anel (PBA), diâmetro nominal DN 160, para pressão nominal PN 1,0 MPa, Classe 20. Fabricado conforme ABNT NBR 5647, com junta elástica integrada (JEI). Fornecido em barras de 6 metros. | 150 | MTS |  |  |
| 502 | LUVA BIPARTIDA 6 COM BORRACHA COLADA Conexão de ferro galvanizado bipartida, com vedação em borracha, para manutenção e união de tubulações DN150mm. " | 10 | UN |  |  |
| 503 | CURVA PVC/PBA 160MM 45G COM ANEIS Curva 45° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 160, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 504 | CURVA PVC/PBA 160MM 90G COM ANEIS Curva 90° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) DN 160, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 505 | TEE PVC/PBA REDUCAO 160MM X 85MM BBB COM JUNTA ELASTICA (JE) COM ANEIS Tê de redução 90° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel), com bolsas e junta elástica (JE) em todas as extremidades (BBB), de DN 160 para DN 85. Conforme ABNT NBR 5648 e ABNT NBR 12218. | 100 | UN |  |  |
| 506 | REDUCAO PVC/PBA 160MM X 85MM COM ANEIS Redução excêntrica em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) de DN 160 para DN 85, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648 | 100 | UN |  |  |
| 507 | REDUCAO PVC/PBA 160MM X 60MM COM ANEIS Redução excêntrica em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) de DN 160 para DN 60, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648 | 100 | UN |  |  |
| 508 | FLANGE AVULSA EM FERRO 150MM - NBR 7675 Flange avulso em ferro fundido, DN 150, com furo central para acomodação do tubo. Conforme ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 509 | REGISTRO DE FERRO DE GAVETA PARA PVC/PBA 160MM C/CABECOTE C/ BOLSA E ANEIS Registro de gaveta em ferro fundido, com cabeçote e bolsas para tubo de PVC/PBA DN 160, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 14968. | 10 | UN |  |  |
| 510 | CAP FERRO FX 150MM COM ANEL Peça de ferro fundido flangeada DN150mm, com anel de vedação, destinada ao fechamento de extremidades de rede. Conforme ABNT NBR 7675. | 10 | UN |  |  |
| 511 | REGISTRO EURO 150MM Registro de gaveta tipo Euro", com flanges, volante e cunha elástica de borracha, DN 150. Conforme ABNT NBR 14968. " | 15 | UN |  |  |
| 512 | VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER DN 150MM (6) ACIONAMENTO POR ALAVANCA Válvula borboleta tipo wafer, DN 150 (6"), com acionamento por alavanca. Classe de pressão 150 LBS, conforme API 609, com distância entre faces de 56mm. " | 10 | UN |  |  |
| 513 | CURVA DE FERRO FX 150MM 22,30G BB, COM ANEIS PARA TUBO PVC DEFOFO (AZUL) Curva 22,30° em ferro fundido, bolsa/bolsa (BB), para transição em tubos de PVC DEFOFO (azul) DN 150, com anéis de vedação. ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 514 | TEE DE REDUCAO EM FERRO 150MM X 60MM COM JUNTA FX BBB COM ANEIS Tê de redução 90° em ferro fundido, com junta FX e bolsas em todas as extremidades (BBB), de DN 150 para DN 60, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 6916. | 15 | UN |  |  |
| 515 | VALVULA DE RETENCAO DUPLA PORTINHOLA DN 6 (150MM) Válvula metálica DN150?mm (6”), tipo dupla portinhola, utilizada em adutoras e sistemas de bombeamento de água, conforme NBR 7675. " | 5 | UN |  |  |
| 516 | TEE PVC BRANCO SOLDAVEL P/ ESGOTO 150MM (6) LIGACAO PREDIAL Tê 90° soldável em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, DN 150 (6"). Conforme ABNT NBR 5688/18. " | 100 | UN |  |  |
| 517 | TEE DE FERRO 150MM COM JUNTA FX BBB PARA TUBO PVC DEFOFO COM ANEIS Tê 90° em ferro fundido, com junta FX e bolsas em todas as extremidades (BBB) para tubo de PVC DEFOFO DN 150, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 6916. | 15 | UN |  |  |
| 518 | ADAPTADOR DE PVC/PBA 160MM X CA 150MM (PONTA CA 179MM DE) COM ANEIS Adaptador em PVC/PBA, DN 160 x DN 150, com extremidade tipo ponta CA e junta elástica, para sistemas de abastecimento de água, conforme ABNT NBR 5647. | 100 | UN |  |  |
| 519 | ANEL DE BORRACHA DN150/DE160MM QUADRADA ESPESSURA 10MM (FINA). Anel de vedação em borracha, seção quadrada, DN 150 / DE 160mm, espessura 10mm, utilizado em juntas elásticas de tubulações hidráulicas sob pressão, conforme ABNT NBR 7676. | 100 | UN |  |  |
| 520 | LUVA INTERMEDIARIA PVC ESGOTO BRANCO 150MM COM ANEIS (LIGACAO PREDIAL) Luva de correr em PVC, cor branca, para reparos em sistemas prediais de esgoto, DN 150, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 150 | UN |  |  |
| 521 | CURVA DE FERRO FX 150MM 45G BB, COM ANEIS PARA TUBO PVC DEFOFO (AZUL) Curva 45° em ferro fundido, bolsa/bolsa (BB), para transição em tubos de PVC DEFOFO (azul) DN 150, com anéis de vedação. ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 522 | LUVA INTERMEDIARIA PVC OCRE 150MM COM ANEIS Luva de correr em PVC, cor ocre, para reparos em redes de esgoto, DN 150, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR ISO 21138. | 200 | UN |  |  |
| 523 | LUVA INTERMEDIARIA PVC DEFOFO 150MM COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA Luva de correr em PVC para tubos DEFOFO DN 150, com junta elástica integrada. Para reparos em redes de água. Conforme ABNT NBR 5648. | 200 | UN |  |  |
| 524 | REDUCAO DE FERRO FX 150MM X 100MM (PONTA/BOLSA) COM ANEIS Redução excêntrica em ferro fundido, ponta/bolsa, de DN 150 para DN 100, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. | 10 | UN |  |  |
| 525 | TEE DE REDUCAO EM FERRO 150MM X 100MM COM JUNTA FX BBB COM ANEIS Tê de redução 90° em ferro fundido, com junta FX e bolsas em todas as extremidades (BBB), de DN 150 para DN 100, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 6916. | 15 | UN |  |  |
| 526 | REDUCAO DE FERRO FX 150MM X 85MM (PONTA/BOLSA) COM ANEIS Redução excêntrica em ferro fundido, ponta/bolsa, de DN 150 para DN 85, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. | 10 | UN |  |  |
| 527 | REDUCAO DE FERRO FX 150MM X 60MM (PONTA/BOLSA) COM ANEIS Redução excêntrica em ferro fundido, ponta/bolsa, de DN 150 para DN 60, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. | 10 | UN |  |  |
| 528 | FLANGE CEGA EM FERRO 150MM - NBR 7675 Flange cego em ferro fundido, DN 150. Conforme ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 529 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO 150MM (6) Tubo de PVC rígido, cor branca, para esgoto predial, diâmetro nominal DN 150 (6"). Fabricado conforme ABNT NBR 5688. Fornecido em barras de 6 metros. " | 210 | MTS |  |  |
| 530 | CURVA P/ESGOTO PVC BRANCO (PREDIAL) 150MM 90G Curva 90° em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, DN 150. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 150 | UN |  |  |
| 531 | CURVA P/ESGOTO PVC BRANCO (PREDIAL) 150MM 45G Curva 45° em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, DN 150. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 150 | UN |  |  |
| 532 | TUBO PVC OCRE 150MM Tubo de PVC rígido, cor ocre, para esgoto sanitário, diâmetro nominal DN 150. Tipo corrugado, com classe de rigidez CR 5000, conforme ABNT NBR 7362/25. Com junta elástica (JERI), fornecido em barras de 6 metros. | 600 | MTS |  |  |
| 533 | CURVA P/ESGOTO PVC OCRE 150MM 90G LONGA COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA (JEI) Curva longa 90° em PVC, cor ocre, para esgoto sanitário, DN 150, com junta elástica integrada (JEI). Conforme ABNT NBR ISO 21138. | 150 | UN |  |  |
| 534 | CURVA P/ESGOTO PVC OCRE 150MM 45G LONGA COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA (JEI) Curva longa 45° em PVC, cor ocre, para esgoto sanitário, DN 150, com junta elástica integrada (JEI). Conforme ABNT NBR ISO 21138. | 150 | UN |  |  |
| 535 | SELIM PVC OCRE C/TRAVA 150MM X 100MM Selim em PVC ocre DN150x100mm, com sistema de trava, aplicado em derivações de redes de esgoto. Conforme ABNT NBR 7362. | 15 | UN |  |  |
| 536 | SELIM PVC OCRE C/TRAVA 150MM X 100MM Selim em PVC rígido, cor ocre, com trava de segurança e junta elástica (anel tipo O-ring), para derivação em redes de esgoto ou coletoras, DN 150 × DN 100 (150 mm × 100 mm 6 × 4"), conforme ABNT NBR 5688 e ABNT NBR 8160. " | 150 | UN |  |  |
| 537 | SELIM PVC OCRE COMPACTO 150MM X 100MM Selim em PVC rígido, cor ocre, compacto, com junta elástica integrada (JERI), para derivação de 90° em tubos lisos ou corrugados, DN 150 × DN 100 (150 mm × 100 mm 6 × 4"), conforme ABNT NBR 5688 e ABNT NBR 8160. " | 150 | UN |  |  |
| 538 | TEE PVC OCRE 150MM BBB COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA (JEI) Tê 90° em PVC, cor ocre, para esgoto sanitário, com bolsas e junta elástica integrada (JEI) em todas as extremidades (BBB), DN 150. Conforme ABNT NBR ISO 21138. | 150 | UN |  |  |
| 539 | ADAPTADOR PVC OCRE 150MM X MANILHA CERAMICA 150MM (BOLSA/BOLSA) COM ANEIS Adaptador de PVC, cor ocre, para transição de tubo de PVC DN 150 (bolsa) para manilha cerâmica DN 150 (bolsa), com anéis de vedação. | 200 | UN |  |  |
| 540 | CURVA DE FERRO FX 150MM 90G BB, COM ANEIS PARA TUBO PVC DEFOFO (AZUL) Curva 90° em ferro fundido, bolsa/bolsa (BB), para transição em tubos de PVC DEFOFO (azul) DN 150, com anéis de vedação. ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 541 | LUVA SOLDAVEL PARA ESGOTO EM PVC BRANCO 150MM (UM LADO COM BOLSA E ANEL) (LIGACAO PREDIAL) Luva de transição em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, DN 150, com uma extremidade soldável e outra com bolsa e anel de vedação. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 200 | UN |  |  |
| 542 | TEE PVC/PBA REDUCAO 160MM X 110MM BBB COM JUNTA ELASTICA (JE) COM ANEIS Tê de redução 90° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel), com bolsas e junta elástica (JE) em todas as extremidades (BBB), de DN 160 para DN 110. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 543 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL COM FLANGE 6 (150MM) Válvula de retenção horizontal em ferro fundido, com flange DN 150 (6"), portinhola em aço carbono, classe de pressão 150 LBS, tampa parafusada e internos especiais, conforme API 603. " | 6 | UN |  |  |
| 544 | VALVULA DE PE COM CRIVO COM FLANGE DN 150MM (6) Válvula de pé com crivo em ferro fundido, com flange DN 150 (6"), classe de pressão 150 LBS. Conforme NBR 15827. " | 3 | UN |  |  |
| 545 | VALVULA DE PE COM CRIVO COM ROSCA DN 150MM (6) Válvula de retenção tipo pé em ferro fundido DN150?mm (6”), com rosca e tela filtrante (crivo), utilizada em captações e recalques de água, conforme NBR 13938. " | 5 | UN |  |  |
| 546 | COLAR DE FERRO 150MM COM SAIDA 1 COM GUARNICAO Colar de tomada em ferro fundido para tubos de DN 150, com saída roscada de 1" e guarnição de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. " | 10 | UN |  |  |
| 547 | COLAR DE FERRO 150MM COM SAIDA 2 COM GUARNICAO Colar de tomada em ferro fundido para tubos de DN 150, com saída roscada de 2" e guarnição de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. " | 150 | UN |  |  |
| 548 | CURVA DE FERRO FX 150MM 11,15G BB, COM ANEIS PARA TUBO PVC DEFOFO (AZUL) Curva 11,15° em ferro fundido, bolsa/bolsa (BB), para transição em tubos de PVC DEFOFO (azul) DN 150, com anéis de vedação. ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 549 | DIAFRAGMA DA VALVULA BERMAD 6 - REFERENCIA -(SERIE 450 COM BOIA) ,CLASSE DE PRESSÃO (PN10 OU PN16). Componente em borracha sintética de alta resistência, utilizado em válvulas Bermad DN150mm. " | 10 | UN |  |  |
| 550 | DIAFRAGMA DA VALVULA VALLOY 6 Elemento de vedação em borracha nitrílica, compatível com válvulas automáticas Valloy DN150mm. " | 10 | UN |  |  |
| 551 | REDUCAO DE FERRO FX 150MM X 125MM (PONTA/BOLSA) COM ANEIS Conexão em ferro fundido para transição DN150x125mm, ponta e bolsa, com anel de vedação, conforme NBR 7675. | 10 | UN |  |  |
| 552 | CURVA DE FERRO COM FLANGE 150MM 90G (FL FL) - NBR 7675 Curva 90° em ferro fundido, com flanges em ambas as extremidades (FL-FL), DN 150. Conforme ABNT NBR 7675. Fornecida com guarnições, parafusos e porcas. | 10 | UN |  |  |
| 553 | TEE PVC OCRE 150MM X 100MM Conexão tipo tê em PVC ocre, DN 150 x DN 100 mm (6 x 4"), com encaixe ponta e bolsa, utilizada em redes de esgoto sanitário e drenagem, conforme ABNT NBR 5688. " | 25 | UN |  |  |
| 554 | COLAR DE TOMADA FERRO FUND. DN 150 X 1 Colar de ferro fundido DN150mm com derivação de 1”, utilizado em ligações e derivações de redes principais de água. Conforme ABNT NBR 7675. " | 15 | UN |  |  |
| 555 | ANEL DE BORRACHA DN150/DE160MM REDONDA ESPESSURA 15MM (GROSSA) Anel de vedação em borracha, seção redonda, DN 150 / DE 160mm, espessura 15mm, para juntas elásticas em sistemas de abastecimento de água, conforme ABNT NBR 7676. | 100 | UN |  |  |
| 556 | DIAFRÁGMA DA VÁLVULA VALOY DE 8 (200 MM). Membrana de borracha para válvula Valloy DN200mm, garantindo controle de fluxo e estanqueidade. " | 10 | UN |  |  |
| 557 | CAP 150MM 6 ESG Cap de fechamento em PVC/PE, DN150?mm (6”), parede SDR41, pressão nominal PN10, extremidade lisa para vedação, conforme NBR 5688. " | 50 | UN |  |  |
| 558 | REDUÇÃO SOLDÁVEL PVC BRANCO P/ESGOTO 150MM X 100MM 6X4. Redução excêntrica em PVC rígido, DN150?mm x DN100?mm (6” x 4”), extremidades lisas para termofusão, parede SDR 41, resistência à pressão PN10, tolerâncias dimensionais conforme ABNT NBR 5688. | 50 | UN |  |  |
| 559 | COLAR DE FERRO 200MM COM SAIDA 3/4 COM GUARNICAO Colar de tomada em ferro fundido para tubos de DN 200, com saída roscada de 3/4 e guarnição de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. " | 15 | UN |  |  |
| 560 | JUNTA GIBAUT 200MM DEFOFO X DEFOFO D.N. 226MM (18) COM LUVA ALONGADA (BOTA) DE 20 CM Junta Gibault para tubos DEFOFO, D.N. 226mm, com luva alongada (bota) de 20cm e anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. | 55 | UN |  |  |
| 561 | JUNTA GIBAUT 200MM PVC/PBA X PVC/PBA (17) Junta Gibault para tubos de PVC/PBA, DN 200, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. | 25 | UN |  |  |
| 562 | JUNTA GIBAUT 200MM CONICA TRANSICAO DEFOFO X CA (19) Junta Gibault cônica para transição de tubo DEFOFO para PVC/PBA, DN 200, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. | 35 | UN |  |  |
| 563 | JUNTA GIBAUT 200MM CONICA TRANSICAO DEFOFO X CA (19) Junta Gibault cônica para transição de tubo DEFOFO para CA, DN 200, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 564 | LUVA INTERMEDIARIA PVC DEFOFO 200MM COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA Luva de correr em PVC para tubos DEFOFO DN 200, com junta elástica integrada. Para reparos em redes de água. Conforme ABNT NBR 5648. | 200 | UN |  |  |
| 565 | REDUCAO DE FERRO FX 200MM X 100MM (PONTA/BOLSA) COM ANEIS Redução excêntrica em ferro fundido, ponta/bolsa, de DN 200 para DN 100, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. | 10 | UN |  |  |
| 566 | TEE DE REDUCAO EM FERRO 200MM X 60MM COM JUNTA FX BBB COM ANEIS Tê de redução 90° em ferro fundido, com junta FX e bolsas em todas as extremidades (BBB), de DN 200 para DN 60, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 6916. | 15 | UN |  |  |
| 567 | TUBO PVC/PBA 210MM Tubo em PVC/PBA DN210?mm (8”), classe de pressão adequada para adutoras de água fria, conforme NBR 5648 e NBR 13366, garantindo resistência mecânica e estanqueidade. | 36 | MTS |  |  |
| 568 | TUBO DE FERRO 200MM Tubo de ferro fundido, ponta-bolsa (PB), com junta elástica, para adução de água tratada, DN 200. Conforme ABNT NBR 7663, fornecido em barras de 6 metros. | 18 | MTS |  |  |
| 569 | TUBO PVC DEFOFO 200MM Tubo de PVC DEFOFO com diâmetro nominal DN 200, para pressão nominal PN 1,0 MPa, Classe 20. Fabricado conforme ABNT NBR 7665/23, com junta elástica integrada (JEI). Fornecido em barras de 6 metros. | 390 | MTS |  |  |
| 570 | TEE PVC/PBA REDUCAO 210MM X 110MM BBB COM JUNTA ELASTICA (JE) COM ANEIS Tê de redução 90° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel), com bolsas e junta elástica (JE) em todas as extremidades (BBB), de DN 210 para DN 110. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 571 | REGISTRO DE FERRO DE GAVETA PARA PVC/PBA 210MM C/CABECOTE C/ BOLSA E ANEIS Registro de gaveta em ferro fundido, com cabeçote e bolsas para tubo de PVC/PBA DN 210, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 14968. | 10 | UN |  |  |
| 572 | ADAPTADOR DE PVC DEFOFO 200MM X CA (PONTA CA 233MM DE) JEI Adaptador em PVC Defofo, DN 200, para transição com tubo de cimento-amianto (CA), ponta tipo CA, com junta elástica, para condução de água sob pressão, conforme ABNT NBR 7665. | 100 | UN |  |  |
| 573 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO 200MM (8) Tubo de PVC rígido, cor branca, para esgoto predial, diâmetro nominal DN 200 (8"). Fabricado conforme ABNT NBR 5688. Fornecido em barras de 6 metros. " | 210 | MTS |  |  |
| 574 | REDUCAO SOLDAVEL PVC BRANCO P/ ESGOTO 200MM X 100MM (LIGACAO PREDIAL) Redução excêntrica soldável em PVC, cor branca, para sistemas prediais de esgoto, de DN 200 para DN 100. Conforme ABNT NBR 5688/18. | 150 | UN |  |  |
| 575 | VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER DN 200MM (8) ACIONAMENTO POR ALAVANCA Válvula borboleta tipo wafer, DN 200 (8"), com acionamento por alavanca. Classe de pressão 150 LBS, conforme API 609, com distância entre faces de 64mm. " | 10 | UN |  |  |
| 576 | FLANGE AVULSA EM FERRO 200MM - NBR 7675 Flange avulso em ferro fundido, DN 200, com furo central para acomodação do tubo. Conforme ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 577 | CURVA DE FERRO FX 200MM 45G BB, COM ANEIS PARA TUBO PVC DEFOFO (AZUL) Curva 45° em ferro fundido, bolsa/bolsa (BB), para transição em tubos de PVC DEFOFO (azul) DN 200, com anéis de vedação. ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 578 | TEE PVC/PBA 210MM BBB COM JUNTA ELASTICA (JE) COM ANEIS Tê 90° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel), com bolsas e junta elástica (JE) em todas as extremidades (BBB), DN 210. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 579 | REDUCAO PVC/PBA 210MM X 110MM COM ANEIS Redução excêntrica em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) de DN 210 para DN 110, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 580 | VALVULA DE RETENCAO DUPLA PORTINHOLA DN 8 (200MM) Dispositivo metálico DN200?mm (8”), de dupla portinhola, destinado a controle de fluxo em adutoras, com vedação em borracha, conforme NBR 7675. " | 5 | UN |  |  |
| 581 | CURVA DE FERRO FX 200MM 90G BB, COM ANEIS PARA TUBO PVC DEFOFO (AZUL) Curva 90° em ferro fundido, bolsa/bolsa (BB), para transição em tubos de PVC DEFOFO (azul) DN 200, com anéis de vedação. ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 582 | TEE DE REDUCAO EM FERRO 200MM X 100MM COM JUNTA FX BBB COM ANEIS Tê de redução 90° em ferro fundido, com junta FX e bolsas em todas as extremidades (BBB), de DN 200 para DN 100, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 6916. | 15 | UN |  |  |
| 583 | REGISTRO EURO 200MM Registro de gaveta tipo Euro", com flanges, volante e cunha elástica de borracha, DN 200. Conforme ABNT NBR 14968. " | 10 | UN |  |  |
| 584 | REGISTRO DE FERRO DE GAVETA PARA PVC DEFOFO 200MM C/CABECOTE C/ JUNTA FX E ANEIS Registro de gaveta em ferro fundido, com cabeçote e junta FX para tubo de PVC DEFOFO DN 200, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 14968. | 10 | UN |  |  |
| 585 | REDUCAO PVC/PBA 210MM X 85MMM COM ANEIS Redução excêntrica em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) de DN 210 para DN 85, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 586 | TEE PVC/PBA REDUCAO 210MM X 160MM BBB COM JUNTA ELASTICA (JE) COM ANEIS Tê de redução 90° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel), com bolsas e junta elástica (JE) em todas as extremidades (BBB), de DN 210 para DN 160. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 587 | TEE DE REDUCAO EM FERRO 200MM X 150MM COM JUNTA FX BBB COM ANEIS Tê de redução 90° em ferro fundido, com junta FX e bolsas em todas as extremidades (BBB), de DN 200 para DN 150, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 6916. | 15 | UN |  |  |
| 588 | TUBO PVC OCRE 200MM Tubo de PVC rígido, cor ocre, para esgoto sanitário, diâmetro nominal DN 200. Tipo corrugado, com classe de rigidez CR 5000, conforme ABNT NBR 7362/25. Com junta elástica (JERI), fornecido em barras de 6 metros. | 600 | MTS |  |  |
| 589 | CURVA P/ESGOTO PVC OCRE 200MM 22G LONGA COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA (JEI) Curva longa 22° em PVC, cor ocre, para esgoto sanitário, DN 200, com junta elástica integrada (JEI). Conforme ABNT NBR ISO 21138. | 150 | UN |  |  |
| 590 | CURVA P/ESGOTO PVC OCRE 200MM 45G LONGA COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA (JEI) Curva longa 45° em PVC, cor ocre, para esgoto sanitário, DN 200, com junta elástica integrada (JEI). Conforme ABNT NBR ISO 21138. | 150 | UN |  |  |
| 591 | SELIM PVC OCRE COMPACTO 200MM X 100MM Selim em PVC rígido, cor ocre, compacto, com junta elástica integrada (JERI), para derivação de 90° em tubos lisos ou corrugados, DN 200 × DN 100 (200 mm × 100 mm 8 × 4"), conforme ABNT NBR 5688 e ABNT NBR 8160. " | 150 | UN |  |  |
| 592 | JUNTA DE BORRACHA FLEXIVEL ENTRE MANILHA E PVC ESGOTO 200MM COM ABRACADEIRAS EM ACO INOX (ADAPTADOR Adaptador de transição flexível em borracha para conexão entre manilha cerâmica e tubo de PVC para esgoto DN 200. Acompanha abraçadeiras em aço inox. Conforme ABNT NBR 5688. | 100 | UN |  |  |
| 593 | LUVA INTERMEDIARIA PVC OCRE 200MM COM ANEIS Luva de correr em PVC, cor ocre, para reparos em redes de esgoto, DN 200, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR ISO 21138. | 150 | UN |  |  |
| 594 | CAP FERRO FX 200MM COM ANEL Tampão de ferro fundido DN200mm, tipo flange, utilizado em redes adutoras para vedação final de tubulação. Conforme ABNT NBR 7675. | 5 | UN |  |  |
| 595 | CURVA P/ESGOTO PVC OCRE 200MM 90G LONGA COM JUNTA ELASTICA INTEGRADA (JEI) Curva longa 90° em PVC, cor ocre, para esgoto sanitário, DN 200, com junta elástica integrada (JEI). Conforme ABNT NBR ISO 21138. | 150 | UN |  |  |
| 596 | FLANGE CEGA EM FERRO 200MM - NBR 7675 Flange cego em ferro fundido, DN 200. Conforme ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 597 | REDUCAO DE FERRO FX 200MM X 150MM (PONTA/BOLSA) COM ANEIS Redução excêntrica em ferro fundido, ponta/bolsa, de DN 200 para DN 150, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. | 10 | UN |  |  |
| 598 | REDUCAO PVC/PBA 210MM X 60MM COM ANEIS Redução excêntrica em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) de DN 210 para DN 60, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 599 | REDUCAO PVC/PBA 210MM X 160MM COM ANEIS Redução excêntrica em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel) de DN 210 para DN 160, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 600 | TEE DE REDUCAO EM FERRO 200MM X 85MM COM JUNTA FX BBB COM ANEIS Tê de redução 90° em ferro fundido, com junta FX e bolsas em todas as extremidades (BBB), de DN 200 para DN 85, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 6916. | 15 | UN |  |  |
| 601 | TEE PVC/PBA REDUCAO 210MM X 60MM BBB COM JUNTA ELASTICA (JE) COM ANEIS Tê de redução 90° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel), com bolsas e junta elástica (JE) em todas as extremidades (BBB), de DN 210 para DN 60. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 602 | TEE PVC/PBA REDUCAO 210MM X 85MM BBB COM JUNTA ELASTICA (JE) COM ANEIS Tê de redução 90° em PVC para tubos PBA (ponta-bolsa-anel), com bolsas e junta elástica (JE) em todas as extremidades (BBB), de DN 210 para DN 85. Conforme ABNT NBR 5648. | 100 | UN |  |  |
| 603 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL COM FLANGE 8 (200MM) Válvula de retenção horizontal em ferro fundido, com flange DN 200 (8"), portinhola em aço carbono, classe de pressão 150 LBS, tampa parafusada e internos especiais, conforme API 604. " | 6 | UN |  |  |
| 604 | TEE DE FERRO 200MM COM JUNTA FX BBB PARA TUBO PVC DEFOFO COM ANEIS Tê 90° em ferro fundido, com junta FX e bolsas em todas as extremidades (BBB) para tubo de PVC DEFOFO DN 200, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 6916. | 15 | UN |  |  |
| 605 | CURVA DE FERRO FX 200MM 22,30G BB, COM ANEIS PARA TUBO PVC DEFOFO (AZUL) Curva 22,30° em ferro fundido, bolsa/bolsa (BB), para transição em tubos de PVC DEFOFO (azul) DN 200, com anéis de vedação. ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 606 | CURVA DE FERRO FX 200MM 11,15G BB, COM ANEIS PARA TUBO PVC DEFOFO (AZUL) Curva 11,15° em ferro fundido, bolsa/bolsa (BB), para transição em tubos de PVC DEFOFO (azul) DN 200, com anéis de vedação. ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 607 | COLAR DE FERRO 200MM COM SAIDA 2 COM GUARNICAO. Colar de tomada em ferro fundido para tubos de DN 200, com saída roscada de 2" e guarnição de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. " | 10 | UN |  |  |
| 608 | ANEL DE BORRACHA 200MM P/JUNTA GIBAUT Anel de vedação em borracha sintética para junta tipo Gibault DN 200, assegurando estanqueidade em conexões de ferro fundido ou PVC Defofo, conforme ABNT NBR 7676. | 100 | UN |  |  |
| 609 | CURVA DE FERRO 200MM X 90º - (FLANGE X FLANGE) Curva flangeada DN200mm, 90°, fabricada em ferro fundido, conforme NBR 7675, para mudança de direção em redes de água. | 100 | UN |  |  |
| 610 | CURVA DE FERRO 200MM X 45° (BOLSA X BOLSA) Conexão curva DN200mm, 45°, de ferro fundido com encaixe por bolsa, utilizada em adutoras pressurizadas. Conforme ABNT NBR 7675. | 100 | UN |  |  |
| 611 | REDUÇAO DE FERRO FX 200MM X 150MM (PONTA X PONTA) Peça de redução em ferro fundido DN200x150mm, ponta lisa, utilizada em adutoras e redes pressurizadas. Conforme ABNT NBR 7675. | 200 | UN |  |  |
| 612 | COLAR DE FERRO 200MM COM SAIDA 1 COM GUARNIÇÃO. Colar de tomada em ferro fundido para tubos de DN 200, com saída roscada de 1" e guarnição de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. " | 10 | UN |  |  |
| 613 | COLAR DE FERRO 250MM COM SAIDA 3/4 COM GUARNICAO Colar de tomada em ferro fundido para tubos de DN 250, com saída roscada de 3/4 e guarnição de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. " | 15 | UN |  |  |
| 614 | ANEL DE BORRACHA 250MM P/JUNTA GIBAUT Anel de vedação em borracha para junta Gibault DN 250. Conforme ABNT NBR 13767. | 150 | UN |  |  |
| 615 | JUNTA GIBAUT 250MM DEFOFO X DEFOFO COM LUVA ALONGADA (BOTA) DE 20 CM, COM ANEIS Junta Gibault para tubos DEFOFO, DN 250, com luva alongada (bota) de 20cm e anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. | 35 | UN |  |  |
| 616 | LUVA DE FERRO FX 250MM Luva em ferro fundido, tipo ponta e bolsa, para união de tubos DN250mm, com vedação elástica, conforme NBR 7675. | 20 | UN |  |  |
| 617 | TUBO DE FERRO 250MM Tubo de ferro fundido, ponta-bolsa (PB), com junta elástica, para adução de água tratada, DN 250. Conforme ABNT NBR 7663, fornecido em barras de 6 metros. | 24 | MTS |  |  |
| 618 | TUBO PVC DEFOFO 250MM Tubo de PVC DEFOFO com diâmetro nominal DN 250, para pressão nominal PN 1,0 MPa, Classe 20. Fabricado conforme ABNT NBR 7665/23, com junta elástica integrada (JEI). Fornecido em barras de 6 metros. | 390 | MTS |  |  |
| 619 | CURVA DE FERRO FX 250MM 45G BB, COM ANEIS PARA TUBO PVC DEFOFO (AZUL) Curva 45° em ferro fundido, bolsa/bolsa (BB), para transição em tubos de PVC DEFOFO (azul) DN 250, com anéis de vedação. ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 620 | CURVA DE FERRO FX 250MM 90G BB, COM ANEIS PARA TUBO PVC DEFOFO (AZUL) Curva 90° em ferro fundido, bolsa/bolsa (BB), para transição em tubos de PVC DEFOFO (azul) DN 250, com anéis de vedação. ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 621 | CURVA DE FERRO FX 250MM 11,15G BB, COM ANEIS PARA TUBO PVC DEFOFO (AZUL) Curva 11,15° em ferro fundido, bolsa/bolsa (BB), para transição em tubos de PVC DEFOFO (azul) DN 250, com anéis de vedação. ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 622 | ADAPTADOR DE PVC DEFOFO 250MM X CA (PONTA CA 285MM DE) JEI Adaptador em PVC Defofo, DN 250, para ligação com tubo CA, ponta tipo CA, com vedação por junta elástica, para sistemas de abastecimento de água pressurizados, conforme ABNT NBR 7665. | 100 | UN |  |  |
| 623 | TUBO PVC OCRE 250MM Tubo de PVC rígido, cor ocre, para esgoto sanitário, diâmetro nominal DN 250. Tipo corrugado, com classe de rigidez CR 5000, conforme ABNT NBR 7362. Com junta elástica (JERI), fornecido em barras de 6 metros. | 300 | MTS |  |  |
| 624 | REGISTRO DE FERRO DE GAVETA PARA PVC DEFOFO 250MM C/CABECOTE C/ JUNTA FX E ANEIS Registro de gaveta em ferro fundido, com cabeçote e junta FX para tubo de PVC DEFOFO DN 250, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 14968. | 10 | UN |  |  |
| 625 | CAP FERRO FX 250MM COM ANEL Elemento de fechamento DN250mm, flangeado, fabricado em ferro fundido com anel de vedação nitrílica, garantindo estanqueidade total. Conforme ABNT NBR 7675. | 6 | UN |  |  |
| 626 | FLANGE AVULSA EM FERRO 250MM - NBR 7675 Flange avulso em ferro fundido, DN 250, com furo central para acomodação do tubo. Conforme ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 627 | REGISTRO EURO 250MM Registro de gaveta tipo Euro", com flanges, volante e cunha elástica de borracha, DN 250. Conforme ABNT NBR 14968. " | 10 | UN |  |  |
| 628 | TEE DE REDUCAO EM FERRO 250MM X 200MM COM JUNTA FX BBB COM ANEIS Tê de redução 90° em ferro fundido, com junta FX e bolsas em todas as extremidades (BBB), de DN 250 para DN 200, com anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 6916. | 15 | UN |  |  |
| 629 | JUNTA DE BORRACHA FLEXIVEL ENTRE MANILHA E PVC ESGOTO 250MM COM ABRAÇADEIRAS EM AÇO INOX (ADAPTADOR Adaptador de transição flexível em borracha para conexão entre manilha cerâmica e tubo de PVC para esgoto DN 250. Acompanha abraçadeiras em aço inox. conforme ABNT NBR 5688 e ABNT NBR 8160. | 100 | UN |  |  |
| 630 | CURVA 45º EM FERRO FUNDIDO 250MM COM BOLSA E ANEIS Peça curva DN250mm, 45°, de ferro fundido, com encaixe por bolsa e vedação em anéis de borracha, conforme NBR 7675. | 100 | UN |  |  |
| 631 | CURVA 11º EM FERRO FUNDIDO 250MM COM BOLSA E ANEIS Curva de pequeno ângulo, DN250mm, fabricada em ferro fundido, com bolsa e anéis de vedação, aplicada em adutoras e redes de água sob pressão. Conforme ABNT NBR 7675. | 100 | UN |  |  |
| 632 | COLAR DE FERRO 250MM COM SAIDA 1 COM GUARNIÇÃO. Conector de tomada em ferro fundido DN250mm, com saída roscada 1”, aplicado em redes adutoras, garantindo estanqueidade e resistência mecânica. Conforme ABNT NBR 7675. " | 15 | UN |  |  |
| 633 | COLAR DE FERRO 250MM COM SAIDA 1 COM GUARNIÇÃO. Colar de tomada em ferro fundido para tubos de DN 250, com saída roscada de 1" e guarnição de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. " | 10 | UN |  |  |
| 634 | COLAR DE FERRO 250MM COM SAIDA 2 COM GUARNIÇÃO. Colar de tomada em ferro fundido para tubos de DN 250, com saída roscada de 2" e guarnição de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. " | 10 | UN |  |  |
| 635 | COLAR DE FERRO 300MM COM SAIDA 3/4 COM GUARNICAO Peça metálica de derivação DN300mm, fabricada em ferro fundido, com saída de ¾” e guarnição para vedação, utilizada em adutoras pressurizadas. Conforme ABNT NBR 7675. | 15 | UN |  |  |
| 636 | JUNTA GIBAUT 300MM DEFOFO X DEFOFO COM LUVA ALONGADA (BOTA) DE 20 CM, C/ ANEIS. Junta de ferro galvanizado, tipo Gibault, com corpo alongado, destinada à união de tubos Defofo, permitindo ajustes de comprimento e vedação eficiente. Conforme NBR 7675. | 30 | UN |  |  |
| 637 | TUBO PVC DEFOFO 300MM Tubo de PVC DEFOFO com diâmetro nominal DN 300, para pressão nominal PN 1,0 MPa, Classe 20. Fabricado conforme ABNT NBR 7665/23, com junta elástica integrada (JEI). Fornecido em barras de 6 metros. | 90 | MTS |  |  |
| 638 | JUNTA GIBAUT 300MM DEFOFO X CA Junta metálica tipo Gibault, com corpo alongado, destinada à união de tubos PVC Defofo DN 300, permitindo ajuste de comprimento e vedação eficiente por anéis de borracha. Conforme ABNT NBR 7675. | 30 | UN |  |  |
| 639 | ADAPTADOR DE PVC DEFOFO 300MM X CA (PONTA CA 340MM DE) JEI Adaptador em PVC Defofo, DN 300, para conexão com tubo de cimento-amianto, ponta tipo CA, com junta elástica, destinado a redes de adução e distribuição de água, conforme ABNT NBR 7665. | 100 | UN |  |  |
| 640 | VALVULA BORBOLETA TIPO WAFER DN 300MM (12) ACIONAMENTO POR VOLANTE Válvula borboleta tipo wafer, DN 300 (12"), com acionamento por volante. " | 4 | UN |  |  |
| 641 | REGISTRO EURO 300MM Registro de gaveta tipo Euro", com flanges, volante e cunha elástica de borracha, DN 300. Conforme ABNT NBR 14968. " | 10 | UN |  |  |
| 642 | TUBO DE FERRO 300MM Tubo de ferro fundido, ponta-bolsa (PB), com junta elástica, para adução de água tratada, DN 300. Conforme ABNT NBR 7663, fornecido em barras de 6 metros. | 18 | MTS |  |  |
| 643 | TUBO PVC OCRE 300MM Tubo de PVC rígido, cor ocre, para esgoto sanitário, diâmetro nominal DN 300. Tipo corrugado, com classe de rigidez CR 5000, conforme ABNT NBR 7362/25. Com junta elástica (JERI), fornecido em barras de 6 metros. | 120 | MTS |  |  |
| 644 | REGISTRO DE FERRO DE GAVETA PARA PVC DEFOFO 300MM C/CABEÇOTE C/ JUNTA FX E ANEIS Registro de gaveta DN300mm, corpo em ferro fundido, para manobra de adutoras, conforme NBR 14968. | 15 | UN |  |  |
| 645 | CURVA FERRO FUNDIDO/DEFOFO 300MM X 90° PBA Curva de ferro fundido DN300mm, 90°, ponta e bolsa com anel, utilizada em adutoras de grande diâmetro. Conforme ABNT NBR 7675. | 100 | UN |  |  |
| 646 | TEE FERRO FUNDIDO/ DEFOFO 300MM BA Tê de ferro fundido DN300mm, tipo bolsa e anel, utilizado em adutoras de grande diâmetro. Conforme ABNT NBR 7675. | 10 | UN |  |  |
| 647 | JUNTA MECÂNICA 300 MM FERRO FUNDIDO Junta mecânica em ferro fundido DN 300, com sistema de compressão mecânica e anéis de vedação em borracha, utilizada em adutoras e redes de abastecimento de água pressurizadas. Conforme ABNT NBR 7675. | 30 | UN |  |  |
| 648 | COLAR DE FERRO 350MM COM SAIDA 3/4 COM GUARNICAO Colar de tomada em ferro fundido para tubos de DN 350, com saída roscada de 3/4 e guarnição de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. " | 10 | UN |  |  |
| 649 | JUNTA GIBAUT 350MM DEFOFO X DEFOFO COM LUVA ALONGADA (BOTA) DE 20 CM C/ ANEIS Junta Gibault para tubos DEFOFO, DN 350, com luva alongada (bota) de 20cm e anéis de vedação. Conforme ABNT NBR 7675. | 25 | UN |  |  |
| 650 | JUNTA GIBAUT 350MM DEFOFO X CA Conexão metálica tipo Gibault, projetada para unir tubos de PVC Defofo e ponta CA, resistente à pressão e conforme NBR 7675. | 30 | UN |  |  |
| 651 | TUBO PVC DEFOFO 350MM Tubo de PVC DEFOFO com diâmetro nominal DN 350, para pressão nominal PN 1,0 MPa, Classe 20. Fabricado conforme ABNT NBR 7665/23, com junta elástica integrada (JEI). Fornecido em barras de 6 metros. | 90 | MTS |  |  |
| 652 | TUBO PVC OCRE 350MM Tubo de PVC rígido, cor ocre, para esgoto sanitário, diâmetro nominal DN 350. Tipo corrugado, com classe de rigidez CR 5000, conforme ABNT NBR 7362/25. Com junta elástica (JERI), fornecido em barras de 6 metros. | 120 | MTS |  |  |
| 653 | JUNTA GIBAUT 400MM DEFOFO X DEFOFO COM LUVA ALONGADA (BOTA) DE 20 CM, C/ANEIS. Elemento de união flexível tipo Gibault alongada, para tubos PVC Defofo DN 400, permitindo absorção de pequenas movimentações e vedação eficiente por meio de anéis de borracha. Conforme ABNT NBR 7675. | 30 | UN |  |  |
| 654 | JUNTA GIBAUT 400MM DEFOFO X CA Junta metálica em ferro fundido, tipo Gibault, para união de tubo PVC Defofo DN 400 a tubo ponta CA, com anéis de vedação em borracha, proporcionando vedação segura sob pressão. Conforme ABNT NBR 7675. | 30 | UN |  |  |
| 655 | TUBO PVC OCRE 400MM Tubo de PVC rígido, cor ocre, para esgoto sanitário, diâmetro nominal DN 400. Tipo corrugado, com classe de rigidez CR 5000, conforme ABNT NBR 7362/25. Com junta elástica (JERI), fornecido em barras de 6 metros. | 120 | MTS |  |  |
| 656 | JUNTA GIBAUT 450MM DEFOFO X CA Junta metálica em ferro fundido, tipo Gibault, para interligação de tubo PVC Defofo DN 450 a tubo ponta CA correspondente, com guarnições em borracha e parafusos zincados. Conforme ABNT NBR 7675. | 30 | UN |  |  |
| 657 | JUNTA GIBAUT 450MM DEFOFO X DEFOFO Conexão tipo Gibault padrão, empregada na ligação entre tubos PVC Defofo DN 450, composta por luva metálica e anéis de borracha de alta resistência, garantindo estanqueidade sob pressão. Conforme ABNT NBR 7675. | 30 | UN |  |  |
| 658 | TEE FERRO FUNDIDO/DE FOFO 450MM X 300MM BA Tê de ferro fundido DN450x300mm, com extremidades ponta e bolsa, destinado a redes de grande porte. Conforme ABNT NBR 7675. | 5 | UN |  |  |
| 659 | ANEL ORING 2012 C-101 1.78 - 09.25 X 12.81 O-ring em elastômero sintético, dimensões 9,25?mm x 12,81?mm, resistência a pressão, temperatura, óleos e agentes químicos, materiais disponíveis: NBR, Viton ou Silicone, conforme normas ISO 3601. | 1.000,00 | UN |  |  |
| 660 | MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 5/16 R6 Mangueira flexível de alta pressão, DN8?mm (5/16”), reforço em fibra sintética trançada, cobertura externa em elastômero sintético resistente a abrasão, pressão máxima de trabalho PN210?bar, raio de curvatura mínimo conforme norma SAE 100?R6, compatível com fluido hidráulico mineral e sintético, temperatura de operação –40?°C a +100?°C. | 3.000,00 | MTS |  |  |
| 661 | ANEL VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Anel de vedação em elastômero, dimensões padrão para conexões sanitárias, resistência a pressão e temperatura moderadas, conforme NBR 5626. | 200 | UN |  |  |
| 662 | SIFÃO EXTENSIVO UNIVERSAL BRANCO Sifão plástico extensível, diâmetro DN40–50?mm (1½”–2”), ajustável longitudinalmente, parede resistente a impacto, material plástico de alta durabilidade, conforme NBR 5688. | 50 | UN |  |  |
| 663 | BOIA AUTOMÁTICA 15 A 2,0MT Boia flutuante, corpo em plástico ou metal resistente à corrosão, acionamento mecânico, ajuste de nível de 2?m, compatível com PN16. | 50 | UN |  |  |
| 664 | BOIA PARA CAIXA D' ÁGUA ABS 3/4 X 1 Boia flutuante em ABS, DN20 x DN25 (¾” x 1”), corpo resistente à corrosão, acionamento mecânico, PN16. | 50 | UN |  |  |
| 665 | BOIA VAZÃO TOTAL 3/4 Boia flutuante em plástico ou metal, DN20?mm (¾”), acionamento integral, resistência a corrosão e pressão PN16. | 50 | UN |  |  |
| 666 | MECANISMO BOLSA DE VEDAÇÃO PARA CAIXA ACOPLADA KS/BV Mecanismo de descarga para caixa acoplada, corpo em plástico de engenharia, acionamento interno por bolsa de vedação, compatível com DN padrão de caixa acoplada, vedação em elastômero, resistência mecânica elevada e durabilidade, tolerâncias dimensionais conforme NBR 5626. | 10 | UN |  |  |
| 667 | MECANISMO CAIXA ACOPLADA BOTÃO SUPERIOR Mecanismo de descarga para caixa acoplada, corpo em plástico de engenharia, acionamento por botão superior, vedação interna em elastômero, resistência mecânica elevada, tolerâncias dimensionais conforme NBR 5626. | 10 | UN |  |  |
| 668 | MECANISMO CAIXA ACOPLADA CONJUNTO SAÍDA Mecanismo de descarga para caixa acoplada, corpo em plástico de engenharia, conjunto de saída com válvula interna, vedação em elastômero, resistência mecânica elevada, tolerâncias dimensionais conforme NBR 5626. | 10 | UN |  |  |
| 669 | MECANISMO CAIXA ACOPLADA CONJUNTO ENTRADA Mecanismo de descarga para caixa acoplada, corpo em plástico de engenharia, conjunto de entrada com válvula interna, vedação em elastômero, resistência mecânica elevada, tolerâncias dimensionais conforme NBR 5626. | 10 | UN |  |  |
| 670 | SIFÃO TUBO EXTENSIVO ANEL PP 70CM 030101 Sifão extensivo em polipropileno (PP), comprimento ajustável 700?mm, diâmetro nominal DN40–50?mm (1½”–2”), corpo monolítico, anel de vedação em elastômero sintético, parede resistente a impactos e pressão PN6, tolerâncias dimensionais conforme NBR 5688. | 30 | UN |  |  |
| 671 | TORNEIRA LAVATÓRIO BICA MÓVEL 1/4 Torneira de bancada em latão cromado, DN8?mm (¼”), bica móvel, corpo monolítico, vedação interna em elastômero sintético, pressão nominal PN16, resistência à corrosão e tolerâncias dimensionais conforme NBR 5626. " | 20 | UN |  |  |
| 672 | TORNEIRA LAVATÓRIO C23 Torneira de bancada em latão cromado, DN15?mm (½”), corpo monolítico, acionamento de alavanca, vedação em elastômero sintético, PN16, conforme NBR 5626. | 20 | UN |  |  |
| 673 | TORNEIRA LAVATÓRIO C50 Torneira de bancada em latão cromado, DN15?mm (½”), corpo monolítico, acionamento de alavanca, vedação em elastômero sintético, PN16, conforme NBR 5626. | 20 | UN |  |  |
| 674 | TORNEIRA DE JARDIM PLÁSTICA 3/4 Torneira de jardim em material plástico, rosca 1/2", DN 15, PN 6, para uso externo em sistemas de água fria, conforme ABNT NBR 5626. " | 50 | UN |  |  |
| 675 | TORNEIRA PARA TANQUE PLÁSTICA BRANCA 3/4 Torneira em plástico reforçado, DN15?mm (¾”), rosca BSP ¾”, corpo monolítico, vedação interna em elastômero sintético, pressão nominal PN6, conforme NBR 5626. " | 50 | UN |  |  |
| 676 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO PLÁSTICO Válvula em plástico reforçado, DN32?mm (1¼”), corpo monolítico, vedação interna em elastômero sintético, pressão nominal PN6, tolerâncias dimensionais conforme NBR 5626. | 20 | UN |  |  |
| 677 | VÁLVULA PARA TANQUE CROMADO Válvula em latão cromado, DN15?mm (½”), corpo monolítico, vedação interna em elastômero sintético, pressão nominal PN16, tolerâncias dimensionais conforme NBR 5626. | 20 | UN |  |  |
| 678 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO SEM LADRÃO CROMADO Válvula em latão cromado, DN32?mm (1¼”), corpo monolítico, vedação interna em elastômero sintético, pressão nominal PN16, tolerâncias dimensionais conforme NBR 5626. | 20 | UN |  |  |
| 679 | VEDANTE PARA TORNEIRA DE METAL COM SILICONE 1/2 Vedante em silicone, DN15?mm (½”), resistente a pressão PN16, temperatura de operação –40?°C a +200?°C, compatível com rosca BSP, conformidade com normas de estanqueidade. " | 100 | UN |  |  |
| 680 | VEDANTE PARA TORNEIRA COM SILICONE 3/4 Vedante em silicone, DN20?mm (¾”), resistente a pressão PN16, temperatura de operação –40?°C a +200?°C, compatível com rosca BSP, conformidade com normas de estanqueidade. " | 100 | UN |  |  |
| 681 | EMENDA PLÁSTICA PARA MANGUEIRA - PRETA 2'' Emenda em plástico rígido preto, DN50 (2”), corpo robusto, parede uniforme, resistência mecânica elevada, compatível com PN10, extremidades lisas para encaixe em mangueira, tolerância dimensional conforme ISO 12176-1. | 100 | UN |  |  |
| 682 | EMENDA PLÁSTICA PARA MANGUEIRA - PRETA 1'' Emenda em plástico rígido preto, DN25 (1”), corpo monolítico, parede uniforme, resistência à pressão PN10–PN16, extremidades lisas para encaixe, tolerância dimensional conforme ISO 12176-1. | 100 | UN |  |  |
| 683 | EMENDA PLÁSTICA PARA MANGUEIRA - PRETA 3/4'' Emenda em plástico rígido preto, DN20 (¾”), parede uniforme, corpo monolítico, resistência mecânica elevada, compatível com PN10–PN16, tolerância dimensional conforme norma ISO 12176-1, extremidades lisas para encaixe em mangueira. | 100 | UN |  |  |
| 684 | LUBRIFICANTE NEUTRO EM PASTA PARA TUBOS DE PVC, EM BISNAGA 500G Pasta lubrificante neutra, compatível com PVC, PE, alumínio e metais diversos, temperatura de operação –20?°C a +100?°C, não corrosivo e com estabilidade química. | 50 | UN |  |  |
| 685 | VEDAÇÃO MANÔMETRO Vedante em PTFE ou elastômero sintético, compatível com rosca BSP/NPT, resistência química e mecânica elevada, temperatura de operação –90?°C a +240?°C, tolerâncias dimensionais conforme ABNT NBR ISO 228-1. | 25 | UN |  |  |
| 686 | CAP PVC ROSCAVEL 1/2 Tampão (Cap) em PVC, com rosca fêmea DN 15 (1/2"), para sistemas prediais de água fria. Conforme ABNT NBR 5648 e NBR 5626. " | 500 | UN |  |  |

VALOR TOTAL FINAL (DOS ITENS ARREMATADOS): R$ ___________________ (valor por extenso)

1. DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Declaramos, para os devidos fins de direito, que a apresentação desta Proposta Comercial ratifica nossa plena condição de habilitação e que inexistem fatos supervenientes impeditivos à nossa participação neste certame, estando cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

2. CONDIÇÕES COMERCIAIS E OPERACIONAIS

- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura da sessão pública.

- PRAZO DE ENTREGA: Em até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento formal da respectiva Ordem de Fornecimento, ocorrendo a entrega de forma parcelada e sob demanda, conforme estipulado no Termo de Referência.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias corridos, mediante apresentação de Nota Fiscal Eletrônica devidamente atestada pelo Fiscal Técnico do Almoxarifado e validada pelo Gestor da Ata, em estrita conformidade com o Item 12 do Edital e legislação vigente.

- GARANTIA E QUALIDADE: Asseguramos garantia total contra defeitos de fabricação dos materiais ofertados, comprometendo-nos à substituição imediata e sem ônus para a Autarquia em caso de vícios, quebra de qualidade ou desconformidade.

3. COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

Declaramos expressamente que o preço unitário e global ofertado contempla todos os custos diretos e indiretos necessários ao perfeito fornecimento do objeto, incluindo, mas não se limitando a: tributos, encargos sociais e trabalhistas, despesas administrativas, seguro, embalagens, frete (modalidade CIF, com entrega e descarregamento no Almoxarifado Central do SAAE em Amparo/SP) e lucro, não cabendo qualquer pleito de reajuste ou reivindicação posterior a esse título.

4. CONFORMIDADE TÉCNICA

Declaramos, sob as penas da lei, que os produtos ofertados (Materiais Hidráulicos) são novos, de primeiro uso, e atendem rigorosamente a todas as especificações técnicas, padrões de qualidade e exigências normativas (ABNT e INMETRO) constantes no Termo de Referência, no Estudo Técnico Preliminar e em seus anexos.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO

- Banco: _____________________ (Cód. _____)

- Agência: ___________________

- Conta Corrente: _____________

- Chave PIX (CNPJ): ___________

Local e Data: ________________________, ______ de _________________ de 2026.

NOME, RG, CPF E ASSINATURA DO PROPONENTE/REPRESENTANTE LEGAL

(O signatário assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade das declarações)