PROPOSTA COMERCIAL

Ao

Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas de São Paulo - SEBRAE-SP

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

| Razão Social: |  |
| --- | --- |
| CNPJ: | IE: |
| Porte da empresa: ( ) MEI ( ) micro ( ) pequena ( ) média ( ) grande |  |
| Endereço Completo: | Bairro: |
| Cidade: | CEP: |
| Telefone: (xx) | E-mail: |
| Nome completo do representante legal da empresa: |  |

| Descrição | Marca ofertada | Unidade de Medida | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fornecimento de 01 (um) equipamento de ar-condicionado Split do tipo Teto inverter com capacidade de 36.000Btu/h (evaporadora + condensadora) - 220V/60Hz, tecnologia de compressor inverter, com serpentinas em cobre e uso de gás refrigerante R410A ou R32 marcas que serão aceitas: LG, FUJITSU, SPRINGER/MIDEA-CARRIER |  | unidade | 01 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| Instalação de 01 (um) equipamento de ar-condicionado Split do tipo Teto inverter com capacidade de 36.000Btu/h (evaporadora + condensadora) - 220V/60Hz, tecnologia de compressor inverter, com serpentinas em cobre e uso de gás refrigerante R410A ou R32. Considerar: fixadores, suportes, carga de gás completa e rede de dreno em pvc até o piso externo |  | serviço | 01 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| Instalação de novo circuito elétrico para alimentação de 01 (um) equipamento de ar-condicionado Split do tipo Teto inverter com capacidade de 36.000Btu/h (evaporadora + condensadora) - 220V/60Hz, tecnologia de compressor inverter, com serpentinas em cobre e uso de gás refrigerante R410A ou R32, considerando cabo PP 3 vias (sendo um dos cabos, verde de aterramento) bitola de 6,0mm2, 40,0m de eletrodutos galvanizados e disjuntor bipolar de 25 A curva C |  | serviço | 01 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| Fornecimento de linha frigorígena para 01 (um) equipamento de ar-condicionado Split do tipo Teto inverter com capacidade de 36.000Btu/h (evaporadora + condensadora) - 220V/60Hz, tecnologia de compressor inverter, com serpentinas em cobre e uso de gás refrigerante R410A ou R32 |  | serviço | 01 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| Frete |  | serviço | 01 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |

Valor Total....................................................

No valor apresentado devem estar incluídas todas as despesas com materiais, infraestrutura, mão-de-obra, seguros, transporte, entrega, instalação, hospedagem, alimentação, pedágio, combustível, estacionamento, taxas, tributos, incidências fiscais, contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, salários, custos diretos e indiretos e quaisquer outros encargos ou despesas necessárias à perfeita execução do objeto dessa solicitação de proposta comercial.

O oferecimento de proposta significa que a empresa conferiu todos os dados e valores ofertados, assumindo de forma integral e exclusiva a responsabilidade por eventuais erros e/ou omissões da proposta.