PROPOSTA COMERCIAL

Ao

Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas de São Paulo - SEBRAE-SP

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

| Razão Social: |  |
| --- | --- |
| CNPJ: | IE: |
| Porte da empresa: ( ) MEI ( ) micro ( ) pequena ( ) média ( ) grande |  |
| Endereço Completo: | Bairro: |
| Cidade: | CEP: |
| Telefone: (xx) | E-mail: |
| Nome completo do representante legal da empresa: |  |

| DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. - Fornecimento e instalação de carregador veicular do tipo wallbox. | SV | 01 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 3.2. - Fornecimento e instalação de forro drywall com pintura branco neve - 6m2 | SV | 01 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 3.3. - Fornecimento e instalação de eletroduto galvanizado de 1, considerar abraçadeiras, curvas, caixas 4x2, tampas e tampões. | Metro | 55 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 3.4. - Fornecimento e instalação de 3 vias (55 metros cada) de cabo de 10mm²PVC - 750V. | Metro | 171 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 3.5. - Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar de 40A. | SV | 01 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 3.6. - Demolição e descarte de alvenaria para passagem de eletroduto. | SV | 01 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 3.7. - Recomposição de alvenaria e de acabamento após passagem de eletroduto. | SV | 01 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |
| 3.8. - Fornecimento e instalação de cabo de 6mm²PVC - 750V para aterramento. | Metro | 57 | R$ 00,00 | R$ 00,00 |

No valor apresentado devem estar incluídas todas as despesas com materiais, infraestrutura, mão-de-obra, seguros, transporte, entrega, instalação, hospedagem, alimentação, pedágio, combustível, estacionamento, taxas, tributos, incidências fiscais, contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, trabalhistas, salários, custos diretos e indiretos e quaisquer outros encargos ou despesas necessárias à perfeita execução do objeto dessa solicitação de proposta comercial.

O oferecimento de proposta significa que a empresa conferiu todos os dados e valores ofertados, assumindo de forma integral e exclusiva a responsabilidade por eventuais erros e/ou omissões da proposta.