ERRATA

QUADRO INFORMATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2026

PROCESSO Nº 1871/2024

CÓDIGO DA UASG: 930452

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.gov.br/compras

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 13/03/2026

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 27/03/2026 às 09:00 horas

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global

MODO DE DISPUTA: Aberto

O Pregoeiro e a Comissão Permanente de Licitações do SEBRAE-SP tornam público que os links dos anexos 'Projetos, Memoriais e Perspectivas 3D' e 'Proposta Comercial' foram corrigidos e já estão disponíveis no edital.

Todos os demais itens permanecem inalterados

QUADRO INFORMATIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2026

PROCESSO Nº 1871/2024

CÓDIGO DA UASG: 930452

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.gov.br/compras

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 13/03/2026

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 27/03/2026 às 09 horas

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço GLOBAL

MODO DE DISPUTA: Aberto

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de construção civil, para a realização de obras de reforma e de adequações gerais, em regime de empreitada por preço unitário, e para a modernização do Escritório Regional Capital Centro, cujas especificações constam do termo de referência.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses.

- PREÂMBULO

  - O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo - SEBRAE-SP, por intermédio do Pregoeiro e da Comissão Permanente de Licitação, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE e da Lei Complementar nº 123/2006, torna público que promoverá licitação na modalidade e critério mencionados no quadro informativo, regida por este edital e seus anexos.

  - As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos e serão encaminhadas por meio eletrônico, após o registro dos interessados em participar do certame e o credenciamento de seus representantes no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

  - A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico www.gov.br/compras, no dia e hora mencionados no quadro informativo deste Edital e será conduzida pelo Pregoeiro e Comissão Permanente de Licitações do SEBRAE-SP, designados nos autos do processo em epígrafe e indicados no sistema pela autoridade competente.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico, salvo comunicação em sentido contrário.

  - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Sistema Eletrônico e as especificações constantes deste edital, prevalecerão as últimas.

- DA PARTICIPAÇÃO E DO IMPEDIMENTO

  - Poderão participar do certame todos os interessados em contratar com o SEBRAE-SP que estiverem registrados no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, em atividade econômica compatível com o seu objeto, que sejam detentoras de acesso para participar de procedimentos eletrônicos e tenham credenciado os seus representantes, na forma estabelecida no regulamento que disciplina a inscrição no referido Cadastro.

    - O registro no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, o credenciamento dos representantes que atuarão em nome da licitante no Sistema de Pregão Eletrônico e o respectivo acesso, deverão ser obtidos anteriormente à abertura da sessão pública e autorizam a participação em qualquer pregão eletrônico realizado por intermédio do Sistema de Compras do Governo Federal.

  - As informações a respeito das condições exigidas e dos procedimentos a serem cumpridos, para o registro no Sistema, para o credenciamento de representantes e para a obtenção de senha de acesso, estão disponíveis no endereço eletrônico www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web.

  - A participação no certame está condicionada, ainda, a que o interessado ao acessar, inicialmente, o ambiente eletrônico de contratações do Sistema de Compras do Governo Federal, declare, mediante assinalação nos campos próprios, que inexiste qualquer fato impeditivo de sua participação no certame ou de sua contratação, que conhece e aceita os regulamentos do Sistema, relativos ao Pregão Eletrônico.

  - A licitante responde integralmente por todos os atos praticados no Pregão Eletrônico, por seus representantes devidamente credenciados, assim como pela utilização do acesso ao sistema, ainda que indevidamente, inclusive por pessoa não credenciada como sua representante.

  - Cada representante credenciado poderá representar apenas uma licitante em cada Pregão Eletrônico.

  - O envio da proposta vinculará a licitante ao cumprimento de todas as condições e obrigações inerentes ao certame.

  - Para o exercício do direito ao tratamento diferenciado de que trata a Lei Complementar nº 123/2006, a condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor individual (quando aplicável ao caso), deverá constar do registro da licitante junto ao Sistema.

  - É impedida de participar desta licitação a pessoa jurídica:

    - Que possua em seu quadro societário ou seja constituída por: (a) empregado, dirigente ou membro dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do SEBRAE-SP e, do mesmo modo, (b) ex-empregado do SEBRAE-SP que tenha sido demitido ou desligado em prazo inferior a 18 (dezoito) meses, considerando a data de realização do certame, exceto aqueles que forem aposentados e, (c) ex-membro dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do SEBRAE-SP, que tenham deixado de integrar o Conselho em prazo inferior a 180 (cento e oitenta) dias, considerando a data de realização do certame.

    - Que integre o Conselho Deliberativo e Fiscal do SEBRAE-SP, exceto aquelas previstas no § 4º do art. 73, do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE.

    - Apenada com suspensão temporária para licitar ou contratar com o SEBRAE-SP ou Sistema SEBRAE, enquanto durar o período de suspensão.

    - Cujo ramo de atividade prevista em seu estatuto ou contrato social não inclua o objeto da presente licitação.

    - Que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública.

    - Que esteja em quaisquer das seguintes hipóteses: processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação.

    - Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum.

- DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO DE EMPRESAS

  - Admitir-se-á a participação de empresas jurídicas isoladas ou reunidas em consórcio, sendo vedado a um consorciado também concorrer, nesta licitação, isoladamente ou por intermédio de outro consórcio.

  - Deverá ser apresentada prova do compromisso de constituição do consórcio por meio de documento público ou particular de constituição, subscrito por todos os consorciados, contendo: a) indicação precisa de empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança; b) declaração de responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.

  - A consorciada indicada líder do consórcio deverá possuir amplos poderes para representar as consorciadas, ativa e passivamente, em todos os atos necessários durante o processo licitatório.

  - A empresa líder do consórcio representará, com exclusividade, as demais empresas consorciadas no decorrer da licitação e na execução do contrato, caso seja declarada vencedora do certame, podendo, inclusive, assumir obrigações pelas demais, dar e receber quitação e pagamentos, sem prejuízo da responsabilidade solidária das empresas consorciadas.

    - Sendo o consórcio formado por empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira.

  - Para efeito de habilitação no presente certame, deverá ser apresentado, por cada consorciado, o rol de documentos de habilitação previsto neste edital.

    - Para fins de qualificação técnica (atestado de capacidade técnica), poderá ser considerado o somatório dos quantitativos de cada consorciado em prol do consórcio.

  - As licitantes consorciadas que se sagrarem vencedoras do certame, ficam obrigadas a promover, para a assinatura do contrato, em prazo a ser estipulado pela Comissão Permanente de Licitações do SEBRAE-SP, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no subitem 3.2.

- DAS PROPOSTAS

  - As propostas, deverão ser enviadas por meio eletrônico disponível no endereço www.gov.br/compras na opção “ACESSO AO SISTEMA”, desde a divulgação da íntegra do Edital no referido endereço eletrônico, até o dia e horário previstos no preâmbulo para a abertura da sessão pública.

  - A proposta de preço deverá conter os preços unitários e totais, por item, em moeda corrente nacional, deverá constar apenas 2 (duas) casas decimais após a virgula, em algarismos, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza, incidências fiscais e trabalhistas e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

  - Não será admitida proposta inferior à quantidade prevista no anexo da proposta comercial.

  - O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias.

  - As propostas comerciais deverão ser apresentadas conforme o modelo do anexo da proposta comercial, que integra este edital.

  - O valor referencial desta licitação é de R$ 2.598.528,65 (dois milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), conforme detalhamento no Anexo Valor Referencial.

  - As propostas não poderão conter elementos que, por ação da licitante proponente, permitam a sua identificação. Nesta hipótese, os conteúdos, títulos ou nomenclaturas dos campos das “propriedades do documento” acarretarão a desclassificação das propostas comerciais, quando contarem com a descrição da razão social ou nome fantasia da licitante, assim como nomes de usuários, de cidades, estados, regiões, pontos ou outros caracteres quaisquer. Portanto, o SEBRAE-SP pede a atenção dos senhores licitantes nesse detalhe no momento da elaboração de suas propostas comerciais, objetivando evitar suas desclassificações.

  - No caso de cooperativa, junto à proposta, sob pena de desclassificação, a cooperativa deve apresentar: modelo de gestão operacional adequado ao objeto da licitação; demonstração de atuação em regime cooperado; comprovação de que qualquer cooperado qualificado pode executar o objeto contratado.

- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - O julgamento da habilitação se processará na forma prevista neste edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:

    - Habilitação jurídica

      - Ato constitutivo e alterações (ou consolidação), registrados no órgão competente ou Certificado de Microempreendedor Individual (CCMEI), no caso de microempreendedor individual.

      - O objeto social da pessoa jurídica, constante de seu ato constitutivo, deverá ser compatível com o objeto desta licitação.

      - No caso de sociedades anônimas, deverá ser apresentado o estatuto social devidamente registrado na Junta Comercial e publicado em jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, conforme Lei nº 6.404/1976, acompanhado do ato de nomeação ou eleição de diretores ou conselheiros, conforme previsto no estatuto, com o respectivo documento de identidade do(s) administrador(es).

      - No caso de sociedades limitadas, também deverá ser exigido o contrato social registrado na Junta Comercial, juntamente com o ato de nomeação dos administradores, com prazo de mandato, acompanhado do(s) respectivo(s) documentos de identidade.

      - No caso de cooperativa a constituição e funcionamento devem obedecer à Lei nº 5.764/1971, Lei nº 12.690/2012 e Lei Complementar nº 130/2009;

      - No caso de cooperativas de trabalho (Lei nº 12.690/2012), o objeto da licitação deve corresponder a serviços especializados, complementares ao objeto social da cooperativa, sem caracterizar relação de emprego.

    - Qualificação técnica - Operacional

      - Apresentação de atestado(s) de desempenho anterior em atividades pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando que foram cumpridas corretamente suas obrigações contratuais, contendo em seu corpo a razão social, endereço completo, telefone e CNPJ/MF, da empresa fornecedora do atestado, bem como a data, assinatura e identificação do assinante, observadas as demais exigências constantes neste edital.

      - Considerar-se-á(ão) compatível(is) em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, o(s) atestado(s) que comprove(m) a execução de obras e/ou reformas em edifícios comerciais, com área de no mínimo 1.000,00m², contemplando os serviços de instalações elétricas, instalações hidráulicas, instalação de divisórias, instalação de forro, pintura.

      - Deverá ser comprovado o registro ou a inscrição da LICITANTE junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, por meio de Certidão de Registro vigente, indicando a habilitação para o objeto licitado.

    - Qualificação técnica – Profissional

      - Apresentação da Certidão de Acervo Técnico (CAT) com registro de atestado, que comprove(m) que o Engenheiro Civil ou Arquiteto indicado, conforme atribuições regulamentadas pelo CREA/CAU, realizou atividade pertinente e compatível, em características, quantidades e prazos, com o objeto desta licitação, ou seja, que atuou como responsável técnico na realização, fiscalização ou gerenciamento de construções e/ou reformas compatíveis com o objeto licitado.

      - Deverá ser comprovado o registro ou a inscrição vigente e ativa por meio de certidão de registro, devidamente reconhecido pela entidade competente, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, do Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, por meio de certidão em nome do responsável técnico legalmente habilitado, com atribuições compatíveis às atividades a serem desenvolvidas e previstas em legislação/normativa da respectiva entidade competente.

        - Os profissionais indicados, para fins de comprovação de capacitação técnico-profissional, deverão participar do serviço objeto deste certame, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pelo Sebrae-SP.

        - A comprovação do vínculo profissional da LICITANTE deverá ser apresentada como condição de assinatura do contrato.

      - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, para fins de comprovação de qualificação técnicas, todas serão inabilitadas.

    - Declaração que possuirá, por ocasião da assinatura do contrato, equipe técnica especializada e necessária para a execução do futuro contrato.

    - Atestado de vistoria ou declaração de pleno conhecimento do local e de suas condições, conforme modelo no anexo do Termo de Referência.

      - Poderão ser apresentados quantos atestados forem necessários para a comprovação acima exigida.

      - Em sede de diligência, poderão ser requiridas à LICITANTE informações complementares necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados ofertados na presente licitação, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, Notas Fiscais/Faturas, Notas de Empenho, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

      - Juntamente com os documentos acima mencionados, a licitante deverá apresentar os Anexos DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO e FICHA DE CADASTRO DA EMPRESA, devidamente preenchida e assinada por seu representante legal, o qual constitui anexo deste Edital.

    - Qualificação econômico-financeira

      - Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

      - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, demonstrando resultado igual ou maior de que 1 (um) em todos os índices abaixo explicitados:

| Liquidez Geral =; (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) __________________________________ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante. Solvência Geral =; Ativo Total __________________________________ (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante). Liquidez Corrente =; Ativo Circulante __________________________________ Passivo Circulante. |  |
| --- | --- |

      - A licitante que apresentar em seu Balanço resultado menor do que 1 (um) em quaisquer dos índices acima fica obrigada a comprovar, na apresentação da documentação, Patrimônio Líquido Mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor total proposto para a contratação.

      - Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

        - Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia registrada na Junta Comercial;

        - Sociedade por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

        - Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006: por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;

      - Sociedades Inscritas no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, alternativamente, poderão apresentar: (a) comprovante da entrega digital do livro contábil com os balanços patrimoniais e as demonstrações financeiras exigíveis na forma da lei; (b) comprovante da assinatura digital do livro contábil pelo diretor responsável e por profissional de contabilidade habilitado e devidamente registrado no CRC, comprovando-se sua regularidade perante o respectivo conselho; (c)  cópia do termo de abertura e encerramento do respectivo livro contábil.

        - Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

      - A licitante com menos de um ano de existência, que ainda não tenha balanço, deverá apresentar demonstrações contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua existência, avaliados através da obtenção de Índice de Solvência (S) maior ou igual a um (≥ a 1), conforme fórmula abaixo:

| Solvência = | Ativo Total __________________________________ Passivo Circulante |
| --- | --- |

    - Regularidade fiscal

      - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), da licitante.

      - CRF (certificado de regularidade do FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal.

      - Certidão Negativa, ou Positiva com Efeitos de Negativa, expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive as Contribuições Previstas pelas alíneas “a” e “c”, do parágrafo único do art. 11, da Lei 8.212/91, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.

      - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao ISS (imposto sobre serviços).

      - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual.

  - Informações inerentes aos documentos de habilitação

    - Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

    - Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa e, quando solicitado, efetuada por tradutor juramentado, e devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

    - Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos, quando solicitado.

    - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em cópia simples.

    - Não serão aceitos protocolos em substituição aos documentos ora exigidos.

    - Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de suas validades.

      - Os documentos para os quais o prazo não estiver mencionado explicitamente, somente serão aceitos dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua respectiva emissão, com exceção do (s) Atestado(s) de qualificação técnica e CNPJ.

    - Todos os documentos solicitados para habilitação referir-se-ão, sempre, ao estabelecimento da proponente que estiver participando da licitação, o que se verificará, exclusivamente, pelo número do CNPJ deles constantes. Desta forma, se a proponente nesta licitação for a matriz, todos os documentos deverão se referir à matriz. Se a proponente nesta licitação for a filial, todos os documentos deverão se referir à filial. Em qualquer caso, frise-se, a verificação ocorrerá pelo número do CNPJ constante dos documentos de habilitação e serão aceitos documentos que, pela própria natureza ou determinação legal, forem emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da licitante.

- DA SESSÃO PÚBLICA E DO JULGAMENTO

  - No dia e horário previstos no quadro informativo deste edital, o Pregoeiro dará início à sessão pública do Pregão Eletrônico, com a abertura automática das propostas e a sua divulgação, pelo sistema, na forma de grade ordenatória, em ordem crescente de preços.

  - Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente através do chat próprio do sistema eletrônico.

  - Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

  - A análise das propostas pela Comissão Permanente de Licitações visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

  - Serão desclassificadas as propostas:

    - Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital.

    - Que por ação da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua identificação.

    - Que apresentarem valores inexequíveis.

  - A desclassificação se dará por decisão motivada da Comissão Permanente de Licitações.

  - Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

  - O eventual desempate de propostas do mesmo valor será promovido pelo sistema, com observância dos critérios legais estabelecidos para tanto.

  - Nova grade ordenatória será divulgada pelo sistema, contendo a relação das propostas classificadas e das desclassificadas.

  - Será iniciada a etapa de lances, com a participação de todas as licitantes detentoras de propostas classificadas.

  - A formulação de lances será efetuada, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico.

    - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, ou em valores distintos e decrescentes inferiores ao do último valor apresentado pela própria licitante ofertante, observada, em ambos os casos, a redução mínima entre eles de R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicável, inclusive, em relação ao primeiro formulado, prevalecendo o primeiro lance recebido, quando ocorrerem 2 (dois) ou mais lances do mesmo valor.

  - A etapa de lances terá a duração de 10 (dez) minutos.

    - A duração da etapa de lances será prorrogada automaticamente pelo sistema, visando à continuidade da disputa, quando houver lance admissível ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de que trata o subitem anterior ou nos sucessivos períodos de prorrogação automática.

    - Não havendo novos lances ofertados nas condições estabelecidas no subitem anterior, a duração da prorrogação encerrar-se-a, automaticamente, quando atingido o segundo minuto contado a partir do registro no sistema, do último lance que ensejar prorrogação.

  - No decorrer da etapa de lances, as licitantes serão informadas pelo sistema eletrônico:

    - Dos lances admitidos e dos inválidos, horários de seus registros no sistema e respectivos valores.

    - Do tempo restante para o encerramento da etapa de lances.

  - A etapa de lances será considerada encerrada, findos os períodos de duração indicados nos subitens anteriores.

  - Encerrada a etapa de lances, o sistema divulgará a nova grade ordenatória, contendo a classificação final, em ordem crescente de valores.

    - Para essa classificação será considerado o último preço admitido de cada licitante.

  - Com base na classificação a que alude o item anterior, será assegurada às licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, com fundamento na Lei Complementar nº 123/2006, preferência à contratação, observadas as seguintes regras:

    - A microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual detentor da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) ao valor da proposta melhor classificada, será convocado pelo sistema, para que apresente preço inferior ao da melhor classificada, no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.

      - A convocação reicairá sobre a licitante vencedora de sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do subitem anterior.

      - Caso o primeiro fornecedor ME/EPP/MEI convocado não oferte lance no tempo estipulado (05 minutos) ou opte pela desistência, o sistema convocará o próximo fornecedor ME/EPP/MEI aplicável à regra dos 5%, e assim sucessivamente.

      - Se nenhuma das ME/EPP/MEI apresentar lance inferior ao vencedor, ou se todas desistirem, ficará mantida a empresa vencedora inicial e o item será encerrado automaticamente.

    - Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que tratam os itens anteriores seja microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais, não será assegurado o direito de preferência, passando-se, desde logo, à negociação do preço.

  - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor, após aplicação do tratamento diferenciado, se houver, ou, na falta deste, com base na classificação originária, via chat no sistema, com vistas à redução do preço total ou dos valores unitários.

  - Em virtude do oferecimento de lances, o pregoeiro poderá negociar os valores unitários, de forma a equalizá-los com a média pesquisada no mercado pelo SEBRAE-SP, a qual instrui o processo da licitação. Em qualquer caso, deverá constar apenas 2 (duas) casas decimais após a virgula.

  - O Pregoeiro poderá a qualquer momento solicitar às licitantes a composição de preços unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessário.

  - A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo máximo 02 (duas) horas, contado a partir da convocação efetuada pelo Pregoeiro.

  - A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada neste item, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

  - O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado, bem como à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto, observando o seguinte:

    - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

    - Não se admitirá proposta que apresente valores inexequíveis.

    - O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compoem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo SEBRAE-SP.

    - Não serão aceitas propostas com valores unitários e global superiores aos estimados ou com preços manifestamente inexequíveis.

      - Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.

- DA HABILITAÇÃO

  - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições previstas quanto ao cadastro do SICAF, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

    - SICAF;

    - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas), CNEP (Cadastro Nacional de Empresas Punidas) e CEPIM ( Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas), mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/);

    - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ;

    - Sistema Inabilitados e Inidôneos disponível no portal do TCU ( https://contas.tcu.gov.br); e

    - Cadastro de Empresas Penalizadas pelo Sistema Sebrae.

  - Incialmente o pregoeiro fará a análise do atendimento dos documentos de habilitação mediante a verificação, por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em especial ao documentos indicados no item 4.

    - É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

      - Caso a documentação exigida não esteja contemplada no SICAF, a licitante deverá anexar os documentos de habilitação remanescentes, indicados no item DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deste Edital, por meio do sistema Eletrônico, opção “inclusão de anexo”, no prazo máximo de 02 (duas) horas, contado a partir da convocação efetuada pelo Pregoeiro.

    - Caso os documentos e informações não atendam aos requisitos estabelecidos no item DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, deste Edital, a Comissão Permanente de Licitações verificará a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, mediante consultas efetuadas por outros meios eletrônicos hábeis de informações.

      - A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

      - Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, devendo ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada.

    - A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, relativas ao cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no Edital, mediante a apresentação de documentos, desde que os envie no curso da própria sessão pública do Pregão e até a decisão sobre a habilitação, por meio do endereço eletrônico comissaodelicitacao@sebraesp.com.br.

    - Em qualquer caso, o Pregoeiro poderá requerer a remessa dos documentos de habilitação por meio do endereço eletrônico comissaodelicitacao@sebraesp.com.br.

    - O SEBRAE-SP não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis de informações, no momento da verificação, ou dos meios para a transmissão de cópias de documentos, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades e/ou não sendo supridas ou saneadas as eventuais omissões ou falhas, na forma prevista nas alíneas anteriores, a licitante será inabilitada, mediante decisão motivada.

    - As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais não estão desobrigadas da apresentação de nenhum documento de habilitação constante deste edital. Entretanto, qualquer irregularidade fiscal poderá ser corrigida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do ato de declaração da vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério do Órgão de Julgamento da licitação, sob pena da perda do direito à contratação, sem prejuízo da possível aplicação da penalidade consistente na suspensão do direito de licitar ou contratar com o Sistema SEBRAE pelo prazo de até 06 (seis) anos.

      - Ocorrendo a habilitação na forma indicada no subitem anterior, deste item, a sessão pública será suspensa pelo Pregoeiro, observados os prazos ali previstos, para que a licitante vencedora possa regularizar seus documentos.

      - Por ocasião da retomada da sessão, a Comissão Permanente de Licitações decidirá motivadamente sobre a regularização fiscal ou não por parte da licitante microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedores individuais ou sobre a prorrogação de prazo para tal finalidade, nos termos descritos pelo subitem anterior.

  - Se a oferta não for aceitável, se a licitante for inabilitada ou não sendo saneada a irregularidade fiscal, o Pregoeiro, respeitada a ordem de classificação, examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

    - Constatado o cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos no Edital, a licitante será declarada vencedora do certame.

    - Por meio de aviso lançado no sistema, o Pregoeiro informará às demais licitantes que poderão consultar as informações cadastrais da licitante vencedora utilizando opção disponibilizada no próprio sistema para tanto. Deverá, ainda, informar o teor dos documentos recebidos pelos meios eletrônicos descritos neste edital.

- DO RECURSO E DA HOMOLOGAÇÃO

  - Divulgado o vencedor, finalizada a etapa ou saneada a irregularidade fiscal por parte da licitante microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, o sistema informará às licitantes, que poderão manifestar seu interesse em interpor recurso, imediata e motivadamente, por meio eletrônico, no prazo de 10 (dez) minutos, utilizando para tanto, exclusivamente, campo próprio disponibilizado no sistema.

  - Havendo a manifestação da intenção, na forma indicada no subitem anterior, em qualquer etapa do pregão, o sistema informará aos recorrentes que poderão apresentar memoriais contendo as razões de recurso, no prazo de até 03 (três) dias úteis após o encerramento da sessão pública, e às demais licitantes que poderão apresentar contrarrazões, em igual prazo, os quais começarão a correr do término do prazo para apresentação de memoriais, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, devendo os interessados procurarem pelo Pregoeiro ou pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, através do e-mail comissaodelicitacao@sebraesp.com.br.

  - Os memoriais de recurso e as contrarrazões deverão ser apresentados exclusivamente por meio eletrônico, no sítio www.gov.br/compras, observados os prazos nele estabelecidos.

  - A falta de interposição na forma prevista nos subitens anteriores, deste item, importará a decadência do direito de recurso e o Pregoeiro proporá à autoridade competente a homologação do procedimento licitatório. Não serão aceitos os memoriais apresentados por licitante que não tenha manifestado a intenção de interpor recurso em campo próprio disponibilizado no sistema ou que não respeitem o prazo estipulado acima.

  - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto em favor do (s) vencedor (es) do certame.

- DA DESCONEXÃO COM O SISTEMA ELETRÔNICO

  - À licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão pública, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.

  - A desconexão do sistema eletrônico com o Pregoeiro, durante a sessão pública, implicará:

    - Fora da etapa de lances, a sua suspensão e o seu reinício, desde o ponto em que foi interrompida. Neste caso, se a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada somente após comunicação expressa às licitantes de nova data e horário para a sua continuidade.

    - Durante a etapa de lances, a continuidade da apresentação de lances pelas licitantes, até o término do período estabelecido no Edital.

  - A desconexão do sistema eletrônico com qualquer licitante não prejudicará a conclusão válida da sessão pública ou do certame.

- DAS CONDIÇÕES PARA A ASSINATURA DO CONTRATO

  - A Unidade Aquisições e Credenciamento do SEBRAE-SP convocará a licitante para assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, prorrogável por igual período, se solicitado pela licitante vencedora durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Unidade.

  - A CONTRATADA deverá providenciar, como condição para a assinatura do contrato:

    - Indicação do responsável pela assinatura do contrato contendo o nome completo, número da cédula de identidade – RG e do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF.

    - Indicação do representante da CONTRATADA durante a execução do contrato, contendo o nome completo, número da cédula de identidade – RG e do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF.

    - Cópia da cédula de identidade – RG e do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF da pessoa responsável pela assinatura do contrato, sendo ela representante legal da empresa ou procurador devidamente constituído.

    - Instrumento público ou particular de mandato, este último com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário da contratação, quando o assinante não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do estatuto ou contrato social.

    - Estatuto ou Contrato Social da empresa, caso tenham ocorrido alterações que envolvam a representação legal da licitante, após a realização da sessão pública.

    - Documentos apresentados na fase de habilitação que, por ocasião da assinatura do contrato, estiverem com a data de validade vencida.

    - Garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato. no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da convocação formal para assinatura do contrato, prorrogável uma única vez, a critério do SEBRAE-SP, mediante solicitação formalmente justificada, por parte do licitante..

      - A formalização do contrato estará condicionada à apresentação da garantia de execução contratual no prazo estabelecido. A não apresentação no prazo estipulado será considerada recusa injustificada de assinatura do contrato, nos termos do art. 35, inciso III, do RLCSS, podendo acarretar a aplicação de penalidades, incluindo a suspensão temporária de participação em licitação pelo prazo de até 3 (três) anos.

    - A empresa poderá optar por uma das modalidades dentre aquelas previstas no art. 37, do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE, a saber:

      - Caução em dinheiro.

      - Fiança bancária.

      - Seguro garantia.

    - As modalidades seguro-garantia e fiança bancária somente serão aceitas se assegurar o pagamento de todos os eventos indicados abaixo:

      - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

      - Prejuízos causados ao SEBRAE-SP, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

      - Multas aplicadas pelo SEBRAE-SP à CONTRATADA; e

    - Todos valores decorrentes de condenações trabalhistas, não adimplidos pela CONTRATADA.

    - Fica assegurado o direito de retenção da garantia, por parte do SEBRAE-SP, enquanto perdurarem procedimentos de aplicação de sanções contratuais.

    - Caso haja renovação do contrato ou ajuste de preços, deverão ser feitas as adequações necessárias quanto ao valor, vigência e cobertura da garantia prestada.

    - Comprovação de vínculo profissional com responsável técnico da LICITANTE, mediante a apresentação de um dos seguintes itens:

      - Cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante do profissional habilitado;

      - Contrato social da LICITANTE, em que conste o profissional como sócio;

      - Contrato de prestação de serviço.

  - Caso a licitante vencedora não assine o contrato no prazo fixado no item 9.1 ou por ocasião de sua assinatura, não apresente os documentos estipulados no item anterior, ficará sujeita às penalidades previstas no Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE e neste Edital.

  - Na hipótese de ocorrência do referido no subitem anterior, o SEBRAE-SP poderá ainda revogar a licitação ou convocar as licitantes remanescentes para assinar o contrato, observada a ordem de classificação.

  - As licitantes remanescentes que se recusarem a assinar o contrato ou documento equivalente ou, por ocasião de sua assinatura, não apresentar os documentos estipulados nos itens anteriores, também estarão sujeitas às penalidades descritas neste Edital, salvo se apresentarem motivo justo, comprovado documentalmente e aceito pela Unidade Aquisições e Credenciamento do SEBRAE-SP.

- DAS PENALIDADES

  - São causas ensejadoras de aplicação das penalidades previstas no Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE, inclusive a suspensão do direito de licitar e contratar com o SEBRAE-SP pelo prazo de até 03 (três) anos, além de multa de 10% (dez por cento) do valor total da proposta comercial apresentada, salvo se houver motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Unidade Aquisições e Credenciamento do SEBRAE-SP.

    - A não manutenção da proposta ou dos valores ofertados por ocasião da realização da sessão pública de lances.

    - A recusa a assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos exigidos neste Edital.

  - São causas ensejadoras de aplicação da suspensão do direito de licitar e contratar com o Sistema Sebrae pelo prazo de até 06 (seis) anos:

    - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

    - Fraudar a licitação ou comportar-se de modo inidôneo;

    - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

    - Praticar ato lesivo previsto no artigo 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - Para aplicação das penalidades aqui previstas, a licitante será notificada para apresentação de defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.

  - As penalidades previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

  - As penalidades inerentes à esfera contratual estão disciplinadas no corpo da minuta do contrato, que integra o presente edital.

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - O sistema manterá sigilo quanto à identidade das licitantes, para o Pregoeiro até a etapa de negociação com o autor da melhor oferta e para os demais até a etapa de habilitação.

  - A chamada inicial deste Pregão será publicada no portal do SEBRAE-SP (www.scf3.sebrae.com.br/portalcf) e, no sítio eletrônico www.gov.br/compras, como forma de ampliar a divulgação e competitividade do certame. Contudo, os atos subsequentes, tais como despachos, decisões, recursos, impugnações, revogações, anulações e todos os demais, serão divulgados exclusivamente nos sítios eletrônicos www.gov.br/compras e www.sebrae.com.br, devendo os interessados acompanharem o andamento, não podendo alegar ignorância.

  - Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá, exclusivamente através do e-mail comissaodelicitacao@sebraesp.com.br solicitar esclarecimentos, informações ou impugnar o ato convocatório do Pregão Eletrônico.

  - A impugnação, assim como os pedidos de esclarecimentos e informações, será enviada para o e-mail comissaodelicitacao@sebraesp.com.br sendo de exclusiva responsabilidade do licitante o envio e verificação de recebimento pelo SEBRAE-SP, não podendo alegar extravio, não recebimento, envio para o spam ou indisponibilidades pelo Sebrae-SP.

  - As impugnações serão respondidas pelo subscritor do Edital e os esclarecimentos e informações prestados pelo Pregoeiro, por e-mail e site do Sebrae, no prazo de até 1 (um) dia útil, anterior à data fixada para abertura da sessão pública.

  - Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para realização da sessão pública, caso seja essa a decisão, nos mesmos meios de divulgação da publicação inicial.

  - Em caso de republicação do ato convocatório, o edital será disponibilizado no Sistema de Compras do Governo Federal e no Portal do SEBRAE-SP.

  - A simples participação na presente licitação evidencia ter as proponentes examinado cuidadosamente este edital e seus anexos, e se inteirado de todos os seus detalhes e com eles haver concordado.

  - O SEBRAE-SP não admitirá declarações, posteriores à abertura das propostas, de desconhecimento de fatos ou disposições editalícias, no todo ou em parte, que dificultem ou impossibilitem o julgamento das propostas à licitante vencedora.

  - É facultado ao Pregoeiro/Comissão Permanente de Licitações e/ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. Será vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta ou dos documentos de habilitação, exceto quando se tratar de documento destinado a comprovar condição de habilitação preexistente à abertura da sessão pública, cuja apresentação não resulte em desequilíbrio entre os concorrentes.

    - A inobservância do prazo fixado para a entrega das respostas e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou documentos considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a desclassificação da proposta e/ou inabilitação da licitante.

  - Fica assegurado ao SEBRAE-SP o direito de revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, mediante justificativa, sem que, em decorrência dessa medida, tenham as licitantes direito à indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza.

  - O parecer e/ou justificativa do ato revogatório será divulgado nos sítios eletrônicos www.gov.br/compras e site do Sebrae, a partir de quando fluirá prazo para recurso, garantindo, de tal sorte, a ampla defesa e o contraditório.

  - O recurso contra a decisão revogatória deverá ser interposto até as 17h30min do último dia previsto para sua interposição, exclusivamente por meio do endereço eletrônico (comissaodelicitacao@sebraesp.com.br), em até 05 (cinco) dias úteis.

  - O SEBRAE-SP poderá cancelar a presente licitação, mediante justificativa, antes da assinatura do contrato, sem que, em decorrência dessa medida, tenha a licitante vencedora ou qualquer outro licitante, direito à indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza.

  - Os casos omissos deste edital serão resolvidos pelo Pregoeiro/Comissão de Permanente de Licitações, com a aplicação das disposições do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE, e as questões relativas ao sistema, pelo telefone 0800 978 9001 ou pelo portal de atendimento https://portaldeservicos.economia.gov.br/

  - Fazem parte deste edital, como anexos, o termo de referência, o modelo de proposta comercial, a minuta do contrato e outros que, eventualmente, o seguirem.

São Paulo, data supra.

ANEXO – DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

Eu,_____________________________________ declaro que a empresa _____________________ (nome da empresa) _____________________________________, CNPJ sob o nº ____________________, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, bem como não se enquadra nos impedimentos previstos no artigo 73 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE (Resolução CDN nº 493/2024), abaixo descrito:

Art. 73. Não poderão participar de licitações nem contratar com o Sistema Sebrae:

I - Empregado, diretor ou pessoas jurídicas que tenham em seus quadros societários empregados ou diretores. Fica vedada, ainda, a contratação de entidades sem fins lucrativos que tenham empregados ou diretores como dirigentes dessas entidades.

§ 1º As entidades integrantes dos Conselhos Deliberativos e Fiscais não poderão ser contratadas pelas suas respectivas Unidades do Sistema Sebrae, vedação que se estende também aos conselheiros, titulares e suplentes, quando integrantes do quadro societário de pessoas jurídicas com fins lucrativos ou dirigentes de entidades sem fins lucrativos.

§ 2º A pessoa jurídica que tenha como sócio ex-membro dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, não poderá prestar serviços para Unidade do Sistema Sebrae que exerceu suas atividades, antes do decurso do prazo mínimo de quarentena de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de sua saída do Conselho.

§ 3º A pessoa jurídica que tenha como sócio ex-empregado, não poderá prestar serviços para a Unidade do Sistema SEBRAE contratante do ex-empregado, antes do decurso do prazo de 18 (dezoito) meses, contados a partir da respectiva demissão ou desligamento, exceto se os referidos sócios forem aposentados.

§ 4º As vedações previstas no § 1º não se aplicam ao Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e aos Serviços Sociais Autônomos, nem às pessoas jurídicas integrantes da Administração Pública, Direta ou Indireta, federal, estadual ou municipal.

_______________________________________

(Assinatura do responsável legal ou procurador)

ANEXO - CADASTRO DE EMPRESA

| Nome fantasia: |  |
| --- | --- |
| Razão social: |  |
| CNPJ: |  |
| Inscrição estadual: |  |
| Inscrição municipal: |  |
| Optante simples nacional: |  |
| Porte da empresa: | ( ) micro ( ) pequena ( ) MEI ( ) média ( ) grande |
| Número de funcionários: |  |
| O que vai fornecer: |  |
| Rua/Avenida: |  |
| Número: |  |
| Complemento: |  |
| Bairro: |  |
| Cidade: |  |
| Estado: |  |
| País: |  |
| CEP: |  |
| Telefone: |  |
| Email: |  |
| Contato: |  |

* As microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais deverão preencher também a declaração nos termos abaixo.

(nome da empresa), qualificação, tipo de sociedade (Ltda, S.A, etc), endereço completo, inscrita no CNPJ (xxxx), neste ato representada pelo (cargo) (nome do representante legal), portador da cédula de identidade RG (xxxx), inscrito no CPF/MF (xxxx), DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas, por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º art. 3º da Lei Complementar 123/06.

Local, data, nome e assinatura do representante legal ou procurador

ANEXO – VALOR REFERENCIAL

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE | VALORES SEM BDI |  |  |  |  |  |  | VALORES COM BDI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MATERIAL | TOTAL MAT. | MÃO DE OBRA | TOTAL MDO. |  | TOTAL |  | MATERIAL | TOTAL MAT. | MÃO DE OBRA | TOTAL MDO. | TOTAL |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL | m2 | 279,87 | R$ 15,00 | R$ 4.198,05 | R$ 21,71 | R$ 6.075,98 |  | R$ 10.274,03 |  | R$ 18,12 | R$ 5.071,24 | R$ 27,30 | R$ 7.640,45 | R$ 12.711,69 |
| 1.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, SEM REAPROVEITAMENTO. | m3 | 42,00 | R$ 39,59 | R$ 1.662,78 | R$ 8,46 | R$ 355,32 |  | R$ 2.018,10 |  | R$ 47,81 | R$ 2.008,02 | R$ 10,64 | R$ 446,88 | R$ 2.454,90 |
| 1.5 | DEMOLIÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICA E VIDRO | m2 | 31,05 | R$ 8,94 | R$ 277,59 | R$ 22,55 | R$ 700,18 |  | R$ 977,77 |  | R$ 10,80 | R$ 335,34 | R$ 28,36 | R$ 880,58 | R$ 1.215,92 |
| 1.6 | REMOÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA | m2 | 17,63 | R$ 3,44 | R$ 60,65 | R$ 8,76 | R$ 154,44 |  | R$ 215,09 |  | R$ 4,15 | R$ 73,16 | R$ 11,02 | R$ 194,28 | R$ 267,44 |
| 1.7 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO | m2 | 1.226,35 | R$ 18,43 | R$ 22.601,63 | R$ 25,00 | R$ 30.658,75 |  | R$ 53.260,38 |  | R$ 22,26 | R$ 27.298,55 | R$ 31,44 | R$ 38.556,44 | R$ 65.854,99 |
| 1.8 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO | m2 | 425,26 | R$ 17,59 | R$ 7.480,32 | R$ 8,80 | R$ 3.742,29 |  | R$ 11.222,61 |  | R$ 21,24 | R$ 9.032,52 | R$ 11,07 | R$ 4.707,63 | R$ 13.740,15 |
| 1.9 | DEMOLIÇÃO DE FORRO EM PLACAS | m2 | 932,48 | R$ 15,00 | R$ 13.987,20 | R$ 9,80 | R$ 9.138,30 |  | R$ 23.125,50 |  | R$ 18,12 | R$ 16.896,54 | R$ 12,33 | R$ 11.497,48 | R$ 28.394,02 |
| 1.10 | TAPUME COM CHAPA COMPENSADA RESINADA | m2 | 45,00 | R$ 49,12 | R$ 2.210,40 | R$ 43,40 | R$ 1.953,00 |  | R$ 4.163,40 |  | R$ 59,32 | R$ 2.669,40 | R$ 54,58 | R$ 2.456,10 | R$ 5.125,50 |
| 1.13 | REMOÇÃO DE ENTULHOS | m3 | 277,00 | R$ 100,00 | R$ 27.700,00 | R$ 37,50 | R$ 10.387,50 |  | R$ 38.087,50 |  | R$ 120,77 | R$ 33.453,29 | R$ 47,16 | R$ 13.063,32 | R$ 46.516,61 |
| 2 | PISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | PI02 - [EXISTENTE A MANTER] PISO EXISTENTE. PREVER LIMPEZA E APLICAÇÃO DE NOVO REJUNTE | m2 | 786,75 | R$ 12,50 | R$ 9.834,38 | R$ 15,00 | R$ 11.801,25 |  | R$ 21.635,63 |  | R$ 15,10 | R$ 11.879,93 | R$ 18,87 | R$ 14.845,97 | R$ 26.725,90 |
| 2.2 | PI03 - CARPETE MESCLA LINHA PEGASUS. PREVER REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO PISO | m2 | 119,22 | R$ 135,00 | R$ 16.094,70 | R$ 48,53 | R$ 5.785,75 |  | R$ 21.880,45 |  | R$ 163,04 | R$ 19.437,63 | R$ 61,04 | R$ 7.277,19 | R$ 26.714,82 |
| 2.3 | PI04 - PISO CERÂMICO 56X56 CINZA 3732-A ACETINADO. PREVER REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO PISO | m2 | 10,51 | R$ 96,01 | R$ 1.009,07 | R$ 9,60 | R$ 100,90 |  | R$ 1.109,97 |  | R$ 115,95 | R$ 1.218,63 | R$ 12,07 | R$ 126,86 | R$ 1.345,49 |
| 2.4 | PI05 - PISO VINÍLICO HETEROGÊNICO EM MANTA COM 2,00m DE LARGURA COR OAK. PREVER REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO PISO | m2 | 625,38 | R$ 52,21 | R$ 32.651,09 | R$ 8,66 | R$ 5.415,79 |  | R$ 38.066,88 |  | R$ 63,05 | R$ 39.430,21 | R$ 10,89 | R$ 6.810,39 | R$ 46.240,60 |
| 2.5 | PI06 - PISO VINÍLICO HETEROGÊNEO EM MANTA COM 2,00m DE LARGURA COR URBAN GREY. PREVER REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO PARA A INSTALAÇÃO DO NOVO PISO | m2 | 404,77 | R$ 52,21 | R$ 21.133,04 | R$ 8,66 | R$ 3.505,31 |  | R$ 24.638,35 |  | R$ 63,05 | R$ 25.520,75 | R$ 10,89 | R$ 4.407,95 | R$ 29.928,70 |
| 2.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ADERIDO, ESPESSURA 2CM | m2 | 1.159,87 | R$ 21,03 | R$ 24.392,07 | R$ 14,08 | R$ 16.330,97 |  | R$ 40.723,04 |  | R$ 25,40 | R$ 29.460,70 | R$ 17,71 | R$ 20.541,30 | R$ 50.002,00 |
| 2.7 | RO01 - RODAPÉ EM POLIPROPILENO lLISO - BRANCO h=10cm | m | 357,67 | R$ 17,82 | R$ 6.373,68 | R$ 15,00 | R$ 5.365,05 |  | R$ 11.738,73 |  | R$ 21,52 | R$ 7.697,06 | R$ 18,87 | R$ 6.749,23 | R$ 14.446,29 |
| 2.8 | RO02 - RODAPÉ CERÂMICO h=10cm NO MESMO ACABAMENTO DO PISO DO AMBIENTE | m | 216,14 | R$ 45,00 | R$ 9.726,30 | R$ 9,60 | R$ 2.074,94 |  | R$ 11.801,24 |  | R$ 54,35 | R$ 11.747,21 | R$ 12,07 | R$ 2.608,81 | R$ 14.356,02 |
| 2.9 | PISO TÁTIL ALERTA NA COR AMARELA | placa | 125,00 | R$ 40,00 | R$ 5.000,00 | R$ 25,00 | R$ 3.125,00 |  | R$ 8.125,00 |  | R$ 48,31 | R$ 6.038,75 | R$ 31,44 | R$ 3.930,00 | R$ 9.968,75 |
| 2.10 | PISO TÁTIL DIRECIONAL NA COR AMARELA | placa | 28,00 | R$ 66,04 | R$ 1.849,12 | R$ 55,00 | R$ 1.540,00 |  | R$ 3.389,12 |  | R$ 79,76 | R$ 2.233,28 | R$ 69,17 | R$ 1.936,76 | R$ 4.170,04 |
| 2.11 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA: RAMPA 1 PARA ACESSO PNE AO PALCO - COMPRIMENTO DE 6,26M / DESNÍVEL VENCIDO DE 0,38M // PREVER ENCHIMENTO EM TRAÇO DE ARGILA EXPANDIDA COM CONCRETO USINADO, CONTRAPIDO EM CONCRETO DESEMPENADO E MALHA DE RETRAÇÃO DO CONCRETO Q92 E PISO INSTALADO CONFORME PROJETO | m3 | 1,93 | R$ 1.578,70 | R$ 3.046,89 | R$ 1.850,58 | R$ 3.571,62 |  | R$ 6.618,51 |  | R$ 1.906,60 | R$ 3.679,74 | R$ 2.327,47 | R$ 4.492,02 | R$ 8.171,76 |
| 2.12 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA: RAMPA 2 PARA ACESSO AS CADEIRAS DO AUDITÓRIO - COMPRIMENTO 5,59M / DESNÍVEL VENCIDO DE 0,38M // PREVER ENCHIMENTO EM TRAÇO DE ARGILA EXPANDIDA COM CONCRETO USINADO, CONTRAPIDO EM CONCRETO DESEMPENADO E PISO INSTALADO CONFORME PROJETO | m3 | 2,84 | R$ 1.578,70 | R$ 4.483,51 | R$ 1.850,58 | R$ 5.255,65 |  | R$ 9.739,16 |  | R$ 1.906,60 | R$ 5.414,74 | R$ 2.327,47 | R$ 6.610,01 | R$ 12.024,75 |
| 2.13 | CONSTRUÇÃO DE PATAMAR: PALCO COM 38CM DE ALTURA // 9,5CM DE ENCHIMENTO EM EPS, 9,5CM DE CONTRAPISO EM CONCRETO DESEMPENADO COM MALHA DE RETRAÇÃO DO CONCRETO Q92 E PISO INSTALADO CONFORME PROJETO | m3 | 8,00 | R$ 1.578,70 | R$ 12.629,60 | R$ 1.850,58 | R$ 14.804,64 |  | R$ 27.434,24 |  | R$ 1.906,60 | R$ 15.252,80 | R$ 2.327,47 | R$ 18.619,76 | R$ 33.872,56 |
| 2.14 | CONSTRUÇÃO DE PATAMAR: PATAMAR 1 COM 18CM DE ALTURA // 9CM DE ENCHIMENTO EM EPS, 9CM DE CONTRAPISO EM CONCRETO DESEMPENADO COM MALHA DE RETRAÇÃO DO CONCRETO Q92 E PISO INSTALADO CONFORME PROJETO | m3 | 2,52 | R$ 1.578,70 | R$ 3.978,32 | R$ 1.850,58 | R$ 4.663,46 |  | R$ 8.641,78 |  | R$ 1.906,60 | R$ 4.804,63 | R$ 2.327,47 | R$ 5.865,22 | R$ 10.669,85 |
| 2.15 | CONSTRUÇÃO DE PATAMAR: PATAMAR 2 COM 28CM DE ALTURA // 19CM DE ENCHIMENTO EM EPS, 9CM DE CONTRAPISO EM CONCRETO DESEMPENADO COM MALHA DE RETRAÇÃO DO CONCRETO Q92 E PISO INSTALADO CONFORME PROJETO | m3 | 4,08 | R$ 1.578,70 | R$ 6.441,10 | R$ 1.850,58 | R$ 7.550,37 |  | R$ 13.991,47 |  | R$ 1.906,60 | R$ 7.778,93 | R$ 2.327,47 | R$ 9.496,08 | R$ 17.275,01 |
| 2.16 | CONSTRUÇÃO DE PATAMAR: PATAMAR 3 COM 38CM DE ALTURA // 29CM DE ENCHIMENTO EM EPS, 9CM DE CONTRAPISO EM CONCRETO DESEMPENADO COM MALHA DE RETRAÇÃO DO CONCRETO Q92 E PISO INSTALADO CONFORME PROJETO | m3 | 9,35 | R$ 1.578,70 | R$ 14.760,85 | R$ 1.850,58 | R$ 17.302,92 |  | R$ 32.063,77 |  | R$ 1.906,60 | R$ 17.826,71 | R$ 2.327,47 | R$ 21.761,84 | R$ 39.588,55 |
| 3 | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | DR01- PAREDE EM DRYWALL STANDART | m2 | 239,71 | R$ 81,75 | R$ 19.596,29 | R$ 16,20 | R$ 3.883,30 |  | R$ 23.479,59 |  | R$ 98,73 | R$ 23.666,57 | R$ 20,37 | R$ 4.882,89 | R$ 28.549,46 |
| 3.2 | DR02- PAREDE EM DRYWALL STANDART COM CHAPA DUPLA | m2 | 554,43 | R$ 120,00 | R$ 66.531,60 | R$ 25,80 | R$ 14.304,29 |  | R$ 80.835,89 |  | R$ 144,92 | R$ 80.348,00 | R$ 32,45 | R$ 17.991,25 | R$ 98.339,25 |
| 3.3 | DR03- PAREDE EM DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE | m2 | 34,98 | R$ 109,64 | R$ 3.835,21 | R$ 55,00 | R$ 1.923,90 |  | R$ 5.759,11 |  | R$ 132,41 | R$ 4.631,70 | R$ 69,17 | R$ 2.419,57 | R$ 7.051,27 |
| 3.4 | DI01 - DIVISÓRIA VIDRO TEMPERADO SIMPLES E ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PRETO | m2 | 54,04 | R$ 440,00 | R$ 23.777,60 | R$ 122,18 | R$ 6.602,61 |  | R$ 30.380,21 |  | R$ 531,39 | R$ 28.716,32 | R$ 153,67 | R$ 8.304,33 | R$ 37.020,65 |
| 3.5 | DI02 - DIVISÓRIA VIDRO TEMPERADO DUPLO (ACÚSTICO) E ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PRETO | m2 | 69,87 | R$ 800,00 | R$ 55.896,00 | R$ 150,00 | R$ 10.480,50 |  | R$ 66.376,50 |  | R$ 966,16 | R$ 67.505,60 | R$ 188,66 | R$ 13.181,67 | R$ 80.687,27 |
| 3.6 | DI03 - DIVISÓRIA VIDRO TEMPERADO SIMPLES E ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PRETO (H=1,30M) | m2 | 7,94 | R$ 510,00 | R$ 4.049,40 | R$ 100,00 | R$ 794,00 |  | R$ 4.843,40 |  | R$ 615,93 | R$ 4.890,48 | R$ 125,77 | R$ 998,61 | R$ 5.889,09 |
| 3.7 | DIR01 E DIR02 - DIVISÓRIAS RETRÁTEIS MODELO DE MERCADO | m2 | 36,77 | R$ 1.485,00 | R$ 54.603,45 | R$ 390,00 | R$ 14.340,30 |  | R$ 68.943,75 |  | R$ 1.793,43 | R$ 65.944,42 | R$ 490,50 | R$ 18.035,69 | R$ 83.980,11 |
| 4 | PORTAS E ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | PD01 - PORTA DE GIRO, UMA FOLHA, COM BANDEIRA ACIMA DA PORTA ATÉ O FORRO,COM ESTRUTURA E BATENTE EM PERFIL INDUSTRIAL PRETO FOSCO E FOLHA DE VIDRO DUPLO INCOLOR CONFORME PADRÃO DAS DIVISÓRIAS, PREVER FERRAGENS. L=90CM | un | 11,00 | R$ 2.450,00 | R$ 26.950,00 | R$ 126,70 | R$ 1.393,70 |  | R$ 28.343,70 |  | R$ 2.958,87 | R$ 32.547,57 | R$ 159,35 | R$ 1.752,85 | R$ 34.300,42 |
| 4.2 | PM01 - PORTA DE LISA DE CORRER EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA. 100X210CM. INCLUSIVE FERRAGENS. | un | 1,00 | R$ 864,49 | R$ 864,49 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |  | R$ 1.214,49 |  | R$ 1.044,04 | R$ 1.044,04 | R$ 440,20 | R$ 440,20 | R$ 1.484,24 |
| 4.3 | PM02 - PORTA DE GIRO DE MADEIRA COM PINTURA BRANCA NO MESMO PADRÃO EXISTENTE. 90X210CM. INCLUSIVE FERRAGENS. | un | 2,00 | R$ 1.001,70 | R$ 2.003,40 | R$ 23,05 | R$ 46,10 |  | R$ 2.049,50 |  | R$ 1.209,75 | R$ 2.419,50 | R$ 28,99 | R$ 57,98 | R$ 2.477,48 |
| 4.4 | PM03 - PORTA DE GIRO DE MADEIRA COM PINTURA BRANCA NO MESMO PADRÃO EXISTENTE. 80X210CM. INCLUSIVE FERRAGENS. | un | 5,00 | R$ 910,05 | R$ 4.550,25 | R$ 18,80 | R$ 94,00 |  | R$ 4.644,25 |  | R$ 1.099,07 | R$ 5.495,35 | R$ 23,64 | R$ 118,20 | R$ 5.613,55 |
| 4.5 | PM06 - [A SER REMANEJADA DO 2PAV PARA O AUDITÓRIO NO 1PAV] PORTA DUAS FOLHAS EM MADEIRA EXISTENTE A SER REAPROVEITADA. 160X210CM | un | 1,00 | R$ 117,75 | R$ 117,75 | R$ 289,45 | R$ 289,45 |  | R$ 407,20 |  | R$ 142,21 | R$ 142,21 | R$ 364,04 | R$ 364,04 | R$ 506,25 |
| 4.6 | PM07 - [A SER REMANEJADA DO DEPÓSITO E SALA NO 1PAV PARA OS SANITÁRIOS NO 1PAV] PORTA UMA FOLHA EM MADEIRA EXISTENTE A SER REAPROVEITADA. 90X210CM | un | 4,00 | R$ 150,00 | R$ 600,00 | R$ 439,45 | R$ 1.757,80 |  | R$ 2.357,80 |  | R$ 181,16 | R$ 724,64 | R$ 552,70 | R$ 2.210,80 | R$ 2.935,44 |
| 4.7 | PM08 - [EXISTENTE A SER REMANEJADA NO MESMO AMBIENTE] PORTA UMA FOLHA EM MADEIRA EXISTENTE A SER REAPROVEITADA. 80X210CM | un | 1,00 | R$ 117,75 | R$ 117,75 | R$ 289,45 | R$ 289,45 |  | R$ 407,20 |  | R$ 142,21 | R$ 142,21 | R$ 364,04 | R$ 364,04 | R$ 506,25 |
| 4.8 | PV01 - PORTA AUTOMATIZADA DE CORRER (FACHADA), DE VIDRO E ALUMÍNIO, CONFORME PRANCHA DE DETALHAMENTO. INCLUSIVE DISPOSITIVOS DE AUTOMAÇÃO E FERRAGENS. 345X290CM | un | 1,00 | R$ 4.912,55 | R$ 4.912,55 | R$ 263,30 | R$ 263,30 |  | R$ 5.175,85 |  | R$ 5.932,89 | R$ 5.932,89 | R$ 331,15 | R$ 331,15 | R$ 6.264,04 |
| 4.9 | PV02 - PORTA DUAS FOLHAS DE ABRIR (FACHADA), DE VIDRO E ALUMÍNIO. 120X210CM. INCLUSIVE FERRAGENS. | un | 2,00 | R$ 3.606,28 | R$ 7.212,56 | R$ 263,30 | R$ 526,60 |  | R$ 7.739,16 |  | R$ 4.355,30 | R$ 8.710,60 | R$ 331,15 | R$ 662,30 | R$ 9.372,90 |
| 4.10 | PV03 - PORTA DE GIRO, DUAS FOLHAS, COM ESTRUTURA E BATENTE EM PERFIL INDUSTRIAL PRETO FOSCO E FOLHA DE VIDRO DUPLO INCOLOR CONFORME PADRÃO DAS DIVISÓRIAS, PREVER FERRAGENS. 193X210CM. INCLUSIVE FERRAGENS. | un | 2,00 | R$ 4.912,55 | R$ 9.825,10 | R$ 263,30 | R$ 526,60 |  | R$ 10.351,70 |  | R$ 5.932,89 | R$ 11.865,78 | R$ 331,15 | R$ 662,30 | R$ 12.528,08 |
| 4.11 | PV04 - PORTA DE GIRO, UMA FOLHA, COM ESTRUTURA E BATENTE EM PERFIL INDUSTRIAL PRETO FOSCO E FOLHA DE VIDRO DUPLO INCOLOR CONFORME PADRÃO DAS DIVISÓRIAS, PREVER FERRAGENS. 115X210CM. INCLUSIVE FERRAGENS. | un | 3,00 | R$ 3.756,28 | R$ 11.268,84 | R$ 263,30 | R$ 789,90 |  | R$ 12.058,74 |  | R$ 4.536,46 | R$ 13.609,38 | R$ 331,15 | R$ 993,45 | R$ 14.602,83 |
| 4.12 | PCF - PORTA CORTA FOGO (VER PROJETO ESPECÍFICO) | un | 3,00 | R$ 1.431,73 | R$ 4.295,19 | R$ 125,05 | R$ 375,15 |  | R$ 4.670,34 |  | R$ 1.729,10 | R$ 5.187,30 | R$ 157,28 | R$ 471,84 | R$ 5.659,14 |
| 4.13 | G02 - CORRIMÃO METÁLICO TUBULAR CROMADO, FIXADO NO PISO, COM DUAS ALTURAS 92 E 70CM, PROLONGAMENTO DE 30CM. NBR 9050. | m | 28,00 | R$ 199,51 | R$ 5.586,28 | R$ 105,00 | R$ 2.940,00 |  | R$ 8.526,28 |  | R$ 240,95 | R$ 6.746,60 | R$ 132,06 | R$ 3.697,68 | R$ 10.444,28 |
| 4.14 | G03 - CORRIMÃO METÁLICO TUBULAR CROMADO, FIXADO NA PAREDE, COM DUAS ALTURAS 92 E 70CM, PROLONGAMENTO DE 30CM. NBR 9050. | m | 13,00 | R$ 55,23 | R$ 717,99 | R$ 57,60 | R$ 748,80 |  | R$ 1.466,79 |  | R$ 66,70 | R$ 867,10 | R$ 72,44 | R$ 941,72 | R$ 1.808,82 |
| 4.15 | ESQUADRIA QUADRO FIXO (FACHADA) DE VIDRO TEMPERADO 6MM E ALUMINIO, CONFORME PADRÃO EXISTENTE. VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL. | m2 | 7,20 | R$ 205,00 | R$ 1.476,00 | R$ 67,55 | R$ 486,36 |  | R$ 1.962,36 |  | R$ 247,58 | R$ 1.782,58 | R$ 84,96 | R$ 611,71 | R$ 2.394,29 |
| 5 | FORROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO COM TABICA METÁLICA LISA 5MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | m2 | 843,23 | R$ 54,77 | R$ 46.183,71 | R$ 19,41 | R$ 16.367,09 |  | R$ 62.550,80 |  | R$ 66,15 | R$ 55.779,66 | R$ 24,41 | R$ 20.583,24 | R$ 76.362,90 |
| 5.2 | FORRO EM PLACA DE FIBRA MINERAL MODULAR 125X62,5cm, INCLUSIVES PERFIS, CANTONEIRAS E FIXAÇÃO. | m2 | 518,48 | R$ 92,90 | R$ 48.166,79 | R$ 45,39 | R$ 23.533,81 |  | R$ 71.700,60 |  | R$ 112,20 | R$ 58.173,46 | R$ 57,09 | R$ 29.600,02 | R$ 87.773,48 |
| 5.3 | ABERTURA E RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO, PARA PASSAGEM DE INFRAS NO ENTREFORRO (ELÉTRICA, REDE, HIDRO, HVAC) | m2 | 101,00 | R$ 64,81 | R$ 6.545,81 | R$ 32,50 | R$ 3.282,50 |  | R$ 9.828,31 |  | R$ 78,27 | R$ 7.905,27 | R$ 40,88 | R$ 4.128,88 | R$ 12.034,15 |
| 5.4 | ABERTURA E RECOMPOSIÇÃO DE FORRO MODULAR, PARA PASSAGEM DE INFRAS NO ENTREFORRO (ELÉTRICA, REDE, HIDRO, HVAC) | m2 | 285,00 | R$ 80,00 | R$ 22.800,00 | R$ 21,43 | R$ 6.107,55 |  | R$ 28.907,55 |  | R$ 96,62 | R$ 27.536,70 | R$ 26,95 | R$ 7.680,75 | R$ 35.217,45 |
| 6 | PINTURAS E REVESTIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX ACRÍLICO, APLICAÇÃO EM PAREDES. TETOS E FACHADAS, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m2 | 2.980,10 | R$ 9,52 | R$ 28.370,55 | R$ 12,33 | R$ 36.744,63 |  | R$ 65.115,18 |  | R$ 11,50 | R$ 34.271,15 | R$ 15,51 | R$ 46.221,35 | R$ 80.492,50 |
| 6.2 | RE01/RE02 - PINTURA COM TINTA LÁTEX (PAREDES INTERIOR), COR BRANCO GELO, LINHA PREMIUM FOSCO, SOBRE ACABAMENTO DE MASSA CORRIDA | m2 | 2.520,00 | R$ 9,20 | R$ 23.184,00 | R$ 5,56 | R$ 14.011,20 |  | R$ 37.195,20 |  | R$ 11,11 | R$ 27.997,20 | R$ 6,99 | R$ 17.614,80 | R$ 45.612,00 |
| 6.3 | RE03 - PINTURA COM TINTA LÁTEX (FACHADA EXTERIOR), COR DIAS DE CHUVA, LINHA PREMIUM FOSCO, SOBRE ACABAMENTO DE MASSA CORRIDA | m2 | 398,00 | R$ 9,20 | R$ 3.661,60 | R$ 5,56 | R$ 2.212,88 |  | R$ 5.874,48 |  | R$ 11,11 | R$ 4.421,78 | R$ 6,99 | R$ 2.782,02 | R$ 7.203,80 |
| 6.4 | RE04 - PINTURA COM TINTA LÁTEX (FACHADA EXTERIOR), COR AZUL FORÇA DO OCEANO, LINHA PREMIUM FOSCO, SOBRE ACABAMENTO DE MASSA CORRIDA | m2 | 31,00 | R$ 9,20 | R$ 285,20 | R$ 5,56 | R$ 172,36 |  | R$ 457,56 |  | R$ 11,11 | R$ 344,41 | R$ 6,99 | R$ 216,69 | R$ 561,10 |
| 6.5 | RE09 - PINTURA COM TINTA LÁTEX (FACHADA EXTERIOR), COR FRUTA SILVESTRE, LINHA PREMIUM FOSCO, SOBRE ACABAMENTO DE MASSA CORRIDA | m2 | 19,00 | R$ 9,20 | R$ 174,80 | R$ 5,56 | R$ 105,64 |  | R$ 280,44 |  | R$ 11,11 | R$ 211,09 | R$ 6,99 | R$ 132,81 | R$ 343,90 |
| 6.6 | RE10 - PINTURA COM TINTA LÁTEX (PAREDES INTERIOR), COR PRETO, LINHA PREMIUM FOSCO, SOBRE ACABAMENTO DE MASSA CORRIDA | m2 | 12,10 | R$ 9,20 | R$ 111,32 | R$ 5,56 | R$ 67,28 |  | R$ 178,60 |  | R$ 11,11 | R$ 134,43 | R$ 6,99 | R$ 84,58 | R$ 219,01 |
| 6.7 | PINTURA COM TINTA LÁTEX (TETOS E FORROS INTERIOR), COR BRANCO NEVE, LINHA PREMIUM FOSCO, SOBRE ACABAMENTO DE MASSA CORRIDA | m2 | 1.390,00 | R$ 7,16 | R$ 9.952,40 | R$ 10,61 | R$ 14.747,90 |  | R$ 24.700,30 |  | R$ 8,65 | R$ 12.023,50 | R$ 13,34 | R$ 18.542,60 | R$ 30.566,10 |
| 6.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). | m2 | 345,00 | R$ 12,36 | R$ 4.264,20 | R$ 32,89 | R$ 11.347,05 |  | R$ 15.611,25 |  | R$ 14,93 | R$ 5.150,85 | R$ 41,37 | R$ 14.272,65 | R$ 19.423,50 |
| 6.9 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. | m2 | 95,00 | R$ 6,30 | R$ 598,50 | R$ 14,01 | R$ 1.330,95 |  | R$ 1.929,45 |  | R$ 7,61 | R$ 722,95 | R$ 17,62 | R$ 1.673,90 | R$ 2.396,85 |
| 6.10 | RE08 - REVESTIMENTO MDF CARVALHO AVELÃ, REF. DURATEX | m2 | 150,00 | R$ 187,50 | R$ 28.125,00 | R$ 87,50 | R$ 13.125,00 |  | R$ 41.250,00 |  | R$ 226,44 | R$ 33.966,00 | R$ 110,05 | R$ 16.507,50 | R$ 50.473,50 |
| 6.11 | RE07 - REVESTIMENTO EM MDF PRETO FOSCO, REF. DURATEX | m2 | 68,93 | R$ 182,50 | R$ 12.579,73 | R$ 87,12 | R$ 6.005,18 |  | R$ 18.584,91 |  | R$ 220,41 | R$ 15.192,86 | R$ 109,57 | R$ 7.552,66 | R$ 22.745,52 |
| 6.12 | RE05 - REVESTIMENTO DE PAREDE 20x20cm LADRILHO | m2 | 8,93 | R$ 50,77 | R$ 453,38 | R$ 18,11 | R$ 161,72 |  | R$ 615,10 |  | R$ 61,31 | R$ 547,50 | R$ 22,78 | R$ 203,43 | R$ 750,93 |
| 6.13 | RE11 - PASTILHAS RESINADAS TULIPA (PIGUÊS) | m2 | 12,57 | R$ 109,43 | R$ 1.375,54 | R$ 84,87 | R$ 1.066,82 |  | R$ 2.442,36 |  | R$ 132,16 | R$ 1.661,25 | R$ 106,74 | R$ 1.341,72 | R$ 3.002,97 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | LUMINÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | L05 - LUMINÁRIA EMBUTIR EXISTENTE A SEREM REAPROVEITADAS | un | 142,00 | R$ 8,44 | R$ 1.198,48 | R$ 32,88 | R$ 4.668,96 |  | R$ 5.867,44 |  | R$ 10,19 | R$ 1.446,98 | R$ 41,35 | R$ 5.871,70 | R$ 7.318,68 |
| 7.1.2 | L01 - LUMINÁRIA SPOT DE EMBUTIR | un | 51,00 | R$ 120,00 | R$ 6.120,00 | R$ 18,95 | R$ 966,45 |  | R$ 7.086,45 |  | R$ 144,92 | R$ 7.390,92 | R$ 23,83 | R$ 1.215,33 | R$ 8.606,25 |
| 7.1.3 | L03 - LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR EM PAINEL DE LED , VIDRO TRANSLÚCIDO, CORPO E MOLDURA EM CHAPA DE AÇO NA COR BRANCA, COR BRANCO NEUTRO 4000K, DIMENSÕES 200X200MM, POTÊNCIA 12W, 900LM | un | 34,00 | R$ 135,47 | R$ 4.605,98 | R$ 79,07 | R$ 2.688,38 |  | R$ 7.294,36 |  | R$ 163,61 | R$ 5.562,74 | R$ 99,45 | R$ 3.381,30 | R$ 8.944,04 |
| 7.1.4 | L04 - TRILHO ELETRIFICADO COM ACABAMENTO PRETO COM CONJUNTO DE SPOTS DIRECIONÁVEIS | un | 3,00 | R$ 334,35 | R$ 1.003,05 | R$ 68,52 | R$ 205,56 |  | R$ 1.208,61 |  | R$ 403,79 | R$ 1.211,37 | R$ 86,18 | R$ 258,54 | R$ 1.469,91 |
| 7.1.5 | L06 - PERFIL DE LED LINEAR SLIM NA COR BRANCA COM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, COM FITA DE LED NA COR NEUTRA 4000K E POTÊNCIA 10W/M, LARGURA DE 7CM | un | 10,00 | R$ 135,38 | R$ 1.353,80 | R$ 57,90 | R$ 579,00 |  | R$ 1.932,80 |  | R$ 163,50 | R$ 1.635,00 | R$ 72,82 | R$ 728,20 | R$ 2.363,20 |
| 7.2 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | RETROFIT DO QUADRO QLT - TER1 CONFORME DIAGRAMA | un | 1,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |  | R$ 2.000,00 |  | R$ 1.449,24 | R$ 1.449,24 | R$ 1.006,16 | R$ 1.006,16 | R$ 2.455,40 |
| 7.2.2 | RETROFIT DO QUADRO QLT - TER2 CONFORME DIAGRAMA | un | 1,00 | R$ 1.175,00 | R$ 1.175,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |  | R$ 1.975,00 |  | R$ 1.419,05 | R$ 1.419,05 | R$ 1.006,16 | R$ 1.006,16 | R$ 2.425,21 |
| 7.2.3 | RETROFIT DO QUADRO QLT - 1PAV1 CONFORME DIAGRAMA | un | 1,00 | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |  | R$ 1.890,00 |  | R$ 1.316,39 | R$ 1.316,39 | R$ 1.006,16 | R$ 1.006,16 | R$ 2.322,55 |
| 7.2.4 | RETROFIT DO QUADRO QLT - 1PAV2 CONFORME DIAGRAMA | un | 1,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |  | R$ 1.900,00 |  | R$ 1.328,47 | R$ 1.328,47 | R$ 1.006,16 | R$ 1.006,16 | R$ 2.334,63 |
| 7.2.5 | RETROFIT DO QUADRO QLT - 2PAV1 CONFORME DIAGRAMA | un | 1,00 | R$ 1.110,00 | R$ 1.110,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |  | R$ 1.910,00 |  | R$ 1.340,55 | R$ 1.340,55 | R$ 1.006,16 | R$ 1.006,16 | R$ 2.346,71 |
| 7.2.6 | RETROFIT DO QUADRO QLT - 2PAV2 CONFORME DIAGRAMA | un | 1,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |  | R$ 1.850,00 |  | R$ 1.268,09 | R$ 1.268,09 | R$ 1.006,16 | R$ 1.006,16 | R$ 2.274,25 |
| 7.2.7 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, TESTES E COMISSIONAMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS CONSIDERANDO O TREINAMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO AO FINAL DA INSTALAÇÃO DOS MESMOS. | vb | 1,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 |  | R$ 10.750,00 |  | R$ 7.850,05 | R$ 7.850,05 | R$ 5.345,23 | R$ 5.345,23 | R$ 13.195,28 |
| 7.3 | TOMADAS E ILUMINAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM | m | 6.453,00 | R$ 2,71 | R$ 17.487,63 | R$ 1,60 | R$ 10.324,80 |  | R$ 27.812,43 |  | R$ 3,27 | R$ 21.101,31 | R$ 2,01 | R$ 12.970,53 | R$ 34.071,84 |
| 7.3.2 | CABO FLEXIVEL 750V 4MM | m | 1.500,00 | R$ 4,31 | R$ 6.465,00 | R$ 2,16 | R$ 3.240,00 |  | R$ 9.705,00 |  | R$ 5,21 | R$ 7.815,00 | R$ 2,72 | R$ 4.080,00 | R$ 11.895,00 |
| 7.3.3 | CONJUNTO COMPLETO 1 TOMADA 2P+T PB HORIZONTAL 10A/250V | un | 27,00 | R$ 23,84 | R$ 643,68 | R$ 35,42 | R$ 956,34 |  | R$ 1.600,02 |  | R$ 28,79 | R$ 777,33 | R$ 44,55 | R$ 1.202,85 | R$ 1.980,18 |
| 7.3.4 | CONJUNTO COMPLETO 1 TOMADA 2P+T PB HORIZONTAL 20A/250V | un | 6,00 | R$ 26,18 | R$ 157,08 | R$ 35,42 | R$ 212,52 |  | R$ 369,60 |  | R$ 31,62 | R$ 189,72 | R$ 44,55 | R$ 267,30 | R$ 457,02 |
| 7.3.5 | CONJUNTO COMPLETO 2 TOMADAS 2P+T PB HORIZONTAL 10A/250V | un | 95,00 | R$ 33,26 | R$ 3.159,70 | R$ 38,79 | R$ 3.685,05 |  | R$ 6.844,75 |  | R$ 40,17 | R$ 3.816,15 | R$ 48,79 | R$ 4.635,05 | R$ 8.451,20 |
| 7.3.6 | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES MONOPOLAR VERTICAL PARA PERFIL DE DIVISÓRIA 10A/250V | un | 19,00 | R$ 34,47 | R$ 654,93 | R$ 38,79 | R$ 737,01 |  | R$ 1.391,94 |  | R$ 41,63 | R$ 790,97 | R$ 48,79 | R$ 927,01 | R$ 1.717,98 |
| 7.3.7 | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES MONOPOLAR HORIZONTAL 4X2 10A/250V | un | 15,00 | R$ 34,47 | R$ 517,05 | R$ 38,79 | R$ 581,85 |  | R$ 1.098,90 |  | R$ 41,63 | R$ 624,45 | R$ 48,79 | R$ 731,85 | R$ 1.356,30 |
| 7.3.8 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES MONOPOLAR HORIZONTAL 4X2 10A/250V | un | 7,00 | R$ 40,27 | R$ 281,89 | R$ 45,75 | R$ 320,25 |  | R$ 602,14 |  | R$ 48,63 | R$ 340,41 | R$ 57,54 | R$ 402,78 | R$ 743,19 |
| 7.3.9 | TOMADA 2P+T 10A MARGIRIUS COM RABICHO POÇO INTERNO - PRETA | un | 174,00 | R$ 23,84 | R$ 4.148,16 | R$ 35,42 | R$ 6.163,08 |  | R$ 10.311,24 |  | R$ 28,79 | R$ 5.009,46 | R$ 44,55 | R$ 7.751,70 | R$ 12.761,16 |
| 7.3.10 | TOMADA STECK DE ACOPLAMENTO (2P+T 16A - 220) - PLUG MACHO + FÊMEA 16A | un | 3,00 | R$ 105,42 | R$ 316,26 | R$ 25,00 | R$ 75,00 |  | R$ 391,26 |  | R$ 127,32 | R$ 381,96 | R$ 31,44 | R$ 94,32 | R$ 476,28 |
| 7.3.11 | RABICHO PARA LUMINÁRIA FÊMEA 3X1,5MM² | un | 308,00 | R$ 19,70 | R$ 6.067,60 | R$ 47,44 | R$ 14.611,52 |  | R$ 20.679,12 |  | R$ 23,79 | R$ 7.327,32 | R$ 59,67 | R$ 18.378,36 | R$ 25.705,68 |
| 7.3.12 | RABICHO PARA LUMINÁRIA MACHO 3X1,5MM² | un | 308,00 | R$ 21,30 | R$ 6.560,40 | R$ 23,04 | R$ 7.096,32 |  | R$ 13.656,72 |  | R$ 25,72 | R$ 7.921,76 | R$ 28,98 | R$ 8.925,84 | R$ 16.847,60 |
| 7.3.13 | Mão de obra aterramento: Deverá ser executado o aterramento de todas as partes metalicas com cabo de cobre nu, conforme planta de aterremento nas normas prescritas pela ABNT. | vb | 1,00 | R$ 7.852,30 | R$ 7.852,30 | R$ 8.392,65 | R$ 8.392,65 |  | R$ 16.244,95 |  | R$ 9.483,22 | R$ 9.483,22 | R$ 10.555,44 | R$ 10.555,44 | R$ 20.038,66 |
| 7.3.14 | Mão de obra instalações elétricas: para instalação e distribuição de novos circuitos elétricos (iluminação, tomadas mesas, uso geral, uso específico e ar condicionado) para atender a nova implantação. Os circuitos devem ser lançados e acomodados em infraestrutura a ser implementada. Todos os pontos devem ser devidamente testados, identificados e ativados nas normas prescritas pela ABNT. INCLUSIVE RETIRADA DOS CIRCUITOS E COMPONENTES ANTIGOS. | vb | 1,00 | R$ 7.853,30 | R$ 7.853,30 | R$ 17.929,50 | R$ 17.929,50 |  | R$ 25.782,80 |  | R$ 9.484,43 | R$ 9.484,43 | R$ 22.549,93 | R$ 22.549,93 | R$ 32.034,36 |
| 7.3.16 | Testes e ensaios: após todos os circuitos ligados e devidamente testados, deverá ser realizada a termografia de todos os painéis elétricos e emitidos relatórios técnicos atestando a funcionalidade das instalações. | vb | 1,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 6.431,65 | R$ 6.431,65 |  | R$ 13.431,65 |  | R$ 8.453,90 | R$ 8.453,90 | R$ 8.089,09 | R$ 8.089,09 | R$ 16.542,99 |
| 7.4 | INFRAESTRUTURA - TOMADAS, ILUMINAÇÃO, CFTV, CABEAMENTO, AUDIO E VIDEO E ALIMENTADORES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 3/4" | un | 180,00 | R$ 12,00 | R$ 2.160,00 | R$ 6,00 | R$ 1.080,00 |  | R$ 3.240,00 |  | R$ 14,49 | R$ 2.608,20 | R$ 7,55 | R$ 1.359,00 | R$ 3.967,20 |
| 7.4.2 | ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1" | un | 267,00 | R$ 13,91 | R$ 3.713,97 | R$ 8,00 | R$ 2.136,00 |  | R$ 5.849,97 |  | R$ 16,80 | R$ 4.485,60 | R$ 10,06 | R$ 2.686,02 | R$ 7.171,62 |
| 7.4.3 | ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1 1.2" | un | 24,00 | R$ 13,91 | R$ 333,84 | R$ 10,00 | R$ 240,00 |  | R$ 573,84 |  | R$ 16,80 | R$ 403,20 | R$ 12,58 | R$ 301,92 | R$ 705,12 |
| 7.4.4 | ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 2" | un | 27,00 | R$ 13,91 | R$ 375,57 | R$ 10,00 | R$ 270,00 |  | R$ 645,57 |  | R$ 16,80 | R$ 453,60 | R$ 12,58 | R$ 339,66 | R$ 793,26 |
| 7.4.5 | CAIXA DE EMBUTIR PVC PARA DRYWALL 4X2 | un | 200,00 | R$ 7,54 | R$ 1.508,00 | R$ 15,36 | R$ 3.072,00 |  | R$ 4.580,00 |  | R$ 9,11 | R$ 1.822,00 | R$ 19,32 | R$ 3.864,00 | R$ 5.686,00 |
| 7.4.6 | CAIXA DE EMBUTIR PVC PARA DRYWALL 4X4 | un | 48,00 | R$ 10,11 | R$ 485,28 | R$ 15,36 | R$ 737,28 |  | R$ 1.222,56 |  | R$ 12,21 | R$ 586,08 | R$ 19,32 | R$ 927,36 | R$ 1.513,44 |
| 7.4.7 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 20x20x12 | un | 8,00 | R$ 32,53 | R$ 260,24 | R$ 49,70 | R$ 397,60 |  | R$ 657,84 |  | R$ 39,29 | R$ 314,32 | R$ 62,51 | R$ 500,08 | R$ 814,40 |
| 7.4.8 | CAIXA DE EMBUTIR PVC/ABS PARA PISO- SPERONE | un | 30,00 | R$ 9,63 | R$ 288,90 | R$ 12,32 | R$ 369,60 |  | R$ 658,50 |  | R$ 11,63 | R$ 348,90 | R$ 15,49 | R$ 464,70 | R$ 813,60 |
| 7.4.9 | CONDULETE MULTIPLO X DE 3/4 - COM TAMPA CEGA | cj | 164,00 | R$ 15,13 | R$ 2.481,32 | R$ 21,69 | R$ 3.557,16 |  | R$ 6.038,48 |  | R$ 18,27 | R$ 2.996,28 | R$ 27,28 | R$ 4.473,92 | R$ 7.470,20 |
| 7.4.10 | CONDULETE MULTIPLO X DE 3/4" - PARA TOMADA DUPLA 10A | cj | 1,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 21,69 | R$ 21,69 |  | R$ 37,69 |  | R$ 19,32 | R$ 19,32 | R$ 27,28 | R$ 27,28 | R$ 46,60 |
| 7.4.11 | CONDULETE MULTIPLO X DE 1" - COM TOMADA RJ45 | cj | 27,00 | R$ 25,00 | R$ 675,00 | R$ 21,69 | R$ 585,63 |  | R$ 1.260,63 |  | R$ 30,19 | R$ 815,13 | R$ 27,28 | R$ 736,56 | R$ 1.551,69 |
| 7.4.12 | CONDULETE MULTIPLO X DE 1" - COM TAMPA CEGA | cj | 151,00 | R$ 20,27 | R$ 3.060,77 | R$ 21,69 | R$ 3.275,19 |  | R$ 6.335,96 |  | R$ 24,48 | R$ 3.696,48 | R$ 27,28 | R$ 4.119,28 | R$ 7.815,76 |
| 7.4.13 | CONDULETE MULTIPLO X DE 1 1.2" - COM TAMPA CEGA | cj | 11,00 | R$ 35,00 | R$ 385,00 | R$ 21,69 | R$ 238,59 |  | R$ 623,59 |  | R$ 42,27 | R$ 464,97 | R$ 27,28 | R$ 300,08 | R$ 765,05 |
| 7.4.14 | CONDULETE MULTIPLO X DE 2" - COM TAMPA CEGA | cj | 10,00 | R$ 78,12 | R$ 781,20 | R$ 21,69 | R$ 216,90 |  | R$ 998,10 |  | R$ 94,35 | R$ 943,50 | R$ 27,28 | R$ 272,80 | R$ 1.216,30 |
| 7.4.15 | ELETROCALHA PERFURADA 100X50 - MÉDIA C/ 3MT | m | 83,00 | R$ 99,68 | R$ 8.273,44 | R$ 80,00 | R$ 6.640,00 |  | R$ 14.913,44 |  | R$ 120,38 | R$ 9.991,54 | R$ 100,62 | R$ 8.351,46 | R$ 18.343,00 |
| 7.4.16 | ELETROCALHA LISA 200X50 - MÉDIA C/ 3MT | m | 90,00 | R$ 164,16 | R$ 14.774,40 | R$ 92,29 | R$ 8.306,10 |  | R$ 23.080,50 |  | R$ 198,26 | R$ 17.843,40 | R$ 116,07 | R$ 10.446,30 | R$ 28.289,70 |
| 7.4.17 | ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DE 3/4" 3M - LEVE | m | 60,00 | R$ 17,00 | R$ 1.020,00 | R$ 26,02 | R$ 1.561,20 |  | R$ 2.581,20 |  | R$ 20,53 | R$ 1.231,80 | R$ 32,73 | R$ 1.963,80 | R$ 3.195,60 |
| 7.4.18 | ELETRODUTO GALVANIZADO ELÉTROLITICO DE 1" 3M -MEDIO | m | 89,00 | R$ 33,13 | R$ 2.948,57 | R$ 27,30 | R$ 2.429,70 |  | R$ 5.378,27 |  | R$ 40,01 | R$ 3.560,89 | R$ 34,34 | R$ 3.056,26 | R$ 6.617,15 |
| 7.4.19 | ELETRODUTO GALVANIZADO ELÉTROLITICO DE 1 1/2" 3M -MEDIO | m | 8,00 | R$ 38,59 | R$ 308,72 | R$ 39,04 | R$ 312,32 |  | R$ 621,04 |  | R$ 46,61 | R$ 372,88 | R$ 49,10 | R$ 392,80 | R$ 765,68 |
| 7.4.20 | ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO DE 2" 3M -MEDIO | m | 9,00 | R$ 46,45 | R$ 418,05 | R$ 34,07 | R$ 306,63 |  | R$ 724,68 |  | R$ 56,10 | R$ 504,90 | R$ 42,85 | R$ 385,65 | R$ 890,55 |
| 7.4.21 | EMENDA ELETROCALHA PERFURADA 100X50 - MÉDIA | un | 28,00 | R$ 40,33 | R$ 1.129,24 | R$ 30,00 | R$ 840,00 |  | R$ 1.969,24 |  | R$ 48,71 | R$ 1.363,88 | R$ 37,73 | R$ 1.056,44 | R$ 2.420,32 |
| 7.4.22 | EMENDA ELETROCALHA LISA 200X50 - MEDIA | un | 30,00 | R$ 35,00 | R$ 1.050,00 | R$ 40,00 | R$ 1.200,00 |  | R$ 2.250,00 |  | R$ 42,27 | R$ 1.268,10 | R$ 50,31 | R$ 1.509,30 | R$ 2.777,40 |
| 7.4.23 | CURVA 90º HORIZONTAL ELETROCALHA PERFURADA 100X50 - MÉDIA | un | 3,00 | R$ 45,00 | R$ 135,00 | R$ 25,00 | R$ 75,00 |  | R$ 210,00 |  | R$ 54,35 | R$ 163,05 | R$ 31,44 | R$ 94,32 | R$ 257,37 |
| 7.4.24 | CURVA 90º HORIZONTAL ELETROCALHA LISA 200X50 - MÉDIA | un | 3,00 | R$ 65,00 | R$ 195,00 | R$ 45,00 | R$ 135,00 |  | R$ 330,00 |  | R$ 78,50 | R$ 235,50 | R$ 56,60 | R$ 169,80 | R$ 405,30 |
| 7.4.25 | TE - HORIZONTAL 90º ELETROCALHA PERFURADA 100X50 - MEDIA | un | 6,00 | R$ 84,08 | R$ 504,48 | R$ 30,00 | R$ 180,00 |  | R$ 684,48 |  | R$ 101,54 | R$ 609,24 | R$ 37,73 | R$ 226,38 | R$ 835,62 |
| 7.4.26 | TE - HORIZONTAL 90º ELETROCALHA LISA200X50 - MEDIA | un | 8,00 | R$ 87,81 | R$ 702,48 | R$ 50,00 | R$ 400,00 |  | R$ 1.102,48 |  | R$ 106,05 | R$ 848,40 | R$ 62,89 | R$ 503,12 | R$ 1.351,52 |
| 7.4.27 | X - HORIZONTAL 90º ELETROCALHA LISA 200X50 - MEDIA | un | 1,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 52,71 | R$ 52,71 |  | R$ 137,71 |  | R$ 102,65 | R$ 102,65 | R$ 66,29 | R$ 66,29 | R$ 168,94 |
| 7.4.28 | DESCIDA VERTICAL EXTERNA 90º ELETROCALHA PERFURADA 100X50 - MEDIA | m | 1,00 | R$ 63,14 | R$ 63,14 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |  | R$ 98,14 |  | R$ 76,25 | R$ 76,25 | R$ 44,02 | R$ 44,02 | R$ 120,27 |
| 7.4.29 | GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 100x50mm | un | 249,00 | R$ 15,00 | R$ 3.735,00 | R$ 8,00 | R$ 1.992,00 |  | R$ 5.727,00 |  | R$ 18,12 | R$ 4.511,88 | R$ 10,06 | R$ 2.504,94 | R$ 7.016,82 |
| 7.4.30 | GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA DE 200x50mm | un | 270,00 | R$ 18,00 | R$ 4.860,00 | R$ 10,84 | R$ 2.926,80 |  | R$ 7.786,80 |  | R$ 21,74 | R$ 5.869,80 | R$ 13,63 | R$ 3.680,10 | R$ 9.549,90 |
| 7.4.31 | EMENDA DE PERFILADO 38X38 - TIPO I | m | 100,00 | R$ 35,00 | R$ 3.500,00 | R$ 12,00 | R$ 1.200,00 |  | R$ 4.700,00 |  | R$ 42,27 | R$ 4.227,00 | R$ 15,09 | R$ 1.509,00 | R$ 5.736,00 |
| 7.4.32 | EMENDA DE PERFILADO 38X38 - TIPO L | m | 6,00 | R$ 38,00 | R$ 228,00 | R$ 13,00 | R$ 78,00 |  | R$ 306,00 |  | R$ 45,89 | R$ 275,34 | R$ 16,35 | R$ 98,10 | R$ 373,44 |
| 7.4.33 | EMENDA DE PERFILADO 38X38 - TIPO T | m | 2,00 | R$ 42,00 | R$ 84,00 | R$ 15,00 | R$ 30,00 |  | R$ 114,00 |  | R$ 50,72 | R$ 101,44 | R$ 18,87 | R$ 37,74 | R$ 139,18 |
| 7.4.34 | GANCHO CURTO P/ PERFILADO 38X38MM | un | 351,00 | R$ 14,18 | R$ 4.977,18 | R$ 5,78 | R$ 2.028,78 |  | R$ 7.005,96 |  | R$ 17,13 | R$ 6.012,63 | R$ 7,27 | R$ 2.551,77 | R$ 8.564,40 |
| 7.4.35 | PERFILADO GALVANIZADO ELETROLIDICO 38X38 -MÉDIO C/ 3MT | m | 117,00 | R$ 57,90 | R$ 6.774,30 | R$ 35,00 | R$ 4.095,00 |  | R$ 10.869,30 |  | R$ 69,93 | R$ 8.181,81 | R$ 44,02 | R$ 5.150,34 | R$ 13.332,15 |
| 7.4.36 | SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO DE 1" | un | 85,00 | R$ 49,68 | R$ 4.222,80 | R$ 25,00 | R$ 2.125,00 |  | R$ 6.347,80 |  | R$ 60,00 | R$ 5.100,00 | R$ 31,44 | R$ 2.672,40 | R$ 7.772,40 |
| 7.4.37 | SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA P/ ELETRODUTO DE 3/4" | un | 23,00 | R$ 44,31 | R$ 1.019,13 | R$ 15,00 | R$ 345,00 |  | R$ 1.364,13 |  | R$ 53,51 | R$ 1.230,73 | R$ 18,87 | R$ 434,01 | R$ 1.664,74 |
| 7.4.38 | SAÍDA LATERAL DE ELETROCALHA P/ PERFILADO 38x38mm | un | 54,00 | R$ 49,68 | R$ 2.682,72 | R$ 23,68 | R$ 1.278,72 |  | R$ 3.961,44 |  | R$ 60,00 | R$ 3.240,00 | R$ 29,78 | R$ 1.608,12 | R$ 4.848,12 |
| 7.4.39 | SAÍDA LATERAL DE PERFILADO P/ ELETRODUTO DE 3/4 | un | 100,00 | R$ 49,68 | R$ 4.968,00 | R$ 16,00 | R$ 1.600,00 |  | R$ 6.568,00 |  | R$ 60,00 | R$ 6.000,00 | R$ 20,12 | R$ 2.012,00 | R$ 8.012,00 |
| 7.4.40 | SEALTUBO COM ALMA DE AÇO, COM CAPA, DE 3/4" | m | 50,00 | R$ 10,54 | R$ 527,00 | R$ 13,78 | R$ 689,00 |  | R$ 1.216,00 |  | R$ 12,73 | R$ 636,50 | R$ 17,33 | R$ 866,50 | R$ 1.503,00 |
| 7.4.41 | SEALTUBO FLEXIVEL EM PVC, SEM ALMA DE AÇO, DE 3/4" | m | 300,00 | R$ 5,79 | R$ 1.737,00 | R$ 7,45 | R$ 2.235,00 |  | R$ 3.972,00 |  | R$ 6,99 | R$ 2.097,00 | R$ 9,37 | R$ 2.811,00 | R$ 4.908,00 |
| 7.4.42 | SEALTUBO COM ALMA DE AÇO, COM CAPA, DE 1" | m | 140,00 | R$ 15,02 | R$ 2.102,80 | R$ 12,81 | R$ 1.793,40 |  | R$ 3.896,20 |  | R$ 18,14 | R$ 2.539,60 | R$ 16,11 | R$ 2.255,40 | R$ 4.795,00 |
| 7.4.43 | SEALTUBO COM ALMA DE AÇO, COM CAPA, DE 1 1/2" | m | 15,00 | R$ 3,91 | R$ 58,65 | R$ 3,38 | R$ 50,70 |  | R$ 109,35 |  | R$ 4,72 | R$ 70,80 | R$ 4,25 | R$ 63,75 | R$ 134,55 |
| 7.4.44 | UNIDUT CÔNICO 3/4" COM BUCHA E ARRUELA | un | 330,00 | R$ 5,39 | R$ 1.778,70 | R$ 5,50 | R$ 1.815,00 |  | R$ 3.593,70 |  | R$ 6,51 | R$ 2.148,30 | R$ 6,92 | R$ 2.283,60 | R$ 4.431,90 |
| 7.4.45 | UNIDUT CÔNICO DE 1" COM BUCHA E ARRUELA | un | 356,00 | R$ 7,21 | R$ 2.566,76 | R$ 6,50 | R$ 2.314,00 |  | R$ 4.880,76 |  | R$ 8,71 | R$ 3.100,76 | R$ 8,18 | R$ 2.912,08 | R$ 6.012,84 |
| 7.4.46 | UNIDUT CÔNICO DE 2" COM BUCHA E ARRUELA | un | 20,00 | R$ 12,00 | R$ 240,00 | R$ 9,00 | R$ 180,00 |  | R$ 420,00 |  | R$ 14,49 | R$ 289,80 | R$ 11,32 | R$ 226,40 | R$ 516,20 |
| 7.4.47 | UNIDUT RETO 3/4 | un | 100,00 | R$ 4,00 | R$ 400,00 | R$ 4,50 | R$ 450,00 |  | R$ 850,00 |  | R$ 4,83 | R$ 483,00 | R$ 5,66 | R$ 566,00 | R$ 1.049,00 |
| 7.4.48 | UNIDUT RETO DE 1" | un | 50,00 | R$ 6,00 | R$ 300,00 | R$ 5,50 | R$ 275,00 |  | R$ 575,00 |  | R$ 7,25 | R$ 362,50 | R$ 6,92 | R$ 346,00 | R$ 708,50 |
| 7.4.49 | UNIDUT RETO DE 1 1.2" | un | 5,00 | R$ 8,00 | R$ 40,00 | R$ 7,50 | R$ 37,50 |  | R$ 77,50 |  | R$ 9,66 | R$ 48,30 | R$ 9,43 | R$ 47,15 | R$ 95,45 |
| 7.4.50 | VERGALHÃO GALVANIZADO ROSCA 3/8 - 3MT | barra | 447,00 | R$ 31,73 | R$ 14.183,31 | R$ 30,00 | R$ 13.410,00 |  | R$ 27.593,31 |  | R$ 38,32 | R$ 17.129,04 | R$ 37,73 | R$ 16.865,31 | R$ 33.994,35 |
| 7.4.51 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16mm² DE COBRE NÚ | un | 252,00 | R$ 8,98 | R$ 2.262,96 | R$ 9,26 | R$ 2.333,52 |  | R$ 4.596,48 |  | R$ 10,85 | R$ 2.734,20 | R$ 11,65 | R$ 2.935,80 | R$ 5.670,00 |
| 7.4.52 | CABO DE COBRE NÚ 16mm² | m | 25,00 | R$ 29,12 | R$ 728,00 | R$ 15,00 | R$ 375,00 |  | R$ 1.103,00 |  | R$ 35,17 | R$ 879,25 | R$ 18,87 | R$ 471,75 | R$ 1.351,00 |
| 7.4.53 | ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO (CURVAS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, EMENDAS, TERMINAIS) | vb | 1,00 | R$ 4.562,50 | R$ 4.562,50 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |  | R$ 7.062,50 |  | R$ 5.510,13 | R$ 5.510,13 | R$ 3.144,25 | R$ 3.144,25 | R$ 8.654,38 |
| 7.4.54 | Mão de obra infraestrutura : instalação de infraestrutura seca em eletrocalhas derivando em eletrodutos de forma a alimentação eletrica do paineis. Efetuar o uso dos devidos materiais (curvas, emendas, derivações, desvios) de forma que a acomodação dos circuitos de alimentação ocupe somente 40% da área útil da infraestrutura. INCLUSIVE RETIRADA DA INFRAESTRUTURA ANTIGA. | vb | 1,00 | R$ 6.125,00 | R$ 6.125,00 | R$ 7.275,00 | R$ 7.275,00 |  | R$ 13.400,00 |  | R$ 7.397,16 | R$ 7.397,16 | R$ 9.149,77 | R$ 9.149,77 | R$ 16.546,93 |
| 7.5 | CABEAMENTO REDE/DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Conjunto Completo de 1 Tomada RJ45 Horizontal | un | 11,00 | R$ 38,40 | R$ 422,40 | R$ 11,41 | R$ 125,51 |  | R$ 547,91 |  | R$ 46,38 | R$ 510,18 | R$ 14,35 | R$ 157,85 | R$ 668,03 |
| 7.5.2 | Cabo Gigalan U/UTP cat 6 LSZH - Furukawa, Nexans, Commscope, Legrand | m | 6.648,00 | R$ 13,40 | R$ 89.083,20 | R$ 18,00 | R$ 119.664,00 |  | R$ 208.747,20 |  | R$ 16,18 | R$ 107.564,64 | R$ 22,64 | R$ 150.510,72 | R$ 258.075,36 |
| 7.5.3 | Conector RJ-45 Fêmea Cat 6 padrão Keystone - para Tomada de Rede - Furukawa, Nexans, Commscope, Legrand | un | 154,00 | R$ 41,11 | R$ 6.330,94 | R$ 24,26 | R$ 3.736,04 |  | R$ 10.066,98 |  | R$ 49,65 | R$ 7.646,10 | R$ 30,51 | R$ 4.698,54 | R$ 12.344,64 |
| 7.5.4 | Conector RJ-45 Fêmea Categoria 6 padrão Keystone - para Patch Panel - Furukawa, Nexans, Commscope, Legrand | un | 194,00 | R$ 40,44 | R$ 7.845,36 | R$ 24,26 | R$ 4.706,44 |  | R$ 12.551,80 |  | R$ 48,84 | R$ 9.474,96 | R$ 30,51 | R$ 5.918,94 | R$ 15.393,90 |
| 7.5.5 | Patch Cord Categoria 6 – 1,5 metro - Furukawa, Nexans, Commscope, Legrand | un | 194,00 | R$ 44,29 | R$ 8.592,26 | R$ 19,00 | R$ 3.686,00 |  | R$ 12.278,26 |  | R$ 53,49 | R$ 10.377,06 | R$ 23,90 | R$ 4.636,60 | R$ 15.013,66 |
| 7.5.6 | Patch Cord Óptico LC – LC SM – Duplex - 1,5 metro | un | 1,00 | R$ 82,97 | R$ 82,97 | R$ 36,00 | R$ 36,00 |  | R$ 118,97 |  | R$ 100,20 | R$ 100,20 | R$ 45,28 | R$ 45,28 | R$ 145,48 |
| 7.5.7 | Mão de obra cabeamentos: lançamento, distribuição e identificação de cabos de rede cat 6, os cabos devem ser acomodados em infraestrutura a ser implementada. Todos os cabos devem ser amarrados com fita velcro dentro da infraestrutura a cada 2 metros, os cabos devem identificados nas duas pontas, inclusive nos espelhos e caixas de mesa, todo o cabeamento deve possuir a garantia platinum de todos os componentes. | vb | 1,00 | R$ 4.625,00 | R$ 4.625,00 | R$ 10.376,50 | R$ 10.376,50 |  | R$ 15.001,50 |  | R$ 5.585,61 | R$ 5.585,61 | R$ 13.050,52 | R$ 13.050,52 | R$ 18.636,13 |
| 7.5.8 | Certificação: todos os cabos de rede devem ser testados e certificado com certificador Fluke DSC-5000 com calibração em dia. | vb | 1,00 | R$ 2.587,30 | R$ 2.587,30 | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 |  | R$ 10.012,30 |  | R$ 3.124,68 | R$ 3.124,68 | R$ 9.338,42 | R$ 9.338,42 | R$ 12.463,10 |
| 7.5.9 | Mão de obra cabeamentos: remanejamento dos pontos de cabeamento existentes, do rack a ser retirado para o rack existente, bem como a realocação dos pontos do rack a ser mantido, realizando testes, identificação e certificação de todos os pontos. INCLUSIVE RETIRADA DO CABEAMENTO ANTIGO. | vb | 1,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |  | R$ 14.000,00 |  | R$ 6.038,50 | R$ 6.038,50 | R$ 11.319,30 | R$ 11.319,30 | R$ 17.357,80 |
| 7.5.10 | Cabo HDMI 10m | un | 6,00 | R$ 94,00 | R$ 564,00 | R$ 40,00 | R$ 240,00 |  | R$ 804,00 |  | R$ 113,52 | R$ 681,12 | R$ 50,31 | R$ 301,86 | R$ 982,98 |
| 7.5.11 | Keystone HDMI | m | 12,00 | R$ 28,83 | R$ 345,96 | R$ 22,13 | R$ 265,56 |  | R$ 611,52 |  | R$ 34,82 | R$ 417,84 | R$ 27,83 | R$ 333,96 | R$ 751,80 |
| 8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | PONTOS HIDRAULICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA COZINHA OU SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA) SEM RASGO . AF_05/2023 | un | 6,00 | R$ 177,70 | R$ 1.066,20 | R$ 176,51 | R$ 1.059,06 |  | R$ 2.125,26 |  | R$ 214,61 | R$ 1.287,66 | R$ 222,00 | R$ 1.332,00 | R$ 2.619,66 |
| 8.1.2 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO FORA DO BANHEIRO. AF_05/2023 | un | 6,00 | R$ 347,50 | R$ 2.085,00 | R$ 222,50 | R$ 1.335,00 |  | R$ 3.420,00 |  | R$ 419,68 | R$ 2.518,08 | R$ 279,84 | R$ 1.679,04 | R$ 4.197,12 |
| 8.2 | LOUÇAS, METAIS E BANCADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | CUBA REDONDA EMBUTIR AÇO INOX ø 40CM. INCLUSO VALVULA AMERICANA, E SIFÃO DE METAL | un | 4,00 | R$ 421,32 | R$ 1.685,28 | R$ 30,13 | R$ 120,52 |  | R$ 1.805,80 |  | R$ 508,83 | R$ 2.035,32 | R$ 37,89 | R$ 151,56 | R$ 2.186,88 |
| 8.2.2 | TORNEIRA DE PIA PARA COZINHA COM BICA ALTA CROMADA NITERÓI | un | 4,00 | R$ 272,36 | R$ 1.089,44 | R$ 29,59 | R$ 118,36 |  | R$ 1.207,80 |  | R$ 328,93 | R$ 1.315,72 | R$ 37,22 | R$ 148,88 | R$ 1.464,60 |
| 8.2.3 | BANCADAS EM GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO COM FRONTÃO H=10CM E SAIA H=05CM H INSTALAÇÃO= 0,90M (BN01 02/03/04/05/06) | m2 | 13,30 | R$ 767,74 | R$ 10.210,94 | R$ 56,55 | R$ 752,12 |  | R$ 10.963,06 |  | R$ 927,20 | R$ 12.331,76 | R$ 71,12 | R$ 945,90 | R$ 13.277,66 |
| 8.3 | DRENOS HVAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.1 | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE PARA DRENO, (SAÍDA SANICODENS CLIM MINI) - ⌀10mm . | m | 57,00 | R$ 12,00 | R$ 684,00 | R$ 22,00 | R$ 1.254,00 |  | R$ 1.938,00 |  | R$ 14,49 | R$ 825,93 | R$ 27,67 | R$ 1.577,19 | R$ 2.403,12 |
| 16.1.2 | TUBO DE PCV RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - ⌀20 mm. | m | 101,00 | R$ 9,10 | R$ 919,10 | R$ 16,44 | R$ 1.660,44 |  | R$ 2.579,54 |  | R$ 10,99 | R$ 1.109,99 | R$ 20,68 | R$ 2.088,68 | R$ 3.198,67 |
| 16.1.3 | TUBO DE PCV RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - ⌀25 mm. | m | 223,00 | R$ 10,43 | R$ 2.325,89 | R$ 19,05 | R$ 4.248,15 |  | R$ 6.574,04 |  | R$ 12,60 | R$ 2.809,80 | R$ 23,96 | R$ 5.343,08 | R$ 8.152,88 |
| 16.1.4 | TUBO DE PCV RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM - ⌀40 mm. | m | 15,00 | R$ 15,17 | R$ 227,55 | R$ 1,39 | R$ 20,85 |  | R$ 248,40 |  | R$ 18,32 | R$ 274,80 | R$ 1,75 | R$ 26,25 | R$ 301,05 |
| 16.2.1 | ADAPTADOR REDUÇÃO DE TUBO DE PCV FLÉXÍVEL PARA TUBO DE PVC RÍGIDO - DE ⌀25 mm PARA ⌀10 mm. | un | 17,00 | R$ 15,87 | R$ 269,79 | R$ 6,79 | R$ 115,43 |  | R$ 385,22 |  | R$ 19,17 | R$ 325,89 | R$ 8,54 | R$ 145,18 | R$ 471,07 |
| 16.2.2 | LUVA DE REDUÇÃO EM PVC SOLDÁVEL MARROM - DE ⌀40 mm PARA ⌀25 mm. | un | 13,00 | R$ 8,50 | R$ 110,50 | R$ 5,92 | R$ 76,96 |  | R$ 187,46 |  | R$ 10,27 | R$ 133,51 | R$ 7,45 | R$ 96,85 | R$ 230,36 |
| 16.2.3 | JOELHO 90 EM PVC SOLDÁVEL MARROM DE REDUÇÃO - DE ⌀25mm PARA ⌀20mm. | un | 18,00 | R$ 3,49 | R$ 62,82 | R$ 4,24 | R$ 76,32 |  | R$ 139,14 |  | R$ 4,21 | R$ 75,78 | R$ 5,33 | R$ 95,94 | R$ 171,72 |
| 16.2.4 | JOELHO 90° EM PVC SOLDÁVEL MARROM - ⌀25mm. | un | 17,00 | R$ 3,73 | R$ 63,41 | R$ 6,82 | R$ 115,94 |  | R$ 179,35 |  | R$ 4,50 | R$ 76,50 | R$ 8,58 | R$ 145,86 | R$ 222,36 |
| 16.2.5 | JOELHO 45° EM PVC SOLDÁVEL MARROM - ⌀20mm. | un | 15,00 | R$ 3,57 | R$ 53,55 | R$ 5,89 | R$ 88,35 |  | R$ 141,90 |  | R$ 4,31 | R$ 64,65 | R$ 7,41 | R$ 111,15 | R$ 175,80 |
| 16.2.6 | JOELHO 45° EM PVC SOLDÁVEL MARROM - ⌀25mm. | un | 20,00 | R$ 4,51 | R$ 90,20 | R$ 6,82 | R$ 136,40 |  | R$ 226,60 |  | R$ 5,45 | R$ 109,00 | R$ 8,58 | R$ 171,60 | R$ 280,60 |
| 16.2.7 | JOELHO 45° EM PVC SOLDÁVEL MARROM - ⌀40mm. | un | 9,00 | R$ 9,06 | R$ 81,54 | R$ 5,23 | R$ 47,07 |  | R$ 128,61 |  | R$ 10,94 | R$ 98,46 | R$ 6,58 | R$ 59,22 | R$ 157,68 |
| 16.2.8 | JUNÇÃO 45° EM PVC SOLDÁVEL MARROM - ⌀20mm. | un | 3,00 | R$ 12,57 | R$ 37,71 | R$ 3,15 | R$ 9,45 |  | R$ 47,16 |  | R$ 15,18 | R$ 45,54 | R$ 3,96 | R$ 11,88 | R$ 57,42 |
| 16.2.9 | JUNÇÃO 45° EM PVC SOLDÁVEL MARROM - ⌀25mm. | un | 5,00 | R$ 32,02 | R$ 160,10 | R$ 4,03 | R$ 20,15 |  | R$ 180,25 |  | R$ 38,67 | R$ 193,35 | R$ 5,07 | R$ 25,35 | R$ 218,70 |
| 16.2.10 | JUNÇÃO TÊ EM PVC SOLDÁVEL MARROM - ⌀25mm. | un | 40,00 | R$ 20,65 | R$ 826,00 | R$ 17,35 | R$ 694,00 |  | R$ 1.520,00 |  | R$ 24,94 | R$ 997,60 | R$ 21,82 | R$ 872,80 | R$ 1.870,40 |
| 16.2.11 | JUNÇÃO TÊ EM PVC SOLDÁVEL MARROM DE REDUÇÃO - DE ⌀25mm PARA ⌀20mm. | un | 30,00 | R$ 28,00 | R$ 840,00 | R$ 21,97 | R$ 659,10 |  | R$ 1.499,10 |  | R$ 33,82 | R$ 1.014,60 | R$ 27,63 | R$ 828,90 | R$ 1.843,50 |
| 9 | MARCENARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ME01 - MARCENARIA SOB MEDIDA: ARMÁRIO BAIXO EM MDF, COM ACABAMENTO NA COR NOCE AMÊNDOA, LINHA ESSENCIAL, REF. DURATEX COM PORTAS DE GIRO E PUXADORES CAVA EMBUTIDOS NA PRÓPRIA MARCENARIA. PREVER PORTINHOLA BASCULANTE PARA LIXEIRA EM UMA DAS PORTAS. DIMENSÃO: CONSULTAR MEDIDAS EM PROJETO ESPECÍFICO E REALIZAR MEDIDAS IN LOCO. CONJUNTO DE GABINETE ALTO COM ACABAMENTO EM NOCE AMÊNDOA COM PORTAS DE GIRO PORTA TEMPEROS E GAVETAS TODOS COM PUXADORES CAVA EMBUTIDOS NA PRÓPRIA MARCENARIA. | un | 1,00 | R$ 2.943,49 | R$ 2.943,49 | R$ 885,87 | R$ 885,87 |  | R$ 3.829,36 |  | R$ 3.554,85 | R$ 3.554,85 | R$ 1.114,16 | R$ 1.114,16 | R$ 4.669,01 |
| 9.2 | ME02 - MARCENARIA SOB MEDIDA: MARCENARIA SOB MEDIDA:ARMÁRIO BAIXO EM MDF, COM ACABAMENTO NA COR NOCE AMÊNDOA, LINHA ESSENCIAL, REF. DURATEX COM PORTAS DE GIRO E PUXADORES CAVA EMBUTIDOS NA PRÓPRIA MARCENARIA. PREVER PORTINHOLA BASCULANTE PARA LIXEIRA EM UMA DAS PORTAS. DIMENSÃO: CONSULTAR MEDIDAS EM PROJETO ESPECÍFICO E REALIZAR MEDIDAS IN LOCO. CONJUNTO DE GABINETE ALTO COM ACABAMENTO EM NOCE AMÊNDOA COM PORTAS DE GIRO PORTA TEMPEROS E GAVETAS TODOS COM PUXADORES CAVA EMBUTIDOS NA PRÓPRIA MARCENARIA. | un | 1,00 | R$ 5.016,16 | R$ 5.016,16 | R$ 1.404,04 | R$ 1.404,04 |  | R$ 6.420,20 |  | R$ 6.058,02 | R$ 6.058,02 | R$ 1.765,86 | R$ 1.765,86 | R$ 7.823,88 |
| 9.3 | ME03 - MARCENARIA SOB MEDIDA: ARMÁRIO BAIXO EM MDF, COM ACABAMENTO NA COR NOCE AMÊNDOA, LINHA ESSENCIAL, REF. DURATEX COM PORTAS DE GIRO E PUXADORES CAVA EMBUTIDOS NA PRÓPRIA MARCENARIA. PREVER PORTINHOLA BASCULANTE PARA LIXEIRA EM UMA DAS PORTAS. DIMENSÃO: CONSULTAR MEDIDAS EM PROJETO ESPECÍFICO E REALIZAR MEDIDAS IN LOCO. CONJUNTO DE GABINETE ALTO COM ACABAMENTO EM NOCE AMÊNDOA COM PORTAS DE GIRO (CONSULTAR EM DESENHO A QUANTIDADE DE PORTAS, PODE VARIAR CONFORME DIMENSÕES LOCAIS) PORTA TEMPEROS E GAVETAS TODOS COM PUXADORES CAVA EMBUTIDOS NA PRÓPRIA MARCENARIA. | un | 1,00 | R$ 2.758,58 | R$ 2.758,58 | R$ 839,65 | R$ 839,65 |  | R$ 3.598,23 |  | R$ 3.331,54 | R$ 3.331,54 | R$ 1.056,03 | R$ 1.056,03 | R$ 4.387,57 |
| 9.4 | ME04 - MARCENARIA SOB MEDIDA: ARMÁRIO BAIXO EM MDF, COM ACABAMENTO NA COR NOCE AMÊNDOA, LINHA ESSENCIAL, REF. DURATEX COM PORTAS DE GIRO E PUXADORES CAVA EMBUTIDOS NA PRÓPRIA MARCENARIA. PREVER PORTINHOLA BASCULANTE PARA LIXEIRA EM UMA DAS PORTAS. DIMENSÃO: CONSULTAR MEDIDAS EM PROJETO ESPECÍFICO E REALIZAR MEDIDAS IN LOCO. CONJUNTO DE GABINETE ALTO COM ACABAMENTO EM NOCE AMÊNDOA COM PORTAS DE GIRO (CONSULTAR EM DESENHO A QUANTIDADE DE PORTAS, PODE VARIAR CONFORME DIMENSÕES LOCAIS) PORTA TEMPEROS E GAVETAS TODOS COM PUXADORES CAVA EMBUTIDOS NA PRÓPRIA MARCENARIA. | un | 1,00 | R$ 1.970,88 | R$ 1.970,88 | R$ 642,72 | R$ 642,72 |  | R$ 2.613,60 |  | R$ 2.380,23 | R$ 2.380,23 | R$ 808,35 | R$ 808,35 | R$ 3.188,58 |
| 9.5 | ME05 - MARCENARIA SOB MEDIDA: ARMÁRIO BAIXO EM MDF, COM ACABAMENTO NA COR NOCE AMÊNDOA, LINHA ESSENCIAL, REF. DURATEX COM PORTAS DE GIRO E PUXADORES CAVA EMBUTIDOS NA PRÓPRIA MARCENARIA. PREVER PORTINHOLA BASCULANTE PARA LIXEIRA EM UMA DAS PORTAS. DIMENSÃO: CONSULTAR MEDIDAS EM PROJETO ESPECÍFICO E REALIZAR MEDIDAS IN LOCO. CONJUNTO DE GABINETE ALTO COM ACABAMENTO EM NOCE AMÊNDOA COM PORTAS DE GIRO PORTA TEMPEROS E GAVETAS TODOS COM PUXADORES CAVA EMBUTIDOS NA PRÓPRIA MARCENARIA. | un | 1,00 | R$ 3.676,42 | R$ 3.676,42 | R$ 1.069,11 | R$ 1.069,11 |  | R$ 4.745,53 |  | R$ 4.440,01 | R$ 4.440,01 | R$ 1.344,62 | R$ 1.344,62 | R$ 5.784,63 |
| 9.6 | ME06 - MARCENARIA SOB MEDIDA: BANCADA EM PÉS PAINÉIS EM MDF, COM ACABAMENTO NA COR NOCE AMÊNDOA. DIMENSÃO: 3,05X0,85X1,0M (LxPxH). | un | 1,00 | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ 1.233,72 | R$ 1.233,72 |  | R$ 4.083,72 |  | R$ 3.441,95 | R$ 3.441,95 | R$ 1.551,65 | R$ 1.551,65 | R$ 4.993,60 |
| 9.7 | ME07 - MARCENARIA SOB MEDIDA: BANCADA EM MDF BRANCO TEXTURA COM FIXAÇÃO INVISÍVEL. PREVER PASSAGEM DE FIAÇÃO (VER DETALHAMENTO) | un | 1,00 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 |  | R$ 2.250,00 |  | R$ 2.004,78 | R$ 2.004,78 | R$ 742,04 | R$ 742,04 | R$ 2.746,82 |
| 9.8 | ME07 - MARCENARIA SOB MEDIDA: PHONE BOOTH EM MDF CINZA PRATA 2 FACES REF. DURATEX COM ASSENTO ESTOFADO COM ACABAMENTO MESCLA CINZA ESCURO TIPO SAGRADO ESSENCIAL ULTRA. DIM. RAIO= 1,80 H= 1,20M | un | 4,00 | R$ 2.962,51 | R$ 11.850,04 | R$ 778,13 | R$ 3.112,52 |  | R$ 14.962,56 |  | R$ 3.577,82 | R$ 14.311,28 | R$ 978,65 | R$ 3.914,60 | R$ 18.225,88 |
| 9.9 | ME08 - MARCENARIA SOB MEDIDA: ESTRUTURA PHONE BOOTH EM MARCENARIA MDF NOCE AMENDOLA COM ASSENTO E PAREDES ESTOFADO COM ACABAMENTO MESCLA CINZA. COM NICHO PARA VEGETAÇÃO PRESERVADA NA COBERTURA. DIM. 2,20X1,40X2,30M (LxPxh). VER DETALHAMENTO | un | 4,00 | R$ 6.173,25 | R$ 24.693,00 | R$ 1.793,31 | R$ 7.173,24 |  | R$ 31.866,24 |  | R$ 7.455,43 | R$ 29.821,72 | R$ 2.255,45 | R$ 9.021,80 | R$ 38.843,52 |
| 9.10 | ME10 - MARCENARIA SOB MEDIDA: GABINETE COM ACABAMENTO EM NOCE AMÊNDOA COM 7 PORTAS DE GIRO, COM PUXADORES CAVA EMBUTIDOS NA PRÓPRIA MARCENARIA. SENDO DUAS PARA LIXEIRA COM PORTINHOLA. | un | 1,00 | R$ 4.346,08 | R$ 4.346,08 | R$ 1.161,52 | R$ 1.161,52 |  | R$ 5.507,60 |  | R$ 5.248,76 | R$ 5.248,76 | R$ 1.460,84 | R$ 1.460,84 | R$ 6.709,60 |
| 9.11 | ME11 - MARCENARIA SOB MEDIDA: BANCADA EM MDF BRANCO "L"COM FIXAÇÃO INVISÍVEL (VER DETALHAMENTO) | un | 1,00 | R$ 2.210,00 | R$ 2.210,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 |  | R$ 2.900,00 |  | R$ 2.669,02 | R$ 2.669,02 | R$ 867,81 | R$ 867,81 | R$ 3.536,83 |
| 9.12 | ME12 - MARCENARIA SOB MEDIDA: ARMARIO SUPERIOR PARA MICROONDAS EM MDF BRANCO (VER DETALHAMENTO) | un | 1,00 | R$ 1.558,56 | R$ 1.558,56 | R$ 464,64 | R$ 464,64 |  | R$ 2.023,20 |  | R$ 1.882,27 | R$ 1.882,27 | R$ 584,38 | R$ 584,38 | R$ 2.466,65 |
| 9.13 | ME13 - MARCENARIA SOB MEDIDA: PULPITO COM FECHAMENTO FECHAMENTO VERTICAL, EM MDF FREIJÓ PURO - REF.: DURATEX - DIM.: ACOMPANHAR DETALHE ESPECÍFICO E VERIFICAR MEDIDAS IN-LOCO. | un | 1,00 | R$ 2.030,11 | R$ 2.030,11 | R$ 570,03 | R$ 570,03 |  | R$ 2.600,14 |  | R$ 2.451,76 | R$ 2.451,76 | R$ 716,93 | R$ 716,93 | R$ 3.168,69 |
| 9.14 | ME14 - MARCENARIA SOB MEDIDA: FLOREIRA EM MDF COM ACABAMENTO MADEIRADO AMÊNDOLA RÚSTICA, REF.: DURATEX, DIM.: 1,30x0,45x0,40 (LxHxP) - VER DETALHE Específico | un | 5,00 | R$ 530,64 | R$ 2.653,20 | R$ 239,26 | R$ 1.196,30 |  | R$ 3.849,50 |  | R$ 640,85 | R$ 3.204,25 | R$ 300,92 | R$ 1.504,60 | R$ 4.708,85 |
| 9.15 | ME15 - MARCENARIA SOB MEDIDA: FLOREIRA EM MDF COM ACABAMENTO MADEIRADO AMÊNDOLA RÚSTICA, REF.: DURATEX, DIM.: 1,20x0,45x0,40 (LxHxP) - VER DETALHE Específico | un | 13,00 | R$ 471,52 | R$ 6.129,76 | R$ 202,80 | R$ 2.636,40 |  | R$ 8.766,16 |  | R$ 569,45 | R$ 7.402,85 | R$ 255,06 | R$ 3.315,78 | R$ 10.718,63 |
| 9.16 | ME016 - MARCENARIA SOB MEDIDA: BANCADA GOURMET 180CM DE LARGURA COM 105CM DE ALTURA PARA 04 BANQUETAS ESTILO INDUSTRIAIS BISTRÔ PREMIUM BASE PRETA E TAMPO EM MADEIRA VER DETALHE Específico | un | 4,00 | R$ 1.635,00 | R$ 6.540,00 | R$ 646,25 | R$ 2.585,00 |  | R$ 9.125,00 |  | R$ 1.974,59 | R$ 7.898,36 | R$ 812,79 | R$ 3.251,16 | R$ 11.149,52 |
| 9.17 | ME17 - MARCENARIA SOB MEDIDA: BANCADA EM PÉS PAINÉIS EM MDF, COM ACABAMENTO NA COR NOCE AMÊNDOA. DIMENSÃO: 1,90X0,50X1,0M (LxPxH). VER DETALHE Específico | un | 1,00 | R$ 1.964,00 | R$ 1.964,00 | R$ 616,00 | R$ 616,00 |  | R$ 2.580,00 |  | R$ 2.371,92 | R$ 2.371,92 | R$ 774,74 | R$ 774,74 | R$ 3.146,66 |
| 10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | LOUSA VIDRO LISO LAMINADO LEITOSO DE 6 MM | m2 | 9,60 | R$ 600,84 | R$ 5.768,06 | R$ 189,23 | R$ 1.816,61 |  | R$ 7.584,67 |  | R$ 725,63 | R$ 6.966,05 | R$ 237,99 | R$ 2.284,70 | R$ 9.250,75 |
| 10.2 | PERSIANA EM TECIDO ROLO NA COR OFF WHITE COM TELA SOLAR 5% | un | 24,00 | R$ 737,50 | R$ 17.700,00 | R$ 220,00 | R$ 5.280,00 |  | R$ 22.980,00 |  | R$ 890,68 | R$ 21.376,32 | R$ 276,69 | R$ 6.640,56 | R$ 28.016,88 |
| 10.3 | VE01- VEGETAÇÃO PRESERVADA | un | 5,00 | R$ 367,76 | R$ 1.838,80 | R$ 105,54 | R$ 527,70 |  | R$ 2.366,50 |  | R$ 444,14 | R$ 2.220,70 | R$ 132,74 | R$ 663,70 | R$ 2.884,40 |
| 10.4 | VE03 - VEGETAÇÃO NATURAL LÍRIO DA PAZ PRESERVADA | un | 21,00 | R$ 292,76 | R$ 6.147,96 | R$ 64,37 | R$ 1.351,77 |  | R$ 7.499,73 |  | R$ 353,57 | R$ 7.424,97 | R$ 80,96 | R$ 1.700,16 | R$ 9.125,13 |
| 10.5 | VE04 - VEGETAÇÃO AVE DO PARAÍSO PRESERVADA | un | 4,00 | R$ 317,76 | R$ 1.271,04 | R$ 112,69 | R$ 450,76 |  | R$ 1.721,80 |  | R$ 383,76 | R$ 1.535,04 | R$ 141,73 | R$ 566,92 | R$ 2.101,96 |
| 10.6 | VE06 - VEGETAÇÃO DE BANANEIRA PRESERVADA | un | 2,00 | R$ 267,76 | R$ 535,52 | R$ 90,60 | R$ 181,20 |  | R$ 716,72 |  | R$ 323,37 | R$ 646,74 | R$ 113,95 | R$ 227,90 | R$ 874,64 |
| 10.7 | VE07 - YUCCA ELEPHANTIPES (YUCCA GIGANTEA), PRESERVADA 40 CM, EM VASO | un | 4,00 | R$ 242,76 | R$ 971,04 | R$ 78,19 | R$ 312,76 |  | R$ 1.283,80 |  | R$ 293,18 | R$ 1.172,72 | R$ 98,34 | R$ 393,36 | R$ 1.566,08 |
| 10.8 | Tela de Projeção 109", 16:10. Inclusive moldura | un | 4,00 | R$ 4.193,08 | R$ 16.772,32 | R$ 600,00 | R$ 2.400,00 |  | R$ 19.172,32 |  | R$ 5.063,98 | R$ 20.255,92 | R$ 754,62 | R$ 3.018,48 | R$ 23.274,40 |
| 10.9 | Tela de Projeção 136", 16:10. Inclusive moldura. | un | 1,00 | R$ 5.315,75 | R$ 5.315,75 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |  | R$ 6.015,75 |  | R$ 6.419,83 | R$ 6.419,83 | R$ 880,39 | R$ 880,39 | R$ 7.300,22 |
| 10.10 | TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS. TRANSPORTE HORIZONTAL E VERTICAL DE MOBILIÁRIOS EXISTENTES DENTRO DO PRÉDIO | vb | 1,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 3.250,00 | R$ 3.250,00 |  | R$ 9.250,00 |  | R$ 7.246,20 | R$ 7.246,20 | R$ 4.087,53 | R$ 4.087,53 | R$ 11.333,73 |
| 11 | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 3,00 | R$ 191,95 | R$ 575,85 | R$ 22,87 | R$ 68,61 |  | R$ 644,46 |  | R$ 231,82 | R$ 695,46 | R$ 28,76 | R$ 86,28 | R$ 781,74 |
| 11.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 19,00 | R$ 188,71 | R$ 3.585,49 | R$ 22,87 | R$ 434,53 |  | R$ 4.020,02 |  | R$ 227,91 | R$ 4.330,29 | R$ 28,76 | R$ 546,44 | R$ 4.876,73 |
| 11.3 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 2,00 | R$ 630,33 | R$ 1.260,66 | R$ 22,87 | R$ 45,74 |  | R$ 1.306,40 |  | R$ 761,25 | R$ 1.522,50 | R$ 28,76 | R$ 57,52 | R$ 1.580,02 |
| 11.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO - S12 | un | 4,00 | R$ 36,93 | R$ 147,72 | R$ 23,74 | R$ 94,96 |  | R$ 242,68 |  | R$ 44,60 | R$ 178,40 | R$ 29,86 | R$ 119,44 | R$ 297,84 |
| 11.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO - S1 | un | 45,00 | R$ 28,90 | R$ 1.300,50 | R$ 30,00 | R$ 1.350,00 |  | R$ 2.650,50 |  | R$ 34,90 | R$ 1.570,50 | R$ 37,73 | R$ 1.697,85 | R$ 3.268,35 |
| 11.6 | PLACA DE SINALIZAÇÃO - E2 | un | 6,00 | R$ 45,95 | R$ 275,70 | R$ 30,00 | R$ 180,00 |  | R$ 455,70 |  | R$ 55,49 | R$ 332,94 | R$ 37,73 | R$ 226,38 | R$ 559,32 |
| 11.7 | PLACA DE SINALIZAÇÃO - S8 | un | 3,00 | R$ 46,00 | R$ 138,00 | R$ 30,00 | R$ 90,00 |  | R$ 228,00 |  | R$ 55,55 | R$ 166,65 | R$ 37,73 | R$ 113,19 | R$ 279,84 |
| 11.8 | PLACA DE SINALIZAÇÃO - A5 | un | 7,00 | R$ 30,00 | R$ 210,00 | R$ 30,00 | R$ 210,00 |  | R$ 420,00 |  | R$ 36,23 | R$ 253,61 | R$ 37,73 | R$ 264,11 | R$ 517,72 |
| 11.9 | PLACA DE SINALIZAÇÃO - S18 | un | 6,00 | R$ 34,00 | R$ 204,00 | R$ 30,00 | R$ 180,00 |  | R$ 384,00 |  | R$ 41,06 | R$ 246,36 | R$ 37,73 | R$ 226,38 | R$ 472,74 |
| 11.10 | PLACA DE SINALIZAÇÃO - E5 | un | 15,00 | R$ 29,25 | R$ 438,75 | R$ 30,00 | R$ 450,00 |  | R$ 888,75 |  | R$ 35,33 | R$ 529,95 | R$ 37,73 | R$ 565,95 | R$ 1.095,90 |
| 11.11 | PLACA DE SINALIZAÇÃO - E8 | un | 6,00 | R$ 28,87 | R$ 173,22 | R$ 30,00 | R$ 180,00 |  | R$ 353,22 |  | R$ 34,87 | R$ 209,22 | R$ 37,73 | R$ 226,38 | R$ 435,60 |
| 11.12 | PLACA DE SINALIZAÇÃO - E12 | un | 15,00 | R$ 31,37 | R$ 470,55 | R$ 29,61 | R$ 444,15 |  | R$ 914,70 |  | R$ 37,89 | R$ 568,35 | R$ 37,24 | R$ 558,60 | R$ 1.126,95 |
| 11.13 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 41,00 | R$ 17,22 | R$ 706,02 | R$ 7,57 | R$ 310,37 |  | R$ 1.016,39 |  | R$ 20,80 | R$ 852,80 | R$ 9,52 | R$ 390,32 | R$ 1.243,12 |
|  |  |  |  |  | TOTAL SEM BDI |  |  | R$ 2.118.719,22 |  |  |  | TOTAL COM BDI |  | R$ 2.598.528,65 |  |

| BDI MATERIAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Detalhamento do BDI |  |  | Percentual |
| Tributos (I) |  |  | 14,25% |
| ISS |  |  | 5,00% |
| PIS |  |  | 1,65% |
| COFINS |  |  | 7,60% |
| Custos Indiretos |  |  | 5,36% |
| Administração Central (AC) |  |  | 3,00% |
| Garantias e Seguro (GS) |  |  | 0,80% |
| Riscos (R) |  |  | 0,97% |
| Despesas Financeiras (DF) |  |  | 0,59% |
| Lucro (L) |  |  | 6,16% |
| PERCENTUAL DE BDI MATERIAL |  |  | 20,77% |
| BDI SERVIÇO |  |  |  |
| Detalhamento do BDI |  |  | Percentual |
| Tributos (I) |  |  | 14,25% |
| ISS |  |  | 5,00% |
| PIS |  |  | 1,65% |
| COFINS |  |  | 7,60% |
| Custos Indiretos |  |  | 5,36% |
| Administração Central (AC) |  |  | 3,00% |
| Garantias e Seguro (GS) |  |  | 0,80% |
| Riscos (R) |  |  | 0,97% |
| Despesas Financeiras (DF) |  |  | 0,59% |
| Lucro (L) |  |  | 6,16% |
| PERCENTUAL DE BDI MATERIAL |  |  | 25,77% |

ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO 1871/2024

- OBJETO

  - Contratação de empresa especializada em serviços de construção civil, para a realização de obras de reforma e de adequações gerais, em regime de empreitada por preço unitário, e para a modernização do Escritório Regional Capital Centro.

- JUSTIFICATIVA

  - A contratação se justifica para implementar reformas no Escritório Regional Capital Centro, a fim de melhorar a aglutinação da equipe, melhor utilização dos espaços, a fluidez no fluxo de atendimento aos clientes, a criação de espaços tecnológicos como coworking, salas de reunião e vídeo conferência, além da modernização das instalações e dos ambientes.

  - Esta contratação terá os seguintes objetivos:

  - Dotar o Escritório Regional Capital Centro de infraestrutura adequada e segura à prestação dos serviços de atendimento e treinamento de empreendedores, visando à otimização dos trabalhos;

  - Garantir uma instalação moderna com acabamentos duráveis e de qualidade, promovendo um ambiente receptivo e acolhedor para todos os clientes e colaboradores;

  - Prosseguir com o Plano de Contratações Anual (PCA) da UPO;

  - Alcançar a meta estabelecida no Planejamento Estratégico Plurianual (PPA 2024/2027), para a melhoria da infraestrutura física; e

  - Adequar e modernizar as instalações do imóvel situado à Rua 24 de maio nº 30/32, República, São Paulo/SP, de acordo com os projetos e memoriais descritivos, utilizando-se de materiais com qualidade e durabilidade e boa relação custo-benefício, propiciando instalações modernas, confortáveis e receptivas aos clientes e colaboradores do SEBRAE-SP e que atendam, ainda, às normas e às legislações vigentes.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

  - A solução a ser contratada inclui o fornecimento de material e de mão e obra para a reforma geral do imóvel que abriga o Escritório Regional Capital Centro, cuja área construída aproximada é de 2.485,00,00m².

  - Os serviços necessários para as obras de adequação civil do imóvel são:

    - Obras de envoltória – demolição e execução de alvenarias convencionais e/ou drywall; demolição parcial do piso existente, com a reconstrução do contrapiso; retrofit/readequação geral das instalações elétricas, hidráulicas e de combate a incêndio; retrofit/readequação geral das infraestruturas de dados/voz/monitoramento; obras de acabamento – revestimentos de piso e de parede; pintura geral interna e externa; retrofit/readequação do forro; adequação das portas das salas;

    - Marcenarias; divisórias retráteis e divisórias de vidro; além de outras instalações complementares à modernização.

    - Demolições/remoções de divisórias, forros, pisos, luminárias, esquadrias metálicas e de madeira, instalações elétricas, hidráulicas, dados e voz;

    - Pintura geral interna e externa;

    - Instalação de:

      - Pisos vinílicos e porcelanato;

      - Divisórias de vidro, drywall e retráteis;

      - Forro mineral e de gesso;

      - Luminárias;

      - Pontos de elétrica, de rede, e;

      - Móveis e marcenarias específicas.

  - As especificações e as formas de realização dos serviços estão determinadas e detalhadas nos Memoriais Descritivos e nos Projetos, contantes no ANEXO – PROJETOS E MEMORIAIS.

  - INFORMAÇÕES GERAIS

    - Horário

      - Os serviços de demolição e remoção deverão ser realizados após as 18:00h, em dias úteis, e aos finais de semana, em horário livre, considerando as atividades de rotina do escritório. Na hipótese de realização de curso em dia útil, os serviços deverão ser reprogramados.

      - O horário para execução dos trabalhos e a entrega dos materiais será de acordo com o regulamento interno do local e em conformidade com a legislação municipal vigente.

      - O horário de realização dos serviços será agendado após a reunião inicial de alinhamento e de acordo com o cronograma.

      - A CONTRATADA deverá considerar a inclusão de horários noturnos, sábados, domingos e feriados para serviços que gerarem transtorno excessivo, como demolições e içamento de material. O SEBRAE-SP, em hipótese alguma, se responsabilizará pelo recebimento de material em qualquer hora do dia.

      - A CONTRATADA será responsável pela organização e agendamento da entrega dos materiais, uma vez que o escritório está situado na Zona Máxima de Restrição de Circulação (ZMRC) e na Zona de Restrição ao Trânsito de Caminhões (ZRTC).

    - Uniformes e identificação

      - Todos os profissionais disponibilizados pela CONTRATADA para a execução dos serviços previstos neste instrumento deverão portar crachá de identificação e estar uniformizados, com uniformes em boas condições de uso, considerando, minimamente: calça, camisa de manga curta, 1 par de botas meio cano com solado em borracha e biqueira de proteção, 2 pares de meias em algodão e crachá.

      - O SEBRAE-SP, ao fiscalizar os vestuários, poderá solicitar sua reposição a qualquer momento, de acordo com o estado de conservação encontrado. Tal substituição deverá ocorrer no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após comunicação escrita.

    - Normas técnicas

      - A CONTRATADA será responsável pela observância das leis; dos decretos; dos regulamentos; das portarias; das normas federais, estaduais e municipais e das normas da ABNT, direta e indireta- mente aplicáveis ao objeto do contrato em sua versão mais atualizada, mesmo que não mencionadas neste instrumento.

      - Os serviços deverão ser executados, pela CONTRATADA, conforme as diretrizes estabelecidas pelo CONFEA e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

      - Nos casos de atualização das normas, será considerada como parâmetro a última revisão.

    - Equipamentos gerais e Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

      - A CONTRATADA deverá fornecer a todos os funcionários, equipamentos adequados ao uso e em perfeito estado de funcionamento e de conservação, inclusive os equipamentos de proteção individual - EPI, instrumentos e ferramentas necessários à execução dos serviços.

      - Quanto ao EPI, a CONTRATADA deverá treinar a equipe no tocante ao obrigatório e ao correto uso destes, tomando as medidas necessárias para o acompanhamento desta utilização.

      - A CONTRATADA deverá disponibilizar, sempre que necessário, equipamentos para içamento e para acesso a lugares altos, tais como: (i) escadas; (ii) andaimes; (iii) guinchos e/ou talhas; e, (iv) todos aqueles outros necessários para a realização das atividades, mesmo que não listados neste documento.

      - A não observância da correta utilização dos EPIs e EPCs poderá resultar na paralisação dos serviços, sem impacto na contagem do prazo de execução, além da possibilidade de aplicação das penalidades previstas no contrato.

    - Materiais

      - O fornecimento de peças e de materiais necessários para a execução de serviços é de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, bem como seu recebimento e conferência.

      - Todos os materiais fornecidos deverão ser originais, conforme indicado pelos fabricantes.

      - Todos os equipamentos e os materiais adquiridos, bem como os de consumo, empregados nos serviços, deverão ser novos, de primeira linha e devem atender rigorosamente aos padrões especificados pelos fabricantes dos equipamentos, às normas vigentes da ABNT e às demais normas internacionais aplicáveis para o caso.

      - São considerados materiais de consumo, os materiais aplicáveis para execução de serviços em geral e para manutenção dos equipamentos ou instalações, tais como: panos, estopas, fita isolante e multiuso, silicone, graxa, lixa, vareta de solda, lubrificante, óleo, rodos, vassouras, brochas e demais materiais que se façam necessários para realização da montagem e/ou da instalação, além dos produtos de limpeza pessoal dos funcionários.

      - Se julgar necessário, o SEBRAE-SP poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informações, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou dos certificados de ensaios relativos aos mesmos, comprovando a qualidade dos materiais empregados nas instalações. Os ensaios e as verificações, quando necessários, serão providenciados pela CONTRATADA, sem ônus ao SEBRAE-SP, e executados por laboratórios aprovados pelo SEBRAE-SP.

      - Para a aplicação correta de materiais, a CONTRATADA deverá:

  - Observar todas as disposições constantes dos projetos disponibilizados no ANEXO – PROJETOS E MEMORIAIS.

        - Apresentar catálogos de todos os materiais para prévia aprovação do SEBRAE-SP.

      - As marcas indicadas no memorial descritivo constituem referência e sugestão, como forma de garantir padrão mínimo de qualidade de material. Serão, portanto, aceitos produtos similares, desde que atendam às especificações deste instrumento, condicionados, ainda, à aprovação por parte do SEBRAE-SP antes do fornecimento e da aplicação/instalação.

      - A CONTRATADA deverá fornecer/garantir:

        - Materiais para o recobrimento, para a organização das atividades e para a proteção dos serviços contratados, a fim de que seja possível o contínuo e o permanente andamento das atividades corriqueiras do prédio.

          - Se houver danos ao piso, à pintura, aos vidros e outros, durante a execução dos serviços, a CONTRATADA será responsabilizada pela substituição de peças danificadas, obedecendo rigorosa- mente à instalação atual, segundo as normas vigentes da ABNT aplicáveis ao caso e as especificações de fabricantes.

        - Todos os equipamentos e os materiais necessários a serem utilizados para a execução dos serviços;

        - A sustentação e o içamento de maquinários e ferramentas, tais como: balancins, andaime, escada, ferramentas, máquinas, corda, carretilha, cadeirinha de pintura.

        - A sinalização de áreas de trabalho, para proteção dos seus funcionários e de terceiros, tais como: cones e plataformas de isolamento, placas de sinalização, fita zebrada, corrente e demais materiais que se façam necessários.

      - Deverão ser retirados do recinto dos serviços contratados, os materiais que porventura estejam em desacordo com esse objeto, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do SEBRAE-SP.

      - Em hipótese alguma, será autorizada a permanência de materiais inflamáveis ou tóxicos nas instalações do SEBRAE-SP; tais materiais, quando necessários, deverão ser previamente autorizados, por escrito, pelo SEBRAE-SP, e utilizados imediatamente pela CONTRATADA.

    - Remoção de entulho e limpeza

      - A remoção de entulho — incluindo fornecimento de caçamba estacionária; carregamento; transporte vertical e horizontal de entulho; descarte em local apropriado e com licenciamento ambiental para essa atividade — será de responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA.

      - A CONTRATADA deverá efetuar, sob sua exclusiva responsabilidade, o transporte horizontal e vertical de todos os itens constantes no presente instrumento, levando em consideração os acessos e os horários de entrada disponíveis no imóvel.

      - A remoção de entulho deverá ser periódica, com o objetivo de manter o ambiente limpo e desobstruído de entulho de qualquer natureza.

      - O descarte deverá acontecer em locais credenciados e atender integralmente ao disposto em legislações vigentes para o caso.

      - A CONTRATADA deverá:

        - Providenciar limpeza diária, durante os serviços;

        - Realizar a limpeza fina, após a conclusão dos serviços contratados, nos locais de execução do serviço, considerando varrição, lavagem completa e organização dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados, de forma a se evitarem danos a terceiros;

        - Respeitar todas as orientações acerca das rotinas de limpeza e da forma de destinação dos entulhos, principalmente no que concerne à reciclagem.

    - Equipe

      - É de responsabilidade da CONTRATADA manter equipe técnica especializada para a execução dos serviços, observando integralmente a legislação trabalhista e previdenciária aplicável a seus empregados.

- LOCAL, FORMA E PRAZO DE ENTREGA

  - Os serviços serão realizados no Escritório Regional Capital Centro, que está situado à Rua 24 de maio nº 30/32 – República – São Paulo/SP

  - Após a assinatura do contrato, em um prazo de até 05 (cinco) dias, deverá ser realizada reunião inicial entre o Preposto da CONTRATADA e o Gestor do Contrato do SEBRAE-SP para acertos iniciais quanto à prestação de serviço e à definição das fases do cronograma para atendimento.

  - Outras reuniões poderão ser agendadas pelo SEBRAE-SP, quando houver formalização da solicitação, da necessidade de ajustes em relação à execução do objeto, dentre outras necessidades.

  - As reuniões poderão ocorrer de forma remota (online) ou presencial, a ser realizada na sede do SEBRAE-SP, localizado à Av. Vergueiro nº 1.117 – Liberdade – São Paulo/SP, ou em outro local a ser definido em concordância com a CONTRATADA e o SEBRAE-SP.

  - A formalização do início do contrato se dará por Ordem de Inícios de Serviços, entregue durante a reunião de alinhamento inicial.

  - Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, considerando, desde a OIS à entrega completa dos serviços contratados.

  - Para essa contratação, dever-se-á adotar o Regime de Execução de Empreita por Preço Unitário.

  - Para e execução do serviço, sugere-se o cronograma físico-financeiro constante no ANEXO – PROJETOS E MEMORIAIS.

  - Iniciados os serviços, deve a CONTRATADA conduzi-los, contínua e regularmente, dentro do cronograma estabelecido.

  - Os serviços constantes do presente instrumento deverão seguir as orientações do Sebrae-SP, apresentadas na reunião de alinhamento.

  - Verificada a ocorrência de atraso, a CONTRATADA deverá reorganizar suas horas de trabalho, buscando restabelecer o cronograma, sendo que, neste caso, o ônus ou os eventuais prejuízos daí decorrentes deverão ser por ela suportados.

  - Havendo a necessidade de alteração de datas e de horários, bem como de cancelamento de serviços previstos em cronograma, o Sebrae-SP informará à CONTRATADA, por mensagem eletrônica, com antecedência mínima de 01 (um) dia.

  - Todos os serviços executados deverão estar em completa obediência aos princípios de boa técnica e satisfazer rigorosamente às normas brasileiras.

  - Se houver danos ao piso, à pintura, aos vidros e outros, durante a execução dos serviços, a CONTRATADA será responsabilizada pela substituição de peças danificadas, obedecendo rigorosa- mente à instalação atual, segundo as normas vigentes da ABNT aplicáveis ao caso e as especificações de fabricantes.

- ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO

  - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato.

  - As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual serão realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, pelo fiscal técnico do contrato designado pelo SEBRAE.

  - Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

  - A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento.

  - Quando solicitado, a CONTRATADA deverá fornecer ao SEBRAE-SP relatórios referentes aos serviços executados e /ou materiais entregues.

  - Os relatórios serão definidos em conjunto com a equipe técnica do SEBRAE-SP e poderão sofrer atualizações na medida em que o nível de controle dos serviços prestados se torne necessário.

  - A medição será mensal, realizada conforme a evolução dos serviços e deverá ser apresentada para a validação da fiscalização até, no máximo, o dia 10 do mês corrente.

  - O SEBRAE-SP terá até 05 (cinco) dias úteis para análise e aprovação da medição, a fim de dar início ao procedimento de pagamento.

  - Por ocasião da medição, a equipe técnica do SEBRAE-SP verificará a sua conformidade com as exigências constantes do termo de referência.

  - O aceite de cada medição não exclui ou diminui a responsabilidade da CONTRATADA pelos vícios redibitórios (ocultos), nos termos da legislação pertinente.

  - O recebimento definitivo total dos serviços contratados apenas ocorrerá por ocasião de sua conclusão, sem qualquer pendência, e aceite final emitido pelo SEBRAE-SP.

  - A nota fiscal deverá ser emitida após autorização da medição apresentada e encaminhada ao SEBRAE-SP, juntamente com os documentos comprobatórios para sua conferência e seu aceite.

  - Estima-se, para esta prestação de serviços, a realização de 3 (três) medições.

- GARANTIA DOS BENS OU SERVIÇOS

  - A CONTRATADA deverá garantir os bens e os serviços descritos dentro do prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de recebimento definitivo do SEBRAE-SP.

  - Na hipótese de prazo de garantia superior ao acima determinado, concedido pelo fabricante ou pelo distribuidor do item, prevalecerá o maior prazo indicado.

  - A garantia deve ser total e abranger materiais, equipamentos e mão de obra, contra quais- quer defeitos de qualidade e de execução.

- SEGURO DE RESPONSABILIDADE DE OBRAS DE ENGENHARIA

  - A CONTRATADA deverá fornecer o Seguro de Responsabilidade de Obras de Engenharia, contemplando a responsabilização quanto aos danos materiais e pessoais a terceiros, devendo ele corresponder ao valor total do contrato e garantir toda a vigência contratual.

- ESTIMATIVA DE CONSUMO

  - As estimativas de quantidades constituem mera previsão dimensionada, não estando o SEBRAE-SP obrigado a realizá-las em sua totalidade, não cabendo a CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo de reparação e/ou indenização. Portanto, o SEBRAE-SP se reserva ao direito de, a seu critério, utilizar ou não as quantidades previstas.

  - A CONTRATADA terá direito somente ao pagamento em contraprestação às quantidades efetivamente consumidas, o que será comprovado através das entregas efetuadas pela CONTRATADA e aprovadas pelo SEBRAE-SP.

- DOCUMENTAÇÃO ENTREGÁVEL

  - NA REUNIÃO DE ALINHAMENTO

    - Documentos do responsável técnico e dos profissionais a serem alocados na prestação dos serviços, contendo as seguintes informações: (i) nome completo; (ii) cargo ou função; (iii) número da carteira de identidade (RG) e da inscrição no cadastro de pessoas físicas (CPF); (iv) comprovação de formação e da experiência mínima exigida (v) comprovação de vínculo com a CONTRATADA.

    - Os documentos devem ser enviados exclusivamente pelo feito definido pelo SEBRAE-SP

  - EM 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS APÓS A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO

    - A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente preenchida e quitada, emitida por engenheiro(a) civil e/ou arquiteto(a);

    - Os campos de preenchimento da ART e/ou RRT devem ser coincidentes aos dados do contrato (SEBRAE-SP, CONTRATADA, número e valor do contrato, endereço de execução e prestação dos serviços).

    - Cronograma físico;

    - Apólice de seguro de risco engenharia.

  - PARA A APRESENTAÇÃO DE MEDIÇÃO

    - Relatório fotográfico que evidencie os serviços realizados na medição;

    - Relatório diário de obras assinado e compreendendo todo o período da medição;

    - Memória de cálculo dos itens medidos;

    - Planilha de medição;

    - Certidões negativas atualizadas.

    - Declaração de optante pelo sistema do Simples Nacional, caso se aplique.

  - APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

    - Relatório fotográfico, que ilustre e detalhe todos os serviços executados;

    - Termo de garantia dos serviços;

    - Controles de operação do sistema (se houver);

    - Manuais de uso e de conservação;

    - Projeto As Built.

- SUBCONTRATAÇÃO

  - A CONTRATADA, em nenhuma hipótese, poderá subcontratar os serviços deste objeto.

- VISTORIA TÉCNICA - FACULTATIVA

  - É recomendável que seja realizada visita técnica para reconhecimento do local da futura prestação dos serviços antes da apresentação de suas propostas, a fim de tomar ciência da situação atual da área de execução dos serviços, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão surgir no decorrer das atividades, bem como ficarem cientes de todos os detalhes necessários à sua perfeita elaboração.

  - A visita técnica deverá ser agendada de segunda à sexta-feira, em horário comercial, com o colaborador Rodrigo Ulian, por meio de telefone: 11-3177-4671.

  - A licitante deverá apresentar atestado de vistoria ou declaração de pleno conhecimento do local e de suas condições (conforme modelo Anexo), na fase de habilitação durante a licitação.

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

  - A CONTRATADA deverá adotar na execução do objeto contratual, práticas de sustentabilidade e de racionalização no uso de materiais e serviços, com o objetivo de atender aos critérios de redução de desperdício, diminuição do uso intensivo de matérias primas, reciclagem, da não geração de resíduos, promover o uso consciente de recursos naturais, de modo que a prestação dos serviços seja ambientalmente responsável.

- VIGÊNCIA

  - A prestação dos serviços terá vigência de 12 (doze) meses, com a possibilidade de prorrogação, nos termos do artigo 36 do RLCSS.

- GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO

  - Garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, em uma das modalidades dentre aquelas previstas no art. 37, do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE, a saber:

    - Caução em dinheiro.

    - Fiança bancária.

    - Seguro garantia.

  - A modalidade seguro-garantia somente será aceita se assegurar o pagamento de todos os eventos indicados abaixo:

    - Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

    - Prejuízos causados ao SEBRAE-SP, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

    - Multas aplicadas pelo SEBRAE-SP à CONTRATADA; e

    - Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA.

  - A garantia ofertada deverá possuir o mesmo prazo de vigência do contrato.

  - Caso decorram desta avença obrigações financeiras ou acessórias após a sua conclusão (do contrato), ou caso haja renovação e seu prazo de validade expire antes da conclusão do pacto, ou ajuste de preços, deverão ser feitas as adequações necessárias quanto ao valor, vigência e cobertura da garantia prestada.

  - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.

  - Nos casos de término das etapas de execução e entrega com a finalização antecipada do objeto, a contratada podera ter a restituição da garantia antes do término da vigência contratual, aplicada esta condição para os casos para a modalidade Caução em dinheiro.

  - Fica assegurado o direito de retenção da garantia, por parte do SEBRAE-SP, enquanto perdurarem procedimentos de aplicação de sanções contratuais.

ANEXO – PROJETOS E MEMORIAIS E PERSPECTIVAS 3D

Link:  Projetos

ANEXO – VISTORIA TÉCNICA

ATESTADO DE VISTORIA

Atesto, em atendimento ao previsto no do Edital nº **/20**, que eu, _______________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________, representante da empresa _______________________________, possuo condições técnica para a análise da prestação de serviço e compareci perante o representante do SEBRAE-SP e vistoriei os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço, tomando plena ciência das condições e peculiaridades existentes.

Declaro ainda que tenho ciência da relação de serviços a executar, bem como de todas as implicações técnicas e financeiras da continuidade dos serviços.

Local e data ____________________________________________

__________________________________                  __________________________________

Assinatura					Assinatura

Representante da Empresa			Representante SEBRAE-SP

*A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NA LICITAÇÃO.

OU

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO LOCAL E DE SUAS CONDIÇÕES

Declaro, em atendimento ao previsto no do Edital nº **/20**, que eu, _________________________________,

portador(a) do CPF(MF) nº ______________, representante da empresa _______________________________,

possuo condições técnica para a análise da prestação de serviço e dispenso a realização da vistoria técnica.

Declaro ainda que tenho ciência da relação de serviços a executar, bem como de todas as implicações técnicas e financeiras da continuidade dos serviços.

Local e data ____________________________________________

____________________________________________

Assinatura

(Representante da Empresa)

*A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA JUNTO AOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO NA LICITAÇÃO.

ANEXO DA PROPOSTA COMERCIAL

Ao

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de São Paulo - SEBRAE-SP

Processo nº 1871/2024

Pregão Eletrônico nº XXX/2025

Data da Proposta Comercial:

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.

Razão Social:

CNPJ:

Telefone:

E-mail:

Contato:

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL GERAL COM BDI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Adequação Civil – Escritório Regional Capital Centro | R$ |

A LICITANTE mais bem classificada no certame será convocada para enviar a planilha de custos, devidamente preenchida e adequada ao valor de seu último lance, juntamente com a proposta comercial.

Link: Planilha de Custo e Formação de Preços

___________________________________________

Assinatura do Representante Legal

Local e Data

ANEXO – MINUTA CONTRATUAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (LICIT) Nº XXX/2025, REFERENTE AO PROCESSO 1871/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2025, QUE ENTRE SI FIRMAM O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEBRAE-SP E A EMPRESA XXX.

DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES 1. OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de construção civil, para a realização de obras de reforma e de adequações gerais, em regime de empreitada por preço unitário, e para a modernização do Escritório Regional Capital Centro, cujas especificações constam do termo de referência e demais anexos. 2. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da data da conclusão das assinaturas dos representantes legais das partes ou contados de XX de XXXX de 2025 a XX de XXXX de 202X, podendo ser prorrogada, a critério do SEBRAE-SP, conforme disposições do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE. 3. VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ XXXXXXX (colocar o valor por extenso)

DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES CONTRATANTE: SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SEBRAE-SP, com sede na Rua Vergueiro, 1.117, Paraíso, CEP: 01.504-001, São Paulo/SP, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 43.728.245/0001-42, neste ato representado por seu Diretor-Superintendente, NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA, por seu Diretor Técnico, MARCO ANTONIO SCARASATI VINHOLI e por seu Diretor de Administração e Finanças, REINALDO PEDRO CORREA. CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXX, com endereço na XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX/XX, CEP: XXXXX-XXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, neste ato representada pelo Sr. (a) XXXXXXXXXX, nos termos da cláusula do seu contrato social.

DO FUNDAMENTO LEGAL A presente contratação rege-se pelo Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE - Resolução CDN nº 493/2024.

CLÁUSULAS CONTRATUAIS

- CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

  - Por meio do presente instrumento, a CONTRATADA se obriga a fornecer ao CONTRATANTE os bens e/ou serviços especificados na proposta comercial, no Termo de Referência e demais ANEXOS deste contrato, os quais, independentemente de transcrição, são partes integrantes deste instrumento e serão observados naquilo que não o contrarie.

- CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  - São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo de outras previstas neste instrumento e respectivos anexos:

    - Entregar o objeto do contrato previsto na cláusula primeira dentro dos prazos, quantidades, características, detalhamentos e níveis estabelecidos;

    - Prestar garantia e assistência técnica conforme disposto no Termo de Referência e no Termo de Garantia Técnica, se for o caso;

    - Cumprir todas as leis e imposições federais, estaduais e municipais pertinentes;

    - Responsabilizar-se por todos os prejuízos decorrentes de infrações a que houver dado causa, pela ação ou omissão total ou parcial, inclusive por quaisquer ações judiciais relacionadas com o cumprimento do presente contrato;

    - Efetuar o pagamento de todos os tributos, seguros, obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, societárias ou outras incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o seu recebimento definitivo, bem assim quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução deste contrato, comprovando, a qualquer momento, os respectivos pagamentos que incidirem sobre a execução.

    - Apresentar as Notas Fiscais/Faturas contendo a discriminação exata e os respectivos quantitativos, com os valores contratados;

    - Manter, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;

    - Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução contratual, devendo orientar seus empregados nesse sentido;

    - Prestar informações e esclarecimentos sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a CONTRATADA, independentemente de solicitação, e atender às solicitações e determinações do CONTRATANTE.

    - Apresentar cópia das alterações do contrato social ou de seu estatuto.

    - Designar formalmente profissional que seja responsável pelo relacionamento estratégico com o CONTRATANTE, com autonomia para tomada de decisões que impactem no bom andamento dos serviços, informando no prazo de até 05 (cinco) dias úteis da assinatura do contrato o e-mail, telefone fixo e móvel e nome do respectivo responsável, mantendo ativos e operacionais os meios de comunicação pelos quais serão realizadas as interações entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

    - Entregar ao gestor do Contrato o Termo de Recebimento Provisório, se exigível;

    - Disponibilizar e fornecer todas as condições necessárias para o CONTRATANTE supervisionar, fiscalizar, avaliar e auditar o cumprimento do objeto deste contrato, sob os aspectos técnico, administrativo e financeiro;

    - Providenciar as exigências previstas neste instrumento e demais documentos integrantes deste contrato, respeitando os prazos previstos, sendo certo que este prazo não se confunde com a execução do contrato;

    - Registrar em relatórios de atendimento todas as reuniões de serviço entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, devendo ser enviados ao CONTRATANTE até o prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a realização do contato e/ou reunião, podendo o CONTRATANTE solicitar a necessária correção, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data do recebimento do respectivo relatório;

    - Solucionar todos os eventuais problemas pertinentes ou relacionados com a execução do objeto deste contrato, mesmo que para isso outra solução não prevista tenha que ser apresentada para aprovação e implementação, sem ônus adicionais para o CONTRATANTE;

    - Não caucionar ou utilizar este contrato em qualquer operação financeira, salvo com anuência do CONTRATANTE;

    - Não utilizar a marca SEBRAE ou qualquer material desenvolvido pelo CONTRATANTE, salvo quando necessário a execução do objeto contratual, mediante autorização prévia;

    - Administrar e executar todos os contratos firmados com terceiros, bem como responder por todos os efeitos desses contratos perante terceiros e o próprio CONTRATANTE;

    - Cumprir a legislação trabalhista e previdenciária com relação a seus funcionários, e, quando for o caso, com relação a funcionários de terceiros contratados;

    - Reparar prontamente os danos ou avarias causadas por seus funcionários ou terceiros, aos bens do CONTRATANTE ou de terceiros, podendo o CONTRATANTE exercer o direito de retenção sobre o pagamento devido à CONTRATADA para garantia do ressarcimento do dano, total ou parcial;

    - Caso o Termo de Referência expressamente autorize a subcontratação, esta não poderá abranger a totalidade dos serviços objeto deste contrato, sendo admitida apenas em relação a serviços específicos e às expensas e riscos da CONTRATADA. Os limites da subcontratação serão estabelecidos no Termo de Referência, e sua formalização estará condicionada à prévia e expressa autorização escrita do CONTRATANTE, inclusive para substituição de qualquer subcontratação. A subcontratação não isentará a CONTRATADA de suas obrigações e responsabilidades assumidas neste CONTRATO, permanecendo íntegra e inalterada a responsabilidade da CONTRATADA pelo integral cumprimento de todos os serviços, como se diretamente os tivesse executado, não podendo opor ou transferir para o CONTRATANTE nenhuma exceção, restrição, alegação de descumprimento total ou parcial, que tenha em relação ao subcontratado ou que este tenha contra ele.

  - São obrigações do CONTRATANTE, sem prejuízo de outras previstas neste instrumento e respectivos anexos:

    - Designar um funcionário como gestor do contrato e que servirá de contato junto à CONTRATADA para gestão, acompanhamento e esclarecimentos que porventura se fizerem necessários durante a vigência contratual;

    - Comunicar, por escrito, toda e qualquer orientação acerca do objeto contratado, excetuados os entendimentos verbais determinados pela urgência, que deverão ser confirmados, por escrito, no prazo de 02 (dois) dia úteis;

    - Fornecer e colocar à disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações, proporcionando as condições que se fizerem necessários à execução do objeto;

    - Vistoriar os produtos e/ou serviços conforme sua necessidade e conveniência;

    - Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual, nos aspectos técnico, de segurança, de confiabilidade e quaisquer outros de seu interesse, através de pessoal próprio ou de terceiros designados para este fim;

    - Monitorar o prazo, quantidade, qualidade, e níveis dos produtos e/ou serviços, conforme o caso, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, caso estejam comprovadamente em desacordo com o contratado, reservando-se ao direito de suspender o pagamento até que o objeto seja executado em conformidade com o contratado;

    - Notificar, formalmente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do contrato, possibilitando a CONTRATADA a regularização de tais pontos;

    - Solicitar a substituição de qualquer empregado e/ou preposto da CONTRATADA, desde que devidamente fundamentado, quando o objeto do contrato for a prestação de serviços e for verificada a falta de qualificação, zelo e dedicação na execução das tarefas, ou outros comportamentos que prejudiquem as atividades e resultados, objeto deste instrumento;

    - Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste ajuste.

- CLÁUSULA TERCEIRA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

  - As partes comprometem-se a tratar os dados pessoais necessários para a execução do presente contrato em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados/LGPD (Lei Federal nº 13.709/2018) e com as orientações da ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

    - Sempre que solicitado, a CONTRATADA deverá apresentar evidências documentadas da conformidade de suas atividades de tratamento de dados pessoais com a LGPD, tais como: Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais, Política de Segurança da Informação, Política de Respostas à Incidentes de Segurança da Informação, canal de atendimento ao titular de dados pessoais e documento de nomeação do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO).

    - A CONTRATADA compromete-se a indicar Encarregado de Dados ou pessoa responsável por responder a avaliação de fornecedores (“due diligence LGPD”) do CONTRATANTE, sem prejuízo de submeter-se a auditoria para atestar a conformidade dos tratamentos dos dados pessoais, a critério exclusivo do CONTRATANTE.

  - A CONTRATADA está autorizada a utilizar os dados pessoais acessados exclusivamente para cumprir com o objeto deste contrato, cumprir com obrigações legais e para defesa em processos judiciais e administrativos, caso seja necessário.

    - No caso de descumprimento deste dever pela CONTRATADA esta assumirá a posição de controladora dos dados pessoais, nos termos da LGPD, assumindo integral e exclusiva responsabilidade pelo tratamento dos dados pessoais, devendo manter o CONTRATANTE totalmente isento de quaisquer ônus, reclamações, processos, sanções e condenações decorrentes desses tratamentos.

  - A CONTRATADA está proibida de usar as informações pessoais que tiver acesso em razão do contrato em questão para: (i) interesse próprio, (ii) enriquecimento de sua base de dados, (iii) execução de contratos firmados com terceiros e (iv) divulgação dos seus produtos e serviços, sob pena de multa por violação contratual, notificação para a ANPD-Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, além da obrigação de indenizar todos os prejuízos causados ao Sebrae por violação desta obrigação.

  - Estando autorizada a subcontratação no respectivo Termo de Referência (TR), a CONTRATADA está autorizada a compartilhar os dados pessoais com seus subcontratados apenas quando delegar a execução de alguma das etapas do contrato firmado com o CONTRATANTE.

    - A CONTRATADA deve informar o CONTRATANTE os seus subcontratados. Deve ser compartilhado o mínimo necessário para cumprir com a etapa a ser executada pelo subcontratado.

    - É dever da CONTRADADA garantir a confidencialidade e segurança deste compartilhamento, bem como instruir, exigir e fiscalizar o subcontratado para que este também observe todas as regras e limitações determinadas neste instrumento.

    - A CONTRATADA assume a responsabilidade pela violação deste instrumento, da Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados/LGPD) e das orientações da ANPD -Autoridade Nacional de Proteção de dados Pessoais- cometidas por seus subcontratados durante o tratamento dos dados pessoais compartilhados pelo Sebrae.

  - As partes comprometem-se a prestar mútuo auxílio para atenderem os direitos dos titulares de dados pessoais dentro do prazo legal.

  - Na ocorrência de incidentes envolvendo as informações pessoais dos clientes do CONTRATANTE, a CONTATADA deverá comunicar o CONTRATANTE no prazo de 48 horas, a contar do conhecimento do incidente. Esta comunicação deverá conter todos os elementos do §1º art. 48, LGPD e as orientações da ANPD. A comunicação deve ser encaminhada para o/a Encarregado(a) de Dados Pessoais do CONTRATANTE (dpo@sebraesp.com.br).

    - Considera-se incidente o evento que comprometa a confidencialidade, integridade ou disponibilidade de dados pessoais, decorrente de ações voluntárias ou acidentais, que resultem em divulgação, alteração, perda ou acesso não autorizado a dados pessoais, independentemente do meio em que estão armazenados.

  - Qualquer violação à lei protetiva dos dados pessoais, não se limitando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais/LGPD, e às orientações da ANPD -Autoridade Nacional de Proteção de Dados – praticada pela CONTATADA sujeita-se a rescisão imediata do contrato por culpa exclusiva desta, multa por descumprimento contratual e ao ressarcimento de todos os prejuízos materiais e morais causados ao CONTRATANTE.

  - Encerrado o contrato entre as partes, a CONTRATADA está proibida de manter os dados pessoais no seu ambiente, inclusive backup e ambientes externos, exceto o eventualmente necessário para o cumprimento de obrigações legais e a defesa em processos judiciais e administrativos. As informações devem ser descartadas de forma segura e definitiva, com técnicas que impeçam a sua recuperação tão logo sejam superadas as finalidades que legitimam o seu armazenamento.

    - Se solicitado, a CONTRATADA deverá fornecer declaração que ateste o descarte dos dados, as técnicas utilizadas e os ambientes físicos e tecnológicos que passaram pelo processo de descarte definitivo.

  - É parte integrante deste contrato as obrigações previstas no respectivo Termo de Referência.

- CLÁUSULA QUARTA – DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

  - Consideram-se "Informações Confidenciais" todas as informações, dados, documentos, comunicações e conhecimentos técnicos ou comerciais de qualquer natureza, fornecidos, comunicados, transmitidos ou revelados por uma das partes contratantes à outra, seja de forma verbal, escrita, eletrônica, por fax, desenhos, gráficos ou qualquer outra forma de transmissão, que se refiram, direta ou indiretamente, às atividades, operações, processos, métodos, técnicas, produtos, serviços, estratégias, planos de negócios, know-how, estudos, pesquisas, desenvolvimentos, invenções, patentes, marcas, logotipos, direitos autorais, informações financeiras, comerciais ou técnicas, e qualquer outra informação de propriedade ou interesse da parte reveladora.

  - A parte receptora se compromete a:

    - Utilizar as Informações Confidenciais exclusivamente para os fins para os quais foram fornecidas ou comunicadas;

    - Manter as Informações Confidenciais em estrito sigilo e não as divulgar, reproduzir, copiar, publicar ou compartilhar, seja de forma parcial ou total, com terceiros, sem o prévio consentimento escrito da Parte reveladora;

    - Empregar todos os esforços razoáveis para proteger as Informações Confidenciais, garantindo sua segurança e evitando sua divulgação não autorizada, inclusive por terceiros;

    - Restringir o acesso às Informações Confidenciais apenas aos funcionários, colaboradores ou terceiros que necessitem conhecer tais informações para o cumprimento das obrigações previstas neste contrato, sempre orientando-os quanto à confidencialidade e proibindo sua divulgação a terceiros;

  - As obrigações previstas nesta cláusula não se aplicam às informações que:

    - Ao tempo de sua transmissão, ou posteriormente, sejam ou venham a ser de domínio público, conforme evidenciado por publicações idôneas, desde que sua divulgação não tenha sido causada pela parte receptora;

    - Estiverem na posse legal da parte receptora por ocasião da divulgação, desde que tenham sido recebidas legitimamente de terceiro (que não seja a outra parte), sem violação de obrigação legal e/ou obrigação de sigilo assumida com a parte reveladora;

    - Forem independentemente desenvolvidas pela Parte receptora, sem utilização direta ou indireta de informações confidenciais;

    - Forem necessariamente divulgadas no cumprimento de ordem judicial, ficando ressalvado que a parte receptora deverá, nesse caso, avisar a outra parte, imediatamente, por escrito, para que a esta seja dada a oportunidade de se opor à revelação e/ou tomar medidas legítimas e razoáveis para evitar ou minimizar o alcance dessa divulgação.

    - Ao tempo de sua transmissão, forem invadidas e conhecidas por terceiros, diversos das partes deste instrumento, sem que haja culpa da parte receptora.

  - Assumirá inteira responsabilidade por qualquer forma de divulgação não autorizada, a parte que divulgar as informações confidenciais de que trata essa cláusula, ainda que feita por seus acionistas, diretores, empregados, prestadores de serviços ou fornecedores a ela vinculados.

  - A parte que infringir a confidencialidade indenizará a outra parte por todas as perdas e danos derivados da quebra de sigilo e confidencialidade com relação às informações confidenciais.

  - A pedido da parte que disponibilizou as informações confidenciais, a parte que as recebeu devolverá à mesma, imediatamente, todos os documentos e outras manifestações corpóreas das informações confidenciais recebidas nos termos deste instrumento e todas as cópias e reproduções a que se referirem.

  - O término da contratação não eximirá as partes das obrigações por elas assumidas quanto ao sigilo e confidencialidade em relação às informações confidenciais a que tiveram acesso durante a execução do objeto.

  - As disposições dessa cláusula não deverão ser interpretadas implicitamente, por presunção, analogia ou de outra forma, como concessão de licença por uma das partes à outra para fazer, mandar fazer, usar ou vender qualquer produto e/ou serviço utilizando as informações confidenciais, ou como licença nos termos de qualquer patente, pedido de registro de patente, modelo de utilidade, direito autoral ou qualquer outro direito de propriedade industrial ou intelectual cobrindo o mesmo.

- CLÁUSULA QUINTA – DA COMPOSIÇÃO DO VALOR DESTE CONTRATO

  - O valor total deste contrato é de R$ XXXXXXXX (valor por extenso), sendo assim composto e conforme proposta comercial anexa:

Deixar TABELA conforme o anexo da proposta comercial, acrescida do valor destinado a reembolso se for o caso.

  - O (s) valor (es) ora descrito (s) abarca (m) todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras obrigações ou despesas necessárias à perfeita execução do objeto contratual.

- CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO

  - Após o recebimento definitivo do objeto, nos termos da cláusula sétima deste contrato, a CONTRATADA deverá encaminhar a nota fiscal, para conferência, validação e pagamento.

  - A CONTRATADA deverá emitir a nota fiscal e encaminhá-la ao SEBRAE-SP até o dia 17 (dezessete) do mês subsequente ao da prestação dos serviços e/ou entrega dos produtos, acompanhada dos documentos que comprovem a regularidade fiscal e trabalhista (Certidões Negativas de Débitos com o INSS, FGTS e comprovação de regularidade junto às receitas federal, estadual e municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA).

  - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o aceite definitivo da nota fiscal/fatura pelo SEBRAE-SP, condicionado à homologação do Produto/Serviço entregue, ao ateste das notas fiscais e à apresentação de relatório de prestação de serviços, conforme aplicável.

  - O SEBRAE-SP não aceitará recibo como documento fiscal, exceto nos casos estritamente legais de dispensa de emissão de nota fiscal, devidamente comprovado pela CONTRATADA.

  - O SEBRAE-SP reserva-se o direito de suspender o pagamento nos seguintes casos:

- Se os serviços não estiverem sendo prestados conforme o proposto e contratado;

- Se houver erros ou incorreções na documentação fiscal apresentada, caso em que a CONTRATADA deverá providenciar a regularização, reiniciando-se o prazo de pagamento após a reapresentação correta.

  - O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente de titularidade da CONTRATADA, que deverá indicar o nome do banco, número e nome da agência, número da conta corrente de sua titularidade e tipo de conta, conforme modelo do ANEXO – DECLARAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS.

  - Quaisquer despesas decorrentes de transações bancárias, inclusive a devolução de pagamento por inconsistência de dados bancários, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

  - O SEBRAE-SP poderá deduzir do montante a ser pago eventuais multas, indenizações ou valores decorrentes de glosas, conforme previsto neste contrato.

  - Nos casos de eventuais atrasos no pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, de alguma forma, para o atraso, o CONTRATANTE pagará encargos moratórios calculados conforme a fórmula abaixo:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,000166667, assim apurado: I = (TX) I = (6 / 100) I = 0,000166667 360 TX = Percentual da taxa anual = 6%

- CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO – PROVISÓRIO E DEFINITIVO

  - O objeto do presente contrato será recebido nas seguintes condições:

  - Recebimento Provisório: o responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato realizará o recebimento provisório de forma sumária, no momento da entrega da execução pela contratada, juntamente com os documentos comprobatórios para sua conferência e aceite, formalizando o seu recebimento para posterior verificação da conformidade do material/serviço com as exigências contratuais.

  - Recebimento Definitivo: em até 07 dias do recebimento provisório será realizado o recebimento definitivo, pelo gestor do contrato, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, acompanhado de relatório detalhado que comprove as condições de execução contratual.

  - O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, caso esteja em desacordo com as especificações e condições estabelecidas neste contrato, sendo obrigação da contratada as correções necessárias, as suas expensas, sem que neste prazo ocorra a obrigação de pagamento.

  - O recebimento provisório ou definitivo não exime o contratado das responsabilidades civil, ético-profissional, e outras estabelecidas pela lei ou por este contrato, incluindo a solidez, segurança, e perfeita execução do objeto contratado.

  - Salvo disposição em contrário, todos os ensaios, testes e provas necessários para a verificação da boa execução do objeto contratado serão de responsabilidade e custeio da contratada, conforme normas técnicas oficiais aplicáveis, se for o caso.

  - A CONTRATADA garante que os produtos fornecidos e/ou os serviços prestados neste contrato estão em conformidade com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho, conforme estabelecido nas especificações técnicas e normas aplicáveis, por 90 (noventa) dias além do prazo estabelecido no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), instituído pela Lei nº 8.078/1990.

    - Durante o período de garantia legal dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados, a CONTRATADA compromete-se a prestar assistência técnica necessária para correção de eventuais defeitos ou vícios que comprometam a qualidade, segurança, durabilidade e desempenho dos produtos ou serviços.

    - Caso seja necessário, a CONTRATADA compromete-se a substituir componentes defeituosos ou produtos inteiros ou por outros de mesma espécie, marca e modelo, em perfeitas condições de uso, ou a refazer serviços não recebidos, sem qualquer ônus adicional ao Contratante.

- CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

  - A vigência contratual será de 12 (doze) meses contados da data da conclusão das assinaturas dos representantes legais das partes ou contados de XX de XXXX de 2025 a XX de XXXX de 202X, podendo ser prorrogada, a critério do CONTRATANTE, de acordo com os permissivos do Regulamento de Licitações e de Contratos do Sistema SEBRAE.

  - A decisão de prorrogação do contrato é exclusiva do CONTRATANTE, sendo necessária a anuência da CONTRATADA, em razão da liberalidade contratual.

  - Caso a CONTRATADA não tenha interesse em prorrogar o contrato, deverá manifestar sua intenção por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias antes do término da vigência contratual, sob pena de aplicação de sanção contratual.

  - A prorrogação do contrato estará condicionada à justificativa da manutenção do interesse no objeto do contrato pelo CONTRATANTE e à comprovação da vantajosidade econômica.

  - A cada 12 (doze) meses, poderá haver reajuste com base no IPCA.

- CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

  - Comete infração administrativa nos termos da legislação vigente, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema SEBRAE e do presente instrumento contratual e respectivos anexos, a(s) Contratada(s) que:

    - der causa à inexecução parcial do contrato;

    - der causa à inexecução total do contrato;

    - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

    - descumprir o prazo para notificação do não interesse em prorrogar a vigência contratual previsto na subcláusula 9.3.

    - apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

    - praticar ato fraudulento na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

    - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

  - Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

    - Advertência escrita, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

    - Suspensão do direito de licitar e/ou contratar com o CONTRATANTE pelo prazo de até 03 (três) anos, observada a gravidade da conduta da contratada, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como as demais sanções no caso concreto, e conforme regra geral abaixo:

      - 12 (doze) meses, nos casos de: aplicação de duas ou mais penas de advertência, em um intervalo de tempo inferior a 12 (doze) meses, sem que o fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pelo CONTRATANTE, alteração de quantidade ou qualidade do produto ou serviço fornecido;

      - De 13 (treze) até 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de: retardamento imotivado de parcela significativa da execução da obra, de serviço ou do fornecimento de bens;

      - 36 (trinta e seis) meses, nos casos de: entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada; paralisação de serviço, de obra ou de fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia comunicação ao CONTRATANTE; praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos da licitação.

    - Suspensão do direito de licitar e contratar com o Sistema SEBRAE, pelo prazo mínimo de 4 (quatro) e máximo de 6 (seis) anos, nas seguintes hipóteses, nas hipóteses descritas 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, hipóteses nas quais, após o processamento do processo sancionador no âmbito do CONTRATANTE, os autos serão encaminhados para deliberação final do SEBRAE Nacional.

    - Multa:

      - Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

      - Compensatória de:

        - 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida para a infração prevista no subitem 9.1.1.

        - 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato para a infração prevista no subitem 9.1.2;

        - 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida para a infração prevista no subitem 9.1.3;

        - 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato para a infração prevista no subitem 9.1.4.

        - 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato para as infrações previstas nos subitens 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8.

  - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE.

  - Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

  - A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á por processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA.

  - Para fins de aplicação das penalidades descritas nesta cláusula, a cada infração cometida a CONTRATADA será notificada para apresentação de defesa, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia útil subsequente ao recebimento da notificação.

  - Na aplicação das sanções serão considerados:

    - a natureza e a gravidade da infração cometida;

    - as peculiaridades do caso concreto;

    - os danos que dela provierem ao CONTRATANTE;

    - o caráter pedagógico da sanção.

  - As multas devidas e/ou prejuízos causados ao CONTRATANTE serão deduzidos das faturas devidas à CONTRATADA, ou deduzidos da garantia, caso esta tenha sido exigida.

  - Se os valores das faturas e da garantia contratual forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher em favor do CONTRATANTE a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.

    - Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da solicitação do CONTRATANTE.

  - Em qualquer caso, fica a CONTRATADA responsável, ainda, pelas perdas e danos adicionais, valendo os percentuais de multa ora estabelecidos tão somente como mínimo legal, nos termos do artigo 416, parágrafo único, do Código Civil, sem qualquer prejuízo do cumprimento da obrigação principal.

- CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

  - O presente contrato não implica, para o CONTRATANTE, vínculo ou obrigação trabalhista, direta ou indireta, de qualquer natureza, obrigando-se ainda a CONTRATADA a manter o CONTRATANTE a salvo de qualquer litígio, assumindo todas as obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias, sociais e seguros referentes ao pessoal utilizado para o cumprimento do presente ajuste, inclusive com relação a terceiros contratados.

  - A CONTRATADA responsabiliza-se, de forma única e exclusiva, por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus empregados e prepostos, quando nas dependências do CONTRATANTE, ou em qualquer outro local onde estejam prestando os serviços, devendo adotar as providências que, a respeito, exigir a legislação em vigor.

  - A CONTRATADA responsabiliza-se pelas despesas da defesa, inclusive por custas e honorários advocatícios, bem como pelo cumprimento das decisões judiciais em reclamações trabalhistas eventualmente propostas por seus empregados, prepostos, ex-empregados ou terceiros envolvendo o CONTRATANTE, isentando ainda o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades e/ou ônus decorrentes direta ou indiretamente dos referidos processos judiciais;

  - A CONTRATADA responsabiliza-se civil e criminalmente perante o CONTRATANTE e terceiros por eventuais prejuízos, danos ou delitos causados por seus empregados, prepostos e/ou contratados, decorrentes de erro, culpa ou dolo, por demora ou omissão, na prestação dos serviços de sua responsabilidade, devendo indenizar todos os prejuízos ocasionados.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CÓDIGO DE ÉTICA

  - A CONTRATADA compromete-se a respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, o “Código de Ética do Sistema SEBRAE” que se encontra disponível no site do SEBRAE no endereço eletrônico www.sebrae.com.br, Ouvidoria, opção Código de Ética do SEBRAE.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ANTICORRUPÇÃO

  - As partes concordam que executarão as obrigações contidas neste contrato de forma ética e de acordo com os princípios aplicáveis ao Sistema SEBRAE, previstos no artigo 2º do Regulamento de Licitações e Contratos.

  - A CONTRATADA assume que é expressamente contrária à prática de atos que atentem contra o patrimônio e a imagem do Sistema SEBRAE.

  - Nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis nacionais, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

  - As partes se comprometem a estabelecer, de forma clara e precisa, os deveres e as obrigações de seus agentes e/ou empregados em questões comerciais, para que estejam sempre em conformidade com as leis, as normas vigentes e as determinações deste contrato.

- CLÁUSULA DÉCIMA TECEIRA – DAS ALTERAÇÕES

  - Este CONTRATO poderá ser alterado por meio de Termos Aditivos, objetivando promover os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários.

  - Os acréscimos que se fizerem necessários no objeto do contrato estão limitados a 50% (cinquenta por cento) do valor global atualizado do contrato, mediante justificativa.

  - A supressão poderá ser realizada no limite estabelecido entre as partes.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

  - O CONTRATO poderá ser rescindido por inexecução total ou parcial, por infração legal ou por descumprimento de qualquer uma de suas cláusulas.

  - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

  - A rescisão do contrato poderá ser:

    - Por ato unilateral do CONTRATANTE, nos casos previstos no contrato;

    - Amigável, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo de distrato; e

    - Judicial, nos termos da legislação.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - As despesas decorrentes deste contrato onerarão as verbas do CONTRATANTE, consignadas em seu orçamento.

  - Fazem parte do contrato, independentemente de transcrição, todas as condições constantes do edital que lhe deu origem, seus anexos e a proposta apresentada pela CONTRATADA, permanecendo, caso haja conflito, as disposições constantes deste instrumento contratual.

  - As solicitações de Atestado de Capacidade Técnica, relativo à execução do contrato, deverão ser formulados no prazo máximo de 12 (doze) meses após o encerramento da vigência contratual ao gestor do contrato, indicando a razão social, CNPJ e o número do instrumento contratual.

  - No caso de contrato de escopo, envolvendo a conclusão de um objeto específico, o atestado somente será emitido após o término da execução dos serviços ou da entrega dos produtos contratados. No caso de contrato de execução continuada, o atestado somente será emitido após o final da vigência inicialmente pactuada.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

  - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes do presente ajuste.

As Partes declaram que o presente instrumento, incluindo todas as páginas e eventuais anexos, todas formatadas por meio digital, representam a integralidade dos termos entre elas acordados.

E, por estarem de acordo, as partes expressamente concordam em utilizar e reconhecem como válida a plataforma de assinaturas do SEBRAE (https://www.sgolite.sebrae.com.br/PortalAssinaturaDigital/#/), admitindo válidas as assinaturas realizadas eletronicamente.

São Paulo.

| ________________________________ NELSON DE ALMEIDA PRADO HERVEY COSTA Diretor-Superintendente SEBRAE-SP | _________________________________ NOME Empresa |
| --- | --- |
| ________________________________ MARCO ANTONIO SCARASATI VINHOLI Diretor Técnico SEBRAE-SP | _________________________________ REINALDO PEDRO CORREA Diretor de Administração e Finanças SEBRAE-SP |

TESTEMUNHAS:

| ________________________________ Nome: XXXX | ________________________________ Nome: XXXX |
| --- | --- |

ANEXO – TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Eu ___________________________________, gestor do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E/OU SERVIÇOS XXX/202x - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1871/2024, declaro que recebi provisoriamente o objeto para conferência da conformidade, de acordo com as especificações do Termo de Referência.

São Paulo, ______/ ______ / ______.

_______________________________________

(Assinatura do gestor do contrato)

ANEXO – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Eu ___________________________________________, gestor do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E/OU SERVIÇOS XXX/202x - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1871/2024, declaro que nesta data recebi definitivamente o objeto da Nota Fiscal nº __________________________.

Declaro ainda que o objeto está em conformidade com as especificações do Termo de Referência.

São Paulo, ______/ ______ / ______.

_______________________________________

(Assinatura do gestor)

ANEXO DA DECLARAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS

Declaro que o pagamento deverá ser efetuado mediante crédito em conta corrente da titularidade de _____________________ (nome da empresa). Para tanto informo:

Nome do Banco: XXX

Número e nome da agência: XXX

Número da conta corrente: XXX

Tipo da conta:  XXX

_______________________________________

(Assinatura do responsável legal ou procurador)

Importante: Caso haja alteração dessas informações, a empresa contratada deverá enviar nova declaração com os dados atualizados.