|  | ORDEM DE FORNECIMENTO Companhia Ambiental do Estado de São Paulo Av. Prof. Frederico Hermann Jr, 345 - CEP 05459 -900 São Paulo - SP - site:www.cetesb.sp.gov.br Tel.(11)3133-3225/3484 - Fax (11) 3133-3244/3250 - CNPJ N°- 43.776.491/0001-70 - Insc. Est. N° 109.091.375-118 - Insc.Municipal N° 8.030.313-7 | Data 15/10/2026 | Número 082139 |
| --- | --- | --- | --- |

| Razão Social/Nome ALURETEC COMERCIO LTDA. |  |  |  |  |  |  | Cód.Fornecedor 041150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endereço RUA ALBERTO CINTRA |  |  |  | CEP 31160-370 |  | Bairro UNIAO |  |
| Cidade BELO HORIZONTE | Estado MG | Telefone (31) 3486-7009 | Inscr.Estadual 0015934470051 |  | CNPJ/CPF 11.916.165/0001-24 |  | Cond. de pagamento 30 DDL |

| Item | Unid. | Quant. | Código | Descrição do material | Preço Unitário | % Desc. | % IPI | Preço total | Prazo de entrega (Dias) | SOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | FR | 1,000000 | 3.2.34.0002-4 | SOLUÇÃO PADRÃO DO METAL FERRO , 1000 MG/L, COM RASTREABILIDADE A SRM DO NIST, PRODUZIDO EM LABORATÓRIO COM ACREDITAÇÃO NA ISO 17025 OU ISO GUIA 34 OU AMBAS, COM CERTIFICADO ORIGINAL E INDIVIDUAL POR FRASCO, CONTENDO O VALOR CERTIFICADO E A INCERTEZA ASSOCIADA, INDICAÇÃO SOLUTO/SOLVENTE, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA. FRASCO COM 100ML. COD, A019.2NP.L1 | 218,400000 | 0,00 | 0 | 218,40 | 60 | 151641 |
| 0002 | FR | 1,000000 | 3.2.34.0013-1 | SOLUÇÃO PADRÃO DO METAL MERCURIO , 1000 MG/L, COM RASTREABILIDADE A SRM DO NIST, PRODUZIDO EM LABORATÓRIO COM ACREDITAÇÃO NA ISO 17025 OU ISO GUIA 34 OU AMBAS, COM CERTIFICADO ORIGINAL E INDIVIDUAL POR FRASCO, CONTENDO O VALOR CERTIFICADO E A INCERTEZA ASSOCIADA, INDICAÇÃO SOLUTO/SOLVENTE, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA. FRASCO COM 100ML. COD A024.10NP.L1 | 218,400000 | 0,00 | 0 | 218,40 | 60 | 151165 |
| 0003 | FR | 1,000000 | 3.2.34.0030-1 | SOLUÇÃO PADRÃO DO METAL ALUMINIO , 1000 MG/L, COM RASTREABILIDADE A SRM DO NIST, PRODUZIDO EM LABORATÓRIO COM ACREDITAÇÃO NA ISO 17025 OU ISO GUIA 34 OU AMBAS, COM CERTIFICADO ORIGINAL E INDIVIDUAL POR FRASCO, CONTENDO O VALOR CERTIFICADO E A INCERTEZA ASSOCIADA, INDICAÇÃO SOLUTO/SOLVENTE, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA. FRASCO COM 100ML. COD A002.2NP.L1 | 218,400000 | 0,00 | 0 | 218,40 | 60 | 151640 |
| 0004 | FR | 1,000000 | 3.2.34.0132-2 | SOLUÇÃO PADRÃO DO METAL ALUMINIO, 1000 MG/L, COM RASTREABILIDADE A SRM DO NIST, COM CERTIFICADO ORIGINAL E INDIVIDUAL POR FRASCO, CONTENDO O VALOR CERTIFICADO E A INCERTEZA ASSOCIADA, INDICAÇÃO SOLUTO/SOLVENTE, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA. FRASCO COM 500 ML COD A002.2NP.L5 | 404,040000 | 0,00 | 0 | 404,04 | 60 | 151660 |
| 0005 | FR | 1,000000 | 3.2.34.0134-9 | SOLUÇÃO PADRÃO DO METAL CÁLCIO, 1000 MG/L, COM RASTREABILIDADE A SRM DO NIST, COM CERTIFICADO ORIGINAL E INDIVIDUAL POR FRASCO, CONTENDO O VALOR CERTIFICADO E A INCERTEZA ASSOCIADA, INDICAÇÃO SOLUTO/SOLVENTE, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA. FRASCO COM 500 ML COD A009.2NP.L5 | 404,040000 | 0,00 | 0 | 404,04 | 60 | 151665 |
| 0006 | FR | 1,000000 | 3.2.34.0135-7 | SOLUÇÃO PADRÃO DO METAL MAGNÉSIO, 1000 MG/L, COM RASTREABILIDADE A SRM DO NIST, COM CERTIFICADO ORIGINAL E INDIVIDUAL POR FRASCO, CONTENDO O VALOR CERTIFICADO E A INCERTEZA ASSOCIADA, INDICAÇÃO SOLUTO/SOLVENTE, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA. FRASCO COM 500 ML COD A032.2NP.L5 | 404,040000 | 0,00 | 0 | 404,04 | 60 | 151667 |
| 0007 | FR | 1,000000 | 3.2.34.0136-5 | SOLUÇÃO PADRÃO DO METAL POTÁSSIO, 1000 MG/L, COM RASTREABILIDADE A SRM DO NIST, COM CERTIFICADO ORIGINAL E INDIVIDUAL POR FRASCO, CONTENDO O VALOR CERTIFICADO E A INCERTEZA ASSOCIADA, INDICAÇÃO SOLUTO/SOLVENTE, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA. FRASCO COM 500 ML COD A028.2NP.L5 | 404,040000 | 0,00 | 0 | 404,04 | 60 | 151668 |
| 0008 | FR | 1,000000 | 3.2.34.0137-3 | SOLUÇÃO PADRÃO DO METAL SÓDIO, 1000 MG/L, COM RASTREABILIDADE A SRM DO NIST, COM CERTIFICADO ORIGINAL E INDIVIDUAL POR FRASCO, CONTENDO O VALOR CERTIFICADO E A INCERTEZA ASSOCIADA, INDICAÇÃO SOLUTO/SOLVENTE, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA. FRASCO COM 500 ML COD A035.2NP.L5 | 404,040000 | 0,00 | 0 | 404,04 | 60 | 151669 |
| 0009 | FR | 2,000000 | 3.2.35.0010-1 | FOSFORO, SOLUÇAO PADRÃO PARA ANALISE DE ICP 1000MG/L RASTREAVEL A SRM DO NIST, PRODUZIDO EM LABORATORIO COM ACREDITAÇÃO NA ISO 17025 OU ISO GUIA 34 OU AMBAS, COM CERTIFICADO CONTENDO O VALOR CERTIFICADO E A INCERTEZA ASSOCIADA, INDICAÇÃO SOLUTO/SOLVENTE, VALIDADE MINIMA DE 24 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA, FRASCO C/ 100 ML COD C040.W.L1 | 426,970000 | 0,00 | 0 | 853,94 | 60 | 151664 |
| 0010 | FR | 1,000000 | 3.2.36.0001-5 | PADRAO DE GLICOSE ( D-GLUCOSE - DEXTROSE) - FORMULA: C6H12O6 - LAUDO ANALITICO CONTENDO GRAU DE PUREZA, RELACAO E LIMITES DE IMPUREZA, PADRAO NIST- REF. SRM 917 - DO LOTE MAIS RECENTE DISPONÍVEL COMERCIALMENTE, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA, FRASCO COM 50 GRAMAS COD SB19531.50G | 3.226,860000 | 0,00 | 0 | 3.226,86 | 60 | 151845 |
| 0011 | FR | 1,000000 | 3.2.38.0363-3 | SOLUÇÃO PADRÃO SURROGATE COMPOSTA DE TRIBUTILFOSFATO E TRIFENILFOSFATO NA CONCENTRAÇÃO DE 2000 UG/ML DE CADA COMPOSTO EM ACETONA OU METANOL, EM AMPOLA DE 1ML. REFERÊNCIA:CHEM SERVICE M-SS1657B5-1ML. ACOMPANHA CERTIFICADO ORIGINAL E INDIVIDUAL POR AMPOLA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES OU 75% DO PRAZO ESTIPULADO NA EMBALAGEM NA DATA DA ENTREGA COD RD1139871 | 1.654,380000 | 0,00 | 0 | 1.654,38 | 60 | 151091 |

| Observações E-AMBIENTE 058498/2026-77 LIC PORTAL 782/2026/300 COTAÇÃO 19332 | Frete | 0,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Total Geral R$ | 8.410,58 |

| Emitente Mariana Takeishi Gerente de Setor de Compras e Importação | Aprovação Fernando Roberto Sette Gerente da Divisão de Suprimentos | Aprovação Celso Massari Gerente do Departamento de Suprimentos e Serviços Administrativos | Aceite do Fornecedor ________/________/________ |
| --- | --- | --- | --- |

# CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

| #### OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA #### 1 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO #### 1.1 Fornecer os materiais objeto deste Instrumento Contratual em estrita obediência às especificações, proposta e anexos, quando houver, mantendo durante o fornecimento, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, bem como cumprir as disposições constantes do Código de Conduta e Integridade da CETESB, disponível no site www.cetesb.sp.gov.br. #### 1.2 Os materiais deverão ser entregues no horário das 8:30h as 11:30h e das 13:00 às 16:30h, na Sede da CETESB ou no endereço discriminado no anverso, devendo ser anotado no corpo da nota fiscal, o número deste Instrumento Contratual. #### 1.3 O fornecedor se obriga a recebê-los em devolução para substituição sem qualquer ônus de qualquer natureza financeira ou tributária para a CETESB, sempre que eles apresentarem defeitos ou inadequações que não poderiam ter sido apuradas por meio de inspeção, mas apenas quando de sua aplicação em montagem ou uso. #### 1.4 A CETESB terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento, para exercer o direito de aceitação ou não dos materiais constantes deste Instrumento Contratual. #### 2 - PAGAMENTO #### 2.1 O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo dos materiais e serão efetuados por meio de crédito em conta corrente junto ao BANCO DO BRASIL S/A, ficando ajustado que o comprovante do crédito será reconhecido pela CONTRATADA como documento de quitação do débito. #### 2.2 A CETESB descontará dos pagamentos que efetuar, os tributos a que estiver obrigada a recolher, conforme legislação vigente. #### 2.3 Na entrega de materiais cujas quantidades poderão sofrer alterações em função de lote de produção ou impossibilidade de fracionamento, haverá tolerância de até 10% (dez por cento) para mais ou menos sobre a quantidade total. #### 2.4 Não será admitida cláusula de reajustes de preços com periodicidade inferior a 01 (um) ano, de acordo com a legislação vigente. #### 2.5 Havendo atraso nos pagamentos, sobre o valor devido incidirá correção monetária , bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado. #### 2.6 O pagamento poderá ser sustado, a exclusivo critério da CETESB, nos seguintes casos: #### a) em decorrência de obrigações da CONTRATADA para com terceiros, que possam de qualquer forma prejudicar a CETESB; #### b) inobservância ou descumprimento de quaisquer das condições previstas neste Instrumento Contratual. #### c) a existência de registro em nome da CONTRATADA no CADIN Estadual.; 3 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 3.1 A inexecução total ou parcial deste Instrumento Contratual ou cometimento de falhas de qualquer natureza que comprometam, em qualquer grau, o cumprimento das obrigações assumidas, garantida prévia defesa, sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções previstas em lei, às estabelecidas a seguir: #### 3.2 ADVERTÊNCIA: A pena de advertência será aplicada a critério da CETESB, quando o contratado infringir obrigação contratual. #### 3.3 MULTA: a pena de multa será assim aplicada: #### I – de 30% (trinta por cento) do valor total corrigido da avença, no caso de inexecução total do contrato; #### II – de 30% (trinta por cento) do valor corrigido da avença, relativo à parte da obrigação não cumprida, no caso de inexecução parcial do contrato; #### III – de 1% (um por cento) do valor corrigido da avença, no caso de atraso injustificado na execução do contrato, acrescido de: #### a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, para atrasos de até 30 dias; #### b) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, para atrasos superiores a 30 dias, no que exceder ao prazo previsto na alínea “a” deste inciso. #### 3.3.1 Os percentuais de que tratam as alíneas “a” e “b”, do inciso III, deste item “3.3 Multa”, incidirão sobre o valor total corrigido do contrato. #### 3.3.2 A reincidência no descumprimento do prazo de entrega ensejará a aplicação da multa em dobro. #### 3.3.3 O valor correspondente à multa aplicada poderá ser, a critério da CETESB, descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do contrato que ensejou a sanção ou ser descontado de eventuais créditos a receber. #### 3.3.4 Inexistindo o desconto nos moldes previstos no subitem 3.3.3, deste item “3.3 Multa”, o correspondente valor deverá ser recolhido, através de guia apropriada, no prazo de 10 (dez) dias corridos contados da notificação. #### 3.3.5 O valor da penalidade ficará restrito ao valor total do contrato. #### 3.3.6 A aplicação da penalidade de multa independe de prévia aplicação de penalidade de advertência. #### 3.4 O atraso injustificado superior a 60 (sessenta) dias corridos será considerado inexecução total, salvo razões de interesse público expostos em ato motivado da autoridade competente. #### 3.5 O não pagamento das multas no prazo e formas indicados, implicará no registro de devedor no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN e na inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado para cobrança judicial. #### 3.6 As penalidades previstas neste capítulo poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, observadas as prescrições legais pertinentes e as disposições estabelecidas nos respectivos instrumentos convocatórios. #### 3.7 A multa, que possui natureza de cláusula penal, não exclui o direito da CETESB de exigir pagamento para cobertura de perdas e danos e de outros eventuais prejuízos.; #### 3.8 As sanções descritas nos itens 3.1 a 3.7 referem-se às contratações diretas previstas nos incisos I e II do art.29 da Lei 13.303/2016. Nos demais casos de contratação direta, aplicar-se-ão as sanções administrativas previstas em lei, conforme disposto na portaria SEMIL SGC n°01 de 17/09/2025 – Diário Oficial do Estado de São Paulo. #### 4 - IMPEDIMENTOS #### 4.1 A CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a CETESB, pelo prazo de até 2 (dois) anos, pela inexecução total ou parcial do contrato ou pela pratica de quaisquer atos previstos no artigo 83 da Lei Federal 13.303/2016. 5 - RESCISÃO 5.1 A inexecução total ou parcial deste Instrumento Contratual enseja a sua rescisão, sem prejuízo das penalidades previstas. 5.2 O presente Instrumento Contratual será rescindido se verificada a ocorrência de quaisquer das hipóteses elencadas no Art. 55, do Regulamento de Licitações ou o não cumprimento ou o cumprimento irregular do Código de Conduta e Integridade da CETESB. 6 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 6.1 Este Instrumento Contratual é regido pela redação em vigor das Leis Federais nº 13.303/16, seu Regulamento Interno de Licitações e subsidiariamente pela Lei Federal nº 14.133/2021 quando utilizado a modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, previsto no seu Artigo 28, Inciso I e demais legislação aplicável. 6.2 Aplica-se também, ao objeto deste Instrumento Contratual, a Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). e a Lei Federal nº 13.709/2018 no âmbito da execução do objeto deste Contrato e observar as instruções por escrito da CETESB no tratamento de dados pessoais. 7 - NOVAÇÃO 7.1 A tolerância das partes não implica em novação das obrigações assumidas neste Contrato. 8 - DISPOSIÇÕES GERAIS 8.1 É vedada a vinculação do nome da CETESB com a marca ou produtos da empresa fornecedora sob qualquer pretexto publicitário, em qualquer veículo de comunicação. 8.2 Qualquer alteração das condições aqui estabelecidas será válida apenas com a anuência por escrito da CETESB. 9 - FORO 9.1 Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou venha a ser, para dirimir eventuais questões relativas a este Instrumento Contratual.. |  |  |
| --- | --- | --- |