## Plan1
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal: 380 - CEP: 14.802-510 - Araraquara/SP
CNPJ: 44.239.770/0001-67 - I.E.: Isento
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO II - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 01 - REAGENTES COM CERTIFICADO NIST ou MRC
Item | Descrição do Material | Unid. | Qtde | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | Água ASTM Tipo 1 (1000ml) validade: no minimo de 12 meses | FRASCO | 5 |  |  | 0
2 | Solução de DQO 100 mg/L (125mL) validade: no minimo de 12 meses | FRASCO | 2 |  |  | 0
3 | Solução de DQO 1000 mg/L (125mL) validade: no minimo de 12 meses | UNID. | 3 |  |  | 0
4 | Solução de DQO 300 mg/L (125mL) validade: no minimo de 12 meses | UNID. | 2 |  |  | 0
5 | Solução de DQO 500 mg/L (125mL) validade: no minimo de 12 meses | FRASCO | 2 |  |  | 0
6 | Solução de Turbidez Formazina 10 NTU (500 mL) validade: no minimo de 12 meses | UNID. | 3 |  |  | 0
7 | Solução de Turbidez Formazina 4000 NTU (500 mL) validade: no minimo de 12 meses | UNID. | 3 |  |  | 0
8 | Solução de Tiossulfato de Sódio 0,025 N (Litro) validade: no minimo de 12 meses | FRASCO | 4 |  |  | 0
9 | Solução Padrão de Cloro para colorimetria, Método DPD de 1000 mg/L (1000 ppm) (250mL) validade: no minimo de 06 meses | FRASCO | 4 |  |  | 0
10 | Solução Padrão de Condutividade 5000 uS/cm (500mL) validade: no minimo de 12 meses | UNID. | 8 |  |  | 0
11 | Solução Padrão de Condutividade 10,0 uS/cm (500mL) validade: no minimo de 12 meses | UNID. | 4 |  |  | 0
12 | Solução Padrão de Cor 500 mg PtCo/L (Litro) validade: no minimo de 24 meses | FRASCO | 2 |  |  | 0
13 | Solução Padrão de DBO: Glucode-Ácido Glutâmico 200 mg/L (125mL) validade: no minimo de 03 meses | UNID. | 6 |  |  | 0
14 | Solução Padrão de Fluoreto de Sódio 1000 ppm (250mL) - Padrão para Cromatografia de Íons/ISE e validade: no minimo de 12 meses | FRASCO | 4 |  |  | 0
15 | Solução Padrão de pH 10,00 (Litro) validade: no minimo de 18 meses | LITRO | 10 |  |  | 0
16 | Solução Padrão de pH 4,01 (Litro) validade: no minimo de 18 meses | LITRO | 10 |  |  | 0
17 | Solução Padrão de pH 7,00 (Litro) validade: no minimo de 18 meses | LITRO | 10 |  |  | 0
18 | Solução Padrão de Amônia para colorimetria 1000 mg/L (1000 ppm) (125 mL) validade: no minimo de 12 meses | UNID. | 2 |  |  | 0
19 | Solução Padrão de Fosfato para colorimetria de 1000 mg/L (1000 ppm) (125 mL) validade: no minimo de 12 meses | UNID. | 2 |  |  | 0
20 | Solução Padrão de Nitrato para colorimetria de 1000 mg/L (1000 ppm) (125 mL) validade: no minimo de 12 meses | UNID. | 2 |  |  | 0
21 | Solução Padrão de Nitrito para colorimetria de 1000 mg/L (1000 ppm) (125 mL) validade: no minimo de 06 meses | UNID. | 2 |  |  | 0
22 | Solução Pepsina 5% M/V(250mL) validade: no minimo de 12 meses | FRASCO | 4 |  |  | 0
23 | Solução Tiouréia 5% M/V (250 mL) validade: no minimo de 12 meses | FRASCO | 4 |  |  | 0
24 | Calmagita Indicador 0,1% m/v (250mL) validade: no minimo de 12 meses | UNID. | 4 |  |  | 0
25 | Solução de Carbonato de Calcio padrão 1000 mg/L (125mL) validade: no minimo de 12 meses | UNID. | 4 |  |  | 0
26 | Solução Tampão de dureza com Magnésio (500 mL) validade: no minimo de 12 meses | UNID. | 4 |  |  | 0
27 | Solução Padrão de Oxigênio Zero Dissolvido para Calibração de Sonda de Oximetro (500 mL) validade: no minimo de 12 meses | UNID. | 5 |  |  | 0
VALOR TOTAL - LOTE 01 |  |  |  |  | 0
LOTE 02 - REAGENTES CONTROLADOS E ESPECIFICOS
Item | Descrição do Material | Unid. | Qtde | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | Solução Digestora DQO 20 - 1500 mg/L (unidade) | UN. | 2000 |  |  | 0
2 | SOLUCAO SPADNS 500ML | FRASCO | 150 |  |  | 0
3 | Cloro Livre Reagente DPD pp 10mL (CX 1000 un) | CX | 32 |  |  | 0
4 | Inibidor de Nitrificação DBO (35g) | UNID. | 17 |  |  | 0
VALOR TOTAL - LOTE 02 |  |  |  |  | 0
LOTE 03 - REAGENTES CONTROLADOS
Item | Descrição do Material | Unid. | Qtde | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | Nitrato de Potassio PA (250g) | FRASCO | 1 |  |  | 0
2 | Ácido Cloridrico 37% PA (Litro) | LITRO | 18 |  |  | 0
3 | Ácido Sulfurico PA ACS (Litro) | LITRO | 8 |  |  | 0
4 | Cloreto de Mercurio II (ICO) PA (250g) | FRASCO | 1 |  |  | 0
5 | Dicromato de Potássio PA (100g) | FRASCO | 2 |  |  | 0
VALOR TOTAL - LOTE 03 |  |  |  |  | 0
LOTE 04 - REAGENTES NÃO CONTROLADOS
Item | Descrição do Material | Unid. | Qtde | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | Ácido Fósfórico (ORTO) 85 % PA ACS (500 ml) | FRASCO | 2 |  |  | 0
2 | Ácido Ascórbico PA (500g) | FRASCO | 1 |  |  | 0
3 | Ácido Glutâmico PA (100g) | UNID. | 1 |  |  | 0
4 | Acido Sálicilico PA 100 g | FRASCO | 1 |  |  | 0
5 | Areia Purificada Calcinada 500G | FRASCO | 3 |  |  | 0
6 | Arsenito de Sódio (Meta) PA (250g) | FRASCO | 1 |  |  | 0
7 | Biftalato de Potássio PA (500g) | FRASCO | 2 |  |  | 0
8 | Carbonato de Sódio Anidro PA - 500 g | FRASCO | 1 |  |  | 0
9 | Cloreto de Amonio PA 100 g | FRASCO | 1 |  |  | 0
10 | Cloreto de Calcio Anidro PA 100 g | FRASCO | 2 |  |  | 0
11 | Cloreto de Potássio PA (500g) | FRASCO | 6 |  |  | 0
12 | Cloreto de Sódio PA (100 g) | FRASCO | 1 |  |  | 0
13 | Cloreto Férrico III (ICO) PA (100g) | FRASCO | 1 |  |  | 0
14 | Dextrose Anidra - Glicose (100g) | FRASCO | 1 |  |  | 0
15 | DPD Oxalato (N,N-Dietil-P-Fenilenodiamona Oxalato) PA 100g ref. Merck | FRASCO | 1 |  |  | 0
16 | Fósfato de Potássio Monobasico Anidro PA - ACS(500g) | FRASCO | 5 |  |  | 0
17 | Fosfato de Sódio Bibásico Anidro (500g) | FRASCO | 5 |  |  | 0
18 | Fósfáto de Sódio Dibasico Heptahidratado PA (100g) | FRASCO | 2 |  |  | 0
19 | Fosfato de Potássio Dibasico PA (100 g) | FRASCO | 2 |  |  | 0
20 | Glicerina (Glicerol) PA ACS (1000 mL) | FRASCO | 2 |  |  | 0
21 | Hidróxido de potássio PA ACS (1000 g) | FRASCO | 1 |  |  | 0
22 | Iodeto de Potassio PA (1000g) | FRASCO | 4 |  |  | 0
23 | Molibidato de Amonio PA ACS(250g) | FRASCO | 1 |  |  | 0
24 | N-(1Naftil)etilenodiamino Bicloridrato (5g) | FRASCO | 1 |  |  | 0
25 | Nitrato de Prata PA ACS (500g) | FRASCO | 1 |  |  | 0
26 | Nitrito de Sódio PA-ACS (100g) | FRASCO | 1 |  |  | 0
27 | Oxicloreto de Zirconio IV Octahidratado PA ACS (100g) | FRASCO | 1 |  |  | 0
28 | Peroxido de Hidrogênio 30% PA - 1000 mL | FRASCO | 2 |  |  | 0
29 | Persulfato de Potássio PA (250g) | FRASCO | 1 |  |  | 0
30 | Reativo Folin Ciocauteau (100 ml) | FRASCO | 5 |  |  | 0
31 | SPADNS PA (25g) | FRASCO | 1 |  |  | 0
32 | Sulfanilamida PA (100g) | FRASCO | 1 |  |  | 0
33 | Sulfato de Aluminio e Potassio PA (500g) | FRASCO | 2 |  |  | 0
34 | Sulfato de Mercurio II (ICO) PA (250g) | FRASCO | 1 |  |  | 0
35 | Sulfato de Prata PA (25g) | FRASCO | 2 |  |  | 0
36 | Tiossulfato de Sódio PA ACS (500g) | FRASCO | 1 |  |  | 0
37 | Tartarato de Antimônio e Potássio PA ACS (100g) | FRASCO | 1 |  |  | 0
38 | Ácido Tânico PA ACS (250g) | FRASCO | 1 |  |  | 0
39 | EDTA Sal Dissódico PA ACS (500g) | FRASCO | 1 |  |  | 0
40 | Hipoclorito de Cálcio PURO - 500 g | FRASCO | 1 |  |  | 0
41 | Tartarato de Sódio P. A - 500 g | FRASCO | 1 |  |  | 0
VALOR TOTAL - LOTE 04 |  |  |  |  | 0
LOTE 05 - MEIOS DE CULTURAS - QUALITATIVO
Item | Descrição do Material | Unid. | Qtde | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | Teste de 24 horas a temperatura de 34,5 a 35,5°C com Tecnologia do Substrato Definido - Defined Substrate Technology (DST) para detectar simultâneamente Coliformes totais e E. Coli em amostras de água com indicadores de nutrientes CPRG e MUG através da mudança de amarelo para magenta.o que facilita na interpretação dos resultados (caixa com 200 unidades) | CX | 10 |  |  | 0
VALOR TOTAL - LOTE 05 |  |  |  |  | 0
LOTE 06 - MICROBIOLOGIA - QUANTITATIVO
Item | Descrição do Material | Unid. | Qtde | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | Meio De Cultura Chromo Culti Coliformes Agar 1104260500 (Frasco De 500 Gramas) - Ref. Merck | FRASCO | 3 |  |  | 0
VALOR TOTAL - LOTE 06 |  |  |  |  | 0
LOTE 07 - MEMBRANAS DE FILTRAÇÃO
Item | Descrição do Material | Unid. | Qtde | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | Frasco estéril para coletas de polipropileno puro e reciclável transparente , peça única com corpo e tampa unidas, capacidade de 100 a 120 mL com indicação do volume no frasco, Altura: 90mm x diametro da base: 45mm com presença de tiossulfato para amostras cloradas.(Caixa com 100 unidade) - certificado de análise e de conformidade | CX | 100 |  |  | 0
2 | Frasco estéril para coletas de polipropileno puro e reciclável transparente, peça única com corpo e tampa unidas, capacidade de 100 a 120 mL com indicação do volume no frasco, Altura: 90 a 95mm x diametro da base: de 40 a 45mm sem a presença de tiossulfato para amostras cloradas. (Caixa com 100 unidade) - certificado de análise e de conformidade | CX | 15 |  |  | 0
3 | Membrana de microfibra de vidro, 0,45um, 47 mm de diâmetro, temperatura até 550°C (CX com 100 un) | CX | 1 |  |  | 0
4 | Membrana de nitrato de celulose, branca com grid preto, poro de 0,45 um, resistente a solução pH 4 - 8, resistência térmica máxima 130 °C, estéril, embalada individualmente com papel protetor de celulose, 47 mm de diâmetro, (CX 1000 um.) | CX | 10 |  |  | 0
5 | Membrana de nitrato de celulose, branca com grid preto, poro de 0,45 um, resistente a solução pH 4 - 8, resistência térmica máxima 130 °C, não estéril, 47 mm de diâmetro, (CX 1000 um.) | CX | 1 |  |  | 0
6 | Placa de Petri lisa 90x15 mm estéril de poliestireno de alta transparência (unidade) | UNID. | 11000 |  |  | 0
VALOR TOTAL - LOTE 07 |  |  |  |  | 0
LOTE 08 - CULTURAS PARA CONTROLE DE TESTES MICROBIOLÓGICOS
Item | Descrição do Material | Unid. | Qtde | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | Cepas MRC: Material liofilizado, qualitativa, 1ª ou 2ª passagem, com validade de 1 ano após a data de recebimento no laboratório, pode ser em pelete ou swab. Escherichia coli - ATCC 11775 / NCTC 9001 (WDCM 00090) ou ATCC 25922 / NCTC 12241 (WDCM 00013) - unidade | UN. | 2 |  |  | 0
2 | Cepas MRC: Material liofilizado, qualitativa, 1ª ou 2ª passagem, com validade de 1 ano após a data de recebimento no laboratório, pode ser em pelete ou swab. Pseudomonas aeruginosa - ATCC 27853 / NCTC 12903 (WDCM 00025)- unidade | UN. | 2 |  |  | 0
3 | Cepas MRC: Material liofilizado, qualitativa, 1ª ou 2ª passagem, com validade de 1 ano após a data de recebimento no laboratório, pode ser em pelete ou swab. Klebsiela pneumoniae - ATCC 13883 / NCTC 9633 (WDCM 00097) ou ATCC 4352 / NCTC 13635 (WDCM 00192)- unidade | UN. | 2 |  |  | 0
4 | Indicador biológico para uso em autoclave, contendo o esporo de Geobacillus stearothermophilus, na concentração de 1 x 10^6 - unidade | UN. | 20 |  |  | 0
VALOR TOTAL - LOTE 08 |  |  |  |  | 0
LOTE 09 - MATERIAIS DE LABORATÓRIOS
Item | Descrição do Material | Unid. | Qtde | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | BARRILETE EM PVC DE 10 LITROS, COM MEDIDOR DE NIVEL, TAMPA E TORNEIRA | UN. | 2 |  |  | 0
2 | CAIXA TÉRMICA EM POLIPROPILENO (EXTERNO) E POLIESTIRENO (INTERNO), COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE 50 L (CxLxA (cm) 54,5x37,5x42,5) | UN. | 2 |  |  | 0
3 | Balde De Inox Reforçado, Com Bico E Alça, Para Coleta Com Capacidade Para 2 Litros . | UN. | 2 |  |  | 0
4 | Balde De Inox Reforçado, Com Bico E Alça, Para Coleta Com Capacidade Para 5 Litros . | UN. | 2 |  |  | 0
5 | Barra magnética 5mm de diâmetro X 10mm de comprimento revestido com PTFE Resistente a temperaturas entre -50°C e +120°C Resistente à oxidação e superficie redonda para agitar líquidos | UN. | 5 |  |  | 0
6 | Barra magnética 7mm de diâmetro X 30mm de comprimento revestido com PTFE Resistente a temperaturas entre -50°C e +120°C Resistente à oxidação e superficie redonda para agitar líquidos | UN. | 5 |  |  | 0
7 | Barra magnética 8mm de diâmetro X 40mm de comprimento revestido com PTFE Resistente a temperaturas entre -50°C e +120°C Resistente à oxidação e superficie redonda para agitar líquidos | UN. | 5 |  |  | 0
8 | Barra Magnética estrela com 22 mm de diametro, recoberta de PTFE | UN. | 2 |  |  | 0
9 | BASTÃO DE PLÁSTICO DE 10 MM X 50 MM | UN. | 5 |  |  | 0
10 | Caixa autoclavavel para 10 ponteiras de 10 mL | UN. | 3 |  |  | 0
11 | Cronometro digital | UN. | 5 |  |  | 0
12 | ESCOVA DE CRINA DE 5 CM DE DIAMETRO | UN. | 10 |  |  | 0
13 | ESCOVA DE CRINA DE 6 CM DE DIAMETRO | UN. | 10 |  |  | 0
14 | ESCOVA PARA LAVAGEM DE VIDRARIA DE 2 CM DE DIAMETRO (GASPILHÃO) | UN. | 10 |  |  | 0
15 | Estante em Arame PVC para transporte de bolsa com tamanho externo da estante: 25 x 15 x 7,6 cm Tamanho do compartimento: 4,5 x 4,5 cm Para bolsas: 29 ml , 58 ml, 100 ml e 118 ml | UN. | 15 |  |  | 0
16 | FUNIL ANALÍTICO DE PLÁSTICO CAPACIDADE 70 ML | UN. | 20 |  |  | 0
17 | PAPEL DE FILTRO QUALITATIVO 50X50 (CAIXA COM 100 UNIDADES) | UN. | 3 |  |  | 0
18 | Pegador de Barra Magnética de 7 x 350 mm revestido com PTFE | UN. | 5 |  |  | 0
19 | Tira Universal para pH 0 a 14 (150 fitas) - PACOTE | PT | 5 |  |  | 0
20 | Frasco Reagente com Rosca Âmbar com Tampa de Rosca e Anel Antigota Azul em PP com capacidade de 1000 mL | UN. | 20 |  |  | 0
21 | Frasco Reagente com Rosca Âmbar com Tampa de Rosca e Anel Antigota Azul em PP com capacidade de 500 mL | UN. | 20 |  |  | 0
22 | Frasco Reagente com Rosca Âmbar com Tampa de Rosca e Anel Antigota Azul em PP com capacidade de 250 mL | UN. | 20 |  |  | 0
23 | Frasco Reagente com Rosca Âmbar com Tampa de Rosca e Anel Antigota Azul em PP com capacidade de 100 mL | UN. | 20 |  |  | 0
24 | Frasco Reagente em Polipropileno Boca Larga Autoclavável 250mL (Altura: 6,00, Largura: 6,00, Profundidade:13,00 Centímetros | UN. | 50 |  |  | 0
25 | Pinça lisa e de pontas arredondadas | UN. | 5 |  |  | 0
26 | Pisseta Plástica De 500 mL , Bico Curvo | UN. | 20 |  |  | 0
27 | Sistema Para Filtração À Vácuo Para Membranas De 47 Mm De Diametro, Confeccionado Em Polisulfona, Autoclavável, Acompanha Rolha N°5 De Silicone Perfurado, Permitindo Ser Acoplado Em Frasco Kitasato, Diametro Do Suporte De 10,8cm, Altira 20,3 Cm, Capacidade De Filtração De 150 a 250ml. | UN. | 2 |  |  | 0
28 | Bequer 50 ml em polipropileno | UN. | 5 |  |  | 0
29 | Bequer 100 ml de vidro | UN. | 5 |  |  | 0
30 | Bequer 100 ml em polipropileno | UN. | 10 |  |  | 0
31 | Bequer 1000 ml de vidro | UN. | 10 |  |  | 0
32 | Bequer 1000 ml de polipropileno | UN. | 10 |  |  | 0
33 | Bequer de 2000 mL de vidro | UN. | 5 |  |  | 0
34 | Bequer de 2000 mL em polipropileno | UN. | 10 |  |  | 0
35 | Kitassato de 1 L | UN. | 5 |  |  | 0
36 | Jarra com alça em polipropileno de 2000 ml | UN. | 5 |  |  | 0
37 | Jarra com alça em polipropileno de 4000 ml | UN. | 5 |  |  | 0
38 | Tubo macro 50Øx250mm com orla (Para destilador de nitrogênio Marconi MA 036 ) | UN. | 20 |  |  | 0
39 | Cubeta vidro 25 mm 10 ML colorimetro cloro - policontrol / DELLAB (5 CM DE ALTURA E 2,3 CM DE DIAMETRO) | UN. | 50 |  |  | 0
40 | Eletrodo para pHmetro Ecosense pH 100 A, entreda tipo BNC e corpo epoxi sem recarca da solução interna | UN. | 2 |  |  | 0
41 | Eletrodo Combinado De Ph de vidro (phmetro) Tipo Escoamento Cerâmica Pontual A= 108mm. Cabo De 1 Metro Conector Bnc, Para Phmetro De Bancada, Marca Digimed Dm-22 | UN. | 5 |  |  | 0
42 | CAIXA TÉRMICA EM POLIPROPILENO (EXTERNO) E POLIESTIRENO (INTERNO), COM TAMPA, COM CAPACIDADE DE 12L aproximadamente (interno de (CxLxA (cm) 21 a 29 x 22 a 23 x 21) | UN. | 3 |  |  | 0
43 | CAIXA TÉRMICA EM POLIPROPILENO (EXTERNO) E POLIESTIRENO (INTERNO), COM TAMPA FIXA, COM CAPACIDADE DE 12L aproximadamente (interno de (CxLxA (cm) 21 a 29 x 22 a 23 x 21) | UN. | 3 |  |  | 0
44 | Caixa Termica COOLER 8,5 L -Caixa Térmica com alça confortável para facilitar o transporte, com tampa articulada, fabricada em polietileno de alto impacto possui isolamento térmico em espuma de poliuretano, prática e fácil de limpar. Medidas externas (AxLxC): 27,50 x 21,50 x 28,90cm, Peso: 1.360Kg, Especificações:Material Plástico, Capacidade Litros 8,5L, Capacidade QT 9QT, Garantia 12 Meses, Conservação Térmica Até 1 dia com gelo, Tipo de Alça Alça Articulada Superior, não possui Rodas, BPA Free: Sim, Medidas Internas 23,0 x 19,0 x 24,5, Isolamento Térmico (PU) Poliuretano | UN. | 5 |  |  | 0
45 | GELO RECICLADO DE 500 ML (17x9,5x3,5 cm) | UN. | 20 |  |  | 0
46 | FRASCO DE COLETA PLASTICO COM TAMPA DE FORMATO RETANGULAR E BOCA LARGA 1000ML, Altura com tampa de 20 cm, largura de 7 cm, diametro da boca de 3,5 cm (medidas aproximadas) | UN. | 50 |  |  | 0
47 | FRASCO DE COLETA PLASTICO COM TAMPA DE FORMATO RETANGULAR E BOCA LARGA 500ML - Altura com tampa de 15 cm, largura de 7 cm, diametro da boca de 3,5 cm (medidas aproximadas) | UN. | 50 |  |  | 0
48 | LIXEIRA COM PEDAL DE FERRO DE 60 LITROS NAS CORES BRANCA OU PRETA | UN. | 2 |  |  | 0
49 | ESTRADO DE CHÃO PRETO 13 X 41 X 82 | UN. | 6 |  |  | 0
50 | Rolo de Papel Aluminio 30 x 7,5cm | UN. | 50 |  |  | 0
VALOR TOTAL - LOTE 09 |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0