## Planilha1
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal: 380 - CEP: 14.802-510 - Araraquara/SP
CNPJ: 44.239.770/0001-67 - I.E.: Isento
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO II - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
Item | Cod.Mat. | Lote | Descrição do Material | Un. | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total
1 | 47.01.007555 | 1 | ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX AISI 304, DN 14" (368-380MM), COMPRIMENTO MINIMO DE 300MM, SISTEMA DE FECHAMENTO FABRICADO EM FERRO DUCTIL GGG40, CONFORME UNI-EN1563, COM PINTURA EPOXI APLICADA ELETROSTATICAMENTE, PARAFUSOS E PORCAS EM AÇO GALVANIZADOS, PARA REPARO DE REDE DE AGUA DEFOFO/FERRO FUNDIDO/FIBRO CIMENTO | PEÇ | 5
|  | 1 Total |  |  |  |  | 0
2 | 45.02.015089 | 2 | TUBETE DE PVC RB(BRANCO) 3/4", EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 8194 PARA DN 20 e 15 MM | PEÇ | 20000
|  | 2 Total |  |  |  |  | 0
3 | 27.02.006422 | 3 | COLAR DE TOMADA DN 75MM X 3/4" PARA REDE PVC/FºFº/FC, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL | PEÇ | 50
4 | 39.03.007030 | 3 | REDUÇÃO DE FºFº/FºFº 125MM X 100MM | PEÇ | 5
5 | 39.03.011630 | 3 | REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL DN 350MM X 300MM PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, PINTURA BETUMINOSA ANTI CORROSÃO, CONFORME ABNT NBR 7675 | PEÇ | 2
6 | 43.03.007211 | 3 | TEE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN 200MM X 100MM COM BOLSAS PARA JUNTA ELÁSTICA | PEÇ | 2
7 | 43.03.007216 | 3 | TEE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN 200MM X 150MM COM BOLSAS PARA JUNTA ELÁSTICA | PEÇ | 2
8 | 43.03.007225 | 3 | TEE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN 200MM X 200MM, COM BOLSAS PARA JUNTA ELÁSTICA | PEÇ | 2
9 | 39.03.007027 | 3 | REDUÇÃO DE FºFº/FºFº 100MM X 75MM | PEÇ | 5 |  | 0
|  | 3 Total |  |  |  |  | 0
10 | 36.04.006869 | 4 | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA, DN 400MM, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM JUNTA ELÁSTICA | PEÇ | 8
11 | 36.04.006867 | 4 | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA, DN 300MM, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM JUNTA ELÁSTICA | PEÇ | 8
|  | 4 Total |  |  |  |  | 0
12 |  | 5 (Cota Reserva) | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA, DN 400MM, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM JUNTA ELÁSTICA | PEÇ | 2
13 |  | 5 (Cota Reserva) | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA, DN 300MM, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM JUNTA ELÁSTICA | PEÇ | 2
|  | 5 (Cota Reserva) Total |  |  |  |  | 0
14 | 43.02.007184 | 6 | TEE DE PVC RÍGIDO JE 110MM X 85MM | PEÇ | 5
15 | 45.02.015091 | 6 | PORCA SEXTAVADA 3/4" EM PVC RB (BRANCO), COM INSERTO METÁLICO EM LATÃO PARA, INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO | UN | 10000
16 | 22.02.006256 | 6 | ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL/ROSCA DE 60MM X 2" | PEÇ | 50
17 | 29.10.006549 | 6 | CURVA DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 100MM X 45 GRAUS, PONTA/BOLSA - JE | PEÇ | 10
18 | 36.01.006802 | 6 | LUVA DE PVC SOLDÁVEL 60MM X 2" | PEÇ | 60
19 | 43.01.007161 | 6 | TEE DE PVC SOLDÁVEL REDUÇÃO 60MM X 32MM | PEÇ | 5
20 | 28.06.006480 | 6 | COTOVELO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 100MM X 100MM (90 GRAUS) | UN | 10
21 | 36.15.006836 | 6 | LUVA DE CORRER PVC/JE 20MM X 1/2" | PEÇ | 50
22 | 21.13.006109 | 6 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM (3/4") X 6 M. | MET | 720
23 | 24.02.006349 | 6 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32MM X 25MM | PEÇ | 50
24 | 29.01.006539 | 6 | CURVA DE PVC SOLDÁVEL 60MM X 45 GRAUS | PEÇ | 5
|  | 6 Total |  |  |  |  | 0
25 | 36.02.006832 | 7 | LUVA DE CORRER PVC/DEFOFO JE 250MM X 10" COM ANEL TRAVA (ANEL DE VEDAÇÃO O`RING) | PEÇ | 100
26 | 36.02.006833 | 7 | LUVA DE CORRER PVC/DEFOFO JE 300MM X 12" COM ANEL TRAVA (ANEL DE VEDAÇÃO O`RING) | PEÇ | 20
27 | 36.02.006851 | 7 | LUVA DE CORRER PVC/DEFOFO DN 350MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI) | PEÇ | 10
|  | 7 Total |  |  |  |  | 0
|  | Total Geral |  |  |  |  | 0

## FABRIMAC
Coluna1 | Coluna2 | Coluna3 | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8 | Coluna9
1 | 47.01.007S55 | 1 | ABRAÇADEIRA DE AÇO INOX AISI 304, DN 14" (368-380MM), COMPRIMENTO MINIMO DE 300MM, SISTEMA DE FECHA |  | PEÇ | S | 2120 | 10600
2 | 45.02.015089 | 2 | TUBETE DE PVC RB(BRANCO) 3/4", EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 8194 PARA DN 20 e 15 MM |  | PEÇ | 20 | 8 | 160000
3 | 27.02.006422 | 3 | COLAR DE TOMADA DN 75MM X 3/4" PARA REDE PVC/F°F°/FC, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL |  | PEÇ | 50 | RS58,00 | 2900
4 | 36.04.006869 | 3 | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA, DN 400MM, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM JUNTA ELÁSTICA |  | PEÇ | 10 | 5880 | 58800
S | 39.03.007030 | 3 | REDUÇÃO DE F°F°/F°F° 125MM X 100MM |  | PEÇ | S | 320 | 1600
6 | 39.03.011630 | 3 | REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL DN 350MM X 300MM PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, PINTURA BETUMINO |  | PEÇ | 2 | 1584 | 3168
7 | 43.03.007211 | 3 | TEE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN 200MM X 100MM COM BOLSAS PARA JUNTA ELÁSTICA |  | PEÇ | 2 | 1500 | 3000
8 | 43.03.007216 | 3 | TEE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN 200MM X 1S0MM COM BOLSAS PARA JUNTA ELÁSTICA |  | PEÇ | 2 | 1650 | 3300
9 | 43.03.007225 | 3 | TEE DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN 200MM X 200MM, COM BOLSAS PARA JUNTA ELÁSTICA |  | PEÇ | 2 | 2100 | 4200
10 | 39.03.007027 | 3 | REDUÇÃO DE F°F°/F°F° 100MM X 75MM |  | PEÇ | S | 315 | R$ 1.57S,00
11 | 36.04.006867 | 3 | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA, DN 300MM, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM JUNTA ELÁSTICA |  | PEÇ | 10 | 3844 | 38440
12 | 43.02.007184 | 4 | TEE DE PVC RÍGIDO JE 110MM X 85MM |  | PEÇ | S | 110 | R$ S50,00
13 | 45.02.015091 | 4 | PORCA SEXTAVADA 3/4" EM PVC RB (BRANCO), COM INSERTO METÁLICO EM LATÃO PARA, INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETR |  | UN | 10 | 4.5 | 45000
14 | 22.02.006256 | 4 | ADAPTADOR DE PVC SOLDÁVEL/ROSCA DE 60MM X 2" |  | PEÇ | 50 | 12 | 600
1S | 29.10.006S49 | 4 | CURVA DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 100MM X 45 GRAUS, PONTA/BOLSA JE |  | PEÇ | 10 | 28 | 280
16 | 36.01.006802 | 4 | LUVA DE PVC SOLDÁVEL 60MM X 2" |  | PEÇ | 60 | 8.4 | R$ S04,00
17 | 43.01.007161 | 4 | TEE DE PVC SOLDÁVEL REDUÇÃO 60MM 32MM |  | PEÇ | S | 17 | 85
18 | 28.06.006480 | 4 | COTOVELO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO 100MM X 100MM (90 GRAUS) |  | UN | 10 | 8 | 80
19 | 36.15.006836 | 4 | LUVA DE CORRER PVC/JE 20MM X 1/2" |  | PEÇ | 50 | 6 | 300
20 | 21.13.006109 | 4 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM (3/4") X 6 M. |  | MET | 720 | 4.6 | 3312
21 | 24.02.006349 | 4 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32MM 25MM |  | PEÇ | 50 | 1.7 | 85
22 | 29.01.006S39 | 4 | CURVA DE PVC SOLDÁVEL 60MM X 45 GRAUS |  | PEÇ | S | 26 | 130
23 | 36.02.006832 | 4 | LUVA DE CORRER PVC/DEFOFO JE 250MM X 10" COM ANEL TRAVA (ANEL DE VEDAÇÃO O‘RING) |  | PEÇ | 100 | 590 | 59000
24 | 36.02.006831 | 4 | LUVA DE CORRER PVC/DEFOFO JE 200MM X 8" COM ANEL TRAVA (ANEL DE VEDAÇÃO O‘RING) |  | PEÇ | 50 | 344 | 17200
2S | 36.02.006851 | 4 | LUVA DE CORRER PVC/DEFOFO DN 350MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI) |  | PEÇ | 10 | 1366 | 13660
21847.2