ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

Objeto proposto: Aquisição de equipamentos: medidor multiparâmetro portátil, medidor de oxigênio dissolvido e medidor de turbidez.

Unidade Requisitante: Laboratório de Análise Ambiental do Projeto IPH

1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO Fundamento: art. 18, § 1º, inciso I: descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. A necessidade da aquisição de equipamentos para o Laboratório de Análise Ambiental do Projeto Índice de Poluentes Hídricos é essencial para a modernização dos métodos de análise de qualidade da água na Região Metropolitana de São Paulo. Através de uma emenda parlamentar do Deputado Luiz Fernando Teixeira (PT-SBCampo), um recurso de R$ 200.000,00 foi destinado e já se encontra disponível desde novembro de 2022 para este fim. Equipamentos Necessários: 1. Medidor Multiparâmetro Portátil: - Este equipamento é vital para a realização de análises in situ, permitindo a medição de diversos parâmetros de qualidade da água de maneira rápida e precisa. Entre os parâmetros medidos estão pH, condutividade, temperatura, e outros indicadores essenciais para a caracterização da água. 2. Medidor de Oxigênio Dissolvido: - A medição de oxigênio dissolvido é crucial para avaliar a saúde dos corpos hídricos, especialmente em relação à vida aquática. Este medidor permitirá análises precisas tanto em campo quanto em laboratório, auxiliando no monitoramento e controle da qualidade da água, inclusive a verificação da demanda bioquímica de oxigênio – DBO, essencial para o cumprimento da legislação vigente no Brasil- Resolução CONAMA 357/2005. 3. Solução Zero Oxigênio dissolvido, 500ml – HI7040L; 4. Medidor de Turbidez: - A turbidez da água é um indicador importante da presença de partículas em suspensão, que pode afetar a qualidade da água e a saúde pública. Um medidor de turbidez permitirá a identificação de variações e possíveis fontes de poluição, contribuindo para ações corretivas, possibilitando a comparação com dados existentes na rede de monitoramento de qualidade de água e desenvolvida pelo projeto IPH desde 2015. O Projeto Expedição Mananciais – Sistema Billings-Guarapiranga tem como objetivo a criação de uma série histórica de dados para subsidiar políticas públicas de saneamento na Região Metropolitana de São Paulo. Dentro deste escopo, a modernização dos métodos de análise é fundamental. A aquisição dos equipamentos mencionados permitirá: 1. Precisão e Eficiência: - A modernização dos métodos de análise proporciona resultados mais precisos e rápidos, possibilitando uma resposta ágil em caso de detecção de poluentes ou anomalias nos parâmetros de qualidade da água. 2. Capacitação da Equipe: - Juntamente com a aquisição dos equipamentos, será necessário o treinamento da equipe para a correta utilização dos mesmos. Este processo de capacitação garantirá que os profissionais estejam aptos a operar os novos instrumentos e a interpretar os dados de maneira eficaz. 3. Inovação e Competitividade: - A introdução de equipamentos modernos e inovadores nas análises posiciona o laboratório na vanguarda tecnológica, aumentando sua competitividade e capacidade de realizar pesquisas e monitoramentos complexos. 4. Apoio às Políticas Públicas: - Os dados gerados a partir das análises realizadas com os novos equipamentos serão essenciais para a formulação e implementação de políticas públicas eficazes, voltadas para a melhoria da qualidade da água e do saneamento na região. A aquisição dos equipamentos descritos é uma medida indispensável para a continuidade e aprimoramento do Projeto Índice de Poluentes Hídricos. O recurso proveniente da emenda parlamentar já está disponível e deve ser utilizado para modernizar os métodos de análise, garantindo a qualidade e a precisão dos dados coletados. Desta forma, o laboratório estará capacitado a fornecer informações críticas que subsidiarão políticas públicas de saneamento, contribuindo significativamente para a melhoria da qualidade de vida na Região Metropolitana de São Paulo.

2. PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL Fundamento: art. 18, § 1º, inciso II: demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração. ( X ) Sim ( ) Não

3 - LEVANTAMENTO DE MERCADO E O TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR Fundamento: art. 18, § 1º, inciso V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. O projeto, apresentado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo, foi aprovado e resultou no Convênio 002/2022, com recursos oriundos da emenda parlamentar 2019.272.063-7. A emenda, no valor de R$ 200.000,00, foi destinada especificamente para a modernização dos métodos de análise da qualidade da água, utilizados pelo laboratório da universidade. 1. Medidor Multiparâmetro Portátil: - Modelo: Hanna HI98494 - Descrição: Medidor portátil multiparâmetro portátil de PH, com sonda inteligente capaz de medir pH, condutividade, oxigênio dissolvido e outros parâmetros. - Características: Design robusto, fácil de usar, software para análise de dados, display gráfico. - Justificativa: A capacidade de medir múltiplos parâmetros simultaneamente é essencial para a realização de análises precisas e eficientes em campo, atendendo às necessidades do projeto. 2. Medidor de Oxigênio Dissolvido e Solução Zero Oxigênio Dissolvido: - Modelo: Hanna HI5421-01; - Descrição: Medidor de oxigênio dissolvido portátil, utilizando tecnologia óptica para alta precisão. - Características: Interface fácil de usar, calibração automática, robustez para uso em campo e laboratório. - Justificativa: A precisão na medição de oxigênio dissolvido é crucial para avaliar a saúde dos corpos hídricos, sendo fundamental para a continuidade, qualidade do monitoramento e análise da demanda bioquímica de oxigênio – DBO. 3. Solução Zero Oxigênio dissolvido, 500ml – HI7040L; 4. Medidor de Turbidez: - Modelo: Hanna HI98703 - Descrição: Medidor de turbidez portátil, proporcionando medições precisas em unidades NTU. - Características: Portátil, fácil de usar, ideal para campo e laboratório. - Justificativa: A medição de turbidez é um indicador chave da presença de partículas em suspensão na água, sendo vital para a detecção de poluentes e a avaliação da qualidade da água. A aquisição dos equipamentos da marca Hanna Instruments foi aprovada no plano de trabalho do projeto, apresentado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo. Esta aprovação foi formalizada no Convênio 002/2022, garantindo a utilização dos recursos da emenda parlamentar para essa finalidade específica. A utilização de equipamentos da mesma marca facilita a padronização dos procedimentos de análise e a compatibilidade entre os diferentes dispositivos, resultando em uma maior eficiência operacional e na uniformidade dos dados coletados. A Hanna Instruments é reconhecida mundialmente pela qualidade e precisão de seus equipamentos de análise ambiental. A confiabilidade dos seus produtos é comprovada por diversos estudos e pela adoção em inúmeras instituições de pesquisa e monitoramento ambiental. A presença de suporte técnico especializado e de fácil acesso no Brasil garante que eventuais necessidades de manutenção e calibração dos equipamentos possam ser atendidas rapidamente, minimizando interrupções nas atividades do laboratório. Este levantamento e justificativa reforçam a necessidade e a viabilidade da aquisição dos equipamentos especificados, garantindo a modernização e a eficiência das atividades do laboratório em conformidade com os objetivos do projeto.

4 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA Fundamento: art. 18, § 1º, inciso IV. Deve conter descrição do objeto, quantidade e demais informações necessárias para discriminar a solução a ser contratada. Fazer referência a anexo com memórias de cálculo e documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala, se for o caso. A única solução viável para a modernização dos métodos de análise do Laboratório de Análise Ambiental do Projeto Índice de Poluentes Hídricos é a aquisição dos equipamentos da marca Hanna Instruments Inc.Esta decisão está em conformidade com o plano de trabalho aprovado no convênio, assegurando o uso eficiente dos recursos oriundos da emenda parlamentar e garantindo a continuidade e a qualidade das análises realizadas pelo projeto. A empresa Hanna Instruments Brasil Importação e Exportação Ltda. é representante exclusiva no Brasil da marca e todos os seus produtos, fabricados e comercializados pela empresa Hanna Instruments Inc., com sede nos EUA.

5 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO Fundamento: art. 18, § 1º, inciso III - requisitos da contratação Requisitos de Manutenção e Assistência Técnica 1. Assistência Técnica: É essencial que os fornecedores disponibilizem serviços de assistência técnica, garantindo respostas rápidas para manutenções corretivas e preventivas, minimizando assim o tempo de inatividade do equipamento. 2. Treinamento de Operadores e Técnicos: Deve ser fornecido treinamento completo para operadores e técnicos da instituição, assegurando o uso adequado. 3. Disponibilidade de Peças de Reposição: Os fornecedores devem garantir a disponibilidade de peças de reposição originais ou certificadas durante todo o ciclo de vida estimado dos equipamentos. Garantia Equipamentos portáteis e de bancada: Garantia de 1 ano Solução: 1 mês após aberto

5 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E DO VALOR DA CONTRATAÇÃO Fundamento: art. 18, § 1º, inciso IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala e Inciso VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. Item; Especificação; Quant.; Valor Unitário; Valor Total. 1; Medidor Multiparâmetro Portátil: Modelo: Hanna HI98494: Descrição: Medidor portátil multiparâmetro portátil de PH, com sonda inteligente capaz de medir pH, condutividade, oxigênio dissolvido e outros parâmetros.; 1; R$18.499,00; R$18.499,00. 2; Medidor de Oxigênio Dissolvido - Modelo: Hanna HI5421-01 e solução Zero Oxigênio dissolvido, 500ml – HI7040L - Descrição: Medidor de oxigênio dissolvido portátil, utilizando tecnologia óptica para alta precisão.; 1; R$9.815,33; R$9.815,33. 3; Solução Zero Oxigênio dissolvido, 500ml – HI7040L; 1; R$ 198,00; R$ 198,00. 4; Medidor de Turbidez: - Modelo: Hanna HI98703 - Descrição: Medidor de turbidez portátil, proporcionando medições precisas em unidades NTU.; 1; R$ 6.100,00; R$ 6.100,00. Total:; R$ 34.612,33.

7 – RESULTADOS PRETENDIDOS Fundamento: art. 18, § 1º, inciso IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. A aquisição de novos equipamentos da marca Hanna Instruments para o Laboratório de Análise Ambiental do Projeto Índice de Poluentes Hídricos visa otimizar recursos e aumentar a eficiência operacional. Em termos de economicidade, espera-se a redução de custos operacionais e de manutenção devido à confiabilidade dos novos equipamentos, além de uma maior eficiência energética. A capacitação da equipe técnica proporcionará melhor aproveitamento dos recursos humanos, reduzindo a carga de trabalho manual e melhorando a qualidade das análises. Os novos equipamentos permitirão uma otimização do uso de reagentes e consumíveis, integrando-se melhor com sistemas de gestão de laboratório e evitando desperdícios. Financeiramente, a modernização resultará em um retorno significativo sobre o investimento, ampliando a capacidade do laboratório de atender a novas demandas e atraindo novas fontes de financiamento. Essa aquisição garantirá a sustentabilidade e a excelência das atividades do laboratório, proporcionando análises de alta qualidade que subsidiarão políticas públicas de saneamento e a preservação dos recursos hídricos na Região Metropolitana de São Paulo.

8 – SUSTENTABILIDADE Fundamento: art. 18, § 1º, inciso XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. A aquisição de Equipamentos da Marca Hanna Instruments Inc., podem exercer diversos impactos ambientais, majoritariamente positivos, desde que cuidadosamente planejada e executada. Entre os possíveis impactos ambientais, destacam-se: Impactos Positivos: 1. Melhoria na Avaliação da Qualidade da Água, que vem ao encontro do ODS 6 (qualidade de água e saneamento): - Descrição: A precisão e eficiência dos novos equipamentos permitirão a detecção rápida e precisa de poluentes e contaminantes na água. - Impacto: Implementação de medidas corretivas mais eficazes, resultando em águas mais limpas e seguras para a população e a vida aquática. 2. Proteção da Saúde Pública – ODS 3 (Vida Saudável): - Descrição: Análises mais precisas ajudarão a identificar riscos à saúde pública relacionados à qualidade da água. - Impacto: Redução de doenças transmitidas pela água e melhoria na saúde geral da comunidade. 3. Subsídio para Políticas Públicas – ODS 6 (Qualidade de Água e Saneamento) e ODS 15 (Ecossistemas terrestres e biodiversidade): - Descrição: Dados confiáveis fornecerão uma base sólida para a formulação de políticas públicas de saneamento e gestão hídrica. - Impacto: Desenvolvimento de programas de preservação e recuperação de mananciais, promovendo a sustentabilidade ambiental. 4. Conscientização e Educação Ambiental – ODS4 (Educação de Qualidade): - Descrição: Resultados das análises podem ser usados em programas educativos. - Impacto: Maior conscientização da população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos. 5. Sustentabilidade e Redução de Resíduos- ODS 12 (Produção e Consumo Sustentáveis): - Descrição: Equipamentos modernos são mais eficientes no uso de reagentes e na produção de resíduos. - Impacto: Menor consumo de materiais e redução na geração de resíduos, contribuindo para a sustentabilidade ambiental do laboratório. 6. Desenvolvimento Científico e Tecnológico – ODS 9 (Inovação e Infraestrutura): - Descrição: Modernização dos equipamentos permitirá avanços em pesquisas científicas. - Impacto: Atração de investimentos e parcerias, promovendo inovação e desenvolvimento tecnológico na área de gestão ambiental. Impactos Negativos: 7. Geração de Resíduos Eletrônicos: - Descrição: Descarte dos equipamentos obsoletos pode gerar resíduos eletrônicos. - Impacto: Se não gerenciados adequadamente, esses resíduos podem causar poluição ambiental. Mitigação dos Impactos Negativos: 1. Plano de Descarte Sustentável: - Descrição: Implementação de um plano para o descarte adequado e reciclagem dos equipamentos obsoletos. - Impacto: Redução dos impactos negativos associados aos resíduos eletrônicos, promovendo a reciclagem e reutilização de componentes. A aquisição dos novos equipamentos terá um impacto socioambiental amplamente positivo, promovendo a melhoria da qualidade da água, proteção da saúde pública, formulação de políticas públicas eficazes, educação ambiental e desenvolvimento científico. A implementação de práticas de descarte sustentável para os equipamentos obsoletos mitigará os impactos ambientais negativos, garantindo a sustentabilidade do projeto.

9 – JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO Fundamento: art. 18, § 1º, inciso VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação. A contratação será realizada por item para a aquisição dos equipamentos de análise ambiental é justificada pela necessidade de atender às especificações técnicas distintas de cada equipamento e pela exclusividade do fornecedor. Esta abordagem assegura a aquisição de instrumentos de alta qualidade e precisão, garantindo a eficiência e a confiabilidade das análises realizadas pelo Laboratório de Análise Ambiental do Projeto Índice de Poluentes Hídricos. Além disso, otimiza o uso dos recursos financeiros disponíveis e assegura a conformidade com os objetivos do convênio aprovado.

10 – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO Fundamento: art. 18, § 1º, inciso XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. Fundamento: art. 6º, XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. A aquisição de novos equipamentos de análise ambiental da marca Hanna Instruments, por meio de contratação por inexigibilidade de licitação e dividida por item, é a solução mais adequada para atender às necessidades do Laboratório de Análise Ambiental do Projeto Índice de Poluentes Hídricos. Cada equipamento possui especificações técnicas distintas e a contratação por item assegura que cada um atenda plenamente aos requisitos específicos do projeto. A marca Hanna Instruments é reconhecida pela alta qualidade e precisão de seus instrumentos, garantindo a confiabilidade dos dados obtidos. A especialização do fornecedor assegura a expertise necessária para instalação, calibração e manutenção, promovendo eficiência operacional. A implementação dos novos equipamentos minimiza interrupções nas atividades do laboratório, otimizando o uso dos recursos humanos e materiais. A contratação está em conformidade com o Convênio 002/2022 e os recursos da emenda parlamentar, assegurando a utilização adequada dos recursos financeiros destinados à modernização dos métodos de análise. Esta abordagem garante a melhor utilização dos recursos disponíveis, contribuindo significativamente para a preservação e gestão sustentável dos recursos hídricos na Região Metropolitana de São Paulo.

Marta Angela Marcondes

Coordenadora do Laboratório de Análise Ambiental do Projeto IPH