Caderno III

Modelagem Jurídica

Anexo II.1 – Diretrizes Plano de Trabalho

Desenvolvimento:

ANEXO II.1 – DIRETRIZES PLANO DE TRABALHO

DIRETRIZES EXIGÊNCIAS URE – UNIDADE DE RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA DE FRAÇÃO SECA (GASEIFICAÇÃO OU PIRÓLISE) E FRAÇÃO ÚMIDA (BIODIGESTÃO ANAERÓBICA) DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS

1.O Plano de Trabalho a ser apresentado pelo licitante vencedor e a execução dos serviços deverá se atentar para as diretrizes mínimas fixadas nesse caderno técnico:

- Descrição do sistema de recepção de resíduos e sistemas correlatos (galpão, sistema de exaustão de gases, pontes rolantes, sistema de mistura, pólipos, etc.);

- Caracterização dos resíduos (tipo, origem, classificação, quantidade, etc);

- Descrição do sistema de armazenamento de resíduos (tipo de impermeabilização, drenagem, etc);

- Fluxograma do processo com descritivo das etapas;

- Detalhamento do sistema de alimentação do resíduo;

- Detalhamento dos equipamentos a serem implantados;

- Fluxograma do processo da GASEIFICAÇÃO/PIRÓLISE/pirólise/energia elétrica;

- Fluxograma do processo da biodigestão;

- Fluxograma do processo de biometano/CO2;

- Descarte ambientalmente adequado do digestato;

- Avaliar os impactos sobre a qualidade do ar decorrentes da operação do empreendimento, a eficiência dos equipamentos de controle de poluição adotados e o atendimento aos padrões de qualidade do ar e aos limites de emissão de poluentes estabelecidos pela legislação vigente;

- Apresentar quadro correlacionando as respectivas taxas de emissão de poluentes em cada chaminé, caso exista, caracterizando a mesma (diâmetro, altura, velocidade e temperatura de saída dos gases e as fontes cujas emissões são direcionadas a esta chaminé);

- As estimativas de emissão (total e por equipamento) deverão abranger os seguintes poluentes: MP, SO2, NOx, CO; HCNM (hidrocarbonetos totais menos metano) e HC total (ambos em base metano);

- Apresentar o atendimento ao Decreto Estadual 59.113/13, em especial ao seu artigo 11;

- Apresentar memória de cálculo da estimativa das emissões para todas as fontes. No caso de utilizar amostragem em fontes similares apresentar o relatório com os resultados e no caso dos fatores de emissão a cópia com referência da literatura utilizada; cópia da carta do fabricante da equipamento com garantia das emissões atmosféricas para o projeto específico em questão, incluindo: a) tabela com as emissões dos poluentes atmosféricos em termos de concentração (ppmv a x% de O2 e mg/Nm3, base seca) e taxa de emissão (kg/h); b) cálculo correlacionando as concentrações (ppmv a x% de O2 e mg/Nm3, base seca) e taxas de emissão (kg/h) para cada fonte; c) as emissões deverão ser estimadas na capacidade máxima de geração, além de cenários de diferentes regimes de operação, de acordo com os períodos de funcionamento, relacionando as cargas e respectivas emissões;

- Apresentar o nível de ruído ambiente medidos no entorno do local proposto para a implantação, contemplando as áreas habitadas, passíveis de sofrerem influência do empreendimento. Essas avaliações deverão atender à Norma NBR 10151: “Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – procedimento;

- Apresentar mapa com a localização do empreendimento e dos pontos de avaliação de ruído no entorno.