Caderno III

Modelagem Jurídica

Anexo II.4 – Das Diretrizes Ambientais Básicas

Desenvolvimento:

DESCRIÇÃO TÉCNICA

CADERNO III – MODELAGEM JURÍDICA

ANEXO II.4 - DAS DIRETRIZES AMBIENTAIS BÁSICAS

Atualização dos estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica para o aproveitamento energético de resíduos sólidos urbanos do município de Marília.

Dezembro, 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS

# DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Este anexo estabelece as diretrizes técnicas obrigatórias para apresentação do Plano de Trabalho da Concessionária, abrangendo os processos de Gaseificação/Pirólise, Biodigestão Anaeróbia, Purificação de Biogás/Biometano, Geração de Energia e respectivos impactos ambientais, conforme exigências legais e normas aplicáveis.

# OBJETIVO DO PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho deverá apresentar, de forma clara, completa e integrada:

1.	O detalhamento dos processos tecnológicos a serem empregados na URE;

2.	A descrição dos equipamentos, fluxos operacionais e interfaces entre sistemas;

3.	A memória de cálculo, dimensionamento e desempenho esperado;

4.	A demonstração do atendimento aos requisitos ambientais e legais;

5.	Os critérios de eficiência energética e ambiental;

6.	Os procedimentos de descarte e reaproveitamento de resíduos, digestato e rejeitos.

# PADRONIZAÇÃO DE NOMENCLATURA E TERMOS TÉCNICOS

Para garantir clareza, o Plano deverá utilizar terminologia padronizada:

•	Gaseificação e/ou Pirólise – sempre grafado desta forma.

•	Material Particulado (MP) – não utilizar abreviações inconsistentes.

•	Hidrocarbonetos Não Metânicos (NMHC) – termo padrão; evitar variações como HCNM.

•	Hidrocarbonetos Totais (THC) – quando incluir metano e não metano.

•	Biogás, Biometano e CO₂ recuperado – seguir definições técnicas do MAPA, ANP e ABNT.

# FLUXOGRAMAS OBRIGATÓRIOS

O Plano de Trabalho deverá incluir quatro fluxogramas distintos, apresentados com padronização gráfica e lógica:

## 4.1. Fluxograma Geral da URE

Mostrando a integração entre todas as etapas:

•	Recepção e preparação da fração seca

•	Recepção e preparação da fração úmida

•	Gaseificação/Pirólise

•	Biodigestão

•	Purificação do gás de síntese (syngas)

•	Purificação do biogás (upgrading)

•	Geração de energia térmica e/ou elétrica

•	Tratamento de efluentes e emissões

•	Gestão de rejeitos e digestato

## 4.2. Fluxograma da Gaseificação e/ou Pirólise

Incluindo:

•	Pré-secagem e beneficiamento da fração seca

•	Alimentação do reator

•	Reator térmico (com faixas de temperatura)

•	Limpeza e condicionamento do syngas

•	Sistemas auxiliares: inertização, exaustão, segurança

## 4.3. Fluxograma da Biodigestão Anaeróbia

Incluindo:

•	Pré-triagem da fração orgânica

•	Mistura e homogeneização

•	Digestores (com fases mesofílica/termofílica, se aplicável)

•	Desaguamento do digestato

•	Sistema de flare/emergência

•	Armazenamento e destino do digestato

## 4.4. Fluxograma da Unidade de Purificação (Biometano / CO₂)

Incluindo:

•	Etapas de remoção de H₂S

•	Remoção de CO₂

•	Desidratação

•	Odorização (quando aplicável)

•	Padrões de qualidade regulatórios (ANP)

# REQUISITOS TÉCNICOS E MEMÓRIAS DE CÁLCULO

O Plano deverá apresentar memórias de cálculo completas, incluindo:

## 5.1 Parâmetros de Operação

•	Vazões de entrada (fração seca e úmida)

•	Poder calorífico inferior – PCI

•	Umidade média dos resíduos

•	Eficiência térmica do processo

•	Temperaturas e tempos de residência

## 5.2 Emissões Atmosféricas – Memória de Cálculo

A memória deverá conter:

a) Cálculo das taxas de emissão, por poluente:

•	NOx, SOx, CO, CO₂, MP, THC, NMHC, HCN, H₂S

•	Dioxinas e furanos (quando aplicável)

b) Equipamentos de controle, com:

•	eficiência nominal,

•	curva operacional,

•	limitações.

c) Cenários operacionais, incluindo:

•	carga máxima,

•	carga média,

•	partida e parada.

# ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO

O Plano deverá demonstrar cumprimento explícito das normas aplicáveis:

## 6.1 Estado de São Paulo

•	Decreto Estadual nº 59.113/2013

•	Decisões de Diretoria CETESB (DD-076/2018–URE; DD-038/2017–áreas contaminadas)

•	Normas de emissões atmosféricas

O Plano deverá citar explicitamente o conteúdo do Art. 11, indicando cada limite e demonstrando como será atendido.

# AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

O Plano deverá consolidar em um único capítulo:

## 7.1 Emissões atmosféricas

Quadro comparativo contendo:

•	Fontes emissoras

•	Parâmetros monitorados

•	Limites legais aplicáveis

•	Valores projetados

•	Eficiência dos sistemas de controle

## 7.2 Efluentes Líquidos

•	Parâmetros monitorados

•	Atendimento à CONAMA 430/2011

•	Memórias de cálculo de carga poluidora

## 7.3 Digestato

Deverá contemplar:

•	Classificação segundo NBR 10004

•	Potencial de uso agrícola segundo CONAMA 375/2006

•	Parâmetros obrigatórios (metais pesados, patógenos, umidade, matéria orgânica)

•	Alternativas de destino final

# SISTEMAS DE ENGENHARIA CIVIL – ESCOPO MÍNIMO

Descrever, com padronização:

## 8.1 Infraestrutura principal

•	Galpões

•	Estruturas metálicas

•	Bases e fundações

•	Impermeabilização

•	Sistema de drenagem industrial

## 8.2 Instalações de exaustão

•	Dimensionamento de dutos

•	Vazões

•	Perdas de carga

•	Extração forçada

## 8.3 Sistema de combate a incêndio

•	Rede de hidrantes

•	Sprinklers

•	Reservatórios

•	Bombas

•	Normas atendidas (ABNT, NFPA)

# TRATAMENTO DE RESÍDUOS, DESTINAÇÃO E REJEITOS

O Plano deverá incluir:

## 9.1 Digestato

•	Tratamento

•	Padrões de qualidade

•	Ensaios laboratoriais obrigatórios

•	Destino final autorizado

## 9.2 Rejeitos finais da pirólise/gaseificação

•	Cinzas

•	Escórias

•	Resíduos de filtros

•	Critério de classificação (NBR 10004)

# DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OBRIGATÓRIOS

A Concessionária deverá anexar:

1.	Memoriais descritivos completos

2.	Diagramas PFD e P&ID

3.	Catálogos dos equipamentos principais

4.	Relatórios de ensaios e eficiências fornecidos pelo fabricante

5.	Plano de automação e instrumentação

6.	Plano operacional e de manutenção (O&M)

7.	Plano de monitoramento ambiental