Caderno III

Modelagem Jurídica

Anexo III.1 - Lista de Bens Reversíveis

Desenvolvimento:

## ANEXO III.1 - LISTA DE BENS REVERSÍVEIS

Os bens reversíveis incluem todos os ativos necessários à operação, manutenção e continuidade dos serviços contratados, abrangendo instalações civis, equipamentos eletromecânicos, sistemas auxiliares e infraestrutura diretamente vinculada à URE – Unidade de Recuperação Energética e aos processos de valorização da fração orgânica e seca dos resíduos sólidos urbanos.

## 1. INFRAESTRUTURA CIVIL E EDIFICAÇÕES

1.1. Estrutura civil da URE – Unidade de Recuperação Energética, incluindo:

- edifício industrial principal;

- áreas de descarga e pátios de manobra;

- moega de recepção;

- galpões de triagem e segregação;

- área de preparação e homogeneização da fração seca;

- áreas de armazenagem de CDR;

- estruturas de fundação e contenção;

- salas técnicas e de apoio operacional;

- subestações, salas elétricas e salas de comando;

- edificações auxiliares (oficinas, almoxarifados, vestiários, refeitório, escritórios);

- bases, berços e estruturas para instalação de equipamentos.

1.2. Obras de drenagem, pavimentação interna, acessos e vias internas associadas à operação da URE.

1.3. Lagoas, tanques e unidades de contenção utilizados nos processos da fração úmida.

## 2. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DO TRATAMENTO DA FRAÇÃO ÚMIDA (BIODIGESTÃO)

2.1. Sistema de recepção e preparação da FORSU

- moegas, trituradores, homogeneizadores e transportadores.

2.2. Tanques e sistemas de Equalização.

2.3. Biodigestores anaeróbios, incluindo:

- tanques principais, membranas, misturadores, aquecedores, sensores e sistemas de controle.

2.4. Sistema de pré-tratamento do biogás (remoção de H₂S, umidade e impurezas).

2.5. Sistema de Upgrading de Biogás para Biometano, incluindo módulos PSA, membranas ou equivalente.

2.6. Sistema de Purificação e Compressão de CO₂, tanques de armazenamento e bombas.

2.7. Sistema de compressão, estocagem e medição do biometano.

2.8. Lagoas cobertas (BLC) e lagoas de polimento do digestato.

2.9. Bombas, tubulações, válvulas, sensores e automação.

## 3. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DA FRAÇÃO SECA E CDR

3.1. Sistemas de segregação e triagem mecânica:

- separadores ópticos, peneiras, separadores magnéticos e não ferrosos, esteiras transportadoras e troméis.

3.2. Sistema de preparação do CDR:

- secadores (quando aplicável), classificadores granulométricos, silos e roscas transportadoras.

3.3. Sistemas de armazenagem e pulmões de CDR (estrutura metálica, silos e sistemas de descarga).

## 4. EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE TRATAMENTO TÉRMICO (GASEIFICAÇÃO OU PIRÓLISE)

4.1. Reator de gaseificação ou pirólise, incluindo alimentadores, queimadores auxiliares e sistemas de controle.

4.2. Câmara secundária, pós-combustão e trocadores de calor.

4.3. Sistema de limpeza e tratamento de gases:

- ciclones, filtros mangas, scrubbers, catalisadores, lavadores ou equivalente ambiental.

4.4. Sistema de geração de vapor:

- caldeira (16–25 t/h), tubulações de vapor, bombas e sistemas de segurança.

4.5. Sistema de geração elétrica:

- turbina e gerador, transformadores e painéis elétricos associados.

4.6. Sistemas de tratamento e manuseio de cinzas, incluindo silos, roscas e descarregadores.

## 5. SISTEMAS ELÉTRICOS E DE AUTOMAÇÃO

5.1. Painéis elétricos de média e baixa tensão.

5.2. Transformadores, disjuntores, centros de controle de motores (CCM).

5.3. Sistema SCADA e automação completa da planta.

5.4. Redes de cabeamento, sensores e instrumentação industrial.

5.5. Sistema de geração de emergência (geradores diesel, UPS e nobreaks).

## 6. SISTEMAS DE SEGURANÇA E CONTROLE AMBIENTAL

6.1. Sistema de combate a incêndio (hidrantes, sprinklers, bombas, reservatórios).

6.2. Sistema de monitoramento de emissões contínuas (CEMS), se aplicável.

6.3. Sistema de tratamento de efluentes industriais e sanitários.

6.4. Sistema de ventilação, exaustão e desodorização.

.5. Equipamentos e estruturas de contenção ambiental.

## 7. EQUIPAMENTOS MÓVEIS VINCULADOS À OPERAÇÃO

(Reversíveis somente se previstos no contrato)

7.1. Empilhadeiras, minicarregadeiras, pás carregadeiras e similares.

7.2. Veículos exclusivos da operação interna da URE (não licenciados para via pública, salvo previsão contratual).

7.3. Carros-pipa, tratores ou equipamentos específicos para manejo interno.

## 8. SOFTWARES, SISTEMAS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

8.1. Softwares de operação, automação, supervisão e instrumentação.

8.2. Licenças vinculadas ao sistema SCADA e às unidades operacionais.

8.3. Projetos executivos, memoriais técnicos, manuais e documentação de engenharia.

8.4. Modelos digitais (BIM, se aplicável) e bancos de dados operacionais.

## 9. MODERNIZAÇÕES, REFORMAS E SUBSTITUIÇÕES REALIZADAS DURANTE A PPP

Todos os bens, sistemas, equipamentos ou melhorias incorporados pela Concessionária ao longo da execução contratual serão automaticamente considerados reversíveis, exceto quando expressamente classificados como bens não reversíveis.

## 10. OBSERVAÇÕES CONTRATUAIS IMPORTANTES

OBSERVAÇÃO 1: O aterro sanitário não será revertido ao Poder Concedente, sendo de exclusiva responsabilidade da Concessionária.

OBSERVAÇÃO 2:A lista de bens reversíveis será atualizada continuamente durante o contrato, incorporando substituições, ampliações, modernizações e novos equipamentos instalados no âmbito da URE.