## Planilha orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAÇU DO TIETÊ ESTADO DE SÃO PAULO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBJETO: | Contratação de empresa especializada, devidamente registrada no CREA, para o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários à reforma, ampliação e adequação do prédio público situado no "Conjunto Esportivo Educacional Donato Vinchi".
| LOCAL: | Rua Luiz Fernandes, nº 97, CECAP.
|  | Fonte Boletim CDHU 196 de 11/2024 sem desoneração - SINAPI 12/2024 sem desoneração |  |  | Data: Fev./2025
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTD. | P.UNIT | P.UNIT. COM BDI = 21% | P.TOTAL
1 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO
1.1 |  | Serviços preliminares
1.1.1 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 165.99 |  | 0 | 0
1.1.2 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria, incluindo revestimento (conforme projeto) | m³ | 10.8 |  | 0 | 0
1.1.3 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 7 |  | 0 | 0
1.1.4 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 45.9 |  | 0 | 0
1.1.5 | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitário, incluindo acessórios | un | 7 |  | 0 | 0
1.1.6 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 26.57 |  | 0 | 0
1.1.7 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico | m² | 217.6 |  | 0 | 0
1.1.8 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 3.16 |  | 0 | 0
1.1.9 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica | m³ | 15 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
1.2 |  | Infraestrutura
1.2.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 5.13 |  | 0 | 0
1.2.2 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 72 |  | 0 | 0
1.2.3 | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm | m² | 8.13 |  | 0 | 0
1.2.4 | 09.01.020 | Forma em madeira comum | m² | 25.66 |  | 0 | 0
1.2.5 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 120.51 |  | 0 | 0
1.2.6 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 2.45 |  | 0 | 0
1.2.7 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto em estrutura | m³ | 2.45 |  | 0 | 0
1.2.8 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 12.83 |  | 0 | 0
1.2.9 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 8.22 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
1.3 |  | Estrurtura
1.3.1 | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm | m² | 154.66 |  | 0 | 0
1.3.2 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 248.8 |  | 0 | 0
1.3.3 | 09.01.020 | Forma em madeira comum | m² | 27 |  | 0 | 0
1.3.4 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto em estrutura | m³ | 1.05 |  | 0 | 0
1.3.5 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa | m³ | 1.05 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
1.4 |  | Superestrutura
1.4.1 | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 45.65 |  | 0 | 0
1.4.2 | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto por bombeamento | m³ | 2.3 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
1.5 |  | Revestimentos
1.5.1 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 350.45 |  | 0 | 0
1.5.2 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 350.45 |  | 0 | 0
1.5.3 | 11.04.020 | Concreto não estrutural executado no local (contrapiso) | m³ | 4.16 |  | 0 | 0
1.5.4 | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna | m² | 262.06 |  | 0 | 0
1.5.5 | 18.06.103 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna | m | 164.62 |  | 0 | 0
1.5.6 | 18.06.142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área externa | m² | 27.5 |  | 0 | 0
1.5.7 | 18.06.143 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área externa | m | 11 |  | 0 | 0
1.5.8 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte | m² | 289.43 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
1.6 |  | Esquadrias
1.6.1 | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | un | 6 |  | 0 | 0
1.6.2 | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | um | 8 |  | 0 | 0
1.6.3 | 23.09.030 | Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm | un | 4 |  | 0 | 0
1.6.4 | 25.02.110 | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida (porta do sanitarios) | m² | 2.94 |  | 0 | 0
1.6.5 | 25.01.030 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial (janela banheiros) | m² | 4.6 |  | 0 | 0
1.6.6 | 28.20.600 | Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado (porta e janelas) | un | 8 |  | 0 | 0
1.6.7 | 26.02.040 | Vidro temperado incolor de 8 mm (porta e janelas) | m² | 16.84 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
1.7 |  | Cobertura
1.7.1 | 16.03.030 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm | m² | 177 |  | 0 | 0
1.7.2 | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm (platibanda) | m² | 65.83 |  | 0 | 0
1.7.3 | 16.03.320 | Cumeeira normal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal 44 cm | m | 13.5 |  | 0 | 0
1.7.4 | 16.33.082 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | m | 103.88 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
1.8 |  | Hidráulica
1.8.1 | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 2 |  | 0 | 0
1.8.2 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 6 |  | 0 | 0
1.8.3 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 7 |  | 0 | 0
1.8.4 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ | un | 10 |  | 0 | 0
1.8.5 | 44.03.645 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | un | 5 |  | 0 | 0
1.8.6 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | un | 1 |  | 0 | 0
1.8.7 | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna | un | 3 |  | 0 | 0
1.8.8 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm (banheiro) | un | 1 |  | 0 | 0
1.8.9 | 44.01.820 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros | un | 5 |  | 0 | 0
1.8.10 | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | un | 5 |  | 0 | 0
1.8.11 | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | un | 1 |  | 0 | 0
1.8.12 | 44.20.120 | Canopla para válvula de descarga | un | 1 |  | 0 | 0
1.8.13 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 11 |  | 0 | 0
1.8.14 | 44.02.062 | Bancada em granito com frontão | m² | 0.9 |  | 0 | 0
1.8.15 | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 1 |  | 0 | 0
1.8.16 | 44.06.310 | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | un | 1 |  | 0 | 0
1.8.17 | 44.20.620 | Válvula americana | un | 1 |  | 0 | 0
1.8.18 | 44.01.370 | Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences | un | 1 |  | 0 | 0
1.8.19 | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | un | 1 |  | 0 | 0
1.8.20 | 48.02.204 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros | un | 1 |  | 0 | 0
1.8.21 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | un | 1 |  | 0 | 0
1.8.22 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 50 |  | 0 | 0
1.8.23 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 16 |  | 0 | 0
1.8.24 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 15 |  | 0 | 0
1.8.25 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 30 |  | 0 | 0
1.8.26 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 5 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
1.9 |  | Elétrica
1.9.1 | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  | 0 | 0
1.9.2 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 50 |  | 0 | 0
1.9.3 | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 15 |  | 0 | 0
1.9.4 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | un | 10 |  | 0 | 0
1.9.5 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 20 |  | 0 | 0
1.9.6 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | un | 60 |  | 0 | 0
1.9.7 | 39.21.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 100 |  | 0 | 0
1.9.8 | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 150 |  | 0 | 0
1.9.9 | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 50 |  | 0 | 0
1.9.10 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 40 |  | 0 | 0
1.9.11 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 150 |  | 0 | 0
1.9.12 | 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 100 |  | 0 | 0
1.9.13 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 8 |  | 0 | 0
1.9.14 | 37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | un | 8 |  | 0 | 0
1.9.15 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA | un | 4 |  | 0 | 0
1.9.16 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor | un | 20 |  | 0 | 0
1.9.17 | 36.03.150 | Caixa de entrada tipo ´E´ (560 x 350 x 210) mm - padrão Concessionárias | um | 1 |  | 0 | 0
1.9.18 | 39.10.080 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | un | 4 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
1.10 |  | Pintura
1.10.1 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo (interno/externo/platibanda) | m² | 971.36 |  | 0 | 0
1.10.2 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira (portas) | m² | 63.84 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL ITEM 1 |  |  |  |  | 0
2 | GARAGEM / ESTACIONAMENTO
2.1 |  | Serviços preliminares
2.1.1 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria | m³ | 13.21 |  | 0 | 0
2.1.2 | 04.09.140 | Retirada de poste para alambrado e tela | un | 8 |  | 0 | 0
2.1.3 | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica | m³ | 28 |  | 0 | 0
2.1.4 | 04.09.040 | Retirada de folha de esquadria metálica | un | 5 |  | 0 | 0
2.1.5 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 16.18 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
2.2 |  | Muro em Alvenaria
2.2.1 | 07.02.020 | Escavação mecanizada | m³ | 6.52 |  | 0 | 0
2.2.2 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 102 |  | 0 | 0
2.2.3 | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm | m² | 10.32 |  | 0 | 0
2.2.4 | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm | m² | 200.65 |  | 0 | 0
2.2.5 | 09.01.020 | Forma em madeira comum | m² | 93.8 |  | 0 | 0
2.2.6 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 420.46 |  | 0 | 0
2.2.7 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | m³ | 4.5 |  | 0 | 0
2.2.8 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto em estrutura | m³ | 4.5 |  | 0 | 0
2.2.9 | 32.17.030 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 16.3 |  | 0 | 0
2.2.10 | 34.20.080 | Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança | m² | 37.2 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
2.3 |  | Revestimentos
2.3.1 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 401.3 |  | 0 | 0
2.3.2 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 200.65 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
2.4 |  | Piso em Concreto (Garagem)
2.4.1 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 504.7 |  | 0 | 0
2.4.2 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | m³ | 50.62 |  | 0 | 0
2.4.3 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 39.7 |  | 0 | 0
2.4.4 | 49.06.020 | Grelha em ferro fundido para canaletas | m² | 1.8 |  | 0 | 0
2.4.5 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 361.7 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
2.5 |  | Cobertura
2.5.1 | 15.03.140 | Fornecimento e montagem de estrutura tubular em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | kg | 310 |  | 0 | 0
2.5.2 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 51.62 |  | 0 | 0
2.5.3 | 16.33.082 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | m | 17 |  | 0 | 0
2.5.4 | 16.03.030 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil trapezoidal de 44 cm | m² | 105 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
2.6 |  | Esquadrias
2.6.1 | 24.02.060 | Portão de abrir em chapa, sob medida (entrada acessibilidade e entrada principal) | m² | 4.84 |  | 0 | 0
2.6.2 | SINAPI - 37561 | Portão de correr em chapa com trilho e roldana (garagem) | m² | 15 |  | 0 | 0
2.6.3 | SINAPI - 99857 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2´, em alumínio (rampa acessibilidade) | m | 20 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
2.7 |  | Instalações elétricas
2.7.1 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 10 |  | 0 | 0
2.7.2 | 39.21.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 50 |  | 0 | 0
2.7.3 | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 50 |  | 0 | 0
2.7.4 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 100 |  | 0 | 0
2.7.5 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | un | 5 |  | 0 | 0
2.7.6 | 41.13.200 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | un | 3 |  | 0 | 0
2.7.7 | 41.14.070 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | un | 6 |  | 0 | 0
2.7.8 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | un | 5 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
2.8 |  | Pintura
2.8.1 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 667.28 |  | 0 | 0
2.8.2 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 16.84 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
2.9 |  | Passeio Público
2.9.1 | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck | m³ | 1 |  | 0 | 0
2.9.2 | 06.01.020 | Escavação e regularização manual de solo | m³ | 17.05 |  | 0 | 0
2.9.3 | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | m² | 4 |  | 0 | 0
|  | SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL ITEM 2 |  |  |  |  | 0
TOTAL GERAL DOS ITENS | [6 empty] | 0