TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

Este processo tem por objetivo a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM para atender às demandas assistenciais voltadas ao cuidado integral da saúde de pacientes dependentes do serviço de saúde municipal, constantes neste Termo de Referência.

# JUSTIFICATIVA DO OBJETO A SER CONTRATADO

  - Considerando a necessidade de garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de enfermagem prestados à população, torna-se imprescindível a aquisição de materiais e equipamentos de enfermagem, essenciais para o bom funcionamento das unidades de saúde.

  - MARCA DE REFERÊNCIA: à luz do artigo 41 da Lei nº 14.133/2021, a indicação de marca de referência, no caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração poderá excepcionalmente:

I – indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses:

b) em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela Administração;

d) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo apto a servir apenas como referência, não sendo exigido o fornecimento da marca em si.

Portanto, a indicação de marca neste processo tem caráter exclusivamente referencial, com a finalidade de padronizar as especificações técnicas, assegurar a compatibilidade com os materiais, equipamentos e rotinas já adotados pela Administração, bem como garantir a adequada compreensão do objeto licitado, sem restringir a competitividade do certame.

    - Ressalta-se que serão aceitos produtos equivalentes ou superiores, desde que atendam integralmente às características técnicas, funcionais e de desempenho exigidas no edital, em observância aos princípios da isonomia, da competitividade, da

eficiência e do interesse público.

# ESPECIFICAÇÃO DO(S) ITEM(NS) A SER(EM) ADQUIRIDO(S)

| ITEM | QTDE | UND | PRODUTO | REFERÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5000 | UN | FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 300ML Frasco para nutrição enteral com capacidade de 300 ml, confecionado em material atóxico, indicado para alimentação líquida de uso médico-hospitalar, isento de impurezas. Não estéril, pronto para uso, graduado de 50 ml em 50 ml, com subdivisões de 10 ml. Acompanha tampa com trava de proteção e rótulo adesivo contendo todas as informações exigidas pela ANVISA. | NUTRIMED, BIOMEDICA, SIMILAR OU SUPERIOR. |
| 2 | 24 | UN | HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%, 1L - C/ 12UN Composto por hipoclorito de sódio, estabilizante e água, com teor de cloro ativo de 1% p/p (10.000 ppm). Embalagem resistente que preserva a integridade do produto, contendo dados de identificação, validade, procedência e número do lote. Apresentação: caixa com 12 frascos de 1 litro. |  |
| 3 | 8 | UN | DETERGENTE ENZIMÁTICO, 5L À base de enzimas, indicado para as operações de limpeza de materiais médico-hospitalares e equipamentos, promovendo a remoção eficaz de resíduos orgânicos. Apresentado em galão com 5.000 ml. Deve possuir registro e laudo de aprovação junto ao Ministério da Saúde, a serem entregues juntamente com o produto. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número de lote e prazo de validade mínima de 12 meses. Diluição recomendada de 5 ml por litro de água. |  |
| 4 | 240 | UN | ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL BRANCO,10CMX4,5M Confeccionado em tecido de fios de algodão, resistente, com camada adesiva de boa aderência e qualidade; superfície natural com verniz impermeabilizante; fácil corte manual; isento de substâncias alergênicas. Enrolado em carretel plástico com capa protetora. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, validade e registro em órgão competente. Dimensões aproximadas: 10 cm de largura por 4,5 m de comprimento; cor branca. | MISSNER,CIEX, SIMILAR OU SUPERIOR |
| 5 | 150 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX - EXTRA PEQUENA (PP) Luva de procedimento em látex, ambidestra, não estéril, hipoalergênica, levemente talcada ou lubrificada. Formato anatômico com textura uniforme, sem falhas, preferencialmente com punho longo. Proporciona boa sensibilidade e facilidade para calçar, garantindo total controle de instrumentos e objetos. Embalagem com 100 unidades, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação e validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Tamanho: extra pequena (PP). | DESCARPACK, MEDIX, SIMILAR OU SUPERIOR. |
| 6 | 150 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX - GRANDE (G) Luva de procedimento em látex, ambidestra, não estéril, hipoalergênica, levemente talcada ou lubrificada. Formato anatômico com textura uniforme, sem falhas, preferencialmente com punho longo. Proporciona boa sensibilidade e facilidade para calçar, garantindo total controle de instrumentos e objetos. Embalagem com 100 unidades, contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação e | DESCARPACK, MEDIX, SIMILAR OU SUPERIOR. |

|  |  |  | validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde. Tamanho: grande (G). |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 3000 | UN | EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL ESCALONADO Indicado para alimentação enteral. Possui ponta perfurada adaptável com segurança a diferentes frascos, ampolas ou bolsas, com protetor; câmara de gotejamento flexível e transparente, permitindo monitoramento do fluxo de alimentação; tubo flexível em PVC azul, com comprimento mínimo de 1,2 m; regulador de fluxo com dispositivo de segurança; conector escalonado compatível com diferentes diâmetros de sonda, com protetor. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com identificação, código, lote, data de fabricação, validade e registro no Ministério da Saúde. | DESCARPACKSIMILAR OU SUPERIOR. |
| 8 | 3500 | CX | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, 20 X 5,5MM - C/ 100 UND Produto estéril, atóxico e apirogênico; calibre 20 x 5,5 mm; corpo confeccionado em aço inoxidável, siliconizado; bisel trifacetado; dotado de protetor plástico; canhão em plástico apropriado, com coloração que permita a visualização imediata da presença de sangue. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com selagem que assegure a integridade e a esterilidade do produto. A embalagem deverá conter externamente dados de identificação, procedência, número de registro no Ministério da Saúde, número do lote, data de esterilização e prazo de validade. Prazo mínimo de validade da esterilização: 1 ano. Embalagem com 100 unidades.Produto estéril, atóxico e apirogênico; calibre 20 x 5,5 mm; corpo confeccionado em aço inoxidável, siliconizado; bisel trifacetado; dotado de protetor plástico; canhão em plástico apropriado, com coloração que permita a visualização imediata da presença de sangue. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com selagem que assegure a integridade e a esterilidade do produto. A embalagem deverá conter externamente dados de identificação, procedência, número de registro no Ministério da Saúde, número do lote, data de esterilização e prazo de validade. Prazo mínimo de validade da esterilização: 1 ano. Embalagem com 100 unidades. | DESCARPACK, BD, MEDIX, SIMILAR OU SUPERIOR. |
| 9 | 2500 | CX | AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, 25 X 7MM - C/ 100 UND Produto estéril, atóxico e apirogênico; calibre 25 x 7 mm; corpo confeccionado em aço inoxidável, siliconizado; bisel trifacetado; dotado de protetor plástico; canhão em plástico apropriado, com coloração que permita a visualização imediata da presença de sangue. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com selagem que assegure a integridade e a esterilidade do produto. A embalagem deverá conter externamente dados de identificação, procedência, número de registro no Ministério da Saúde, número do lote, data de esterilização e prazo de validade. Prazo mínimo de validade da esterilização: 1 ano. Embalagem com 100 unidades. | DESCARPACK, BD, MEDIX, SIMILAR OU SUPERIOR. |
| 10 | 6 | BOB | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MM X 100M - PARA ESTERELIZAÇÃO Papel grau cirúrgico com superfície em papel cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno), medindo 100 mm x 100 m. Apresentado em bobina lisa, com embalagem individual | HOSPIFLEX, POLLITEX, CIEX, SIMILAR OU SUPERIOR. |

|  |  |  | contendo externamente dados de identificação, validade, procedência e número do lote. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 10 | BOB | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MM X 100M - PARA ESTERELIZAÇÃO Papel grau cirúrgico com superfície em papel cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno), medindo 150 mm x 100 m. Apresentado em bobina lisa, com embalagem individual contendo externamente dados de identificação, validade, procedência e número do lote. | HOSPIFLEX, POLLITEX, CIEX, SIMILAR OU SUPERIOR. |
| 12 | 10 | BOB | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200MM X 100M - PARA ESTERELIZAÇÃO Papel grau cirúrgico com superfície em papel cirúrgico e filme laminado (poliéster/polipropileno), medindo 200 mm x 100 m. Apresentado em bobina lisa, com embalagem individual contendo externamente dados de identificação, validade, procedência e número do lote. | HOSPIFLEX, POLLITEX, CIEX, SIMILAR OU SUPERIOR. |

# CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA

  - O produto deverá ser entregue no prazo de até 15 (quinze) dias úteis de acordo com a solicitação formal do órgão (EMPENHO);

  - ENDEREÇO DE ENTREGA: Almoxarifado da Saúde, na Rua Zeila Aparecida Moreno, nº 500. Bairro Wady Zugaiar, Palmital – São Paulo, das 8h às 11h e das 13h às 16h, correndo por conta da empresa vencedora as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e outros, se existentes, decorrentes do fornecimento.

  - O prazo de garantia dos serviços deverá ser de, no mínimo, 03 (três) meses, contados a partir da data de entrega, ressalvados as garantias especiais inseridas nas garantias descritivas dos itens adquiridos.

  - Não será aceito o objeto por estar em desacordo com o Termo de Referência, será comunicado à empresa adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata refeita, para que se possa adequar o solicitado, de forma a atender àquilo que efetivamente se pretendia contratar.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto contratado.

  - A contratada deverá anexar, quando da entrega do objeto, a respectiva nota fiscal, na qual deve haver referência ao processo de compra e à nota de empenho, além de constar o objeto da presente aquisição/serviço com seus valores correspondentes;

  - Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua refeita, sem prejuizo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito, mantidos os termos de negociação contratados inicialmente.

  - Se disser respeito à diferença de quantidade e qualidade ou de partes, determinar sua complementação, sem prejuizo das penalidades cabíveis, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificação por escrito, mantidos os termos de negociação contratados inicialmente.

# DA CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO

  - Os itens têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

# DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

  - O objeto deste Termo de Referência observará as normas e procedimentos da Lei nº 14.133/2021e suas alterações.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de seus documentos de habilitação e o Município não será,  em  nenhum  caso,  responsável  por  esses  custos,

independentemente da condução ou do resultado do procedimento.

  - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do procedimento.

  - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do fornecimento;

  - Assumir integral responsabilidade pelos danos causados, inclsuive a terceiros, por seus empregados, inclusive por acidentes, mortes, perdas ou destruições, furtos comprovados, isentando a Prefeitura Municipal de Palmital de todas e quaisquer reclamações que possam advir, devendo proceder aos reparos necessários ou ao pagamento de indenização correspondente;

  - Comunicar ao contratante, por escrito, qualquer anormalidade referente à execução do serviço/produto, bem como atender prontamente as suas observações e exigências e prestar os esclarecimentos solicitados;

  - Manter sigilo, sobre pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do Municipio de Palmital ou de terceiros, de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto desse contrato, devendo orientar seus empregados nesse sentido;

  - Selecionar e preparar rigorosamente os empregados, instruindo-os a tratar com urbanidade e respeito todas as pessoas presentes nas dependências do CONTRATANTE e de suas unidades, onde entregar o material/prestar serviço;

  - Manter a disciplina no local dos serviço/produto, adotando medidas que previnam ou reprimam, de forma eficaz, condutas prejudicial à adequada  execução  contratual,  sobre  pena  de  aplicação  das

penalidades cabíveis;

  - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento de seus empregados, acidentados ou com mal súbito;

  - A Contratada deverá manter durante toda a execução do processo, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na dispensa de licitação.

# OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

  - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência da Dispensa de Licitação e seus anexos;

  - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência da Dispensa Licitação e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

  - Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

  - Comunicar oficialmente à contratada quaisquer ocorrências verificadas no cumprimento do contrato.

  - Comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na execução do presente Contrato.

# DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO

  - O acompanhamento e a fiscalização da execução da compra consistem na verificação da conformidade referente à concedencia dos serviços/produtos, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes do Município, especialmente

designados, na forma dos artigos 117 e 140 Lei nº 14.133/2021.

  - As atribuições do Gestor e do Fiscal do Contrato foram estabelecidas nos artigos 17 a 23 do Decreto Municipal nº 5.013, de 31 de março de 2023.

  - O presente processo terá como gestor o senhor (a) Nádia Patrícia Cascales Ortiz Gonçalez, Diretora da Saúde, portador (a) do CPF: 247.705.868-17.

  - O processo terá como fiscal a senhor (a) Katerine da Rocha Mendes de Melo, portador (a) do CPF: 298.370.828-44, e Danilo Roberto Moreno, portador do CPF: 253.107.648-44, que acompanhará e fiscalizará a execução do presente contrato, devendo informar a inexecução total ou parcial deste termo aos superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência, conforme Artigo 117 da Lei nº 14.133/2021.

# PAGAMENTO

  - O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias após a execução do serviço/produto, mediante o recebimento da respectiva nota fiscal eletrônica certificada pela fiscalização do contratante.

# CRITÉRIO DE JULGAMENTO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - O critério de julgamento da contratação será o de menor valor GLOBAL.

  - As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da seguinte dotaçãoorçamentária:

EXECUTIVO – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa - 17808

Natureza: 3.3.90.30.36.00.00 - Material Hospitalar Dot. Orç. 02.04.01.10.301.0150.2.133

EXECUTIVO – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa - 17808

Natureza: 3.3.90.30.36.00.00 - Material Hospitalar Dot. Orç. 02.04.01.10.301.0150.2.133

Dot. orç. Natureza:

Dot. orç. Natureza:

# DA PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS

  - Os participantes poderão acessar o edital através Portal da Prefeitura de Palmital-SP (http://www.palmital.sp.gov.br), e encaminhar a prosposta atraves do Portal Nacional de Compras Públicas, bem como pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (www.bll.org.br) descrito no Termo de Referencia, sendo mais bem especificado no EDITAL.

  - Os prestadores deverão atender aos procedimentos previstos no presente Termo de Referência desta Dispensa de Licitação;

  - O prestador é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no que se refere à Dispensa de Licitação em pauta, não cabendo ao órgão promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes.

# Não poderão participar desta dispensa os prestadores:

- Que não atendam às condições deste termo e seus anexos;

- Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

- Que se enquadrem nas seguintes vedações:

  - Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

  - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

  - Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista

  - Prestador que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do prestador.

  - O prestador interessado, após a divulgação da abertura da presente Dispensa de Licitação, encaminhará através do sistema eletrônico a proposta com a descrição completa do serviço/produto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos;

  - Todas as especificações do objeto contidas neste Termo de Referência e na proposta, em especial o preço, vinculam o prestador;

  - Nos preços propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços (objeto da compra);

  - Os preços ofertados na proposta comercial serão de exclusiva responsabilidade do prestador, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sobre alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

Os preços global deverão ser expressos com até 2 (duas) casas decimais, bem como o valor total de cada item, e também o valor final da proposta comercial deverá ser expresso com 2 (duas) casas decimais. Caso sejam ofertados valores global expressos com mais de 3 (três) casas decimais, estas serão meramente desconsideradas, aplicando-se a regra matemática de arredondamento. Se o algarismo a ser eliminado for maior ou igual a cinco, acrescentamos uma unidade ao primeiro algarismo que está situado à sua esquerda. Se o algarismo a ser eliminado for menor que cinco, devemos manter inalterado o algarismo da esquerda.

Ao enviar sua proposta comercial, o proponente concordará que atende aos requisitos das seguintes declarações:

- Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49. (NO CASO DE EMPRESAS MEI / ME / EPP);

- Que está ciente e concorda com as condições contidas neste Termo e seus anexos;

- Que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas, assumindo como firmes e verdadeiras;

- Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

  - O encerramento da fase de envio se dará após findar o período estipulado para envio das propostas por meio eletrônico, oportunidade em que serão classificadas as propostas;

  - Se a proposta vencedora for desclassificada, será examinada a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;

  - Não ocorrendo à contratação na forma do item anterior serão convocadas as remanescentes que se enquadrem como pequena empresa na ordem classificatória, para o exercício dos direitos trazidos pela Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores.

  - Na hipótese de não contratação nos termos previstos a partir do subitem 4.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora.

- O disposto nos itens anteriores somente se aplicará quando a melhor proposta, superada a fase de lances, não tiver sido apresentada por

pequena empresa.

  - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Termo.

Após o julgamento da proposta, a habilitação do prestador será realizada mediante consulta, conforme segue:

# DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS COMO CRITÉRIO DE HABILITAÇÃO, PELA EMPRESA QUE APRESENTAR A MELHOR PROPOSTA:

Documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

- Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

- Fazenda Estadual: Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa relativo ao ICMS da sede do Licitante;

- A certidão de débitos estadual será de caráter opcional.

- Fazenda Municipal: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa)

- Fazenda Federal: consistindo em Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, de tributos e contribuições federais e Certidão de quitação da dívida da união, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

- A certidão de débitos municipal será exigida apenas se a sede ou domicilio do licitante vencedor for a cidade de Palmital – SP.

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa;

- Prova de regularidade relativa à seguridade social e ao INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por lei.

# QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede

do licitante, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação da proposta (Pessoa Jurídica);

- Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Termo;

- Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será HABILITADO.

# HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

- Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

- No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

- No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

- No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

- Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

# FORO

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste procedimento e da contratação dele originada será competente o foro do município onde esteja localizado o órgão contratante.

# SANÇÕES

Mediante procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, o prestador que cometer qualquer das infrações discriminadas no artigo 155 da Lei Federal nº 14.133/2021 ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- Advertência;

- Multa de 1% (um por cento) do valor da parcela em atraso, por dia, até o limite de 15% (quinze por cento); ultrapassado esse limite, poderá ser caracterizada a inexecução total do objeto;

- Multa de até 30% (trinta por cento) do valor empenhado, em caso de inexecução total ou parcial do objeto, assim também considerado o atraso injustificado superior a 15 (quinze) dias;

Qualquer outro fato que importe inexecução não relacionada a descumprimento de prazos ou que não enseje rescisão da contratação sujeitará a contratada à multa de até 10% (dez por cento) do valor empenhado;

Nádia Patrícia Cascales Ortiz Gonçalez

Diretora de Saúde

Katerine da Rocha Mendes de Melo

Assessora de Estratégia Governamental

Danilo Roberto Moreno

Almoxarifado da Saúde