ANEXO V

PROPOSTA COMERCIAL

(Uso obrigatório por todos os proponentes)

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do proponente)

Ao

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PALMITAL-SP

# DISPENSA Nº 006/2024

# PROCESSO Nº 008/2024

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CAIXA PARA SUCÇÃO/RECALQUE DE ESGOTO. LOCAL: Rua João Isidoro Leandro, s/n° - Jd. Telles - Palmital/SP.

| IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR |  |
| --- | --- |
| Razão Social: |  |
| CNPJ: |  |
| Endereço: |  |
| Telefone: |  |
| E-mail: |  |

Apresentamos a nossa Proposta Comercial para prestação do serviço abaixo discriminado, que atende a integralidade das especificações técnicas constante do Anexo I – Termo de Referência, que integra o instrumento convocatório desta dispensa.

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (MÃO-DE-OBRA) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓDIGO | SERVIÇO | UNID. | QTDE | R$ UNIT | TOTAL (R$) |
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m2 | 20,25 |  |  |
| 1.2 | 02.10.020 | Locação de obra | m2 | 20,25 |  |  |
| 1.3 | 11.16.040 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m3 | 4,05 |  |  |
| 1.4 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 52,32 |  |  |
| 2 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |
| 2.1 | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm ‐ completa (12un x 3m) | m | 36,00 |  |  |
| 2.2 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m2 | 5,40 |  |  |
| 3 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |
| 3.1 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m3 | 7,14 |  |  |
| 3.2 | 14.02.050 | Alvenaria de elevação de 1 1/2 tijolo maciço comum | m2 | 43,56 |  |  |
| 3.3 | 13.01.130 | Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 Mpa | m2 | 20,25 |  |  |
| 3.5 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 146,90 |  |  |
| 3.6 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 76,10 |  |  |
| 3.7 | 24.02.480 | Portinhola de abrir em chapa, para ´passa pacote´, completa, sob medida (0,60x0,60m) | un | 1,00 |  |  |
| 3.8 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m2 | 32,00 |  |  |
| 3.9 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m2 | 224,00 |  |  |
|  |  | Leis sociais | 128,23% | VALOR GLOBAL |  |  |
|  |  | OBS: Ref. Custos CDHU (Boletim 192 SD) data base 15/12/2023 |  |  |  |  |

O valor para fornecimento do objeto deverá conter no máximo duas casas decimais.

# Validade da proposta: 60 dias

* No preço proposto acima estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

......................,........ de..........................de 2024

Nome, RG, cargo e assinatura do

representante legal