ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

(Uso obrigatório por todos os proponentes)

(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do proponente)

Ao

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PALMITAL-SP

# DISPENSA Nº 003/2026

# PROCESSO Nº 003/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PALMITAL – SAAE.

| IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR |  |
| --- | --- |
| Razão Social: |  |
| CNPJ: |  |
| Endereço: |  |
| Telefone: |  |
| E-mail: |  |

Apresentamos a nossa Proposta Comercial para prestação do serviço abaixo discriminado, que atende a integralidade das especificações técnicas constante do Anexo I – Termo de Referência, que integra o instrumento convocatório desta dispensa.

| LOTE | ITEM | UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | PACOTE COM 100 UNIDADES | 33 | Reagente DPD para determinação de Cloro Livre (Cl2) na faixa de 0,02-2,00 mg/L, em pó, embalado em sachê de alumínio individual, vedado, com quantidade de reagente suficiente para amostra de 10ml. Compatível com os equipamentos Pocket II e DR300 da marca Hach. |  |  |
| 02 | 1 | 500 ML | 1 | Solução Padrão de Flúor 1,0 mg/L |  |  |
|  | 2 | 500 ML | 2 | Solução Padrão de Flúor 10,0 mg/L |  |  |
|  | 3 | 500 ML | 2 | Solução Padrão de Flúor 100,0 mg/L |  |  |
| 03 | 1 | 1 L | 1 | Solução TISAB III (para determinação de fluoreto) |  |  |
| 04 | 1 | 500 ML | 1 | Solução SPADNS para determinação de Fluoreto em 10 ml, compatível para o aparelho portátil da marca HANNA INSTRUMENTS |  |  |
| 05 | 1 | UNID. | 2.300 | Substrato cromogênico definido ONPG-MUG, em pó, para análise da presença de coliformes totais/fecais na água em 24 horas. Amostras de 100 ml |  |  |
| 06 | 1 | UNID. | 2.300 | Saco plástico ou frasco estéril para coleta de amostras, capacidade de 120 ml, com Tiossulfato de Sódio e marcação para 100 ml |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | R$ |

O valor para fornecimento do objeto deverá conter no máximo duas casas decimais.

Os produtos devem vir acompanhados do certificado de qualidade e seu prazo de validade será de, no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de recebimento do produto.

# Validade da proposta: 60 dias

* No preço proposto acima estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

......................,........ de..........................de 2026

Nome, RG, cargo e assinatura do

representante legal