ANEXO III
PROPOSTA COMERCIAL

(Uso obrigatório por todos os proponentes)
(Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do proponente)

Ao
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PALMITAL-SP
DISPENSA Nº 003/2026 
PROCESSO Nº 003/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS DE CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PALMITAL – SAAE.
	IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

	Razão Social:
	

	CNPJ:
	

	Endereço:
	

	Telefone:
	

	E-mail:
	



Apresentamos a nossa Proposta Comercial para prestação do serviço abaixo discriminado, que atende a integralidade das especificações técnicas constante do Anexo I – Termo de Referência, que integra o instrumento convocatório desta dispensa.
	[bookmark: _Hlk171948815]LOTE
	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	VALOR UNITÁRIO 
	VALOR TOTAL 

	01
	1
	PACOTE COM 100 UNIDADES
	33
	Reagente DPD para determinação de Cloro Livre (Cl2) na faixa de 0,02-2,00 mg/L, em pó, embalado em sachê de alumínio individual, vedado, com quantidade de reagente suficiente para amostra de 10ml. Compatível com os equipamentos Pocket II e DR300 da marca Hach.
	
	

	02
	1
	500 ML
	1
	Solução Padrão de Flúor 1,0 mg/L
	
	

	
	2
	500 ML
	2
	Solução Padrão de Flúor 10,0 mg/L
	
	

	
	3
	500 ML
	2
	Solução Padrão de Flúor 100,0 mg/L
	
	

	03
	1
	1 L
	1
	Solução TISAB III (para determinação de fluoreto)
	
	

	04
	1
	500 ML
	1
	Solução SPADNS para determinação de Fluoreto em 10 ml, compatível para o aparelho portátil da marca HANNA INSTRUMENTS
	
	

	[bookmark: _Hlk222906241]05
	1
	UNID.
	2.300
	[bookmark: _Hlk222906207]Substrato cromogênico definido ONPG-MUG, em pó, para análise da presença de coliformes totais/fecais na água em 24 horas. Amostras de 100 ml
	
	

	06
	1
	UNID.
	2.300
	[bookmark: _Hlk222905915]Saco plástico ou frasco estéril para coleta de amostras, capacidade de 120 ml, com Tiossulfato de Sódio e marcação para 100 ml
	
	

	VALOR TOTAL
	
	
	R$



O valor para fornecimento do objeto deverá conter no máximo duas casas decimais.
Os produtos devem vir acompanhados do certificado de qualidade e seu prazo de validade será de, no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de recebimento do produto.
Validade da proposta: 60 dias
* No preço proposto acima estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.





......................,........ de..........................de 2026



Nome, RG, cargo e assinatura do 
representante legal
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      1             (Uso obrigatório por todos os proponentes)   (Este anexo é um modelo e deve ser feito, preferencialmente, em papel timbrado do proponente)     Ao   SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE  PALMITAL - SP   DISPENSA   Nº   003 /202 6     PROCESSO   Nº   003 /2026     OBJETO:   AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E REAGENTES LABORATORIAIS  DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE ANÁLISES FÍSICO - QUÍMICAS E  MICROBIOLÓGICAS DE  CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, VISANDO ATENDER  ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PALMITAL  –   SAAE .  

I DENTIFICAÇÃO   DO   FORNECEDOR  

Razão   S ocial:   

CNPJ:   

Endereço:   

Telefone:   

E - mail:   

  Apresentamos a nossa  Proposta Comercial   para  prestação do serviço   abaixo   discriminado,  que atende   a integralidade das especificações técnicas constante do   Anexo   I   –   Termo   de  Referência , que  integra o  instrumento convocatório  desta dispensa .  

LOTE  ITEM  UNID.  QUANT.  DESCRIÇÃO DO PRODUTO  VALOR  UNITÁRIO   VALOR  TOTAL   

01  1  PACOTE  COM 100  UNIDADES  3 3  Reagente   DPD  pa ra determinação de  Cloro Livre (Cl 2 ) na faixa de 0,02 - 2,00  mg/L, em pó, embalado em sachê de  alumínio individual, vedado, com  quantidade de reagente suficiente para  amostra de 10ml. Compatível com os  equipamentos Pocket II e DR300 da  marca Hach.    

0 2  1  500 ML  1  Solução Padrão de Flúor 1,0 mg/L    

2  500 ML  2  Solução Padrão de Flúor 10,0 mg/L    

3  500 ML  2  Solução Padrão de Flúor 100,0 mg/L    

0 3  1  1 L  1  Solução TISAB III (para det erminaç ão  de fluoreto)    

0 4  1  500   ML  1  Solução SPADNS   para determinação  de Flu oreto em 10 ml, compatível para  o aparelho portátil da marca HANNA  INSTRUMENTS    

0 5  1  UNID.  2.300  Substrato cromogênico definido  ONPG - MUG, em  pó, par a análise da  presença de coliformes totais/fecais na  água em 24 horas. Amostr as de 100  ml    

ANEXO  III   PROPOSTA   COMERCIAL  

