|  |  | ### MEMÓRIA DE CÁLCULO MEDIÇÕES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PROCESSO N° XXX/XX | ## OBJETO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |
| # MEDIÇÃO N° XX | # PERÍODO # XX/XX/XXXX À XX/XX/XXXX |  |  |  |  |
| # CONTRATO Nº XXXXXXXXXXXXXX | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO |  |  | # UNIDADE m² - m²/mês - un/mês | # CARTA CONVITE |
| 1. INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 1.1 Placa de identificação para obra: Placa com descrição da obra fixa (principal) - 3,00m x 1,50m = 4,50m² Placa auxiliar - 1,00m x 1,50m = 1,50m² Total = 6,00m² 1.2 Manutenções de placa padronizada de identificação visual de programas e empreendimentos do governo do Estado de São Paulo: 1º mês de instalação, desde o inicio da obra, até a data de medição. Unidade de media metro quadrado (m²) por mês (m). Placa principal = 6,00m² + Placa auxiliar = 1,50m² = Totalizando 6,00m² 1.3 Container alojamento - mínimo 9,20 m²: Não medido |  |  |  |  |  |
| # OBSERVAÇÃO |  |  | # QUANT. ANTERIOR |  |  |
|  |  |  | # QUANT. ATUAL |  |  |
|  |  |  | # QUANT. ACUMULADA |  |  |
| VISTOS E DATA |  |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - ME Arqª /Engº CREA/CAU |  |  | #### GESTOR TÉCNICO DA PREFEITURA Eng.ª Luiz Fernando A. da Rocha CREA/SP 5070938260 |  |  |

|  |  | ### MEMÓRIA DE CÁLCULO MEDIÇÕES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PROCESSO N° XX/XXXX | ## OBJETO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |
| # MEDIÇÃO N° 01 | # PERÍODO # XX/XX/XXXX À XX/XX/XXXX |  |  |  |  |
| # CONTRATO Nº XXXXXXXX | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | # UNIDADE m² - m - m³ | # CARTA CONVITE |
| 2. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.1 Limpeza interna, demolição e retiradas: 2.1.1Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros): Medida conforme especificação em CAD, referencia do levantamento topográfico = 1.252,86m² 2.1.2Retirada de cerca: Retirada da cerca existente para instalação da nova = 75,00ml, considerado medição linear in loco. 2.1.3Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km - somente do material inservível: Limpeza da área onde foi executado o plantio da grama e retirada da cerca existente. 1.252,86x0,05x1,25+1,24=79,54m3 |  |  |  |  |  |
| # OBSERVAÇÃO |  |  | # QUANT. ANTERIOR |  |  |
|  |  |  | # QUANT. ATUAL |  |  |
|  |  |  | # QUANT. ACUMULADA |  |  |
| VISTOS E DATA |  |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - ME Arqª /Engº CREA/CAU |  |  | #### GESTOR TÉCNICO DA PREFEITURA Eng.ª Luiz Fernando A. da Rocha CREA/SP 5070938260 |  |  |

|  |  | ### MEMÓRIA DE CÁLCULO MEDIÇÕES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PROCESSO N° XX/XXXX | ## OBJETO xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| # MEDIÇÃO N° 01 | # PERÍODO # XX/XX/XXXX À XX/XX/XXXX |  |  |  |  |
| # CONTRATO Nº XXXXXXXX | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO CERCA DECORATIVA EM MADEIRA |  |  | # UNIDADE m - m³ - m² | # QUANT. CONTRATO |
| 3. CERCA DECORATIVA EM MADEIRA 3.1. Locação para muros, cercas e alambrados: Marcação do posicionamento da cerca, conforme projeto executivo. 2,00m x 40 peças = 80m 2,00m x 10 vãos (iniciados e finalizados com mourão) = 20m Total = 80m + 20m = 100m 3.2 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira - mourão circular Ø15cm, h=1,50m: Fornecimento e instalação de 52 peças de mourão com Ø15cm, e altura de 1,50m fixadas ao solo com a função de pilares para a cerca. R = 0,15 / 2 = 0,075m m3=πxR²xA M³ = 3,14 X (0,075 x 0,075) x 1,5 = M³ = 3,14 x 0,0056 x 1,5 = 0,026m³ 0,026m³ x 52 peças = 1,38m³. Considerado o valor de 1,36m3 da planilha 3.3 Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira - alma inferior e peitoril conforme projeto (dimensões 2,5x15cm): Fornecimento e instalação de 80 peças de estrutura em madeira para o peitoril da cerca com dimensões de 2 x 0,15 x 0,25, para melhor aproveitamento dos espaços. 2,00m x 0,15m = 0,3m x 0,025m = 0,0075m x 80 peças = 0,60m³. Totalizando 2,00m x 40 peças = 80,00 ml em peças finalizados. 40 peças x 2unid/entre mourões = 80 peças (1 peitoril e 1 de trava) 3.4 Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo: Pintura das estruturas em madeira. 2,00m x 0,15m = 0,30m x 2 lados = 0,60m x 80 peças = 48m² 2,00m x 0,025m = 0,05m x 2 lados = 0,10m x 80 peças = 8m² 0,15m x 0,025m = 0,00375m x 2 lados = 0,0075 x 80 peças = 0,60m² 48m² + 8m² + 0,60m² = 56,60m² |  |  |  |  |  |
| # OBSERVAÇÃO |  |  | # QUANT. ANTERIOR |  |  |
|  |  |  | # QUANT. ATUAL |  |  |
|  |  |  | # QUANT. ACUMULADA |  |  |
| VISTOS E DATA |  |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - ME Arqª /Engº CREA/CAU |  |  | #### GESTOR TÉCNICO DA PREFEITURA Eng.ª L CREA/SP 0601394056 |  |  |

|  |  | ### MEMÓRIA DE CÁLCULO MEDIÇÕES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # PROCESSO N° XX/XXXX | ## OBJETO REVITALIZAÇÃO DO PEQUENO LAGO |  |  |  |  |
| # MEDIÇÃO N° 01 | # PERÍODO # XX/XX/XXXX À XX/XX/XXXX |  |  |  |  |
| # CONTRATO Nº XXXXXXXX | # DESCRIÇÃO DO SERVIÇO GRAMA |  |  | # UNIDADE m² | # CARTA CONVITE |
| 5. GRAMA 5.1.Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas): Plantio de cerca de 1.252,86m² quadrados de gramas, conforme levantamento topográfico apresentado no projeto executivo. Placa de grama 0,40 x 0,60 = 0,24m² 1.252,86m² / 0,24m² = 5.221 placas aproximadas |  |  |  |  |  |
| # OBSERVAÇÃO |  |  | # QUANT. ANTERIOR |  |  |
|  |  |  | # QUANT. ATUAL |  |  |
|  |  |  | # QUANT. ACUMULADA |  |  |
| VISTOS E DATA |  |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - ME Arqª /Engº CREA/CAU |  |  | #### GESTOR TÉCNICO DA PREFEITURA Eng. CREA/SP |  |  |