TERMO DE REFERÊNCIA COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

| Órgão Requerente | Secretaria de Infraestrutura, Urbanização e Serviços |
| --- | --- |
| Responsável | Cristiano Aparecido Rodrigues |
| E-mail | Secretariainfraestrutura@quata.sp.gov.br |

1- Definição do objeto:

Solicitamos abertura de compra direta para a contratação de empresa especializada para realizar colocação de alambrados com postes de concreto com tela de arame galvanizado no Almoxarifado Municipal da cidade de Quatá-SP, com o intuito de garantir a segurança e integridade do local, conforme exposto abaixo:

| ITEM | CÓDIGO | PRODUTO/DESCRIÇÃO | UN. | QDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | CNAE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 034.032.121 | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA REALIZAR A INSTALAÇÃO DE ALAMBRADOS COM POSTES DE CONCRETO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO A EMPRESA FICARÁ RESPONSÁVEL POR: -TODO MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, PROFISSIONAIS (PEDREIROS, AJUDANTES, E OUTROS) (ALAMBRADOS COM MOURÕES DE CONCRETO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO NAS MEDIDAS: 150M DE EXECUÇÃO DE ALAMBRADO COM POSTES DE CONCRETO (TIPO CURVO); A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER: - 270 M² DE ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO MALHA 10X10, FIO 14 E ALTURA DE 1,80M ; - 150 M DE MURETA (FÔRMA PARA VIGA BALDRAME), EM MADEIRA CERRADA DE 20 CM DE ALTURA EM CONCRETO PARA A LIGAÇÃO DOS POSTES EM CONCRETO; - A EMPRESA DEVERÁ FORNECER 60 POSTES EM CONCRETO TIPO CURVO NAS MEDIDAS: 2,20M X 0,10M X 010M. - ALIMENTAÇÃO, TRASLADO (COMBUSTÍVEL), BEBIDAS, HOSPEDAGEM DE TODOS OS INTEGRANTES DE EQUIPE DE TRABALHO, DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO SERÁ POR CONTA DA EMPRESA. - A EMPRESA AINDA DEVERÁ FORNCECER MÃO DE OBRA, EPIS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E DEMAIS CUSTOS PROVENIENTES DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS À PLENA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. - A EMPRESA QUE EXECUTAR A OBRA FICARÁ RESPONSÁVEL PELA SOLIDEZ E SEGURANÇA DO TRABALHO EXECUTADO POR UM PERÍODO IRREDUTÍVEL DE 6 (SEIS) MESES. | SV | 1 | R$ 36.731,22 | R$ 36.731,22 | 43.99-1-03 43.99-1-99 41.20-4-00 |

1.2. Classificação do objeto:

Esta contratação é classificada como construção eexecução de alambrados de segurança.

1.3. Critério de Julgamento:

Menor preço global.

1.4. Justificativa para dispensa dos documentos solicitados:

A dispensa de alguns documentos se justifica pela natureza da contratação, uma vez que o objeto se trata de um serviço comum. Segue em anexo planilha orçamentária da Engenharia  (SINAPI) sem BDI da Prefeitura de Quatá-SP.

1.5. Valor total:

O valor previsto para a execução dos objetos descritos acima é de aproximadamente R$ 36.731,22 (Trinta e seis mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos) considerando os valores obtidos na pesquisa de preços baseada na Planilha Orçamentária da Engenharia (SINAPI) sem BDI da Prefeitura Municipal de Quatá-SP, em anexo.

1.6. Registro de Preços: (  ) SIM   (x ) NÃO

2. Justificativa:

A contratação da empresa para  realizar a instalação de alambrados com postes de concreto é necessária para o cumprimento da demanda de segurança e proteção do Almoxarifado Municipal de Quatá, com o intuito de garantir a integridade dos bens públicos e melhorar as condições de segurança no local. O alambrado de postes de concreto e tela de arame galvanizado será utilizado para cercar o espaço de forma eficaz e duradoura, atendendo às necessidades de isolamento, promovendo o controle de acesso, proteção de bens, privacidade e cumprimento de normas e regulamentos.

O alambrado funciona como uma barreira física que dificulta a entrada de pessoas não autorizadas na propriedade, ajudando a  usuários do local, além de controlar pontos de entrada e saída, facilitando a gestão do fluxo de pessoas e veículos e aumentando a segurança.

Com a execução do devido fechamento ficará demarcado claramente os limites da

propriedade, evitando invasões não intencionais.

Essas justificativas mostram que o fechamento em alambrado não é apenas uma medida de segurança, mas uma estratégia multifuncional que abrange diversos aspectos importantes para a integridade e funcionalidade da edificação.

- 3-Dotação orçamentária (Lei de responsabilidade fiscal LC101/00 art. 16 em especial)

| FICHA | FUNÇÃO PROGRAMÁTICA | FONTE |
| --- | --- | --- |
| 375 | Manutenção de Infraestrutura, Urbanização e Serviços - Outros serviços de pessoa jurídica | Recurso Próprio |

4-Condições de habilitação:

A contratada deverá ter CNAE conforme item 1 do presente termo.

5- Condições de execução do objeto:

5.1 – Prazo e forma de entrega/execução:

O prazo para a empresa iniciar a execução do serviço contratado é de 24 (vinte e quatro) horas após a emissão da ordem de serviço, contados a partir da recebimento do empenho, tendo como prazo máximo 20 (vinte) dias corridos para a execução.

5.2 – Local de entrega/execução, responsável pelo recebimento do objeto:

Os serviços objetos do presente Termo de Referência serão realizados em sua totalidade no Almoxarifado Municipal, localizado na Rua Carlos Bleinroth S/N, Quatá/SP.

Responsáveis: Cristiano Aparecido Rodrigues e Claudício Pereira.

5.3 – Condições de garantia e assistência técnica:

A empresa contratada deverá oferecer garantia mínima de 6 (seis) meses para a qualidade dos materiais utilizados, bem como para a execução do serviço. Durante este período, a empresa será responsável por eventuais defeitos ou falhas no serviço, devendo realizar as correções necessárias sem custo adicional.

5.4 – Prazo de vigência da contratação:

Prazo de vigência da contratação é de 30 (trinta) dias.

5.5- Demais informações necessárias para a execução do objeto:

- Permissões e licenças:  a empresa contratada será responsável por obter todas as licenças e autorizações necessárias para a execução dos serviços, incluindo licenciamento ambiental, se necessário.

- Segurança: a empresa deverá cumprir as normas de segurança do trabalho durante toda a execução do projeto, fornecendo todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletivos (EPCs) necessários.

6- Obrigações da contratada:

São obrigações da contratada:

- Execução das obras conforme o projeto aprovado, respeitando as condições e especificações técnicas do termo de referência e as orientações da fiscalização.

- Fornecimento de materiais e mão-de-obra qualificada para a realização dos serviços, garantindo que os materiais sejam de qualidade e atendam às normas ambientais e técnicas.

- Responsabilidade pela manutenção dos serviços executados durante o período de garantia.

- Cumprimento dos prazos estabelecidos, tanto para a execução quanto para a entrega final da obra, respeitando o cronograma definido e ajustado com a Secretaria Municipal.

- Realizar a manutenção corretiva, se necessário, durante o período de garantia.

7-Gestão e Fiscalização:

Gestão: Cristiano Aparecido Rodrigues - Secretário de Infraestrutura, Urbanização e Serviços.

Fiscalização: Claudício Pereira - Auxiliar de Serviços Gerais

8- Outras informações:

Enviar nota com boleto ou dados bancários na nota para os seguintes e-mails:

- contabilidade@quata.sp.gov.br

- prefeitura@quata.sp.gov.br

- almoxarifado @quata.sp.gov.br

- Tel: 18-99663-2782

Quatá/SP, 27 de janeiro 2025.

________________________________________

CRISTIANO APARECIDO RODRIGUES

Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Serviços

________________________________

CLAUDÍCIO PEREIRA

Auxiliar de Serviços Gerais