## Orçamento Sintético
|  |  | Contratação de Empresa Especializada para Reforma e Adequação de Próprio Municipal para Futuras Instalações do CAPS | SINAPI - 09/2025 - São Paulo SBC - 10/2025 - São Paulo SICRO3 - 07/2025 - São Paulo SIURB - 01/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo SCO - 09/2025 - Rio de Janeiro
[7 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 0
[7 empty] | BDI |  | 20.34%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Serviços Preliminares |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 | 02.08.040 | CPOS/CDHU | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON | m² | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | Implantação |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1 |  |  | Muro de Fachada |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1.1 | 03.02.040 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | m³ | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1.2 | 04.09.020 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | m² | 6.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1.3 | 04.21.140 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE POSTE METÁLICO | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1.4 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | m³ | 3.26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1.5 | 04.21.260 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ROLDANA - POSTE DE CONCRETO | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2 |  |  | ALVENARIA DE FECHAMENTO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2.1 | 14.04.210 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | m² | 1.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2.2 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 4.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2.3 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | REBOCO | m² | 4.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3 |  |  | GRADIL |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3.1 | 34.05.260 | CPOS/CDHU | Gradil Metálico - painéis com arames de aço galvanizado à fogo-imersão à quente- gramatura mínima 200g/m², malha eletrosoldada 5x25cm, pintura eletrostática, curvaturas de “V”, incluindo postes metálico de seção retangular, 4cmx6cm #1,55mm, de chapa de aço zincada por processo contínuo de imersão à quente, gramatura 275 g/m² conforme projeto. | m² | 26.63 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3.2 | 34.05.350 | CPOS/CDHU | Portão de Abrir em Gradil Metálico e Quadro em Metalon, Pintura Eletrostática - Conforme Projeto. | m² | 3.375 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3.3 | 34.05.300 | CPOS/CDHU | Portão de Correr em Gradil Metálico e Quadro em Metalon, Pintura Eletrostática - Conforme Projeto. | m² | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.4 |  |  | PINTURA - MUROS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.4.1 | 33.10.020 | CPOS/CDHU | TINTA LÁTEX ACRÍLICA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR/SELADOR | m² | 38.595 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 |  |  | Passeio Público |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.1.1 | 03.01.020 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE LADRILHO HIDRÁULICO E CONCRETO SIMPLES | m³ | 3.248 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.1.2 | 04.40.030 | CPOS/CDHU | RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO | m | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.1.3 | 03.01.270 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | m³ | 0.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.1.4 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | m³ | 4.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2 |  |  | PASSEIO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2.1 | 54.20.100 | CPOS/CDHU | REASSENTAMENTO DE GUIA PRÉ-MOLDADA RETA E/OU CURVA | m | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2.2 | 54.06.040 | CPOS/CDHU | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA | m | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2.3 | 54.06.170 | CPOS/CDHU | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | m³ | 0.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2.4 | 105005 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m² | 5.76 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2.5 | 54.07.110 | CPOS/CDHU | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PRETO, BRANCO E CINZA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA - PADRÃO PMSN | m² | 34.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 |  |  | Estacionamento |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.1.1 | 020015 | SBC | LIMPEZA, REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1a.CAT.COM RETROESCAVADEIRA | m² | 142.24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.1.2 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | m³ | 14.224 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2 |  |  | CAIXAS DE RETENÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.1.1 | 06.01.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | m³ | 8.3916 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.1.2 | 020656 | SBC | APILOAMENTO E REGULARIZACAO MANUAL DE FUNDO DE CAVAS | m² | 4.47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.1.3 | 12.01.041 | CPOS/CDHU | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA | m | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.1.4 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 111 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.1.5 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 5.55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.1.6 | 11.01.130 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | m³ | 1.11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.1.7 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 0.1341 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.1.8 | 102712 | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | m² | 4.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.2 |  |  | DRENO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.2.1 | 2001001 | SIURB | ESCAVAÇÃO DE BROCA DRENO - DIÂMETRO DE 20CM | M | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.2.2 | 08.05.100 | CPOS/CDHU | DRENO COM PEDRA BRITADA | m³ | 0.17278 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.3 |  |  | ALVENARIA ESTRUTURAL |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.3.1 | 14.11.271 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE A | m² | 26.43 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.3.2 | 10627 | SIURB | CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO | m³ | 1.504 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.3.3 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 76.0144 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.4 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.4.1 | 32.17.030 | CPOS/CDHU | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA BI-COMPONENTE PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO 2 DEMÃOS CRUZADAS, REF. SIKATOP100 | m² | 26.54 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.4.2 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 26.54 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.4.3 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | REBOCO | m² | 26.54 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.5 |  |  | TAMPA E VIGA PISO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.5.1 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 169.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.5.2 | 09.01.030 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | m² | 8.92 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2.5.3 | 11.01.130 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | m³ | 1.4145 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.3 |  |  | PISO DE CONCRETO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.3.1 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO OU PISO INTERTRAVADO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 142.24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.3.2 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 4.2672 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.3.3 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 21.336 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.3.4 | 11.16.080 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | m³ | 21.336 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.3.5 | 10.02.020 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO - Q196 | kg | 486.603 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.3.6 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 8.0055 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.3.7 | 11.16.220 | CPOS/CDHU | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | m² | 142.24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.3.8 | 11.20.050 | CPOS/CDHU | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | m | 49.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.4 |  |  | PINTURA DE FAIXAS E PICTOGRAMA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.4.1 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 142.24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.4.2 | 180507 | SBC | PINTURA FAIXA DEMARCACAO EM PISOS-TINTA NOVACOR-ESTACIONAMENTO | M | 34.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.4.3 | 30.06.100 | CPOS/CDHU | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 |  |  | Rampas de Acessibilidade e Acesso Lateral |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.1.1 | 03.01.020 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 6.0168 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.1.2 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | m³ | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.2 |  |  | Fundação |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.2.1 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 1.3933 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.2.2 | 12.01.021 | CPOS/CDHU | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA | m | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.2.3 | 4035000 | SIURB INFRA | APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO | m² | 4.222 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.2.4 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 0.12666 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.2.5 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 100.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.2.6 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 15.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.2.7 | 11.01.130 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | m³ | 1.2666 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.2.8 | 2006005 | SIURB | IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL | m² | 4.222 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.3 |  |  | ALVENARIA ESTRUTURAL |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.3.1 | 14.11.271 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE A | m² | 13.788 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.3.2 | 10627 | SIURB | CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO | m³ | 0.8062 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.3.3 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 37.8961 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.3.4 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 27.576 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.3.5 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | REBOCO | m² | 27.576 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.3.6 | 32.17.030 | CPOS/CDHU | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO 2 DEMÃOS CRUZADAS, REF. SIKATOP100 | m² | 55.14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.4 |  |  | PISO DE CONCRETO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.4.1 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 20.868 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.4.2 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 4.0518 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.4.3 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 13.506 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.4.4 | 11.16.080 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | m³ | 13.506 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.4.5 | 10.02.020 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO - Q196 | kg | 462.0403 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.4.6 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.4.7 | 11.16.220 | CPOS/CDHU | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | m² | 135.06 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.4.8 | 11.20.050 | CPOS/CDHU | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | m | 37.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.4.9 | 104658 | SINAPI | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | m² | 17.13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.4.10 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 135.06 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.5 |  |  | GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.5.1 |  |  | Muro Existente a Adequar |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.5.1.1 | 03.02.040 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | m³ | 2.508 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.5.1.2 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 3.135 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.5.1.3 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | REBOCO | m² | 3.135 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.5.1.4 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | m³ | 2.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.5.2 |  |  | Guarda-Corpo e Corrimão |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.5.2.1 | 06.03.100 | FDE | CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE. | M | 6.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.5.2.2 | 06.03.101 | FDE | CO-35 CORRIMÃO DUPLO(NBR9050/2021) COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 44.53 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.5.2.3 | 06.03.109 | FDE | CO-43 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=110CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO(NBR9050/2021) | M | 24.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.5.3 |  |  | Portão Acesso Lateral |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.5.3.1 | 34.05.350 | CPOS/CDHU | Portão de Abrir em Gradil Metálico e Quadro em Metalon, Pintura Eletrostática - Conforme Projeto. | m² | 3.9375 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | Prédio CAPS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1 |  |  | Serviços Preliminares |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1.1 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | m³ | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 |  |  | Cobertura |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.1.1 | 20003061 | SIURB | PROJETO EXECUTIVO DE COBERTURA (PRANCHA A1), INCLUSIVE ART | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2 |  |  | Estrutura de Apoio |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 450.02 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2.2 | 100060 | SBC | ESTRUTURA TRELICA EM ACO PREPINTADO PARA COBERTURA(10,kg/m2) | m² | 36.567 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2.3 | 104314 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA METÁLICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 - PONTALETEAMENTO | KG | 1400 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.2.4 | 15.03.150 | CPOS/CDHU | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL METALON, SEM PINTURA - PERGOLADO | kg | 1503.36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.3 |  |  | Telhamento |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.3.1 | 16.13.130 | CPOS/CDHU | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | m² | 450.02 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.3.2 | 16.16.040 | CPOS/CDHU | TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL EM POLIPROPILENO | m² | 91.26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.4 |  |  | Calhas e Rufos |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.4.1 | 16.33.022 | CPOS/CDHU | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M | m | 146.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.4.2 | 16.33.052 | CPOS/CDHU | RURO E CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | m | 25.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.4.3 | 16.33.062 | CPOS/CDHU | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M | m | 36.32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.5 |  |  | Platibanda |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.5.1 | 03.02.040 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | m³ | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.5.2 | 14.04.210 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | m² | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.5.3 | 14.02.040 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1 TIJOLO MACIÇO COMUM | m² | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.5.4 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 46 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.5.5 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | REBOCO | m² | 46 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.5.6 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 39.24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.5.7 | 09.01.030 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | m² | 10.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.5.8 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 2.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2.5.9 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | m³ | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 |  |  | Reforço Estrutural - Recepção e Sala de Atividades(Fundo) |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.1 | 01.17.051 | CPOS/CDHU | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1, INCLUSIVE ART | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.2 | 06.01.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | m³ | 0.645 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.3 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 0.045 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.4 | 12.01.021 | CPOS/CDHU | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA | m | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.5 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 48 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.6 | 11.01.130 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | m³ | 0.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.7 | 30640 | SIURB | PERFIL DE AÇO ASTM-36 | KG | 794.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.8 | 98750 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8' | M | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3.9 | 14.30.410 | CPOS/CDHU | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1RU / 1RU | m² | 16.41 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 |  |  | Hidráulica |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1 |  |  | Esgoto |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1.1 | 022935 | SBC | REMOCAO MANUAL LOUCA SANITARIA S/ REAPROVEITAMENTO | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1.2 | 55.02.060 | CPOS/CDHU | LIMPEZA E DESENTUPIMENTO MANUAL DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL | m | 55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1.3 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 20.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1.4 | 90446 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | 53.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1.5 | 91222 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 42.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1.6 | 90445 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | M | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1.7 | 46.02.010 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 20.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1.8 | 46.02.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1.9 | 46.02.060 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 42.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1.10 | 46.05.020 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1.11 | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1.12 | 49.04.010 | CPOS/CDHU | RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1.13 | 49.01.016 | CPOS/CDHU | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA | un | 13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1.14 | 49.06.194 | CPOS/CDHU | GRELHA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FECHO ROTATIVO, DN= 100MM | UN | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1.15 | 44.20.010 | CPOS/CDHU | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´ | un | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1.16 | 44.20.390 | CPOS/CDHU | VÁLVULA DE PVC PARA LAVATÓRIO | un | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1.17 | 44.20.650 | CPOS/CDHU | VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1´ - TANQUE | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1.18 | 44.20.620 | CPOS/CDHU | VÁLVULA AMERICANA - BANCADAS | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1.19 | 44.20.280 | CPOS/CDHU | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1.20 | 44.01.800 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS | cj | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1.21 | 30.08.060 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.1.22 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | m³ | 2.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.2 |  |  | Águas Pluviais |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.2.1 | 46.05.020 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - CONDUTORES VERTICAIS | m | 38 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.2.2 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 6.68 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.2.3 | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.2505 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.2.4 | 46.03.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - CONDUTORES HORIZONTAIS | m | 54.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.2.5 | 46.03.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - CONDUTORES HORIZONTAIS | m | 72.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.2.6 | 46.03.060 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES - CONDUTORES HORIZONTAIS | m | 4.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.2.7 | 11.18.020 | CPOS/CDHU | LASTRO DE AREIA | m³ | 3.32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.2.8 | 06.11.040 | CPOS/CDHU | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | m³ | 2.2506 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.2.9 | 021300 | SBC | CANALETA DE DRENAGEM 0,20/0,40x0,30m CONCRETO FCK 150 Kgf/cm2 | M | 12.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.2.10 | 49.06.190 | CPOS/CDHU | GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM FUROS REDONDOS, 79,5 X 24,5 X 8 CM | un | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.2.11 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | m³ | 4.43 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3 |  |  | Água Fria |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.1 | 04.11.080 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS | un | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.2 | 04.22.110 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM | m | 82.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.3 | 43.02.080 | CPOS/CDHU | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.4 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 21 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.5 | 47.02.110 | CPOS/CDHU | REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.6 | 44.03.645 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´ - LAVATÓRIOS LOUÇA COM COLUNA | UN | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.7 | 44.03.590 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO - BANCADAS DE GRANITO | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.8 | 202348 | SBC | TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.9 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.10 | 190288 | SBC | TORNEIRA LAVAGEM-USO GERAL-CROMADA LISA 3/4"" | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.11 | 44.20.110 | CPOS/CDHU | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´ | un | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.12 | 44.01.110 | CPOS/CDHU | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | un | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.13 | AP 05.07.0800 | SCO | Lavatorio de louca com coluna, para pessoas com mobilidade reduzida, linha Vogue Plus Conforto, referencia L51, dimensoes 55x47 cm, da Deca ou similar, coluna de louca universal referencia C1, da Deca ou similar. Fornecimento. | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.14 | 104779 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 45.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.15 | 46.01.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 62.93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.16 | 46.01.020 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 122.77 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.17 | 077080 | SBC | SISTEMA DE PRESSURIZACAO DE AGUA-BOMBA ELETRICA C/ SENSOR FLUXOSTATO 3CV 1.1/2x1x6 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.18 | 92610 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.19 | 15.20.020 | CPOS/CDHU | FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA ESTRUTURA EM MADEIRA | m³ | 0.6336 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.20 | 102607 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.21 | 48.05.010 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4´ | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.22 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4.3.23 | 94706 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 |  |  | Ar Condicionado |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.1 | 46.01.010 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES - DRENO | m | 22.91 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.2 | 060800 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA - DRENO | M | 22.91 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.3 | 43.07.330 | CPOS/CDHU | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT INVERTER PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H - CONSULTÓRIOS | cj | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.4 | 43.07.350 | CPOS/CDHU | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT INVERTER PAREDE COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H - CONSULTÓRIO | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.5 | 43.07.320 | CPOS/CDHU | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT INVERTER CASSETE COM CAPACIDADE DE 36.000 BTU/H - RECEPÇÃO | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5.6 | 61.20.040 | CPOS/CDHU | CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VÃO DE 1,20 M | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6 |  |  | Elétrica |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.1 | 9052011 | SIURB | REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.2 | 9051026 | SIURB | REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.3 | 069 | Próprio | Padrão de força e luz com caixa incorporada, medição direta na baixa tensão, Categoria C2, poste 90dan, conforme tabela 1C da norma técnica GED 13 da Companhia Paulista de Força e Luz. Incluso furação para colocação do poste, içamento, reaterro e compactação e montagem completa(disjuntor, DPS e cabeamento conforme Categoria C2) | Unidade | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.4 | 41.31.040 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | un | 56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.5 | 41.31.070 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W | un | 23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.6 | 50.05.072 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR, PARA TETO OU PAREDE, AUTONOMIA MÍNIMA 2 HORAS | UN | 29 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.7 | 68.20.120 | CPOS/CDHU | BENGALA EM PVC, DIÂMETRO DE 25 MM - ILUMINAÇÃO POSTE CONCRETO | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.8 | 41.31.101 | CPOS/CDHU | PROJETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA DE 30 W, FLUXO LUMINOSO DE 2250 A 2400 LM, TEMPERATURA COR 6.500 K, BIVOLT | UN | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.9 | 40.05.170 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA | cj | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.10 | 40.05.020 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.11 | 40.05.080 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA | cj | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.12 | 40.05.060 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA | cj | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.13 | 40.04.460 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 43 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.14 | 40.07.010 | CPOS/CDHU | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | un | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.15 | 40.07.040 | CPOS/CDHU | CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.16 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.17 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.18 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 430 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.19 | 37.10.010 | CPOS/CDHU | BARRAMENTO DE COBRE NU | kg | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.20 | 37.13.600 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | un | 49 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.21 | 37.13.630 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.22 | 37.13.660 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.23 | 39.21.010 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 1380 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.24 | 39.21.020 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 1470 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.25 | 39.21.030 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 380 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.26 | 39.21.070 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 98 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.27 | 39.21.060 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 180 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.28 | 39.21.050 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 70 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.29 | 39.21.040 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.30 |  |  | Eletrodutos, quadros e tomadas - Sobrepor |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.30.1 | 38.06.040 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | m | 350 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.30.2 | 38.05.060 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1´ - COM ACESSÓRIOS | m | 35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.30.3 | 38.06.080 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR5598 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | m | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.30.4 | 38.05.120 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 2´ COM ACESSÓRIOS | m | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.30.5 | 38.21.320 | CPOS/CDHU | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS | m | 39.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.30.6 | 40.06.040 | CPOS/CDHU | CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ | cj | 180 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.30.7 | 40.06.060 | CPOS/CDHU | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | cj | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.30.8 | 40.06.510 | CPOS/CDHU | CONDULETE EM PVC DE 1´ - COM TAMPA | cj | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.30.9 | 37.04.260 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.30.10 | 37.04.270 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.30.11 | 37.04.290 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.30.12 | 40.04.450 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | cj | 160 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6.30.13 | 055155 | SBC | CONJUNTO DE FIXACAO PARA TUBULACOES | CJ | 220 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7 |  |  | Ventilação Forçada - WC Recepção, Depósito, Cozinha e Consultórios |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.1 | 073893 | SBC | MICRO VENTILADOR EXAUSTOR 150MM REF. VENTISOL - DEPÓSITO | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.2 | 103 | Próprio | Exaustor In-line Ref.Ventisol 150MM 65W 220V - Vazão: 550m³/h - CONSULTÓRIOS/WC RECEPÇÃO | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.3 | 09.12.001 | FDE | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM, INCLUSIVE CHAVE LIGA/DESLIGA E RUFO ACABAMENTO - COZINHA | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.4 | 46.05.040 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 25.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7.5 | 070844 | SBC | GRELHA AUTO-FECHANTE PARA DUTO 6"" GVAF-150 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8 |  |  | Lógica e Câmeras |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.1 | 66.08.100 | CPOS/CDHU | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.2 | 66.08.131 | CPOS/CDHU | MONITOR LCD OU LED COLORIDO, TELA PLANA DE 21,5´ | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.3 | 38.19.220 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM | m | 232.79 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.4 | 39.18.126 | CPOS/CDHU | CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6, REF. FUROKAWA | m | 934.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.5 | 69.03.340 | CPOS/CDHU | CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6 | un | 64 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.6 | 38.05.060 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1´ - COM ACESSÓRIOS | m | 172 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.7 | 061203 | SBC | CONDULETE ALUMINIO ""C"" 1"" COM TAMPA | UN | 50 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.8 | 073 | Próprio | Ponto de Acesso WI-FI(Access Point) 2.4 GHz e 5 GHz, Indoor/Outdoor, Ref. Ubiquiti UniFi MIMO - UAP-AC-PRO Indoor/Outdoor | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.9 | 072 | Próprio | Câmera wi-fi 2k QHD, Ref. Tp-link Tapo C320ws c/ cartão de Memória 256gb. Ref. SDSQUNR-256G-GN6TA | CJ | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8.10 | 108 | Próprio | Caixa de Passagem Plástica de Monitoramento 102 x 101 x 53 mm, cor BRANCO, Ref. VBOX 1100 INTELBRAS | un | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9 |  |  | Paredes Internas/Externas |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.1 |  |  | Serviços Preliminares |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.1.1 | 03.03.040 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PAREDE OU TETO | m² | 355.265 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.1.2 | 03.02.040 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | m³ | 0.886 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.1.3 | 32.17.030 | CPOS/CDHU | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO 2 DEMÃOS CRUZADAS, REF. SIKATOP100 | m² | 324 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.1.4 | 14.04.210 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - WC CHUVEIRO/ABRIGO DE GÁS/ABRIGO DE LIXO/SALA ATIVIDADES FRENTE | m² | 26.164 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.1.5 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 567.313 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.1.6 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | REBOCO | m² | 567.313 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.1.7 | 14.30.410 | CPOS/CDHU | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1RU / 1RU - DEPÓSITO | m² | 17.55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.1.8 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | m³ | 7.9912 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.2 |  |  | Revestimentos |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.2.1 | 098 | Próprio | Aplicação de ponte de aderência em argamassa AC-III com aditivo de alto desempenho Ref. BIANCO VEDACIT DA OTTO BAUMGART | m² | 146.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.2.2 | 180589 | SBC | PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL PARA RECEBER EMASSAMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO | m² | 420.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.2.3 | 33.02.080 | CPOS/CDHU | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | m² | 567.1332 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9.2.4 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 330.6226 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10 |  |  | Pisos e Acabamentos Internos |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10.1 |  |  | Serviços Preliminares |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10.1.1 | 03.03.060 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO | m² | 315.33 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10.1.2 | 022094 | SBC | RETIRADA DE REVESTIMENTO PEDRA/GRANITO/MARMORE COM REMOCAO - RECEPÇÃO | m² | 1.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10.1.3 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | m³ | 15.7665 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10.1.4 | 17.01.020 | CPOS/CDHU | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | m³ | 12.6132 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10.1.5 | 32.17.030 | CPOS/CDHU | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO 2 DEMÃOS CRUZADAS, REF. SIKATOP100 - WC/DML/DEPÓSITO - CONFORME PROJETO | m² | 36.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10.2 |  |  | Pisos |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10.2.1 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, ACETINADO, DIMENSÕES 60X60 CM, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III, REJUNTADO | m² | 367.41 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10.2.2 | 18.08.100 | CPOS/CDHU | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO H=12cm PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m | 221.18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10.2.3 | 18.08.032 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO - LAVANDERIA | m² | 9.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10.3 |  |  | Peitoril e Soleiras |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10.3.1 | 19.01.062 | CPOS/CDHU | SOLEIRA E/OU PEITORIL EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | m | 41.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10.3.2 | 19.01.064 | CPOS/CDHU | PEITORIL EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO - RECEPÇÃO | m | 2.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10.4 |  |  | Bancadas e Acessórios |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10.4.1 | 44.02.062 | CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO 20CM, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | m² | 11.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10.4.2 | 44.06.320 | CPOS/CDHU | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL ACETINADA SIMPLES DE 560X340X170MM ref. Lavínia 56BL Tramontina | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10.4.3 | 05.05.067 | FDE | PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM, CONFORME PROJETO(DML) | M | 3.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10.4.4 | 17005007 | SIURB | TAMPO EM ARDÓSIA CINZA, POLIDA 2 LADOS, ESPESSURA 30MM(ABRIGO GÁS) | m² | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.11 |  |  | Fôrro Interno |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.11.1 |  |  | Serviços Preliminares |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.11.1.1 | 03.08.020 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM ESTUQUE, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO - WC | m² | 4.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.11.1.2 | 03.03.111 | FDE | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES ALTURA ATÉ 3,20M MALHA MENOR OU IGUAL 1,50X1,50 - LAJE SALA DE ATIVIDADES | m² | 57.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.11.1.3 | 03.01.040 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL CUIDADOSA DE CONCRETO ARMADO - LAJE SALA DE ATIVIDADES | m³ | 7.4044 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.11.1.4 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL | m³ | 7.625 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.11.2 |  |  | Fôrro Gesso |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.11.2.1 | 22.02.010 | CPOS/CDHU | FORRO EM PLACA DE GESSO LISO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXADO E ESTRUTURADO | m² | 195.23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.11.2.2 | 33.02.080 | CPOS/CDHU | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | m² | 195.23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.11.3 |  |  | Fôrro Laje Existente |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.11.3.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 21.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.11.3.2 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | REBOCO | m² | 21.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.11.3.3 | 180589 | SBC | PREPARO DE FÔRROS COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL, INCLUSIVE LIXAMENTO | m² | 171.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.11.3.4 | 33.02.080 | CPOS/CDHU | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | m² | 171.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12 |  |  | Caixilhos, Esquadrias e Acessórios |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.1 | 04.09.020 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL - SALA DE ATIVIDADES FRENTE | m² | 3.36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.2 | 04.08.020 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.3 | 04.08.060 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS | m | 20.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.4 | 105028 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA REFORÇO DE VÃOS, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 - PORTAS | M | 13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.5 | 06.02.016 | FDE | PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM), CONFORME PROJETO, INCLUSIVE FECHADURA TETRA DUPLA - ENTRADA RECEPÇÃO/LAVANDERIA | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.6 | 24.02.410 | CPOS/CDHU | PORTA EM FERRO DE CORRER COMPLETA, PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA - SALA DE ATIVIDADES FRENTE | m² | 3.36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.7 | 100674 | SINAPI | CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 - RECEPÇÃO | m² | 1.044 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.8 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - WC CHUVEIRO/DML/RECEPÇÃO/COZINHA/ATIVIDADES/CONSULTÓRIOS/COPA/WC COPA | m² | 22.89 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.9 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - ABRIGO DE GÁS/ABRIGO LIXO/DEPÓSITO | m² | 7.97 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.10 | 23.13.020 | CPOS/CDHU | PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 210 CM | un | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.11 | 23.13.052 | CPOS/CDHU | PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, TIPO ACESSÍVEL, MAÇANETA TIPO ALAVANCA(NBR-9050/2020) PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 90 X 210 CM - WC PMR | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.12 | 25.20.020 | CPOS/CDHU | TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO | m² | 23.63 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.13 | 28.01.160 | CPOS/CDHU | MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 50 KG ATÉ 60 KG - SAÍDA LAVANDERIA/RECEPÇÃO | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.14 | 022768 | SBC | REMOCAO VIDRO ATE 8MM EM ESQUADRIA QQ TIPO S/REAPROVETAMENTO | m² | 6.169 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.15 | 150070 | SBC | VIDRO CANELADO INCOLOR 5mm ENGAVETADO COM MASSA - PADRÃO EXISTENTE | m² | 15.149 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.16 | 24.20.300 | CPOS/CDHU | CHAPA PERFURADA EM AÇO SAE 1020, FUROS REDONDOS DE DIÂMETRO 7,5 MM, ESPESSURA 1/8´ - SOLDAGEM TIPO MIG - PORTA WC PMR | m² | 0.36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.17 | 24.01.030 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA - WC PMR/WC CHUVEIRO/CONSULTÓRIO | m² | 1.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.18 | 24.02.450 | CPOS/CDHU | COMPLEMENTO GRADE PADRÃO EXISTENTE | m² | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.19 | 112800 | SBC | CAIXILHO ALUMINIO VENEZIANA FIXA - COM VENTILAÇÃO PERMANENTE | m² | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.20 | 110033 | SBC | ALCAPAO 50x50cm EM ALUMINIO BRANCO COM REQUADRO, PORTINHOLA E FECHO | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.21 | 30.01.120 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 400 MM - WC PMR(PORTA) | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.22 | 30.01.010 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ - WC PMR(BACIA SANITÁRIA) (2X800MM 1X700MM) | m | 2.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.23 | 30.01.061 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM - WC PMR | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.24 | 04.08.040 | CPOS/CDHU | RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, FIXADAS | m | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12.25 | 23.20.120 | CPOS/CDHU | GUARNIÇÃO DE MADEIRA, PADRÃO EXISTENTE | m | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.13 |  |  | Pintura |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.13.1 |  |  | Paredes Internas |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.13.1.1 | 33.10.030 | CPOS/CDHU | TINTA ACRÍLICA ACETINADA ANTIMOFO SUPER LAVÁVEL EM MASSA REF. BIOPROTECT SHERWIN WILLIANS, INCLUSIVE LIXAMENTO, PREPARO C/ FUNDO PREPARADOR REF. FUNDO PREPARADOR SUVINIL | m² | 919.03 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.13.2 |  |  | Paredes Externas |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.13.2.1 | 03.10.140 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE TEXTURA/PINTURA EM MASSA, INCLUSIVE LIXAMENTO | m² | 577.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.13.2.2 | 180589 | SBC | PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL | m² | 577.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.13.2.3 | 33.02.080 | CPOS/CDHU | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | m² | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.13.2.4 | PT 10.05.0100 | SCO | TEXTURA ACRÍLICA COR BRANCA, ACABAMENTO RISCADO TIPO "GRANFINO", INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFÍCIE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO - FACHADA EDIFÍCIO | m² | 194 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.13.2.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023, REF. TINTA ACRÍLICA PREMIUM MAZA | m² | 577.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.13.3 |  |  | Esquadrias Metálicas |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.13.3.1 | 33.11.050 | CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE ÁGUA(2 DEMÃOS) EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR | m² | 43.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.13.4 |  |  | Estrutura Metálica Cobertura |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.13.4.1 | 100743 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA. AF_01/2020_PE | m² | 593.02 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.14 |  |  | Limpeza Final |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.14.1 | 55.01.020 | CPOS/CDHU | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 367.41 |  | 0 | 0 | #DIV/0!