## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais | 0
|  |  | Contratação de Empresa Especializada para Construção de Escola de Ensino Básico no Município | SINAPI - 04/2026 - São Paulo SBC - 05/2026 - São Paulo SICRO3 - 01/2026 - São Paulo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo SCO - 03/2026 - Rio de Janeiro |  | 20,34% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético com Fórmulas
[7 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 0
[7 empty] | BDI |  | 20.34%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | Implantação |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 |  |  | Serviços Preliminares |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.1 | 02.08.040 | CPOS/CDHU | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON | m² | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2 | AD 20.20.0100 | SCO | Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica. | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.3 | AD 20.20.0050 | SCO | Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do medidor. | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 100.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.5 | 16.06.051 | FDE | CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M | m² | 39 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 |  |  | Terraplenagem |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.1 | 01.17.051 | CPOS/CDHU | Projeto executivo de terraplenagem em formato A1, inclusive ART | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL E VEGETAÇÃO (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M) AF_03/2024 | m² | 7671.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.3 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | m³ | 12361.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.4 | 100942 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 16070.548 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.5 | 105564 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | m³ | 12361.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.6 | 2006006 | SIURB INFRA | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PROCTOR SIMPLES | ENS. | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.7 | 2006004 | SIURB INFRA | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO | ENS. | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.8 | 2006002 | SIURB INFRA | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - LIMITE DE LIQUIDEZ | ENS. | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.9 | 2006005 | SIURB INFRA | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA | ENS. | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2.10 | 2006003 | SIURB INFRA | ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE | ENS. | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 |  |  | Fechamentos, Contenções, Rampas e Calçadas |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1 |  |  | Muro de Fechamento Lateral |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.1 | 16.01.014 | FDE | FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO FRISADO DE CONCRETO/ S/REVEST. H=185CM/BROCA | M | 261.43 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.1.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 967.291 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2 |  |  | Gradil de Fechamento, Portões, Muro Frontal e Dreno |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.1 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 6.6786 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.2 | 12.01.021 | CPOS/CDHU | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA | m | 97.9528 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.3 | 1004010 | SIURB | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | m² | 22.262 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.4 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 0.66786 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.5 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 77.2491 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.6 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 624.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.7 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 7.3465 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.8 | 11.16.080 | CPOS/CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 7.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.9 | 14.10.111 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM, FRISADO | m² | 66.786 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.10 | 14.11.271 | CPOS/CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm frisado - classe A - Muro de Arrimo Frontal | m² | 55.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.11 | 90280 | SINAPI | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 2.052 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.12 | 02.02.085 | FDE | TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-BROCA | m³ | 6.1471 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.13 | 34.05.360 | CPOS/CDHU | GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5 X 20CM, GALVANIZADO, FIOS HORIZONTAIS E VERTICAIS ∅4.8MM, PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA | m² | 222.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.14 | 34.05.350 | CPOS/CDHU | PORTÃO DE ABRIR/CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO, MALHA 5 X 20 CM, GALVANIZADO, FIOS HORIZONTAIS E VERTICAIS ∅4.8MM, PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA | m² | 21.78 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.15 | 33.10.020 | CPOS/CDHU | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 219.425 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.16 | 08.05.100 | CPOS/CDHU | Dreno com pedra britada | m³ | 14.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.17 | 46.13.026 | CPOS/CDHU | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 6´, inclusive conexões | M | 36.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.18 | 08.05.190 | CPOS/CDHU | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m | m² | 197.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.2.19 | 34.05.300 | CPOS/CDHU | Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática branca | m² | 7.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3 |  |  | Passeio Público |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3.1 | 03.01.260 | CPOS/CDHU | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m³ | 3.9879 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3.2 | 03.01.220 | CPOS/CDHU | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento - guias extrusadas a rebaixar | m³ | 3.5448 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3.3 | 97083 | SINAPI | PREPARO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO PISO DE CONCRETO SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 149.34 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3.4 | 54.06.040 | CPOS/CDHU | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 53.55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3.5 | 54.06.170 | CPOS/CDHU | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 3.096 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3.6 | 10.02.020 | CPOS/CDHU | Armadura em tela soldada de aço - Q196 DUPLA(PATAMAR FRONTAL ENTRADA DE VEÍCULOS/PEDESTRES) | KG | 410.7066 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3.7 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 0.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3.8 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento(H=8cm PEDESTRES / H=15cm ENTRADA VEÍCULOS) | m³ | 16.5693 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3.9 | 11.16.080 | CPOS/CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 16.57 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3.10 | 11.20.050 | CPOS/CDHU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 54.704 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3.11 | 105004 | SINAPI | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | m² | 10.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.3.12 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 9.802 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4 |  |  | Estacionamento Frontal |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4.1 | 54.01.030 | CPOS/CDHU | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | m² | 66.944 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4.2 | 54.01.210 | CPOS/CDHU | Base de brita graduada | m³ | 33.472 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4.3 | 54.06.040 | CPOS/CDHU | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 34.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4.4 | 54.06.170 | CPOS/CDHU | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 2.052 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4.5 | 54.04.350 | CPOS/CDHU | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, 16 faces, com assentamento e rejunte em pó de pedra | m² | 167.36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4.6 | 33.09.021 | CPOS/CDHU | Tinta acrílica para faixas demarcatórias | M | 58.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4.7 | 102501 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 4.78 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4.8 | 30.06.100 | CPOS/CDHU | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4.9 | 5213863 | SICRO3 | Suporte metálico galvanizado para placa especial(PMR/60+) - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3.4.10 | 5213570 | SICRO3 | Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação | m² | 1.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 |  |  | Abrigos |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.1 | 16.06.023 | FDE | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4.2 | 08.01.002 | FDE | AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 |  |  | Paisagismo |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.1 | 16.03.006 | FDE | GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO C/ ADUBO ORGÂNICO, QUÍMICO NPK 10-10-10 E CALCÁRIO | m² | 2288.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.2 | 16.03.502 | FDE | ÁRVORE ORNAMENTAL SIBIPIRUNA H=2,00M, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO C/ TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, QUÍMICO NPK 10-10-10 E CALCÁRIO - FACHADA LESTE E ESTACIONAMENTO | UN | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.3 | 16.03.209 | FDE | ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBA-BRANCA H=2,00M, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO C/ TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, QUÍMICO NPK 10-10-10 E CALCÁRIO - FACHADA LESTE | UN | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.4 | 16.03.208 | FDE | ÁRVORE ORNAMENTAL CAROBA H=2,00M, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO C/ TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, QUÍMICO NPK 10-10-10 E CALCÁRIO - TALUDE FRONTAL | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5.5 | 16.03.066 | FDE | ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - AZALÉIA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO C/ TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO E QUÍMICO NPK 10-10-10 - CRISTA TALUDE FRONTAL | UN | 75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 |  |  | Acesso Interno |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.1 |  |  | Via de Pavimento Intertravado - Veículos |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.1.1 | 54.01.400 | CPOS/CDHU | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 174.17 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.1.2 | 54.01.210 | CPOS/CDHU | Base de brita graduada | m³ | 17.417 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.1.3 | 54.06.040 | CPOS/CDHU | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 102.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.1.4 | 54.06.170 | CPOS/CDHU | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | m³ | 3.087 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.1.5 | 54.04.350 | CPOS/CDHU | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, 16 faces, com assentamento e rejunte em pó de pedra, conforme paginação de projeto | m² | 128.37 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.2 |  |  | Via de Pavimento Intertravado - Pedestres |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.2.1 | 54.01.400 | CPOS/CDHU | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 6.795 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.2.2 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 1.359 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.2.3 | 5014101 | SIURB INFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MINI GUIAS | M | 28.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.2.4 | 54.04.340 | CPOS/CDHU | Piso Intertravado de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, natural e vermelho, formato retangular, com assentamento e rejunte em pó de pedra, conforme paginação de projeto | m² | 45.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7 |  |  | Portal de Entrada |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7.1 | 21.03.151 | CPOS/CDHU | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF - PADRÃO ESCOLAS MUNICIPAIS | m² | 7.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | Edificação - Escola |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1 |  |  | Fundação |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.1 | 01.21.110 | CPOS/CDHU | Sondagem do terreno à percussão, fornecimento de relatório, inclusive ART | M | 108 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.2 | 01.17.051 | CPOS/CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A1, inclusive ART | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.3 | 01.20.010 | CPOS/CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | TX | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.4 | AD 09.10.0100 | SCO | Locação de obra com aparelho topográfico Estação Total(eixos, estacas e divisas), sobre gabarito de madeira, inclusive construcao do gabarito e o fornecimento do material e tendo, por medicao, o perímetro a construir | m | 210 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.5 | 12.12.010 | CPOS/CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | TX | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.6 | 12.12.014 | CPOS/CDHU | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo - ATÉ 25T | M | 1692 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.7 | 02.02.085 | FDE | TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE FUNDAÇÃO-ESTACA | m³ | 103.8168 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.8 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 86.09 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.9 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 5.32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.10 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 17091 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.11 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 602.63 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.12 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 189.9068 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.13 | 11.16.080 | CPOS/CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 189.91 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1.14 | 32.16.010 | CPOS/CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa, ref. Viabit/Viapol, Neutrol/Otto Baumgart/IGOL55 Sika ou equivalente | m² | 177.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 |  |  | Estrutura de Concreto |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.1 | 01.17.051 | CPOS/CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A1, inclusive ART | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.2 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 10324.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.3 | 03.01.002 | FDE | FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE | m² | 1075.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.4 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 86.04 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.5 | 11.16.080 | CPOS/CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 86.04 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.6 | 13.02.150 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/EPS - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa, inclusive escoramento | m² | 1327.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2.7 | 10.02.020 | CPOS/CDHU | Armadura em tela soldada de aço - Armadura de pele(Q-92) | KG | 1964.6112 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 |  |  | Alvenarias e Divisórias |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.1 | 14.10.111 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | m² | 820.567 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.2 | 14.10.121 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 CM | m² | 1204.764 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.3 | 14.20.010 | CPOS/CDHU | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | m³ | 13.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.4 | 04.03.001 | FDE | DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA | M | 17.04 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.5 | 04.03.003 | FDE | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | M | 3.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.6 | 04.03.005 | FDE | DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M | M | 2.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3.7 | 04.03.009 | FDE | DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE | m² | 25.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 |  |  | Cobertura |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.1 | 01.17.051 | CPOS/CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A1, inclusive ART - Estrutura Metálica Quadra/Refeitório | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.2 | 15.03.030 | CPOS/CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura - Estrutura Metálica Quadra | KG | 8980.722 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.3 | 14.20.010 | CPOS/CDHU | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | m³ | 6.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.4 | 15.01.330 | CPOS/CDHU | Estrutura em terças para telhas perfil trapezoidal em perfil U enrijecido | m² | 1753.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.5 | 92616 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 - Refeitório | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.6 | 16.13.130 | CPOS/CDHU | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido | m² | 1883.03 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.7 | 16.16.160 | CPOS/CDHU | Telha em poliéster reforçado com fibras de vidro, com tratamento de proteção aos raios UV em um das faces e coeficiente de transmissão luminosa de 45%, inclusive fixações e acabamentos, conforme projeto | m² | 62.19 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.8 | 16.12.200 | CPOS/CDHU | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm | M | 25.45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.9 | 16.33.022 | CPOS/CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 346.724 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.10 | 16.33.052 | CPOS/CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 126.32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.11 | 16.33.062 | CPOS/CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 162.34 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.12 | 6002093 | SIURB | CUMEEIRA DE ALUMÍNIO - PERFIL TRAPEZOIDAL - SHED - E=0,8MM | M | 60.93 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4.13 | 054248 | SBC | RALO HEMISFÉRICO(ABACAXI) FERRO FUNDIDO 150mm | UN | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5 |  |  | Revestimentos |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1 |  |  | Fôrros |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 1327.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.2 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | EMBOÇO COMUM | m² | 1327.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.1.3 | 17.04.020 | CPOS/CDHU | Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço | m² | 1327.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.2 |  |  | Paredes internas |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.2.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 2804.6014 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.2.2 | 32.17.012 | CPOS/CDHU | EMBOÇO EM ARGAMASSA DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM ADITIVO HIDRÓFUGO, REF. VEDACIT(BARRADO H=1,00m)) | m³ | 44.5076 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.2.3 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | EMBOÇO COMUM | m² | 2759.54 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.2.4 | 17.04.020 | CPOS/CDHU | Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço | m² | 2006.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.2.5 | 18.08.090 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO | m² | 717.8482 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.2.6 | 12.04.024 | FDE | REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM | m² | 90.561 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.3 |  |  | Paredes Externas |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.3.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 750.4683 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.3.2 | 32.17.012 | CPOS/CDHU | EMBOÇO EM ARGAMASSA DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM ADITIVO HIDRÓFUGO, REF. VEDACIT(BARRADO H=1,00m)) | m³ | 5.8191 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5.3.3 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | EMBOÇO COMUM | m² | 579.0042 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6 |  |  | Pintura |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.1 |  |  | Fôrros |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.1.1 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR P/ GESSO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1327.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.1.2 | 33.10.020 | CPOS/CDHU | TINTA LÁTEX ACRÍLICO, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR E PREPARO DE SUPERFÍCIE | m² | 1327.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.2 |  |  | Paredes internas |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.2.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR P/ GESSO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2006.45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.2.2 | 33.10.041 | CPOS/CDHU | Esmalte à base de água em massa, inclusive fundo preparador | m² | 2006.45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.3 |  |  | Paredes externas |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.3.1 | 33.10.100 | CPOS/CDHU | TEXTURA ACRÍLICA PARA USO EXTERNO, TIPO PROJETADA, INCLUSIVE PREPARO E FUNDO SELADOR | m² | 750.46 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.3.2 | 33.10.020 | CPOS/CDHU | TINTA LÁTEX ACRÍLICO, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR/SELADORA E PREPARO DE SUPERFÍCIE | m² | 750.46 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.4 |  |  | Esquadrias e Estrutura Metálica |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.4.1 | 33.11.050 | CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA 3 DEMÃOS DE TINTA BRILHANTE, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR | m² | 174.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.4.2 | 33.07.130 | CPOS/CDHU | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas 2 demãos, inclusive fundo primer epóxi - Brise | KG | 12710.9958 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.5 |  |  | Esquadrias de Madeira |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.5.1 | 33.12.011 | CPOS/CDHU | Esmalte à base de água em madeira, 3 demãos de tinta esmalte acetinado ou brilhante ou fosco, ref. Sherwin Williams, Suvinil, ou equivalente, inclusive fundo preparador base água para madeira; Ref. fundo preparador suvinil ou similar | m² | 124.74 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.6 |  |  | Peças de Concreto Aparente |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.6.6.1 | 33.03.750 | CPOS/CDHU | Verniz acrílico - Cimalha Quadra e Peitoril Esquadrias Comovent | m² | 24.264 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7 |  |  | Pisos |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1 |  |  | Contrapiso interno e externo |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.1 | 06.12.020 | CPOS/CDHU | PREPARO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO | m³ | 202.025 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.2 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 60.6075 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.3 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 148.2386 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.4 | 3003102 | SIURB | FIBRA EM POLIPROPILENO (MACROFIBRA) PARA CONCRETO, RESISTÊNCIA RESIDUAL 4,3+-0,3MPA | KG | 148.24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.5 | 11.16.080 | CPOS/CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 148.24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.6 | 11.16.220 | CPOS/CDHU | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície - Calçamento externo perímetro edifício e playground | m² | 682.11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.7 | 11.20.050 | CPOS/CDHU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 44.73 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.8 | 33.06.020 | CPOS/CDHU | Acrílico para quadras e pisos cimentados - Pintura Circuitos de Chão | m² | 39.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.1.9 | 33.03.740 | CPOS/CDHU | Resina acrílica plastificante, ref. Hiper 409 da NS Brasil ou equivalente - Contrapiso Externo | m² | 682.11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2 |  |  | Piso Quadra Poliesportiva |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.1 | 54.01.050 | CPOS/CDHU | Compactação do subleito mínimo de 95% do PN | m³ | 235.47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.2 | 32.20.066 | CPOS/CDHU | Lona plástica em polietileno, 200 micras, para camada separadora de piso/pavimento | m² | 235.47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.3 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 23.547 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.4 | 11.16.080 | CPOS/CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 23.547 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.5 | 11.16.220 | CPOS/CDHU | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 235.47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.6 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 941.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.7 | 11.20.050 | CPOS/CDHU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 75.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.8 | 32.07.090 | CPOS/CDHU | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno | M | 39.64 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.9 | 06.03.074 | FDE | QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA) | PR | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.10 | 06.03.077 | FDE | QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.2.11 | PT 05.45.0125 | SCO | Pintura de quadra de esporte em piso cimentado, com tinta epoxi, considerando-se a limpeza da superficie, primer epoxi e 2 demaos de acabamento. | m² | 235.47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3 |  |  | Pisos |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3.1 | 17.01.060 | CPOS/CDHU | Regularização de piso com argamassa de cimento e adesivo de alto desempenho, Ref. Bianco ou similar | m² | 1338.14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3.2 | 18.08.090 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA 80x80, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO | m² | 1338.14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3.3 | 18.08.100 | CPOS/CDHU | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO H=15cm PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO | m | 514.83 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3.4 | 19.01.062 | CPOS/CDHU | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | m | 320.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3.5 | 13.07.002 | FDE | PE-02 PEITORIL - CAIXILHOS ALETAS PVC | M | 52.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.7.3.6 | 14.20.020 | CPOS/CDHU | Cimalha em concreto com pingadeira - Peitoril Alvenaria Quadra | M | 60.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8 |  |  | Bancadas e Bancos |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.1 | 05.05.040 | FDE | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM | M | 10.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.2 | 05.05.037 | FDE | BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO | M | 7.94 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.3 | 05.05.090 | FDE | BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.4 | 05.05.086 | FDE | BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.5 | 08.16.073 | FDE | BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA PARA VESTIÁRIO | M | 6.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.6 | 16.07.023 | FDE | BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM) - PLAYGROUND | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.7 | 05.05.067 | FDE | PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM | M | 8.33 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.8 | 05.05.064 | FDE | PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO | M | 9.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.9 | 05.05.075 | FDE | PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM | M | 13.49 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.10 | 05.05.079 | FDE | PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM | M | 2.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.11 | 06.03.035 | FDE | GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8" | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.8.12 | 05.05.078 | FDE | GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9 |  |  | Caixilhos |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.1 |  |  | Esquadrias de Alumínio |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.1.1 | 25.02.110 | CPOS/CDHU | Porta veneziana de abrir em alumínio branco, sob medida - Cozinha/Serviços | m² | 17.01 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.1.2 | 25.02.310 | CPOS/CDHU | Porta de abrir em alumínio tipo lambri, sob medida - cor branca, p/ receber par fechadura tetra | m² | 9.45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.1.3 | 25.02.042 | CPOS/CDHU | Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida - Secretaria/Arquivo | m² | 3.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.1.4 | 25.01.080 | CPOS/CDHU | Caixilho em alumínio branco de correr, sob medida, inclusive contramarco | m² | 141.96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.1.5 | 25.01.040 | CPOS/CDHU | Caixilho em alumínio branco basculante, sob medida, inclusive contramarco | m² | 103.92 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.1.6 | 26.03.070 | CPOS/CDHU | Vidro laminado temperado incolor de 8mm - Caixilhos Alumínio | m² | 216.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.1.7 | 26.01.160 | CPOS/CDHU | Vidro liso laminado temperado leitoso de 8 mm - Caixilhos Alumínio Sanitários, Amamentação | m² | 29.66 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.1.8 | 25.02.060 | CPOS/CDHU | Porta/portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, sob medida, inclusive tarjeta livre/ocupado - Banheiro Infantil | m² | 9.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.1.9 | 06.02.016 | FDE | PF-16 PORTA EM CHAPA DE FERRO (L=92 CM) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.1.10 | 25.20.020 | CPOS/CDHU | Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | m² | 13.86 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.1.11 | 28.01.171 | CPOS/CDHU | Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg, ref. MA 200 potência 4 fabricação Dorma, linha 770POT2 fabricação Disafe ou equivalente - Portas Cozinha | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.1.12 | 05.80.085 | FDE | FECHADURA TETRA COMPLETA ESPELHO REDONDO CROMADO, Ref. Stam ou similar | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.2 |  |  | Esquadrias de Madeira |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.2.1 | 23.13.002 | CPOS/CDHU | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm, 03 dobradiças em aço inoxidável 304, ferragem completa com fechadura mecânica máquina 55 mm e maçaneta tipo alavanca | UN | 22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.2.2 | 30.04.060 | CPOS/CDHU | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm - Sanitários Acessíveis | M | 2.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.3 |  |  | Esquadrias Metálicas |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.3.1 | 112 | Próprio | Brise da fachada em chapa de aço perfurada de 1,2mm com furos de 5mm(22,6%), estruturado em perfil tubular de seção quadrada (50x502,65mm), conforme projeto | m² | 61.098 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.3.2 | 30550 | SIURB INFRA | GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO P/ PROTEÇÃO DOS CAIXILHOS | m² | 85.47 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.3.3 | 06.02.103 | FDE | PF-A PORTA 2 FOLHAS 193X210CM ADAPTADA MODELO PF-11 USO EXCLUSIVO PADRÃO CRECHE. | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.3.4 | 06.02.104 | FDE | "PF-B PORTA 2 FOLHAS 300X215 CM INCLUSIVE VIDRO LAMINADO 6MM COM MONTANTES ME-02 E ME-03 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE" | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.3.5 | 06.02.095 | FDE | ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS | M | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.3.6 | 06.01.013 | FDE | EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.3.7 | 06.01.014 | FDE | EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.3.8 | 06.01.084 | FDE | VENEZIANA INDUSTRIAL-ALETAS PVC MONTANTE ALUMINIO ANODIZADO REF 100 | m² | 80.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.3.9 | 24.02.060 | CPOS/CDHU | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida - Quadra | m² | 3.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.3.10 | 24.03.100 | CPOS/CDHU | Alçapão/tampa 60x60cm em chapa de ferro com porta cadeado - Acesso Fôrro | m² | 0.36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.4 |  |  | Pele de Vidro - Fachada |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.4.1 | 01.17.051 | CPOS/CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A1 - Pele de Vidro - inclusive ART | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.4.2 | 25.01.450 | CPOS/CDHU | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada, Ref. Linha Cittá Alcoa ou similar | m² | 238.2546 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.9.4.3 | 26.01.155 | CPOS/CDHU | Vidro liso laminado colorido de 10 mm | m² | 238.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10 |  |  | Instalações Hidráulicas |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.1 |  |  | Água Fria |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.1.1 | 01.17.071 | CPOS/CDHU | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1, inclusive ART | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.1.2 | 46.01.020 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 146.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.1.3 | 46.01.030 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 41.09 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.1.4 | 46.01.040 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 28.59 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.1.5 | 46.01.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 140.98 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.1.6 | 46.01.060 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 30.17 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.1.7 | 46.01.070 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | M | 134.61 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.1.8 | 47.02.020 | CPOS/CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN=25mm, (3/4´) - LINHA ESPECIAL | un | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.1.9 | 47.01.030 | CPOS/CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN=32mm, (1´) | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.1.10 | 47.01.060 | CPOS/CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN=60mm, (2´) | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.1.11 | 47.01.070 | CPOS/CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN=75mm, (2 1/2´) | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.1.12 | 47.02.110 | CPOS/CDHU | REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.1.13 | 47.04.180 | CPOS/CDHU | VÁLVULA DE DESCARGA DN = 1 1/2´ COM REGISTRO PRÓPRIO, DUPLO ACIONAMENTO LIMITADOR DE FLUXO REF. DOCOL CLASS. SALVÁGUA OU SIMILAR | un | 21 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.1.14 | 023610 | SBC | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA C/ ALAVANCA REF. BENEFIT 00184906 DOCOL OU SIMILAR - WC PMR | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.2 |  |  | Água Quente |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.2.1 | 89716 | SINAPI | TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.3 |  |  | Esgoto Sanitário |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.3.1 |  |  | Tubo de PVC rígido, ponta e bolsa, série normal |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.3.1.1 | 01.17.071 | CPOS/CDHU | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1, inclusive ART | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.3.1.2 | 46.02.010 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 38.26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.3.1.3 | 46.02.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 177.39 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.3.1.4 | 46.02.060 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 45.39 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.3.1.5 | 46.02.070 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 219.64 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.3.1.6 | 16.08.028 | FDE | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO | UN | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.3.1.7 | 16.08.027 | FDE | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.3.2 |  |  | Ralos e Grelhas |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.3.2.1 | 49.01.016 | CPOS/CDHU | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA | un | 39 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.3.2.2 | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.3.3 |  |  | Acessórios |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.3.3.1 | 44.20.220 | CPOS/CDHU | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ - Lavatório Acessível e Amamentação | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4 |  |  | Águas Pluviais |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.1 |  |  | Captação |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.1.1 | 01.17.071 | CPOS/CDHU | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1, inclusive ART | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.1.2 | 46.05.040 | CPOS/CDHU | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões - CONDUTOR VERTICAL - INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA | M | 98.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.1.3 | 46.03.040 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 10.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.1.4 | 46.03.060 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões - CONDUTOR HORIZONTAL | M | 103.71 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.1.5 | 16.05.066 | FDE | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M | 16.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.1.6 | 16.05.067 | FDE | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M | 66.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.1.7 | 16.05.068 | FDE | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 300 INCLUSIVE CONEXOES - ENTERRADO | M | 112.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.1.8 | 11.18.020 | CPOS/CDHU | LASTRO DE AREIA | m³ | 22.5459 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.2 |  |  | Caixas de Inspeção de Águas Pluviais(CIAP) e Canaletas |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.2.1 | 16.05.075 | FDE | CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS | UN | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.2.2 | 16.05.004 | FDE | CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) | M | 329.59 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.2.3 | 16.05.031 | FDE | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 48.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.2.4 | 16.05.047 | FDE | TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM | M | 48.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.3 |  |  | Gárgula |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.3.1 | 54.01.400 | CPOS/CDHU | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m² | 3.32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.3.2 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 0.0996 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.3.3 | 11.01.130 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 0.83 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.3.4 | 11.16.040 | CPOS/CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.83 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.3.5 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 99.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.3.6 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 5.1875 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.3.7 | 24.02.450 | CPOS/CDHU | Grade de proteção - Lançamento | m² | 0.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.4 |  |  | Dreno ar condicionado |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.4.1 | 46.01.020 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 106.995 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.5 |  |  | Colchão de Brita 1,00mx1,00x0,30m |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.5.1 | 06.01.020 | CPOS/CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.5.2 | 46.03.060 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.5.3 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 7.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.5.4 | 08.05.220 | CPOS/CDHU | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 31kN/m e transversal de 27kN/m | m² | 46.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.5.5 | 06.11.040 | CPOS/CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 5.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.5.6 | 054248 | SBC | RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 150mm | UN | 26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.6 |  |  | Caixa de Retenção |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.6.1 | 07.02.020 | CPOS/CDHU | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 43.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.6.2 | 07.01.120 | CPOS/CDHU | Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km | m³ | 38.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.6.3 | 2002010 | SIURB | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | m² | 19.76 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.6.4 | 12.01.041 | CPOS/CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.6.5 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m - Brocas Dreno | m³ | 0.36816 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.6.6 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 0.8181 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.6.7 | 14.11.271 | CPOS/CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A | m² | 36.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.6.8 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 123.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.6.9 | 90280 | SINAPI | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 1.6056 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.6.10 | 13.02.170 | CPOS/CDHU | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/EPS - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 19.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.6.11 | 16.05.074 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO - Acesso Manutenção | m² | 0.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.6.12 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | Chapisco | m² | 34.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.6.13 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | Emboço comum | m² | 34.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.6.14 | 32.17.030 | CPOS/CDHU | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação - 3 demãos cruzadas | m² | 34.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.4.6.15 | 06.11.040 | CPOS/CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.5 |  |  | Gás |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.5.1 | 08.02.003 | FDE | AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.5.2 | 08.02.041 | FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES | M | 13.31 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.5.3 | 08.02.040 | FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES | M | 5.89 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.5.4 | 08.02.016 | FDE | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 18.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.5.5 | 08.02.017 | FDE | PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA | M | 18.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.5.6 | 08.02.021 | FDE | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.6 |  |  | Combate ao Incêndio |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.6.1 | 01.17.071 | CPOS/CDHU | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1, inclusive ART | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.6.2 | 08.07.002 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES | M | 159.89 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.6.3 | 08.07.003 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | M | 14.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.6.4 | 08.07.010 | FDE | PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 97.29 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.6.5 | 08.08.002 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.6.6 | 08.08.003 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.6.7 | 08.08.012 | FDE | REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.6.8 | 09.06.025 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M, TAMPA DE CONCRETO, FUNDO LASTRO BRITA - ENTRADA(RECALQUE) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.6.9 | 08.08.028 | FDE | AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.6.10 | 08.14.020 | FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2.1/2" | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.6.11 | 08.14.021 | FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.6.12 | 50.10.140 | CPOS/CDHU | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.6.13 | 50.10.058 | CPOS/CDHU | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.6.14 | 50.10.120 | CPOS/CDHU | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.6.15 | 50.10.100 | CPOS/CDHU | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.6.16 | 47.11.100 | CPOS/CDHU | Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm² | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.6.17 | 08.08.061 | FDE | PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.6.18 | 43.10.490 | CPOS/CDHU | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, multiestágio, Hman= 25 a 50 mca, Q= 21,0 a 13,3 m³/h | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.7 |  |  | Irrigação |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.7.1 | 46.01.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 28.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.7.2 | 46.01.030 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 1.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.7.3 | 99251 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, TAMPA FERRO FUNDIDO ARTICULADA 30X30cm, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA CAIXA DE IRRIGAÇÃO. AF_12/2020, CONFORME PROJETO | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8 |  |  | Reservatório Metálico |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.1 |  |  | Fundação |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.1.1 | 07.02.020 | CPOS/CDHU | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 20.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.1.2 | 11.18.140 | CPOS/CDHU | Lastro e/ou fundação em rachão | m³ | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.1.3 | 97083 | SINAPI | PREPARO, NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.1.4 | 12.12.014 | CPOS/CDHU | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 25 cm em solo - ATÉ 25T | M | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.1.5 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 1149.3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.1.6 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 11.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.1.7 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 12.7707 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.1.8 | 11.16.080 | CPOS/CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 9.57 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.2 |  |  | Reservatório |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.2.1 | 113 | Próprio | Reservatório Metálico em aço carbono ASTM A-36, padrão FDE RA-02, Capacidade 30m³, fornecimento e içamento, conforme projeto FDE | unid | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.2.2 | 08.03.003 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL. CONEXOES | M | 12.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.2.3 | 08.03.004 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR 5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL CONEXOES | M | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.2.4 | 08.03.005 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2")-INCL CONEXOES | M | 12.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.2.5 | 08.03.006 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES | M | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.2.6 | 08.07.002 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXOES | M | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.2.7 | 08.07.003 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | M | 12.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.2.8 | 08.14.003 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.2.9 | 08.14.004 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.2.10 | 08.14.005 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.2.11 | 08.14.007 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.2.12 | 08.14.008 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.2.13 | 08.14.037 | FDE | VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.2.14 | 08.14.027 | FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.2.15 | 08.14.046 | FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.8.2.16 | 08.14.078 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9 |  |  | Aparelhos Sanitários |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.1 |  |  | Louças |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.1.1 | 44.01.820 | CPOS/CDHU | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 litros | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.1.2 | 30.08.060 | CPOS/CDHU | Bacia sifonada de louça acessível - capacidade de 6 litros, Ref. Deca Vogue Plus Conforto | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.1.3 | 08.16.003 | FDE | BACIA SANITÁRIA INFANTIL COMPLETA, INCLUSIVE ASSENTO C/TAMPA PLASTICA BRANCA | UN | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.1.4 | 08.16.010 | FDE | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA INCLUSIVE TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO, SIFÃO PVC, VALVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1" E FLEXÍVEL 1/2" X 40CM CROMADO COM CANOPLA | UN | 29 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.1.5 | 44.01.160 | CPOS/CDHU | Lavatório de louça com coluna suspensa - Acessível, Ref. Vogue Plus Deca | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.1.6 | 44.01.610 | CPOS/CDHU | Lavatório de louça para canto, sem coluna - Amamentação | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.1.7 | 08.16.046 | FDE | TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA, INCLUSIVE TORNEIRA PRESSAO LATAO CROM 1/2" C/ AREJ P/ TANQUE, SIFÃO PVC, VÁLVULA ESCOAMENTO LATAO CROMADO DN 1 1/2" | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.1.8 | 08.16.051 | FDE | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM | UN | 23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.1.9 | 08.16.065 | FDE | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM | UN | 21 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.1.10 | 08.84.005 | FDE | ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.1.11 | 44.03.180 | CPOS/CDHU | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.1.12 | 44.03.130 | CPOS/CDHU | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.2 |  |  | Metais |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.2.1 | 05.05.101 | FDE | CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO - LAVAGEM LOUÇAS | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.2.2 | 05.05.103 | FDE | CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL.VÁLVULA AMERICANA, SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2X2", GRANITO - COZINHA | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.2.3 | 05.05.104 | FDE | CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA, SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2X2", GRANITO - COZINHA | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.2.4 | 05.05.096 | FDE | CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE - LACTÁRIO | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.2.5 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVAGEM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - LAVAGEM | UN | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.2.6 | 44.03.300 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA PARA PMR, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, CONFORME NBR9050 - BANHEIRO ACESSÍVEL | un | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.2.7 | 08.17.085 | FDE | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA - AMAMENTAÇÃO | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.3 |  |  | Acessórios |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.3.1 | 44.20.100 | CPOS/CDHU | Engate flexível metálico DN= 1/2´ - Lavatório Acessível e Lavatório Amamentação | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.3.2 | 30.01.120 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 400 MM | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.3.3 | 30.01.010 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ | m | 6.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.3.4 | 30.01.061 | CPOS/CDHU | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.3.5 | 08.17.049 | FDE | PURIFICADOR/BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADA, REF. IBBL PDF-300 2T Prata | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.3.6 | 08.17.058 | FDE | FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.3.7 | 43.02.080 | CPOS/CDHU | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.3.8 | 43.03.212 | CPOS/CDHU | AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO INDIVIDUAL, BAIXA PRESSÃO - 6.400 W, REF. CARDAL OU EQUIVALENTE | un | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.4 |  |  | Componentes |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.4.1 | 08.15.002 | FDE | BN-01 BANHO BERCÁRIO | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.4.2 | 08.15.003 | FDE | BN-02 BANHO INFANTIL | CJ | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.4.3 | 14.02.001 | FDE | EP-01 ESPELHO | UN | 22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.4.4 | 08.16.083 | FDE | VA-01 VARAL/TOALHEIRO - DML | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.4.5 | 150161 | SBC | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm PARA BOX COM FERRAGEM DE FIXACAO - Vestiário Funcionários | m² | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.4.6 | 08.16.093 | FDE | BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.10.9.4.7 | 08.16.094 | FDE | BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL | CJ | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.11 |  |  | Serviços Complementares |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.11.1 | 16.18.070 | FDE | SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.11.2 | 16.18.071 | FDE | SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.11.3 | 16.18.072 | FDE | SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.11.4 | 16.18.073 | FDE | SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) | UN | 23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.11.5 | 16.18.074 | FDE | SI-05 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.11.6 | 16.18.075 | FDE | SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE INTERNA) | UN | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.11.7 | 17003065 | SIURB | TELA DE NYLON PARA FECHAMENTO DE QUADRA, FIO 3MM - LATERAL | m² | 32.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12 |  |  | Instalações Elétricas |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.1 |  |  | Serviços Preliminares |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.1.1 | 01.17.111 | CPOS/CDHU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1, inclusive ART | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.2 |  |  | ENTRADA EM BAIXA TENSAO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.2.1 | 09.02.111 | FDE | AE-40 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA - MULTI 200 PADRÃO CPFL C-6 -200 A | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.2.2 | 09.02.042 | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.2.3 | 09.02.043 | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.2.4 | 09.02.078 | FDE | CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 95MM2 C/ ELETRODUTOS | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.2.5 | 09.02.091 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.2.6 | 09.02.011 | FDE | AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.3 |  |  | ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL E SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.3.1 | 39.21.080 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.3.2 | 39.21.110 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 85 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.3.3 | 09.03.090 | FDE | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 58.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.3.4 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 63.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.3.5 | 09.03.019 | FDE | CABO FLEXIVEL DE COBRE 1,0 KV SECAO 10 MM2 (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 122.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.4 |  |  | QUADRO GERAL |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.4.1 | 09.04.020 | FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.4.2 | 09.04.025 | FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.4.3 | 09.04.085 | FDE | TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.4.4 | 37.04.290 | CPOS/CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.4.5 | 09.04.044 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A | M | 1.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5 |  |  | REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.1 | 09.06.025 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.2 | 09.05.040 | FDE | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.3 | 09.05.054 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.4 | 09.05.069 | FDE | INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.5 | 09.05.070 | FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 61 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.6 | 09.05.073 | FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A | UN | 65 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.7 | 09.05.075 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.8 | 09.05.076 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.9 | 09.05.087 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.10 | 09.05.093 | FDE | INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30 mA | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.11 | 09.05.096 | FDE | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.12 | 09.06.009 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.13 | 09.05.002 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 136 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.14 | 09.05.051 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.15 | 09.05.047 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.16 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.17 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.18 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.19 | 40.10.060 | CPOS/CDHU | Contator de potência 16 A - 2na+2nf | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.20 | 09.07.004 | FDE | FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.21 | 09.07.005 | FDE | FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAÇAO NAO HALOGENADO) | M | 51 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.22 | 09.82.009 | FDE | CAIXA ESTAMPADA 4" X 2" | UN | 35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.23 | 38.19.210 | CPOS/CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | M | 755 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.24 | 38.19.220 | CPOS/CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | M | 104 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.25 | 38.13.016 | CPOS/CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 23 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.26 | 38.13.020 | CPOS/CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.5.27 | 38.13.030 | CPOS/CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.6 |  |  | REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO / ATERRAMENTO CXS INT E EXT |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.6.1 | 42.05.160 | CPOS/CDHU | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | UN | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.6.2 | 42.05.200 | CPOS/CDHU | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | UN | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.6.3 | 39.24.152 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 1KV - isolação PP 70°C | M | 78 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.6.4 | 39.03.160 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | M | 1784 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.6.5 | 39.02.010 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 1584 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.6.6 | 39.02.020 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 780 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.6.7 | 39.02.016 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 2372.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.6.8 | 39.02.030 | CPOS/CDHU | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 300 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.7 |  |  | PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.7.1 | 09.08.055 | FDE | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.7.2 | 09.08.084 | FDE | CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.7.3 | 09.08.086 | FDE | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.7.4 | 09.08.087 | FDE | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.7.5 | 09.84.009 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V | UN | 41 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.7.6 | 09.84.010 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V | UN | 73 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.7.7 | 09.08.085 | FDE | PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - ELETRODUTO PVC | UN | 46 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.7.8 | 40.20.100 | CPOS/CDHU | Botoeira para acionamento de sirene e luz de sinalização, para deficientes físicos | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.7.9 | 50.05.230 | CPOS/CDHU | Sirene audiovisual tipo endereçável | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.7.10 | 40.05.020 | CPOS/CDHU | Interruptor simples com 1 tecla e placa | CJ | 31 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.7.11 | 40.05.080 | CPOS/CDHU | Interruptor paralelo com 1 tecla e placa | CJ | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.7.12 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.7.13 | 40.20.100 | CPOS/CDHU | Botoeira de comando liga-desliga, para a quadra poliesportiva | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.8 |  |  | LUMINARIAS INTERNAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.8.1 | 09.09.067 | FDE | IL-98 LUMINÁRIA LED SUSPENSA <= 68W Ø 190MM | UN | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.8.2 | 09.09.083 | FDE | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.8.3 | 09.10.030 | FDE | SENSOR DE PRESENÇA INTERNO | UN | 14 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.8.4 | 115 | Próprio | LUMINARIA PAINEL QUADRADA DE LED 36W DE SOBREPOR, BRANCO FRIO 6500K, BIVOLT COM SELO INMETRO | UN | 76 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.9 |  |  | ILUMINACAO EXTERNA E ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.9.1 | 09.11.040 | FDE | IL-100 PROJETOR LED <= 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO IP66 | UN | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.9.2 | 09.11.041 | FDE | IL-101 PROJETOR LED <=100W L240 x H175 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO. IP66 | UN | 13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.9.3 | 41.11.707 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE, 150W, BIVOLT, MODELO SMD (SURFACE MOUNTED DIODE), LENTE REFRATORA EXTERNA EM VIDRO TEMPERADO, LENTE INTERNA EM POLICARBONATO PC, CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO SAE 305, IP 66, FP ≥ 0.98, THD < 10% - CONFORME NORMA IEC 61000-3-2, IK08, PROTEÇÃO CONTRA SURTO 10KV/10KA - CONFORME NORMA ABNT ANSI C62,41, TEMPERATURA DE COR 5000K, FIXAÇÃO DA LUMINÁRIA EM TUBOS Ø25MM A Ø60.3MM, 150LM/W, ENCAIXE PARA FOTOCÉLULA DE 3 OU 7 PINOS, LUMINÁRIA COM GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS. | UN | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.9.4 | 41.10.490 | CPOS/CDHU | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com base flangeada, altura de 7,00 m, dimensoes da base, topo, fundação vide projeto elétrico | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.9.5 | 40.11.010 | CPOS/CDHU | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.10 |  |  | APARELHOS ELETRICOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.10.1 | 09.12.001 | FDE | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.10.2 | 09.12.010 | FDE | EXAUSTOR DN 150MM VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA AUTOFECHANTE INCLUSIVE DUTO EXAUSTAO USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.10.3 | 66.02.239 | CPOS/CDHU | Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 800 kg, mono 220 V, com 2 controles de acesso; ref. DZ4 DK 1/3hp da Rossi ou equivalente - instalado | CJ | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.11 |  |  | PARA RAIOS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.11.1 | 09.13.010 | FDE | PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.11.2 | 09.13.025 | FDE | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA | M | 232 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.11.3 | 09.13.027 | FDE | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.11.4 | 09.13.028 | FDE | TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO | UN | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.11.5 | 09.13.030 | FDE | CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2' | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.11.6 | 09.13.032 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 19 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.11.7 | 09.13.033 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 29 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.11.8 | 09.13.034 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.11.9 | 09.13.035 | FDE | RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.11.10 | 09.13.036 | FDE | TUBO DE PVC Ø 2' | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.12.11.11 | 09.13.040 | FDE | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO. | M | 360 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.13 |  |  | Monitoramento e Lógica |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.13.1 |  |  | Câmeras e Sistema de Monitoramento |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.13.1.1 | 072 | Próprio | Câmera wi-fi 2k QHD, Ref. Tp-link Tapo C320ws c/ cartão de Memória 256gb. Ref. SDSQUNR-256G-GN6TA | CJ | 36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.13.1.2 | 66.02.130 | CPOS/CDHU | Porteiro eletrônico com um interfone | CJ | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.13.1.3 | 39.18.126 | CPOS/CDHU | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 180 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.13.1.4 | 69.03.340 | CPOS/CDHU | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.13.1.5 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 283.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.13.1.6 | 38.06.020 | CPOS/CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1/2´ com acessórios | M | 25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.13.1.7 | 61.15.020 | CPOS/CDHU | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | UN | 36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.13.1.8 | 111 | Próprio | Caixa de Sobrepor 10x10cm, Plástica, cor Branca, para Câmeras de Monitoramento, Ref. Vbox 1100 Intelbras | un | 36 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.13.1.9 | 66.08.131 | CPOS/CDHU | Monitor LED colorido, tela plana de 21,5´ | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.13.1.10 | 114 | Próprio | Ponto de Acesso Sem Fio Externo com gerenciamento centralizado em nuvem, compatível com controladores Omada OC300/OC200 e software de gerenciamento, acesso via Web e app, dual band 2,4 GHz e 5 GHz, padrões IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, suporte a PoE, múltiplos SSIDs, VLAN, portal cativo, WPA/WPA2/WPA3, controle de acesso, detecção de AP não autorizado, certificações CE/FCC/RoHS e proteção para uso em ambiente externo. Ref TP-Link Omada EAP650-Outdoor | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.13.2 |  |  | Lógica |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.13.2.1 | 39.18.126 | CPOS/CDHU | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 975.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.13.2.2 | 40.04.096 | CPOS/CDHU | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa CAT 6 | UN | 41 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.13.2.3 | 66.20.225 | CPOS/CDHU | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.13.2.4 | 116 | Próprio | MINI RACK DE INTERNET DESCRITIVO: 12U X 400MM C/ 2 BANDEJAS FIXAS, 300E, 1 RÉGUA DE 8 TOMADAS PRETO MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 55 X 50 X 40 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.14 |  |  | Ar Condicionado |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.14.1 | 01.17.151 | CPOS/CDHU | Projeto executivo de climatização em formato A1, inclusive ART | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.14.2 | 43.07.390 | CPOS/CDHU | Ar condicionado inverter frio/quente, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h | CJ | 13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.14.3 | 43.07.350 | CPOS/CDHU | Ar condicionado inverter frio/quente, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h | CJ | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.14.4 | 43.07.340 | CPOS/CDHU | Ar condicionado inverter frio/quente, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | CJ | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.15 |  |  | Limpeza Final |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.15.1 | 55.01.020 | CPOS/CDHU | Limpeza final da obra | m² | 1726.09 |  | 0 | 0 | #DIV/0!