MEMORIAL DESCRITIVO

COBERTURA DE GARAGEM MUNICIPAL – BOM PASTOR

- Apresentação

Esse memorial tem como finalidade descrever a execução do projeto de Cobertura de pátio para atendimento a garagem no assentamento bom pastor em Sandovalina/SP. O presente trabalho contém os elementos necessários a um projeto para fins de Execução.

O projeto foi baseado na necessidade da conservação do patrimônio público, devido as intemperes, tais como, sol intenso, chuvas, umidade e variações climáticas, fatores que contribuem significativamente para o desgaste prematuro, corrosão, redução da vida útil e aumento dos custos com manutenção e reparos.

- Serviços iniciais

A contratada deverá visitar local onde será construída a obra a fim de eliminar qualquer dúvida quanto à situação do local. Quanto aos serviços de demolições e movimentação de terra serão executados previamente pela prefeitura municipal.

A secretaria municipal de obras poderá:

Impugnar, mandar demolir e refazer os serviços executados em desacordo com os projetos, especificações, bem como em desacordo com a boa técnica, sem que dê direito a contratada de pleitear qualquer indenização.

Analisar o uso da similaridade dos produtos especificados em memorial descritivo, mediante consulta, durante a elaboração da proposta, no entanto, no momento da aplicação do referido material a contratante averiguará sua qualidade a fim de legalmente autorizar a utilização do mesmo.

- Segurança e higiene do trabalho

Os serviços obedecerão ao disposto no Decreto Lei nº 229 de 26 de fevereiro de 1967 (Consolidação das Leis do Trabalho), legislação complementar e Lei nº 14.333 (Nova Lei de Licitação).

- Administração da obra

Será exercido por ENGENHEIRO OU ARQUITETO RESPONSÁVEL, mestre geral e demais pessoal, necessário para boa execução dos serviços, sob fiscalização da Prefeitura Municipal de Sandovalina através do departamento competente.

- Documentação:

A contratada deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Sandovalina "ART” recolhido, referente aos serviços contratados antes mesmo do início da obra.

- Materiais:

Todo material a ser adquirido para utilização na obra deverá ser de primeira linha, devendo a contratada apresentar a relação dos tipos e marcas dos materiais antes da compra, cabendo ao Departamento de Engenharia aprovar antes da compra e da utilização dos mesmos na execução da obra.

- Pagamento:

Após execução plena de cada serviço apresentado no cronograma físico-financeiro em anexo, a CONTRATADA deverá solicitar ao Departamento Técnico da Secretaria de Planejamento, Gestão e Tecnologia, vistoria técnica para apreciação dos serviços supracitados.

Os prazos, condições de pagamento e demais assuntos referentes à entrega dos serviços estarão descritos nas cláusulas do contrato a ser celebrado pela Prefeitura Municipal de Sandovalina e a empresa CONTRATADA.

- ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

1. Serviços preliminares

A placa deverá ser conforme orientações e layout da Prefeitura Municipal.

2. Cobertura metálica

A cobertura será com Tesouras, terças e contraventamento metálicos.

As telhas serão do tipo metálica simples.

3. Iluminação

Será incluído um disjuntor no quadro de distribuição mais próximo (quadra) e passado fiação e eletrodutos até as luminárias de LED.

4. Serviços complementares

A obra deve ser entregue limpa e sem resíduos.

As áreas com intervenções receberão pinturas

- Considerações Finais

A partir da emissão da ordem inicial de serviço a contratada assume a posse do canteiro de obras e a inteira responsabilidade sobre o seu gerenciamento; até o recebimento provisório da obra.

A fiscalização do município terá acesso irrestrito ao canteiro de obras para as averiguações que entenderem necessárias.

Sandovalina, sexta-feira, 26 de janeiro 2026

________________________________

Barbara Florrance de Melo Rocha

Engenheira Civil

______________________________

Higor Augusto Sanfelici Rocha

Engenheiro Civil