ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL NO ASSENTAMENTO BOM PASTOR

LOCAL: ASSENTAMENTO BOM PASTOR

MUNICÍPIO: SANDOVALINA-SP

DATA BASE = 12-2025 SINAPI e 200 CDHU - DES

|  |  |  |  |  |  |  | BDI = | 26,60% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | FONTE | CODIGO | SERVIÇO | UNID. | QTDE | V. UNIT. R$ | V. TOTAL R$ | V. TOTAL C/ BDI |
| 1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 1.1 | CDHU | 02.08.040 | Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon | M2 | 6,00 | 440,98 | 2.645,88 | 3.349,68 |
| 1.2 | CDHU | 02.03.260 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm | M2 | 147,00 | 119,77 | 17.606,19 | 22.289,44 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 25.639,12 |
| 2. |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| 2.1 | SINAPI | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 96,00 | 91,19 | 8.754,24 | 11.082,87 |
| 2.2 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 236,92 | 9,84 | 2.331,29 | 2.951,42 |
| 2.3 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 57,29 | 10,17 | 582,64 | 737,62 |
| 2.4 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 11,34 | 61,32 | 695,37 | 880,34 |
| 2.5 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 42,12 | 103,51 | 4.359,84 | 5.519,56 |
| 2.6 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 220,50 | 9,84 | 2.169,72 | 2.746,87 |
| 2.7 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 7,40 | 10,17 | 75,26 | 95,28 |
| 2.8 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | M3 | 8,75 | 519,37 | 4.543,45 | 5.752,01 |
| 2.9 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 8,75 | 172,38 | 1.507,98 | 1.909,10 |
| 2.10 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0,49 | 215,62 | 104,79 | 132,67 |
| 2.11 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 2,59 | 19,07 | 49,43 | 62,58 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 31.870,30 |
| 3. |  |  | SUPER ESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CDHU | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 4.910,08 | 28,72 | 141.017,38 | 178.528,01 |
| 3.2 | CDHU | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 4.910,08 | 4,50 | 22.095,34 | 27.972,70 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 206.500,71 |
| 4. |  |  | TELHAMENTO |  |  |  |  |  |
| 4.1 | CDHU | 16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliisocianurato (PIR) | M2 | 328,69 | 198,72 | 65.317,67 | 82.692,18 |
| 4.2 | CDHU | 14.31.030 | Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm | M2 | 67,68 | 227,51 | 15.397,88 | 19.493,71 |
| 4.3 | CDHU | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 73,78 | 236,28 | 17.432,74 | 22.069,85 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 102.185,89 |
| 5 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 5.1 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,00 | 58,59 | 117,18 | 148,35 |
| 5.2 | CDHU | 39.21.234 | Cabo de cobre flexível de 3 x 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 29,50 | 33,50 | 988,25 | 1.251,12 |
| 5.3 | CDHU | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 90,50 | 33,36 | 3.019,08 | 3.822,16 |
| 5.4 | CDHU | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 152,00 | 4,69 | 712,88 | 902,51 |
| 5.5 | CDHU | 41.12.210 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | UN | 12,00 | 989,83 | 11.877,96 | 15.037,50 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 21.161,63 |
| 6 |  |  | PISO INDUSTRIAL |  |  |  |  |  |
| 6.1 | SINAPI | 103915 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 109,20 | 138,13 | 15.083,80 | 19.096,09 |
| 6.2 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 109,20 | 75,69 | 8.265,35 | 10.463,93 |
| 6.3 | SINAPI-I | 10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM ELEVO) | UN | 16,00 | 103,81 | 1.660,96 | 2.102,78 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 31.662,79 |
| 7 |  |  | ESCRITÓRIO |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | ESTACAS |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | SINAPI | 100899 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 24,00 | 91,13 | 2.187,12 | 2.768,89 |
| 7.2 |  |  | VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 2,16 | 51,10 | 110,17 | 139,48 |
| 7.2.2 | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 7,04 | 101,44 | 714,14 | 904,10 |
| 7.2.3 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0,18 | 162,93 | 28,68 | 36,30 |
| 7.2.4 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 105,60 | 13,11 | 1.384,42 | 1.752,67 |
| 7.2.5 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 21,12 | 20,55 | 434,02 | 549,46 |
| 7.2.6 | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 1,06 | 575,48 | 607,71 | 769,36 |
| 7.2.7 | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 1,06 | 128,48 | 135,67 | 171,76 |
| 7.2.8 | CDHU | 32.17.012 | Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo | M3 | 0,35 | 559,70 | 197,01 | 249,42 |
| 7.2.9 | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 14,08 | 18,61 | 262,03 | 331,73 |
| 7.2.10 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 1,10 | 19,07 | 20,98 | 26,56 |
| 7.3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 18,00 | 207,40 | 3.733,20 | 4.726,23 |
| 7.3.2 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 44,42 | 9,47 | 420,70 | 532,60 |
| 7.3.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 22,05 | 13,40 | 295,47 | 374,07 |
| 7.3.4 | CDHU | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 1,08 | 575,48 | 621,52 | 786,84 |
| 7.3.5 | CDHU | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 1,08 | 128,48 | 138,76 | 175,67 |
| 7.3.6 | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 0,16 | 1.798,71 | 294,99 | 373,46 |
| 7.3.7 | CDHU | 13.01.310 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), com capa de concreto de 25 MPa | M2 | 17,64 | 176,59 | 3.115,05 | 3.943,65 |
| 7.4 |  |  | ALVENARIAS | - |  |  |  |  |
| 7.4.1 | SINAPI | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 50,40 | 89,77 | 4.524,41 | 5.727,90 |
| 7.5 |  |  | REVESTIMENTOS E PISOS |  |  |  |  |  |
| 7.5.3 | SINAPI | 87737 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 17,64 | 50,97 | 899,11 | 1.138,27 |
| 7.5.4 | CDHU | 17.02.040 | Chapisco com adesivo de alto desempenho | M2 | 100,80 | 12,17 | 1.226,74 | 1.553,05 |
| 7.5.5 | CDHU | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 100,80 | 28,21 | 2.843,57 | 3.599,96 |
| 7.5.6 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 17,64 | 102,45 | 1.807,22 | 2.287,94 |
| 7.6 |  |  | ELETRICA |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 415,38 | 415,38 | 525,87 |
| 7.6.2 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,00 | 53,83 | 215,32 | 272,60 |
| 7.6.3 | SINAPI | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,00 | 75,60 | 75,60 | 95,71 |
| 7.6.4 | CDHU | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | M | 60,00 | 18,31 | 1.098,60 | 1.390,83 |
| 7.6.5 | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 120,00 | 3,45 | 414,00 | 524,12 |
| 7.6.6 | CDHU | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 1,00 | 42,22 | 42,22 | 53,45 |
| 7.6.7 | CDHU | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 1,00 | 47,84 | 47,84 | 60,57 |
| 7.6.8 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 3,00 | 27,91 | 83,73 | 106,00 |
| 7.6.9 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 3,00 | 28,99 | 86,97 | 110,10 |
| 7.6.10 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 1,00 | 34,94 | 34,94 | 44,23 |
| 7.6.11 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 2,00 | 20,35 | 40,70 | 51,53 |
| 7.6.12 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1,00 | 223,45 | 223,45 | 282,89 |
| 7.7 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |
| 7.7.1 | CDHU | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | M2 | 6,09 | 1.029,42 | 6.269,17 | 7.936,77 |
| 7.7.2 | SINAPI | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 2,00 | 596,91 | 1.193,82 | 1.511,38 |
| 7.8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  |  |
| 7.8.1 | CDHU | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 100,80 | 36,26 | 3.655,01 | 4.627,24 |
| 7.8.2 | CDHU | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 17,64 | 29,55 | 521,26 | 659,92 |
| 7.8.3 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 12,18 | 48,97 | 596,45 | 755,11 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 51.927,67 |
| 8 |  |  | FECHAMENTO EM ALAMBRADO |  |  |  |  |  |
| 8.1 | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025 | M | 71,80 | 174,13 | 12.502,53 | 15.828,21 |
| 8.2 | CDHU | 24.02.280 | Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida | M2 | 8,00 | 786,12 | 6.288,96 | 7.961,82 |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 23.790,03 |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  | 494.738,14 |