CONCORRÊNCIA

Nº  22 / 2024

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

OBJETO: Contratação de empresa para registro de preço para eventuais serviços de reparos em edificações públicas, visando sanar as deficiências das instalações físicas prediais neste município.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 36.292.763,41

DATA DA SESSÃO PÚBLICA:

Dia  12 / 06 / 2024  às  09:00 h (horário de Brasília)

LOCAL: Rua Joaquim das Neves, 211 - térreo - Vila Caldas - Carapicuíba

Critério de Julgamento: Menor Preço

Modo de disputa: Aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NÃO

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº  22 / 2024

Torna-se público que a Prefeitura do Município de Carapicuíba, por meio do Departamento de Licitações e Compras, sediado na Rua Joaquim das Neves, 211, 2º andar, Vila Caldas - Carapicuíba - SP, realizará licitação, para contratação de empresa para registro de preço para eventuais serviços de reparos em edificações públicas, visando sanar as deficiências das instalações físicas prediais neste município na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma PRESENCIAL, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, do Decreto n. 11.462, de 31 de março de 2023 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

DATA:  12 / 06 / 2024.

HORA: 09:00 h – horário de Brasília-DF.

LOCAL: Rua Joaquim das Neves, 211 - térreo - Vila Caldas - Carapicuíba

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para registro de preço para eventuais serviços de reparos em edificações públicas, visando sanar as deficiências das instalações físicas prediais neste município, conforme especificações constantes no Memorial Descritivo - ANEXO I e as demais partes integrantes deste Edital, independentemente de transcrição, para atendimento da Secretaria de Projetos Especiais, Convênios e Habitação.

1.2. O prazo para execução do presente objeto é de até 12 (doze) meses, a serem iniciados até 30 dias após o recebimento da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por igual período, mediante a anuência do prestador de serviço, desde que comprovado o preço vantajoso.

1.3. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto desta Concorrência descritas no Sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquelas constantes neste Edital, prevalecerão estas últimas.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas serão suportadas com recursos classificados nos códigos reduzidos das dotações para vínculo da Ata são:  GAPE – 31, 55 e 981, SEGOV – 84, SAJ – 96, SEFAZ – 110, 119, 120, 125, 126, 127, 128 e 129, SAG – 153 e 1048, SECEL – 164, 169, 178, 179 e 1018, SEME – 186, 187, 216, 218, 247, 248 e 991, SEMO – 296, 297, 298, 300 e 302, SSM – 313, 323 e 1049, SSMP – 364, 365, 371, 372, 417, 418, 1008, 1009 e 1020, SMTT – 490, 508, 511, 512 e 515, SASC – 546, 547, 548, 551, 552, 586, 587, 588, 628, 629, 630, 670, 671, 672, 705, 706, 719, 720, 1034 e 1035, SEMA – 752, SECULT – 781, 793 e 794, SESEG – 819, SETRA – 843, 852 e 853, SMPECH – 881, 890, 891, 892, 898, 899, 900, 903, 904, 905, 906, 923, 924, 1014 e 1053, SIU – 940, 944, 948, 949, 950 e 972, elemento 51 (Obras e Instalações).

2.2. O valor global máximo estimado desta despesa importa em R$ 36.292.763,41 (trinta e seis milhões, duzentos e noventa e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos) e o valor máximo unitário estimado por item é aquele disposto na Planilha Orçamentária Referencial - Anexo I, parte integrante deste edital.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA

3.1 - Poderão participar desta licitação quaisquer empresas do ramo pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei e que atendam a todas às exigências deste Edital, para participar da licitação os interessados deverão:

3.1.1 - Entregar no dia, horário e no local indicado no preâmbulo deste edital, junto ao Agente de contratação e equipe de apoio, dois (02) envelopes, os quais deverão ser apresentados na forma prevista neste edital.

3.1.2 - Apresentar carta (modelo nº 04) indicando seu representante, constando no texto AUTORIZAÇÃO para que este acompanhe os trabalhos da presente licitação, sendo dispensada a carta quando o interessado estiver representado por sócio proprietário, devidamente comprovado no ato através do contrato social da licitante interessada, sendo que em ambos os casos, a autorização ou o contrato social deverão estar fora dos envelopes de documentação ou de proposta. A não apresentação da autorização cerceará o direito da licitante em ser representada na sessão pública, cabendo-lhe tão somente a entrega dos envelopes.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do Agente de contratação e equipe de apoio por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. Não poderão disputar esta licitação:

3.3.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.3.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.3.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.3.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.3.5. Agente público seja a que título for, direta ou indiretamente, da Prefeitura Municipal de Carapicuíba;

3.3.6. Que tenham sido condenadas por agressões ao meio ambiente, ou infrações à legislação sobre segurança e saúde no trabalho.

3.3.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.3.8. Cooperativas.

3.4. O impedimento de que trata o item 3.3.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.5. Equiparam-se aos autores do projeto, conforme dispostos nos itens 3.3.2. e 3.3.3. as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.6. O disposto nos itens 3.3.2 e 3.3.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.7. A vedação de que trata o item 3.3.5 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.7.1. Empresas cujos sócios sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, conforme dispõe o inciso II do art. 3º da Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público;

3.7.2. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. O ENVELOPE "01" - PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter, na parte externa e frontal, as indicações abaixo e deverá estar hermeticamente fechado e rubricado em seu fecho:

  - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.  11926 / 24

CONCORRÊNCIA nº.  22 / 2024

    - ENVELOPE nº. 01 - “PROPOSTA DE PREÇOS”

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:.................................................

4.2. O ENVELOPE "02" – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO deverá conter, na parte externa e frontal, as indicações abaixo e deverá estar hermeticamente fechado e rubricado em seu fecho:

  - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.  11926 / 24

CONCORRÊNCIA nº.  22 / 2024

    - ENVELOPE nº. 02 - “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO”

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:.................................................

4.3 - DO CONTEÚDO DOS ENVELOPES

4.3.1. - O ENVELOPE "01" - PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter a Proposta Preço de acordo com o modelo nº 01, e com o disposto no item  6 do presente Edital.

4.3.2. - O ENVELOPE "02" - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO deverá conter a documentação dos licitantes relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Técnica, e Qualificação Econômico-Financeira.

4.4. Os licitantes encaminharão, exclusivamente através dos envelopes, a proposta com o preço e a documentação de habilitação, conforme o estipulado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.5. No envelope de nº 01, contendo a proposta de preços, conforme modelo nº 01, o licitante também deverá anexar a declaração modelo 03.

5. DA GARANTIA DA PROPOSTA

5.1 O valor da garantia para o presente objeto será de R$ 362.927,63 (trezentos e sessenta e dois mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos), que corresponde a 1% (um por cento) do valor estimado desta contratação.

5.2  A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o § 1º do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

5.3 Se a garantia for feita em dinheiro deverá ser depositada na conta desta Prefeitura (Caixa Econômica Federal - CNPJ nº 44.892.693/0001-40, agência 0637 - c/c 006.00000016-0).

5.3.1 O comprovante do recolhimento da garantia para licitar (em qualquer das modalidades previstas na lei) deverá ser apresentado juntamente com a proposta item 6.8.

5.4  A Garantia não poderá ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do certame;

5.5 O Agente de contratação e equipe de apoio da presente licitação não se responsabilizará por informações prestadas erroneamente pelas licitantes, enviadas para e-mails diferentes do informado neste instrumento, assim como solicitações realizadas fora do prazo ou sem tempo hábil para análise e produção dos documentos necessários.

5.6 A Garantia será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura da ata de registro de preços ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

5.2.2 – Para as empresas reunidas em forma de consórcio, deverão ser atendidos os seguintes itens abaixo, sob pena de inabilitação, caso os mesmos não sejam atendidos;

a) Apresentar a comprovação do compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados.

b) Apresentar indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de liderança, obrigatoriamente fixadas neste edital.

c) As empresas participantes na forma de consórcio deverão para cada consorciado apresentar os documentos exigidos no item 9 deste edital “Da Fase de Habilitação”.

d) A caução de participação, conforme item 5.1 deverá ser feita por cada empresa participante do consórcio, o percentual de participação na caução deverá ser o mesmo da participação do consórcio.

e) A comprovação de Capital Social ou Patrimônio Liquido, exigido na Qualificação Econômico-Financeira, conforme item 9.3 alínea “a” deste edital, no caso de consórcio, será o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, acrescido de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para o licitante individual;

g) Fica vedada a participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente;

h) Na qualificação técnica, será permitida a somatória dos atestados das empresas consorciadas para atender a totalidade do objeto;

i) As empresas participantes em consórcio serão responsáveis solidariamente pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase da licitação, quanto na execução da ata de registro de preços.

j) No caso de consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá obrigatoriamente à empresa brasileira, observado o disposto na alínea “b”.

k) O licitante vencedor, em caso de consórcio, fica obrigado a promover, antes da celebração da ata de registro de preços, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso, em conformidade com a alínea “a”.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá elaborar sua proposta conforme modelo nº 01 e deverá estar acompanhada da planilha orçamentária e composição do BDI, sob pena de desclassificação, e da garantia da proposta.

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.3. No valor proposto estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o memorial, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos neste Edital.

6.8. Deverá ser anexada a garantia da proposta, conforme o item 05 deste edital, sob pena de desclassificação.

6.9. Deverá ser anexada a declaração modelo nº 03.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local indicados neste Edital, onde inicialmente serão abertos os envelopes de nº 01 contendo as propostas.

7.2.  Será desclassificada a proposta que não atenda as exigências deste edital.

7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada em ata, com acompanhamento de todos os participantes.

7.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. Somente as propostas classificadas, participarão da fase de lances.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances verbais, que serão registrados em ata.

7.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do objeto.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos ao melhor preço, observando as regras estabelecidas neste Edital.

7.7. O licitante poderá oferecer lances intermediários ao último ofertado e registrado em ata.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de no mínimo R$ 1.000,00 (um mil reais);

7.9. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro em ata, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o Agente de contratação e equipe de apoio ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.12.1. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais do modo de disputa aberto.

7.12.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.14.  Após a etapa de lances, o Agente de contratação e equipe de apoio divulgará o seu encerramento.

7.15. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Agente de contratação e equipe de apoio poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.15.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.15.2. A negociação será realizada de forma presencial, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.15.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.16. O Agente de contratação e equipe de apoio solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 03 (três) dias úteis, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, podendo este prazo ser prorrogado por decisão do agente, auxiliado pela equipe de apoio.

7.16.1. No prazo acima descrito o licitante apresentará à Administração, por escrito:

• Proposta Comercial (modelo nº 01), utilizando como data-base a mesma do orçamento referencial elaborado pela Administração;

• Planilha de Preços Propostos (Anexo I), onde deverá constar os custos unitários e subtotais, correspondentes aos itens do orçamento referencial, conforme ANEXO I .

• Demonstrativos das composições da(s) Taxa(s) de BDI, proposta(s) (Anexo I), em forma de porcentagem, apresentado com duas casas decimais, a ser aplicada sobre o custo global da Planilha de Preços Propostos.

7.17. Após a negociação do preço, o agente de contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação e equipe de apoio verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021 e no item 3.2 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da União;

8.1.2. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP;

8.2. Constatada a existência de sanção, o licitante será inabilitado, por falta de condição de participação.

8.3. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

8.4. Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.4.1. Contiver vício insanável;

8.4.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no ANEXO I;

8.4.3. Apresentar preços inexequíveis, conforme  art. 59 da Lei nº 14.133, ou a proposta ou lance vencedor apresentar preço final superior ao preço máximo definido para a contratação;

8.4.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

8.4.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável;

8.5. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

9. DA FASE HABILITAÇÃO

9.1. Encerrada a fase de classificação e o julgamento, serão abertos os envelopes de documentação do(s) vencedor(es).

9.2. Prova de HABILITAÇÃO JURÍDICA, por meio dos seguintes documentos:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e alterações subsequentes, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

b.1) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

b.2) Arquivamento na Junta Comercial da publicação oficial das Atas de Assembleias Gerais, que tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor, no caso de sociedades por ações, bem como Ata da Assembleia da última eleição de Diretoria;

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

9.2. Prova de REGULARIDADE FISCAL, por meio dos seguintes documentos:

a) Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede do licitante;

c) Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com prazo de validade em vigor, sendo aceito documento extraído via INTERNET.

d) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;

f) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de débitos emitida pela Fazenda do Estado, devendo compreender os débitos inscritos na Divida Ativa.

g) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, emitida pela Prefeitura da cidade da sede da licitante.

9.2.1. Poderão ser aceitas certidões positivas com efeito de negativas ou cujos débitos estejam judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa por decisão judicial.

9.3. Prova de QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA, por meio dos seguintes documentos:

a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ou, se for o caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de emissão de no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data da abertura da sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;

b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;

c) Apresentar capital mínimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a presente contratação;

9.3.1. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

9.3.2. O balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

9.3.3. A verificação da boa situação financeira do licitante será feita mediante a apuração dos indicadores contábeis:

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) ≥ 1,0

ILC = AC/PC

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) ≥ 1,0

ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP)

INDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE) ≤ 0,5

IE = (PC+ELP) / AT

9.4. Prova de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, por meio dos seguintes documentos:

a) Registro ou Inscrição da empresa no CREA ou entidade competente.

b) Atestado em nome da empresa proponente, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de obras ou serviços de características semelhantes de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior;

b.1) As características e/ou parcelas de maior relevância técnica e valor significativo do objeto da presente licitação nas seguintes quantidades mínimas:

| Descrição dos serviços | Un. | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Caixilhos | m² | 440 |
| Tinta látex | m² | 19.900 |

c) Declaração de responsabilidade técnica do(s) responsável (is) pela execução do objeto que trata a presente licitação, (modelo nº 02).

d) Atestado emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado(s) da respectiva certidão de acervo técnico emitida pelo CREA, ou entidade profissional competente do profissional de nível superior, detentor do atestado de responsabilidade técnica, que comprove que o aludido profissional foi responsável técnico por atividade pertinente e compatível em características semelhantes com o objeto desta licitação.

d.1) Serão considerados itens de maior relevância, cumulativamente:

Descrição dos serviços

Caixilhos

Tinta látex

e) A certidão de acervo técnico deverá referir-se às atividades técnicas que façam parte das atribuições legais do profissional;

f) O profissional de nível superior detentor do acervo técnico deverá fazer parte da relação de responsáveis técnicos da empresa. A comprovação deverá ser feita através da certidão de registro no Conselho Regional de Engenharia – CREA ou entidade profissional competente.

g) O profissional detentor do(s) CAT(s) deverá possuir seu vínculo com a licitante, na data da apresentação dos envelopes de habilitação e proposta, em uma das seguintes situações, comprovada pela juntada de cópia autenticada de um dos seguintes documentos:

a) na hipótese de fazer parte do quadro permanente da licitante: ficha de registro de empregados ou registro em carteira profissional;

b) na hipótese de ser profissional autônomo contratado pela empresa: contrato correspondente;

c) na hipótese de ser proprietário ou sócio ou administrador da empresa: ato constitutivo ou documento de deliberação dos sócios onde constem as funções e os limites dos poderes do administrador.

9.5. A documentação exigida poderá ser apresentada no original, por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada e/ou por publicação em órgão da imprensa oficial, podendo também ser autenticado pelo Agente de contratação e equipe de apoio mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade feita por advogado sob sua responsabilidade pessoal.

9.6. Os documentos deverão estar com sua validade em vigor na data da abertura da sessão.

9.7. Toda e qualquer declaração emitida pela empresa deverá estar em papel timbrado da licitante, sendo a mesma datada e assinada por seu(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s).

9.8. Os documentos cujo prazo de validade não esteja especificado neste Edital ou em lei, terão validade de 60 (sessenta) dias da data de sua expedição.

9.9. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

9.10. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo para complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes.

9.11. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de contratação e equipe de apoio examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

9.12. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o item anterior.

9.13. O Agente de contratação e equipe de apoio poderá suspender a sessão quando da abertura dos envelopes de habilitação, a fim de que tenha melhores condições da avaliar os documentos.

10. DO RECURSO

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.2. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, no ato da sessão;

10.3. A falta de manifestação da(s) licitante(s) no prazo estabelecido acarretará a decadência do direito de recurso.

10.4. As razões do recurso deverão ser apresentadas no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da lavratura da ata de habilitação ou inabilitação,

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os demais licitantes, se desejarem, poderão apresentar suas contrarrazões, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da divulgação da interposição do recurso.

10.7. O recurso e pedido de reconsideração terão efeito suspensivo até a decisão final pela autoridade competente.

10.8. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.

10.9. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.10. Os recursos interpostos fora do prazo ou do campo próprio do sistema não serão conhecidos.

11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), pela autoridade superior, que em seguida homologará o processo licitatório.

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmada a ata de registro de preços, conforme modelo Anexo III.

12.2. O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a ata de registro de preços, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12.2.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

12.3. Quando convocada a subscrever a ata de registro de preços, a adjudicatária deverá apresentar:

12.4. A minuta da ata de registro de preços a ser firmada entre a Administração e a licitante vencedora, constitui parte integrante deste Edital – ANEXO III, sendo que nela encontram-se definidas e especificadas todas as regras e condições da contratação, inclusive, regras de medição, condições de pagamento dos serviços executados, critérios de reajuste, penalidades contratuais e condições de recebimento.

12.5. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar a ata de registro de preços ou receber a nota de empenho, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar a ata de registro de preços.

13. PENALIDADES

13.1. São aplicáveis as sanções e procedimentos previstos nos artigos 155 a 163 da Lei Federal nº 14.133/21.

13.2. As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:

a) Comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento da obrigação; e/ou,

b) Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis exclusivamente à Administração.

13.3. Ocorrendo recusa da adjudicatária em assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas:

a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

b) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (três) anos com a Administração Pública, a critério da Prefeitura;

13.3.1. Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto.

13.4. À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste edital, não mantiver a proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas as penalidades referidas nas alíneas “a” e “b” do subitem 13.3 ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e gravidade da infração cometida e peculiaridades do caso em concreto.

13.5. As penalidades poderão ainda ser aplicadas em outras hipóteses, previstas na Minuta da ata de registro de preços.

13.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.

13.7. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que deverá ser dirigido à autoridade competente, e protocolizado nos dias úteis, das 10h às 13h30 e das 15h às 16h30.

13.7.1. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada nesta Prefeitura.

13.7.2. Caso a Contratante releve justificadamente a aplicação da multa ou de qualquer outra penalidade, essa tolerância não poderá ser considerada como modificadora de qualquer condição contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condições deste Edital.

13.8. Os procedimentos de aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar serão conduzidos por comissão, nos termos do artigo 158, “caput” e § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

13.9. São aplicáveis à presente licitação e ao ajuste dela decorrente no que cabível for, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/21.

13.10.  Se houver multa aplicada ao detentor da ata superior ao pagamento devido pela prefeitura, haverá a retenção desse valor.

14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou informações relativos a esta licitação, que serão prestados mediante solicitação dirigida ao Agente de contratação e equipe de apoio, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura do certame, por meio do endereço eletrônico: licitacoes@carapicuiba.sp.gov.br.

14.2. Os esclarecimentos e as informações serão prestados no prazo de até 3 (três) dias úteis contado da data de recebimento do pedido, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame.

14.3. Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá formular impugnações contra o ato convocatório, até 3 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura do certame, mediante petição apresentada, por escrito e protocolada junto à divisão do Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, sito a Rua Joaquim das Neves, 211, térreo – Vila Caldas, no horário de expediente.

14.3.1. No ato da apresentação da impugnação é obrigatório anexar à petição a cópia autenticada dos seguintes documentos:

a) Documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se o impugnante for pessoa física;

b) Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), em se tratando de pessoa jurídica, acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de procuração, que comprove que o signatário/remetente da impugnação efetivamente representa a impugnante.

14.4. Caberá ao Agente de contratação e equipe de apoio se manifestar motivadamente, ouvidas, se for o caso, as unidades competentes, a respeito da(s) impugnação(ões), proferindo sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

14.5. Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do edital capaz de afetar a formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

14.6. A decisão sobre a impugnação será publicada no sítio eletrônico oficial.

14.7. Os pedidos de impugnações, bem como as respectivas respostas serão divulgados no sistema eletrônico para visualização dos interessados.

14.8. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

14.9. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de contratação e equipe de apoio, nos autos do processo de licitação.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Da sessão pública da Concorrência divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

15.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de contratação e equipe de apoio.

15.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

15.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

15.5. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa e o princípio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

15.7. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do certame.

15.8. A falsidade de qualquer declaração prestada poderá caracterizar o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penas e das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.

15.9. A licitante vencedora deverá comunicar à Administração toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização, devendo manter, durante toda a execução da ata de registro de preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

15.10. O ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 14.133/21, demais normas complementares e disposições deste Edital, aplicáveis à execução da ata de registro de preços e especialmente os casos omissos.

15.11. A revogação ou anulação da licitação observará os procedimentos e normas previstas no art. 71 da Lei Federal nº 14.133/2.021.

15.12. O Agente de contratação e equipe de apoio poderá promover diligências destinada à complementação de informações sobre documentos já apresentados, desde que se tratem de fatos existentes à época da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal nº 14.133/21.

15.13. No julgamento da habilitação e das propostas, o Agente de contratação e equipe de apoio poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

15.14. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Agente de contratação e equipe de apoio ouvidas, se for o caso, as unidades competentes.

15.15. Integrarão o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratada, a Ata da licitação e o Edital da Licitação, com seus anexos, que o precedeu, independentemente de transcrição.

15.16. A participação nesta CONCORRÊNCIA implica na aceitação integral e irretratável pelas licitantes, dos termos deste Edital e seus anexos, que passarão a integrar a ata de registro de preços, não sendo aceita, sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do procedimento licitatório e execução da ata de registro de preços.

15.17. A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, no todo, o objeto da ata de registro de preços, a terceiros, sob pena de rescisão.

15.17.1. A subcontratação parcial do objeto, poderá ser autorizada pela fiscalização da ata de registro de preços, quando devidamente motivada pela contratada, até o limite máximo de 30% (trinta por cento) do objeto, sendo vedada a subcontratação das parcelas de maior relevância e valor significativo submetidas a prova de capacidade técnica, assim definidas no instrumento convocatório.

15.17.2. A subcontratação que trata o subitem anterior deverá observar as normas previstas no art. 122 da Lei Federal nº 14.133/2.021.

15.18. As exigências constantes neste Edital e seus Anexos, no que couber, abrangem fornecedores, subfornecedores e subcontratados, sem exceções, cuja responsabilidade pela implementação de qualidade das obras, materiais e serviços executados/fornecidos é exclusiva da licitante vencedora, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado.

15.19. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

15.20. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/2.021.

15.21. Os atos relativos à licitação efetuados por meio do sistema serão formalizados e registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

15.22. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no site do município de Carapicuíba.

15.23. Fica eleito o foro da Comarca de Carapicuíba, como o único competente para serem dirimidas todas as questões judiciais que porventura se originem no presente edital e da futura ata de registro de preços.

15.24. Faz parte deste Edital os seguintes anexos:

I – MEMORIAL, E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;

II - MODELOS DE DECLARAÇÕES

III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;

IV - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

E para que ninguém alegue desconhecimento desta licitação, vai o presente publicado no site e Diário Oficial deste município, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação conforme determina o artigo 54 da Lei Federal nº. 14.133/21.

Carapicuíba,  21 de  maio  de   2024.

Marco Aurélio dos Santos Neves

Prefeito

ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, VISANDO SANAR AS DEFICIÊNCIAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS.

- INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Execução de serviços de recuperação de edifícios e dos componentes danificados, especificados no Projeto Básico e Planilhas Orçamentárias, relativamente aos Edifícios da Rede de Ensino Municipal, Prédios Públicos do Município próprios e locados entre  outros, totalizando aproximadamente 249 edifícios, (podendo este número aumentar conforme a necessidade do município), no sentido de corrigir as deficiências das instalações dos referidos edifícios. (Segue abaixo lista dos próprios por secretaria, descriminando os próprios e locados por endereço).

- Secretária de Educação

| TIPO | SECRETARIAS | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EDUCAÇÃO | CEEAC Cohab BMX | Avenida Amazonas, 87 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Monteiro Lobato | Avenida Brasil, 24 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Abelhinha | Avenida do Bosque, 450 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Sitio do Pica Pau Amarelo | Avenida InocêncioSeráfico 5300 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Seninha | Avenida InocêncioSeráfico, 2005 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI ThomaziaAlijoster Montoro | Avenida InocêncioSeráfico, 2005 A |
| LOCADO | EDUCAÇÃO | EMEI Pequeno Aprendiz | Avenida Jatobá, 280 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Jose Goncalves | Avenida Marginal Cadaval, 2321 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Carlos Wanderley Alves da Silva | Avenida Paraguaçu Paulista, 2847 CS2 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Maria Eliana Zadra | Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1111 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Castelo Encantado | Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 3500 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Izaura Quércia | Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 400 |
|  | EDUCAÇÃO | CEEAC | Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 860 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEF Prof. Argeu da Silveira Bueno | Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 860 |
| LOCADO | EDUCAÇÃO | Stella Maris | Avenida Rui Barbosa, 2610 |
| LOCADO | EDUCAÇÃO | EMEI Gente Miúda | Avenida Rui Barbosa, 2610 |
| LOCADO | EDUCAÇÃO | Secretaria de Educação | Avenida Sandra Maria, 66 BI |
| LOCADO | EDUCAÇÃO | Secretaria Educação | Avenida Sandra Maria, 66 CS01 |
| LOCADO | EDUCAÇÃO | Secretaria Educação | Avenida Sandra Maria, 66 CS02 |
| LOCADO | EDUCAÇÃO | Secretaria Educação | Avenida Sandra Maria, 66 CS03 |
| LOCADO | EDUCAÇÃO | Secretaria de Educação | Avenida Sandra Maria, 66 SLO TERR |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Monteiro Lobato | Avenida São Paulo Apostolo, 250 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Deolinda TrimboliNovello | Avenida Sul Americana, 36 |
| LOCADO | EDUCAÇÃO | EMEI Vila Helena - Bem-te-vi | Avenida Vereador Jose Fernandes Filho, 78 B |
|  | EDUCAÇÃO | CEEAC Ginásio de Esportes José Ferreira de Lima - "Zé do Leão" / Planalto | Estrada do Jacaranda, 2871 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI EvaniTorteloPierine | Estrada Doutor Miguel Vieira Ferreira, 44 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEF Prof. Miguel Costa Junior | Estrada EgilioVitorello, 1780/2132 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI PADRE CLEITON JORGE CORDEIRO | Estrada EgilioVitorello, 1900/ 207 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Antonia Pereira de Magalhães | Estrada Janathay, 1101 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Maria Oliveira de Lima | Estrada João Fasoli, 154 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI João Luciano de Brito | Rua Adolfo Salvi, 124 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Luz do Amanhã | Rua Águas de Prata, 31 CS2 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Leonildo Braym | Rua Aquila, 75 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Leonildo Braym | Rua Aquila, 75 |
| LOCADO | EDUCAÇÃO | EMEI Maria de Fátima Campelo Coghi | Rua Aspasia, 175 - C/2 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Professora Maria Jose Abyaza Costa | Rua Bambui, 98 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Floresta Encantada | Rua Benedita Dionizia, 1226 |
| LOCADO | EDUCAÇÃO | EMEI Ciranda da Criança | Rua Beverly, 55 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Tico Tico | Rua Bias Fortes, 65 / 90 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI PRO-INFANCIA | Rua Capanema, 39 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Maria Francisca Cardoso Sampaio | Rua Capanema, 61 / 2 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEF Deputado João Hornos Filho | Rua Capanema, 75 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Neuza Teixeira de Lima | Rua Colina, 106 |
|  | EDUCAÇÃO | PRO INFANCIA | Rua do Estadio, 117 compl.ant. 190 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Marlene GallinaCrepaldi | Rua do Estadio, 190 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Algodão Doce | Rua Dona Linda, 210 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Zilda Arns | Rua Doutor Gustavo Avelino Correia, 10 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Peter Pan | Rua Egeu, 247 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Professor Jomar Lopes da Silva | Rua Egeu, 247 A |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Cidade Ariston | Rua Galia, 669/ 695 |
|  | EDUCAÇÃO | Zilda Arns Neumann | Rua Gustavo Avelino Corrêa, 10 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Carmelinda Cavalcanti Chagas | Rua Inga, 2 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Crescer e Aprender | Rua Itajuba, 47 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Asas da Imaginação | Rua Jair de Araujo, 140 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Emília Leite de Figueiredo (FUCA) | Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 510 CH Creche |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Emília Leite de Figueiredo (FUCA) | Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 510 P |
|  | EDUCAÇÃO | CEEAC | Rua Lizarda, 151 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Ricardo ClétoFaverssani dos Santos | Rua Lizarda, 151 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEF Vereador Edgar Simões | Rua Mirassol, 85 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Ana Estela | Rua Monte Aprazivel, 102 |
|  | EDUCAÇÃO | Quadra Coberta - Ginásio Pq. Jandaia | Rua Newton Macha Junior, 231 – Ginasio |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Professora Sueli Silva de Vasconcelos | Rua Newton Macha Junior, 235 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Letrinhas Mágicas | Rua Nova Prata, 110 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Charles Francisco Pereira Meira | Rua Nova Prata, 80 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Luiz Simplicio de Andrade | Rua Oiticica, 191 |
|  | EDUCAÇÃO | Quadra do Jandaia | Rua Osvaldo Mazzonetti, 65 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEF Prof. Noemy Silveira Rudolfer | Rua Peruibe, 20 / Rua Pitangueiras, 20 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Antônia Pereira de Magalhães | Rua Rafard, 1101 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Arco Iris | Rua Santana, 20 / 54 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Priscila Fernandes do Nascimento Santos | Rua São Jose, 34 CS 1 |
| LOCADO | EDUCAÇÃO | EMEI Priscila Fernandes do Nascimento Santos | Rua São Jose, 34 CS2 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Raquel Maria da Conceição | Rua Sergio Cardoso, 420 / 450 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEF Prof. Nai Molina do Amaral | Rua Serra das Agulhas Negras, 199 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEF Prof. Nai Molina do Amaral | Rua Serra das Agulhas Negras, 444 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Ademar Ferrari | Rua Serra de Mailaski, 400 |
|  | EDUCAÇÃO | Quadra - Parque do Planalto | Rua Serra de Mailaski, 63 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI EvaniTorteloPierine | Rua Serra Parima, 44 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Asas da Imaginação | Rua Tamboara, 140 c/1 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Celina Ferreira dos Santos (Pró Infância) ( Paraíso das Crianças) | Rua Tenente José Nogueira, 333 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Celina Ferreira dos Santos (Pró Infância) | Rua Tenente Jose Nogueira, 51 |
|  | EDUCAÇÃO | EMEI Regina Marta | Travessa Maria Antonieta dos Santos, 107 |

- Secretária da Cultura

| TIPO | SECRETARIAS | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CULTURA | Escola de Música Tim Maia | Avenida Antônio Faustino dos Santos, 98 |
|  | CULTURA | Biblioteca Ariston (Inac) | Avenida Comendador Dante Carraro, 333 |
| LOCADO | CULTURA | Espaço Cultural | Avenida General Teixeira Lott, 1172 - C2 |
|  | CULTURA | Teatro Jorge Amado | Avenida Mirian, 86 LA S/N |
|  | CULTURA | Biblioteca Municipal Castro Alves | Avenida Sandra Maria, 69 SLO 4 |
| LOCADO | CULTURA | Biblioteca Municipal Castro Alves | Avenida Tamara, 132 |
|  | CULTURA | Secretaria de Cultura e Turismo | Estrada da Aldeinha, 245 |
|  | CULTURA | Secretaria de Cultura e Turismo | Estrada da Aldeinha, 245 P2 |
|  | CULTURA | Casa de Cultura | Praça da Aldeia, 01 |
|  | CULTURA | Sec. de Cultura e Turismo e Casa da Cultura | Praça da Aldeia, 19 CS 1 (16 CS 14) |
|  | CULTURA | Biblioteca Sarabaquê | Praça Da Aldeia, casa 14 |
|  | CULTURA | Teatro Arena Aldeia/DEP PARQUES E JARDINS | Rua João Fasoli S/N - QD 28 |
|  | CULTURA | COMPLEXO - FUCA | Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 510 |
|  | CULTURA | ADM - Teatro FUCA | Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 510 TR Teatr |
|  | CULTURA | Museu Arqueológico | Rua Juca Vitorio, 111 |
|  | CULTURA | Secretaria de Cultura - FALC | Rua Juca Vitorio, 111 C/2 |
|  | CULTURA | Escola de Musica Tim Maia | Rua Santo Estevão, 95 |

- Secretaria de Assistência Social

| TIPO | SECRETARIAS | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ASS. SOCIAL | Sasc (Vazio) - antigo Emei Mundo Mágico | Avenida Brasil, 450 |
| LOCADO | ASS. SOCIAL | Secretaria de Assistência Social (prédio novo) | Avenida Celeste, 178 / 180 c/4 |
| LOCADO | ASS. SOCIAL | CREAS/CREVIM/Casa dos Conselhos | Avenida Celeste, 186 |
|  | ASS. SOCIAL | CRAS I - Ariston (Inac) | Avenida Comendador Dante Carraro, 333 |
|  | ASS. SOCIAL | CATIC - Centro Atenção 3ª Idade | Avenida Comendador Dante Carraro, 333 |
|  | ASS. SOCIAL | COMPLEXO - INAC | Avenida Comendador Dante Carraro, 333 A |
|  | ASS. SOCIAL | CRAS I - Ariston (Inac) | Avenida Comendador Dante Carraro, 377 |
| LOCADO | ASS. SOCIAL | Fundo Social de Solidariedade | Avenida Fernanda, 232 |
| LOCADO | ASS. SOCIAL | CRAS III - Maria Rosa da Conceição | Estrada Doutor Miguel Vieira Ferreira, 777 |
|  | ASS. SOCIAL | CMDCA | Rua AngelaPeriotoTolaine, 559 cs 1 |
|  | ASS. SOCIAL | CMDCA | Rua AngelaPeriotoTolaine, 559 cs-2 |
| LOCADO | ASS. SOCIAL | Centro Dia | Rua Antonio Carlos Sobral, 432 |
| LOCADO | ASS. SOCIAL | Centro Dia | Rua Antonio Carlos Sobral, 439 |
|  | ASS. SOCIAL | Projeto Multimistura Vida Nutrida | Rua Antonio Roberto, 443 |
| LOCADO | ASS. SOCIAL | CRAS V | Rua Eduardo Augusto Mesquita, 357 C/1 |
|  | ASS. SOCIAL | Polo Educacional - Em Construção | Rua Lizarda, 6 C.S.U. |
| LOCADO | ASS. SOCIAL | CRAS IV - Lourdes da Silva Brito | Rua Pereira Barreto, 289 |
|  | ASS. SOCIAL | CRAS IV - Lourdes da Silva Brito | Rua Pereira Barreto, 592 |
| LOCADO | ASS. SOCIAL | Conselho Tutelar | Rua São Miguel, 156 |
|  | ASS. SOCIAL | CRAS CENTRAL | Rua São Tomas, 309 |
| LOCADO | ASS. SOCIAL | CRAS II - Maria Margarida Clemente de Oliveira | Rua Zequinha de Abreu 22 C/1 |
| LOCADO | ASS. SOCIAL | CRAS II | Rua Zequinha de Abreu, 22 C/2 |

- Secretária da Administração

| TIPO | SECRETARIAS | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCADO | ADMINISTRAÇÃO | Arquivo de Secretarias | Avenida Sandra Maria, 73 |
|  | ADMINISTRAÇÃO | Espaço do servidor | Rua Joaquim das Neves, 115 |
|  | ADMINISTRAÇÃO | Centro Administrativo Dona Adélia Alves Neves | Rua Joaquin das Neves, 211 |
|  | ADMINISTRAÇÃO | Centro Administrativo Dona Adélia Alves Neves | Rua São Paulo, 176 |
|  | ADMINISTRAÇÃO | Arquivo Morto | Rua São Tomas, 309 PT 6 AP 305 |

- Secretária da Saúde

| TIPO | SECRETARIAS | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SAÚDE | Fisioterapia | Avenida Da Consolação, 505 |
|  | SAÚDE | UBS Central | Avenida Da Consolação, 505 |
|  | SAÚDE | Pronto Atendimento Cohab II | Avenida Do Bosque, 410 |
|  | SAÚDE | UBS Cohab Ii | Avenida Do Bosque, 410 |
| LOCADO | SAÚDE | CAPS INFANTIL | Avenida General Teixeira Lott, 318 |
| LOCADO | SAÚDE | CAPS INFANTIL | avenida General Teixeira Lott, 318 C 2 |
|  | SAÚDE | Casa do Adolescente | Avenida General Teixeira Lott, 501 |
|  | SAÚDE | P.A.D E Vigilância Epdemiológica (dentro do PSI) | Avenida General Teixeira Lott, 601 |
|  | SAÚDE | PSI - Pronto Atendimento Infantil - Maternidade | Avenida General Teixeira Lott, 601 |
|  | SAÚDE | USF Cohab V / Ceo Cohab V - Ivanildes da Silva Santos | Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 860 |
|  | SAÚDE | Pia Comunitária | Avenida Rui Barbosa, 276 |
| LOCADO | SAÚDE | Residência Terapêutica | Avenida Sandra Maria, 433 |
|  | SAÚDE | UBS Cohab II/ Pronto Atendimento AD | Avenida São Paulo Apostolo, 410 |
|  | SAÚDE | UBS Vila Helena | Avenida Vereador Jose Fernandes Filho, 3 |
|  | SAÚDE | UBS Adauto Ribeiro | Estrada da Guabiroba, 519 |
|  | SAÚDE | UBS Elzir Maria de Jesus (Menck) | Estrada das Acácias, 202 |
|  | SAÚDE | CEO Centro de Especialidades Odontológicas | Estrada do Aderno 10 c/2 |
|  | SAÚDE | Unidade de Pronto Atendimento Bruno Covas | Estrada Dr. Miguel Ferreira, 449 |
|  | SAÚDE | UBS Dom Ercilio Turco ( Parque Flórida) | Estrada EgilioVitorello, 1850 |
|  | SAÚDE | NAIC (P.S. Vila Dirce) | Estrada Ernestina Vieira, 105 |
|  | SAÚDE | UBS Vila Dirce (P.S. Vila Dirce) | Estrada Ernestina Vieira, 135 |
|  | SAÚDE | Pronto Atendimento AD Vila Dirce | Estrada Ernestina Vieira, 70 |
|  | SAÚDE | Unidade de Saúde Familiar | Estrada Ernestina Vieira, 70 C/1 Fundos |
|  | SAÚDE | Pronto Atendimento Infantil Vila Dirce | Estrada Ernestina Vieira, 70 c/2 Altos |
| LOCADO | SAÚDE | CAPS III | Rua AngelaPeriotoTolaine, 599 |
| LOCADO | SAÚDE | Residência Terapêutica | Rua AngelaPeriotoTolaine, 622 |
| LOCADO | SAÚDE | Secretaria De Saude e Medicina Preventiva | Rua Antonio Roberto, 53 - C/1 |
| LOCADO | SAÚDE | Secretaria De Saude e Medicina Preventiva | Rua Antonio Roberto, 53 - C/2 |
|  | SAÚDE | UBS Novo Horizonte | Rua Aquila, 22 / 24 |
|  | SAÚDE | UBS Florispina P. Carvalho | Rua Bandeirantes, 24 |
|  | SAÚDE | USF Vila Dirce (dentro da UBS Florispina) | Rua Bandeirantes, 24 |
|  | SAÚDE | USF Natércio Silva Arruda | Rua Bom Pastor, 106 / 15 |
|  | SAÚDE | UBS Parque Florida | Rua California, 5 |
|  | SAÚDE | UBS Ariston | Rua Dumont, 26 |
|  | SAÚDE | Unidade de Saúde Familiar - Parque Jandaia | Rua Ercilio Lincoln, 1 |
| LOCADO | SAÚDE | CEO Centro de Especialidades Odontológicas | Rua Ipauçu, 18 CS 1 |
| LOCADO | SAÚDE | CEO Centro de Especialidades Odontológicas | Rua Ipauçu, 18 CS 2 |
|  | SAÚDE | CEO Centro de Especialidades Odontológicas | Rua Itanhaem, 360 c/2 |
|  | SAÚDE | Caps AD (Álcool e Droga) | Rua José Fernades Teixeira Zuza, 500 |
|  | SAÚDE | CAPS INFANTIL | Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 510 Ed Espor |
|  | SAÚDE | UBS Vl. Crett | Rua José FernandesTeixeiraZuza, 510 PT Posto |
|  | SAÚDE | Zoonoses (ANTIGO) EMEI Pequeno Principe | Rua Maracaí, 16 |
|  | SAÚDE | Residência Terapêutica | Rua Maria Catur, 78 |
|  | SAÚDE | UBS Ana Estela - Vereadora Rosa Maria Teixeira | Rua Monte Aprazivel, 146 |
| LOCADO | SAÚDE | DEPOSITO SAUDE | Rua Padre Aureliano, 158 (Oficial 148) - Galpão 02 |
|  | SAÚDE | Samu | Rua Santo Estevão, 103 |
|  | SAÚDE | Policlinica / UPA 24 HORAS | Rua Zacarias de Medeiros, 400 |

- Secretária de Esporte

| TIPO | SECRETARIAS | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESPORTE | Ginásio Ayrton Senna | Rua Santo Estevão, 95 |
|  | ESPORTES | Centro Esportivo - Quadra de Esportes Vila Lourdes | Avenida Osvaldo LuisCriscuolo, 51 |
|  | ESPORTES | Estádio do Niteroi | Avenida Perimetral Norte, 246 |
|  | ESPORTES | Quadra Esportiva Areninha | Rua Araguari, 50 (Praça da Arvore) |
|  | ESPORTES | Quadra José Benedito dos Reis | Rua Bom Jesus do Amparo, 41 |
|  | ESPORTES | Quadra Campo da Vila Lourdes | Rua Dom José, 300 A |
|  | ESPORTES | Quadra do Roseira | Rua Dona Leonor, 209 |
|  | ESPORTES | Parque Liner - Bebedouro | Rua João Franco dos Reis, 333 |
|  | ESPORTES | Quadra Complexo FUCA | Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 565 |
|  | ESPORTES | Parque Linear | Rua Rachide Francisco Antonio, 80 |
|  | ESPORTE | Ginásio Ayrton Senna | Rua Santo Estevão, 95 |
|  | ESPORTES | Campo do Planalto | Rua Serra de Mailaski, 09 |
|  | ESPORTES | Complexo Esportivo do Parque Planalto | Rua Serra de Mailaski, 140 |
|  | ESPORTES | Vestiário da Quadra da Pedra | Rua Valdemar Silva Prado,300 |
|  | ESPORTES | Parque Linear Bem-te-vi | Rua Zacarias de Medeiros, 330 |

- Secretaria da Fazenda

| TIPO | SECRETARIAS | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FAZENDA | Terminal Rodoviário | Avenida Governador Mario Covas, 2001 |
| LOCADO | FAZENDA | Almoxarifado Central - Galpão 3 - Educação | Rua Pedro de Oliveira, 106 - Casa 3 |
| LOCADO | FAZENDA | Almoxarifado Central - Galpão 4 - Saúde | Rua Pedro de Oliveira, 106 - Casa 4 |

- Secretária de Governo

| TIPO | SECRETARIAS | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCADO | GOVERNO | DELEGACIA SECCIONAL - 103 | Avenida Deputado Emilio Carlos, 821 |
| LOCADO | GOVERNO | 2° Distrito Policial | Avenida Inocêncio Seráfico, 5271 |
| LOCADO | GOVERNO | 33º Batalhão de Policia Militar Metropolitano | Estrada do Copiuva, 1661 - C/1 |
| LOCADO | GOVERNO | 33º Batalhão de Policia Militar Metropolitano | Estrada do Copiuva, 1661 - C/2 |
| LOCADO | GOVERNO | 33º Batalhão de Policia Militar Metropolitano | Estrada do Copiuva, 1661 - C/3 |
| LOCADO | GOVERNO | 33º Batalhão de Policia Militar Metropolitano | Estrada do Copiuva, 1661 - C/4 |
|  | GOVERNO | Posto Policial Centro | Praça Toufic Julian s/nº |
|  | GOVERNO | 3º Distrito Policial de Carapicuiba | Rua Araguari, 24 |
|  | GOVERNO | Defesa Civil | Rua João Acácio de Almeida, 150 - Jardim das Belezas |
|  | GOVERNO | Gabinete do Prefeito | Rua Joaquim das Neves, 205 |
|  | GOVERNO | Unidade Vazia | Rua Jose Italo Camargo, 142 |
|  | GOVERNO | Posto Policial PM – Carapicuíba (Aldeia) | Rua Miguel Carvalho, 12 PT POLI (Praça da Aldeia, 12) |
| LOCADO | GOVERNO | 2º Distrito Policial | Rua Pirenopolis, 5271 |

- Gabinete

| TIPO | SECRETARIAS | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCADO | GABINETE | Junta Militar e Ouvidoria do Município | Avenida Sandra Maria, n° 157 |

- Secretária de Jurídico

| TIPO | SECRETARIAS | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JURÍDICO | Anexo Fiscal 2020 Juridico | Rua Dr. João Veloso, 09 sl 01 |
| LOCADO | JURIDICO | Execução Fiscal | Rua Joaquim das Neves, 242 |
| LOCADO | JURIDICO | Secretaria de Assuntos Juridicos | Rua Santa Terezinha, 38 |
| LOCADO | JURIDICO | Secretaria de Assuntos Juridicos | Rua Santa Terezinha, 40 |

-Secretária do Meio Ambiente

| TIPO | SECRETARIAS | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MEIO AMBIENTE | Parque Dos Paturis (Casinha) | Avenida Antonio Faustino Dos Santos, 400 |
|  | MEIO AMBIENTE | Parque dos Paturis | Avenida Antonio Faustino dos Santos, 635 |
|  | MEIO AMBIENTE | Secretaria De Meio Ambiente | Avenida Inocêncio Seráfico, 2005 |
|  | MEIO AMBIENTE | Armazem da Natureza | Avenida Marginal do Ribeirão, 3900 |
|  | MEIO AMBIENTE | CES - Centro Educacional para Sustentabilidade | Avenida São Camilo, 968 |

- Secretária de Segurança

| TIPO | SECRETARIAS | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SEGURANÇA | Posto da Guarda Ariston | Avenida Barbara Hipolito Capriotti, 10 |
| LOCADO | SEGURANÇA | Corpo de Bombeiros | Avenida General Teixeira Lott, 737 |

- Secretária de Obras

| TIPO |  | SECRETARIAS | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OBRAS | Regional Cohab | Avenida Brasil, 292 SL A (18 CS01) |
|  |  | OBRAS | Regional Ariston (dentro do INAC) | Avenida Comendador Dante Carraro, 333 |
|  |  | OBRAS | Secretaria de Obras | Avenida Comendador Dante Carraro, 333 |
|  |  | OBRAS | Regional Veloso | Avenida Jatobá, 576 |
| LOCADO |  | OBRAS | Velório Municipal | Avenida Rui Barbosa, 2378 |
|  |  | OBRAS | Regional Jandaia | Estrada do Gopiuva, 1557 |
|  |  | OBRAS | Unidade Vazia | Rua AngelaPeriotoTolaine, 105 |
|  |  | OBRAS | Regional Aldeia | Rua José Ailton de Camargo, 75 |
|  |  | OBRAS | Quadra Coberta | Rua Nova Prata, 11 |
|  |  | OBRAS | Regional Vila Dirce | Rua Peruibe, 25 |

- Secretária de Trânsito

| TIPO | SECRETARIAS | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TRANSITO | Secretaria de Trasporte e Transito | Avenida Deputado Emilio Carlos, 360 |

- Secretária do trabalho

| TIPO | SECRETARIAS | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCADO | TRABALHO | Ganha Tempo - SHOPPING | Estrada Ernestina Vieira, 149 |
| LOCADO | TRABALHO | Economia Solidária | Rua AngelaPeriotoTolaine, 267 |

- Secretária de Serviços Municipais

| TIPO | SECRETARIAS | UNIDADES | ENDEREÇOS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SSM | Secretaria de Serviços Municipais | Rua Ana Cristina, 150 |
|  | SSM | Cemitério Ariston | Rua Dumont, 187 |
|  | SSM | Cemitério Ariston | Rua Dumont, s/n |
|  | SSM | Secretaria de Serviços Municipais | Rua Joao Acacio de Almeida, 142/150 |
|  | SSM | Posto de Manut. Parques e Jardins | Rua Miguel de Camargo, 13 |

Importante destacar, que temos até a presente data aproximadamente 196 de próprios públicos e 53 de próprios públicos locados, e que esse número é transitório sendo aumentado a cada nova construção e locação, bem como a necessidade e dever de desenvolvimento da cidade, portanto, essas localizações poderão sofrer alterações.

Também destacamos que algumas áreas públicas, como praças vielas e vazios públicos exigem pequenos reparos de emergência do qual se utiliza pontualmente os serviços destacados em planilha de referência, conforme anexa.

Neste tipo de intervenção não ocorrerá aumento de áreas e as especificações existentes não deverão ser alteradas; tal como não haverá reforma completa de prédios e construção ou instalação de equipamentos complementares tais como, quadra de esportes, zeladoria, etc.; visando somente realizar reparos nas edificações, praças, vielas e vazios públicos.

Para a execução dos serviços constantes neste Memorial Descritivo, deverão ser observadas as normas especificadas na ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e especificações constantes no Manual de Serviços e de Componentes do FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação (Governo do Estado de São Paulo), bem como a Tabela de Serviços do Contrato e sua respectiva Planilha Orçamentária;

No caso deste Memorial Descritivo apresentar alguma discrepância ou omissão, deverá ser observado às normas da boa técnica, sem que isso dê origem a aditamento contratual;

Este Memorial Descritivo será parte integrante do Contrato;

  - INFORMAÇÕES GERAIS

    - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- INFRAESTRUTURA

Os trabalhos constantes neste objeto não contemplam qualquer serviço de infraestrutura;

  - CONCRETO E FORMAS

    - FORMA DE MADEIRA MACIÇA

Execução de formas para fundação utilizando madeira maciça nas laterais da viga do tipo “Viga Baldrame”. Os painéis laterais da forma deverão ser formados por madeira maciça pregada sobre travessas. As travessas deverão ser escoradas na parte superior e na parte inferior, apoiando-se em estacas cravadas no solo.

  - ARMADURA

    - ARMADURA DE ACO CA – 50 e CA – 60

Confecção das armaduras e colocação nas formas. Os ferros deverão ser estendidos, estirados e alinhados. Em seguida, serão cortados e dobrados a frio conforme os desenhos do projeto estrutural. A armação será executada sobre as próprias formas no caso de vigas e lajes usando-se afastadores adequados. No caso de pilares será executada previamente. A fixação entre as barras será feita utilizando-se arame recozido nº 18. Os ferros deverão ser bem amarrados mantendo-se os espaçamentos e as posições previstas no projeto estrutural.

  - CONCRETO

    - CONCRETO USINADO, BRITA 1 E 2, FCK 30 MPA

O concreto usinado deve apresentar resistência à compressão aos 28 (vinte e oito) dias DE 30 MPa. SLUMP convencional: 5 ± 1 cm.

O fornecimento do concreto usinado deverá efetuar-se considerando o que segue: disposição dos materiais em caminhão tipo “betoneira”, em suas quantidades necessárias para atingir os parâmetros de resistência e plasticidade exigidos; Mistura dos materiais em caminhão tipo “betoneira”, respeitados os limites de tempo de pega até a descarga na obra O tempo de aplicação contado a partir do momento da dosagem do concreto na Usina, até o final da aplicação no local de entrega, não poderá ser superior a 02:30’ (duas horas e trinta minutos). Por motivos técnicos, a adição de água ao concreto usinado após a sua dosagem, somente será permitida mediante autorização por escrito do responsável técnico designado pela Prefeitura. A unidade de medida a ser utilizada será a de metros cúbicos (m³). Deverá ser anexado ao diário da obra ensaios laboratoriais atualizados (prazo não superior a 30 (trinta) dias dos materiais componentes do concreto (cimento, pedra e areia) em conformidade com as normas da ABNT. Para cada remessa, deverá ser verificado o “SLUMP” (abatimento) do concreto usinado. Para cada remessa, a contratada deverá colher “corpos de prova” do concreto usinado antes da concretagem e providenciar, às suas expensas, a realização de ensaios laboratoriais de resistências à compressão aos 07 (sete) e 28 (vinte e oito) dias corridos. Deverão ser observadas as normas da ABNT, em especial as NBR 7212 (“Execução de Concreto Dosado em Central”), 12655 (“Concreto – Preparo, Controle e Recebimento), 6118, 7183, 6120, 6122 e 7223”.

    - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO

Normas técnicas -NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado;

Os concretos deverão ser lançados imediatamente após o recebimento e não poderá ser utilizado o concreto depois de iniciada a pega. Os concretos deverão ser lançados sem interrupção de trabalho. O concreto deverá ser lançado o mais perto possível de sua posição final, evitando-se incrustação de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras. Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre não poderá ultrapassar 2m. Para pecas estreitas e altas, o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte lateral, ou por meio de tubos.

  - EMBASAMENTO

Alvenaria de fundação e embasamento com blocos de concreto estrutural (14 x 14 x 39cm), devendo ser assentados com argamassa mista de cimento, areia e cal hidratado no traço 1:2:8, garantindo-se alinhamento e prumo e de acordo com as boas técnicas e normas da ABNT.

- SUPERESTRUTURA

Análoga ao item anterior;

- ALVENARIAS E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS

O assentamento de blocos de concreto em alvenaria, de acordo com a NBR 7173 da ABNT e NBR 8545 da ABNT.

O serviço será iniciado preferencialmente pelos cantos, com os blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhada pelo seu comprimento. A largura do bloco correspondera à espessura da alvenaria. Caso as dimensões dos blocos a empregar obrigarem a pequena alteração desta espessura, as modificações nas plantas serão feitas pelo empreiteiro, sujeitas à aprovação da fiscalização, não implicando, porém, qualquer alteração no valor do contrato. Quando os blocos tiverem a face de assentamento vazada, a argamassa para assentamento da fiada seguinte deverá ser colocada com auxílio de uma régua com que se cobrira o furo dos blocos e se impedira que escorra por eles. As nervuras transversais não levarão argamassa. Os blocos da fiada seguinte serão assentados fazendo-se coincidir os furos com os da fiada inferior e tendo o cuidado de desencontrar as juntas verticais de modo a garantir a amarração dos blocos. Deverá ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria; entre dois cantos ou extremos já levantados esticar-se-á uma linha que servira de guia, garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada.

As juntas entre os blocos deverão ser uniformes com espessura de 10 mm.

As alvenarias de vedação a serem executadas ou demolidas, deverão obedecer a orientação do técnico da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, sendo que os materiais a aplicar deverão sempre acompanhar ao existente ou de melhor qualidade. Outros elementos, tais como divisórias, seja em laminado, aglomerado, granilite ou painéis provisórios, deverão seguir o mesmo critério;

- ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS

Manutenção dos elementos de madeira, com substituição das partes danificadas, como portas, fechaduras, dobradiças, batentes, em todos os casos, deverão sempre ser compatível, assim quando os trabalhos estiverem concluídos, terão que manter igualdade nas peças de forma a manter a homogeneidade do edifício, ou seja, manter o padrão existente;

- ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS

Manutenção dos elementos metálicos, com a substituição das partes danificadas, observando, sempre o padrão existente e atendendo a NBR ISSO 3834;

- COBERTURA

Revisão e manutenção na cobertura de acordo com a NBR 10.844 visando à eliminação de vazamentos e falhas. As telhas cumeeiras, águas furtadas, rufos, condutores, calhas e estruturas (madeira ou metálica) que estiverem danificados ou faltantes, deverão ser repostos, substituídos e/ou tratados adequadamente.

A estrutura da cobertura deverá ser convenientemente reforçada ou reparada quando apresentar deformações;

- INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

Todos os Reparos nas instalações hidráulicas deverão seguir conforme normas especificadas na ABNT – Associação brasileira de norma técnicas.

  - REDE DE ÁGUA FRIA

- Eliminação de vazamentos em tubulações e aparelhos,

- Verificação de cavalete,

- Alimentação dos reservatórios,

- Substituição de velas e filtro;

  - REDE DE ESGOTOS

- Desobstrução de ramais entupidos,

- Limpeza de caixas de inspeção,

- Verificação geral do escoamento das águas servidas,

- Verificação dos fechos hídricos;

  - REDE DE GÁS

- Eliminação de vazamentos existentes,

- Verificação dos registros,

- Limpeza do sifão;

  - COMBATE Á INCÊNDIO

De acordo com as Instruções Técnica do corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

- Verificação das tubulações,

- Verificação dos registros,

- Verificação dos registros de recalque no passeio,

- Revisão dos hidrantes;

  - APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS

- Substituição de peças danificadas;

NOTA: A execução de serviços e substituição de materiais deve atender as exigências das Normas Técnicas vigentes e especificações do Manual de Especificações da FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação (Governo do Estado de São Paulo).

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas, pela importância e perigo que podem gerar quando mal utilizada e instalada, deverá estar sempre em perfeitas condições de uso e de manutenção.

Os critérios adotados deverão ser os mais rigorosos e precisos, principalmente devido ao tipo de usuários a que se destina. Portanto o atendimento à NBR 5410 e Manuais do FDE é imprescindível na execução da reforma na execução destas instalações.

  - ENTRADA DE ENERGIA

Verificar as condições gerais de entrada de energia (caixa, poste, tubulações, alvenarias, tampas, etc.);

  - QUADRO GERAL

Verificar o quadro geral e as condições de manutenção do mesmo;

  - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Atentar para as condições de manutenção do quadro de distribuição, principalmente na existência de tampa e sobre tampa, sendo que mesma deverá ser de metal e alanceamento dos circuitos;

  - FIAÇÃO E TUBULAÇÕES

Verificar se os fios/cabos atendem à carga e a perda considerando a distância dos quadros, e dos quadros aos pontos de luz;

  - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

Verificar o funcionamento e substituir partes danificadas ou faltantes.

- FORRO

Todo forro deverá ser revisado e reparado conforme o seu revestimento, podendo ser substituído, parcialmente ou em sua totalidade conforme situação encontrada;

- IMPERMEABILIZAÇÃO/ JUNTA DE DILATAÇÃO

As lajes, vigas-calhas e rodapés de paredes que estiverem apresentando vazamentos e infiltrações, deverão ser impermeabilizados de acordo com as especificações constantes dos Manuais do FDE;

- REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE

  - REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS

Chapisco será de camada de argamassa constituída de cimento, areia, pedrisco e água e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento.

NBR 7.200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. As bases de revestimento deverão atender as condições de planeza, prumo e nivelamento fixados pela especificação da norma brasileira. Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência;

Emboço será com argamassa de cimento cal hidratada, areia s/pen. 1:3/12 e=20 mm. Camada de argamassa de revestimento constituída de cimento, cal, areia, água e, eventualmente, aditivo, destinada à regularização da base, podendo constituir-se no acabamento final.

O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluído o respectivo projeto do sistema de revestimento. A espessura máxima admitida para o emboco e de 15 mm, se for receber reboco, e de 20 mm, caso seja camada única.

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma tal que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos deverão ser fixados taliscas de madeira ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica à que será empregada no revestimento. Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à argamassa, lançando - a vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou por meio de processo mecânico, até preencher a área desejada. Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e homogênea. Para revestimento de camada única, deverá ser executado o acabamento, conforme especificado para a superfície.

Azulejos assentados com argamassa pré-fabricada tipo cimento cola e pré-fabricada de rejuntamento. Revestimento cerâmico de paredes internas, com juntas aprumadas, executadas sobre emboco, que se constitui no acabamento final.

O assentamento deverá ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez, a partir de dois azulejos colocados em pontos estratégicos, num mesmo plano e nível.

  - REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS

Chapisco, camada de argamassa constituída de cimento, areia, pedrisco e água e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento.

NBR 7.200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. As bases de revestimento deverão atender as condições de planeza, prumo e nivelamento fixados pela especificação da norma brasileira. Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência;

O emboço deverá ser iniciado somente depois de concluído o respectivo projeto do sistema de revestimento. A espessura máxima admitida para o emboco e de 15 mm, se for receber reboco, e de 20 mm, caso seja camada única.

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referências, dispostos de forma tal que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da desempenadeira a ser utilizada. Nesses pontos deverão ser fixados taliscas de madeira ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica à que será empregada no revestimento. Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafeada, constituindo as guias ou mestras. Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada à argamassa, lançando - a vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou por meio de processo mecânico, até preencher a área desejada. Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita à retirada do excesso e a regularização da superfície pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e homogênea. Para revestimento de camada única, deverá ser executado o acabamento, conforme especificado para a superfície.

- PISOS/ RODAPÉS /PEITORIS

Os pisos, rodapés e peitoris danificados, deverão ser substituídos de acordo com a NBR 13.753 e orientação da Fiscalização. Deverão ser demolidos e refeitos, total ou parcialmente, segundo as necessidades;

- VIDROS

Deverão ser substituídos de acordo com NBR 7.199, os vidros quebrados ou faltantes, no mesmo padrão existente.

- PINTURA

Deverá ser removida a existente que apresentar falhas ou soltura, com posterior retoque de massa e recobrimento com duas ou mais demãos, conforme a necessidade.

Para caso de pinturas especiais, deverão ser seguidas as especificações do fabricante.

As esquadrias de madeira deverão ser lixadas e emassadas com massa própria para a sua adequada regularização e posterior pintura a óleo, esmalte ou verniz, segundo a orientação da Fiscalização.

As esquadrias de ferro deverão ser lixadas e tratadas com tinta anti ferruginosa para a posterior pintura em óleo, grafite ou esmalte de acordo com a NBR 10821 e seguindo orientação da Fiscalização.

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

  - EXECUÇÃO DE MURO DE FECHO

Deverá ser executado muro de fecho, quando necessário, nos limites da área de divisa do terreno objeto deste. O muro deverá ser em tijolo aparente e elemento de concreto MF.01. A fundação será com brocas. Neste muro deverá ser afixado um portão em ferro perfilado com chapa, de duas folhas.

  - LIMPEZA GERAL DA OBRA E REMOÇÃO DE ENTULHO;

Após a limpeza da obra proceder-se-á cuidadosamente, a retirada dos detritos da construção, como restos de areia, pedra britada, argamassas, cacos de blocos e tijolos, latas, pregos, etc. A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as instalações, equipamentos e aparelhos. Os pisos serão lavados com solução de ácido muriático, salpicos e aderências serão removidos com espátulas e palha de aço, procedendo-se finalmente à lavagem água.

  - ÁGUAS PLUVIAIS

O sistema de águas pluviais da Cobertura consistirá da confecção e instalação de Calhas em chapa galvanizada número 24, com desenvolvimento de 100 cm. No perfil ou seção da calha deverá ser evitada emenda. As descidas serão de tubo de PVC de 3” de diâmetro;

  - SEGURANÇA

Estabelece a obrigatoriedade e responsabilidade do empregador quanto à aquisição, fornecimento, orientação e treinamento para o Equipamento de Proteção Individual (EPI) procurando atender as peculiaridades de cada atividade profissional conforme a proteção à qual são destinadas. (NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI).

Caberá ao contratado a sinalização do local de modo a evitar acidentes.

  - REQUISITOS

A contratada deverá possuir 2 equipes para plantão de ocorrências no horário dás 06:00 ás 20:00 horas, cada equipe devendo conter no mínimo:

- 1 Veículo;

- 1 Encanador;

- 1 Técnico Habilitado CAU/CREA;

- 1 Eletricista;

- 1 Pedreiro;

- 1 Ajudante geral;

- Materiais para pequenos reparos urgências.

- OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

A Contratada deverá:

- Fornece toda mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços de manutenção corretiva predial e demais atividades correlatas, obrigando-se a manter equipes.

- Providenciar, sempre que necessário, os deslocamentos das equipes em veículos apropriados, sem que isso resulte em qualquer ônus adicional para a Administração e para o atendimento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva.

- Providenciar o transporte dos equipamentos necessários para realização dos serviços.

- Efetuar atendimento, através das equipes, em até vinte e quatro horas (serviços de urgência), inclusive em dias não úteis, a contar da ciência da necessidade, através de e-mail ou ofício, e/ou sempre que houver serviços de manutenção corretiva.

- Atender as situações de emergência, no prazo de até duas horas, contadas do momento do chamado. As situações de emergência são aquelas que possam ocasionar prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, comprometer a realização das atividades usuais dos prédios, ou seja, atendimento aos munícipes e bem-estar dos funcionários públicos.

- Disponibilizar número de telefone móvel que possibilite contato imediato entre a Contratante e o preposto da Contratada, de forma permanente, no período não abrangido pela jornada de trabalho da equipe, incluindo dias não úteis, para atendimento de situações de emergência.

- Executar os serviços de manutenção através de profissionais, os quais deverão possuir qualificação adequada ao tipo de serviço que estiver sendo realizado.

- Executar os serviços que impliquem desligamentos de energia, de água e outros que possam comprometer o normal funcionamento da unidade administrativa, nos dias ou horários em que não houver expediente na unidade, ou no caso de força maior, executá-los no menor tempo possível, com a presença de responsável técnico e equipe de apoio, até o restabelecimento da normalidade.

- Manter atualizados os registros cadastrais das instalações e equipamentos abrangidos pelo presente contrato, gerar as ordens de serviços das rotinas de manutenção previstas, instruir e gerar o relatório técnico mensal. Ao final do contrato, os registros cadastrais atualizados deverão ser entregues, em meio digital e/ou papel, à Contratante.

- Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e outros órgãos competentes e, em especial, estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento da Normas Regulamentadoras.

- Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, apresentá-los no primeiro dia de início dos serviços e substituir aqueles com data vencida. Difundir normas e procedimentos de segurança relativos à correta operação e manutenção de equipamentos elétricos, mantendo em seu quadro de pessoal os profissionais de segurança em número e qualificação requeridos pelas normas legais, em especial o cumprimento das Normas Regulamentadoras.

- Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, constatada durante a execução dos serviços, cujo saneamento dependa de autorização para execução ou de providências por parte da Contratante, especialmente se representar risco para o patrimônio público.

- Materiais de limpeza e de consumo necessários aos serviços (álcool, água destilada, óleos lubrificantes, detergentes, sabões, estopas, panos, esponjas de aço, utensílios e produtos de limpeza, graxas e desengraxantes, produtos ante ferrugem, desengripantes, solventes, materiais de escritório, fitas isolantes, fitas teflon veda-rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, colas em geral, massas epóxi, parafusos, pilhas para lanterna e buchas de nylon etc.),não serão pagos por medição de quantitativos gastos devendo seus respectivos custos estarem considerados no BDI.

- Prestar os serviços contratados, mesmo quando em estado de greve da categoria, através de esquema de emergência, de modo a não comprometer o funcionamento das unidades administrativas.

- Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços contratados e efetuá-los de acordo com as especificações constantes da proposta, as disposições do instrumento convocatório e seus anexos, a boa técnica, as instruções dos fabricantes dos equipamentos e sistemas e dos materiais utilizados, legislações e normas pertinentes.

- Arcar com todos os custos necessários à completa execução dos serviços, incluindo transporte, ferramental, equipamentos de segurança, etc.

- Manter vínculo empregatício formal, expresso, com os seus empregados, sendo responsável pelo pagamento “pontual” de salários e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizações, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza jurídica da Contratada, bem como por quaisquer acidentes ou mal súbito de que possam ser vítimas, quando em serviço, na forma como a expressão é considerada na legislação trabalhista, ficando ressalvado que a inadimplência da Contratada para com estes encargos não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato.

- Apresentar as Equipes devidamente uniformizadas e identificar os seus profissionais através de crachás contendo fotografia recente, nome e função, e exigir seu uso em local visível. A Contratada não poderá repassar os custos de qualquer dos itens de uniforme e dos equipamentos de proteção individual a seus empregados.

- Disponibilizar o ferramental mínimo e instrumentos necessários à execução dos serviços, sendo a guarda destes de sua exclusiva responsabilidade.

- Manter em perfeito funcionamento todo o ferramental e equipamentos disponibilizados, efetuando manutenção periódica e/ou substituindo de imediato os que sofrerem danos.

- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os defeitos ou incorreções resultantes da má qualidade da execução dos serviços e/ou materiais empregados, no prazo máximo de 10 (dez) dias da notificação.

- Responder, civil e criminalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados, à contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho.

- Ressarcir o valor correspondente aos danos causados em bens de propriedade da contratante, o qual será calculado de acordo com o preço de mercado, no prazo máximo de cinco dias úteis a partir da notificação, garantida previamente ampla defesa e o contraditório. Se o valor dos danos não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado da garantia e, se necessário, do pagamento a que a contratada fazer jus. Em caso de saldo insuficiente, o valor complementar será cobrado administrativa e/ou judicialmente. A reparação dos danos causados em bens de propriedade de terceiros deverá ser efetuada aos mesmos, no prazo de cinco dias úteis contados do recebimento da notificação.

- Repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer objeto da contratante e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados.

- Designar preposto, mediante procuração específica, aceito pela Administração, para representar a Contratada no local de prestação dos serviços, instruindo-o quanto à necessidade de acatar as orientações da Contratante, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, conforme artigo 118 da Lei nº 14.133/21.

- Responder por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Contratante e/ou a terceiros, por seus empregados, dolosa ou culposamente, nos locais de trabalho.

- Repor, no prazo máximo de cinco dias úteis, após a devida comprovação de responsabilidade, qualquer objeto da Contratante e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados.

- Fornecer à Contratante, antes do início da prestação dos serviços e sempre que houver alteração dos dados, a relação dos empregados integrantes das equipes acompanhada de comprovação da capacitação profissional e cópia do documento de identidade.

- Registrar e controlar, diariamente, a frequência e a pontualidade dos seus empregados.

- Orientar os seus empregados de que não poderão se retirar do prédio ou instalações da Contratada portando volumes ou objetos sem a devida autorização da Contratante.

- Apresentar à Contratante, em até dez dias úteis após a data de início dos serviços, o recolhimento junto ao CREA-SP, da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativa a todos os serviços constantes do objeto do contrato e referente ao período de duração do mesmo.

- Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer profissional integrante das equipes de trabalho cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da Contratante ou ao interesse do Serviço Público.

- Executar os serviços de manutenção sob a responsabilidade técnica do profissional indicado na fase de licitação como integrante do seu quadro. No caso de indicação de mais de um profissional, todos deverão participar como responsáveis técnicos da execução, de acordo com as suas atribuições profissionais.

- Caso a Contratada necessite substituir qualquer responsável técnico, deverá apresentar por escrito a solicitação de substituição de profissional para aprovação da Contratante, que será feita por escrito, fundamentada e instruída à comprovação da situação que se apresentar. Concomitantemente, deverá ser apresentada proposta para aprovação de novo profissional igualmente qualificado.

- Executar os serviços utilizando sempre as melhores técnicas e respeitando todas as normas de segurança, sem prejuízos à qualidade.

- Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, tais como:

I - Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes.

II - Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade.

III - Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água.

IV - Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição.

V - Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de manutenção predial.

VI - Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores.

VII - Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica.

- Cumprir as normas da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, especialmente o que segue:

a) utilizar materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção, quando possível;

b) utilização obrigatória de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

- Providenciar, às suas expensas, o transporte, destinação e descarte dos resíduos, detritos e entulhos resultantes da prestação de serviço, observando a legislação ambiental pertinente e atendimentos às normas do ministério do trabalho.

- OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 14.133/21, são obrigações da Contratante:

- Proporcionar todas as facilidades à Contratada para o bom andamento dos serviços,

- Prestar aos funcionários da Contratada as informações e esclarecimentos de que disponha e que eventualmente venham a ser solicitados e indicar as áreas onde os serviços serão executados.

- Acompanhar, conferir e fiscalizar a execução dos serviços objeto do contrato, através de fiscal especialmente designado pela Secretaria de Projetos Especiais, Convênios e Habitação, podendo o mesmo receber assessoria de empresa especializada. A fiscalização do Contrato deverá atestar as notas fiscais/faturas de serviços, após conferência documental especificada no instrumento convocatório e termo de contrato.

- Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do Contrato.

- Apurar e aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

- Efetuar pagamentos relativos aos materiais utilizados na manutenção, conforme relação apresentada pela Contratada na licitação.

- Analisar e atestar os documentos apresentados pela Contratada, quando da cobrança mensal pelos serviços prestados em até cinco dias úteis. Caso haja incorreção nos documentos recebidos, os mesmos serão devolvidos à Contratada para as devidas correções. A nova contagem dos prazos para análise ateste e pagamento recomeçará quando da reapresentação dos documentos devidamente corrigidos.

- Efetuar os pagamentos devidos, no prazo de até 21 (vinte e um) dias do aceite da nota fiscal/fatura.

  - DAS MEDIÇÕES

- As medições serão mensais devendo ser efetuadas na seguinte forma:

a – Nota Fiscal única;

b – Anexo a Nota Fiscal deverão constar relatórios, onde deverão ser descritos todos os serviços executados no mês que se refere a medição individualizados por relatório;

c – Os relatórios deverão ser assinados pela empresa contratada, pelo fiscal dos serviços e pelo chefe ou responsável pelo departamento instalado no local onde for realizado os serviços; e

d – As medições e Notas Fiscais além destas exigências deverão vir acompanhadas de outras constantes do contrato de prestação de serviço.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que o item anteriormente citado abrange de forma genérica as etapas de reparos prediais e deverão ser seguidos rigorosamente os itens previstos na planilha orçamentária, os Manuais de Serviços e de Componentes do FDE (Fundação para Desenvolvimento da Educação) - Governo do Estado de São Paulo, e as determinações da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Carapicuíba.

| Orçamento Sintético |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total |
| 1 |  |  | INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  | 967.840,11 |
| 1.1 | 02.02.021 | FDE | ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 8560 | 11,45 | 14,08 | 120.524,80 |
| 1.2 | 02.02.026 | FDE | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES | M | 236 | 70,15 | 86,28 | 20.362,08 |
| 1.3 | 02.02.027 | FDE | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES | M | 31 | 104,34 | 128,34 | 3.978,54 |
| 1.4 | 02.04.003 | FDE | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA | KG | 1007 | 11,72 | 14,42 | 14.520,94 |
| 1.5 | 02.04.005 | FDE | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | KG | 403 | 11,44 | 14,07 | 5.670,21 |
| 1.6 | 02.05.014 | FDE | CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=20MPA | m³ | 212 | 495,78 | 609,81 | 129.279,72 |
| 1.7 | 02.05.018 | FDE | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA | m³ | 212 | 523,64 | 644,08 | 136.544,96 |
| 1.8 | 02.05.019 | FDE | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA | m³ | 212 | 539,53 | 663,62 | 140.687,44 |
| 1.9 | 02.05.024 | FDE | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANÇADO FCK=20MPA | m³ | 101 | 542,21 | 666,92 | 67.358,92 |
| 1.10 | 02.05.028 | FDE | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK=25MPA | m³ | 101 | 563,14 | 692,66 | 69.958,66 |
| 1.11 | 02.05.029 | FDE | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA | m³ | 101 | 585,85 | 720,60 | 72.780,60 |
| 1.12 | 02.05.050 | FDE | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO | m³ | 101 | 492,43 | 605,69 | 61.174,69 |
| 1.13 | 02.06.020 | FDE | ALVENARIA EMBASAMENTO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM CLASSE A | m² | 551 | 88,81 | 109,24 | 60.191,24 |
| 1.14 | 01.08.050 | FDE | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA | m² | 44,36 | 201,65 | 248,03 | 11.002,61 |
| 1.15 | 01.08.051 | FDE | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO REVESTIDA | m² | 39,55 | 323,57 | 397,99 | 15.740,50 |
| 1.16 | 02.07.002 | FDE | IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA | m² | 101 | 73,11 | 89,93 | 9.082,93 |
| 1.17 | 02.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | m³ | 51 | 169,40 | 208,36 | 10.626,36 |
| 1.18 | 02.50.002 | FDE | DEMOLIÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) | m³ | 51 | 200,20 | 246,25 | 12.558,75 |
| 1.19 | 02.50.003 | FDE | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDACÃO (MANUAL) | m³ | 51 | 92,40 | 113,65 | 5.796,15 |
| 2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 150.903,64 |
| 2.1 | 03.01.005 | FDE | CIMBRAMENTO DE MADEIRA | m³ | 106 | 37,01 | 45,52 | 4.825,12 |
| 2.2 | 03.03.019 | FDE | LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT16-100KGF/M2 | m² | 342 | 166,36 | 204,62 | 69.980,04 |
| 2.3 | 03.03.110 | FDE | ESCORAMENTO METÁLICO PARA VIGAS ALTURA ATÉ 3,20M ESPAÇAMENTO MENOR OU IGUAL 60CM | M | 101 | 71,88 | 88,41 | 8.929,41 |
| 2.4 | 03.03.111 | FDE | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES ALTURA ATÉ 3,20M MALHA MENOR OU IGUAL 1,50X1,50 | m² | 106 | 18,58 | 22,85 | 2.422,10 |
| 2.5 | 03.04.010 | FDE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) | KG | 1060 | 26,29 | 32,34 | 34.280,40 |
| 2.6 | 03.04.030 | FDE | DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA | KG | 1007 | 4,53 | 5,57 | 5.608,99 |
| 2.7 | 03.05.011 | FDE | VIGA DE MADEIRA 6X12 CM (PASSAGEM COBERTA) | M | 53 | 41,44 | 50,97 | 2.701,41 |
| 2.8 | 03.05.012 | FDE | VIGA DE MADEIRA 6X16 CM (PASSAGEM COBERTA) | M | 32 | 56,88 | 69,96 | 2.238,72 |
| 2.9 | 03.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | m³ | 51 | 308,00 | 378,84 | 19.320,84 |
| 2.10 | 03.50.005 | FDE | DEMOLIÇÃO DE LAJES MISTAS OU PRÉ-MOLDADAS INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL) | m² | 21 | 23,10 | 28,41 | 596,61 |
| 3 |  |  | ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS |  |  |  |  | 2.453.049,79 |
| 3.1 | 04.01.003 | FDE | ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1 TIJOLO | m² | 516 | 196,17 | 241,29 | 124.505,64 |
| 3.2 | 04.01.030 | FDE | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C | m² | 3180 | 66,67 | 82,00 | 260.760,00 |
| 3.3 | 04.01.033 | FDE | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C | m² | 3180 | 80,41 | 98,90 | 314.502,00 |
| 3.4 | 04.01.034 | FDE | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C | m² | 1060 | 97,31 | 119,69 | 126.871,40 |
| 3.5 | 04.01.042 | FDE | ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO PORTANTE E=14CM | m² | 1060 | 70,73 | 87,00 | 92.220,00 |
| 3.6 | 04.01.046 | FDE | ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE | KG | 318 | 11,45 | 14,08 | 4.477,44 |
| 3.7 | 04.01.047 | FDE | ARMADURA CA 60 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE | KG | 106 | 11,72 | 14,42 | 1.528,52 |
| 3.8 | 04.01.049 | FDE | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 19X19X19CM CLASSE B | m² | 2650 | 143,48 | 176,48 | 467.672,00 |
| 3.9 | 04.01.050 | FDE | ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM CLASSE B | m² | 1530 | 89,46 | 110,04 | 168.361,20 |
| 3.10 | 04.01.058 | FDE | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | M | 101 | 37,13 | 45,67 | 4.612,67 |
| 3.11 | 04.01.059 | FDE | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM | M | 101 | 42,22 | 51,93 | 5.244,93 |
| 3.12 | 04.01.070 | FDE | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 10 CM | m² | 1060 | 71,43 | 87,86 | 93.131,60 |
| 3.13 | 04.01.071 | FDE | ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (BAIANO) ESP.NOM. 12.5 CM | m² | 1060 | 81,11 | 99,77 | 105.756,20 |
| 3.13 | 04.03.001 | FDE | DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA | M | 51 | 535,32 | 658,44 | 33.580,44 |
| 3.15 | 04.03.002 | FDE | DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA | M | 114 | 535,32 | 658,44 | 75.062,16 |
| 3.16 | 04.03.003 | FDE | DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL | M | 127 | 1.851,18 | 2.276,95 | 289.172,65 |
| 3.17 | 04.03.008 | FDE | DV-04 DIVISÓRIA DE GRANILITE - ANTEPARO | M | 101 | 560,28 | 689,14 | 69.603,14 |
| 3.18 | 04.03.009 | FDE | DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE | m² | 101 | 184,24 | 226,62 | 22.888,62 |
| 3.19 | 04.03.022 | FDE | DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL/VIDRO/VENTIL PERM E=35MM | m² | 100 | 228,21 | 280,70 | 28.070,00 |
| 3.20 | 04.03.023 | FDE | DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO 1,20X2,11M E=35MM | m² | 100 | 147,62 | 181,57 | 18.157,00 |
| 3.21 | 04.03.025 | FDE | DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL VENT PERM 1,20X2,11M E=35MM | m² | 100 | 208,65 | 256,64 | 25.664,00 |
| 3.22 | 04.03.026 | FDE | DV-05 DIVISORIA PARA SALA DE INFORMÁTICA | m² | 100 | 168,21 | 206,90 | 20.690,00 |
| 3.23 | 04.03.029 | FDE | DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 120/90 COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA | m² | 150,24 | 171,86 | 211,39 | 31.759,23 |
| 3.24 | 04.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS | m³ | 101 | 71,29 | 87,69 | 8.856,69 |
| 3.25 | 04.50.010 | FDE | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MADEIRA INCLUINDO ENTARUGAMENTO | m² | 31 | 4,62 | 5,68 | 176,08 |
| 3.26 | 04.50.011 | FDE | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PLACAS PARA SANITÁRIOS | m² | 231 | 4,62 | 5,68 | 1.312,08 |
| 3.27 | 04.50.012 | FDE | DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE FIBRO CIMENTO | m² | 11 | 5,62 | 6,91 | 76,01 |
| 3.28 | 04.60.010 | FDE | RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO | m² | 51 | 11,23 | 13,81 | 704,31 |
| 3.29 | 04.60.011 | FDE | RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPA DE MADEIRA,EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO | m² | 51 | 3,74 | 4,60 | 234,60 |
| 3.30 | 04.60.012 | FDE | RETIRADA DE PAINÉIS DIVISÓRIAS COM MONTANTES METÁLICAS | m² | 21 | 5,08 | 6,25 | 131,25 |
| 3.31 | 04.80.004 | FDE | ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 90 39X39X7CM | m² | 101 | 136,16 | 167,48 | 16.915,48 |
| 3.32 | 04.80.011 | FDE | DIVISORIA CHAPA COMPENSADO E=4MM G1-C8 AMBAS FACES INCL ENTARUGAMENTO | m² | 101 | 113,17 | 139,20 | 14.059,20 |
| 3.33 | 04.80.015 | FDE | DIVISÓRIAS DE CHAPAS DURATEX OU SIMILAR,INCL ENTARUGAMENTO | m² | 50 | 128,10 | 157,56 | 7.878,00 |
| 3.34 | 04.80.017 | FDE | DIVISORIAS DE CHAPAS DIVILUX OU SIMILAR | m² | 85 | 176,14 | 216,65 | 18.415,25 |
| 4 |  |  | ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  |  | 1.909.494,15 |
| 4.1 | 05.01.004 | FDE | PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM | UN | 129 | 1.055,79 | 1.298,62 | 167.521,98 |
| 4.2 | 05.01.005 | FDE | PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM | UN | 21 | 1.094,59 | 1.346,35 | 28.273,35 |
| 4.3 | 05.01.101 | FDE | PM-08 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=124CM INCLUSIVE REFORÇO FECHADURA | UN | 53 | 1.598,40 | 1.966,03 | 104.199,59 |
| 4.4 | 05.01.014 | FDE | PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=72CM | UN | 21 | 1.050,55 | 1.292,18 | 27.135,78 |
| 4.5 | 05.01.029 | FDE | PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA | UN | 56 | 602,80 | 741,44 | 41.520,64 |
| 4.6 | 05.05.037 | FDE | BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO | M | 76 | 976,11 | 1.200,62 | 91.247,12 |
| 4.7 | 05.05.040 | FDE | BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM | M | 108 | 431,96 | 531,31 | 57.381,48 |
| 4.8 | 05.05.075 | FDE | PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM | M | 49 | 1.158,43 | 1.424,87 | 69.818,63 |
| 4.9 | 05.05.078 | FDE | GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS | UN | 6 | 3.502,50 | 4.308,08 | 25.848,48 |
| 4.10 | 05.05.080 | FDE | ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO | M | 11 | 104,99 | 129,14 | 1.420,54 |
| 4.11 | 05.05.085 | FDE | BA-12 BALCÃO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) | UN | 6 | 6.447,40 | 7.930,30 | 47.581,80 |
| 4.12 | 05.05.086 | FDE | BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO | UN | 6 | 4.806,71 | 5.912,25 | 35.473,50 |
| 4.13 | 05.05.087 | FDE | GS-04 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE CORRER | UN | 6 | 4.223,73 | 5.195,19 | 31.171,14 |
| 4.14 | 05.05.089 | FDE | BA-10 BALCÃO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) | UN | 6 | 8.494,80 | 10.448,60 | 62.691,60 |
| 4.15 | 05.05.096 | FDE | CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE | UN | 11 | 2.306,18 | 2.836,60 | 31.202,60 |
| 4.16 | 05.05.101 | FDE | CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 25 | 2.927,14 | 3.600,38 | 90.009,50 |
| 4.17 | 05.05.104 | FDE | CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 16 | 4.828,36 | 5.938,88 | 95.022,08 |
| 4.18 | 05.05.105 | FDE | CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 38 | 2.917,97 | 3.589,10 | 136.385,80 |
| 4.19 | 05.06.061 | FDE | CC-05 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE MESA INCL.VÁLVULA AMERICANA-GRANITO | UN | 112 | 87,73 | 107,91 | 12.085,92 |
| 4.20 | 05.50.015 | FDE | DEMOLIÇÃO DE QUADRO NEGRO TIPO GREEMBOARD INCLUINDO ENTARUGAMENTO | m² | 11 | 4,62 | 5,68 | 62,48 |
| 4.21 | 05.60.001 | FDE | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 427 | 9,36 | 11,51 | 4.914,77 |
| 4.22 | 05.60.005 | FDE | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 326 | 40,94 | 50,36 | 16.417,36 |
| 4.23 | 05.60.010 | FDE | RETIRADA DE GUARNIÇÃO OU MOLDURAS | M | 3312 | 1,31 | 1,61 | 5.332,32 |
| 4.24 | 05.60.017 | FDE | RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES | M | 16 | 7,49 | 9,21 | 147,36 |
| 4.25 | 05.60.050 | FDE | RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR | UN | 326 | 9,36 | 11,51 | 3.752,26 |
| 4.26 | 05.60.055 | FDE | RETIRADA DE CREMONA FECHO DE ALAVANCA DE EMBUTIR,TARJETAS E FECHAD SOBREPOR | UN | 101 | 3,74 | 4,60 | 464,60 |
| 4.27 | 05.60.060 | FDE | RETIRADA DE DOBRADIÇAS | UN | 977 | 3,74 | 4,60 | 4.494,20 |
| 4.28 | 05.70.001 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA | UN | 59 | 75,06 | 92,32 | 5.446,88 |
| 4.29 | 05.70.005 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 62 | 46,64 | 57,37 | 3.556,94 |
| 4.30 | 05.70.015 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE FECHADURAS DE EMBUTIR | UN | 85 | 54,25 | 66,73 | 5.672,05 |
| 4.31 | 05.80.020 | FDE | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA | CJ | 33 | 241,88 | 297,51 | 9.817,83 |
| 4.32 | 05.80.035 | FDE | GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA | CJ | 78 | 28,61 | 35,19 | 2.744,82 |
| 4.33 | 05.80.042 | FDE | LOUSA QUADRICULADA L=4.61M MOD. LG-01 | UN | 71 | 2.673,05 | 3.287,85 | 233.437,35 |
| 4.34 | 05.80.044 | FDE | LOUSA QUADRICULADA L=2.55M MOD. LG-02 | UN | 21 | 1.446,83 | 1.779,60 | 37.371,60 |
| 4.35 | 05.80.070 | FDE | FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR | JG | 112 | 328,98 | 404,65 | 45.320,80 |
| 4.36 | 05.80.071 | FDE | FECHADURA COMPLETA, TIPO GORGE DE EMBUTIR | JG | 96 | 156,40 | 192,37 | 18.467,52 |
| 4.37 | 05.80.072 | FDE | FECHADURA COMPL TIPO TARGETA DE SOBREPOR C/VISOR "LIVRE-OCUPADO" | JG | 59 | 121,48 | 149,42 | 8.815,78 |
| 4.38 | 05.80.073 | FDE | FECHADURA DE SOBREPOR CILINDRICA PARA PORTOES | UN | 44 | 132,03 | 162,40 | 7.145,60 |
| 4.39 | 05.80.080 | FDE | DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO | UN | 355 | 37,13 | 45,67 | 16.212,85 |
| 4.40 | 05.80.081 | FDE | DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO | UN | 278 | 19,67 | 24,19 | 6.724,82 |
| 4.41 | 05.80.082 | FDE | DOBRADICA FERRO CROMADO COM PINO E BOLAS DE FERRO 3" X 2 1/2" | UN | 285 | 32,72 | 40,25 | 11.471,25 |
| 4.42 | 05.80.083 | FDE | DOBRADICA DE 3" X 2 1/2" EM ACO LAMINADO | UN | 265 | 32,72 | 40,25 | 10.666,25 |
| 4.43 | 05.80.085 | FDE | FECHADURA TETRA COMPLETA ESPELHO REDONDO CROMADO | UN | 78 | 119,44 | 146,91 | 11.458,98 |
| 4.44 | 05.80.086 | FDE | CREMONA COMPLETO | JG | 64 | 431,27 | 530,46 | 33.949,44 |
| 4.45 | 05.80.087 | FDE | VARETA PARA CREMONA | M | 56 | 47,51 | 58,44 | 3.272,64 |
| 4.46 | 05.80.091 | FDE | FECHO TIPO UNHA DE EMBUTIR DE 10 CM | UN | 83 | 22,57 | 27,76 | 2.304,08 |
| 4.47 | 05.80.094 | FDE | DOBRADICA FERRO CROM C/ PINO BOLAS ANEIS FERRO 3 1/2"X3" | UN | 285 | 34,40 | 42,31 | 12.058,35 |
| 4.48 | 05.80.095 | FDE | FECHADURA CILINDRICA COMPLETO (FECHAD ROSETA MACAN) | UN | 146 | 328,98 | 404,65 | 59.078,90 |
| 4.49 | 05.80.096 | FDE | FECHO UNHA DE EMBUTIR AÇO CROMADO 20CM X 3/4" | UN | 83 | 68,62 | 84,40 | 7.005,20 |
| 4.50 | 05.81.001 | FDE | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 72X210CM | UN | 112 | 298,99 | 367,76 | 41.189,12 |
| 4.51 | 05.81.002 | FDE | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ VERNIZ 82X210CM | UN | 89 | 302,24 | 371,76 | 33.086,64 |
| 4.52 | 06.02.088 | FDE | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO | m² | 59 | 1.004,37 | 1.235,38 | 72.887,42 |
| 4.53 | 05.81.082 | FDE | PORTA CADEADO EM FERRO PINTADO - DE 110MM - PESO MIN 135G | UN | 32 | 13,74 | 16,90 | 540,80 |
| 4.54 | 05.82.010 | FDE | TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM | M | 44 | 336,54 | 413,94 | 18.213,36 |
| 5 |  |  | ELEMENTOS METÁLICOS / COMPONENTES ESPECIAIS |  |  |  |  | 4.306.286,09 |
| 5.1 | 06.03.035 | FDE | GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO CHATO 1/2" X 1/8" | UN | 150 | 786,63 | 967,55 | 145.132,50 |
| 5.2 | 06.01.025 | FDE | CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES | m² | 156 | 1.411,42 | 1.736,05 | 270.823,80 |
| 5.3 | 06.01.026 | FDE | CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS | m² | 156 | 1.281,02 | 1.575,65 | 245.801,40 |
| 5.4 | 06.01.027 | FDE | CAIXILHOS DE FERRO -FIXO COM VENTILACAO PERMANENTE | m² | 51 | 1.001,93 | 1.232,37 | 62.850,87 |
| 5.5 | 06.01.072 | FDE | CAIXILHOS DE ALUMINIO -BASCULANTES | m² | 880 | 1.376,24 | 1.692,78 | 1.489.646,40 |
| 5.6 | 06.01.075 | FDE | CAIXILHOS DE ALUMINIO -FIXO | m² | 206 | 980,17 | 1.205,61 | 248.355,66 |
| 5.7 | 06.02.001 | FDE | PC-01 PORTA CORTA-FOGO P90 L=90CM COMPLETA | UN | 11 | 2.261,05 | 2.781,09 | 30.591,99 |
| 5.8 | 06.02.020 | FDE | PORTA DE FERRO (TIPO PF-11) | m² | 11 | 1.983,07 | 2.439,18 | 26.830,98 |
| 5.9 | 06.02.063 | FDE | PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO | m² | 77 | 813,38 | 1.000,46 | 77.035,42 |
| 5.10 | 06.02.088 | FDE | PORTÃO DE CORRER EM GRADIL ELETROFUNDIDO | m² | 59 | 1.004,37 | 1.235,38 | 72.887,42 |
| 5.11 | 06.02.089 | FDE | PORTÃO BASCULANTE EM GRADIL ELETROFUNDIDO | m² | 46 | 2.882,34 | 3.545,28 | 163.082,88 |
| 5.12 | 06.02.095 | FDE | ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS | M | 128 | 125,03 | 153,79 | 19.685,12 |
| 5.13 | 06.02.098 | FDE | MONTANTE DA PORTA PF-A TUBO AÇO GALVANIZADO 100X100 MM ESPESSURA 3MM. USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | M | 128 | 159,25 | 195,88 | 25.072,64 |
| 5.14 | 06.03.003 | FDE | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO | UN | 64 | 659,80 | 811,55 | 51.939,20 |
| 5.15 | 06.03.016 | FDE | BP-01 BARRA ANTIPANICO SIMPLES | UN | 28 | 752,67 | 925,78 | 25.921,84 |
| 5.16 | 06.03.032 | FDE | GR-01 GRADE DE PROTECAO FERRO CHATO 1" X 1/4" MALHA 15CM X15CM | m² | 16 | 856,56 | 1.053,57 | 16.857,12 |
| 5.17 | 06.03.039 | FDE | TELA DE PROTEÇÃO CONTRA NIDIFICACAO DE PASSAROS | m² | 21 | 50,63 | 62,27 | 1.307,67 |
| 5.18 | 06.03.040 | FDE | TELA ARAME GALVANIZADO MOSQUITEIRA CONTRA INSETOS | m² | 118 | 372,74 | 458,47 | 54.099,46 |
| 5.19 | 06.03.060 | FDE | BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO | CJ | 20 | 634,68 | 780,66 | 15.613,20 |
| 5.20 | 06.03.067 | FDE | FQ-05 ALAMBRADO PARA QUADRA COBERTA TÉRREA (BROCA) | M | 602 | 1.047,20 | 1.288,06 | 775.412,12 |
| 5.21 | 06.03.069 | FDE | QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES | m² | 605 | 36,14 | 44,45 | 26.892,25 |
| 5.22 | 06.03.073 | FDE | QE-41 TABELA DE BASQUETE (SOMENTE TRELICA - FIXACAO PAREDE/PILAR) | UN | 10 | 3.200,85 | 3.937,05 | 39.370,50 |
| 5.23 | 06.03.074 | FDE | QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA) | PR | 10 | 1.845,87 | 2.270,42 | 22.704,20 |
| 5.24 | 06.03.077 | FDE | QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) | UN | 10 | 1.764,46 | 2.170,29 | 21.702,90 |
| 5.25 | 06.03.101 | FDE | CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 51 | 682,97 | 840,05 | 42.842,55 |
| 5.26 | 06.03.106 | FDE | CO-40 GUARDA-CORPO TUBULAR H=15CM SOBRE ALVENARIA AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 31 | 486,97 | 598,97 | 18.568,07 |
| 5.27 | 06.03.108 | FDE | CO-42 GUARDA-CORPO COM CHAPA PERFURADA H=130CM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE | M | 31 | 1.641,27 | 2.018,76 | 62.581,56 |
| 5.28 | 06.60.001 | FDE | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | m² | 1159 | 23,88 | 29,37 | 34.039,83 |
| 5.29 | 06.60.002 | FDE | RETIRADA DE TELA | m² | 101 | 7,03 | 8,65 | 873,65 |
| 5.30 | 06.60.005 | FDE | RETIRADA DE BATENTES | UN | 303 | 40,94 | 50,36 | 15.259,08 |
| 5.31 | 06.60.050 | FDE | RETIRADA DE BRAÇO DE ALAVANCA | UN | 201 | 12,38 | 15,23 | 3.061,23 |
| 5.32 | 06.60.051 | FDE | RETIRADA DE ALAVANCA | UN | 201 | 9,90 | 12,18 | 2.448,18 |
| 5.33 | 06.60.052 | FDE | RETIRADA DE PUXADOR DE ENGATE PARA CAIXILHO DE CORRER | UN | 21 | 3,47 | 4,27 | 89,67 |
| 5.34 | 06.60.060 | FDE | RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO | M | 31 | 27,30 | 33,58 | 1.040,98 |
| 5.35 | 06.80.020 | FDE | PORTA DE ENROLAR EM TIRAS ARTICULADAS | m² | 16 | 349,76 | 430,20 | 6.883,20 |
| 5.36 | 06.80.023 | FDE | PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO | m² | 50 | 738,54 | 908,40 | 45.420,00 |
| 5.37 | 06.80.025 | FDE | PORTAO DE 2 FOLHAS DE TUBO E TELA GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO | m² | 50 | 716,18 | 880,90 | 44.045,00 |
| 5.38 | 06.80.029 | FDE | TELA DE PROTEÇAO P/CAIXILHO C/REQ. DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV. | m² | 201 | 206,42 | 253,90 | 51.033,90 |
| 5.39 | 06.80.043 | FDE | BRACO DE ALAVANCA DE FERRO | M | 201 | 35,06 | 43,12 | 8.667,12 |
| 5.40 | 06.80.044 | FDE | ALAVANCA PARA CAIXILHO BASCULANTE | UN | 101 | 30,66 | 37,71 | 3.808,71 |
| 5.41 | 06.80.045 | FDE | PUXADORES DE ENGATE EM LATAO CROMADO PARA CAIXILHO DE CORRER | UN | 21 | 96,24 | 118,38 | 2.485,98 |
| 5.42 | 06.80.049 | FDE | LUBRIFICACAO DE CAIXILHO E TROCA DE REBITES | m² | 504 | 8,50 | 10,46 | 5.271,84 |
| 5.43 | 170365 | SIURB | TELA DE NYLON PARA COBERTURA DE QUADRA | m² | 800 | 16,04 | 19,73 | 15.784,00 |
| 5.44 | 35.20.010 | CDHU | Tela em polietileno, malha 10 x 10 cm, fio 2 mm | m² | 800 | 12,67 | 15,58 | 12.464,00 |
| 6 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 2.611.971,84 |
| 6.1 | 07.01.001 | FDE | EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VAOS ATE 7.00 M | m² | 101 | 171,66 | 211,14 | 21.325,14 |
| 6.2 | 07.01.010 | FDE | EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - VAOS ATE 7,00 M | m² | 101 | 122,39 | 150,54 | 15.204,54 |
| 6.3 | 07.02.004 | FDE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO NAO PATINAVEL (ASTM A36/A570) | KG | 23320 | 26,29 | 32,34 | 754.168,80 |
| 6.4 | 07.02.016 | FDE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 1060 | 29,00 | 35,67 | 37.810,20 |
| 6.5 | 07.03.065 | FDE | TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA TRAPEZOIDAL ACO H ATE 40MM) - E=1,2MM | m² | 107 | 75,05 | 92,31 | 9.877,17 |
| 6.6 | 07.03.067 | FDE | TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM | m² | 30 | 89,07 | 109,56 | 3.286,80 |
| 6.7 | 07.03.129 | FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA CRFS E=0,65MM | m² | 5540 | 118,43 | 145,67 | 807.011,80 |
| 6.8 | 07.03.134 | FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO.NATURAL TRAPEZ H=100MM .E=0,65MM | m² | 1720 | 119,58 | 147,08 | 252.977,60 |
| 6.9 | 07.03.123 | FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS MAXIPLAC H=125MM E=8MM | m² | 1217 | 107,55 | 132,29 | 160.996,93 |
| 6.10 | 07.03.106 | FDE | TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA | m² | 164 | 128,92 | 158,57 | 26.005,48 |
| 6.11 | 07.03.110 | FDE | TELHA CERAMICA TIPO ROMANA | m² | 206 | 52,58 | 64,67 | 13.322,02 |
| 6.12 | 07.03.112 | FDE | TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL | m² | 178 | 91,88 | 113,01 | 20.115,78 |
| 6.13 | 07.04.001 | FDE | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA | M | 51 | 30,24 | 37,20 | 1.897,20 |
| 6.14 | 07.04.041 | FDE | CUMEEIRA DE ACO NATURAL PERFIL ONDUL OU TRAP E=0,65MM H ATE 40MM | M | 51 | 136,81 | 168,28 | 8.582,28 |
| 6.15 | 07.04.042 | FDE | CUMEEIRA DE ACO GALV NATURAL PERFIL TRAP E=0,5MM H=100MM | M | 51 | 141,61 | 174,18 | 8.883,18 |
| 6.16 | 07.04.061 | FDE | DOMO DE ACRILICO COM CAIXILHO DE ALUMINIO | m² | 21 | 762,28 | 937,60 | 19.689,60 |
| 6.17 | 07.04.100 | FDE | RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM | M | 101 | 48,30 | 59,41 | 6.000,41 |
| 6.18 | 07.04.101 | FDE | RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM | M | 101 | 53,79 | 66,16 | 6.682,16 |
| 6.19 | 07.04.102 | FDE | RUFO LISO DE ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM | M | 101 | 65,12 | 80,10 | 8.090,10 |
| 6.20 | 07.04.112 | FDE | RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 300MM | M | 101 | 78,20 | 96,19 | 9.715,19 |
| 6.21 | 07.04.113 | FDE | RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 400MM | M | 101 | 79,13 | 97,33 | 9.830,33 |
| 6.22 | 07.04.114 | FDE | RUFO DENTADO ACO GALV NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM | M | 101 | 62,67 | 77,08 | 7.785,08 |
| 6.23 | 07.05.007 | FDE | FECHAMENTO TELHA PERF GALVALUME / ACO GALV TRAPEZ H=40MM E=0,65MM PINT PO 2 FACES Ø FURO ATE 3,17MM AREA PERFURADA ATÉ 40% | m² | 101 | 136,44 | 167,82 | 16.949,82 |
| 6.24 | 07.05.080 | FDE | SUB-COBERTURA COM MANTA ALUMINIZADA | m² | 101 | 15,16 | 18,65 | 1.883,65 |
| 6.25 | 07.50.001 | FDE | DEMOLICAO DE TELHA FIBRO CIMENTO TRAPEZOIDAL | m² | 101 | 4,62 | 5,68 | 573,68 |
| 6.26 | 07.60.001 | FDE | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA,PONTAL OU MISTA P/TELHA BARRO SOBRE LAJE | m² | 101 | 20,47 | 25,18 | 2.543,18 |
| 6.27 | 07.60.002 | FDE | RETIRADA DE ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA PARA TELHAS DE BARRO SOBRE VAO LIVRE | m² | 5159 | 29,00 | 35,67 | 184.021,53 |
| 6.28 | 07.60.051 | FDE | RETIRADA DE TELHAS DE BARRO - S/REAPROV | m² | 5159 | 3,45 | 4,24 | 21.874,16 |
| 6.29 | 07.60.056 | FDE | RETIRADA DE CUMEEIRAS E ESPIGOES DE BARRO - S/REAPROV | M | 290 | 1,16 | 1,43 | 414,70 |
| 6.30 | 07.60.061 | FDE | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB - S/REAPROV | m² | 583 | 4,32 | 5,31 | 3.095,73 |
| 6.31 | 07.60.066 | FDE | RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGOES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO - S/REAPROV | M | 101 | 1,93 | 2,37 | 239,37 |
| 6.32 | 07.80.001 | FDE | RIPAS DE 5 X 1,5 CM G1-C6 | M | 51 | 7,09 | 8,72 | 444,72 |
| 6.33 | 07.80.002 | FDE | CAIBRO DE 5 X 6 CM G1-C6 | M | 51 | 14,32 | 17,61 | 898,11 |
| 6.34 | 07.80.003 | FDE | TABUA DE 12 X 3 CM G1-C6 | M | 51 | 22,52 | 27,70 | 1.412,70 |
| 6.35 | 07.80.004 | FDE | VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 | M | 51 | 41,44 | 50,97 | 2.599,47 |
| 6.36 | 07.80.005 | FDE | VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 | M | 51 | 56,88 | 69,96 | 3.567,96 |
| 6.37 | 07.80.008 | FDE | SARRAFO APARELHADO 10X2,5CM G1-C2 | ML | 51 | 8,46 | 10,41 | 530,91 |
| 6.38 | 07.80.019 | FDE | PARAFUSO PARA FIXACAO DE TELHA ONDULADA CRFS | UN | 303 | 4,47 | 5,50 | 1.666,50 |
| 6.39 | 07.80.020 | FDE | PARAFUSO OU GANCHO P/ FIXACAO TELHA CRFS MODULADA | UN | 303 | 5,03 | 6,19 | 1.875,57 |
| 6.40 | 07.80.022 | FDE | CHAPUZ METÁLICO FERRO 2" X 1/4" ENCONTRO CUMEEIRA/PENDURAL INCLUSIVE PARAFUSOS | UN | 21 | 254,20 | 312,67 | 6.566,07 |
| 6.41 | 07.80.023 | FDE | ESTRIBO/GRAMPO FERRO REDONDO 1/2" INCLUSO CHAPA E PORCAS | UN | 201 | 69,97 | 86,06 | 17.298,06 |
| 6.42 | 07.80.024 | FDE | CHAPUZ METALICO 2X40CM FERRO 2" X 1/4" INCLUSIVE PARAFUSOS | UN | 21 | 141,55 | 174,11 | 3.656,31 |
| 6.43 | 07.80.032 | FDE | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHAS CERAMICA | M | 303 | 30,24 | 37,20 | 11.271,60 |
| 6.44 | 07.80.033 | FDE | FECHAMENTO DE OITAO EM TABUA DE 10 X 1CM MACHO-FEMEA P/FORRO G1-C4 | m² | 403 | 108,28 | 133,18 | 53.671,54 |
| 6.45 | 07.80.035 | FDE | LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO | m² | 504 | 6,16 | 7,58 | 3.820,32 |
| 6.46 | 07.80.037 | FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM | m² | 51 | 156,36 | 192,32 | 9.808,32 |
| 6.47 | 07.80.041 | FDE | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM | m² | 102 | 69,89 | 85,96 | 8.767,92 |
| 6.48 | 07.80.042 | FDE | CUMEEIRA NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 101 | 66,69 | 82,03 | 8.285,03 |
| 6.49 | 07.80.045 | FDE | ESPIGAO NORMAL P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 101 | 58,88 | 72,42 | 7.314,42 |
| 6.50 | 07.80.050 | FDE | RUFO P/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA | M | 101 | 57,98 | 71,32 | 7.203,32 |
| 6.51 | 07.80.051 | FDE | FECHAMENTO DE OITAO C/ TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM | m² | 51 | 68,65 | 84,44 | 4.306,44 |
| 6.52 | 07.80.055 | FDE | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM | M | 101 | 110,60 | 136,04 | 13.740,04 |
| 6.53 | 07.80.087 | FDE | PARAFUSO PARA FIXACAO TELHA CRFS TRAPEZOIDAL C/ 44CM | UN | 303 | 4,54 | 5,58 | 1.690,74 |
| 6.54 | 07.80.091 | FDE | EMBOCAMENTO DE BEIRAL EM TELHA CERAMICA | M | 51 | 11,51 | 14,16 | 722,16 |
| 7 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 3.879.723,17 |
| 7.1 | 08.80.032 | FDE | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE LOUCA BRANCA OU BANCADA | UN | 100 | 117,04 | 143,96 | 14.396,00 |
| 7.2 | 08.84.033 | FDE | TORNEIRA PRES 1/2 C/ALAVANCA TIPO MESA CROMADO | UN | 100 | 292,23 | 359,44 | 35.944,00 |
| 7.3 | 08.01.001 | FDE | AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30CM | UN | 30 | 1.725,40 | 2.122,24 | 63.667,20 |
| 7.4 | 08.01.002 | FDE | AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM | UN | 30 | 1.765,89 | 2.172,04 | 65.161,20 |
| 7.5 | 08.02.001 | FDE | AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG | UN | 30 | 9.149,86 | 11.254,33 | 337.629,90 |
| 7.6 | 08.02.002 | FDE | AG-05 ABRIGO PARA GAS COM 4 CILINDROS DE 45 KG | UN | 30 | 15.519,51 | 19.089,00 | 572.670,00 |
| 7.7 | 08.02.005 | FDE | AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG | UN | 30 | 2.923,89 | 3.596,38 | 107.891,40 |
| 7.8 | 08.02.016 | FDE | PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA | M | 101 | 27,24 | 33,51 | 3.384,51 |
| 7.9 | 08.02.017 | FDE | PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB ATERRA | M | 101 | 9,52 | 11,71 | 1.182,71 |
| 7.10 | 08.02.021 | FDE | VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS | UN | 11 | 723,98 | 890,50 | 9.795,50 |
| 7.11 | 08.02.040 | FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES | M | 152 | 146,91 | 180,70 | 27.466,40 |
| 7.12 | 08.02.041 | FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL CONEXOES | M | 101 | 170,45 | 209,65 | 21.174,65 |
| 7.13 | 08.02.042 | FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES | M | 101 | 222,63 | 273,83 | 27.656,83 |
| 7.14 | 08.02.043 | FDE | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES | M | 101 | 248,21 | 305,30 | 30.835,30 |
| 7.15 | 08.02.050 | FDE | ENVOLVIMENTO C/ TUBO DE PVC DN 150MM EM TUBULACAO DE GAS DE RUA | M | 101 | 43,28 | 53,23 | 5.376,23 |
| 7.16 | 08.02.060 | FDE | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1/2 (15) SOLDA FOSCOPER | M | 51 | 104,82 | 128,93 | 6.575,43 |
| 7.17 | 08.02.061 | FDE | TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER | M | 51 | 146,69 | 180,43 | 9.201,93 |
| 7.18 | 08.03.006 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2") - INCL CONEXOES | M | 51 | 155,80 | 191,63 | 9.773,13 |
| 7.19 | 08.03.007 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES | M | 31 | 197,26 | 242,63 | 7.521,53 |
| 7.20 | 08.03.008 | FDE | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES | M | 21 | 217,75 | 267,83 | 5.624,43 |
| 7.21 | 08.03.015 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 20 INCL CONEXÕES | M | 101 | 17,81 | 21,91 | 2.212,91 |
| 7.22 | 08.03.016 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES | M | 202 | 19,82 | 24,38 | 4.924,76 |
| 7.23 | 08.03.017 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES | M | 61 | 28,98 | 35,65 | 2.174,65 |
| 7.24 | 08.03.018 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES | M | 51 | 37,63 | 46,28 | 2.360,28 |
| 7.25 | 08.03.019 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES | M | 41 | 41,01 | 50,44 | 2.068,04 |
| 7.26 | 08.03.020 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES | M | 31 | 63,32 | 77,88 | 2.414,28 |
| 7.27 | 08.03.021 | FDE | TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES | M | 21 | 91,46 | 112,50 | 2.362,50 |
| 7.28 | 08.04.001 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 15MM (1/2") | UN | 20 | 57,49 | 70,71 | 1.414,20 |
| 7.29 | 08.04.002 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") | UN | 20 | 72,61 | 89,31 | 1.786,20 |
| 7.30 | 08.04.003 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") | UN | 20 | 88,50 | 108,86 | 2.177,20 |
| 7.31 | 08.04.004 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") | UN | 20 | 109,19 | 134,30 | 2.686,00 |
| 7.32 | 08.04.005 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" | UN | 20 | 132,61 | 163,11 | 3.262,20 |
| 7.33 | 08.04.006 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") | UN | 20 | 160,47 | 197,38 | 3.947,60 |
| 7.34 | 08.04.007 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") | UN | 20 | 388,74 | 478,15 | 9.563,00 |
| 7.35 | 08.04.008 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") | UN | 20 | 606,47 | 745,96 | 14.919,20 |
| 7.36 | 08.04.009 | FDE | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 100MM (4") | UN | 20 | 1.012,00 | 1.244,76 | 24.895,20 |
| 7.37 | 08.04.015 | FDE | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 1/2" | UN | 20 | 90,02 | 110,72 | 2.214,40 |
| 7.38 | 08.04.016 | FDE | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO DE 3/4" | UN | 20 | 98,17 | 120,75 | 2.415,00 |
| 7.39 | 08.04.021 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") | UN | 20 | 117,52 | 144,55 | 2.891,00 |
| 7.40 | 08.04.022 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 20 | 107,03 | 131,65 | 2.633,00 |
| 7.41 | 08.04.023 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | UN | 39 | 138,45 | 170,29 | 6.641,31 |
| 7.42 | 08.04.024 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") | UN | 20 | 204,09 | 251,03 | 5.020,60 |
| 7.43 | 08.04.025 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") | UN | 20 | 194,25 | 238,93 | 4.778,60 |
| 7.44 | 08.04.031 | FDE | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 15MM (1/2") | UN | 20 | 109,20 | 134,32 | 2.686,40 |
| 7.45 | 08.04.032 | FDE | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 20 | 112,49 | 138,36 | 2.767,20 |
| 7.46 | 08.04.048 | FDE | VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO | UN | 100 | 478,56 | 588,63 | 58.863,00 |
| 7.47 | 08.04.052 | FDE | VALVULA DE DESCARGA C/REG INCORP DN 40MM (1 1/2") C/ ACAB SIMPLES | UN | 100 | 368,70 | 453,50 | 45.350,00 |
| 7.48 | 08.04.060 | FDE | ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS | M | 61 | 16,34 | 20,10 | 1.226,10 |
| 7.49 | 08.08.010 | FDE | REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2" | UN | 21 | 223,58 | 275,00 | 5.775,00 |
| 7.50 | 08.08.012 | FDE | REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) | UN | 6 | 798,48 | 982,13 | 5.892,78 |
| 7.51 | 08.08.021 | FDE | HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO AMARELO DE 2 1/2" | UN | 11 | 122,35 | 150,49 | 1.655,39 |
| 7.52 | 08.08.028 | FDE | AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E ESGUICHO REGULAVEL | UN | 11 | 1.551,99 | 1.908,95 | 20.998,45 |
| 7.53 | 08.08.036 | FDE | ESGUICHO DE LATAO C/ENGATE RAPIDO ORIFICIO DE 5/8" | UN | 21 | 59,29 | 72,93 | 1.531,53 |
| 7.54 | 08.08.044 | FDE | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 CAPACIDADE 4KG | UN | 51 | 575,33 | 707,66 | 36.090,66 |
| 7.55 | 08.08.046 | FDE | EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 51 | 199,06 | 244,84 | 12.486,84 |
| 7.56 | 08.08.050 | FDE | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L | UN | 51 | 215,15 | 264,63 | 13.496,13 |
| 7.57 | 08.08.060 | FDE | MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR. | UN | 12 | 504,48 | 620,51 | 7.446,12 |
| 7.58 | 08.08.061 | FDE | PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA. | UN | 12 | 2.623,85 | 3.227,34 | 38.728,08 |
| 7.59 | 08.08.069 | FDE | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | UN | 20 | 2.490,17 | 3.062,91 | 61.258,20 |
| 7.60 | 08.08.070 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1/2 HP (3400 L/H -20 MCA) | UN | 10 | 1.494,76 | 1.838,55 | 18.385,50 |
| 7.61 | 08.08.071 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3/4 HP (7400 L/H - 20 MCA) | UN | 10 | 1.707,51 | 2.100,24 | 21.002,40 |
| 7.62 | 08.08.072 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP (8500 L/H - 20 MCA) | UN | 10 | 1.861,88 | 2.290,11 | 22.901,10 |
| 7.63 | 08.08.073 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1.5 HP (10000 L/H - 20 MCA) | UN | 10 | 2.235,20 | 2.749,30 | 27.493,00 |
| 7.64 | 08.08.074 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H - 20 MCA) | UN | 10 | 2.452,93 | 3.017,10 | 30.171,00 |
| 7.65 | 08.08.075 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA) | UN | 10 | 3.290,11 | 4.046,84 | 40.468,40 |
| 7.66 | 08.08.076 | FDE | CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 4 HP (31200 L/H - 20 MCA) | UN | 10 | 4.068,64 | 5.004,43 | 50.044,30 |
| 7.67 | 08.08.090 | FDE | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (POR PARTICIPANTE) | UN | 6 | 154,08 | 189,52 | 1.137,12 |
| 7.68 | 08.09.015 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 101 | 37,51 | 46,14 | 4.660,14 |
| 7.69 | 08.09.016 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 101 | 42,65 | 52,46 | 5.298,46 |
| 7.70 | 08.09.017 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 101 | 54,13 | 66,58 | 6.724,58 |
| 7.71 | 08.09.018 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 101 | 57,26 | 70,43 | 7.113,43 |
| 7.72 | 08.09.019 | FDE | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 101 | 116,28 | 143,02 | 14.445,02 |
| 7.73 | 08.09.062 | FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES | M | 101 | 55,61 | 68,40 | 6.908,40 |
| 7.74 | 08.09.063 | FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 101 | 73,78 | 90,75 | 9.165,75 |
| 7.75 | 08.09.064 | FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 101 | 120,73 | 148,50 | 14.998,50 |
| 7.76 | 08.10.004 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 16 | 59,85 | 73,62 | 1.177,92 |
| 7.77 | 08.10.007 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE PVC CROMADO | UN | 16 | 91,66 | 112,74 | 1.803,84 |
| 7.78 | 08.10.008 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. | UN | 16 | 48,70 | 59,90 | 958,40 |
| 7.79 | 08.10.009 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. | UN | 16 | 68,24 | 83,94 | 1.343,04 |
| 7.80 | 08.10.010 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 16 | 48,07 | 59,13 | 946,08 |
| 7.81 | 08.10.011 | FDE | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 16 | 100,67 | 123,82 | 1.981,12 |
| 7.82 | 08.10.045 | FDE | RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 6 | 70,52 | 86,74 | 520,44 |
| 7.83 | 08.10.049 | FDE | RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 6 | 68,93 | 84,78 | 508,68 |
| 7.84 | 08.10.057 | FDE | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") | UN | 6 | 24,26 | 29,84 | 179,04 |
| 7.85 | 08.10.058 | FDE | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 100MM(4") | UN | 6 | 27,91 | 34,33 | 205,98 |
| 7.86 | 08.12.007 | FDE | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 3" | UN | 31 | 60,14 | 73,97 | 2.293,07 |
| 7.87 | 08.12.008 | FDE | LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" | UN | 31 | 64,52 | 79,36 | 2.460,16 |
| 7.88 | 08.12.015 | FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M | M | 51 | 90,57 | 111,40 | 5.681,40 |
| 7.89 | 08.12.016 | FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M | M | 51 | 127,91 | 157,33 | 8.023,83 |
| 7.90 | 08.12.017 | FDE | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M | M | 51 | 198,17 | 243,75 | 12.431,25 |
| 7.91 | 08.12.031 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M | M | 100 | 38,23 | 47,02 | 4.702,00 |
| 7.92 | 08.12.032 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M | M | 100 | 53,04 | 65,24 | 6.524,00 |
| 7.93 | 08.12.033 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M | M | 100 | 59,75 | 73,49 | 7.349,00 |
| 7.94 | 08.12.034 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M | M | 100 | 93,90 | 115,50 | 11.550,00 |
| 7.95 | 08.12.035 | FDE | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M | M | 100 | 168,67 | 207,46 | 20.746,00 |
| 7.96 | 08.12.065 | FDE | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") | UN | 7 | 11,41 | 14,03 | 98,21 |
| 7.97 | 08.12.066 | FDE | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") | UN | 7 | 15,83 | 19,47 | 136,29 |
| 7.98 | 08.12.067 | FDE | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") | UN | 7 | 33,42 | 41,11 | 287,77 |
| 7.99 | 08.14.016 | FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1" | UN | 3 | 154,92 | 190,55 | 571,65 |
| 7.100 | 08.14.019 | FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 2" | UN | 3 | 341,22 | 419,70 | 1.259,10 |
| 7.101 | 08.14.021 | FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 3" | UN | 10 | 666,45 | 819,73 | 8.197,30 |
| 7.102 | 08.14.022 | FDE | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 4" | UN | 10 | 1.133,71 | 1.394,46 | 13.944,60 |
| 7.103 | 08.14.026 | FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1" | UN | 10 | 114,69 | 141,07 | 1.410,70 |
| 7.104 | 08.14.029 | FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 2" | UN | 10 | 263,35 | 323,92 | 3.239,20 |
| 7.105 | 08.14.031 | FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 3" | UN | 10 | 595,25 | 732,16 | 7.321,60 |
| 7.106 | 08.14.032 | FDE | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 4" | UN | 10 | 1.024,21 | 1.259,78 | 12.597,80 |
| 7.107 | 08.14.045 | FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") | UN | 50 | 95,08 | 116,95 | 5.847,50 |
| 7.108 | 08.14.046 | FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") | UN | 50 | 126,52 | 155,62 | 7.781,00 |
| 7.109 | 08.14.049 | FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN50MM (2") | UN | 50 | 311,50 | 383,15 | 19.157,50 |
| 7.110 | 08.14.064 | FDE | LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/ RESERVATORIO | UN | 5 | 6.014,96 | 7.398,40 | 36.992,00 |
| 7.111 | 08.14.101 | FDE | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 500L INCLUSIVE TAMPA | UN | 30 | 468,43 | 576,17 | 17.285,10 |
| 7.112 | 08.14.103 | FDE | CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA | UN | 20 | 626,92 | 771,11 | 15.422,20 |
| 7.113 | 08.15.002 | FDE | BN-01 BANHO BERCÁRIO | UN | 31 | 3.769,72 | 4.636,76 | 143.739,56 |
| 7.114 | 08.15.003 | FDE | BN-02 BANHO INFANTIL | CJ | 10 | 1.100,67 | 1.353,82 | 13.538,20 |
| 7.115 | 08.15.013 | FDE | LT-04 LAVATORIO /BEBEDOURO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | M | 20 | 1.566,23 | 1.926,46 | 38.529,20 |
| 7.116 | 08.15.016 | FDE | BB-01 BEBEDOURO COLETIVO | M | 20 | 815,32 | 1.002,84 | 20.056,80 |
| 7.117 | 08.15.017 | FDE | BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - FORNECIDO E INSTALADO | UN | 20 | 2.852,60 | 3.508,70 | 70.174,00 |
| 7.118 | 08.15.018 | FDE | LT-06 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA ANTIVANDALISMO | M | 20 | 1.987,80 | 2.444,99 | 48.899,80 |
| 7.119 | 08.15.019 | FDE | LT-07 LAVATÓRIO COLETIVO COM TORNEIRA DE MESA- SANIT.ADMINISTRAÇÃO | M | 20 | 2.590,14 | 3.185,87 | 63.717,40 |
| 7.120 | 08.15.023 | FDE | MT-04 MICTORIO COLETIVO | M | 50 | 1.925,23 | 2.368,03 | 118.401,50 |
| 7.121 | 08.16.001 | FDE | BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO | UN | 90 | 300,37 | 369,46 | 33.251,40 |
| 7.122 | 08.16.003 | FDE | BACIA SANITÁRIA INFANTIL | UN | 50 | 640,41 | 787,70 | 39.385,00 |
| 7.123 | 08.16.004 | FDE | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA | UN | 38 | 612,99 | 753,98 | 28.651,24 |
| 7.124 | 08.16.010 | FDE | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO | UN | 67 | 1.056,11 | 1.299,02 | 87.034,34 |
| 7.125 | 08.16.025 | FDE | MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO | UN | 20 | 501,35 | 616,66 | 12.333,20 |
| 7.126 | 08.16.045 | FDE | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA | UN | 20 | 979,17 | 1.204,38 | 24.087,60 |
| 7.127 | 08.16.046 | FDE | TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA | UN | 20 | 1.291,20 | 1.588,18 | 31.763,60 |
| 7.128 | 08.16.089 | FDE | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 13 | 2.909,74 | 3.578,98 | 46.526,74 |
| 7.129 | 08.16.090 | FDE | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | CJ | 13 | 1.624,38 | 1.997,99 | 25.973,87 |
| 7.130 | 08.16.091 | FDE | BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEIS | CJ | 11 | 3.375,84 | 4.152,28 | 45.675,08 |
| 7.131 | 08.16.092 | FDE | BR-04 BARRA DE APOIO COM FIXAÇÃO LATERAL | UN | 21 | 345,31 | 424,73 | 8.919,33 |
| 7.132 | 08.16.093 | FDE | BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL | UN | 8 | 3.265,41 | 4.016,45 | 32.131,60 |
| 7.133 | 08.16.094 | FDE | BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL | CJ | 11 | 2.461,09 | 3.027,14 | 33.298,54 |
| 7.134 | 08.17.013 | FDE | MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL | M | 11 | 1.233,95 | 1.517,76 | 16.695,36 |
| 7.135 | 08.17.030 | FDE | TAMPO PARA PIA MARMORE NACIONAL ESPESSURA DE 3 CM | m² | 15 | 1.104,54 | 1.358,58 | 20.378,70 |
| 7.136 | 08.17.037 | FDE | CHUVEIRO ANTIVANDALISMO | UN | 70 | 1.110,63 | 1.366,07 | 95.624,90 |
| 7.137 | 08.17.038 | FDE | CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") | UN | 70 | 189,21 | 232,73 | 16.291,10 |
| 7.138 | 08.17.041 | FDE | CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA | UN | 70 | 509,90 | 627,18 | 43.902,60 |
| 7.139 | 08.17.043 | FDE | AQUECEDOR ELETRICO DE PASSAGEM COM RESISTENCIA BLINDADA | UN | 70 | 807,35 | 993,04 | 69.512,80 |
| 7.140 | 08.17.055 | FDE | FILTRO PRESSAO CUNO(AQUALAR)C/ELEM FILTR CARVAO ATIVADO E CEL 180/L/H | UN | 20 | 379,24 | 466,47 | 9.329,40 |
| 7.141 | 08.17.056 | FDE | FILTRO PRESSAO CUNO (AQUALAR)C/ELEM FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H | UN | 20 | 515,43 | 633,98 | 12.679,60 |
| 7.142 | 08.17.058 | FDE | FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL | UN | 20 | 529,78 | 651,63 | 13.032,60 |
| 7.143 | 08.17.077 | FDE | RESTRITOR DE VAZAO 12L/MIN PARA CHUVEIRO SIMPLES | UN | 20 | 55,58 | 68,36 | 1.367,20 |
| 7.144 | 08.17.078 | FDE | RESTRITOR DE VAZAO 6L/MIN PARA TORNEIRAS E MISTURADORES | UN | 20 | 58,61 | 72,09 | 1.441,80 |
| 7.145 | 08.17.080 | FDE | TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" | UN | 16 | 66,11 | 81,32 | 1.301,12 |
| 7.146 | 08.17.081 | FDE | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM | UN | 16 | 487,26 | 599,33 | 9.589,28 |
| 7.147 | 08.17.084 | FDE | TORNEIRA ELETRICA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 11 | 618,42 | 760,66 | 8.367,26 |
| 7.148 | 08.17.085 | FDE | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA | UN | 21 | 638,73 | 785,64 | 16.498,44 |
| 7.149 | 08.17.086 | FDE | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE PAREDE | UN | 21 | 567,69 | 698,26 | 14.663,46 |
| 7.150 | 08.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE TUBULACÕES EM GERAL INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS | M | 101 | 6,16 | 7,58 | 765,58 |
| 7.151 | 08.50.020 | FDE | DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS | M | 101 | 3,54 | 4,35 | 439,35 |
| 7.152 | 08.50.021 | FDE | DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES | M | 101 | 2,31 | 2,84 | 286,84 |
| 7.153 | 08.60.005 | FDE | RETIRADA DE REGISTROS E VÁLVULAS DE DESCARGA | UN | 70 | 51,18 | 62,95 | 4.406,50 |
| 7.154 | 08.60.006 | FDE | RETIRADA DE VÁLVULAS DE RETENCAO | UN | 11 | 20,59 | 25,33 | 278,63 |
| 7.155 | 08.60.007 | FDE | RETIRADA DE TORNEIRAS | UN | 133 | 4,87 | 5,99 | 796,67 |
| 7.156 | 08.60.010 | FDE | RETIRADA DE SIFÕES | UN | 151 | 7,49 | 9,21 | 1.390,71 |
| 7.157 | 08.60.011 | FDE | RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 297 | 37,44 | 46,05 | 13.676,85 |
| 7.158 | 08.60.013 | FDE | RETIRADA DE RESERVATÓRIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS | UN | 16 | 102,36 | 125,90 | 2.014,40 |
| 7.159 | 08.60.014 | FDE | RETIRADA DE CONJUNTO DE MOTOR-BOMBA | UN | 16 | 149,76 | 184,20 | 2.947,20 |
| 7.160 | 08.60.015 | FDE | RETIRADA DE HIDRANTE DE PAREDE COMPLETO | UN | 11 | 56,16 | 69,08 | 759,88 |
| 7.161 | 08.80.010 | FDE | CANOPLA PARA REGISTROS | UN | 81 | 83,89 | 103,18 | 8.357,58 |
| 7.162 | 08.80.011 | FDE | CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 72 | 122,30 | 150,43 | 10.830,96 |
| 7.163 | 08.80.012 | FDE | VOLANTE CROMADO PARA REGISTRO | UN | 21 | 24,21 | 29,78 | 625,38 |
| 7.164 | 08.80.015 | FDE | BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 72 | 53,70 | 66,05 | 4.755,60 |
| 7.165 | 08.80.018 | FDE | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 16 | 274,12 | 337,17 | 5.394,72 |
| 7.166 | 08.80.019 | FDE | REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA | CJ | 16 | 165,43 | 203,48 | 3.255,68 |
| 7.167 | 08.80.020 | FDE | REPARO DE VALVULA DE DESCARGA | UN | 72 | 120,33 | 148,01 | 10.656,72 |
| 7.168 | 08.80.022 | FDE | TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO) | UN | 61 | 43,27 | 53,22 | 3.246,42 |
| 7.169 | 08.80.040 | FDE | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07 | UN | 7 | 1.443,40 | 1.775,38 | 12.427,66 |
| 7.170 | 08.80.090 | FDE | ABRIGO PARA HIDRANTE CAIXA 0,60X0,90X0,17M COM CESTO MEIA LUA P/MANGUEIRA | UN | 11 | 407,06 | 500,68 | 5.507,48 |
| 7.171 | 08.82.023 | FDE | GRELHA METALICA CROMADA DIAM 15 CM | UN | 50 | 23,71 | 29,16 | 1.458,00 |
| 7.172 | 08.82.024 | FDE | GRELHA METALICA CROMADA DIAM 10 CM | UN | 50 | 11,42 | 14,05 | 702,50 |
| 7.173 | 08.82.030 | FDE | GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 20X20 CM | UN | 50 | 49,13 | 60,43 | 3.021,50 |
| 7.174 | 08.82.031 | FDE | GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 15X15 CM | UN | 50 | 30,75 | 37,82 | 1.891,00 |
| 7.175 | 08.82.040 | FDE | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2" | UN | 21 | 217,48 | 267,50 | 5.617,50 |
| 7.176 | 08.82.041 | FDE | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2" | UN | 21 | 152,94 | 188,12 | 3.950,52 |
| 7.177 | 08.82.046 | FDE | SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2" | UN | 11 | 152,94 | 35,93 | 395,23 |
| 7.178 | 08.82.050 | FDE | DESENTUPIMENTO DE RAMAIS DE ESGOTO | M | 51 | 8,53 | 10,49 | 534,99 |
| 7.179 | 08.82.055 | FDE | LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS | M | 202 | 2,77 | 3,41 | 688,82 |
| 7.180 | 08.82.056 | FDE | LIMPEZA SIMPLES EM LAJES/CALHAS DE CONCRETO | m² | 2970 | 6,93 | 8,52 | 25.304,40 |
| 7.181 | 08.82.060 | FDE | LIMPEZA DE CANALETAS DE ÁGUAS PLUVIAIS | M | 100 | 3,85 | 4,74 | 474,00 |
| 7.182 | 08.82.061 | FDE | SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA | M | 50 | 67,76 | 83,34 | 4.167,00 |
| 7.183 | 08.82.062 | FDE | SOLDA EM CHAPA GALVANIZADA | M | 50 | 62,20 | 76,51 | 3.825,50 |
| 7.184 | 08.84.005 | FDE | ASSENTO PLASTICO C/ TAMPA PARA BACIA SANITARIA | UN | 71 | 46,79 | 57,55 | 4.086,05 |
| 7.185 | 08.84.012 | FDE | BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA | UN | 6 | 14,41 | 17,72 | 106,32 |
| 7.186 | 08.84.038 | FDE | FILTRO DE PRESSAO CUNO (AQUALAR) C/ELEM. FILTRANTE CARVAO E CEL 360/L/H | UN | 21 | 341,42 | 419,95 | 8.818,95 |
| 7.187 | 08.84.043 | FDE | ELEMENTO FILTRANTE CUNO (AQUALAR) CARVAO E CELULOSE 360 L/H | UN | 16 | 96,29 | 118,44 | 1.895,04 |
| 7.188 | 08.84.049 | FDE | TAMPO ACO INOX (304) C/ CUBA SIMPLES - CH.22 | m² | 16 | 2.438,19 | 2.998,97 | 47.983,52 |
| 7.189 | 08.84.060 | FDE | TAMPO LISO EM ACO INOX (304) CHAPA 20 | m² | 11 | 1.387,83 | 1.707,03 | 18.777,33 |
| 7.190 | 08.84.073 | FDE | VALVULA AMERICANA | UN | 20 | 58,43 | 71,87 | 1.437,40 |
| 7.191 | 08.84.076 | FDE | VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" | UN | 19 | 74,67 | 91,84 | 1.744,96 |
| 7.192 | 08.84.090 | FDE | MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=15,00M | UN | 15 | 434,46 | 534,39 | 8.015,85 |
| 7.193 | 08.84.091 | FDE | MANGUEIRA PARA HIDRANTE DIAM 1 1/2' L=30,00M | UN | 15 | 674,70 | 829,88 | 12.448,20 |
| 8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 4.020.881,78 |
| 8.1 | 09.02.011 | FDE | AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE | UN | 5 | 1.697,95 | 2.088,48 | 10.442,40 |
| 8.2 | 09.08.075 | FDE | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A ELETROD.PVC RIGIDO | UN | 100 | 127,35 | 156,64 | 15.664,00 |
| 8.3 | 09.09.060 | FDE | IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 120 | 325,42 | 400,27 | 48.032,40 |
| 8.4 | 09.09.063 | FDE | IL-63 LUMINÁRIA DE EMBUTIR Cl REFLETOR E ALETAS PI LAMP. FLUORESCENTE (4x16W) | UN | 120 | 401,82 | 494,24 | 59.308,80 |
| 8.5 | 09.85.024 | FDE | LUMIN. BLINDADA PLAFONIER P/ LAMP. MISTA 160W | UN | 120 | 228,83 | 281,46 | 33.775,20 |
| 8.6 | 09.02.042 | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) | UN | 6 | 126,61 | 155,73 | 934,38 |
| 8.7 | 09.02.043 | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UN | 6 | 211,47 | 260,11 | 1.560,66 |
| 8.8 | 09.02.052 | FDE | AE-24 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA M, T e E) COM LEITURA VOLTADA PARA CALÇADA AES ELETROPAULO | UN | 3 | 5.227,02 | 6.429,23 | 19.287,69 |
| 8.9 | 09.02.086 | FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 51 | 83,99 | 103,31 | 5.268,81 |
| 8.10 | 09.02.087 | FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 31 | 112,44 | 138,30 | 4.287,30 |
| 8.11 | 09.02.088 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN | 26 | 97,16 | 119,51 | 3.107,26 |
| 8.12 | 09.02.089 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 16 | 124,24 | 152,82 | 2.445,12 |
| 8.13 | 09.02.091 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN | 6 | 435,87 | 536,12 | 3.216,72 |
| 8.14 | 09.02.102 | FDE | CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE ENERGIA | UN | 3 | 615,80 | 757,43 | 2.272,29 |
| 8.15 | 09.02.103 | FDE | CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO NA ENTRADA DE ENERGIA | UN | 3 | 613,64 | 754,78 | 2.264,34 |
| 8.16 | 09.03.004 | FDE | CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 400 | 16,05 | 19,74 | 7.896,00 |
| 8.17 | 09.03.005 | FDE | CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 400 | 26,86 | 33,04 | 13.216,00 |
| 8.18 | 09.03.006 | FDE | CABO DE 35 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 400 | 38,52 | 47,38 | 18.952,00 |
| 8.19 | 09.03.007 | FDE | CABO DE 50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 400 | 59,87 | 73,64 | 29.456,00 |
| 8.20 | 09.03.008 | FDE | CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 400 | 78,22 | 96,21 | 38.484,00 |
| 8.21 | 09.03.009 | FDE | CABO DE 95 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 400 | 103,11 | 126,83 | 50.732,00 |
| 8.22 | 09.03.015 | FDE | CABO DE 10 MM2 - 750V DE ISOLAÇÃO | M | 400 | 10,62 | 13,06 | 5.224,00 |
| 8.23 | 09.03.058 | FDE | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 406 | 19,66 | 24,18 | 9.817,08 |
| 8.24 | 09.03.059 | FDE | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 32MM-INCLUSIVE CONEXOES | M | 406 | 24,15 | 29,70 | 12.058,20 |
| 8.25 | 09.04.006 | FDE | CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO | m² | 21 | 1.464,14 | 1.800,89 | 37.818,69 |
| 8.26 | 09.04.021 | FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X200A | UN | 10 | 496,91 | 611,20 | 6.112,00 |
| 8.27 | 09.04.022 | FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A | UN | 10 | 1.295,90 | 1.593,96 | 15.939,60 |
| 8.28 | 09.04.037 | FDE | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA | UN | 16 | 532,53 | 655,01 | 10.480,16 |
| 8.29 | 09.04.040 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 30 A | M | 21 | 13,70 | 16,85 | 353,85 |
| 8.30 | 09.04.041 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A | M | 21 | 18,55 | 22,82 | 479,22 |
| 8.31 | 09.04.042 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M | 21 | 34,55 | 42,50 | 892,50 |
| 8.32 | 09.04.043 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A | M | 11 | 45,22 | 55,62 | 611,82 |
| 8.33 | 09.04.044 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A | M | 11 | 66,25 | 81,49 | 896,39 |
| 8.34 | 09.04.050 | FDE | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL | m² | 6 | 303,34 | 373,11 | 2.238,66 |
| 8.35 | 09.04.078 | FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 | M | 101 | 25,67 | 31,57 | 3.188,57 |
| 8.36 | 09.04.079 | FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 | M | 101 | 36,20 | 44,53 | 4.497,53 |
| 8.37 | 09.04.080 | FDE | QUADRO GERAL - CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 | M | 101 | 52,83 | 64,98 | 6.562,98 |
| 8.38 | 09.04.085 | FDE | TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø 19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO | UN | 51 | 357,12 | 439,26 | 22.402,26 |
| 8.39 | 09.04.089 | FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A | UN | 51 | 25,13 | 30,91 | 1.576,41 |
| 8.40 | 09.04.090 | FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A | UN | 101 | 18,43 | 22,67 | 2.289,67 |
| 8.41 | 09.05.002 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES | M | 101 | 42,29 | 52,02 | 5.254,02 |
| 8.42 | 09.05.003 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES | M | 101 | 51,67 | 63,55 | 6.418,55 |
| 8.43 | 09.05.004 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 32 MM (1 1/4") - INCL CONEXOES | M | 101 | 69,28 | 85,21 | 8.606,21 |
| 8.44 | 09.05.005 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | M | 51 | 81,48 | 100,22 | 5.111,22 |
| 8.45 | 09.05.006 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES | M | 51 | 98,01 | 120,55 | 6.148,05 |
| 8.46 | 09.05.042 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. | UN | 6 | 340,63 | 418,97 | 2.513,82 |
| 8.47 | 09.05.045 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. | UN | 6 | 408,73 | 502,74 | 3.016,44 |
| 8.48 | 09.05.047 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. | UN | 11 | 579,53 | 712,82 | 7.841,02 |
| 8.49 | 09.05.051 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. | UN | 11 | 637,93 | 784,65 | 8.631,15 |
| 8.50 | 09.05.054 | FDE | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. | UN | 16 | 874,86 | 1.076,08 | 17.217,28 |
| 8.51 | 09.05.069 | FDE | INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA | UN | 16 | 79,05 | 97,23 | 1.555,68 |
| 8.52 | 09.05.076 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN | 6 | 1.527,55 | 1.878,89 | 11.273,34 |
| 8.53 | 09.05.077 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP | UN | 6 | 1.531,67 | 1.883,95 | 11.303,70 |
| 8.54 | 09.05.080 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO DE 4 A 5 HP | UN | 6 | 1.593,37 | 1.959,85 | 11.759,10 |
| 8.55 | 09.05.082 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN | 6 | 1.475,35 | 1.814,68 | 10.888,08 |
| 8.56 | 09.05.083 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP | UN | 6 | 1.512,35 | 1.860,19 | 11.161,14 |
| 8.57 | 09.05.084 | FDE | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA BIFASICO DE 2 A 3 HP | UN | 6 | 1.536,34 | 1.889,70 | 11.338,20 |
| 8.58 | 09.05.085 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP | UN | 6 | 751,07 | 923,82 | 5.542,92 |
| 8.59 | 09.05.086 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP | UN | 6 | 780,94 | 960,56 | 5.763,36 |
| 8.60 | 09.05.090 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 3/4 A 1 HP | UN | 6 | 745,18 | 916,57 | 5.499,42 |
| 8.61 | 09.05.091 | FDE | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 1 1/2 A 2 HP | UN | 6 | 775,05 | 953,31 | 5.719,86 |
| 8.62 | 09.05.096 | FDE | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS | UN | 3 | 715,25 | 879,76 | 2.639,28 |
| 8.63 | 09.05.097 | FDE | CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE 13 A 24 ENDEREÇOS | UN | 3 | 1.082,45 | 1.331,41 | 3.994,23 |
| 8.64 | 09.06.001 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X2" | UN | 51 | 18,87 | 23,21 | 1.183,71 |
| 8.65 | 09.06.002 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4" | UN | 51 | 30,18 | 37,12 | 1.893,12 |
| 8.66 | 09.06.007 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM | UN | 16 | 32,15 | 39,54 | 632,64 |
| 8.67 | 09.06.009 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM | UN | 16 | 49,84 | 61,30 | 980,80 |
| 8.68 | 09.06.027 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M | UN | 16 | 637,43 | 784,04 | 12.544,64 |
| 8.69 | 09.06.036 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM | UN | 51 | 94,16 | 115,82 | 5.906,82 |
| 8.70 | 09.06.037 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 20X20X10CM | UN | 51 | 120,76 | 148,53 | 7.575,03 |
| 8.71 | 09.07.003 | FDE | FIO DE 1,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 15977 | 2,33 | 2,87 | 45.853,99 |
| 8.72 | 09.07.004 | FDE | FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 35963 | 3,25 | 4,00 | 143.852,00 |
| 8.73 | 09.07.005 | FDE | FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 1612 | 4,37 | 5,38 | 8.672,56 |
| 8.74 | 09.07.006 | FDE | FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO | M | 1612 | 6,29 | 7,74 | 12.476,88 |
| 8.75 | 09.07.009 | FDE | FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS | M | 202 | 1,11 | 1,37 | 276,74 |
| 8.76 | 09.08.002 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 43 | 170,77 | 210,05 | 9.032,15 |
| 8.77 | 09.08.003 | FDE | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 5 | 225,69 | 277,60 | 1.388,00 |
| 8.78 | 09.08.004 | FDE | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 5 | 234,76 | 288,75 | 1.443,75 |
| 8.79 | 09.08.005 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD.DE AÇO GALV.A QUENTE | UN | 4 | 199,67 | 245,59 | 982,36 |
| 8.80 | 09.08.006 | FDE | 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIP.SIMPL.CX.4"X4"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 4 | 285,43 | 351,08 | 1.404,32 |
| 8.81 | 09.08.007 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.SIMPL.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 4 | 219,30 | 269,74 | 1.078,96 |
| 8.82 | 09.08.008 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA PARAL.BIP.CX.4"X2"-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 4 | 270,39 | 332,58 | 1.330,32 |
| 8.83 | 09.08.013 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE | UN | 179 | 183,97 | 226,28 | 40.504,12 |
| 8.84 | 09.08.016 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 12 | 225,02 | 276,77 | 3.321,24 |
| 8.85 | 09.08.029 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 209 | 99,03 | 121,81 | 25.458,29 |
| 8.86 | 09.08.030 | FDE | INTERRUPTOR DE 2 TECLAS - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 17 | 149,57 | 183,97 | 3.127,49 |
| 8.87 | 09.08.032 | FDE | INTERRUPTOR DE 3 TECLAS - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 20 | 164,99 | 202,94 | 4.058,80 |
| 8.88 | 09.08.033 | FDE | 2 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4X4 - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 11 | 159,08 | 195,67 | 2.152,37 |
| 8.89 | 09.08.034 | FDE | 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA EM CAIXA 4X4 - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 11 | 186,73 | 229,68 | 2.526,48 |
| 8.90 | 09.08.036 | FDE | INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4X2 - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 11 | 140,49 | 172,80 | 1.900,80 |
| 8.91 | 09.08.038 | FDE | 2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4X4 - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 11 | 184,92 | 227,45 | 2.501,95 |
| 8.92 | 09.08.039 | FDE | 3 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4X4 - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 11 | 220,57 | 271,30 | 2.984,30 |
| 8.93 | 09.08.041 | FDE | INTERRUPTOR EM PARALELO EM CAIXA 4X2 - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 11 | 147,83 | 181,83 | 2.000,13 |
| 8.94 | 09.08.043 | FDE | INTERRUPTOR EM PARALELO BIPOLAR EM CAIXA 4X2 - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 11 | 200,85 | 247,05 | 2.717,55 |
| 8.95 | 09.08.046 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 894 | 114,55 | 140,90 | 125.964,60 |
| 8.96 | 09.08.049 | FDE | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 57 | 127,35 | 156,64 | 8.928,48 |
| 8.97 | 09.08.050 | FDE | TOMADA DE PISO 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 11 | 180,02 | 221,42 | 2.435,62 |
| 8.98 | 09.08.052 | FDE | PONTO SECO PARA TELEFONE - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 16 | 161,15 | 198,21 | 3.171,36 |
| 8.99 | 09.08.054 | FDE | BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 11 | 245,60 | 302,09 | 3.322,99 |
| 8.100 | 09.08.055 | FDE | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | UN | 11 | 342,37 | 421,12 | 4.632,32 |
| 8.101 | 09.08.056 | FDE | CIGARRA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 11 | 261,84 | 322,06 | 3.542,66 |
| 8.102 | 09.08.057 | FDE | PONTO SECO P/ INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 16 | 127,03 | 156,25 | 2.500,00 |
| 8.103 | 09.08.086 | FDE | ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO | UN | 11 | 188,66 | 232,05 | 2.552,55 |
| 8.104 | 09.08.087 | FDE | SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC | UN | 11 | 102,83 | 126,48 | 1.391,28 |
| 8.105 | 09.08.090 | FDE | DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO CONVENCIONAL-ELETROD.AÇO GALV.A QUENTE | UN | 4 | 385,51 | 474,18 | 1.896,72 |
| 8.106 | 09.08.096 | FDE | TOMADA INDUSTRIAL DE PAREDE 2P+T 32A 220/240V ESTANQUE IP65 ELETR AÇO GALV.A QUENTE | UN | 21 | 858,78 | 1.056,30 | 22.182,30 |
| 8.107 | 09.09.025 | FDE | IL-13 REFLETOR PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70W | UN | 16 | 541,95 | 666,60 | 10.665,60 |
| 8.108 | 09.09.026 | FDE | IL-14 REFLETOR COM GRADE PARA LAMPADA DE VAPOR METÁLICO 70 W | UN | 16 | 579,91 | 713,29 | 11.412,64 |
| 8.109 | 09.09.030 | FDE | LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 1X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 628 | 125,49 | 154,35 | 96.931,80 |
| 8.110 | 09.09.036 | FDE | IL-57 REFLETOR C/ GRADE P/ VAPOR MET 150W | UN | 11 | 798,56 | 982,23 | 10.804,53 |
| 8.111 | 09.09.044 | FDE | IL-05 ARANDELA BLINDADA | UN | 11 | 364,64 | 448,51 | 4.933,61 |
| 8.112 | 09.09.045 | FDE | LUMINARIA DE LED TUBULAR DRIVER INTEGRADO C=594MM H=72MM PARA FIXAÇAO NO PERFILADO COM DIFUSOR ACRILICO TRANSPARENTE - USO EXCLUSIVO SALA DE INOVAÇÃO | UN | 727 | 279,92 | 344,30 | 250.306,10 |
| 8.113 | 09.09.046 | FDE | IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES | UN | 15 | 200,82 | 247,01 | 3.705,15 |
| 8.114 | 09.09.051 | FDE | IL-44 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W) | UN | 16 | 155,53 | 191,30 | 3.060,80 |
| 8.115 | 09.09.052 | FDE | IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 16 | 228,44 | 280,98 | 4.495,68 |
| 8.116 | 09.09.057 | FDE | LUMINÁRIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 1349 | 194,02 | 238,64 | 321.925,36 |
| 8.117 | 09.09.060 | FDE | IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 1160 | 325,42 | 400,27 | 464.313,20 |
| 8.118 | 09.09.072 | FDE | IL-72 LUMINARIA PRISMATICA TRANSP.P/LAMPADA A VAPOR METALICO (250W) | UN | 27 | 425,76 | 523,68 | 14.139,36 |
| 8.119 | 09.09.083 | FDE | IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED | UN | 156 | 53,00 | 65,19 | 10.169,64 |
| 8.120 | 09.10.021 | FDE | CENTRO DE LUZ EM PERFILADOS-CAIXA FM | UN | 16 | 208,43 | 256,37 | 4.101,92 |
| 8.121 | 09.10.030 | FDE | SENSOR DE PRESENÇA INTERNO | UN | 16 | 77,57 | 95,41 | 1.526,56 |
| 8.122 | 09.11.035 | FDE | IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA | UN | 21 | 329,98 | 405,88 | 8.523,48 |
| 8.123 | 09.11.060 | FDE | IL-30 LUMINARIA EM POSTE H= 2,50 M C/ LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W | UN | 11 | 2.204,71 | 2.711,79 | 29.829,69 |
| 8.124 | 09.12.001 | FDE | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM | UN | 6 | 1.627,02 | 2.001,23 | 12.007,38 |
| 8.125 | 09.12.010 | FDE | EXAUSTOR DN 150MM VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA AUTOFECHANTE INCLUSIVE DUTO EXAUSTAO USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | UN | 6 | 906,55 | 1.115,06 | 6.690,36 |
| 8.126 | 09.13.010 | FDE | PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 3,00M | UN | 6 | 871,74 | 1.072,24 | 6.433,44 |
| 8.127 | 09.13.011 | FDE | PP-03 PARA RAIOS FRANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 02" X 6,00M | UN | 6 | 1.088,10 | 1.338,36 | 8.030,16 |
| 8.128 | 09.13.015 | FDE | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS | M | 51 | 33,39 | 41,07 | 2.094,57 |
| 8.129 | 09.13.018 | FDE | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIO | M | 51 | 24,86 | 30,58 | 1.559,58 |
| 8.130 | 09.13.025 | FDE | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA | M | 51 | 33,65 | 41,39 | 2.110,89 |
| 8.131 | 09.13.027 | FDE | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 21 | 360,69 | 443,65 | 9.316,65 |
| 8.132 | 09.13.028 | FDE | TERRA SIMPLES 1 HASTE COPERWELD DN 19MM X 3M SEM CAIXA DE INSPEÇAO | UN | 11 | 291,87 | 359,00 | 3.949,00 |
| 8.133 | 09.13.030 | FDE | CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRRAMENTO 4"X2" POLIPROPILENO Ø2'' | UN | 6 | 71,19 | 87,56 | 525,36 |
| 8.134 | 09.13.032 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 201 | 50,33 | 61,91 | 12.443,91 |
| 8.135 | 09.13.033 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 201 | 50,59 | 62,23 | 12.508,23 |
| 8.136 | 09.13.034 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | UN | 201 | 38,74 | 47,65 | 9.577,65 |
| 8.137 | 09.13.035 | FDE | RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS CONFORME NBR 5419 | UN | 12 | 2.694,97 | 3.314,81 | 39.777,72 |
| 8.138 | 09.13.036 | FDE | TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA | UN | 21 | 92,32 | 113,55 | 2.384,55 |
| 8.139 | 09.13.040 | FDE | CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE.DE FIXAÇÃO. | M | 51 | 35,29 | 43,41 | 2.213,91 |
| 8.140 | 09.50.003 | FDE | REMOCAO DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL, INCL GANCHO DE SUSPENSAO OLHAL | UN | 11 | 5,12 | 6,30 | 69,30 |
| 8.141 | 09.50.004 | FDE | REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM INT/EXT, OU DE CHAPA P/ BUCHA PASS A.T. | UN | 11 | 13,65 | 16,79 | 184,69 |
| 8.142 | 09.50.005 | FDE | REMOCAO DE BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO EM CABINE PRIMARIA | UN | 11 | 10,24 | 12,60 | 138,60 |
| 8.143 | 09.50.007 | FDE | REMOCAO DE CANTONEIRA METALICA | M | 11 | 8,53 | 10,49 | 115,39 |
| 8.144 | 09.50.008 | FDE | REMOCAO DE ISOLADOR TIPO CASTANHA, INCLUSIVE GANCHO DE SUSTENTACAO | UN | 11 | 1,54 | 1,89 | 20,79 |
| 8.145 | 09.50.009 | FDE | REMOCAO DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T., INCLUSIVE PINO | UN | 11 | 8,53 | 10,49 | 115,39 |
| 8.146 | 09.50.011 | FDE | REMOCAO DE VERGALHAO DE COBRE | M | 11 | 6,82 | 8,39 | 92,29 |
| 8.147 | 09.50.013 | FDE | REMOCAO DE MUFLA EXTERNA TRIPOLAR | UN | 11 | 74,28 | 91,36 | 1.004,96 |
| 8.148 | 09.50.014 | FDE | REMOCAO DE MUFLA INTERNA TRIPOLAR | UN | 11 | 49,52 | 60,91 | 670,01 |
| 8.149 | 09.50.016 | FDE | REMOCAO DE CABO DE A.T. TRIPOLAR | M | 11 | 24,76 | 30,45 | 334,95 |
| 8.150 | 09.50.018 | FDE | REMOCAO CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL | UN | 11 | 99,04 | 121,82 | 1.340,02 |
| 8.151 | 09.50.022 | FDE | REMOCAO DE DISJUNTOR DE VOLUME NORMAL OU REDUZIDO | UN | 11 | 124,18 | 152,74 | 1.680,14 |
| 8.152 | 09.50.023 | FDE | REMOCAO DE MANOPLA DE COMANDO DE DISJUNTOR DE A.T.(ENGRENAGEM INTERNA) | UN | 11 | 17,06 | 20,98 | 230,78 |
| 8.153 | 09.50.024 | FDE | REMOCAO DE JANELA DE VENTILACAO PADRAO ELETROPAULO | UN | 11 | 24,76 | 30,45 | 334,95 |
| 8.154 | 09.50.025 | FDE | REMOCAO RELE DE SOBRE-CORRENTE,INFRATENSAO/BOBINA MINIMA DO DISJ A.T. | UN | 11 | 14,98 | 18,43 | 202,73 |
| 8.155 | 09.50.029 | FDE | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO | UN | 11 | 170,60 | 209,84 | 2.308,24 |
| 8.156 | 09.50.030 | FDE | REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL VALVE EM POSTE SINGELO OU ESTALEIRO | UN | 11 | 68,24 | 83,94 | 923,34 |
| 8.157 | 09.50.031 | FDE | REMOCAO DE PARA-RAIO TIPO CRISTAL-VALVE EM CABINE PRIMARIA | UN | 11 | 51,18 | 62,95 | 692,45 |
| 8.158 | 09.50.032 | FDE | REMOCAO DE CRUZETA DE MADEIRA | UN | 11 | 74,28 | 91,36 | 1.004,96 |
| 8.159 | 09.50.033 | FDE | REMOCAO DE MAO FRANCESA | UN | 11 | 15,40 | 18,94 | 208,34 |
| 8.160 | 09.50.034 | FDE | REMOCAO DE CHAVE FUSIVEL INDICADORA TIPO MATHEUS | UN | 11 | 51,18 | 62,95 | 692,45 |
| 8.161 | 09.50.037 | FDE | REMOCAO CINTA FIXACAO DE ELETRODUTO OU SELA P/CRUZETA MAD EM POSTE | UN | 11 | 7,70 | 9,47 | 104,17 |
| 8.162 | 09.50.039 | FDE | REMOCAO DE CAIXAS DE MEDICAO OU CAIXAS P/ TRANSF. DE CORRENTE | UN | 11 | 40,16 | 49,40 | 543,40 |
| 8.163 | 09.52.001 | FDE | REMOCAO DE POSTE ACO GALV. OU CAIXA ACO P/ ENTRADA ENERGIA EM B.T. | UN | 11 | 136,48 | 167,87 | 1.846,57 |
| 8.164 | 09.52.003 | FDE | REMOCAO DE ARMACAO TIPO BRAQUET | UN | 11 | 17,06 | 20,98 | 230,78 |
| 8.165 | 09.52.004 | FDE | REMOCAO DE CABECOTE TIPO TELEFONICA | UN | 11 | 8,53 | 10,49 | 115,39 |
| 8.166 | 09.52.005 | FDE | REMOCAO DE CAIXA DE ENTRADA DE TELEFONE PADRAO TELEFONICA | UN | 11 | 68,24 | 83,94 | 923,34 |
| 8.167 | 09.52.007 | FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2" | M | 11 | 8,53 | 10,49 | 115,39 |
| 8.168 | 09.52.008 | FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ACIMA DE 2" | M | 11 | 17,06 | 20,98 | 230,78 |
| 8.169 | 09.52.009 | FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" | M | 21 | 4,27 | 5,25 | 110,25 |
| 8.170 | 09.52.010 | FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" | M | 21 | 8,53 | 10,49 | 220,29 |
| 8.171 | 09.52.015 | FDE | REMOCAO DE CAIXA PARA FUSIVEL OU TOMADA INSTALADA EM PERFILADOS | UN | 11 | 17,06 | 20,98 | 230,78 |
| 8.172 | 09.52.016 | FDE | REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS | UN | 11 | 34,12 | 41,97 | 461,67 |
| 8.173 | 09.52.017 | FDE | REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 101 | 0,85 | 1,05 | 106,05 |
| 8.174 | 09.52.018 | FDE | REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 | M | 101 | 1,71 | 2,10 | 212,10 |
| 8.175 | 09.52.019 | FDE | REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | M | 101 | 1,02 | 1,25 | 126,25 |
| 8.176 | 09.52.020 | FDE | REMOCAO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 | M | 101 | 2,05 | 2,52 | 254,52 |
| 8.177 | 09.52.021 | FDE | REMOCAO DE TERMINAIS ,CONECTORES DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS | UN | 51 | 6,82 | 8,39 | 427,89 |
| 8.178 | 09.52.022 | FDE | REMOCAO DE TERMINAIS OU CONECTORES DE SOLDA PARA CABOS | UN | 51 | 17,06 | 20,98 | 1.069,98 |
| 8.179 | 09.52.026 | FDE | REMOCAO DE FUNDO OU PORTAS MADEIRA/METAL .P/QUADROS OU CAIXAS PASSAGEM | m² | 11 | 34,12 | 41,97 | 461,67 |
| 8.180 | 09.52.028 | FDE | REMOCAO DE FECHADURAS TIPO YALE (Q.DISTRIBUICAO) | UN | 11 | 6,82 | 8,39 | 92,29 |
| 8.181 | 09.52.029 | FDE | REMOCAO DE CHAVES BASE MARMORE,NH UNIPOLAR OU DISJUNT.NO-FUSE EM BT | UN | 11 | 17,06 | 20,98 | 230,78 |
| 8.182 | 09.52.030 | FDE | REMOCAO DE DISJUNTOR QUICK-LAG OU BASE P/ FUSIVEL DIAZED EM B.T | UN | 11 | 4,27 | 5,25 | 57,75 |
| 8.183 | 09.52.034 | FDE | REMOCAO DE BASE OU CHAVE PARA FUSIVEL NH TIPO UNIPOLAR | UN | 11 | 17,06 | 20,98 | 230,78 |
| 8.184 | 09.52.035 | FDE | REMOCAO DE CHAVE OU BASE NH TRIPOL. OU CHAVE PACCO ROTATIVA EM B.T | UN | 11 | 25,59 | 31,48 | 346,28 |
| 8.185 | 09.52.037 | FDE | REMOCAO DE CHAVE DE ACAO RAPIDA,COMANDO FRONTAL MONTADO EM PAINEL B.T | UN | 11 | 34,12 | 41,97 | 461,67 |
| 8.186 | 09.52.039 | FDE | REMOCAO DE BARRAMENTO DE COBRE | M | 51 | 17,06 | 20,98 | 1.069,98 |
| 8.187 | 09.54.001 | FDE | REMOCAO DE INTERRUPTORES TOMADAS BOTOES DE CAMPAINHA E CIGARRAS | UN | 1440 | 13,65 | 16,79 | 24.177,60 |
| 8.188 | 09.54.002 | FDE | REMOCAO DE CHAVE AUTOMATICA DA BOIA | UN | 11 | 20,47 | 25,18 | 276,98 |
| 8.189 | 09.54.003 | FDE | REMOCAO DE CONTACTOR MAGNETICO P/ QUADRO DE COMANDO DE BOMBA RECALQUE | UN | 11 | 34,12 | 41,97 | 461,67 |
| 8.190 | 09.54.004 | FDE | REMOCAO DE MOTOR BOMBA DE RECALQUE | UN | 11 | 51,18 | 62,95 | 692,45 |
| 8.191 | 09.54.005 | FDE | REMOCAO AP.ILUM FLUORESC.C/PLAFON E PEND,OU CANOPLA P/ LUM.PENDENTE | UN | 11 | 5,12 | 6,30 | 69,30 |
| 8.192 | 09.54.006 | FDE | REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 11 | 5,12 | 6,30 | 69,30 |
| 8.193 | 09.54.007 | FDE | REMOCAO DE SOQUETES P/ LAMPADAS INCANDES OU DE CORRENTES P/ PENDENTES | UN | 11 | 6,82 | 8,39 | 92,29 |
| 8.194 | 09.54.013 | FDE | REMOCAO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM POSTES | UN | 11 | 34,12 | 41,97 | 461,67 |
| 8.195 | 09.54.014 | FDE | REMOCAO DE AP. ILUMIN. EM POSTES OU DE PROJETORES EM FACHADAS | UN | 11 | 51,18 | 62,95 | 692,45 |
| 8.196 | 09.54.016 | FDE | REMOCAO DE PROJETORES EM JARDINS OU DE LUZ DE OBSTACULO | UN | 11 | 34,12 | 41,97 | 461,67 |
| 8.197 | 09.54.017 | FDE | REMOCAO DE ARANDELA EXTERNA EM BRACO DE FERRO | UN | 11 | 51,18 | 62,95 | 692,45 |
| 8.198 | 09.54.018 | FDE | REMOCAO DO APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR | UN | 11 | 17,06 | 20,98 | 230,78 |
| 8.199 | 09.54.019 | FDE | REMOCAO DE CRUZETAS DE FERRO PARA FIXACAO DE PROJETORES | UN | 11 | 51,18 | 62,95 | 692,45 |
| 8.200 | 09.54.020 | FDE | REMOCAO DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO | UN | 11 | 170,60 | 209,84 | 2.308,24 |
| 8.201 | 09.54.021 | FDE | REMOCAO DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO | UN | 11 | 272,96 | 335,74 | 3.693,14 |
| 8.202 | 09.56.001 | FDE | REMOCAO DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN OU RADIATIVO | UN | 11 | 17,06 | 20,98 | 230,78 |
| 8.203 | 09.56.003 | FDE | REMOCAO DE BASE E HASTE DE PARA-RAIO | UN | 11 | 34,12 | 41,97 | 461,67 |
| 8.204 | 09.56.004 | FDE | REMOCAO CABOS E ESTICADORES OU DE BRACADEIRAS P/ 3 ESTAIS EM P.RAIOS | M | 101 | 17,06 | 20,98 | 2.118,98 |
| 8.205 | 09.56.005 | FDE | REMOCAO DE CABO DE COBRE NU | M | 101 | 6,82 | 8,39 | 847,39 |
| 8.206 | 09.56.006 | FDE | REMOCAO DE CABO COBRE NU PARA ATERRAMENTO | M | 101 | 8,53 | 10,49 | 1.059,49 |
| 8.207 | 09.56.007 | FDE | REMOCAO DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLDT PARA CABOS DE ATERRAMENTO | UN | 11 | 6,82 | 8,39 | 92,29 |
| 8.208 | 09.56.009 | FDE | REMOCAO DE BRACADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABOS DE COBRE NU | UN | 11 | 13,65 | 16,79 | 184,69 |
| 8.209 | 09.56.012 | FDE | REMOCAO DE TUBO DE PROTECAO DE CABO DE COBRE NU INCL. FIXACOES | UN | 11 | 34,12 | 41,97 | 461,67 |
| 8.210 | 09.60.003 | FDE | RETIRADA DE ISOLADOR TIPO DISCO COMPL INCL GANCHO DE SUSPENSAO TIPO OLHAL | UN | 11 | 5,12 | 6,30 | 69,30 |
| 8.211 | 09.60.004 | FDE | RETIRADA DE BUCHA DE PASS.INT/EXT, OU DE CHAPA ACO P/ BUCHA PASSAGEM A.T. | UN | 11 | 13,65 | 16,79 | 184,69 |
| 8.212 | 09.60.007 | FDE | RETIRADA DE CANTONEIRA METÁLICA | M | 11 | 8,53 | 10,49 | 115,39 |
| 8.213 | 09.60.008 | FDE | RETIRADA DE ISOLADOR TIPO CASTANHA INCL GANCHO DE SUSTENTAÇÃO | UN | 11 | 1,54 | 1,89 | 20,79 |
| 8.214 | 09.60.009 | FDE | RETIRADA DE ISOLADOR TIPO PINO PARA A.T. INCLUSIVE PINO | UN | 11 | 8,53 | 10,49 | 115,39 |
| 8.215 | 09.60.011 | FDE | RETIRADA DE VERGALHÃO DE COBRE | M | 11 | 6,82 | 8,39 | 92,29 |
| 8.216 | 09.60.012 | FDE | RETIRADA DE TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE | UN | 11 | 3,08 | 3,79 | 41,69 |
| 8.217 | 09.60.018 | FDE | RETIRADA DE CHAVE SECCION TRIP SECA, COMANDO POR VARA/ESTRIBO FRONTAL | UN | 11 | 99,04 | 121,82 | 1.340,02 |
| 8.218 | 09.60.023 | FDE | RETIRADA DE MANOPLA DE COMANDO DO DISJUNTOR DE A.T. (ENGRENAGEM INTERNA) | UN | 11 | 17,06 | 20,98 | 230,78 |
| 8.219 | 09.60.034 | FDE | RETIRADA DE CHAVE FUSIVEL INDICADORA TIPO MATHEUS | UN | 11 | 51,18 | 62,95 | 692,45 |
| 8.220 | 09.62.001 | FDE | RETIRADA DE POSTE GALVANIZADO DE ENTRADA EM B.T. | UN | 4 | 136,48 | 167,87 | 671,48 |
| 8.221 | 09.62.003 | FDE | RETIRADA DE ARMACAO T BRAQUET, CONDULETES OU DE CX.FUSIV/TOMADAS EM PERFILADO | UN | 11 | 17,06 | 20,98 | 230,78 |
| 8.222 | 09.62.004 | FDE | RETIRADA DE CABECOTE PADRAO TELEFONICA OU DE BASE P/DISJUNTOR QUICK LAG | UN | 11 | 8,53 | 10,49 | 115,39 |
| 8.223 | 09.62.009 | FDE | RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" | M | 51 | 8,53 | 10,49 | 534,99 |
| 8.224 | 09.62.010 | FDE | RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ACIMA 2" | M | 11 | 17,06 | 20,98 | 230,78 |
| 8.225 | 09.62.012 | FDE | RETIRADA DE PERFILADOS | M | 152 | 13,65 | 16,79 | 2.552,08 |
| 8.226 | 09.62.014 | FDE | RETIRADA DE GANCHOS DE SUSTENTACAO DE LUMINARIAS EM PERFILADOS | UN | 16 | 6,82 | 8,39 | 134,24 |
| 8.227 | 09.62.017 | FDE | RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 37927 | 1,71 | 2,10 | 79.646,70 |
| 8.228 | 09.62.018 | FDE | RETIRADA DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 | M | 101 | 3,41 | 4,19 | 423,19 |
| 8.229 | 09.62.019 | FDE | RETIRADA DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | M | 101 | 2,05 | 2,52 | 254,52 |
| 8.230 | 09.62.020 | FDE | RETIRADA DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 | M | 101 | 4,09 | 5,03 | 508,03 |
| 8.231 | 09.62.021 | FDE | RETIRADA DE TERMINAIS/CONECTORES DE PRESSAO P/CABOS OU DE ROLDANAS | UN | 51 | 6,82 | 8,39 | 427,89 |
| 8.232 | 09.62.024 | FDE | RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA | m² | 51 | 68,24 | 83,94 | 4.280,94 |
| 8.233 | 09.64.004 | FDE | RETIRADA DE MOTOR DE BOMBA DE RECALQUE | UN | 51 | 51,18 | 62,95 | 3.210,45 |
| 8.234 | 09.64.005 | FDE | RETIRADA DE APARELHO DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS INCANDESC | UN | 51 | 3,41 | 4,19 | 213,69 |
| 8.235 | 09.64.006 | FDE | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO, PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 1160 | 2,31 | 2,84 | 3.294,40 |
| 8.236 | 09.64.014 | FDE | RETIRADA DE AP.ILUM.EM POSTE,ARANDELA EXT BRACO ACO OU PROJET EM FACHADA | UN | 11 | 51,18 | 62,95 | 692,45 |
| 8.237 | 09.64.016 | FDE | RETIRADA DE PROJETORES EM JARDINS | UN | 11 | 34,12 | 41,97 | 461,67 |
| 8.238 | 09.64.018 | FDE | RETIRADA DE APARELHO A PROVA DE TEMPO, GASES E VAPOR | UN | 11 | 17,06 | 20,98 | 230,78 |
| 8.239 | 09.64.020 | FDE | RETIRADA DE POSTE CURVO, INCLUINDO BASES DE FIXACAO | UN | 6 | 170,60 | 209,84 | 1.259,04 |
| 8.240 | 09.64.023 | FDE | RETIRADA DE POSTE DE FERRO RETO ENGASTADO NO SOLO | UN | 6 | 170,60 | 209,84 | 1.259,04 |
| 8.241 | 09.66.001 | FDE | RETIRADA DE CAPTOR DE PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN | UN | 11 | 17,06 | 20,98 | 230,78 |
| 8.242 | 09.66.003 | FDE | RETIRADA DE BASE E HASTE,OU DE BRAÇADEIRA C/3 ESTAIS EM PARA-RAIOS | UN | 11 | 34,12 | 41,97 | 461,67 |
| 8.243 | 09.66.004 | FDE | RETIRADA DE CABOS DE AÇO E ESTICADORES DE PARA-RAIOS | M | 202 | 17,06 | 20,98 | 4.237,96 |
| 8.244 | 09.66.005 | FDE | RETIRADA DE CABO DE COBRE NU | M | 202 | 6,82 | 8,39 | 1.694,78 |
| 8.245 | 09.66.006 | FDE | RETIRADA DE CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO | M | 202 | 8,53 | 10,49 | 2.118,98 |
| 8.246 | 09.66.007 | FDE | RETIRADA DE CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABOS DE ATERRAMENTO | UN | 11 | 6,82 | 8,39 | 92,29 |
| 8.247 | 09.66.009 | FDE | RETIRADA DE BRAÇADEIRAS PARA PASSAGEM DE CABO DE COBRE NU | UN | 11 | 13,65 | 16,79 | 184,69 |
| 8.248 | 09.80.003 | FDE | ISOLADOR TIPO DISCO 15 KV 6" (150 MM) | UN | 11 | 153,47 | 188,77 | 2.076,47 |
| 8.249 | 09.80.004 | FDE | CHAPA DE FERRO DE 1,50 X 0,50 M PARA BUCHA DE PASSAGEM | UN | 11 | 1.001,89 | 1.232,32 | 13.555,52 |
| 8.250 | 09.80.005 | FDE | BUCHA PARA PASSAGEM INTERNA/EXTERNA COM ISOLACAO PARA 15 KV | UN | 11 | 520,87 | 640,67 | 7.047,37 |
| 8.251 | 09.80.006 | FDE | BUCHA DE PASSAGEM PARA NEUTRO | UN | 11 | 517,46 | 636,48 | 7.001,28 |
| 8.252 | 09.80.007 | FDE | CANTONEIRA DE FERRO 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" | M | 11 | 32,85 | 40,41 | 444,51 |
| 8.253 | 09.80.010 | FDE | ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM CABINE | UN | 11 | 63,78 | 78,45 | 862,95 |
| 8.254 | 09.80.011 | FDE | ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO, INSTALADO EM POSTE | UN | 11 | 68,90 | 84,75 | 932,25 |
| 8.255 | 09.80.012 | FDE | VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10MM) | M | 11 | 81,59 | 100,36 | 1.103,96 |
| 8.256 | 09.80.013 | FDE | VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5MM) | M | 11 | 135,88 | 167,13 | 1.838,43 |
| 8.257 | 09.80.014 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 3/8" (10 MM2) | UN | 11 | 26,66 | 32,79 | 360,69 |
| 8.258 | 09.80.015 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5 MM2) | UN | 11 | 47,32 | 58,20 | 640,20 |
| 8.259 | 09.80.017 | FDE | MUFLA TERMINAL UNIPOLAR EXTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 | UN | 11 | 433,77 | 533,54 | 5.868,94 |
| 8.260 | 09.80.019 | FDE | MUFLA TERMINAL UNIPOLAR INTERNA P/ CABO ISOLAÇÃO XLPE 15KV ATE 35MM2 | UN | 11 | 336,69 | 414,13 | 4.555,43 |
| 8.261 | 09.80.026 | FDE | CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SECA PARA 200A/15 KV C/ CMD PROLONGADO | UN | 21 | 2.143,85 | 2.636,94 | 55.375,74 |
| 8.262 | 09.80.030 | FDE | CHAVE FUSIVEL INDIC | UN | 42 | 386,97 | 475,97 | 19.990,74 |
| 8.263 | 09.80.039 | FDE | RELE FALTA-DE-FASE TRIFASICO TIPO ST 220/110 V PEXTRON OU SIMILAR | UN | 11 | 621,75 | 764,75 | 8.412,25 |
| 8.264 | 09.80.040 | FDE | RELE PRIMARIO DE SOBRECORRENTE P/DISJ. DE MEDIA TENSAO | UN | 11 | 3.505,42 | 4.311,67 | 47.428,37 |
| 8.265 | 09.80.042 | FDE | TAPETE DE BORRACHA DE 100 X 100 X 0,5 CM | UN | 6 | 583,21 | 717,35 | 4.304,10 |
| 8.266 | 09.80.043 | FDE | LUVA DE BORRACHA PARA A.T. 20 KV | PR | 6 | 605,46 | 744,72 | 4.468,32 |
| 8.267 | 09.80.044 | FDE | VARA MANOPLA DE FENOLITE DE 2,70 M P/ CHAVE SECCIONADORA - 15 KV | UN | 4 | 195,00 | 239,85 | 959,40 |
| 8.268 | 09.80.048 | FDE | SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA | UN | 6 | 68,39 | 84,12 | 504,72 |
| 8.269 | 09.80.050 | FDE | CRUZETA DE MADEIRA DE 2400 MM | UN | 6 | 337,77 | 415,46 | 2.492,76 |
| 8.270 | 09.80.051 | FDE | MAO FRANCESA DE 700 MM | UN | 6 | 59,11 | 72,71 | 436,26 |
| 8.271 | 09.80.065 | FDE | LIMPEZA DE POSTO PRIMARIO E PINTURA DOS BARRAMENTOS | UN | 6 | 788,38 | 969,71 | 5.818,26 |
| 8.272 | 09.80.090 | FDE | PLACA DE AVISO EM CABINE PRIMARIA | UN | 11 | 67,41 | 82,91 | 912,01 |
| 8.273 | 09.82.001 | FDE | POSTE DE ACO GALVANIZADO DE 3 1/2" X 6,00 M | UN | 4 | 1.475,14 | 1.814,42 | 7.257,68 |
| 8.274 | 09.82.004 | FDE | CABECOTE TIPO TELEFONICA | UN | 3 | 19,76 | 24,30 | 72,90 |
| 8.275 | 09.82.005 | FDE | BRAQUET COM 2 ISOLADORES PARA B.T. | UN | 6 | 20,73 | 25,50 | 153,00 |
| 8.276 | 09.82.006 | FDE | BRAQUET COM 3 ISOLADORES PARA B.T. | UN | 6 | 31,06 | 38,20 | 229,20 |
| 8.277 | 09.82.007 | FDE | BRAQUET COM 4 ISOLADORES PARA B.T. | UN | 6 | 41,87 | 51,50 | 309,00 |
| 8.278 | 09.82.011 | FDE | BRACADEIRA PARA FIXACAO DE ELETRODUTO | UN | 51 | 6,51 | 8,01 | 408,51 |
| 8.279 | 09.82.025 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM | UN | 101 | 17,34 | 21,33 | 2.154,33 |
| 8.280 | 09.82.026 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM | UN | 31 | 20,02 | 24,62 | 763,22 |
| 8.281 | 09.82.027 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM | UN | 31 | 19,49 | 23,97 | 743,07 |
| 8.282 | 09.82.028 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM | UN | 31 | 23,67 | 29,11 | 902,41 |
| 8.283 | 09.82.029 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM | UN | 21 | 28,51 | 35,07 | 736,47 |
| 8.284 | 09.82.030 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 70MM | UN | 11 | 28,32 | 34,83 | 383,13 |
| 8.285 | 09.82.031 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM | UN | 11 | 35,69 | 43,90 | 482,90 |
| 8.286 | 09.82.046 | FDE | FECHADURA TIPO YALE | UN | 11 | 51,93 | 63,87 | 702,57 |
| 8.287 | 09.82.095 | FDE | PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM | M | 504 | 42,71 | 52,53 | 26.475,12 |
| 8.288 | 09.83.001 | FDE | CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X100 A PAINEL BL.B.T | UN | 11 | 421,92 | 518,96 | 5.708,56 |
| 8.289 | 09.83.002 | FDE | CH.SECCION. AÇAO RAPIDA SOBRECARGA COMANDO FRONTAL 3X250A PAINEL BL.BT | UN | 6 | 1.597,73 | 1.965,21 | 11.791,26 |
| 8.290 | 09.83.004 | FDE | CH.SEC.DE ACAO RAP.SOBRE CARGA COMANDO FRONTAL 3X630 A PAINEL BL.B.T | UN | 6 | 1.947,34 | 2.395,23 | 14.371,38 |
| 8.291 | 09.83.033 | FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 200 A | UN | 11 | 67,45 | 82,96 | 912,56 |
| 8.292 | 09.83.034 | FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 400 A | UN | 6 | 236,52 | 290,92 | 1.745,52 |
| 8.293 | 09.83.035 | FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 600 A | UN | 6 | 41,90 | 51,54 | 309,24 |
| 8.294 | 09.83.036 | FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 30 A | UN | 51 | 15,84 | 19,48 | 993,48 |
| 8.295 | 09.83.037 | FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 60 A | UN | 31 | 20,69 | 25,45 | 788,95 |
| 8.296 | 09.83.038 | FDE | BARRA DE COBRE PARA NEUTRO - 100 A | UN | 21 | 36,69 | 45,13 | 947,73 |
| 8.297 | 09.83.050 | FDE | BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA COMANDO DA BOMBA DE RECALQUE | UN | 6 | 93,17 | 114,60 | 687,60 |
| 8.298 | 09.83.070 | FDE | RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 6,3A - 10A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 | 264,78 | 325,68 | 1.954,08 |
| 8.299 | 09.83.071 | FDE | RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 8,0A - 12,5A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 | 271,91 | 334,45 | 2.006,70 |
| 8.300 | 09.83.072 | FDE | RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 10A - 16A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 | 295,90 | 363,96 | 2.183,76 |
| 8.301 | 09.83.073 | FDE | RELE BIMETALICO DE SOBRECORRENTE FAIXA AJUSTAVEL DE 16A - 25A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 | 341,48 | 420,02 | 2.520,12 |
| 8.302 | 09.83.077 | FDE | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 9A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 | 310,00 | 381,30 | 2.287,80 |
| 8.303 | 09.83.078 | FDE | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 12A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 | 339,87 | 418,04 | 2.508,24 |
| 8.304 | 09.83.079 | FDE | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 16A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 | 350,23 | 430,78 | 2.584,68 |
| 8.305 | 09.83.080 | FDE | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 25A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 6 | 426,87 | 525,05 | 3.150,30 |
| 8.306 | 09.84.020 | FDE | ESPELHO DE 4'X2' | UN | 1163 | 6,07 | 7,47 | 8.687,61 |
| 8.307 | 09.84.021 | FDE | ESPELHO 4'X4' | UN | 278 | 11,41 | 14,03 | 3.900,34 |
| 8.308 | 09.84.037 | FDE | CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE (IL-42) COM SOQUETES P/ DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM | UN | 131 | 146,18 | 179,80 | 23.553,80 |
| 8.309 | 09.84.038 | FDE | CALHA DA LUMINARIA P/LAMPADA FLUOR. 1X32W C/REFLETOR ALUM. E SOQUETE (IL-44) | UN | 127 | 119,52 | 147,01 | 18.670,27 |
| 8.310 | 09.84.042 | FDE | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 1X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 332 | 46,57 | 57,28 | 19.016,96 |
| 8.311 | 09.84.045 | FDE | REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 1X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO | UN | 144 | 43,67 | 53,71 | 7.734,24 |
| 8.312 | 09.84.046 | FDE | REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 2X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO | UN | 122 | 68,58 | 84,35 | 10.290,70 |
| 8.313 | 09.84.049 | FDE | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR POLICARBONATO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 278 | 84,51 | 103,95 | 28.898,10 |
| 8.314 | 09.84.070 | FDE | CANOPLA DE FIXACAO PARA PENDENTE DE LUMINARIA FLUORESCENTE | UN | 296 | 23,70 | 29,15 | 8.628,40 |
| 8.315 | 09.84.092 | FDE | REATOR PARA LAMPADA HG - 220V/250W | UN | 180 | 96,81 | 119,08 | 21.434,40 |
| 8.316 | 09.84.107 | FDE | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 4X16W PARA LED TUBULAR VIDRO 10W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 260 | 72,21 | 88,82 | 23.093,20 |
| 8.317 | 09.85.005 | FDE | LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W | UN | 100 | 24,59 | 30,25 | 3.025,00 |
| 8.318 | 09.85.006 | FDE | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W | UN | 80 | 23,77 | 29,24 | 2.339,20 |
| 8.319 | 09.85.010 | FDE | LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W | UN | 80 | 55,50 | 68,27 | 5.461,60 |
| 8.320 | 09.85.011 | FDE | LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W | UN | 100 | 71,28 | 87,67 | 8.767,00 |
| 8.321 | 09.85.012 | FDE | LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W | UN | 90 | 70,41 | 86,60 | 7.794,00 |
| 8.322 | 09.85.017 | FDE | LAMPADA VAPOR METÁLICO 70W | UN | 90 | 344,90 | 424,23 | 38.180,70 |
| 8.323 | 09.85.018 | FDE | LAMPADA VAPOR METALICO 150W | UN | 80 | 438,04 | 538,79 | 43.103,20 |
| 8.324 | 09.85.019 | FDE | LAMPADA VAPOR METALICO 250W | UN | 50 | 106,53 | 131,03 | 6.551,50 |
| 8.325 | 09.85.037 | FDE | BRACO ACO GALVANIZADO DN 1 1/2" X 2,00 M | UN | 10 | 335,27 | 412,38 | 4.123,80 |
| 8.326 | 09.85.039 | FDE | BRACO ACO GALVANIZADO DE 1" X 1.00M | UN | 10 | 195,45 | 240,40 | 2.404,00 |
| 8.327 | 09.85.045 | FDE | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO PARA 2 PROJETORES | UN | 23 | 390,21 | 479,96 | 11.039,08 |
| 8.328 | 09.85.047 | FDE | POSTE ACO GALVANIZADO RETO 4" X6.00M P/ILUMIN EXTERNA | UN | 10 | 1.511,92 | 1.859,66 | 18.596,60 |
| 8.329 | 09.85.048 | FDE | POSTE DE AÇO GALV.TIPO CURVO,C/JANELAS INSP H=7 M ACIMA DO SOLO | UN | 10 | 2.060,68 | 2.534,64 | 25.346,40 |
| 8.330 | 09.85.050 | FDE | POSTE DE AÇO GALV.TIPO RETO, C/JANELA INSP. H=10M ACIMA DO SOLO | UN | 10 | 4.122,94 | 5.071,22 | 50.712,20 |
| 8.331 | 09.85.053 | FDE | POSTE DE CONCRETO TUBULAR OCO DE 7 M DE COMPR C/ JANELA ISNPECAO | UN | 5 | 1.679,32 | 2.065,56 | 10.327,80 |
| 8.332 | 09.85.060 | FDE | CONDULETE DE 1" | UN | 101 | 36,45 | 44,83 | 4.527,83 |
| 8.333 | 09.85.061 | FDE | CONDULETE DE 1 1/4" | UN | 101 | 56,41 | 69,38 | 7.007,38 |
| 8.334 | 09.85.062 | FDE | CONDULETE DE 1 1/2" | UN | 101 | 66,00 | 81,18 | 8.199,18 |
| 8.335 | 09.85.063 | FDE | CONDULETE DE 2" | UN | 51 | 92,53 | 113,81 | 5.804,31 |
| 8.336 | 09.85.064 | FDE | CONDULETE DE 3/4" | UN | 101 | 29,41 | 36,17 | 3.653,17 |
| 8.337 | 09.85.065 | FDE | CONDULETE DE 1/2" | UN | 101 | 33,42 | 41,11 | 4.152,11 |
| 8.338 | 09.85.082 | FDE | MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 1 HP - 220 V BIFASICO | UN | 5 | 1.277,91 | 1.571,83 | 7.859,15 |
| 8.339 | 09.85.083 | FDE | MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 2 HP - 220 V TRIFASICO | UN | 5 | 1.282,45 | 1.577,41 | 7.887,05 |
| 8.340 | 09.85.084 | FDE | MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 3 HP - 220 V TRIFASICO | UN | 5 | 1.507,77 | 1.854,56 | 9.272,80 |
| 8.341 | 09.85.085 | FDE | MOTOR PARA BOMBA DE RECALQUE DE 5 HP - 220 V TRIFASICO | UN | 5 | 3.634,76 | 4.470,75 | 22.353,75 |
| 8.342 | 09.85.087 | FDE | LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 10W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 2400 | 33,80 | 41,57 | 99.768,00 |
| 8.343 | 09.85.089 | FDE | LAMPADA LED TUBULAR POLICARBONATO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K | UN | 2800 | 39,02 | 47,99 | 134.372,00 |
| 8.344 | 09.86.001 | FDE | CAPTOR TIPO FRANKLIN, BOUQUET NIQUELADO DE 4 PONTAS-CONECTOR GRANDE | UN | 6 | 266,14 | 327,35 | 1.964,10 |
| 8.345 | 09.86.020 | FDE | SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 25 A 35 MM2 | UN | 11 | 44,58 | 54,83 | 603,13 |
| 8.346 | 09.86.021 | FDE | SUPORTE SIMPLES COM ROLDANA PARA CABO DE COBRE NU 70 A 95 MM2 | UN | 11 | 44,58 | 54,83 | 603,13 |
| 8.347 | 09.86.025 | FDE | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM2 | UN | 51 | 16,10 | 19,80 | 1.009,80 |
| 8.348 | 09.86.026 | FDE | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM2 | UN | 31 | 17,72 | 21,80 | 675,80 |
| 8.349 | 09.86.027 | FDE | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95 MM2 | UN | 6 | 38,83 | 47,76 | 286,56 |
| 8.350 | 09.09.062 | FDE | IL-62 LUMINÁRIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (4X16W) | UN | 31 | 433,81 | 533,59 | 16.541,29 |
| 8.351 | 09.09.081 | FDE | IL-81 LUMINÁRIA ABERTA C/REFLETOR E PENDENTE P/LAMPADAS FLUOR. (1X28W) | UN | 21 | 348,01 | 428,05 | 8.989,05 |
| 8.352 | 09.09.082 | FDE | IL-82 LUMINÁRIA ABERTA C/REFLETOR E PENDENTE P/LAMPADAS FLUOR. (2X28W) | UN | 21 | 387,71 | 476,88 | 10.014,48 |
| 8.353 | 09.11.021 | FDE | IL-37 LUMINARIA C/GRADE C/LAMP. VAPOR SÓDIO 150W C/ BRACO ACO GALV. | UN | 11 | 669,35 | 823,30 | 9.056,30 |
| 8.354 | 09.11.038 | FDE | IL-51 LUMINARIA PI VAPOR MET P/SOM/ELETR (2X250W) | UN | 11 | 3.784,59 | 4.655,05 | 51.205,55 |
| 8.355 | 09.11.075 | FDE | IL-65 ILUMINAÇÃO DECORATIVA P/AREA EXTERNA POSTE METÁLICO 4M LAMP. FLUOR. 2X36W | UN | 11 | 3.138,22 | 3.860,01 | 42.460,11 |
| 8.356 | 09.11.076 | FDE | IL-84 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X150W. | UN | 11 | 587,84 | 723,04 | 7.953,44 |
| 8.357 | 09.11.077 | FDE | IL-85 PROJETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO PARA LAMPADA TUBULAR DE VAPOR DE SÓDIO 1X250W. | UN | 11 | 643,47 | 791,47 | 8.706,17 |
| 8.358 | 09.84.071 | FDE | REATOR ELETRÔNICO PT RAP P/FLUOR. AFP 1X28W BIVOLT C/PROTEÇÃO | UN | 250 | 108,98 | 134,05 | 33.512,50 |
| 8.359 | 09.84.072 | FDE | REATOR ELETRÔNICO PT RAP P/FLUOR. AFP 2X28W BIVOLT C/PROTEÇÃO | UN | 200 | 108,98 | 134,05 | 26.810,00 |
| 8.360 | 09.85.016 | FDE | LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W | UN | 100 | 13,13 | 16,15 | 1.615,00 |
| 9 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 1.203.950,61 |
| 9.1 | 10.01.077 | FDE | FORRO PLACA MINERAL NRC 0,85 THERMOFON INCL.PERFIS FORNEC/INST. | m² | 1500 | 197,24 | 242,61 | 363.915,00 |
| 9.2 | 10.01.049 | FDE | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA | m² | 5300 | 100,49 | 123,60 | 655.080,00 |
| 9.3 | 10.01.082 | FDE | FORRO EM LÂMINA DE PVC 200MM E = 7 OU 8MM | m² | 1590 | 35,68 | 43,89 | 69.785,10 |
| 9.4 | 10.01.083 | FDE | ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC | m² | 1511 | 51,37 | 63,19 | 95.480,09 |
| 9.5 | 10.50.003 | FDE | DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO | m² | 202 | 3,39 | 4,17 | 842,34 |
| 9.6 | 10.50.004 | FDE | DEMOLIÇÃO DE ENTARUGAMENTO | m² | 202 | 1,23 | 1,51 | 305,02 |
| 9.7 | 10.50.005 | FDE | DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO. | m² | 101 | 1,23 | 1,51 | 152,51 |
| 9.8 | 10.60.002 | FDE | RETIRADA DE FORROS EM PLACAS APOIADAS | m² | 101 | 5,12 | 6,30 | 636,30 |
| 9.9 | 10.60.005 | FDE | RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS | m² | 1511 | 9,55 | 11,75 | 17.754,25 |
| 10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO / JUNTA DE DILATAÇÃO |  |  |  |  | 427.966,91 |
| 10.1 | 11.01.002 | FDE | IMPERMEABILIZACAO DE SUB-SOLOS C/ARG CIM-AREIA 1:3 HIDR TINTA BETUMINOSA | m² | 101 | 80,50 | 99,02 | 10.001,02 |
| 10.2 | 11.02.027 | FDE | IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS | m² | 782 | 48,23 | 59,32 | 46.388,24 |
| 10.3 | 11.02.035 | FDE | IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA | m² | 782 | 139,21 | 171,23 | 133.901,86 |
| 10.4 | 11.02.040 | FDE | IMPERMEABIL.EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA MONOCOMPONENTE. APLICAÇAO 4 DEMÃOS INCLUS.TELA ESTRUTURANTE | m² | 782 | 85,72 | 105,44 | 82.454,08 |
| 10.5 | 11.02.066 | FDE | REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM | m² | 202 | 26,10 | 32,10 | 6.484,20 |
| 10.6 | 11.02.067 | FDE | ARGAMASSA PARA PROTEÇAO MECANICA SOBRE SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA TRAÇO 1:4 ESPESSURA 3CM | m² | 2970 | 28,94 | 35,60 | 105.732,00 |
| 10.7 | 11.04.041 | FDE | SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO QUADRO | M | 330 | 28,17 | 34,65 | 11.434,50 |
| 10.8 | 11.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE IMPERMEABILIZACOES COM MULTIMEMBRANAS ASFALT - ELEM SINT | m² | 2970 | 7,70 | 9,47 | 28.125,90 |
| 10.9 | 11.50.002 | FDE | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA COM IMPERMEABILIZANTE | m² | 303 | 9,24 | 11,37 | 3.445,11 |
| 11 |  |  | REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE |  |  |  |  | 1.568.604,20 |
| 11.1 | 12.01.001 | FDE | CHAPISCO | m² | 6542 | 10,10 | 12,42 | 81.251,64 |
| 11.2 | 12.01.006 | FDE | EMBOCO DESEMPENADO | m² | 9580 | 35,66 | 43,86 | 420.178,80 |
| 11.3 | 12.02.003 | FDE | CHAPISCO ROLADO PARA SUPERFICIES LISAS | m² | 202 | 8,41 | 10,34 | 2.088,68 |
| 11.4 | 12.02.007 | FDE | REBOCO | m² | 1235 | 21,03 | 25,87 | 31.949,45 |
| 11.5 | 12.02.009 | FDE | REVESTIMENTO COM GESSO | m² | 2325 | 18,06 | 22,21 | 51.638,25 |
| 11.6 | 12.02.014 | FDE | CERAMICA ESMALTADA 10X10CM - BRANCO,AREIA,BEGE,OCRE,CINZA | m² | 101 | 127,66 | 157,02 | 15.859,02 |
| 11.7 | 12.02.029 | FDE | CERAMICA ESMALTADA 20X20CM | m² | 101 | 92,96 | 114,34 | 11.548,34 |
| 11.8 | 12.02.036 | FDE | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE | m² | 5825 | 102,07 | 125,55 | 731.328,75 |
| 11.9 | 12.04.008 | FDE | CHAPISCO FINO PENEIRADO | m² | 101 | 6,83 | 8,40 | 848,40 |
| 11.10 | 12.04.019 | FDE | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO BRANCO E PINTURA ACRILICA | m² | 3150 | 39,60 | 48,71 | 153.436,50 |
| 11.11 | 12.04.024 | FDE | REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5,0X 5,0 CM | m² | 31 | 208,43 | 256,37 | 7.947,47 |
| 11.12 | 12.04.014 | FDE | REVESTIMENTO TEXTURIZADO ACRILICO PIGMENTADO (CORES PRONTA) | m² | 542 | 26,77 | 32,93 | 17.848,06 |
| 11.13 | 12.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA/GESSO EM FORRO E PAREDES | m² | 202 | 8,64 | 10,63 | 2.147,26 |
| 11.14 | 12.50.002 | FDE | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | m² | 1395 | 12,95 | 15,93 | 22.222,35 |
| 11.15 | 12.50.003 | FDE | DEMOLIÇÃO SOMENTE DE AZULEJO | m² | 51 | 4,32 | 5,31 | 270,81 |
| 11.16 | 12.60.001 | FDE | RETIRADA DE MÁRMORE PEDRAS OU GRANITOS INCL DEMOLICÃO ARGAMASSA ASSENTAMENTO | m² | 51 | 27,72 | 34,10 | 1.739,10 |
| 11.17 | 12.80.003 | FDE | CHAPISCO RUSTICO COM PEDRISCO | m² | 51 | 10,37 | 12,76 | 650,76 |
| 11.18 | 12.80.030 | FDE | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS | M | 401 | 11,82 | 14,54 | 5.830,54 |
| 11.19 | 12.80.051 | FDE | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO | M | 206 | 38,76 | 47,67 | 9.820,02 |
| 12 |  |  | PISOS INTERNOS / RODAPÉS / PEITORIS |  |  |  |  | 2.275.157,99 |
| 12.1 | 13.01.017 | FDE | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM | m² | 565 | 26,10 | 32,10 | 18.136,50 |
| 12.2 | 13.01.018 | FDE | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM | m² | 51 | 27,63 | 33,98 | 1.732,98 |
| 12.3 | 13.02.005 | FDE | CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG | m² | 51 | 52,70 | 64,82 | 3.305,82 |
| 12.4 | 13.02.006 | FDE | PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO E=8CM | m² | 1212 | 66,04 | 81,23 | 98.450,76 |
| 12.5 | 13.02.017 | FDE | LADRILHOS HIDRAULICOS DE 20X20 CM LISOS EM UMA COR | m² | 212 | 106,02 | 130,40 | 27.644,80 |
| 12.6 | 13.02.019 | FDE | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA | m² | 11 | 139,98 | 172,18 | 1.893,98 |
| 12.7 | 13.02.020 | FDE | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL | m² | 11 | 139,35 | 171,40 | 1.885,40 |
| 12.8 | 13.02.023 | FDE | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL | m² | 111 | 203,49 | 250,29 | 27.782,19 |
| 12.9 | 13.02.024 | FDE | BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DIRECIONAL | m² | 111 | 431,95 | 531,30 | 58.974,30 |
| 12.10 | 13.02.032 | FDE | FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RESINA EPÓXICA E AREIA QUARTZOSA L=4CM | M | 31 | 12,83 | 15,78 | 489,18 |
| 12.11 | 13.02.034 | FDE | GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO | m² | 1980 | 163,86 | 201,55 | 399.069,00 |
| 12.12 | 13.02.052 | FDE | TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA | m² | 1511 | 9,22 | 11,34 | 17.134,74 |
| 12.13 | 13.02.053 | FDE | BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA | m² | 11 | 203,49 | 250,29 | 2.753,19 |
| 12.14 | 13.02.055 | FDE | BORRACHA ASSENTADA C/ ARGAMASSA - PISO TATIL DE ALERTA | m² | 32 | 431,95 | 531,30 | 17.001,60 |
| 12.15 | 13.02.061 | FDE | PISO DE BORRACHA SINT PASTILHADA COR PRETA ESP 7MM FIXAVEL C/ARGAMASSA | m² | 51 | 266,25 | 327,49 | 16.701,99 |
| 12.16 | 13.02.069 | FDE | PORCELANATO ESMALTADO | m² | 2083 | 192,31 | 236,54 | 492.712,82 |
| 12.17 | 13.02.077 | FDE | CHAPAS VINILICAS/TRANSITO PESADO (COR ESPECIFICAR) ESP 2MM | m² | 51 | 251,15 | 308,91 | 15.754,41 |
| 12.18 | 13.02.092 | FDE | SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO | m² | 21 | 148,82 | 183,05 | 3.844,05 |
| 12.19 | 13.02.093 | FDE | RASPAGEM COM CALAFETACAO E APLICACAO DE CERA | m² | 21 | 52,69 | 64,81 | 1.361,01 |
| 12.20 | 13.02.100 | FDE | CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORÇÃO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | m² | 3172 | 77,80 | 95,69 | 303.528,68 |
| 12.21 | 13.03.042 | FDE | PEDRA ARDOSIA 40X40CM E=7A10MM | m² | 16 | 103,26 | 127,01 | 2.032,16 |
| 12.22 | 13.04.001 | FDE | DEGRAUS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA DE 2 CM | M | 21 | 41,49 | 51,03 | 1.071,63 |
| 12.23 | 13.04.004 | FDE | DEGRAU DE CONCRETO LISO | M | 21 | 99,83 | 122,79 | 2.578,59 |
| 12.24 | 13.04.026 | FDE | DEGRAUS DE GRANILITE MOLDADOS NO LOCAL | M | 303 | 204,10 | 251,04 | 76.065,12 |
| 12.25 | 13.04.040 | FDE | DEGRAUS DE CHAPA VINILICA ESPESS 2 MM | M | 51 | 166,96 | 205,36 | 10.473,36 |
| 12.26 | 13.04.050 | FDE | DEGRAU DE BORRACHA SINTETICA COR PRETA C/TESTEIRA FIXAVEL C/ARG | M | 11 | 234,54 | 288,48 | 3.173,28 |
| 12.27 | 13.05.014 | FDE | RODAPES DE LADRILHO HIDRAULICO UMA COR COM 10 CM DE ALTURA | M | 11 | 43,17 | 53,10 | 584,10 |
| 12.28 | 13.05.020 | FDE | RODAPES DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM | M | 907 | 52,91 | 65,08 | 59.027,56 |
| 12.29 | 13.05.022 | FDE | RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM | M | 202 | 20,29 | 24,96 | 5.041,92 |
| 12.30 | 13.05.068 | FDE | RODAPE VINILICO DE 5 CM SIMPLES | M | 11 | 26,86 | 33,04 | 363,44 |
| 12.31 | 13.05.100 | FDE | RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | M | 1007 | 10,62 | 13,06 | 13.151,42 |
| 12.32 | 13.06.082 | FDE | SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) | M | 101 | 144,91 | 178,24 | 18.002,24 |
| 12.33 | 13.06.083 | FDE | SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L=19 A 22CM) | M | 101 | 187,65 | 230,81 | 23.311,81 |
| 12.34 | 13.50.001 | FDE | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO | m³ | 51 | 200,20 | 246,25 | 12.558,75 |
| 12.35 | 13.50.002 | FDE | DEMOLIÇAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE BASE | m² | 1511 | 24,18 | 29,74 | 44.937,14 |
| 12.36 | 13.50.003 | FDE | DEMOLICAO PISO TACOS DE MADEIRA INCLUSIVE ARG ASSENTAMENTO | m² | 21 | 17,27 | 21,24 | 446,04 |
| 12.37 | 13.50.004 | FDE | DEMOLICAO PISO SOALHO DE TABUAS INCLUSIVE VIGAMENTOS | m² | 21 | 15,54 | 19,11 | 401,31 |
| 12.38 | 13.50.006 | FDE | DEMOLIÇÃO DE SOALHO SOMENTE TÁBUAS | m² | 21 | 7,77 | 9,56 | 200,76 |
| 12.39 | 13.50.010 | FDE | DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZACÃO | m² | 21 | 6,16 | 7,58 | 159,18 |
| 12.40 | 13.50.015 | FDE | DEMOLIÇAO REVEST DE DEGRAUS DE ARG/GRANILITE/CACOS/LADRILHOS, INCL ARG ASSENT. | m² | 31 | 7,70 | 9,47 | 293,57 |
| 12.41 | 13.50.016 | FDE | DEMOLICAO RODAPES EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 51 | 1,85 | 2,28 | 116,28 |
| 12.42 | 13.50.017 | FDE | DEMOLICAO SOLEIRAS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 51 | 2,31 | 2,84 | 144,84 |
| 12.43 | 13.50.018 | FDE | DEMOLICAO PEITORIS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 11 | 1,85 | 2,28 | 25,08 |
| 12.44 | 13.50.019 | FDE | DEMOLICAO GUARDA-CORPOS EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA ASSENTAMENTO | M | 16 | 1,85 | 2,28 | 36,48 |
| 12.45 | 13.60.001 | FDE | RETIRADA DE PISO VINILICO E BORRACHA | m² | 51 | 3,41 | 4,19 | 213,69 |
| 12.46 | 13.60.002 | FDE | RETIRADA DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO | m² | 51 | 7,51 | 9,24 | 471,24 |
| 12.47 | 13.60.003 | FDE | RETIRADA DE PISO DE CERÂMICA OU LADRILHOS HIDRÁULICOS | m² | 101 | 23,10 | 28,41 | 2.869,41 |
| 12.48 | 13.60.004 | FDE | RETIRADA DE PISO DE TACOS DE MADEIRA | m² | 11 | 9,24 | 11,37 | 125,07 |
| 12.49 | 13.60.005 | FDE | RETIRADA DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO | m² | 11 | 20,47 | 25,18 | 276,98 |
| 12.50 | 13.60.006 | FDE | RETIRADA DE SOALHO SOMENTE TÁBUAS | m² | 11 | 11,94 | 14,69 | 161,59 |
| 12.51 | 13.60.007 | FDE | RETIRADA DE PISO DE PEDRA | m² | 11 | 20,02 | 24,62 | 270,82 |
| 12.52 | 13.60.008 | FDE | RETIRADA DE PISO DE GRANITO OU MÁRMORE | m² | 11 | 24,64 | 30,31 | 333,41 |
| 12.53 | 13.60.009 | FDE | RETIRADA DE DEGRAUS E ESPELHOS EM PEDRA | M | 11 | 15,40 | 18,94 | 208,34 |
| 12.54 | 13.60.010 | FDE | RETIRADA DE DEGRAUS E ESP DE GRANITO OU MÁRMORE | M | 11 | 18,48 | 22,73 | 250,03 |
| 12.55 | 13.60.011 | FDE | RETIRADA DE RODAPÉS DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MÁRMORE | M | 202 | 3,08 | 3,79 | 765,58 |
| 12.56 | 13.60.012 | FDE | RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA INCLUSIVE CORDÃO | M | 11 | 2,31 | 2,84 | 31,24 |
| 12.57 | 13.60.013 | FDE | RETIRADA DE SOLEIRAS EM GERAL | M | 101 | 3,08 | 3,79 | 382,79 |
| 12.58 | 13.60.014 | FDE | RETIRADA DE PEITORIS EM GERAL | M | 11 | 3,08 | 3,79 | 41,69 |
| 12.59 | 13.60.015 | FDE | RETIRADA DE GUARDA-CORPOS EM GERAL | M | 11 | 3,08 | 3,79 | 41,69 |
| 12.60 | 13.80.002 | FDE | LASTRO DE CONCRETO | m³ | 31 | 682,64 | 839,65 | 26.029,15 |
| 12.61 | 13.80.003 | FDE | LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM | m² | 31 | 16,68 | 20,52 | 636,12 |
| 12.62 | 13.80.005 | FDE | DEGRAU DE CONCRETO LISO | M | 51 | 99,83 | 122,79 | 6.262,29 |
| 12.63 | 13.80.007 | FDE | PISO DE CONCRETO FCK=25MPA E=5CM | m² | 303 | 28,07 | 34,53 | 10.462,59 |
| 12.64 | 13.80.013 | FDE | ISOLAMENTO COM LONA PRETA | m² | 303 | 4,46 | 5,49 | 1.663,47 |
| 12.65 | 13.80.014 | FDE | FRESAMENTO DE PISO CIMENTADO | m² | 7440 | 40,12 | 49,35 | 367.164,00 |
| 12.66 | 13.80.016 | FDE | PISO VINILICO DE 3,2MM DE ESPESSURA | m² | 51 | 262,33 | 322,67 | 16.456,17 |
| 12.67 | 13.80.021 | FDE | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIMENTO/AREIA 1:3 E=2,50CM | m² | 504 | 28,91 | 35,56 | 17.922,24 |
| 12.68 | 13.80.022 | FDE | COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO | m² | 11 | 16,89 | 20,77 | 228,47 |
| 12.69 | 13.80.032 | FDE | TELA Q-92 PARA PISO DE CONCRETO | m² | 152 | 12,99 | 15,98 | 2.428,96 |
| 12.70 | 13.80.060 | FDE | DEGRAU DE GRANILITE | M | 101 | 91,35 | 112,36 | 11.348,36 |
| 12.71 | 13.80.062 | FDE | DEGRAU VINILICO COM TESTEIRA DE BORRACHA | M | 11 | 125,47 | 154,33 | 1.697,63 |
| 12.72 | 13.80.065 | FDE | TESTEIRA DE BORRACHA | M | 11 | 26,79 | 32,95 | 362,45 |
| 12.73 | 13.80.066 | FDE | PISO BORRACHA SINT PASTILHADO PRETO ESPES 4/5MM - COLADO | m² | 51 | 114,29 | 140,58 | 7.169,58 |
| 12.74 | 13.80.075 | FDE | ENCHIMENTO DE PISO COM ARGILA EXPANDIDA | m³ | 21 | 562,50 | 691,88 | 14.529,48 |
| 13 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 62.903,57 |
| 13.1 | 14.01.062 | FDE | VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB INCLUSIVE GUARNIÇAO NEOPRENE USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | m² | 21 | 227,45 | 279,76 | 5.874,96 |
| 13.2 | 14.70.001 | FDE | RECOLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE EMASSAMENTO OU RECOLOCACAO DE BAGUETES | m² | 21 | 46,26 | 56,90 | 1.194,90 |
| 13.3 | 14.01.002 | FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM | m² | 21 | 83,46 | 102,66 | 2.155,86 |
| 13.4 | 14.01.004 | FDE | VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM | m² | 103 | 124,24 | 152,82 | 15.740,46 |
| 13.5 | 14.02.001 | FDE | EP-01 ESPELHO | UN | 51 | 461,16 | 567,23 | 28.928,73 |
| 13.6 | 14.60.001 | FDE | RETIRADA DE VIDRO INCLUSIVE RASPAGEM DE MASSA OU RETIRADA DE BAGUETES | m² | 103 | 9,36 | 11,51 | 1.185,53 |
| 13.7 | 14.80.001 | FDE | ESPELHO DE CRISTAL 6MM LAPIDADO INCLUSIVE FIXAÇÃO COM COLA ADESIVA. | m² | 21 | 302,87 | 372,53 | 7.823,13 |
| 14 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 4.025.320,83 |
| 14.1 | 15.01.006 | FDE | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA | m² | 8992 | 20,72 | 25,49 | 229.206,08 |
| 14.2 | 15.01.013 | FDE | ESMALTE A BASE DE ÁGUA SEM APARELHAMENTO E EMASSAMENTO PRÉVIOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 51 | 22,10 | 27,18 | 1.386,18 |
| 14.3 | 15.01.014 | FDE | APLICAÇAO DE IMUNIZANTE CUPINICIDA EM MADEIRA. | m² | 51 | 11,65 | 14,33 | 730,83 |
| 14.4 | 15.01.015 | FDE | VERNIZ SEM APARELHAMENTO E EMAS PREVIOS EM ESTRUT DE MADEIRA APARENTE | m² | 151 | 17,35 | 21,34 | 3.222,34 |
| 14.5 | 15.01.032 | FDE | PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVITE/SIMILAR) - ESTRUTURAS | m² | 101 | 12,36 | 15,20 | 1.535,20 |
| 14.6 | 15.01.035 | FDE | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESTRUTURAS | m² | 7990 | 14,59 | 17,95 | 143.420,50 |
| 14.7 | 15.02.003 | FDE | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | m² | 37200 | 22,52 | 27,70 | 1.030.440,00 |
| 14.8 | 15.02.006 | FDE | LATEX COM MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR | m² | 101 | 40,07 | 49,29 | 4.978,29 |
| 14.9 | 15.02.010 | FDE | TINTA LATEX ECONOMICA EM ELEMENTO VAZADO | m² | 101 | 40,07 | 34,39 | 3.473,39 |
| 14.10 | 15.02.018 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA | m² | 672 | 32,00 | 39,36 | 26.449,92 |
| 14.11 | 15.02.020 | FDE | MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR (AREAS MOLHADAS) | m² | 101 | 21,27 | 26,16 | 2.642,16 |
| 14.12 | 15.02.025 | FDE | TINTA LATEX STANDARD | m² | 39800 | 29,73 | 36,57 | 1.455.486,00 |
| 14.13 | 15.02.026 | FDE | TINTA LATEX STANDARD COM MASSA NIVELADORA | m² | 202 | 36,46 | 44,85 | 9.059,70 |
| 14.14 | 15.02.053 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA EM FORRO DE MADEIRA | m² | 51 | 36,47 | 44,86 | 2.287,86 |
| 14.15 | 15.02.055 | FDE | ENVERNIZAMENTO EM FORRO DE MADEIRA | m² | 151 | 23,28 | 28,63 | 4.323,13 |
| 14.16 | 15.02.061 | FDE | TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO | m² | 101 | 21,61 | 26,58 | 2.684,58 |
| 14.17 | 15.02.080 | FDE | TINTA LATEX PARA PISO | m² | 7822 | 21,95 | 27,00 | 211.194,00 |
| 14.18 | 15.03.002 | FDE | MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 2451 | 22,77 | 28,01 | 68.652,51 |
| 14.19 | 15.03.025 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA SEM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 1590 | 31,72 | 39,02 | 62.041,80 |
| 14.20 | 15.03.026 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 100 | 54,49 | 67,02 | 6.702,00 |
| 14.21 | 15.03.027 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA EM CERCAS, PORTÕES E GRADIS | m² | 5144 | 16,50 | 20,30 | 104.423,20 |
| 14.22 | 15.03.028 | FDE | ESMALTE A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE FERRO | m² | 3180 | 36,03 | 44,32 | 140.937,60 |
| 14.23 | 15.03.032 | FDE | PRIMER P/ GALVANIZADOS (GALVIT/SIMILAR) - ESQUADRIAS | m² | 101 | 28,86 | 35,50 | 3.585,50 |
| 14.24 | 15.03.035 | FDE | FUNDO ANTI-OXIDANTE EM ESQUADRIAS | m² | 101 | 31,84 | 39,16 | 3.955,16 |
| 14.25 | 15.03.060 | FDE | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA (ESMALTE) | M | 301 | 13,08 | 16,09 | 4.843,09 |
| 14.26 | 15.03.061 | FDE | FACE INTERNA DE CALHAS COM TINTA BETUMINOSA | M | 101 | 9,68 | 11,91 | 1.202,91 |
| 14.27 | 15.03.064 | FDE | FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM ESMALTE A BASE DE AGUA | M | 301 | 13,54 | 16,65 | 5.011,65 |
| 14.28 | 15.04.001 | FDE | CAIACAO | m² | 1007 | 7,50 | 9,23 | 9.294,61 |
| 14.29 | 15.04.007 | FDE | MASSA NIVELADORA PARA EXTERIOR | m² | 1007 | 21,27 | 26,16 | 26.343,12 |
| 14.30 | 15.04.008 | FDE | LATEX EM ELEMENTO VAZADO | m² | 101 | 19,99 | 24,59 | 2.483,59 |
| 14.31 | 15.04.009 | FDE | TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO | m² | 21 | 30,32 | 37,29 | 783,09 |
| 14.32 | 15.04.011 | FDE | TINTA MINERAL IMPERMEAVEL SEM NATA SELADORA | m² | 31 | 12,08 | 14,86 | 460,66 |
| 14.33 | 15.04.015 | FDE | ESMALTE EM SUPERFICIE REBOCADA SEM MASSA NIVELADORA | m² | 10234 | 21,66 | 26,64 | 272.633,76 |
| 14.34 | 15.04.020 | FDE | LIQUIDO IMUNIZANTE EM MADEIRA APARENTE | m² | 21 | 11,65 | 14,33 | 300,93 |
| 14.35 | 15.04.031 | FDE | VERNIZ ACRILICO BASE AGUA APLICAÇAO 3 DEMAOS | m² | 31 | 10,12 | 12,45 | 385,95 |
| 14.36 | 15.04.078 | FDE | SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-PINTURA ACRÍLICA P/PISOS | CJ | 16 | 11,53 | 14,18 | 226,88 |
| 14.37 | 15.04.080 | FDE | PINTURA DE QUADRAS ESP-LINHAS DEMARCATORIAS (600M2) | UN | 5 | 1.099,09 | 1.351,88 | 6.759,40 |
| 14.38 | 15.04.081 | FDE | PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES | M | 1728 | 1,87 | 2,30 | 3.974,40 |
| 14.39 | 15.50.001 | FDE | RASPAGEM DE CAIACAO OU TINTA MINERAL IMPERMEAVEL | m² | 101 | 1,54 | 1,89 | 190,89 |
| 14.40 | 15.50.002 | FDE | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM LIXAMENTO | m² | 33697 | 3,13 | 3,85 | 129.733,45 |
| 14.41 | 15.50.003 | FDE | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ DE MADEIRA C/LIXAMENTO | m² | 504 | 4,20 | 5,17 | 2.605,68 |
| 14.42 | 15.50.004 | FDE | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/LIXAMENTO | m² | 202 | 5,38 | 6,62 | 1.337,24 |
| 14.43 | 15.50.010 | FDE | REMOÇAO DE OLEO,ESMALTE,VERNIZ EM RODAPES,BAGUETES E MOLD C/LIXAMENTO | M | 51 | 0,84 | 1,03 | 52,53 |
| 14.44 | 15.50.011 | FDE | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,LATEX/ACRILICO EM PAREDES COM PRODUTO QUIMICO | m² | 51 | 7,26 | 8,93 | 455,43 |
| 14.45 | 15.50.012 | FDE | REMOCAO DE OLEO ESMALTE OU VERNIZ EM ESQ. DE MADEIRA C/PROD QUIMICO | m² | 51 | 7,26 | 8,93 | 455,43 |
| 14.46 | 15.50.013 | FDE | REMOCAO DE OLEO,ESMALTE,ALUMIN OU GRAFITE EM ESQ DE FERRO C/PROD QUIM | m² | 51 | 7,26 | 8,93 | 455,43 |
| 14.47 | 15.50.014 | FDE | REMOÇAO DE OLEO,ESMALTE,VERNIZ EM RODAPES,BAGUETES E MOLD C/PROD.QUIMICO | M | 51 | 1,45 | 1,78 | 90,78 |
| 14.48 | 15.50.030 | FDE | REMOCAO DE PINTURA EM ESTRUTURA METALICA COM LIXAMENTO | m² | 303 | 19,99 | 24,59 | 7.450,77 |
| 14.49 | 15.80.010 | FDE | PINTURA EM AZULEJO | m² | 101 | 22,95 | 28,23 | 2.851,23 |
| 14.50 | 15.80.031 | FDE | VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCL PREPARO E RETOQUE DE MASSA | m² | 700 | 25,69 | 31,60 | 22.120,00 |
| 15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 6.428.708,73 |
| 15.1 | 16.01.015 | FDE | FD-15 FECHAMENTO DE DIVISA/BL CONCRETO/REVEST CHAP FINO H=235CM/SAPATA | M | 600 | 606,57 | 746,08 | 447.648,00 |
| 15.2 | 16.01.029 | FDE | FD-24 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO / BROCA (H=235CM) | M | 600 | 931,16 | 1.145,33 | 687.198,00 |
| 15.3 | 16.01.090 | FDE | FE-01 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO 120 | m² | 152 | 787,84 | 969,04 | 147.294,08 |
| 15.4 | 16.02.008 | FDE | PISO DE CONCRETO LISO-FUNDACAO DIRETA FCK-25 MPA | m² | 148 | 160,97 | 197,99 | 29.302,52 |
| 15.5 | 16.02.015 | FDE | PAVIMENTACAO ASFALTICA | m² | 2664 | 65,97 | 81,14 | 216.156,96 |
| 15.6 | 16.02.025 | FDE | GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP | M | 16 | 79,51 | 97,80 | 1.564,80 |
| 15.7 | 16.01.064 | FDE | PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA | m² | 50 | 953,44 | 1.172,73 | 58.636,50 |
| 15.8 | 16.01.088 | FDE | PT-41 PORTAO EM CHAPA DE ACO (300X235CM) | UN | 6 | 9.656,56 | 11.877,57 | 71.265,42 |
| 15.9 | 16.02.014 | FDE | PAVIMENTAÇAO DE CONCRETO PARA PISO PERMEAVEL DRENANTE (GRAMA) | m² | 100 | 130,32 | 160,29 | 16.029,00 |
| 15.10 | 16.02.063 | FDE | PAVIMENTACAO ARTICULADA BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO E=8CM 50 Mpa COR NATURAL SOBRE BASE AREIA GROSSA | m² | 800 | 168,79 | 207,61 | 166.088,00 |
| 15.11 | 16.02.026 | FDE | SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO PMSP | M | 11 | 74,42 | 91,54 | 1.006,94 |
| 15.12 | 16.02.027 | FDE | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 22 | 48,09 | 59,15 | 1.301,30 |
| 15.13 | 16.02.028 | FDE | GA-02 GUIA E SARJETA | M | 22 | 109,59 | 134,80 | 2.965,60 |
| 15.14 | 16.02.029 | FDE | GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP | M | 22 | 119,76 | 147,30 | 3.240,60 |
| 15.15 | 16.02.031 | FDE | DEGRAU DE CONCRETO CAMURCADO | M | 53 | 75,09 | 92,36 | 4.895,08 |
| 15.16 | 16.02.033 | FDE | PEDRA MIRACEMA | m² | 16 | 93,41 | 114,89 | 1.838,24 |
| 15.17 | 16.03.001 | FDE | CORTE DE MATO E GRAMA - ROÇAGEM MECANIZADA | m² | 11428 | 0,80 | 0,98 | 11.199,44 |
| 15.18 | 16.03.002 | FDE | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | m² | 1139 | 15,96 | 19,63 | 22.358,57 |
| 15.19 | 16.04.001 | FDE | QE-02 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL | PR | 6 | 1.845,87 | 2.270,42 | 13.622,52 |
| 15.20 | 16.04.002 | FDE | QE-03 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) | UN | 6 | 1.691,15 | 2.080,11 | 12.480,66 |
| 15.21 | 16.04.019 | FDE | FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - FUNDO - BROCA | M | 170 | 1.151,58 | 1.416,44 | 240.794,80 |
| 15.22 | 16.04.025 | FDE | QE-37 TABELA DE BASQUETE INCLUSIVE GALVANIZAÇÃO A FOGO E PINTURA ESMALTE FUNDACAO BROCA Ø 25 CM | UN | 6 | 6.341,36 | 7.799,87 | 46.799,22 |
| 15.23 | 16.04.031 | FDE | FQ-01 FECHAMENTO PARA QUADRA DE ESPORTES - LATERAIS - BROCA | M | 318 | 808,86 | 994,90 | 316.378,20 |
| 15.24 | 16.04.034 | FDE | FQ-02 ALAMBRADO SOBRE DIVISA | m² | 106 | 153,71 | 189,06 | 20.040,36 |
| 15.25 | 16.04.037 | FDE | FQ-04 ALAMBRADO COM PERFIL E TELA SOLDADA-GALVANIZADOS | m² | 2738 | 171,75 | 211,25 | 578.402,50 |
| 15.26 | 16.05.032 | FDE | CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) | M | 53 | 142,65 | 175,46 | 9.299,38 |
| 15.27 | 16.05.036 | FDE | CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS | M | 53 | 58,64 | 72,13 | 3.822,89 |
| 15.28 | 16.05.042 | FDE | TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) | M | 53 | 147,26 | 181,13 | 9.599,89 |
| 15.29 | 16.05.050 | FDE | POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE BRITA | M | 21 | 2.999,95 | 3.689,94 | 77.488,74 |
| 15.30 | 16.05.052 | FDE | TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE A.P. COM TAMPA DE INSPEÇÃO Ø 0,60M | UN | 11 | 848,93 | 1.044,18 | 11.485,98 |
| 15.31 | 16.05.070 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO DO FUNDO | m³ | 22 | 77,00 | 94,71 | 2.083,62 |
| 15.32 | 16.05.071 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO | m³ | 22 | 743,61 | 914,64 | 20.122,08 |
| 15.33 | 16.05.072 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO | m² | 32 | 194,09 | 238,73 | 7.639,36 |
| 15.34 | 16.05.073 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO REVESTIDO | m² | 32 | 293,33 | 360,80 | 11.545,60 |
| 15.35 | 16.05.074 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | m² | 32 | 168,37 | 207,10 | 6.627,20 |
| 15.36 | 16.06.022 | FDE | MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS | CJ | 6 | 9.488,27 | 11.670,57 | 70.023,42 |
| 15.37 | 16.06.023 | FDE | AL-01 ABRIGO PARA LIXO | UN | 6 | 5.556,10 | 6.834,00 | 41.004,00 |
| 15.38 | 16.06.058 | FDE | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 530 | 86,72 | 106,67 | 56.535,10 |
| 15.39 | 16.06.065 | FDE | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | m² | 730 | 18,04 | 22,19 | 16.198,70 |
| 15.40 | 16.06.066 | FDE | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 730 | 27,40 | 33,70 | 24.601,00 |
| 15.41 | 16.06.077 | FDE | MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA | m² | 53 | 2,84 | 3,49 | 184,97 |
| 15.42 | 16.06.078 | FDE | FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. | m² | 53 | 340,49 | 418,80 | 22.196,40 |
| 15.43 | 16.06.090 | FDE | INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) | UN | 16 | 34,12 | 41,97 | 671,52 |
| 15.44 | 16.06.101 | FDE | INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 | UN | 64 | 8,53 | 10,49 | 671,36 |
| 15.45 | 16.08.026 | FDE | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | UN | 34 | 1.023,46 | 1.258,86 | 42.801,24 |
| 15.46 | 16.08.027 | FDE | CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA | UN | 34 | 1.374,13 | 1.690,18 | 57.466,12 |
| 15.47 | 16.08.034 | FDE | FS-05 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCR. DN=1,4M H=1,5M | UN | 12 | 5.106,01 | 6.280,39 | 75.364,68 |
| 15.48 | 16.08.051 | FDE | FA-02 FILTRO ANAEROBICO DN=2,00M H=2,00M | UN | 12 | 10.777,80 | 13.256,69 | 159.080,28 |
| 15.49 | 16.09.003 | FDE | SM-03 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=2,40M | UN | 12 | 1.109,14 | 1.364,24 | 16.370,88 |
| 15.50 | 16.09.007 | FDE | SM-03 SUMIDOURO - POCO | M | 12 | 2.788,76 | 3.430,17 | 41.162,04 |
| 15.51 | 16.11.005 | FDE | LIMPEZA DA OBRA | m² | 32217 | 10,78 | 13,26 | 427.197,42 |
| 15.52 | 16.11.012 | FDE | LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 318 | 12,32 | 15,15 | 4.817,70 |
| 15.53 | 16.11.014 | FDE | LIMPEZA DE VIDROS | m² | 3627 | 11,55 | 14,21 | 51.539,67 |
| 15.54 | 16.11.020 | FDE | LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO | m² | 3126 | 7,00 | 8,61 | 26.914,86 |
| 15.55 | 16.11.025 | FDE | REMOÇÃO DE RESÍDUOS ( PODA / ENTULHO) PARA ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT) | m³ | 1060 | 185,16 | 227,75 | 241.415,00 |
| 15.56 | 16.11.030 | FDE | TRANSPORTE POR CAMINHÃO PARA ÁREA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS DE OBRA | KM | 10600 | 2,81 | 3,46 | 36.676,00 |
| 15.57 | 16.13.001 | FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | m³ | 32 | 61,60 | 75,77 | 2.424,64 |
| 15.58 | 16.13.002 | FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M | m³ | 11 | 69,30 | 85,24 | 937,64 |
| 15.59 | 16.13.007 | FDE | ESCORAMENTO PONTALETADO | m² | 16 | 93,86 | 115,45 | 1.847,20 |
| 15.60 | 16.13.010 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | m² | 106 | 6,16 | 7,58 | 803,48 |
| 15.61 | 16.13.015 | FDE | REATERRO INTERNO APILOADO | m³ | 27 | 53,90 | 66,30 | 1.790,10 |
| 15.62 | 16.13.025 | FDE | LASTRO DE CONCRETO - 5CM | m² | 212 | 34,13 | 41,98 | 8.899,76 |
| 15.63 | 16.13.026 | FDE | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM | m² | 212 | 9,81 | 12,07 | 2.558,84 |
| 15.64 | 16.13.030 | FDE | ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO ATé 2,00M | m² | 42 | 104,41 | 128,42 | 5.393,64 |
| 15.65 | 16.13.035 | FDE | ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO ATé 2,00M | m² | 42 | 67,86 | 83,47 | 3.505,74 |
| 15.66 | 16.14.006 | FDE | FORMAS DE MADEIRA MACICA | m² | 781 | 109,84 | 135,10 | 105.513,10 |
| 15.67 | 16.14.009 | FDE | FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE | m² | 106 | 125,87 | 154,82 | 16.410,92 |
| 15.68 | 16.20.113 | FDE | ELETRODUTO CORRUGADO ESPIRAL ENTERRADO PEAD D=100 CABINE PRIMÁRIA NBR 13897 | M | 32 | 64,51 | 79,35 | 2.539,20 |
| 15.69 | 16.30.010 | FDE | TAPUME H=225CM APOIADO NO TERRENO E PINTURA LATEX FACE EXTERNA COM LOGOTIPO | M | 530 | 86,72 | 106,67 | 56.535,10 |
| 15.70 | 16.35.001 | FDE | DEFINICAO E DEMARCACAO DA AREA DE REPARO, COM DISCO DE CORTE | M | 178 | 4,38 | 5,39 | 959,42 |
| 15.71 | 16.35.002 | FDE | ESCARIFICACAO MANUAL (CORTE DE CONCRETO) ATE 3CM DE PROFUNDIDADE | m² | 106 | 154,00 | 189,42 | 20.078,52 |
| 15.72 | 16.35.005 | FDE | DEMOLICAO C/MARTELETES PNEUMATICOS ATE 5,0CM DE PROFUNDIDADE | m² | 106 | 244,18 | 300,34 | 31.836,04 |
| 15.73 | 16.35.006 | FDE | ESCARIFICACAO MECANICA,CORTE CONCRETO C/REBARBADORES ELETR ATE 5,0CM | m² | 412 | 174,00 | 214,02 | 88.176,24 |
| 15.74 | 16.35.013 | FDE | FREZAMENTO MECANICO COM MAQUINA DE DESBASTE | m² | 518 | 28,18 | 34,66 | 17.953,88 |
| 15.75 | 16.35.014 | FDE | LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICACAO DE JATO DE AGUA FRIA | m² | 530 | 8,93 | 10,98 | 5.819,40 |
| 15.76 | 16.35.016 | FDE | LIMPEZA DO SUBSTRATO, LAVAGEM COM SOLUCOES ACIDAS, PISOS E PAREDES | m² | 318 | 26,18 | 32,20 | 10.239,60 |
| 15.77 | 16.35.018 | FDE | LIMPEZA PARA REMOCAO DE OLEOS E GRAXAS IMPREGNADOS SUPERFICIALMENTE | m² | 212 | 16,27 | 20,01 | 4.242,12 |
| 15.78 | 16.35.022 | FDE | PREPARACAO DO SUBSTRATO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE | m² | 530 | 38,50 | 47,36 | 25.100,80 |
| 15.79 | 16.47.001 | FDE | PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO ACRILICO | m² | 9049 | 15,80 | 19,43 | 175.822,07 |
| 15.80 | 16.47.002 | FDE | PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE EPOXI | m² | 3106 | 85,66 | 105,36 | 327.248,16 |
| 15.81 | 16.48.001 | FDE | LIXAMENTO MANUAL | m² | 8120 | 9,23 | 11,35 | 92.162,00 |
| 15.82 | 16.48.002 | FDE | LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA | m² | 4060 | 13,95 | 17,16 | 69.669,60 |
| 15.83 | 16.48.003 | FDE | APLICACAO MANUAL DE ESTUQUE E PREPARO DE PASTA | m² | 606 | 15,77 | 19,40 | 11.756,40 |
| 15.84 | 16.48.004 | FDE | POLIMENTO DO ESTUQUE, LIXAMENTO MANUAL | m² | 606 | 5,38 | 6,62 | 4.011,72 |
| 15.85 | 16.48.009 | FDE | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ EPOXI BICOMPONENTE | m² | 106 | 40,05 | 49,26 | 5.221,56 |
| 15.86 | 16.48.015 | FDE | APLICACAO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS SITEMA DUPLO EPOXI POLIURETANO | m² | 106 | 63,60 | 78,23 | 8.292,38 |
| 15.87 | 16.50.001 | FDE | DEMOLIÇÃO DE TUBO DE F.G. P/ SUST DE TELA ALAMBR INCL BASE FIXAÇÃO | UN | 22 | 20,02 | 24,62 | 541,64 |
| 15.88 | 16.50.002 | FDE | DEMOLIÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO | m² | 106 | 1,71 | 2,10 | 222,60 |
| 15.89 | 16.80.010 | FDE | TELA DE ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" | m² | 550 | 71,86 | 88,39 | 48.614,50 |
| 15.90 | 16.80.012 | FDE | TUBO DE F.G. 2" P/ SUSTENT TELA DE ALAMBRADO EXCL BASE-MONTANTE | M | 22 | 88,39 | 108,72 | 2.391,84 |
| 15.91 | 16.80.014 | FDE | LASTRO DE BRITA GRADUADA COMPACTAÇÃO MECÂNICA E=8CM | m² | 1060 | 16,68 | 20,52 | 21.751,20 |
| 15.92 | 16.80.087 | FDE | LIMPEZA DE REVESTIMENTOS HIDRAULICOS | m² | 530 | 9,24 | 11,37 | 6.026,10 |
| 15.93 | 16.80.089 | FDE | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA ATE 1000 LITROS | UN | 50 | 46,20 | 56,83 | 2.841,50 |
| 15.94 | 16.80.093 | FDE | LIMPEZA DE CAIXA DE INSPECAO | UN | 212 | 4,62 | 5,68 | 1.204,16 |
| 15.95 | 16.80.094 | FDE | LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA | m³ | 105 | 202,07 | 248,55 | 26.097,75 |
| 15.96 | 16.80.095 | FDE | LIMPEZA DE SUMIDOURO POR VIAGEM DE 7 M3 | VG | 47 | 1.587,56 | 1.952,70 | 91.776,90 |
| 15.97 | 16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 356 | 618,54 | 760,80 | 270.844,80 |
| 15.98 | 16.80.098 | FDE | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 1421 | 90,13 | 110,86 | 157.532,06 |
|  |  |  |  | Total Geral |  | 36.292.763,41 |  |  |

ANEXO II

MODELOS DE

DECLARAÇÕES

MODELO Nº. 01

(razão social, endereço, telefone, fax, e-mail e CNPJ)

PROPOSTA DE PREÇOS

Local,       de                   de  2024.

Ao Agente de contratação e equipe de apoio

Concorrência nº.  22 / 2024

Processo Administrativo nº.  11926 / 2024

Objeto: Contratação de empresa para registro de preço para eventuais serviços de reparos em edificações públicas, visando sanar as deficiências das instalações físicas prediais no município de Carapicuíba.

Prezados Senhores,

- Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas. nossa proposta de preço unitário e total relativo a execução  dos serviços, objeto da licitação em epígrafe, tendo como referencia  o dia, mês e ano acima consignados.

Valor total: R$                     (                                )

O prazo de execução do objeto é de até 12 (doze) meses, a serem iniciados até 30 (trinta) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por igual período, mediante a anuência do prestador de serviço, desde que comprovado o preço vantajoso.

Apresentamos, nossos dados bancários:

NOME DO BANCO ............................................... Nº ......................

NOME DA AGÊNCIA ............................................ Nº ......................

NÚMERO DA CONTA ......................................................................

O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (noventa) dias corridos a partir da data do recebimento das propostas pelo Agente de contratação e equipe de apoio.

Atenciosamente,

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)

(carteira de identidade número e órgão emissor).

Obs. A proposta deverá estar acompanhada da planilha orçamentária, e composição do BDI, sob pena de desclassificação.

MODELO Nº. 02

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

(Local),              de                        de  2024.

Ao Agente de contratação e equipe de apoio

Concorrência nº  22 / 2024

Processo Administrativo nº.  11926 / 2024

Objeto: Contratação de empresa para registro de preço para eventuais serviços de reparos em edificações públicas, visando sanar as deficiências das instalações físicas prediais no município de Carapicuíba.

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto em seu respectivo no Edital e seus anexos que indicamos, de acordo com a Resolução Nº. 218 de 29/06/73 e Nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o(s)  profissional (is) responsável (is)  técnico (s) caso venhamos a vencer a referida licitação :

1.

Nome              :					(*)  CREA Nº

Assinatura       :					Data de registro

Especialidade   :

2.

Nome               :					(*)  CREA Nº

Assinatura        :					Data de registro

Especialidade    :

Declaramos, outrossim, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes ou de acordo com o contrato ou estatuto social da empresa proponente.

OBS.: (*) No caso de empresa estrangeira, a mesma deverá apresentar o equivalente

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)

(carteira de identidade, número e órgão emissor)

MODELO Nº. 03

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE)

MODELO DE DECLARAÇÕES

Ao Agente de contratação e equipe de apoio

Concorrência nº  22 / 2024

Processo Administrativo nº.  11926 / 24

Objeto: Contratação de empresa para registro de preço para eventuais serviços de reparos em edificações públicas, visando sanar as deficiências das instalações físicas prediais no município de Carapicuíba.

A   empresa   ....................................................   ,   inscrita   no   CNPJ   (M.F.)   sob   o nº   .....................................................   ,   por   intermédio   do  seu   representante  legal,   o Sr(a)   ..................................................   portador(a)   da   Carteira   de   identidade nº ......................... . e CPF nº ........................................... ,

DECLARA que:

a) Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas  normas  infralegais,  nas  convenções  coletivas  de  trabalho  e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que   cumpre   plenamente   os   requisitos   de   habilitação   definidos   no   instrumento convocatório;

b) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição e no inciso V, do art. 68, da Lei 14.133, de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999;

c) Cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, conforme orientado pelo art. 92, inciso VXII da Lei 14.133, de 2021.

d) Não está impedida de participar de licitações   ou   contratar  com  a   Administração Pública  de  Carapícuíba  e  que  não  é  declarada  inidônea pelo  Poder  Público,  de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer, para fins do disposto artigo 156, inc. IV, da Lei nº 14.133/21, 1º de abril de 2021.

e) Não possui sócios ou administradores servidores ou com parentesco até terceiro grau, de servidores e/ou dirigentes desta entidade, que impeçam a contratação desta empresa, nos termos das legislações vigentes aplicáveis;

f) Está ciente de que a falsidade na declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei n° 14.133, de 2021, e neste Edital;

g) É  responsável   pela   fidelidade   e   legitimidades   das   informações   e   documentos apresentados digitalmente no sistema eletrônico ou presencialmente, estando ciente de que a falsidade de qualquer documento ou a inverdade nele contida ficará sujeita às sanções administrativas e judiciais cabíveis.

h) Declaramos que atendemos a todos os requisitos de habilitação exigidos no edital.

Local e data

_______________________________________________

Nome e assinatura do representante legal

(carimbo, nome, assinatura – do representante da licitante)

OBS. Esta declaração deverá ser anexada no envelope de nº 01 contendo a proposta de preços sob pena de desclassificação.

MODELO Nº. 04

CARTA-CREDENCIAL

Local,               de                     de  2024.

Ao Agente de contratação e equipe de apoio

Concorrência nº.  22 / 2024

Processo Administrativo nº.  11926 / 24

Objeto: Contratação de empresa para registro de preço para eventuais serviços de reparos em edificações públicas, visando sanar as deficiências das instalações físicas prediais no município de Carapicuíba.

Prezados Senhores,

O abaixo assinado,______________________________,  portador da cédula de identidade RG nº ___________,  emitida por (ou equivalente para estrangeiro), na qualidade de responsável legal pela proponente ___________________, vem, pela presente, informar a Vªs Sªs que o senhor _______________________, portador da cédula de identidade RG nº___________, emitida por (ou equivalente para estrangeiro),  é a pessoa designada por esta empresa  para acompanhar a sessão de abertura e recebimento das propostas de preços  e documentação de habilitação e, bem como dar lances, assinar atas e demais atos e documentos a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente,

(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)

(cédula de identidade, número e órgão emissor)

Deverá ser entregue fora dos envelopes

ANEXO III

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  Nº ____/______

    - CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº.  22 / 24

Aos _________ dias do mês de ___________ do ano de ________, nas dependências do Departamento de Licitações e Compras, situado na Rua Joaquim das Neves, 211 – Vila Caldas, Carapicuíba, Estado de São Paulo, o Prefeito Municipal, Sr. Marco Aurélio dos Santos Neves, portador do RG nº 19.236.215-X e do CPF nº 157.388.248-81, e o Secretaria de Projetos Especiais, Convênios e Habitação, Sr. ...., portador do RG nº..... e do CPF nº ...., Secretário de Educação, Sr. ....., portador do RG nº..... e do CPF nº ...., após a homologação do resultado obtido na Concorrência Pública acima, RESOLVEM, nos termos do artigo 40, da Lei n° 14.133/21, combinado com o Decreto Municipal n° 4538/08, REGISTRAR OS PREÇOS para eventuais serviços de reparos em edificações públicas, visando sanar as deficiências das instalações físicas prediais neste município, em conformidade com a proposta da signatária que é parte integrante deste instrumento, oferecido pela empresa:

Foram registrados os preços que constam da proposta da signatária que é parte integrante desta ata, ofertados pela empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob n° __________, com sede na _________________________, neste ato representada legalmente pelo(a) Sr.(a) ________________________________, portador(a) da cédula de identidade R.G. nº ______________________ e C.P.F. nº __________________________:

1. DO OBJETO

  - O objeto desta Ata é o REGISTRO DE PREÇOS para eventuais serviços de reparos em edificações públicas, visando sanar as deficiências das instalações físicas prediais neste município em atendimento a diversas Secretarias, nas condições, especificações técnicas e demais exigências estabelecidas no Edital e Anexos da Concorrência Pública que lhe deu origem e a proposta da signat.

2.  DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, contado a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, mediante a anuência do prestador de serviço, desde que comprovado o preço vantajoso.

2.2. Esta Administração Municipal não será obrigada a utilizar os serviços objeto desta licitação, podendo licitar quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, ou cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à Detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

3. DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1. Os preços a serem registrados na presente Ata referem-se ao preço ofertado pela empresa signatária, consoante documentação pertinente anexa.

3.2. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 124, da Lei n° 14.133/21.

3.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços e bens registrados, cabendo ao Departamento de Licitações e Compras promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

3.4. Quando os preços inicialmente registrados, por motivo superveniente, se tornarem superiores aos preços praticados no mercado, o órgão gerenciador da Ata deverá convocar o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

3.4.1. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

3.5. Quando os preços de mercado se tornarem superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata (Departamento de Licitações  e Compras) poderá:

3.5.1. liberar a Detentora da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes da ordem de serviço.

3.6. Não havendo êxito nas negociações, o Departamento de Licitações e Compras deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

3.7. O Departamento de Licitações e Compras promoverá ampla pesquisa no mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a continuidade da aquisição dos materiais.

4. DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços objeto desta Ata serão prestados de forma parcelada, devendo ser efetuados nos prazos estipulados pela Secretaria requisitante.

4.2. Os serviços deverão ser prestados de acordo com o descritivo dos serviços que é parte integrante desta Ata.

4.3. A  detentora da Ata deverá arcar com as despesas decorrentes dos serviços;

4.4. - Responder por quaisquer danos causados aos empregados ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto da presente Licitação. Ocorrendo quaisquer hipóteses expressas, fica claro que mesmo havendo a fiscalização ou acompanhamento por parte da Administração, a Detentora não será eximida das responsabilidades previstas no Edital.

4.5. – Manter-se durante toda execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, nos termos do artigo 68 da Lei nº 14.133/21.

4.6 - A inadimplência da licitante, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do presente Edital.

4.7. Correrão por conta da detentora da Ata as despesas para efetivo atendimento do objeto licitado, tais como transporte, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, dentre outros.

4.8. À Secretaria requisitante caberá o recebimento do objeto e a verificação de que foram cumpridos os termos, especificações e demais exigências, dando-se em conformidade com o art. 140, inc. I, da Lei nº. 14.133/21:

a) provisoriamente, pelo prazo de até 5 (cinco) dias, recebido(s) por servidores previamente designados, para acompanhamento e fiscalização, mediante carimbo na respectiva Nota Fiscal/Fatura, para efeitos verificação posterior da conformidade do objeto com as exigências editalícias;

b) definitivamente, após 5 (cinco) dias do recebimento provisório, através da verificação da qualidade e quantidade, para a consequente aceitação do objeto entregue.

4.9. Constadas quaisquer irregularidades nos reparos, a Secretaria requisitante poderá:

4.9.1. rejeitá-lo no todo ou em parte, se não corresponder às especificações exigidas, ou apresentar baixa qualidade, determinando-se a substituição dos serviços ou a rescisão desta ata, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

4.9.2. determinar sua complementação ou rescindir a contratação, se houver diferença de quantidades ou de partes, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

4.9.3. As irregularidades deverão ser sanadas pela detentora da Ata nos prazos estipulados no memorial descritivo, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

4.9.4. A recusa da detentora da Ata em atender à substituição levará à aplicação das sanções previstas por inadimplemento.

5.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serão parciais, de acordo com os serviços prestados, sendo efetuados em até 30 (trinta) dias contados da entrada das Notas Fiscais/Faturas correspondentes na Secretaria da Fazenda, devidamente atestadas pelo responsável da Secretaria requisitante.

5.2. O pagamento será efetuado mediante crédito em conta corrente, em nome da Detentora da Ata.

5.3. Caso venha a ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da Detentora da Ata, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se sua contagem a partir da data do respectivo cumprimento.

5.4.  Os valores que não forem pagos no prazo previsto poderão ser acrescidos de compensação financeira de 0,5% ao mês, apurados desde a data prevista para pagamento até a data de sua efetivação, calculados” pró rata” sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura.

6. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1. A Detentora da Ata terá seu registro cancelado nas seguintes hipóteses:

a) descumprimento das condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirada da respectiva nota de empenho de despesa, ordem de serviço ou Instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Carapicuíba, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) por razões de interesse público.

6.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas no subitem 6.1, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho dos Secretários responsáveis.

7. DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

7.1. A Detentora da Ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado.

7.2. Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento desta Ata de Registro de Preços, ou não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a afetar as locações do objeto da licitação:

- greve geral;

- calamidade pública;

- interrupção dos meios de transporte;

- condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e

- outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).

7.2.1. Os casos enumerados nesse subitem deverão ser satisfatoriamente justificados pela Detentora da Ata.

7.3. Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de força maior, o fato deverá ser comunicado à Secretaria requisitante, em até 24 (vinte e quatro) horas após a ocorrência.

7.3.1. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será considerado como tendo sido 24 (vinte e quatro) horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência, como caso fortuito ou de força maior.

8. DAS PENALIDADES

8.1. São aplicáveis as sanções e procedimentos previstos nos artigos 155 a 163 da Lei Federal nº 14.133/21.

8.2. As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:

a) Comprovação, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento da obrigação; e/ou,

b) Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis exclusivamente à Administração.

8.3. Ocorrendo recusa da adjudicatária em assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas:

a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

b) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (três) anos com a Administração Pública, a critério da Prefeitura;

8.3.1. Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto.

8.4. À licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, inclusive em razão de comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida neste edital, não mantiver a proposta/lance, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas as penalidades referidas nas alíneas “a” e “b” do subitem 8.3 ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender da natureza e gravidade da infração cometida e peculiaridades do caso em concreto.

8.5. As penalidades poderão ainda ser aplicadas em outras hipóteses, previstas na Minuta da ata de registro de preços.

8.6. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.

8.7. Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal nº 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que deverá ser dirigido à autoridade competente, e protocolizado nos dias úteis, das 10h às 13h30 e das 15h às 16h30.

8.7.1. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada nesta Prefeitura.

8.7.2. Caso a Contratante releve justificadamente a aplicação da multa ou de qualquer outra penalidade, essa tolerância não poderá ser considerada como modificadora de qualquer condição contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condições deste Edital.

8.8. Os procedimentos de aplicação das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar e contratar serão conduzidos por comissão, nos termos do artigo 158, “caput” e § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

8.9. São aplicáveis à presente licitação e ao ajuste dela decorrente no que cabível for, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/21.

8.10.  Se houver multa aplicada ao detentor da ata superior ao pagamento devido pela prefeitura, haverá a retenção desse valor.

9 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

9.1 - As despesas serão suportadas com recursos classificados nos códigos reduzidos das dotações para vínculo da Ata são:  GAPE – 31, 55 e 981, SEGOV – 84, SAJ – 96, SEFAZ – 110, 119, 120, 125, 126, 127, 128 e 129, SAG – 153 e 1048, SECEL – 164, 169, 178, 179 e 1018, SEME – 186, 187, 216, 218, 247, 248 e 991, SEMO – 296, 297, 298, 300 e 302, SSM – 313, 323 e 1049, SSMP – 364, 365, 371, 372, 417, 418, 1008, 1009 e 1020, SMTT – 490, 508, 511, 512 e 515, SASC – 546, 547, 548, 551, 552, 586, 587, 588, 628, 629, 630, 670, 671, 672, 705, 706, 719, 720, 1034 e 1035, SEMA – 752, SECULT – 781, 793 e 794, SESEG – 819, SETRA – 843, 852 e 853, SMPECH – 881, 890, 891, 892, 898, 899, 900, 903, 904, 905, 906, 923, 924, 1014 e 1053, SIU – 940, 944, 948, 949, 950 e 972, elemento 51 (Obras e Instalações).

10. DA RESCISÃO

10.1 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de rescindir unilateralmente, a presente Ata de Registro de Preços nos termos do artigo 138, da Lei Federal n° 14.133/21, com suas alterações.

10.2 - A rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços por parte da CONTRATANTE acarretará as consequências referidas no artigo 139, da Lei de Licitações, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

10.3 - No caso de a CONTRATADA encontra-se em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das demais cominações legais

10.4 - No caso de a CONTRATADA encontra-se em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão desta Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessará as obrigações da Detentora, de cumprir as solicitações de execução dos serviços encaminhados até o término da respectiva data.

11.2. A Administração não se obrigará a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições estabelecidas na Concorrência Pública que lhe originou.

11.3. Na contagem dos prazos estabelecidos Ata, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

11.4. Fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, as condições estabelecidas no Edital e Anexos da Concorrência Pública que lhe deu origem, bem como as normas contidas na Lei n° 14.133/21.

12. DO FORO

12.1. Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Carapicuíba, com renúncia de outros, por mais privilegiados que sejam.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas disposições estabelecidas na presente Ata firmam o presente instrumento em  02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

Carapicuíba,  xx  de  xxxxxxxxx  de  2024.

________________________________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

Marco Aurélio dos Santos Neves - Prefeito

__________________________________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

Secretário de Projetos Especiais, Convênios e Habitação

Sr.

__________________________________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

Secretário de Educação

Sr.

_____________________________

CONTRATADA

Testemunhas

NOME:_________________________     NOME: ____________________________

RG:___________________________       RG:_______________________________

ANEXO IV

MODELO DO TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: ___________________________________________

CONTRATADO: ___________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº (DE ORIGEM):_________________________________

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS SERVIÇOS DE REPAROS EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, VISANDO SANAR AS DEFICIÊNCIAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS NESTE MUNICÍPIO.

ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (*)_____________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

  - Estamos CIENTES de que:

- O ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Constas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

- Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, despachos e decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

- Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o Art. 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

- Qualquer alteração no endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

- Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Carapicuíba,           de                de  2024.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves

Cargo: Prefeito

CPF: 157.388.248-81

Assinatura: _____________________________

RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves

Cargo: Prefeito

CPF: 157.388.248-81

Assinatura: _____________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: Marco Aurélio dos Santos Neves

Cargo: Prefeito

CPF: 157.388.248-81

Assinatura: _____________________________

Nome:

Cargo: Secretário de

CPF:

Assinatura: _____________________________

Nome:

Cargo: Secretário de

CPF:

Assinatura:_____________________________

Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo: Secretário de

Assinatura: _____________________________

# GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo: Secretário de

CPF:

Assinatura: _____________________________

# DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Fiscalizar a ata

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____________________________

AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____________________________

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____________________________

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____________________________

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____________________________

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura: _____________________________

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).