## Resumo
NOME DA EMPRESA
ENDEREÇO
CONTATO
CNPJ
RESUMO DO EMPREENDIMENTO
OBJETO: | CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DIAGNOSTICOS MUNICIPAL
ENDEREÇO | AV PRESIDENTE VARGAS Nº 10 - BAIRRO DA ESTAÇÃO - RANCHARIA/SP
REFERÊNCIA | CDHU - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS-VERSÃO 199 SEM DESONERAÇÃO SINAPI 09-2025 - SEM DESONERAÇÃO ORSE 09/2025 - SEM DESONERAÇÃO EMOP 09/2025 - SEM DESONERAÇÃO SABESP 09/2025
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0
2 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS | 0
3 | ESTRUTURA PRÉ FABRICADA PROTENDIDA | 0
4 | RADIER | 0
5 | PAREDES | 0
6 | COBERTURA | 0
7 | ESQUADRIAS | 0
8 | FACHADA | 0
9 | REVESTIMENTOS | 0
10 | PINTURA | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0
12 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA | 0
14 | CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO | 0
15 | INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS | 0
16 | URBANISMO E PAISAGISMO | 0
17 | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA | 0
| TOTAL | 0
Rancharia, 27 de novembro de 2025
___________________________________
RESPONSÁVEL
0
0

## Orçamento Adm Indireta
NOME DA EMPRESA
ENDEREÇO
CONTATO
CNPJ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: |  |  | CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DIAGNOSTICOS MUNICIPAL |  |  |  |  | BDI: 22,12% | 22.12%
ENDEREÇO |  |  | AV PRESIDENTE VARGAS Nº 10 - BAIRRO DA ESTAÇÃO - RANCHARIA/SP
REFERÊNCIA |  |  | CDHU - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS-VERSÃO 199 SEM DESONERAÇÃO SINAPI 09-2025 - SEM DESONERAÇÃO ORSE 09/2025 - SEM DESONERAÇÃO EMOP 09/2025 - SEM DESONERAÇÃO SABESP 09/2025
FONTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. (S/BDI) | VALOR UNIT. (C/BDI) | TOTAL (R$)
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
| 1.1 |  | Identificação e locação de obra
CDHU | 1.1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 13.5 |  | 0 | 0
CDHU | 1.1.2 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 2647.32 |  | 0 | 0
| 1.2 |  | Limpeza do Terreno
CDHU | 1.2.1 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 10296 |  | 0 | 0
CDHU | 1.2.2 | 03.01.200 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 117.37 |  | 0 | 0
CDHU | 1.2.3 | 05.08.060 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | M3 | 3206.17 |  | 0 | 0
CDHU | 1.2.4 | 07.12.040 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 1336.82 |  | 0 | 0
CDHU | 1.2.5 | 07.12.030 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 1336.82 |  | 0 | 0
| 1.3 |  | Canteiro de obras
CDHU | 1.3.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 1.3.2 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 3 |  | 0 | 0
CDHU | 1.3.3 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 3 |  | 0 | 0
CDHU | 1.3.4 | 37.13.890 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | UN | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 1.3.5 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 710.6 |  | 0 | 0
CDHU | 1.3.6 | 02.01.171 | Sanitário/vestiário provisório em alvenaria | M2 | 15 |  | 0 | 0
CDHU | 1.3.7 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 10 |  | 0 | 0
CDHU | 1.3.8 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 15 |  | 0 | 0
CDHU | 1.3.9 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | M2 | 50 |  | 0 | 0
| 2 |  | FUNDAÇÕES PROFUNDAS |  |  |  |  | 0
| 2.1 |  | Estacas
CDHU | 2.1.1 | 12.05.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | TX | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 2.1.2 | 12.05.020 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t | M | 992 |  | 0 | 0
CDHU | 2.1.3 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 4896.512 |  | 0 | 0
CDHU | 2.1.4 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 1145.299 |  | 0 | 0
| 2.2 |  | Blocos com cálice
CDHU | 2.2.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 279 |  | 0 | 0
SINAPI | 2.2.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 207 |  | 0 | 0
CDHU | 2.2.3 | 11.04.020 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ | M3 | 3.312 |  | 0 | 0
CDHU | 2.2.4 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 3.312 |  | 0 | 0
SINAPI | 2.2.5 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 182.032 |  | 0 | 0
CDHU | 2.2.6 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 31.1736 |  | 0 | 0
CDHU | 2.2.7 | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 31.1736 |  | 0 | 0
CDHU | 2.2.8 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 4364.304 |  | 0 | 0
CDHU | 2.2.9 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 623.472 |  | 0 | 0
CDHU | 2.2.10 | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | M3 | 244.5144 |  | 0 | 0
| 3 |  | ESTRUTURA PRÉ FABRICADA PROTENDIDA |  |  |  |  | 0
CDHU | 3.1 | 15.05.290 | Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 40 MPa | M3 | 390.24 |  | 0 | 0
CDHU | 3.2 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 97.55 |  | 0 | 0
CDHU | 3.3 | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 97.55 |  | 0 | 0
CDHU | 3.4 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 4292.2 |  | 0 | 0
CDHU | 3.5 | 11.05.040 | Argamassa graute | M3 | 15.7618 |  | 0 | 0
| 4 |  | RADIER |  |  |  |  | 0
CDHU | 4.1 | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 132.366 |  | 0 | 0
SINAPI | 4.2 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 2647.32 |  | 0 | 0
SINAPI | 4.3 | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 83.7 |  | 0 | 0
CDHU | 4.4 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 23719.9872 |  | 0 | 0
CDHU | 4.5 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 729 |  | 0 | 0
CDHU | 4.6 | 10.20.001 | Lubrificante em pasta para aplicação em barras de transferência de concreto | KG | 7.29 |  | 0 | 0
CDHU | 4.7 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 397.098 |  | 0 | 0
CDHU | 4.8 | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 397.098 |  | 0 | 0
CDHU | 4.9 | 32.17.012 | Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo | M3 | 79.4196 |  | 0 | 0
| 5 |  | PAREDES |  |  |  |  | 0
| 5.1 |  | Alvenaria de blocos cerâmicos
SINAPI | 5.1.1 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 3731.68 |  | 0 | 0
SINAPI | 5.1.2 | 93200 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 562.24 |  | 0 | 0
SINAPI | 5.1.3 | 93191 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 565.65 |  | 0 | 0
SINAPI | 5.1.4 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 452.52 |  | 0 | 0
CDHU | 5.1.5 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 7463.36 |  | 0 | 0
PRORIA | 5.1.6 | COMP 03 | Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm | M2 | 45 |  | 0 | 0
CDHU | 5.1.7 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 7418.36 |  | 0 | 0
| 5.2 |  | Divisórias em steel frame com placas cimentícias
CDHU | 5.2.1 | 14.31.030 | Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm | M2 | 63.82 |  | 0 | 0
| 5.3 |  | Divisórias em steel frame com gesso acartonado
PRORIA | 5.3.1 | COMP 12 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM REFORÇO EM COMPENSADO NAVAL DE 10MM, ESTRUTURA METÁLICA DE 70MM COM MONTANTES DUPLOS ESPAÇADA A CADA 400MM, ALTURA DOS MONTANTES = 4,50M, ALTURA DO REFORÇO = 3,00M, ALTURA DO REVESTIMENTO = 3,00M | M | 510.34 |  | 0 | 0
PRORIA | 5.3.2 | COMP 13 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE IMPERMEABILIZADA, USO INTERNO, COM REFORÇO EM COMPENSADO NAVAL DE 10MM, ESTRUTURA METÁLICA DE 70MM COM MONTANTES DUPLOS ESPAÇADA A CADA 400MM, ALTURA DOS MONTANTES = 4,50M, ALTURA DO REFORÇO = 3,00M, ALTURA DO REVESTIMENTO = 3,00M | M | 25.12 |  | 0 | 0
PRORIA | 5.3.3 | COMP 14 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL RESISTENTE A UMIDADE IMPERMEABILIZADA EM UM LADO, STANDART EM OUTRO, USO INTERNO, COM REFORÇO EM COMPENSADO NAVAL DE 10MM, ESTRUTURA METÁLICA DE 70MM COM MONTANTES DUPLOS ESPAÇADA A CADA 400MM, ALTURA DOS MONTANTES = 4,50M, ALTURA DO REFORÇO = 3,00M, ALTURA DO REVESTIMENTO = 3,00M | M | 98.59 |  | 0 | 0
PRORIA | 5.3.4 | COMP 20 | PREPARO DE PAREDE DRYWALL COM ARGAMASSA AC-III PARA RECEBER REVESTIMENTO BARITADO | M2 | 99.26 |  | 0 | 0
PRORIA | 5.3.5 | COMP 03 | Revestimento com argamassa baritada - densidade = 3,2 g/cm³ - esp=2,0cm | M2 | 99.26 |  | 0 | 0
| 5.4 |  | Divisórias em granilite para sanitários
CDHU | 5.4.1 | 14.30.020 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | M2 | 79.88 |  | 0 | 0
| 6 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 0
CDHU | 6.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 31081.44 |  | 0 | 0
CDHU | 6.2 | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido | M2 | 2590.12 |  | 0 | 0
CDHU | 6.3 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 789.16 |  | 0 | 0
CDHU | 6.4 | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm | M | 67.56 |  | 0 | 0
| 7 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
| 7.1 |  | Janelas
CDHU | 7.1.1 | 25.01.380 | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco | M2 | 68.5 |  | 0 | 0
CDHU | 7.1.2 | 25.01.050 | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial | M2 | 25.68 |  | 0 | 0
CDHU | 7.1.3 | 25.01.110 | Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida | M2 | 4.8 |  | 0 | 0
CDHU | 7.1.4 | 26.02.020 | Vidro temperado incolor de 6 mm | M2 | 4.8 |  | 0 | 0
CDHU | 7.1.5 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 43.1 |  | 0 | 0
PRORIA | 7.1.6 | COMP 04 | VISOR PLUMBÍFERO 2,5MM PB 100CM X 70CM | UN | 1 |  | 0 | 0
| 7.2 |  | Portas Acessíveis
CDHU | 7.2.1 | 23.13.052 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, tipo acessível, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | UN | 20 |  | 0 | 0
CDHU | 7.2.2 | 23.13.064 | Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", para acabamento em pintura, de correr ou deslizante, tipo acessível, padrão dimensional pesado, com sistema deslizante e ferragens, completo - 100 x 210 cm | UN | 2 |  | 0 | 0
| 7.3 |  | Portas externas
CDHU | 7.3.1 | 25.02.040 | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | M2 | 74.3 |  | 0 | 0
CDHU | 7.3.2 | 25.02.300 | Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca | M2 | 36.47 |  | 0 | 0
CDHU | 7.3.3 | 25.02.050 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | M2 | 30.28 |  | 0 | 0
| 7.4 |  | Portas internas
CDHU | 7.4.1 | 23.08.242 | Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente | M2 | 43.47 |  | 0 | 0
CDHU | 7.4.2 | 23.13.002 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo - 90 x 210 cm | UN | 50 |  | 0 | 0
CDHU | 7.4.3 | 25.02.300 | Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca | M2 | 23.52 |  | 0 | 0
PRORIA | 7.4.4 | COMP 16 | Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de chumbo embutido, e=2mm, dobradiças reforçadas, fechadura autoblocante, marca Arouca, ref.: 108449/40-Z-ZCE ou similar, maçaneta tipo alavanca, inclusive batentes de madeira. | UN | 2 |  | 0 | 0
PRORIA | 7.4.5 | COMP 35 | PORTA HOSPITALAR DUPLA VAI E VEM COM VISOR DE VIDRO E PROTEÇÃO DE IMPACTO DE MACAS | UN | 11 |  | 0 | 0
CDHU | 7.4.6 | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | M2 | 6 |  | 0 | 0
| 8 |  | FACHADA |  |  |  |  | 0
| 8.1 |  | Pele de vidro
CDHU | 8.1.1 | 25.01.450 | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | M2 | 272.25 |  | 0 | 0
CDHU | 8.1.2 | 26.01.170 | Vidro liso laminado incolor de 10 mm | M2 | 272.25 |  | 0 | 0
| 8.2 |  | Brises
PRORIA | 8.2.1 | COMP 17 | Perfil de alumínio acabamento amadeirado | M2 | 252 |  | 0 | 0
CDHU | 9.2.2 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 22777.56 |  | 0 | 0
| 8.3 |  | Cobertura metálica em balanço
PRORIA | 8.3.1 | COMP 17 | Perfil de alumínio acabamento amadeirado | M2 | 130.55 |  | 0 | 0
CDHU | 9.2.2 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 484.6 |  | 0 | 0
CDHU | 9.2.3 | 21.03.151 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | M2 | 46.28 |  | 0 | 0
| 9 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0
| 9.1 |  | Revestimentos de piso
CDHU | 9.1.1 | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | M2 | 2333.72 |  | 0 | 0
CDHU | 9.1.2 | 17.10.200 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | M | 2072.45 |  | 0 | 0
CDHU | 9.1.3 | 30.04.020 | Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado | M2 | 53.15 |  | 0 | 0
| 9.2 |  | Revestimento de parede
SINAPI | 9.2.1 | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 733.35 |  | 0 | 0
| 9.3 |  | Forro
CDHU | 9.3.1 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | M2 | 2333.72 |  | 0 | 0
| 10 |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
| 10.1 |  | Preparo das paredes de alvenaria
CDHU | 10.1.1 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 3731.68 |  | 0 | 0
| 10.2 |  | Pintura de paredes Externas
CDHU | 10.2.1 | 33.10.060 | Epóxi em massa, inclusive preparo | M2 | 3731.68 |  | 0 | 0
| 10.3 |  | Pintura de paredes internas
CDHU | 10.3.1 | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | M2 | 2742 |  | 0 | 0
CDHU | 10.3.2 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 5075.72 |  | 0 | 0
| 10.4 |  | Pintura de esquadrias de madeira e aço
CDHU | 10.4.1 | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 267.75 |  | 0 | 0
| 10.5 |  | Sinalização de calçadas e estacionamento
CDHU | 10.5.1 | 33.09.021 | Tinta acrílica para faixas demarcatórias | M | 362.5 |  | 0 | 0
CDHU | 10.5.2 | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | M2 | 8.35 |  | 0 | 0
| 11 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 0
| 11.1 |  | Reservatório
PROPRIO | 11.1.1 | COMP 21 | RESERVATÓRIO SOLDADO METÁLICO - 50M³ | UN | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 11.1.2 | 48.05.050 | Torneira de boia, DN= 2´ | UN | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 11.1.3 | 45.03.010 | Hidrômetro em ferro fundido, diâmetro 50 mm (2´) | UN | 1 |  | 0 | 0
| 11.2 |  | Agua fria
CDHU | 11.2.1 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 652.15 |  | 0 | 0
CDHU | 11.2.2 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 119.6 |  | 0 | 0
CDHU | 11.2.3 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 623.94 |  | 0 | 0
CDHU | 11.2.4 | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | UN | 33 |  | 0 | 0
CDHU | 11.2.5 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 44 |  | 0 | 0
| 11.3 |  | Esgoto
CDHU | 11.3.1 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 24 |  | 0 | 0
CDHU | 11.3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 640 |  | 0 | 0
CDHU | 11.3.3 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 519 |  | 0 | 0
CDHU | 11.3.4 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 321 |  | 0 | 0
CDHU | 11.3.5 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 58 |  | 0 | 0
SINAPI | 11.3.6 | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 17 |  | 0 | 0
| 11.4 |  | Águas Pluviais
CDHU | 11.4.1 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 513 |  | 0 | 0
CDHU | 11.4.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 540 |  | 0 | 0
SINAPI | 11.4.3 | 99260 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 35 |  | 0 | 0
SINAPI | 11.4.4 | 106011 | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,15 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,4 M; H=*0,3*M. AF_05/2025 | M | 90 |  | 0 | 0
| 11.5 |  | Louças e metais
CDHU | 11.5.1 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 23.385 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.2 | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | M2 | 12.57 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.3 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | UN | 33 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.4 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | UN | 2 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.5 | 44.06.520 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm | UN | 4 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.6 | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | UN | 21 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.7 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | UN | 5 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.8 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | UN | 65 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.9 | 44.03.300 | Torneira clínica com volante tipo alavanca | UN | 6 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.10 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | UN | 10 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.11 | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 54 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.12 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 60 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.13 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 21 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.14 | 44.01.052 | Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros | UN | 12 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.15 | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | UN | 60 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.16 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN | 60 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.17 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 33 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.18 | 44.03.090 | Cabide cromado para banheiro | UN | 4 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.19 | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | M2 | 12.35 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.20 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 66 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.21 | 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | UN | 20 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.22 | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | M | 15.4 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.23 | 30.08.030 | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | UN | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.24 | 30.06.064 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 21 |  | 0 | 0
CDHU | 11.5.25 | 43.02.180 | Ducha eletrônica de 6.800W até 7.900 W / 220 V | UN | 5 |  | 0 | 0
| 12 |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS |  |  |  |  | 0
| 12.1 |  | Hidrantes
CDHU | 12.1.1 | 50.01.330 | Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | UN | 5 |  | 0 | 0
CDHU | 12.1.2 | 50.01.340 | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas | UN | 1 |  | 0 | 0
| 12.2 |  | Tubulação
CDHU | 12.2.1 | 46.07.070 | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 164.27 |  | 0 | 0
| 12.3 |  | Extintores
CDHU | 12.3.1 | 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 13 |  | 0 | 0
CDHU | 12.3.2 | 50.10.084 | Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg | UN | 25 |  | 0 | 0
CDHU | 12.3.3 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 3 |  | 0 | 0
| 12.4 |  | Sinalização e iluminação
CDHU | 12.4.1 | 50.05.072 | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas | UN | 48 |  | 0 | 0
CDHU | 12.4.2 | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 20 |  | 0 | 0
CDHU | 12.4.3 | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 45 |  | 0 | 0
CDHU | 12.4.4 | 97.02.197 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta | UN | 6 |  | 0 | 0
CDHU | 12.4.5 | 97.02.198 | Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa | UN | 5 |  | 0 | 0
| 12.5 |  | Alarme de incêndio
CDHU | 12.5.1 | 50.05.170 | Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica | UN | 5 |  | 0 | 0
CDHU | 12.5.2 | 50.05.230 | Sirene audiovisual tipo endereçável | UN | 5 |  | 0 | 0
CDHU | 12.5.3 | 50.05.270 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | UN | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 12.5.4 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 106.1 |  | 0 | 0
CDHU | 12.5.5 | 39.12.510 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 106.1 |  | 0 | 0
CDHU | 12.5.6 | 39.12.530 | Cabo de cobre flexível blindado de 2 x 2,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 106.1 |  | 0 | 0
| 12.6 |  | Casa de Bombas
CDHU | 12.6.1 | 43.10.110 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca, Q= 56 a 30 m³/h | UN | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 12.6.2 | 47.20.300 | Chave de fluxo de água com retardo para tubulações com diâmetro nominal de 1´ a 6´ - conexão BSP | UN | 1 |  | 0 | 0
PROPRIO | 12.6.3 | COMP 05 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBAS DE INCÊNDIO ATÉ 5CV | UN | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 12.6.4 | 47.05.060 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 2 |  | 0 | 0
CDHU | 12.6.5 | 47.01.070 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | UN | 2 |  | 0 | 0
| 13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA |  |  |  |  | 0
| 13.1 |  | Entrada de Energia e Subestação
CDHU | 13.1.1 | 36.01.260 | Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV | CJ | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 13.1.2 | 37.15.110 | Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 25 kV - com prolongador | UN | 4 |  | 0 | 0
CDHU | 13.1.3 | 36.20.540 | Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para-raios | UN | 4 |  | 0 | 0
CDHU | 13.1.4 | 36.06.060 | Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV | CJ | 4 |  | 0 | 0
CDHU | 13.1.5 | 38.06.180 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 4´ com acessórios | M | 126 |  | 0 | 0
CDHU | 13.1.6 | 36.06.080 | Terminal modular (mufla) unipolar interno para cabo até 70 mm²/15 kV | CJ | 4 |  | 0 | 0
CDHU | 13.1.7 | 37.15.110 | Chave seccionadora tripolar sob carga para 400 A - 25 kV - com prolongador | UN | 4 |  | 0 | 0
CDHU | 13.1.8 | 39.25.030 | Cabo de cobre de 50 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 105°C | M | 280 |  | 0 | 0
SINAPI | 13.1.9 | 97884 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 4 |  | 0 | 0
CDHU | 13.1.10 | 36.09.250 | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a óleo | UN | 2 |  | 0 | 0
CDHU | 13.1.11 | 36.09.170 | Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a óleo | UN | 1 |  | 0 | 0
| 13.2 |  | Sistema de gerador de emergência
CDHU | 13.2.1 | 36.08.290 | Grupo gerador com potência de 563/513 kVA, variação de + ou - 10% - completo | UN | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 13.2.2 | 69.06.220 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 80 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos | UN | 1 |  | 0 | 0
| 13.3 |  | Quadros 220/380V
CDHU | 13.3.1 | 37.03.250 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 13.3.2 | 37.03.230 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 3 |  | 0 | 0
CDHU | 13.3.3 | 37.25.100 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | UN | 6 |  | 0 | 0
CDHU | 13.3.4 | 37.25.110 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | UN | 2 |  | 0 | 0
CDHU | 13.3.5 | 39.10.300 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | UN | 46 |  | 0 | 0
CDHU | 13.3.6 | 39.10.246 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² | UN | 18 |  | 0 | 0
CDHU | 13.3.7 | 39.10.240 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | UN | 9 |  | 0 | 0
CDHU | 13.3.8 | 39.10.200 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | UN | 18 |  | 0 | 0
CDHU | 13.3.9 | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 16 |  | 0 | 0
CDHU | 13.3.10 | 39.10.120 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | UN | 18 |  | 0 | 0
CDHU | 13.3.11 | 39.10.080 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | UN | 8 |  | 0 | 0
| 13.4 |  | Rede de baixa tensão 220/380V
CDHU | 13.4.1 | 38.22.120 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100 mm, com acessórios | M | 27 |  | 0 | 0
CDHU | 13.4.2 | 38.22.630 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150 mm | M | 27 |  | 0 | 0
CDHU | 13.4.3 | 38.23.120 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100 mm | UN | 27 |  | 0 | 0
CDHU | 13.4.4 | 38.22.130 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100 mm, com acessórios | M | 19.8 |  | 0 | 0
CDHU | 13.4.5 | 38.22.640 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200 mm | M | 19.8 |  | 0 | 0
CDHU | 13.4.6 | 38.23.130 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100 mm | UN | 19.8 |  | 0 | 0
CDHU | 13.4.7 | 38.22.140 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250x100 mm, com acessórios | M | 10.8 |  | 0 | 0
CDHU | 13.4.8 | 38.22.650 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 250 mm | M | 10.8 |  | 0 | 0
CDHU | 13.4.9 | 38.23.140 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x100 mm | UN | 10.8 |  | 0 | 0
CDHU | 13.4.10 | 38.07.216 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante) | M | 234 |  | 0 | 0
CDHU | 13.4.11 | 38.13.040 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | M | 384 |  | 0 | 0
CDHU | 13.4.12 | 38.13.030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 9.6 |  | 0 | 0
CDHU | 13.4.13 | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 12 |  | 0 | 0
SINAPI | 13.4.14 | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 24 |  | 0 | 0
CDHU | 13.4.15 | 39.26.150 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 594 |  | 0 | 0
CDHU | 13.4.16 | 39.26.120 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 396 |  | 0 | 0
CDHU | 13.4.17 | 39.26.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 108 |  | 0 | 0
CDHU | 13.4.18 | 39.26.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 288 |  | 0 | 0
CDHU | 13.4.19 | 39.26.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 264 |  | 0 | 0
CDHU | 13.4.20 | 39.26.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 336 |  | 0 | 0
CDHU | 13.4.21 | 39.26.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 84 |  | 0 | 0
| 13.5 |  | Quadros 127/220V
CDHU | 13.5.1 | 37.03.230 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 10 |  | 0 | 0
CDHU | 13.5.2 | 37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 4 |  | 0 | 0
PROPRIO | 13.5.3 | COMP 22 | ARMARIO/PAINEL ELÉTRICO DE MONTAR 2000X1400X800 | UN | 4 |  | 0 | 0
CDHU | 13.5.4 | 37.13.740 | Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 VCA, corrente de 700 A até 800 A | UN | 4 |  | 0 | 0
CDHU | 13.5.5 | 37.25.100 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | UN | 30 |  | 0 | 0
CDHU | 13.5.6 | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 8 |  | 0 | 0
CDHU | 13.5.7 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 160 |  | 0 | 0
CDHU | 13.5.8 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 740 |  | 0 | 0
CDHU | 13.5.9 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | UN | 160 |  | 0 | 0
CDHU | 13.5.10 | 37.17.110 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos | UN | 11 |  | 0 | 0
CDHU | 13.5.11 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | UN | 3 |  | 0 | 0
CDHU | 13.5.12 | 39.10.300 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | UN | 120 |  | 0 | 0
CDHU | 13.5.13 | 39.10.246 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² | UN | 48 |  | 0 | 0
CDHU | 13.5.14 | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 1520 |  | 0 | 0
CDHU | 13.5.15 | 39.10.080 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | UN | 280 |  | 0 | 0
| 13.6 |  | Rede de baixa tensão 127/220V
CDHU | 13.6.1 | 38.22.120 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100 mm, com acessórios | M | 864 |  | 0 | 0
CDHU | 13.6.2 | 38.22.630 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150 mm | M | 864 |  | 0 | 0
CDHU | 13.6.3 | 38.23.120 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100 mm | UN | 888 |  | 0 | 0
CDHU | 13.6.4 | 38.22.130 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100 mm, com acessórios | M | 108 |  | 0 | 0
CDHU | 13.6.5 | 38.22.640 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200 mm | M | 108 |  | 0 | 0
CDHU | 13.6.6 | 38.23.130 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100 mm | UN | 120 |  | 0 | 0
CDHU | 13.6.7 | 38.07.216 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante) | M | 9864 |  | 0 | 0
CDHU | 13.6.8 | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 3312 |  | 0 | 0
CDHU | 13.6.9 | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | M | 7704 |  | 0 | 0
CDHU | 13.6.10 | 38.13.040 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | M | 336 |  | 0 | 0
CDHU | 13.6.11 | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 1992 |  | 0 | 0
CDHU | 13.6.12 | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 48 |  | 0 | 0
CDHU | 13.6.13 | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | M | 816 |  | 0 | 0
CDHU | 13.6.14 | 39.26.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 33600 |  | 0 | 0
CDHU | 13.6.15 | 39.26.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 69600 |  | 0 | 0
CDHU | 13.6.16 | 39.26.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 108 |  | 0 | 0
CDHU | 13.6.17 | 39.26.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 504 |  | 0 | 0
CDHU | 13.6.18 | 39.26.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 420 |  | 0 | 0
CDHU | 13.6.19 | 39.26.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 1008 |  | 0 | 0
CDHU | 13.6.20 | 39.26.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 4128 |  | 0 | 0
CDHU | 13.6.21 | 39.26.120 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 600 |  | 0 | 0
CDHU | 13.6.22 | 39.26.150 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 792 |  | 0 | 0
CDHU | 13.6.23 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 2352 |  | 0 | 0
SINAPI | 13.6.24 | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 125 |  | 0 | 0
SINAPI | 13.6.25 | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 12 |  | 0 | 0
| 13.7 |  | Iluminação e Tomadas
CDHU | 13.7.1 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | UN | 1394 |  | 0 | 0
CDHU | 13.7.2 | 50.05.072 | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas | UN | 456 |  | 0 | 0
CDHU | 13.7.3 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 648 |  | 0 | 0
SINAPI | 13.7.4 | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1334 |  | 0 | 0
CDHU | 13.7.5 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 264 |  | 0 | 0
CDHU | 13.7.6 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 10 |  | 0 | 0
CDHU | 13.7.7 | 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | CJ | 10 |  | 0 | 0
CDHU | 13.7.8 | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | CJ | 264 |  | 0 | 0
CDHU | 13.7.9 | 40.05.100 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | CJ | 10 |  | 0 | 0
CDHU | 13.7.10 | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 134 |  | 0 | 0
SINAPI | 13.7.11 | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 29 |  | 0 | 0
| 13.8 |  | SPDA
CDHU | 13.8.1 | 42.05.370 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | UN | 4 |  | 0 | 0
CDHU | 13.8.2 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 234 |  | 0 | 0
CDHU | 13.8.3 | 42.01.098 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | UN | 288 |  | 0 | 0
CDHU | 13.8.4 | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 92 |  | 0 | 0
CDHU | 13.8.5 | 42.05.270 | Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8´ | UN | 72 |  | 0 | 0
CDHU | 13.8.6 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | UN | 68 |  | 0 | 0
CDHU | 13.8.7 | 42.05.230 | Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´ | UN | 0 |  | 0 | 0
CDHU | 13.8.8 | 42.05.320 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 14 |  | 0 | 0
CDHU | 13.8.9 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | UN | 72 |  | 0 | 0
CDHU | 13.8.10 | 42.20.220 | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 90 |  | 0 | 0
CDHU | 13.8.11 | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 1332 |  | 0 | 0
CDHU | 13.8.12 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 900 |  | 0 | 0
| 13.9 |  | Lógica
CDHU | 13.9.1 | 38.22.120 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 150x100 mm, com acessórios | M | 684 |  | 0 | 0
CDHU | 13.9.2 | 38.22.630 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150 mm | M | 684 |  | 0 | 0
CDHU | 13.9.3 | 38.23.120 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100 mm | UN | 240 |  | 0 | 0
CDHU | 13.9.4 | 38.22.130 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200x100 mm, com acessórios | M | 115 |  | 0 | 0
CDHU | 13.9.5 | 38.22.640 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200 mm | M | 115 |  | 0 | 0
CDHU | 13.9.6 | 38.23.130 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100 mm | UN | 43 |  | 0 | 0
CDHU | 13.9.7 | 38.07.216 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 5/16´ (tirante) | M | 1195 |  | 0 | 0
CDHU | 13.9.8 | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 619 |  | 0 | 0
CDHU | 13.9.9 | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | M | 360 |  | 0 | 0
CDHU | 13.9.10 | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 72 |  | 0 | 0
CDHU | 13.9.11 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 461 |  | 0 | 0
CDHU | 13.9.12 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 78 |  | 0 | 0
CDHU | 13.9.13 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | UN | 39 |  | 0 | 0
CDHU | 13.9.14 | 39.18.126 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 1470 |  | 0 | 0
CDHU | 13.9.15 | 39.11.190 | Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa | M | 960 |  | 0 | 0
CDHU | 13.9.16 | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | UN | 3 |  | 0 | 0
CDHU | 13.9.17 | 66.20.225 | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN | 3 |  | 0 | 0
| 14 |  | CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO |  |  |  |  | 0
| 14.1 |  | Infraestrutura elétrica
PROPRIO | 14.1.1 | COMP 22 | ARMARIO/PAINEL ELÉTRICO DE MONTAR 2000X1400X800 | UN | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 14.1.2 | 37.13.720 | Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 VCA, corrente de 300 A até 400 A | UN | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 14.1.3 | 37.25.100 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | UN | 3 |  | 0 | 0
CDHU | 14.1.4 | 37.25.090 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 500/690V, de 10A a 63A | UN | 1 |  | 0 | 0
PROPRIO | 14.1.5 | COMP 33 | BARRA DE COBRE CHATO 1 X 5/16 | M | 3 |  | 0 | 0
PROPRIO | 14.1.6 | COMP 34 | BARRA DE COBRE CHATO 3/4 X 1/8 | M | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 14.1.7 | 66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | UN | 5 |  | 0 | 0
CDHU | 14.1.8 | 39.10.300 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | UN | 9 |  | 0 | 0
CDHU | 14.1.9 | 39.10.246 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² | UN | 3 |  | 0 | 0
CDHU | 14.1.10 | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 20 |  | 0 | 0
CDHU | 14.1.11 | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 5 |  | 0 | 0
CDHU | 14.1.12 | 39.10.080 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | UN | 10 |  | 0 | 0
CDHU | 14.1.13 | 39.26.150 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 200 |  | 0 | 0
CDHU | 14.1.14 | 39.26.120 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 100 |  | 0 | 0
CDHU | 14.1.15 | 39.26.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 150 |  | 0 | 0
CDHU | 14.1.16 | 39.26.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 150 |  | 0 | 0
CDHU | 14.1.17 | 39.26.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 300 |  | 0 | 0
CDHU | 14.1.18 | 38.13.040 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | M | 460 |  | 0 | 0
CDHU | 14.1.19 | 38.13.030 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 84 |  | 0 | 0
CDHU | 14.1.20 | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 50 |  | 0 | 0
CDHU | 14.1.21 | 38.06.180 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 4´ com acessórios | M | 90 |  | 0 | 0
SINAPI | 14.1.22 | 97883 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 8 |  | 0 | 0
CDHU | 14.1.23 | 40.02.460 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 240 x 240 x 150 mm | UN | 6 |  | 0 | 0
| 14.2 |  | Equipamentos
CDHU | 14.2.1 | 61.10.012 | Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 80 TR | UN | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 14.2.2 | 61.14.100 | Ventilador centrífugo de dupla aspiração "limite-load", vazão 20.000 m³/h, pressão 50 mmCA - 380/660 V / 60 Hz | UN | 2 |  | 0 | 0
CDHU | 14.2.3 | 61.10.110 | Tratamento de ar (fan-coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 40 TR | UN | 2 |  | 0 | 0
CDHU | 14.2.4 | 61.10.101 | Tratamento de ar (fan-Coil) tipo Air Handling Unit de concepção modular, capacidade de 6 TR | UN | 2 |  | 0 | 0
CDHU | 14.2.5 | 61.10.014 | Resfriadora de líquidos (chiller), com compressor e condensação à ar, capacidade de 20 TR | UN | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 14.2.6 | 43.07.330 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | CJ | 7 |  | 0 | 0
CDHU | 14.2.7 | 43.07.340 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h | CJ | 2 |  | 0 | 0
CDHU | 14.2.8 | 43.07.390 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 BTU/h | CJ | 5 |  | 0 | 0
| 14.3 |  | Dutos e grelhas
PROPRIO | 14.3.1 | COMP 24 | DUTO RIGIDO RETANGULAR 15X20 INSTALADO COM SUPORTES E MANTA DE ISOLAMENTO | M | 130 |  | 0 | 0
PROPRIO | 14.3.2 | COMP 25 | DUTO RIGIDO RETANGULAR 25X20 INSTALADO COM SUPORTES E MANTA DE ISOLAMENTO | M | 89 |  | 0 | 0
PROPRIO | 14.3.3 | COMP 26 | DUTO RIGIDO RETANGULAR 20X20 INSTALADO COM SUPORTES E MANTA DE ISOLAMENTO | M | 95 |  | 0 | 0
PROPRIO | 14.3.4 | COMP 27 | DUTO RIGIDO RETANGULAR 80X80 INSTALADO COM SUPORTES E MANTA DE ISOLAMENTO | M | 80 |  | 0 | 0
PROPRIO | 14.3.5 | COMP 28 | DUTO RIGIDO RETANGULAR 50X35 INSTALADO COM SUPORTES E MANTA DE ISOLAMENTO | M | 80 |  | 0 | 0
PROPRIO | 14.3.6 | COMP 29 | DUTO RIGIDO RETANGULAR 50X30 INSTALADO COM SUPORTES E MANTA DE ISOLAMENTO | M | 60 |  | 0 | 0
PROPRIO | 14.3.7 | COMP 30 | DUTO RIGIDO RETANGULAR 100X50 INSTALADO COM SUPORTES E MANTA DE ISOLAMENTO | M | 30 |  | 0 | 0
PROPRIO | 14.3.8 | COMP 31 | GRELHA DE INSUFLAMENTO COM REGISTRO MULTIPALHETAS | UN | 20 |  | 0 | 0
PROPRIO | 14.3.9 | COMP 32 | GRELHA DE RETORNO EXAUSTÃO PAREDE | UN | 14 |  | 0 | 0
| 15 |  | INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS |  |  |  |  | 0
| 15.1 |  | Rede de gases medicinais
PROPRIO | 15.1.1 | COMP 06 | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE POSTO PAREDE, PARA REDE DE GASES HOSPITALARES, COM VÁLVULA DE IMPACTO P/ESTANQUEIDADE, PRESSÃO MÁX. TRAB. 8,0 KGF/CM2, CONEXÕES, COM CANOPLA PLÁSTICA COM INDICAÇÃO DO TIPO DE GÁS, COMPLETO | UN | 5 |  | 0 | 0
PROPRIO | 15.1.2 | COMP 07 | Régua p/gás medicinal, em alumínio, dimensões: 850x220x70mm, com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 08 tomadas elétricas, 01 ponto p/ chamada de enfermagem (s/ o equipamento), mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar | UN | 20 |  | 0 | 0
PROPRIO | 15.1.3 | COMP 18 | Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 02 pontos p/ oxigênio, 02 pontos p/ ar comprimido, 01 ponto p/ vácuo, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec ou similar | UN | 4 |  | 0 | 0
PROPRIO | 15.1.4 | COMP 08 | CAIXA SECCIONADORA PARA REDE DE GASES MEDICINAIS, CORPO EM ALUMÍNIO DOBRADO, TAMPA BASCULANTE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM ETIQUETAS DE AVISO INDICANDO O NOME DA REDE E A SEÇÃO ATENDIDA 3 VÁLVULAS DE BLOQUEIO DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RÁPIDO COM CORPO EM LATÃO FORJADO E ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL, QUIMICAMENTE COMPATÍVEL COM O GÁS CONDUZIDO, IDENTIFICADAS POR CORES NAS RESPECTIVAS ALAVANCAS | UN | 2 |  | 0 | 0
PROPRIO | 15.1.5 | COMP 19 | PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXIDO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014) | UN | 6 |  | 0 | 0
CDHU | 15.1.6 | 46.10.030 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | M | 168.58 |  | 0 | 0
CDHU | 15.1.7 | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | M | 504.6 |  | 0 | 0
CDHU | 15.1.8 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 293.34 |  | 0 | 0
SINAPI | 15.1.9 | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 966.52 |  | 0 | 0
SINAPI | 15.1.10 | 103490 | PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M3 | 1.5 |  | 0 | 0
CDHU | 15.1.11 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 19.433 |  | 0 | 0
| 15.2 |  | Central de gases medicinais
PROPRIO | 15.2.1 | COMP 09 | CENTRAL SEMIAUTOMÁTICA 20 X 20 COM 40 CILINDROS DE OXIGÊNIO DE 10M³ COM VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO, MANÔMETROS, VÁLVULAS ANTI RETORNO, VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO CONFORME ABNT NBR 12188 E ABNT NBR 11725 | UN | 1 |  | 0 | 0
PROPRIO | 15.2.2 | COMP 10 | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL,VAZAO APROX.60M3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES C/POTENCIA MEDIA DE APROX.10HP,CAPACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS,INCLUSIVE FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNEC.E ASSENT. | UN | 1 |  | 0 | 0
PROPRIO | 15.2.3 | COMP 11 | CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/RESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.92M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOMBAS VACUO POTENCIA MEDIA APROX.5HP,CAPAC.RESERVATORIO APROX.500 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORMERDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT 12188.FORNECIMENTOE ASSENTAMENTO | UN | 1 |  | 0 | 0
| 16 |  | URBANISMO E PAISAGISMO |  |  |  |  | 0
| 16.1 |  | Fechamento em gradil do estacionamento
CDHU | 16.1.1 | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 118 |  | 0 | 0
CDHU | 16.1.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 6.9822 |  | 0 | 0
CDHU | 16.1.3 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 69.822 |  | 0 | 0
CDHU | 16.1.4 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 6.9822 |  | 0 | 0
CDHU | 16.1.5 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 6.9822 |  | 0 | 0
CDHU | 16.1.6 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 287.2012 |  | 0 | 0
CDHU | 16.1.7 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 87.8128 |  | 0 | 0
CDHU | 16.1.8 | 34.05.260 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | M2 | 290.925 |  | 0 | 0
CDHU | 16.1.9 | 34.05.290 | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | M2 | 40 |  | 0 | 0
CDHU | 16.1.10 | 35.03.030 | Cancela automática metálica com barreira de alumínio de 3,50 até 4,00 m | UN | 2 |  | 0 | 0
| 16.2 |  | Fechamento em muro do estacionamento
CDHU | 16.2.1 | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 56 |  | 0 | 0
CDHU | 16.2.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 3.2016 |  | 0 | 0
CDHU | 16.2.3 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 68.416 |  | 0 | 0
CDHU | 16.2.4 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 4.2208 |  | 0 | 0
CDHU | 16.2.5 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 4.2208 |  | 0 | 0
CDHU | 16.2.6 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 304.4525 |  | 0 | 0
CDHU | 16.2.7 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 89.3145 |  | 0 | 0
CDHU | 16.2.8 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 103.4 |  | 0 | 0
CDHU | 16.2.9 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 206.8 |  | 0 | 0
CDHU | 16.2.10 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 206.8 |  | 0 | 0
CDHU | 16.2.11 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 206.8 |  | 0 | 0
CDHU | 16.2.12 | 16.33.082 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | M | 41.36 |  | 0 | 0
CDHU | 16.2.13 | 34.05.300 | Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | M2 | 30 |  | 0 | 0
| 16.3 |  | Pavimentação, calçadas e estacionamento
CDHU | 16.3.1 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 7648.68 |  | 0 | 0
CDHU | 16.3.2 | 54.01.210 | Base de brita graduada | M3 | 382.434 |  | 0 | 0
CDHU | 16.3.3 | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | M3 | 611.8944 |  | 0 | 0
CDHU | 16.3.4 | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | M2 | 12.75 |  | 0 | 0
CDHU | 16.3.5 | 54.03.240 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | M2 | 236.36 |  | 0 | 0
CDHU | 16.3.6 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | M2 | 236.36 |  | 0 | 0
CDHU | 16.3.7 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 7.0908 |  | 0 | 0
CDHU | 16.3.8 | 54.06.151 | Execução de perfil extrusado no local, sem concreto | M3 | 5.6448 |  | 0 | 0
CDHU | 16.3.9 | 11.01.630 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado | M3 | 5.6448 |  | 0 | 0
| 16.4 |  | Iluminação
CDHU | 16.4.1 | 41.10.430 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | UN | 7 |  | 0 | 0
CDHU | 16.4.2 | 41.11.721 | Luminária pública LED retangular para poste, fluxo luminoso de 6250 a 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W - potência 40 W/59 W | UN | 14 |  | 0 | 0
CDHU | 16.4.3 | 41.11.711 | Luminária LED retangular para parede ou piso, fluxo luminoso de 11838 a 12150 lm, eficiência mínima 107 lm/W - potência de 86 W/120 W | UN | 25 |  | 0 | 0
CDHU | 16.4.4 | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 200 |  | 0 | 0
SINAPI | 16.4.5 | 97882 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 7 |  | 0 | 0
| 16.5 |  | Paisagismo
CDHU | 16.5.1 | 34.02.040 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | M2 | 634.29 |  | 0 | 0
CDHU | 16.5.2 | 34.04.360 | Árvore ornamental tipo coqueiro Jerivá - h= 4,00 m | UN | 3 |  | 0 | 0
CDHU | 16.5.3 | 34.03.150 | Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 8 |  | 0 | 0
CDHU | 16.5.4 | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 8 |  | 0 | 0
CDHU | 16.5.5 | 34.04.160 | Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m | UN | 8 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL COM BDI |  |  |  |  | 0
| 17 |  | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA |  |  |  |  | 0
| 17.1 |  | Construções de edifícios - Percentual de adminstração local inserido no custo direto (TC036.076/2011 - 2) - Valores referentes a construções de médio porte |  | 6.23%
CDHU | 17.1.1 |  | Adminstração Local, projetos executivos, projetos As Built, StartUp | UN | 1 |  | 0 | 0
OBS: O BDI para o item 11.1.1 não foi aplicado pois o banco de preços SABESP já possui LDI e LSB aplicados
TOTAL
|  |  | Rancharia, 27 de novembro de 2025 |  | VALOR TOTAL DA OBRA C/ BDI E ADM |  |  | 0
RESPONSÁVEL

## Cronograma Obra
NOME DA EMPRESA
ENDEREÇO
CONTATO
CNPJ
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO
| OBJETO: | CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DIAGNOSTICOS MUNICIPAL
| ENDEREÇO | AV PRESIDENTE VARGAS Nº 10 - BAIRRO DA ESTAÇÃO - RANCHARIA/SP
| REFERÊNCIA | CDHU - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS-VERSÃO 199 SEM DESONERAÇÃO SINAPI 09-2025 - SEM DESONERAÇÃO ORSE 09/2025 - SEM DESONERAÇÃO EMOP 09/2025 - SEM DESONERAÇÃO SABESP 09/2025
| SERVIÇOS | Valores | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | TOTAL
|  |  | Valor | % Serv | Valor | % Serv | Valor | % Serv | Valor | % Serv | Valor | % Serv | Valor | % Serv | Valor | % Serv | Valor | % Serv | Valor | % Serv
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 |  | 100% | [14 empty] | 0 | #DIV/0! | OK
2 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS | 0 |  | 50% |  | 50% | [12 empty] | 0 | #DIV/0! | OK
3 | ESTRUTURA PRÉ FABRICADA PROTENDIDA | 0 | [5 empty] | 100% | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | OK
4 | RADIER | 0 | [5 empty] | 100% | [10 empty] | 0 | #DIV/0! | OK
5 | PAREDES | 0 | [7 empty] | 30% |  | 35% |  | 35% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | OK
6 | COBERTURA | 0 | [9 empty] | 100% | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | OK
7 | ESQUADRIAS | 0 | [7 empty] | 20% |  | 20% |  | 60% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | OK
8 | FACHADA | 0 | [13 empty] | 50% |  | 50% | 0 | #DIV/0! | OK
9 | REVESTIMENTOS | 0 | [9 empty] | 30% |  | 40% |  | 30% |  |  | 0 | #DIV/0! | OK
10 | PINTURA | 0 | [13 empty] | 50% |  | 50% | 0 | #DIV/0! | OK
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0 | [5 empty] | 30% |  |  |  | 40% |  | 30% |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | OK
12 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS | 0 | [9 empty] | 100% | [6 empty] | 0 | #DIV/0! | OK
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA | 0 | [11 empty] | 50% |  | 50% |  |  | 0 | #DIV/0! | OK
14 | CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO | 0 | [13 empty] | 50% |  | 50% | 0 | #DIV/0! | OK
15 | INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS | 0 | [13 empty] | 100% |  |  | 0 | #DIV/0! | OK
16 | URBANISMO E PAISAGISMO | 0 | [13 empty] | 50% |  | 50% | 0 | #DIV/0! | OK
17 | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA | 0 |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% |  | 12.5% | 0 | #DIV/0! | OK
| TOTAL MENSAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | OK
| % MENSAL |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | OK
| TOTAL ACUMULADO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| % ACUMULADO |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Rancharia, 27 de novembro de 2025
RESPONSÁVEL

## BDI_MATERIAIS
Verificação do BDI (conforme CE GEPAD 424/2013) | [7 empty] | gerencia de programas
Parâmetros por Tipo de Obra: |  |  |  | SEM DESONERAÇÃO | [5 empty] | SEM DESONERAÇÃO
Tipo de Obra |  |  |  | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil |  |  | Tipo de Obra | Mínimo | Máximo
Construção de Edifícios |  |  |  | 20.34% | 22.12% | 25% | EDF |  | Construção de Edifícios | 20.34% | 25%
Construação de Rodovias e Ferrovias |  |  |  | 19.6% | 20.97% | 24.23% | ROD |  | Construação de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 24.23%
Const. de Redes de Abast. de Água, de Esgoto e Const. Correlatas |  |  |  | 20.76% | 24.18% | 26.44% | SAN |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Orçamentos) | 0% | 11.1%
Const. e Manut. de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  |  | 24% | 25.84% | 27.86% | ELE |  | Const.de Redes de Abast.de Água, Esgoto e Const. Correlatas | 20.76% | 26.44%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  |  |  | 22.8% | 27.48% | 30.95% | MAR
Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  |  |  | 11.1% | 14.02% | 16.8% | MAT
1. A indicação de BDI pelo Tomador dentro dos limites acima deve ser acatada sem necessidade de justificativas. | [9 empty] | COM DESONERAÇÃO
2. O Tomador deve apresentar detalhamento do BDI, sendo adimitido: Adm. Central, Seguro, Garantia, Risco, Despesas Financeiras, Lucro, Tributos. | [8 empty] | Tipo de Obra | Mínimo | Máximo
3. Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. | [8 empty] | Construção de Edifícios | 26.37% | 31.26%
4. Os parâmetros indicados não consideram a desoneração sobre a folha de pagamento. | [8 empty] | Construação de Rodovias e Ferrovias | 25.59% | 30.45%
5. Para orçamentos desonerados incluir a alíquota de 4,50% no item impostos, referente a CPRB (Contribuição Previdenciário sobre a Receita Bruta). | [8 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Orçamentos) | 0% | 16.8%
6. Caso o BDI proposto esteja fora dos patamares acima, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando | [8 empty] | Const.de Redes de Abast.de Água, Esgoto e Const. Correlatas | 26.8% | 32.77%
a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os
percentuais apresentados na tabela abaixo.
7. Poderão ser adotados percentuais diferentes dos informados na tabela abaixo, levando-se sempre em consideração as peculiaridades de cada obra. | [8 empty] | Para recursos do GOVERNO ESTADUAL, o limite de BDI é de 25% (com ou sem desoneração). Para recursos próprios, utilizar 5% de ISS. Essa planilha deve acompanhar a planilha orçamentária SEMPRE, indicando os parâmetros que foram utilizados para o cálculo do BDI.
Verificação das Parcelas do BDI (verificar caso o BDI proposto esteja fora dos parâmetros):
Selecione o tipo de obra: | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | [5 empty] | MAT
Item |  | BDI | Parâmetros (conforme TCU 2622/2013) |  |  | Verificação
|  | Proposto | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  | MAT_1 | MAT_2 | MAT_3
Administração Central | AC | 1.5% | 1.5% | 3.45% | 4.49% | OK
Seguro | S | 0.3% | 0.3% | 0.48% | 0.82% | OK
Garantia | G
Risco | R | 0.56% | 0.56% | 0.85% | 0.89% | OK
Despesas Financeiras | DF | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 1.11% | OK
Lucro | L | 3.5% | 3.5% | 5.11% | 6.22% | OK
Tributos | I | 6.15% | conforme legislação específica |  |  | -
| BDI | 13.84% | → fórmula utilizada, conforme Acórdão 2622/2013):
Impostos
PIS |  | 0.65% | conforme legislação
COFINS |  | 3% | conforme legislação
ISS |  | 2.5% | alíquota e base cálculo a ser informado pelo Tomador
CPRB |  |  | 4,5% para orçamentos desonerados
Outros
Total Impostos |  | 6.15%
Rancharia, 27 de novembro de 2025
| RESPONSÁVEL |  |  |  | HOMERO PINELLI SEVERO LINS
| 0 |  |  |  | Prefeito Municipal

## BDI_SEM DESON
Verificação do BDI (conforme CE GEPAD 424/2013) | [7 empty] | gerencia de programas
Parâmetros por Tipo de Obra: |  |  |  | SEM DESONERAÇÃO | [5 empty] | SEM DESONERAÇÃO
Tipo de Obra |  |  |  | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil |  |  | Tipo de Obra | Mínimo | Máximo
Construção de Edifícios |  |  |  | 20.34% | 22.12% | 25% | EDF |  | Construção de Edifícios | 20.34% | 25%
Construação de Rodovias e Ferrovias |  |  |  | 19.6% | 20.97% | 24.23% | ROD |  | Construação de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 24.23%
Const. de Redes de Abast. de Água, de Esgoto e Const. Correlatas |  |  |  | 20.76% | 24.18% | 26.44% | SAN |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Orçamentos) | 0% | 11.1%
Const. e Manut. de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  |  | 24% | 25.84% | 27.86% | ELE |  | Const.de Redes de Abast.de Água, Esgoto e Const. Correlatas | 20.76% | 26.44%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais |  |  |  | 22.8% | 27.48% | 30.95% | MAR
Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  |  |  | 11.1% | 14.02% | 16.8% | MAT
1. A indicação de BDI pelo Tomador dentro dos limites acima deve ser acatada sem necessidade de justificativas. | [9 empty] | COM DESONERAÇÃO
2. O Tomador deve apresentar detalhamento do BDI, sendo adimitido: Adm. Central, Seguro, Garantia, Risco, Despesas Financeiras, Lucro, Tributos. | [8 empty] | Tipo de Obra | Mínimo | Máximo
3. Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. | [8 empty] | Construção de Edifícios | 26.37% | 31.26%
4. Os parâmetros indicados não consideram a desoneração sobre a folha de pagamento. | [8 empty] | Construação de Rodovias e Ferrovias | 25.59% | 30.45%
5. Para orçamentos desonerados incluir a alíquota de 4,50% no item impostos, referente a CPRB (Contribuição Previdenciário sobre a Receita Bruta). | [8 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Orçamentos) | 0% | 16.8%
6. Caso o BDI proposto esteja fora dos patamares acima, o detalhamento do BDI deve ser acompanhado de relatório técnico circunstanciado, justificando | [8 empty] | Const.de Redes de Abast.de Água, Esgoto e Const. Correlatas | 26.8% | 32.77%
a adoção do percentual adotado para cada parcela do BDI, assinado pelo profissional responsável técnico do orçamento, usando como diretriz os
percentuais apresentados na tabela abaixo.
7. Poderão ser adotados percentuais diferentes dos informados na tabela abaixo, levando-se sempre em consideração as peculiaridades de cada obra. | [8 empty] | Para recursos do GOVERNO ESTADUAL, o limite de BDI é de 25% (com ou sem desoneração). Para recursos próprios, utilizar 5% de ISS. Essa planilha deve acompanhar a planilha orçamentária SEMPRE, indicando os parâmetros que foram utilizados para o cálculo do BDI.
Verificação das Parcelas do BDI (verificar caso o BDI proposto esteja fora dos parâmetros):
Selecione o tipo de obra: | Construção de Edifícios | [5 empty] | EDF
Item |  | BDI | Parâmetros (conforme TCU 2622/2013) |  |  | Verificação
|  | Proposto | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  | EDF_1 | EDF_2 | EDF_3
Administração Central | AC | 4% | 3% | 4% | 5.5% | OK
Seguro | S | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1% | OK
Garantia | G
Risco | R | 1.07% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | OK
Despesas Financeiras | DF | 0.8% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | OK
Lucro | L | 7.4% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | OK
Tributos | I | 6.15% | conforme legislação específica |  |  | -
| BDI | 22.12% | → fórmula utilizada, conforme Acórdão 2622/2013):
Impostos
PIS |  | 0.65% | conforme legislação
COFINS |  | 3% | conforme legislação
ISS |  | 2.5% | alíquota e base cálculo a ser informado pelo Tomador
CPRB |  |  | 4,5% para orçamentos desonerados
Outros
Total Impostos |  | 6.15%
Rancharia, 27 de novembro de 2025
RESPONSÁVEL
0

## Parcelas
PARCELA DO BDI
Tipo da Obra |  | Construção de Edifícios |  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas |  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica |  |  | Portuárias, Marítimas e Fluviais |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  | EDF_1 | EDF_2 | EDF_3 | ROD_1 | ROD_2 | ROD_3 | SAN_1 | SAN_2 | SAN_3 | ELE_1 | ELE_2 | ELE_3 | MAR_1 | MAR_2 | MAR_3 | MAT_1 | MAT_2 | MAT_3
Administração Central | AC | 3% | 4% | 5.5% | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 4% | 5.52% | 7.85% | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Seguro e Garantia | S | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Risco | R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 1% | 1.39% | 1.74% | 1% | 1.48% | 1.97% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Despesas Financeiras | DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Lucro | L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 8% | 8.31% | 9.51% | 7.14% | 8.4% | 10.43% | 3.5% | 5.11% | 6.22%