[image: image1.png]s




MunicÍpio DE teodoro sampaio

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 44/2026.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para montagem de padrão energizado T4, em conformidade com as normas da ABNT e NBR 5410, incluindo o fornecimento de materiais e mão de obra, para instalação de ares-condicionados nas salas de aula e administrativo do prédio da cultura, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.
	IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

	Razão Social:  
	

	CNPJ:
	

	Endereço:
	

	Telefone:
	

	E-mail:
	


Apresentamos a nossa Proposta Comercial para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminado(s), que atendem a integralidade das especificações técnicas constante do Anexo I – Termo de Referência, que integra o Aviso de Contratação Direta em epígrafe.
	ITEM
	DESCRIÇÃO

	MARCA/ MODELO/
FABRICANTE

	UND.
	QTD.
	  V. UNIT.
	V.TOTAL

	01
	Perfuração do solo com profundidade 135cm, para instalação de padrão de entrada.
	
	Und
	01
	
	

	02
	Construção de alvenaria, instalação de eletrodos, caixa de medição e disjuntores de proteção.
	
	Und
	01
	
	

	03
	Instalação de um padrão categoria T4 com poste de entrada 7,5 x 200, equipado com tubulação estrutural para possibilitar saída aérea do ramal de alimentação vinda do padrão da rede, conforme padrão Elektro.
	
	Und
	01
	
	

	04
	Caixa de conjunto completo T4.
	
	Und
	03
	
	

	05
	Disjuntor 200 amperes.
	
	Und
	01
	
	

	06
	Esticamento de cabos 70 mm quadrúplex.
	
	M
	100
	
	

	07
	Cabeamento em cobre para poste padrão 70mm.
	
	M
	50
	
	

	08
	Elaboração responsabilidade técnica ART.
	
	Und
	01
	
	

	09
	Protocolo de pedido de ligação na Elektro e acompanhamento.
	
	Und
	01
	
	


· No preço proposto acima estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ xxxxx (valor por extenso).
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO: De acordo com o especificado no Anexo I – Termo de Referência. 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da apresentação da proposta na Dispensa de Licitação. 
Dados para crédito em conta corrente:
Banco:     Agencia:        Conta:
A empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, para todos os efeitos legais e administrativos, sob as penas da lei, DECLARA:
1. que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio responsabilidade por eventuais erros, omissões ou qualquer outro pretexto.
2. não se enquadra em nenhuma das restrições previstas no subitem 2.3 do Aviso de Contratação Direta.
......................../......., ......... de..........................de 202....
__________________________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do CPF
Praça Antônio Evangelista da Silva, n° 1544 – Centro   CNPJ n° 44.951.515/0001-42 - CEP: 19.280-046 – Fone: (18) 3282-1321 –

E-mail: compras@pmteodorosampaio.sp.gov.br


