[image: image1.png]s




MunicÍpio DE teodoro sampaio

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE GESTÃO DE COMPRAS

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 47/2026.
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de trenas a laser com capacidade de medição de 40 e 50 metros, em atendimento à solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.
	IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

	Razão Social:  
	

	CNPJ:
	

	Endereço:
	

	Telefone:
	

	E-mail:
	


Apresentamos a nossa Proposta Comercial para fornecimento do(s) item(ns) abaixo discriminado(s), que atendem a integralidade das especificações técnicas constante do Anexo I – Termo de Referência, que integra o Aviso de Contratação Direta em epígrafe.
	ITEM
	DESCRIÇÃO

	MARCA/ MODELO/
FABRICANTE

	UND.
	QTD.
	  V. UNIT.
	V.TOTAL

	01
	Medidor de Distância a Laser com alcance de 40 metros profissional. Marca Bosch ou similar.

a) Alcance mínimo de medição de 40,00 m;

b) Precisão mínima de ± 1,5 mm;

c) Função de medição contínua;

d) Função de medição de área;

e) Função de medição de volume;

f) Função de adição e subtração;

g) Função de medição indireta de altura;

h) Função stake-out;

i) Função memória;

j) Proteção contra poeira e respingos d’água compatível com uso em campo;

k) Fonte de luz a laser;

Fornecimento de bolsa de proteção, manual de instruções e certificado do fabricante.
	
	Und
	02
	
	

	02
	Medidor de Distância a Laser com alcance de 50 metros profissional. Marca Bosch ou similar.

a) Alcance de medição mínimo de 50 m;

b) Precisão mínima de ± 1,5 mm;

c) Função de medição contínua;

d) Função de medição de área;

e) Função de medição de volume;

f) Função de adição e subtração;

g) Função de medição indireta de altura;

h) Função memória;

i) Proteção contra poeira e respingos d’água, padrão mínimo IP54;

j) Desligamento automático;

k) Fonte de luz a laser;

l) Certificação ISSO 9001:2015 ou equivalente;

Entrada para tripé.
	
	Und
	03
	
	


· No preço proposto acima estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ xxxxx (valor por extenso).
CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO: De acordo com o especificado no Anexo I – Termo de Referência. 
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da apresentação da proposta na Dispensa de Licitação. 
Dados para crédito em conta corrente:
Banco:     Agencia:        Conta:
A empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, para todos os efeitos legais e administrativos, sob as penas da lei, DECLARA:
1. que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio responsabilidade por eventuais erros, omissões ou qualquer outro pretexto.
2. não se enquadra em nenhuma das restrições previstas no subitem 2.3 do Aviso de Contratação Direta.
......................../......., ......... de..........................de 202....
__________________________________________
Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N.° do CPF
Praça Antônio Evangelista da Silva, n° 1544 – Centro   CNPJ n° 44.951.515/0001-42 - CEP: 19.280-046 – Fone: (18) 3282-1321 –

E-mail: compras@pmteodorosampaio.sp.gov.br


