PROCESSO Nº. 078/2026

DISPENSA Nº. 047/2026

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

| RAZÃO SOCIAL: |  |
| --- | --- |
| CNPJ: |  |
| ENDEREÇO: |  |
| TELEFONE: EMAIL: |  |

OBJETO: AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO DESTINADO AO NOVO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, DO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT.

| ITEM | PRODUTO / DESCRIÇÃO | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparelho de Ar-condicionado de 9.000 btus Split hi-wall, tecnologia inverter para maior eficiência energética, ciclo quente e frio, alimentação elétrica monofásica, 220v, 60hz. Possui condensadora convencional horizontal quadrada (não tipo Barril), com serpentina em cobre para maior durabilidade e desempenho térmico. Apresenta classificação energética A segundo o imetro. Acompanha unidade interna e externa, controle remoto com funções básicas e deve estar em conformidade com as normas técnicas brasileiras vigentes, com garantia mínima de 12 meses. | UND | 03 | R$ | R$ |
| 2 | Aparelho de Ar-condicionado de 24.000 btus Split hi-wall, tecnologia inverter para maior eficiência energética, ciclo quente e frio, alimentação elétrica monofásica, 220v, 60hz. Possui condensadora convencional horizontal quadrada (não tipo Barril), com serpentina em cobre para maior durabilidade e desempenho térmico. Apresenta classificação energética A segundo o imetro. Acompanha unidade interna e externa, controle remoto com funções básicas e deve estar em conformidade com as normas técnicas brasileiras vigentes, com garantia mínima de 12 meses. | UND | 1 | R$ | R$ |
| 3 | Aparelho de Ar-condicionado de 12.000 btus Split hi-wall, tecnologia inverter para maior eficiência energética, ciclo quente e frio, alimentação elétrica monofásica, 220v, 60hz. Possui condensadora convencional horizontal quadrada (não tipo Barril), com serpentina em cobre para maior durabilidade e desempenho térmico. Apresenta classificação energética A segundo o imetro. Acompanha unidade interna e externa, controle remoto com funções básicas e deve estar em conformidade com as normas técnicas brasileiras vigentes, com garantia mínima de 12 meses. | UND | 2 | R$ | R$ |

VALOR TOTAL: R$

| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA | - Não inferior a 60 dias |
| --- | --- |

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

Apresentamos nossa proposta conforme o estabelecido no Aviso de Contratação.

Local, ________ de ____________________ de 2026.

____________________________________ Assinatura do Responsável CPF:

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.