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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR


INFORMAÇÕES GERAIS

[bookmark: _Hlk129689805][bookmark: _Hlk166505664]Objeto: Contratação de empresa especializada para EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NA ESCOLA EMEF MARIA JOSÉ E EMEF HEBE DE ALMEIDA, no Município de Novo Horizonte-SP.

Área Solicitante: Diretoria de Obras e Serviços Públicos

Equipe de Planejamento da Contratação
João Vitor Galhardi Neri - Diretor de Obras e Serviços Públicos
Lenon de Pauli – Engenheiro Civil

01 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO
Justifica-se a necessidade de adequação complementar de serviços de prevenção e combate a incêndio nas escolas, em decorrência de análise e considerações do Corpo de Bombeiros.
Em ambas as escolas, foi requerido novo Projeto Técnico, sendo que dentre as correções solicitadas, houve a necessidade de implantação de novo ponto de hidrante para atendimento de todas as salas e quadras.

02 ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 
O recurso para a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NA ESCOLA EMEF MARIA JOSÉ E EMEF HEBE DE ALMEIDA será proveniente de recursos próprios de Novo Horizonte-SP.

Os recursos serão provenientes das seguintes dotações:
FICHA 486
02 PODER EXECUTIVO
021101 ENSINO
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES....................................R$71.555,02
03 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
03.01 Requisitos necessários ao atendimento da necessidade
A empresa contratada deverá executar os serviços complementares com atendimento às exigências técnicas, garantindo o funcionamento adequado de rede de hidrantes, do sistema de alarme de incêndio, rota de fuga e outros.

03.02 Padrões mínimos de qualidade relativos ao objeto
Os materiais utilizados deverão atender aos requisitos estipulados no Projeto básico e Memorial Descritivo, sendo que:
A prestação do serviço possuirá garantia mínima de 05 anos, conforme estabelece o Art. 618 do Código Civil.

03.03 Por quanto tempo a solução deverá ficar disponível à administração?
O Contrato entre o munício e a empresa contratada deverá ter a duração mínima do cronograma físico-financeiro, parte integrante do Projeto Básico. 

04 ESTIMATIVA DE QUANTIDADE E INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES
04.01 Estimativa de Quantidade:
Execução de obras complementares, cuja quantidade de serviços e materiais deve ser especificada em projeto básico, planilha orçamentária e memorial de quantidades.

04.02 Há Contrato vigente ou anterior com o mesmo objeto?
(X)Não  
(  )Sim <justificar>
Obs.:

05 LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANÁLISE DE ALTERNATIVAS
Existem múltiplas soluções semelhantes no mercado, aptas a atenderem a demandam?
(  ) Não. Após pesquisa de mercado foi observado que há apenas uma única solução apta a atender;
(X) Sim. Após pesquisa de mercado foi observado que há múltiplas soluções disponíveis no mercado para a atendimento a demanda;

A execução das obras complementares é uma necessidade para adequação as normas vigentes de proteção e combate à incêndio. Durante a elaboração do Projeto diferentes traçados e materiais de tubulação puderam ser utilizados, sendo que os mais viáveis foram escolhidos e estão constantes no projeto Aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
Foi especificado, por exemplo, o aproveitamento da rede de hidrantes já existente, executando apenas uma derivação da mesma, sem qualquer tipo de prejuízo ao que já fora executado.

06 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
A Estimativa do valor de Contratação, que neste caso prestação de serviço, será evidenciado na Planilha Orçamentária, através de boletins oficiais - CDHU Boletim 190 - Sem Desoneração, parte integrante do Projeto Básico. 

07 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E EXIGÊNCIAS 

A execução dos serviços complementares de prevenção e combate a incêndio na escola emef maria josé e emef hebe de almeida visa adequar as escolas a legislação vigente, dando segurança aos alunos, professores e demais usuários do espeço, sendo necessário que durante a etapa de execução, as peças técnicas sejam integralmente seguidas.

8 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
O objeto da contratação é divisível e pode ser parcelado?
(  ) Sim, é divisível e foi parcelado em tantas parcelas quanto tecnicamente e economicamente viáveis. < Nota: Detalhamento maior quanto ao agrupamento em lotes poderá ser justificada no termo de referência ou memorial descritivo. >
(  ) É divisível, mas não poderá ser parcelado. < justificar a impossibilidade de parcelamento do objeto em itens ou contratações distintas >
(X) Não é divisível.




9 RESULTADOS PRETENDIDOS
Execução das complementações as redes de hidrantes, sistemas de alarmes de incêndios, rotas de fuga e outros, com posterior obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

10 PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO
10.01 Serão necessárias adequações de infraestrutura física ou tecnológica, de espaço físico, de logística ou outras providências pertinentes, no ambiente do Órgão para a execução do objeto da contratação?
(X) Não. A contratação não demandará qualquer alteração no ambiente.
(   ) Sim. <Especificar adequações necessárias>

10.02 Será necessária capacitação de servidor para a execução Contratual?
(X) Não. 
(   ) Sim. A capacitação será realizada pela Contratada, sendo que a capacitação compõe obrigação contratual a ser prevista no respectivo Termo de Referência ou memorial descritivo.
(   ) Sim. A capacitação deverá ser providenciada pela Órgão < especificar tipo de capacitação, prazo e a quem cabe providenciar
Obs.: É indicado que o(s) servidor(es) designado(s) para fiscalização e gestão do contrato dever(ão) ter a formação em Engenharia Civil. Não sendo necessário capacitação adicional.

11 NOVAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Existem contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade da demanda?
(X) Não.
(  ) Sim. <citar o número do processo e a justificativa da interdependência.>

12 POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS
Não haverá impacto ambiental.

13 CONCLUSÃO
Considerando:
a) A necessidade de serviços complementares de prevenção e combate a incêndio na escola Emef Maria José e Emef Hebe de Almeida;
b) A solução mais vantajosa tecnicamente, visando a obtenção do AVCB das referidas escolas.
c) A não divisibilidade do objeto;
d) Que não é necessário alteração do local, pelo município, para início às obras;
e) Que não há necessidade de capacitação extra de servidor;
f) Que não são necessárias contratações correlatas ou independentes;
g) A solução não gera impacto ambiental


Novo Horizonte, 05 de junho de 2024.
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