[image: brasão_trans]                  Prefeitura Municipal de Lavrinhas
                  Estado de São Paulo
                                    Paço Municipal, 200 - Centro - Lavrinhas/SP - CEP: 12.760-000 - Tel.: (12) 3146-1110
                               CNPJ: 45.200.029/0001-55 – www.lavrinhas.sp.gov.br 



PROCESSO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2024
PROCESSO LICITATÓRIO N° 010/2024 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA RETIFICADO
SEGUE ABAIXO O VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE ENFERMAGEM, OBJETOS DESTA LICITAÇÃO:
	ITEM
	QUANTI
DADE
	UNIDADE
	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
	VALOR 
UNITÁRIO
ESTIMADO
	VALOR
 TOTAL
ESTIMADO 

	01
	8.000
	LITROS
	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML PARA USO EXTERNO COM GOTEJADOR
	R$ 8,27
	66.133,33

	02
	7.500
	PACOTES
	ATADURA DE CREPE, NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGENICA, APROXIMADAMENTE 92% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA COM FIOS DE ALTA TORÇÃO, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FIOS SOLTOS, DE ACORDO COM NBR 14056. TAMANHOS: 10 CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1,80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) E 4,50 M (ESTICADA) EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOS DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, METRAGEM, TAMANHO, GRAMATURA, SAC. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E REEMBALADA EM PACOTE COM 12 (DOZE)
	R$ 6,37
	47.750,00

	03
	7.500
	PACOTES
	ATADURA DE CREPE, NÃO ESTÉRIL, HIPOALÉRGENICA, APROXIMADA+D75MENTE 92% ALGODÃO CRU, 8% DE POLIAMIDA, TRAMA REGULAR COM NO MÍNIMO 13 FIOS/CM2, NÃO ABRASIVA COM FIOS DE ALTA TORÇÃO, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE FIOS SOLTOS, DE ACORDO COM NBR 14056. TAMANHOS: 20 CM DE LARGURA E APROXIMADAMENTE 1,80 M DE COMPRIMENTO (EM REPOUSO) E 4,50 M (ESTICADA) EMBALAGEM DEVERÁ CONTER DADOS DO FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, METRAGEM, TAMANHO, GRAMATURA, SAC. EMBALADA INDIVIDUALMENTE E REEMBALADA EM PACOTE COM 12 (DOZE)
	R$ 10,03
	75.250,00

	04
	15.000
	PACOTES
	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA; EM ALGODAO PURO E BRANCO; SEM FALHAS OU FIAPOS SOLTOS,13 FIOS POR CM², SEM FILAMENTO RADIOPACO; DOBRAS UNIFORMES E PERFEITAS, VARIANDO DE 05 DOBRAS E 08 CAMADAS, RESISTENTE A MANIPULAÇÃO CONFORME EN 1664-2:2000; MEDINDO 7,5 X 7,5 CM; COM FORMATO QUADRADO; ESTERIL; APRESENTAÇÃO EM PACOTES COM 10 UNIDADES. EMBALADO MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ESTERILIZADA CONFORME NBR13841. O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE;
	R$ 0,77
	11.500,00

	05
	1.300
	CAIXAS
	LUVA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL - PEQUENO PROCEDIMENTO; EM LÁTEX COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL; COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, FORMATO ANATÔMICO; TALCADA; TAMANHO PEQUENO; PUNHO ACABADO DE 0,4 A 0,5CM.; NÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O EPI DEVERÁ APRESENTAR EM CARACTERES INDELÉVEIS E BEM VISÍVEIS, NOME COMERCIAL DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. CA; O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 13392.CAIXA C/100
	R$ 15,00
	19.500,00

	06
	1.500
	CAIXAS
	LUVA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL - MÉDIO PROCEDIMENTO; EM LÁTEX COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL; COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, FORMATO ANATÔMICO; TALCADA; R$ TAMANHO MÉDIO; PUNHO ACABADO DE 0,4 A 0,5CM.; NÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O EPI DEVERÁ APRESENTAR EM CARACTERES INDELÉVEIS E BEM VISÍVEIS, NOME COMERCIAL DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. CA; O PRODUTO DE08VERÁ APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 13392, CAIXA C/100.
	R$ 15,00
	22.500,00

	07
	500
	CAIXAS
	LUVA0 PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL - GRANDE PROCEDIMENTO; EM LÁTEX COM BOA SENSIBILIDADE TÁTIL; COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, FORMATO ANATÔMICO; TALCADA; TAMANHO GRANDE; PUNHO ACABADO; NÃO ESTÉRIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O EPI DEVERÁ APRESENTAR EM CARACTERES INDELÉVEIS E BEM VISÍVEIS, NOME COMERCIAL DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. CA; O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVE CUMPRIMENTO DA NBR 13392, CAIXA C/100.
	R$ 14,87
	7.433,33

	08
	2.000
	LITROS
	ÁLCOOL A 70% - ASSOCIAÇÃO DE ÁLCOOL 70% MAIS ÁGUA DESTILADA, ANTISSÉPTICO E BACTERICIDA, EMBALAGEM PET (POLITEREFTALATO DE ETILENO) DE 1L, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONFORME RDC Nº 199/06.
	R$ 7,70
	15.400,00

	09
	1.000
	UNIDADES
	KIT TESTE RÁPIDO PARA BHCG SENSIBILIDADE 25UI/ML, EM TIRAS.
	R$ 3,67
	3.666,67

	10
	3.000
	UNIDADES
	LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL 70 CM X 50 M COMPRIMENTO, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PURA CELULOSE 100% VIRGEM, COR BRANCA, RESISTENTE E UNIFORME EM TODA EXTENSÃO, COM BORDAS SEM REBARBAS.  EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO MS.
	R$ 10,57
	31.700,00

	11
	2.000
	PACOTES
	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS DE BOA QUALIDADE, 100% CELULOSE PURA, NA COR BRANCA, 3 DOBRAS MEDINDO APROXIMADAMENTE: 21 X 23CM; EMBALADAS 1000 FOLHAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER OS DISPENSADORES EM SISTEMA DE COMODATO.
	R$ 24,67
	49.333,33

	12
	1.000
	UNIDADES
	SOLUÇÃO INJETÁVEL, LÍMPIDA E HIPOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. AMPOLAS PLÁSTICAS. INDICADO NA DILUIÇÃO OU DISSOLUÇÃO DE MEDICAMENTOS COMPATÍVEIS COM A ÁGUA PARA INJEÇÃO. 2.
	R$ 3,23
	3.233,33

	13
	200
	UNIDADES
	SORO FISIOLÓGICO BOLSA ESTÉRIL SISTEMA FECHADO USO INTERNO INTRAVENOSO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 500ML.
	R$ 8,13
	1.626,67

	14
	200
	UNIDADES
	SORO FISIOLÓGICO BOLSA ESTÉRIL SISTEMA FECHADO USO INTERNO INTRAVENOSO PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 250ML.
	R$ 6,60
	1.320,00

	15
	100
	UNIDADES
	SOLUÇÃO DE GLICOSE 500ML BOLSA ESTÉRIL SISTEMA FECHADO USO INTERNO.
	R$ 9,17
	916,67

	16
	300
	UNIDADES
	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGENIOTERAPIA DESCARTÁVEL ADULTO DESCARTÁVEL, TIPO ÓCULOS, ESTÉRIL, QUE PERMITA AJUSTE, BOA FIXAÇÃO E A INTEGRIDADE DA PELE, FLEXÍVEL, COM CANHÃO UNIVERSAL PARA ADAPTAÇÃO APROPRIADA A EXTENSÃO DE GASES. CONFECCIONADO TUBO E PRONG EM EM PVC, FLEXÍVEL,  TRANSPARENTE OU SIMILAR, ATÓXICA, DIMENSÕES DO SUGADOR DE NARINA 16FR, TUBO PRINCIPAL CONECTADO 2,05M  EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,A SELAGEM DEVE SER EFICIENTE COM 7MM (MÍNIMO), RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA A ABERTURA ASSÉPTICA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUANDO HOUVER CARIMBO OU ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO ESTES DEVERÃO ESTAR NA BORDA DA EMBALAGEM.
	R$ 2,68
	805,00

	17
	2.000
	UNIDADES
	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE), ASSOCIADO A ÓLEOS DE MELALEUCA E COPAÍBA, RICO EM ÁCIDOS LINOLÉICO E OLÉICO, CONTENDO AINDA ACIDO CAPRICO, CAPRILICO, LÁURICO, PALMÍTICO, MIRISTICO, ESTEÁRICO, PALMITATO DE RETINOL (VITAMINA A), ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E) E LECITINA DE SOJA, ISENTO DE ALOE VERA. EMBALADO EM FRASCOS TIPO ALMOTOLIA 100 ML, COM TAMPA INVIOLÁVEL E AUTO PERFURANTE. REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELATO CLASSE DE RISCO III, COM INDICAÇÃO PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE FERIDAS. NA EMBALAGEM DEVERA CONTER NOME E /OU MARCA DO PRODUTO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, MODO DE USAR, RESTRIÇÕES DE USO (QUANDO NECESSÁRIO) TÉCNICO RESPONSÁVEL.
	R$ 6,10
	12.200,00

	18
	60
	UNIDADES
	ESFIGMOMANÔMENTRO     ADULTO     APARELHO     DE     ESFIGNOMANÔMETRO COMPLETO,  COMPOSTO  DE:  MANÔMETRO  MECÂNICO  TIPO  RELÓGIO  COM MOSTRADOR  GRADUADO  EM  MMHG,  BRAÇADEIRA  COM  FECHO  DE  METAL CONFECCIONADA  EM LONA DE ALGODÃO RESISTENTE, FLEXÍVEL; MANGUITO E PÊRA SEM EMENDAS COM BORRACHA ESPECIAL COM TRATAMENTO TÉRMICO, PERFEITA     VEDAÇÃO     E     RESISTÊNCIA.     ACONDICIONADA     EM     BOLSA APROPRIADA.
	R$ 22,37
	1.342,00

	19
	1.500
	UNIDADES
	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL GRANDE TRANSPARENTE, COM FIBRA OPTICA PARA USO COM FONTE DE LUZ NÃO ESTÉRIL, 2 VALVULAS ARTICULADAS COM 116 MM DE EXTENSÃO E 43 MM. DE MAIOR LARGURA DISTAL, QUE SE ABREM PELA AÇÃO PARAFUSO JÁ ACOPLADO AO ORIFICIO DE ENTRADA, EXIBE EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL FORMÇÃO CILINDRÍCA DE FIBRA OPTICA, COM APROXIMADAMENTE 30 MM DE EXTENSÃO E 5 MM. QUE APRESENTA ALERTA PROJETANDO-SE NA POSIÇÃO DE 12 HORAS DE UM RELÓGIO. USO ÚNICO. ESTERIL. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO E ABERTURA ASSEPTICA, COM NUMERO DE LOTE NA EMBALAGEM, FABRICAÇÃO E VALIDADE TAMANHO M. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER FONTE DE ILUMINAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE EM REGIME DE COMODATO.BEM COMO PROTETOR DO MESMO
	R$ 4,53
	6.800,00

	20
	30
	UNIDADES
	OTOSCÓPIO POCKET 2.5V OMNI 3000 XENON HALÓGENA FIBRA ÓPTICA COM ESTOJO MACIO - MD
	R$ 904,83
	27.145,00

	21
	60
	UNIDADES
	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO CROMADO, CORPO AUSCULTADOR COM BASE EM ALUMÍNIO, MANGUEIRA EM TYGON DE ALTA DURABILIDADE, HASTE EM LATÃO CROMADO EM MOLA EM U TERMOPLÁSTICA, OLIVAS ANATÔMICAS, COR PRETA.
	R$ 38,17
	2.290,00

	22
	1.000
	UNIDADES
	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL PEQUENO, TRANSPARENTE, COM FIBRA OPTICA PARA USO COM FONTE DE LUZ NÃO ESTÉRIL, 2 VALVULAS ARTICULADAS COM 110 MM DE EXTENSÃO E 29 MM. DE MAIOR LARGURA DISTAL, QUE SE ABREM PELA AÇÃO PARAFUSO JÁ ACOPLADO AO ORIFICIO DE ENTRADA, EXIBE EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL FORMÇÃO CILINDRÍCA DE FIBRA OPTICA, COM APROXIMADAMENTE 30 MM DE EXTENSÃO E 5 MM. QUE APRESENTA ALERTA PROJETANDO-SE NA POSIÇÃO DE 12 HORAS DE UM RELÓGIO. USO ÚNICO. ESTERIL. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO E ABERTURA ASSEPTICA, COM NUMERO DE LOTE NA EMBALAGEM, FABRICAÇÃO E VALIDADE TAMANHO P. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER FONTE DE ILUMINAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE EM REGIME DE COMODATO BEM COM PROTETOR DA MESMA
	R$ 4,57
	4.566,67

	23
	1.000
	UNIDADES
	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL MÉDIO, TRANSPARENTE, COM FIBRA OPTICA PARA USO COM FONTE DE LUZ NÃO ESTÉRIL, 2 VALVULAS ARTICULADAS COM 110 MM DE EXTENSÃO E 29 MM. DE MAIOR LARGURA DISTAL, QUE SE ABREM PELA AÇÃO PARAFUSO JÁ ACOPLADO AO ORIFICIO DE ENTRADA, EXIBE EM SUA EXTREMIDADE PROXIMAL FORMÇÃO CILINDRÍCA DE FIBRA OPTICA, COM APROXIMADAMENTE 30 MM DE EXTENSÃO E 5 MM. QUE APRESENTA ALERTA PROJETANDO-SE NA POSIÇÃO DE 12 HORAS DE UM RELÓGIO. USO ÚNICO. ESTERIL. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIETILENO/POLIPROPILENO E ABERTURA ASSEPTICA, COM NUMERO DE LOTE NA EMBALAGEM, FABRICAÇÃO E VALIDADE TAMANHO M. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER FONTE DE ILUMINAÇÃO EM QUANTIDADE SUFICIENTE EM REGIME DE COMODATO BEM COM PROTETOR DA MESMA
	R$ 4,17
	4.166,67

	24
	2.500
	UNIDADES
	ESCOVA   CERVICAL  GINECOLÓGICA DESCARTÁVEL  ESTERILIZADA  PARA  COLETA DE   MATERIAIS   PARA   EXAME   DE   PAPANICOLAU,   COM   HASTE   PLÁSTICA FLEXÍVEL  OCTAVADA  DE 16 CM. E  CERDAS  MACIAS, DE NYLON DE FORMATO LEVEMENTE  CÔNICO  DE  2  CM.,  COM  PONTA  PROTEGIDA.  COMPRIMENTO TOTAL 18 CM. USO ÚNICO, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, PAPEL GRAU CIRÚRGICO   E   FILME   DE   POLETILENO/   POLIPROPILENO,   QUE   GARANTA   A INTEGRIDADE DO PRODUTO E ABERTURA ASSÉPTICA.
	R$ 0,85
	2.125,00

	25
	2.500
	UNIDADES
	ESPÁTULA  DE  AYRES  EM  MADEIRA  DESCARTÁVEL  FORMATO  CONVENCIONAL COM     EXTREMIDADES     ARREDONDADAS,     SEM     REBARBAS,     MEDIDAS APROXIMADAS: 140 (COMPRIMENTO) X 15 (LARGURA) X 2MM (ESPESSURA) E (VARIAÇÃO  DE  MEDIDAS  EM  ATÉ  25%  PARA  MAIS  OU  PARA  MENOS). EMBALAGEM  COM  100  UNIDADES,  COM  DADOS  DE  IDENTIFICAÇÃO  E PROCEDÊNCIA. ISENTO DE RMS
	R$ 6,60
	16.500,00

	26
	20
	UNIDADES
	ESFIGMOMANÔMENTRO     INFANTIL     APARELHO     DE     ESFIGNOMANÔMETRO COMPLETO,  COMPOSTO  DE:  MANÔMETRO  MECÂNICO  TIPO  RELÓGIO  COM MOSTRADOR  GRADUADO  EM  MMHG,  BRAÇADEIRA  COM  FECHO  DE  METAL CONFECCIONADA  EM LONA DE ALGODÃO RESISTENTE, FLEXÍVEL; MANGUITO E PÊRA SEM EMENDAS COM BORRACHA ESPECIAL COM TRATAMENTO TÉRMICO, PERFEITA     VEDAÇÃO     E     RESISTÊNCIA.     ACONDICIONADA     EM     BOLSA APROPRIADA.
	R$ 99,10
	1.982,00

	27
	30
	UNIDADES
	ESFIGMOMANÔMENTRO  ADULTO  OBESO  APARELHO  DE  ESFIGNOMANÔMETRO COMPLETO,  COMPOSTO  DE:  MANÔMETRO  MECÂNICO  TIPO  RELÓGIO  COM MOSTRADOR  GRADUADO  EM  MMHG,  BRAÇADEIRA  COM  FECHO  DE  METAL CONFECCIONADA  EM LONA DE ALGODÃO RESISTENTE, FLEXÍVEL; MANGUITO E PÊRA SEM EMENDAS COM BORRACHA ESPECIAL COM TRATAMENTO TÉRMICO, PERFEITA     VEDAÇÃO     E     RESISTÊNCIA.     ACONDICIONADA     EM     BOLSA APROPRIADA
	R$ 100,60
	3.018,00

	28
	10
	UNIDADES
	REANIMADOR    MANUAL    ADULTO    -    AMBU    DESMONTÁVEL,    LAVÁVEL    E AUTOCLAVÁVEL, COMPOSTO DE: BOLSA DUPLA DE SILICONE FORNECE LIMITAÇÃO DE PRESSÃO INCORPORADA, BALÃO PRINCIPAL  DE SILICONE COM CAPACIDADE MÁXIMO   DE   VENTILAÇÃO   1300  ML,   COM   PAREDES   FIRMES   E   SUPERFÍCIES EXTERNA  ANTI-DESLIZANTE,  COM  AJUSTE  PERFEITO  E  SUAVE  ÀS  VÁLVULAS,  COM BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO EM SILICONE COM CAPACIDADE APROX 1500 ML,  COM  VÁLVULA  UNIDIRECIONAL  RESISTENTE,  CO30M  MECANISMO  INTERNO  TIPO BICO DE PATO, COM ESCAPE AJUSTÁVEL QUE GARANTA O VOLUME INSUFLADO E AUSÊNCIA  DE  RE-INALAÇÃO  DE  GASES,  COM  VÁLVULA  DE  SEGURANÇA  DE ENTRADA  DE  GÁS  RESISTENTE  COM  AJUSTE  ADEQUADO  AO  INTERMEDIÁRIO  DA BOLSA RESERVATÓRIO, ADAPTADOR LATERAL PARA ENRIQUECIMENTO DE OXIGÊNIO COM MASCARA FACIAL TAMANHO ADULTO 5 EM SILICONE ATÓXICO TRANSPARENTE COM AJUSTE FÁCIL ANATÔMICO, COM UMA ALÇA INTEGRADA PARA TORNAR FÁCIL SEGURAR  E  MANTER  COMPRESSÕES  UNIFORMES  EM  TODAS  AS  SITUAÇÕES  DE EMERGÊNCIA,  MESMO  EM  CONDIÇÕES  MOLHADAS  E  USUÁRIOS  COM  MÃOS PEQUENAS,  PARA  PACIENTE  ACIMA  DE  15KG  (A  PARTIR  DE  4  A  5  ANOS). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	R$ 216,00
	2.160,00

	29
	10
	UNIDADES
	REANIMADOR    MANUAL    INFANTIL    -    AMBU    DESMONTÁVEL,    LAVÁVEL    E AUTOCLAVÁVEL,  COMPOSTO  DE:BOLSA  DUPLA  DE  SILICONE  FORNECE  LIMITAÇÃO DE  PRESSÃO  INCORPORADA  BALÃO  PRINCIPAL  DE  SILICONE  COM  CAPACIDADE APROX. 300 ML, COM PAREDES FIRMES E SUPERFÍCIES EXTERNA ANTI-DESLIZANTE, COM  AJUSTE  PERFEITO  E  SUAVE  ÀS  VÁLVULAS,  COM  BOLSA  RESERVATÓRIO  DE OXIGÊNIO  EM  SILICONE  COM  CAPACIDADE  APROX.  1500  ML,  COM  VÁLVULA UNIDIRECIONAL RESISTENTE, COM MECANISMO INTERNO TIPO BICO DE PATO, COM ESCAPE  AJUSTÁVEL  QUE  GARANTA  O  VOLUME  INSUFLADO  E  AUSÊNCIA  DE  RE- INALAÇÃO  DE  GASES,  COM  VÁLVULA  DE  SEGURANÇA  DE  ENTRADA  DE  GÁS RESISTENTE COM AJUSTE ADEQUADO AO INTERMEDIÁRIO DA BOLSA RESERVATÓRIO, ADAPTADOR   LATERAL   PARA   ENRIQUECIMENTO   DE   OXIGÊNIO      RESERVATÓRIO ABERTO  TIPO  TRAQUEIA  E  COM   MÁSCARA  DE  SILICONE  -  Nº  0A  EM  SILICONE ATÓXICO TRANSPARENTE COM AJUSTE FÁCIL ANATÔMICO, PARA PACIENTES COM ATÉ 20KG. DESIGN ERGONÔMICO PARA ENCAIXE PERFEITO NA MÃO, PODENDO SER SEGURADO DURANTE LONGOS PERÍODOS SEM FADIGA NA MÃO. EMBALAGEM CONTENDO  DADOS  DE  IDENTIFICAÇÃO  E  PROCEDÊNCIA,  NÚMERO  DO  LOTE  E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	R$ 226,00
	2.260,00

	30
	60
	UNIDADES
	FLUXOMETRO PARA   OXIGÊNIO CONFECCIONADO EM LATÃO, ESCALA: DE 0 A 15 L/MIN  COM  ESCALA  EXPANDIDA  DE  0  A  7  LPM  E  LINEAR  DE  7  A  15  LPM, CONEXÕES:   ENTRADA   E   SAÍDA,   CONFORME   NORMA   ABNT,  PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
	R$ 110,50
	6.630,00

	31
	35
	UNIDADES
	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO - COM MANÔMETRO PARA CONTROLAR A PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, OXIGÊNIO, NITROGÊNIO, GÁS CARBÔNICO, ARGÔNIO E OXIDO NITROSO.
	R$ 300,00
	10.500,00

	32
	30
	UNIDADES
	OXÍMETRO PROFISSIONAL DO PULSO DA PONTA DO DEDO INFANTIL UTILIZADO PARA MEDIR A PRESSÃO ATMOSFÉRICA E A PRESSÃO DE GASES E LÍQUIDOS.
	R$ 123,00
	3.690,00

	33
	50
	UNIDADES
	OXÍMETRO PROFISSIONAL DO PULSO DA PONTA DO DEDO ADULTO UTILIZADO PARA MEDIR A PRESSÃO ATMOSFÉRICA E A PRESSÃO DE GASES E LÍQUIDOS.
	R$ 87,17
	4.158,33

	34
	500
	UNIDADES
	FITA  MICROPOROSA  5CM  X  10  M  CONSTITUÍDA  DE  RAYON  VISCOSO  E  NÃO TECIDO   MICROPOROSO,   COM   ADESIVO  SINTÉTICO  A   BASE   DE   POLÍMERO HIPOALERGÊNICO BEM DISTRIBUÍDO E COM BOA ADERÊNCIA. COM MEDIDAS APROXIMADAS  DE  25MM  X  10M.  EMBALAGEM  :CARRETEL  PLÁSTICO  COM ABAS E CAPA DE PROTEÇÃO.
	R$ 8,03
	4.016,67

	35
	500
	UNIDADES
	FITA  MICROPOROSA  10 CM X 4,5  M  CONSTITUÍDA  DE RAYON  VISCOSO E NÃO TECIDO   MICROPOROSO,   COM   ADESIVO  SINTÉTICO  A   BASE   DE   POLÍMERO HIPOALERGÊNICO BEM DISTRIBUÍDO E COM BOA ADERÊNCIA. COM MEDIDAS APROXIMADAS  DE  25MM  X  10M.  EMBALAGEM  :CARRETEL  PLÁSTICO  COM ABAS E CAPA DE PROTEÇÃO.
	R$ 15,13
	7.566,67

	36
	500
	UNIDADES
	ESPARADRAPO 5 CM X 10 M, BRANCO, EM TECIDO DE FIOS DE ALGODÃO, COM   BOA   ADERÊNCIA,   QUE   NÃO   SOLTE   FIAPOS   E   NÃO   ENRUGUE, ACONDICIONADO  EM  CARRETEL  DE  PLÁSTICO  RÍGIDO.  ROLO  UNIFORME,  COM TAMPA   IDENTIFICADA,   PRAZO   DE   VALIDADE   E   NUMERO   DE   LOTE   NA  EMBALAGEM
	R$ 15,47
	7.733,33

	37
	500
	UNIDADES
	ESPARADRAPO 2,5 CM X 10 M, BRANCO, EM TECIDO DE FIOS DE ALGODÃO, COM   BOA   ADERÊNCIA,   QUE   NÃO   SOLTE   FIAPOS   E   NÃO   ENRUGUE, ACONDICIONADO  EM  CARRETEL  DE  PLÁSTICO  RÍGIDO.  ROLO  UNIFORME,  COM TAMPA   IDENTIFICADA,   PRAZO   DE   VALIDADE   E   NUMERO   DE   LOTE   NA  EMBALAGEM
	R$ 17,17
	8.583,33

	38
	500
	UNIDADES
	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M, BRANCO, EM TECIDO DE FIOS DE ALGODÃO, COM   BOA   ADERÊNCIA,   QUE   NÃO   SOLTE   FIAPOS   E   NÃO   ENRUGUE, ACONDICIONADO  EM  CARRETEL  DE  PLÁSTICO  RÍGIDO.  ROLO  UNIFORME,  COM TAMPA   IDENTIFICADA,   PRAZO   DE   VALIDADE   E   NUMERO   DE   LOTE   NA  EMBALAGEM
	R$ 12,13
	6.066,67

	39
	13.000
	UNIDADES
	SERINGA   DESCARTÁVEL  ESTÉRIL  DE  PLÁSTICO  ATÓXICO,  COM  AGULHA  CALIBRE 6MM  X  0,25  CAPACIDADE  DE  1  ML,  COM  RESISTÊNCIA  MECÂNICA,  CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA     ML,    BICO     COM     AGULHA     HIPODÉRMICA     ,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, CONFECCIONADA  EM  CORPO  CILÍNDRICO, ESCALA  EM  GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA  E  NUMERADA  A  CADA  ML,  BICO  COM  AGULHA  HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL,        CONFECCIONADA          EM         AÇO         INOXIDÁVEL, SILICONIZADA,NIVELADA ,POLIDA ,RETA E OCA ,BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR QUE  PERMITA  PERFEITA  ADAPTAÇÃO  AO  CANHÃO  E  A  CÂNULA.  EMBALADA INDIVIDUALMENTE   EM   MATERIAL   QUE   PROMOVA   BARREIRA   MICROBIANA   E ABERTURA ASSÉPTICA
	R$ 0,29
	3.813,33

	40
	13.000
	UNIDADES
	SERINGA   DESCARTÁVEL  ESTÉRIL  DE  PLÁSTICO  ATÓXICO,  COM  AGULHA  CALIBRE 25MM  X  7  CAPACIDADE  DE  3  ML,  COM  RESISTÊNCIA  MECÂNICA,  CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA     ML,    BICO     COM     AGULHA     HIPODÉRMICA     ,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, CONFECCIONADA  EM  CORPO  CILÍNDRICO, ESCALA  EM  GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA  E  NUMERADA  A  CADA  ML,  BICO  COM  AGULHA  HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL,        CONFECCIONADA          EM         AÇO         INOXIDÁVEL, SILICONIZADA,NIVELADA ,POLIDA ,RETA E OCA ,BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR QUE  PERMITA  PERFEITA  ADAPTAÇÃO  AO  CANHÃO  E  A  CÂNULA.  EMBALADA INDIVIDUALMENTE   EM   MATERIAL   QUE   PROMOVA   BARREIRA   MICROBIANA   E ABERTURA ASSÉPTICA
	R$ 0,35
	4.593,33

	41
	6.000
	UNIDADES
	SERINGA   DESCARTÁVEL  ESTÉRIL  DE  PLÁSTICO  ATÓXICO,  COM  AGULHA  CALIBRE 30MM  X  7  CAPACIDADE  DE  3  ML,  COM  RESISTÊNCIA  MECÂNICA,  CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA     ML,    BICO     COM     AGULHA     HIPODÉRMICA     ,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, CONFECCIONADA  EM  CORPO  CILÍNDRICO, ESCALA  EM  GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA  E  NUMERADA  A  CADA  ML,  BICO  COM  AGULHA  HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL,        CONFECCIONADA          EM         AÇO         INOXIDÁVEL, SILICONIZADA,NIVELADA ,POLIDA ,RETA E OCA ,BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR QUE  PERMITA  PERFEITA  ADAPTAÇÃO  AO  CANHÃO  E  A  CÂNULA.  EMBALADA INDIVIDUALMENTE   EM   MATERIAL   QUE   PROMOVA   BARREIRA   MICROBIANA   E ABERTURA ASSÉPTICA
	R$ 2,23
	13.400,00

	42
	12.000
	UNIDADES
	SERINGA   DESCARTÁVEL  ESTÉRIL  DE  PLÁSTICO  ATÓXICO,  COM  AGULHA  CALIBRE 25MM  X  7  CAPACIDADE  DE  5  ML,  COM  RESISTÊNCIA  MECÂNICA,  CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA     ML,    BICO     COM     AGULHA     HIPODÉRMICA     ,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, CONFECCIONADA  EM  CORPO  CILÍNDRICO, ESCALA  EM  GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA  E  NUMERADA  A  CADA  ML,  BICO  COM  AGULHA  HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL,        CONFECCIONADA          EM         AÇO         INOXIDÁVEL, SILICONIZADA,NIVELADA ,POLIDA ,RETA E OCA ,BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR QUE  PERMITA  PERFEITA  ADAPTAÇÃO  AO  CANHÃO  E  A  CÂNULA.  EMBALADA INDIVIDUALMENTE   EM   MATERIAL   QUE   PROMOVA   BARREIRA   MICROBIANA   E ABERTURA ASSÉPTICA
	R$ 0,40
	4.800,00

	43
	6.000
	UNIDADES
	SERINGA   DESCARTÁVEL  ESTÉRIL  DE  PLÁSTICO  ATÓXICO,  COM  AGULHA  CALIBRE 30MM  X  7  CAPACIDADE  DE  5  ML,  COM  RESISTÊNCIA  MECÂNICA,  CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA     ML,    BICO     COM     AGULHA     HIPODÉRMICA     ,DESCARTÁVEL,ESTÉRIL, CONFECCIONADA  EM  CORPO  CILÍNDRICO, ESCALA  EM  GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA  E  NUMERADA  A  CADA  ML,  BICO  COM  AGULHA  HIPODÉRMICA, DESCARTÁVEL,ESTÉRIL,        CONFECCIONADA          EM         AÇO         INOXIDÁVEL, SILICONIZADA,NIVELADA ,POLIDA ,RETA E OCA ,BISEL TRIFACETADO, COM PROTETOR QUE  PERMITA  PERFEITA  ADAPTAÇÃO  AO  CANHÃO  E  A  CÂNULA.  EMBALADA INDIVIDUALMENTE   EM   MATERIAL   QUE   PROMOVA   BARREIRA   MICROBIANA   E ABERTURA ASSÉPTICA
	R$ 2,63
	15.800,00

	44
	11.000
	UNIDADES
	SERINGA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO,  CAPACIDADE  DE  10  ML.,  COM  RESISTÊNCIA  MECÂNICA,  CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA    ML.,    BICO    LUER-LOCK,    COM    DISPOSITIVO    DE    SEGURANÇA    COM MANIPULAÇÃO   DO   EMBOLO   ATÉ   O   MARCO   ZERO   SEM   ACIONAMENTO ACIDENTAL,  COM  RETRAÇÃO  TOTAL  DA  AGULHA  PARA  O  INTERIOR  DO  CILINDRO PRIMÁRIO E HASTE QUEBRÁVEL PARA PREVENÇÃO DO REUSO. A SERINGA DEVERÁ SER    COMPATÍVEL    COM    TODAS    AS    MARCAS    DE    AGULHAS.    EMBALADA INDIVIDUALMENTE   EM   MATERIAL   QUE   PROMOVA   BARREIRA   MICROBIANA   E ABERTURA ASSÉPTICA.
	R$ 1,07
	11.733,33

	45
	11.000
	UNIDADES
	SERINGA DE SEGURANÇA DESCARTÁVEL ESTÉRIL, SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO ATÓXICO,  CAPACIDADE  DE  20  ML.,  COM  RESISTÊNCIA  MECÂNICA,  CORPO CILÍNDRICO, ESCALA EM GRADUAÇÃO INDELÉVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA    ML.,    BICO    LUER-LOCK,    COM    DISPOSITIVO    DE    SEGURANÇA    COM MANIPULAÇÃO   DO   EMBOLO   ATÉ   O   MARCO   ZERO   SEM   ACIONAMENTO ACIDENTAL,  COM  RETRAÇÃO  TOTAL  DA  AGULHA  PARA  O  INTERIOR  DO  CILINDRO PRIMÁRIO E HASTE QUEBRÁVEL PARA PREVENÇÃO DO REUSO. A SERINGA DEVERÁ SER    COMPATÍVEL    COM    TODAS    AS    MARCAS    DE    AGULHAS.    EMBALADA INDIVIDUALMENTE   EM   MATERIAL   QUE   PROMOVA   BARREIRA   MICROBIANA   E ABERTURA ASSÉPTICA.
	R$ 1,15
	12.650,00

	46
	11.000
	UNIDADES
	AGULHA     DESCARTÁVEL,     ESTÉRIL,     CALIBRE     13     X     4,5MM.     CORPO CONFECCIONADO  EM  AÇO  INOXIDÁVEL  BISELADO  DE  PAREDES  FINAS,  BISEL BEM ACABADO, FACETADO E AFIADO, EVITANDO TRAUMA À PENETRAÇÃO. CANHÃO   UNIVERSAL   EM   PLÁSTICO   ATÓXICO   E   APIROGÊNICO,   ENCAIXE HERMÉTICO   EM   SERINGA.  CORPO  PERFEITAMENTE  FIXADO  AO  CANHÃO. PROVIDA    DE    PROTETOR    PLÁSTICO.    EMBALAGEM    INDIVIDUAL    ÍNTEGRA, APROPRIADA   AO   MÉTODO   DE   ESTERILIZAÇÃO,   A   SELAGEM   DEVE   SER EFICIENTE COM 7 MM  (MÍNIMO), RESISTENTE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO   PRODUTO   E   PERMITA   ABERTURA   ASSÉPTICA,   CONTENDO   DADOS   DE IDENTIFICAÇÃO  DO  MATERIAL,  MARCA,  FABRICANTE,  LOTE,  MÉTODO  E  DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	R$ 1,10
	12.100,00

	47
	11.000
	UNIDADES
	AGULHA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CALIBRE 25 X 7MM. CORPO CONFECCIONADO EM  AÇO  INOXIDÁVEL  BISELADO  DE  PAREDES  FINAS,  BISEL  BEM  ACABADO, FACETADO   E   AFIADO,   EVITANDO   TRAUMA   À   PENETRAÇÃO.   CANHÃO UNIVERSAL  EM PLÁSTICO ATÓXICO E APIROGÊNICO, ENCAIXE  HERMÉTICO  EM SERINGA. CORPO PERFEITAMENTE FIXADO AO CANHÃO. PROVIDA DE PROTETOR PLÁSTICO.  EMBALAGEM  INDIVIDUAL  ÍNTEGRA,  APROPRIADA  AO  MÉTODO  DE ESTERILIZAÇÃO,  A  SELAGEM  DEVE  SER  EFICIENTE  COM  7  MM  (MÍNIMO), RESISTENTE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA,  CONTENDO  DADOS  DE  IDENTIFICAÇÃO  DO  MATERIAL,  MARCA, FABRICANTE, LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E   REGISTRO   NO   MINISTÉRIO   DA   SAÚDE.   QUANDO   HOUVER   CARIMBO   OU ETIQUETA   DE   IDENTIFICAÇÃO,   ESTES   DEVERÃO   ESTAR   NA   BORDA   DA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.
	R$ 1,10
	12.100,00

	48
	11.000
	UNIDADES
	AGULHA     DESCARTÁVEL,     ESTÉRIL,     CALIBRE     20     X     5,5MM.     CORPO CONFECCIONADO  EM  AÇO  INOXIDÁVEL  BISELADO  DE  PAREDES  FINAS,  BISEL BEM ACABADO, FACETADO E AFIADO, EVITANDO TRAUMA À PENETRAÇÃO. CANHÃO   UNIVERSAL   EM   PLÁSTICO   ATÓXICO   E   APIROGÊNICO,   ENCAIXE HERMÉTICO   EM   SERINGA.  CORPO  PERFEITAMENTE  FIXADO  AO  CANHÃO. PROVIDA    DE    PROTETOR    PLÁSTICO.    EMBALAGEM    INDIVIDUAL    ÍNTEGRA, APROPRIADA   AO   MÉTODO   DE   ESTERILIZAÇÃO,   A   SELAGEM   DEVE   SER EFICIENTE COM 7 MM  (MÍNIMO), RESISTENTE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO   PRODUTO   E   PERMITA   ABERTURA   ASSÉPTICA,   CONTENDO   DADOS   DE IDENTIFICAÇÃO  DO  MATERIAL,  MARCA,  FABRICANTE,  LOTE,  MÉTODO  E  DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUANDO   HOUVER   CARIMBO   OU   ETIQUETA   DE   IDENTIFICAÇÃO,   ESTES DEVERÃO ESTAR NA BORDA DA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
	R$ 1,10
	12.100,00

	49
	11.000
	UNIDADES
	AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, CALIBRE 25MM  X  8  MM (21 G  1), CORPO  DE AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL   TRIFACETADO,   ESTÉRIL   E   APIROGÊNICA,   INSERIDA   EM   CANHÃO   DE PLÁSTICO  RÍGIDO  ACOPLÁVEL  AO  ADAPTADOR  E  AO  TUBO  DO  SISTEMA  DE COLETA  MÚLTIPLA  DE  SANGUE  À  VÁCUO.  ACONDICIONADA  EM  INVÓLUCRO INDIVIDUAL,   COM   CORES   SEGUINDO   PADRONIZAÇÃO   INTERNACIONAL   QUE IDENTIFICAM   O    CALIBRE    DA    AGULHA,   LACRE   INVIOLÁVEL,   CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. O BISEL DEVE SER AGUDO E AFIADO, SEM REBARBAS  OU  IMPERFEIÇÕES,  DE  FORMA  A  FACILITAR  A  PENETRAÇÃO  NOS TECIDOS, MINIMIZANDO TRAUMATISMO  E DOR. O PRAZO DE VALIDADE PARA UTILIZAÇÃO  DEVE  SER  SUPERIOR  A  12  MESES  APÓS  O  RECEBIMENTO.  A EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE
	R$ 1,10
	12.100,00

	50
	600
	UNIDADES
	AGULHA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CALIBRE 40 X 12MM. CORPO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL BISELADO DE PAREDES  FINAS,  BISEL  BEM-ACABADO, FACETADO   E   AFIADO,   EVITANDO   TRAUMA   À   PENETRAÇÃO.   CANHÃO UNIVERSAL EM PLÁSTICO ATÓXICO E APIROGÊNICO, ENCAIXE  HERMÉTICO EM SERINGA. CORPO PERFEITAMENTE FIXADO AO CANHÃO. PROVIDA DE PROTETOR PLÁSTICO.  EMBALAGEM  INDIVIDUAL  ÍNTEGRA,  APROPRIADA  AO  MÉTODO  DE ESTERILIZAÇÃO,  A  SELAGEM  DEVE  SER  EFICIENTE  COM  7  MM  (MÍNIMO), RESISTENTE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA,  CONTENDO  DADOS  DE  IDENTIFICAÇÃO  DO  MATERIAL,  MARCA, FABRICANTE, LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E   REGISTRO   NO   MINISTÉRIO   DA   SAÚDE.   QUANDO   HOUVER   CARIMBO   OU ETIQUETA   DE   IDENTIFICAÇÃO,   ESTES   DEVERÃO   ESTAR   NA   BORDA   DA EMBALAGEM, COM 100 UNIDADES.
	R$ 2,10
	1.260,00

	51
	600
	LITROS
	ÁGUA OXIGENADA LIQUIDA 10V ANTISSÉPTICO E DESINFETANTE DE USO LOCAL, PODENDO SER USADO NA LIMPEZA DE FERIDAS.
	R$ 7,53
	4.520,00

	52
	2.300
	LITROS
	AGUA  DESTILADA;  PARA  MAQUINA  DE  AUTOCLAVE  1,2  LITROS  SOLUÇÃO  ESTÉRIL APIROGENICA, ACONDICIONADA EM GALÃO CONTENDO 1L
	R$ 23,17
	53.283,33

	53
	30
	UNIDADES
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300MM X 100M EM DUPLA FACE, SENDO UMA DAS FACES EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CUJA COMPOSIÇÃO CONSISTE EM POLPA DE MADEIRA QUIMICAMENTE BRANQUEADA, ISENTO DE FUROS, RASGOS, RUGAS, MANCHAS, SUBSTANCIAS TÓXICAS, CORANTES, ODORES DESAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO, QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FERPAS DURANTE O USO NORMAL, GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA DIAMETRO IDEAL 35 MICRA,  E A OUTRA FACE EM FILME LAMINADO TRANSPARENTE, MULTICAMADAS, NA COR AZUL,  PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE POSSÍVEIS FALHAS DURANTE O PROCESSO DE SELAGEM, QUE SEJA RESISTENTE AO RASGO DURANTE O PROCESSO DE ABERTURA EVITANDO RESQUÍCIOS DE FILME NO PAPEL E COMPOSTO POR POLIESTER E POLIPROPILENO (PET/PP 54G/M²), RESISTÊNCIA AO CALOR EM AMBAS AS FACES ATÉ 140°C, BORDAS LATERAIS COM SELAGEM EM FILETES DE VALOR NORMAL MÍNIMO DE 9MM DE LARGURA EM TODA EXTENSÃO, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO (AUTOCLAVE) E A OXIDO DE ETILENO (ETO) ESPAÇADOS A CADA 150MM IMPRESSOS ENTREAS CAMADAS DE FILME NÃO PERMITINDO A MIGRAÇÃO DE TINTA PARA O INTERIOR DO MESMO DURANTE A ESTERILIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO QUE INDIQUE O SENTIDO CORRETO DE ABERTURA , OS INDICADORES QUÍMICOS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 1 CM2 DE ÁREA, O TUBULAR DEVERÁ APRESENTAR NÚMERO DE LOTE IMPRESSO A NO MÍNIMO CADA 155 MM PERMITINDO RASTREABILIDADE DIMENSÕES E NUMERO DE REGISTRO NA ANVISA. A EMBALAGEM DEVERA CONTER DADOS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS.
	R$ 130,00
	3.900,00

	54
	300
	LITROS
	CLOREXIDINA,  GLUCONATO  0,5%  -  SOLUÇÃO  ALCOÓLICA  AÇÃO ANTI-SÉPTICA   INDICADA   PARA   LIMPEZA  E  ASSEPSIA,  INCOLOR,  FRASCO  COM 1.000ML.. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	R$ 15,97
	4.790,00

	55
	300
	LITROS
	CLOREXIDINA,  GLUCONATO  2%  -  SOLUÇÃO  DEGERMANTE  AÇÃO ANTI-SÉPTICA INDICADA PARA LIMPEZA E ASSEPSIA NO PRÉ-OPERATÓRIO, MÃOS E     BRAÇOS     DA     EQUIPE     CIRÚRGICA,     INCOLOR,     FRASCO COM 1.000ML.  EMBALAGEM  COM DADOS   DE   IDENTIFICAÇÃO   E   PROCEDÊNCIA,   DATA   DE   FABRICAÇÃO   E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	R$ 22,17
	6.650,00

	56
	120
	UNIDADES
	VASELINA     LÍQUIDA.     EMBALAGEM     FRASCO     TIPO     ALMOTOLIA     COM  VOLUME DE 100 ML, COM ABERTURA TWIST-OFF, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
	R$ 4,93
	592,00

	57
	1.200
	ROLOS
	FITA  ADESIVA  CREPE  HOSPITALAR  19  MM  X  50  M,  CONFECCIONADO  EM DORSO DE PAPEL  CREPADO RECEBENDO EM  UMA  DE SUAS  FACES MASSA ADESIVA  À  BASE  DE BORRACHA  NATURAL  E  RESINA  E  NA  OUTRA  FACE  UMA FINA    CAMADA    IMPERMEABILIZANTE   DE   RESINAS   ACRÍLICAS   MEDINDO 19MMX50M, UNIFORMEMENTE ENROLADA EM DORSO DE PAPELÃO, DE FÁCIL REMOÇÃO EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,  TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, Nº. DO LOTE E REGIST. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	R$ 7,10
	8.520,00

	58
	1.500
	UNIDADES
	FITA TERMOSSENSÍVEL PARA PACOTES INDICADORAS DE PROCESSOS PARA USO EM AUTOCLAVE  -  PARA  CONTROLE  DE  TEMPERATURA  EM  AUTOCLAVE,  COM  BOA ADERÊNCIA,   FÁCIL   REMOÇÃO,   COM   LISTRAS   QUE   INDIQUEM   EXPOSIÇÃO   A TEMPERATURAS ELEVADAS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 19 MM X 50 M. INDICADOR  DE  PROCESSO CLASSE 1, NORMA ISO 11140-1.  EMBALAGEM  COM DADOS  DE  IDENTIFICAÇÃO,  PROCEDÊNCIA,  LOTE,  DATA  DE  FABRICAÇÃO  E VALIDADE. ISENTO RMS.
	R R$ $ 7,27
	10.900,00

	59
	500
	CAIXAS
	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL MÁSCARA CIRÚRGICA COM PREGAS, DESCARTÁVEL,  EM  NÃO  TECIDO  OU  OUTRA  MATÉRIA  PRIMA  COMPATÍVEL, COMPOSTA  POR  03  (  TRÊS  )  CAMADAS  (INTERNA,  EXTERNA  E  FILTRO),  QUE ASSEGURE  FILTRAGEM  DE  NO  MÍNIMO  98  %,  IMPERMEÁVEL  A  FLUIDOS.  DE FORMATO RETANGULAR, COM PREGAS HORIZONTAIS, MEDIR APROXIMADAMENTE 17,5 X 9 CM (COM AS PREGAS FECHADAS)  DOTADA DE BORDA EM TODA A SUA EXTENSÃO, CLIPE NASAL AJUSTÁVEL E RESISTENTE, QUE NÃO TRAUMATIZE O ROSTO  E  ELÁSTICO  AURICULAR  RESISTENTES  PARA  SUA  FIXAÇÃO,  CAPAZES  DE PROPORCIONAR   AJUSTE   PERFEITO   AO   USUÁRIO.   A   MÁSCARA   DEVERÁ   SER ATÓXICA,  MACIA,  ISENTA  DE  EMENDAS.  EMBALAGEM  COM  50  UNIDADES QUE  GARANTA  A  INTEGRIDADE  DO  PRODUTO  ATÉ  O  MOMENTO  DE  SUA UTILIZAÇÃO,   TRAZENDO   EXTERNAMENTE   OS   DADOS   DE   IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,  NÚMERO  DE  LOTE,  PRAZO  DE  VALIDADE  E  NÚMERO  DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR LAUDO DE "BFE" (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) DE NO MÍNIMO 95%
	51,97
	25.983,33

	60
	50
	UNIDADES C/2 MT CD
	EXTENSOR DE SILICONE OXIGÊNIO TUBO DE SILICONE 203  (6MM X 10MM) PARA OXIGÊNIO    TRANSLÚCIDO,   REESTERILIZÁVEL    EM    AUTOCLAVE,   BIOCOMPATÍVEL, HIPOALÉRGICO,  ANTIADERENTE  E  HIDROFÓBICO.  UTILIZADO  PARA  DRENAGEM, SUCÇÃO, E OXIGENOTERAPIA. CADA UNIDADES COM 2 METROS
	R$ 26,93
	1.346,67

	61
	10
	CAIXA
	DISPOSITIVO INTRAVENOSO ESCALPE 21G CATETER PARA INFUSÃO VENOSA COM AGULHA  AGUCADA  DE  BISEL  CURTO  TRI  FACETADO  COM  ASAS  DE  PLÁSTICO LEVE QUE SE DOBREM FACILMENTE PROVIDAS DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM  PROTEÇÃO  TOTAL  DA  AGULHA  CONTRA  PERFURAÇÃO  E  RISCO  BIOLÓGICO APÓS     O     USO     PODENDO     SER     ACIONADO     AINDA     NO     ACESSO VENOSO,CONFORME  NR  32,    TUBO  VINICULO  LEVE,  FLEXÍVEL,  TRANSPARENTE, ATÓXICO  E  APIROGÊNICO  COM  CONECTOR  RÍGIDO,  LEVE  E  PEQUENO  PARA CONECTAR     SERINGAS,     EQUIPOS     OU     QUALQUER     OUTRO     DISPOSITIVO, EMBALAGEM  INDIVIDUAL  EM  PAPEL  GRAU  CIRÚRGICO.  CAIXA  COM  100 UNIDADES
	R$ 68,17
	681,67

	62
	10
	CAIXAS
	DISPOSITIVO INTRAVENOSO ESCALPE 23G CATETER PARA INFUSÃO VENOSA COM AGULHA  AGUCADA  DE  BISEL  CURTO  TRI  FACETADO  COM  ASAS  DE  PLÁSTICO LEVE QUE SE DOBREM FACILMENTE PROVIDAS DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM  PROTEÇÃO  TOTAL  DA  AGULHA  CONTRA  PERFURAÇÃO  E  RISCO  BIOLÓGICO APÓS     O     USO     PODENDO     SER     ACIONADO     AINDA     NO     ACESSO VENOSO,CONFORME  NR  32,    TUBO  VINICULO  LEVE,  FLEXÍVEL,  TRANSPARENTE, ATÓXICO  E  APIROGÊNICO  COM  CONECTOR  RÍGIDO,  LEVE  E  PEQUENO  PARA CONECTAR     SERINGAS,     EQUIPOS     OU     QUALQUER     OUTRO     DISPOSITIVO, EMBALAGEM  INDIVIDUAL  EM  PAPEL  GRAU  CIRÚRGICO.  CAIXA  COM  100 UNIDADES
	R$ 70,33
	703,33

	63
	6
	CAIXA
	DISPOSITIVO INTRAVENOSO ESCALPE 19G CATETER PARA INFUSÃO VENOSA COM AGULHA  AGUCADA  DE  BISEL  CURTO  TRI  FACETADO  COM  ASAS  DE  PLÁSTICO LEVE QUE SE DOBREM FACILMENTE PROVIDAS DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM  PROTEÇÃO  TOTAL  DA  AGULHA  CONTRA  PERFURAÇÃO  E  RISCO  BIOLÓGICO APÓS     O     USO     PODENDO     SER     ACIONADO     AINDA     NO     ACESSO VENOSO,CONFORME  NR  32,    TUBO  VINICULO  LEVE,  FLEXÍVEL,  TRANSPARENTE, ATÓXICO  E  APIROGÊNICO  COM  CONECTOR  RÍGIDO,  LEVE  E  PEQUENO  PARA CONECTAR     SERINGAS,     EQUIPOS     OU     QUALQUER     OUTRO     DISPOSITIVO, EMBALAGEM  INDIVIDUAL  EM  PAPEL  GRAU  CIRÚRGICO.  CAIXA  COM  100 UNIDADES
	R$ 81,50
	489,00

	64
	6
	CAIXA
	DISPOSITIVO  INTRAVENOSO  ESCALPE  25G  CATETER  PARA  INFUSÃO  VENOSA  COM AGULHA AGUCADA DE BISEL CURTO TRI FACETADO COM ASAS DE PLÁSTICO LEVE QUE SE  DOBREM  FACILMENTE PROVIDAS DE DISPOSITIVO DE  SEGURANÇA COM PROTEÇÃO  TOTAL  DA  AGULHA  CONTRA  PERFURAÇÃO  E RISCO  BIOLÓGICO  APÓS  O USO  PODENDO  SER  ACIONADO  AINDA  NO  ACESSO  VENOSO,CONFORME  NR  32, TUBO  VINICULO  LEVE,  FLEXÍVEL,  TRANSPARENTE,  ATÓXICO  E  APIROGÊNICO  COM CONECTOR  RÍGIDO,  LEVE  E  PEQUENO  PARA  CONECTAR  SERINGAS,  EQUIPOS  OU QUALQUER   OUTRO   DISPOSITIVO,   EMBALAGEM   INDIVIDUAL   EM   PAPEL   GRAU CIRÚRGICO. CAIXA COM 100 UNIDADES
	R$ 102,33
	614,00

	65
	3
	CAIXAS
	CATETER   INTRAVENOSO   PERIFÉRICO,   DESCARTÁVEL,   RADIOPACO;   ESTÉRIL;   EM POLIURETANO,  FLEXÍVEL;  SILICONADO,  CONECTOR  RÍGIDO  COM  LUER  LOCK;  AGULHA SILICONIZADA; TRIFACETADA; COM  ORIFÍCIO ACIMA DO BISEL  PARA VISUALIZAÇÃO RÁPIDA   DO   REFLUXO   DE   SANGUE,   COM   DISPOSITIVO   DE   SEGURANÇA   DE ACIONAMENTO PASSIVO ; TAMANHO 20G, COMPRIMENTO 32MM, FLUXO DE 65 ML/MIN.  O  PRODUTO  DEVERÁ  ATENDER  A  NBR  ISO  10.555-5.  EMBALADO INDIVIDUALMENTE   EM   MATERIAL   QUE   PROMOVA   BARREIRA   MICROBIANA   E ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAÇÃO CAIXA COM 100 UNIDADES
	R$ 252,67
	758,00

	66
	3
	CAIXAS
	CATETER   INTRAVENOSO   PERIFÉRICO,   DESCARTÁVEL,   RADIOPACO;   ESTÉRIL;   EM POLIURETANO,  FLEXÍVEL;  SILICONADO,  CONECTOR  RÍGIDO  COM  LUER  LOCK;  AGULHA SILICONIZADA; TRIFACETADA; COM  ORIFÍCIO ACIMA DO BISEL  PARA VISUALIZAÇÃO RÁPIDA   DO   REFLUXO   DE   SANGUE,   COM   DISPOSITIVO   DE   SEGURANÇA   DE ACIONAMENTO PASSIVO ; TAMANHO 22G, COMPRIMENTO 32MM, FLUXO DE 65 ML/MIN.  O  PRODUTO  DEVERÁ  ATENDER  A  NBR  ISO  10.555-5.  EMBALADO INDIVIDUALMENTE   EM   MATERIAL   QUE   PROMOVA   BARREIRA   MICROBIANA   E ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAÇÃO CAIXA COM 100 UNIDADES
	R$ 262,67
	788,00

	67
	3
	CAIXAS
	CATETER   INTRAVENOSO   PERIFÉRICO   DESCARTÁVEL.   RADIOPACO,   ESTÉRIL;   EM POLIURETANO,  FLEXÍVEL;  SILICONADO,  CONECTOR  RÍGIDO  COM  LUER  LOCK;  AGULHA SILICONIZADA; TRIFACETADA; COM  ORIFÍCIO ACIMA DO BISEL  PARA VISUALIZAÇÃO RÁPIDA   DO   REFLUXO   DE   SANGUE,   COM   DISPOSITIVO   DE   SEGURANÇA   DE ACIONAMENTO PASSIVO ; TAMANHO 24G, COMPRIMENTO 19MM, FLUXO DE 23 ML/MIN.  O  PRODUTO  DEVERÁ  ATENDER  A  NBR  ISO  10.555-5.  EMBALADO INDIVIDUALMENTE   EM   MATERIAL   QUE   PROMOVA   BARREIRA   MICROBIANA   E ABERTURA ASSÉPTICA. APRESENTAÇÃO CAIXA COM 100 UNIDADES.
	R$ 287,67
	863,00

	68
	2
	UNIDADES
	SONDA  NASOGÁSTRICA  LONGA  DESCARTÁVEL  Nº  12  DESCARTÁVEL,  ESTÉRIL, CONFECCIONADA  EM  POLIVINIL  ATÓXICO,  FLEXÍVEL  E  TRANSPARENTE,  COM ORIFÍCIOS      UNIFORMEMENTE      DISTRIBUÍDOS,      PERFEITO      ACABAMENTO, ATRAUMÁTICOS,   COM   IDENTIFICAÇÃO   POR   CORES   PARA   CADA   CALIBRE. TAMPA   COM   VEDAÇÃO   EFICIENTE   E   FIRME,   CANHÃO   COM   PERFEITA ADAPTAÇÃO        AO        EQUIPO,       MARCAÇÃO        GRADUADA,       COM APROXIMADAMENTE   120   CM   DE   COMPRIMENTO   APRESENTAÇÃO   EM UNIDADE, EMBALAGEM  INDIVIDUAL  ÍNTEGRA,  APROPRIADA  AO MÉTODO  DE ESTERILIZAÇÃO,  A  SELAGEM  DEVE  SER  EFICIENTE  COM  7  MM  (MÍNIMO), RESISTENTE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA,  CONTENDO  DADOS  DE  IDENTIFICAÇÃO  DO  MATERIAL,  MARCA, FABRICANTE, LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E   REGISTRO   NO   MINISTÉRIO   DA   SAÚDE.   QUANDO   HOUVER   CARIMBO   OU ETIQUETA   DE   IDENTIFICAÇÃO,   ESTES   DEVERÃO   ESTAR   NA   BORDA   DA EMBALAGEM.
	R$ 1,80
	3,60

	69
	18
	UNIDADES
	SONDA  NASOGÁSTRICA  LONGA  DESCARTÁVEL  Nº  14  DESCARTÁVEL,  ESTÉRIL, CONFECCIONADA  EM  POLIVINIL  ATÓXICO,  FLEXÍVEL  E  TRANSPARENTE,  COM ORIFÍCIOS      UNIFORMEMENTE      DISTRIBUÍDOS,      PERFEITO      ACABAMENTO, ATRAUMÁTICOS,   COM   IDENTIFICAÇÃO   POR   CORES   PARA   CADA   CALIBRE. TAMPA   COM   VEDAÇÃO   EFICIENTE   E   FIRME,   CANHÃO   COM   PERFEITA ADAPTAÇÃO        AO        EQUIPO,       MARCAÇÃO        GRADUADA,       COM APROXIMADAMENTE   120   CM   DE   COMPRIMENTO   APRESENTAÇÃO   EM UNIDADE, EMBALAGEM  INDIVIDUAL  ÍNTEGRA,  APROPRIADA  AO MÉTODO  DE ESTERILIZAÇÃO,  A  SELAGEM  DEVE  SER  EFICIENTE  COM  7  MM  (MÍNIMO), RESISTENTE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA,  CONTENDO  DADOS  DE  IDENTIFICAÇÃO  DO  MATERIAL,  MARCA, FABRICANTE, LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E   REGISTRO   NO   MINISTÉRIO   DA   SAÚDE.   QUANDO   HOUVER   CARIMBO   OU ETIQUETA   DE   IDENTIFICAÇÃO,   ESTES   DEVERÃO   ESTAR   NA   BORDA   DA EMBALAGEM.
	R$ 1,63
	29,40

	70
	8
	UNIDADES
	SONDA  NASOGÁSTRICA  LONGA  DESCARTÁVEL  Nº  20  DESCARTÁVEL,  ESTÉRIL, CONFECCIONADA  EM  POLIVINIL  ATÓXICO,  FLEXÍVEL  E  TRANSPARENTE,  COM ORIFÍCIOS      UNIFORMEMENTE      DISTRIBUÍDOS,      PERFEITO      ACABAMENTO, ATRAUMÁTICOS, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES PARA CADA CALIBRE.TAMPA COM  VEDAÇÃO  EFICIENTE  E  FIRME,  CANHÃO  COM  PERFEITA  ADAPTAÇÃO AO EQUIPO, MARCAÇÃO GRADUADA, COM APROXIMADAMENTE 120 CM DE COMPRIMENTO   APRESENTAÇÃO   EM   UNIDADE,   EMBALAGEM   INDIVIDUAL ÍNTEGRA, APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, A SELAGEM DEVE SER EFICIENTE COM 7 MM  (MÍNIMO), RESISTENTE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO   PRODUTO   E   PERMITA   ABERTURA   ASSÉPTICA,   CONTENDO   DADOS   DE IDENTIFICAÇÃO  DO  MATERIAL,  MARCA,  FABRICANTE,  LOTE,  MÉTODO  E  DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUANDO   HOUVER   CARIMBO   OU   ETIQUETA   DE   IDENTIFICAÇÃO,   ESTES DEVERÃO ESTAR NA BORDA DA EMBALAGEM.
	R$ 2,20
	17,60

	71
	12
	UNIDADES
	SONDA  NASOGÁSTRICA  LONGA  DESCARTÁVEL  Nº  22  DESCARTÁVEL,  ESTÉRIL, CONFECCIONADA  EM  POLIVINIL  ATÓXICO,  FLEXÍVEL  E  TRANSPARENTE,  COM ORIFÍCIOS      UNIFORMEMENTE      DISTRIBUÍDOS,      PERFEITO      ACABAMENTO, ATRAUMÁTICOS, COM IDENTIFICAÇÃO POR CORES PARA CADA CALIBRE.TAMPA COM  VEDAÇÃO  EFICIENTE  E  FIRME,  CANHÃO  COM  PERFEITA  ADAPTAÇÃO AO EQUIPO, MARCAÇÃO GRADUADA, COM APROXIMADAMENTE 120 CM DE COMPRIMENTO   APRESENTAÇÃO   EM   UNIDADE,   EMBALAGEM   INDIVIDUAL ÍNTEGRA, APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, A SELAGEM DEVE SER EFICIENTE COM 7 MM  (MÍNIMO), RESISTENTE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO   PRODUTO   E   PERMITA   ABERTURA   ASSÉPTICA,   CONTENDO   DADOS   DE IDENTIFICAÇÃO  DO  MATERIAL,  MARCA,  FABRICANTE,  LOTE,  MÉTODO  E  DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUANDO   HOUVER   CARIMBO   OU   ETIQUETA   DE   IDENTIFICAÇÃO,   ESTES DEVERÃO ESTAR NA BORDA DA EMBALAGEM.
	R$ 3,00
	36,00

	72
	10
	UNIDADES
	SONDA  PARA  ALIMENTAÇÃO  ENTERAL  DESCARTÁVEL  CONFECCIONADA  EM SILICONE,  NO.  12,  DE  LONGA  PERMANÊNCIA,  COM  LINHA  RADIOPACA  EM TODA  EXTENSÃO,  CONECTOR  EM  "Y",  MEDINDO,  APROX.  120  CM,  COM PONTA    PESADA    EM    TUNGSTÊNIO,    COM    FLEXIBILIDADE    ADEQUADA, GRADUADA    A    CADA    10    CM    A    PARTIL    DO    EXTREMO    PROXIMAL, ACOMPANHADA DE FIO GUIA E MESMO DIÂMETRO EM TODA EXTENSÃO E PONTEIRA FLEXÍVEL..
	R$ 11,00
	110,00

	73
	350
	UNIDADES
	FRASCO PARA NUTRIÇÃO 300 ML, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	R$ 2,10
	735,00

	74
	200
	UNIDADES
	GELO REUTILIZÁVEL RÍGIDO SUBSTITUI O GELO COMUM COM VANTAGENS: PERMANECE MAIS TEMPO CONGELADO, É REUTILIZÁVEL, MANTÉM A TEMPERATURA POR MAIS TEMPO QUE O GELO, NÃO MOLHA AO DESCONGELAR E SEU CONTEÚDO É UM GEL ATÓXICO. É USADO PARA TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO DE PRODUTOS QUE EXIGEM REFRIGERAÇÃO.
	R$ 47,00
	9.400,00

	75
	20
	UNIDADES
	SONDA  URETRAL  DESCARTÁVEL  Nº  08  DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM     POLIVINIL     ATÓXICO,    FLEXÍVEL     E    TRANSPARENTE,    COM     ORIFÍCIOS UNIFORMEMENTE   DISTRIBUÍDOS,   PERFEITO   ACABAMENTO,   ATRAUMÁTICOS, COM   IDENTIFICAÇÃO   POR   CORES   PARA   CADA   CALIBRE.   TAMPA   COM VEDAÇÃO  EFICIENTE  E  FIRME,  CANHÃO  COM  PERFEITA  ADAPTAÇÃO  AO EQUIPO,  MARCAÇÃO  GRADUADA,  COM  APROXIMADAMENTE  400MM  DE COMPRIMENTO   APRESENTAÇÃO   EM   UNIDADE,   EMBALAGEM   INDIVIDUAL ÍNTEGRA, APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, A SELAGEM DEVE SER EFICIENTE COM 7 MM  (MÍNIMO), RESISTENTE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO   PRODUTO   E   PERMITA   ABERTURA   ASSÉPTICA,   CONTENDO   DADOS   DE IDENTIFICAÇÃO  DO  MATERIAL,  MARCA,  FABRICANTE,  LOTE,  MÉTODO  E  DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUANDO   HOUVER   CARIMBO   OU   ETIQUETA   DE   IDENTIFICAÇÃO,   ESTES DEVERÃO ESTAR NA BORDA DA EMBALAGEM.
	R$ 1,60
	32,00

	76
	30
	UNIDADES
	SONDA  URETRAL  DESCARTÁVEL  Nº  10  DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM     POLIVINIL     ATÓXICO,    FLEXÍVEL     E    TRANSPARENTE,    COM     ORIFÍCIOS UNIFORMEMENTE   DISTRIBUÍDOS,   PERFEITO   ACABAMENTO,   ATRAUMÁTICOS, COM   IDENTIFICAÇÃO   POR   CORES   PARA   CADA   CALIBRE.   TAMPA   COM VEDAÇÃO  EFICIENTE  E  FIRME,  CANHÃO  COM  PERFEITA  ADAPTAÇÃO  AO EQUIPO,  MARCAÇÃO  GRADUADA,  COM  APROXIMADAMENTE  400MM  DE COMPRIMENTO   APRESENTAÇÃO   EM   UNIDADE,   EMBALAGEM   INDIVIDUAL ÍNTEGRA, APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, A SELAGEM DEVE SER EFICIENTE COM 7 MM  (MÍNIMO), RESISTENTE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO   PRODUTO   E   PERMITA   ABERTURA   ASSÉPTICA,   CONTENDO   DADOS   DE IDENTIFICAÇÃO  DO  MATERIAL,  MARCA,  FABRICANTE,  LOTE,  MÉTODO  E  DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUANDO   HOUVER   CARIMBO   OU   ETIQUETA   DE   IDENTIFICAÇÃO,   ESTES DEVERÃO ESTAR NA BORDA DA EMBALAGEM.
	R$ 1,60
	48,00

	77
	60
	UNIDADES
	SONDA  URETRAL  DESCARTÁVEL  Nº  12  DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM     POLIVINIL     ATÓXICO,    FLEXÍVEL     E    TRANSPARENTE,    COM     ORIFÍCIOS UNIFORMEMENTE   DISTRIBUÍDOS,   PERFEITO   ACABAMENTO,   ATRAUMÁTICOS, COM   IDENTIFICAÇÃO   POR   CORES   PARA   CADA   CALIBRE.   TAMPA   COM VEDAÇÃO  EFICIENTE  E  FIRME,  CANHÃO  COM  PERFEITA  ADAPTAÇÃO  AO EQUIPO,  MARCAÇÃO  GRADUADA,  COM  APROXIMADAMENTE  400MM  DE COMPRIMENTO   APRESENTAÇÃO   EM   UNIDADE,   EMBALAGEM   INDIVIDUAL ÍNTEGRA, APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, A SELAGEM DEVE SER EFICIENTE COM 7 MM  (MÍNIMO), RESISTENTE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO   PRODUTO   E   PERMITA   ABERTURA   ASSÉPTICA,   CONTENDO   DADOS   DE IDENTIFICAÇÃO  DO  MATERIAL,  MARCA,  FABRICANTE,  LOTE,  MÉTODO  E  DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUANDO   HOUVER   CARIMBO   OU   ETIQUETA   DE   IDENTIFICAÇÃO,   ESTES DEVERÃO ESTAR NA BORDA DA EMBALAGEM.
	R$ 1,60
	96,00

	78
	50
	UNIDADES
	SONDA  URETRAL  DESCARTÁVEL  Nº  14  DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM     POLIVINIL     ATÓXICO,    FLEXÍVEL     E    TRANSPARENTE,    COM     ORIFÍCIOS UNIFORMEMENTE   DISTRIBUÍDOS,   PERFEITO   ACABAMENTO,   ATRAUMÁTICOS, COM   IDENTIFICAÇÃO   POR   CORES   PARA   CADA   CALIBRE.   TAMPA   COM VEDAÇÃO  EFICIENTE  E  FIRME,  CANHÃO  COM  PERFEITA  ADAPTAÇÃO  AO EQUIPO,  MARCAÇÃO  GRADUADA,  COM  APROXIMADAMENTE  400MM  DE COMPRIMENTO   APRESENTAÇÃO   EM   UNIDADE,   EMBALAGEM   INDIVIDUAL ÍNTEGRA, APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, A SELAGEM DEVE SER EFICIENTE COM 7 MM  (MÍNIMO), RESISTENTE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO   PRODUTO   E   PERMITA   ABERTURA   ASSÉPTICA,   CONTENDO   DADOS   DE IDENTIFICAÇÃO  DO  MATERIAL,  MARCA,  FABRICANTE,  LOTE,  MÉTODO  E  DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUANDO   HOUVER   CARIMBO   OU   ETIQUETA   DE   IDENTIFICAÇÃO,   ESTES DEVERÃO ESTAR NA BORDA DA EMBALAGEM.
	R$ 1,93
	96,67

	79
	15
	UNIDADES
	SONDA FOLEY DESCARTÁVEL  2 VIAS Nº 16, BALÃO 05CC CATETER  UROLÓGICO QUE  CONSISTE  DE  UM  TUBO  100%  SILICONE  TRANSPARENTE  QUE  CONTÉM BALÃO INFLÁVEL EM SUA PARTE DISTAL. O TUBO CONTÉM CONDUTOS INTERNOS (LÚMENS). UM LÚMEN PERMITE QUE A PORÇÃO DO TUBO ONDE É O BALÃO SE INFLE, ENQUANTO O OUTRO LÚMEN DRENA A URINA PARA FORA DA BEXIGA. NA PARTE FINAL EXTERNA DO TUBO DEVERÁ HAVER VÁLVULA LUER PARA QUE SE INFLE E DESINFILE O BALÃO. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA  ESTAMPADOS  EM  LOCAL  DE  FÁCIL  VISUALIZAÇÃO  E  DE  CARÁTER. PERMANENTE,    CONTENDO     EXTERNAMENTE     DADOS     DE     ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.
	R$ 4,00
	60,00

	80
	20
	UNIDADES
	SONDA FOLEY DESCARTÁVEL  2 VIAS Nº 18, BALÃO 05CC CATETER  UROLÓGICO QUE  CONSISTE  DE  UM  TUBO  100%  SILICONE  TRANSPARENTE  QUE  CONTÉM BALÃO INFLÁVEL EM SUA PARTE DISTAL. O TUBO CONTÉM CONDUTOS INTERNOS (LÚMENS). UM LÚMEN PERMITE QUE A PORÇÃO DO TUBO ONDE É O BALÃO SE INFLE, ENQUANTO O OUTRO LÚMEN DRENA A URINA PARA FORA DA BEXIGA. NA PARTE FINAL EXTERNA DO TUBO DEVERÁ HAVER VÁLVULA LUER PARA QUE SE INFLE E DESINFILE O BALÃO. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA  ESTAMPADOS  EM  LOCAL  DE  FÁCIL  VISUALIZAÇÃO  E  DE  CARÁTER PERMANENTE,    CONTENDO     EXTERNAMENTE     DADOS     DE     ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.
	R$ 3,63
	72,67

	81
	20
	UNIDADES
	SONDA FOLEY DESCARTÁVEL  2 VIAS Nº 20, BALÃO 05CC CATETER  UROLÓGICO QUE  CONSISTE  DE  UM  TUBO  100%  SILICONE  TRANSPARENTE  QUE  CONTÉM BALÃO INFLÁVEL EM SUA PARTE DISTAL. O TUBO CONTÉM CONDUTOS INTERNOS (LÚMENS). UM LÚMEN PERMITE QUE A PORÇÃO DO TUBO ONDE É O BALÃO SE INFLE, ENQUANTO O OUTRO LÚMEN DRENA A URINA PARA FORA DA BEXIGA. NA PARTE FINAL EXTERNA DO TUBO DEVERÁ HAVER VÁLVULA LUER PARA QUE SE INFLE E DESINFILE O BALÃO. EMBALAGEM ESTÉRIL INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, COM IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE, DA CAPACIDADE DO BALÃO E DA MARCA  ESTAMPADOS  EM  LOCAL  DE  FÁCIL  VISUALIZAÇÃO  E  DE  CARÁTER PERMANENTE,    CONTENDO     EXTERNAMENTE     DADOS     DE     ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.
	R$ 3,63
	72,67

	82
	60
	UNIDADES
	BOLSA COLETORA   DE URINA SISTEMA FECHADO, CONFECCIONADO EM   PVC RESISTENTE, TRANSPARENTE NA FACE ANTERIOR, CANTOS ARREDONDADOS, FILTRO DE  AR  HIDROFOBO  E  BACTERIOLOGICO,  ESTÉRIL,  DISPOSITIVO  AUTO  VEDANTE PARA    COLETA    DE    AMOSTRAS    SEM    UTILIZAÇAO    DE    AGULHAS,    COM CAPACIDADE  DE  2000ML,  ESCALA  DE  GRADUAÇÃO  DE  LEITURA  PRECISA PARA  GRANDE  E  PEQUENO  VOLUME,  COM  VALVULA  ANTI  REFLUXO, CAMARA DE  GOTEJAMENTO,  TRANSPARENTE,  RIGIDA,  TUBO  EXTENSOR  TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, NÃO DOBRAVEL, DE APROXIMADAMENTE 1.30M X 7MM (DI), COM CLAMP  PARA  INTERRUPÇÃO  DE  FLUXO,  SISTEMA  DE  DRENAGEM  DISTAL  COM VEDAÇAO  SEGURA, COM  PROTETOR, COM  ALÇA  PLÁSTICA  PARA  FIXAÇÃO NO LEITO  E  CORDÃO.  EMBALAGEM  INDIVIDUAL,  EM  MATERIAL  QUE  PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
	R$ 6,00
	360,00

	83
	150
	UNIDADES
	EQUIPO MACRO GOTAS  PARA SOLUÇÃO VENOSA DE INFUSÃO POR GRAVIDADE, ESTÉRIL APIROGÊNICO COM TAMPA PROTETORA NA ENTRADA E SAÍDA, PONTA PERFURANTE , TRIFACETADA, ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE FRASCO DE SOLUÇÃO PARENTERAL, ENTRADA DE AR COM MEMBRANA HIDRÓFOBA E BACTERICIDA, CÂMARA GOTEJADORA TRANSPARENTE , FLEXÍVEL, TUBO EXTENSOR EM PVC COM 140M DE COMP. PINÇA ROLETE COM BOM DESLIZE QUE PERMITA CONTROLE PRECISO DO FLUXO DE INFUSÃO, INJETOR LATERAL AUTO-CICATRIZANTE  MESMO APÓS SER PERFURADO DIVERSAS VEZES C/ AGULHA 40 X 12- LIVRE DE LÁTEX E ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE CATETER .EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO,CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA ,NUMERO DE LOTE ,VALIDADE,FABRICAÇÃO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	R$ 4,00
	600,00

	84
	30
	UNIDADES
	DISPOSITIVO   INFUSOR   2   VIAS   COM   CLAMP   DESCARTÁVEL,   CONECTORES DESCARTÁVEL   MACHO   E   FÊMEA   LUER-LOCK,   ESTÉRIL   COM   PROTETOR   DE RESERVA,  TUBO  DE  PVC  CRISTAL,  ATÓXICO,  COM  CORTA-FLUXO  EMBALAGEM DE  FÁCIL  ABERTURA  COM  TÉCNICA  ASSÉPTICA,  EMBALAGEM  CONTENDO DADOS  DE  IDENTIFICAÇÃO  E  PROCEDÊNCIA,  TIPO  DE  ESTERILIZAÇÃO,  DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	R$ 2,10
	63,00

	85
	2
	CAIXA
	LÂMINA  DE  BISTURI  N.  10  EM  ACO  CARBONO  PARA  USO  COM  CABO  DE BISTURI PERMANENTE NUMERO 3 E 7. DUPLO FILAMENTO DE CORTE EXCELENTE NA   EXTREMIDADE   DISTAL,   RESISTENTE   A   PERDA   DE   CORTE,   ISENTO   DE ASPEREZAS  E  SINAIS  DE  OXIDAÇÃO,  COM  ENCAIXE  PERFEITO  NO  CABO CORRESPONDENTE, PARA INCISÃO PRECISA DE ARTÉRIAS CORONÁRIAS, VÁLVULAS CARDÍACAS    CALCIFICADAS        E    OUTROS    TECIDOS    CARDÍACOS.    ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA E ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE, REFERENCIA E REGISTRO DE ANVISA. EMBARQUE CAIXA COM 100 UNIDS
	R$ 24,00
	48,00

	86
	10
	CAIXAS
	LÂMINA  DE  BISTURI  N.  11  EM  ACO  CARBONO  PARA  USO  COM  CABO  DE BISTURI PERMANENTE NUMERO 3 E 7. DUPLO FILAMENTO DE CORTE EXCELENTE NA   EXTREMIDADE   DISTAL,   RESISTENTE   A   PERDA   DE   CORTE,   ISENTO   DE ASPEREZAS  E  SINAIS  DE  OXIDAÇÃO,  COM  ENCAIXE  PERFEITO  NO  CABO CORRESPONDENTE, PARA INCISÃO PRECISA DE ARTÉRIAS CORONÁRIAS, VÁLVULAS CARDÍACAS    CALCIFICADAS        E    OUTROS    TECIDOS    CARDÍACOS.    ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA E ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE, REFERENCIA E REGISTRO DE ANVISA. EMBARQUE CAIXA COM 100 UNIDS
	R$ 25,00
	250,00

	87
	4
	CAIXA
	LÂMINA  DE  BISTURI  N.  12  EM  ACO  CARBONO  PARA  USO  COM  CABO  DE BISTURI PERMANENTE NUMERO 3 E 7. DUPLO FILAMENTO DE CORTE EXCELENTE NA   EXTREMIDADE   DISTAL,   RESISTENTE   A   PERDA   DE   CORTE,   ISENTO   DE ASPEREZAS  E  SINAIS  DE  OXIDAÇÃO,  COM  ENCAIXE  PERFEITO  NO  CABO CORRESPONDENTE, PARA INCISÃO PRECISA DE ARTÉRIAS CORONÁRIAS, VÁLVULAS CARDÍACAS    CALCIFICADAS        E    OUTROS    TECIDOS    CARDÍACOS.    ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA E ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE, REFERENCIA E REGISTRO DE ANVISA. EMBARQUE CAIXA COM 100 UNIDS
	R$ 24,17
	96,67

	88
	4
	CAIXA
	LÂMINA  DE  BISTURI  N.  15  EM  ACO  CARBONO  PARA  USO  COM  CABO  DE BISTURI PERMANENTE NUMERO 3 E 7. DUPLO FILAMENTO DE CORTE EXCELENTE NA   EXTREMIDADE   DISTAL,   RESISTENTE   A   PERDA   DE   CORTE,   ISENTO   DE ASPEREZAS  E  SINAIS  DE  OXIDAÇÃO,  COM  ENCAIXE  PERFEITO  NO  CABO CORRESPONDENTE, PARA INCISÃO PRECISA DE ARTÉRIAS CORONÁRIAS, VÁLVULAS CARDÍACAS    CALCIFICADAS        E    OUTROS    TECIDOS    CARDÍACOS.    ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA E ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE, REFERENCIA E REGISTRO DE ANVISA. EMBARQUE CAIXA COM 100 UNIDS
	R$ 24,17
	96,67

	89
	2
	CAIXA
	LÂMINA  DE  BISTURI  N.  18  EM  ACO  CARBONO  PARA  USO  COM  CABO  DE BISTURI PERMANENTE NUMERO 3 E 7. DUPLO FILAMENTO DE CORTE EXCELENTE NA   EXTREMIDADE   DISTAL,   RESISTENTE   A   PERDA   DE   CORTE,   ISENTO   DE ASPEREZAS  E  SINAIS  DE  OXIDAÇÃO,  COM  ENCAIXE  PERFEITO  NO  CABO CORRESPONDENTE, PARA INCISÃO PRECISA DE ARTÉRIAS CORONÁRIAS, VÁLVULAS CARDÍACAS    CALCIFICADAS        E    OUTROS    TECIDOS    CARDÍACOS.    ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA E ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE, REFERENCIA E REGISTRO DE ANVISA. EMBARQUE CAIXA COM 100 UNIDS
	R$ 24,17
	48,33

	90
	2
	CAIXA
	LÂMINA  DE  BISTURI  N.  20  EM  ACO  CARBONO  PARA  USO  COM  CABO  DE BISTURI PERMANENTE NUMERO 3 E 7. DUPLO FILAMENTO DE CORTE EXCELENTE NA   EXTREMIDADE   DISTAL,   RESISTENTE   A   PERDA   DE   CORTE,   ISENTO   DE ASPEREZAS  E  SINAIS  DE  OXIDAÇÃO,  COM  ENCAIXE  PERFEITO  NO  CABO CORRESPONDENTE, PARA INCISÃO PRECISA DE ARTÉRIAS CORONÁRIAS, VÁLVULAS CARDÍACAS    CALCIFICADAS        E    OUTROS    TECIDOS    CARDÍACOS.    ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA E ABERTURA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, VALIDADE, REFERENCIA E REGISTRO DE ANVISA. EMBARQUE CAIXA COM 100 UNIDS
	R$ 25,17
	50,33

	91
	300
	UNIDADES
	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, PEROLADO, COLORAÇÃO BRANCA, ODOR CARACTERÍSTICO, COM PROPRIEDADES TENSOATIVAS.ACONDICIONADO EM REFIL DESCARTÁVEL COM VOLUME DE 800Ml. PH: 6,00 - 7,00. PRODUTO RECOMENDADO PARA LAVAGEM FREQUENTE DAS MÃOS. POSSUI PH NEUTRO E COMPONENTES SUAVES QUE NÃO IRRITAM A PELE, PODENDO SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS DE SAÚDE. COMPOSIÇÃO: LAURILETERSULFATO DE SÓDIO, DIETANOLAMINA COCAMIDA, FRAGRÂNCIA, GLICEROL, COCOAMIDOPROPILBETAÍNA, DIESTEARATO DE ETILENOGLICOL, METILCLOROISOTIAZOLINONA, METILISOTIAZOLINONA, ÁCIDO CÍTRICO, CLORETO DE SÓDIO E ÁGUA.
	R$ 56,50
	16.950,00

	92
	200
	UNIDADES
	PREPARAÇÃO ÁLCOOLICA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, INSTANTÂNEA, SOB A FORMA DE GEL COM FUNÇÃO BACTERICIDA E ANTISSÉPTICA CONTENDO FORMULAÇÃO NÃO-TÓXICA, À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70% COM ATIVIDADE ANTIMICROBIANA PARA AGENTES DE IMPORTÂNCIA NO CONTROLE DE INFECÇÕES, E AGENTES COMPLEMENTARES QUE PROPORCIONEM HIDRATAÇÃO DA PELE. FORMA DE APRESENTAÇÃO EM REFIL DESCARTÁVEL COM VOLUME DE 1.200 ML.
	R$ 73,33
	14.666,67

	93
	300
	ROLOS
	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GR. EMBALAGEM INDIVIDUAL E REEMBALADA EM PACOTES CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, ÍNTEGRA E IMPERMEÁVEL, QUE MANTENHA O MATERIAL PROTEGIDO ATÉ O MOMENTO DO USO.
	R$ 16,17
	4.850,00

	94
	3.000
	CAIXAS
	TUBO   PARA  COLETA  DE SANGUE  À  VÁCUO,  COM  EDTA, CAPACIDADE PARA 4ML, EM PLÁTICO, TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL (TAMPA ROXA) EMBALAGEM COM   APROXIMADAMENTE   50   FRASCOS,   CONTENDO   DATA   FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
	R$ 62,00
	186.000,00

	95
	6.000
	UNIDADES
	AGULHA DESCARTÁVEL PARA COLETA MÚLTIPLA DE SANGUE A VÁCUO, CALIBRE 25MM  X  7  MM (21  CORPO  DE AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, COM BISEL   TRIFACETADO,   ESTÉRIL   E   APIROGÊNICA,   INSERIDA   EM   CANHÃO   DE PLÁSTICO  RÍGIDO  ACOPLÁVEL  AO  ADAPTADOR  E  AO  TUBO  DO  SISTEMA  DE COLETA  MÚLTIPLA  DE  SANGUE  À  VÁCUO.  ACONDICIONADA  EM  INVÓLUCRO INDIVIDUAL,   COM   CORES   SEGUINDO   PADRONIZAÇÃO   INTERNACIONAL   QUE IDENTIFICAM   O    CALIBRE    DA    AGULHA,   LACRE   INVIOLÁVEL,   CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. O BISEL DEVE SER AGUDO E AFIADO, SEM REBARBAS  OU  IMPERFEIÇÕES,  DE  FORMA  A  FACILITAR  A  PENETRAÇÃO  NOS TECIDOS, MINIMIZANDO TRAUMATISMO  E DOR. O PRAZO DE VALIDADE PARA UTILIZAÇÃO  DEVE  SER  SUPERIOR  A  12  MESES  APÓS  O  RECEBIMENTO.  A EMBALAGEM EM CAIXA COM 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE. A IDENTIFICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, LOTE, VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	R$ 0,80
	4.800,00

	96
	10
	CAIXAS
	DISPOSITIVO INTRAVENOSO ESCALPE 25G COM AGULHA  AGUCADA  DE  BISEL, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA A VÁCUO PARA COLETA DE SANGUE
	R$ 107,17
	1.071,67

	97
	15
	PARES
	LUVA 7,5 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,5 ESTÉREIS, CARACTERÍSTICAS     ADICIONAIS     COMPRIMENTO     MÍNIMO     DE     28CM, APRESENTAÇÃO  LUBRIFICADA  COM  PÓ  BIOABSORVÍVEL,  ATÓXICA,  TIPO  USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT COM ABERTURA ASSÉPTICA.
	R$ 6,83
	102,50

	98
	15
	PARES
	LUVA 8,0 - LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO 8,0 ESTÉREIS, CARACTERÍSTICAS     ADICIONAIS     COMPRIMENTO     MÍNIMO     DE     28CM, APRESENTAÇÃO  LUBRIFICADA  COM  PÓ  BIOABSORVÍVEL,  ATÓXICA,  TIPO  USO DESCARTÁVEL, FORMATO ANATÔMICO, EMBALAGEM CONFORME NORMA ABNT COM ABERTURA ASSÉPTICA.
	R$ 7,67
	115,00

	99
	60
	UNIDADES
	UMIDIFICADOR  PARA  FLUXOMETRO  DE  OXIGÊNIO  250ML.  FRASCO  DE  PLÁSTICO RESISTENTE, 250 ML, COM GRADUAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO. ROSCA DE CONEXÃO FÊMEA.
	R$ 26,00
	1.560,00

	100
	20
	UNIDADES
	FITA METRICA PARA AVALIAÇÃO DE MEDIDAS 1,5M, PARA A REALIZAÇÃO DA ANTROPOMETRIA EM AVALIAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS.
	R$ 9,00
	180,00

	101
	50
	UNIDADES
	TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILAR QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO FÁCIL PARA LEITURA, FAIXA  DE  MEDIÇÃO  DE  32,0ºC  A  42,0ºC,  RESOLUÇÃO  0,1ºC, INSTRUMENTO ELETRÔNICO   CONSTITUÍDO   BASICAMENTE   POR   SONDA   DE   TEMPERATURA CONECTADA PERMANENTEMENTE À UNIDADE INDICADORA, QUE UTILIZA UM SENSOR   DE   TEMPERATURA   DO   TIPO   RESISTIVO,   TRANSMITINDO   UM   SINAL ESPECIFICO À  UNIDADE  INDICADORA,  UNIDADE  INDICADORA  É CONSTITUÍDO POR  DISPOSITIVO  INDICADOR  E  POR  UMA  UNIDADE  DE  PROCESSAMENTO, APRESENTANDO   A   INDICAÇÃO   DA   TEMPERATURA   DO   CORPO   HUMANO, BASEADO NO SINAL PROVENIENTE DA SONDA DE TEMPERATURA, DISPOSITIVO INDICADOR    DE    CRISTAL    LIQUIDO.    EMBALAGEM    INDIVIDUAL    ÍNTEGRA, APROPRIADA  CONTENDO  DADOS  DE  IDENTIFICAÇÃO  DO  MATERIAL,  MARCA, FABRICANTE, LOTE, DESIGNAÇÃO DO MODELO, MARCA APROVADA NA FORMA SIMBOLO  DO  INMETRO  (Nº  E  ANO  DA  PORTARIA  DE  APROVAÇÃO  DO MODELO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
	R$ 27,00
	1.350,00

	102
	50
	UNIDADES
	TERMOMTRO DIGITAL PARA CAIXA TERMICA , COM MÁXIAM , MINIMA E MOMENTO . ESCALA ENTRE -50° E 70° C.
	R$ 42,83
	2.141,67

	103
	10
	CAIXA C/ 10UNIDADES
	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS (POPULAÇÃO MINIMA: 2,9 X 10^5) COM RESULTADO EM 24H 
	R$ 153,33
	1.533,33

	104
	3
	PCT C/200UNIDADES
	INTEGRADOR QUIMICO PARA ESTERILAÇÃO A VAPOR – CLASSE 5
	R$ 122,00
	366,00

	105
	400
	PACOTES
	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA. ESPÁTULA DE MADEIRA, DESCARTÁVEL, FORMATO    CONVENCIONAL    COM    EXTREMIDADES    ARREDONDADAS,    SEM REBARBAS, MEDIDAS APROXIMADAS: 140 (COMPRIMENTO) X 15 (LARGURA) X 2  MM  (ESPESSURA)  (VARIAÇÃO  DE  MEDIDAS EM  ATÉ  25%  PARA  MAIS  OU PARA   MENOS).   EMBALAGEM   COM   100   UNIDADES,   COM   DADOS   DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.
	R$ 7,13
	2.853,33

	106
	6.000
	UNIDADES
	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO COM GEL  8ML TAMPA  VERMELHA E ATIVADOR DE COÁGULO. FINALIDADE: OS TUBOS COM GEL E ATIVADOR SÃO UTILIZADOS NA COLETA DE SANGUE PARA SOROLOGIA E BIOQUÍMICA.
	R$ 4,00
	24.000,00

	107
	6.000
	UNIDADES
	TUBO VACUO GEL 5ML , TAMPA VERMELHA , COM ATIVADOR DE COAGULO  E ATIVADOR DE COÁGULO. FINALIDADE: OS TUBOS COM GEL E ATIVADOR SÃO UTILIZADOS NA COLETA DE SANGUE PARA SOROLOGIA E BIOQUÍMICA.
	R$ 2,97
	17.800,00

	108
	6.000
	UNIDADES
	TUBO   PARA  COLETA  DE SANGUE  À  VÁCUO,  COM  EDTA, CAPACIDADE PARA 4ML, EM PLÁTICO, TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL (TAMPA ROXA) EMBALAGEM COM   APROXIMADAMENTE   100   FRASCOS,   CONTENDO   DATA   FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
	R$ 2,80
	16.800,00

	109
	6.000
	UNIDADES
	TUBO   PARA  COLETA  DE SANGUE  À  VÁCUO,  COM  EDTA, CAPACIDADE PARA 2ML, EM PLÁTICO, TRANSPARENTE, INCOLOR, ESTÉRIL (TAMPA ROXA) EMBALAGEM COM   APROXIMADAMENTE   100   FRASCOS,   CONTENDO   DATA   FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE
	R$ 2,80
	16.800,00

	110
	2.000
	UNIDADES
	TUBO A VÁCUO AZUL COM ANTICOAGULANTE CITRATO DE SÓDIO A 3,2%, TUBO 13X75MM – ASPIRAÇÃO 1,8ML
	R$ 2,80
	5.600,00

	111
	2.200
	UNIDADES
	COLETOR    DE    MATERIAL    PERFURO    CORTANTE    DESCARTÁVEL    13    LITROS DESCARTÁVEL,  EM  CAIXA  DE  PAPELÃO  IMPERMEÁVEL,  COM  CINTA  DE PAPELÃO RÍGIDO E RESISTENTE PARA REFORÇO INTERNO, BANDEJA COLETORA DE LÍQUIDOS, SACO PLÁSTICO PARA REVESTIMENTO, CAPACIDADE DE 13 LITROS. A EMPRESA   VENCEDORA   DEVERÁ   FORNECER   EM   REGIME   DE  COMODATO SUPORTE  PARA  FIXAÇÃO  DO  COLETOR  NA  QUANTIDADE  MINIMA  DE  350 UNIDADES.
	R$ 8,50
	18.700,00

	112
	30
	PACOTES/100
	SACO PARA LIXO HOSPITALAR  INFECTANTE  30L TAMANHO: 59 X 62 CM. CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM COM SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. PRODUTO NORMATIZADO COM OS PADRÕES DA ABNT. SUPORTA O PESO DE 30% DO VOLUME DO SACO, DESDE QUE NÃO SEJA LIXO PONTIAGUDO.
	R$ 30,17
	905,00

	113
	60
	PACOTES/100
	SACO PARA LIXO HOSPITALAR  INFECTANTE  50L TAMANHO: 59 X 62 CM. CONSTITUÍDO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) VIRGEM COM SOLDA LATERAL CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. PRODUTO NORMATIZADO COM OS PADRÕES DA ABNT. SUPORTA O PESO DE 30% DO VOLUME DO SACO, DESDE QUE NÃO SEJA LIXO PONTIAGUDO.
	R$ 42,00
	2.520,00

	114
	600
	PCT.C/10
	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA LONGA COR BRANCA 30G TAMANHO GRANDE -   CONFECCIONADO   EM   FALSO   TECIDO   LAMINADO   DE   POLIPROPILENO   E POLIETINO,  IMPERMEÁVEL,     DECOTE  COM  TRÊS  VIÉS  NO  ACABAMENTO, COMPRIMENTO DE 140  CM X  120  CM APROXIMADAMENTE (VARIAÇÃO DE 5%  PARA  MAIS  OU  PARA  MENOS),  UM  PAR  DE  TIRAS  PARA  AMARRAR  NA CINTURA  E  OUTRO  PARA  O  PESCOÇO,  MANGA  LONGA,  GRAMATURA  30G/M², ACABAMENTO  EM  OVERLOCK.  EMBALAGEM  INDIVIDUAL  E  HERMÉTICA  EM MATERIAL  IMPERMEÁVEL  QUE  IMPEÇA  A  HIDRATAÇÃO  DO  PRODUTO,  COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM RDC 260 DE 23 DE SETEMBRO DE 2002. RMS.
	R$ 32,00
	19.200,00

	115
	100
	FRASCO
	GEL    PARA    ULTRASSONOGRAFIA    EMBALADO    EM    FRASCO    COM    100GR. EMBALAGEM  COM  DADOS  DE  IDENTIFICAÇÃO,  PROCEDÊNCIA,  DATA  DE VALIDADE. RMS
	R$ 3,63
	363,33

	116
	3.000
	UNIDADES
	COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL 50ML, GRADUADO, PACOTE COM 100 UNIDADES, DESCARTÁVEL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, SEM PÁ, COM TAMPA VERMELHA, MATERIAL FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL; PARA COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO COM CAPACIDADE ENTRE 80, COM TAMPA ROSQUEADA QUE IMPEÇA VAZAMENTO E ESCALA DE 10 EM 10 ML GRAVADA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DEVE SER SUPERIOR A 12 MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO NA UNIDADE.- COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, PACOTE COM 100 UNIDADES.
	R$ 2,97
	8.900,00

	117
	600
	PCT.C/10
	COLETOR    DE    URINA    INFANTIL    100ML    DESCARTÁVEL    UNISEX,    ESTÉRIL, CONFECCIONADO  EM  PLÁSTICO  ATÓXICO,  TRANSPARENTE,  RETANGULAR  COM ORIFÍCIO CENTRAL OVAL NO TERÇO SUPERIOR CIRCUNDADO POR MASSA ADESIVA HIPOALERGÊNICA   COM   A   FACE   ADESIVA   PROTEGIDA,   APRESENTANDO ADESIVIDADE  EFICIENTE  E  RESISTENTE  À   UMIDADE  E  QUE  NÃO  DEIXE RESÍDUOS APÓS REMOÇÃO. O COLETOR DEVE TER CAPACIDADE PARA 100 ML, APRESENTAR GRADUAÇÃO GRAVADA A CADA 10 ML, LIVRE DE FUROS E COM AS   BORDAS   SELADAS,   SENDO   CAPAZ   DE   SUPORTAR   O   VOLUME   SEM VAZAMENTOS   OU   DESPRENDIMENTOS.   EMBALAGEM   INDIVIDUAL   ÍNTEGRA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA  UNIDADE  ASSÉPTICA,  TRAZENDO  EXTERNAMENTE  OS  DADOS  DE IDENTIFICAÇÃO,   PROCEDÊNCIA,   NÚMERO   DE   LOTE,   MÉTODO,   DATA   E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO  DE  REGISTRO  NO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.  O  PRAZO  DE  VALIDADE MÍNIMO DEVE SER  DE  12 MESES A  PARTIR  DA  DATA  DE ENTREGA.  PACOTE COM 10 UNIDADES
	R$ 12,33
	7.400,00

	118
	05
	UNIDADES
	COLAR CERVICAL P - CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE EM  1,5  MM,  REFORÇADO  NA  PARTE  DA  FRENTE  COM  MAIS  UM  MILÍMETRO, PERMITINDO  UMA  MAIOR  RESISTÊNCIA  E  APOIO.  É  REVESTIDO  DE  ESPUMA MACIA  -  TIPO  EVA  MACIO  ESPECIAL  (ETIL  -  VINIL  ACETADO.  FECHO  EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS COSTURADO, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL.    POSSUI,    TAMBÉM    UM    BOTÃO    PRETO,    QUE    PERMITE    A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA  NOS  DEDOS.  NA  PARTE  POSTERIOR  (NUCA)  POSSUI  02  ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE UMA ABERTURA QUE PERMITE A  PALPAÇÃO  DO  PULSO  CAROTÍDEO  E  ACESSO  À  TRAQUÉIA.  NÃO  POSSUI BOTÕES  OU  APOIO  DE  METAL,  FERRO,  ALUMÍNIO  OU  OUTRO  MATERIAL.  OS BOTÕES     SÃO     DE     PLÁSTICO,     PERMITINDO     TOTALMENTE     A     RÁDIO TRANSPARÊNCIA.  INDICAÇÃO  UNIVERSAL:  INDICADO  PARA  IMOBILIZAÇÃO DA   CERVICAL   (PESCOÇO)   PARA   RESGATE,   TRANSPORTE   E   SOCORRO   DE PACIENTES.   DIMENSÕES  APROXIMADAS:  CIRCUNFERÊNCIA:  40  A   56   CM ALTURA ANTERIOR: 10,1 CM ALTURA POSTERIOR: 13,3 CM ABERTURA FRONTAL: 3,5 X5,5 CM PESO: 0,127 KG
	R$ 14,17
	70,83

	119
	05
	UNIDADES
	COLAR CERVICAL M - CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE EM  1,5 MM  , REFORÇADO NA  PARTE DA  FRENTE COM  MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO  UMA  MAIOR  RESISTÊNCIA  E  APOIO.  É  REVESTIDO  DE  ESPUMA MACIA  -  TIPO  EVA  MACIO  ESPECIAL  (ETIL  -  VINIL  ACETADO.  FECHO  EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS COSTURADO, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL.    POSSUI,    TAMBÉM    UM    BOTÃO    PRETO,    QUE    PERMITE    A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA  NOS  DEDOS.  NA  PARTE  POSTERIOR  (NUCA)  POSSUI  02  ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE. UMA ABERTURA QUE PERMITE A  PALPAÇÃO  DO  PULSO  CAROTÍDEO  E  ACESSO  À  TRAQUEIA.  NÃO  POSSUI BOTÕES  OU  APOIO  DE  METAL,  FERRO,  ALUMÍNIO  OU  OUTRO  MATERIAL.  OS BOTÕES     SÃO     DE     PLÁSTICO,     PERMITINDO     TOTALMENTE     A     RÁDIO TRANSPARÊNCIA.   INDICAÇÃO UNIVERSAL:  INDICADO PARA  IMOBILIZAÇÃO DA   CERVICAL   (PESCOÇO)   PARA   RESGATE,   TRANSPORTE   E   SOCORRO   DE PACIENTES.   DIMENSÕES  APROXIMADAS:  CIRCUNFERÊNCIA:   40  A   56   CM ALTURA  ANTERIOR:  12  CM  ALTURA  POSTERIOR:  14CM  ABERTURA  FRONTAL:  5,0 X10,0 CM PESO: 0,156 KG
	R$ 28,00
	140,00

	120
	05
	UNIDADES
	COLAR CERVICAL G - CONFECCIONADO EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE EM  1,5 MM  , REFORÇADO NA  PARTE DA  FRENTE COM  MAIS UM MILÍMETRO, PERMITINDO  UMA  MAIOR  RESISTÊNCIA  E  APOIO.  É  REVESTIDO  DE  ESPUMA MACIA  -  TIPO  EVA  MACIO  ESPECIAL  (ETIL  -  VINIL  ACETADO.  FECHO  EM VELCRO DE 05 MM EM UM DOS LADOS COSTURADO, EM CORES DE PADRÃO UNIVERSAL.    POSSUI,    TAMBÉM    UM    BOTÃO    PRETO,    QUE    PERMITE    A MONTAGEM, BEM COMO O TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA  NOS  DEDOS.  NA  PARTE  POSTERIOR  (NUCA)  POSSUI  02  ABERTURAS PARA A PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO. NA FRENTE. UMA ABERTURA QUE PERMITE A  PALPAÇÃO  DO  PULSO  CAROTÍDEO  E  ACESSO  À  TRAQUEIA.  NÃO  POSSUI BOTÕES  OU  APOIO  DE  METAL,  FERRO,  ALUMÍNIO  OU  OUTRO  MATERIAL.  OS BOTÕES     SÃO     DE     PLÁSTICO,     PERMITINDO     TOTALMENTE     A     RÁDIO TRANSPARÊNCIA.   INDICAÇÃO UNIVERSAL:  INDICADO PARA  IMOBILIZAÇÃO DA   CERVICAL   (PESCOÇO)   PARA   RESGATE,   TRANSPORTE   E   SOCORRO   DE PACIENTES.   DIMENSÕES  APROXIMADAS:  CIRCUNFERÊNCIA:   40  A   56   CM ALTURA  ANTERIOR:  12  CM  ALTURA  POSTERIOR:  14CM  ABERTURA  FRONTAL:  5,0 X10,0 CM PESO: 0,156 KG
	R$ 29,17
	145,83

	121
	15
	UNIDADES
	NEBULIZADOR COMPRESSOR PARA INALAÇÃO ADULTO E INFANTIL, KIT COMPLETO, MÁSCARA, COPO NEBULIZADOR, TUBO COMPRESSOR E COMPRESSOR.
	R$ 530,00
	7.950,00

	122
	300
	UNIDADES
	POTE COLETOR DE URINA 24H DESCARTAVEL EM PE , CAPACIDADE DE 2000ML , TRANSLUCIDO OU AMBAR
	R$ 11,33
	3.400,00

	123
	200
	UNIDADES
	ALMOTOLIA PLASTICA TRANSPARENTE, GRADUADA EM ALTO RELEVO ,BICO RETO  500ML, POSSUI BICO RETO E É IDEAL PARA ARMAZENAR E DOSAR LÍQUIDOS DIVERSOS. AS MEDIDAS DE DOSAGEM SÃO EM ALTO RELEVO, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO.
	R$ 12,00
	2.400,00

	TOTAL GERAL ESTIMADO: R$ 1.149.458,77 (UM MILHÃO E CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) 
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