## PMR
PARCELA DE MAIOR VALOR SIGNIFICATIVO
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | OBRA | [5 empty] | VALOR TOTAL OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA |  |  |  | REPROGRAMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779 | [5 empty] | 1113507.27
ITEM DO ORÇAMENTO | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE TOTAL | 50% QUANTIDADE TOTAL | VALOR UNITÁRIO | VALOR COM BDI | VALOR TOTAL ITEM | % ITEM
3.7.1 | SINAPI | 99861 | CHAPA DE AÇO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 112.15 | 56.075 | 100.12 | 122.26 | 71125.53 | 6.388% | 1113507.27
3.7.4 | SINAPI | 99861 | GRADIL METALICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GR1, GR2, GR3, GR4) | M2 | 99.9 | 49.95 | 17.1 | 20.88 | 63356.58 | 5.69%
6.1.7 | SINAPI | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M2 | 216.4 | 108.2 | 196.37 | 239.79 | 54892.02 | 4.93%
5.8 | SEINFRA | C4480 | FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVIVEL (1250X625X16MM) APOIADO SOBRE PERFIL METÁLICO "T" INVERTIDO 24MM | M2 | 400.28 | 200.14 | 196.37 | 239.79 | 49382.54 | 4.435%
MARCELO FERREIRA DINIZ ARAUJO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: MT036656

## Planilha1 (hidden)
Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$)
1.3.2. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 540 | 60.86 | 73.7 | 39798
1.2.1. | GOINFRA | 20133 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO VINÍLICO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | m2 | 540 | 6.96 | 8.43 | 4552.2
1.3.3. | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 283 | 12.07 | 14.62 | 4137.46
1.4.1. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 540 | 4.89 | 5.92 | 3196.8
1.3.1. | SINAPI | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 540 | 4.08 | 4.94 | 2667.6
1.1.1. | GOINFRA | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2 | 4.5 | 400.78 | 485.34 | 2184.03
1.2.2. | GOINFRA | 30106 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA | m3 | 40.5 | 41.88 | 50.72 | 2054.16
1.13.2.2. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | m2 | 981.87 | 16.56 | 19686.49
1.13.2.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | m2 | 981.87 | 16.31 | 19391.93
1.10.4.1. | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | m2 | 88.53 | 180.84 | 19388.07
1.8.1.15. | SINAPI | 103254 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 3728.06 | 18058.72
1.8.1.14. | SINAPI | 103248 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 7 | 2061.48 | 17475.15
1.10.1.3. | GOINFRA | 170103 | PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS | Un | 17 | 788.4 | 16230.75
1.8.1.32. | GOINFRA | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | M | 1184.28 | 11 | 15774.61
1.3.0.10. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | Kg | 976 | 12.77 | 15088.96
1.11.3.1. | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 64.74 | 162.44 | 12735.01
1.6.2.1. | GOINFRA | 100320 | DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA 2 CM | m2 | 20.02 | 513.92 | 12459.65
1.13.1.1. | GOINFRA | 210515 | GESSO CORRIDO EM TETO | m2 | 416.48 | 24.41 | 12311.15
1.13.6.1. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | m2 | 702.49 | 14 | 11907.21
1.7.3.1. | GOINFRA | 210498 | FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM | m2 | 134.9 | 69.27 | 11316.76
1.8.3.8. | GOINFRA | 70626 | CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG | M | 1309.99 | 6.84 | 10846.72
1.4.1.3. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 750.64 | 11.79 | 10719.14
1.11.2.2. | Composição | CPU-1 | PAINEL RIPADO EM PVC (PLACA 3,00 X 0,20) | M2 | 45.02 | 192.52 | 10495.96
1.10.3.3. | Composição | 180307_ADP | PORTÃO DE CORRER 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGENS | M2 | 19.55 | 397.09 | 9401.2
1.11.1.3. | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | m2 | 263 | 28.6 | 9107.69
1.3.0.5. | GOINFRA | 52003 | ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 586.07 | 12.48 | 8855.52
1.6.3.1. | GOINFRA | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | m3 | 2.45 | 2970.06 | 8812.01
1.4.1.5. | GOINFRA | 60306 | ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 529 | 12.7 | 8136.02
1.4.1.2. | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 512.91 | 12.48 | 7750.07
1.9.5.13. | GOINFRA | 82331 | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM | M | 81.15 | 69.34 | 6814.17
1.6.1.2. | GOINFRA | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | m2 | 50.83 | 107.77 | 6633.82
1.8.3.15. | SINAPI | 96562 | SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023 | M | 98.2 | 53.93 | 6413.44
1.9.5.37. | GOINFRA | 82331 | TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM | M | 73.81 | 69.34 | 6197.83
1.9.4.29. | GOINFRA | 82304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 121.1 | 42.23 | 6193.05
1.13.1.3. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | m2 | 416.48 | 11.72 | 5909.85
1.2.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | m3 | 93.08 | 52.16 | 5879.86
1.10.2.2. | GOINFRA | 180115 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM AR C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.) | m2 | 5.35 | 898.64 | 5822.14
1.3.0.6. | GOINFRA | 52004 | ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 403.45 | 11.79 | 5761.27
1.8.1.5. | GOINFRA | 70512 | CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 35 MM2 | M | 131.29 | 35.84 | 5697.99
1.13.1.2. | GOINFRA | 261301 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO | m2 | 416.48 | 11.19 | 5643.3
1.12.3.1. | GOINFRA | 220102 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m2 | 113.3 | 41.08 | 5636.68
1.12.1.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | m2 | 551.38 | 8.13 | 5431.09
1.9.4.34. | Composição | 81865_ADP | FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO | UN | 1 | 4461.38 | 5402.73
1.7.2.1. | GOINFRA | 160600 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 | m2 | 36.02 | 123.24 | 5375.62
1.8.1.7. | GOINFRA | 70564 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 | m | 623.6 | 7.1 | 5362.96
1.11.3.2. | GOINFRA | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | m2 | 7.4 | 588.52 | 5273.98
1.10.3.2. | GOINFRA | 180307 | PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGENS | m2 | 11.76 | 368.83 | 5252.6
1.8.2.2. | GOINFRA | 71646 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | un | 86 | 49.01 | 5104.1
1.12.2.3. | SINAPI | 104619 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | 306.24 | 13.66 | 5065.21
1.8.3.12. | GOINFRA | 71190 | ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA | M | 98.2 | 42.17 | 5015.07
1.4.1.9. | GOINFRA | 60802 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.) | m3 | 58.44 | 69.57 | 4923.57
1.1.0.2. | GOINFRA | 20303 | DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES | un | 1 | 4058.91 | 4915.34
1.1.0.3. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | m2 | 634.03 | 6.12 | 4698.16
1.7.2.2. | GOINFRA | 160603 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 | m2 | 32.54 | 116.18 | 4578.05
1.3.0.12. | GOINFRA | 51055 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | m3 | 52.31 | 69.73 | 4417.06
1.9.1.9. | GOINFRA | 80502 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) | Un | 9 | 379.59 | 4137.12
1.8.3.2. | GOINFRA | 71887 | PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS | Un | 4 | 848.2 | 4108.68
1.3.0.3. | GOINFRA | 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) | m2 | 98.24 | 34.45 | 4098.57
1.10.5.1. | GOINFRA | 230101 | FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV. | Un | 21 | 159.05 | 4044.81
1.8.2.3. | GOINFRA | 71648 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | un | 25 | 131.68 | 3986.5
1.5.2.1. | GOINFRA | 120107 | MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B ( 3 MM) | m2 | 35.95 | 90.82 | 3953.78
1.8.2.1. | GOINFRA | 71615 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO - BASE E-27 | un | 31 | 104.32 | 3916.23
1.13.8.1. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | m2 | 634.03 | 4.89 | 3753.46
1.9.4.35. | Composição | 81874_ADP | SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,45M E PROFUNDIDADE=4,30 M | UN | 1 | 2977.52 | 3605.78
1.9.2.20. | GOINFRA | 81007 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM | m | 62.73 | 46.04 | 3497.2
1.7.2.3. | GOINFRA | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | m2 | 30.09 | 84.58 | 3082.12
1.3.0.8. | GOINFRA | 52006 | ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 171.54 | 12.7 | 2638.29
1.4.1.6. | GOINFRA | 60307 | ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 171.73 | 12.68 | 2637.77
1.12.1.3. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | m2 | 551.38 | 3.81 | 2541.86
1.9.5.33. | SINAPI | 104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 15 | 131.83 | 2394.75
1.13.4.2. | GOINFRA | 261560 | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA | m2 | 73.08 | 26.95 | 2385.33
1.9.2.25. | SINAPI | 102608 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 980.06 | 2373.7
1.11.2.3. | Composição | 201201_ADP | REVESTIMENTO COM PEDRA TRAVERTINO | M2 | 5.95 | 325.92 | 2348.41
1.9.5.3. | SINAPI | 102457 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021 | UN | 1 | 1889.29 | 2287.93
1.13.4.1. | GOINFRA | 261501 | EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA | m2 | 73.08 | 25.46 | 2253.06
1.1.0.1. | GOINFRA | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m2 | 4.5 | 400.78 | 2184.03
1.10.1.1. | GOINFRA | 170111 | PORTA LISA 100X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS | Un | 2 | 875.47 | 2120.38
1.8.3.13. | GOINFRA | 72376 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM | M | 98.2 | 17.39 | 2068.09
1.9.5.15. | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | M | 162 | 10.35 | 2029.86
1.8.1.1. | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 150 | 11.14 | 2023.5
1.10.5.2. | GOINFRA | 230202 | DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA | Un | 63 | 25.82 | 1970.01
1.10.1.2. | GOINFRA | 170110 | PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS | un | 2 | 808.62 | 1958.48
1.8.3.4. | Composição | 7867_ADP | Switch 24 portas 10/100 Mbps | UN | 3 | 531.38 | 1930.5
1.8.1.27. | GOINFRA | 72579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | un | 54 | 28.84 | 1886.22
1.2.0.2. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | m3 | 23.42 | 66.05 | 1873.37
1.9.1.10. | GOINFRA | 80503 | VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA) | un | 2 | 754.83 | 1828.2
1.8.3.16. | GOINFRA | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | M | 135.82 | 11 | 1809.12
1.9.1.11. | GOINFRA | 80601 | MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO | Un | 3 | 479.52 | 1742.1
1.13.7.3. | SINAPI | 100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 332.19 | 1609.12
1.9.4.3. | GOINFRA | 81831 | CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) | m2 | 7.2 | 182.7 | 1593
1.8.1.25. | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 51 | 25 | 1544.28
1.9.3.4. | GOINFRA | 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | Un | 9 | 135.36 | 1475.28
1.9.5.11. | SINAPI | 104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 9 | 131.83 | 1436.85
1.9.1.7. | GOINFRA | 80805 | TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM - MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 40 X 22 CM (C X L X A) | Un | 2 | 590.19 | 1429.44
1.9.5.36. | GOINFRA | 82304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 27.42 | 42.23 | 1402.26
1.12.1.1. | GOINFRA | 41003 | ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO | m3 | 27.57 | 40.66 | 1357.55
1.9.5.4. | SINAPI | 99240 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020 | M | 1.4 | 791.67 | 1342.19
1.9.1.5. | GOINFRA | 80590 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS) | Un | 8 | 131.42 | 1273.2
1.9.5.1. | GOINFRA | 81827 | CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | Un | 2 | 511.68 | 1239.28
1.9.5.2. | GOINFRA | 81827 | CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | Un | 2 | 511.68 | 1239.28
1.9.5.40. | GOINFRA | 82302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 40.65 | 24.59 | 1210.56
1.8.3.9. | GOINFRA | 72556 | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 | Un | 23 | 41.67 | 1160.58
1.9.4.8. | GOINFRA | 80580 | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | Un | 13 | 73.35 | 1154.79
1.7.1.2. | GOINFRA | 160502 | CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO | m | 18.91 | 50.19 | 1149.35
1.13.7.2. | GOINFRA | 230176 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | un | 6 | 153.75 | 1117.14
1.5.2.2. | GOINFRA | 120207 | PROTECAO MECANICA (1:3) E=2 CM | m2 | 35.95 | 24.46 | 1064.84
1.8.2.7. | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 878.35 | 1063.68
1.8.1.28. | GOINFRA | 71171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A | Un | 32 | 26.76 | 1037.12
1.9.1.3. | GOINFRA | 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | Un | 10 | 83.32 | 1009
1.9.5.14. | GOINFRA | 81732 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 75 MM (ESGOTO) | Un | 18.16 | 44.99 | 989.36
1.9.4.25. | GOINFRA | 82004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | Un | 48 | 16.71 | 971.52
1.8.1.30. | GOINFRA | 71186 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA | Un | 4 | 199.77 | 967.68
1.9.4.9. | GOINFRA | 81702 | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 15 | 52.16 | 947.55
1.9.5.9. | GOINFRA | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 73 | 10.21 | 902.28
1.8.3.14. | GOINFRA | 71277 | EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM) | Un | 68 | 10.87 | 894.88
1.8.3.7. | GOINFRA | 70626 | CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG | M | 108 | 6.84 | 894.24
1.8.3.10. | GOINFRA | 72556 | TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 | Un | 17 | 41.67 | 857.82
1.2.0.5. | GOINFRA | 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | m3km | 265.1818 | 2.66 | 853.89
1.9.3.16. | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | M | 68.11 | 10.35 | 853.42
1.8.1.8. | GOINFRA | 70565 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 | m | 72.99 | 9.45 | 835.01
1.8.3.3. | GOINFRA | 81581 | PLUG PVC COM ROSCA 1/2" | Un | 118 | 5.71 | 815.38
1.8.1.4. | GOINFRA | 70511 | CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 | M | 26.37 | 25.03 | 799.27
1.9.2.16. | GOINFRA | 81541 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 MM | Un | 11 | 59.2 | 788.59
1.8.1.33. | GOINFRA | 71196 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM | M | 47.6 | 13.23 | 762.55
1.13.7.5. | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 301.85 | 731.08
1.8.1.29. | GOINFRA | 71176 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A | Un | 2 | 297.46 | 720.44
1.9.1.13. | GOINFRA | 80533 | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 M | un | 10 | 59.41 | 719.5
1.8.1.34. | GOINFRA | 71197 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 50MM | M | 26.37 | 22.49 | 718.32
1.9.4.11. | GOINFRA | 81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) | Un | 11 | 53.31 | 710.16
1.9.3.7. | GOINFRA | 80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | Un | 11 | 52.95 | 705.32
1.9.5.12. | GOINFRA | 82304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | m | 13.14 | 42.23 | 671.98
1.9.2.19. | GOINFRA | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM | m | 19.53 | 27.9 | 659.92
1.9.5.5. | GOINFRA | 81841 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA T-60 SIMPLES PARA TRÁFEGO LEVE | Un | 1 | 531.96 | 644.2
1.3.0.9. | GOINFRA | 52007 | ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 41.73 | 12.68 | 640.97
1.11.3.3. | GOINFRA | 271605 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | Un | 16 | 32.55 | 630.72
1.9.4.7. | GOINFRA | 80561 | SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" | Un | 16 | 31.06 | 601.76
1.9.3.1. | GOINFRA | 81815 | KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA | Un | 1 | 467.03 | 565.57
1.9.3.5. | GOINFRA | 80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | Un | 4 | 116.7 | 565.28
1.9.1.6. | GOINFRA | 80689 | CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 | Un | 1 | 447.06 | 541.39
1.8.3.6. | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40 | 11.14 | 539.6
1.9.4.31. | GOINFRA | 82302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 17.93 | 24.59 | 533.96
1.9.2.10. | GOINFRA | 80906 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2" | Un | 2 | 212.94 | 515.74
1.8.1.13. | GOINFRA | 70544 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) | M | 8.3 | 50.42 | 506.8
1.9.5.17. | GOINFRA | 81702 | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 8 | 52.16 | 505.36
1.9.1.8. | GOINFRA | 80542 | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A) | Un | 2 | 193.31 | 468.2
1.9.2.7. | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | M | 35.35 | 10.35 | 442.94
1.9.1.12. | GOINFRA | 80734 | DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA | un | 6 | 60.68 | 440.88
1.2.0.3. | GOINFRA | 40904 | REATERRO COM APILOAMENTO MECÂNICO | m3 | 63.4636 | 5.48 | 421.4
1.9.4.30. | GOINFRA | 82301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | m | 17.6 | 19.01 | 405.15
1.9.4.32. | GOINFRA | 82303 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM | m | 8.3 | 39.55 | 397.57
1.8.1.2. | GOINFRA | 70691 | CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" | Un | 31 | 10.44 | 391.84
1.9.5.31. | SINAPI | 104065 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 160.44 | 388.58
1.8.1.24. | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 52.68 | 382.8
1.9.5.25. | GOINFRA | 82302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | m | 12.82 | 24.59 | 381.78
1.9.1.14. | GOINFRA | 80742 | DISPENSER PLÁSTICO PARA SABONETE LIQUIDO OU ALCOOL GEL | un | 6 | 51.72 | 375.78
1.9.4.5. | GOINFRA | 81663 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | Un | 7 | 43.37 | 367.64
1.8.1.3. | SINAPI | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 100.68 | 365.76
1.9.3.19. | GOINFRA | 81360 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | Un | 25 | 12.07 | 365.5
1.9.2.23. | GOINFRA | 81406 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM | Un | 6 | 48.59 | 353.04
1.9.4.21. | GOINFRA | 81975 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) | Un | 6 | 47.27 | 343.44
1.8.2.6. | GOINFRA | 70708 | CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL 300X220X151MM | Un | 1 | 279.7 | 338.72
1.9.3.13. | GOINFRA | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 27 | 10.21 | 333.72
1.9.2.1. | GOINFRA | 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | Un | 2 | 135.36 | 327.84
1.8.1.19. | GOINFRA | 71431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | Un | 10 | 27.01 | 327.1
1.9.5.34. | SINAPI | 104176 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 269.77 | 326.69
1.9.4.12. | GOINFRA | 81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | Un | 13 | 19.99 | 314.73
1.8.1.23. | GOINFRA | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | Un | 13 | 19.49 | 306.8
1.9.2.9. | GOINFRA | 80904 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1.1/4" | Un | 2 | 126.21 | 305.68
1.8.1.31. | GOINFRA | 71457 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA | Un | 1 | 247.39 | 299.59
1.8.3.1. | GOINFRA | 71026 | CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6 | Un | 57 | 4.12 | 284.43
1.9.4.19. | GOINFRA | 81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | Un | 12 | 19.21 | 279.12
1.9.4.20. | GOINFRA | 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 6 | 37.54 | 272.76
1.9.3.17. | GOINFRA | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 19 | 11.28 | 259.54
1.9.5.41. | GOINFRA | 82303 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM | m | 5.3 | 39.55 | 253.87
1.9.4.33. | GOINFRA | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | Un | 11 | 18.69 | 248.93
1.8.1.18. | GOINFRA | 71430 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) | Un | 4 | 50.55 | 244.88
1.9.4.13. | GOINFRA | 81921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | Un | 12 | 16.7 | 242.64
1.9.4.26. | GOINFRA | 82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | Un | 21 | 9.46 | 240.66
1.9.5.30. | GOINFRA | 81680 | CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM | Un | 9 | 21.89 | 238.59
1.9.5.21. | GOINFRA | 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 11 | 17.56 | 233.97
1.9.2.18. | GOINFRA | 81005 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 40 MM | m | 7.83 | 23.89 | 226.52
1.9.1.4. | GOINFRA | 80810 | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | Un | 2 | 91.43 | 221.44
1.9.5.35. | SINAPI | 104173 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 91.2 | 220.88
1.13.7.4. | GOINFRA | 230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | un | 2 | 90.45 | 219.06
1.9.4.2. | GOINFRA | 81829 | CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m2 | 1.8 | 95.68 | 208.57
1.9.3.6. | GOINFRA | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | Un | 10 | 17.03 | 206.2
1.9.3.18. | GOINFRA | 81381 | JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 | Un | 5 | 33.22 | 201.15
1.9.3.15. | GOINFRA | 81106 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm | Un | 7 | 22.75 | 192.85
1.9.5.27. | GOINFRA | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 8 | 19.87 | 192.48
1.9.2.24. | GOINFRA | 81427 | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM | Un | 2 | 78.75 | 190.74
1.8.2.5. | SINAPI-I | 39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 7 | 22.47 | 190.47
1.9.4.10. | GOINFRA | 81702 | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 52.16 | 189.51
1.9.4.18. | GOINFRA | 81937 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) | Un | 6 | 25.56 | 185.7
1.9.4.27. | GOINFRA | 82003 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) | Un | 11 | 13.76 | 183.26
1.9.2.6. | GOINFRA | 81888 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM | Un | 2 | 72.66 | 175.98
1.9.2.11. | GOINFRA | 81057 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 40X1.1/4" | Un | 4 | 35.78 | 173.32
1.9.4.24. | GOINFRA | 82001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | Un | 16 | 8.74 | 169.28
1.8.3.11. | GOINFRA | 71115 | CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | Un | 5 | 27.28 | 165.2
1.9.1.2. | GOINFRA | 80656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | un | 1 | 132.08 | 159.95
1.9.5.8. | SINAPI | 104167 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 131.83 | 159.65
1.9.3.9. | GOINFRA | 81066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | Un | 22 | 5.77 | 153.78
1.8.1.26. | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | Un | 5 | 25 | 151.4
1.9.2.15. | GOINFRA | 81540 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | Un | 4 | 31.16 | 150.92
1.9.5.32. | GOINFRA | 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 4 | 30.74 | 148.92
1.9.5.7. | GOINFRA | 81302 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM | Un | 10 | 10.99 | 133.1
1.8.3.17. | GOINFRA | 71196 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM | M | 8.25 | 13.23 | 132.17
1.9.3.11. | GOINFRA | 81181 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm | Un | 7 | 15.59 | 132.16
1.9.1.1. | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 107.25 | 129.88
1.9.4.17. | GOINFRA | 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 6 | 17.56 | 127.62
1.9.3.3. | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | M | 10.18 | 10.35 | 127.56
1.9.4.14. | GOINFRA | 81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 6 | 17.48 | 127.02
1.9.5.19. | GOINFRA | 81922 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 6 | 17.48 | 127.02
1.9.5.6. | GOINFRA | 81702 | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 2 | 52.16 | 126.34
1.9.2.12. | GOINFRA | 81044 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 60X2" | Un | 2 | 49.03 | 118.76
1.9.4.28. | GOINFRA | 82101 | REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 4 | 24.02 | 116.36
1.9.4.4. | GOINFRA | 81830 | CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20 MPA E=5CM PARA O FUNDO | m3 | 0.09 | 1028.01 | 112.04
1.9.5.38. | GOINFRA | 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | Un | 7 | 13.19 | 111.79
1.9.5.28. | GOINFRA | 82231 | TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 3 | 29.4 | 106.8
1.9.5.29. | GOINFRA | 81680 | CORPO RALO SECO CONICO DIAM. 100 X 40 MM | Un | 4 | 21.89 | 106.04
1.9.2.14. | GOINFRA | 81070 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 60X2" | Un | 4 | 21.19 | 102.64
1.8.1.17. | SINAPI | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 83.41 | 101.01
1.8.1.21. | SINAPI | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 83.41 | 101.01
1.9.2.17. | GOINFRA | 81323 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4") | Un | 4 | 20.47 | 99.16
1.2.0.4. | GOINFRA | 41005 | CARGA MECANIZADA | m3 | 53.0364 | 1.5 | 96.53
1.9.5.16. | GOINFRA | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 7 | 11.28 | 95.62
1.9.4.1. | GOINFRA | 81833 | CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | m3 | 1.08 | 68.89 | 90.1
1.8.2.4. | GOINFRA | 71542 | LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 15/20 W, 1800 A 1900 LUMENS, LUZ BRANCA | un | 3 | 24.02 | 87.27
1.8.1.10. | GOINFRA | 70634 | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | m2 | 0.72 | 95.68 | 83.43
1.9.4.23. | GOINFRA | 81972 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM (ESGOTO) | Un | 2 | 31.79 | 77
1.9.4.16. | GOINFRA | 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 2 | 30.74 | 74.46
1.9.5.10. | GOINFRA | 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | Un | 2 | 30.74 | 74.46
1.9.4.22. | GOINFRA | 81971 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 2 | 30.39 | 73.6
1.9.5.18. | GOINFRA | 81551 | CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM | Un | 1 | 58.44 | 70.77
1.9.2.21. | GOINFRA | 81404 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 MM | Un | 2 | 27.54 | 66.7
1.8.1.22. | SINAPI | 91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 53.78 | 65.13
1.9.2.13. | GOINFRA | 81068 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 40X1 1/4" | Un | 4 | 11.72 | 56.76
1.8.1.20. | GOINFRA | 71432 | INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) | Un | 1 | 43.89 | 53.15
1.9.2.5. | GOINFRA | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 4 | 10.21 | 49.44
1.9.3.2. | GOINFRA | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 4 | 10.21 | 49.44
1.9.3.8. | GOINFRA | 81131 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | Un | 4 | 9.82 | 47.56
1.8.3.5. | GOINFRA | 71796 | ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U | Un | 1 | 37.75 | 45.72
1.9.5.23. | GOINFRA | 81971 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 30.39 | 36.8
1.9.4.6. | GOINFRA | 81690 | CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40 | Un | 1 | 28.43 | 34.43
1.9.2.22. | GOINFRA | 81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | Un | 1 | 27.9 | 33.79
1.9.2.2. | GOINFRA | 81055 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" | Un | 2 | 13.49 | 32.68
1.9.3.14. | GOINFRA | 81105 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | Un | 2 | 13.17 | 31.9
1.9.3.12. | GOINFRA | 81571 | CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | Un | 1 | 25.74 | 31.17
1.9.4.15. | GOINFRA | 81923 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 25.07 | 30.36
1.9.5.20. | GOINFRA | 81923 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 25.07 | 30.36
1.9.5.39. | SINAPI | 104351 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 24.86 | 30.11
1.9.5.24. | GOINFRA | 82101 | REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 24.02 | 29.09
1.9.3.10. | GOINFRA | 81179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | Un | 2 | 11.77 | 28.5
1.9.2.3. | GOINFRA | 81066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | Un | 4 | 5.77 | 27.96
1.9.5.22. | GOINFRA | 81970 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 1 | 22.72 | 27.51
1.9.5.26. | GOINFRA | 82303 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM | m | 0.53 | 39.55 | 25.39
1.8.1.12. | GOINFRA | 70637 | CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO | m3 | 0.054 | 250.66 | 16.39
1.8.1.9. | GOINFRA | 70633 | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | m3 | 0.18 | 68.89 | 15.02
1.9.2.8. | GOINFRA | 81402 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | Un | 1 | 11.28 | 13.66
1.9.2.4. | GOINFRA | 81302 | JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM | Un | 1 | 10.99 | 13.31
1.8.1.11. | GOINFRA | 70635 | CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 | m2 | 0.009 | 180.62 | 1.97
SINAPI | 92687 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2.72 | 28.74 | 35.09
SINAPI | 101663 | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 3 | 25.65 | 31.32
SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 76.8 | 93.78
SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 37.57 | 45.88
SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 4 | 18.31 | 22.36
SINAPI | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 1 | 72.19 | 88.15
SINAPI | 97330 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 1 | 72.19 | 88.15
SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 7.17 | 8.76
SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 7.17 | 8.76
SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 10 | 7.17 | 8.76
SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4 | 17.17 | 20.97
GOINFRA | 70691 | CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" | Un | 6 | 10.35 | 12.64
SINAPI | 97670 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3 | 20.42 | 24.93
SINAPI | 103847 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 5 | 12.24 | 14.95
SINAPI | 103847 | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 5 | 12.24 | 14.95
SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 15.21 | 18.57
SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 | 11.67 | 14.25
SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 57.47 | 70.18
GOINFRA | 82103 | REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) | Un | 2 | 28.4 | 34.68
SINAPI | 103867 | TÊ EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 1 | 56.01 | 68.39
GOINFRA | 70506 | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 3" | Un | 1 | 55.13 | 67.32
SINAPI | 96984 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 55.12 | 67.31
SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 3 | 18.31 | 22.36
SINAPI | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 27.4 | 33.46
SINAPI | 104006 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 26.82 | 32.75
SINAPI | 89520 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 17.36 | 21.2
SINAPI | 91979 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 51.93 | 63.41
GOINFRA | 81131 | LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" | Un | 5 | 9.88 | 12.06
GOINFRA | 81572 | CRUZETA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | Un | 1 | 49.15 | 60.02
SINAPI | 89585 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 48.6 | 59.35
GOINFRA | 80514 | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) | Un | 1 | 45.61 | 55.69
SINAPI | 104398 | CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 22.48 | 27.45
GOINFRA | 41005 | CARGA MECANIZADA | m3 | 27.7 | 1.55 | 1.89
SINAPI | 104401 | CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 20.95 | 25.58
GOINFRA | 70351 | ABRAÇADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" | Un | 36 | 1.11 | 1.36
SINAPI | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 38.54 | 47.06
GOINFRA | 71321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | Un | 1 | 36.83 | 44.97
SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 1 | 36.33 | 44.36
SINAPI | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 4 | 8.77 | 10.71
SINAPI | 89485 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 6.56 | 8.01
GOINFRA | 80513 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) | Un | 1 | 27.83 | 33.98
SINAPI | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 1 | 27.4 | 33.46
GOINFRA | 70284 | BLOCO TELEFONICO BLI-10 COM CANALETA | Un | 1 | 26.84 | 32.77
GOINFRA | 72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | un | 4 | 6.08 | 7.42
SINAPI | 95807 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 1 | 22.49 | 27.46
GOINFRA | 72560 | TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | Un | 1 | 11.95 | 14.59
SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 11.34 | 13.85
SINAPI-I | 6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") | UN | 1 | 4.34 | 5.3