## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
BERNAL ENGENHARIA LTDA |  |  | UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VALE VERDE - SINAPI | SINAPI - 09/2023 - São Paulo SBC - 11/2023 - São Paulo SICRO3 - 07/2023 - São Paulo SEDOP - 10/2023 - Pará SIURB - 07/2023 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo FDE - 07/2023 - São Paulo AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás |  | Padrão - 27,0% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 |  | 0
1.2 | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO. | MES | 2 |  | 0
1.3 | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 1.5 |  | 0
1.4 | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 2 |  | 0
1.5 | 00000248 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) | H | 2.5 |  | 0
1.6 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 4 |  | 0
1.7 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 12 |  | 0
1.8 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 484 |  | 0
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 0
2.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO (remoção de pintura com bolhas e destacamento, infiltrações e mofo). AF_04/2019 | m² | 5201 |  | 0
2.2 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 140 |  | 0
2.3 | 04.11.030 | CPOS/CDHU | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 2 |  | 0
2.4 | 03.10.140 | CPOS/CDHU | Remoção de pintura em massa com lixamento (pintura com bolhas e destacamento, infiltrações e mofo) | m² | 1737 |  | 0
2.5 | 04.03.040 | CPOS/CDHU | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 991.5 |  | 0
2.6 | 72142 | SINAPI | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA | UN | 64 |  | 0
2.7 | 176097 | SIURB | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO P/ SUBSTITUIÇÃO | m² | 12.5 |  | 0
2.8 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. (INTEGRAÇÃO DAS SALAS DE COLETA E REIDRATAÇÃO, E NA AMPLIAÇÃO DA RECEPÇÃO) | m³ | 2.8 |  | 0
2.9 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO, PORTAS DUPLAS, E DE FECHAMENTO DAS EDIFICAÇÕES ANEXAS PARA SUBSTITUIÇÃO) | m² | 179.94 |  | 0
2.10 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 824 |  | 0
2.11 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 1208 |  | 0
3 |  |  | MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA |  |  |  | 0
3.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 141.87 |  | 0
3.2 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 141.87 |  | 0
3.3 | 2419703 | SICRO3 | Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de alta espessura totalizando em média 300 µm de espessura seca, com pistola a ar comprimido (ACABAMENTO INTERNO) | m² | 143.84 |  | 0
3.4 | 5300994 | SICRO3 | Pintura com esmalte poliuretano de dois componentes em chapa metálica com pistola a ar comprimido, considerar duas demãos para obter espessura prevista em norma de 250 a 280um | m² | 500 |  | 0
3.5 | 08.14.099 | FDE | SERVICOS RESERVATORIOS (REPARO E MANUTENÇÃO) | MV | 5 |  | 0
3.6 | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 8 |  | 0
3.7 | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 8 |  | 0
4 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO (adequações e instalação) |  |  |  | 0
4.1 | 00037459 | SINAPI | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM | M | 66 |  | 0
4.2 | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, adequação de drenos do ar-condicionado | H | 15 |  | 0
4.3 | 99054 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO PARA EMBUTIR INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADO) | m² | 120 |  | 0
4.4 | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 40 |  | 0
4.5 | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 40 |  | 0
4.6 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 8 |  | 0
4.7 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 |  | 0
5 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  | 0
5.1 | 88477 | SINAPI | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 652 |  | 0
5.2 | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 32.96 |  | 0
5.3 | 104598 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 174.8 |  | 0
5.4 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. (INCLUSIVE JARDIM DE INVERNO) | m² | 750.42 |  | 0
5.5 | 104619 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023 | M | 238.5 |  | 0
5.6 | 17.12.310 | CPOS/CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para execução de piso epóxi | TX | 1 |  | 0
5.7 | 17.12.302 | CPOS/CDHU | Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm | m² | 707.85 |  | 0
5.8 | 17.12.241 | CPOS/CDHU | Rodapé abaulado, com argamassa epoxi, altura 10 cm | M | 812.57 |  | 0
5.9 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 36 |  | 0
5.10 | 020182 | SBC | RECONSTRUCAO DE CAIXA PASSAGEM CONCRETO-PAREDE/TAMPA 0,10m | m³ | 1 |  | 0
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ADEQUAÇÃO, NOVAS LUMINÁRIAS INTERNA, EXTERNA E EMERGÊNCIA) |  |  |  | 0
6.1 | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | M | 705 |  | 0
6.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2581 |  | 0
6.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 480 |  | 0
6.4 | 72135 | SINAPI | ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA LINEAR, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M | 705 |  | 0
6.5 | 41.31.040 | CPOS/CDHU | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | UN | 35 |  | 0
6.6 | 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 14 |  | 0
6.7 | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 88 |  | 0
6.8 | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 88 |  | 0
6.9 | 92000 | SINAPI | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (ALTURA E POSIÇÃO VERIFICAR IN LOCO -SUBSTITUIÇÃO DAS EXISTENTES EM CANALETAS) AF_03/2023 | UN | 45 |  | 0
6.10 | 104477 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 35 |  | 0
7 |  |  | RECUPERAÇÃO DE FISSURAS, TRINCAS E FORRO |  |  |  | 0
7.1 | 11.20.130 | CPOS/CDHU | Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto | M | 37 |  | 0
7.2 | 33.01.280 | CPOS/CDHU | Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa | M | 120 |  | 0
7.3 | 104221 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 28.78 |  | 0
7.4 | 87775 | SINAPI | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 25 MM ( PONTOS EM QUE HOUVE DESTACAMENTO, EM TORNO DO PRÉDIO DO SAMU) | M2 | 28.78 |  | 0
7.5 | 92801 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 PARA EXECUÇÃO DE GRAMPOS | KG | 11.76 |  | 0
7.6 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 130 |  | 0
8 |  |  | BLINDAGEM DA SALA DE RAIO X |  |  |  | 0
8.1 | 110468 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,0x2,10m-COM PROTECAO CHUMBO, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO | UN | 2 |  | 0
8.2 | 110469 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m COM PROTECAO DE CHUMBO ( GARANTIR PASSAGEM DE MACA) ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR BRANCO | UN | 1 |  | 0
8.3 | 201371 | AGETOP CIVIL | REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE MÉDICO | m² | 125 |  | 0
8.4 | 14.20.010 | CPOS/CDHU | Pilaretes de concreto armado (REFORÇO PARA PORTA DA SALA DE RAIO X) | m³ | 2.9 |  | 0
8.5 | 15.05.290 | CPOS/CDHU | Viga em concreto armado pré-moldado (REFORÇO PARA PORTA DA SALA DE RAIO X) | m³ | 0.21 |  | 0
8.6 | 12.01.021 | CPOS/CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa (REFORÇO PARA PORTA DA SALA DE RAIO X) | M | 3 |  | 0
9 |  |  | PINTURA |  |  |  | 0
9.1 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 1651.3 |  | 0
9.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 3218.31 |  | 0
9.3 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO EM DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 824.56 |  | 0
9.4 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 4869.6 |  | 0
9.5 | 33.10.060 | CPOS/CDHU | Epóxi em massa, inclusive preparo (paredes das áreas com atendimento ao público) | m² | 1564.66 |  | 0
9.6 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (paredes internas). AF_04/2023 | m² | 1707.65 |  | 0
9.7 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 828.56 |  | 0
9.8 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 1651.3 |  | 0
9.9 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 BATENTES DE PORTAS METÁLICAS, GRADIS MANTIDOS, COMO DE FECHAMENTO DO ABRIGO DE GÁS, E BRISES | m² | 107 |  | 0
9.10 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 PINTURAS DOS BATENTES | m² | 162.36 |  | 0
9.11 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM E PICTOGRAMA PARA VAGA, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 360 |  | 0
10 |  |  | COBERTURA E TOLDOS |  |  |  | 0
10.1 | 15.03.150 | CPOS/CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura ( estrutura para cobertura de áreas técnicas e acesso e ambulância) | KG | 198 |  | 0
10.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 992 |  | 0
10.3 | 16.32.070 | CPOS/CDHU | Cobertura curva em chapa de policarbonato alveolar bronze de 6 mm | m² | 107.8 |  | 0
10.4 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 151.2 |  | 0
10.5 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO, CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 843 |  | 0
10.6 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 190 |  | 0
10.7 |  |  | RETIRADA DE PLACAS SOLARES E REPOSICIONAMENTO |  |  |  | 0
10.7.1 | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 45 |  | 0
10.7.2 | 00006121 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | H | 45 |  | 0
10.7.3 | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 45 |  | 0
10.7.4 | M.04.000.092626 | CPOS/CDHU | Plástico bolha, diâmetro de 1,00 a 2,00 cm - rolo de (1,00 x 100 ou 1,30 x 100) metros, ref. Syroplat ou equivalente, para proteção das placas retiradas para serem reposicionadas | m² | 800 |  | 0
10.7.5 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 45 |  | 0
11 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
11.1 | 23.20.550 | CPOS/CDHU | Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso - 80 x 210 cm | UN | 27 |  | 0
11.2 | 23.20.460 | CPOS/CDHU | Folha de madeira sarrafeada, revestida nas 2 faces com laminado liso - 90 x 210 cm | UN | 18 |  | 0
11.3 | 30.04.060 | CPOS/CDHU | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 2 |  | 0
11.4 | 00011447 | SINAPI | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 171 |  | 0
11.5 | 00043610 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS) | UN | 44 |  | 0
11.6 | 00003097 | SINAPI | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | 9 |  | 0
11.7 | 00038165 | SINAPI | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA | CJ | 10 |  | 0
11.8 | 15030 | SIURB | MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO - (VEDAÇÃO DAS JANELAS, VISORES, INCLUSO DA CIRCULAÇÃO) | L | 36.95 |  | 0
11.9 | 00037562 | SINAPI | 2 PORTÕES DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | m² | 19.85 |  | 0
11.10 | 00004930 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M² | 3.72 |  | 0
11.11 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (substituição de portas das edificações anexas)- NA COR BRANCA | m² | 17.7 |  | 0
11.12 | 25.02.300 | CPOS/CDHU | Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca (portas com dobradiça vai e vem e visor em substituição às existentes) | m² | 16.8 |  | 0
11.13 | 00011451 | SINAPI | DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3' | UN | 12 |  | 0
11.14 | 00043612 | SINAPI | FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 7 |  | 0
11.15 | 23.20.180 | CPOS/CDHU | Folha de porta em madeira para receber vidro, sob medida | m² | 15.6 |  | 0
11.16 | 112100 | SBC | VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO 4mm 0,60x1,10m | UN | 8 |  | 0
11.17 | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | H | 185 |  | 0
11.18 | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | H | 185 |  | 0
11.19 | 00020007 | SINAPI | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 625.5 |  | 0
11.20 | 150158 | SBC | PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM | m² | 106.8 |  | 0
11.21 | 34.05.310 | CPOS/CDHU | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | m² | 649 |  | 0
11.22 | 25.20.020 | CPOS/CDHU | Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | m² | 26 |  | 0
12 |  |  | ELÉTRICA (SPDA) |  |  |  | 0
12.1 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 20 |  | 0
12.2 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20 |  | 0
12.3 | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 280 |  | 0
12.4 | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 60 |  | 0
12.5 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 53 |  | 0
12.6 | 42.05.250 | CPOS/CDHU | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | M | 550 |  | 0
12.7 | 00011858 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2 | UN | 20 |  | 0
12.8 | 00005104 | SINAPI | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.1 |  | 0
12.9 | 39.10.160 | CPOS/CDHU | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 20 |  | 0
12.10 | 24.03.340 | CPOS/CDHU | Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´ | m² | 1.25 |  | 0
12.11 | 061991 | SBC | CAIXA PASSAGEM ALUMINIO 15 x 15 x 12cm CP 1515/10 | UN | 20 |  | 0
12.12 | 42.05.020 | CPOS/CDHU | Braçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2´ | UN | 4 |  | 0
12.13 | 078114 | SBC | MASTRO DE PARA-RAIOS 1.1/2""x3,0m | UN | 1 |  | 0
12.14 | 97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | UN | 1 |  | 0
12.15 | 078033 | SBC | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RIGIDO PARA ATERRAMENTO | UN | 1 |  | 0
12.16 | 42.05.390 | CPOS/CDHU | Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² | UN | 10 |  | 0
12.17 | 070057 | SBC | MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS | KG | 1 |  | 0
13 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
13.1 | 27.04.060 | CPOS/CDHU | Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm | M | 350 |  | 0
13.2 | H.07.000.037011 | CPOS/CDHU | Espelho comum com espessura de 3mm, com moldura em perfil de alumínio de 1cm, fundo em chapa compensada com 3 mm de espessura | m² | 5.54 |  | 0
13.3 | 16.18.081 | FDE | SI-12 TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO | UN | 1 |  | 0
13.4 | 23.08.040 | CPOS/CDHU | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras ( para refeitório) | m² | 85 |  | 0
13.5 | 49.06.020 | CPOS/CDHU | Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas | m² | 1.08 |  | 0
13.6 | 00000377 | SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 11 |  | 0
13.7 | 00037399 | SINAPI | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | 11 |  | 0
13.8 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 |  | 0
13.9 | 00006121 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | H | 24 |  | 0
13.10 | 08.02.041 | FDE | REVISÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS- DO PONTO DE USO ATÉ O ABRIGO | M | 12 |  | 0
14 |  |  | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 0
14.1 | 101908 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 |  | 0
14.2 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 |  | 0
14.3 | 50.05.312 | CPOS/CDHU | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 12 |  | 0
14.4 | 00021037 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 3 |  | 0
14.5 | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 4 |  | 0
14.6 | 00037558 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 20 |  | 0
14.7 | 00006121 | SINAPI | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | H | 24 |  | 0
14.8 | 08.08.090 | FDE | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (PO PARTICIPANTE) | UN | 5 |  | 0
15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 0
15.1 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 723 |  | 0
15.2 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 484 |  | 0
15.3 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1005.82 |  | 0
|  |  |  | Total Geral |  | 2916113.11
_______________________________________________________________ BERNAL ENGENHARIA LTDA João Luís Bernal Eng. Civil e de Seg. do Trabalho CREA 5060488436