## Orçamento Sintético
Modelo de Proposta
Obra: Manutenção preventiva, corretiva e eficientização de sistema de iluminação pública de locais públicos e outros.
Local: Araraquara/SP
[6 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 0
BDI
Item | Marca e Modelo | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  | Serviços |  | 1 |  | 0 | 0
1.1 |  | Serviço de manutenção em iluminação pública viaria, em poste CPFL, incluindo eletricista, ajudante e caminhão munk, para 1 ponto de reparo - s/ material | UN | 2880 |  | 0 | 0
1.2 |  | Serviço de troca de relé sem análise de defeito em iluminação pública viaria, em poste CPFL, incluindo eletricista, ajudante e caminhão munk, para 1 ponto de troca - s/ material | UN | 800 |  | 0 | 0
1.3 |  | Serviço de instalação de plaqueta de identificação em braço metálico de iluminação pública viaria, em poste CPFL, incluindo eletricista, ajudante e caminhão munk, para 1 ponto de instalação - s/ material | UN | 900 |  | 0 | 0
1.4 |  | Serviço de poda de arvoré próxima a iluminação pública, incluindo caminhão munk, para 1 ponto de poda, com remoção de residuo | UN | 300 |  | 0 | 0
1.5 |  | Caixa de passagem 30x30x40 | UN | 90 |  | 0 | 0
1.6 |  | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | m³ | 200 |  | 0 | 0
1.7 |  | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | m³ | 200 |  | 0 | 0
1.8 |  | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ | m³ | 30 |  | 0 | 0
1.9 |  | PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA | m² | 200 |  | 0 | 0
1.10 |  | LIMPEZA DE POSTE METÁLICOS E LUMINÁRIAS PÚBLICAS (JÁ INSTALADOS) | UN | 300 |  | 0 | 0
1.11 |  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4800 |  | 0 | 0
1.12 |  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 1200 |  | 0 | 0
2 |  | Postes e Acessórios |  | 1 |  | 0 | 0
2.1 |  | Padrões de Energia |  | 1 |  | 0 | 0
2.1.1 |  | PADRAO DE ENTRADA BIFASICO 63A COM CAIXA ACOPLADA DE POLICARBONATO COM LENTE, AEREO, PARA POSTE DE CONCRETO, INCLUINDO POSTE, DISJUNTOR, CABOS, DPSS E CONECTORES, CONFORME NORMA TECNICA DA CPFL GED-13, DEVIDAMENTE INSTALADO E ATENDENDO A CATEGORIA DE FORNECIMENTO B1 DA CPFL GED-13 | UN | 10 |  | 0 | 0
2.1.2 |  | PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 63A COM CAIXA ACOPLADA DE POLICARBONATO COM LENTE, AEREO, PARA POSTE DE CONCRETO, INCLUINDO POSTE, DISJUNTOR, CABOS, DPSS E CONECTORES, CONFORME NORMA TECNICA DA CPFL GED-13, DEVIDAMENTE INSTALADO E ATENDENDO A CATEGORIA DE FORNECIMENTO C1 DA CPFL GED-13 | UN | 2 |  | 0 | 0
2.1.3 |  | PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 100A COM CAIXA ACOPLADA DE POLICARBONATO COM LENTE, AEREO, PARA POSTE DE CONCRETO, INCLUINDO POSTE, DISJUNTOR, CABOS, DPSS E CONECTORES, CONFORME NORMA TECNICA DA CPFL GED-13, DEVIDAMENTE INSTALADO E ATENDENDO A CATEGORIA DE FORNECIMENTO C3 DA CPFL GED-13. | UN | 2 |  | 0 | 0
2.2 |  | Concreto |  | 1 |  | 0 | 0
2.2.1 |  | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7,00 M | un | 5 |  | 0 | 0
2.2.2 |  | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9,00 M | un | 5 |  | 0 | 0
2.2.3 |  | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 12,00 M | un | 12 |  | 0 | 0
2.3 |  | Curvo |  | 1 |  | 0 | 0
2.3.1 |  | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 2 |  | 0 | 0
2.3.2 |  | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=8M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 2 |  | 0 | 0
2.3.3 |  | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 4 |  | 0 | 0
2.3.4 |  | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=8M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 4 |  | 0 | 0
2.4 |  | Telecônico |  | 1 |  | 0 | 0
2.4.1 |  | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 4,00 M | un | 5 |  | 0 | 0
2.4.2 |  | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M | un | 3 |  | 0 | 0
2.4.3 |  | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 8,00 M | un | 3 |  | 0 | 0
2.4.4 |  | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 10,00 M | un | 2 |  | 0 | 0
2.5 |  | Fibra |  | 1 |  | 0 | 0
2.5.1 |  | POSTE DE FIBRA RETO, ALTURA DE 4,00 M ÚTIL (DESCONSIDERANDO ENGASTAMENTO) | un | 10 |  | 0 | 0
2.5.2 |  | POSTE DE FIBRA RETO, ALTURA DE 6,00 M ÚTIL (DESCONSIDERANDO ENGASTAMENTO) | un | 10 |  | 0 | 0
2.5.3 |  | POSTE DE FIBRA RETO, ALTURA DE 8,00 M ÚTIL (DESCONSIDERANDO ENGASTAMENTO) | un | 13 |  | 0 | 0
2.5.4 |  | POSTE DE FIBRA RETO, ALTURA DE 10,00 M ÚTIL (DESCONSIDERANDO ENGASTAMENTO) | un | 5 |  | 0 | 0
2.6 |  | Acessórios |  | 1 |  | 0 | 0
2.6.1 |  | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 40 |  | 0 | 0
2.6.2 |  | CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS | un | 5 |  | 0 | 0
2.6.3 |  | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA | un | 5 |  | 0 | 0
2.6.4 |  | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA | un | 7 |  | 0 | 0
2.6.5 |  | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 4 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA | un | 5 |  | 0 | 0
2.6.6 |  | FITA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA POSTE DE 0,50 M X 19 MM, COM FECHO EM AÇO INOXIDÁVEL | un | 300 |  | 0 | 0
2.6.7 |  | Placa de identificação para luminária pública de aço galvanizado c/ pintura em esmalte sintético, inclusive fixação, s/ instalação | UN | 900 |  | 0 | 0
2.6.8 |  | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | un | 2000 |  | 0 | 0
2.6.9 |  | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | 100 |  | 0 | 0
3 |  | Eletrodutos, Cabos e Acessórios |  | 1 |  | 0 | 0
3.1 |  | Cabo de Aço Cobreado |  | 1 |  | 0 | 0
3.1.1 |  | CABO DE AÇO COBREADO DE 3x 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V | m | 1000 |  | 0 | 0
3.1.2 |  | CABO DE AÇO COBREADO DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV | m | 1800 |  | 0 | 0
3.1.3 |  | CABO DE AÇO COBREADO DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV | m | 1300 |  | 0 | 0
3.1.4 |  | CABO DE AÇO COBREADO DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV | m | 600 |  | 0 | 0
3.1.5 |  | CABO DE AÇO COBREADO DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV | m | 400 |  | 0 | 0
3.1.6 |  | CABO DE AÇO COBREADO DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV | m | 1000 |  | 0 | 0
3.1.17 |  | CABO DE AÇO COBREADO NU 16 MM² | m | 500 |  | 0 | 0
3.2 |  | Cabo de Cobre |  | 1 |  | 0 | 0
3.2.1 |  | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 400 |  | 0 | 0
3.2.2 |  | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 200 |  | 0 | 0
3.2.3 |  | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 200 |  | 0 | 0
3.2.4 |  | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 100 |  | 0 | 0
3.2.5 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 400 |  | 0 | 0
3.2.6 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 100 |  | 0 | 0
3.2.7 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 100 |  | 0 | 0
3.2.8 |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 100 |  | 0 | 0
3.4 |  | Eletroduto |  | 1 |  | 0 | 0
3.4.1 |  | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS | m | 600 |  | 0 | 0
3.4.2 |  | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSÓRIOS | m | 200 |  | 0 | 0
3.4.3 |  | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | m | 100 |  | 0 | 0
3.4.4 |  | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1´ COM ACESSÓRIOS | m | 50 |  | 0 | 0
3.5 |  | Acessórios |  | 1 |  | 0 | 0
3.5.1 |  | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 50-35MM², 70-35MM² E 95-35MM² | un | 100 |  | 0 | 0
3.5.2 |  | CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM², LATÃO, SIMPLES | un | 200 |  | 0 | 0
3.5.3 |  | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M | un | 50 |  | 0 | 0
3.5.4 |  | CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1000 |  | 0 | 0
4 |  | Quadro de Comando |  | 1 |  | 0 | 0
4.1 |  | Porta de proteção para caixa de medição em aço, s/ instalação | UN | 15 |  | 0 | 0
4.2 |  | CADEADO DE LATÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, ITEM 5.6.17 | un | 50 |  | 0 | 0
4.3 |  | Disjuntores |  | 1 |  | 0 | 0
4.3.1 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 16A | un | 5 |  | 0 | 0
4.3.2 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 20A | un | 5 |  | 0 | 0
4.3.3 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 16A | un | 10 |  | 0 | 0
4.3.4 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 20A | un | 10 |  | 0 | 0
4.3.5 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 25A | un | 10 |  | 0 | 0
4.3.6 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 32A | un | 10 |  | 0 | 0
4.3.7 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40A | un | 5 |  | 0 | 0
4.3.8 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63A | un | 10 |  | 0 | 0
4.3.9 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 20A | un | 5 |  | 0 | 0
4.3.10 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63A | un | 10 |  | 0 | 0
4.3.11 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 80A | un | 5 |  | 0 | 0
4.3.12 |  | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 100A | un | 5 |  | 0 | 0
4.4 |  | Contatores |  | 1 |  | 0 | 0
4.4.1 |  | CONTATOR DE POTÊNCIA 50 A - 2NA+2NF | un | 8 |  | 0 | 0
4.4.2 |  | CONTATOR DE POTÊNCIA 16 A - 2NA+2NF | un | 20 |  | 0 | 0
4.5 |  | Outros Componentes |  | 1 |  | 0 | 0
4.5.1 |  | RELÉ DE TEMPO ELETRÔNICO CÍCLICO REGULÁVEL - 110/127 V - 48/63 HZ (TIMER) | UN | 15 |  | 0 | 0
4.5.2 |  | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA | un | 30 |  | 0 | 0
4.5.3 |  | CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA (500 X 600 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | un | 5 |  | 0 | 0
5 |  | LEDs |  | 1 |  | 0 | 0
5.1 |  | Luminárias |  | 1 |  | 0 | 0
5.1.1 |  | LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, TEMPERATURA 5000K, POTÊNCIA DE ATÉ 60 W, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 5.6.1.7 | un | 70 |  | 0 | 0
5.1.2 |  | LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, TEMPERATURA 5000K, POTÊNCIA DE 100 W, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 5.6.1.6 | un | 50 |  | 0 | 0
5.1.3 |  | LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, TEMPERATURA 5000K, POTÊNCIA DE 120 W, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 5.6.1.5 | un | 50 |  | 0 | 0
5.1.4 |  | LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, TEMPERATURA 5000K, POTÊNCIA DE 200 W, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 5.6.1.4 | UN | 20 |  | 0 | 0
5.1.1 |  | LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, TEMPERATURA 2700K, POTÊNCIA DE ATÉ 60 W, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 5.6.1.3 | un | 30 |  | 0 | 0
5.1.2 |  | LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, TEMPERATURA 2700K, POTÊNCIA DE 100 W, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 5.6.1.2 | un | 20 |  | 0 | 0
5.1.3 |  | LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, TEMPERATURA 2700K, POTÊNCIA DE 120 W, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 5.6.1.1 | un | 20 |  | 0 | 0
5.1.5 |  | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA TIPO PÉTALA PEQUENA | un | 20 |  | 0 | 0
5.1.6 |  | LUMINÁRIA DECORATIVA EM VIDRO LEITOSO TIPO GLOBO REPUBLICANO - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 5.6.3 | Un | 10 |  | 0 | 0
5.1.7 |  | LUMINÁRIA PÚBLICA LED ORNAMENTAL PARA POSTE, TEMPERATURA 3000K, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 5.6.2 | Un | 30 |  | 0 | 0
5.1.7 |  | LUMINÁRIA PÚBLICA LED ORNAMENTAL PARA POSTE, TEMPERATURA 5000K, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 5.6.2 | Un | 20 |  | 0 | 0
5.2 |  | Projetores/Refletores |  | 1 |  | 0 | 0
5.2.1 |  | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 80 |  | 0 | 0
5.2.2 |  | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 50 |  | 0 | 0
5.2.3 |  | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 25 |  | 0 | 0
5.2.4 |  | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 600 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 |  | 0 | 0
5.2.5 |  | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 |  | 0 | 0
O licitante declara que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
Note on C12: Igor Oliveira Costa: prever no termo tipo de serviço de troca de rele sem analise de defeito
Note on C13: Igor Oliveira Costa: incluir serviço de plaqueta