## Modelo de Proposta
ITEM | FABRICANTE / MODELO | NATUREZA DOS TRABALHOS | UNID | QTDE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 |  | Placa de identificação para obra | m² | 6 |  | 0
[5 empty] | TOTAL ITEM 1.0 | 0
2.0 | LUMINÁRIAS E POSTES
2.1 |  | Luminária Pública LED, conforme item 3.01 do Projeto Básico | un | 18 |  | 0
2.2 |  | Poste de fibra de vidro PRFV, conforme item 3.02 do Projeto Básico | un | 9 |  | 0
2.3 |  | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (engastamento postes de fibra) | m³ | 4 |  | 0
2.4 |  | Suporte para duas luminárias topo de poste 60,3 mm | un | 9 |  | 0
2.5 |  | Cabo em aço-cobreado três vias 3x1,5 mm² com isolação PP (subida postes) | m | 50 |  | 0
2.6 |  | Caixa enterrada elétrica retangular em concreto, pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. | un | 10 |  | 0
[5 empty] | TOTAL ITEM 2.0 | 0
3.0 | QUADRO DE COMANDO
3.1 |  | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  | 0
3.2 |  | Relé de tempo eletrônico de 1,5 até 15 minutos - 110V/220V - 50/60Hz | un | 1 |  | 0
3.3 |  | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 3 |  | 0
3.4 |  | Contator de potência 22 A/25 A - 2na+2nf | un | 1 |  | 0
3.5 |  | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 Ka | un | 2 |  | 0
3.6 |  | Barramento de cobre nu | kg | 1 |  | 0
3.7 |  | Conector split-bolt para cabo de 25 mm², latão, simples | un | 18 |  | 0
3.8 |  | Cadeado de latão com cilindro de alta segurança, com 16 pinos e tetrachave - 70mm | un | 1 |  | 0
[5 empty] | TOTAL ITEM 3.0 | 0
4.0 | CABOS E ELETRODUTOS
4.1 |  | Cabo em aço cobreado 16 mm² isolação 1 kV, conforme item 3.05 do Projeto Básico | m | 580 |  | 0
4.2 |  | Cabo em aço cobreado 16 mm² nú (malha de aterramento), conforme item 3.06 do Projeto Básico | m | 270 |  | 0
4.3 |  | Solda exotérmica conexão cabo‐cabo horizontal em T, bitola de cabo 16 mm² | un | 11 |  | 0
4.4 |  | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, conforme item 3.04 do Projeto Básico | m | 270 |  | 0
4.5 |  | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa (envelopamento eletroduto) | m³ | 9 |  | 0
4.6 |  | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 60 |  | 0
4.7 |  | Reaterro manual apiloado | m³ | 49 |  | 0
[5 empty] | TOTAL ITEM 4.0 | 0
5.0 | SERVIÇOS FINAIS
5.1 |  | Limpeza final da obra | m² | 100 |  | 0
[5 empty] | TOTAL ITEM 5.0 | 0
| TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Obra:- Iluminação LED da Praça Ana Brondino Leite.
Local:- Rua João Francisco Alves, s/n, Jardim Boa Vista II, Araraquara, SP.
MODELO DE PROPOSTA