## Modelo de Proposta
|  |  | OBRA: CONCLUSÃO DA REFORMA USF VALE DO SOL “DR. EUCLÍDES CROCCE” |  |  |  | Valor Final do Orçamento |  | 0
LOCAL: AV. CARLOS DE ANGELI, 350 - PARQUE RES. VALE DO SOL, ARARAQUARA - SP
|  |  | Modelo de Proposta |  |  |  | BDI |  | 27%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1 | 02.08.020 | CPOS/CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA PADRÃO PMA | m² | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.2 | 03.01.230 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO MATERIAL | m³ | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3 | 03.02.040 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | m³ | 12.77 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4 | 03.04.020 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | m² | 233.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5 | 022314 | SBC | RETIRADA ESQUADRIA E CAIXILHOS DE MADEIRA | m² | 3.67 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6 | 05.07.050 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA | m³ | 75.89 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.7 | 02.02.130 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | unxmês | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.8 | 17060097 | SIURB | RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO | m² | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
1.9 | 03.01.040 | CPOS/CDHU | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | m³ | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | ALVENARIA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1 | 14.04.210 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM | m² | 48.45 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | 14.20.010 | CPOS/CDHU | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | m³ | 0.34 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | 053042 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA | M | 150 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 96.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | EMBOÇO COMUM | m² | 99.95 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.1 | 110606 | SBC | PORTA COMPLETA COMPENSADO MADEIRA LISO, CONFORME PROJETO | m² | 2.61 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | 90823 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | 110181 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.0,90x2,10m-CORRER-LISA | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | 023306 | SBC | REVISAO E RECUPERACAO DE PORTA DE MADEIRA,COM AJUSTES | UN | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | 112001 | SBC | REVISAO FUNCIONAMENTO DE CAIXILHOS/ESQUADRIAS | UN | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.6 | 102176 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. (GUICHÊS CONFORME PROJETO) | m² | 9.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7 | 00011795 | SINAPI | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM (Bancadas dos guichês) | m² | 5.09 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8 | 17.01.020 | CPOS/CDHU | Requadros e recomposições em argamassa (Guichês e esquadrias) | m³ | 0.98 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.9 | 94581 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | 2.34 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.10 | 24.02.450 | CPOS/CDHU | GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS | m² | 2.34 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.11 | 102163 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, FIXADO COM BAGUETE. (Vitrôs quebrados) | m² | 0.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.12 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. (portas de acesso externo) | m² | 5.25 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.13 | 90830 | SINAPI | FECHADURA REFORÇADA COM CILINDRO, PORTAS EXTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.1 | 46.01.020 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 120 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | 46.01.030 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 | 46.01.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 80 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 | 46.02.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 85 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5 | 46.02.060 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 70 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6 | 46.02.070 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 60 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7 | 72685 | SINAPI | RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM COM TAMPA ESCAMOTEÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8 | 46.10.020 | CPOS/CDHU | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.10 | 44.03.300 | CPOS/CDHU | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.11 | 16.19.099 | FDE | SERVIÇOS - REVISÃO HIDRÁULICA | MV | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.12 | 95471 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.13 | 44.01.240 | CPOS/CDHU | LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.14 | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.15 | 17005020 | SIURB | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES L=45 CM (BARRAS COM DIÂMETRO ENTRE 3,0 E 4,5CM) | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.16 | 052625 | SBC | PTO AGUA FRIA PVC SOLDA P/ BEBEDOURO + ABERT E CHUMB RASGO | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.17 | 202326 | SBC | BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.1 | 101873 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | 37.13.800 | CPOS/CDHU | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | un | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | 37.13.630 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | un | 8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4 | 40.07.010 | CPOS/CDHU | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | un | 109 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.5 | 40.07.020 | CPOS/CDHU | CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ | un | 43 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.6 | 39.02.010 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.7 | 39.02.016 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 500 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.8 | 39.02.020 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 180 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.9 | 39.02.030 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 150 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.10 | 39.21.060 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 100 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.11 | 38.19.030 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | m | 210 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.12 | 38.19.040 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM | m | 120 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.13 | 40.05.020 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.14 | 40.05.080 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA | cj | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.15 | 40.04.450 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | cj | 98 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.16 | 40.04.460 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.17 | 9009121 | SIURB | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR COM ALETAS DE ALUMÍNIO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 9/10W | UN | 58 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.18 | 105554 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED 9/10W SEM SOQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 116 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.19 | 41.14.530 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA REDONDA DE SOBREPOR COM DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO JATEADO PARA 1 OU 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 18 W/26 W | un | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.20 | 41.02.580 | CPOS/CDHU | LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM | un | 16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.21 | 068807 | SBC | PONTO DE ANTENA TV POR ASSINATURA CAIXA 4x4 COMPLETA | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.22 | 40.04.096 | CPOS/CDHU | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | un | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.23 | 98299 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA. | M | 200 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.24 | 9090017 | SIURB | SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.25 | 060001 | SBC | REVISAO INSTALACOES ELETRICAS/LUMINARIAS | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.26 | 103248 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.27 | 103245 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.1 | 94218 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (Ampliação de banheiro) | m² | 3.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 | 16.33.102 | CPOS/CDHU | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M | m | 190.61 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 96 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.4 | 100113 | SBC | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm | m² | 41.13 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | REVESTIMENTO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.1 | 32.17.030 | CPOS/CDHU | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO (h= 50cm) | m² | 66.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.2 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 364.86 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
7.3 | 44.02.062 | CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | m² | 5.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | PISO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1 | 17.01.050 | CPOS/CDHU | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO | m² | 570.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM. | m² | 570.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.3 | 13.05.023 | FDE | RODAPE PORCELANATO TECNICO 7CM | M | 555.12 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.4 | 30.04.020 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO SINTÉTICO DE BORRACHA OU PVC COLORIDO, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO | m² | 7.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.5 | 101091 | SINAPI | PISO TATÍL EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. | m² | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.6 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 39.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
8.7 | 103913 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. (rampa de acesso veículos) | m² | 7.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.1 | 03.10.140 | CPOS/CDHU | Preparo das paredes internas e forro para pintura, inclusive lixamento. | m² | 1843.26 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.2 | 33.10.041 | CPOS/CDHU | Barrado impermeável com esmalte acetinado (h = 2m), três demãos, cor a definir. | m² | 909.34 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.3 | 33.02.060 | CPOS/CDHU | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | m² | 1273.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.4 | 33.10.050 | CPOS/CDHU | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (Forros e paredes) | m² | 933.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.5 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. (Portas) | m² | 83.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.6 | 33.12.011 | CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO COM LIXAMENTO | m² | 83.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.7 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (Externa) | m² | 448 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.8 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). (Janelas, guarda corpo e portão) | m² | 221.66 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.9 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, MOURÕES E MURETA, DUAS DEMÃOS. | m² | 93.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
9.10 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 111 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.1 | 01.17.061 | CPOS/CDHU | FORNECIMENTO DE AVCB/CLCB EMITIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS, INCLUSIVE PROJETO SE NECESSÁRIO | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.2 | 50.10.100 | CPOS/CDHU | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.3 | 50.10.060 | CPOS/CDHU | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 8 KG | un | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.4 | 50.10.140 | CPOS/CDHU | EXTINTOR MANUAL DE GÁS CARBÔNICO 5 BC - CAPACIDADE DE 6 KG | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.5 | 105555 | SINAPI | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.6 | 97.02.194 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME | un | 32 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.7 | 50.05.270 | CPOS/CDHU | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V | un | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.8 | 50.05.230 | CPOS/CDHU | SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.9 | 50.05.450 | CPOS/CDHU | ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL | un | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.10 | 38.04.060 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1´ COM ACESSÓRIOS | m | 30 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
10.11 | 39.02.016 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 120 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | DRENAGEM |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.1 | 06.01.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO | m³ | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.2 | 46.05.020 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 40 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.3 | 46.05.040 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 55 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.4 | 06.11.040 | CPOS/CDHU | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | m³ | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.5 | 01.08.052 | FDE | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO | m² | 2.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
11.6 | 103002 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | UN | 28 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.1 | 98522 | SINAPI | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 5 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.2 | 17070001 | SIURB | RECOLOCAÇÃO DE TELA, TIRANTE E ARAME FARPADO EM ALAMBRADO (Revisão Geral de alambrados) | m² | 271.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.3 | 06.03.064 | FDE | GUARDA-CORPO TUBULAR FORNECIDO E INSTALADO (Recuperação de todos os trechos danificados) | M | 10 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.4 | 172882 | SBC | RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE (Acesso à ampliação) | m² | 1.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.5 | 17.01.020 | CPOS/CDHU | Regularização da escada de entrada | m³ | 0.87 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
12.6 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 570.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0!