ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

Razão social:______________________________________________________________________

CNPJ nº ______________________________ Inscrição Estadual nº _______________________

Endereço: ________________________________________________________________________

Telefone(s):_______________________________________________________________________

E-mail(s):_________________________________________________________________________

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga/SP

Ref.: Pregão Eletrônico nº 034/2026 – Proposta Comercial

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | UND | ABRAÇADEIRA TIPO D 1" Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 2 | 20 | BARRA | BARRA DE CONDULETE GALVANIZADO DE 1" BARRA DE 3 METROS Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 3 | 100 | UN | BIMETALICO ISOLADO 10-150MM/4,0-35MM Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 4 | 100 | UND | BIMETALICO ISOLADO 35X150MM Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 5 | 50 | UNID | BIMETÁLICO ISOLADO 70-240MM Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 6 | 30 | UND | BUCHA Nº 6 COM PARAFUSO TIPO PHILIPS Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 7 | 300 | M | CABO DE ALUMINIO QUADUPLEX 35MM Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 8 | 10 | UNID | CABO DE VÍDEO HDMI 1,80M Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 9 | 700 | M | CABO EM ALUMÍNIO, QUADRUPLEX, 10MM, BAIXA TENSÃO; 04 CONDUTORES EM ALUMÍNIO, ISOLADOS/ENCAPADOS, TENSÃO 0.6/1kV. Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 10 | 3000 | M | CABO EM ALUMÍNIO, QUADRUPLEX, 16MM, BAIXA TENSÃO; 04 CONDUTORES EM ALUMÍNIO, ISOLADOS/ENCAPADOS, TENSÃO 0.6/1kV. Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 11 | 2000 | M | CABO EM ALUMÍNIO, QUADRUPLEX, 25MM, BAIXA TENSÃO; 04 CONDUTORES EM ALUMÍNIO, ISOLADOS/ENCAPADOS, TENSÃO 0.6/1KV. Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 12 | 1600 | M | CABO FLEXÍVEL 10,00 MM – AZUL Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 13 | 1600 | M | CABO FLEXÍVEL 10,00 MM – PRETO Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 14 | 1100 | M | CABO FLEXIVEL 10,00 MM – VERMELHO Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 15 | 2200 | M | CABO FLEXÍVEL 16,00 MM – AZUL Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 16 | 2500 | M | CABO FLEXÍVEL 16,00 MM – PRETO Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 17 | 1000 | M | CABO FLEXIVEL 16,00 MM – VERMELHO Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 18 | 1000 | M | CABO FLEXÍVEL 4,00 MM – AZUL Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 19 | 1000 | M | CABO FLEXÍVEL 4,00 MM – PRETO Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 20 | 1000 | M | CABO FLEXIVEL 4,00 MM – VERDE Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 21 | 1000 | M | CABO FLEXIVEL 4,00 MM – VERMELHO Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 22 | 1100 | M | CABO FLEXIVEL 6,00 MM – AZUL Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 23 | 1100 | M | CABO FLEXIVEL 6,00 MM – PRETO Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 24 | 1100 | M | CABO FLEXIVEL 6,00 MM – VERMELHO Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 25 | 2 | UNID | CABO HDMI DE 15 M, 26AWG COMPATIVEL COM VERSÃO HDMI 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 SUPORTA SINAIS DE RESOLUÇÃO 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 26 | 2 | ROLO | CABO LAN CAT6 F/UTP USO EXTERNO BLINDADO 4X23 AWG 100% COBRE ROLO DE 100 METROS - rolo com 100 metros - Homologado pela ANATEL Condutor 100% de cobre Isolação em termoplástico 4 Pares de 23AWG - Especificações Técnicas: Designação: - LAN (Local Area Networking): Ideal para redes locais. - Cat6: Garante características de transmissão verificadas até 250 MHz, assegurando alta performance. - F/UTP: Cabo blindado para maior proteção contra interferências. Aplicações: - Instalação externa: Projetado para suportar as condições climáticas externas. Compatível com: - 10 GIGABIT Ethernet - GIGABIT Ethernet - Outros padrões de rede que utilizam Cabo Cat6 Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 27 | 2000 | M | CABO PARALELO 2,00 X 1,50 MM COM CERTIFICADO ATIVO DO INMETRO. Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 28 | 3000 | M | CABO PARALELO 2X2,50 MM, MARROM Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 29 | 2500 | M | CABO PARALELO 2X4,00 MM Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 30 | 300 | M | CABO PP 2 VIAS 2,5MM COM ISOLAÇÃO 750V COM OS TENTOS INTERNOS NAS CORES AZUL E PRETO. CABO PP 2 VIAS 2,5MM COM ISOLAÇÃO 750V COM OS TENTOS INTERNOS NAS CORES AZUL E PRETO, QUE SIGA O TERMO DE REFERÊNCIA. Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 31 | 100 | M | CABO PP 2X1,0MM Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 32 | 800 | M | CABO PP 2X1,50 MM Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 33 | 1030 | M | CABO PP 2X2,50 MM Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 34 | 100 | M | CABO PP 3 X 4 MM² Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 35 | 150 | M | CABO PP 3X1,0MM Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 36 | 150 | M | CABO PP 3X1,5MM Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 37 | 1000 | M | CABO PP 3X2,50MM Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 38 | 100 | M | CABO PP 4 X 2,5 Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 39 | 10 | UND | CAIXA DE SOBREPOR COM 1 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32a PARA AR CONDICIONADO Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 40 | 20 | UN | CAIXA MEDIÇÃO COM LENTE PAD CPFL Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 41 | 10 | UND | CAIXA PARA DISJUNTOR SOBREPOR; PARA 02 DISJUNTOR DIN. Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 42 | 10 | UND | CAIXA TIPO "DAISA" 1POL - 1 MODULO COM ESPELHO E UM MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 43 | 10 | UND | CAIXA TIPO "DAISA" 1POL - 2 MODULOS COM ESPELHO E DOIS MÓDULOS DE TOMADAS TRÊS PINOS 20A Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 44 | 20 | UND | CANALETA DE PISO 52X14X2000 Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 45 | 10 | CJ | CHAVE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2 X 60A X 220V COM RELÊ FOTOCÉLULA E BASE. Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 46 | 340 | UND | CONECTOR BIMETALICO ISOLADO COM DERIVACAO - 10 A 95 MM Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 47 | 150 | UND | CONECTOR BIMETALICO ISOLADO COM DERIVACAO - 70 MM Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 48 | 150 | UND | CONECTOR BIMETALICO ISOLADO COM DERIVACAO - 95 MM Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 49 | 1400 | UND | CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE, DIMENSÕES: CONECTOR PERFURANTE 16-120MM; CONECTOR DERIVAÇÃO 4-35MM. Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 50 | 20 | UNID | CONECTOR P4 P/ALIMENTAÇÃO 12V Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 51 | 30 | UNID | CONECTOR PERFURANTE 25 - 150MM Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 52 | 5050 | UN | CONECTOR RJ 45 Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 53 | 15 | UND | CURVA 90 X 1´ GALVANIZADO Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 54 | 10 | UND | DISJUNTOR BIPOLAR 16ª Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 55 | 68 | UND | DISJUNTOR BIPOLAR 50ª Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 56 | 10 | UND | DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16A - CURVA "C" CORRENTE NOMINAL DE 16A; CURVA "C" DE DISPARO; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MÁXIMA DE 400V. Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 57 | 48 | UNID | DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25A, CURVA C Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 58 | 68 | UND | DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32A, CURVA C Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 59 | 10 | UND | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32 A CURVA C Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 60 | 130 | UND | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 80 A CURVA C Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 61 | 130 | UND | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, 100A, CURVA C Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 62 | 250 | UND | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, 63A, CURVA C Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 63 | 290 | UND | DISJUNTOR DIN, BIPOLAR, 63A, CURVA C Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 64 | 20 | UNID | DISJUNTOR TRIPOLAR 70A DIN Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 65 | 10 | UND | DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 200ª Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 66 | 210 | UND | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO, 1 POLO, 20KA Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 67 | 12 | UND | FILTRO DE LINHA, 05 TOMADAS 2P+T Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 68 | 350 | M | FIO PARALELO 2,5MM - BRANCO FIO PARALELO 2,5MM – BRANCO Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 69 | 100 | M | FIO PARALELO 4MM Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 70 | 25 | M | FLEX CABO 025MM AZ Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 71 | 75 | M | FLEX CABO 025MM PT Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 72 | 25 | M | FLEX CABO 025MM VD Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 73 | 12 | UNID | FONTE CHAVEADA TIPO COLMÉIA 12V 20A Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 74 | 100 | UN | FUSÍVEL DE VIDRO 20AG 1 A Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 75 | 100 | UN | FUSÍVEL DE VIDRO 20AG 5 A Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 76 | 30 | UNID | KIT INTERFONE PORTEIRO ELETRÔNICO Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 77 | 1680 | UNID | LÂMPADA LED 18W, 6000K, T8, BIVOLT, TUBULAR Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 78 | 2780 | UNID | LÂMPADA LED 50W, BIVOLT, 6500K, E27, BULBO Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 79 | 20 | UND | LÂMPADA LED BULBO 12W 3000K BRANCO QUENTE E27 BIVOLT Dados técnicos: - Potência: 12w - Tensão: 100 / 240v - Base: E27 - Temperatura de cor: 3000k - IRC: maior ou igual a 80 - Frequência nominal: 50/60Hz - Fator de potência: >0.7 - Temp. de operação: -10°C +40°C - Dimensões (aprox): ø6 x 11cm - Peso (aprox): 50g Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 80 | 68 | UND | LAMPADA LED BULBO A65 E27 20W 6500K LUZ BRANCA – BIVOLT Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 81 | 1170 | UN | LÂMPADA LED BULBO, 15W BIVOLT; POTÊNCIA MÁXIMA: 15W, TENSÃO: 100-240V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1350LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA: 90LM/W, COR DA LUZ: 6500K, BASE: E27, FORMATO: BULBO (PERA). Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 82 | 700 | UND | LAMPADA LED BULBO, 28 A 30W, SOQUETE E27; 6500k, BIVOLT, COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 83 | 110 | UND | LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 120W; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - POTÊNCIA MÁXIMA: 120W; - EFICIÊNCIA MÍNIMA: 135 LM/W; - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 16.200 LM; - TEMPERATURA DE COR: 5.000K ±500; - GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 OU SUPERIOR; - TENSÃO DE ENTRADA: INTERVALO DE 110V (OU MENOS) E 250V (OU MAIS); - VIDA ÚTIL MÍNIMA: 50.000 HORAS; - CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO OU EXTRUDADO; - LENTE(S) EM VIDRO ESPECIAL OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, RESISTENTE(S) E APROPRIADO(S) PARA ESTE TIPO DE LUMINÁRIA; - TRANSPARÊNCIA MÍNIMA INICIAL DAS LENTES DEVE SER DE 85%; - RESISTÊNCIA A IMPACTOS MECÂNICOS (CLASSIFICAÇÃO IK): IK- 08; - FATOR DE POTÊNCIA: MÍNIMO DE 0,92 (CONSIDERANDO THD); - TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA DE CORRENTE (THD)<10%; - ÂNGULO DE ABERTURA DO FACHO LUMINOSO: TIPO II, CURTA OU MÉDIA; - DRIVER E PROTETOR DE SURTO INCORPORADOS INTERNAMENTE À LUMINÁRIA, SEM CABOS OU CONEXÕES APARENTES; - PROTETOR DE SURTO (DPS): MÍNIMO 10KV/10KA; - ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC): MÍNIMO 70%; - ÍNDICE DE DEPRECIAÇÃO: MÍNIMO L70 (PERDA MÁXIMA DE 30% DO FLUXO LUMINOSO INICIAL APÓS 50.000 HORAS); - COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO DE ATÉ Ø 60MM; - GARANTIA DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 5 (CINCO) ANOS; - O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO PELO FABRICANTE, COMPLETAMENTE PRONTA PARA INSTALAÇÃO E USO: COM RELÊ FOTOCÉLULA EMBUTIDO OU ACOPLADO E TOTALMENTE MONTADA; - POSSUIR HOMOLOGAÇÃO E REGISTRO ATIVO NO INMETRO, E - O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT NBR) VIGENTES. Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 84 | 450 | UND | LUMINARIA PETALA LED DE 150W Item Cota Principal – Ampla Participação. |  |  |  |
| 85 | 150 | UND | LUMINARIA PETALA LED DE 150W Item Cota Reservada – Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 86 | 120 | UND | LUMINARIA SOBREPOR RETANGULAR TUBULAR 120 CM; LUMINARIA DE TETO PARA LAMPADA LED TUBULAR T8; ALTURA: 2CM; COMPRIMENTO: 120 CM; LARGURA: 10,5 CM COR: BRANCO; MATERIAL: METAL; POTENCIA MAXIMA DA LAMPADA: 18W; QUANTIDADE DE LAMPADAS SUPORTADO: 2; TIPO DE SOQUETE: SOQUETE GIRATORIO ANTIVIBRATORIO; TIPO: LUMINARIA SLIM TIPO CALHA MULTIFUNCIONAL; Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 87 | 50 | M | PEVEDUTO 3/4" Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 88 | 30 | UND | PLAFON PLÁSTICO COM SOQUETE DE PORCELANA BOCAL E27 Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 89 | 1120 | UN | PLUG FEMEA 20A Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 90 | 60 | UNID | PLUG FEMEA 3 P 20 A P. CABO Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 91 | 60 | UNID | PLUG FÊMEA 3P 10A – PRETO Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 92 | 1120 | UN | PLUG MACHO 10A MACIÇO Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 93 | 10 | UND | PLUG MACHO 2P+T 10A Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 94 | 10 | UND | PLUGUE MACHO 3P 20A PT Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 95 | 10 | UND | REATOR 40W X 1 (PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES) Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 96 | 110 | UND | RECEPTÁCULO REFORÇADO E-27 Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 97 | 822 | UND | REFLETOR DE LED 400 W; Holofote Prova d agua; Cor: ?Branco; Tipo de material: ?alumínio, aço inoxidável, plástico, ou ABS; Tipos de acabamento: ?Blindado; Especificação atendidas: ?IP6500k; Voltagem: Bivolt - ?110 Volts, 220 Volts; Componentes incluídos: ?Ferragens de montagem; Dimensões aproximadas: ?34,6 x 28,8 x 4,4 cm; Peso aproximado; 1,73 quilogramas; Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 98 | 1020 | UN | REFLETOR LED 200W DE POT., BRANCO FRIO 6500K, BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO. Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 99 | 290 | UNID | RELE FOTOCELULA BIVOLT AUTOMATICO; DE FACIL INSTALAÇÃO Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 100 | 500 | UND | RELÉ FOTOELETRÔNICO COMPACTO 1000 WATTS BIVOLT DE 1200 A 1800 VA RESINADO Relé fotoeletrônico compacto 1000 watts bivolt de 1200 a 1800 VA resinado, para o comando automático de lampadas e luminárias, e tipo LN. Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 101 | 670 | UNID | ROLO DE FITA ISOLANTE DE 20 METROS Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 102 | 60 | UNID | SOQUETE E-27 COM RABICHO Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 103 | 30 | UNID | TIMER DIGITAL COM BATERIA PARA SUSTENTAÇÃO NO CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 104 | 10 | UND | TOMADA 2P+T, 10A Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 105 | 28 | UND | TOMADA PARA EXTENSÃO COM 5 2P+T 20A Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 106 | 20 | UND | TRANSFORMADOR/ CONVERSOR TIPO BALUN; EXTERNO Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 107 | 120 | BR | TRILHO PARA DISJUNTOR DIN BARRA 1 METRO Barra com 1 metro, galvanizado, perfurado. Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 108 | 40 | UND | UNIDUTE CONICO 1" Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |
| 109 | 10 | UND | UNIDUTE RETO 1" Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. |  |  |  |

Dados completo para pagamento: tais como número do banco, número da agência, se conta corrente ou poupança e número da conta. (Opcional)

Declaramos que em nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes nesta data.

Declaramos que estamos cientes, aceitamos e nos submetemos a todas as regras do presente edital

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

..............................., ............ de ............................ de 2026.

____________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº...........................

PELO PROPONENTE:

Nome Completo: ___________________________________________________________________

Cargo (exemplo: Sócio administrador, procurador etc.):_____________________________________

CPF: ____________________________	              	RG:___________________________

Endereço residencial completo: _______________________________________________________

Cidade e estado: __________________________________________ CEP_____________________

E-mail institucional:_________________________________________________________________

E-mail pessoal: _____________________________________________________________________

Telefone: (________) _____________________________

ANEXO III

MODELO DECLARAÇÕES (FASE HABILITAÇÃO) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2026

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do Pregão Eletrônico nº 034/2026, da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, DECLARO, sob as penas da lei:

a) Nos termos do inc. VI, do art. 68, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;

b) Está ciente da obrigação de manter o endereço e contatos (telefone e e-mail) da empresa atualizado junto a Prefeitura do Município de Ibitinga, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço e contatos informados. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial Eletrônico da Estância Turística de Ibitinga.

c) A empresa não foi declarada inidônea ou impedida para licitar ou contratar com a Administração Pública e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

d) Atendimento exato ao disposto no edital independente de sua descrição detalhada nesta proposta.

e) Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (art. 63, § 1º, Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021).

..............................., ............ de ............................ de 2026.

__________________________________

Nome e assinatura do representante legal

RG nº...........................

ANEXO V

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS

## (Em papel timbrado ou com identificação do licitante)

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE ESTEJAM ENQUADRADOS CONFORME ACIMA, NOS TERMOS DO EDITAL.

Eu,___________________________________________________________, portador do RG nº ________________________e do CPF nº____________________________, representante do licitante____________________________________________________________ (nome empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº 034/2026, Processo n° 1814/2026, DECLARO, sob as penas da lei, o enquadramento da empresa na condição de ____________________________, nos critérios previstos no art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a empresa não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte, bem como não está inclusa nas vedações previstas no mesmo diploma legal.

(Local e data).

_______________________________

(Nome/assinatura do representante legal)