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MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

[bookmark: _Hlk197442711]Razão social:______________________________________________________________________
CNPJ nº ______________________________ Inscrição Estadual nº _______________________
Endereço: ________________________________________________________________________
Telefone(s):_______________________________________________________________________
E-mail(s):_________________________________________________________________________

À Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga/SP
Ref.: Pregão Eletrônico nº 034/2026 – Proposta Comercial 

	ITEM
	QUANT
	UNID
	DESCRIÇÃO
	MARCA
	UNITÁRIO
	TOTAL

	1
	20
	UND
	ABRAÇADEIRA TIPO D 1"
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	2
	20
	BARRA
	BARRA DE CONDULETE GALVANIZADO DE 1" BARRA DE 3 METROS
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	3
	100
	UN
	BIMETALICO ISOLADO 10-150MM/4,0-35MM
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	4
	100
	UND
	BIMETALICO ISOLADO 35X150MM
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	5
	50
	UNID
	BIMETÁLICO ISOLADO 70-240MM
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	6
	30
	UND
	BUCHA Nº 6 COM PARAFUSO TIPO PHILIPS
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	7
	300
	M
	CABO DE ALUMINIO QUADUPLEX 35MM
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	8
	10
	UNID
	CABO DE VÍDEO HDMI 1,80M
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	9
	700
	M
	CABO EM ALUMÍNIO, QUADRUPLEX, 10MM, BAIXA TENSÃO; 04 CONDUTORES EM ALUMÍNIO, ISOLADOS/ENCAPADOS, TENSÃO 0.6/1kV.
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	10
	3000
	M
	CABO EM ALUMÍNIO, QUADRUPLEX, 16MM, BAIXA TENSÃO; 04 CONDUTORES EM ALUMÍNIO, ISOLADOS/ENCAPADOS, TENSÃO 0.6/1kV.
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	11
	2000
	M
	CABO EM ALUMÍNIO, QUADRUPLEX, 25MM, BAIXA TENSÃO; 04 CONDUTORES EM ALUMÍNIO, ISOLADOS/ENCAPADOS, TENSÃO 0.6/1KV.
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	12
	1600
	M
	CABO FLEXÍVEL 10,00 MM – AZUL
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	13
	1600
	M
	CABO FLEXÍVEL 10,00 MM – PRETO
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	14
	1100
	M
	CABO FLEXIVEL 10,00 MM – VERMELHO
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	15
	2200
	M
	CABO FLEXÍVEL 16,00 MM – AZUL
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	16
	2500
	M
	CABO FLEXÍVEL 16,00 MM – PRETO
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	17
	1000
	M
	CABO FLEXIVEL 16,00 MM – VERMELHO
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	18
	1000
	M
	CABO FLEXÍVEL 4,00 MM – AZUL
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	19
	1000
	M
	CABO FLEXÍVEL 4,00 MM – PRETO
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	20
	1000
	M
	CABO FLEXIVEL 4,00 MM – VERDE
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	21
	1000
	M
	CABO FLEXIVEL 4,00 MM – VERMELHO
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	22
	1100
	M
	CABO FLEXIVEL 6,00 MM – AZUL
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	23
	1100
	M
	CABO FLEXIVEL 6,00 MM – PRETO
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	24
	1100
	M
	CABO FLEXIVEL 6,00 MM – VERMELHO
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	25
	2
	UNID
	CABO HDMI DE 15 M, 26AWG COMPATIVEL COM VERSÃO HDMI 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 SUPORTA SINAIS DE RESOLUÇÃO 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	26
	2
	ROLO
	CABO LAN CAT6 F/UTP USO EXTERNO BLINDADO 4X23 AWG 100% COBRE ROLO DE 100 METROS - rolo com 100 metros - Homologado pela ANATEL  Condutor 100% de cobre Isolação em termoplástico 4 Pares de 23AWG - Especificações Técnicas: Designação: - LAN (Local Area Networking): Ideal para redes locais. - Cat6: Garante características de transmissão verificadas até 250 MHz, assegurando alta performance. - F/UTP: Cabo blindado para maior proteção contra interferências. Aplicações: - Instalação externa: Projetado para suportar as condições climáticas externas. Compatível com: - 10 GIGABIT Ethernet - GIGABIT Ethernet - Outros padrões de rede que utilizam Cabo Cat6 
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas. 
	
	
	

	27
	2000
	M
	CABO PARALELO 2,00 X 1,50 MM COM CERTIFICADO ATIVO DO INMETRO. 
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	28
	3000
	M
	CABO PARALELO 2X2,50 MM, MARROM
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	29
	2500
	M
	CABO PARALELO 2X4,00 MM
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	30
	300
	M
	CABO PP 2 VIAS 2,5MM COM ISOLAÇÃO 750V COM OS TENTOS INTERNOS NAS CORES AZUL E PRETO. CABO PP 2 VIAS 2,5MM COM ISOLAÇÃO 750V COM OS TENTOS INTERNOS NAS CORES AZUL E PRETO, QUE SIGA O TERMO DE REFERÊNCIA.
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	31
	100
	M
	CABO PP 2X1,0MM
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	32
	800
	M
	CABO PP 2X1,50 MM
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	33
	1030
	M
	CABO PP 2X2,50 MM
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	34
	100
	M
	CABO PP 3 X 4 MM²
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	35
	150
	M
	CABO PP 3X1,0MM
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	36
	150
	M
	CABO PP 3X1,5MM
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	37
	1000
	M
	CABO PP 3X2,50MM
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	38
	100
	M
	CABO PP 4 X 2,5
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	39
	10
	UND
	CAIXA DE SOBREPOR COM 1 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32a PARA AR CONDICIONADO
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	40
	20
	UN
	CAIXA MEDIÇÃO COM LENTE PAD CPFL
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	41
	10
	UND
	CAIXA PARA DISJUNTOR SOBREPOR; PARA 02 DISJUNTOR DIN.
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	42
	10
	UND
	CAIXA TIPO "DAISA" 1POL - 1 MODULO COM ESPELHO E UM MÓDULO INTERRUPTOR PARALELO
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	43
	10
	UND
	CAIXA TIPO "DAISA" 1POL - 2 MODULOS COM ESPELHO E DOIS MÓDULOS DE TOMADAS TRÊS PINOS 20A
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	44
	20
	UND
	CANALETA DE PISO 52X14X2000
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	45
	10
	CJ
	CHAVE ILUMINAÇÃO PUBLICA 2 X 60A X 220V COM RELÊ FOTOCÉLULA E BASE.
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	46
	340
	UND
	CONECTOR BIMETALICO ISOLADO COM DERIVACAO - 10 A 95 MM
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	47
	150
	UND
	CONECTOR BIMETALICO ISOLADO COM DERIVACAO - 70 MM
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	48
	150
	UND
	CONECTOR BIMETALICO ISOLADO COM DERIVACAO - 95 MM
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	49
	1400
	UND
	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE, DIMENSÕES: CONECTOR PERFURANTE 16-120MM; CONECTOR DERIVAÇÃO 4-35MM.
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	50
	20
	UNID
	CONECTOR P4 P/ALIMENTAÇÃO 12V
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	51
	30
	UNID
	CONECTOR PERFURANTE 25 - 150MM
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	52
	5050
	UN
	CONECTOR RJ 45
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	53
	15
	UND
	CURVA 90 X 1´ GALVANIZADO
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	54
	10
	UND
	DISJUNTOR BIPOLAR 16ª
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	55
	68
	UND
	DISJUNTOR BIPOLAR 50ª
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	56
	10
	UND
	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16A - CURVA "C" CORRENTE NOMINAL DE 16A; CURVA "C" DE DISPARO; TENSÃO NOMINAL DE ISOLAMENTO MÁXIMA DE 400V.
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	57
	48
	UNID
	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 25A, CURVA C
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	58
	68
	UND
	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 32A, CURVA C
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	59
	10
	UND
	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32 A CURVA C
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	60
	130
	UND
	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 80 A CURVA C
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	61
	130
	UND
	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, 100A, CURVA C
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	62
	250
	UND
	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR, 63A, CURVA C
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	63
	290
	UND
	DISJUNTOR DIN, BIPOLAR, 63A, CURVA C
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	64
	20
	UNID
	DISJUNTOR TRIPOLAR 70A DIN
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	65
	10
	UND
	DISJUNTOR TRIPOLAR CAIXA MOLDADA 200ª
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	66
	210
	UND
	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO, 1 POLO, 20KA
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	67
	12
	UND
	FILTRO DE LINHA, 05 TOMADAS 2P+T
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	68
	350
	M
	FIO PARALELO 2,5MM - BRANCO FIO PARALELO 2,5MM – BRANCO
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	69
	100
	M
	FIO PARALELO 4MM
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	70
	25
	M
	FLEX CABO 025MM AZ
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	71
	75
	M
	FLEX CABO 025MM PT
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	72
	25
	M
	FLEX CABO 025MM VD
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	73
	12
	UNID
	FONTE CHAVEADA TIPO COLMÉIA 12V 20A
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	74
	100
	UN
	FUSÍVEL DE VIDRO 20AG 1 A
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	75
	100
	UN
	FUSÍVEL DE VIDRO 20AG 5 A
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	76
	30
	UNID
	KIT INTERFONE PORTEIRO ELETRÔNICO
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	77
	1680
	UNID
	LÂMPADA LED 18W, 6000K, T8, BIVOLT, TUBULAR
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	78
	2780
	UNID
	LÂMPADA LED 50W, BIVOLT, 6500K, E27, BULBO
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	79
	20
	UND
	LÂMPADA LED BULBO 12W 3000K BRANCO QUENTE E27 BIVOLT Dados técnicos: - Potência: 12w - Tensão: 100 / 240v - Base: E27 - Temperatura de cor: 3000k - IRC: maior ou igual a 80 - Frequência nominal: 50/60Hz - Fator de potência: >0.7 - Temp. de operação: -10°C +40°C - Dimensões (aprox): ø6 x 11cm - Peso (aprox): 50g 
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	80
	68
	UND
	LAMPADA LED BULBO A65 E27 20W 6500K LUZ BRANCA – BIVOLT
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	81
	1170
	UN
	LÂMPADA LED BULBO, 15W BIVOLT; POTÊNCIA MÁXIMA: 15W, TENSÃO: 100-240V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 1350LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA: 90LM/W, COR DA LUZ: 6500K, BASE: E27, FORMATO: BULBO (PERA).
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	82
	700
	UND
	LAMPADA LED BULBO, 28 A 30W, SOQUETE E27; 6500k, BIVOLT, COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	83
	110
	UND
	LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 120W; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: - POTÊNCIA MÁXIMA: 120W; - EFICIÊNCIA MÍNIMA: 135 LM/W; - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 16.200 LM;  - TEMPERATURA DE COR: 5.000K ±500; - GRAU DE PROTEÇÃO: IP66 OU SUPERIOR; - TENSÃO DE ENTRADA: INTERVALO DE 110V (OU MENOS) E 250V (OU MAIS); - VIDA ÚTIL MÍNIMA: 50.000 HORAS; - CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO OU EXTRUDADO; - LENTE(S) EM VIDRO ESPECIAL OU POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, RESISTENTE(S) E APROPRIADO(S) PARA ESTE TIPO DE LUMINÁRIA; - TRANSPARÊNCIA MÍNIMA INICIAL DAS LENTES DEVE SER DE 85%; - RESISTÊNCIA A IMPACTOS MECÂNICOS (CLASSIFICAÇÃO IK): IK- 08; - FATOR DE POTÊNCIA: MÍNIMO DE 0,92 (CONSIDERANDO THD); - TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA DE CORRENTE (THD)<10%; - ÂNGULO DE ABERTURA DO FACHO LUMINOSO: TIPO II, CURTA OU MÉDIA; - DRIVER E PROTETOR DE SURTO INCORPORADOS INTERNAMENTE À LUMINÁRIA, SEM CABOS OU CONEXÕES APARENTES; - PROTETOR DE SURTO (DPS): MÍNIMO 10KV/10KA; - ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR (IRC): MÍNIMO 70%; - ÍNDICE DE DEPRECIAÇÃO: MÍNIMO L70 (PERDA MÁXIMA DE 30% DO FLUXO LUMINOSO INICIAL APÓS 50.000 HORAS); - COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO DE ATÉ Ø 60MM; - GARANTIA DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 5 (CINCO) ANOS; - O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO PELO FABRICANTE, COMPLETAMENTE PRONTA PARA INSTALAÇÃO E USO: COM RELÊ FOTOCÉLULA EMBUTIDO OU ACOPLADO E TOTALMENTE MONTADA; - POSSUIR HOMOLOGAÇÃO E REGISTRO ATIVO NO INMETRO, E - O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS (ABNT NBR) VIGENTES.
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	84
	450
	UND
	LUMINARIA PETALA LED DE 150W
Item Cota Principal – Ampla Participação.
	
	
	

	85
	150
	UND
	LUMINARIA PETALA LED DE 150W
Item Cota Reservada – Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	86
	120
	UND
	LUMINARIA SOBREPOR RETANGULAR TUBULAR 120 CM; LUMINARIA DE TETO PARA LAMPADA LED TUBULAR T8; ALTURA: 2CM; COMPRIMENTO: 120 CM; LARGURA: 10,5 CM COR: BRANCO; MATERIAL: METAL; POTENCIA MAXIMA DA LAMPADA: 18W; QUANTIDADE DE LAMPADAS SUPORTADO: 2; TIPO DE SOQUETE: SOQUETE GIRATORIO ANTIVIBRATORIO; TIPO: LUMINARIA SLIM TIPO CALHA MULTIFUNCIONAL;
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	87
	50
	M
	PEVEDUTO 3/4"
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	88
	30
	UND
	PLAFON PLÁSTICO COM SOQUETE DE PORCELANA BOCAL E27
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	89
	1120
	UN
	PLUG FEMEA 20A
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	90
	60
	UNID
	PLUG FEMEA 3 P 20 A P. CABO
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	91
	60
	UNID
	PLUG FÊMEA 3P 10A – PRETO
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	92
	1120
	UN
	PLUG MACHO 10A MACIÇO
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	93
	10
	UND
	PLUG MACHO 2P+T 10A
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	94
	10
	UND
	PLUGUE MACHO 3P 20A PT
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	95
	10
	UND
	REATOR 40W X 1 (PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES)
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	96
	110
	UND
	RECEPTÁCULO REFORÇADO E-27
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	97
	822
	UND
	REFLETOR DE LED 400 W; Holofote Prova d agua; Cor: ?Branco; Tipo de material: ?alumínio, aço inoxidável, plástico, ou ABS; Tipos de acabamento: ?Blindado; Especificação atendidas: ?IP6500k; Voltagem: Bivolt - ?110 Volts, 220 Volts; Componentes incluídos: ?Ferragens de montagem; Dimensões aproximadas: ?34,6 x 28,8 x 4,4 cm; Peso aproximado; 1,73 quilogramas;
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	98
	1020
	UN
	REFLETOR LED 200W DE POT., BRANCO FRIO 6500K, BIVOLT, GARANTIA DE 1 ANO.
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	99
	290
	UNID
	RELE FOTOCELULA BIVOLT AUTOMATICO; DE FACIL INSTALAÇÃO
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	100
	500
	UND
	RELÉ FOTOELETRÔNICO COMPACTO 1000 WATTS BIVOLT DE 1200 A 1800 VA RESINADO Relé fotoeletrônico compacto 1000 watts bivolt de 1200 a 1800 VA resinado, para o comando automático de lampadas e luminárias, e tipo LN.
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	101
	670
	UNID
	ROLO DE FITA ISOLANTE DE 20 METROS
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	102
	60
	UNID
	SOQUETE E-27 COM RABICHO
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	103
	30
	UNID
	TIMER DIGITAL COM BATERIA PARA SUSTENTAÇÃO NO CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	104
	10
	UND
	TOMADA 2P+T, 10A
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	105
	28
	UND
	TOMADA PARA EXTENSÃO COM 5 2P+T 20A
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	106
	20
	UND
	TRANSFORMADOR/ CONVERSOR TIPO BALUN; EXTERNO
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	107
	120
	BR
	TRILHO PARA DISJUNTOR DIN BARRA 1 METRO Barra com 1 metro, galvanizado, perfurado.
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	108
	40
	UND
	UNIDUTE CONICO 1"
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	

	109
	10
	UND
	UNIDUTE RETO 1"
Item Exclusivo ME, EPP e Equiparadas.
	
	
	



Dados completo para pagamento: tais como número do banco, número da agência, se conta corrente ou poupança e número da conta. (Opcional)
Declaramos que em nossa proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes nesta data.
Declaramos que estamos cientes, aceitamos e nos submetemos a todas as regras do presente edital
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

..............................., ............ de ............................ de 2026.

____________________________________
Nome e assinatura do representante legal
RG nº...........................

[bookmark: _Hlk197675956]PELO PROPONENTE:
Nome Completo: ___________________________________________________________________
Cargo (exemplo: Sócio administrador, procurador etc.):_____________________________________
CPF: ____________________________	              	RG:___________________________ 
Endereço residencial completo: _______________________________________________________
Cidade e estado: __________________________________________ CEP_____________________
E-mail institucional:_________________________________________________________________ 
E-mail pessoal: _____________________________________________________________________
Telefone: (________) _____________________________

[bookmark: Anexo_3]


ANEXO III

MODELO DECLARAÇÕES (FASE HABILITAÇÃO) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2026

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), participante do Pregão Eletrônico nº 034/2026, da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, DECLARO, sob as penas da lei: 
a) Nos termos do inc. VI, do art. 68, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inc. XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal;
b) Está ciente da obrigação de manter o endereço e contatos (telefone e e-mail) da empresa atualizado junto a Prefeitura do Município de Ibitinga, e de que as notificações e comunicações formais decorrentes da execução do contrato serão efetuadas no endereço e contatos informados. Caso a empresa não seja encontrada, será notificada pelo Diário Oficial Eletrônico da Estância Turística de Ibitinga. 
c) A empresa não foi declarada inidônea ou impedida para licitar ou contratar com a Administração Pública e que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
d) Atendimento exato ao disposto no edital independente de sua descrição detalhada nesta proposta.
e) Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. (art. 63, § 1º, Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021).



..............................., ............ de ............................ de 2026.




__________________________________
Nome e assinatura do representante legal
RG nº...........................
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS 
(Em papel timbrado ou com identificação do licitante)


	ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO DEVE SER APRESENTADA APENAS POR LICITANTES QUE ESTEJAM ENQUADRADOS CONFORME ACIMA, NOS TERMOS DO EDITAL.






Eu,___________________________________________________________, portador do RG nº ________________________e do CPF nº____________________________, representante do licitante____________________________________________________________ (nome empresarial), interessado em participar do Pregão Eletrônico nº 034/2026, Processo n° 1814/2026, DECLARO, sob as penas da lei, o enquadramento da empresa na condição de ____________________________, nos critérios previstos no art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que a empresa não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte, bem como não está inclusa nas vedações previstas no mesmo diploma legal.





(Local e data).





_______________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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