## Planilha1
PLANILHA PARA PREENCHIMENTO DE VALORES
Projeto Executivo ETE Compacta Distrito Cambaratiba - Ibitinga/SP
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibitinga/SP
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | UNID. | PREÇO UNIT. (R$) C/BDI | PREÇO TOTAL (R$) C/BDI
Serviços Preliminares
Placa de Obra
Placa de identificação de obras | 24 | m²
Mobilização e Desmobilização de Equipamentos
Serviços de mobilização e desmobilização de equipamentos com caminhão toco potência 189cv, carroceria aberta | 12 | h
Caminhão - Carroceria fixa aberta de madeira com capacidade 9 T *190CV | 12 | h
Instalação de Canteiro de Obras
Locação de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário (não inclui mobilização/desmobilização) | 6 | mês
Container almoxarifado, de *2,40* x *6,00* m, padrão simples, sem revestimento e sem divisórias internos e sem sanitário (não inclui mobilização/desmobilização) | 6 | mês
Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, p/ sanitário, c/ 5 bacias, 1 lavatório e 4 mictórios (não inclui mobilização/desmobilização) | 6 | mês
Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical | 104 | m²
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6 mm, até 2 águas, incluso içamento | 104 | m²
Ligação provisória de água | 1 | unid.
Administração Local de Obra
Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares | 126 | h
Encarregado geral com encargos complementares | 252 | h
Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares | 48 | h
Manutenção do Canteiro de Obras
Limpeza e manutenção mensal do canteiro de obras (Servente com encargos complementares) | 62.4 | h
Energia elétrica até 2000 KWh industrial, sem demanda (Periodo Total da Obra) | 2400 | KWH
Tarifa "A" entre 0 e 20,00m³ fornecimento d'água | 94.5 | m³
Limpeza Inicial da Área e Terraplenagem
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras | 2005.1 | m²
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m³) | 200.51 | m³
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade:m³xkm) | 1002.55 | m³xKm
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno | 24 | CHP
Sub-Total 01
Tratamento Preliminar Manual
Estrutura Civíl
Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m³), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência | 46.8 | m³
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26m³ / potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,50m, profundidade até 1,50m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de percussão | 36.33 | m³
Carga e descarga - Solo | 10.47 | m³
Transporte de material escavado - (5,0km) | 52.35 | m³xQ
Lastro de pedra britada | 1.95 | m³
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura 5cm | 18.9 | m²
Fôrma plana de madeira - Estrutura - 4 utilizações | 5.835 | m²
Concreto estrutural p/estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, ambientes marítimo es estruturas para tratamento de água, Fck=40,0MPa, A/C Máx. 0,45l/kg - Mín. de 360kg de cimento/m³ | 5.745 | m³
Armação em aço CA-50 (Incluso perdas) | 430.875 | kg
Parede em alvenaria de elevação 1 vez tijolo maciço comum | 18.072 | m²
Aditivo impermeabilizante com catalizador para cristalização do concreto (Xypex Admix C-500F®, Penetron Admix® ou equivalente técnico) | 22.8 | kg
Revestimento impermeabilizante de alta resistência química, espessura de 5,00mm (MC-RIM PROTECT® ou equivalente técnico) - Área em contato com efluente líquido, sujeito à abrasão | 15.475 | m²
Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 demãos | 23.34 | m²
Hidráulica e Acessórios
Tubo PVC corrugado, parede dupla, JE, DN 150mm / DE 160mm, Rede de Esgoto | 4.5 | m
Assentam. Simples de tubos e peças, DN 150 mm, em PVC, JE | 4.5 | m
Gradeamento grosso em aço inox AISI 304 - Espaçamento 1,50cm - Barra 6,3mm (1/4'') x 25mm (1'') 85,00kg/m² aproximadamente)- Fornecimento e instalação | 40.12 | kg
Comporta tipo Stop Log - 400mm x 400mm | 0.64 | m²
Comporta em PRFV - Montagem | 1.68 | m²
Calha Parshall em Fibra de Vidro, W 1'' - Fornecimento | 1 | unid.
Calha Parshall em Fibra de Vidro, W até 6'' - Montagem | 1 | unid.
Guarda corpo reto aço inox tipo 2 | 1 | m
Sub-Total 02
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (E.T.E.) COMPACTA
Unidade Compacta de Tratamento de Esgoto (ETE) + Elevatória - Fornecimento e instalação | 1 | unid.
Estrutura Civil - Radier ETE e Base Elevatória
Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão | 43.36 | m²
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 10 cm | 4.336 | m³
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura 5cm | 43.36 | m²
Fôrma plana de madeira - Estrutura - 4 utilizações | 10.62 | m²
Concreto estrutural p/estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, ambientes marítimo es estruturas para tratamento de água, Fck=40,0MPa, A/C Máx. 0,45l/kg - Mín. de 360kg de cimento/m³ | 12.61 | m³
Aditivo impermeabilizante com catalizador para cristalização do concreto (Xypex Admix C-500F®, Penetron Admix® ou equivalente técnico) | 49.9 | kg
Armação em aço CA-50 (Incluso perdas) | 756.6 | kg
Hidráulica e Acessórios de Interligação Externa
Poço de Visita D=1,00m em tubo de concreto c/PBJE - Prof. Até 2,00m | 3 | unid.
Caixa de alvenaria tijolo 80cmx80cm (Barrilete Elevatória) | 1 | unid.
Tubo PVC DeFoFo, JEI, 1 MPA, DN 100mm, para rede de esgoto (Retorno Lodo Clarificado) | 11.2 | m
Assentam. Simples de tubos e peças, DN 100 mm, em PVC, JE | 11.2 | m
Tubo PVC DeFoFo, JEI, 1 MPA, DN 150mm, para rede de esgoto (Extravasor) | 35 | m
Assentam. Simples de tubos e peças, DN 150 mm, em PVC, JE | 35 | m
Tubo PVC corrugado, parede dupla, JE, DN 200mm / DE 200mm, Rede de Esgoto (Saida Esgoto Tratado) | 60.65 | m
Assentam. Simples de tubos e peças, DN 200 mm, em PVC, JE | 60.65 | m
Tubo PVC DN 50mm (Rede Recalque) | 24 | m
Assentam. Simples de tubos e peças, DN 50 mm, em PVC, JE | 24 | m
Curva 45º c/Bolsas JE2GS FoFo DN=100mm pintura epóxi Vermelha e anéis de borracha incluso - Esgoto | 1 | unid.
Curva 90º c/Bolsas JE2GS FoFo DN=100mm pintura epóxi Vermelha e anéis de borracha incluso - Esgoto | 1 | unid.
Curva 22º c/Bolsas JE2GS FoFo DN=150mm pintura epóxi Vermelha e anéis de borracha incluso - Esgoto | 1 | unid.
Curva 45º c/Bolsas JE2GS FoFo DN=150mm pintura epóxi Vermelha e anéis de borracha incluso - Esgoto | 1 | unid.
Luva de correr PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60mm, para rede de água | 6 | m
Curva PVC PBA, JE, PB, 45º, DN 50 / DE 60mm, para rede de água | 4 | unid.
Curva PVC PBA, JE, PB, 90º, DN 50 / DE 60mm, para rede de água | 2 | unid.
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno | 24 | CHP
Abrigo Painel de Controle
Fôrma plana de madeira - Estrutura - 4 utilizações | 2.2 | m²
Concreto estrutural p/estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, ambientes marítimo es estruturas para tratamento de água, Fck=40,0MPa, A/C Máx. 0,45l/kg - Mín. de 360kg de cimento/m³ | 0.48 | m³
Armação em aço CA-50 (Incluso perdas) | 45 | kg
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm (espessura 14 cm), Fbk = 4,5 mpa, utilizando colher de pedreiro | 4 | m²
Sub-Total 03
LEITO DE SECAGEM E GALPÃO DE ENSACAMENTO LODO
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm (espessura 14 cm), Fbk = 4,5 mpa, utilizando colher de pedreiro | 38.88 | m²
Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão | 32.76 | m²
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 10 cm | 3.276 | m³
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura 5cm | 32.76 | m²
Fôrma plana de madeira - Estrutura - 4 utilizações | 12.34 | m²
Concreto estrutural p/estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, ambientes marítimo es estruturas para tratamento de água, Fck=40,0MPa, A/C Máx. 0,45l/kg - Mín. de 360kg de cimento/m³ | 6.17 | m³
Aditivo impermeabilizante com catalizador para cristalização do concreto (Xypex Admix C-500F®, Penetron Admix® ou equivalente técnico) | 24.4 | kg
Armação em aço CA-50 (Incluso perdas) - Grauteamentos e reforços | 370.2 | kg
Revestimento impermeabilizante de alta resistência química, espessura de 5,00mm (MC-RIM PROTECT® ou equivalente técnico) - Área em contato com efluente líquido, sujeito à abrasão | 28.62 | m²
Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica, 3 demãos | 19.44 | m²
Camada Filtrante
Tijolo cerâmico maciço comum 5x10x20cm | 4104 | unid.
Areia Grossa | 2.05 | m³
Geotêxtil não-tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, resistência à tração=26Kn/m | 22.57 | m²
Pedra britada nº 02 | 4.1 | m³
Acessórios
Hidráulica saída excesso de lodo | 1 | vb.
Comporta tipo Stop Log - 400mm x 400mm | 0.96 | m²
Comporta em PRFV - Montagem | 0.96 | m²
Tanque de preparo e dosagem de polímero Mínimo 50litros c/ Agitador | 1 | unid.
Bomba Dosadora de Polímero Diafragma | 1 | unid.
Galpão de Ensacamento
Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque | 30 | m
Concreto estrutural p/estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, ambientes marítimo es estruturas para tratamento de água, Fck=40,0MPa, A/C Máx. 0,45l/kg - Mín. de 360kg de cimento/m³ | 5.35 | m³
Aditivo impermeabilizante com catalizador para cristalização do concreto (Xypex Admix C-500F®, Penetron Admix® ou equivalente técnico) | 21.2 | kg
Fôrma plana de madeira - Estrutura - 4 utilizações | 42.8 | m²
Armação em aço CA-50 (Incluso perdas) | 535 | kg
Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e= 8 mm, com até 2 águas, incluso içamento | 24.84 | m²
Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha onsulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical | 24.84 | m²
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical | 5.4 | m
Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | 4 | unid.
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | 12 | m
Caixa de alvenaria 60x60cm para drenagem (2 unidades) | 2 | unid.
Sub-Total 04
PRÉDIO ADMINISTRATIVO
Escavação manual para viga baldrame ou sapata corrida (incluindo escavação para colocação de fôrmas). | 7.53 | m³
Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque | 64 | m
Concreto estrutural para estruturas não sujeitas a contato com água e esgoto, Fck=30,0 MPa | 10.54 | m³
Fôrma plana de madeira - Estrutura - 4 utilizações | 63.24 | m²
Armação em aço CA-50 (Incluso perdas) | 843.2 | kg
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x29 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | 146.17 | m²
Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo manual | 292.34 | m²
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo manual | 28 | m²
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 17,5mm, com taliscas | 292.34 | m²
Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em teto, e=17,5mm, com taliscas | 28 | m²
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes | 40.5 | m²
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45cm. | 47.4 | m²
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m² | 28 | m²
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão | 292.34 | m²
Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão | 28 | m²
Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em paredes, duas demãos | 292.34 | m²
Pintura látex acrílica econômica, aplicação manual em teto, duas demãos. | 28 | m²
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3). | 33.88 | m²
Trama de aço composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. | 58.08 | m²
Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo francesa, com até 2 águas, incluso transporte vertica | 58.08 | m²
Hidráulica, Louças e Metáis
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical | 12.1 | m
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical | 17.7 | m
Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | 8 | unid.
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais | 24 | m
Caixa de alvenaria 60x60cm para drenagem (2 unidades) | 0.8 | m
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - Fornecimento e instalação | 2 | unid.
Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação | 2 | unid.
Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível de 40cm em metal cromado, com torneira cromada de mesa, padrão médio - Fornecimento e instalação | 2 | unid.
Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sifão flexível em pvc, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", p/ cozinha, padrão popular - Fornec. e instalação | 1 | unid.
Bancada/tampo liso (sem cuba) em marmore sintético | 1.8 | m²
Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | 5.04 | m²
Porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 87x210cm, fixação com parafusos, inclusive vidros - Fornecimento e instalação | 2 | unid.
Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros (vidros inclusos), com bandeira, batente/requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 150x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco - Fornecimento e instalação | 5.3 | m²
Caixa d´água em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - fornecimento e instalação. | 1 | unid.
Hidráulica de interligação | 1 | vb.
Sub-Total 05
ELÉTRICA
Poste de concreto armado de secao duplo t, extensao de 9,00 m, resistência de 1000 DAN, tipo b-1,5 | 1 | unid.
Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 10 m, carga nominal de 1000 dan, engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,6 m de solo (não inclui fornecimento) | 1 | unid.
Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 16 mm² (não incluso o poste de concreto) | 1 | unid.
Caixa para medidor polifasico, em policarbonato / termoplastico, para alojar 1 disjuntor (padrao da concessionaria local) | 1 | unid.
Disjuntor termomagnetico ajustavel, tripolar de 100 ate 250a, | 1 | unid.
Iluminação Externa
Poste de aço cônico contínuo curvo duplo, engastado, h=9m, inclusive luminárias, sem lâmpadas - Fornecimento e instalacao. | 1 | unid.
Poste de aço cônico contínuo curvo simples, engastado, h=9m, inclusive luminária, sem lâmpada - Fornecimento e instalacao. | 5 | unid.
Luminária de led para iluminação pública, de 181 W até 239 W - Fornecimento e instalação | 7 | unid.
Elétrica Edificações
Fornecimento e instalação de componentes e miscelâneas eletricas | 1 | unid.
Sub-Total 06
Paisagismo, Área Externa e Serviços Finais
Pátio em lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 10 cm | 49.05 | m³
Plantio de grama batatais em placas | 360.44 | m²
Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta em concreto) | 189.96 | m
Portão de tela | 12.6 | m²
Limpeza Final de Obra | 167.74 | m²
Sub-Total 07
TOTAL GERAL: