## Orçamento
(em papel timbrado do licitante)
ANEXO VIII - PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO N° 27/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2024
OBJETO: | AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCAL: | RUA ANTÔNIO SIMÕES, Nº 130, CENTRO - TAIUVA - SÃO PAULO
I – IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:
Razão Social
CNPJ
Inscrição Municipal
Endereço
Bairro e CEP
Cidade
Telefone
E-mail
II – DADOS BANCÁRIOS
Banco
Agência
Conta Corrente
III - DADOS DO REPRESENTANTE QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO
Nome e Cargo
CPF e RG nº
Data de Nascimento
End. Resid. Completo
E-mail institucional
E-mail pessoal
Telefone(s)
BDI: |  |  |  |  | 22.57%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTDE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 6 | 0 | 0
1.2 | Locação de obra de edificação | m² | 112.1 | 0 | 0
1.3 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 7.02 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 1.0 |  |  |  |  | 0
2.0 | ATERRO
2.1 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 45.14 | 0 | 0
2.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 7.72 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 2.0 |  |  |  |  | 0
3.0 | CONCRETO
3.1 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 20.6 | 0 | 0
3.2 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 20.6 | 0 | 0
3.3 | Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa | m | 45 | 0 | 0
3.4 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 2.45 | 0 | 0
3.5 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12+ 4), com capa de concreto de 25 MPa | m² | 37.97 | 0 | 0
3.6 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 329.83 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 3.0 |  |  |  |  | 0
4.0 | ALVENARIA DE FECHAMENTO
4.1 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 3.2 | 0 | 0
4.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 174.7 | 0 | 0
4.3 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 73.9 | 0 | 0
4.4 | Chapisco | m² | 439.12 | 0 | 0
4.5 | Emboço comum | m² | 66.56 | 0 | 0
4.6 | Reboco | m² | 372.56 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 4.0 |  |  |  |  | 0
5.0 | TELHAMENTO
5.1 | Telhamento em chapa de aço, com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | m² | 98.87 | 0 | 0
5.2 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | m | 57.5 | 0 | 0
5.3 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 351.12 | 0 | 0
5.4 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | kg | 351.12 | 0 | 0
5.5 | Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625mm x 625mm | m² | 71.54 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 5.0 |  |  |  |  | 0
6.0 | REVESTIMENTO
6.1 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 81.5 | 0 | 0
6.2 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 41.1 | 0 | 0
6.3 | Peitoril e/ou soleira em ardósia, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 5.72 | 0 | 0
6.4 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 62.4 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 6.0 |  |  |  |  | 0
7.0 | ESQUADRIA
7.1 | Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm | un | 2 | 0 | 0
7.2 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | un | 3 | 0 | 0
7.3 | Caixilho em ferro basculante, sob medida | m² | 13.7 | 0 | 0
7.4 | Vidro liso transparente de 5 mm | m² | 13.7 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 7.0 |  |  |  |  | 0
8.0 | ELÉTRICA
8.1 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W | un | 18 | 0 | 0
8.2 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 300 | 0 | 0
8.3 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 300 | 0 | 0
8.4 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 100 | 0 | 0
8.5 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 100 | 0 | 0
8.6 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 0 | 0
8.7 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 10 | 0 | 0
8.8 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50A | un | 2 | 0 | 0
8.9 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | 0 | 0
8.10 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | cj | 4 | 0 | 0
8.11 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 2 | 0 | 0
8.12 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 20 | 0 | 0
8.13 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 40 | 0 | 0
8.14 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | un | 66 | 0 | 0
8.15 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 100 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 8.0 |  |  |  |  | 0
9.0 | HIDRÁULICA
9.1 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 2 | 0 | 0
9.2 | Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 2 | 0 | 0
9.3 | Sifão plástico sanfonado universal de 1" | un | 2 | 0 | 0
9.4 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 8 | 0 | 0
9.5 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 4 | 0 | 0
9.6 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 8 | 0 | 0
9.7 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 4 | 0 | 0
9.8 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 4 | 0 | 0
9.9 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 8 | 0 | 0
9.10 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 10 | 0 | 0
9.11 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 4 | 0 | 0
9.12 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 10 | 0 | 0
9.13 | Juncao simples, pvc, 45°, dn 100 mm, serie normal para esgoto predial | un | 4 | 0 | 0
9.14 | Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 10 | 0 | 0
9.15 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 20 | 0 | 0
9.16 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 10 | 0 | 0
9.17 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 4 | 0 | 0
9.18 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 8 | 0 | 0
9.19 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 4 | 0 | 0
9.20 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 2 | 0 | 0
9.21 | Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 1.95 | 0 | 0
9.22 | Sifao / tubo sinfonado extensivel/sanfonado, universal/ simples, entre *50 a 70* cm, de plastico branco | un | 2 | 0 | 0
9.23 | Engate flexível plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 4 | 0 | 0
9.24 | Torneira de mesa/bancada, para lavatorio, fixa, metalica cromada, padrao popular, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1193) | un | 2 | 0 | 0
9.25 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 36 | 0 | 0
9.26 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 6 | 0 | 0
9.27 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 12 | 0 | 0
9.28 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 24 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 9.0 |  |  |  |  | 0
10.0 | PINTURA
10.1 | Massa corrida a base de PVA | m² | 128 | 0 | 0
10.2 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 378.96 | 0 | 0
10.3 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 14.3 | 0 | 0
10.4 | Verniz fungicida para madeira | m² | 18.06 | 0 | 0
10.5 | Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) | m² | 20 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 10.0 |  |  |  |  | 0
11.0 | CONFORTO TÉRMICO
11.1 | Ar condicionado a frio, tipo split cassete com capacidade de 24.000 BTU/h | CJ | 2 | 0 | 0
TOTAL DO ITEM 11.0 |  |  |  |  | 0
VALOR GLOBAL |  |  |  |  | 0
VALOR GLOBAL (POR EXTENSO)
NOS PREÇOS ESTÃO COMPUTADAS TODAS AS DESPESAS
VALIDADE DA PROPOSTA POR |  |  |  | DIAS (MÍNIMO 60 DIAS)
Nome do resp. pelo preenchimento da proposta de preços
RG do resp. pelo preenchimento da proposta de preços
CPF do resp. pelo preenchimento da proposta de preços
CIDADE:
DATA:
_________________________________________
ASSINATURA

## Cronograma
ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROCESSO N° 27/2024
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2024
OBJETO: | AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
LOCAL: | RUA ANTÔNIO SIMÕES, Nº 130, CENTRO - TAIUVA - SÃO PAULO
BDI: | 22.57%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR COM BDI | % | SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO MÁXIMO
|  |  |  | ATÉ 30 DIAS |  | ATÉ 60 DIAS |  | ATÉ 90 DIAS |  | ATÉ 120 DIAS |  | ATÉ 150 DIAS |  | ATÉ 180 DIAS
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.0 | ATERRO | 0 | #DIV/0! | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.0 | CONCRETO | 0 | #DIV/0! | 0 | 10% | 0 | 40% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0
4.0 | ALVENARIA DE FECHAMENTO | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0
5.0 | TELHAMENTO | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 60% | 0 |  | 0
6.0 | REVESTIMENTO | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 0 | 30% | 0 | 70% | 0
7.0 | ESQUADRIA | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | 100% | 0
8.0 | ELÉTRICA | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | 10% | 0 | 90%
9.0 | HIDRÁULICA | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | 10% | 0 | 90%
10.0 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | [8 empty] | 0 | 30% | 0 | 70%
11.0 | CONFORTO TÉRMICO | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 0 | 100%
VALOR GLOBAL |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
____________, ___ de __________ de 2024.
__________________________________
ASSINATURA