TERMO DE REFERÊNCIA

DADOS GERAIS

Número do processo: 1951/2026

Secretaria demandante: Secretaria de Obras, Conservação e Serviços Públicos

Responsável pelas informações do ETP: Engº Leandro Tomozaki Bonavena

- Tel.: 3946-7800 – e-mail: eletrica@sertaozinho.sp.gov.br.

CONCEITUAÇÃO DO OBJETO

Objeto a ser contratado

Contratação de empresa especializada para elaboração de Projetos Básico e Executivo destinados à modernização do parque de iluminação pública municipal, compreendendo a execução integrada dos serviços técnicos necessários ao planejamento das futuras intervenções no sistema de iluminação pública do Município.

Os serviços deverão contemplar, no mínimo:

a) levantamento georreferenciado e cadastramento dos pontos de iluminação pública existentes;

b) levantamento e atualização das características técnicas dos ativos de iluminação pública;

c) elaboração de estudos luminotécnicos;

d) elaboração do Projeto Básico;

e) elaboração do Projeto Executivo;

f) elaboração de memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias, composições de custos, cronogramas físico-financeiros, memoriais de cálculo e demais documentos técnicos necessários;

g) emissão das respectivas ARTs, RRTs ou documentos equivalentes exigidos pelos conselhos profissionais competentes;

h) elaboração de demais estudos e documentos técnicos correlatos necessários à futura contratação das obras e serviços decorrentes da modernização do sistema de iluminação pública municipal.

Natureza do objeto

Serviço de engenharia

Nos termos do art. 6º da Lei nº 14.133/2021, a presente contratação enquadra-se como serviço especial de engenharia, considerando que o objeto envolve atividades técnicas especializadas de natureza predominantemente intelectual, que demandam conhecimentos específicos para elaboração de levantamentos técnicos, estudos luminotécnicos, desenvolvimento de projetos e compatibilização de diversas disciplinas técnicas.

A contratação apresenta grau relevante de complexidade e demanda soluções específicas relacionadas às características particulares do sistema de iluminação pública municipal, não se tratando de atividade padronizável ou de simples execução rotineira.

Fundamentação da contratação

A presente contratação fundamenta-se nos elementos constantes do Estudo Técnico Preliminar – ETP elaborado para o objeto, em conformidade com o art. 18, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

O ETP identificou a necessidade de obtenção de diagnóstico atualizado do parque de iluminação pública municipal e demonstrou a viabilidade técnica e econômica da contratação integrada para elaboração dos Projetos Básico e Executivo destinados à futura modernização do sistema.

A solução escolhida decorre da análise das alternativas disponíveis no mercado, tendo sido identificada como mais vantajosa a contratação única e centralizada, considerando aspectos técnicos, operacionais, administrativos e econômicos.

Há legislação especial que deva ser considerada na contratação?

☒ Sim      ☐ Não

A presente contratação deverá observar, além das demais normas aplicáveis à Administração Pública, especialmente:

a) normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT aplicáveis aos serviços e projetos de engenharia;

b) ABNT NBR 5101, que estabelece critérios e requisitos para projetos de iluminação pública;

c) ABNT NBR ISO/CIE 8995-1, quando aplicável às áreas específicas contempladas nos estudos;

d) ABNT NBR 5410;

e) ABNT NBR 14039, quando aplicável;

f) normas técnicas relativas a georreferenciamento, cadastro técnico e representação cartográfica aplicáveis ao desenvolvimento dos levantamentos e da base cadastral georreferenciada;

g) normas, padrões técnicos, especificações e procedimentos da concessionária distribuidora de energia elétrica responsável pela área de atendimento do Município, incluindo padrões técnicos aplicáveis à iluminação pública e compartilhamento de infraestrutura;

h) normas e resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo;

i) resoluções e normas técnicas aplicáveis da Agência Nacional de Energia Elétrica;

j) normas ambientais, de sustentabilidade e demais legislações correlatas aplicáveis ao objeto.

Justificativa da contratação

A contratação justifica-se pela necessidade de obtenção de informações técnicas atualizadas sobre o parque de iluminação pública municipal, bem como pela necessidade de elaboração de projetos que permitam o adequado planejamento das futuras intervenções destinadas à modernização do sistema existente.

Atualmente, verifica-se a necessidade de atualização cadastral dos ativos existentes, levantamento georreferenciado dos pontos de iluminação pública, desenvolvimento de estudos luminotécnicos e elaboração de projetos que permitam identificar soluções técnicas mais eficientes e adequadas às necessidades do Município.

A inexistência desses elementos técnicos dificulta o planejamento adequado das futuras contratações, aumenta riscos de inconsistências em projetos, limita a precisão dos orçamentos e pode comprometer a eficiência das intervenções futuras.

A contratação permitirá a obtenção de Projetos Básico e Executivo completos, aptos a subsidiar futuras licitações e contratações voltadas à modernização do parque de iluminação pública municipal, proporcionando maior segurança técnica, melhoria na qualidade dos instrumentos de planejamento e maior eficiência na utilização dos recursos públicos.

Requisitos da contratação

A contratação deverá observar os requisitos mínimos necessários à adequada execução do objeto, considerando as características técnicas dos serviços, a legislação aplicável e a necessidade de obtenção dos resultados pretendidos pela Administração.

### 2.6.1. Requisitos técnicos

A contratada deverá:

a) executar os serviços por meio de profissionais legalmente habilitados e regularmente registrados junto ao conselho profissional competente;

b) realizar levantamento georreferenciado e cadastramento dos pontos de iluminação pública existentes no Município;

c) levantar e registrar informações técnicas dos ativos existentes, incluindo, no mínimo, características das luminárias, braços, postes, potências, tecnologias empregadas, comandos, circuitos e demais elementos necessários ao desenvolvimento dos projetos;

d) elaborar estudos luminotécnicos em conformidade com as normas técnicas aplicáveis;

e) elaborar Projeto Básico e Projeto Executivo contendo todos os elementos técnicos necessários à futura contratação das obras e serviços decorrentes;

f) elaborar memoriais descritivos, especificações técnicas, memoriais de cálculo, cronogramas, planilhas orçamentárias, composições de custos e demais peças técnicas necessárias;

g) emitir as respectivas ARTs, RRTs ou documentos equivalentes relativos aos serviços executados;

h) observar as normas técnicas da ABNT, normas da concessionária distribuidora de energia elétrica e demais normas aplicáveis ao objeto;

i) entregar os projetos e documentos técnicos em formato digital editável e não editável.

### 2.6.2. Requisitos dos produtos a serem entregues

Os produtos entregues deverão apresentar, no mínimo:

a) consistência técnica entre levantamentos, estudos e projetos;

b) compatibilidade entre as diversas disciplinas técnicas envolvidas;

c) identificação clara dos quantitativos, premissas e metodologias utilizadas;

d) memória de cálculo dos estudos e dimensionamentos realizados;

e) informações suficientes para subsidiar futura licitação e execução das intervenções propostas;

f) compatibilidade com a legislação e normas técnicas vigentes.

### 2.6.3. Requisitos relativos ao levantamento georreferenciado

O levantamento georreferenciado deverá:

a) contemplar todos os pontos de iluminação pública abrangidos pelo objeto;

b) possuir identificação individualizada dos ativos cadastrados;

c) apresentar coordenadas geográficas compatíveis com sistema oficial de referência cartográfica adotado no país;

d) permitir futura integração com sistemas de gerenciamento e cadastro municipal, quando aplicável;

e) possuir base de dados estruturada que possibilite consulta, atualização e utilização futura pela Administração.

### 2.6.4. Requisitos ambientais e de sustentabilidade

Na elaboração dos estudos e projetos deverão ser observados, quando aplicáveis:

a) princípios de eficiência energética;

b) diretrizes de sustentabilidade aplicáveis à Administração Pública;

c) redução do consumo energético;

d) utilização de soluções que promovam maior vida útil dos equipamentos e redução dos custos operacionais;

e) observância das normas ambientais vigentes.

### 2.6.5. Requisitos relativos à garantia dos serviços

A contratada será responsável pela qualidade técnica dos serviços executados, devendo promover, sem ônus adicional para a Administração, correções, ajustes, complementações ou adequações eventualmente necessárias decorrentes de inconsistências, omissões ou falhas verificadas nos produtos entregues.

Análise dos riscos da contratação

A análise de riscos foi realizada com a finalidade de identificar eventos que possam comprometer a adequada execução do objeto, a qualidade dos produtos a serem entregues, o cumprimento dos prazos contratuais e a obtenção dos resultados pretendidos pela Administração.

Foram identificados, entre outros, os seguintes riscos relevantes:

| Risco identificado | Possível impacto | Medida preventiva/mitigadora |
| --- | --- | --- |
| Informações cadastrais insuficientes ou desatualizadas do parque de iluminação pública | Retrabalho, atrasos e inconsistências nos projetos | Realização de levantamento georreferenciado completo e validação dos dados levantados |
| Inconsistências entre levantamento, estudos e projetos elaborados | Necessidade de revisões e atrasos na entrega | Compatibilização técnica entre disciplinas e revisão dos produtos antes da entrega |
| Atraso na execução dos serviços | Comprometimento do cronograma | Estabelecimento de cronograma físico de execução e acompanhamento pela fiscalização |
| Deficiências técnicas nos produtos entregues | Necessidade de correções e prejuízo ao planejamento | Definição clara dos requisitos técnicos e mecanismos de fiscalização |
| Falhas na elaboração das planilhas, quantitativos ou memoriais | Impactos em futuras licitações e orçamentos | Revisão técnica dos documentos e exigência de memória de cálculo |

A gestão e acompanhamento dos riscos deverão ocorrer durante toda a execução contratual, mediante atuação do gestor e fiscais designados, permitindo adoção tempestiva de medidas corretivas e mitigadoras.

Haverá necessidade de matriz de alocação de riscos no contrato?

☒ Sim      ☐ Não

A seleção será restrita a produtos pré-qualificados?

☐ Sim      ☒ Não

O objeto é um produto com julgamento pelo ciclo de vida?

☐ Sim      ☒ Não

O objeto possui critérios de inovação e/ou desenvolvimento nacional sustentável?

☐ Sim      ☒ Não

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

Especificação e quantidades da solução:

A solução compreende a contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo para modernização do parque de iluminação pública do Município de Sertãozinho/SP e Distrito de Cruz das Posses, incluindo levantamento georreferenciado, cadastramento dos ativos, estudos luminotécnicos, projetos elétricos específicos, proposição de soluções decorativas e documentação técnica necessária para subsidiar futura contratação das obras de modernização.

A contratação compreenderá os seguintes serviços técnicos:

a) Levantamento georreferenciado e cadastramento dos pontos de iluminação pública

Deverá ser realizado levantamento técnico em campo de todos os pontos de iluminação pública existentes nas vias, avenidas, praças e demais espaços públicos do Município de Sertãozinho/SP e Distrito de Cruz das Posses.

Deverão ser coletadas, no mínimo, as seguintes informações:

- tipo de poste (material, altura e características);

- tipo de braço (curto, médio, longo, simples, duplo, decorativo ou equivalente);

- tipo de luminária instalada;

- tipo de tecnologia da fonte luminosa;

- potência instalada;

- existência e características de reator ou driver;

- tipo de acionamento;

- coordenadas georreferenciadas;

- classificação da via;

- identificação do logradouro;

- registro fotográfico individual do ponto.

Entregáveis:

- arquivos georreferenciados em formato .shp;

- banco de dados estruturado em SIG livre;

- relatório técnico contendo diagnóstico e sugestões de adequações;

- documentação necessária para atualização/homologação junto à concessionária distribuidora.

b) Elaboração dos projetos luminotécnicos

Os projetos luminotécnicos deverão ser elaborados considerando as tipologias viárias identificadas no levantamento cadastral.

A definição das tipologias deverá considerar:

- largura da via;

- presença de canteiro central;

- configuração geométrica;

- altura de instalação das luminárias;

- espaçamento entre pontos;

- classificação viária conforme NBR 5101.

Os estudos deverão observar:

- ABNT NBR 5101;

- critérios de eficiência energética;

- conforto visual;

- segurança viária;

- otimização de quantitativos;

- redução do consumo energético;

- utilização preferencial de tecnologia LED;

- soluções centralizadas em avenidas com canteiro central.

Os níveis mínimos de iluminância média deverão ser estabelecidos conforme as diretrizes técnicas da Administração Municipal e requisitos normativos.

Entregáveis:

- memorial de cálculo por tipologia;

- relatórios do software Dialux;

- arquivos .dlx;

- arquivos .ies;

- plantas e desenhos técnicos;

- planilhas de quantitativos;

- banco georreferenciado atualizado considerando as soluções propostas.

c) Elaboração de projetos executivos de instalações elétricas e iluminação especial

Deverão ser elaborados Projetos Básicos e Executivos de instalações elétricas e iluminação para praças, calçadões e sistemas especiais de iluminação em avenidas com canteiro central.

Os projetos deverão contemplar:

- plantas baixas;

- diagramas elétricos;

- memoriais descritivos;

- especificações técnicas;

- quantitativos;

- orçamento;

- detalhamento executivo.

Os projetos deverão observar:

- ABNT NBR 5101;

- ABNT NBR 5410;

- ABNT NBR 5419;

- normas e padrões da concessionária distribuidora;

- eficiência energética;

- segurança operacional;

- padronização municipal.

Locais abrangidos pelos projetos específicos

Os projetos deverão contemplar, no mínimo:

Praças e espaços públicos:

- Praça Osvaldo Rossanez;

- Praça Maria Cândida;

- Praça Mané Gaiola;

- Praça 21 de Abril;

- Praça Anair Fuzato Milan;

- Praça Hélio Baldo;

- Praça Osvaldo Montanari;

- Praça Cel. Francisco Schmidt;

- Praça Tenente Isaías;

- Praça Domingos Prizon;

- Praça José Savegnago;

- Praça Tereza Rizzo da Silva;

- Praça Maurílio Pacheco de Souza;

- Praça Venício Desidério;

- Praça Luiz Antônio Fernandes;

- Praça Hélio Zanini;

- Praça Juvenal Fernandes.

Calçadões:

- Calçadão da Av. Egisto Sicchieri;

- Calçadão da Rua Franco Vela;

- Calçadão da Av. Amâncio Lopes;

- Calçada Parque da Vida – Fase II.

Avenidas e sistemas especiais:

- projetos de iluminação centralizada em avenidas com canteiro central;

- proposição de soluções decorativas para corredores urbanos e avenidas estratégicas indicadas pela Administração.

d) Proposição de modelos decorativos

A contratada deverá apresentar, no mínimo, três alternativas técnicas para:

- braços decorativos;

- luminárias decorativas;

- conjuntos ornamentais;

- soluções para canteiros centrais.

As alternativas deverão conter:

- memorial justificativo;

- especificações técnicas;

- imagens ilustrativas;

- quantitativos preliminares;

- compatibilidade luminotécnica.

e) Documentação técnica

A contratada deverá apresentar:

- caderno de especificações técnicas;

- memorial descritivo;

- relatórios técnicos setoriais;

- relatório técnico consolidado;

- planilhas orçamentárias;

- quantitativos;

- cronogramas;

- documentação necessária para futura licitação da execução das obras.

f) Formatos de entrega

Os arquivos deverão ser entregues nos seguintes formatos: .shp; .dwg; .xlsx; .pdf; .docx; .ies; .dlx.

g) Responsabilidade técnica

A contratada deverá emitir as respectivas ARTs referentes:

- levantamento cadastral;

- estudos luminotécnicos;

- projetos básicos;

- projetos executivos;

- planilhas orçamentárias;

- demais peças técnicas produzidas.

Prazo para início da execução do objeto

A execução dos serviços deverá ser iniciada em até 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço pela Contratante.

A Ordem de Serviço poderá ser acompanhada de reunião técnica inicial entre a equipe da Administração Municipal e a contratada, visando alinhamento metodológico, definição dos responsáveis técnicos, cronograma executivo detalhado e esclarecimentos necessários à execução do objeto.

Prazo de entrega ou de execução do objeto

O prazo total para execução do objeto será de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei nº 14.133/2021.

A execução deverá ocorrer observando-se, no mínimo, as seguintes etapas:

| Etapa | Descrição | Prazo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mobilização, planejamento e levantamento preliminar | até 15 dias |
| 2 | Levantamento georreferenciado e cadastramento dos pontos | até 60 dias |
| 3 | Estudos e projetos luminotécnicos | até 45 dias |
| 4 | Elaboração dos Projetos Básicos e Executivos | até 45 dias |
| 5 | Consolidação documental, ajustes e entrega final | até 15 dias |

Os prazos das etapas poderão ser ajustados mediante aprovação da fiscalização, desde que não haja alteração do prazo global contratual.

Local de entrega ou execução

Os serviços serão executados no Município de Sertãozinho/SP, incluindo o Distrito de Cruz das Posses, abrangendo:

- vias públicas;

- avenidas;

- praças;

- calçadões;

- canteiros centrais;

- demais espaços públicos integrantes do sistema municipal de iluminação pública.

Os produtos decorrentes da contratação deverão ser entregues à Secretaria Municipal de Obras, Conservação e Serviços Públicos, responsável pela gestão da iluminação pública, em formato físico, quando solicitado, e em meio digital.

Os arquivos digitais deverão ser disponibilizados por mídia eletrônica ou plataforma indicada pela Administração, em formatos compatíveis com as especificações previstas neste Termo de Referência.

O objeto possui exigências a serem feitas após a entrega/execução?

☒ Sim      ☐ Não

Após a entrega dos produtos técnicos, a contratada deverá:

I – prestar suporte técnico para esclarecimentos relacionados aos estudos e projetos apresentados durante a fase de análise e aprovação pela Administração;

II – promover ajustes, correções e complementações eventualmente identificados pela fiscalização, desde que não impliquem alteração do escopo inicialmente contratado;

III – prestar apoio técnico durante eventual processo de homologação junto à concessionária distribuidora de energia elétrica;

IV – entregar todas as peças técnicas em formato editável e aberto, permitindo sua utilização pela Administração em futuras licitações e contratações;

V – ceder integralmente à Administração os direitos patrimoniais relativos aos projetos e estudos produzidos, nos termos do art. 93 da Lei nº 14.133/2021.

Exige respeito às normas específicas de descarte?

☐ Sim      ☒ Não

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Como atingiremos os resultados pretendidos do contrato?

Os resultados pretendidos serão alcançados mediante a execução integrada e sequencial das atividades técnicas previstas neste Termo de Referência, compreendendo:

I – mobilização da equipe técnica e planejamento das atividades;

II – realização do levantamento georreferenciado e cadastramento completo dos ativos de iluminação pública do Município de Sertãozinho/SP e Distrito de Cruz das Posses;

III – diagnóstico técnico do parque de iluminação pública existente;

IV – elaboração de estudos luminotécnicos por tipologia viária, considerando critérios de eficiência energética, segurança, conforto visual e atendimento às normas aplicáveis;

V – elaboração dos Projetos Básicos e Executivos referentes à modernização do sistema de iluminação pública, incluindo praças, calçadões, canteiros centrais e demais locais abrangidos pelo escopo;

VI – elaboração de memoriais descritivos, especificações técnicas, quantitativos, orçamentos e demais documentos necessários à futura licitação das obras de modernização;

VII – emissão das respectivas ARTs referentes aos serviços executados;

VIII – entrega dos produtos finais em formatos editáveis e compatíveis com a utilização pela Administração Municipal.

A execução deverá observar os princípios da economicidade, eficiência, sustentabilidade, padronização técnica e planejamento adequado das futuras intervenções no sistema de iluminação pública municipal.

Forma de execução do contrato

Prestação de serviço por escopo

A escolha da prestação de serviço por escopo permite a contratação do conjunto completo das atividades necessárias ao desenvolvimento dos estudos e projetos previstos.

A execução observará as seguintes diretrizes:

I – os serviços deverão ser executados por profissionais legalmente habilitados;

II – todas as atividades deverão observar as normas técnicas aplicáveis, especialmente normas ABNT, padrões da concessionária distribuidora e demais legislações pertinentes;

III – a contratada deverá disponibilizar equipe técnica compatível com a complexidade dos serviços;

IV – as entregas poderão ocorrer por etapas, conforme cronograma aprovado pela fiscalização;

V – todos os produtos deverão ser submetidos à análise e aprovação da fiscalização da Administração;

VI – eventuais ajustes solicitados pela fiscalização deverão ser realizados sem ônus adicional à Administração, desde que não impliquem alteração do escopo originalmente contratado.

Prazo de vigência do contrato

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado nas hipóteses previstas na Lei nº 14.133/2021.

O prazo de vigência contratual é superior ao prazo de execução dos serviços em razão da necessidade de contemplar:

- período de mobilização inicial;

- análise e aprovação dos produtos entregues;

- realização de ajustes eventualmente solicitados pela fiscalização;

- procedimentos administrativos relacionados ao encerramento contratual.

O prazo de execução dos serviços permanece fixado em 180 (cento e oitenta) dias corridos, conforme item 3.3 deste Termo de Referência.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

Existem requisitos anteriores à execução?

☐ Sim      ☒ Não

Será exigida garantia financeira do contrato?

☐ Sim      ☒ Não

Metodologia de acompanhamento da execução do contrato e principais pontos de controle

O acompanhamento e a fiscalização contratual serão realizados por servidor(es) formalmente designado(s) pela Administração, nos termos dos arts. 117 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, visando assegurar a correta execução do objeto, a conformidade técnica dos produtos entregues e o atendimento das necessidades da Administração.

A metodologia de acompanhamento ocorrerá por meio de fiscalização contínua dos serviços executados, análise documental, reuniões técnicas, verificação de entregáveis e controle do cronograma físico de execução.

Constituem mecanismos de acompanhamento e controle:

I – Controle do cronograma de execução

Verificação do cumprimento dos prazos previstos para cada etapa dos serviços, incluindo:

- mobilização e planejamento;

- levantamento georreferenciado;

- cadastramento dos ativos;

- elaboração dos estudos luminotécnicos;

- elaboração dos Projetos Básicos;

- elaboração dos Projetos Executivos;

- emissão de ARTs;

- entrega dos produtos finais.

II – Controle da execução técnica

Verificação da conformidade dos serviços em relação:

- às normas técnicas aplicáveis;

- às especificações previstas neste Termo de Referência;

- aos padrões da concessionária distribuidora;

- às diretrizes estabelecidas pela Administração Municipal.

III – Controle dos produtos entregues

A fiscalização verificará:

a) consistência dos levantamentos cadastrais e georreferenciados;

b) compatibilidade entre projetos, memoriais, quantitativos e orçamentos;

c) consistência dos estudos luminotécnicos;

d) compatibilidade entre os projetos elaborados e a realidade verificada em campo;

e) emissão das respectivas ARTs;

f) entrega dos arquivos nos formatos exigidos.

IV – Reuniões técnicas de acompanhamento

Poderão ser realizadas reuniões técnicas periódicas entre a contratada e a fiscalização para:

- acompanhamento do andamento dos serviços;

- análise de eventuais dificuldades;

- esclarecimentos técnicos;

- validação de soluções propostas.

V – Principais pontos de controle da fiscalização

Serão considerados pontos críticos para fins de acompanhamento:

| Etapa | Critério de verificação |
| --- | --- |
| Levantamento georreferenciado | Integridade dos dados coletados e precisão das coordenadas |
| Cadastro dos ativos | Compatibilidade com a realidade observada em campo |
| Estudos luminotécnicos | Atendimento às normas e parâmetros definidos |
| Projetos Básicos | Compatibilidade técnica das soluções propostas |
| Projetos Executivos | Existência de detalhamento suficiente para futura execução |
| Planilhas e quantitativos | Compatibilidade com projetos e memoriais |
| Documentação técnica | Integridade e completude dos arquivos |
| ARTs | Emissão e regularidade dos registros |

A aprovação parcial de qualquer produto não exclui a responsabilidade técnica da contratada sobre a consistência e exatidão dos serviços executados.

A Administração poderá solicitar ajustes, complementações ou correções durante a execução contratual, sem ônus adicional, desde que não impliquem alteração do escopo originalmente contratado.

Gestão e fiscalização contratual

A gestão e fiscalização do contrato serão exercidas por servidor(es) formalmente designado(s) pela Administração, nos termos dos arts. 117 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

Serão designados:

I – Gestor do contrato

Servidor responsável pela coordenação geral do contrato, acompanhamento administrativo e adoção das providências necessárias para assegurar sua adequada execução.

Compete ao Gestor do Contrato:

a) acompanhar a execução global do contrato;

b) controlar a vigência contratual e os prazos estabelecidos;

c) verificar o cumprimento das obrigações contratuais;

d) adotar providências administrativas relacionadas a alterações, prorrogações e demais atos pertinentes;

e) comunicar formalmente irregularidades identificadas;

f) encaminhar documentos e informações necessários aos procedimentos administrativos relacionados ao contrato;

g) subsidiar a autoridade competente quanto à aplicação de sanções, quando necessário.

Servidor designado: Engª Gabriela Toniello Galon Sanches, Secretária de Obras, Conservação e Serviços Públicos, e-mail:secretariadeobras@sertaozinho.sp.gov.br.

II – Fiscal do contrato

Servidor responsável pelo acompanhamento técnico da execução dos serviços.

Compete ao Fiscal do Contrato:

a) acompanhar diretamente a execução dos serviços;

b) verificar a conformidade dos produtos entregues com as especificações do Termo de Referência;

c) analisar projetos, levantamentos, estudos, quantitativos e demais documentos técnicos;

d) verificar o cumprimento do cronograma físico de execução;

e) solicitar esclarecimentos, correções e complementações técnicas quando necessárias;

f) registrar ocorrências relacionadas à execução contratual;

g) emitir manifestações técnicas relativas ao recebimento dos produtos entregues.

Servidor designado: Leandro Tomozaki Bonavena, engenheiro eletricista, e-mail: eletrica@sertaozinho.sp.br.

Obrigações específicas do contratado

Além das demais obrigações previstas na legislação aplicável e no instrumento contratual, constituem obrigações da contratada:

I – executar os serviços em conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência, proposta apresentada, normas técnicas aplicáveis e legislação vigente;

II – disponibilizar equipe técnica qualificada e legalmente habilitada para execução dos serviços contratados;

III – executar os levantamentos de campo necessários à elaboração dos estudos e projetos;

IV – elaborar os Projetos Básicos e Projetos Executivos, memoriais descritivos, especificações técnicas, quantitativos, estudos luminotécnicos, planilhas orçamentárias e demais documentos previstos neste Termo de Referência;

V – observar integralmente as normas técnicas aplicáveis, especialmente:

- ABNT NBR 5101 – Iluminação Pública;

- ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

- ABNT NBR 5419 – Proteção contra Descargas Atmosféricas;

- normas de georreferenciamento aplicáveis;

- padrões e normas da concessionária distribuidora de energia elétrica;

- demais legislações correlatas.

VI – emitir e apresentar as respectivas ARTs referentes aos serviços executados, inclusive para:

- levantamento georreferenciado;

- estudos luminotécnicos;

- projetos básicos;

- projetos executivos;

- planilhas orçamentárias;

- demais peças técnicas elaboradas;

VII – responsabilizar-se integralmente pela qualidade, consistência e precisão das informações, estudos e projetos apresentados;

VIII – promover correções, adequações e complementações eventualmente solicitadas pela fiscalização, sem ônus adicional à Administração, desde que não impliquem alteração do escopo originalmente contratado;

IX – apresentar todos os produtos nos formatos previstos neste Termo de Referência;

X – prestar esclarecimentos técnicos sempre que solicitado pela Administração;

XI – manter durante toda a execução contratual as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório;

XII – responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais encargos decorrentes da execução contratual;

XIII – guardar sigilo sobre documentos e informações obtidas em razão da execução contratual, quando aplicável;

XIV – ceder integralmente ao Município os direitos patrimoniais relativos aos projetos, estudos, levantamentos, memoriais, desenhos, bancos de dados, arquivos digitais e demais produtos elaborados, nos termos do art. 93 da Lei nº 14.133/2021;

XV – entregar os arquivos em formato aberto/editável, permitindo sua utilização pela Administração em futuras licitações, revisões ou ampliações dos projetos.

Obrigações específicas do Município

Constituem obrigações do Município:

I – designar gestor e fiscal do contrato para acompanhamento da execução;

II – fornecer à contratada as informações, documentos e dados disponíveis necessários à execução dos serviços;

III – disponibilizar acesso às áreas, cadastros e informações existentes relacionadas ao parque de iluminação pública municipal;

IV – prestar esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das atividades contratadas;

V – analisar os produtos entregues e manifestar-se quanto à sua aprovação ou necessidade de ajustes;

VI – comunicar formalmente à contratada, eventuais inconformidades verificadas;

VII – acompanhar e fiscalizar a execução contratual;

VIII – efetuar os pagamentos nas condições estabelecidas no contrato;

IX – aplicar as sanções cabíveis nas hipóteses previstas em lei e no instrumento contratual;

X – disponibilizar, quando necessário, apoio institucional para atividades relacionadas à concessionária distribuidora de energia elétrica ou a outros órgãos envolvidos.

Existem requisitos posteriores à execução?

☐ Sim      ☒ Não

Infrações e penalidades do Contrato

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a)	der causa à inexecução parcial do contrato;

b)	der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c)	der causa à inexecução total do contrato;

d)	ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e)	apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f)	praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g)	comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h)	praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

5.6.2.	Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

5.6.2.1	Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

5.6.2.2	Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

5.6.2.3	Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

5.6.2.4	Multa:

5.6.2.4.1.	Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

5.6.2.4.2.	Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

5.6.2.4.2.1.	O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

5.6.2.4.3.	Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 10,00% (dez por cento) a 20,00% (vinte por cento) do valor da contratação.

5.6.2.4.4.	Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 10,00% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação.

5.6.2.4.5.	Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 10,00% (dez por cento) a 20,00% (vinte por cento) do valor da contratação.

5.6.2.4.6.	Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 5,00% (cinco por cento) a 10,00% (dez por cento) do valor da contratação.

5.6.2.4.7.	Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 5,00% (cinco por cento) a 10,00% (dez por cento) do valor da contratação.

5.6.3.	A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

5.6.4.	Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

5.6.5.	Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

5.6.6.	Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

5.6.7.	A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

5.6.8.	Na aplicação das sanções serão considerados:

5.6.8.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

5.6.8.2. as peculiaridades do caso concreto;

5.6.8.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

5.6.8.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

5.6.8.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

5.6.9.	Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

5.6.10. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

5.6.11. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade.

5.6.11.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos autos.

5.6.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

Matriz de riscos

Matriz de riscos da contratação a contratação de empresa especializada para elaboração de Projetos Básico e Executivo destinados à modernização do parque de iluminação pública municipal, compreendendo a execução integrada dos serviços técnicos necessários ao planejamento das futuras intervenções no sistema de iluminação pública do Município, com base nas orientações do TCU.

Dados relevantes:

- Probabilidade (1–5): Avaliação da probabilidade de ocorrência do risco, onde 1 representa baixa probabilidade e 5 representa alta probabilidade;

- Impacto (1–5): Avaliação do impacto potencial ao contrato, onde 1 representa baixo impacto e 5 representa alto impacto;

- Nível de Risco (P x I): Resultado da multiplicação da probabilidade pelo impacto;

- Estratégia de Mitigação: Ações destinadas a reduzir a probabilidade ou minimizar os efeitos do risco.

| Nº | Risco | Causa do risco | Fase | Alocação e Responsabilidade | Probabilidade (1–5) | Impacto (1–5) | Nível (P×I) | Impactos e Estratégia de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atraso no fornecimento de informações técnicas e documentos | Indisponibilidade ou demora no envio de dados cadastrais existentes | Execução | Contratante | 3 | 4 | 12 | Pode gerar atraso na execução. Mitigação: disponibilização prévia dos cadastros existentes e designação de responsável técnico municipal |
| 2 | Divergência entre cadastro existente e situação real em campo | Dados desatualizados do parque de iluminação | Execução | Compartilhado | 4 | 3 | 12 | Necessidade de levantamentos adicionais. Mitigação: validação em campo e revisões periódicas |
| 3 | Dificuldade de acesso a determinados locais | Restrições físicas ou operacionais em alguns pontos | Execução | Contratante | 2 | 3 | 6 | Atrasos pontuais nos levantamentos. Mitigação: apoio institucional e programação antecipada |
| 4 | Condições climáticas desfavoráveis durante levantamentos | Chuvas intensas ou eventos climáticos | Execução | Compartilhado | 3 | 2 | 6 | Necessidade de reprogramação das atividades externas. Mitigação: previsão de folgas no cronograma |
| 5 | Erros técnicos nos projetos elaborados | Falhas de dimensionamento, levantamento ou especificação | Execução | Contratada | 2 | 5 | 10 | Retrabalho e atraso na aprovação. Mitigação: revisão interna e verificação técnica antes da entrega |
| 6 | Não atendimento às normas técnicas aplicáveis | Inobservância de normas ABNT ou concessionária | Execução | Contratada | 2 | 5 | 10 | Rejeição dos produtos técnicos. Mitigação: conferência normativa e controle de qualidade |
| 7 | Alteração de requisitos técnicos da concessionária durante a execução | Atualização de normas ou exigências | Execução | Compartilhado | 2 | 4 | 8 | Necessidade de adequação documental. Mitigação: acompanhamento contínuo das normas vigentes |
| 8 | Solicitação de alterações significativas pela Administração após aprovação parcial dos produtos | Mudança de diretrizes técnicas ou operacionais | Execução | Contratante | 2 | 4 | 8 | Necessidade de revisões e impacto no cronograma. Mitigação: consolidação prévia das diretrizes antes da elaboração dos projetos |
| 9 | Inconsistência nos arquivos digitais entregues | Problemas de compatibilidade ou estruturação inadequada | Execução | Contratada | 2 | 3 | 6 | Dificuldades para utilização dos dados na futura licitação. Mitigação: testes prévios e padronização dos formatos exigidos |

Observação: Os riscos identificados nesta matriz foram objeto de análise qualitativa e quantitativa, considerando a probabilidade de ocorrência e o potencial impacto sobre a execução contratual. Concluiu-se que os riscos possuem natureza predominantemente operacional e técnica, apresentando baixa materialidade econômica e impactos financeiros compatíveis com os custos indiretos ordinários da contratação, razão pela qual não se identificou a necessidade de constituição de reserva específica adicional ou de taxa de risco autônoma no orçamento estimativo.

Qual será a regra da subcontratação?

Será permitida a subcontratação.

Se permitida, quais os limites da subcontratação?

Será admitida a subcontratação parcial do objeto, desde que previamente autorizada pela Administração Municipal, limitada às atividades acessórias, instrumentais ou complementares à execução dos serviços contratados, permanecendo a contratada integralmente responsável pela qualidade técnica dos serviços executados, pelo cumprimento das obrigações contratuais e pelos atos praticados pelos subcontratados.

A subcontratação ficará limitada a até 30% (trinta por cento) do valor total contratado, restrita às atividades acessórias e complementares, tais como:

- levantamentos de campo;

- serviços de georreferenciamento;

- apoio técnico para coleta de dados;

- levantamentos fotográficos;

- atividades auxiliares de processamento de dados.

Não será permitida a subcontratação integral do objeto, tampouco a transferência das parcelas consideradas essenciais da contratação, especialmente:

- coordenação geral dos trabalhos;

- elaboração dos Projetos Básicos e Executivos;

- responsabilidade técnica pelos projetos;

- estudos luminotécnicos;

- emissão de ARTs;

- aprovação, validação e consolidação técnica dos produtos entregues.

Quando necessário o subcontratado autorizado, deverá apresentar a documentação comprobatória de sua capacidade técnica e regularidade, suficiente para demonstrar sua aptidão para a execução da parcela do objeto subcontratada, sem prejuízo das demais exigências legais e contratuais. Tal documentação será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

Ressalta-se que os pagamentos serão efetuados exclusivamente ao Contratado, permanecendo, em qualquer hipótese de subcontratação, a responsabilidade integral e intransferível do Contratado pela perfeita execução do objeto contratual. Cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

Além da conciliação, haverá outro método alternativo de resolução de controvérsias?

☐ Sim      ☒ Não

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Prazo de pagamento:

Os serviços serão remunerados de acordo com o preço ofertado, no 15º (décimo quinto) dia após a entrega com o aceite dos serviços pela Secretaria de Obras, Conservação e Serviços Públicos e o registro da nota fiscal, emitida exclusivamente pela empresa contratada, que ocorrerá mediante apresentação da documentação fiscal pertinente, devida e regularmente atestada. Conforme previsto no cronograma físico-financeiro anexado, de forma clara e objetiva, por grupos de serviços, as etapas planejadas e seus respectivos fluxos financeiros, de modo a permitir o acompanhamento do andamento dos serviços.

O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, em relação ao atraso verificado.

Critério de reajuste e repactuação:

O índice a ser utilizado é o INPC (IBGE), que é adotado pela prefeitura como índice oficial para orientar os reajustes contratuais. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado anexo no TR.

Haverá Instrumento de Medição de Resultado?

☐ Sim      ☒ Não

Haverá Remuneração Variável?

☐ Sim      ☒ Não

Haverá a adoção do regime de conta vinculada?

☐ Sim      ☒ Não

Critério e prazo para recebimento provisório

Provisoriamente, em até 15 (quinze) dias contados do término da execução, pelo fiscal do contrato, mediante lista de verificação que demonstre a conformidade da execução com as exigências de caráter técnico, conforme Art. 170, inc. I, a, do Decreto Municipal nº 8109/2023.

Critério e prazo para recebimento definitivo

Definitivamente, em até 90 (noventa) dias contados do recebimento provisório, pela fiscalização do contrato, por meio de lista de verificação que demonstre o atendimento de todas as exigências contratuais, conforme Art. 170, inc. I, b, do Decreto Municipal nº 8109/2023.

É UMA CONTRATAÇÃO DIRETA?

☐ Sim      ☒ Não

É um caso de inexigibilidade de licitação?

☐ Sim      ☒ Não

É uma licitação dispensada?

☐ Sim      ☒ Não

É uma licitação dispensável?

☐ Sim      ☒ Não

EXISTE A NECESSIDADE DE ELABORAR UM EDITAL DE SELEÇÃO?

☒ Sim      ☐ Não

Rito de seleção

Concorrência

Forma da seleção

☐ Presencial      ☒ Eletrônica

Local do certame:

https://bll.org.br

Critério de julgamento

Técnica e preço

A contratação será global, por lotes de itens, ou por itens

☒ Global      ☐ Lotes de itens      ☐ Por itens

O parcelamento do objeto ou a adoção de julgamento por itens comprometeria a coerência técnica, a padronização metodológica e a responsabilização pelos resultados, pelos seguintes fundamentos:

- Os serviços descritos (levantamento georreferenciado, diagnóstico técnico, estudos luminotécnicos, elaboração de projetos e documentos orçamentários) constituem etapas encadeadas de um mesmo processo técnico, cuja consistência depende da uniformidade de critérios, premissas e metodologias adotadas.

- A execução por múltiplos contratados poderia gerar incompatibilidades entre bases de dados, divergências de premissas técnicas e retrabalho, com impactos diretos na qualidade dos projetos e na segurança da futura contratação das obras.

- A responsabilização técnica exige unidade de coordenação e centralização de responsabilidade, especialmente considerando a emissão de ARTs/RRTs e a necessidade de rastreabilidade das decisões técnicas adotadas ao longo de todo o desenvolvimento dos estudos.

- A integração entre levantamento, diagnóstico, modelagem luminotécnica e orçamentação é essencial para assegurar que os projetos reflitam soluções tecnicamente viáveis, economicamente consistentes e aderentes às condições reais do parque de iluminação pública.

Sob a ótica da vantajosidade e da eficiência administrativa, o julgamento global:

- Reduz riscos de sobreposição de custos e lacunas contratuais entre diferentes executores;

- Favorece a otimização de prazos, evitando descontinuidades entre etapas;

- Permite uma visão sistêmica do objeto, essencial para a adequada definição das futuras intervenções no sistema de iluminação pública.

Além disso, a opção pelo critério global está alinhada ao entendimento consolidado de que o parcelamento deve ser adotado apenas quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso, o que não se verifica no presente caso, diante da clara indivisibilidade técnica do objeto, conforme prevê o artigo 47, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, justifica-se a adoção do julgamento pelo menor preço global como a alternativa que melhor atende ao interesse público, assegurando a qualidade, a integridade e a confiabilidade dos produtos técnicos a serem entregues, bem como a adequada responsabilização do contratado.

Se o critério for Técnica e Preço, qual será o fator de ponderação?

A presente licitação será julgada pelo critério de Técnica e Preço, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021, considerando os seguintes pesos:

Critério	Peso (%)

Técnica	70%

Preço	30%

Pontuação Final:

PF = (NT × 0,70) + (NP × 0,30)

A ponderação prioriza a qualidade técnica dos serviços especializados a serem executados, sem afastar a busca pela proposta economicamente mais vantajosa.

Se o critério for Técnica e Preço ou Melhor Técnica ou conteúdo artístico, apresentar os critérios de pontuação técnica.

A avaliação da Proposta Técnica corresponderá a 70% (setenta por cento) da Nota Final e será realizada mediante atribuição de pontuação objetiva aos documentos apresentados pela licitante, observados os critérios estabelecidos neste item.

A Nota Técnica (NT) corresponderá à soma das pontuações obtidas nos subcritérios abaixo, limitada ao máximo de 100 (cem) pontos.

| Subcritério | Pontuação Máxima |
| --- | --- |
| 1. Experiência Técnica da Empresa – Acervo Técnico | 50 pontos |
| 2. Qualificação Técnica da Equipe | 30 pontos |
| 3. Metodologia e plano de trabalho propostos | 20 pontos |
| Total Máximo | 100 pontos |

Regras gerais para atribuição da pontuação técnica

a) A documentação apresentada para fins de pontuação técnica deverá guardar pertinência direta com o objeto licitado.

b) A pontuação será atribuída apenas mediante apresentação da documentação comprobatória correspondente.

c) O mesmo atestado, certidão de acervo técnico, contrato, documento ou comprovação equivalente não poderá ser utilizado simultaneamente para obtenção de pontuação em mais de um subcritério técnico, ainda que o documento contenha informações aptas a atender mais de um requisito.

d) Caso um mesmo documento possa se enquadrar em mais de um subcritério, o licitante deverá indicar expressamente para qual item pretende utilizá-lo, sendo vedada a contagem cumulativa.

e) Na ausência de indicação pelo licitante, caberá à Comissão Técnica considerar o documento apenas uma única vez, no item em que entender mais adequado.

1. EXPERIÊNCIA TÉCNICA DA EMPRESA – ACERVO TÉCNICO

Serão avaliados os atestados de capacidade técnica acompanhados das respectivas ART/RRT/TRT ou Certidão de Acervo Operacional (CAO) ou documento equivalente, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.

### 1.1 Levantamento e cadastramento georreferenciado de pontos de iluminação pública – até 15 pontos

| Quantidade de pontos cadastrados | Pontuação |
| --- | --- |
| Até 5.000 pontos | 5 pontos |
| Acima de 5.000 até 15.000 pontos | 10 pontos |
| Acima de 15.000 pontos | 15 pontos |

### 1.2 Projetos luminotécnicos e elétricos de vias públicas, praças ou espaços públicos – até 25 pontos

Projetos luminotécnicos:

| Experiência comprovada | Pontuação |
| --- | --- |
| Município até 50.000 habitantes | 5 pontos |
| Município entre 50.001 e 200.000 habitantes | 10 pontos |
| Município acima de 200.000 habitantes | 15 pontos |

1.3 Projetos elétricos complementares – até 10 pontos

| Quantidade de projetos de praças, calçadões ou canteiros centrais | Pontuação |
| --- | --- |
| Até 5 projetos | 5 pontos |
| Acima de 5 projetos | 10 pontos |

A comprovação deverá ocorrer mediante apresentação de:

- Certidão de Acervo Operacional (CAO) ou documento equivalente acompanhada do atestado correspondente;

- ART/RRT/TRT;

- memorial de cálculo, prancha técnica ou relatório luminotécnico quando necessário para identificação do escopo executado.

Somente serão aceitos projetos compatíveis com:

- iluminação pública;

- vias urbanas;

- praças;

- parques;

- calçadões;

- canteiros centrais;

- modernização de parques de iluminação pública.

### 1.3 Projetos executivos de modernização ou retrofit de iluminação pública – até 10 pontos.

| Quantidade de pontos de iluminação abrangidos | Pontuação |
| --- | --- |
| Até 5.000 pontos | 4 pontos |
| Acima de 5.000 até 15.000 pontos | 7 pontos |
| Acima de 15.000 pontos | 10 pontos |

## 2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EQUIPE

A pontuação será atribuída à equipe técnica indicada para execução dos serviços.

A vinculação dos profissionais à licitante deverá ser comprovada mediante:

- CTPS;

- eSocial;

- contrato social;

- contrato de prestação de serviços;

- declaração formal de disponibilidade futura;

- ART/RRT/TRT vinculada.

Não serão aceitos currículos desacompanhados da documentação comprobatória.

### 2.1 Responsável Técnico – Engenheiro Eletricista – até 10 pontos

| Critério | Pontuação |
| --- | --- |
| Registro profissional ≥ 5 anos e experiência comprovada em IP | 6 pontos |
| Registro profissional ≥ 10 anos e experiência comprovada em IP | 8 pontos |
| Registro profissional ≥ 15 anos e experiência comprovada em IP | 10 pontos |

Observação: O responsável técnico principal deverá ser obrigatoriamente Engenheiro Eletricista, considerando a natureza predominante do objeto.

### 2.2 Projetista luminotécnico – até 8 pontos

| Critério | Pontuação |
| --- | --- |
| Experiência comprovada em projetos de IP | 6 pontos |
| Experiência comprovada + certificação em software luminotécnico | 8 pontos |

### 2.3 Técnico ou profissional de geoprocessamento/SIG – até 6 pontos

| Critério | Pontuação |
| --- | --- |
| Experiência em levantamento georreferenciado de IP | 4 pontos |
| Experiência em IP + contratos similares | 6 pontos |

### 2.4 Profissional CAD/Projetos Executivos – até 4 pontos

| Critério | Pontuação |
| --- | --- |
| Projetos executivos em DWG | 3 pontos |
| Projetos executivos integrados com bases .shp e .xlsx | 4 pontos |

### Titulação complementar – até 2 pontos

Será concedida pontuação adicional única de 2 pontos caso algum profissional da equipe possua pós-graduação lato sensu, mestrado ou especialização diretamente relacionada a:

- iluminação pública;

- instalações elétricas;

- eficiência energética;

- geoprocessamento;

- gestão de infraestrutura urbana.

A pontuação adicional poderá ser atribuída apenas uma vez.

## 3. METODOLOGIA E PLANO DE TRABALHO PROPOSTOS – até 20 pontos

Será avaliada a qualidade técnica da metodologia apresentada pelo licitante para execução dos serviços objeto desta contratação, considerando a coerência, detalhamento, exequibilidade e aderência às necessidades da Administração.

A metodologia deverá conter, no mínimo:

a) descrição das etapas de execução dos serviços, contemplando:

- planejamento inicial;

- levantamento e coleta de dados em campo;

- cadastramento georreferenciado dos ativos;

- elaboração dos estudos técnicos;

- elaboração e compatibilização dos projetos;

- emissão de relatórios, memoriais, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e demais produtos previstos;

- validação e entrega dos produtos finais;

b) descrição dos métodos, tecnologias, equipamentos e ferramentas a serem empregados;

c) descrição da estrutura operacional e da equipe técnica envolvida, indicando funções e responsabilidades;

d) cronograma executivo preliminar contendo sequência lógica das atividades;

e) procedimentos de controle de qualidade e verificação técnica dos produtos entregues;

f) metodologia de compatibilização entre disciplinas e procedimentos para correção de inconsistências eventualmente identificadas.

A pontuação será atribuída conforme os critérios abaixo:

| Critério | Pontuação |
| --- | --- |
| Metodologia apresentada de forma genérica, com baixo detalhamento ou parcialmente compatível com o objeto | 5 pontos |
| Metodologia compatível com o objeto, apresentando detalhamento intermediário das etapas e procedimentos | 10 pontos |
| Metodologia compatível com o objeto, apresentando bom detalhamento técnico, cronograma coerente e procedimentos adequados de controle | 15 pontos |
| Metodologia plenamente compatível com o objeto, com elevado grau de detalhamento, integração entre etapas, cronograma consistente, mecanismos de controle de qualidade e solução técnica claramente adequada às necessidades da Administração | 20 pontos |

Observações:

- A avaliação deverá ser realizada pela Comissão Técnica designada especificamente para esse fim.

- A pontuação deverá ser motivada individualmente pelos avaliadores.

- Não será atribuída pontuação automática.

- A nota será obtida pela média aritmética das notas atribuídas pelos membros da Comissão Técnica.

- A metodologia apresentada integrará a proposta técnica do licitante.

## Nota Técnica (NT)

A Nota Técnica será calculada pela fórmula:

NT = P1 + P2 + P3

Onde:

- P1 = Pontuação da Experiência Técnica;

- P2 = Pontuação da Qualificação Técnica;

- P3 = Metodologia e plano de trabalho propostos.

Sendo:

NT máxima = 100

Nota técnica mínima para classificação

Com fundamento no art. 36, §1º, da Lei n.º 14.133/2021, somente serão consideradas classificadas para a etapa de avaliação da proposta de preço as licitantes que obtiverem Nota Técnica Final (NT) igual ou superior a 60 (sessenta) pontos do total da pontuação técnica prevista neste Edital.

Serão desclassificadas as licitantes que obtiverem Nota Técnica Final inferior ao limite mínimo estabelecido neste item, não sendo suas propostas de preço analisadas.

## Nota Final (NF)

A Nota Final será obtida mediante a fórmula:

NF = (NT × 0,70) + (NP × 0,30)

Onde:

- NT = Nota Técnica;

- NP = Nota de Preço.

A Nota de Preço será calculada conforme:

NP = (Menor Preço / Preço da Proposta) × 100

## Critério de desempate técnico

Persistindo empate após aplicação da Nota Final, serão adotados sucessivamente:

I – maior pontuação no Item 1 (Experiência Técnica);

II – maior pontuação no Item 2 (Qualificação Técnica);

III – maior pontuação no Item 3 (Contratos Semelhantes);

IV – critérios previstos no art. 60 da Lei nº 14.133/2021.

Modo de disputa

Fechado.

Haverá antecipação da habilitação?

☐ Sim, rito com habilitação antecipada        ☒ Não, rito procedimental comum

Benefícios para Micro e Pequenas Empresas - MPE

Desempate ficto, prazo para regularidade fiscal e direito de preferência

Exigências específicas para a fase de proposta

☐ Existem exigências específicas        ☒ Não se aplica o item

Exigências específicas para a fase de habilitação

☒ Existem exigências específicas      ☐ Não se aplica o item

Qualificação econômico-financeira:

Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, conforme art. 69, II, da Lei nº 14.133/21.

A qualificação econômico-financeira é um requisito fundamental e de fácil obtenção, utilizado para verificar a saúde financeira mínima da empresa contratada.

Inscrição em entidade profissional

☒ Sim      ☐ Não

Qual a entidade profissional:

CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

Será exigido atestado de capacidade técnico-operacional?

☒ Sim      ☐ Não

Exigência de atestado de capacidade técnico-profissional, para fins de contratação:

☒ Sim      ☐ Não

a) Declaração indicando o nome, CPF e número de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) do Responsável Técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto.

a.1) O profissional indicado como Responsável Técnico do contrato deverá ter formação de Engenheiro Eletricista.

a.2) O vínculo empregatício com o profissional indicado como Responsável Técnico deverá ser comprovado mediante a apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), em que conste a licitante como contratante; do contrato social da licitante, em que conste o profissional como sócio; do contrato de trabalho ou contrato de prestação de serviço; ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do profissional.

b) Comprovação de 1 (uma) ou mais Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT expedido(s) em nome do profissional indicado como Responsável Técnico do contrato, por Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região onde os serviços foram prestados, que comprove(m) ter o profissional executado para administração pública ou privada - que não a própria licitante (CNPJ diferente) - serviço(s) relativo(s) a:

I – Elaboração de projetos luminotécnicos para iluminação pública;

II – Elaboração de projetos elétricos de iluminação pública;

III – Elaboração de projetos executivos de modernização de iluminação pública.

Há outro requisito previsto em lei especial?

☐ Sim      ☒ Não

Será vedada a participação de consórcios?

☐ Sim      ☒ Não

Haverá limite máximo do número de consorciados em um consórcio?

☐ Sim      ☒ Não

Infrações e penalidades no certame

Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

| INFRAÇÃO COMETIDA | PENALIDADE | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, mesmo após a possibilidade de saneamento | Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Sertãozinho | seis meses |
| Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado | Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Sertãozinho | seis meses |
| Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta | Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Sertãozinho | seis meses |
| Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a seleção do fornecedor | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e seis meses |
| Fraudar a seleção do fornecedor | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e seis meses |
| Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e seis meses |
| Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da seleção do fornecedor | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e seis meses |
| Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e seis meses |

É UMA CONTRATAÇÃO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS?

☐ Sistema de Registro de Preços      ☒ Contratação tradicional

É UMA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA?

☒ Sim      ☐ Não

Regime de execução do contrato

Empreitada por preço global.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado para a contratação é de R$ 352.521,12 (trezentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e doze centavos).

Data da conclusão da formação de preço:

20 de maio de 2026.

O preço de referência será sigiloso no processo?

☐ Sim      ☒ Não

- 12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 12.1. Previsão orçamentária para a contratação

Existe previsão orçamentária

- 12.2. Rubrica orçamentária para a contratação

Dotação: 561/2026 – Vínculo:01.100.0010 – Natureza Despesa: 3.3.90.39.00 – Classificação Funcional: 15.452.0070.2.577 – Unidade orçamentária: 02.50.03 – Fonte: Recurso Próprio

- 13. NOMEAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

O agente de contratação será designado pela Secretaria Municipal de Administração.

- 14. APROVAÇÃO

Sertãozinho - SP, 20 de maio de 2026.

Engª Gabriela Toniello Galon Sanches

Secretária de Obras, Conservação e Serviços Públicos