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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2026

PROCESSO N° 288/2026

Torna-se público que o MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO/SP, por meio da Secretaria Municipal de Administração, através da Unidade de Licitações, sediado na Rua Aprígio de Araújo, nº 837, Centro, Sertãozinho/SP, CEP. 14.160-030, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 8.109/2023, e demais normas da legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.
1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a Aquisição de materiais de uso operacional, instrumentais e materiais permanentes para uso das Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, do Serviço de Atenção Domiciliar, Vigilância Epidemiológica e Departamento de Farmácia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 
1.2. A licitação será realizada por item.
[bookmark: _Hlk235710988]1.2.1. Deverão ser observados os valores máximos unitários e total de cada item da proposta.
	Objeto licitado
	Valor (R$)

	Item
	Qtd
	Un
	Descrição
	Unit
	Total

	01
	1
	UN
	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.  
	3.920,00
	3.920,00

	02
	15
	UN
	APOIO BRAÇO COM ESPUMA INJETADA DE GRANDE DURABILIDADE, REGULAGEM DE ALTURA E DE ÂNGULO DE APOIO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.  
	250,00
	3.750,00

	03
	02
	UN
	ASPIRADOR DE VIAS AÉREAS PORTÁTIL – PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, COM ALÇA DE TRANSPORTE, SILENCIOSO E DE MANUSEIO SIMPLES, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	599,00
	1.198,00

	04
	18
	UN
	BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL 30 CM – MATERIAL COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES), conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	76,00
	1.368,00

	05
	03
	UN
	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL – MODELO ADULTO COM ESTRUTURA EM AÇO-CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE REGULÁVEL NA PLATAFORMA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	1.400,00
	4.200,00

	06
	31
	UN
	BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR MEDIDAS 30X20X4CM – MATERIAL COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	84,50
	2.619,50

	07
	07
	UN
	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, COM PINTURA EPOXI, CORTINAS EM PLÁSTICO PVC 0,20 BRANCO E PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,8M LARGURA ABERTO E 1,80M ALTURA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	746,20
	5.223,40

	08
	02
	UN
	CABO TRANSDUTOR/EXTENSOR PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA OXIMETRIA ADULTO/INFANTIL DE 1 VIA EM SILICONE MEDICINAL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2M. – COMPATÍVEL COM GENERAL MEDTECH (G3D), conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	195,00
	390,00

	09
	02
	UN
	CABO TRANSDUTOR/EXTENSOR PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) DE 1 VIA EM SILICONE MEDICINAL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2M. – COMPATÍVEL COM GENERAL MEDTECH (G3D), conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	141,52
	283,04

	10
	15
	UN
	CANETA PARA ELETROCAUTÉRIO/BISTURI ELÉTRICO – MATERIAL DE ENCAIXE UNIVERSAL, MONOPOLAR, COM CABO EM MATERIAL ISOLANTE, CABO COM EXTENSÃO MÍNIMA DE 2 METROS, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BOTÃO DE CORTE E COAGULAÇÃO EM SEU CORPO, ESTÉRIL E AUTOCLAVÁVEL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	351,25
	5.268,75

	11
	07
	UN
	CAIXA TÉRMICA 100 L COM RODÍZIOS – CAIXA COM VOLUME APROXIMADO DE 100L, COM PAREDES EM POLIESTIRENO EXPANDIDO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	1.898,00
	13.286,00

	12
	02
	UN
	CAIXA TÉRMICA 80 L COM RODÍZIOS – CAIXA COM VOLUME APROXIMADO DE 80L, COM PAREDES EM POLIESTIRENO EXPANDIDO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	1.665,00
	3.330,00

	13
	10
	UN
	CAIXA TÉRMICA 8,5 L – CAIXA COM VOLUME APROXIMADO DE 8,5L, COM PAREDES EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – PEAD, ENTRE CAMADAS COM PU (POLIURETANO), conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	80,00
	800,00

	14
	04
	UN
	CAIXA TÉRMICA 26 L – CAIXA COM VOLUME APROXIMADO DE 26L, COM PAREDES EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – PEAD, ENTRE CAMADAS COM PU (POLIURETANO), conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	115,26
	461,04

	15
	07
	UN
	CAIXA TÉRMICA 52 L – CAIXA COM VOLUME APROXIMADO DE 52L, COM PAREDES EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – PEAD, ENTRE CAMADAS COM PU (POLIURETANO), conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	603,00
	4.221,00

	16
	60
	UN
	CAMISOLA EM TECIDO PARA ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA – TAMANHO GRANDE (G) – 100% ALGODÃO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	79,55
	4.773,00

	17
	60
	UN
	CAMPO CIRÚRGICO ALGODÃO BRIM 100% ALGODÃO C/ FENESTRA 75 CM X 75 CM – CAMPO CIRÚRGICO DUPLO EM BRIM 100% ALGODÃO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	116,00
	6.960,00

	18
	60
	UN
	CAMPO CIRÚRGICO BRIM 100% ALGODÃO S/ FENESTRA 75 CM X 75 CM – CAMPO CIRÚRGICO DUPLO EM BRIM 100% ALGODÃO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	120,37
	7.222,20

	19
	05
	UN
	CARRO DE EMERGÊNCIA: CONSTRUÍDO EM CHAPA METÁLICA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	1.896,98
	9.484,90

	20
	08
	UN
	COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR: ESPUMA FABRICADA 100% EM POLIURETANO FLEXÍVEL SELADA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	544,06
	4.352,48

	21
	32
	UN
	CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDIDA 08 CM DE DIÂMETRO, CAPACIDADE 150ML – MATERIAL COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	23,25
	744,00

	22
	24
	UN
	CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDIDA 26X12 CM, CAPACIDADE DE 700ML – MATERIAL COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	103,50
	2.484,00

	23
	40
	UN
	DIVÃ CLÍNICO ADULTO: EM AÇO INOXIDÁVEL E ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. ESTRUTURA TUBULAR COM REFORÇO CENTRAL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	1.345,00
	53.800,00

	24
	03
	UN
	ELETROCARDIÓGRAFO – PORTÁTIL, DIGITAL. REGISTRO DE 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 E V6), ALÉM DE 1 (UMA) DERIVAÇÃO LONGA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	9.587,00
	28.761,00

	25
	04
	UN
	ELETRODO BIPOLAR PARA ELETROCAUTÉRIO – ALÇA PARA CORTE 7MM X 50 MM E HASTE: Ø 1,8 MM – MODELO COM ENCAIXE UNIVERSAL, AUTOCLAVÁVEL E BOA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	98,37
	393,48

	26
	156
	UN
	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência
	140,00
	21.840,00

	27
	04
	UN
	ESFIGMOMANÔMETRO AUTOMÁTICO – MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL AUTOMÁTICO DE PULSO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	115,00
	460,00

	28
	45
	UN
	ESFIGMOMANÔMETRO AUTOMÁTICO – MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO. MONITOR EM LCD QUE APRESENTE AVISO DE PILHA FRACA, DATA E HORA, PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA E DIASTÓLICA, ALÉM DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E DETECTOR DE BATIMENTOS IRREGULARES. BRAÇADEIRA COM IDENTIFICAÇÃO DE POSICIONAMENTO E COM VELCRO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	170,97
	7.693,65

	29
	24
	UN
	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	112,00
	2.688,00

	30
	02
	UN
	ESPÉCULO AURICULAR HARTMANN ADULTO – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	106,01
	212,02

	31
	02
	UN
	ESPÉCULO AURICULAR HARTMANN PEDIÁTRICO – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES), conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	79,72
	159,44

	32
	79
	UN
	ESTETOSCÓPIO – APARELHO PARA AUSCULTAÇÃO E COM TUBOS FLEXÍVEIS, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	42,00
	3.318,00

	33
	02
	RL
	FITA ADESIVA TEFLON PARA SELADORA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	147,39
	294,78

	34
	04
	UN
	FOCO DE LUZ CLÍNICO – FOCO DE LUZ CLÍNICO COM LÂMPADA HALÓGENA, COM ESPELHO, ARTICULAÇÃO COM HASTE FLEXÍVEL CROMADA, PROTETOR DE LÂMPADA, TUBO CROMADO PARA A REGULAGEM DA ALTURA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	570,00
	2.280,00

	35
	300
	UN
	GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL RÍGIDO DE 400 ML (17 CM X 10 CM X 2,7 CM), conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	7,60
	2.280,00

	36
	200
	UN
	GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL RÍGIDO DE 550 ML (22 CM X 15 CM X 2 CM), conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	9,81
	1.962,00

	37
	06
	UN
	HISTERÔMETRO – HISTERÔMETRO DE COLLIN 28 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	82,22
	493,32

	38
	10
	UN
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA 1 – EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	91,80
	918,00

	39
	10
	UN
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA 2 – EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	88,15
	881,50

	40
	01
	UN
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA 5-EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	91,80
	91,80

	41
	10
	UN
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA 0 – EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	90,90
	909,00

	42
	10
	UN
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA 0 – EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	89,20
	892,00

	43
	01
	UN
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA 00 – EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	110,06
	110,06

	44
	10
	UN
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA 1 – EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	94,90
	949,00

	45
	10
	UN
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA 2 – EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	95,00
	950,00

	46
	10
	UN
	LAMPADA PARA LARINGOSCÓPIO UNIVERSAL – ADAPTÁVEL EM TODOS OS MODELOS CONVENCIONAIS COM ROSCA UNIVERSAL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	49,50
	495,00

	47
	06
	UN
	LARINGOSCÓPIO ADULTO, COM 03 LÂMINAS CURVAS NÚMEROS 2,3,4. COM LAMPADAS, CROMADO COM CABO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	760,00
	4.560,00

	48
	06
	UN
	LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO, COM 03 LÂMINAS RETAS NÚMEROS 1, 2 E 3 COM LÂMPADAS, CROMADO COM CABO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	693,00
	4.158,00

	49
	06
	UN
	MACA CLÍNICA PARA TRANSPORTE COM COLCHONETE: EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO OBESO, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE EM PINTURA ELETROSTÁTICA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	1.898,00
	11.388,00

	50
	07
	UN
	MALETA PARA URGÊNCIA – MALETA PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE REMÉDIOS E ITENS DE PRIMEIROS SOCORROS, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	182,00
	1.274,00

	51
	10
	UN
	MESA AUXILIAR COM RODÍZIO (60CMX40CMX80CM) - MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ARMAÇÃO EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	394,00
	3.940,00

	52
	12
	UN
	MESA AUXILIAR COM RODÍZIO E GAVETA (60CM X40CM X80CM) - MESA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ARMAÇÃO EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	755,99
	9.071,88

	53
	02
	UN
	MESA AUXILIAR COM RODÍZIO (40CMX40CMX80CM) – MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PÉS EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO E RODÍZIOS DE 2″, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	229,00
	458,00

	54
	03
	UN
	MESA GINECOLÓGICA: ESTRUTURA EM AÇO INOX TUBULAR, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PÉS COM SAPATEIRA EM BORRACHA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	2.000,00
	6.000,00

	55
	10
	UN
	MONITOR COM DESFIBRILADOR/ CARDIOVERSOR. O EQUIPAMENTO DEVE PROMOVER DESFIBRILAÇÃO E CARDIOVERSÃO A PACIENTES ACOMETIDOS DE TAQUICARDIAS E REVERTER ARRITMIAS DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	38.250,00
	382.500,00

	56
	52
	UN
	OTOSCÓPIO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	329,99
	17.159,48

	57
	59
	UN
	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO COM DISPLAY GRÁFICO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE ABSORÇÃO DE INFRAVERMELHO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	100,00
	5.900,00

	58
	10
	UN
	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM BASE DE RECARGA – INDICAÇÃO DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO SANGUÍNEO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA (FR) POR MEIO DE CONTATO DIGITAL  
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, ALARME DE BAIXA BATERIA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	1.150,00
	11.500,00

	59
	22
	UN
	PINÇA ADSON COM DENTE 12 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	25,42
	559,24

	60
	22
	UN
	PINÇA ADSON SEM DENTE 12 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	22,00
	484,00

	61
	36
	UN
	PINÇA ANATÔMICA COM DENTE (RATO) 10CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	15,68
	564,48

	62
	46
	UN
	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 10CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	18,32
	842,72

	63
	20
	UN
	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	27,40
	548,00

	64
	20
	UN
	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	26,73
	534,60

	65
	10
	UN
	ELETRODO BIPOLAR PARA ELETROCAUTÉRIO – PONTEIRA FACA RETA PEQUENA 67MM – CORPO DE INOX CIRÚRGICO E COM ISOLAMENTO TERMOELÉTRICO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	98,37
	983,70

	66
	20
	UN
	PORTA AGULHA MAYO COM VIDEA 12CM, - MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ARTICULADO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	54,67
	1.093,40

	67
	01
	UN
	PRANCHA RÍGIDA – MACA DE TRANSPORTE E RESGATE EM POLIETILENO RESISTENTE E IMPERMEÁVEL E COM ABERTURAS LATERAIS (PEGA MÃO), conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	732,50
	732,50

	68
	02
	UN
	RÉGUA PARA EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA (FITA DE BROSELOW) - FABRICADA EM MATERIAL DURÁVEL, FLEXÍVEL E RESISTENTE A LÍQUIDOS. IMPRESSÃO RESISTENTE À DESCOLORAÇÃO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	180,63
	361,26

	69
	03
	UN
	RÉGUA DE PAREDE PEDIÁTRICA – FABRICADA EM MATERIAL DURÁVEL, FLEXÍVEL E RESISTENTE A LÍQUIDOS, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	74,78
	224,34

	70
	13
	UN
	SACO PARA HAMPER – SACO RESISTENTE EM ALGODÃO CRU, COM FIO TRANÇADO PARA VEDAÇÃO DA BOCA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	94,50
	1.228,50

	71
	11
	UN
	SELADORA ELETRÔNICA MANUAL PARA EMBALAGEM CIRÚRGICA. POSSUIR ALAVANCA PARA SELAGEM, SUPORTE DE BOBINA E FACA PARA CORTE DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	1.068,86
	11.757,46

	72
	01
	UN
	SUPORTE/ARMAÇÃO EM METAL PARA HAMPER – ESTRUTURA DO SUPORTE EM TUBOS DE AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO, PROVIDO DE TRÊS PÉS DE RODÍZIO EMBORRACHADOS GIRATÓRIOS COM TRAVAS, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	350,00
	350,00

	73
	15
	UN
	SUPORTE DE SORO COM RODAS – SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX C/ 04 RODÍZIOS, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	260,00
	3.900,00

	74
	03
	UN
	TENTACÂNULA 15 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	11,72
	35,16

	75
	32
	UN
	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA (-50 +70 ºC) COM CABO DE 2 (DOIS) METROS PARA REFRIGERADOR. EXATIDÃO: +/- 1°C PARA A ESCALA DE-20°C A +50°C E +/- 2 ºC NO RESTANTE DA ESCALA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	83,89
	2.684,48

	76
	39
	UN
	TESOURA ROMBA-ROMBA RETA 15 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	31,11
	1.213,29

	77
	13
	UN
	TESOURA LISTER 18CM (CORTA VESTES) - MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	62,89
	817,57

	78
	34
	UN
	TESOURA ÍRIS PONTA FINA RETA 8CM - MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	28,62
	973,08

	79
	42
	UN
	TESOURA MAYO 15CM RETA – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	33,45
	1.404,90

	80
	15
	UN
	TESOURA METZEMBAUM RETA 25 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	150,65
	2.259,75

	81
	26
	UN
	TESOURA SPENCER RETA 12 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	37,69
	979,94


1.3. As especificações detalhadas do objeto deste edital constam no anexo (termo de referência), o qual faz parte integrante deste edital, constando orientações e dados objetivos para as licitantes elaborarem suas propostas.
2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
[bookmark: _Hlk135302270][bookmark: _Hlk135304247]2.1. Poderão participar deste certame os interessados que estiverem previamente credenciados na plataforma eletrônica Bolsa de Licitações e Leilões (www.bll.org.br) e atenderem todas as exigências constantes neste edital.
2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais na plataforma eletrônica e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006.
2.6. Não poderão disputar esta licitação:
2.6.1. Aquele que não atenda às condições deste edital e seu(s) anexo(s);
2.6.2. Sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;
2.6.3. Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
2.6.4. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
2.6.5. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
2.6.6. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
2.6.7. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
2.6.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404/1976, concorrendo entre si;
2.6.9. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
2.6.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição.
2.7. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133/2021.
2.8. O impedimento de que trata o item 2.7. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
2.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.5 e 2.6.6 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
2.11. O disposto nos itens 2.6.5 e 2.6.6 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
2.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.
2.13. A vedação de que trata o item 2.7 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES
3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.
3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, facultado o encaminhamento, desde logo, dos documentos de habilitação.
3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante apresentará a declaração unificada de que trata o anexo III.1.
[bookmark: _Hlk160267056]3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, conforme anexo III.2, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133/2021:
3.4.1.	A ausência de envio da referida declaração apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.
3.5. A falsidade da declaração de que trata o item 3.3 ou 3.4 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste edital.
3.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
3.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
3.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
3.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo, quando for o caso, no cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
3.9.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; 
3.9.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.
3.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo, quando for o caso, parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
3.10.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço;
3.10.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando for adotado o critério de julgamento por maior desconto.
3.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo, quando for o caso, parametrizado na forma do item 3.9 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.
3.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
3.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
3.14. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional da plataforma eletrônica poderá ser esclarecida pelo telefone: Curitiba-PR (41) 3097 4600 Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (BLL) ou pelo e-mail: contato@bll.org.br.
3.15. O credenciamento no sistema operacional da plataforma eletrônica da BLL não dispensa a entrega dos documentos de habilitação.
[bookmark: _Hlk160267056_Copia_1][bookmark: _Toc135469227]4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
4.1.1. Valor unitário e total de cada item (duas casas decimais), quantidade, marca, fabricante, quando o for o caso;
[bookmark: _Hlk160703871]4.1.2. Descrição do objeto licitado, contendo as especificações constantes no termo de referência.  
4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam ao licitante.
4.2.1.	 O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.
4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
[bookmark: _Hlk160703992]4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição:
4.7.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;
4.7.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.
4.8. Caso o critério de julgamento seja o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no termo de referência.
4.9. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no termo de referência.
4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas competente e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento ou sobrepreço na execução do contrato.
4.11. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.
[bookmark: _Hlk160703992_Copia_1][bookmark: _Toc135469228]5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
[bookmark: _Hlk114646655]5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste edital.
5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
[bookmark: _Hlk160710308]5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.
5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital. 
5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
[bookmark: _Hlk160710957][bookmark: _Hlk160711099]5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta incidirá sobre o valor unitário de cada item e será de R$ 0,50 (cinquenta centavos).
5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.
5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
[bookmark: _Hlk113697759]5.11. Será adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações:
[bookmark: _Hlk113697759_Copia_1]5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública;
5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários;
5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação da margem de preferência e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso;
5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações;
[bookmark: _Hlk113631522]5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
[bookmark: _Hlk113697816]5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
[bookmark: _Hlk160711017]5.15. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes.
5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
5.18.	O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006:
5.18.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, apenas poderão se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus às margens de preferência;
5.18.2. O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirá no preço ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razão da aplicação da margem de preferência;
5.18.3. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento), serão consideradas empatadas com a primeira colocada;
5.18.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto;
5.18.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior;
5.18.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
5.18.7. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
5.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
5.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/2021, nesta ordem:
5.20.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
5.20.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 
5.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
5.20.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;
5.20.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
5.20.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
5.20.2.2. Empresas brasileiras;
5.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
5.20.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.
5.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento:
5.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração;
5.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;
5.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório;
5.22.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados;
5.22.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
5.23. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
6. DA FASE DE JULGAMENTO
6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que: 
6.6.1. Contiver vícios insanáveis;
6.6.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no termo de referência/ projeto básico;
6.6.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
6.6.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
6.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ou seus anexos, desde que insanável.
6.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração:
6.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:
6.7.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;
6.7.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
6.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
6.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;
6.8.2. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
6.8.3. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.
6.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
6.9.1. Caso o custo total estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.
6.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço:
6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
6.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
6.12. Caso o termo de referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado naquele, sob pena de não aceitação da proposta:
6.12.1. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. A empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar, após a fase de lances, deverá anexar na plataforma eletrônica da BLL o registro ANVISA e/ou documentação técnica, conforme os itens que requeiram os referidos documentos, para que possa ser realizada a análise técnica do item ofertado, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 
6.13. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
6.14. No caso de não haver entrega da documentação técnica ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo pregoeiro ou havendo entrega de documentação técnica fora das especificações previstas neste edital, a proposta do licitante será recusada.
6.15. Se a(s) documentação técnica apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) documentação técnica e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no termo de referência.
[bookmark: _Toc135469230]7. DA FASE DE HABILITAÇÃO
7.1. Os documentos previstos no termo de referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021:
7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.
7.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660/16, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
[bookmark: _Hlk171003367]7.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado:
7.4.1.	Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.
7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.
7.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
7.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
7.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
7.9. A habilitação será verificada por meio dos documentos enviados à plataforma eletrônica:
7.9.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
7.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais na plataforma eletrônica e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados:
7.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.
7.11. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação:
[bookmark: _Ref114663151]7.11.1. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro;
7.11.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.
7.12. A verificação ou a exigência dos documentos será feita em relação ao licitante vencedor:
7.12.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem no termo de referência e/ou neste edital, somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado;
7.12.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.
7.13.	Após a entrega da documentação para habilitação, documentos adicionais, relacionados ou não com os já disponibilizados ao pregoeiro, somente serão aceitos em sede de diligência e desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos:
7.13.1. Houve erro no envio ou juntada no momento oportuno;
7.13.1.1. Os documentos embora existentes na data da abertura do certame, não foram disponibilizados tempestivamente;
7.13.2. Comprovam condição pré-existente à data da sessão de abertura do certame;
7.13.3. Não alteram substancialmente a proposta, os documentos de habilitação e sua validade jurídica, de forma a comprometer a integridade de documento ou informação tempestiva e válida recebida anteriormente.
7.14.	O saneamento de erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica será efetuado pelo pregoeiro, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.
7.15.	Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.
7.16.	Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
7.17. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.
7.18. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, serão aferidas por intermédio dos seguintes documentos:
7.18.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 
c) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
d) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77/2020;
e) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
f) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
g) Sociedade cooperativa: ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado à Lei Federal nº 12.690/2012; 
[bookmark: _Ref114663777][bookmark: _Hlk215478546]h) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas;
7.18.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ); 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);
e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
f) Certidões de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual (relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação, inscritos em dívida ativa) e Fazenda Municipal (mobiliária).
[bookmark: _Toc98060975][bookmark: _Toc393535866][bookmark: _Toc393535943][bookmark: _Toc393622094][bookmark: _Toc231960904][bookmark: _Toc393622093][bookmark: _Toc393535942][bookmark: _Toc393535865][bookmark: _Toc231960903][bookmark: _Toc229996109][bookmark: _Toc229994711][bookmark: _Toc179688453][bookmark: _Toc141249633]7.18.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA: 
a) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, conforme art. 69, II, da Lei nº 14.133/21.
a.1) Quando se tratar de certidão que exija o complemento, o mesmo deverá ser cumprido, de acordo com a norma interna de cada Poder Judiciário competente, como por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo por meio das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (NSCGJ).
7.18.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
[bookmark: _Hlk243486688]a) Certificado ou alvará sanitário ou documento equivalente em vigor, emitido pelo órgão competente que comprove, conforme aplicável as Empresas e atividades sujeitas a legislação vigente, que a empresa armazenadora e/ou distribuidora foi vistoriada pelo serviço de vigilância sanitária estadual ou municipal, ou pelo serviço de inspeção federal ou estadual ou municipal do setor de agricultura no prazo estabelecido oficialmente, demonstrando que está apta para o seu funcionamento regular.
7.19. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, este Município aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
8. DO TERMO DE CONTRATO
[bookmark: _Ref167884937]8.1. Após a adjudicação e homologação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.
[bookmark: _Ref167884958]8.2. O adjudicatário terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
8.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá: a) encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso ao sistema de processo eletrônico para que seja assinado digitalmente em até 03 (três) dias úteis; ou c) outro meio eletrônico, assegurado o prazo de 03 (três) dias úteis para resposta após recebimento da notificação pela Administração.
8.4. O aceite da nota de empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:
8.4.1. Referida nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;
8.4.2. A Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste edital;
8.4.3. A Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
8.5. Os prazos dos itens 8.2 e 8.3, poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.
8.6. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no projeto termo de referência.
9. DOS RECURSOS
9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021.
9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
[bookmark: _Hlk160714603]9.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos;
9.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
9.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
[bookmark: _Hlk160714638]9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
[bookmark: _Hlk160714638_Copia_1][bookmark: _Toc135469234]10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 
10.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;
10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
10.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
10.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
10.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 
10.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;
10.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 
10.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
10.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
10.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
10.1.5. Fraudar a licitação;
10.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
10.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
10.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
10.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 
10.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.
10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: 
10.2.1. Advertência; 
10.2.2. Multa;
10.2.3. Impedimento de licitar e contratar;
10.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
10.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;
10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
10.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
10.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial:
10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado;
10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação. 
10.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 
10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
[bookmark: _Hlk114652595]10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
[bookmark: _Hlk160715138]10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados. 
11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da Lei federal nº 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 
11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 
11.3. As impugnações e/ou pedidos de esclarecimentos deverão ser realizados através da Plataforma Eletrônica https://bll.org.br. 
11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame:
[bookmark: _Hlk163631033]11.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
11.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
[bookmark: _Hlk160715189]12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro. 
12.3. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília/DF. 
12.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
12.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 
12.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
12.9. Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste edital. 
12.10. O edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no endereço eletrônico do Município www.sertaozinho.sp.gov.br e na Bolsa de Licitações e Leilões (www.bll.org.br).
13. DOS ANEXOS 
13.1. Integram o presente edital:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de planilha de proposta;
Anexo III – Modelos de Declarações;
Anexo IV – Minuta de Contrato.



Sertãozinho, 21 de outubro de 2026.




Andrei Ricardo Trovo
Secretário Municipal de Administração























PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2026

PROCESSO Nº 288/2026

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO OPERACIONAL, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DE SAÚDE, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU, DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA.
MENOR PREÇO POR ITEM

CONCEITUAÇÃO DO OBJETO

Objeto a ser contratado:

Aquisição de materiais de uso operacional, instrumentais e materiais permanentes para uso das Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, do Serviço de Atenção Domiciliar, Vigilância Epidemiológica e Departamento de Farmácia.

Natureza do objeto

Os itens enquadram-se como bens comuns para fins de Art. 6º, XIII, e Art. 29º da Lei nº 14.133/2021, embora, sob aspecto orçamentário e patrimonial, compreendam tanto materiais de consumo como equipamentos e materiais permanentes.

Fundamentação da contratação

O presente documento está baseado em Estudo Técnico Preliminar disponível no processo administrativo, indicado no item 1 deste TR.

Há legislação especial que deva ser considerada na contratação?
☒ Sim     ☐ Não

Conforme regime jurídico estadual das emendas e a resolução TCE-SP nº 17/2025.

[bookmark: _Hlk114844323]Justificativa da contratação  

A aquisição dos materiais visa atender às necessidades básicas das Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, do Serviço de Atenção Domiciliar, Vigilância Epidemiológica e Departamento de Farmácia, garantindo o atendimento dos pacientes usuário dos serviços públicos de saúde do Município de Sertãozinho.

Requisitos da contratação 

A) A empresa deve ser especializada na atividade-fim;
B) Comprovar regularidades perante:
 – Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
 – Fazenda Federal, Estadual e/ou municipal;
 – Seguridade Social e FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos instituídos por lei;
– Justiça do Trabalho;
– Contrato Social ou Ficha cadastral da Junta Comercial.
C) É de obrigação da contratada as despesas de seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento;
D) Atender aos descritivos técnicos dos itens deste TR.

Análise dos riscos da contratação 

Em anexo.

Haverá necessidade de matriz de alocação de riscos no contrato?
☒ Sim      ☐ Não

A seleção será restrita a produtos pré-qualificados?
☐ Sim      ☒ Não

O objeto é um produto com julgamento pelo ciclo de vida?  
☐ Sim      ☒ Não

O objeto possui critérios de inovação e/ou desenvolvimento nacional sustentável?
☐ Sim      ☒ Não

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
Especificação e quantidades da solução:

Os insumos e quantidades foram dimensionados conforme necessidade de cada Unidade de Saúde, de acordo com suas especificidades e público atendido. Os profissionais envolvidos no dimensionamento foram os responsáveis técnicos da enfermagem e medicina das Unidades, além do responsável administrativo. As necessidades foram enviadas via e-mail institucional para o e-mail da Unidade Gestora de Unidades de Saúde e repassada para confecção técnica.

A aquisição dos materiais, equipamentos e instrumentais, tendo em vista ter uma constância no consumo, deve ser feita através de Pregão Eletrônico, visando a economicidade na aquisição do material, levando em consideração a necessidade das unidades.

	ITEM
	CÓD. SMAR
	DESCRIÇÃO
	MEDIDA
	QTD

	1
	
1.03.32.0193-3
	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA. EQUIPAMENTO PARA O CUIDADO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, QUE ACEITE SERINGAS E EXTENSORES DE QUALQUER MARCA E TAMANHOS. DEVE ACEITAR SERINGAS COM CAPACIDADE DE 5 A 60ML. DEVE GARANTIR DOSES DE INFUSÃO DE 0,1 A 999,9 ML/H NO MÍNIMO; POSSUIR MENU PARA CONFIGURAÇÃO DE LISTA DE DROGAS. 

DEVE FORNECER CONTROLE DOS SEGUINTES PARÂMETROS: FUNÇÃO KVOPROGRAMADA COM NO MÍNIMO VAZÃO MÍNIMA: 0,1 ML/H, BOLUS PROGRAMÁVEL. 
O APARELHO DEVE POSSUIR OS SEGUINTES ALARMES AUDIOVISUAIS: OCLUSÃO, KVO, SERINGA VAZIA, AUSÊNCIA DE SERINGA, FIM DE CURSO, BATERIA FRACA E FALHA DE PROGRAMAÇÃO. 
POSSUIR DISPLAY DE LCD DE FÁCIL LEITURA COM INFORMAÇÕES CONSTANTES DA VELOCIDADE DE INFUSÃO EM ML/H, BATERIA E VOLUME INFUNDIDO. 
O APARELHO DEVE FUNCIONAR COM BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, ENERGIA DA REDE ELÉTRICA E/OU A PILHA, COM FUNCIONAMENTO DE 120 MINUTOS DE BATERIA (NO MÍNIMO) FORA DA TOMADA. EXISTÊNCIA DE SISTEMA ANTIBOLUS PÓS-OCLUSÃO.

ACESSÓRIOS BÁSICOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME ABNT, COM NO MÍNIMO 1,5M.

DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE 10 UNIDADES DE SERINGA DE 20 ML E 10 UNIDADES DE EXTENSORES PARA SERINGA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

MANUAL OPERACIONAL EM PORTUGUÊS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT COM 1,5M DE COMPRIMENTO. 

*GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 
A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR, EM CASO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO.

CERTIFICADO DO INMETRO, ABNT E REGISTRO VÁLIDO DO PRODUTO EMITIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

*A EMPRESA DEVERÁ REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO IN LOCO AOS FUNCIONÁRIOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO QUE OPERARÃO O EQUIPAMENTO EM ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO, COM AGENDAMENTO PRÉVIO. 

*O TREINAMENTO SERÁ FEITO PARA 03 (TRÊS) PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE SAÚDE NAS SEGUINTES UNIDADES:
– UBS EDGAR DA SILVEIRA PAGNANO (DISTRITO – CRUZ DAS POSSES)
	UND
	1

	2
	1.16.18.0010-4
	APOIO BRAÇO COM ESPUMA INJETADA DE GRANDE DURABILIDADE, REGULAGEM DE ALTURA E DE ÂNGULO DE APOIO. DESMONTÁVEL PARA MELHOR HIGIENIZAÇÃO. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 87CM – LARGURA: 40CM – COMPRIMENTO: 40CM. REGISTRO E CERTIFICADO DO PRODUTO NA ANVISA. GARANTIA DE 24 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	15

	3
	1.16.06.0294.5
	ASPIRADOR DE VIAS AÉREAS PORTÁTIL – PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, COM ALÇA DE TRANSPORTE, SILENCIOSO E DE MANUSEIO SIMPLES. FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE NO MÍNIMO 18 LITROS/MINUTO, VÁCUO: 0-620 MMHG, BOTÃO REGULADOR DE VÁCUO PARA CONTROLE DA POTÊNCIA DE SUCÇÃO, FILTRO PARA PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO CRUZADA. FRASCO COLETOR ACOPLADO COM TAMPA, CAPACIDADE ENTRE 0,8 E 1,2ML, EM MATERIAL RESISTENTE A LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA, COM PROTEÇÃO ATRAVÉS DE VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL ANTITRANSBORDAMENTO. ALIMENTAÇÃO: 100-240 V, COM BATERIA INTEGRADA RECARREGÁVEL 12VCC, SELADA DE CHUMBO ÁCIDO, AUTONOMIA 40 MINUTOS. PESO MÁXIMO DE 3,5 KG. ACOMPANHA: FONTE DE ALIMENTAÇÃO, TUBO DE SUCÇÃO EM SILICONE COM NO MÍNIMO 1,8 M DE EXTENSÃO, 01 (UM) FILTRO SOBRESSALENTE E DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. 

*GARANTIA DE 24 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 
A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR, EM CASO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO.
	UND
	2

	4
	1.09.01.0065.2
	BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL 30 CM – MATERIAL COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES). SUA BORDA PLANA NÃO PERMITE A RETENÇÃO DE SUJIDADES E FACILITA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	18

	5
	1.03.32.0031-7
	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL – MODELO ADULTO COM ESTRUTURA EM AÇO-CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE REGULÁVEL NA PLATAFORMA. CAPACIDADE PARA 200 KG E FRAÇÃO DE 100G. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE 2,00 M EM ALUMÍNIO, COM ESCALA DE 0,5 CM, RETRÁTIL EM TUBO DE AÇO. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA. VISOR DIGITAL COM 5 DÍGITOS. DEVE SER BIVOLT E CONTER CHAVE SELETORA DE TENSÃO (110/220 V). FREQUÊNCIA ELÉTRICA ENTRE 50/60HZ. DEVE ACOMPANHAR CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM.

*GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 
A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR, EM CASO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO.
	UND
	3

	6
	1.03.11.0697-6
	BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR MEDIDAS 30X20X4CM – MATERIAL COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES). SUA BORDA PLANA NÃO PERMITE A RETENÇÃO DE SUJIDADES E FACILITA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	31

	7
	1.16.06.0012-8
	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, COM PINTURA EPOXI, CORTINAS EM PLÁSTICO PVC 0,20 BRANCO E PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,8M LARGURA ABERTO E 1,80M ALTURA. GARANTIA DE 24 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	7

	8
	1.16.06.0290.2
	CABO TRANSDUTOR/EXTENSOR PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA OXIMETRIA ADULTO/INFANTIL DE 1 VIA EM SILICONE MEDICINAL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2M. – COMPATÍVEL COM GENERAL MEDTECH (G3D). DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

OBS: EQUIPAMENTO JÁ PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. COMPATIBILIDADE TÉCNICA INDISPENSÁVEL.
	UND
	2

	9
	1.16.06.0289.9
	CABO TRANSDUTOR/EXTENSOR PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) DE 1 VIA EM SILICONE MEDICINAL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2M. – COMPATÍVEL COM GENERAL MEDTECH (G3D). DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

OBS: EQUIPAMENTO JÁ PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. COMPATIBILIDADE TÉCNICA INDISPENSÁVEL.
	UND
	2

	10
	1.16.06.0276.7
	CANETA PARA ELETROCAUTÉRIO/BISTURI ELÉTRICO – MATERIAL DE ENCAIXE UNIVERSAL, MONOPOLAR, COM CABO EM MATERIAL ISOLANTE, CABO COM EXTENSÃO MÍNIMA DE 2 METROS, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BOTÃO DE CORTE E COAGULAÇÃO EM SEU CORPO, ESTÉRIL E AUTOCLAVÁVEL. DEVERA APRESENTAR REGISTRO ANVISA. EMBALAGEM INDIVIDUAL PRIMARIA E EMBALAGEM SECUNDÁRIA ROTULADA CONFORME A RDC 751/2022. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	15

	11
	1.09.22.2641.6
	CAIXA TÉRMICA 100 L COM RODÍZIOS – CAIXA COM VOLUME APROXIMADO DE 100L, COM PAREDES EM POLIESTIRENO EXPANDIDO, ENTRE CAMADAS COM PU (POLIURETANO), ESPESSURA DE PAREDES DE APROXIMADAMENTE 2,5 CM. TAMPA EM POLIURETANO COM FECHO DE VEDAÇÃO, ALÇAS PARA TRANSPORTE E RODÍZIOS RESISTENTES. MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS: 41 CM (ALTURA) X 42 CM (LARGURA) X 77 CM (COMPRIMENTO). DEVE ATENDER A RDC Nº 197/2017. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	7

	12
	1.09.22.2640.8
	CAIXA TÉRMICA 80 L COM RODÍZIOS – CAIXA COM VOLUME APROXIMADO DE 80L, COM PAREDES EM POLIESTIRENO EXPANDIDO, ENTRE CAMADAS COM PU (POLIURETANO), ESPESSURA DE PAREDES DE APROXIMADAMENTE 2,5 CM. TAMPA EM POLIURETANO COM FECHO DE VEDAÇÃO, ALÇAS PARA TRANSPORTE E RODÍZIOS RESISTENTES. MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS: 41 CM (ALTURA) X 41 CM (LARGURA) X 77 CM (COMPRIMENTO). DEVE ATENDER A RDC Nº 197/2017. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	2

	13
	1.09.22.2289.5
	CAIXA TÉRMICA 8,5 L – CAIXA COM VOLUME APROXIMADO DE 8,5L, COM PAREDES EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – PEAD, ENTRE CAMADAS COM PU (POLIURETANO), ESPESSURA DE PAREDES DE APROXIMADAMENTE 2 CM. TAMPA EM POLIURETANO E ALÇAS PARA TRANSPORTE. MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS: 24,5 CM (ALTURA) X 21 CM (LARGURA) X 29,5 CM (COMPRIMENTO). DEVE ATENDER A RDC Nº 197/2017. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	10

	14
	1.09.22.2290.9
	CAIXA TÉRMICA 26 L – CAIXA COM VOLUME APROXIMADO DE 26L, COM PAREDES EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – PEAD, ENTRE CAMADAS COM PU (POLIURETANO), ESPESSURA DE PAREDES DE APROXIMADAMENTE 3,2 CM. TAMPA EM POLIURETANO E ALÇAS PARA TRANSPORTE. MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS: 32,5 CM (ALTURA) X 27 CM (LARGURA) X 51 CM (COMPRIMENTO). DEVE ATENDER A RDC Nº 197/2017. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	4

	15
	1.09.22.2291.7
	CAIXA TÉRMICA 52 L – CAIXA COM VOLUME APROXIMADO DE 52L, COM PAREDES EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – PEAD, ENTRE CAMADAS COM PU (POLIURETANO), ESPESSURA DE PAREDES DE APROXIMADAMENTE 2,5 CM. TAMPA EM POLIURETANO E ALÇAS PARA TRANSPORTE. MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS: 41 CM (ALTURA) X 33 CM (LARGURA) X 60 CM (COMPRIMENTO). DEVE ATENDER A RDC Nº 197/2017. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	7

	16
	1.09.10.0116.0
	CAMISOLA EM TECIDO PARA ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA – TAMANHO GRANDE (G) – 100% ALGODÃO, COM MANGA JAPONESA, ABERTURA NA FRENTE E FECHAMENTO POR AMARRILHO LATERAL. REUTILIZÁVEL E ESTERILIZÁVEL. GARANTIA DE 06 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	60

	17
	1.03.11.1156.2
	CAMPO CIRÚRGICO ALGODÃO BRIM 100% ALGODÃO C/ FENESTRA 75 CM X 75 CM – CAMPO CIRÚRGICO DUPLO EM BRIM 100% ALGODÃO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 200gr/m2, FENESTRA DE 10 CM E ACABAMENTO COM BAINHA SIMPLES. DEVE SER RESISTENTE A LAVAGENS E ESTERILIZAÇÃO. GARANTIA DE 06 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	60

	18
	1.03.11.1157.0
	CAMPO CIRÚRGICO BRIM 100% ALGODÃO S/ FENESTRA 75 CM X 75 CM – CAMPO CIRÚRGICO DUPLO EM BRIM 100% ALGODÃO, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 200gr/m2 E ACABAMENTO EM BAINHA SIMPLES. DEVE SER RESISTENTE A LAVAGENS E ESTERILIZAÇÃO. GARANTIA DE 06 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	60

	19
	1.03.32.0189.5
	CARRO DE EMERGÊNCIA: CONSTRUÍDO EM CHAPA METÁLICA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA, COM 04 RODÍZIOS DE MOVIMENTO DE 360 GRAUS E FREIO EM 02 RODAS. GAVETEIRO COMPOSTO DE 03 GAVETAS, SENDO UMA COM 18 DIVISÕES PARA GUARDAR MEDICAMENTOS E DUAS PARA INSTRUMENTOS. UM COMPARTIMENTO FECHADO COM TAMPA BASCULANTE, PARA USO GERAL. TAMPO SUPERIOR EM MATERIAL SINTÉTICO DIVIDIDO EM DOIS MÓDULOS. BANDEJA COM GIRO LIVRE DE 360 GRAUS, PARA ACOMODAÇÃO DE DESFIBRILADOR/MONITOR OU CARDIOVERSOR. DOTADO DE CABO DE FORÇA TRIPOLAR DE 2,00 METROS, E 4 TOMADAS (2P+T) DE DISTRIBUIÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. PROTEÇÃO DE BORRACHA EM TODO O PERÍMETRO CONTRA IMPACTOS. ACOMPANHA: SUPORTE PARA SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA EM ACRÍLICO, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO E TRAVA PARA GAVETAS / BASCULANTE – FECHAMENTO DAS GAVETAS ATRAVÉS DE LACRE E/OU CHAVE. DIMENSÕES: 520 MM X 725 MM X 1095 MM. PRODUTO DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	5

	20
	1.09.50.0092.3
	COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR: ESPUMA FABRICADA 100% EM POLIURETANO FLEXÍVEL SELADA, SEGUINDO CRITÉRIOS TÉCNICOS E CERTIFICADA PELO INMETRO. O REVESTIMENTO DO COLCHÃO DEVE SER AZUL, EM MATERIAL RESISTENTE E POSSUIR COSTURAS REFORÇADAS OFERENDO IMPERMEABILIDADE TOTAL, PERMITINDO A HIGIENIZAÇÃO COM ÁLCOOL. MEDIDAS – COMPRIMENTO: 1,90M, LARGURA: 0,90M, ALTURA: 0,10M, MÍNIM0 D-28 E FAIXA DE PESO INDICADA: 200KG. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	8

	21
	1.03.11.0161-3
	CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDIDA 08 CM DE DIÂMETRO, CAPACIDADE 150ML – MATERIAL COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES). SUA BORDA PLANA NÃO PERMITE A RETENÇÃO DE SUJIDADES E FACILITA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	32

	22
	1.03.11.0131-1
	CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDIDA 26X12 CM, CAPACIDADE DE 700ML – MATERIAL COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES). SUA BORDA PLANA NÃO PERMITE A RETENÇÃO DE SUJIDADES E FACILITA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	24

	23
	1.16.06.0016.0
	DIVÃ CLÍNICO ADULTO: EM AÇO INOXIDÁVEL E ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. ESTRUTURA TUBULAR COM REFORÇO CENTRAL, COM SUPORTE PARA PAPEL LENÇOL, PÉS COM SAPATAS DE BORRACHA E CABECEIRA MÓVEL POR CREMALHEIRA. ESTOFAMENTO COM ESPUMA D-26 E REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL PRETO E RESISTENTE. CERCA DE 1,90M DE COMPRIMENTO, 0,70 M DE LARGURA E 0,80 M DE ALTURA. CAPACIDADE DE CARGA DEVE SER DE APROXIMADA MENTE 150 KG. DEVE SEGUIR AS REGRAS DE CONFECÇÃO DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 24 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	40

	24
	1.16.06.0218.0
	ELETROCARDIÓGRAFO – PORTÁTIL, DIGITAL. REGISTRO DE 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 E V6), ALÉM DE 1 (UMA) DERIVAÇÃO LONGA. IMPRESSÃO, EM PAPEL FORMATO DE BOBINA (210 MM X 30M OU 80 MM X 30M OU 100 MM X 30M). NO MÍNIMO 03 VELOCIDADES DE IMPRESSÃO (MM/S). POSSIBILIDADE DE EXPORTAÇÃO DE EXAMES PARA COMPUTADOR. DISPLAY COLORIDO DE NO MÍNIMO 4 POLEGADAS. VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 TRAÇADOS DE ECG. TECLADO TOUCH SCREEN (ALFANUMÉRICOS E SÍMBOLOS DISPONÍVEIS) E BOTÃO PARA ACESSO RÁPIDO AO MENU. 

MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICA COM UMA ÚNICA TECLA. VISUALIZAÇÃO DO POSICIONAMENTO DE ELETRODOS. CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE LINHA DE BASE. FILTRO DIGITAL PARA RUÍDOS DE REDE ELÉTRICA E TREMOR MUSCULAR. IDENTIFICAÇÃO DE SINAL DE MARCAPASSO. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA: 110 A 240 – VAC 50/60 HZ. 
DEVE ACOMPANHAR: 
– 01 (UM) CABO PACIENTE PARA ECG DE 10 VIAS;
 – 01 (UM) CABO DE FORÇA;
– 04 (QUATRO) ELETRODOS DE MEMBROS TIPO CLIP “BRAÇADEIRAS”;
– 06 (SEIS) ELETRODOS PRECORDIAIS COMPATÍVEIS COM OS ELETRODOS (PERAS);
– 04 (QUATRO) ROLOS DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL DE TAMANHO COMPATÍVEL.

MANUAL OPERACIONAL EM PORTUGUÊS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT COM 1,5M DE COMPRIMENTO.

*GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 
A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR, EM CASO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO.

[bookmark: _Hlk243486472]DEVE APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E, NO CASO DE PRODUTO IMPORTADO, APRESENTAR DOCUMENTO REFERENTE AO BPF DO PAÍS DE ORIGEM TRADUZIDO E JURAMENTADO EM PORTUGUÊS.

*A EMPRESA DEVERÁ REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO IN LOCO AOS FUNCIONÁRIOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO QUE OPERARÃO O EQUIPAMENTO EM ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO, COM AGENDAMENTO PRÉVIO. 

*O TREINAMENTO SERÁ FEITO PARA 03 (TRÊS) PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE SAÚDE NAS SEGUINTES UNIDADES:

– CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CS II)
– UBS EDGAR DA SILVEIRA PAGNANO (DISTRITO CRUZ DAS POSSES)
– UBS JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO (COHAB 3)
	UND
	3

	25
	1.03.11.1155.4
	ELETRODO BIPOLAR PARA ELETROCAUTÉRIO – ALÇA PARA CORTE 7MM X 50 MM E HASTE: Ø 1,8 MM – MODELO COM ENCAIXE UNIVERSAL, AUTOCLAVÁVEL E BOA DURABILIDADE. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	4

	26
	1.16.06.0159-0

	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: ESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANEROIDE, PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES ADULTO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: MANÔMETRO ANEROIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; PRECISÃO DE +/-2 MMHG; CAIXA METÁLICA PROTETORA EM INOX OU AÇO, PINTADA EM EPÓXI PROTEGIDA CONTRA CORROSÃO; BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, MEDIDA APROXIMADA DE 42 CM X 13 CM, NÃO ELÁSTICO E RESISTENTE COM FECHO EM VELCRO; MANGUITO EM BORRACHA SINTÉTICA OU LÁTEX; VÁLVULA DE CONTROLE DA SAÍDA DE AR EM METAL CROMADO; PÊRA PARA INSUFLAÇÃO EM BORRACHA SINTÉTICA OU LÁTEX; VÁLVULA UNIDIRECIONAL DA BOMBA DE AR. DEVE VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO (SELO VERDE CONTENDO NÚMERO DA PORTARIA DO INMETRO Nº 24 DE 22 DE FEVEREIRO DE 1996) E TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 24 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	156

	27
	1.16.06.0295.3
	ESFIGMOMANÔMETRO AUTOMÁTICO – MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL AUTOMÁTICO DE PULSO. MONITOR EM LCD QUE APRESENTE AVISO DE PILHA FRACA, DATA E HORA, PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA E DIASTÓLICA, ALÉM DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E DETECTOR DE BATIMENTOS IRREGULARES. BRAÇADEIRA COM IDENTIFICAÇÃO DE POSICIONAMENTO E COM VELCRO. MEMÓRIA DE, NO MÍNIMO, 90 AFERIÇÕES COM DATA E HORA. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS AAA. DEVERÁ SER ENTREGUE: 01 APARELHO, 01 MANUAL EM PORTUGUÊS, 01 BOLSA PROTETORA E PILHAS AAA PARA PRIMEIRO FUNCIONAMENTO. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, APROVADO PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA E APROVADO PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO. 

*GARANTIA DE 24 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 
A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR, EM CASO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO.
	UND
	4

	28
	1.16.06.0262.7
	ESFIGMOMANÔMETRO AUTOMÁTICO – MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO. MONITOR EM LCD QUE APRESENTE AVISO DE PILHA FRACA, DATA E HORA, PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA E DIASTÓLICA, ALÉM DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E DETECTOR DE BATIMENTOS IRREGULARES. BRAÇADEIRA COM IDENTIFICAÇÃO DE POSICIONAMENTO E COM VELCRO. MEMÓRIA DE, NO MÍNIMO, 90 AFERIÇÕES COM DATA E HORA. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS AA. DEVERÁ SER ENTREGUE: 01 APARELHO, 03 BRAÇADEIRAS (ADULTO, OBESO E INFANTIL), 01 MANUAL EM PORTUGUÊS, 01 BOLSA PARA ARMAZENAMENTO E PILHAS AA PARA PRIMEIRO FUNCIONAMENTO. VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, APROVADO PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA E APROVADO PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO. 

*GARANTIA DE 24 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 
A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR, EM CASO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO.
	UND
	45

	29
	1.16.06.0161.2
	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL: ESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANEROIDE, PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES PEDIÁTRICOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: MANÔMETRO ANEROIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; PRECISÃO DE +/-2 MMHG; CAIXA METÁLICA PROTETORA EM INOX OU AÇO, PINTADA EM EPÓXI PROTEGIDA CONTRA CORROSÃO; BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, MEDIDA APROXIMADA DE 35 CM X 9 CM, NÃO ELÁSTICO E RESISTENTE COM FECHO EM VELCRO. MANGUITO EM BORRACHA SINTÉTICA OU LÁTEX; VÁLVULA DE CONTROLE DA SAÍDA DE AR EM METAL CROMADO; PÊRA PARA INSUFLAÇÃO EM BORRACHA SINTÉTICA OU LÁTEX; VÁLVULA UNIDIRECIONAL DA BOMBA DE AR. DEVE VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. DEVE SER CERTIFICADO PELO INMETRO (SELO VERDE CONTENDO NÚMERO DA PORTARIA DO INMETRO – PORTARIA Nº 24 DE 22 DE FEVEREIRO DE 1996) E TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 24 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	24

	30
	1.03.11.1152.0
	ESPÉCULO AURICULAR HARTMANN ADULTO – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES). DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	2

	31
	1.03.11.1153.8
	ESPÉCULO AURICULAR HARTMANN PEDIÁTRICO – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES). DEVE TER REGISTRO NA ANVISA E FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	2

	32
	1.16.06.0145.0
	ESTETOSCÓPIO – APARELHO PARA AUSCULTAÇÃO E COM TUBOS FLEXÍVEIS, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: AUSCULTADOR EM AÇO INOX; TUBOS EM PVC RESISTENTES E FLEXÍVEIS; HASTES METÁLICAS CROMADAS; OLIVAS EM TERMOPLÁSTICO OU BORRACHA, QUE OFEREÇA VEDAÇÃO AOS RUÍDOS EXTERNOS; SOM SIMPLES, AUSCULTADOR COM DIAFRAGMA. TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	79

	33
	1.09.22.1728.0
	FITA ADESIVA TEFLON PARA SELADORA – MATERIAL DEVE TER BOA TRANSFERÊNCIA DE CALOR, ANTIADERENTE, RESISTE À TEMPERATURA DE ATÉ 260°C EM USO CONTÍNUO E POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA. CONFECCIONADA DA SEGUINTE FORMA: UM DOA LADOS COM TECIDO DE FIBRA DE VIDRO IMPREGNADO COM POLITETRAFLUORETILENO (PTFE) ANTIADERENTE, A FITA PARA SELADORA NÃO DEVE POSSUIR TEXTURA E O OUTRO LADO COBERTO COM ADESIVO À BASE DE SILICONE COM OU SEM LINER. MEDIDA: 30 MM X 0,08 MM, ROLO COM 30MT. COMPATÍVEL COM AS SELADORAS DA MARCA IMAP. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	ROLO
	2

	34
	1.16.06.0230-9
	FOCO DE LUZ CLÍNICO – FOCO DE LUZ CLÍNICO COM LÂMPADA HALÓGENA, COM ESPELHO, ARTICULAÇÃO COM HASTE FLEXÍVEL CROMADA, PROTETOR DE LÂMPADA, TUBO CROMADO PARA A REGULAGEM DA ALTURA. CABO DE NO MÍNIMO 2 METROS, BIVOLT E ALTURA MIN. 0,80M E MAX 1,40M. BASE COM 04 APOIOS E RODÍZIOS. DEVE TER REGISTRO E CERTIFICADO NA ANVISA. GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	4

	35
	1.03.11.1005.1
	GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL RÍGIDO DE 400 ML (17 CM X 10 CM X 2,7 CM). COMPOSTO POR GEL ATÓXICO, EMBALAGEM EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE E NÃO MOLHAR AO DESCONGELAR. DEVE SUPORTAR CONGELAMENTO E ESTABILIDADE TÉRMICA NA
FAIXA DE 2°C A 8°C. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	300

	36
	1.03.11.1006.0
	GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL RÍGIDO DE 550 ML (22 CM X 15 CM X 2 CM). COMPOSTO POR GEL ATÓXICO, EMBALAGEM EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE E NÃO MOLHAR AO DESCONGELAR. DEVE SUPORTAR CONGELAMENTO E ESTABILIDADE TÉRMICA NA FAIXA DE 2°C A 8°C. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	200

	37
	1.03.11.0464-7
	HISTERÔMETRO – HISTERÔMETRO DE COLLIN 28 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES). MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	6

	38
	1.03.11.1145.7
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA 1 – EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, POSSUIR ARESTAS ARREDONDADAS PARA REDUZIR LESÕES E SER ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. A LÂMINA DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE FOSCA E COM LÂMPADA EM SUA EXTREMIDADE PARA ILUMINAÇÃO LOCAL. A LÂMPADA DEVE SER EM LED FRIA. A ILUMINAÇÃO DEVE SER ACIONADA AUTOMATICAMENTE AO ENCAIXAR A LÂMPADA NO CABO. COMPATÍVEL COM CABO CONVENCIONAL MD. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	10

	39
	1.03.11.1146.5
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA 2 – EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, POSSUIR ARESTAS ARREDONDADAS PARA REDUZIR LESÕES E SER ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. A LÂMINA DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE FOSCA E COM LÂMPADA EM SUA EXTREMIDADE PARA ILUMINAÇÃO LOCAL. A LÂMPADA DEVE SER EM LED FRIA. A ILUMINAÇÃO DEVE SER ACIONADA AUTOMATICAMENTE AO ENCAIXAR A LÂMPADA NO CABO. COMPATÍVEL COM CABO CONVENCIONAL MD. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	10

	40
	1.03.11.1147.3
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA 5-EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, POSSUIR ARESTAS ARREDONDADAS PARA REDUZIR LESÕES E SER ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. A LÂMINA DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE FOSCA E COM LÂMPADA EM SUA EXTREMIDADE PARA ILUMINAÇÃO LOCAL. A LÂMPADA DEVE SER EM LED FRIA. A ILUMINAÇÃO DEVE SER ACIONADA AUTOMATICAMENTE AO ENCAIXAR A LÂMPADA NO CABO. COMPATÍVEL COM CABO CONVENCIONAL MD. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	1

	41
	1.03.11.1144.9
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA 0 – EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, POSSUIR ARESTAS ARREDONDADAS PARA REDUZIR LESÕES E SER ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. A LÂMINA DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE FOSCA E COM LÂMPADA EM SUA EXTREMIDADE PARA ILUMINAÇÃO LOCAL. A LÂMPADA DEVE SER EM LED FRIA. A ILUMINAÇÃO DEVE SER ACIONADA AUTOMATICAMENTE AO ENCAIXAR A LÂMPADA NO CABO. COMPATÍVEL COM CABO CONVENCIONAL MD. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	10

	42
	1.03.11.1149.0
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA 0 – EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, POSSUIR ARESTAS ARREDONDADAS PARA REDUZIR LESÕES E SER ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. A LÂMINA DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE FOSCA E COM LÂMPADA EM SUA EXTREMIDADE PARA ILUMINAÇÃO LOCAL. A LÂMPADA DEVE SER EM LED FRIA. A ILUMINAÇÃO DEVE SER ACIONADA AUTOMATICAMENTE AO ENCAIXAR A LÂMPADA NO CABO. COMPATÍVEL COM CABO CONVENCIONAL MD. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	10

	43
	1.03.11.1148.1
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA 00 – EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, POSSUIR ARESTAS ARREDONDADAS PARA REDUZIR LESÕES E SER ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. A LÂMINA DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE FOSCA E COM LÂMPADA EM SUA EXTREMIDADE PARA ILUMINAÇÃO LOCAL. A LÂMPADA DEVE SER EM LED FRIA. A ILUMINAÇÃO DEVE SER ACIONADA AUTOMATICAMENTE AO ENCAIXAR A LÂMPADA NO CABO. COMPATÍVEL COM CABO CONVENCIONAL MD. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	1

	44
	1.03.11.1150.3
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA 1 – EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, POSSUIR ARESTAS ARREDONDADAS PARA REDUZIR LESÕES E SER ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. A LÂMINA DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE FOSCA E COM LÂMPADA EM SUA EXTREMIDADE PARA ILUMINAÇÃO LOCAL. A LÂMPADA DEVE SER EM LED FRIA. A ILUMINAÇÃO DEVE SER ACIONADA AUTOMATICAMENTE AO ENCAIXAR A LÂMPADA NO CABO. COMPATÍVEL COM CABO CONVENCIONAL MD. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	10

	45
	1.03.11.1158.9
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA 2 – EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, POSSUIR ARESTAS ARREDONDADAS PARA REDUZIR LESÕES E SER ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. A LÂMINA DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE FOSCA E COM LÂMPADA EM SUA EXTREMIDADE PARA ILUMINAÇÃO LOCAL. A LÂMPADA DEVE SER EM LED FRIA. A ILUMINAÇÃO DEVE SER ACIONADA AUTOMATICAMENTE AO ENCAIXAR A LÂMPADA NO CABO. COMPATÍVEL COM CABO CONVENCIONAL MD. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	10

	46
	1.03.11.0003.0
	LAMPADA PARA LARINGOSCÓPIO UNIVERSAL – ADAPTÁVEL EM TODOS OS MODELOS CONVENCIONAIS COM ROSCA UNIVERSAL. LAMPADA EM LED BRANCA INTENSA, LUZ FRIA, BAIXO CONSUMO, BOA DURABILIDADE, VOLTAGEM DE 2,5 V. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	10

	47
	1.16.06.0291.0
	LARINGOSCÓPIO ADULTO, COM 03 LÂMINAS CURVAS NÚMEROS 2,3,4. COM LAMPADAS, CROMADO COM CABO. ENCAIXE DAS LÂMINAS TIPO ROSCA COM TRAVA DE SEGURANÇA (ENCAIXE DE LÂMINAS PADRÃO INTERNACIONAL). CONFECCIONADO EM MATERIAL INOXIDÁVEL E RESISTENTE, ACONDICIONADO EM ESTOJO PRÓPRIO E PILHAS PARA PRIMEIRO FUNCIONAMENTO. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	6

	48
	1.16.06.0292.9
	LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO, COM 03 LÂMINAS RETAS NÚMEROS 1, 2 E 3 COM LÂMPADAS, CROMADO COM CABO. ENCAIXE DAS LÂMINAS TIPO ROSCA COM TRAVA DE SEGURANÇA (ENCAIXE DE LÂMINAS PADRÃO INTERNACIONAL). CONFECCIONADO EM MATERIAL INOXIDÁVEL E RESISTENTE, ACONDICIONADO EM ESTOJO PRÓPRIO E PILHAS PARA PRIMEIRO FUNCIONAMENTO. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	6

	49
	1.16.06.0285.6
	MACA CLÍNICA PARA TRANSPORTE COM COLCHONETE: EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO OBESO, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE EM PINTURA ELETROSTÁTICA. COM 4 RODAS E RODÍZIOS DE 8”, SENDO 2 COM FREIOS. COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 1,90 M, LARGURA COM CERCA DE 0,80 M E ALTURA COM CERCA DE 0,80M. A CAPACIDADE DE CARGA DEVE SER DE 200KG OU MAIS. COMPONENTES: 01 PARA-CHOQUE EMBORRACHADO, CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA E GRADES ESCAMOTÁVEIS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO. ACESSÓRIOS: 1 SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL E COLCHÃO D-28 EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E RESISTENTE AZUL. DEVE SEGUIR AS REGRAS DE CONFECÇÃO DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 24 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	6

	50
	1.03.11.0696.8
	MALETA PARA URGÊNCIA – MALETA PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE REMÉDIOS E ITENS DE PRIMEIROS SOCORROS. SISTEMA TRAVA FÁCIL O QUE EVITA ACIDENTES NO MANUSEIO DA MALETA. MATERIAL EM POLIPROPILENO, ALÇA E FECHO, MÍNIMO DE 2 BANDEJAS. DIMENSÕES 20 CM X 21 CM X 43 CM (A X L X C), VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ± 2. COR BRANCA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	7

	51
	1.03.32.0191.7
	MESA AUXILIAR COM RODÍZIO (60CMX40CMX80CM) - MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ARMAÇÃO EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO,
TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, SENDO AS EXTREMIDADES COM ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES COM VARANDAS E
PÉS COM RODÍZIOS DE 2". GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	10

	52
	1.03.32.0190.9
	MESA AUXILIAR COM RODÍZIO E GAVETA (60CM X40CM X80CM) - MESA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ARMAÇÃO EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO,
TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, SENDO AS EXTREMIDADES COM ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES COM VARANDAS, 2 GAVETAS COM PUXADOR E
PÉS COM RODÍZIOS DE 2". GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	12

	53
	1.03.32.0158.5
	MESA AUXILIAR COM RODÍZIO (40CMX40CMX80CM) – MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PÉS EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO E RODÍZIOS DE 2″. TAMPO E PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO INOX COM ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES E DUAS ALÇAS LATERAIS. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	2

	54
	1.03.32.0193-3
	MESA GINECOLÓGICA: ESTRUTURA EM AÇO INOX TUBULAR, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PÉS COM SAPATEIRA EM BORRACHA. LEITO ESTOFADO (D-23) DIVIDIDO EM 3 PARTES, SENDO ENCOSTO E APOIO DE PÉS COM ALTURA REGULÁVEL E ASSENTO FIXO, SENDO REVESTIDOS EM MATERIAL IMPERMEÁVEL. PERNEIRAS CROMADAS COM PORTAS COXAS ESTOFADO E REVESTIDOS COM MATERIAL IMPERMEÁVEL. GAVETA PARA ESCOAMENTO DE RESÍDUOS EM AÇO INOX. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO ABERTA: 1,90M DE COMPRIMENTO, LARGURA: 0,60M E ALTURA: 0,80M. DEVE SEGUIR AS REGRAS DE CONFECÇÃO DA ABNT. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 24 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	3

	55
	1.16.06.0288.0
	MONITOR COM DESFIBRILADOR/ CARDIOVERSOR. O EQUIPAMENTO DEVE PROMOVER DESFIBRILAÇÃO E CARDIOVERSÃO A PACIENTES ACOMETIDOS DE TAQUICARDIAS E REVERTER ARRITMIAS DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR. AFERIÇÃO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA POR MÉTODO OSCILOMÉTRICO DA MEDIÇÃO COM AFERIÇÃO DAS PRESSÕES SISTÓLICA, DIASTÓLICA E MÉDIA, ALÉM DE MONITORAÇÃO DE ECG, RESPIRAÇÃO E FREQUÊNCIA CARDÍACA, COM FUNÇÃO DE MARCA-PASSO TRANSCUTÂNEO E DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA. 
PARÂMETROS INCLUSO: DESFIBRILADOR BIFÁSICO, ECG (ELETROCARDIOGRAMA), BATERIA REMOVÍVEL, DEA – DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO E MARCAPASSO EXTERNO. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: USO EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS; COM ALÇA DE TRANSPORTE; COM TELA (LCD) COLORIDO DE NO MÍNIMO 8 POLEGADAS; TECNOLOGIA BIFÁSICA; INTERFACE EM PORTUGUÊS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO PELO PRÓPRIO USUÁRIO, SEM A NECESSIDADE DA UTILIZAÇÃO DE QUAISQUER TIPOS DE FERRAMENTAS, COM AUTONOMIA DE, NO MÍNIMO, 3 HORAS EM MODO DE MONITORAÇÃO OU, NO MÍNIMO, 100 CHOQUES EM CARGA MÁXIMA (360 J).

TECNOLOGIA DE PREVENÇÃO DE MORTE SÚBITA – PMS; - CONFIGURAÇÃO: CARDIOVERSÃO, DESFIBRILAÇÃO, MONITORIZAÇÃO DE ECG 7D, PRESSÃO NÃO INVASIVA POR MÉTODO OSCILOMÉTRICO DA MEDIÇÃO COM AFERIÇÃO DAS PRESSÕES SISTÓLICA, DIASTÓLICA E MÉDIA, RESPIRAÇÃO, FUNÇÕES ASC, DEA/PMS E MARCAPASSO; AVISO VISUAL E SONORO.

DESFIBRILAÇÃO: DEVE PERMITIR A CARGA DE ENERGIA MÁXIMA EM ATÉ 8 SEGUNDOS COM UMA BATERIA TOTALMENTE CARREGADA. ESCALA DE DESFIBRILAÇÃO DE ATÉ 360 JOULES;
APLICAÇÃO DE CHOQUE: POR MEIO DE PÁS DE DESFIBRILAÇÃO. 

MONITORAÇÃO DE ECG: COM, NO MÍNIMO, CINCO DERIVAÇÕES; COM POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 2 CURVAS DE ECG NO DISPLAY AO MESMO TEMPO; DEVE POSSUIR MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 20 A 300 BATIMENTOS POR MINUTO, NO MÍNIMO.

MARCA PASSO EXTERNO NÃO INVASIVO: MODOS: DEMANDA OU FIXO; COM AJUSTE DE FREQUÊNCIA DE ESTIMULAÇÃO; DEVE POSSUIR TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E SUAS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS.

DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO:
01 UND – BATERIA RECARREGÁVEL;
01 UND – IMPRESSORA;
01 UND – CABO DE ATERRAMENTO;
01 UND – CABO DE FORÇA PADRÃO;
01 UND – PÁS RÍGIDAS PARA DESFIBRILAÇÃO (PAR);
01 UND – CABO EXTENSOR PARA OXIMETRIA;
01 UND – SENSOR PARA OXIMETRIA ADULTO – TIPO CLIP;
01 UND – SENSOR PARA OXIMETRIA NEONATAL/PEDIÁTRICO – TIPO Y;
01 UND – CABO EXTENSOR PARA AFERIÇÃO DE PANI;
01 UND – BRAÇADEIRA ADULTO PARA AFERIÇÃO DE PANI (25-35 CM);
01 UND – BRAÇADEIRA PEDIÁTRICA PARA AFERIÇÃO DE PANI (12-19 CM);
01 UND – CABO PARA ECG COM 10 VIAS, TIPO GARRA, ADULTO/PEDIÁTRICO.

MANUAL OPERACIONAL EM PORTUGUÊS. FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT. 

*GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 
A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR, EM CASO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO.

CERTIFICADO DO INMETRO COMPROVANDO 60601-1-2, ABNT NBR IEC 60601-2-4, ABNT NBR IEC 60601-2-27, ABNT NBR IEC 60601-2-30. REGISTRO OU CADASTRO VÁLIDO DO PRODUTO EMITIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

*A EMPRESA DEVERÁ REALIZAR TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO IN LOCO AOS FUNCIONÁRIOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO QUE OPERARÃO O EQUIPAMENTO EM ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS APÓS O RECEBIMENTO, COM AGENDAMENTO PRÉVIO.

*O TREINAMENTO SERÁ FEITO PARA 03 (TRÊS) PROFISSIONAIS TÉCNICOS DE SAÚDE NAS SEGUINTES UNIDADES:
– UBS EDGAR DA SILVEIRA PAGNANO (DISTRITO CRUZ DAS POSSES)
– UBS JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO (COHAB 3)
– UBS OLIVIA MENDES MOSSIN (JAMAICA)
– UBS JOSÉ BONIFÁCIO (SANTA ROSA)
– UBS ANTÔNIA SPINGOLON (ALTO DO GINÁSIO)
– UBS JOSÉ JOAQUIM BONFIM (ALVORADA)
– UBS FRANCISCO XAVIER (COHAB 8)
– CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CS II)
– UBS DR FAUZE ALI MERE (SHANGRI-LÁ)
	UND
	10

	56
	1.16.06.0293.7
	OTOSCÓPIO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL; FUNCIONAR COM 2 PILHAS MÉDIAS COMUNS; CABEÇOTE PARA ESPÉCULOS COM LÂMPADA; REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE; VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. APRESENTAR CABO DE TAMANHO MÉDIO PARA PILHAS C E POSSUIR LUPA REDONDA. 
ACESSÓRIOS: ESTOJO REFORÇADO; CONJUNTO DE 5 ESPECULO PERMANENTES DE DIFERENTES DIÂMETROS PARA USO ADULTO E INFANTIL, 01 (UMA) LÂMPADA, 1 (UM) VISOR SOBRESSALENTE E PILHAS PARA PRIMEIRO FUNCIONAMENTO. CERTIFICADO PELO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA.
 
*GARANTIA: 24 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 
A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR, EM CASO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO.
	UND
	52

	57
	1.16.06.0278.3
	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO COM DISPLAY GRÁFICO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE ABSORÇÃO DE INFRAVERMELHO NÃO DISPERSIVO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DO SENSOR: TIPO CLIP PARA PACIENTES ADULTOS. PARÂMETROS: SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA. • SPO2 RANGE: 0 – 100 %, RESOLUÇÃO: 1 %, PRECISÃO: 2 % • FREQUÊNCIA CARDÍACA RANGE: 30 – 250 BPM, RESOLUÇÃO: 1 BPM, PRECISÃO: 1 %. ALARMES: VISUAL E SONORO, AJUSTÁVEL “ALTO E BAIXO” PELO OPERADOR PARA TODOS OS PARÂMETROS, E BATERIA FRACA ALIMENTAÇÃO: BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 100 HS (EM MONITORAÇÃO CONTÍNUA). ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 SENSOR UNIVERSAL TIPO CLIP ADULTO E PILHAS PARA PRIMEIRO FUNCIONAMENTO. DEVE TER APROVAÇÃO DO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA. PESO MÁXIMO: 0,5 KG (COM BATERIA). GARANTIA: 18 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	59

	58
	1.16.06.0175.2
	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM BASE DE RECARGA – INDICAÇÃO DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO SANGUÍNEO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA (FR) POR MEIO DE CONTATO DIGITAL  
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, ALARME DE BAIXA BATERIA. VISOR DE FÁCIL LEITURA, COM INDICAÇÃO DE BATERIA, DATA E HORA. FUNCIONAMENTO COM DUAS PILHAS AA.
APLICAÇÃO EM TODAS AS FAIXAS ETÁRIAS: DE NEONATO A ADULTOS. FAIXA DE SPO2 – 35% A 100%, FAIXA DE MEDIÇÃO DE FC – 30 A 250 BPM. 
ACESSÓRIOS: 04 UND PILHAS AA RECARREGÁVEIS, BASE DE RECARGA, 01 UND CABO USB, 01 UND SENSOR DE DEDO ADULTO, 01 UND SENSOR DE DEDO PEDIÁTRICO E 01 UND SENSOR NEONATAL. MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA.
*GARANTIA: 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 
A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR, EM CASO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO.
	UND
	10

	59
	1.03.11.0667-4
	PINÇA ADSON COM DENTE 12 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES). MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	22

	60
	1.03.11.0668-2

	PINÇA ADSON SEM DENTE 12 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES). MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	22

	61
	1.03.11.0959-2
	PINÇA ANATÔMICA COM DENTE (RATO) 10CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES). MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	36

	62
	1.03.11.0958-4
	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 10CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES). MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	46

	63
	1.03.11.0664-0
	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ARTICULADO, NÃO CORTANTE, COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES). MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	20

	64
	1.03.11. 0665-8
	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ARTICULADO, NÃO CORTANTE, COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES). MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	20

	65
	1.03.11.1035-3
	ELETRODO BIPOLAR PARA ELETROCAUTÉRIO – PONTEIRA FACA RETA PEQUENA 67MM – CORPO DE INOX CIRÚRGICO E COM ISOLAMENTO TERMOELÉTRICO. MODELO COM ENCAIXE UNIVERSAL, AUTOCLAVÁVEL E BOA DURABILIDADE. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	10

	66
	1.03.11.0952-5
	PORTA AGULHA MAYO COM VIDEA 12CM, - MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ARTICULADO, NÃO CORTANTE COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES). MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	20

	67
	1.03.11.0920.7
	PRANCHA RÍGIDA – MACA DE TRANSPORTE E RESGATE EM POLIETILENO RESISTENTE E IMPERMEÁVEL E COM ABERTURAS LATERAIS (PEGA MÃO). LARGURA: CERCA DE 40 CM, ALTURA: CERCA DE 1,85 M, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 250 KG. DEVE SER ACOMPANHADO DE 3 CINTOS DE SEGURANÇA. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 24 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	1

	68
	1.03.11.1143.0
	RÉGUA PARA EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA (FITA DE BROSELOW) - FABRICADA EM MATERIAL DURÁVEL, FLEXÍVEL E RESISTENTE A LÍQUIDOS. IMPRESSÃO RESISTENTE À DESCOLORAÇÃO. COMPRIMENTO TOTAL 100 CM. MARCADORES DE CORES PARA DIFERENTES INTERVALOS DE COMPRIMENTO/PESO DE CRIANÇAS. INCLUI DOSAGENS DE MEDICAMENTOS, TAMANHOS DE EQUIPAMENTOS E VOLUMES DE FLUIDOS. DEVE SER APROVADO PELA SBP. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	2

	69
	1.03.11.1142.2
	RÉGUA DE PAREDE PEDIÁTRICA – FABRICADA EM MATERIAL DURÁVEL, FLEXÍVEL E RESISTENTE A LÍQUIDOS. IMPRESSÃO RESISTENTE À DESCOLORAÇÃO. COMPRIMENTO TOTAL 120 CM. DEVE SER AUTOADESIVA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	3

	70
	1.03.11.0907.0
	SACO PARA HAMPER – SACO RESISTENTE EM ALGODÃO CRU, COM FIO TRANÇADO PARA VEDAÇÃO DA BOCA. CAPACIDADE ATÉ 150 L (90 CM X 100 CM). GARANTIA DE 06 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	13

	71
	1.16.17.0179.3
	SELADORA ELETRÔNICA MANUAL PARA EMBALAGEM CIRÚRGICA. POSSUIR ALAVANCA PARA SELAGEM, SUPORTE DE BOBINA E FACA PARA CORTE DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO. CHAVE ON/OFF COM INDICADOR LUMINOSO E PAINEL DIGITAL COM CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 300°C, E RESISTÊNCIAS ISOLADAS QUE ELIMINAM O RISCO DE QUEIMA DE PAPEL. CONTROLE ELETRÔNICO DO TEMPO DE SELAGEM COM ALARME SONORO. PERMITIR SELAR BOBINAS COM ATÉ 50 CM DE LARGURA E ESPESSURA DE SELAGEM DE 13-15 MM. POTÊNCIA MÍNIMA: 150 WATTS E BIVOLTS. ATENDER TODOS OS PADRÕES DETERMINADOS PELA ANVISA. 

*GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 
A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR, EM CASO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO.
	UND
	11

	72
	1.03.32.0192.5
	SUPORTE/ARMAÇÃO EM METAL PARA HAMPER – ESTRUTURA DO SUPORTE EM TUBOS DE AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO, PROVIDO DE TRÊS PÉS DE RODÍZIO EMBORRACHADOS GIRATÓRIOS COM TRAVAS. CAPACIDADE APROXIMADA DE 150 LITROS. GARANTIA DE 24 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	1

	73
	1.03.32.0096-1
	SUPORTE DE SORO COM RODAS – SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX C/ 04 RODÍZIOS: COM ACABAMENTO POLIDO, COLUNA RECEPTORA DA HASTE COM DIÂMETRO DE 1 POLEGADA, C/ ANEL P/ EVITAR AMASSAMENTO E DESGASTE DA HASTE, REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE PRESSÃO ATRAVÉS DE ROSETA., HASTE EM TUBO DE 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO E 1,25 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, COM 04 GANCHOS EM FORMA DE CRUZ., BASE EM FERRO FUNDIDO EM FORMA DE X ESMALTADA, PÉS COM RODÍZIOS "2" TIPO BOLA DIMENSÕES ALT. MIN. 1,70 – ALT. MÁXIMA 2,29 M. REGISTRO E CERTIFICADO DO PRODUTO NA ANVISA. GARANTIA DE 24 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	15

	74
	1.03.11.1154.6
	TENTACÂNULA 15 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES). DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	3

	75
	1.03.11.0693.3
	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA (-50 +70 ºC) COM CABO DE 2 (DOIS) METROS PARA REFRIGERADOR. EXATIDÃO: +/- 1°C PARA A ESCALA DE-20°C A +50°C E +/- 2 ºC NO RESTANTE DA ESCALA. RESOLUÇÃO: 0.1 ºC/ºF. FUNCIONAMENTO COM PILHA AAA. DEVERÁ ACOMPANHAR PILHAS PARA PRIMEIRO FUNCIONAMENTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE VALIDADE. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	32

	76
	1.03.11.0670.4
	TESOURA ROMBA-ROMBA RETA 15 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES). MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	39

	77
	1.03.11.0586-4
	TESOURA LISTER 18CM (CORTA VESTES) - MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES). MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	13

	78
	1.0311.0953-3
	TESOURA ÍRIS PONTA FINA RETA 8CM - MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES). MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	34

	79
	1.03.11.0669-0

	TESOURA MAYO 15CM RETA – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES). MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	42

	80
	1.03.11.0674.7
	TESOURA METZEMBAUM RETA 25 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES). MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	15

	81
	1.03.11.0672.0
	TESOURA SPENCER RETA 12 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES). MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. DEVE TER REGISTRO NA ANVISA. GARANTIA DE 12 MESES DO FORNECEDOR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
	UND
	26



*OBS: Conforme descrito por item, deve-se atentar-se para as necessidades específicas por item como garantias para defeitos de fábrica com assistência técnica/manutenção e treinamento para os técnicos nas Unidades de Saúde discriminadas.

[bookmark: _Hlk115714204]Prazo para início da execução do objeto

O início será imediato a contar da expedição da autorização de fornecimento pela Secretaria requisitante.

[bookmark: _Hlk115714285]Prazo de entrega ou de execução do objeto
O prazo de entrega será de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, emitida pela Secretaria requisitante.

[bookmark: _Hlk115714372]Local de entrega ou execução

Os materiais serão entregues conforme departamento responsável na Autorização de Entrega, no endereço do departamento solicitante e dentro do horário de atendimento do mesmo, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento/execução do objeto contratado, considerando as seguintes informações:

– ALMOXARIFADO DE ENFERMAGEM, situado na Avenida Marginal Mauro Cezar Pascual, 1286 – Sertãozinho/SP – CEP. 14.177-030, de segunda a sexta feira no horário das 08h às 11:30h e das 13h às 15:30h, telefone (16) 3947-4191;


	Material
	Unidade de Medida
	Qtd
	Periodicidade

	BIOMBO COM RODÍZIO
	UND
	7
	PARCELA ÚNICA

	APOIO DE BRAÇO
	UND
	15
	PARCELA ÚNICA

	SUPORTE PARA SORO
	UND
	15
	PARCELA ÚNICA

	RÉGUA DE PAREDE – PEDIÁTRICA
	UND
	3
	PARCELA ÚNICA

	RÉGUA PARA EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA
	UND
	2
	PARCELA ÚNICA

	FOCO DE LUZ CLÍNICO
	UND
	4
	PARCELA ÚNICA

	MESA AUXILIAR COM RODÍZIO (40X40X80)
	UND
	2
	PARCELA ÚNICA

	MESA AUXILIAR COM RODÍZIO (60X40X80)
	UND
	10
	PARCELA ÚNICA

	MESA AUXILIAR COM RODÍZIO E GAVETA (60X40X80)
	UND
	12
	PARCELA ÚNICA

	CARRINHO PARA URGÊNCIA
	UND
	5
	PARCELA ÚNICA

	SELADORA PARA EMBALAGEM CIRÚRGICA
	UND
	11
	PARCELA ÚNICA

	BALANÇA DIGITAL ADULTO/OBESO COM ANTROPÔMETRO
	UND
	3
	PARCELA ÚNICA

	MONITOR COM DESFIBRILADOR
	UND
	10
	PARCELA ÚNICA

	ASPIRADOR PORTÁTIL
	UND
	2
	PARCELA ÚNICA

	OTOSCÓPIO
	UND
	50
	PARCELA ÚNICA

	OXÍMETRO – TIPO CLIP
	UND
	49
	PARCELA ÚNICA

	OXÍMETRO – MESA (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL)
	UND
	10
	PARCELA ÚNICA

	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL
	UND
	20
	PARCELA ÚNICA

	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO
	UND
	152
	PARCELA ÚNICA

	ESFIGMOMANÔMETRO AUTOMÁTICO DE BRAÇO
	UND
	45
	PARCELA ÚNICA

	ESTETOSCÓPIO ADULTO SIMPLES
	UND
	75
	PARCELA ÚNICA

	CABO DE LARINGOSCÓPIO ADULTO
	UND
	6
	PARCELA ÚNICA

	CABO DE LARINGOSCÓPIO INFANTIL
	UND
	6
	PARCELA ÚNICA

	CABO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA PARA MONITOR – COMPATÍVEL COM GENERAL MEDTECH (G3D)
	UND
	2
	PARCELA ÚNICA

	CABO PARA AFERIÇÃO DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO PARA MONITOR – COMPATÍVEL COM GENERAL MEDTECH (G3D)
	UND
	2
	PARCELA ÚNICA

	PRANCHA RÍGIDA
	UND
	1
	PARCELA ÚNICA

	MALETA PARA URGÊNCIA
	UND
	7
	PARCELA ÚNICA

	CAMISOLA EM TECIDO PARA ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA – TAMANHO GRANDE
	UND
	60
	PARCELA ÚNICA

	SACO EM TECIDO PARA HAMPER
	UND
	13
	PARCELA ÚNICA

	ARMAÇÃO EM METAL PARA HAMPER
	UND
	1
	PARCELA ÚNICA

	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA 0
	UND
	10
	PARCELA ÚNICA

	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA 1
	UND
	10
	PARCELA ÚNICA

	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA 2
	UND
	10
	PARCELA ÚNICA

	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA 5
	UND
	1
	PARCELA ÚNICA

	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA 00
	UND
	1
	PARCELA ÚNICA

	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA 0
	UND
	10
	PARCELA ÚNICA

	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA 1
	UND
	10
	PARCELA ÚNICA

	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA 2
	UND
	10
	PARCELA ÚNICA

	LAMPADA PARA LARINGOSCÓPIO
	UND
	10
	PARCELA ÚNICA

	BACIA EM INOX 30 CM
	UND
	18
	PARCELA ÚNICA

	BANDEJA EM INOX 30X20X4
	UND
	31
	PARCELA ÚNICA

	CUBA RIM 700 ML
	UND
	24
	PARCELA ÚNICA

	CUBA REDONDA 150 ML
	UND
	32
	PARCELA ÚNICA

	PORTA AGULHA MAYO C/ VIDEA 12 CM
	UND
	20
	PARCELA ÚNICA

	PINÇA HELSTEAD (MOSQUITO) RETA 12 CM
	UND
	20
	PARCELA ÚNICA

	PINÇA HELSTEAD (MOSQUITO) CURVA 12 CM
	UND
	20
	PARCELA ÚNICA

	PINÇA ADSON SEM DENTE 12 CM
	UND
	22
	PARCELA ÚNICA

	PINÇA ADSON COM DENTE 12 CM
	UND
	22
	PARCELA ÚNICA

	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 10 CM
	UND
	46
	PARCELA ÚNICA

	PINÇA ANATÔMICA COM DENTE 10 CM
	UND
	36
	PARCELA ÚNICA

	TESOURA ROMBA-ROMBA RETA 15 CM
	UND
	39
	PARCELA ÚNICA

	TESOURA SPENCER RETA 12 CM
	UND
	26
	PARCELA ÚNICA

	TESOURA METZEMBAUM RETA 25 CM
	UND
	15
	PARCELA ÚNICA

	TESOURA MAYO RETA 15 CM
	UND
	42
	PARCELA ÚNICA

	TESOURA LISTER 18 CM
	UND
	13
	PARCELA ÚNICA

	TESOURA IRIS PONTA FINA RETA 8 CM
	UND
	34
	PARCELA ÚNICA

	ESPÉCULO AURICULAR HARTMANN ADULTO
	UND
	2
	PARCELA ÚNICA

	ESPÉCULO AURICULAR HARTMANN PEDIÁTRICO
	UND
	2
	PARCELA ÚNICA

	TENTACÂNULA 15 CM
	UND
	3
	PARCELA ÚNICA

	HISTERÔMETRO
	UND
	6
	PARCELA ÚNICA

	PONTEIRA ALÇA PARA CORTE 7 MM
	UND
	4
	PARCELA ÚNICA

	PONTEIRA TIPO FACA RETA 67 MM
	UND
	10
	PARCELA ÚNICA

	CANETA PARA BISTURI ELÉTRICO MONOPOLAR UNIVERSAL
	UND
	15
	PARCELA ÚNICA

	FITA ADESIVA PARA SELADORA
	ROLO
	2
	PARCELA ÚNICA

	CAMPO CIRÚRGICO EM ALGODÃO (BRIM) C/ FENESTRA 75 CM X 75 CM
	UND
	60
	PARCELA ÚNICA

	CAMPO CIRÚRGICO EM ALGODÃO (BRIM) S/ FENESTRA 75 CM X 75 CM
	UND
	60
	PARCELA ÚNICA

	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA
	UND
	1
	PARCELA ÚNICA

	ELETROCARDIÓGRAFO
	UND
	3
	PARCELA ÚNICA

	CAMA GINECOLÓGICA
	UND
	2
	PARCELA ÚNICA

	MACA DE TRANSPORTE
	UND
	3
	PARCELA ÚNICA



[bookmark: _Hlk211620976]- ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS, situado na Avenida Marginal Mauro Cezar Pascual, 1286 – Sertãozinho/SP – CEP. 14.177-030, de segunda a sexta feira no horário das 08h30 às 11h e das 13h30 às 15h, telefone (16) 3947-4191;


	Material
	Unidade de Medida
	Qtd
	Periodicidade

	CAIXA TÉRMICA PARA VACINA – 52L
	UND
	3
	PARCELA ÚNICA

	CAIXA TÉRMICA PARA VACINA COM RODÍZIO – 100L
	UND
	4
	PARCELA ÚNICA

	TERMÔMETRO DE MIN E MAX COM CABO DE 2M
	UND
	7
	PARCELA ÚNICA



- SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD), situado na Rua Pedro Bigheti, 910 – Sertãozinho/SP – CEP 14.170-370, de segunda a sexta feira no horário das 08 h às 11h30 e das 13h às 15 h, telefone (16) 3491-3112;


	Material
	Unidade de Medida
	Qtd
	Periodicidade

	SELADORA PARA EMBALAGEM CIRÚRGICA
	UND
	1
	PARCELA ÚNICA

	OTOSCÓPIO
	UND
	2
	PARCELA ÚNICA

	OXÍMETRO – TIPO CLIP
	UND
	10
	PARCELA ÚNICA

	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL
	UND
	4
	PARCELA ÚNICA

	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO
	UND
	4
	PARCELA ÚNICA

	ESFIGMOMANÔMETRO AUTOMÁTICO DE PULSO
	UND
	4
	PARCELA ÚNICA

	ESTETOSCÓPIO ADULTO SIMPLES
	UND
	4
	PARCELA ÚNICA

	CAIXA TÉRMICA PARA VACINA – 8,5L
	UND
	2
	PARCELA ÚNICA



– VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, situado na Rua Sebastião Sampaio, 1685 – Sertãozinho/SP – CEP 14160-600, de segunda a sexta feira no horário das 08:30h às 11h30 e das 13h às 17 h, telefone (16) 3945-7640;

	Material
	Unidade de Medida
	Qtd
	Periodicidade

	CAIXA TÉRMICA PARA VACINA – 8,5L
	UND
	8
	PARCELA ÚNICA

	CAIXA TÉRMICA PARA VACINA – 26L
	UND
	4
	PARCELA ÚNICA

	CAIXA TÉRMICA PARA VACINA – 52L
	UND
	4
	PARCELA ÚNICA

	CAIXA TÉRMICA PARA VACINA COM RODÍZIO – 80L
	UND
	2
	PARCELA ÚNICA

	CAIXA TÉRMICA PARA VACINA COM RODÍZIO – 100L
	UND
	3
	PARCELA ÚNICA

	GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL 550 ML
	UND
	200
	PARCELA ÚNICA

	GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL 400 ML
	UND
	300
	PARCELA ÚNICA

	TERMÔMETRO DE MIN E MAX COM CABO DE 2M
	UND
	25
	PARCELA ÚNICA



- GESTÃO DE UNIDADES DE SAÚDE– telefone (16) 3945-6479. Os horários de entrega serão de segunda a sexta feira no horário das 08:30h às 11h30 horas e das 13h às 17h, nos seguintes endereços:

1) UBS ANTÔNIA SPINGOLON (ALTO DO GINÁSIO)
RUA ERNESTO SCATENA, S/N – ALTO DO GINÁSIO – CEP. 14.169-145

2) UBS JOSÉ JOAQUIM BONFIM (ALVORADA)
RUA PAULO MELONI, 647 – JD ALVORADA – CEP. 14.160-660

3) UBS JOSÉ BONIFÁCIO (SANTA ROSA)
AV. ANTONIO VANZELLA, 710 – JD SANTA ROSA – CEP. 14.165-440

4) UBS OLIVIA MENDES MOSSIN (JAMAICA)
RUA TENENTE HÉLIO BATISTA DE OLIVEIRA, 531 – JD JAMAICA – CEP. 14.164-150

5) UBS JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO (COHAB 3)
AV. HIDEO TAKADA, S/N – CONJ HAB PEDRO ORTOLAN – CEP. 14.160-030

6) UBS FRANCISCO XAVIER (COHAB 8)
RUA VITÓRIO BISSON, 396 – CONJ HAB ULYSSES GUIMARÃES – CEP. 14.177-342

7) CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS – CS II
RUA PEDRO BIGHETI, 910 – JD RECREIO – CEP: 14.170-370

8) UBS EDGAR DA SILVEIRA PAGNANO (DISTRITO – CRUZ DAS POSSES)
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1034 – DISTRITO DE CRUZ DAS POSSES – CEP. 14.165-500

	Material
	Unidade de Medida
	Qtd
	Periodicidade

	DIVÃ CLÍNICO
 – 04 UND – UBS ANTÔNIA SPINGOLON (ALTO DO GINÁSIO)
– 03 UND – UBS JOSÉ JOAQUIM BONFIM (ALVORADA)
– 03 UND – UBS JOSÉ BONIFÁCIO (SANTA ROSA)
– 06 UND – UBS OLIVIA MENDES MOSSIN (JAMAICA)
 – 06 UND – UBS JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO (COHAB 3)
– 06 UND – UBS FRANCISCO XAVIER (COHAB 8)
– 06 UND – CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CS II)
– 06 UND – UBS EDGAR DA SILVEIRA PAGNANO (DISTRITO – CRUZ DAS POSSES)
	UND
	40
	PARCELA ÚNICA

	MACA PARA TRANSPORTE
– 01 UND – UBS EDGAR DA SILVEIRA PAGNANO (DISTRITO – CRUZ DAS POSSES)
– 01 UND – CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CS II)
 – 01 UND – UBS ANTÔNIA SPINGOLON (ALTO DO GINÁSIO)
	UND
	3
	PARCELA ÚNICA

	COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR
– 04 UND – UBS EDGAR DA SILVEIRA PAGNANO (DISTRITO – CRUZ DAS POSSES)
– 02 UND – UBS JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO (COHAB 3)
– 01 UND – UBS OLIVIA MENDES MOSSIN (JAMAICA)
 – 01 UND – UBS JOSÉ BONIFÁCIO (SANTA ROSA)
	UND
	8
	PARCELA ÚNICA

	MESA GINECOLÓGICA
– 01 UND – UBS OLIVIA MOSSIN (JAMAICA)
	UND
	1
	PARCELA ÚNICA




O objeto possui exigências a serem feitas após a entrega/execução?
☒ Sim      ☐ Não

[bookmark: _Hlk115714573]Garantia exigida do objeto:

a) Os materiais devem possuir garantia contra defeito de fabricação e conforme descritivos neste termo de referência;

b) A empresa vencedora deverá ofertar o treinamento do equipamento aos profissionais, conforme descritivo neste termo de referência;

c) A qualidade do item deverá estar de acordo as exigências legais;

d) A CONTRATADA deverá garantir a reposição livre de despesas, de qualquer item fornecido considerado defeituoso, devido a eventuais deficiências em seu projeto, matéria-prima, fabricação ou transporte;

e) A garantia deverá ser prestada no local onde o equipamento estiver alocado. Quando houver necessidade da mesma ser enviada a assistência técnica do fabricante/contratada, os custos de transporte para retirada e devolução ficarão a cargo da CONTRATADA, sem nenhum ônus à CONTRATANTE;

f) A garantia dos equipamentos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela CONTRATADA, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações);

g) Em caso de substituição dos equipamentos, os novos terão os mesmos prazos de garantia originalmente dados aos substituídos, a contar da data em que ocorrer a substituição;

[bookmark: _Hlk115714590]Condições de manutenção:
a) As eventuais intervenções realizadas no período de garantia deverão ocorrer em prazo não superior a 07 (sete) dias após o chamado da unidade, por qualquer meio disponível (telefone e/ou e-mail);

b) Em caso de necessidade de retirada dos aparelhos para manutenção fora do local de sua instalação ou fora das unidades de saúde a Contratada será responsável não só pela retirada e devolução do mesmo, bem como, pelo transporte para os eventuais reparos, responsabilizando-se ainda, por toda e qualquer despesa decorrente do serviço de assistência técnica (troca de peças, transporte, impostos, mão de obra especializada, etc);

c) Após a sua realização de manutenção, deverão ser feitos testes com os equipamentos atendidos, acompanhando o seu funcionamento, pelo técnico em conjunto com o usuário, havendo a obrigatoriedade da assinatura de ambos no documento, ao final dos trabalhos.

[bookmark: _Hlk115714610]Condições de assistência técnica:

a) A assistência técnica dever ser dada pela sua rede autorizada, devidamente capacitada para tal função; 

b) Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a peça defeituosa, após ser concluída pelo analista/técnico de que há necessidade de substituir uma peça ou recolocá-la no sistema, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; 

c) Possuir Central de Atendimento via telefone para abertura dos chamados de garantia, comprometendo-se a manter registros dos mesmos constando a descrição do problema. 

d) A assistência técnica deverá ser prestada no raio de até 200 km de Sertãozinho/SP, sendo os custos para todas e quaisquer necessidades relacionadas à manutenção/ assistência técnica deverá ser de responsabilidade da contratada, durante o período da garantia.

Exige respeito às normas específicas de descarte?

[bookmark: _Hlk236746942]☒ Sim      ☐ Não

[bookmark: _Hlk115714632]Quais são as normas específicas de descarte?

Os materiais objeto desta contratação devem ser descartados conforme sua origem, sendo o descarte reciclável de materiais plásticos e descarte dos materiais perfurocortantes em recipiente próprio (RDC nº 222/2018).

Para descarte de equipamento, deve-se solicitar a retirada por órgão competente da Administração pública. No caso de equipamentos patrimoniados em desuso, estes devem ser solicitado a baixa da numeração junto ao Almoxarifado Central, no Núcleo de Controle Patrimonial.

Ainda, por se tratar de material de uso médico-hospitalar, o Município possui contrato com empresa para descarte apropriado de materiais e instrumentais de risco.

MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Como atingiremos os resultados pretendidos do contrato?
Atingiremos o resultado pretendido através da integração entre capacitação técnica, otimização de processos e gestão rigorosa dos novos ativos. A compra dos materiais, equipamentos e instrumentais médicos é o meio, e o sucesso será alcançado com a execução das seguintes ações práticas:
1. Capacitação e Protocolos Clínicos: treinamentos pela Empresa sagrada vencedora aos profissionais que multiplicarão o processo; aperfeiçoamento de Procedimento operacional padrão (POP)
2. Otimização Operacional e Produtividade: substituir o equipamento, material e instrumental antigo, garantindo otimização do trabalho e segurança do paciente.

Forma de execução do contrato

Fornecimento imediato.

Prazo de vigência do contrato
O prazo de vigência do contrato será de 02 (dois) meses, contados a partir da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização de Fornecimento, expedida pela Secretaria requisitante.

MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
Existem requisitos anteriores à execução?
☐ Sim      ☒ Não    
Será exigida garantia financeira do contrato?
☐ Sim      ☒ Não   
Há outros requisitos anteriores à execução?
☐ Sim      ☒ Não
Metodologia de acompanhamento da execução do contrato e principais pontos de controle  
No acompanhamento da execução do contrato, o fiscal realizará a conferência dos materiais entregues pelo fornecedor para que o mesmo seja entregue ao paciente em conformidade com o solicitado em prescrição médica, decisão judicial e no processo de compra. O fiscal também realizará o arquivamento dos recibos de entrega dos materiais ao paciente e comprovará o cumprimento de sentença sempre que solicitado.
No acompanhamento da execução do contrato, a fiscal Fernanda Martins Felipelli, enfermeira, CPF nº 226.202.768-45, telefone: 16-39456479, e-mail: enfermagem@sertaozinho.sp.gov.br será a responsável pela condução de contrato, sendo auxiliada pelo responsável de cada setor envolvido neste processo, cuja a responsabilidade seja a conferência dos materiais entregues pelo fornecedor para cada setor, de forma que o mesmo seja entregue em conformidade com o solicitado no processo de compra, através da Autorização de Fornecimento. Sendo os responsáveis de cada setor:

– Enfermagem: Fernanda Martins Felipelli;
– Farmácia: Daniela Zitei Vilela;
– SAD: Taíse Cristina Balarin;
– Vigilância Epidemiológica: Tatiana Ruffini Marolla de Paiva;
– Gestão das unidades de Saúde: Maria Cláudia Pescuma.

O gestor do contrato será o Sr. Renan Ramos Urizzi, Secretário Municipal da Saúde, sob CPF: 401.914.478-89, telefone: 16-39456479, e-mail: secretariadasaude@sertaozinho.sp.gov.br, responsável pela tomada de decisões quanto as eventuais irregularidades constatadas pela fiscalização e avaliar a continuidade contratual.

A forma de comunicação que o Município adotará para tratar de qualquer diligência da execução do contrato será via e-mail do setor responsável pela aquisição.
Obrigações específicas do contratado
 – O contratado será responsável pelo fornecimento dos materiais em conformidade com o descritivo solicitado em cada material, respeitando o prazo de validade solicitado. Não serão aceitos materiais com prazo de validade menos que o solicitado no descritivo com carta de compromisso de troca.
 – O contratado será responsável pela entrega total dos materiais conforme o solicitado e Autorização de fornecimento, ficando vedada a entrega parcial dos produtos.
 – Responder civilmente e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que por dolo ou culpa do cumprimento do contrato venha diretamente provocar ou causar a Administração contratante ou terceiros
 – Cumprir todas as solicitações e exigências feitas pela Administração Contratante para a perfeita entrega dos objetos da contratação
 – É de obrigação da contratada as despesas de montagem, embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

Obrigações específicas do Município
 – Acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais
 – Realizar a conferência do material entregue
 – Requerer a substituição imediata de qualquer material jugado inadequado
 – Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições na entrega dos materiais, fixando prazo para a sua correção.
 – Efetuar o pagamento nas condições e preços homologados

Existem requisitos posteriores à execução?
☐ Sim      ☒ Não

Infrações e penalidades do Contrato

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a)	der causa à inexecução parcial do contrato;
b)	der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c)	der causa à inexecução total do contrato;
d)	ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e)	apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f)	praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g)	comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h)	praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

Multa:

Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias. 

Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 10,00% (dez por cento) a 20,00% (vinte por cento) do valor da contratação.

Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 10,00% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação.

Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 10,00% (dez por cento) a 20,00% (vinte por cento) do valor da contratação.

Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 5,00% (cinco por cento) a 10,00% (dez por cento) do valor da contratação.

Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 5,00% (cinco por cento) a 10,00% (dez por cento) do valor da contratação. 

A aplicação das sanções previstas neste documento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

Todas as sanções previstas neste documento poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Na aplicação das sanções serão considerados:

a natureza e a gravidade da infração cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante; e

a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.
A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste documento ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos autos.

As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.
Matriz de riscos

	Categoria do Risco
	Descrição do Risco
	Consequência
	Probabilidade
	Impacto
	Plano de Mitigação
	Responsabilidade

	Operacional
	Atraso na entrega
	Falta do material ou equipamento para atendimento ao paciente comprometendo seu tratamento e possibilidade de sanção e penalidades para a administração em razão de descumprimento de decisão judicial.
	Média
	Alta
	Estabelecer prazo de entrega e prever sanções por descumprimento do prazo.
	Contratado

	Operacional
	Indisponibilidade do produto
	Produto indisponível no mercado causando a interrupção do tratamento, agravamento do quadro clínico do paciente e possível responsabilização ao município acarretando sanções e penalidades.
	Baixa
	Alta
	Definir o produto por sua especificação técnica, possibilitando uma diversidade de marcas para continuidade do tratamento.
	Contratado

	Operacional
	Entrega do produto em desacordo com as especificações
	Entrega de produto que não atenda as especificações constantes no edital, comprometendo a continuidade do tratamento e causando prejuízo no quadro clínico.
	Baixa
	Alta
	Avaliar o produto entregue no ato da entrega. 
	Administração 
Contratado

	Financeiro
	Reajuste e/ou reequilíbrio do preço
	Pedido do fornecedor para reajuste e/ou reequilíbrio do preço do produto em função de aumento nos custos, fatores imprevisíveis ou fortuitos.
	Média
	Alta
	Estabelecer índices e critérios para reajuste.
	Administração
Contratado

	Financeiro
	Erros de faturamento
	Faturar produtos ou quantidades em desacordo com a autorização de fornecimento.
	Baixa
	Média
	Conferência do documento fiscal no ato da entrega.
	Contratado

	Financeiro
	Inadimplência fiscal ou tributária
	Impossibilidade de pagamento a empresas que estejam inadimplentes em relação a impostos, tributos ou taxas fiscais/tributária.
	Baixa
	Alta
	Conferência de certidões negativas antes da emissão da autorização de fornecimento
	Contratado





Qual será a regra da subcontratação?

Será vedada a subcontratação.

Se vedada a subcontratação, qual a justificativa? 

Será vedada a subcontratação com fulcro no art. 167, III do Decreto nº 8.109/2023, por se tratar de licitação para fornecimento de materiais, equipamentos e instrumentais.

É fundamental que a contratação seja feita com o fornecedor, permitindo uma fiscalização mais eficiente e evitando possíveis problemas relacionados à qualidade, entrega ou conformidade com as especificações técnicas.

Além disso, objetivo evitar riscos de fraudes, garantir a transparência do processo licitatório e assegurar que a Contratada seja plenamente responsável pelo cumprimento de todas as obrigações relacionadas aos serviços, promovendo maior segurança para à Administração Pública.

Além da conciliação, haverá outro método alternativo de resolução de controvérsias?
☐ Sim     ☒ Não

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
Prazo de pagamento:
O Município de Sertãozinho efetuará o pagamento no 15º (décimo quinto) dia após o registro da Nota Fiscal, que ocorrerá mediante a apresentação da documentação fiscal pertinente, devida e regularmente atestada, após o recebimento definitivo da totalidade dos produtos requisitados.

Na(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) constar o número do Processo, do Pregão e da(s) Autorização(ões) de Fornecimento encaminhada(s) à empresa. Deverá ser emitida uma nota fiscal para cada Autorização de Fornecimento. Caso não constem essas informações, a(s) nota(s) fiscal(is) será(ão) devolvida(s).

Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, em relação ao atraso verificado.

O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:
· Não produziu os resultados acordados,
· Deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
· Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
I.  O prazo de validade;
II.  A data da emissão;
III.  Os dados do contrato e do órgão contratante;
IV.  O período respectivo de execução do contrato;
V.  O valor a pagar; e
VI.  Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

Haverá Instrumento de Medição de Resultado?
☐ Sim      ☒ Não

Haverá Remuneração Variável?
☐ Sim      ☒ Não

Haverá a adoção do regime de conta vinculada?
☐ Sim      ☒ Não  

Critério e prazo para recebimento provisório
[bookmark: _Hlk198556683]
O objeto da requisição será recebido provisoriamente por 05 (cinco) dias úteis, para a devida verificação da conformidade do mesmo com as especificações contidas neste termo de referência, observados os requisitos de quantidade e de qualidade, segundo as exigências dos termos da proposta adjudicada.

Averiguada qualquer anormalidade nos produtos entregues, será emitido termo de não recebimento, devendo nesta hipótese a Contratada tomar as providências necessárias, visando às adequações de rigor, por sua conta e risco, sem quaisquer ônus ao município de Sertãozinho, ficando o recebimento definitivo condicionado a efetiva adequação pertinente.

Critério e prazo para recebimento definitivo

Definitivamente em até 30 (trinta) dias úteis a contar do recebimento provisório, conforme art. 170, III, “b”, do Decreto Municipal nº 8.109/2023, para efeito de verificação da qualidade, da quantidade e da consequente aceitação de acordo com as exigências previstas neste termo de referência.

Se averiguada qualquer anormalidade nos produtos entregues, a Contratada deverá tomar as providências necessárias, visando às adequações de rigor, por sua conta e risco, sem quaisquer ônus ao município de Sertãozinho, ficando o recebimento definitivo condicionado a efetiva adequação pertinente.

É UMA CONTRATAÇÃO DIRETA? 
☐ Sim      ☒ Não

É um caso de inexigibilidade de licitação?
☐ Sim      ☒ Não

É uma licitação dispensada? 
☐ Sim      ☒ Não

É uma licitação dispensável?
☐ Sim      ☒ Não

EXISTE A NECESSIDADE DE ELABORAR UM EDITAL DE SELEÇÃO?
☒ Sim      ☐ Não

Rito de seleção

Pregão

Forma da seleção

☐ Presencial      ☒ Eletrônica

[bookmark: _Hlk115685638]Local do certame:  
Plataforma BLL (www.bll.org.br).

Critério de julgamento

Menor preço 

A contratação será global, por lotes de itens, ou por itens 

☐ Global       Lotes de itens      ☒ Por itens

Modo de disputa

Aberto.

Haverá antecipação da habilitação?
☐ Sim, rito com habilitação antecipada        ☒ Não, rito procedimental comum  

[bookmark: _Hlk115710411]Benefícios para Micro e Pequenas Empresas - MPE

[bookmark: _Hlk198557385]Desempate ficto, prazo para regularidade fiscal e direito de preferência.  

É sabido que a exclusividade às microempresas e empresas de pequeno porte é a regra dos casos de licitações com valor estimado de até R$ 80.000,00, de acordo com o art. 47 da Lei Complementar 123/2006 e art. 6º do Decreto nº 8.538/2015. Mas, existem algumas exceções que podem ser avocadas pela Administração, desde que apresente as devidas justificativas, pois o tratamento diferenciado resulta de expressa disposição constitucional (CF/88 art. 170, IX), pois isso, em caso de exceção, deve haver os esclarecimentos pertinentes pela não exclusividade ou a utilização de cota reservada.
Nesse sentido, o art. 49 da Lei Complementar nº 123/06, prevê a não utilização do que dispõe os arts. 47 e 48, quando não houver o mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório (art. 49, II da LC 123/2006).
E ao interpretar os dispositivos de forma conjunta, é possível concluir que, em não havendo ao menos 03 (três) fornecedores nas condições de ME ou EPP aptos a cumprir as condições editalícias, a Administração poderá aplicar as regras excludentes previstas no art. 49, II da Lei Complementar nº 123/2006, com permissão dos demais fornecedores.
Há que registrar que o município de Sertãozinho não dispõe de sistema, ferramentas ou outro dispositivo legal que identifique de forma firme e segura que comprove a existência de fornecedores na condição de ME ou EPP sediadas no local ou regionalmente, que atendam todas as condições do instrumento convocatório.
Em licitações anteriores para aquisição de insumos do Setor de Saúde, quando foi aplicada a utilização da cota reservada, houve vários prejuízos à Administração, visto que várias empresas (que não eram microempresas ou empresas de pequeno porte) do ramo não podiam sequer oferecer propostas para os itens de exclusividade, e em diversas situações onde várias empresas na condição de ME ou EPP, que venceram muitos itens, não possuíam a capacidade de efetuar as entregas; quando o fizeram em algumas situações com grande demora no fornecimento; preços não competitivos e ainda, reiterados pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro.
Referidos motivos impactaram negativamente no fornecimento dos insumos aos pacientes da rede pública municipal de saúde, pois a prefeitura havia realizado o devido processo licitatório com as respectivas contratações, mas muitas empresas não efetuavam as entregas por diversos motivos, e isso, prejudicou sensivelmente o atendimento a quem necessitava dos insumos em tratamentos indispensáveis para saúde.
No presente caso, de aquisição de materiais, instrumentais e equipamentos para suprir as necessidades da rede básica de saúde pública da municipalidade, acaba sendo temerária caso haja a previsão da cota reservada para ME ou EPP, em razão dos motivos acima expostos, além de restringir sobremaneira a competitividade do certame.
Destarte, considerando o risco presente, caso seja estabelecida a cota reservada, inclusive pelos motivos acima expostos de processos licitatórios anteriores sem a eficácia almejada, ressalta-se que será garantida a competitividade do certame para as microempresas e empresas de pequeno porte por terem os demais benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006.
Cumpre salientar que em manifestação recente do eminente conselheiro Dr. Sidney Estanislau Beraldo no TC – 018902.989.21-9, foi mencionada a exceção de cota reservada prevista na Lei Complementar nº 123/2006, art. 49, III.
Assim, solicitamos que o certame não preveja a cota reservada para ME ou EPP, diante dos motivos acima elencados, sob pena de ensejar prejuízo à Administração e aos diversos pacientes da rede pública municipal de saúde por se tratar de materiais, instrumentais e equipamentos indispensáveis nos diversos tratamentos de saúde.

Exigências específicas para a fase de proposta
☒ Existem exigências específicas        ☐ Não se aplica o item

Exigência de documento junto com a proposta:

A Empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar, após fase de lances, deverá anexar na plataforma eletrônica da BLL o registro ANVISA e/ou documentação técnica, conforme os itens que requeiram os referidos documentos, para que possa ser realizada a análise técnica do item ofertado por profissionais técnicos capacitados.

Leia-se como documentação técnica: catálogo, ficha técnica ou documentação equivalente que comprove a função do descritivo técnico.

Há necessidade de amostra para o julgamento das propostas?
☐ Sim      ☒ Não

Exigências específicas para a fase de habilitação 
☒ Existem exigências específicas        ☐ Não se aplica o item

Qualificação econômico-financeira: 
Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, conforme art. 69, II, da Lei nº 14.133/21.
A qualificação econômico-financeira é um requisito fundamental e de fácil obtenção, utilizado para verificar a saúde financeira mínima da empresa contratada.

[bookmark: _Hlk115692419]Inscrição em entidade profissional
☐ Sim      ☒ Não

[bookmark: _Hlk115694930]Será exigido atestado de capacidade técnico-operacional?
[bookmark: _Hlk130220312]☐ Sim      ☒ Não 

Será admitida a utilização por atestado do subcontratado?
[bookmark: _Hlk130219093]☐ Sim      ☒ Não

Os atestados de capacidade técnico-operacional podem ser substituídos por outras provas hábeis?
☐ Sim      ☒ Não 

[bookmark: _Hlk115695309]Exigência de atestado de capacidade técnico-profissional
☐ Sim      ☒ Não

Há outro requisito previsto em lei especial?
☐ Sim      ☒ Não

Certificado ou alvará sanitário ou documento equivalente em vigor, emitido pelo órgão competente que comprove, conforme aplicável as Empresas e atividades sujeitas a legislação vigente, que a empresa armazenadora e/ou distribuidora foi vistoriada pelo serviço de vigilância sanitária estadual ou municipal, ou pelo serviço de inspeção federal ou estadual ou municipal do setor de agricultura no prazo estabelecido oficialmente, demonstrando que está apta para o seu funcionamento regular.

Será vedada a participação de consórcios?
☐ Sim      ☒ Não 

Haverá limite máximo do número de consorciados em um consórcio?
☐ Sim      ☒ Não 
É UMA CONTRATAÇÃO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS?
☐ Sistema de Registro de Preços      ☒ Contratação tradicional

É UMA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA?
☐ Sim      ☒ Não 

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Valor máximo total da contratação:
R$ 711.613,09 (setecentos e onze mil, seiscentos e treze reais e nove centavos).

Data da conclusão da formação de preço:    

07/05/2026

O preço de referência será sigiloso no processo? 
[bookmark: _Hlk236746924]☐ Sim      ☒ Não

ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Previsão orçamentária para a contratação
Existe previsão orçamentária: Itens 401, 420, 432, 433, 498, 502, 503, 513 e 517 do PCA 2026

Rubrica orçamentária para a contratação

UNIDADE GESTORA DE ENFERMAGEM

Dotação Orçamentária:  – Natureza: 4.4.90.52.00 – Vinculo: 92.312.0185 – EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Dotação Orçamentária:  – Natureza: 4.4.90.52.00 – Vinculo: 92.310.0000 – EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Dotação Orçamentária:  – Natureza: 4.4.90.52.00 – Vinculo: 92.801.0363 – EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Dotação Orçamentária:  – Natureza: 4.4.90.52.00 – Vinculo: 92.801.0405 – EQUIP E MATERIAL PERMANENTE

Dotação Orçamentária:  – Natureza: 3.3.90.30.00 – Vinculo: 92.801.0409 – MATERIAL DE CONSUMO
APROVAÇÃO
Sertãozinho – SP, 16 de outubro de 2026






[bookmark: _Hlk211619075]Fernanda Martins Felipelli
Enfermeira – COREN/SP 161847
Núcleo de Articulação de Atenção Básica da Saúde





Renan Ramos Urizzi
Secretário Municipal de Saúde









PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2026

PROCESSO Nº 288/2026

ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO COMPLETO:         TELEFONE:               E-MAIL INSTITUCIONAL:


	Objeto licitado
	Valor (R$)

	Item
	Qtd
	Un
	Descrição
	Unit
	Total

	01
	1
	UN
	BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.  
	
	

	02
	15
	UN
	APOIO BRAÇO COM ESPUMA INJETADA DE GRANDE DURABILIDADE, REGULAGEM DE ALTURA E DE ÂNGULO DE APOIO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.  
	
	

	03
	02
	UN
	ASPIRADOR DE VIAS AÉREAS PORTÁTIL – PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, COM ALÇA DE TRANSPORTE, SILENCIOSO E DE MANUSEIO SIMPLES, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	04
	18
	UN
	BACIA EM AÇO INOXIDÁVEL 30 CM – MATERIAL COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES), conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	
	

	05
	03
	UN
	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL – MODELO ADULTO COM ESTRUTURA EM AÇO-CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE REGULÁVEL NA PLATAFORMA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	
	

	06
	31
	UN
	BANDEJA EM AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR MEDIDAS 30X20X4CM – MATERIAL COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	07
	07
	UN
	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, COM PINTURA EPOXI, CORTINAS EM PLÁSTICO PVC 0,20 BRANCO E PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,8M LARGURA ABERTO E 1,80M ALTURA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	08
	02
	UN
	CABO TRANSDUTOR/EXTENSOR PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA OXIMETRIA ADULTO/INFANTIL DE 1 VIA EM SILICONE MEDICINAL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2M. – COMPATÍVEL COM GENERAL MEDTECH (G3D), conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	
	

	09
	02
	UN
	CABO TRANSDUTOR/EXTENSOR PARA MONITOR MULTIPARÂMETRO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PNI) DE 1 VIA EM SILICONE MEDICINAL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2M. – COMPATÍVEL COM GENERAL MEDTECH (G3D), conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	
	

	10
	15
	UN
	CANETA PARA ELETROCAUTÉRIO/BISTURI ELÉTRICO – MATERIAL DE ENCAIXE UNIVERSAL, MONOPOLAR, COM CABO EM MATERIAL ISOLANTE, CABO COM EXTENSÃO MÍNIMA DE 2 METROS, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BOTÃO DE CORTE E COAGULAÇÃO EM SEU CORPO, ESTÉRIL E AUTOCLAVÁVEL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	
	

	11
	07
	UN
	CAIXA TÉRMICA 100 L COM RODÍZIOS – CAIXA COM VOLUME APROXIMADO DE 100L, COM PAREDES EM POLIESTIRENO EXPANDIDO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	12
	02
	UN
	CAIXA TÉRMICA 80 L COM RODÍZIOS – CAIXA COM VOLUME APROXIMADO DE 80L, COM PAREDES EM POLIESTIRENO EXPANDIDO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	13
	10
	UN
	CAIXA TÉRMICA 8,5 L – CAIXA COM VOLUME APROXIMADO DE 8,5L, COM PAREDES EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – PEAD, ENTRE CAMADAS COM PU (POLIURETANO), conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	14
	04
	UN
	CAIXA TÉRMICA 26 L – CAIXA COM VOLUME APROXIMADO DE 26L, COM PAREDES EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – PEAD, ENTRE CAMADAS COM PU (POLIURETANO), conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	15
	07
	UN
	CAIXA TÉRMICA 52 L – CAIXA COM VOLUME APROXIMADO DE 52L, COM PAREDES EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – PEAD, ENTRE CAMADAS COM PU (POLIURETANO), conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	16
	60
	UN
	CAMISOLA EM TECIDO PARA ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA – TAMANHO GRANDE (G) – 100% ALGODÃO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	17
	60
	UN
	CAMPO CIRÚRGICO ALGODÃO BRIM 100% ALGODÃO C/ FENESTRA 75 CM X 75 CM – CAMPO CIRÚRGICO DUPLO EM BRIM 100% ALGODÃO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	18
	60
	UN
	CAMPO CIRÚRGICO BRIM 100% ALGODÃO S/ FENESTRA 75 CM X 75 CM – CAMPO CIRÚRGICO DUPLO EM BRIM 100% ALGODÃO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	19
	05
	UN
	CARRO DE EMERGÊNCIA: CONSTRUÍDO EM CHAPA METÁLICA, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	20
	08
	UN
	COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR: ESPUMA FABRICADA 100% EM POLIURETANO FLEXÍVEL SELADA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	21
	32
	UN
	CUBA REDONDA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDIDA 08 CM DE DIÂMETRO, CAPACIDADE 150ML – MATERIAL COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	22
	24
	UN
	CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDIDA 26X12 CM, CAPACIDADE DE 700ML – MATERIAL COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	23
	40
	UN
	DIVÃ CLÍNICO ADULTO: EM AÇO INOXIDÁVEL E ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. ESTRUTURA TUBULAR COM REFORÇO CENTRAL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	24
	03
	UN
	ELETROCARDIÓGRAFO – PORTÁTIL, DIGITAL. REGISTRO DE 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 E V6), ALÉM DE 1 (UMA) DERIVAÇÃO LONGA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	25
	04
	UN
	ELETRODO BIPOLAR PARA ELETROCAUTÉRIO – ALÇA PARA CORTE 7MM X 50 MM E HASTE: Ø 1,8 MM – MODELO COM ENCAIXE UNIVERSAL, AUTOCLAVÁVEL E BOA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	
	

	26
	156
	UN
	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência
	
	

	27
	04
	UN
	ESFIGMOMANÔMETRO AUTOMÁTICO – MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL AUTOMÁTICO DE PULSO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	28
	45
	UN
	ESFIGMOMANÔMETRO AUTOMÁTICO – MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO. MONITOR EM LCD QUE APRESENTE AVISO DE PILHA FRACA, DATA E HORA, PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA E DIASTÓLICA, ALÉM DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E DETECTOR DE BATIMENTOS IRREGULARES. BRAÇADEIRA COM IDENTIFICAÇÃO DE POSICIONAMENTO E COM VELCRO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	
	

	29
	24
	UN
	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	30
	02
	UN
	ESPÉCULO AURICULAR HARTMANN ADULTO – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	31
	02
	UN
	ESPÉCULO AURICULAR HARTMANN PEDIÁTRICO – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO, À AÇÃO MECÂNICA, QUÍMICA E TÉRMICA, POSSIBILITANDO A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO (AUTOCLAVES), conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	32
	79
	UN
	ESTETOSCÓPIO – APARELHO PARA AUSCULTAÇÃO E COM TUBOS FLEXÍVEIS, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	33
	02
	RL
	FITA ADESIVA TEFLON PARA SELADORA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	34
	04
	UN
	FOCO DE LUZ CLÍNICO – FOCO DE LUZ CLÍNICO COM LÂMPADA HALÓGENA, COM ESPELHO, ARTICULAÇÃO COM HASTE FLEXÍVEL CROMADA, PROTETOR DE LÂMPADA, TUBO CROMADO PARA A REGULAGEM DA ALTURA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	
	

	35
	300
	UN
	GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL RÍGIDO DE 400 ML (17 CM X 10 CM X 2,7 CM), conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	
	

	36
	200
	UN
	GELO ARTIFICIAL REUTILIZÁVEL RÍGIDO DE 550 ML (22 CM X 15 CM X 2 CM), conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	
	

	37
	06
	UN
	HISTERÔMETRO – HISTERÔMETRO DE COLLIN 28 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	38
	10
	UN
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA 1 – EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	39
	10
	UN
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA 2 – EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	40
	01
	UN
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA 5-EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	41
	10
	UN
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO CURVA 0 – EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	42
	10
	UN
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA 0 – EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	43
	01
	UN
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA 00 – EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	44
	10
	UN
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA 1 – EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	45
	10
	UN
	LÂMINA PARA LARINGOSCÓPIO RETA 2 – EM AÇO INOX À PROVA DE FERRUGEM, DE ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	46
	10
	UN
	LAMPADA PARA LARINGOSCÓPIO UNIVERSAL – ADAPTÁVEL EM TODOS OS MODELOS CONVENCIONAIS COM ROSCA UNIVERSAL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	47
	06
	UN
	LARINGOSCÓPIO ADULTO, COM 03 LÂMINAS CURVAS NÚMEROS 2,3,4. COM LAMPADAS, CROMADO COM CABO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	
	

	48
	06
	UN
	LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO, COM 03 LÂMINAS RETAS NÚMEROS 1, 2 E 3 COM LÂMPADAS, CROMADO COM CABO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	
	

	49
	06
	UN
	MACA CLÍNICA PARA TRANSPORTE COM COLCHONETE: EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO OBESO, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE EM PINTURA ELETROSTÁTICA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	
	

	50
	07
	UN
	MALETA PARA URGÊNCIA – MALETA PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE REMÉDIOS E ITENS DE PRIMEIROS SOCORROS, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	51
	10
	UN
	MESA AUXILIAR COM RODÍZIO (60CMX40CMX80CM) - MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ARMAÇÃO EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	52
	12
	UN
	MESA AUXILIAR COM RODÍZIO E GAVETA (60CM X40CM X80CM) - MESA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ARMAÇÃO EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	53
	02
	UN
	MESA AUXILIAR COM RODÍZIO (40CMX40CMX80CM) – MESA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PÉS EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO E RODÍZIOS DE 2″, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	
	

	54
	03
	UN
	MESA GINECOLÓGICA: ESTRUTURA EM AÇO INOX TUBULAR, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PÉS COM SAPATEIRA EM BORRACHA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	
	

	55
	10
	UN
	MONITOR COM DESFIBRILADOR/ CARDIOVERSOR. O EQUIPAMENTO DEVE PROMOVER DESFIBRILAÇÃO E CARDIOVERSÃO A PACIENTES ACOMETIDOS DE TAQUICARDIAS E REVERTER ARRITMIAS DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	56
	52
	UN
	OTOSCÓPIO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	57
	59
	UN
	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO COM DISPLAY GRÁFICO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO ATRAVÉS DE ABSORÇÃO DE INFRAVERMELHO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	58
	10
	UN
	OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM BASE DE RECARGA – INDICAÇÃO DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO SANGUÍNEO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA (FR) POR MEIO DE CONTATO DIGITAL  
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, ALARME DE BAIXA BATERIA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	59
	22
	UN
	PINÇA ADSON COM DENTE 12 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	60
	22
	UN
	PINÇA ADSON SEM DENTE 12 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	61
	36
	UN
	PINÇA ANATÔMICA COM DENTE (RATO) 10CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	62
	46
	UN
	PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 10CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	63
	20
	UN
	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	64
	20
	UN
	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	65
	10
	UN
	ELETRODO BIPOLAR PARA ELETROCAUTÉRIO – PONTEIRA FACA RETA PEQUENA 67MM – CORPO DE INOX CIRÚRGICO E COM ISOLAMENTO TERMOELÉTRICO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	
	

	66
	20
	UN
	PORTA AGULHA MAYO COM VIDEA 12CM, - MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, ARTICULADO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	67
	01
	UN
	PRANCHA RÍGIDA – MACA DE TRANSPORTE E RESGATE EM POLIETILENO RESISTENTE E IMPERMEÁVEL E COM ABERTURAS LATERAIS (PEGA MÃO), conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	
	

	68
	02
	UN
	RÉGUA PARA EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA (FITA DE BROSELOW) - FABRICADA EM MATERIAL DURÁVEL, FLEXÍVEL E RESISTENTE A LÍQUIDOS. IMPRESSÃO RESISTENTE À DESCOLORAÇÃO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	69
	03
	UN
	RÉGUA DE PAREDE PEDIÁTRICA – FABRICADA EM MATERIAL DURÁVEL, FLEXÍVEL E RESISTENTE A LÍQUIDOS, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	
	

	70
	13
	UN
	SACO PARA HAMPER – SACO RESISTENTE EM ALGODÃO CRU, COM FIO TRANÇADO PARA VEDAÇÃO DA BOCA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	
	

	71
	11
	UN
	SELADORA ELETRÔNICA MANUAL PARA EMBALAGEM CIRÚRGICA. POSSUIR ALAVANCA PARA SELAGEM, SUPORTE DE BOBINA E FACA PARA CORTE DO PAPEL GRAU CIRÚRGICO, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	72
	01
	UN
	SUPORTE/ARMAÇÃO EM METAL PARA HAMPER – ESTRUTURA DO SUPORTE EM TUBOS DE AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO, PROVIDO DE TRÊS PÉS DE RODÍZIO EMBORRACHADOS GIRATÓRIOS COM TRAVAS, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	
	

	73
	15
	UN
	SUPORTE DE SORO COM RODAS – SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOX C/ 04 RODÍZIOS, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	74
	03
	UN
	TENTACÂNULA 15 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	75
	32
	UN
	TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA (-50 +70 ºC) COM CABO DE 2 (DOIS) METROS PARA REFRIGERADOR. EXATIDÃO: +/- 1°C PARA A ESCALA DE-20°C A +50°C E +/- 2 ºC NO RESTANTE DA ESCALA, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência. 
	
	

	76
	39
	UN
	TESOURA ROMBA-ROMBA RETA 15 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	77
	13
	UN
	TESOURA LISTER 18CM (CORTA VESTES) - MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	78
	34
	UN
	TESOURA ÍRIS PONTA FINA RETA 8CM - MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	79
	42
	UN
	TESOURA MAYO 15CM RETA – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	80
	15
	UN
	TESOURA METZEMBAUM RETA 25 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	

	81
	26
	UN
	TESOURA SPENCER RETA 12 CM – MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM ALTA DURABILIDADE, conforme detalhamento constante no item 3.1 do termo de referência.
	
	




DEVERÃO SER OBSERVADOS OS VALORES MÁXIMOS UNITÁRIOS E TOTAL DE CADA ITEM.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Todos os custos decorrentes da entrega correm por conta do Contratado.

DADOS BANCÁRIOS DE ACORDO COM CNPJ DA EMPRESA:
BANCO Nº             Nº DA AGÊNCIA                 Nº DA CONTA CORRENTE:

Apresentar os dados do (s) responsável (is) pela assinatura do contrato e do Termo de Ciência e Notificação, conforme abaixo:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________
OBS: A não apresentação dos dados acima, não será motivo de desclassificação da proposta.
Declaramos nossa inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo Edital que trata a presente proposta; que observaremos, integralmente e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.




(Local e data)





(Nome/assinatura do representante legal)





[bookmark: _Hlk171331209][bookmark: _Hlk171331130]

ANEXO III.1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2026

PROCESSO Nº 288/2026
[bookmark: _Hlk171331130_Copia_1]
MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

(Qualificação do Proponente – razão social, CPNJ, endereço), por meio de seu representante legal (qualificação do representante legal da proponente), DECLARA, sob as penas da lei que:

está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

(Local e data)


____________________________________
(Nome/assinatura do representante legal)







ANEXO III.2

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2026

PROCESSO Nº 288/2026


MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

(Qualificação do Proponente – razão social, CPNJ, endereço), por meio de seu representante legal (qualificação do representante legal da proponente), DECLARA, sob as penas da lei que se enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.




(Local e data)



     ____________________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
[bookmark: _Hlk171331209_Copia_1]







ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2026
PROCESSO Nº 288/2026

CONTRATO Nº 
PROCESSO Nº 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO E A EMPRESA_______________, TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO OPERACIONAL, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DE SAÚDE, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU, DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO, Estado de São Paulo, com sede na Rua Aprígio de Araújo, nº 837, CNPJ nº 45.371.820/0001-28, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO CONTRATANTE, representado neste ato pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOSÉ ALBERTO GIMENEZ, e de outro lado a empresa............................... CNPJ nº.........-......, com sede na Rua.................., na cidade de ....................., neste ato representada por......, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a homologação do resultado do processo licitatório nº 288/2026, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 060/2026, pelo Senhor Prefeito Municipal, pelo tipo de Licitação de menor preço, Lei Federal nº 14.133/2021, com as alterações posteriores, têm entre si justo e acordado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui-se objeto do presente instrumento a Aquisição de materiais de uso operacional, instrumentais e materiais permanentes para uso das Unidades Básicas e Especializadas de Saúde, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, do Serviço de Atenção Domiciliar, Vigilância Epidemiológica e Departamento de Farmácia, conforme termo de referência (anexo) que fica fazendo parte integrante e inseparável deste contrato.
1.2. Objeto da contratação:

	Objeto licitado por item
	Valor (R$)

	Item
	Qtd
	Un
	Descrição
	Unit
	Total

	
	
	
	
	
	

	TOTAL
	R$



1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:
1.3.1. O termo de referência;
1.3.2. O edital da licitação;
1.3.3. A proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
2.1. A vigência contratual será de 02 (dois) meses, contados a partir da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização de Fornecimento, expedida pela Secretaria requisitante.
CLÁUSULA 	TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS
[bookmark: _Ref108341857]3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no termo de referência.
3.2. MATRIZ DE RISCO:

	Categoria do Risco
	Descrição do Risco
	Consequência
	Probabilidade
	Impacto
	Plano de Mitigação
	Responsabilidade

	Operacional
	Atraso na entrega
	Falta do material ou equipamento para atendimento ao paciente comprometendo seu tratamento e possibilidade de sanção e penalidades para a administração em razão de descumprimento de decisão judicial.
	Média
	Alta
	Estabelecer prazo de entrega e prever sanções por descumprimento do prazo.
	Contratado

	Operacional
	Indisponibilidade do produto
	Produto indisponível no mercado causando a interrupção do tratamento, agravamento do quadro clínico do paciente e possível responsabilização ao município acarretando sanções e penalidades.
	Baixa
	Alta
	Definir o produto por sua especificação técnica, possibilitando uma diversidade de marcas para continuidade do tratamento.
	Contratado

	Operacional
	Entrega do produto em desacordo com as especificações
	Entrega de produto que não atenda as especificações constantes no edital, comprometendo a continuidade do tratamento e causando prejuízo no quadro clínico.
	Baixa
	Alta
	Avaliar o produto entregue no ato da entrega. 
	Administração 
Contratado

	Financeiro
	Reajuste e/ou reequilíbrio do preço
	Pedido do fornecedor para reajuste e/ou reequilíbrio do preço do produto em função de aumento nos custos, fatores imprevisíveis ou fortuitos.
	Média
	Alta
	Estabelecer índices e critérios para reajuste.
	Administração
Contratado

	Financeiro
	Erros de faturamento
	Faturar produtos ou quantidades em desacordo com a autorização de fornecimento.
	Baixa
	Média
	Conferência do documento fiscal no ato da entrega.
	Contratado

	Financeiro
	Inadimplência fiscal ou tributária
	Impossibilidade de pagamento a empresas que estejam inadimplentes em relação a impostos, tributos ou taxas fiscais/tributária.
	Baixa
	Alta
	Conferência de certidões negativas antes da emissão da autorização de fornecimento
	Contratado




CLÁUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Será vedada a subcontratação.

4.1.1. Será vedada a subcontratação com fulcro no art. 167, III do Decreto nº 8.109/2023, por se tratar de licitação para fornecimento de materiais, equipamentos e instrumentais.

4.1.2. É fundamental que a contratação seja feita com o fornecedor, permitindo uma fiscalização mais eficiente e evitando possíveis problemas relacionados à qualidade, entrega ou conformidade com as especificações técnicas.

4.1.3. Além disso, objetivo evitar riscos de fraudes, garantir a transparência do processo licitatório e assegurar que a Contratada seja plenamente responsável pelo cumprimento de todas as obrigações relacionadas aos serviços, promovendo maior segurança para à Administração Pública.	
CLÁUSULA QUINTA - PREÇO
5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....)
5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO 

[bookmark: _Hlk192926735][bookmark: _Hlk170983273]6.1.  O Município de Sertãozinho efetuará o pagamento no 15º (décimo quinto) dia após o registro da Nota Fiscal, que ocorrerá mediante a apresentação da documentação fiscal pertinente, devida e regularmente atestada, após o recebimento definitivo da totalidade dos produtos requisitados.
[bookmark: _Hlk235624285][bookmark: _Hlk234850403]6.1.1. Na(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) constar o número do Processo, do Pregão e da(s) Autorização(ões) de Fornecimento encaminhada(s) à empresa. Deverá ser emitida uma nota fiscal para cada Autorização de Fornecimento. Caso não constem essas informações, a(s) nota(s) fiscal(is) será(ão) devolvida(s).

6.2. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, em relação ao atraso verificado.

6.3. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

6.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

[bookmark: _Hlk235624317]6.8. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:
· Não produziu os resultados acordados,
· Deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
· Deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

6.9. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
VII.  O prazo de validade;
VIII.  A data da emissão;
IX.  Os dados do contrato e do órgão contratante;
X.  O período respectivo de execução do contrato;
XI.  O valor a pagar; e
XII.  Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

6.10. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE
7.1. O índice a ser utilizado é o INPC (IBGE), que é adotado pela prefeitura como índice oficial para orientar os reajustes contratuais. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data de 07/05/2026 (data da planilha resumo).
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRANTE
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado, de acordo com o contrato e seus anexos.
8.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no termo de referência.
8.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.
[bookmark: _Hlk160881450]8.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.
8.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor devido correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no termo de referência.
8.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no termo de referência.
8.7. Cientificar o órgão de representação jurídica do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.
8.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
8.9. A Administração terá o prazo de até 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
8.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de até 01 (um) mês.
8.11. Quando, for o caso, notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.
9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
9.5. Quando não for possível a verificação da regularidade nos endereços oficiais de consulta das certidões, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, dos tributos federais e à Dívida Ativa da União;  2) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 3) Certidão Negativa, ou positiva com efeito de negativa, de Débitos Trabalhistas – CNDT.
9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato.
9.7. Comunicar ao fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
9.8. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
9.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.
9.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133/2021).
9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133/2021).
9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato. 
9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133/2021.
9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.
9.15. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
9.16. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
9.17. Dar garantia de acordo com o estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.
CLÁUSULA DÉCIMA – PROTEÇÃO DE DADOS
10.1. As partes se obrigam a cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados - Lei n° 13.709/2018, no que for cabível em face do objeto deste contrato, em especial a: 
10.1.1. Guardar sigilo quanto aos dados pessoais aos quais eventualmente tenham acesso em razão da execução do objeto deste contrato; 
10.1.2. Tratar os dados pessoais recebidos de acordo com a finalidade da contratação, de modo legítimo e lícito, entendendo-se por tratamento de dados os atos que se refiram a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração de dados; 
10.1.3. Garantir ao titular de dados a consulta gratuita e facilitada aos seus dados pessoais, bem como a forma, duração e finalidade do tratamento; 
10.1.4. Não utilizar os dados pessoais recebidos ou tratá-los com fins discriminatórios, ilícitos, abusivos ou para finalidade distinta da contratação; 
10.1.5. Fazer uso somente dos dados pessoais que forem imprescindíveis à execução do objeto; 
10.1.6. Adotar todas as medidas previstas em lei para evitar o vazamento de dados pessoais que receber ou o acesso por pessoal não autorizado; 
10.1.7. Em caso de vazamento de dados pessoais, adotar as providências necessárias para mitigar as consequências do dano, informando ao contratante, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas: 
10.1.7.1. A descrição da natureza dos dados pessoais afetados;
10.1.7.2. As informações sobre os titulares envolvidos; 
10.1.7.3. A indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial;
10.1.7.4. Os riscos relacionados ao incidente; 
10.1.7.5. Os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e
10.1.7.6. As medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo;
10.1.8. Demonstrar, sempre que solicitado, a adoção de medidas eficazes para comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados; 
10.1.9. Utilizar medidas técnicas e organizacionais de modo a proteger os dados pessoais de tratamento não autorizado; 
10.1.10. Armazenar os dados somente pelo período necessário para cumprir as obrigações contratuais e legais; 
10.1.11. Apagar todos os dados pessoais quando solicitado pelo contratante ou, não sendo possível, justificar com a base legal ou contratual a retenção dos dados; 
10.1.12. Anonimizar os dados pessoais quando solicitado pelo contratante, ou, não sendo possível, justificar com a base legal ou contratual; e

10.1.13. Não compartilhar com terceiros, em hipótese alguma, os dados pessoais que receber em decorrência do contrato.
10.2. O contratado ficará obrigado a reparar os danos patrimoniais ou morais, individuais ou coletivos, que sua ação ou omissão, no exercício da atividade de tratamento de dados pessoais relativas a este contrato, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, causarem ao contratante ou a terceiros, sem prejuízo das demais sanções contratuais.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇÃO 
10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;
b)	der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c)	der causa à inexecução total do contrato;
d)	ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e)	apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f)	praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g)	comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h)	praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I) Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

II) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

III) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

IV) Multa:

(1) Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias. 

(2) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando aplicável;

(3) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando aplicável, autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(4) Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “e” a “h” de 10,00% (dez por cento) a 20,00% (vinte por cento) do valor da contratação.

(5) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “c”, de 10,00% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratação.

(6) Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “b”, de 10,00% (dez por cento) a 20,00% (vinte por cento) do valor da contratação.
(7) Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 5,00% (cinco por cento) a 10,00% (dez por cento) do valor da contratação.

(8) Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “a”, de 5,00% (cinco por cento) a 10,00% (dez por cento) do valor da contratação. 

12.3. A aplicação das sanções previstas neste documento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante.

12.3.1. Todas as sanções previstas neste documento poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

12.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente, quando aplicável.

12.4. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.4.1. Na aplicação das sanções serão considerados:

a) A natureza e a gravidade da infração cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante; e

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.5. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

12.6. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste documento ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

12.7. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade.

12.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos autos.

12.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
13.1. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa:
13.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.1.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.
13.1.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
13.2. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
13.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
13.2.3. Indenizações e multas.
13.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133/2021). 
13.4. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021).
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta de Recurso Estadual e dotação própria, relativo ao exercício financeiro de 2026, nas classificações orçamentárias abaixo relacionadas:
	CAT. ECON.
	FUNCIONAL PROGR.

	3.3.90.30.00
	10.301.0076.2.609

	4.4.90.52.00
	10.301.0076.2.609



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 
15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES 
16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.
16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133/2021).

16.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO
17.1.	Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133/2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527/2011.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO 
18.1. O foro competente para dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos da execução do contrato será o do Foro da Comarca de Sertãozinho, SP.	
18.2. Assim estando justos e pactuados, assinam as partes este Termo de Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas.



Sertãozinho,    de       de 2026.








JOSÉ ALBERTO GIMENEZ
  PREFEITO MUNICIPAL
 CONTRATANTE







RENAN RAMOS URIZZI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE






CONTRATADA








TESTEMUNHAS
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 


CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO

CONTRATADO: _____________________________________________________

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): _________________________________________
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO OPERACIONAL, INSTRUMENTAIS E MATERIAIS PERMANENTES PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS E ESPECIALIZADAS DE SAÚDE, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU, DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2024, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Sertãozinho, de de 2026.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Nome: José Alberto Gimenez
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 744.812.078-68             

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
 
Nome: José Alberto Gimenez
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 744.812.078-68             
Assinatura: ___________________________________________________


RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE

PELO CONTRATANTE
Nome: Renan Ramos Urizzi
Cargo: Secretário Municipal de Saúde  
CPF: 401.914.478-89
Assinatura: _______________________________________________________


PELA CONTRATADA
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ 
Assinatura: ______________________________________________________
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE 
Nome: José Alberto Gimenez
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 744.812.078-68             
Assinatura: ___________________________________________________

GESTOR(ES) DO CONTRATO
Nome:_______________________________________________________
Cargo:_______________________________________________________
CPF: ________________________
Assinatura: ___________________________________________________

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*)
Tipo de ato sob sua responsabilidade: _______________________________                                                  
Nome:_________________________________________________________
Cargo:_________________________________________________________
CPF: _________________________
Assinatura: _____________________________________________________

(*) - O Termo de Ciência e de Notificação deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e de Notificação, será ele objeto de notificação específica.








































DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
                             PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2026

A _____________________________________________ , apresenta, a seguir, os
                              (Nome completo da empresa)
dados de seu(s) representante(s) legal(is) para assinatura do CONTRATO:

NOME(s):

CARGO(s):

NACIONALIDADE(s):                                                     ESTADO CIVIL:

PROFISSÃO:                                RG no.:.                                          CPF no.:.

RESIDÊNCIA (Domicílio):

Confirmamos, a seguir, os dados da empresa para efeito do CONTRATO:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ no.:                                            FONE:                                          E-mail:

Inscrição Estadual: 					Inscrição Municipal:

ENDEREÇO:

Município:                                                             Estado:           CEP:

Conta corrente

Agência:                                    Código da Agência:                Conta corrente no.:

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da Lei, por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informação.

_________________, _________ de _____________________ de 2026.


_______________________________________________
(Carimbo da empresa e assinatura do representante legal)

 Município de Sertãozinho - Rua Aprígio de Araújo, 837, Centro, CEP. 14.160-030
PABX: (16) 2105 3000 – Fone: (16) 2105 3036/3051
CNPJ: 45.371.820/0001-28             E-mail: licitacoes@sertaozinho.sp.gov.br
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