## Orçamento (ok)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
Obra: | Substituição e Melhoria da Iluminação do Estádio Municipal Frederico Dalmaso
Local: | Sertãozinho - SP
Data: | Outubro/2025
Fonte: | CDHU 198 |  |  | BDI: | 26.37%
P L A N I L H A D E Q U A N T I D A D E S E P R E Ç O S
Item | Ref. | Código | Discriminação dos Serviços (Fornecimento e Instalação) | Un. | Quant. | Preço Unitário s/ BDI | Preço Unitário c/ BDI | Preço Total
1.1 | CDHU | 37.06.014 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes (Considerar 4 quadros de montagem de 900 x600 mm para 112 módulos cada) | M2 | 2.16 | 3079.69 | 3891.8043 | 8406.2972
1.2 | CDHU | 37.20.156 | Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço | M2 | 2.16 | 455.25 | 575.2994 | 1242.6468
1.3 | CDHU | 37.20.080 | Barra de terra | UN | 4 | 32.01 | 40.451 | 161.8041
1.4 | CDHU | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. De surto 12 até 15 kA | UN | 16 | 74.47 | 94.1077 | 1505.7238
1.5 | CDHU | 37.13.910 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 415 V, corrente de 80 A até 125 A | UN | 4 | 1535.64 | 1940.5883 | 7762.3531
1.6 | CDHU | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 64 | 53.83 | 68.025 | 4353.5981
1.7 | CDHU | 39.21.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 80 | 50.98 | 64.4234 | 5153.8741
1.8 | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 2500 | 3.46 | 4.3724 | 10931.005
1.9 | CDHU | 38.05.120 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2" com acessórios | M | 80 | 109.1 | 137.8697 | 11029.5736
1.10 | CDHU | 04.17.040 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor | UN | 48 | 75.36 | 95.2324 | 4571.1567
1.11 | CDHU | 04.17.120 | Remoção de base de fusível tipo Diazed | UN | 48 | 7.54 | 9.5283 | 457.3583
1.12 | CDHU | 04.21.200 | Remoção de reator para lâmpada | UN | 48 | 17.67 | 22.3296 | 1071.8198
1.13 | cotação |  | Projetor LED modular, fluxo luminoso mínimo de 120.000 lm, eficiência mínima de 150 l/W, potência máxima 1000 W | UN | 64 |  | 5690 | 364160
1.14 | cotação |  | Projetor LED modular, fluxo luminoso mínimo de 120.000 lm, eficiência mínima de 150 l/W, potência máxima 1000 W (somente fornecimento) | UN | 6 |  | 4450 | 26700
1.15 | cotação |  | Comissionamento e ensaio luminotécnico final | UN | 1 |  | 37000 | 37000
1.16 | cotação |  | Laudo e inspeção estrutural por engenheiro responsável | UN | 1 |  | 25000 | 25000
Total de Materiais e Mão de Obra (Empreitada Global) | [7 empty] | 509507.2106

## cálculo das medianas
CÁLCULO DAS MEDIANAS
Item | Discriminação dos Serviços (Fornecimento e Instalação) | Un. | Preço Unitário (Nicolucci) | Preço Unitário (Quark) | Preço Unitário (Interluz) | Preço Unitário (Mediana)
1.13 | Projetor LED modular, fluxo luminoso mínimo de 120.000 lm, eficiência mínima de 150 l/W, potência máxima 1000 W | UN | 6314 | 4077.99 | 5690 | 5690
1.14 | Projetor LED modular, fluxo luminoso mínimo de 120.000 lm, eficiência mínima de 150 l/W, potência máxima 1000 W (somente fornecimento) | UN | 4510 | 3272.52 | 4450 | 4450
1.15 | Comissionamento e ensaio luminotécnico final | UN | 23000 | 49352.05 | 37000 | 37000
1.16 | Laudo e inspeção estrutural por engenheiro responsável | UN | 12000 | 31435.95 | 25000 | 25000