PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2026

CONTRATANTE

MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO/SP

OBJETO

Aquisição de materiais odontológicos para uso na rede municipal de saúde no Município de Sertãozinho e no Distrito de Cruz das Posses.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R$ 712.036,68

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA

05/05/2026

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

15/05/2026 às 09h

Critério de Julgamento

menor preço por lote

Modo de disputa

Aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

Sim

Sumário

1.DO OBJETO........................................................................................................3

2.DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO................................................................69

3.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO......................................................................................................................71

4.DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA..........................................................73

5.DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES................................................................................................74

6.DA FASE DE JULGAMENTO...........................................................................77

7.DA FASE DE HABILITAÇÃO............................................................................79

8.DO CONTRATO................................................................................................83

9.DOS RECURSOS.............................................................................................83

10.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES....................................84

11.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.....87

12.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.........................................................................87

13.DOS ANEXOS.................................................................................................88

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2026

PROCESSO N° 094/2026

- Torna-se público que o MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO/SP, por meio da Secretaria Municipal de Administração, através da Unidade de Licitações, sediado na Rua Aprígio de Araújo, nº 837, Centro, Sertãozinho/SP, CEP. 14.160-030, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 8.109/2023, e demais normas da legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a Aquisição de materiais odontológicos para uso na rede municipal de saúde no Município de Sertãozinho e no Distrito de Cruz das Posses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

- 1.2. A licitação será realizada por lote.

- 1.2.1. Deverão ser observados os valores máximos unitários e global da proposta.

| Objeto licitado – Lote 01 - Prevenção |  |  |  | Valor (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd | Un | Descrição | Unit | Total |
| 1 | 200 | UN | CARIOSTATICO 30% 5ML CARIOSTÁTICO, SOLUÇÃO DE DIAMINO FLUORETO DE PRATA A 30% EM MEIO AMONIACAL, FRASCO COM 5ML. COM REGISTRO NA ANVISA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20,02 | 4.004,00 |
| 2 | 5000 | TB | CREME DENTAL COM FLÚOR – 50 GRAMAS DENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM), TIPO ADULTO, CAPACIDADE 50 GRAMAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 4,41 | 22.050,00 |
| 3 | 2000 | UN | ESCOVA DENTAL - ADULTO S/PROTETOR DE CERDAS COLORIDA MACIA ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON MACIAS, COM 04 (QUATRO) FILEIRAS DE TUFOS NO MÍNIMO, COM NO MÍNIMO 34 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS, ESCOVA COMPACTA, CABO OPACO, ANATÔMICO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 17 CM DE COMPRIMENTO. A ESCOVA DEVE CONTER A MARCA IMPRESSA EM RELEVO NO CABO. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO PLÁSTICO PROTETOR DE CERDAS, EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 4,19 | 8.380,00 |
| 4 | 7000 | UN | ESCOVA DENTAL - INFANTIL S/PROTETOR DE CERDAS (AZUL) 14CM ESCOVA DENTAL DE CABO RETO INFANTIL - MEDINDO DE 13 A 15 CM, EM POLIPROPILENO ATÓXICO ANATÔMICO/FLEXÍVEL COM CERDAS DE NYLON, COM 04 FILEIRAS DE TUFOS CONTENDO 28 TUFOS, APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS NA MESMA ALTURA, NAS CORES AMARELA, VERDE OU VERMELHA ESPECIFICAMENTE E EM PROPORÇÕES DE CORES DEFINIDAS NA ENTREGA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PROTETOR DE CERDAS E EM SACOS PLÁSTICOS TIPO FLOW. MARCAS DE REFERÊNCIA: MEDFIO - PÇA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 2,55 | 17.850,00 |
| 5 | 100 | UN | ESCOVA MASSAGEADORA P/ BEBE ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO RETO, FORMATO CABEÇA RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO LIGEIRAMENTE FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO 20CM, 4 FILEIRAS TUFO, TOTAL 36 TUFOS, TIPO CERDAS MACIA, DA MESMA ALTURA, EXTREMIDADES ARREDONDADAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 8,51 | 851,00 |
| 6 | 1500 | TB | PASTA DE DENTE 90 GRAMAS SABOR MENTA C/ FLUOR 1.500PPM CREME DENTAL DE USO ADULTO COM FLÚOR 90 GRAMAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 7,14 | 10.710,00 |
| 7 | 60 | UN | PASTA PROFILATICA 90 GRAMA SABOR – TUTTI-FRUTTI/MENTA C/ FLUOR PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FLUOR - TUBO 90 GRAMAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 11,95 | 717,00 |
| TOTAL DO LOTE 01 |  |  |  | R$ 64.562,00 |  |

| Objeto licitado – Lote 02 - Dentística |  |  |  | Valor (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd | Un | Descrição | Unit | Total |
| 1 | 20 | PC | ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UNIDADES ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 7,97 | 159,40 |
| 2 | 40 | CJ | ABRIDOR DE BOCA BORRACHA ADULTO/INFANTIL C/2 UNIDADES ABRIDOR DE BOCA DE SILICONE (ODONTO). KIT COM 2 UNIDADES (1 ADULTO E 1 INFANTIL). ESPECIFICAÇÕES: SILICONE, DIMENSÕES DE 40 X 30 X 20 MM (ADULTO) E 30X 25X18 MM (INFANTIL), AUTOCLAVÁVEL À 134°C. VALIDADE: 5 ANOS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 14,27 | 570,80 |
| 3 | 20 | UN | ABRIDOR DE BOCA SILICONE ADULTO AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE, TIPO ABRIDOR DE BOCA, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, FORMATO BLOCO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 7,25 | 145,00 |
| 4 | 8 | UN | ACIDO CONDICIONADOR P/ PORCELANA (FLUORIDRICO 10%) 2,5ML CONDICIONADOR ÁCIDO FLUORÍDRICO PORCELANA 10% EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2,5ML CADA 2 PONTEIRAS P/ APLICAÇÃO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 14,67 | 117,36 |
| 5 | 200 | PC | ACIDO GEL SERINGA 37% C/ 3 SERINGAS 3 GRAMAS EM GEL. CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37%. INDICADO PARA CONDICIONAMENTO ÁCIDO DE DENTINA OU ESMALTE, PROPORCIONANDO MELHOR RETENÇÃO DE MATERIAIS RESINOSOS UTILIZADOS EM RESTAURAÇÕES, FIXAÇÃO, CIMENTAÇÃO E SELAMENTO. CORANTE AZUL PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO NA APLICAÇÃO E REMOÇÃO. VISCOSIDADE ADEQUADA, NÃO APRESENTA ESCOAMENTO PARA ÁREAS INDESEJÁVEIS. ISENTO DE SÍLICA: NÃO DEIXA RESQUÍCIOS DE SÍLICA, QUE IMPEDE A PENETRAÇÃO DO PRIMER. SOLÚVEL EM ÁGUA, FACILIDADE DE SER REMOVIDO APÓS CONDICIONAMENTO. EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 3 GRAMAS CADA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 16,06 | 3.212,00 |
| 6 | 40 | UN | ADAPTADOR DE BROCAS FG P/ C.A MANDRIL BUCHA ADAPTADOR BROCA CA FG. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 15,89 | 635,60 |
| 7 | 120 | FC | ADESIVO SEM FLUOR/COM MDP/BPA FREE/5ª GERAÇÃO/TAMPA FLIP-FLOP - 4ML ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, CONTENDO ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL E AGENTE DE UNIÃO, COM FLÚOR, FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ADERIR COMPÓSITOS, MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE E DENTINA. BPA FREE: GARANTINDO SEGURANÇA E SAÚDE. BAIXO ÍNDICE DE SORÇÃO E SOLUBILIDADE. LONGEVIDADE CLÍNICA COMPROVADA: 94,2 DE RETENÇÃO APÓS 18 MESES. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO NO MÍNIMO 4 ML, TAMPA FLIP-FLOP, QUE UTILIZA ÁGUA E ÁLCOOL COMO SOLVENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO DA ANVISA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 74,68 | 8.961,60 |
| 8 | 1000 | PC | ALGODAO ROLETE PCT C/100 UNIDADES ALGODÃO ROLETE DENTAL ADULTO, PCT C/ 100 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 9,44 | 9.440,00 |
| 9 | 8 | CX | AMALGAMA CAPS.GS-80 -T 1 POR. (REGULAR) CX C/50 UNIDADES AMALGAMA PACOTE COM 50 CAPSULAS PRESA REGULAR VARIACAO DIMENSIONAL POSITIVA DE GS 80 ASSEGURA UM EXCELENTE SELAMENTO NAS MARGENS VARIACAO NEGATIVA CONTRIBUI PARA SENSIBILIDADE NO POS OPERATORIO COMPOSICAO 40% DE PRATA 31,3% DE ESTANHO 28,7% DE COBRE E 47,9% DE MERCURIO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 161,26 | 1.290,08 |
| 10 | 200 | CX | APLICADOR MICRO BRUSH FINO C/100 APLICADOR MICROBRUSH-MICRO, DESCARTAVEL, COM CERDAS DE NILON, HASTES DOBRVES EM POLIPROPILENO MICROBRUSH-MICRO APLICADOR DESCARTAVEL, COM CERDAS DE NILON, HASTES DOBRVES EM POLIPROPILENO, ACONDICIONADAS EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES TAMANHO PEQUENO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 15,66 | 3.132,00 |
| 11 | 30 | UN | ARCO DE OSTBY NYLON DOBRAVEL ADULTO ARCO ODONTOLÓGICO / ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO - OSTBY - APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITÁRIA - DESCRIÇÃO: ARCO DE OSTBY, DOBRÁVEL, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, CONFECCIONADO EM NYLON, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO NA ANVISA. MARCA DE REFERENCIA: MAQUIRA, INDUSBELL, ANGELUS, JON, PRATA OU SUPERIOR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 22,88 | 686,40 |
| 12 | 40 | UN | BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZAVEL 2 GRAMAS C/3 PONTAS BARREIRA GENGIVAL TIPO TOPDAM BLUE É UMA BARREIRA GENGIVAL, INDICADA NO CLAREAMENTO EM CONSULTÓRIO, QUANDO HÁ NECESSIDADE DE ISOLAR O TECIDO GENGIVAL EM CASOS DE RISCO DE IRRITAÇÃO POR CONTATOS COM PRODUTOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO CLÍNICO. É UMA BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL QUE SUBSTITUI O DIQUE DE BORRACHA (ISOLAMENTO ABSOLUTO) EM ALGUNS CASOS, ONDE O ISOLAMENTO RELATIVO DA GENGIVA É SUFICIENTE, COM RESINA NA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 2 GRAMAS, 3 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO, COR AZUL. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 23,53 | 941,20 |
| 13 | 80 | UN | BLOCO P/ ESPATULAR PEQUENO C/50 7CM X 8CM BLOCO PARA ESPATULACAO, QUANTIDADE FOLHAS: 50, LARGURA: 15 CM, ALTURA: 7,5 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 12,00 | 960,00 |
| 14 | 40 | UN | BRANCO ESPANHA 200 GRAMAS. EXTRA FINO CARBONATO DE MAGNESIO E CALCIO (BRANCO DE ESPANHA) FRASCO COM 200G. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 11,60 | 464,00 |
| 15 | 200 | UN | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG 1013 REGULAR 19MM - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG Nº 1013 - ALTA ROTACAO FG REGULAR 19MM, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 11,91 | 2.382,00 |
| 16 | 50 | UN | BROCA CARBIDE CA BROCA CARBIDE CA Nº 4, SEM SOLDAGEM, 100% CARBIDE, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 22MM. INDICADA PARA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E PARA A REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 7,55 | 377,50 |
| 17 | 100 | UN | BROCA SHOFU (CHAMA) - ÓXIDO DE ALUMÍNIO BROCA SHOFU - ÓXIDO DE ALUMÍNIO - BROCA SHOFOU Nº 4702 - PONTA EM FORMA DE CHAMA - SHOFU ALTA ROTAÇÃO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 31,44 | 3.144,00 |
| 18 | 30 | UN | BROQUEIRO ALUM.P/AUTOCLAVE C/60 FUROS (FG) BROQUEIRO ODONTOLÓGICO DE ALUMÍNIO DESCRIÇÃO: BROQUEIRO COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO DA TAMPA, AUTOCLAVÁVEL (121°C), CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE PARA PERMITIR A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. COM 60 FUROS. MARCAS INDICADAS COMO REFERÊNCIA PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS LICITANTES: MAQUIRA OU MICRODONT. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 36,50 | 1.095,00 |
| 19 | 120 | UN | BROCA ZECRYA (CARBETO DE TUNGSTÊNIO) BROCA ZECRYA COMPRIMENTO: 28 MM (CARBETO DE TUNGSTÊNIO) - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 31,58 | 3.789,60 |
| 20 | 10 | UN | CIMENTO AGENTE SILANO 5ML AGENTE DE LIGACAO SILANO AGENTE DE LIGACAO COM O PROPOSITO DE AUMENTAR A ADESAO QUIMICA ENTRE MATERIAIS ORGANICOS, ADESI-VOS CONTENDO MONOMEROS METACRILICOS E INORGANICOSTAIS COMO CEROMEROS, RESINA COMPOSTA, PINOS DEFIBRA DE VIDRO E CERAMICAS QUE CONTEM FASE VITREAFRASCO COM 5ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 15,82 | 158,20 |
| 21 | 2 | KIT | COROAS DECIDUOS C/64 UNIDADES (INFANTIL) COROAS DECIDUOS C/64 UNIDADES (INFANTIL) - COROAS DENTAIS TRANSPARENTES. KIT CONTENDO 64 UNIDADES EM 3 DIFERENTES TAMANHOS. PRODUZIDO EM MATERIAL TRANSPARENTE E IMUNE A REACAO QUIMICA COM AS DIVERSAS RESINAS DE USO ODONTOLOGICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E LOTE. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 220,77 | 441,54 |
| 22 | 100 | CX | COTONETE C/ 75UN COTONETE, HASTE FLEXÍVEL CX 75 UN. COTONETE, HASTE FLEXÍVEL, PONTA DE PURO ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 2,28 | 228,00 |
| 23 | 50 | PC | CUNHA DE ELASTICA C/ 25 UNIDADES SORTIDAS CUNHAS ELASTICAS, FLEXÍVEIS, EMBORRACHADAS, PARA REESTABELECER PONTO DE CONTATO EM RESTAURAÇÕES POSTERIORES E ANTERIORES. KIT CONTENDO 75 UNIDADES SORTIDAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 35,73 | 1.786,50 |
| 24 | 100 | PC | CUNHA DE MADEIRA INTERDENTAIS PCT C/ 100 UNIDADES COLORIDAS CUNHA DE MADEIRA INTERDENTAL PCT C/100 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 14,55 | 1.455,00 |
| 25 | 50 | PC | DISCO DE LIXA - 1/2 OU 3/4 SORTIDO CX C/100 UNIDADES DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL COM DIVERSAS GRANULAÇÕES - O SISTEMA DEVE SER ACOPLADO EM MANDRIL PARA CONTRAÂNGULO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES SORTIDAS DE 19MM CADA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 127,54 | 6.377,00 |
| 26 | 12 | UN | DISCO DIAMANTADO DUPLA FACE + MANDRIL DISCO DIAMANTADO DUPLA-FACE, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. 19X0,15MM INDICADO PARA DESGASTES EM CERÂMICAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 70,24 | 842,88 |
| 27 | 2 | UN | ESCALA DE CORES BIOTONE ESCALA DE CORES BIOTONE. ESCALA COM 8 CORES DISPONÍVEL NAS CORES: 61,62,65,66,67,69,77,81 (ACRÍLICO) IGUAL OU SUPERIOR À DENTSPLY - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 38,47 | 76,94 |
| 28 | 10 | UN | ESCALA DE CORES C/24 CORES - VITA ANTIGA CLASSICAL ESCALA CORES REFERÊNCIA: VITA, APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE PRÓTESES EM ACRÍLICO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 109,29 | 1.092,90 |
| 29 | 2 | UN | ESCALA DE CORES GENGIVAS MATERIAL CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTAL TIPO: ESCALA DE CORES DE GENGIVA STG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO, COMPONENTES: 10 ESCALAS DE GENGIVA, 1 MATRIZ METÁLICA E ESTOJO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 178,63 | 357,26 |
| 30 | 500 | UN | ESCOVA DE ROBSON CA PLANA/CONICA BRANCA ESCOVA DE ROBSON CA CONICA BRANCA - ESCOVA DE ROBSON NA COR BRANCA CÔNICA, PONTAS PARA PROFILAXIA NAS FORMAS DE PONTA E TAÇA (INTERPROXIMAIS), COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE. ESCOVAS FEITAS COM CERDAS DE NÁILON DE 0,18MM, COM EXTREMIDADE CÔNICA OU PLANA E HASTE CA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 4,49 | 2.245,00 |
| 31 | 300 | UN | FIO DENTAL 100 MTS FIO DENTAL EXTRA PARAFINADO 100 METROS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 8,34 | 2.502,00 |
| 32 | 2000 | UN | FIO DENTAL 50 MTS FIO DENTAL SEM SABOR, ROLO COM 50 METROS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 5,59 | 11.180,00 |
| 33 | 100 | UN | FIO DENTAL 500 MTS FIO DENTAL 500 METROS – EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. PRODUTO CONSTITUÍDO DE FIBRA MONOCABOS DE POLIPROPILENO TORCIDOS QUE GARANTE RESISTÊNCIA E RUPTURA. INDICADO PARA PREVENÇÃO DE PLACA BACTERIANA E A HIGIENIZAÇÃO ENTRE OS DENTES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 19,29 | 1.929,00 |
| 34 | 20 | UN | FIO G. RETRATOR C/250 CM (N.00) FIO RETRATOR GENGIVAL C/ 250 CM (Nº 00 - FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TRANÇADO OU TRICOTADO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA ULTRA EXTRA FINO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 250 CM, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 25,04 | 500,80 |
| 35 | 40 | UN | FITA P/ISOLAMENTO DENTAL FITA P/ ISOLAMENTO DENTAL, MATERIAL: POLITETRAFLUORETILENO (PTFE), TIPO USO: DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: CERCA DE 18 MM DE LARGURA, ROLO, - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 3,67 | 146,80 |
| 36 | 100 | FC | FLUOR GEL 200ML - (MENTA NEUTRO) 2,0% (4 MIN.) FLÚOR GEL 2% NEUTRO 200ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 22,67 | 2.267,00 |
| 37 | 100 | FC | FLUOR GEL 200ML - (T. FRUTI) ACID.1,23% (1 MIN.) FLÚOR GEL ACIDUDADO TIXOTROPICO, CONTANDO 1,23 DE FLUORFOFATO ACIDUDADO, EMBALAGEM C/200ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 16,92 | 1.692,00 |
| 38 | 300 | UN | FLUOR P/BOCHECHO SEMANAL 0,5% 500ML FLÚOR PARA BOCHECHO (SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO 0,05%) FRASCO 500ML - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 19,34 | 5.802,00 |
| 39 | 30 | UN | FRASCO DE DAPPEN DE VIDRO POTE DAPPEN USO ODONTO - MATERIA-PRIMA: VIDRO; APLICACAO: MANIPULACAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS; - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10,87 | 326,10 |
| 40 | 40 | UN | GRAMPOS ODONTOLÓGICOS (ISOLAMENTO ABSOLULTO) GRAMPO ODONTOLÓGICO (ISOLAMENTO ABSOLULTO) Nº W8A. - GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA - FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. MARCAS DE REFERÊNCIA: GOLGRAN/DUFLEX/TECHNEW - PÇ - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 18,02 | 720,80 |
| 41 | 40 | UN | MANDRIL P/ DISCO CA MANDRIL CA DISCO POP-ON - REFERÊNCIA: MICRODONT - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 7,40 | 296,00 |
| 42 | 120 | RL | MATRIZ DE AÇO 0,05 X 7 X 5000MM MATRIZ USO ODONTO - APRESENTACAO: ROLO 0,05 X 7 X 5000 MM; MATERIA PRIMA: ACO INOX; APLICACAO: ISOLAMENTO DE DENTES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 1,84 | 220,80 |
| 43 | 200 | RL | MATRIZ DE AÇO 0,05X 5 X 5000MM MATRIZ USO ODONTO - APRESENTACAO: ROLO 0,05 X 5 X 5000 MM; MATERIA PRIMA: ACO INOX; APLICACAO: ISOLAMENTO DE DENTES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 3,76 | 752,00 |
| 44 | 40 | UN | MATRIZ TOFFLEMIRE P/MOLAR PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TOFFLEMIRE, TAMANHO ADULTO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 51,57 | 2.062,80 |
| 45 | 8 | KIT | MATRIZ UNIMATRIX P/REST.CLASSE II C/50 MATRIZES + 2 GRAMPOS KIT COM 50 MATRIZES SORTIDAS, 2 GRAMPOS E 8 PROTETORES DE SILICONE TRIANGULARES. ESPESSURA DAS MATRIZES DE 0,05MM; TAMANHOS DAS MATRIZES: PEQUENA, MÉDIA E GRANDE; - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 184,40 | 1.475,20 |
| 46 | 200 | ENV | PAPEL CARBONO C/ 12 FOLHAS. CARBONO AZUL E VERMELHO PAPEL ARTICULAR PARA AJUSTE OCLUSAL 12 FOLHAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 9,92 | 1.984,00 |
| 47 | 20 | FC | PEDRA POMES 100GR PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FLUOR - TB 90 GRAMAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 14,00 | 280,00 |
| 48 | 40 | UN | PLACA DE VIDRO GROSSA 5MM PLACA DE VIDRO 5MM - PLACA DE VIDRO PARA ESPATULAÇÃO EM ODONTOLOGIA COM 5MM - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 33,18 | 1.327,20 |
| 49 | 20 | KIT | PONTAS KIT ACABAMENTO P/ AMALGAMA C/6 UNIDADES KIT ACABAMENTO DE AMALGAMA (6 BROCAS) - PONTAS DE BORRACHA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100,69 | 2.013,80 |
| 50 | 25 | CX | PONTAS P/ POLIR RESINA COMPOSTA PONTAS PARA POLIMENTO DE RESTAURAÇÃO EM RESINA COMPOSTA FABRICADAS EM SILICONE, COM TRÊS GRANULAÇÕES DIFERENTES (FINA, REGULAR E GROSSA). EMBALAGEM COM 12 UNIDADES COM FORMATO SORTIDO EM DISCOS, TAÇAS E EM CHAMA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 211,88 | 5.297,00 |
| 51 | 20 | FC | EVIDENCIADOR DENTAL – PASTILHAS C/ 60 UNIDADES EVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 23,56 | 471,20 |
| 52 | 120 | UN | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: A3 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: A3 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 84,80 | 10.176,00 |
| 53 | 80 | KIT | RESINA FLOW FOTOPOLIMERIZÁVEL 2 GRAMAS COM CARGA 72% RESINA FLOW COR A1 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA DE ALTA FLUIDEZ; PREENCHIMENTO: 2MM. COMPOSIÇÃO: DIMETACRILATOS (INCLUINDO TEGDMA), ÓXIDO DE BÁRIO, TRIFLUORETO DE ITÉRBIO, SÍLICA ALTAMENTE DISPERSA E ÓXIDOS MISTOS, PIGMENTOS, CATALISADORES E ESTABILIZADORES; EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2 GRAMAS + 5 PONTEIRAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 18,82 | 1.505,60 |
| 54 | 6 | UN | SERINGA TIPO CENTRIX KIT C/PONTAS C/ 30 UNIDADES SISTEMA PARA INJEÇÃO DE MATERIAL PASTOSO, TIPO SERINGA CENTRIX. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 97,73 | 586,38 |
| 55 | 80 | CX | SUGADOR CIRURGICO DESC.ESTERIL CX C/20 UNIDADES SUGADOR CIRURGICO PLÁSTICO DESC.ESTERIL CX C/20 UNIDADES C/ 2 PONTAS E SUCÇÃO DE DIÂMETROS DIFERENTES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 25,63 | 2.050,40 |
| 56 | 800 | PC | SUGADOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL C/ 40 UNIDADES SUGADOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PADRÃO HIGIÊNICO, DE MATERIAL NÃO RECICLADO, DISPOSTO EM PACOTES COM, 40 UNIDADES, COM PROTEÇÃO PERFURADA DE EXTREMIDADE COLORIDA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA. DEVEM AINDA POSSIBILITAR O AFASTAMENTO DA MUCOSA JUGAL, LÍNGUA E LÁBIOS SEM SOFRER DEFORMAÇÃO E DEVEM TER MEMÓRIA SUFICIENTE PARA FACILITAR O TRABALHO DO OPERADOR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10,13 | 8.104,00 |
| 57 | 100 | UN | TACA PROFILATICA TAÇA PROFILÁTICA, MATERIAL BORRACHA, COR BRANCA, APLICAÇÃO POLIMENTO RESINA, USO ODONTOLÓGICO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 4,63 | 463,00 |
| 58 | 80 | PC | TIRA DE ACO 4MM C/ 12 UNIDADES TIRA DE AÇO DE 4MM - MONOFACE. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM ENVELOPE CONTENDO 12 UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIA: INJECYA/FAVA/MICRODONT - ENV - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 19,08 | 1.526,40 |
| 59 | 60 | PC | TIRA DE ACO 6MM C/ 12 UNIDADES TIRA DE AÇO DE 6MM - MONOFACE. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM ENVELOPE CONTENDO 12 UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIA: INJECYA/FAVA/MICRODONT - ENV - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 12,31 | 738,60 |
| 60 | 80 | CX | TIRA DE LIXA (4X170MM) CX C/150 UNIDADES DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM 4X170 MM, GRANULAÇÃO MÉDIA E FINA, CENTRO NEUTRO, (SEM ABRASIVO) PARA INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS DOS DENTES. CAIXA COM 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10,69 | 855,20 |
| 61 | 80 | PC | TIRA DE POLIESTER C/50 UNIDADES MATRIZ DE POLIESTER MATRIZ DE POLIÉSTER, ENVELOPE C/ 50 TIRAS 10X120X0,05MM. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 16,17 | 1.293,60 |
| 62 | 20 | FC | VERNIZ C/FLUOR 10ML + 10ML VERNIZ DENTARIO C/FLUOR C/ 5% FLUORETO DE SODIO - FRASCO 10 ML ACOMPANHA 1 FRASCO 10ML DE - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 73,23 | 1.464,60 |
| 63 | 20 | FC | VERNIZ CAVITARIO 10ML RESINA STAYBILITE (ESTER 10) E DIMETILCETONA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 27,17 | 543,40 |
| 64 | 60 | UN | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: A1 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: A1 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 73,47 | 4.408,20 |
| 65 | 80 | UN | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: A2 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: A2 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 78,37 | 6.269,60 |
| 66 | 120 | UN | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: A3.5 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: A3.5 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 72,36 | 8.683,20 |
| 67 | 20 | UN | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: B1 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: B1 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 55,16 | 1.103,20 |
| 68 | 20 | UN | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: B2 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: B2 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4- METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 63,02 | 1.260,40 |
| 69 | 20 | UN | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: C1 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: C1 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4- METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 138,00 | 2.760,00 |
| 70 | 20 | UN | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: C2 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: C2 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4- METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 57,57 | 1.151,40 |
| 71 | 200 | UN | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG 1191F REGULAR 19MM - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG Nº 1191F - ALTA ROTACAO FG REGULAR 19MM, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 3,91 | 782,00 |
| 72 | 200 | UN | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG 3118FF REGULAR 19MM - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG Nº 3118FF - ALTA ROTACAO FG REGULAR 19MM, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 8,87 | 1.774,00 |
| 73 | 200 | UN | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG 2135FF REGULAR 19MM - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG Nº 2135FF - ALTA ROTACAO FG REGULAR 19MM, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 11,18 | 2.236,00 |
| 74 | 30 | UN | BROCA CARBIDE CA Nº 2 BROCA CARBIDE CA Nº 2, SEM SOLDAGEM, 100% CARBIDE, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 22MM. INDICADA PARA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E PARA A REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 5,65 | 169,50 |
| 75 | 60 | UN | BROCA CARBIDE CA Nº 6 BROCA CARBIDE CA Nº 6, SEM SOLDAGEM, 100% CARBIDE, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 22MM. INDICADA PARA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E PARA A REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 6,62 | 397,20 |
| 76 | 80 | UN | BROCA CARBIDE CA Nº 8 BROCA CARBIDE CA Nº 8, SEM SOLDAGEM, 100% CARBIDE, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 22MM. INDICADA PARA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E PARA A REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 6,39 | 511,20 |
| 77 | 60 | UN | BROCA CARBIDE CA Nº 10 BROCA CARBIDE CA Nº 10, SEM SOLDAGEM, 100% CARBIDE, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 22MM. INDICADA PARA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E PARA A REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 6,69 | 401,40 |
| 78 | 100 | UN | IONOMERO VIDRO RESTAURADOR PO (A3) - 10 GRAMAS CIMENTO P/RESTAURAÇÃO IONOMERO DE VIDRO COR A3. (REFIL) TIPO VIDRION, S.S. WHITE - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 33,05 | 3.305,00 |
| TOTAL DO LOTE 02 |  |  |  | R$ 164.330,74 |  |

| Objeto licitado – Lote 03 - Radiologia |  |  |  | Valor (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd | Un | Descrição | Unit | Total |
| 1 | 40 | UN | COLGADURA INDIVIDUAL INOX COLGADURA INDIVIDUAL INOX P/ USO ODONTOLOGICO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 4,98 | 199,20 |
| 2 | 12 | CX | FILME P/ADULTO E. SPEED CX. C/ 150 UNIDADES INTRAORAL FILME RADIOGRAFICO P/ RAIO X PERIAPICAL ADULTO - CX C/ 150 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 300,34 | 3.604,08 |
| 3 | 4 | CX | FILME INFANTIL CX C/ 100 UNIDADES FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL INFANTIL; FILMES PARA RAIO - X INTRA ORAL, COM BOA FLEXIBILIDADE DA PELÍCULA; TAMANHO: 22MM X 35 MM; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 349,87 | 1.399,48 |
| 4 | 2 | CX | FILME OCLUSAL CX C/ 25 UNIDADES FILME RADIOGRÁFICO OCLUSAL FILME RADIOGRÁFICO OCLUSAL DIMENSÃO: 57MMX76MM EMBALAGEM C/ 25 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 564,47 | 1.128,94 |
| 5 | 60 | FC | FIXADOR RADIOGRÁFICO - 475 ML LÍQUIDO FIXADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICOS COMPOSTO POR ÁGUA, SULFITO DE SÓDIO, DIETILENOGLICOL E HIDROQUINONA. ESTE ITEM DEVE SER DA MESMA MARCA DO FIXADOR DE FILME RADIOGRÁFICOS EMBALAGEM COM 475 ML - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 34,71 | 2.082,60 |
| 6 | 12 | UN | LUPA MANUAL AUMENTO DE 3,5X LUPA MANUAL COM CABO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 48,28 | 579,36 |
| 7 | 100 | FC | REVELADOR RADIOGRÁFICO – 475ML REVELADOR DE PELICULA RADIOGRAFICA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA: LÍQUIDO PRONTO PARA O USO, PROCESSAMENTO RÁPIDO, EMBALADO EM FRASCOS BRANCO LEITOSO COM NO MÍNIMO 450 ML E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 39,39 | 3.939,00 |
| TOTAL DO LOTE 03 |  |  |  | R$ 12.932,66 |  |

| Objeto licitado – Lote 04 - Prótese |  |  |  | Valor (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd | Un | Descrição | Unit | Total |
| 1 | 20 | PC | HIDROCOLOIDE IRREVERSÍVEL REFIL 410 GR ALGINATO APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO PARA IMPRESSÕES DE BAIXA SINÉRESE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATERIAL DE MOLDAGEM DO TIPO HIDROCOLOIDE IRREVERSÍVEL DE 4ª GERAÇÃO, SEM CÁDMIO E CHUMBO, BIODEGRADÁVEL, DO TIPO I. TEMPO DE MISTURA DE 30, TEMPO TOTAL DE TRABALHO A 23°C DE 1’10, TEMPO DE PERMANÊNCIA NA BOCA DE 1’, TEMPO DE PRESA A 23°C DE 2’10, RECUPERAÇÃO ELÁSTICA (ISO 1563) DE 98%, DEFORMAÇÃO PERMANENTE (ISO 1563) DE 11,7% E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO (ISO 1563) DE 1,2 MPA. PESO: (EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 410G CADA) - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40,90 | 818,00 |
| 2 | 20 | CX | CERA PERIFERICA N.6 P/MOLDEIRA CX C/40 AZUL CERA PERIFÉRICA N° 6 BASTÃO. USADA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO E SELAMENTO DA BORDA DAS MOLDEIRAS. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 40 BASTÕES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 24,49 | 489,80 |
| 3 | 20 | CX | CERA 7 – 220 GRAMAS CERA 7 COMPOSTA DE HIDROCARBONETOS OLEO MINERAL E CORANTE PRODUZIDAS POR PROCESSO DE TEMPERA E LAMINACAO UTILIZADA PARA MONTAGEM DE PROTESE. EMBALAGEM COM 18 LÂMINA 220 GRAMAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 17,81 | 356,20 |
| 4 | 20 | CX | CERA UTILIDADE – 220 GRAMAS CERA UTILIDADE USO ODONTOLOGICO C/ 5 PLACAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 17,12 | 342,40 |
| 5 | 4 | UN | CUBA P/ GESSO GRANDE 500 ML GRAU DE BORRACHA PARA GESSO (CUBA): GRAL OU CUBA DE BORRACHA; GRANDE; PARA ESPATULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10,44 | 41,76 |
| 6 | 20 | PC | GESSO PEDRA TIPO III (AMARELO/BRANCO) 1KG GESSO PEDRA - TIPO III. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM PACOTE COM 1KG. MARCAS DE REFERÊNCIA: RIO/KDENT/DURASTONE - POT - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10,97 | 219,40 |
| 7 | 8 | CX | GODIVA EM BASTAO C/15 UNIDADES GODIVA - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APLICAÇÃO PLACA BASE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÉDIA FUSÃO, ESPESSURA GROSSA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30,76 | 246,08 |
| 8 | 20 | KIT | PASTA P/ IMPRESSAO 120 GRAMAS – EUGENOL A 18% PASTA DE IMPRESSAO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL (PASTA LISANDA) - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 45,34 | 906,80 |
| 9 | 2 | UN | MOLDEIRA ALUMINIO INDIVIDUAL TOTAIS (PERFURADA) MOLDEIRA TOTAL PERFURADAS ADULTO INOX DESDENTADO TAMANHO M FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 ANATÔMICAS PARA O PACIENTE E ERGONÔMICAS PARA O PROFISSIONAL, COM BORDAS LISAS E ARREDONDADAS PROPORCIONAM O CONFORTO E A RETENÇÃO NECESSÁRIA PARA UMA MOLDAGEM FIEL SUPERIOR E INFERIOR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 75,58 | 151,16 |
| 10 | 2 | UN | MOLDEIRA ALUMINIO INDIVIDUAL TOTAIS LISA MOLDEIRA TOTAL LISA ADULTO INOX DESDENTADO TAMANHO M FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 ANATÔMICAS PARA O PACIENTE E ERGONÔMICAS PARA O PROFISSIONAL, COM BORDAS LISAS E ARREDONDADAS PROPORCIONAM O CONFORTO E A RETENÇÃO NECESSÁRIA PARA UMA MOLDAGEM FIEL SUPERIOR E INFERIOR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 198,31 | 396,62 |
| 11 | 10 | UN | Plano Ou Régua Fox autoclavável PLANO OU RÉGUA FOX AUTOCLAVÁVEL PARA DETERMINAÇÃO DO PLANO OCLUSAL EM PACIENTES DESDENTADOS TOTAIS. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 95,32 | 953,20 |
| 12 | 5 | UN | COMPASSO DE WILLIS COMPASSO DE WILLIS FABRICADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 140MM X 55MM X 25MM. VALIDADE: INDETERMINADA. | 46,97 | 234,85 |
| TOTAL DO LOTE 04 |  |  |  | R$ 5.156,27 |  |

| Objeto licitado – Lote 05 – Cimentos/Soluções |  |  |  | Valor (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd | Un | Descrição | Unit | Total |
| 1 | 20 | KIT | IONOMERO VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL COR: (A2) (15GRAMAS/ 7,2ML) IONOMERO DE VIDRO PO/LIQUIDO CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURADOR ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZAVEL, ASPECTOS FÍSICO PÓ (FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO DE ALUMINIO, SULFATO DE BÁRIO E ALCIDO POLIACRÍLICO) + LÍQUIDO (ÁCIDO TARTÁRICO E ÁGUA DESTILADA), APRESENTAÇÃOCONJUNTO COMPLETO COM 10 G DE PÓ E 8 ML DE LÍQUIDO COM DOSADOR, COR A2. MARCAS DE REFERÊNCIA MAXXION RFGM/ VIDRION R-SS WHITE OU SIMILAR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 175,43 | 3.508,60 |
| 2 | 150 | KIT | IONOMERO VIDRO RESTAURADOR KIT (PÓ A3 + LIQ) CIMENTO P/RESTAURAÇÃO IONOMERO DE VIDRO. CONJUNTO CONTENDO 10G PÓ E 8G LÍQUIDO, TIPO VIDRION, S.S. WHITE - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 109,71 | 16.456,50 |
| 3 | 40 | KIT | HIDROXIDO DE CALCIO - HYDRO-C (13 GRAMAS+11 GRAMAS) CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PASTA RADIOPACA HIDRO C - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 56,77 | 2.270,80 |
| 4 | 4 | UN | CIMENTO MTA P/REPARACAO DE ACIDENTES E COMPLICACOES ENDODONTICAS P/2 APLICACAOES 0,28GR CIMENTO MTA - AGREGADO TRIÓXIDO MINERAL (ELEMENTOS SILICATO TRICÁLCICO, ALUMINATO TRICÁLCICO, ÓXIDO DE SILICATO, ÓXIDO DE BISMUTO). INDICADO PARA CASPS DE APICIFICAÇÕES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 293,71 | 1.174,84 |
| 5 | 80 | KIT | CIMENTO IRM KIT PO 38 GRAMAS + LIQUIDO 15ML CIMENTO TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. OBS: FRASCO DE PÓ COM APROXIMADAMENTE 38 GRAMAS COR MARFIM E UM FRASCO DE LIQUIDO COM 15 ML. COMPOSIÇÃO PÓ: OXIDO DE ZINCO, POLI METACRILATO DE METILA; LIQUIDO: EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACÉTICO 0,5%. KIT - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 16,02 | 1.281,60 |
| 6 | 120 | UN | CIMENTO PROVISÓRIO COLTOSOL PO 20 GRAMAS BRANCO S/ EUGENOL HORTELA CIMENTO ODONTOLÓGICO TIPO: OBTURADOR PROVISÓRIO, COMPOSIÇÃO: COM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO: PASTA ÚNICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 34,97 | 4.196,40 |
| 7 | 20 | FC | CURATIVO ALVEOLAR 10 GRAMAS CURATIVO ALVEOLAR - FORMULA CONTEM PROPOLIS QUE ESTIMULA A CICATRIZACAO REDUZINDO O SEU TEMPO EM ATE 50%, ISENTA DE EUGENOL NAO PROVOCA IRRITACOES AO CONTATO COM O TECIDO ALVEOLAR. INDICADO NA PREVENCAO E TRATAMENTO DE ALVEOLITES APOS EXTRACAO DENTAL PROVOCADA PRINCIPALMENTE PELOS ESTAFILOCOCOS E ESTREPTOCOCOS. TEM AINDA EFEITO ANALGESICO, O QUE GARANTE UM POS-OPERATORIO MAIS TRANQUILO AO PACIENTE. FRASCO COM 10GR, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. A DATA DE VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.CURATIVO ALVEOLAR - FORMULA CONTEM PROPOLIS QUE ESTIMULA A CICATRIZACAO REDUZINDO O SEU TEMPO EM ATE 50%, ISENTA DE EUGENOL NAO PROVOCA IRRITACOES AO CONTATO COM O TECIDO ALVEOLAR. INDICADO NA PREVENCAO E TRATAMENTO DE ALVEOLITES APOS EXTRACAO DENTAL PROVOCADA PRINCIPALMENTE PELOS ESTAFILOCOCOS E ESTREPTOCOCOS. TEM AINDA EFEITO ANALGESICO, O QUE GARANTE UM POS-OPERATORIO MAIS TRANQUILO AO PACIENTE. FRASCO COM 10GR, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. A DATA DE VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 36,28 | 725,60 |
| 8 | 10 | FC | EUCALIPTOL 10ML EUCALIPTOL - SOLUÇÃO DE EUCALIPTOL, EMBALADO EM FRASCO COM 10ML, DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCAS DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA, LYSANDA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10,12 | 101,20 |
| 9 | 30 | FC | EUGENOL 20ML EUGENOL OBTIDO ATRAVES DE OLEO DE CRAVO 20 ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 11,52 | 345,60 |
| 10 | 40 | FC | FORMOCRESOL 10ML FORMOCRESOL - APRESENTACAO COMERCIAL EM FRASCO COM 10 ML. MARCAS DE REFERÊNCIA: BIODINAMICA/MAQUIRA - FR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 37,90 | 1.516,00 |
| 11 | 10 | FC | SOLUCAO HEMOSTÁTICA - 10ML SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA - À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SEM EPINEFRINA, DE AÇÃO ADSTRINGENTE, TÓPICA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM FRASCO COM 10 ML. MARCAS DE REFERÊNCIA: MAQUIRA/BIODINAMICA/ - FR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 15,58 | 155,80 |
| 12 | 10 | FC | HIDROXIDO DE CALCIO - P.A 10 GRAMAS HIDROXIDO DE CALCIO EM PÓ PA - APRESENTACAO COMERCIAL EM FRASCO COM 10 GRAMAS. MARCAS DE REFERÊNCIA: BIODINAMICA/MAQUIRA/ - FR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 21,01 | 210,10 |
| 13 | 20 | FC | IODOFORMIO 10 GRAMAS IODOFÓRMIO (ENDO-ODONTO). UTILIZADO NO TRATAMENTO DAS LESÕES PERIAPICAIS REFRATÁRIAS, COMBATENDO O E. FAECALIS, NO REPARO DA LESÃO PERIAPICAL POR INDUÇÃO DA NEOFORMAÇÃO ÓSSEA, FAVORECE A VISUALIZAÇÃO RADIOGRÁFICA POR SER ALTAMENTE RADIOPACO E PROMOVE DISCRETA ANALGESIA. APRESENTA-SE SOB A FORMA DE PEQUENOS CRISTAIS AMARELOS E BRILHANTES QUE EVAPORAM À TEMPERATURA AMBIENTE E SE VOLATILIZAM COM O VAPOR D'ÁGUA.ESTIMULA A PROLIFERAÇÃO CELULAR. TEM LEVE PODER ANTISSÉPTICO, PORÉM DE AÇÃO PROLONGADA. DECOMPÕE-SE LENTAMENTE À TEMPERATURA CORPORAL E ATIVA A FAGOCITOSE DE RESÍDUOS IRRITANTES. POSSUI ALTO TEOR DE IODO, EM TORNO DE 96%, O QUAL, QUANDO LIBERADO, EXERCE EXCELENTE EFEITO ANTIMICROBIANO. FRASCO COM 10G, CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. NÃO SERÁ ACEITO PRODUTO EM QUE A DATA DE VALIDADE SEJA MARCADA ATRAVÉS DE PERFURAÇÃO NA CAIXA E SEM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 32,25 | 645,00 |
| 14 | 20 | KIT | IONOMERO VIDRO FORRADOR KIT (PÓ + LIQ) IONOMERO DE VIDRO – FORRADOR - KIT – 10 GRAMAS PÓ E LÍQUIDO 13ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60,96 | 1.219,20 |
| 15 | 20 | FC | OTOSPORIM 9 GRAMAS OTOSPORIM (SUSPENSÃO ODONTOLOGICA) FRASCO COM 10 ML - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 32,00 | 640,00 |
| 16 | 40 | PT | OXIDO DE ZINCO 50 GRAMAS OXIDO DE ZINCO PARA FORRADOR DE CAVIDADES - * APRESENTADO EM FORMA DE PÓ BRANCO. * SEM ODOR. * INSÍPIDO E ISENTO DE PARTÍCULAS ÁSPERAS. * DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, INSERÇÃO E REMOÇÃO. * ASSOCIADO COM O EUGENOL (VENDIDO SEPARADAMENTE). * RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. * BAIXA SOLUBILIDADE. * MULTIFUNÇÕES. * CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO BIOCOMPATÍVEL. * FRASCO COM QUANTIDADE APROXIMADA E NÃO INFERIOR A 50 GR - OXIDO DE ZINCO PARA FORRADOR DE CAVIDADES - * APRESENTADO EM FORMA DE PÓ BRANCO. * SEM ODOR. * INSÍPIDO E ISENTO DE PARTÍCULAS ÁSPERAS. * DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, INSERÇÃO E REMOÇÃO. * ASSOCIADO COM O EUGENOL (VENDIDO SEPARADAMENTE). * RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. * BAIXA SOLUBILIDADE. * MULTIFUNÇÕES. * CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO BIOCOMPATÍVEL. * FRASCO COM QUANTIDADE APROXIMADA E NÃO INFERIOR A 50 GR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 18,26 | 730,40 |
| 17 | 30 | FC | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM FRASCO COM 20ML. MARCAS DE REFERÊNCIA: BIODINAMICA/MAQUIRA/ - FR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 21,55 | 646,50 |
| 18 | 20 | UN | HIDROXIDO DE CALCIO - CALLEN C/PMCC PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CONFORADO PARA USO ENDODONTICO (CALLEN COM PMCC) KIT - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 121,64 | 2.432,80 |
| 19 | 32 | FC | TRICRESOL FORMALINA 10ML TRICRESOL FORMALINA APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 10ML CARACTERÍSTICAS: MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR. ANTISSÉPTICO E DESINFETANTE USADO COMO CURATIVO DE DEMORA EM CASOS DE NECROSE PULPAR, QUE ALIA AS PROPRIEDADES DO FORMALDEÍDO COM O CRESOL. POSSUI POTENTE AÇÃO BACTERICIDA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 29,80 | 953,60 |
| TOTAL DO LOTE 05 |  |  |  | R$ 39.210,54 |  |

| Objeto licitado – Lote 06 - Esterilização |  |  |  | Valor (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd | Un | Descrição | Unit | Total |
| 1 | 8 | UN | FITA DE TEFLON P/ SELADORA FITA ADESIVA - FITA ADESIVA MATERIAL: TEFLON, LARGURA: 20MM, COMPRIMENTO: 15M, APLICAÇÃO: MÁQUINA SELADORA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 134,00 | 1.072,00 |
| 2 | 100 | CX | INDICADOR QUIMICO CLEAN-UP C/50UN CLASSE 4 INDICADOR QUÍMICO PARA AUTOCLAVE - INDICADOR QUÍMICO CLASSE 4, PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. CAIXA C/ 50 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 75,94 | 7.594,00 |
| 3 | 60 | FC | OLEO UNIVERSAL SPRAY PARA TURBINAS, MICROMOTOR E PEÇA RETA - 200ML LUBRIFICANTE UNIVERSAL AR E FG; PARA PEÇAS DE MÃO DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO (AR E FG); FABRICADO COM ÓLEO MINERAL ATÓXICO DE BAIXA VISCOSIDADE; NÃO CONTÉM CLORO FLÚOR CARBONO; PONTEIRA ADAPTÁVEL AOS ACOPLAMENTOS MULTIFLEX, BORDEN E INTRAMATIC®; APLICAÇÃO ÚNICA; FISPQ N°: 393/10. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 53,55 | 3.213,00 |
| 4 | 200 | PC | PAPEL AUTOSEL GRAL CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 15CMX25CM C/100 UNIDADES PAPEL AUTOSEL GRAL CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 15CMX25CM C/100 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 35,06 | 7.012,00 |
| 5 | 300 | PC | PAPEL AUTOSEL GRAL CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 7CMX23CM C/100 UNIDADES PAPEL AUTOSEL GRAL CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 7CMX23CM C/100 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 16,95 | 5.085,00 |
| 6 | 20 | RL | PAPEL KRAFT 40CMX100MTS MARROM PAPEL KRAFT MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 80G/M2, LARGURA: 40CM, COR: NATURAL, APLICAÇÃO: EMBALAGENS, PESO: 7KG - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 108,34 | 2.166,80 |
| TOTAL DO LOTE 06 |  |  |  | R$ 26.142,80 |  |

| Objeto licitado – Lote 07 - Periodontia |  |  |  | Valor (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd | Un | Descrição | Unit | Total |
| 1 | 20 | CX | BICARBONATO DE SODIO 600GR. 15 ENVELOPES C/40GR.(NATURAL/MORANGO) BICARBONATO DE SÓDIO, PÓ ULTRAFINO, USO ODONTOLÓGICO, PACOTE COM 40 GRAMAS. CAIXA C/ 15 ENVELOPES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 42,03 | 840,60 |
| 2 | 20 | UN | PEDRA P/ AMOLAR CINZA GRANA EXTRA FINA PEDRA PARA AMOLAR ODONTOLÓGICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 56,23 | 1.124,60 |
| 3 | 10 | KIT | PONTA DE ULTRASSOM COMPATÍVEL COM KONDENTEK SUBGENGIVAL KIT C/ 3 UNIDADES PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO RASPAGEM/ REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ REGIÃO SUPRAGENGIVAL (ROSCA INTERNA) - COMPATÍVEL MARCA COMPATÍVEL COM KONDENTEK OU SIMILAR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50,94 | 509,40 |
| 4 | 10 | UN | PONTA DE ULTRASSOM COMPATÍVEL COM MARCA DABI ATLANTE PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO RASPAGEM/ REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ REGIÃO SUPRAGENGIVAL/SUBGENGIVAL (ROSCA EXTERNA) - COMPATÍVEL MARCA DABI ATLANTE OU SIMILAR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 187,23 | 1.872,30 |
| 5 | 24 | KIT | PONTA DE ULTRASSOM COMPATÍVEL COM KONDENTEK SUPRAGENGIVAL KIT C/ 3 UNIDADES PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO RASPAGEM/ REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ REGIÃO SUPRAGENGIVAL (ROSCA INTERNA) - COMPATÍVEL MARCA COMPATÍVEL COM KONDENTEK OU SIMILAR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 173,25 | 4.158,00 |
| 6 | 40 | UN | SONDA MILIMETRADA DUPLA CABO OCO SONDA MILIMETRADA CAROLINA DO NORTE 15 OMS PONTA DUPLA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 21,17 | 846,80 |
| 7 | 40 | UN | CAPA PARA TRANSDUTOR PARA ULTRASSOM CAPA PARA TRANSDUTOR PARA ULTRASSOM PARA PROTEÇÃO DO TRANSDUTOR. COMPATÍVEL COM AS MARCAS DABI ATLANTE E . O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 69,28 | 2.771,20 |
| TOTAL DO LOTE 07 |  |  |  | R$ 12.122,90 |  |

| Objeto licitado – Lote 08 - Endodontia |  |  |  | Valor (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd | Un | Descrição | Unit | Total |
| 1 | 100 | UN | BROCA ENDO-Z 23MM P/FG – CARBETO DE TUNGSTÊNIO BROCA ENDO Z, COM PONTA INATIVA, PEÇA ÚNICA (MONOLÍTICA) DE CARBIDE 23MM INOXIDÁVEL. – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 28,31 | 2.831,00 |
| 2 | 10 | KIT | BROCA LENTULO – MANI C/4 UNIDADES 25MM (25-40) BROCA LENTULO - MANI C/4 UNIDADES 25MM (25-40) - KIT DE BROCAS LENTULO MAILLEFER N° 1-4 25 MM C/4 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 58,33 | 583,30 |
| 3 | 50 | KIT | CIMENTO ENDODONTICO HIDROXIDO DE CALCIO PO 8 GRAMAS RESINA 9 GRAMAS. CIMENTO ENDODONTICO - KIT DE CIMENTO ENDODONTICO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO SIMILIAR AO SEALER OU SUPERIOR, FRASCO COM 8 GRAMAS DE PO, OU BISNAGA COM 9 GRAMAS DE RESINA, EMBALADO EM CAIXA COM KIT, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E FABRICANTE, RECOMENDACOES DE ARMAZENAMENTO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 44,35 | 2.217,50 |
| 4 | 50 | UN | CLOREXIDINA GEL 2% C/2 SERINGA – 3 GRAMAS CLORHEXIDINA GEL 2%: UM PRODUTO CUJO PRINCÍPIO ATIVO É O DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA. A CLOREXIDINA QUANDO EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES (0,12%) É UM AGENTE BACTERIOSTÁTICO E EM ALTA CONCENTRAÇÃO (2%) SE TRANSFORMA EM UM RÁPIDO AGENTE BACTERICIDA. A CLOREXIDINA AGE ATRAVÉS DA INTERAÇÃO ELETROSTÁTICA DE SUAS CARGAS POSITIVAS E NEGATIVAS NA PAREDE CELULAR DA BACTÉRIA, OCORRENDO RUPTURA DA MESMA, PRECIPITANDO O CITOPLASMA E CAUSANDO A MORTE DA BACTÉRIA. EMBALAGEM COM 2 SERINGAS DE 3G CADA. – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 18,12 | 906,00 |
| 5 | 50 | CX | CONE SECUNDÁRIO (BS) 28MM C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO BS 28MM C/120 UNIDADES. CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 31,86 | 1.593,00 |
| 6 | 40 | CX | CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 30 – 28 MM C/120 UNDADES CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 30 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO TIPO: CALIBRADO, MATERIAL: GUTA-PERCHA, COMPRIMENTO: 28MM, APRESENTAÇÃO: REFIL (TUBO). O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 45,37 | 1.814,80 |
| 7 | 50 | CX | CONE DE GUTA PROTAPER (F1-F2-F3) 28MM C/60 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER (F1-F2-F3) 28MM C/60 UNIDADES. CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER UNIVERSAL PARA SISTEMA ROTATÓRIO. PONTAS COM 28MM DE COMPRIMENTO, EMBALAGENS COM 60 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 79,13 | 3.956,50 |
| 8 | 40 | CX | CONE DE GUTA PRINCIPAL Nº 25 C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 25 – 28 MM C/ 120 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 43,76 | 1.750,40 |
| 9 | 60 | CX | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 15-40 C/ 120 UNIDADES CONE DE PAPEL ABSORVENTE 15-40 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO, TIPO ABSORVENTE, MATERIAL PAPEL, CALIBRE P, COMPRIMENTO 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 44,92 | 2.695,20 |
| 10 | 60 | CX | CONE DE PAPEL PROTAPER SORTIDA (F1/F2/F3) C/72 UNIDADES CONE DE PAPEL PROTAPER SORTIDA (F1/F2/F3) C/72 UNIDADES. CONE DE PAPEL ABSORVENTE COM CONICIDADE VARIAVEL PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES APOS A INSTRUMENTACAO ROTATORIA COMPATIVEL COM SISTEMA PROTAPER UNIVERSAL. CONES A BASE DE PAPEL FILTRO (PAPEL DE SEDA), PRE- ESTERILIZADOS POR RAIOS GAMA. CONES COM 28 MM, EMBALAGEM COM 72 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 57,59 | 3.455,40 |
| 11 | 20 | CX | CONE DE GUTA PERCHA Nº #20.06 C/ 60 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA INDICADA PARA PREPAROS AUTOMATIZADOS QUE TERMINEM COM INSTRUMENTOS DE CONICIDADE 06 E APRESENTAM PADRONIZAÇÃO ISO DE DIÂMETRO DE PONTA. EMBALAGEM COM 60 UNIDADES. 28MM. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 39,91 | 798,20 |
| 12 | 20 | FC | EDTA TRISSODICO 17% - 20ML EDTA TRISSÓDICO LÍQUIDO 17% FRASCO COM 20ML – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 6,91 | 138,20 |
| 13 | 16 | CX | ESPAÇADOR DIGITAL A20, B25, C30, D35 – COMP. 25MM CX C/4 UNIDADES ESPAÇADOR ENDODÔNTICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, TIPO DIGITAL, COMPRIMENTO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª SÉRIE, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO (A20, B25, C30, D35). – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 24,57 | 393,12 |
| 14 | 80 | CX | LENCOL DE BORRACHA 14CM X 14CM – C/ 26N MATERIAL P. ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TIPO: LENÇOL DE BORRACHA PRÉ-CORTADO, DIMENSÃO: CERCA DE 14CM X 14 CM, TIPO USO: USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. ESPESSURA MÉDIA OU GROSSA, TAMANHO ENTRE 13 CM X 13 CM A 15 X 15 CM. REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE E EMBALADOS EM INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 26 UNIDADES. – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 51,42 | 4.113,60 |
| 15 | 20 | CX | CONE DE GUTA PERCHA Nº #25.06 C/ 60 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA INDICADA PARA PREPAROS AUTOMATIZADOS QUE TERMINEM COM INSTRUMENTOS DE CONICIDADE 06 E APRESENTAM PADRONIZAÇÃO ISO DE DIÂMETRO DE PONTA. EMBALAGEM COM 60 UNIDADES. 28MM. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 66,68 | 1.333,60 |
| 16 | 20 | CX | CONE DE GUTA PERCHA Nº #35.04 C/ 60 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA INDICADA PARA PREPAROS AUTOMATIZADOS QUE TERMINEM COM INSTRUMENTOS DE CONICIDADE 04 E APRESENTAM PADRONIZAÇÃO ISO DE DIÂMETRO DE PONTA. EMBALAGEM COM 60 UNIDADES. 28MM. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 51,22 | 1.024,40 |
| 17 | 20 | CX | CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 20 – 28 MM C/120 UNDADES CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 20 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO TIPO: CALIBRADO, MATERIAL: GUTA-PERCHA, COMPRIMENTO: 28MM, APRESENTAÇÃO: REFIL (TUBO). O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 47,97 | 959,40 |
| 18 | 40 | CX | CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 35 – 28 MM C/120 UNDADES CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 35 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO TIPO: CALIBRADO, MATERIAL: GUTA-PERCHA, COMPRIMENTO: 28MM, APRESENTAÇÃO: REFIL (TUBO). O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 51,14 | 2.045,60 |
| 19 | 20 | CX | CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 40 – 28 MM C/120 UNDADES CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 40 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO TIPO: CALIBRADO, MATERIAL: GUTA-PERCHA, COMPRIMENTO: 28MM, APRESENTAÇÃO: REFIL (TUBO). O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 46,32 | 926,40 |
| 20 | 30 | CX | CONE DE GUTA PRINCIPAL 1º SÉRIE C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1ª SÉRIE Nº 15 AO 40 – 28 MM C/ 120 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 52,14 | 1.564,20 |
| 21 | 10 | CX | CONE DE GUTA PRINCIPAL 2º SÉRIE C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 2ª SÉRIE Nº 45 AO 80 – 28 MM C/ 120 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 56,77 | 567,70 |
| 22 | 40 | CX | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 45-80 C/ 120 UNIDADES CONE DE PAPEL ABSORVENTE 45-80 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO, TIPO ABSORVENTE, MATERIAL PAPEL, CALIBRE P, COMPRIMENTO 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 34,72 | 1.388,80 |
| 23 | 50 | CX | CONE SECUNDÁRIO (R-7) 28MM C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO R-7 28MM C/120 UNIDADES. CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 29,92 | 1.496,00 |
| 24 | 40 | CX | CONE SECUNDÁRIO (R8) 28MM C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO R8 28MM C/120 UNIDADES. CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30,98 | 1.239,20 |
| 25 | 30 | CX | LIMA C-FILE Nº 06-08-10 – 25MM C /6 UNIDADES LIMA C-FILE Nº 06-08-10 – 25MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 28,51 | 855,30 |
| 26 | 30 | CX | LIMA C-PILOT N° 6; 8; 10- COMPRIMENTO 25MM – CX 6/UNIDADES LIMA C-PILOT N° 6; 8; 10- COMPRIMENTO 25MM – CX 6/UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 26,63 | 798,90 |
| 27 | 80 | CX | LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 – 25MM C /6 UNIDADES LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 – 25MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 66,74 | 5.339,20 |
| 28 | 80 | CX | LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 – 21MM C /6 UNIDADES LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 – 21MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30,83 | 2.466,40 |
| 29 | 30 | CX | LIMA GLIDE PATH 25 MM DE COMPRIMENTO (#16/02) – COM 4 UNIDADES POR CAIXA LIMA ROTATÓRIA GLIDE PATH – EMBALAGEM COM 04 UNIDADES 16.02 DE 25MM. – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 79,41 | 2.382,30 |
| 30 | 80 | CX | LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 21 MM LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 21 MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 26,99 | 2.159,20 |
| 31 | 100 | CX | LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 25 MM LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 25 MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 29,33 | 2.933,00 |
| 32 | 30 | CX | LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 31 MM LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 31 MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 21,04 | 631,20 |
| 33 | 60 | CX | LIMA K-FLEX 15-40 – 21MM CX C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX 15-40 – 21MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 16,93 | 1.015,80 |
| 34 | 50 | CX | LIMA K-FLEX 15-40 – 25MM CX C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX 15-40 – 25MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 28,22 | 1.411,00 |
| 35 | 40 | CX | LIMA K-FLEX 15-40 – 31MM CX C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX 15-40 – 31MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 14,70 | 588,00 |
| 36 | 30 | CX | LIMA K-FLEX 45-80 – 21MM CX C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX 45-80 – 21MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 19,48 | 584,40 |
| 37 | 30 | CX | LIMA K-FLEX 45-80 – 25MM CX C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX 45-80 – 25MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20,01 | 600,30 |
| 38 | 30 | CX | LIMA K-FLEX Nº 6 – 21MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 6 – 21MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 17,42 | 522,60 |
| 39 | 60 | CX | LIMA K-FLEX Nº 8 – 21MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 8 – 21MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 15,45 | 927,00 |
| 40 | 80 | CX | LIMA K-FLEX Nº 10 – 21MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 10 – 21MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 16,33 | 1.306,40 |
| 41 | 30 | CX | LIMA K-FLEX Nº 8 – 25MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 8 – 25MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 16,39 | 491,70 |
| 42 | 30 | CX | LIMA K-FLEX Nº 10 – 25MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 10 – 25MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 14,97 | 449,10 |
| 43 | 100 | CX | LIMA K-FLEX Nº 15 – 21MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 15 – 21MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40,25 | 4.025,00 |
| 44 | 80 | CX | LIMA K-FLEX Nº 15 – 25MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 15 – 25MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 17,29 | 1.383,20 |
| 45 | 50 | CX | LIMA ORIFICE SHAPPER #17/08 - 19MM - CAIXA COM 4 UNIDADES. LIMA ROTATÓRIA ORIFICE SHAPPER- 17.08 19MM BLISTER C/ 4UN - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 113,07 | 5.653,50 |
| 46 | 10 | CX | LIMA ROTATÓRIA F4 25MM CX C/6UN KIT LIMAS PROTAPER F4 -25MM, LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA DE NIQUEL-TITÂNIO, USADA NO MOTOR ENDODÔTICO, EMBALADAS EM BLISTERS COM 5 UNIDADES. CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 194,27 | 1.942,70 |
| 47 | 10 | CX | LIMA ROTATÓRIA F5 25MM CX C/6UN KIT LIMAS PROTAPER F5 -25MM, LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA DE NIQUEL-TITÂNIO, USADA NO MOTOR ENDODÔTICO, EMBALADAS EM BLISTERS COM 5 UNIDADES. CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 159,70 | 1.597,00 |
| 48 | 20 | CX | LIMAS MANUAIS SX, SL, SH, F1, F2, F3 KIT KIT LIMA MANUAL PROTAPER 25MM - KIT DE LIMA MANUAL UNIVERSAL DE 25MM (SX, S2, F1, F2, F3) FABRICADO EM NÍQUEL TITÂNIA TENDO MAIOR FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE CONICIDADES MÚLTIPLAS EM UM MESMO INSTRUMENTO.POSSUI ÂNGULOS HELICOIDAIS VARIÁVEIS.PERMITE QUE O SISTEMA TENHA APENAS 8 LIMAS (SENDO 2 DE PREPARO, 5 DE ACABAMENTO E 1 AUXILIAR). MAIOR FLEXIBILIDADE NA PONTA E MAIOR RESISTÊNCIA NA BASE DO INSTRUMENTO. KIT COM 6 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 192,44 | 3.848,80 |
| 49 | 120 | KIT | LIMAS SRF - SEQUENCE ROTARY FILE COM 25MM DE COMPRIMENTO -SORTIDAS (#15/04, #20/06, #25/06 E #35/04) LIMA ROTATÓRIA SRF SEQUENCE SORTIDO 25MM (#15/04, #20/06, #25/06 E #35/04) C/ 4 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 119,33 | 14.319,60 |
| 50 | 50 | KIT | PONTAS P/ ASPIRAÇAO E APLICAÇAO P/ENDODONTIA KIT C/100 UNIDADES KIT ENDODONTICO DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃOKIT COM 1 SERINGA 5ML, 1 NAVITIP 29G 25MM, 1 NAVITIP 29G 21MM, 1 CAPILLARY TIP 0,48 MM (0,019), 1 CAPILLARY TIP 0,36MM (0,014), 1 WHITE MAC TIP, 1 X LUER VACUUM E 1 ENDO-EZE IRRIGATOR TIP.KIT DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO. • SERINGA 5ML. - SERINGAS DESCARTAVEIS. • NAVITIP - PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS ODONTOLÓGICAS. • ENDOEZE IRRIGATOR - PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS ODONTOLÓGICAS. • LUER VACUUM - MATERIAL P/DESINFECCAO E OBTURACAO CANAL RADICULAR. • CAPILLARY - PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS ODONTOLÓGICAS. • WHITE MAC - PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS ODONTOLÓGICAS.MARCAS PRÉ APROVADAS: ULTRADENT, INDUSBELLO, ANGELUS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 99,47 | 4.973,50 |
| 51 | 20 | UN | REGUA MILIMETRADA METAL P/LIMAS RÉGUA - USO ODONTOLÓGICO, MODELO ENDODÔNTICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MILIMETRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SIMPLES, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 36,60 | 732,00 |
| 52 | 30 | CX | PASTA SELANTE PARA CANAL 2,5 GRAMAS O CIMENTO, É UM SELANTE DE CANAL RADICULAR EM PASTA DE DOIS COMPONENTES À BASE DE RESINA EPÓXI-AMINA E IODOFORMIO. TEM PROPRIEDADES DE VEDAÇÃO DE LONGO PRAZO COM EXCELENTE ESTABILIDADE DIMENSIONAL. COM SUA ALTA RADIOPACIDADE, FACILITA SUA DIFERENCIAÇÃO COM A ESTRUTURA DENTAL. SUA PONTA INTRAORAL FACILITA A APLICAÇÃO, POIS É AJUSTÁVEL ÀS CONDIÇÕES ANATÔMICAS DO CANAL RADICULAR. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SERINGA DUPLA DE 15 GRAMAS; 20 PONTAS APLICADORAS; TEMPO DE TRABALHO E DE PRESA: O TEMPO DE TRABALHO É DE 4 HORAS A 23°C E O TEMPO DE PRESA É DE 24 HORAS A 37°C; RADIOPACO; MISTURA CONTROLADA E HOMOGÊNEA DE AMBAS AS PASTAS; COLOCAÇÃO DIRETA E PRECISA NO CANAL RADICULAR; PONTA INTRAORAL AJUSTÁVEL; PROPRIEDADES AUTOADESIVAS; GRANDE ESTABILIDADE DIMENSIONAL; PROPRIEDADES DE SELAMENTO DE LONGA DURAÇÃO; - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 34,19 | 1.025,70 |
| 53 | 12 | UN | SONDA EXPLORADORA NO. 47 TIPO SONDA P/ENDODONTIA SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO EXPLORADORA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ENDODONTIA, MODELO Nº 47, TIPO CABO CABO MACIÇO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 9,90 | 118,80 |
| 54 | 20 | UN | TESTE DE VITALIDADE SPRAY 200ML (-50ºC.) SPRAY TESTE DE VITALIDADE 200 ML, GÁS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO CILINDRO DESCARTÁVEL, ELEMENTO BÁSICO PROPANO/BUTANO. GÁS SPRAY -50º C. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 200 ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 47,43 | 948,60 |
| 55 | 8 | UN | TAMBOREL ALUMINIO TAMBOREL PARA ENDODONTIA EM ALUMINIO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 19,24 | 153,92 |
| TOTAL DO LOTE 08 |  |  |  | R$ 105.975,64 |  |

| Objeto licitado – Lote 09 - EPI |  |  |  | Valor (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd | Un | Descrição | Unit | Total |
| 1 | 1 | UN | AVENTAL DE CHUMBO “PB” BORRACHA C/ PROTETOR TIREOIDE – (76CMX60CM) AVENTAL ODONTOLÓGICO PLUMBÍFERO PARA USO EM PACIENTES COM REGISTRO ANVISA. CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, TECIDO ESPECIAL LAVÁVEL. FECHAMENTO EM VELCRO NO PROTETOR DE TIREÓIDE. TAMANHO: 100X60 CM. PESO: 3,100KG. EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE: 0,25MM (PB). COR: AZUL MARINHO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 1.042,93 | 1.042,93 |
| 2 | 60 | PC | BABADOR DESCARTÁVEL IMPERMERMEAVEL (AZUL/BCO/SORT.) C/100 UNIDADES 33,5CMX47CM BABADOR IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM DUAS CAMADAS, UMA DE PAPEL (CELULOSE 100% VIRGEM) E UMA DE PLÁSTICO (ATÓXICO). USO DESCARTÁVEL DIMENSÕES: 33,5 CM X 47 CM APROXIMADAMENTE. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 36,96 | 2.217,60 |
| 3 | 30 | UN | COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES 13 LITROS COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES 13 LITROS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 6,96 | 208,80 |
| 4 | 100 | KIT | KIT EPI COMPLETO P/IMPLANTE BRANCO ESTERIL GR.40/M2 KIT ESTÉRIL 40 GRAMAS/M2 IMPLANTE - USADO EM CIRURGIAS E OUTRAS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DO CIRURGIÃO E DO PACIENTE; KIT 40 GRAMAS; EMBALAGEM COM 02 AVENTAIS, 02 TOALHAS DE MÃO, 02 MÁSCARAS TRIPLA COM ELÁSTICO, 02 TOUCAS, 02 PARES DE SAPATILHA PRO-PÉ, 01 CAMPO DE BANCADA (1,20MX50CM), 02 CAMPOS DE MESA (70X70CM), 01 CAPA DE CADEIRA (2,10X0,90), 02 PROTETORES DE SUGADORES, 01 CAMPO FENESTRADO (70CMX1,20M) E 01 PROTETOR DE REFLETOR; COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 45,13 | 4.153,00 |
| 5 | 60 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL NITRILICA TAMANHO MÉDIO C/ 100 UNIDADES LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL NITRILICA TAMANHO MÉDIO C/ 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILICA, CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 39,57 | 2.374,20 |
| 6 | 50 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL NITRILICA TAMANHO PP C/ 100 UNIDADES LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL NITRILICA TAMANHO PP C/ 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILICA, CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 24,17 | 1.208,50 |
| 7 | 60 | CX | LUVA NÃO TALCADA TAMANHO MÉDIO - CAIXA C/100 UNIDADES. LUVA NÃO TALCADA SIMPLES CAIXA C/100 UNIDADES - NÃO ESTERIL, EM LATEX, NÃO TALCADA, LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, ATÓXICA, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, SEM TALCO, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES DE LUVAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 24,38 | 1.462,80 |
| 8 | 50 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL VINIL TAMANHO PEQUENO - C/100 UNIDADES. LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA - VINIL/ PVC, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO - P, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CAIXA COM C/ 100 UNIDADES DE LUVAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 51,39 | 2.569,50 |
| 9 | 40 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL VINIL TAMANHO MEDIO - C/100 UNIDADES. LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA - VINIL/ PVC, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIA - M, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CAIXA COM C/ 100 UNIDADES DE LUVAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50,98 | 2.039,20 |
| 10 | 40 | CX | LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL VINIL TAMANHO PP - C/100 UNIDADES. LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA - VINIL/ PVC, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO-PEQUENO - PP, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CAIXA COM C/ 100 UNIDADES DE LUVAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 26,33 | 1.053,20 |
| 11 | 200 | PAR | LUVA ESTÉRIL Nº 6.0 LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX (PAR), SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, APRESENTAÇÃO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, TAMANHO 6.0 EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 1,77 | 354,00 |
| 12 | 500 | PC | LUVA PLASTICA NAO ESTERIL PCT C/100 UNIDADES LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL - TAMANHO ÚNICO, COMPOSIÇÃO: 100% POLIETILENO, MULTIUSO, NÃO ESTERILIZADA, ATÓXICA, AMBIDESTRA, TRANSPARENTE RESISTENTE, PACOTES COM 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 8,96 | 4.480,00 |
| 13 | 10 | UN | MASCARA N95 MASCARA N95 SEM VÁLVULA - NÃO ESTÉRIL; FABRICADA EM NÃO TECIDO; POSSUI 6 CAMADAS; COR BRANCA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO, PRODUTO EMBALADO E ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 5 UNIDADES. INFORMAÇÕES IMPRESSAS NA CAIXA: COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, REGISTRO ANVISA. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10,51 | 105,10 |
| 14 | 20 | UN | OCULOS LARANJA ANTI-EMBACANTE P/APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR OCULOS DE PROTECAO. COR DA LENTE LARANJA. COM LENTES ANTIEMBACANTE - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 51,19 | 1.023,80 |
| 15 | 40 | UN | OCULOS REGULAVEL PRETO COMUM PROTETOR OCULOS PARA PROTEÇAO PROFISSIONAL, ANTIEMBAÇANTE, PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, FORMATO ANATOMICO, COM POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇAO NUM ANGULO DE 120 GRAUS, LAVAVEL E PASSIVEL DE DESINFECÇAO QUIMICA. TAMANHOS: 54 A 58 MM. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 19,23 | 769,20 |
| TOTAL DO LOTE 09 |  |  |  | R$ 25.421,83 |  |

| Objeto licitado – Lote 10 - Cirurgia |  |  |  | Valor (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd | Un | Descrição | Unit | Total |
| 1 | 120 | CX | AGULHA DESC CURTA 2G CX C/100 UNIDADES - GENGIVAL (OXIDO ETILENO) AGULHA CURTA - CAIXA C 100 UNIDADES - AGULHA GENGIVAL COM 25 MM ODONTOLÓGICA 30G CURTA, COM PADRÃO INTERNACIONAL DE COMPR. DE CÂNULAS, SILICONIZADA E ESTERELIZADAS COM OXIDO DE ETILENO, AÇO INOX, BISEL TRIPO, CX C 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 31,88 | 3.825,60 |
| 2 | 40 | CX | AGULHA DESC EXTRA CURTA 30G CX C/100 UNIDADES – GENGIVAL (OXIDO ETILENO) AGULHA GENGIVAL: AGULHA 30G EXTRA CURTA APROXIMADAMENTE 15 MM. TRIBISELADA E COMPOSTA POR AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO GRAU CIRÚRGICO, A AGULHA PROPORCIONA MAIOR FLEXIBILIDADE E MENOR RISCO DE RUPTURA. MAIOR DIÂMETRO INTERNO, FAZENDO COM QUE SE UTILIZE MENOS ESFORÇO E PRESSÃO DURANTE A APLICAÇÃO, DIMINUINDO A DOR PARA O PACIENTE. CX C/ 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 27,63 | 1.105,20 |
| 3 | 120 | CX | AGULHA DESC LONGA 2G CX C/100 UNIDADES – GENGIVAL (OXIDO ETILENO) AGULHA GENGIVAL LONGA 27G, CINZA, ESTÉRIL, CÂNULA SILICONIZADA E ADEQUADAMENTE FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA E APIROGÊNICA, CALIBRE 0,40MM, BISEL TRIFACETADO, ACONDICIONAMENTO INDIVIDUAL, FRISOS INTERNOS NO CANHÃO, FIXAÇÃO REFORÇADA DA CÂNULA AO CANHÃO, CÂNULA PAREDE FINA COM LUBRIFICANTES ESPECIAIS. TAMANHO DA AGULHA DE APROXIMADAMENTE 30 MM. CX C/100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 31,79 | 3.814,80 |
| 4 | 20 | UN | ALMOTOLIA 250ML (MARROM / TRANSPARENTE) ALMOTOLIA, TRANSPARENTE OU MARROM, 250ML - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 8,85 | 177,00 |
| 5 | 200 | PC | CAMPO CIRURGICO 70CMX70CM FENESTRADO ESTÉRIL CAMPO CIRURGICO 70CMX70CM FENESTRADO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10,91 | 2.182,00 |
| 6 | 200 | PC | CAMPO CIRURGICO 70CMX70CM SEM FENESTRADO ESTÉRIL CAMPO CIRURGICO 70CMX70CM SEM FENESTRADO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 2,75 | 550,00 |
| 7 | 4 | KIT | CIMENTO CIRURGICO (PÓ 50 GRAMAS E LÍQUIDO 20ML) CIMENTO CIRURGICO PO E LIQUIDO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 74,85 | 299,40 |
| 8 | 20 | CX | LÂMINA P/ BISTURI Nº 15C EM ACO CARBONO - CX C/ 100 UNIDADES LÂMINA TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 37,74 | 754,80 |
| 9 | 12 | UN | DRENO DE PENROSE Nº 2 – 19MM DRENO - DRENO DE PENROSE - Nº 2 - 19 MM; FABRICADO EM LÁTEX; LUBRIFICADO COM PÓ - BIO ABSORVÍVEL; NÃO ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; USO ÚNICO; BIO COMPATÍVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA E EXCELENTE FLEXIBILIDADE; ANTIALÉRGICAS, ANTI FUNGO, ANTIADERENTE; EVITA SUA COLABAÇÃO E A INTERRUPÇÃO DO FLUXO DA DRENAGEM; EMBALAGEM PRIMÁRIA CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; Nº DO LOTE; REGISTRO NA ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE; BPF; EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS ACIMA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 2,04 | 24,48 |
| 10 | 100 | CX | FIBRINA DE COLÁGENO C/10 UNIDADE EM ESPONJAS FIBRINA DE COLÁGENO C/10 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTÉREIS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 61,77 | 6.177,00 |
| 11 | 100 | CX | FIO DE SUTURA NYLON C/24 UNIDADES 4-0 C/AG 1.5 (1/2") FIO SUTURA NYLON 4-0 CX C/ 24UN - FIO PARA SUTURA NYLON 4.0 TAMANHO DO FIO: 45CM CTI: 1/2 CIRC. TRG. 1,5 CM - CLASSE 2 ESTÉRIL CUTICULAR MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO - REGISTRO ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 34,13 | 3.413,00 |
| 12 | 60 | CX | FIO DE SUTURA SEDA C/ 24 UNIDADES - (3-0) C/AG 1.7 CM (1/2") FIO DE SUTURA DE SEDA TRANÇADO N° 3-0 MONTADO C/ 45CM DE COMPRIMENTO, 1/2 CIRC, TRG 1,7 CM - CLASSE 2 ESTÉRIL - MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO - REGISTRO ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 55,70 | 3.342,00 |
| 13 | 8 | CX | FIO DE SUTURA VICRYL C/12 UNIDADES 4-0 C/AG 1,6 CM FIO DE POLIGALACTINA 910 N° 4-0 MONTADO C/ 45CM DE COMPRIMENTO, 1/2 CIRC, TRG 1,6 CM - CLASSE 2 ESTÉRIL - MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO - REGISTRO ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 221,86 | 1.774,88 |
| 14 | 20 | UN | SERINGA LUER-LOOK DE VIDRO DE 5ML SERINGAS DE VIDRO - SERINGA LUER - LOCK VIDRO DE 5ML SERINGA LUER DE VIDRO 5ML (PONTA METÁLICA) - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 53,45 | 1.069,00 |
| 15 | 100 | CX | AGULHA P/ IRRIGACAO 0,45 X 13 - 26G CX 100 UN (OXIDO ETILENO) AGULHA P/ IRRIGACAO 0,45 X 13 - 26G CX 100 UN (OXIDO ETILENO), COM PADRÃO INTERNACIONAL DE COMPR. DE CÂNULAS, SILICONIZADA E ESTERELIZADAS COM OXIDO DE ETILENO, AÇO INOX, BISEL TRIPO, CX C 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 22,64 | 2.264,00 |
| 16 | 120 | UN | BROCA CARBIDE Nº 702 – 25 MM ALTA ROTAÇÃO (FG) BROCA CARBIDE Nº 702 – 25 MM ALTA ROTAÇÃO (FG), AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 25MM. INDICADA PARA ODONTOSSEÇÃO. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10,45 | 1.254,00 |
| TOTAL DO LOTE 10 |  |  |  | R$ 32.027,16 |  |

| Objeto licitado – Lote 11 - Anestesia |  |  |  | Valor (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd | Un | Descrição | Unit | Total |
| 1 | 80 | CX | ANESTESICO CLORIDRATO DE ARTICAINE 4% EPENEFRINA C/ADRENALINA 1:100.000 C/50 UNIDADES ISENTO METIL-PARA-BENO ANESTÉSICO ARTICAINA- SOLUÇAO ESTÉRIL INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE ARTICAINA 4% (40MG/ML) COM EPINEFRINA 1:100.000, (10,0 UG/ML), ACONDICIONADOS EM TUBETES DE VIDRO COM 1,8ML CADA. - ISENTO METILPARABENO- CX COM 50 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 251,28 | 20.102,40 |
| 2 | 250 | CX | ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% CX C/50 UNIDADES C/EPINEFRINA 1:100.000 ISENTO METIL-PARA-BENO ANESTÉSICO LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% + EPINEFRINA - 1:100.000 - O ANESTÉSICO COMPOSTO POR LIDOCAÍNA COM EPINEFRINA. USO ADULTO E PEDIÁTRICO EXCLUSIVO PARA USO ODONTOLÓGICO. CAIXA COM 50 UNIDADES - ACONDICIONADOS EM TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML - ISENTO METILPARABENO. CAIXA COM 50 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 240,27 | 60.067,50 |
| 3 | 20 | CX | ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/VASO C/50 UNIDADES DE 1,8ML ANESTESICO - CLORIDRATO LIDOCAINA 2% S/VASO – TUBETE 1,8ML, EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE VIDRO - ISENTO METILPARABENO CX COM 50 UNIDADES- O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 276,43 | 5.528,60 |
| 4 | 150 | CX | ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% C/ADRENALINA (EPINEFRINA 1.100.000) ANESTÉSICO MEPIVACAINA COM VASO-SOLUÇAO ESTÉRIL INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% (20MG/ML) + EPINEFRINA 1:100.000 (10UG/ML), ACONDICIONADOS EM TUBETES DE VIDRO COM 1,8ML CADA. CX COM 50 UNIDADES. - ISENTO METILPARABENO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 261,80 | 39.270,00 |
| 5 | 50 | CX | ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% S/VASO CX C/ 50 UNIDADES ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% SEM VASO (C/50) - TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML - ISENTO METILPARABENO. CX COM 50 UNIDADES- O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 253,75 | 12.687,50 |
| 6 | 60 | CX | ANESTESICO CITOCAINA 3% CX C/ 50 UNIDADES (CLORIDRATO DE PRILOCAINA C/ FELIPRESSINA) ANESTESICO CITOCAINA 3% X 1,8 ML COM VASO CONSTRITOR A BASE DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% E FELIPRESSINA (OCTAPRESSIN)0,03 UL/ML, SOLUCAO INJETAVEL. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML - ACONDICIONADOS EM TUBETES DE VIDRO - ISENTO METILPARABENO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 242,52 | 14.551,20 |
| 7 | 150 | UN | ANESTESICO TOPICO BENZOCAÍNA 20% C/ 12 GRAMAS SABOR MENTA/T.FRUTTI ANESTESICO TOPICO GEL - POTE COM 12 GRAMAS - BENZOCAÍNA 20% - SABOR MENTA/TUTTI-FRUTTI - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 24,97 | 3.745,50 |
| 8 | 10 | UN | ANESTESICO SPRAY (LIDOCAINA) 10% - 50ML ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 10% SPRAY. FRASCO NEBULIZADOR COM 50 ML - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 118,83 | 1.188,30 |
| TOTAL DO LOTE 11 |  |  |  | R$ 157.141,00 |  |

| Objeto licitado – Lote 12 - Saneantes |  |  |  | Valor (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd | Un | Descrição | Unit | Total |
| 1 | 10 | UN | ACIDO PERACETICO 0,2% - 1000 ML ÁCIDO PERACÉTICO, DOSAGEM MÍNIMO DE 0,2%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 185,13 | 1.851,30 |
| 2 | 20 | UN | ALCOOL IODADO 0,1% 1000ML (ANTI-SEPTICO) - 1000 ML IODO, CONCENTRAÇÃO 0,1 %, FORMA FARMACÊUTICA EM SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO A 50% V/VO PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 26,78 | 535,60 |
| 3 | 20 | GL | DESINFETANTE QUATERNÁRIOS DE AMÔNIO E BIGUANIDAS – 5000ML DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIOS DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVOASSOCIADO À BIGUANIDA (PHMB), TEOR ATIVO 20,57% P/P + 0,9% P/P, FORMA FÍSICASOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADAO PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 58,99 | 1.179,80 |
| 4 | 100 | LT | ENXAGUATORIO BUCAL CLORHEXIDINA 0,12% - 2 LITROS S /ALCOOL DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA PARA BOCHECHO 0,12% - 2 LITROS. ENXAGUATÓRIO BUCAL QUE AUXILIA NA ELIMINAÇÃO DOS GERMES CAUSADORES DE PLACA BACTERIANA, GENGIVITE E MAU HÁLITO SABOR MENTA. VÁLVULA TIPO PUMP. ANTISSÉPTICO 0,12%. SEM ÁLCOOL. ANTISSÉPTICOPARA OS MICROORGANISMOS GRAM POSITIVOS E NEGATIVOS E PARA ALGUMAS LEVEDURAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 64,30 | 6.430,00 |
| 5 | 50 | FC | LIQUIDO DE DAKIN 1000ML – 0,5% HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR DE 0,5% DE CLORO ATIVO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 11,13 | 556,50 |
| 6 | 80 | FC | SODA CLORADA - 1000 ML – 2,5% HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO DE 2,5% DE CLORO ATIVO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 18,75 | 1.500,00 |
| 7 | 40 | FC | SODA DP. CLORADA – 1000ML – 5% SODA CLORADA HIPOCLORITO DE SÓDIO 5% A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO SOLUÇÃO A 5%, ALTAMENTE BACTERICIDA UTILIZADO COMO SUBSTÂNCIA QUÍMICA AUXILIAR DE USO ENDODÔNTICO NA FASE DE PREPARO DO CANAL RADICULAR, PROMOVENDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS CANAIS RADICULARES. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM APROXIMADAMENTE 1 LITRO. PADRÃO DE QUALIDADE: IODONTOSUL, RIOQUÍMICA OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADEO PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A12(MESES). | 21,76 | 870,40 |
| 8 | 20 | UN | SOLUÇÃO HIGIENIZADORA DIGLUCONATO CLOREXIDINA 0,2% - 1000 ML CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO: 0,2%, FORMA FARMACÊUTICA: COLUTÓRIO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 18,99 | 379,80 |
| 9 | 40 | UN | SOLUCAO DE MILTON - 1000 ML – 1,0% SOLUÇÃO DE MILTON 1,0% FRASCO DE 1 LITRO (HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1,0%) O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 14,01 | 560,40 |
| TOTAL DO LOTE 12 |  |  |  | R$ 13.863,80 |  |

| Objeto licitado – Lote 13 - Instrumentais |  |  |  | Valor (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd | Un | Descrição | Unit | Total |
| 1 | 4 | UN | ABRIDOR DE BOCA MOLT/ORINGER ABRIDOR DE BOCA MOLT ADULTO, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TRAVA, AISI 420, AUTOLAVÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 205,52 | 822,08 |
| 2 | 10 | UN | AFASTADOR FARABEUF ADULTO AFASTADOR FARABEUF ADULTO GRANDE (PAR) 20X180MM AFASTADOR FARABEUF ADULTO GRANDE 20MMX180MM (PAR) - INSTRUMENTO CIRÚRGICO UTILIZADO PARA AFASTAR PELE, SUBCUTÂNEO E MÚSCULOS SUPERFICIAIS. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 30,28 | 302,80 |
| 3 | 10 | UN | AFASTADOR MINESSOTA AFASTADOR MINESSOTA AÇO INOXIDAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 43,77 | 437,70 |
| 4 | 12 | JG | ALAVANCA APICAL INFANTIL 301/302/303 C/3PCS ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: APICAL. C/ 3 PEÇAS - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 71,00 | 852,00 |
| 5 | 12 | KIT | ALAVANCA HEINDERBRINK KIT C/3 (DIRETA/ESQUERDA/RETA) ALAVANCA HEINDERBRINK, KIT EM AÇO INOXIDÁVEL CONTENDO 3 PEÇAS (RETA, DIREITA E ESQUERDA) – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 100,25 | 1.203,00 |
| 6 | 8 | KIT | ALAVANCA SELDIN ADULTO 2-1L-1R C/ 3 PCS ALAVANCA SELDIN, JOGO ADULTO COM 3 PEÇAS, MATERIAL: AÇO INOX – AUTOCLAVAVEL, CABO OCO. EMBALAGEM COM 03 ITENS, SENDO: 01 SELDIN 1R; 01 SELDIN 02; 01 SELDIN 1L. COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO IMPRESSOS NA EMBALAGEM. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 137,99 | 1.103,92 |
| 7 | 12 | UN | ALICATE AINSWHORT (PERFURADOR) PERFURADOR AINSWORTH. APLICAÇÃO: ODONTOLOGIA, ISOLAMENTO ABSOLUTO. CARACTERÍSTICAS: ALICATE PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA AINSWORTH PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO NA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE: NÃO SE APLICA. FORMA DE APRESENTAÇÃO: UNIDADE. UNIDADE DE ESTOQUE UNIDADE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE TIPO: QUINELATO, SSWHITE, GOLGRAN OU QUALIDADE SUPERIOR - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 166,98 | 2.003,76 |
| 8 | 10 | UN | ALICATE DE CORTE DISTAL MÉDIO ALICATE, TIPO: DE CORTE FIO DISTAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TRADICIONAL, – AUTOCLAVAVEL APLICAÇÃO: ORTODONTIA, DETALHE: PARA FIOS ATÉ 0,21 X 0,25 MM - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 37,16 | 371,60 |
| 9 | 10 | UN | ALICATE PALMER (PINCA P/ GRAMPO) PORTA GRAMPO (PINÇA DE PALMER) – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 92,76 | 927,60 |
| 10 | 10 | UN | ALVEOLOTOMO PINCA GOIVA T. LUER CURVO ALVEOLÓTOMO EM AÇO INOX; ALVEOLÓTOMO CURVO, PINÇA GOIVA UTILIZADO PARA APARAR TECIDOS FIBROSOS OU PEQUENAS ESPÍCULAS ÓSSEAS E CORREÇÕES EM REBORDO DE TECIDO ÓSSEO, TAMANHO 16 CM – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 145,75 | 1.457,50 |
| 11 | 20 | UN | APLICADOR DE DYCAL SIMPLES APLICADOR ODONTOLÓGICO APLICAÇÃO: P/ CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL – AUTOCLAVAVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO LONGO, DUPLO TIPO PONTA: PONTA ANGULADA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO HASTE FIXA, TIPO USO REUTILIZÁVEL, APLICAÇÃO PARA DYCAL/ MATERIAL FORRADOR DENTÁRIO. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 12,86 | 257,20 |
| 12 | 60 | UN | BANDEJA EM AÇO INOX 22 X 12 X 1,5 CM 0,5MM BANDEJA INOX 22X12X1,5 CM BANDEJA EM ACO INOX, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 22 X 12 X 1,5 CM – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 27,03 | 1.621,80 |
| 13 | 20 | UN | CABO P/ BISTURI N.3 CABO PARA BISTURI Nº 3 - PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. – AUTOCLAVAVEL - APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS ABNT, E GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCAS DE REFERÊNCIA: GOLGRAN/DUFLEX/INDUSBELLO. PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 14,02 | 280,40 |
| 14 | 300 | UN | CABO P/ ESPELHO INOX Nº 5 ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO PLANO, TAMANHO Nº 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 5,79 | 1.737,00 |
| 15 | 30 | UN | CANULA DE ASPIRAÇÃO PARA AGULHAS DE ASPIRAÇÃO ENDODONTICA (INTERMEDIÁRIO) CÂNULA RETA, EM AÇO INOXIDÁVEL, "INTERMEDIÁRIO", PARA ASPIRAÇÃO EM TRATAMENTO ENDODÔNTICO, INDICADA PARA USO COM AGULHAS HIPODÉRMICAS, COM SISTEMA LUER LOCK. – AUTOCLAVAVEL. SUGESTÃO DE MARCA COMERCIAL KONNEN, DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 26,94 | 808,20 |
| 16 | 30 | UN | CANULA DE SUCÇAO FRAZIER 2MM CANULA DE SUCÇÃO FRAZIER 19 CM / 2MM- CONFECCIONADA EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL E INDICADA PARA A ASPIRAÇÃO DE SANGUE E SECREÇÕES EM CIRURGIA. – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 35,00 | 1.050,00 |
| 17 | 300 | UN | ESCAVADOR N. (11,5) ESCAVADOR Nº 11,5 - ESCAVADOR DE DENTINA EM INOXIDÁVEL AISI 420, CABO OCO COM DUPLAS PONTAS – AUTOCLAVAVEL. PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 17,53 | 5.259,00 |
| 18 | 20 | UN | ESPATULA METAL N - 70 ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL – AUTOCLAVAVEL, MODELO NÚMERO 70 TIPO USO MANIPULAÇÃO - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 16,02 | 320,40 |
| 19 | 20 | UN | ESPATULA METAL (24) ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL – AUTOCLAVAVEL, MODELO N 24, TIPO USO MANIPULAÇÃO - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 15,01 | 300,20 |
| 20 | 20 | UN | ESPATULA P/RESINA COMPOSTA ESPATULA PARA RESINA N.1: ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL– AUTOCLAVAVEL COM PONTAS EM TITÂNIO, MODELO: Nº 01, TIPO USO: PARA APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C, SILICONE, ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 92,01 | 1.840,20 |
| 21 | UN | 40 | ESPATULA TITANIO TIPO TOMPSON N. 6 ESPATULA TITANIO TIPO TOMPSON Nº 6 - ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO – AUTOCLAVAVEL, MODELO Nº 6, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL. PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 68,36 | 2.734,40 |
| 22 | 120 | UN | ESPELHO – N.3 PLANO ESPELHO BUCAL PLANO Nº 3 SEM CABO – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 5,53 | 663,60 |
| 23 | 500 | UN | ESPELHO – N.5 PLANO ESPELHO CLÍNICO BUCAL DE PLÁSTICO PLANO Nº 5 - ESPELHO CLÍNICO BUCAL DE PLÁSTICO PLANO N 5 ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE NA COR AZUL. MARCAS DE REFERÊNCIA: SSWHITE/GOLGRAN - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 7,20 | 3.600,00 |
| 24 | 150 | UN | ESPELHO – PRIMEIRO PLANO N.5 ESPELHO BUCAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO: 1º PLANO, TAMANHO: Nº 5, USO: ENCAIXE UNIVERSAL, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 8,22 | 1.233,00 |
| 25 | 400 | UN | EXPLORADOR NOS.5 SONDA EXPLORADORA DE AÇO INOX Nº5 - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 10,54 | 4.216,00 |
| 26 | 12 | UN | LIMA PARA OSSO N 11 LIMA PRA OSSO 11 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO PRODUZIDO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADO PARA ALISAMENTO FINAL DO OSSO. MARCAS INDICADAS COMO REFERÊNCIA PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS LICITANTES: GOLGRAN OU QUINELATO. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 46,90 | 562,80 |
| 27 | 300 | UN | PINCA CLINICA P/ ALGODAO C/PINO 317 PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, AUTOCLAVÁVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 28,17 | 8.451,00 |
| 28 | 10 | UN | PINCA MULLER P/CARBONO PINCA MULLER P/ CARBONO - AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 39,77 | 397,70 |
| 29 | 40 | UN | PORTA AGULHAS MATHIEU 14CM PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 137,75 | 5.510,00 |
| 30 | 20 | UN | PORTA ALGODAO LIMPO PORTA-ALGODÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LIMPO, ALTURA 10 CM, DIÂMETRO 8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: PORTA-ALGODÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LIMPO, ALTURA 10 CM, DIÂMETRO 8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEÁVEL – AUTOCLAVAVEL. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 53,29 | 1.065,80 |
| 31 | 32 | UN | SERINGA CARPULE DOBRAVEL C/REFLUXO SERINGA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE 1,80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETROCARGA, TIPO CARPULE, APLICAÇÃO REFLUXO TRADICIONAL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 42,74 | 1.367,68 |
| 32 | 20 | UN | SINDESMOTOMO SINDESMÓTOMO N.1, AÇO INOX, OITAVADO, AUTOCLAVÁVEL. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 19,55 | 391,00 |
| TOTAL DO LOTE 13 |  |  |  | R$ 53.149,34 |  |

- 1.3. As especificações detalhadas do objeto deste edital constam no anexo I (termo de referência), o qual faz parte integrante deste edital, constando orientações e dados objetivos para as licitantes elaborarem suas propostas.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar deste certame os interessados que estiverem previamente credenciados na plataforma eletrônica Bolsa de Licitações e Leilões (www.bll.org.br) e atenderem todas as exigências constantes neste edital.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais na plataforma eletrônica e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

- 2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006.

2.6. Não poderão disputar esta licitação:

2.6.1. Aquele que não atenda às condições deste edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. Sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

2.6.3. Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.6.4. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.5. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.6.6. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.6.7. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404/1976, concorrendo entre si;

2.6.9. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.6.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição.

2.7. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133/2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.7. será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.9. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.5 e 2.6.6 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.11. O disposto nos itens 2.6.5 e 2.6.6 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.12. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

- 2.13. A vedação de que trata o item 2.7 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DO SISTEMA DE LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, facultado o encaminhamento, desde logo, dos documentos de habilitação.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante apresentará a declaração unificada de que trata o anexo III.1.

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, conforme anexo III.2, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133/2021:

3.4.1.	A ausência de envio da referida declaração apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, mesmo que microempresa ou empresa de pequeno porte.

3.5. A falsidade da declaração de que trata o item 3.3 ou 3.4 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste edital.

3.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo, quando for o caso, no cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.9.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta;

3.9.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo, quando for o caso, parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.10.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço;

3.10.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando for adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo, quando for o caso, parametrizado na forma do item 3.9 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

3.14. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional da plataforma eletrônica poderá ser esclarecida pelo telefone: Curitiba-PR (41) 3097 4600 Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil (BLL) ou pelo e-mail: contato@bll.org.br.

3.15. O credenciamento no sistema operacional da plataforma eletrônica da BLL não dispensa a entrega dos documentos de habilitação.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

- 4.1.1. Valor unitário e total de cada item (duas casas decimais), quantidade, marca, fabricante, quando o for o caso;

- 4.1.2. Descrição do objeto licitado, contendo as especificações constantes no termo de referência.

- 4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam ao licitante.

- 4.2.1.	 O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

- 4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

- 4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

- 4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

- 4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

- 4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição:

- 4.7.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;

- 4.7.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

- 4.8. Caso o critério de julgamento seja o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no termo de referência.

- 4.9. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no termo de referência.

- 4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas competente e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento ou sobrepreço na execução do contrato.

- 4.11. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, o licitante deverá indicar os sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas datas bases e vigências, com base na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste edital.

- 5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

- 5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

- 5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

- 5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global do lote.

- 5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.

- 5.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

- 5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta incidirá sobre o valor global de cada lote e será de R$ 100,00 (cem reais).

- 5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Será adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações:

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública;

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários;

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação da margem de preferência e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso;

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações;

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.15. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes.

5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.18.	O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006:

5.18.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência, apenas poderão se valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus às margens de preferência;

5.18.2. O parâmetro para o empate ficto, nesse caso, consistirá no preço ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razão da aplicação da margem de preferência;

5.18.3. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento), serão consideradas empatadas com a primeira colocada;

5.18.4. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto;

5.18.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior;

5.18.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

5.18.7. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133/2021, nesta ordem:

5.20.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.20.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

5.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.20.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle;

5.20.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.20.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.20.2.2. Empresas brasileiras;

5.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.20.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009.

5.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento:

5.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração;

5.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;

5.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório;

5.22.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste edital e já apresentados;

5.22.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. Após a negociação do preço, o pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. Contiver vícios insanáveis;

6.6.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no termo de referência/ projeto básico;

6.6.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.6.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração:

6.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

6.7.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta;

6.7.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

6.8.2. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

6.8.3. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

6.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.9.1. Caso o custo total estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

6.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço:

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.12. Caso o termo de referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado naquele, sob pena de não aceitação da proposta:

6.13. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. A empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar, após a fase de lances, deve anexar na plataforma eletrônica da BLL o registro da ANVISA e/ou documentação técnica, conforme os lotes/itens que requeiram os referidos documentos, para que possa ser realizada a análise técnica do item ofertado, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

6.14. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.15. No caso de não haver entrega da documentação técnica ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo pregoeiro ou havendo entrega de documentação técnica fora das especificações previstas neste edital, a proposta do licitante será recusada.

- 6.16. Se a(s) documentação(ôes) técnica(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) documentação (ôes) técnica(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no termo de referência.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

- 7.1. Os documentos previstos no termo de referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021:

- 7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

- 7.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para ﬁns de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660/16, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

- 7.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado:

- 7.4.1.	Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

- 7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

- 7.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

- 7.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

- 7.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

- 7.9. A habilitação será verificada por meio dos documentos enviados à plataforma eletrônica:

- 7.9.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

- 7.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais na plataforma eletrônica e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados:

7.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

- 7.11. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação:

7.11.1. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro;

7.11.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.

7.12. A verificação ou a exigência dos documentos será feita em relação ao licitante vencedor:

- 7.12.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem no termo de referência e/ou neste edital, somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado;

- 7.12.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

- 7.13.	Após a entrega da documentação para habilitação, documentos adicionais, relacionados ou não com os já disponibilizados ao pregoeiro, somente serão aceitos em sede de diligência e desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos:

- 7.13.1. Houve erro no envio ou juntada no momento oportuno;

- 7.13.1.1. Os documentos embora existentes na data da abertura do certame, não foram disponibilizados tempestivamente;

- 7.13.2. Comprovam condição pré-existente à data da sessão de abertura do certame;

- 7.13.3. Não alteram substancialmente a proposta, os documentos de habilitação e sua validade jurídica, de forma a comprometer a integridade de documento ou informação tempestiva e válida recebida anteriormente.

- 7.14.	O saneamento de erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica será efetuado pelo pregoeiro, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

- 7.15.	Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

- 7.16.	Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

- 7.17. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

- 7.18. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, serão aferidas por intermédio dos seguintes documentos:

- 7.18.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

- b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

- c) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

- d) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77/2020;

- e) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

- f) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

- g) Sociedade cooperativa: ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado à Lei Federal nº 12.690/2012;

h) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas;

- 7.18.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo à sede ou domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

d) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);

e) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

f) Certidões de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual (relativa aos tributos incidentes sobre o objeto desta licitação, inscritos em dívida ativa) e Fazenda Municipal (mobiliária).

- 7.18.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA:

a) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, conforme art. 69, II, da Lei nº 14.133/21.

a.1) Quando se tratar de certidão que exija o complemento, o mesmo deverá ser cumprido, de acordo com a norma interna de cada Poder Judiciário competente, como por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo por meio das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (NSCGJ).

7.18.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

- a) Certificado ou Alvará Sanitário ou documento equivalente emitido pelo órgão competente que comprove, conforme aplicável, que a empresa armazenadora e/ou distribuidora foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo Serviço de Inspeção Federal ou Estadual ou Municipal do Setor de Agricultura no prazo estabelecido oficialmente, demonstrando que está apta para o seu funcionamento regular.

7.19. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, este Município aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.

8. DO TERMO DE CONTRATO

8.1. Após a adjudicação e homologação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

8.2. O adjudicatário terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

8.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá: a) encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso ao sistema de processo eletrônico para que seja assinado digitalmente em até 03 (três) dias úteis; ou c) outro meio eletrônico, assegurado o prazo de 03 (três) dias úteis para resposta após recebimento da notificação pela Administração.

8.4. O aceite da nota de empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

8.4.1. Referida nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;

8.4.2. A Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste edital;

8.4.3. A Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

8.5. Os prazos dos itens 8.2 e 8.3, poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

8.6. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no projeto básico.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133/2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos;

9.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133/2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo pregoeiro durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

10.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

10.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

10.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

10.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

10.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

10.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

10.1.5. Fraudar a licitação;

10.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133/2021, a Administração poderá, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. Advertência;

10.2.2. Multa;

10.2.3. Impedimento de licitar e contratar;

10.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

10.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial:

10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado;

10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

10.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da Lei federal nº 14.133/2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

11.3. As impugnações e/ou pedidos de esclarecimentos deverão ser realizados através da Plataforma Eletrônica https://bll.org.br.

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame:

11.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

11.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.

12.3. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília/DF.

12.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

12.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

12.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

12.9. Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste edital.

12.10. O edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no endereço eletrônico do Município www.sertaozinho.sp.gov.br e na Bolsa de Licitações e Leilões (www.bll.org.br).

# 13. DOS ANEXOS

13.1. Integram o presente edital:

Anexo I – Termo de Referência;

Anexo II – Modelo de planilha de proposta;

Anexo III – Modelos de Declarações;

Anexo IV – Minuta de Contrato.

Sertãozinho, 04 de maio de 2026.

Andrei Ricardo Trovo

Secretário Municipal de Administração

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2026

PROCESSO Nº 094/2026

ANEXO I

# TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO E NO DISTRITO DE CRUZ DAS POSSES.

MENOR PREÇO POR LOTE

- CONCEITUAÇÃO DO OBJETO

- Objeto a ser contratado:

Aquisição de materiais odontológicos para uso na rede municipal de saúde no Município de Sertãozinho e no Distrito de Cruz das Posses.

- Natureza do objeto

- Aquisição de bens comuns

- Fundamentação da contratação

O presente documento está baseado em Estudo Técnico Preliminar disponível no processo administrativo, indicado no item 1 deste TR.

- Há legislação especial que deva ser considerada na contratação?

☐ Sim      ☒ Não

- Justificativa da contratação

A falta de um tratamento odontológico pode acarretar diversos problemas à saúde do paciente, além da incidência de cáries, doenças gengivais e perda de dentição permanente, impacta na qualidade de vida e na autoestima.

A aquisição se faz necessária visto que os atendimentos aos pacientes ocorrem semanalmente de forma ininterrupta. Contanto com uma média de 45 cirurgiões dentistas com média diária de cerca de 250 atendimentos eletivos, além do serviço de urgência/emergência, somados, são cerca de 320 atendimentos diários, onde cada procedimento demanda de itens inerentes para o sucesso do tratamento.

A Odontologia conta com 09 unidades, sendo:

CEO "Marlene Câmara Seccani" - Rua Washington Luís 2550, Jardim Alvorada - Sertãozinho/SP.

CEO "Dr. Fábio Zanutto" - Rua Luiz Cancian s/n, Shangri-la - Sertãozinho/SP.

CEO "Brenda Carol Rutula" - Rua Floriano Peixoto 1034, Cruz das Posses - Cruz das Posses/SP.

UBS "Jaime Bonifácio da Silva" - Av. Antônio Vanzella 710, Jardim Santa Rosa - Sertãozinho/SP.

UBS "Olívia Mendes Mossim" - Rua Tenente Hélio Batista de Oliveira 531, Jardim Jamaica - Sertãozinho/SP.

UBS "José Pereira de Carvalho" - Av. Hídeo Takada s/n, Cohab III - Sertãozinho/SP.

UBS "Francisco Xavier de Carvalho" - Rua Vitório Bisson 396, Cohab VIII - Sertãozinho/SP.

UBS "Antônia Canhoto Spigolon" - Rua Ernesto Scatena" s/n, Alto do Ginásio - Sertãozinho/SP.

Centro de Saúde II - Rua Pedro Bigheti 910, Jardim Recreio - Sertãozinho-SP.

- Requisitos da contratação

Produtos com registro na ANVISA.

Comprovar regularidade perante:

Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal na forma da lei,

Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

Regularidade perante a Justiça do Trabalho;

Contrato social ou ficha cadastral completa da Junta Comercial.

Atender as especificações contidas no item 3.1 deste Termo de Referência.

- Análise dos riscos da contratação

Na aquisição de materiais odontológicos, o principal risco é a entrega de produtos de baixa qualidade ou que possam ter algum vício aparente ou oculto impossíveis de serem detectados durante o recebimento dos materiais.

Para tanto, os mesmos serão conferidos, no ato da entrega, em todo às suas especificações, quantidades e condições, pelo fiscal responsável.

Riscos relacionados à prestação dos serviços:

Risco: Qualidade insatisfatória dos produtos.

Mitigação:

Estabelecimento de especificação técnica do produto no Termo de Referência.

Risco: Descumprimento de prazos e fluxos.

Análise: Fornecedores podem atrasar a entrega.

Mitigação:

Definição clara dos prazos para entrega.

Aplicação de sanções (advertências, multas) por descumprimento de prazos.

- Haverá necessidade de matriz de alocação de riscos no contrato?

☒ Sim       ☐ Não

- A seleção será restrita a produtos pré-qualificados?

☐ Sim      ☒ Não

- O objeto é um produto com julgamento pelo ciclo de vida?

☐ Sim      ☒ Não

- O objeto possui critérios de inovação e/ou desenvolvimento nacional sustentável?

☐ Sim      ☒ Não

- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

- Especificação e quantidades da solução

| LOTE 01 - PREVENÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | CARIOSTATICO 30% 5ML CARIOSTÁTICO, SOLUÇÃO DE DIAMINO FLUORETO DE PRATA A 30% EM MEIO AMONIACAL, FRASCO COM 5ML. COM REGISTRO NA ANVISA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | UNIDADES |
| 2 | CREME DENTAL COM FLÚOR – 50 GRAMAS DENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM), TIPO ADULTO, CAPACIDADE 50 GRAMAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 5000 | TUBOS |
| 3 | ESCOVA DENTAL - ADULTO S/PROTETOR DE CERDAS COLORIDA MACIA ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON MACIAS, COM 04 (QUATRO) FILEIRAS DE TUFOS NO MÍNIMO, COM NO MÍNIMO 34 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS, ESCOVA COMPACTA, CABO OPACO, ANATÔMICO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 17 CM DE COMPRIMENTO. A ESCOVA DEVE CONTER A MARCA IMPRESSA EM RELEVO NO CABO. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO PLÁSTICO PROTETOR DE CERDAS, EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 2000 | UNIDADES |
| 4 | ESCOVA DENTAL - INFANTIL S/PROTETOR DE CERDAS (AZUL) 14CM ESCOVA DENTAL DE CABO RETO INFANTIL - MEDINDO DE 13 A 15 CM, EM POLIPROPILENO ATÓXICO ANATÔMICO/FLEXÍVEL COM CERDAS DE NYLON, COM 04 FILEIRAS DE TUFOS CONTENDO 28 TUFOS, APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS NA MESMA ALTURA, NAS CORES AMARELA, VERDE OU VERMELHA ESPECIFICAMENTE E EM PROPORÇÕES DE CORES DEFINIDAS NA ENTREGA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PROTETOR DE CERDAS E EM SACOS PLÁSTICOS TIPO FLOW. MARCAS DE REFERÊNCIA: MEDFIO - PÇA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 7000 | UNIDADES |
| 5 | ESCOVA MASSAGEADORA P/ BEBE ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO RETO, FORMATO CABEÇA RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO LIGEIRAMENTE FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO 20CM, 4 FILEIRAS TUFO, TOTAL 36 TUFOS, TIPO CERDAS MACIA, DA MESMA ALTURA, EXTREMIDADES ARREDONDADAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | UNIDADES |
| 6 | PASTA DE DENTE 90 GRAMAS SABOR MENTA C/ FLUOR 1.500PPM CREME DENTAL DE USO ADULTO COM FLÚOR 90 GRAMAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 1500 | TUBOS |
| 7 | PASTA PROFILATICA 90 GRAMA SABOR – TUTTI-FRUTTI/MENTA C/ FLUOR PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FLUOR - TUBO 90 GRAMAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | UNIDADES |
| LOTE 02 - DENTÍSTICA |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UNIDADES ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | PACOTES |
| 2 | ABRIDOR DE BOCA BORRACHA ADULTO/INFANTIL C/2 UNIDADES ABRIDOR DE BOCA DE SILICONE (ODONTO). KIT COM 2 UNIDADES (1 ADULTO E 1 INFANTIL). ESPECIFICAÇÕES: SILICONE, DIMENSÕES DE 40 X 30 X 20 MM (ADULTO) E 30X 25X18 MM (INFANTIL), AUTOCLAVÁVEL À 134°C. VALIDADE: 5 ANOS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | CONJUNTO |
| 3 | ABRIDOR DE BOCA SILICONE ADULTO AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE, TIPO ABRIDOR DE BOCA, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, FORMATO BLOCO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 4 | ACIDO CONDICIONADOR P/ PORCELANA (FLUORIDRICO 10%) 2,5ML CONDICIONADOR ÁCIDO FLUORÍDRICO PORCELANA 10% EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2,5ML CADA 2 PONTEIRAS P/ APLICAÇÃO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 8 | UNIDADES |
| 5 | ACIDO GEL SERINGA 37% C/ 3 SERINGAS 3 GRAMAS EM GEL. CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37%. INDICADO PARA CONDICIONAMENTO ÁCIDO DE DENTINA OU ESMALTE, PROPORCIONANDO MELHOR RETENÇÃO DE MATERIAIS RESINOSOS UTILIZADOS EM RESTAURAÇÕES, FIXAÇÃO, CIMENTAÇÃO E SELAMENTO. CORANTE AZUL PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO NA APLICAÇÃO E REMOÇÃO. VISCOSIDADE ADEQUADA, NÃO APRESENTA ESCOAMENTO PARA ÁREAS INDESEJÁVEIS. ISENTO DE SÍLICA: NÃO DEIXA RESQUÍCIOS DE SÍLICA, QUE IMPEDE A PENETRAÇÃO DO PRIMER. SOLÚVEL EM ÁGUA, FACILIDADE DE SER REMOVIDO APÓS CONDICIONAMENTO. EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 3 GRAMAS CADA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | PACOTES |
| 6 | ADAPTADOR DE BROCAS FG P/ C.A MANDRIL BUCHA ADAPTADOR BROCA CA FG. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| 7 | ADESIVO SEM FLUOR/COM MDP/BPA FREE/5ª GERAÇÃO/TAMPA FLIP-FLOP - 4ML ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, CONTENDO ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL E AGENTE DE UNIÃO, COM FLÚOR, FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ADERIR COMPÓSITOS, MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE E DENTINA. BPA FREE: GARANTINDO SEGURANÇA E SAÚDE. BAIXO ÍNDICE DE SORÇÃO E SOLUBILIDADE. LONGEVIDADE CLÍNICA COMPROVADA: 94,2 DE RETENÇÃO APÓS 18 MESES. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO NO MÍNIMO 4 ML, TAMPA FLIP-FLOP, QUE UTILIZA ÁGUA E ÁLCOOL COMO SOLVENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO DA ANVISA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 120 | FRASCOS |
| 8 | ALGODAO ROLETE PCT C/100 UNIDADES ALGODÃO ROLETE DENTAL ADULTO, PCT C/ 100 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 1000 | PACOTES |
| 9 | AMALGAMA CAPS.GS-80 -T 1 POR. (REGULAR) CX C/50 UNIDADES AMALGAMA PACOTE COM 50 CAPSULAS PRESA REGULAR VARIACAO DIMENSIONAL POSITIVA DE GS 80 ASSEGURA UM EXCELENTE SELAMENTO NAS MARGENS VARIACAO NEGATIVA CONTRIBUI PARA SENSIBILIDADE NO POS OPERATORIO COMPOSICAO 40% DE PRATA 31,3% DE ESTANHO 28,7% DE COBRE E 47,9% DE MERCURIO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 8 | CAIXAS |
| 10 | APLICADOR MICRO BRUSH FINO C/100 APLICADOR MICROBRUSH-MICRO, DESCARTAVEL, COM CERDAS DE NILON, HASTES DOBRVES EM POLIPROPILENO MICROBRUSH-MICRO APLICADOR DESCARTAVEL, COM CERDAS DE NILON, HASTES DOBRVES EM POLIPROPILENO, ACONDICIONADAS EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES TAMANHO PEQUENO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | CAIXAS |
| 11 | ARCO DE OSTBY NYLON DOBRAVEL ADULTO ARCO ODONTOLÓGICO / ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO - OSTBY - APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITÁRIA - DESCRIÇÃO: ARCO DE OSTBY, DOBRÁVEL, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, CONFECCIONADO EM NYLON, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO NA ANVISA. MARCA DE REFERENCIA: MAQUIRA, INDUSBELL, ANGELUS, JON, PRATA OU SUPERIOR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | UNIDADES |
| 12 | BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZAVEL 2 GRAMAS C/3 PONTAS BARREIRA GENGIVAL TIPO TOPDAM BLUE É UMA BARREIRA GENGIVAL, INDICADA NO CLAREAMENTO EM CONSULTÓRIO, QUANDO HÁ NECESSIDADE DE ISOLAR O TECIDO GENGIVAL EM CASOS DE RISCO DE IRRITAÇÃO POR CONTATOS COM PRODUTOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO CLÍNICO. É UMA BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL QUE SUBSTITUI O DIQUE DE BORRACHA (ISOLAMENTO ABSOLUTO) EM ALGUNS CASOS, ONDE O ISOLAMENTO RELATIVO DA GENGIVA É SUFICIENTE, COM RESINA NA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 2 GRAMAS, 3 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO, COR AZUL. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| 13 | BLOCO P/ ESPATULAR PEQUENO C/50 7CM X 8CM BLOCO PARA ESPATULACAO, QUANTIDADE FOLHAS: 50, LARGURA: 15 CM, ALTURA: 7,5 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | UNIDADES |
| 14 | BRANCO ESPANHA 200 GRAMAS. EXTRA FINO CARBONATO DE MAGNESIO E CALCIO (BRANCO DE ESPANHA) FRASCO COM 200G. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| 15 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG 1013 REGULAR 19MM - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG Nº 1013 - ALTA ROTACAO FG REGULAR 19MM, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | UNIDADES |
| 16 | BROCA CARBIDE CA BROCA CARBIDE CA Nº 4, SEM SOLDAGEM, 100% CARBIDE, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 22MM. INDICADA PARA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E PARA A REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | UNIDADES |
| 17 | BROCA SHOFU (CHAMA) - ÓXIDO DE ALUMÍNIO BROCA SHOFU - ÓXIDO DE ALUMÍNIO - BROCA SHOFOU Nº 4702 - PONTA EM FORMA DE CHAMA - SHOFU ALTA ROTAÇÃO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | UNIDADES |
| 18 | BROQUEIRO ALUM.P/AUTOCLAVE C/60 FUROS (FG) BROQUEIRO ODONTOLÓGICO DE ALUMÍNIO DESCRIÇÃO: BROQUEIRO COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO DA TAMPA, AUTOCLAVÁVEL (121°C), CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE PARA PERMITIR A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. COM 60 FUROS. MARCAS INDICADAS COMO REFERÊNCIA PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS LICITANTES: MAQUIRA OU MICRODONT. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | UNIDADES |
| 19 | BROCA ZECRYA (CARBETO DE TUNGSTÊNIO) BROCA ZECRYA COMPRIMENTO: 28 MM (CARBETO DE TUNGSTÊNIO) - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 120 | UNIDADES |
| 20 | CIMENTO AGENTE SILANO 5ML AGENTE DE LIGACAO SILANO AGENTE DE LIGACAO COM O PROPOSITO DE AUMENTAR A ADESAO QUIMICA ENTRE MATERIAIS ORGANICOS, ADESI-VOS CONTENDO MONOMEROS METACRILICOS E INORGANICOSTAIS COMO CEROMEROS, RESINA COMPOSTA, PINOS DEFIBRA DE VIDRO E CERAMICAS QUE CONTEM FASE VITREAFRASCO COM 5ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | UNIDADES |
| 21 | COROAS DECIDUOS C/64 UNIDADES (INFANTIL) COROAS DECIDUOS C/64 UNIDADES (INFANTIL) - COROAS DENTAIS TRANSPARENTES. KIT CONTENDO 64 UNIDADES EM 3 DIFERENTES TAMANHOS. PRODUZIDO EM MATERIAL TRANSPARENTE E IMUNE A REACAO QUIMICA COM AS DIVERSAS RESINAS DE USO ODONTOLOGICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E LOTE. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 2 | KITS |
| 22 | COTONETE C/ 75UN COTONETE, HASTE FLEXÍVEL CX 75 UN. COTONETE, HASTE FLEXÍVEL, PONTA DE PURO ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | CAIXAS |
| 23 | CUNHA DE ELASTICA C/ 25 UNIDADES SORTIDAS CUNHAS ELASTICAS, FLEXÍVEIS, EMBORRACHADAS, PARA REESTABELECER PONTO DE CONTATO EM RESTAURAÇÕES POSTERIORES E ANTERIORES. KIT CONTENDO 75 UNIDADES SORTIDAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | PACOTES |
| 24 | CUNHA DE MADEIRA INTERDENTAIS PCT C/ 100 UNIDADES COLORIDAS CUNHA DE MADEIRA INTERDENTAL PCT C/100 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | PACOTES |
| 25 | DISCO DE LIXA - 1/2 OU 3/4 SORTIDO CX C/100 UNIDADES DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL COM DIVERSAS GRANULAÇÕES - O SISTEMA DEVE SER ACOPLADO EM MANDRIL PARA CONTRAÂNGULO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES SORTIDAS DE 19MM CADA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | PACOTES |
| 26 | DISCO DIAMANTADO DUPLA FACE + MANDRIL DISCO DIAMANTADO DUPLA-FACE, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. 19X0,15MM INDICADO PARA DESGASTES EM CERÂMICAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 12 | UNIDADES |
| 27 | ESCALA DE CORES BIOTONE ESCALA DE CORES BIOTONE. ESCALA COM 8 CORES DISPONÍVEL NAS CORES: 61,62,65,66,67,69,77,81 (ACRÍLICO) IGUAL OU SUPERIOR À DENTSPLY - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 2 | UNIDADES |
| 28 | ESCALA DE CORES C/24 CORES - VITA ANTIGA CLASSICAL ESCALA CORES REFERÊNCIA: VITA, APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE PRÓTESES EM ACRÍLICO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | UNIDADES |
| 29 | ESCALA DE CORES GENGIVAS MATERIAL CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTAL TIPO: ESCALA DE CORES DE GENGIVA STG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO, COMPONENTES: 10 ESCALAS DE GENGIVA, 1 MATRIZ METÁLICA E ESTOJO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 2 | UNIDADES |
| 30 | ESCOVA DE ROBSON CA PLANA/CONICA BRANCA ESCOVA DE ROBSON CA CONICA BRANCA - ESCOVA DE ROBSON NA COR BRANCA CÔNICA, PONTAS PARA PROFILAXIA NAS FORMAS DE PONTA E TAÇA (INTERPROXIMAIS), COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE. ESCOVAS FEITAS COM CERDAS DE NÁILON DE 0,18MM, COM EXTREMIDADE CÔNICA OU PLANA E HASTE CA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 500 | UNIDADES |
| 31 | FIO DENTAL 100 MTS FIO DENTAL EXTRA PARAFINADO 100 METROS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 300 | UNIDADES |
| 32 | FIO DENTAL 50 MTS FIO DENTAL SEM SABOR, ROLO COM 50 METROS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 2000 | UNIDADES |
| 33 | FIO DENTAL 500 MTS FIO DENTAL 500 METROS – EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. PRODUTO CONSTITUÍDO DE FIBRA MONOCABOS DE POLIPROPILENO TORCIDOS QUE GARANTE RESISTÊNCIA E RUPTURA. INDICADO PARA PREVENÇÃO DE PLACA BACTERIANA E A HIGIENIZAÇÃO ENTRE OS DENTES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | UNIDADES |
| 34 | FIO G. RETRATOR C/250 CM (N.00) FIO RETRATOR GENGIVAL C/ 250 CM (Nº 00 - FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TRANÇADO OU TRICOTADO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA ULTRA EXTRA FINO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 250 CM, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 35 | FITA P/ISOLAMENTO DENTAL FITA P/ ISOLAMENTO DENTAL, MATERIAL: POLITETRAFLUORETILENO (PTFE), TIPO USO: DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: CERCA DE 18 MM DE LARGURA, ROLO, - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| 36 | FLUOR GEL 200ML - (MENTA NEUTRO) 2,0% (4 MIN.) FLÚOR GEL 2% NEUTRO 200ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | FRASCOS |
| 37 | FLUOR GEL 200ML - (T. FRUTI) ACID.1,23% (1 MIN.) FLÚOR GEL ACIDUDADO TIXOTROPICO, CONTANDO 1,23 DE FLUORFOFATO ACIDUDADO, EMBALAGEM C/200ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | FRASCOS |
| 38 | FLUOR P/BOCHECHO SEMANAL 0,5% 500ML FLÚOR PARA BOCHECHO (SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO 0,05%) FRASCO 500ML - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 300 | UNIDADES |
| 39 | FRASCO DE DAPPEN DE VIDRO POTE DAPPEN USO ODONTO - MATERIA-PRIMA: VIDRO; APLICACAO: MANIPULACAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS; - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | UNIDADES |
| 40 | GRAMPOS ODONTOLÓGICOS (ISOLAMENTO ABSOLULTO) GRAMPO ODONTOLÓGICO (ISOLAMENTO ABSOLULTO) Nº W8A. - GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA - FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. MARCAS DE REFERÊNCIA: GOLGRAN/DUFLEX/TECHNEW - PÇ - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| 41 | MANDRIL P/ DISCO CA MANDRIL CA DISCO POP-ON - REFERÊNCIA: MICRODONT - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| 42 | MATRIZ DE AÇO 0,05 X 7 X 5000MM MATRIZ USO ODONTO - APRESENTACAO: ROLO 0,05 X 7 X 5000 MM; MATERIA PRIMA: ACO INOX; APLICACAO: ISOLAMENTO DE DENTES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 120 | ROLOS |
| 43 | MATRIZ DE AÇO 0,05X 5 X 5000MM MATRIZ USO ODONTO - APRESENTACAO: ROLO 0,05 X 5 X 5000 MM; MATERIA PRIMA: ACO INOX; APLICACAO: ISOLAMENTO DE DENTES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | ROLOS |
| 44 | MATRIZ TOFFLEMIRE P/MOLAR PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TOFFLEMIRE, TAMANHO ADULTO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| 45 | MATRIZ UNIMATRIX P/REST.CLASSE II C/50 MATRIZES + 2 GRAMPOS KIT COM 50 MATRIZES SORTIDAS, 2 GRAMPOS E 8 PROTETORES DE SILICONE TRIANGULARES. ESPESSURA DAS MATRIZES DE 0,05MM; TAMANHOS DAS MATRIZES: PEQUENA, MÉDIA E GRANDE; - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 8 | KITS |
| 46 | PAPEL CARBONO C/ 12 FOLHAS. CARBONO AZUL E VERMELHO PAPEL ARTICULAR PARA AJUSTE OCLUSAL 12 FOLHAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | ENVELOPES |
| 47 | PEDRA POMES 100GR PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FLUOR - TB 90 GRAMAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | FRASCOS |
| 48 | PLACA DE VIDRO GROSSA 5MM PLACA DE VIDRO 5MM - PLACA DE VIDRO PARA ESPATULAÇÃO EM ODONTOLOGIA COM 5MM - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| 49 | PONTAS KIT ACABAMENTO P/ AMALGAMA C/6 UNIDADES KIT ACABAMENTO DE AMALGAMA (6 BROCAS) - PONTAS DE BORRACHA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | KITS |
| 50 | PONTAS P/ POLIR RESINA COMPOSTA PONTAS PARA POLIMENTO DE RESTAURAÇÃO EM RESINA COMPOSTA FABRICADAS EM SILICONE, COM TRÊS GRANULAÇÕES DIFERENTES (FINA, REGULAR E GROSSA). EMBALAGEM COM 12 UNIDADES COM FORMATO SORTIDO EM DISCOS, TAÇAS E EM CHAMA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 25 | CAIXAS |
| 51 | EVIDENCIADOR DENTAL – PASTILHAS C/ 60 UNIDADES EVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | FRASCOS |
| 52 | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: A3 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: A3 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 120 | UNIDADES |
| 53 | RESINA FLOW FOTOPOLIMERIZÁVEL 2 GRAMAS COM CARGA 72% RESINA FLOW COR A1 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA DE ALTA FLUIDEZ; PREENCHIMENTO: 2MM. COMPOSIÇÃO: DIMETACRILATOS (INCLUINDO TEGDMA), ÓXIDO DE BÁRIO, TRIFLUORETO DE ITÉRBIO, SÍLICA ALTAMENTE DISPERSA E ÓXIDOS MISTOS, PIGMENTOS, CATALISADORES E ESTABILIZADORES; EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2 GRAMAS + 5 PONTEIRAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | KITS |
| 54 | SERINGA TIPO CENTRIX KIT C/PONTAS C/ 30 UNIDADES SISTEMA PARA INJEÇÃO DE MATERIAL PASTOSO, TIPO SERINGA CENTRIX. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 6 | UNIDADES |
| 55 | SUGADOR CIRURGICO DESC.ESTERIL CX C/20 UNIDADES SUGADOR CIRURGICO PLÁSTICO DESC.ESTERIL CX C/20 UNIDADES C/ 2 PONTAS E SUCÇÃO DE DIÂMETROS DIFERENTES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | CAIXAS |
| 56 | SUGADOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL C/ 40 UNIDADES SUGADOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PADRÃO HIGIÊNICO, DE MATERIAL NÃO RECICLADO, DISPOSTO EM PACOTES COM, 40 UNIDADES, COM PROTEÇÃO PERFURADA DE EXTREMIDADE COLORIDA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA. DEVEM AINDA POSSIBILITAR O AFASTAMENTO DA MUCOSA JUGAL, LÍNGUA E LÁBIOS SEM SOFRER DEFORMAÇÃO E DEVEM TER MEMÓRIA SUFICIENTE PARA FACILITAR O TRABALHO DO OPERADOR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 800 | PACOTES |
| 57 | TACA PROFILATICA TAÇA PROFILÁTICA, MATERIAL BORRACHA, COR BRANCA, APLICAÇÃO POLIMENTO RESINA, USO ODONTOLÓGICO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | UNIDADES |
| 58 | TIRA DE ACO 4MM C/ 12 UNIDADES TIRA DE AÇO DE 4MM - MONOFACE. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM ENVELOPE CONTENDO 12 UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIA: INJECYA/FAVA/MICRODONT - ENV - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | PACOTES |
| 59 | TIRA DE ACO 6MM C/ 12 UNIDADES TIRA DE AÇO DE 6MM - MONOFACE. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM ENVELOPE CONTENDO 12 UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIA: INJECYA/FAVA/MICRODONT - ENV - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | PACOTES |
| 60 | TIRA DE LIXA (4X170MM) CX C/150 UNIDADES DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM 4X170 MM, GRANULAÇÃO MÉDIA E FINA, CENTRO NEUTRO, (SEM ABRASIVO) PARA INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS DOS DENTES. CAIXA COM 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | CAIXAS |
| 61 | TIRA DE POLIESTER C/50 UNIDADES MATRIZ DE POLIESTER MATRIZ DE POLIÉSTER, ENVELOPE C/ 50 TIRAS 10X120X0,05MM. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | PACOTES |
| 62 | VERNIZ C/FLUOR 10ML + 10ML VERNIZ DENTARIO C/FLUOR C/ 5% FLUORETO DE SODIO - FRASCO 10 ML ACOMPANHA 1 FRASCO 10ML DE - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | FRASCOS |
| 63 | VERNIZ CAVITARIO 10ML RESINA STAYBILITE (ESTER 10) E DIMETILCETONA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | FRASCOS |
| 64 | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: A1 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: A1 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | UNIDADES |
| 65 | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: A2 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: A2 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | UNIDADES |
| 66 | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: A3.5 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: A3.5 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 120 | UNIDADES |
| 67 | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: B1 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: B1 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 68 | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: B2 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: B2 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 69 | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: C1 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: C1 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 70 | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: C2 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: C2 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 71 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG 1191F REGULAR 19MM - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG Nº 1191F - ALTA ROTACAO FG REGULAR 19MM, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | UNIDADES |
| 72 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG 3118FF REGULAR 19MM - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG Nº 3118FF - ALTA ROTACAO FG REGULAR 19MM, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | UNIDADES |
| 73 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG 2135FF REGULAR 19MM - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG Nº 2135FF - ALTA ROTACAO FG REGULAR 19MM, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | UNIDADES |
| 74 | BROCA CARBIDE CA Nº 2 BROCA CARBIDE CA Nº 2, SEM SOLDAGEM, 100% CARBIDE, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 22MM. INDICADA PARA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E PARA A REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | UNIDADES |
| 75 | BROCA CARBIDE CA Nº 6 BROCA CARBIDE CA Nº 6, SEM SOLDAGEM, 100% CARBIDE, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 22MM. INDICADA PARA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E PARA A REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | UNIDADES |
| 76 | BROCA CARBIDE CA Nº 8 BROCA CARBIDE CA Nº 8, SEM SOLDAGEM, 100% CARBIDE, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 22MM. INDICADA PARA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E PARA A REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | UNIDADES |
| 77 | BROCA CARBIDE CA Nº 10 BROCA CARBIDE CA Nº 10, SEM SOLDAGEM, 100% CARBIDE, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 22MM. INDICADA PARA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E PARA A REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | UNIDADES |
| 78 | IONOMERO VIDRO RESTAURADOR PO (A3) - 10 GRAMAS CIMENTO P/RESTAURAÇÃO IONOMERO DE VIDRO COR A3. (REFIL) TIPO VIDRION, S.S. WHITE - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | UNIDADES |
| LOTE 03 – RADIOLOGIA |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | COLGADURA INDIVIDUAL INOX COLGADURA INDIVIDUAL INOX P/ USO ODONTOLOGICO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| 2 | FILME P/ADULTO E. SPEED CX. C/ 150 UNIDADES INTRAORAL FILME RADIOGRAFICO P/ RAIO X PERIAPICAL ADULTO - CX C/ 150 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 12 | CAIXAS |
| 3 | FILME INFANTIL CX C/ 100 UNIDADES FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL INFANTIL; FILMES PARA RAIO - X INTRA ORAL, COM BOA FLEXIBILIDADE DA PELÍCULA; TAMANHO: 22MM X 35 MM; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 4 | CAIXAS |
| 4 | FILME OCLUSAL CX C/ 25 UNIDADES FILME RADIOGRÁFICO OCLUSAL FILME RADIOGRÁFICO OCLUSAL DIMENSÃO: 57MMX76MM EMBALAGEM C/ 25 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 2 | CAIXAS |
| 5 | FIXADOR RADIOGRÁFICO - 475 ML LÍQUIDO FIXADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICOS COMPOSTO POR ÁGUA, SULFITO DE SÓDIO, DIETILENOGLICOL E HIDROQUINONA. ESTE ITEM DEVE SER DA MESMA MARCA DO FIXADOR DE FILME RADIOGRÁFICOS EMBALAGEM COM 475 ML - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | FRASCOS |
| 6 | LUPA MANUAL AUMENTO DE 3,5X LUPA MANUAL COM CABO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 12 | UNIDADES |
| 7 | REVELADOR RADIOGRÁFICO – 475ML REVELADOR DE PELICULA RADIOGRAFICA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA: LÍQUIDO PRONTO PARA O USO, PROCESSAMENTO RÁPIDO, EMBALADO EM FRASCOS BRANCO LEITOSO COM NO MÍNIMO 450 ML E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | FRASCOS |
| LOTE 04 – PRÓTESE |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | HIDROCOLOIDE IRREVERSÍVEL REFIL 410 GR ALGINATO APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO PARA IMPRESSÕES DE BAIXA SINÉRESE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATERIAL DE MOLDAGEM DO TIPO HIDROCOLOIDE IRREVERSÍVEL DE 4ª GERAÇÃO, SEM CÁDMIO E CHUMBO, BIODEGRADÁVEL, DO TIPO I. TEMPO DE MISTURA DE 30, TEMPO TOTAL DE TRABALHO A 23°C DE 1’10, TEMPO DE PERMANÊNCIA NA BOCA DE 1’, TEMPO DE PRESA A 23°C DE 2’10, RECUPERAÇÃO ELÁSTICA (ISO 1563) DE 98%, DEFORMAÇÃO PERMANENTE (ISO 1563) DE 11,7% E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO (ISO 1563) DE 1,2 MPA. PESO: (EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 410G CADA) - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | PACOTES |
| 2 | CERA PERIFERICA N.6 P/MOLDEIRA CX C/40 AZUL CERA PERIFÉRICA N° 6 BASTÃO. USADA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO E SELAMENTO DA BORDA DAS MOLDEIRAS. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 40 BASTÕES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 3 | CERA 7 – 220 GRAMAS CERA 7 COMPOSTA DE HIDROCARBONETOS OLEO MINERAL E CORANTE PRODUZIDAS POR PROCESSO DE TEMPERA E LAMINACAO UTILIZADA PARA MONTAGEM DE PROTESE. EMBALAGEM COM 18 LÂMINA 220 GRAMAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 4 | CERA UTILIDADE – 220 GRAMAS CERA UTILIDADE USO ODONTOLOGICO C/ 5 PLACAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 5 | CUBA P/ GESSO GRANDE 500 ML GRAU DE BORRACHA PARA GESSO (CUBA): GRAL OU CUBA DE BORRACHA; GRANDE; PARA ESPATULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 4 | UNIDADES |
| 6 | GESSO PEDRA TIPO III (AMARELO/BRANCO) 1KG GESSO PEDRA - TIPO III. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM PACOTE COM 1KG. MARCAS DE REFERÊNCIA: RIO/KDENT/DURASTONE - POT - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | PACOTES |
| 7 | GODIVA EM BASTAO C/15 UNIDADES GODIVA - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APLICAÇÃO PLACA BASE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÉDIA FUSÃO, ESPESSURA GROSSA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 8 | CAIXAS |
| 8 | PASTA P/ IMPRESSAO 120 GRAMAS – EUGENOL A 18% PASTA DE IMPRESSAO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL (PASTA LISANDA) - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | KITS |
| 9 | MOLDEIRA ALUMINIO INDIVIDUAL TOTAIS (PERFURADA) MOLDEIRA TOTAL PERFURADAS ADULTO INOX DESDENTADO TAMANHO M FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 ANATÔMICAS PARA O PACIENTE E ERGONÔMICAS PARA O PROFISSIONAL, COM BORDAS LISAS E ARREDONDADAS PROPORCIONAM O CONFORTO E A RETENÇÃO NECESSÁRIA PARA UMA MOLDAGEM FIEL SUPERIOR E INFERIOR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 2 | UNIDADES |
| 10 | MOLDEIRA ALUMINIO INDIVIDUAL TOTAIS LISA MOLDEIRA TOTAL LISA ADULTO INOX DESDENTADO TAMANHO M FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 ANATÔMICAS PARA O PACIENTE E ERGONÔMICAS PARA O PROFISSIONAL, COM BORDAS LISAS E ARREDONDADAS PROPORCIONAM O CONFORTO E A RETENÇÃO NECESSÁRIA PARA UMA MOLDAGEM FIEL SUPERIOR E INFERIOR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 2 | UNIDADES |
| 11 | Plano Ou Régua Fox autoclavável PLANO OU RÉGUA FOX AUTOCLAVÁVEL PARA DETERMINAÇÃO DO PLANO OCLUSAL EM PACIENTES DESDENTADOS TOTAIS. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | UNIDADES |
| 12 | COMPASSO DE WILLIS COMPASSO DE WILLIS FABRICADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 140MM X 55MM X 25MM. VALIDADE: INDETERMINADA. | 5 | UNIDADES |
| LOTE 05 - CIMENTOS/SOLUÇÕES |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | IONOMERO VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL COR: (A2) (15GRAMAS/ 7,2ML) IONOMERO DE VIDRO PO/LIQUIDO CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURADOR ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZAVEL, ASPECTOS FÍSICO PÓ (FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO DE ALUMINIO, SULFATO DE BÁRIO E ALCIDO POLIACRÍLICO) + LÍQUIDO (ÁCIDO TARTÁRICO E ÁGUA DESTILADA), APRESENTAÇÃOCONJUNTO COMPLETO COM 10 G DE PÓ E 8 ML DE LÍQUIDO COM DOSADOR, COR A2. MARCAS DE REFERÊNCIA MAXXION RFGM/ VIDRION R-SS WHITE OU SIMILAR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | KITS |
| 2 | IONOMERO VIDRO RESTAURADOR KIT (PÓ A3 + LIQ) CIMENTO P/RESTAURAÇÃO IONOMERO DE VIDRO. CONJUNTO CONTENDO 10G PÓ E 8G LÍQUIDO, TIPO VIDRION, S.S. WHITE - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 150 | KITS |
| 3 | HIDROXIDO DE CALCIO - HYDRO-C (13 GRAMAS+11 GRAMAS) CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PASTA RADIOPACA HIDRO C - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | KITS |
| 4 | CIMENTO MTA P/REPARACAO DE ACIDENTES E COMPLICACOES ENDODONTICAS P/2 APLICACAOES 0,28GR CIMENTO MTA - AGREGADO TRIÓXIDO MINERAL (ELEMENTOS SILICATO TRICÁLCICO, ALUMINATO TRICÁLCICO, ÓXIDO DE SILICATO, ÓXIDO DE BISMUTO). INDICADO PARA CASPS DE APICIFICAÇÕES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 4 | UNIDADES |
| 5 | CIMENTO IRM KIT PO 38 GRAMAS + LIQUIDO 15ML CIMENTO TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. OBS: FRASCO DE PÓ COM APROXIMADAMENTE 38 GRAMAS COR MARFIM E UM FRASCO DE LIQUIDO COM 15 ML. COMPOSIÇÃO PÓ: OXIDO DE ZINCO, POLI METACRILATO DE METILA; LIQUIDO: EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACÉTICO 0,5%. KIT - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | KITS |
| 6 | CIMENTO PROVISÓRIO COLTOSOL PO 20 GRAMAS BRANCO S/ EUGENOL HORTELA CIMENTO ODONTOLÓGICO TIPO: OBTURADOR PROVISÓRIO, COMPOSIÇÃO: COM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO: PASTA ÚNICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 120 | UNIDADES |
| 7 | CURATIVO ALVEOLAR 10 GRAMAS CURATIVO ALVEOLAR - FORMULA CONTEM PROPOLIS QUE ESTIMULA A CICATRIZACAO REDUZINDO O SEU TEMPO EM ATE 50%, ISENTA DE EUGENOL NAO PROVOCA IRRITACOES AO CONTATO COM O TECIDO ALVEOLAR. INDICADO NA PREVENCAO E TRATAMENTO DE ALVEOLITES APOS EXTRACAO DENTAL PROVOCADA PRINCIPALMENTE PELOS ESTAFILOCOCOS E ESTREPTOCOCOS. TEM AINDA EFEITO ANALGESICO, O QUE GARANTE UM POS-OPERATORIO MAIS TRANQUILO AO PACIENTE. FRASCO COM 10GR, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. A DATA DE VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.CURATIVO ALVEOLAR - FORMULA CONTEM PROPOLIS QUE ESTIMULA A CICATRIZACAO REDUZINDO O SEU TEMPO EM ATE 50%, ISENTA DE EUGENOL NAO PROVOCA IRRITACOES AO CONTATO COM O TECIDO ALVEOLAR. INDICADO NA PREVENCAO E TRATAMENTO DE ALVEOLITES APOS EXTRACAO DENTAL PROVOCADA PRINCIPALMENTE PELOS ESTAFILOCOCOS E ESTREPTOCOCOS. TEM AINDA EFEITO ANALGESICO, O QUE GARANTE UM POS-OPERATORIO MAIS TRANQUILO AO PACIENTE. FRASCO COM 10GR, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. A DATA DE VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | FRASCOS |
| 8 | EUCALIPTOL 10ML EUCALIPTOL - SOLUÇÃO DE EUCALIPTOL, EMBALADO EM FRASCO COM 10ML, DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCAS DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA, LYSANDA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | FRASCOS |
| 9 | EUGENOL 20ML EUGENOL OBTIDO ATRAVES DE OLEO DE CRAVO 20 ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | FRASCOS |
| 10 | FORMOCRESOL 10ML FORMOCRESOL - APRESENTACAO COMERCIAL EM FRASCO COM 10 ML. MARCAS DE REFERÊNCIA: BIODINAMICA/MAQUIRA - FR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | FRASCOS |
| 11 | SOLUCAO HEMOSTÁTICA - 10ML SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA - À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SEM EPINEFRINA, DE AÇÃO ADSTRINGENTE, TÓPICA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM FRASCO COM 10 ML. MARCAS DE REFERÊNCIA: MAQUIRA/BIODINAMICA/ - FR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | FRASCOS |
| 12 | HIDROXIDO DE CALCIO - P.A 10 GRAMAS HIDROXIDO DE CALCIO EM PÓ PA - APRESENTACAO COMERCIAL EM FRASCO COM 10 GRAMAS. MARCAS DE REFERÊNCIA: BIODINAMICA/MAQUIRA/ - FR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | FRASCOS |
| 13 | IODOFORMIO 10 GRAMAS IODOFÓRMIO (ENDO-ODONTO). UTILIZADO NO TRATAMENTO DAS LESÕES PERIAPICAIS REFRATÁRIAS, COMBATENDO O E. FAECALIS, NO REPARO DA LESÃO PERIAPICAL POR INDUÇÃO DA NEOFORMAÇÃO ÓSSEA, FAVORECE A VISUALIZAÇÃO RADIOGRÁFICA POR SER ALTAMENTE RADIOPACO E PROMOVE DISCRETA ANALGESIA. APRESENTA-SE SOB A FORMA DE PEQUENOS CRISTAIS AMARELOS E BRILHANTES QUE EVAPORAM À TEMPERATURA AMBIENTE E SE VOLATILIZAM COM O VAPOR D'ÁGUA.ESTIMULA A PROLIFERAÇÃO CELULAR. TEM LEVE PODER ANTISSÉPTICO, PORÉM DE AÇÃO PROLONGADA. DECOMPÕE-SE LENTAMENTE À TEMPERATURA CORPORAL E ATIVA A FAGOCITOSE DE RESÍDUOS IRRITANTES. POSSUI ALTO TEOR DE IODO, EM TORNO DE 96%, O QUAL, QUANDO LIBERADO, EXERCE EXCELENTE EFEITO ANTIMICROBIANO. FRASCO COM 10G, CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. NÃO SERÁ ACEITO PRODUTO EM QUE A DATA DE VALIDADE SEJA MARCADA ATRAVÉS DE PERFURAÇÃO NA CAIXA E SEM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | FRASCOS |
| 14 | IONOMERO VIDRO FORRADOR KIT (PÓ + LIQ) IONOMERO DE VIDRO – FORRADOR - KIT – 10 GRAMAS PÓ E LÍQUIDO 13ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | KITS |
| 15 | OTOSPORIM 9 GRAMAS OTOSPORIM (SUSPENSÃO ODONTOLOGICA) FRASCO COM 10 ML - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | FRASCOS |
| 16 | OXIDO DE ZINCO 50 GRAMAS OXIDO DE ZINCO PARA FORRADOR DE CAVIDADES - * APRESENTADO EM FORMA DE PÓ BRANCO. * SEM ODOR. * INSÍPIDO E ISENTO DE PARTÍCULAS ÁSPERAS. * DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, INSERÇÃO E REMOÇÃO. * ASSOCIADO COM O EUGENOL (VENDIDO SEPARADAMENTE). * RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. * BAIXA SOLUBILIDADE. * MULTIFUNÇÕES. * CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO BIOCOMPATÍVEL. * FRASCO COM QUANTIDADE APROXIMADA E NÃO INFERIOR A 50 GR - OXIDO DE ZINCO PARA FORRADOR DE CAVIDADES - * APRESENTADO EM FORMA DE PÓ BRANCO. * SEM ODOR. * INSÍPIDO E ISENTO DE PARTÍCULAS ÁSPERAS. * DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, INSERÇÃO E REMOÇÃO. * ASSOCIADO COM O EUGENOL (VENDIDO SEPARADAMENTE). * RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. * BAIXA SOLUBILIDADE. * MULTIFUNÇÕES. * CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO BIOCOMPATÍVEL. * FRASCO COM QUANTIDADE APROXIMADA E NÃO INFERIOR A 50 GR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | POTES |
| 17 | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM FRASCO COM 20ML. MARCAS DE REFERÊNCIA: BIODINAMICA/MAQUIRA/ - FR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | FRASCOS |
| 18 | HIDROXIDO DE CALCIO - CALLEN C/PMCC PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CONFORADO PARA USO ENDODONTICO (CALLEN COM PMCC) KIT - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 19 | TRICRESOL FORMALINA 10ML TRICRESOL FORMALINA APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 10ML CARACTERÍSTICAS: MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR. ANTISSÉPTICO E DESINFETANTE USADO COMO CURATIVO DE DEMORA EM CASOS DE NECROSE PULPAR, QUE ALIA AS PROPRIEDADES DO FORMALDEÍDO COM O CRESOL. POSSUI POTENTE AÇÃO BACTERICIDA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 32 | FRASCOS |
| LOTE 06 - ESTERILIZAÇÃO |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | FITA DE TEFLON P/ SELADORA FITA ADESIVA - FITA ADESIVA MATERIAL: TEFLON, LARGURA: 20MM, COMPRIMENTO: 15M, APLICAÇÃO: MÁQUINA SELADORA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 8 | UNIDADES |
| 2 | INDICADOR QUIMICO CLEAN-UP C/50UN CLASSE 4 INDICADOR QUÍMICO PARA AUTOCLAVE - INDICADOR QUÍMICO CLASSE 4, PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. CAIXA C/ 50 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | CAIXAS |
| 3 | OLEO UNIVERSAL SPRAY PARA TURBINAS, MICROMOTOR E PEÇA RETA - 200ML LUBRIFICANTE UNIVERSAL AR E FG; PARA PEÇAS DE MÃO DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO (AR E FG); FABRICADO COM ÓLEO MINERAL ATÓXICO DE BAIXA VISCOSIDADE; NÃO CONTÉM CLORO FLÚOR CARBONO; PONTEIRA ADAPTÁVEL AOS ACOPLAMENTOS MULTIFLEX, BORDEN E INTRAMATIC®; APLICAÇÃO ÚNICA; FISPQ N°: 393/10. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | FRASCOS |
| 4 | PAPEL AUTOSEL GRAL CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 15CMX25CM C/100 UNIDADES PAPEL AUTOSEL GRAL CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 15CMX25CM C/100 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | PACOTES |
| 5 | PAPEL AUTOSEL GRAL CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 7CMX23CM C/100 UNIDADES PAPEL AUTOSEL GRAL CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 7CMX23CM C/100 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 300 | PACOTES |
| 6 | PAPEL KRAFT 40CMX100MTS MARROM PAPEL KRAFT MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 80G/M2, LARGURA: 40CM, COR: NATURAL, APLICAÇÃO: EMBALAGENS, PESO: 7KG - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | ROLOS |
| LOTE 07 - PERIODONTIA |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | BICARBONATO DE SODIO 600GR. 15 ENVELOPES C/40GR.(NATURAL/MORANGO) BICARBONATO DE SÓDIO, PÓ ULTRAFINO, USO ODONTOLÓGICO, PACOTE COM 40 GRAMAS. CAIXA C/ 15 ENVELOPES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 2 | PEDRA P/ AMOLAR CINZA GRANA EXTRA FINA PEDRA PARA AMOLAR ODONTOLÓGICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 3 | PONTA DE ULTRASSOM COMPATÍVEL COM KONDENTEK SUBGENGIVAL KIT C/ 3 UNIDADES PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO RASPAGEM/ REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ REGIÃO SUPRAGENGIVAL (ROSCA INTERNA) - COMPATÍVEL MARCA COMPATÍVEL COM KONDENTEK OU SIMILAR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | KITS |
| 4 | PONTA DE ULTRASSOM COMPATÍVEL COM MARCA DABI ATLANTE PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO RASPAGEM/ REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ REGIÃO SUPRAGENGIVAL/SUBGENGIVAL (ROSCA EXTERNA) - COMPATÍVEL MARCA DABI ATLANTE OU SIMILAR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | UNIDADES |
| 5 | PONTA DE ULTRASSOM COMPATÍVEL COM KONDENTEK SUPRAGENGIVAL KIT C/ 3 UNIDADES PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO RASPAGEM/ REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ REGIÃO SUPRAGENGIVAL (ROSCA INTERNA) - COMPATÍVEL MARCA COMPATÍVEL COM KONDENTEK OU SIMILAR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 24 | KITS |
| 6 | SONDA MILIMETRADA DUPLA CABO OCO SONDA MILIMETRADA CAROLINA DO NORTE 15 OMS PONTA DUPLA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| 7 | CAPA PARA TRANSDUTOR PARA ULTRASSOM CAPA PARA TRANSDUTOR PARA ULTRASSOM PARA PROTEÇÃO DO TRANSDUTOR. COMPATÍVEL COM AS MARCAS DABI ATLANTE E . O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| LOTE 08 – ENDODONTIA |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | BROCA ENDO-Z 23MM P/FG – CARBETO DE TUNGSTÊNIO BROCA ENDO Z, COM PONTA INATIVA, PEÇA ÚNICA (MONOLÍTICA) DE CARBIDE 23MM INOXIDÁVEL. – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | UNIDADES |
| 2 | BROCA LENTULO – MANI C/4 UNIDADES 25MM (25-40) BROCA LENTULO - MANI C/4 UNIDADES 25MM (25-40) - KIT DE BROCAS LENTULO MAILLEFER N° 1-4 25 MM C/4 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | KITS |
| 3 | CIMENTO ENDODONTICO HIDROXIDO DE CALCIO PO 8 GRAMAS RESINA 9 GRAMAS. CIMENTO ENDODONTICO - KIT DE CIMENTO ENDODONTICO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO SIMILIAR AO SEALER OU SUPERIOR, FRASCO COM 8 GRAMAS DE PO, OU BISNAGA COM 9 GRAMAS DE RESINA, EMBALADO EM CAIXA COM KIT, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E FABRICANTE, RECOMENDACOES DE ARMAZENAMENTO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | KITS |
| 4 | CLOREXIDINA GEL 2% C/2 SERINGA – 3 GRAMAS CLORHEXIDINA GEL 2%: UM PRODUTO CUJO PRINCÍPIO ATIVO É O DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA. A CLOREXIDINA QUANDO EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES (0,12%) É UM AGENTE BACTERIOSTÁTICO E EM ALTA CONCENTRAÇÃO (2%) SE TRANSFORMA EM UM RÁPIDO AGENTE BACTERICIDA. A CLOREXIDINA AGE ATRAVÉS DA INTERAÇÃO ELETROSTÁTICA DE SUAS CARGAS POSITIVAS E NEGATIVAS NA PAREDE CELULAR DA BACTÉRIA, OCORRENDO RUPTURA DA MESMA, PRECIPITANDO O CITOPLASMA E CAUSANDO A MORTE DA BACTÉRIA. EMBALAGEM COM 2 SERINGAS DE 3G CADA. – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | UNIDADES |
| 5 | CONE SECUNDÁRIO (BS) 28MM C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO BS 28MM C/120 UNIDADES. CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | CAIXAS |
| 6 | CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 30 – 28 MM C/120 UNDADES CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 30 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO TIPO: CALIBRADO, MATERIAL: GUTA-PERCHA, COMPRIMENTO: 28MM, APRESENTAÇÃO: REFIL (TUBO). O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | CAIXAS |
| 7 | CONE DE GUTA PROTAPER (F1-F2-F3) 28MM C/60 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER (F1-F2-F3) 28MM C/60 UNIDADES. CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER UNIVERSAL PARA SISTEMA ROTATÓRIO. PONTAS COM 28MM DE COMPRIMENTO, EMBALAGENS COM 60 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | CAIXAS |
| 8 | CONE DE GUTA PRINCIPAL Nº 25 C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 25 – 28 MM C/ 120 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | CAIXAS |
| 9 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 15-40 C/ 120 UNIDADES CONE DE PAPEL ABSORVENTE 15-40 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO, TIPO ABSORVENTE, MATERIAL PAPEL, CALIBRE P, COMPRIMENTO 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | CAIXAS |
| 10 | CONE DE PAPEL PROTAPER SORTIDA (F1/F2/F3) C/72 UNIDADES CONE DE PAPEL PROTAPER SORTIDA (F1/F2/F3) C/72 UNIDADES. CONE DE PAPEL ABSORVENTE COM CONICIDADE VARIAVEL PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES APOS A INSTRUMENTACAO ROTATORIA COMPATIVEL COM SISTEMA PROTAPER UNIVERSAL. CONES A BASE DE PAPEL FILTRO (PAPEL DE SEDA), PRE- ESTERILIZADOS POR RAIOS GAMA. CONES COM 28 MM, EMBALAGEM COM 72 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | CAIXAS |
| 11 | CONE DE GUTA PERCHA Nº #20.06 C/ 60 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA INDICADA PARA PREPAROS AUTOMATIZADOS QUE TERMINEM COM INSTRUMENTOS DE CONICIDADE 06 E APRESENTAM PADRONIZAÇÃO ISO DE DIÂMETRO DE PONTA. EMBALAGEM COM 60 UNIDADES. 28MM. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 12 | EDTA TRISSODICO 17% - 20ML EDTA TRISSÓDICO LÍQUIDO 17% FRASCO COM 20ML – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | FRASCOS |
| 13 | ESPAÇADOR DIGITAL A20, B25, C30, D35 – COMP. 25MM CX C/4 UNIDADES ESPAÇADOR ENDODÔNTICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, TIPO DIGITAL, COMPRIMENTO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª SÉRIE, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO (A20, B25, C30, D35). – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 16 | CAIXAS |
| 14 | LENCOL DE BORRACHA 14CM X 14CM – C/ 26N MATERIAL P. ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TIPO: LENÇOL DE BORRACHA PRÉ-CORTADO, DIMENSÃO: CERCA DE 14CM X 14 CM, TIPO USO: USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. ESPESSURA MÉDIA OU GROSSA, TAMANHO ENTRE 13 CM X 13 CM A 15 X 15 CM. REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE E EMBALADOS EM INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 26 UNIDADES. – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | CAIXAS |
| 15 | CONE DE GUTA PERCHA Nº #25.06 C/ 60 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA INDICADA PARA PREPAROS AUTOMATIZADOS QUE TERMINEM COM INSTRUMENTOS DE CONICIDADE 06 E APRESENTAM PADRONIZAÇÃO ISO DE DIÂMETRO DE PONTA. EMBALAGEM COM 60 UNIDADES. 28MM. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 16 | CONE DE GUTA PERCHA Nº #35.04 C/ 60 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA INDICADA PARA PREPAROS AUTOMATIZADOS QUE TERMINEM COM INSTRUMENTOS DE CONICIDADE 04 E APRESENTAM PADRONIZAÇÃO ISO DE DIÂMETRO DE PONTA. EMBALAGEM COM 60 UNIDADES. 28MM. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 17 | CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 20 – 28 MM C/120 UNDADES CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 20 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO TIPO: CALIBRADO, MATERIAL: GUTA-PERCHA, COMPRIMENTO: 28MM, APRESENTAÇÃO: REFIL (TUBO). O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 18 | CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 35 – 28 MM C/120 UNDADES CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 35 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO TIPO: CALIBRADO, MATERIAL: GUTA-PERCHA, COMPRIMENTO: 28MM, APRESENTAÇÃO: REFIL (TUBO). O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | CAIXAS |
| 19 | CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 40 – 28 MM C/120 UNDADES CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 40 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO TIPO: CALIBRADO, MATERIAL: GUTA-PERCHA, COMPRIMENTO: 28MM, APRESENTAÇÃO: REFIL (TUBO). O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 20 | CONE DE GUTA PRINCIPAL 1º SÉRIE C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1ª SÉRIE Nº 15 AO 40 – 28 MM C/ 120 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | CAIXAS |
| 21 | CONE DE GUTA PRINCIPAL 2º SÉRIE C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 2ª SÉRIE Nº 45 AO 80 – 28 MM C/ 120 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | CAIXAS |
| 22 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 45-80 C/ 120 UNIDADES CONE DE PAPEL ABSORVENTE 45-80 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO, TIPO ABSORVENTE, MATERIAL PAPEL, CALIBRE P, COMPRIMENTO 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | CAIXAS |
| 23 | CONE SECUNDÁRIO (R-7) 28MM C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO R-7 28MM C/120 UNIDADES. CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | CAIXAS |
| 24 | CONE SECUNDÁRIO (R8) 28MM C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO R8 28MM C/120 UNIDADES. CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | CAIXAS |
| 25 | LIMA C-FILE Nº 06-08-10 – 25MM C /6 UNIDADES LIMA C-FILE Nº 06-08-10 – 25MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | CAIXAS |
| 26 | LIMA C-PILOT N° 6; 8; 10- COMPRIMENTO 25MM – CX 6/UNIDADES LIMA C-PILOT N° 6; 8; 10- COMPRIMENTO 25MM – CX 6/UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | CAIXAS |
| 27 | LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 – 25MM C /6 UNIDADES LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 – 25MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | CAIXAS |
| 28 | LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 – 21MM C /6 UNIDADES LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 – 21MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | CAIXAS |
| 29 | LIMA GLIDE PATH 25 MM DE COMPRIMENTO (#16/02) – COM 4 UNIDADES POR CAIXA LIMA ROTATÓRIA GLIDE PATH – EMBALAGEM COM 04 UNIDADES 16.02 DE 25MM. – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | CAIXAS |
| 30 | LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 21 MM LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 21 MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | CAIXAS |
| 31 | LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 25 MM LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 25 MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | CAIXAS |
| 32 | LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 31 MM LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 31 MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | CAIXAS |
| 33 | LIMA K-FLEX 15-40 – 21MM CX C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX 15-40 – 21MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | CAIXAS |
| 34 | LIMA K-FLEX 15-40 – 25MM CX C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX 15-40 – 25MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | CAIXAS |
| 35 | LIMA K-FLEX 15-40 – 31MM CX C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX 15-40 – 31MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | CAIXAS |
| 36 | LIMA K-FLEX 45-80 – 21MM CX C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX 45-80 – 21MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | CAIXAS |
| 37 | LIMA K-FLEX 45-80 – 25MM CX C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX 45-80 – 25MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | CAIXAS |
| 38 | LIMA K-FLEX Nº 6 – 21MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 6 – 21MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | CAIXAS |
| 39 | LIMA K-FLEX Nº 8 – 21MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 8 – 21MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | CAIXAS |
| 40 | LIMA K-FLEX Nº 10 – 21MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 10 – 21MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | CAIXAS |
| 41 | LIMA K-FLEX Nº 8 – 25MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 8 – 25MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | CAIXAS |
| 42 | LIMA K-FLEX Nº 10 – 25MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 10 – 25MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | CAIXAS |
| 43 | LIMA K-FLEX Nº 15 – 21MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 15 – 21MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | CAIXAS |
| 44 | LIMA K-FLEX Nº 15 – 25MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 15 – 25MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | CAIXAS |
| 45 | LIMA ORIFICE SHAPPER #17/08 - 19MM - CAIXA COM 4 UNIDADES. LIMA ROTATÓRIA ORIFICE SHAPPER- 17.08 19MM BLISTER C/ 4UN - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | CAIXAS |
| 46 | LIMA ROTATÓRIA F4 25MM CX C/6UN KIT LIMAS PROTAPER F4 -25MM, LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA DE NIQUEL-TITÂNIO, USADA NO MOTOR ENDODÔTICO, EMBALADAS EM BLISTERS COM 5 UNIDADES. CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | CAIXAS |
| 47 | LIMA ROTATÓRIA F5 25MM CX C/6UN KIT LIMAS PROTAPER F5 -25MM, LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA DE NIQUEL-TITÂNIO, USADA NO MOTOR ENDODÔTICO, EMBALADAS EM BLISTERS COM 5 UNIDADES. CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | CAIXAS |
| 48 | LIMAS MANUAIS SX, SL, SH, F1, F2, F3 KIT KIT LIMA MANUAL PROTAPER 25MM - KIT DE LIMA MANUAL UNIVERSAL DE 25MM (SX, S2, F1, F2, F3) FABRICADO EM NÍQUEL TITÂNIA TENDO MAIOR FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE CONICIDADES MÚLTIPLAS EM UM MESMO INSTRUMENTO.POSSUI ÂNGULOS HELICOIDAIS VARIÁVEIS.PERMITE QUE O SISTEMA TENHA APENAS 8 LIMAS (SENDO 2 DE PREPARO, 5 DE ACABAMENTO E 1 AUXILIAR). MAIOR FLEXIBILIDADE NA PONTA E MAIOR RESISTÊNCIA NA BASE DO INSTRUMENTO. KIT COM 6 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 49 | LIMAS SRF - SEQUENCE ROTARY FILE COM 25MM DE COMPRIMENTO -SORTIDAS (#15/04, #20/06, #25/06 E #35/04) LIMA ROTATÓRIA SRF SEQUENCE SORTIDO 25MM (#15/04, #20/06, #25/06 E #35/04) C/ 4 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 120 | KITS |
| 50 | PONTAS P/ ASPIRAÇAO E APLICAÇAO P/ENDODONTIA KIT C/100 UNIDADES KIT ENDODONTICO DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃOKIT COM 1 SERINGA 5ML, 1 NAVITIP 29G 25MM, 1 NAVITIP 29G 21MM, 1 CAPILLARY TIP 0,48 MM (0,019), 1 CAPILLARY TIP 0,36MM (0,014), 1 WHITE MAC TIP, 1 X LUER VACUUM E 1 ENDO-EZE IRRIGATOR TIP.KIT DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO. • SERINGA 5ML. - SERINGAS DESCARTAVEIS. • NAVITIP - PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS ODONTOLÓGICAS. • ENDOEZE IRRIGATOR - PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS ODONTOLÓGICAS. • LUER VACUUM - MATERIAL P/DESINFECCAO E OBTURACAO CANAL RADICULAR. • CAPILLARY - PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS ODONTOLÓGICAS. • WHITE MAC - PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS ODONTOLÓGICAS.MARCAS PRÉ APROVADAS: ULTRADENT, INDUSBELLO, ANGELUS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | KITS |
| 51 | REGUA MILIMETRADA METAL P/LIMAS RÉGUA - USO ODONTOLÓGICO, MODELO ENDODÔNTICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MILIMETRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SIMPLES, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 52 | PASTA SELANTE PARA CANAL 2,5 GRAMAS O CIMENTO, É UM SELANTE DE CANAL RADICULAR EM PASTA DE DOIS COMPONENTES À BASE DE RESINA EPÓXI-AMINA E IODOFORMIO. TEM PROPRIEDADES DE VEDAÇÃO DE LONGO PRAZO COM EXCELENTE ESTABILIDADE DIMENSIONAL. COM SUA ALTA RADIOPACIDADE, FACILITA SUA DIFERENCIAÇÃO COM A ESTRUTURA DENTAL. SUA PONTA INTRAORAL FACILITA A APLICAÇÃO, POIS É AJUSTÁVEL ÀS CONDIÇÕES ANATÔMICAS DO CANAL RADICULAR. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SERINGA DUPLA DE 15 GRAMAS; 20 PONTAS APLICADORAS; TEMPO DE TRABALHO E DE PRESA: O TEMPO DE TRABALHO É DE 4 HORAS A 23°C E O TEMPO DE PRESA É DE 24 HORAS A 37°C; RADIOPACO; MISTURA CONTROLADA E HOMOGÊNEA DE AMBAS AS PASTAS; COLOCAÇÃO DIRETA E PRECISA NO CANAL RADICULAR; PONTA INTRAORAL AJUSTÁVEL; PROPRIEDADES AUTOADESIVAS; GRANDE ESTABILIDADE DIMENSIONAL; PROPRIEDADES DE SELAMENTO DE LONGA DURAÇÃO; - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | CAIXAS |
| 53 | SONDA EXPLORADORA NO. 47 TIPO SONDA P/ENDODONTIA SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO EXPLORADORA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ENDODONTIA, MODELO Nº 47, TIPO CABO CABO MACIÇO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 12 | UNIDADES |
| 54 | TESTE DE VITALIDADE SPRAY 200ML (-50ºC.) SPRAY TESTE DE VITALIDADE 200 ML, GÁS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO CILINDRO DESCARTÁVEL, ELEMENTO BÁSICO PROPANO/BUTANO. GÁS SPRAY -50º C. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 200 ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 55 | TAMBOREL ALUMINIO TAMBOREL PARA ENDODONTIA EM ALUMINIO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 8 | UNIDADES |
| LOTE 09 – EPI |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | AVENTAL DE CHUMBO “PB” BORRACHA C/ PROTETOR TIREOIDE – (76CMX60CM) AVENTAL ODONTOLÓGICO PLUMBÍFERO PARA USO EM PACIENTES COM REGISTRO ANVISA. CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, TECIDO ESPECIAL LAVÁVEL. FECHAMENTO EM VELCRO NO PROTETOR DE TIREÓIDE. TAMANHO: 100X60 CM. PESO: 3,100KG. EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE: 0,25MM (PB). COR: AZUL MARINHO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 1 | UNIDADE |
| 2 | BABADOR DESCARTÁVEL IMPERMERMEAVEL (AZUL/BCO/SORT.) C/100 UNIDADES 33,5CMX47CM BABADOR IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM DUAS CAMADAS, UMA DE PAPEL (CELULOSE 100% VIRGEM) E UMA DE PLÁSTICO (ATÓXICO). USO DESCARTÁVEL DIMENSÕES: 33,5 CM X 47 CM APROXIMADAMENTE. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | PACOTES |
| 3 | COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES 13 LITROS COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES 13 LITROS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | UNIDADES |
| 4 | KIT EPI COMPLETO P/IMPLANTE BRANCO ESTERIL GR.40/M2 KIT ESTÉRIL 40 GRAMAS/M2 IMPLANTE - USADO EM CIRURGIAS E OUTRAS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DO CIRURGIÃO E DO PACIENTE; KIT 40 GRAMAS; EMBALAGEM COM 02 AVENTAIS, 02 TOALHAS DE MÃO, 02 MÁSCARAS TRIPLA COM ELÁSTICO, 02 TOUCAS, 02 PARES DE SAPATILHA PRO-PÉ, 01 CAMPO DE BANCADA (1,20MX50CM), 02 CAMPOS DE MESA (70X70CM), 01 CAPA DE CADEIRA (2,10X0,90), 02 PROTETORES DE SUGADORES, 01 CAMPO FENESTRADO (70CMX1,20M) E 01 PROTETOR DE REFLETOR; COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | KITS |
| 5 | LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL NITRILICA TAMANHO MÉDIO C/ 100 UNIDADES LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL NITRILICA TAMANHO MÉDIO C/ 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILICA, CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | CAIXAS |
| 6 | LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL NITRILICA TAMANHO PP C/ 100 UNIDADES LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL NITRILICA TAMANHO PP C/ 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILICA, CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | CAIXAS |
| 7 | LUVA NÃO TALCADA TAMANHO MÉDIO - CAIXA C/100 UNIDADES. LUVA NÃO TALCADA SIMPLES CAIXA C/100 UNIDADES - NÃO ESTERIL, EM LATEX, NÃO TALCADA, LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, ATÓXICA, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, SEM TALCO, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES DE LUVAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | CAIXAS |
| 8 | LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL VINIL TAMANHO PEQUENO - C/100 UNIDADES. LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA - VINIL/ PVC, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO - P, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CAIXA COM C/ 100 UNIDADES DE LUVAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | CAIXAS |
| 9 | LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL VINIL TAMANHO MEDIO - C/100 UNIDADES. LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA - VINIL/ PVC, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIA - M, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CAIXA COM C/ 100 UNIDADES DE LUVAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | CAIXAS |
| 10 | LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL VINIL TAMANHO PP - C/100 UNIDADES. LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA - VINIL/ PVC, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO-PEQUENO - PP, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CAIXA COM C/ 100 UNIDADES DE LUVAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | CAIXAS |
| 11 | LUVA ESTÉRIL Nº 6.0 LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX (PAR), SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, APRESENTAÇÃO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, TAMANHO 6.0 EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | PARES |
| 12 | LUVA PLASTICA NAO ESTERIL PCT C/100 UNIDADES LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL - TAMANHO ÚNICO, COMPOSIÇÃO: 100% POLIETILENO, MULTIUSO, NÃO ESTERILIZADA, ATÓXICA, AMBIDESTRA, TRANSPARENTE RESISTENTE, PACOTES COM 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 500 | PACOTES |
| 13 | MASCARA N95 MASCARA N95 SEM VÁLVULA - NÃO ESTÉRIL; FABRICADA EM NÃO TECIDO; POSSUI 6 CAMADAS; COR BRANCA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO, PRODUTO EMBALADO E ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 5 UNIDADES. INFORMAÇÕES IMPRESSAS NA CAIXA: COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, REGISTRO ANVISA. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | UNIDADES |
| 14 | OCULOS LARANJA ANTI-EMBACANTE P/APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR OCULOS DE PROTECAO. COR DA LENTE LARANJA. COM LENTES ANTIEMBACANTE - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 15 | OCULOS REGULAVEL PRETO COMUM PROTETOR OCULOS PARA PROTEÇAO PROFISSIONAL, ANTIEMBAÇANTE, PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, FORMATO ANATOMICO, COM POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇAO NUM ANGULO DE 120 GRAUS, LAVAVEL E PASSIVEL DE DESINFECÇAO QUIMICA. TAMANHOS: 54 A 58 MM. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| LOTE 10 - CIRURGIA |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | AGULHA DESC CURTA 2G CX C/100 UNIDADES - GENGIVAL (OXIDO ETILENO) AGULHA CURTA - CAIXA C 100 UNIDADES - AGULHA GENGIVAL COM 25 MM ODONTOLÓGICA 30G CURTA, COM PADRÃO INTERNACIONAL DE COMPR. DE CÂNULAS, SILICONIZADA E ESTERELIZADAS COM OXIDO DE ETILENO, AÇO INOX, BISEL TRIPO, CX C 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 120 | CAIXAS |
| 2 | AGULHA DESC EXTRA CURTA 30G CX C/100 UNIDADES – GENGIVAL (OXIDO ETILENO) AGULHA GENGIVAL: AGULHA 30G EXTRA CURTA APROXIMADAMENTE 15 MM. TRIBISELADA E COMPOSTA POR AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO GRAU CIRÚRGICO, A AGULHA PROPORCIONA MAIOR FLEXIBILIDADE E MENOR RISCO DE RUPTURA. MAIOR DIÂMETRO INTERNO, FAZENDO COM QUE SE UTILIZE MENOS ESFORÇO E PRESSÃO DURANTE A APLICAÇÃO, DIMINUINDO A DOR PARA O PACIENTE. CX C/ 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | CAIXAS |
| 3 | AGULHA DESC LONGA 2G CX C/100 UNIDADES – GENGIVAL (OXIDO ETILENO) AGULHA GENGIVAL LONGA 27G, CINZA, ESTÉRIL, CÂNULA SILICONIZADA E ADEQUADAMENTE FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA E APIROGÊNICA, CALIBRE 0,40MM, BISEL TRIFACETADO, ACONDICIONAMENTO INDIVIDUAL, FRISOS INTERNOS NO CANHÃO, FIXAÇÃO REFORÇADA DA CÂNULA AO CANHÃO, CÂNULA PAREDE FINA COM LUBRIFICANTES ESPECIAIS. TAMANHO DA AGULHA DE APROXIMADAMENTE 30 MM. CX C/100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 120 | CAIXAS |
| 4 | ALMOTOLIA 250ML (MARROM / TRANSPARENTE) ALMOTOLIA, TRANSPARENTE OU MARROM, 250ML - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 5 | CAMPO CIRURGICO 70CMX70CM FENESTRADO ESTÉRIL CAMPO CIRURGICO 70CMX70CM FENESTRADO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | PACOTES |
| 6 | CAMPO CIRURGICO 70CMX70CM SEM FENESTRADO ESTÉRIL CAMPO CIRURGICO 70CMX70CM SEM FENESTRADO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | PACOTES |
| 7 | CIMENTO CIRURGICO (PÓ 50 GRAMAS E LÍQUIDO 20ML) CIMENTO CIRURGICO PO E LIQUIDO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 4 | KITS |
| 8 | LÂMINA P/ BISTURI Nº 15C EM ACO CARBONO - CX C/ 100 UNIDADES LÂMINA TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 9 | DRENO DE PENROSE Nº 2 – 19MM DRENO - DRENO DE PENROSE - Nº 2 - 19 MM; FABRICADO EM LÁTEX; LUBRIFICADO COM PÓ - BIO ABSORVÍVEL; NÃO ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; USO ÚNICO; BIO COMPATÍVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA E EXCELENTE FLEXIBILIDADE; ANTIALÉRGICAS, ANTI FUNGO, ANTIADERENTE; EVITA SUA COLABAÇÃO E A INTERRUPÇÃO DO FLUXO DA DRENAGEM; EMBALAGEM PRIMÁRIA CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; Nº DO LOTE; REGISTRO NA ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE; BPF; EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS ACIMA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 12 | UNIDADES |
| 10 | FIBRINA DE COLÁGENO C/10 UNIDADE EM ESPONJAS FIBRINA DE COLÁGENO C/10 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTÉREIS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | CAIXAS |
| 11 | FIO DE SUTURA NYLON C/24 UNIDADES 4-0 C/AG 1.5 (1/2") FIO SUTURA NYLON 4-0 CX C/ 24UN - FIO PARA SUTURA NYLON 4.0 TAMANHO DO FIO: 45CM CTI: 1/2 CIRC. TRG. 1,5 CM - CLASSE 2 ESTÉRIL CUTICULAR MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO - REGISTRO ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | CAIXAS |
| 12 | FIO DE SUTURA SEDA C/ 24 UNIDADES - (3-0) C/AG 1.7 CM (1/2") FIO DE SUTURA DE SEDA TRANÇADO N° 3-0 MONTADO C/ 45CM DE COMPRIMENTO, 1/2 CIRC, TRG 1,7 CM - CLASSE 2 ESTÉRIL - MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO - REGISTRO ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | CAIXAS |
| 13 | FIO DE SUTURA VICRYL C/12 UNIDADES 4-0 C/AG 1,6 CM FIO DE POLIGALACTINA 910 N° 4-0 MONTADO C/ 45CM DE COMPRIMENTO, 1/2 CIRC, TRG 1,6 CM - CLASSE 2 ESTÉRIL - MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO - REGISTRO ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 8 | CAIXAS |
| 14 | SERINGA LUER-LOOK DE VIDRO DE 5ML SERINGAS DE VIDRO - SERINGA LUER - LOCK VIDRO DE 5ML SERINGA LUER DE VIDRO 5ML (PONTA METÁLICA) - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 15 | AGULHA P/ IRRIGACAO 0,45 X 13 - 26G CX 100 UN (OXIDO ETILENO) AGULHA P/ IRRIGACAO 0,45 X 13 - 26G CX 100 UN (OXIDO ETILENO), COM PADRÃO INTERNACIONAL DE COMPR. DE CÂNULAS, SILICONIZADA E ESTERELIZADAS COM OXIDO DE ETILENO, AÇO INOX, BISEL TRIPO, CX C 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | CAIXAS |
| 16 | BROCA CARBIDE Nº 702 – 25 MM ALTA ROTAÇÃO (FG) BROCA CARBIDE Nº 702 – 25 MM ALTA ROTAÇÃO (FG), AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 25MM. INDICADA PARA ODONTOSSEÇÃO. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 120 | UNIDADES |
| LOTE 11 - ANESTESIA |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | ANESTESICO CLORIDRATO DE ARTICAINE 4% EPENEFRINA C/ADRENALINA 1:100.000 C/50 UNIDADES ISENTO METIL-PARA-BENO ANESTÉSICO ARTICAINA- SOLUÇAO ESTÉRIL INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE ARTICAINA 4% (40MG/ML) COM EPINEFRINA 1:100.000, (10,0 UG/ML), ACONDICIONADOS EM TUBETES DE VIDRO COM 1,8ML CADA. - ISENTO METILPARABENO- CX COM 50 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | CAIXAS |
| 2 | ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% CX C/50 UNIDADES C/EPINEFRINA 1:100.000 ISENTO METIL-PARA-BENO ANESTÉSICO LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% + EPINEFRINA - 1:100.000 - O ANESTÉSICO COMPOSTO POR LIDOCAÍNA COM EPINEFRINA. USO ADULTO E PEDIÁTRICO EXCLUSIVO PARA USO ODONTOLÓGICO. CAIXA COM 50 UNIDADES - ACONDICIONADOS EM TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML - ISENTO METILPARABENO. CAIXA COM 50 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 250 | CAIXAS |
| 3 | ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/VASO C/50 UNIDADES DE 1,8ML ANESTESICO - CLORIDRATO LIDOCAINA 2% S/VASO – TUBETE 1,8ML, EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE VIDRO - ISENTO METILPARABENO CX COM 50 UNIDADES- O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 4 | ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% C/ADRENALINA (EPINEFRINA 1.100.000) ANESTÉSICO MEPIVACAINA COM VASO-SOLUÇAO ESTÉRIL INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% (20MG/ML) + EPINEFRINA 1:100.000 (10UG/ML), ACONDICIONADOS EM TUBETES DE VIDRO COM 1,8ML CADA. CX COM 50 UNIDADES. - ISENTO METILPARABENO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 150 | CAIXAS |
| 5 | ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% S/VASO CX C/ 50 UNIDADES ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% SEM VASO (C/50) - TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML - ISENTO METILPARABENO. CX COM 50 UNIDADES- O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | CAIXAS |
| 6 | ANESTESICO CITOCAINA 3% CX C/ 50 UNIDADES (CLORIDRATO DE PRILOCAINA C/ FELIPRESSINA) ANESTESICO CITOCAINA 3% X 1,8 ML COM VASO CONSTRITOR A BASE DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% E FELIPRESSINA (OCTAPRESSIN)0,03 UL/ML, SOLUCAO INJETAVEL. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML - ACONDICIONADOS EM TUBETES DE VIDRO - ISENTO METILPARABENO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | CAIXAS |
| 7 | ANESTESICO TOPICO BENZOCAÍNA 20% C/ 12 GRAMAS SABOR MENTA/T.FRUTTI ANESTESICO TOPICO GEL - POTE COM 12 GRAMAS - BENZOCAÍNA 20% - SABOR MENTA/TUTTI-FRUTTI - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 150 | UNIDADES |
| 8 | ANESTESICO SPRAY (LIDOCAINA) 10% - 50ML ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 10% SPRAY. FRASCO NEBULIZADOR COM 50 ML - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | UNIDADES |
| LOTE 12 – SANEANTES |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | ACIDO PERACETICO 0,2% - 1000 ML ÁCIDO PERACÉTICO, DOSAGEM MÍNIMO DE 0,2%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | UNIDADES |
| 2 | ALCOOL IODADO 0,1% 1000ML (ANTI-SEPTICO) - 1000 ML IODO, CONCENTRAÇÃO 0,1 %, FORMA FARMACÊUTICA EM SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO A 50% V/VO PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 3 | DESINFETANTE QUATERNÁRIOS DE AMÔNIO E BIGUANIDAS – 5000ML DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIOS DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVOASSOCIADO À BIGUANIDA (PHMB), TEOR ATIVO 20,57% P/P + 0,9% P/P, FORMA FÍSICASOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADAO PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | GALÕES |
| 4 | ENXAGUATORIO BUCAL CLORHEXIDINA 0,12% - 2 LITROS S /ALCOOL DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA PARA BOCHECHO 0,12% - 2 LITROS. ENXAGUATÓRIO BUCAL QUE AUXILIA NA ELIMINAÇÃO DOS GERMES CAUSADORES DE PLACA BACTERIANA, GENGIVITE E MAU HÁLITO SABOR MENTA. VÁLVULA TIPO PUMP. ANTISSÉPTICO 0,12%. SEM ÁLCOOL. ANTISSÉPTICOPARA OS MICROORGANISMOS GRAM POSITIVOS E NEGATIVOS E PARA ALGUMAS LEVEDURAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | LITROS |
| 5 | LIQUIDO DE DAKIN 1000ML – 0,5% HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR DE 0,5% DE CLORO ATIVO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | FRASCOS |
| 6 | SODA CLORADA - 1000 ML – 2,5% HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO DE 2,5% DE CLORO ATIVO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | FRASCOS |
| 7 | SODA DP. CLORADA – 1000ML – 5% SODA CLORADA HIPOCLORITO DE SÓDIO 5% A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO SOLUÇÃO A 5%, ALTAMENTE BACTERICIDA UTILIZADO COMO SUBSTÂNCIA QUÍMICA AUXILIAR DE USO ENDODÔNTICO NA FASE DE PREPARO DO CANAL RADICULAR, PROMOVENDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS CANAIS RADICULARES. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM APROXIMADAMENTE 1 LITRO. PADRÃO DE QUALIDADE: IODONTOSUL, RIOQUÍMICA OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADEO PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A12(MESES). | 40 | FRASCOS |
| 8 | SOLUÇÃO HIGIENIZADORA DIGLUCONATO CLOREXIDINA 0,2% - 1000 ML CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO: 0,2%, FORMA FARMACÊUTICA: COLUTÓRIO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 9 | SOLUCAO DE MILTON - 1000 ML – 1,0% SOLUÇÃO DE MILTON 1,0% FRASCO DE 1 LITRO (HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1,0%) O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| LOTE 13 - INSTRUMENTAIS |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | ABRIDOR DE BOCA MOLT/ORINGER ABRIDOR DE BOCA MOLT ADULTO, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TRAVA, AISI 420, AUTOLAVÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 4 | UNIDADES |
| 2 | AFASTADOR FARABEUF ADULTO AFASTADOR FARABEUF ADULTO GRANDE (PAR) 20X180MM AFASTADOR FARABEUF ADULTO GRANDE 20MMX180MM (PAR) - INSTRUMENTO CIRÚRGICO UTILIZADO PARA AFASTAR PELE, SUBCUTÂNEO E MÚSCULOS SUPERFICIAIS. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 10 | UNIDADES |
| 3 | AFASTADOR MINESSOTA AFASTADOR MINESSOTA AÇO INOXIDAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 10 | UNIDADES |
| 4 | ALAVANCA APICAL INFANTIL 301/302/303 C/3PCS ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: APICAL. C/ 3 PEÇAS - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 12 | JOGOS |
| 5 | ALAVANCA HEINDERBRINK KIT C/3 (DIRETA/ESQUERDA/RETA) ALAVANCA HEINDERBRINK, KIT EM AÇO INOXIDÁVEL CONTENDO 3 PEÇAS (RETA, DIREITA E ESQUERDA) – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 12 | KITS |
| 6 | ALAVANCA SELDIN ADULTO 2-1L-1R C/ 3 PCS ALAVANCA SELDIN, JOGO ADULTO COM 3 PEÇAS, MATERIAL: AÇO INOX – AUTOCLAVAVEL, CABO OCO. EMBALAGEM COM 03 ITENS, SENDO: 01 SELDIN 1R; 01 SELDIN 02; 01 SELDIN 1L. COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO IMPRESSOS NA EMBALAGEM. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 8 | KITS |
| 7 | ALICATE AINSWHORT (PERFURADOR) PERFURADOR AINSWORTH. APLICAÇÃO: ODONTOLOGIA, ISOLAMENTO ABSOLUTO. CARACTERÍSTICAS: ALICATE PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA AINSWORTH PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO NA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE: NÃO SE APLICA. FORMA DE APRESENTAÇÃO: UNIDADE. UNIDADE DE ESTOQUE UNIDADE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE TIPO: QUINELATO, SSWHITE, GOLGRAN OU QUALIDADE SUPERIOR - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 12 | UNIDADES |
| 8 | ALICATE DE CORTE DISTAL MÉDIO ALICATE, TIPO: DE CORTE FIO DISTAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TRADICIONAL, – AUTOCLAVAVEL APLICAÇÃO: ORTODONTIA, DETALHE: PARA FIOS ATÉ 0,21 X 0,25 MM - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 10 | UNIDADES |
| 9 | ALICATE PALMER (PINCA P/ GRAMPO) PORTA GRAMPO (PINÇA DE PALMER) – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 10 | UNIDADES |
| 10 | ALVEOLOTOMO PINCA GOIVA T. LUER CURVO ALVEOLÓTOMO EM AÇO INOX; ALVEOLÓTOMO CURVO, PINÇA GOIVA UTILIZADO PARA APARAR TECIDOS FIBROSOS OU PEQUENAS ESPÍCULAS ÓSSEAS E CORREÇÕES EM REBORDO DE TECIDO ÓSSEO, TAMANHO 16 CM – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 10 | UNIDADES |
| 11 | APLICADOR DE DYCAL SIMPLES APLICADOR ODONTOLÓGICO APLICAÇÃO: P/ CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL – AUTOCLAVAVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO LONGO, DUPLO TIPO PONTA: PONTA ANGULADA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO HASTE FIXA, TIPO USO REUTILIZÁVEL, APLICAÇÃO PARA DYCAL/ MATERIAL FORRADOR DENTÁRIO. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 20 | UNIDADES |
| 12 | BANDEJA EM AÇO INOX 22 X 12 X 1,5 CM 0,5MM BANDEJA INOX 22X12X1,5 CM BANDEJA EM ACO INOX, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 22 X 12 X 1,5 CM – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 60 | UNIDADES |
| 13 | CABO P/ BISTURI N.3 CABO PARA BISTURI Nº 3 - PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. – AUTOCLAVAVEL - APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS ABNT, E GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCAS DE REFERÊNCIA: GOLGRAN/DUFLEX/INDUSBELLO. PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 20 | UNIDADES |
| 14 | CABO P/ ESPELHO INOX Nº 5 ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO PLANO, TAMANHO Nº 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 300 | UNIDADES |
| 15 | CANULA DE ASPIRAÇÃO PARA AGULHAS DE ASPIRAÇÃO ENDODONTICA (INTERMEDIÁRIO) CÂNULA RETA, EM AÇO INOXIDÁVEL, "INTERMEDIÁRIO", PARA ASPIRAÇÃO EM TRATAMENTO ENDODÔNTICO, INDICADA PARA USO COM AGULHAS HIPODÉRMICAS, COM SISTEMA LUER LOCK. – AUTOCLAVAVEL. SUGESTÃO DE MARCA COMERCIAL KONNEN, DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 30 | UNIDADES |
| 16 | CANULA DE SUCÇAO FRAZIER 2MM CANULA DE SUCÇÃO FRAZIER 19 CM / 2MM- CONFECCIONADA EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL E INDICADA PARA A ASPIRAÇÃO DE SANGUE E SECREÇÕES EM CIRURGIA. – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 30 | UNIDADES |
| 17 | ESCAVADOR N. (11,5) ESCAVADOR Nº 11,5 - ESCAVADOR DE DENTINA EM INOXIDÁVEL AISI 420, CABO OCO COM DUPLAS PONTAS – AUTOCLAVAVEL. PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 300 | UNIDADES |
| 18 | ESPATULA METAL N - 70 ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL – AUTOCLAVAVEL, MODELO NÚMERO 70 TIPO USO MANIPULAÇÃO - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 20 | UNIDADES |
| 19 | ESPATULA METAL (24) ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL – AUTOCLAVAVEL, MODELO N 24, TIPO USO MANIPULAÇÃO - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 20 | UNIDADES |
| 20 | ESPATULA P/RESINA COMPOSTA ESPATULA PARA RESINA N.1: ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL– AUTOCLAVAVEL COM PONTAS EM TITÂNIO, MODELO: Nº 01, TIPO USO: PARA APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C, SILICONE, ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 20 | UNIDADES |
| 21 | ESPATULA TITANIO TIPO TOMPSON N. 6 ESPATULA TITANIO TIPO TOMPSON Nº 6 - ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO – AUTOCLAVAVEL, MODELO Nº 6, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL. PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 40 | UNIDADES |
| 22 | ESPELHO – N.3 PLANO ESPELHO BUCAL PLANO Nº 3 SEM CABO – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 120 | UNIDADES |
| 23 | ESPELHO – N.5 PLANO ESPELHO CLÍNICO BUCAL DE PLÁSTICO PLANO Nº 5 - ESPELHO CLÍNICO BUCAL DE PLÁSTICO PLANO N 5 ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE NA COR AZUL. MARCAS DE REFERÊNCIA: SSWHITE/GOLGRAN - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 500 | UNIDADES |
| 24 | ESPELHO – PRIMEIRO PLANO N.5 ESPELHO BUCAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO: 1º PLANO, TAMANHO: Nº 5, USO: ENCAIXE UNIVERSAL, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 150 | UNIDADES |
| 25 | EXPLORADOR NOS.5SONDA EXPLORADORA DE AÇO INOX Nº5 - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 400 | UNIDADES |
| 26 | LIMA PARA OSSO N 11LIMA PRA OSSO 11 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO PRODUZIDO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADO PARA ALISAMENTO FINAL DO OSSO. MARCAS INDICADAS COMO REFERÊNCIA PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS LICITANTES: GOLGRAN OU QUINELATO. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 12 | UNIDADES |
| 27 | PINCA CLINICA P/ ALGODAO C/PINO 317 PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, AUTOCLAVÁVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 300 | UNIDADES |
| 28 | PINCA MULLER P/CARBONO PINCA MULLER P/ CARBONO - AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 10 | UNIDADES |
| 29 | PORTA AGULHAS MATHIEU 14CM PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 40 | UNIDADES |
| 30 | PORTA ALGODAO LIMPO PORTA-ALGODÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LIMPO, ALTURA 10 CM, DIÂMETRO 8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: PORTA-ALGODÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LIMPO, ALTURA 10 CM, DIÂMETRO 8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEÁVEL – AUTOCLAVAVEL. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 20 | UNIDADES |
| 31 | SERINGA CARPULE DOBRAVEL C/REFLUXO SERINGA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE 1,80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETROCARGA, TIPO CARPULE, APLICAÇÃO REFLUXO TRADICIONAL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 32 | UNIDADES |
| 32 | SINDESMOTOMO SINDESMÓTOMO N.1, AÇO INOX, OITAVADO, AUTOCLAVÁVEL. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 20 | UNIDADES |

- Prazo para início da execução do objeto

Imediato, a partir da data indicada na autorização de fornecimento.

- Prazo de entrega ou de execução do objeto

1ª entrega: no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização de Fornecimento, no quantitativo a ser definido pelo Departamento de Odontologia.

2ª entrega: Previsão de 45 (quarenta e cinco) dias após a primeira entrega, no quantitativo a ser definido pelo Departamento de Odontologia.

- Local de entrega ou execução

ALMOXARIFADO DE ODONTOLOGIA: Avenida Marginal Mauro Cézar Pascual, 1286 - Sertãozinho/SP - CEP nº 14177-030, de Segunda à Sexta-feira no horário das 08h00 às 14h30.

Para efeitos de fiscalização deste contrato, fica designado o Coordenador de área Gustavo Luis Maciel de Lima, Diretor do Departamento de Odontologia. (16) 99792-2533 - almoxarifadoodontologia@sertaozinho.sp.gov.br

- objeto possui exigências a serem feitas após a entrega/execução?

☐ Sim      ☒ Não

- Exige respeito às normas específicas de descarte?

☒ Sim       ☐ Não

O descarte de materiais odontológicos é realizado conforme legislação atual, em conformidade com as normas da ANVISA (RDC 222/2018) e órgãos ambientais locais.

- MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- Como atingiremos os resultados pretendidos do contrato?

O resultado pretendido com a aquisição dos materiais objetos desta contratação é atender as necessidades dos serviços de saúde do Município, proporcionando o atendimento adequado para os pacientes.

Para atingir o resultado pretendido, o contrato deverá ser executado de forma integral e com entrega dos materiais conforme Autorização de Fornecimento e/ou da Autorização de Entrega, no caso dos materiais a serem entregues em parcela.

- Forma de execução do contrato

Fornecimento imediato

- Prazo de vigência do contrato

O prazo de vigência do contrato será de 03 (três) meses.

- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- Existem requisitos anteriores à execução?

☐ Sim      ☒ Não

- Será exigida garantia financeira do contrato?

☐ Sim      ☒ Não

- Há outros requisitos anteriores à execução?

☐ Sim      ☒ Não

- Metodologia de acompanhamento da execução do contrato e principais pontos de controle

O fiscal de contrato fará a devida verificação da conformidade dos materiais com as especificações, observados os requisitos de quantidade, qualidade e prazo de entrega. Para fins de fiscalização do contrato, fica designado o servidor: Dr. Gustavo Luís Maciel de Lima, Coordenador de área, CPF 145.527.128-45, (16) 99792-2533, gustavolml1970@gmail.com

Para gestor do contrato, fica designado o servidor Renan Ramos Urizzi - Secretário Municipal da Saúde - CPF 401.914.478-89, (16) (16) 3947-7361, secretariadasaude@sertaozinho.sp.gov.br

- Obrigações específicas do contratado

Realizar a entrega do material em perfeitas condições, no prazo e local indicados, em estrita observância das especificações do Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal constando as indicações da marca, fabricante e modelo.

As despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes desde fornecimento ficará por conta do Contratado.

Responsabilizar-se pela integridade e funcionalidade dos produtos. Os produtos deverão estar aptos para utilização imediata.

- Obrigações específicas do Município

Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários a entrega dos materiais.

Rejeitar, todo ou em parte, os equipamentos em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor.

Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos equipamentos entregues, para imediata recomposição.

Indicar o responsável pela fiscalização.

- Existem requisitos posteriores à execução?

Sim     ☒ Não

- Infrações e penalidades do Contrato.

Penalidade e infrações conforme previstas na Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal nº 8.109, de 2023. A penalidade de multa poderá ser cumulada com penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

| INFRAÇÃO COMETIDA | PENALIDADE | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| Ensejar o retardamento da execução do contrato sem motivo justificado | Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Sertãozinho | 6 meses |
| Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo | Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Sertãozinho | 12 meses |
| Dar causa à inexecução total do contrato | Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Sertãozinho | 18 meses |
| Prestar declaração falsa durante a execução do contrato | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e 6 meses |
| Praticar ato fraudulento na execução do contrato | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e 6 meses |
| Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e 6 meses |
| Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e 6 meses |

- Matriz de riscos

| Categoria do Risco | Descrição do Risco | Consequência | Probabilidade | Impacto | Plano de Mitigação | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precificação | Estimativa de preços incompatíveis com o mercado | Processo com sobrepreço ou propostas inexequíveis | Média | Alta | Buscar fontes diversas para estimativa de preços | Município |
| Qualidade do material | Aquisição de material de baixa qualidade | Comprometimento da qualidade das restaurações e procedimentos realizados | Média | Alta | Elaborar especificações técnicas e registro de produto da ANVISA | Município |
| Atraso na entrega | Produtos não entregues nos prazos estipulados | Atraso nos atendimentos, acumulo de pacientes aguardando tratamento | Baixa | Alta | Estabelecer prazos e condições de entrega no Edital | Fornecedor |
| Validade do produto | Produtos entregues com curto prazo de validade | Desperdício de verba pública, perda de material, impossibilidade de atendimento | Baixa | Alta | Estabelecer prazo de fabricação máxima e exigir validade do produto em Edital | Fornecedor |
| Entrega de produto irregular | Recebimento de produtos que não atendem as especificações | Falta de material para atendimento de pacientes | Média | Alta | Avaliar produtos entregues em conformidade com as especificações do Edital | Fornecedor |
| Quantificação dos produtos | Calcular a estimativa dos itens de forma deficitária ou exagerada | Falta ou desperdício de material, comprometendo o atendimento ou causando perda material | Baixa | Alta | Realizar o controle de fornecimento, avaliando a dispensação e a disponibilidade de estoque, para estimativa de quantidades necessárias | Município |
| Inexecução parcial ou total | Falta de entrega ou entrega parcial do material | Falta de material e consequente atendimento deficitário | Baixa | Alta | Acompanhar junto ao fornecedor o trâmite do pedido | Fornecedor |

- Qual será a regra da subcontratação?

Será vedada a subcontratação

- Se vedada a subcontratação, qual a justificativa?

A subcontratação será vedada porque se trata da aquisição de materiais odontológicos, cujo fornecimento direto pelo licitante é essencial para garantir a qualidade, a rastreabilidade e a conformidade técnica dos itens entregues. A delegação da execução a terceiros poderia gerar riscos quanto ao controle do processo de aquisição, incluindo possíveis variações de procedência, atrasos ou entrega de materiais incompatíveis com as especificações técnicas exigidas.

- Além da conciliação, haverá outro método alternativo de resolução de controvérsias?

☐ Sim     ☒ Não

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- Prazo de pagamento:

O Município de Sertãozinho efetuará o pagamento no 15º (décimo quinto) dia, após o registro da Nota Fiscal, que ocorrerá mediante a apresentação da documentação fiscal pertinente, devida e regularmente atestada, após o recebimento definitivo da totalidade dos produtos requisitados.

Na(s) nota (s) fiscal (is) deverá(ão) constar o número do Processo, do Pregão e da(s) Autorização(ns) de Fornecimento(s) encaminhada(s) à empresa. Caso não constem essas informações, a(s) nota(s) fiscal(is) será(ão) devolvida(s).

Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, em relação ao atraso verificado.

- Critério de reajuste e repactuação:

- Índice de reajuste ou repactuação dos insumos

O índice a ser utilizado é o INPC (IBGE), que é adotado pela prefeitura como índice oficial para orientar os reajustes contratuais. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado anexo no TR.

- Haverá Instrumento de Medição de Resultado?

☐ Sim     ☒ Não

- Haverá Remuneração Variável?

☐ Sim      ☒ Não

- Haverá a adoção do regime de conta vinculada?

☐ Sim     ☒ Não

- Critério e prazo para recebimento provisório

O recebimento provisório será realizado pelo responsável indicado para a fiscalização, no ato da entrega, conforme alínea a inciso III, art. 170 do decreto municipal nº 8.109/2023. Averiguada qualquer anormalidade nos produtos entregues, será emitido termo de não recebimento, devendo nesta hipótese a contratada tomar as providências necessárias, visando às adequações de rigor, por sua conta e risco, sem quaisquer ônus ao município de Sertãozinho, ficando o recebimento definitivo condicionado a efetiva adequação pertinente.

- Critério e prazo para recebimento definitivo

Em até 30 (trinta) dias contados do recebimento provisório, alínea b, conforme inciso III, art, 170 do decreto municipal nº 8109/2023. Havendo comunicação de órgãos oficiais em relação a intercorrências relativas à qualidade e segurança dos produtos ou lotes específicos adquiridos, fica a cargo da Contratada a recolha/destinação adequada e posterior substituição dos mesmos, se for o caso.

- É UMA CONTRATAÇÃO DIRETA?

☐ Sim      ☒ Não

- É um caso de inexigibilidade de licitação?

☐ Sim       ☒Não

- É uma licitação dispensada?

☐ Sim       ☒ Não

- É uma licitação dispensável?

☐ Sim        ☒ Não

- EXISTE A NECESSIDADE DE ELABORAR UM EDITAL DE SELEÇÃO?

☒ Sim      ☐ Não

- Rito de seleção

Pregão

- Forma da seleção

☐ Presencial      ☒ Eletrônica

- Local do certame:

https://bll.org.br

- Critério de julgamento

Menor preço

- A contratação será global, por lotes de itens, ou por itens

☐ Global       ☒Lotes de itens      ☐ Por itens

- Se for por lotes de itens, indicar a composição dos lotes

O julgamento será realizado por lotes para evitar que a municipalidade possa ser prejudicada com a falta de algum(uns) item(ns) a ser(em) adquiridos(s). Salienta-se que o julgamento por lote não ensejará prejuízo aos interessados por serem itens que possuem afinidade entre si e podem ser comercializados por diversas empresas do ramo de atividade pertinente. Registra-se que o agrupamento por lote atenderá plenamente as necessidades da Administração como medida de grande eficiência.

| LOTE 01 - PREVENÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | CARIOSTATICO 30% 5ML CARIOSTÁTICO, SOLUÇÃO DE DIAMINO FLUORETO DE PRATA A 30% EM MEIO AMONIACAL, FRASCO COM 5ML. COM REGISTRO NA ANVISA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | UNIDADES |
| 2 | CREME DENTAL COM FLÚOR – 50 GRAMAS DENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM), TIPO ADULTO, CAPACIDADE 50 GRAMAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 5000 | TUBOS |
| 3 | ESCOVA DENTAL - ADULTO S/PROTETOR DE CERDAS COLORIDA MACIA ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON MACIAS, COM 04 (QUATRO) FILEIRAS DE TUFOS NO MÍNIMO, COM NO MÍNIMO 34 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS, ESCOVA COMPACTA, CABO OPACO, ANATÔMICO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 17 CM DE COMPRIMENTO. A ESCOVA DEVE CONTER A MARCA IMPRESSA EM RELEVO NO CABO. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO PLÁSTICO PROTETOR DE CERDAS, EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 2000 | UNIDADES |
| 4 | ESCOVA DENTAL - INFANTIL S/PROTETOR DE CERDAS (AZUL) 14CM ESCOVA DENTAL DE CABO RETO INFANTIL - MEDINDO DE 13 A 15 CM, EM POLIPROPILENO ATÓXICO ANATÔMICO/FLEXÍVEL COM CERDAS DE NYLON, COM 04 FILEIRAS DE TUFOS CONTENDO 28 TUFOS, APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS NA MESMA ALTURA, NAS CORES AMARELA, VERDE OU VERMELHA ESPECIFICAMENTE E EM PROPORÇÕES DE CORES DEFINIDAS NA ENTREGA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PROTETOR DE CERDAS E EM SACOS PLÁSTICOS TIPO FLOW. MARCAS DE REFERÊNCIA: MEDFIO - PÇA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 7000 | UNIDADES |
| 5 | ESCOVA MASSAGEADORA P/ BEBE ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO RETO, FORMATO CABEÇA RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO LIGEIRAMENTE FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO 20CM, 4 FILEIRAS TUFO, TOTAL 36 TUFOS, TIPO CERDAS MACIA, DA MESMA ALTURA, EXTREMIDADES ARREDONDADAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | UNIDADES |
| 6 | PASTA DE DENTE 90 GRAMAS SABOR MENTA C/ FLUOR 1.500PPM CREME DENTAL DE USO ADULTO COM FLÚOR 90 GRAMAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 1500 | TUBOS |
| 7 | PASTA PROFILATICA 90 GRAMA SABOR – TUTTI-FRUTTI/MENTA C/ FLUOR PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FLUOR - TUBO 90 GRAMAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | UNIDADES |
| LOTE 02 - DENTÍSTICA |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UNIDADES ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | PACOTES |
| 2 | ABRIDOR DE BOCA BORRACHA ADULTO/INFANTIL C/2 UNIDADES ABRIDOR DE BOCA DE SILICONE (ODONTO). KIT COM 2 UNIDADES (1 ADULTO E 1 INFANTIL). ESPECIFICAÇÕES: SILICONE, DIMENSÕES DE 40 X 30 X 20 MM (ADULTO) E 30X 25X18 MM (INFANTIL), AUTOCLAVÁVEL À 134°C. VALIDADE: 5 ANOS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | CONJUNTO |
| 3 | ABRIDOR DE BOCA SILICONE ADULTO AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE, TIPO ABRIDOR DE BOCA, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, FORMATO BLOCO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 4 | ACIDO CONDICIONADOR P/ PORCELANA (FLUORIDRICO 10%) 2,5ML CONDICIONADOR ÁCIDO FLUORÍDRICO PORCELANA 10% EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2,5ML CADA 2 PONTEIRAS P/ APLICAÇÃO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 8 | UNIDADES |
| 5 | ACIDO GEL SERINGA 37% C/ 3 SERINGAS 3 GRAMAS EM GEL. CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37%. INDICADO PARA CONDICIONAMENTO ÁCIDO DE DENTINA OU ESMALTE, PROPORCIONANDO MELHOR RETENÇÃO DE MATERIAIS RESINOSOS UTILIZADOS EM RESTAURAÇÕES, FIXAÇÃO, CIMENTAÇÃO E SELAMENTO. CORANTE AZUL PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO NA APLICAÇÃO E REMOÇÃO. VISCOSIDADE ADEQUADA, NÃO APRESENTA ESCOAMENTO PARA ÁREAS INDESEJÁVEIS. ISENTO DE SÍLICA: NÃO DEIXA RESQUÍCIOS DE SÍLICA, QUE IMPEDE A PENETRAÇÃO DO PRIMER. SOLÚVEL EM ÁGUA, FACILIDADE DE SER REMOVIDO APÓS CONDICIONAMENTO. EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 3 GRAMAS CADA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | PACOTES |
| 6 | ADAPTADOR DE BROCAS FG P/ C.A MANDRIL BUCHA ADAPTADOR BROCA CA FG. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| 7 | ADESIVO SEM FLUOR/COM MDP/BPA FREE/5ª GERAÇÃO/TAMPA FLIP-FLOP - 4ML ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, CONTENDO ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL E AGENTE DE UNIÃO, COM FLÚOR, FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ADERIR COMPÓSITOS, MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE E DENTINA. BPA FREE: GARANTINDO SEGURANÇA E SAÚDE. BAIXO ÍNDICE DE SORÇÃO E SOLUBILIDADE. LONGEVIDADE CLÍNICA COMPROVADA: 94,2 DE RETENÇÃO APÓS 18 MESES. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO NO MÍNIMO 4 ML, TAMPA FLIP-FLOP, QUE UTILIZA ÁGUA E ÁLCOOL COMO SOLVENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO DA ANVISA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 120 | FRASCOS |
| 8 | ALGODAO ROLETE PCT C/100 UNIDADES ALGODÃO ROLETE DENTAL ADULTO, PCT C/ 100 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 1000 | PACOTES |
| 9 | AMALGAMA CAPS.GS-80 -T 1 POR. (REGULAR) CX C/50 UNIDADES AMALGAMA PACOTE COM 50 CAPSULAS PRESA REGULAR VARIACAO DIMENSIONAL POSITIVA DE GS 80 ASSEGURA UM EXCELENTE SELAMENTO NAS MARGENS VARIACAO NEGATIVA CONTRIBUI PARA SENSIBILIDADE NO POS OPERATORIO COMPOSICAO 40% DE PRATA 31,3% DE ESTANHO 28,7% DE COBRE E 47,9% DE MERCURIO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 8 | CAIXAS |
| 10 | APLICADOR MICRO BRUSH FINO C/100 APLICADOR MICROBRUSH-MICRO, DESCARTAVEL, COM CERDAS DE NILON, HASTES DOBRVES EM POLIPROPILENO MICROBRUSH-MICRO APLICADOR DESCARTAVEL, COM CERDAS DE NILON, HASTES DOBRVES EM POLIPROPILENO, ACONDICIONADAS EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES TAMANHO PEQUENO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | CAIXAS |
| 11 | ARCO DE OSTBY NYLON DOBRAVEL ADULTO ARCO ODONTOLÓGICO / ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO - OSTBY - APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITÁRIA - DESCRIÇÃO: ARCO DE OSTBY, DOBRÁVEL, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, CONFECCIONADO EM NYLON, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO NA ANVISA. MARCA DE REFERENCIA: MAQUIRA, INDUSBELL, ANGELUS, JON, PRATA OU SUPERIOR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | UNIDADES |
| 12 | BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZAVEL 2 GRAMAS C/3 PONTAS BARREIRA GENGIVAL TIPO TOPDAM BLUE É UMA BARREIRA GENGIVAL, INDICADA NO CLAREAMENTO EM CONSULTÓRIO, QUANDO HÁ NECESSIDADE DE ISOLAR O TECIDO GENGIVAL EM CASOS DE RISCO DE IRRITAÇÃO POR CONTATOS COM PRODUTOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO CLÍNICO. É UMA BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL QUE SUBSTITUI O DIQUE DE BORRACHA (ISOLAMENTO ABSOLUTO) EM ALGUNS CASOS, ONDE O ISOLAMENTO RELATIVO DA GENGIVA É SUFICIENTE, COM RESINA NA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 2 GRAMAS, 3 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO, COR AZUL. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| 13 | BLOCO P/ ESPATULAR PEQUENO C/50 7CM X 8CM BLOCO PARA ESPATULACAO, QUANTIDADE FOLHAS: 50, LARGURA: 15 CM, ALTURA: 7,5 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | UNIDADES |
| 14 | BRANCO ESPANHA 200 GRAMAS. EXTRA FINO CARBONATO DE MAGNESIO E CALCIO (BRANCO DE ESPANHA) FRASCO COM 200G. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| 15 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG 1013 REGULAR 19MM - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG Nº 1013 - ALTA ROTACAO FG REGULAR 19MM, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | UNIDADES |
| 16 | BROCA CARBIDE CA BROCA CARBIDE CA Nº 4, SEM SOLDAGEM, 100% CARBIDE, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 22MM. INDICADA PARA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E PARA A REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA.- O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | UNIDADES |
| 17 | BROCA SHOFU (CHAMA) - ÓXIDO DE ALUMÍNIO BROCA SHOFU - ÓXIDO DE ALUMÍNIO - BROCA SHOFOU Nº 4702 - PONTA EM FORMA DE CHAMA - SHOFU ALTA ROTAÇÃO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | UNIDADES |
| 18 | BROQUEIRO ALUM.P/AUTOCLAVE C/60 FUROS (FG) BROQUEIRO ODONTOLÓGICO DE ALUMÍNIO DESCRIÇÃO: BROQUEIRO COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO DA TAMPA, AUTOCLAVÁVEL (121°C), CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE PARA PERMITIR A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. COM 60 FUROS. MARCAS INDICADAS COMO REFERÊNCIA PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS LICITANTES: MAQUIRA OU MICRODONT. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | UNIDADES |
| 19 | BROCA ZECRYA (CARBETO DE TUNGSTÊNIO) BROCA ZECRYA COMPRIMENTO: 28 MM (CARBETO DE TUNGSTÊNIO) - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 120 | UNIDADES |
| 20 | CIMENTO AGENTE SILANO 5ML AGENTE DE LIGACAO SILANO AGENTE DE LIGACAO COM O PROPOSITO DE AUMENTAR A ADESAO QUIMICA ENTRE MATERIAIS ORGANICOS, ADESI-VOS CONTENDO MONOMEROS METACRILICOS E INORGANICOSTAIS COMO CEROMEROS, RESINA COMPOSTA, PINOS DEFIBRA DE VIDRO E CERAMICAS QUE CONTEM FASE VITREAFRASCO COM 5ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | UNIDADES |
| 21 | COROAS DECIDUOS C/64 UNIDADES (INFANTIL) COROAS DECIDUOS C/64 UNIDADES (INFANTIL) - COROAS DENTAIS TRANSPARENTES. KIT CONTENDO 64 UNIDADES EM 3 DIFERENTES TAMANHOS. PRODUZIDO EM MATERIAL TRANSPARENTE E IMUNE A REACAO QUIMICA COM AS DIVERSAS RESINAS DE USO ODONTOLOGICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E LOTE. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 2 | KITS |
| 22 | COTONETE C/ 75UN COTONETE, HASTE FLEXÍVEL CX 75 UN. COTONETE, HASTE FLEXÍVEL, PONTA DE PURO ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | CAIXAS |
| 23 | CUNHA DE ELASTICA C/ 25 UNIDADES SORTIDAS CUNHAS ELASTICAS, FLEXÍVEIS, EMBORRACHADAS, PARA REESTABELECER PONTO DE CONTATO EM RESTAURAÇÕES POSTERIORES E ANTERIORES. KIT CONTENDO 75 UNIDADES SORTIDAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | PACOTES |
| 24 | CUNHA DE MADEIRA INTERDENTAIS PCT C/ 100 UNIDADES COLORIDAS CUNHA DE MADEIRA INTERDENTAL PCT C/100 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | PACOTES |
| 25 | DISCO DE LIXA - 1/2 OU 3/4 SORTIDO CX C/100 UNIDADES DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL COM DIVERSAS GRANULAÇÕES - O SISTEMA DEVE SER ACOPLADO EM MANDRIL PARA CONTRAÂNGULO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES SORTIDAS DE 19MM CADA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | PACOTES |
| 26 | DISCO DIAMANTADO DUPLA FACE + MANDRIL DISCO DIAMANTADO DUPLA-FACE, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. 19X0,15MM INDICADO PARA DESGASTES EM CERÂMICAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 12 | UNIDADES |
| 27 | ESCALA DE CORES BIOTONE ESCALA DE CORES BIOTONE. ESCALA COM 8 CORES DISPONÍVEL NAS CORES: 61,62,65,66,67,69,77,81 (ACRÍLICO) IGUAL OU SUPERIOR À DENTSPLY - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 2 | UNIDADES |
| 28 | ESCALA DE CORES C/24 CORES - VITA ANTIGA CLASSICAL ESCALA CORES REFERÊNCIA: VITA, APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE PRÓTESES EM ACRÍLICO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | UNIDADES |
| 29 | ESCALA DE CORES GENGIVAS MATERIAL CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTAL TIPO: ESCALA DE CORES DE GENGIVA STG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO, COMPONENTES: 10 ESCALAS DE GENGIVA, 1 MATRIZ METÁLICA E ESTOJO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 2 | UNIDADES |
| 30 | ESCOVA DE ROBSON CA PLANA/CONICA BRANCA ESCOVA DE ROBSON CA CONICA BRANCA - ESCOVA DE ROBSON NA COR BRANCA CÔNICA, PONTAS PARA PROFILAXIA NAS FORMAS DE PONTA E TAÇA (INTERPROXIMAIS), COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE. ESCOVAS FEITAS COM CERDAS DE NÁILON DE 0,18MM, COM EXTREMIDADE CÔNICA OU PLANA E HASTE CA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 500 | UNIDADES |
| 31 | FIO DENTAL 100 MTS FIO DENTAL EXTRA PARAFINADO 100 METROS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 300 | UNIDADES |
| 32 | FIO DENTAL 50 MTS FIO DENTAL SEM SABOR, ROLO COM 50 METROS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 2000 | UNIDADES |
| 33 | FIO DENTAL 500 MTS FIO DENTAL 500 METROS – EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. PRODUTO CONSTITUÍDO DE FIBRA MONOCABOS DE POLIPROPILENO TORCIDOS QUE GARANTE RESISTÊNCIA E RUPTURA. INDICADO PARA PREVENÇÃO DE PLACA BACTERIANA E A HIGIENIZAÇÃO ENTRE OS DENTES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | UNIDADES |
| 34 | FIO G. RETRATOR C/250 CM (N.00) FIO RETRATOR GENGIVAL C/ 250 CM (Nº 00 - FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TRANÇADO OU TRICOTADO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA ULTRA EXTRA FINO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 250 CM, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 35 | FITA P/ISOLAMENTO DENTAL FITA P/ ISOLAMENTO DENTAL, MATERIAL: POLITETRAFLUORETILENO (PTFE), TIPO USO: DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: CERCA DE 18 MM DE LARGURA, ROLO, - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| 36 | FLUOR GEL 200ML - (MENTA NEUTRO) 2,0% (4 MIN.) FLÚOR GEL 2% NEUTRO 200ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | FRASCOS |
| 37 | FLUOR GEL 200ML - (T. FRUTI) ACID.1,23% (1 MIN.) FLÚOR GEL ACIDUDADO TIXOTROPICO, CONTANDO 1,23 DE FLUORFOFATO ACIDUDADO, EMBALAGEM C/200ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | FRASCOS |
| 38 | FLUOR P/BOCHECHO SEMANAL 0,5% 500ML FLÚOR PARA BOCHECHO (SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO 0,05%) FRASCO 500ML - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 300 | UNIDADES |
| 39 | FRASCO DE DAPPEN DE VIDRO POTE DAPPEN USO ODONTO - MATERIA-PRIMA: VIDRO; APLICACAO: MANIPULACAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS; - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | UNIDADES |
| 40 | GRAMPOS ODONTOLÓGICOS (ISOLAMENTO ABSOLULTO) GRAMPO ODONTOLÓGICO (ISOLAMENTO ABSOLULTO) Nº W8A. - GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA - FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. MARCAS DE REFERÊNCIA: GOLGRAN/DUFLEX/TECHNEW - PÇ - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| 41 | MANDRIL P/ DISCO CA MANDRIL CA DISCO POP-ON - REFERÊNCIA: MICRODONT - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| 42 | MATRIZ DE AÇO 0,05 X 7 X 5000MM MATRIZ USO ODONTO - APRESENTACAO: ROLO 0,05 X 7 X 5000 MM; MATERIA PRIMA: ACO INOX; APLICACAO: ISOLAMENTO DE DENTES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 120 | ROLOS |
| 43 | MATRIZ DE AÇO 0,05X 5 X 5000MM MATRIZ USO ODONTO - APRESENTACAO: ROLO 0,05 X 5 X 5000 MM; MATERIA PRIMA: ACO INOX; APLICACAO: ISOLAMENTO DE DENTES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | ROLOS |
| 44 | MATRIZ TOFFLEMIRE P/MOLAR PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TOFFLEMIRE, TAMANHO ADULTO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| 45 | MATRIZ UNIMATRIX P/REST.CLASSE II C/50 MATRIZES + 2 GRAMPOS KIT COM 50 MATRIZES SORTIDAS, 2 GRAMPOS E 8 PROTETORES DE SILICONE TRIANGULARES. ESPESSURA DAS MATRIZES DE 0,05MM; TAMANHOS DAS MATRIZES: PEQUENA, MÉDIA E GRANDE; - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 8 | KITS |
| 46 | PAPEL CARBONO C/ 12 FOLHAS. CARBONO AZUL E VERMELHO PAPEL ARTICULAR PARA AJUSTE OCLUSAL 12 FOLHAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | ENVELOPES |
| 47 | PEDRA POMES 100GR PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FLUOR - TB 90 GRAMAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | FRASCOS |
| 48 | PLACA DE VIDRO GROSSA 5MM PLACA DE VIDRO 5MM - PLACA DE VIDRO PARA ESPATULAÇÃO EM ODONTOLOGIA COM 5MM - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| 49 | PONTAS KIT ACABAMENTO P/ AMALGAMA C/6 UNIDADES KIT ACABAMENTO DE AMALGAMA (6 BROCAS) - PONTAS DE BORRACHA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | KITS |
| 50 | PONTAS P/ POLIR RESINA COMPOSTA PONTAS PARA POLIMENTO DE RESTAURAÇÃO EM RESINA COMPOSTA FABRICADAS EM SILICONE, COM TRÊS GRANULAÇÕES DIFERENTES (FINA, REGULAR E GROSSA). EMBALAGEM COM 12 UNIDADES COM FORMATO SORTIDO EM DISCOS, TAÇAS E EM CHAMA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 25 | CAIXAS |
| 51 | EVIDENCIADOR DENTAL – PASTILHAS C/ 60 UNIDADES EVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | FRASCOS |
| 52 | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: A3 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: A3 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 120 | UNIDADES |
| 53 | RESINA FLOW FOTOPOLIMERIZÁVEL 2 GRAMAS COM CARGA 72% RESINA FLOW COR A1 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA DE ALTA FLUIDEZ; PREENCHIMENTO: 2MM. COMPOSIÇÃO: DIMETACRILATOS (INCLUINDO TEGDMA), ÓXIDO DE BÁRIO, TRIFLUORETO DE ITÉRBIO, SÍLICA ALTAMENTE DISPERSA E ÓXIDOS MISTOS, PIGMENTOS, CATALISADORES E ESTABILIZADORES; EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2 GRAMAS + 5 PONTEIRAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | KITS |
| 54 | SERINGA TIPO CENTRIX KIT C/PONTAS C/ 30 UNIDADES SISTEMA PARA INJEÇÃO DE MATERIAL PASTOSO, TIPO SERINGA CENTRIX. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 6 | UNIDADES |
| 55 | SUGADOR CIRURGICO DESC.ESTERIL CX C/20 UNIDADES SUGADOR CIRURGICO PLÁSTICO DESC.ESTERIL CX C/20 UNIDADES C/ 2 PONTAS E SUCÇÃO DE DIÂMETROS DIFERENTES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | CAIXAS |
| 56 | SUGADOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL C/ 40 UNIDADES SUGADOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PADRÃO HIGIÊNICO, DE MATERIAL NÃO RECICLADO, DISPOSTO EM PACOTES COM, 40 UNIDADES, COM PROTEÇÃO PERFURADA DE EXTREMIDADE COLORIDA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA. DEVEM AINDA POSSIBILITAR O AFASTAMENTO DA MUCOSA JUGAL, LÍNGUA E LÁBIOS SEM SOFRER DEFORMAÇÃO E DEVEM TER MEMÓRIA SUFICIENTE PARA FACILITAR O TRABALHO DO OPERADOR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 800 | PACOTES |
| 57 | TACA PROFILATICA TAÇA PROFILÁTICA, MATERIAL BORRACHA, COR BRANCA, APLICAÇÃO POLIMENTO RESINA, USO ODONTOLÓGICO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | UNIDADES |
| 58 | TIRA DE ACO 4MM C/ 12 UNIDADES TIRA DE AÇO DE 4MM - MONOFACE. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM ENVELOPE CONTENDO 12 UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIA: INJECYA/FAVA/MICRODONT - ENV - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | PACOTES |
| 59 | TIRA DE ACO 6MM C/ 12 UNIDADES TIRA DE AÇO DE 6MM - MONOFACE. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM ENVELOPE CONTENDO 12 UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIA: INJECYA/FAVA/MICRODONT - ENV - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | PACOTES |
| 60 | TIRA DE LIXA (4X170MM) CX C/150 UNIDADES DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM 4X170 MM, GRANULAÇÃO MÉDIA E FINA, CENTRO NEUTRO, (SEM ABRASIVO) PARA INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS DOS DENTES. CAIXA COM 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | CAIXAS |
| 61 | TIRA DE POLIESTER C/50 UNIDADES MATRIZ DE POLIESTER MATRIZ DE POLIÉSTER, ENVELOPE C/ 50 TIRAS 10X120X0,05MM. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | PACOTES |
| 62 | VERNIZ C/FLUOR 10ML + 10ML VERNIZ DENTARIO C/FLUOR C/ 5% FLUORETO DE SODIO - FRASCO 10 ML ACOMPANHA 1 FRASCO 10ML DE - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | FRASCOS |
| 63 | VERNIZ CAVITARIO 10ML RESINA STAYBILITE (ESTER 10) E DIMETILCETONA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | FRASCOS |
| 64 | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: A1 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: A1 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | UNIDADES |
| 65 | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: A2 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: A2 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | UNIDADES |
| 66 | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: A3.5 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: A3.5 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 120 | UNIDADES |
| 67 | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: B1 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: B1 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 68 | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: B2 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: B2 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 69 | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: C1 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: C1 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 70 | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: C2 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: C2 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 71 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG 1191F REGULAR 19MM - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG Nº 1191F - ALTA ROTACAO FG REGULAR 19MM, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | UNIDADES |
| 72 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG 3118FF REGULAR 19MM - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG Nº 3118FF - ALTA ROTACAO FG REGULAR 19MM, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | UNIDADES |
| 73 | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG 2135FF REGULAR 19MM - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG Nº 2135FF - ALTA ROTACAO FG REGULAR 19MM, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | UNIDADES |
| 74 | BROCA CARBIDE CA Nº 2 BROCA CARBIDE CA Nº 2, SEM SOLDAGEM, 100% CARBIDE, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 22MM. INDICADA PARA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E PARA A REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | UNIDADES |
| 75 | BROCA CARBIDE CA Nº 6 BROCA CARBIDE CA Nº 6, SEM SOLDAGEM, 100% CARBIDE, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 22MM. INDICADA PARA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E PARA A REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | UNIDADES |
| 76 | BROCA CARBIDE CA Nº 8 BROCA CARBIDE CA Nº 8, SEM SOLDAGEM, 100% CARBIDE, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 22MM. INDICADA PARA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E PARA A REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | UNIDADES |
| 77 | BROCA CARBIDE CA Nº 10 BROCA CARBIDE CA Nº 10, SEM SOLDAGEM, 100% CARBIDE, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 22MM. INDICADA PARA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E PARA A REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | UNIDADES |
| 78 | IONOMERO VIDRO RESTAURADOR PO (A3) - 10 GRAMAS CIMENTO P/RESTAURAÇÃO IONOMERO DE VIDRO COR A3. (REFIL) TIPO VIDRION, S.S. WHITE - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | UNIDADES |
| LOTE 03 – RADIOLOGIA |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | COLGADURA INDIVIDUAL INOX COLGADURA INDIVIDUAL INOX P/ USO ODONTOLOGICO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| 2 | FILME P/ADULTO E. SPEED CX. C/ 150 UNIDADES INTRAORAL FILME RADIOGRAFICO P/ RAIO X PERIAPICAL ADULTO - CX C/ 150 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 12 | CAIXAS |
| 3 | FILME INFANTIL CX C/ 100 UNIDADES FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL INFANTIL; FILMES PARA RAIO - X INTRA ORAL, COM BOA FLEXIBILIDADE DA PELÍCULA; TAMANHO: 22MM X 35 MM; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 4 | CAIXAS |
| 4 | FILME OCLUSAL CX C/ 25 UNIDADES FILME RADIOGRÁFICO OCLUSAL FILME RADIOGRÁFICO OCLUSAL DIMENSÃO: 57MMX76MM EMBALAGEM C/ 25 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 2 | CAIXAS |
| 5 | FIXADOR RADIOGRÁFICO - 475 ML LÍQUIDO FIXADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICOS COMPOSTO POR ÁGUA, SULFITO DE SÓDIO, DIETILENOGLICOL E HIDROQUINONA. ESTE ITEM DEVE SER DA MESMA MARCA DO FIXADOR DE FILME RADIOGRÁFICOS EMBALAGEM COM 475 ML - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | FRASCOS |
| 6 | LUPA MANUAL AUMENTO DE 3,5X LUPA MANUAL COM CABO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 12 | UNIDADES |
| 7 | REVELADOR RADIOGRÁFICO – 475ML REVELADOR DE PELICULA RADIOGRAFICA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA: LÍQUIDO PRONTO PARA O USO, PROCESSAMENTO RÁPIDO, EMBALADO EM FRASCOS BRANCO LEITOSO COM NO MÍNIMO 450 ML E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | FRASCOS |
| LOTE 04 – PRÓTESE |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | HIDROCOLOIDE IRREVERSÍVEL REFIL 410 GR ALGINATO APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO PARA IMPRESSÕES DE BAIXA SINÉRESE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATERIAL DE MOLDAGEM DO TIPO HIDROCOLOIDE IRREVERSÍVEL DE 4ª GERAÇÃO, SEM CÁDMIO E CHUMBO, BIODEGRADÁVEL, DO TIPO I. TEMPO DE MISTURA DE 30, TEMPO TOTAL DE TRABALHO A 23°C DE 1’10, TEMPO DE PERMANÊNCIA NA BOCA DE 1’, TEMPO DE PRESA A 23°C DE 2’10, RECUPERAÇÃO ELÁSTICA (ISO 1563) DE 98%, DEFORMAÇÃO PERMANENTE (ISO 1563) DE 11,7% E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO (ISO 1563) DE 1,2 MPA. PESO: (EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 410G CADA) - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | PACOTES |
| 2 | CERA PERIFERICA N.6 P/MOLDEIRA CX C/40 AZUL CERA PERIFÉRICA N° 6 BASTÃO. USADA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO E SELAMENTO DA BORDA DAS MOLDEIRAS. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 40 BASTÕES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 3 | CERA 7 – 220 GRAMAS CERA 7 COMPOSTA DE HIDROCARBONETOS OLEO MINERAL E CORANTE PRODUZIDAS POR PROCESSO DE TEMPERA E LAMINACAO UTILIZADA PARA MONTAGEM DE PROTESE. EMBALAGEM COM 18 LÂMINA 220 GRAMAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 4 | CERA UTILIDADE – 220 GRAMAS CERA UTILIDADE USO ODONTOLOGICO C/ 5 PLACAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 5 | CUBA P/ GESSO GRANDE 500 ML GRAU DE BORRACHA PARA GESSO (CUBA): GRAL OU CUBA DE BORRACHA; GRANDE; PARA ESPATULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 4 | UNIDADES |
| 6 | GESSO PEDRA TIPO III (AMARELO/BRANCO) 1KG GESSO PEDRA - TIPO III. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM PACOTE COM 1KG. MARCAS DE REFERÊNCIA: RIO/KDENT/DURASTONE - POT - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | PACOTES |
| 7 | GODIVA EM BASTAO C/15 UNIDADES GODIVA - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APLICAÇÃO PLACA BASE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÉDIA FUSÃO, ESPESSURA GROSSA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 8 | CAIXAS |
| 8 | PASTA P/ IMPRESSAO 120 GRAMAS – EUGENOL A 18% PASTA DE IMPRESSAO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL (PASTA LISANDA) - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | KITS |
| 9 | MOLDEIRA ALUMINIO INDIVIDUAL TOTAIS (PERFURADA) MOLDEIRA TOTAL PERFURADAS ADULTO INOX DESDENTADO TAMANHO M FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 ANATÔMICAS PARA O PACIENTE E ERGONÔMICAS PARA O PROFISSIONAL, COM BORDAS LISAS E ARREDONDADAS PROPORCIONAM O CONFORTO E A RETENÇÃO NECESSÁRIA PARA UMA MOLDAGEM FIEL SUPERIOR E INFERIOR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 2 | UNIDADES |
| 10 | MOLDEIRA ALUMINIO INDIVIDUAL TOTAIS LISA MOLDEIRA TOTAL LISA ADULTO INOX DESDENTADO TAMANHO M FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 ANATÔMICAS PARA O PACIENTE E ERGONÔMICAS PARA O PROFISSIONAL, COM BORDAS LISAS E ARREDONDADAS PROPORCIONAM O CONFORTO E A RETENÇÃO NECESSÁRIA PARA UMA MOLDAGEM FIEL SUPERIOR E INFERIOR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 2 | UNIDADES |
| 11 | Plano Ou Régua Fox autoclavável PLANO OU RÉGUA FOX AUTOCLAVÁVEL PARA DETERMINAÇÃO DO PLANO OCLUSAL EM PACIENTES DESDENTADOS TOTAIS. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | UNIDADES |
| 12 | COMPASSO DE WILLIS COMPASSO DE WILLIS FABRICADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 140MM X 55MM X 25MM. VALIDADE: INDETERMINADA. | 5 | UNIDADES |
| LOTE 05 - CIMENTOS/SOLUÇÕES |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | IONOMERO VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL COR: (A2) (15GRAMAS/ 7,2ML) IONOMERO DE VIDRO PO/LIQUIDO CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURADOR ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZAVEL, ASPECTOS FÍSICO PÓ (FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO DE ALUMINIO, SULFATO DE BÁRIO E ALCIDO POLIACRÍLICO) + LÍQUIDO (ÁCIDO TARTÁRICO E ÁGUA DESTILADA), APRESENTAÇÃOCONJUNTO COMPLETO COM 10 G DE PÓ E 8 ML DE LÍQUIDO COM DOSADOR, COR A2. MARCAS DE REFERÊNCIA MAXXION RFGM/ VIDRION R-SS WHITE OU SIMILAR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | KITS |
| 2 | IONOMERO VIDRO RESTAURADOR KIT (PÓ A3 + LIQ) CIMENTO P/RESTAURAÇÃO IONOMERO DE VIDRO. CONJUNTO CONTENDO 10G PÓ E 8G LÍQUIDO, TIPO VIDRION, S.S. WHITE - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 150 | KITS |
| 3 | HIDROXIDO DE CALCIO - HYDRO-C (13 GRAMAS+11 GRAMAS) CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PASTA RADIOPACA HIDRO C - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | KITS |
| 4 | CIMENTO MTA P/REPARACAO DE ACIDENTES E COMPLICACOES ENDODONTICAS P/2 APLICACAOES 0,28GR CIMENTO MTA - AGREGADO TRIÓXIDO MINERAL (ELEMENTOS SILICATO TRICÁLCICO, ALUMINATO TRICÁLCICO, ÓXIDO DE SILICATO, ÓXIDO DE BISMUTO). INDICADO PARA CASPS DE APICIFICAÇÕES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 4 | UNIDADES |
| 5 | CIMENTO IRM KIT PO 38 GRAMAS + LIQUIDO 15ML CIMENTO TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. OBS: FRASCO DE PÓ COM APROXIMADAMENTE 38 GRAMAS COR MARFIM E UM FRASCO DE LIQUIDO COM 15 ML. COMPOSIÇÃO PÓ: OXIDO DE ZINCO, POLI METACRILATO DE METILA; LIQUIDO: EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACÉTICO 0,5%. KIT - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | KITS |
| 6 | CIMENTO PROVISÓRIO COLTOSOL PO 20 GRAMAS BRANCO S/ EUGENOL HORTELA CIMENTO ODONTOLÓGICO TIPO: OBTURADOR PROVISÓRIO, COMPOSIÇÃO: COM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO: PASTA ÚNICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 120 | UNIDADES |
| 7 | CURATIVO ALVEOLAR 10 GRAMAS CURATIVO ALVEOLAR - FORMULA CONTEM PROPOLIS QUE ESTIMULA A CICATRIZACAO REDUZINDO O SEU TEMPO EM ATE 50%, ISENTA DE EUGENOL NAO PROVOCA IRRITACOES AO CONTATO COM O TECIDO ALVEOLAR. INDICADO NA PREVENCAO E TRATAMENTO DE ALVEOLITES APOS EXTRACAO DENTAL PROVOCADA PRINCIPALMENTE PELOS ESTAFILOCOCOS E ESTREPTOCOCOS. TEM AINDA EFEITO ANALGESICO, O QUE GARANTE UM POS-OPERATORIO MAIS TRANQUILO AO PACIENTE. FRASCO COM 10GR, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. A DATA DE VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.CURATIVO ALVEOLAR - FORMULA CONTEM PROPOLIS QUE ESTIMULA A CICATRIZACAO REDUZINDO O SEU TEMPO EM ATE 50%, ISENTA DE EUGENOL NAO PROVOCA IRRITACOES AO CONTATO COM O TECIDO ALVEOLAR. INDICADO NA PREVENCAO E TRATAMENTO DE ALVEOLITES APOS EXTRACAO DENTAL PROVOCADA PRINCIPALMENTE PELOS ESTAFILOCOCOS E ESTREPTOCOCOS. TEM AINDA EFEITO ANALGESICO, O QUE GARANTE UM POS-OPERATORIO MAIS TRANQUILO AO PACIENTE. FRASCO COM 10GR, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. A DATA DE VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | FRASCOS |
| 8 | EUCALIPTOL 10ML EUCALIPTOL - SOLUÇÃO DE EUCALIPTOL, EMBALADO EM FRASCO COM 10ML, DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCAS DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA, LYSANDA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | FRASCOS |
| 9 | EUGENOL 20ML EUGENOL OBTIDO ATRAVES DE OLEO DE CRAVO 20 ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | FRASCOS |
| 10 | FORMOCRESOL 10ML FORMOCRESOL - APRESENTACAO COMERCIAL EM FRASCO COM 10 ML. MARCAS DE REFERÊNCIA: BIODINAMICA/MAQUIRA - FR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | FRASCOS |
| 11 | SOLUCAO HEMOSTÁTICA - 10ML SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA - À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SEM EPINEFRINA, DE AÇÃO ADSTRINGENTE, TÓPICA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM FRASCO COM 10 ML. MARCAS DE REFERÊNCIA: MAQUIRA/BIODINAMICA/ - FR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | FRASCOS |
| 12 | HIDROXIDO DE CALCIO - P.A 10 GRAMAS HIDROXIDO DE CALCIO EM PÓ PA - APRESENTACAO COMERCIAL EM FRASCO COM 10 GRAMAS. MARCAS DE REFERÊNCIA: BIODINAMICA/MAQUIRA/ - FR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | FRASCOS |
| 13 | IODOFORMIO 10 GRAMAS IODOFÓRMIO (ENDO-ODONTO). UTILIZADO NO TRATAMENTO DAS LESÕES PERIAPICAIS REFRATÁRIAS, COMBATENDO O E. FAECALIS, NO REPARO DA LESÃO PERIAPICAL POR INDUÇÃO DA NEOFORMAÇÃO ÓSSEA, FAVORECE A VISUALIZAÇÃO RADIOGRÁFICA POR SER ALTAMENTE RADIOPACO E PROMOVE DISCRETA ANALGESIA. APRESENTA-SE SOB A FORMA DE PEQUENOS CRISTAIS AMARELOS E BRILHANTES QUE EVAPORAM À TEMPERATURA AMBIENTE E SE VOLATILIZAM COM O VAPOR D'ÁGUA.ESTIMULA A PROLIFERAÇÃO CELULAR. TEM LEVE PODER ANTISSÉPTICO, PORÉM DE AÇÃO PROLONGADA. DECOMPÕE-SE LENTAMENTE À TEMPERATURA CORPORAL E ATIVA A FAGOCITOSE DE RESÍDUOS IRRITANTES. POSSUI ALTO TEOR DE IODO, EM TORNO DE 96%, O QUAL, QUANDO LIBERADO, EXERCE EXCELENTE EFEITO ANTIMICROBIANO. FRASCO COM 10G, CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. NÃO SERÁ ACEITO PRODUTO EM QUE A DATA DE VALIDADE SEJA MARCADA ATRAVÉS DE PERFURAÇÃO NA CAIXA E SEM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | FRASCOS |
| 14 | IONOMERO VIDRO FORRADOR KIT (PÓ + LIQ) IONOMERO DE VIDRO – FORRADOR - KIT – 10 GRAMAS PÓ E LÍQUIDO 13ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | KITS |
| 15 | OTOSPORIM 9 GRAMAS OTOSPORIM (SUSPENSÃO ODONTOLOGICA) FRASCO COM 10 ML - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | FRASCOS |
| 16 | OXIDO DE ZINCO 50 GRAMAS OXIDO DE ZINCO PARA FORRADOR DE CAVIDADES - * APRESENTADO EM FORMA DE PÓ BRANCO. * SEM ODOR. * INSÍPIDO E ISENTO DE PARTÍCULAS ÁSPERAS. * DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, INSERÇÃO E REMOÇÃO. * ASSOCIADO COM O EUGENOL (VENDIDO SEPARADAMENTE). * RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. * BAIXA SOLUBILIDADE. * MULTIFUNÇÕES. * CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO BIOCOMPATÍVEL. * FRASCO COM QUANTIDADE APROXIMADA E NÃO INFERIOR A 50 GR - OXIDO DE ZINCO PARA FORRADOR DE CAVIDADES - * APRESENTADO EM FORMA DE PÓ BRANCO. * SEM ODOR. * INSÍPIDO E ISENTO DE PARTÍCULAS ÁSPERAS. * DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, INSERÇÃO E REMOÇÃO. * ASSOCIADO COM O EUGENOL (VENDIDO SEPARADAMENTE). * RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. * BAIXA SOLUBILIDADE. * MULTIFUNÇÕES. * CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO BIOCOMPATÍVEL. * FRASCO COM QUANTIDADE APROXIMADA E NÃO INFERIOR A 50 GR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | POTES |
| 17 | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM FRASCO COM 20ML. MARCAS DE REFERÊNCIA: BIODINAMICA/MAQUIRA/ - FR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | FRASCOS |
| 18 | HIDROXIDO DE CALCIO - CALLEN C/PMCC PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CONFORADO PARA USO ENDODONTICO (CALLEN COM PMCC) KIT - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 19 | TRICRESOL FORMALINA 10ML TRICRESOL FORMALINA APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 10ML CARACTERÍSTICAS: MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR. ANTISSÉPTICO E DESINFETANTE USADO COMO CURATIVO DE DEMORA EM CASOS DE NECROSE PULPAR, QUE ALIA AS PROPRIEDADES DO FORMALDEÍDO COM O CRESOL. POSSUI POTENTE AÇÃO BACTERICIDA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 32 | FRASCOS |
| LOTE 06 - ESTERILIZAÇÃO |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | FITA DE TEFLON P/ SELADORA FITA ADESIVA - FITA ADESIVA MATERIAL: TEFLON, LARGURA: 20MM, COMPRIMENTO: 15M, APLICAÇÃO: MÁQUINA SELADORA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 8 | UNIDADES |
| 2 | INDICADOR QUIMICO CLEAN-UP C/50UN CLASSE 4 INDICADOR QUÍMICO PARA AUTOCLAVE - INDICADOR QUÍMICO CLASSE 4, PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. CAIXA C/ 50 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | CAIXAS |
| 3 | OLEO UNIVERSAL SPRAY PARA TURBINAS, MICROMOTOR E PEÇA RETA - 200ML LUBRIFICANTE UNIVERSAL AR E FG; PARA PEÇAS DE MÃO DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO (AR E FG); FABRICADO COM ÓLEO MINERAL ATÓXICO DE BAIXA VISCOSIDADE; NÃO CONTÉM CLORO FLÚOR CARBONO; PONTEIRA ADAPTÁVEL AOS ACOPLAMENTOS MULTIFLEX, BORDEN E INTRAMATIC®; APLICAÇÃO ÚNICA; FISPQ N°: 393/10. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | FRASCOS |
| 4 | PAPEL AUTOSEL GRAL CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 15CMX25CM C/100 UNIDADES PAPEL AUTOSEL GRAL CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 15CMX25CM C/100 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | PACOTES |
| 5 | PAPEL AUTOSEL GRAL CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 7CMX23CM C/100 UNIDADES PAPEL AUTOSEL GRAL CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 7CMX23CM C/100 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 300 | PACOTES |
| 6 | PAPEL KRAFT 40CMX100MTS MARROM PAPEL KRAFT MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 80G/M2, LARGURA: 40CM, COR: NATURAL, APLICAÇÃO: EMBALAGENS, PESO: 7KG - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | ROLOS |
| LOTE 07 - PERIODONTIA |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | BICARBONATO DE SODIO 600GR. 15 ENVELOPES C/40GR.(NATURAL/MORANGO) BICARBONATO DE SÓDIO, PÓ ULTRAFINO, USO ODONTOLÓGICO, PACOTE COM 40 GRAMAS. CAIXA C/ 15 ENVELOPES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 2 | PEDRA P/ AMOLAR CINZA GRANA EXTRA FINA PEDRA PARA AMOLAR ODONTOLÓGICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 3 | PONTA DE ULTRASSOM COMPATÍVEL COM KONDENTEK SUBGENGIVAL KIT C/ 3 UNIDADES PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO RASPAGEM/ REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ REGIÃO SUPRAGENGIVAL (ROSCA INTERNA) - COMPATÍVEL MARCA COMPATÍVEL COM KONDENTEK OU SIMILAR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | KITS |
| 4 | PONTA DE ULTRASSOM COMPATÍVEL COM MARCA DABI ATLANTE PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO RASPAGEM/ REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ REGIÃO SUPRAGENGIVAL/SUBGENGIVAL (ROSCA EXTERNA) - COMPATÍVEL MARCA DABI ATLANTE OU SIMILAR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | UNIDADES |
| 5 | PONTA DE ULTRASSOM COMPATÍVEL COM KONDENTEK SUPRAGENGIVAL KIT C/ 3 UNIDADES PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO RASPAGEM/ REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ REGIÃO SUPRAGENGIVAL (ROSCA INTERNA) - COMPATÍVEL MARCA COMPATÍVEL COM KONDENTEK OU SIMILAR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 24 | KITS |
| 6 | SONDA MILIMETRADA DUPLA CABO OCO SONDA MILIMETRADA CAROLINA DO NORTE 15 OMS PONTA DUPLA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| 7 | CAPA PARA TRANSDUTOR PARA ULTRASSOM CAPA PARA TRANSDUTOR PARA ULTRASSOM PARA PROTEÇÃO DO TRANSDUTOR. COMPATÍVEL COM AS MARCAS DABI ATLANTE E . O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| LOTE 08 – ENDODONTIA |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | BROCA ENDO-Z 23MM P/FG – CARBETO DE TUNGSTÊNIO BROCA ENDO Z, COM PONTA INATIVA, PEÇA ÚNICA (MONOLÍTICA) DE CARBIDE 23MM INOXIDÁVEL. – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | UNIDADES |
| 2 | BROCA LENTULO – MANI C/4 UNIDADES 25MM (25-40) BROCA LENTULO - MANI C/4 UNIDADES 25MM (25-40) - KIT DE BROCAS LENTULO MAILLEFER N° 1-4 25 MM C/4 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | KITS |
| 3 | CIMENTO ENDODONTICO HIDROXIDO DE CALCIO PO 8 GRAMAS RESINA 9 GRAMAS. CIMENTO ENDODONTICO - KIT DE CIMENTO ENDODONTICO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO SIMILIAR AO SEALER OU SUPERIOR, FRASCO COM 8 GRAMAS DE PO, OU BISNAGA COM 9 GRAMAS DE RESINA, EMBALADO EM CAIXA COM KIT, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E FABRICANTE, RECOMENDACOES DE ARMAZENAMENTO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | KITS |
| 4 | CLOREXIDINA GEL 2% C/2 SERINGA – 3 GRAMAS CLORHEXIDINA GEL 2%: UM PRODUTO CUJO PRINCÍPIO ATIVO É O DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA. A CLOREXIDINA QUANDO EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES (0,12%) É UM AGENTE BACTERIOSTÁTICO E EM ALTA CONCENTRAÇÃO (2%) SE TRANSFORMA EM UM RÁPIDO AGENTE BACTERICIDA. A CLOREXIDINA AGE ATRAVÉS DA INTERAÇÃO ELETROSTÁTICA DE SUAS CARGAS POSITIVAS E NEGATIVAS NA PAREDE CELULAR DA BACTÉRIA, OCORRENDO RUPTURA DA MESMA, PRECIPITANDO O CITOPLASMA E CAUSANDO A MORTE DA BACTÉRIA. EMBALAGEM COM 2 SERINGAS DE 3G CADA. – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | UNIDADES |
| 5 | CONE SECUNDÁRIO (BS) 28MM C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO BS 28MM C/120 UNIDADES. CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | CAIXAS |
| 6 | CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 30 – 28 MM C/120 UNDADES CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 30 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO TIPO: CALIBRADO, MATERIAL: GUTA-PERCHA, COMPRIMENTO: 28MM, APRESENTAÇÃO: REFIL (TUBO). O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | CAIXAS |
| 7 | CONE DE GUTA PROTAPER (F1-F2-F3) 28MM C/60 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER (F1-F2-F3) 28MM C/60 UNIDADES. CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER UNIVERSAL PARA SISTEMA ROTATÓRIO. PONTAS COM 28MM DE COMPRIMENTO, EMBALAGENS COM 60 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | CAIXAS |
| 8 | CONE DE GUTA PRINCIPAL Nº 25 C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 25 – 28 MM C/ 120 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | CAIXAS |
| 9 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 15-40 C/ 120 UNIDADES CONE DE PAPEL ABSORVENTE 15-40 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO, TIPO ABSORVENTE, MATERIAL PAPEL, CALIBRE P, COMPRIMENTO 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | CAIXAS |
| 10 | CONE DE PAPEL PROTAPER SORTIDA (F1/F2/F3) C/72 UNIDADES CONE DE PAPEL PROTAPER SORTIDA (F1/F2/F3) C/72 UNIDADES. CONE DE PAPEL ABSORVENTE COM CONICIDADE VARIAVEL PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES APOS A INSTRUMENTACAO ROTATORIA COMPATIVEL COM SISTEMA PROTAPER UNIVERSAL. CONES A BASE DE PAPEL FILTRO (PAPEL DE SEDA), PRE- ESTERILIZADOS POR RAIOS GAMA. CONES COM 28 MM, EMBALAGEM COM 72 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | CAIXAS |
| 11 | CONE DE GUTA PERCHA Nº #20.06 C/ 60 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA INDICADA PARA PREPAROS AUTOMATIZADOS QUE TERMINEM COM INSTRUMENTOS DE CONICIDADE 06 E APRESENTAM PADRONIZAÇÃO ISO DE DIÂMETRO DE PONTA. EMBALAGEM COM 60 UNIDADES. 28MM. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 12 | EDTA TRISSODICO 17% - 20ML EDTA TRISSÓDICO LÍQUIDO 17% FRASCO COM 20ML – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | FRASCOS |
| 13 | ESPAÇADOR DIGITAL A20, B25, C30, D35 – COMP. 25MM CX C/4 UNIDADES ESPAÇADOR ENDODÔNTICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, TIPO DIGITAL, COMPRIMENTO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª SÉRIE, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO (A20, B25, C30, D35). – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 16 | CAIXAS |
| 14 | LENCOL DE BORRACHA 14CM X 14CM – C/ 26N MATERIAL P. ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TIPO: LENÇOL DE BORRACHA PRÉ-CORTADO, DIMENSÃO: CERCA DE 14CM X 14 CM, TIPO USO: USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. ESPESSURA MÉDIA OU GROSSA, TAMANHO ENTRE 13 CM X 13 CM A 15 X 15 CM. REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE E EMBALADOS EM INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 26 UNIDADES. – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | CAIXAS |
| 15 | CONE DE GUTA PERCHA Nº #25.06 C/ 60 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA INDICADA PARA PREPAROS AUTOMATIZADOS QUE TERMINEM COM INSTRUMENTOS DE CONICIDADE 06 E APRESENTAM PADRONIZAÇÃO ISO DE DIÂMETRO DE PONTA. EMBALAGEM COM 60 UNIDADES. 28MM. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 16 | CONE DE GUTA PERCHA Nº #35.04 C/ 60 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA INDICADA PARA PREPAROS AUTOMATIZADOS QUE TERMINEM COM INSTRUMENTOS DE CONICIDADE 04 E APRESENTAM PADRONIZAÇÃO ISO DE DIÂMETRO DE PONTA. EMBALAGEM COM 60 UNIDADES. 28MM. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 17 | CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 20 – 28 MM C/120 UNDADES CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 20 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO TIPO: CALIBRADO, MATERIAL: GUTA-PERCHA, COMPRIMENTO: 28MM, APRESENTAÇÃO: REFIL (TUBO). O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 18 | CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 35 – 28 MM C/120 UNDADES CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 35 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO TIPO: CALIBRADO, MATERIAL: GUTA-PERCHA, COMPRIMENTO: 28MM, APRESENTAÇÃO: REFIL (TUBO). O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | CAIXAS |
| 19 | CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 40 – 28 MM C/120 UNDADES CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 40 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO TIPO: CALIBRADO, MATERIAL: GUTA-PERCHA, COMPRIMENTO: 28MM, APRESENTAÇÃO: REFIL (TUBO). O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 20 | CONE DE GUTA PRINCIPAL 1º SÉRIE C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1ª SÉRIE Nº 15 AO 40 – 28 MM C/ 120 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | CAIXAS |
| 21 | CONE DE GUTA PRINCIPAL 2º SÉRIE C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 2ª SÉRIE Nº 45 AO 80 – 28 MM C/ 120 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | CAIXAS |
| 22 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 45-80 C/ 120 UNIDADES CONE DE PAPEL ABSORVENTE 45-80 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO, TIPO ABSORVENTE, MATERIAL PAPEL, CALIBRE P, COMPRIMENTO 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | CAIXAS |
| 23 | CONE SECUNDÁRIO (R-7) 28MM C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO R-7 28MM C/120 UNIDADES. CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | CAIXAS |
| 24 | CONE SECUNDÁRIO (R8) 28MM C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO R8 28MM C/120 UNIDADES. CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | CAIXAS |
| 25 | LIMA C-FILE Nº 06-08-10 – 25MM C /6 UNIDADES LIMA C-FILE Nº 06-08-10 – 25MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | CAIXAS |
| 26 | LIMA C-PILOT N° 6; 8; 10- COMPRIMENTO 25MM – CX 6/UNIDADES LIMA C-PILOT N° 6; 8; 10- COMPRIMENTO 25MM – CX 6/UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | CAIXAS |
| 27 | LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 – 25MM C /6 UNIDADES LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 – 25MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | CAIXAS |
| 28 | LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 – 21MM C /6 UNIDADES LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 – 21MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | CAIXAS |
| 29 | LIMA GLIDE PATH 25 MM DE COMPRIMENTO (#16/02) – COM 4 UNIDADES POR CAIXA LIMA ROTATÓRIA GLIDE PATH – EMBALAGEM COM 04 UNIDADES 16.02 DE 25MM. – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | CAIXAS |
| 30 | LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 21 MM LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 21 MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | CAIXAS |
| 31 | LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 25 MM LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 25 MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | CAIXAS |
| 32 | LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 31 MM LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 31 MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | CAIXAS |
| 33 | LIMA K-FLEX 15-40 – 21MM CX C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX 15-40 – 21MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | CAIXAS |
| 34 | LIMA K-FLEX 15-40 – 25MM CX C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX 15-40 – 25MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | CAIXAS |
| 35 | LIMA K-FLEX 15-40 – 31MM CX C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX 15-40 – 31MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | CAIXAS |
| 36 | LIMA K-FLEX 45-80 – 21MM CX C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX 45-80 – 21MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | CAIXAS |
| 37 | LIMA K-FLEX 45-80 – 25MM CX C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX 45-80 – 25MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | CAIXAS |
| 38 | LIMA K-FLEX Nº 6 – 21MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 6 – 21MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | CAIXAS |
| 39 | LIMA K-FLEX Nº 8 – 21MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 8 – 21MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | CAIXAS |
| 40 | LIMA K-FLEX Nº 10 – 21MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 10 – 21MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | CAIXAS |
| 41 | LIMA K-FLEX Nº 8 – 25MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 8 – 25MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | CAIXAS |
| 42 | LIMA K-FLEX Nº 10 – 25MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 10 – 25MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | CAIXAS |
| 43 | LIMA K-FLEX Nº 15 – 21MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 15 – 21MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | CAIXAS |
| 44 | LIMA K-FLEX Nº 15 – 25MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 15 – 25MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | CAIXAS |
| 45 | LIMA ORIFICE SHAPPER #17/08 - 19MM - CAIXA COM 4 UNIDADES. LIMA ROTATÓRIA ORIFICE SHAPPER- 17.08 19MM BLISTER C/ 4UN - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | CAIXAS |
| 46 | LIMA ROTATÓRIA F4 25MM CX C/6UN KIT LIMAS PROTAPER F4 -25MM, LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA DE NIQUEL-TITÂNIO, USADA NO MOTOR ENDODÔTICO, EMBALADAS EM BLISTERS COM 5 UNIDADES. CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | CAIXAS |
| 47 | LIMA ROTATÓRIA F5 25MM CX C/6UN KIT LIMAS PROTAPER F5 -25MM, LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA DE NIQUEL-TITÂNIO, USADA NO MOTOR ENDODÔTICO, EMBALADAS EM BLISTERS COM 5 UNIDADES. CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | CAIXAS |
| 48 | LIMAS MANUAIS SX, SL, SH, F1, F2, F3 KIT KIT LIMA MANUAL PROTAPER 25MM - KIT DE LIMA MANUAL UNIVERSAL DE 25MM (SX, S2, F1, F2, F3) FABRICADO EM NÍQUEL TITÂNIA TENDO MAIOR FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE CONICIDADES MÚLTIPLAS EM UM MESMO INSTRUMENTO.POSSUI ÂNGULOS HELICOIDAIS VARIÁVEIS.PERMITE QUE O SISTEMA TENHA APENAS 8 LIMAS (SENDO 2 DE PREPARO, 5 DE ACABAMENTO E 1 AUXILIAR). MAIOR FLEXIBILIDADE NA PONTA E MAIOR RESISTÊNCIA NA BASE DO INSTRUMENTO. KIT COM 6 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 49 | LIMAS SRF - SEQUENCE ROTARY FILE COM 25MM DE COMPRIMENTO -SORTIDAS (#15/04, #20/06, #25/06 E #35/04) LIMA ROTATÓRIA SRF SEQUENCE SORTIDO 25MM (#15/04, #20/06, #25/06 E #35/04) C/ 4 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 120 | KITS |
| 50 | PONTAS P/ ASPIRAÇAO E APLICAÇAO P/ENDODONTIA KIT C/100 UNIDADES KIT ENDODONTICO DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃOKIT COM 1 SERINGA 5ML, 1 NAVITIP 29G 25MM, 1 NAVITIP 29G 21MM, 1 CAPILLARY TIP 0,48 MM (0,019), 1 CAPILLARY TIP 0,36MM (0,014), 1 WHITE MAC TIP, 1 X LUER VACUUM E 1 ENDO-EZE IRRIGATOR TIP.KIT DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO. • SERINGA 5ML. - SERINGAS DESCARTAVEIS. • NAVITIP - PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS ODONTOLÓGICAS. • ENDOEZE IRRIGATOR - PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS ODONTOLÓGICAS. • LUER VACUUM - MATERIAL P/DESINFECCAO E OBTURACAO CANAL RADICULAR. • CAPILLARY - PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS ODONTOLÓGICAS. • WHITE MAC - PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS ODONTOLÓGICAS.MARCAS PRÉ APROVADAS: ULTRADENT, INDUSBELLO, ANGELUS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | KITS |
| 51 | REGUA MILIMETRADA METAL P/LIMAS RÉGUA - USO ODONTOLÓGICO, MODELO ENDODÔNTICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MILIMETRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SIMPLES, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 52 | PASTA SELANTE PARA CANAL 2,5 GRAMAS O CIMENTO, É UM SELANTE DE CANAL RADICULAR EM PASTA DE DOIS COMPONENTES À BASE DE RESINA EPÓXI-AMINA E IODOFORMIO. TEM PROPRIEDADES DE VEDAÇÃO DE LONGO PRAZO COM EXCELENTE ESTABILIDADE DIMENSIONAL. COM SUA ALTA RADIOPACIDADE, FACILITA SUA DIFERENCIAÇÃO COM A ESTRUTURA DENTAL. SUA PONTA INTRAORAL FACILITA A APLICAÇÃO, POIS É AJUSTÁVEL ÀS CONDIÇÕES ANATÔMICAS DO CANAL RADICULAR. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SERINGA DUPLA DE 15 GRAMAS; 20 PONTAS APLICADORAS; TEMPO DE TRABALHO E DE PRESA: O TEMPO DE TRABALHO É DE 4 HORAS A 23°C E O TEMPO DE PRESA É DE 24 HORAS A 37°C; RADIOPACO; MISTURA CONTROLADA E HOMOGÊNEA DE AMBAS AS PASTAS; COLOCAÇÃO DIRETA E PRECISA NO CANAL RADICULAR; PONTA INTRAORAL AJUSTÁVEL; PROPRIEDADES AUTOADESIVAS; GRANDE ESTABILIDADE DIMENSIONAL; PROPRIEDADES DE SELAMENTO DE LONGA DURAÇÃO; - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | CAIXAS |
| 53 | SONDA EXPLORADORA NO. 47 TIPO SONDA P/ENDODONTIA SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO EXPLORADORA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ENDODONTIA, MODELO Nº 47, TIPO CABO CABO MACIÇO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 12 | UNIDADES |
| 54 | TESTE DE VITALIDADE SPRAY 200ML (-50ºC.) SPRAY TESTE DE VITALIDADE 200 ML, GÁS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO CILINDRO DESCARTÁVEL, ELEMENTO BÁSICO PROPANO/BUTANO. GÁS SPRAY -50º C. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 200 ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 55 | TAMBOREL ALUMINIO TAMBOREL PARA ENDODONTIA EM ALUMINIO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 8 | UNIDADES |
| LOTE 09 – EPI |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | AVENTAL DE CHUMBO “PB” BORRACHA C/ PROTETOR TIREOIDE – (76CMX60CM) AVENTAL ODONTOLÓGICO PLUMBÍFERO PARA USO EM PACIENTES COM REGISTRO ANVISA. CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, TECIDO ESPECIAL LAVÁVEL. FECHAMENTO EM VELCRO NO PROTETOR DE TIREÓIDE. TAMANHO: 100X60 CM. PESO: 3,100KG. EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE: 0,25MM (PB). COR: AZUL MARINHO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 1 | UNIDADE |
| 2 | BABADOR DESCARTÁVEL IMPERMERMEAVEL (AZUL/BCO/SORT.) C/100 UNIDADES 33,5CMX47CM BABADOR IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM DUAS CAMADAS, UMA DE PAPEL (CELULOSE 100% VIRGEM) E UMA DE PLÁSTICO (ATÓXICO). USO DESCARTÁVEL DIMENSÕES: 33,5 CM X 47 CM APROXIMADAMENTE. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | PACOTES |
| 3 | COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES 13 LITROS COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES 13 LITROS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 30 | UNIDADES |
| 4 | KIT EPI COMPLETO P/IMPLANTE BRANCO ESTERIL GR.40/M2 KIT ESTÉRIL 40 GRAMAS/M2 IMPLANTE - USADO EM CIRURGIAS E OUTRAS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DO CIRURGIÃO E DO PACIENTE; KIT 40 GRAMAS; EMBALAGEM COM 02 AVENTAIS, 02 TOALHAS DE MÃO, 02 MÁSCARAS TRIPLA COM ELÁSTICO, 02 TOUCAS, 02 PARES DE SAPATILHA PRO-PÉ, 01 CAMPO DE BANCADA (1,20MX50CM), 02 CAMPOS DE MESA (70X70CM), 01 CAPA DE CADEIRA (2,10X0,90), 02 PROTETORES DE SUGADORES, 01 CAMPO FENESTRADO (70CMX1,20M) E 01 PROTETOR DE REFLETOR; COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | KITS |
| 5 | LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL NITRILICA TAMANHO MÉDIO C/ 100 UNIDADES LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL NITRILICA TAMANHO MÉDIO C/ 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILICA, CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | CAIXAS |
| 6 | LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL NITRILICA TAMANHO PP C/ 100 UNIDADES LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL NITRILICA TAMANHO PP C/ 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILICA, CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | CAIXAS |
| 7 | LUVA NÃO TALCADA TAMANHO MÉDIO - CAIXA C/100 UNIDADES. LUVA NÃO TALCADA SIMPLES CAIXA C/100 UNIDADES - NÃO ESTERIL, EM LATEX, NÃO TALCADA, LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, ATÓXICA, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, SEM TALCO, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES DE LUVAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | CAIXAS |
| 8 | LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL VINIL TAMANHO PEQUENO - C/100 UNIDADES. LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA - VINIL/ PVC, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO - P, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CAIXA COM C/ 100 UNIDADES DE LUVAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | CAIXAS |
| 9 | LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL VINIL TAMANHO MEDIO - C/100 UNIDADES. LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA - VINIL/ PVC, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIA - M, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CAIXA COM C/ 100 UNIDADES DE LUVAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | CAIXAS |
| 10 | LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL VINIL TAMANHO PP - C/100 UNIDADES. LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA - VINIL/ PVC, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO-PEQUENO - PP, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CAIXA COM C/ 100 UNIDADES DE LUVAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | CAIXAS |
| 11 | LUVA ESTÉRIL Nº 6.0 LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX (PAR), SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, APRESENTAÇÃO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, TAMANHO 6.0 EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | PARES |
| 12 | LUVA PLASTICA NAO ESTERIL PCT C/100 UNIDADES LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL - TAMANHO ÚNICO, COMPOSIÇÃO: 100% POLIETILENO, MULTIUSO, NÃO ESTERILIZADA, ATÓXICA, AMBIDESTRA, TRANSPARENTE RESISTENTE, PACOTES COM 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 500 | PACOTES |
| 13 | MASCARA N95 MASCARA N95 SEM VÁLVULA - NÃO ESTÉRIL; FABRICADA EM NÃO TECIDO; POSSUI 6 CAMADAS; COR BRANCA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO, PRODUTO EMBALADO E ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 5 UNIDADES. INFORMAÇÕES IMPRESSAS NA CAIXA: COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, REGISTRO ANVISA. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | UNIDADES |
| 14 | OCULOS LARANJA ANTI-EMBACANTE P/APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR OCULOS DE PROTECAO. COR DA LENTE LARANJA. COM LENTES ANTIEMBACANTE - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 15 | OCULOS REGULAVEL PRETO COMUM PROTETOR OCULOS PARA PROTEÇAO PROFISSIONAL, ANTIEMBAÇANTE, PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, FORMATO ANATOMICO, COM POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇAO NUM ANGULO DE 120 GRAUS, LAVAVEL E PASSIVEL DE DESINFECÇAO QUIMICA. TAMANHOS: 54 A 58 MM. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| LOTE 10 - CIRURGIA |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | AGULHA DESC CURTA 2G CX C/100 UNIDADES - GENGIVAL (OXIDO ETILENO) AGULHA CURTA - CAIXA C 100 UNIDADES - AGULHA GENGIVAL COM 25 MM ODONTOLÓGICA 30G CURTA, COM PADRÃO INTERNACIONAL DE COMPR. DE CÂNULAS, SILICONIZADA E ESTERELIZADAS COM OXIDO DE ETILENO, AÇO INOX, BISEL TRIPO, CX C 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 120 | CAIXAS |
| 2 | AGULHA DESC EXTRA CURTA 30G CX C/100 UNIDADES – GENGIVAL (OXIDO ETILENO) AGULHA GENGIVAL: AGULHA 30G EXTRA CURTA APROXIMADAMENTE 15 MM. TRIBISELADA E COMPOSTA POR AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO GRAU CIRÚRGICO, A AGULHA PROPORCIONA MAIOR FLEXIBILIDADE E MENOR RISCO DE RUPTURA. MAIOR DIÂMETRO INTERNO, FAZENDO COM QUE SE UTILIZE MENOS ESFORÇO E PRESSÃO DURANTE A APLICAÇÃO, DIMINUINDO A DOR PARA O PACIENTE. CX C/ 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | CAIXAS |
| 3 | AGULHA DESC LONGA 2G CX C/100 UNIDADES – GENGIVAL (OXIDO ETILENO) AGULHA GENGIVAL LONGA 27G, CINZA, ESTÉRIL, CÂNULA SILICONIZADA E ADEQUADAMENTE FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA E APIROGÊNICA, CALIBRE 0,40MM, BISEL TRIFACETADO, ACONDICIONAMENTO INDIVIDUAL, FRISOS INTERNOS NO CANHÃO, FIXAÇÃO REFORÇADA DA CÂNULA AO CANHÃO, CÂNULA PAREDE FINA COM LUBRIFICANTES ESPECIAIS. TAMANHO DA AGULHA DE APROXIMADAMENTE 30 MM. CX C/100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 120 | CAIXAS |
| 4 | ALMOTOLIA 250ML (MARROM / TRANSPARENTE) ALMOTOLIA, TRANSPARENTE OU MARROM, 250ML - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 5 | CAMPO CIRURGICO 70CMX70CM FENESTRADO ESTÉRIL CAMPO CIRURGICO 70CMX70CM FENESTRADO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | PACOTES |
| 6 | CAMPO CIRURGICO 70CMX70CM SEM FENESTRADO ESTÉRIL CAMPO CIRURGICO 70CMX70CM SEM FENESTRADO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 200 | PACOTES |
| 7 | CIMENTO CIRURGICO (PÓ 50 GRAMAS E LÍQUIDO 20ML) CIMENTO CIRURGICO PO E LIQUIDO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 4 | KITS |
| 8 | LÂMINA P/ BISTURI Nº 15C EM ACO CARBONO - CX C/ 100 UNIDADES LÂMINA TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 9 | DRENO DE PENROSE Nº 2 – 19MM DRENO - DRENO DE PENROSE - Nº 2 - 19 MM; FABRICADO EM LÁTEX; LUBRIFICADO COM PÓ - BIO ABSORVÍVEL; NÃO ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; USO ÚNICO; BIO COMPATÍVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA E EXCELENTE FLEXIBILIDADE; ANTIALÉRGICAS, ANTI FUNGO, ANTIADERENTE; EVITA SUA COLABAÇÃO E A INTERRUPÇÃO DO FLUXO DA DRENAGEM; EMBALAGEM PRIMÁRIA CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; Nº DO LOTE; REGISTRO NA ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE; BPF; EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS ACIMA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 12 | UNIDADES |
| 10 | FIBRINA DE COLÁGENO C/10 UNIDADE EM ESPONJAS FIBRINA DE COLÁGENO C/10 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTÉREIS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | CAIXAS |
| 11 | FIO DE SUTURA NYLON C/24 UNIDADES 4-0 C/AG 1.5 (1/2") FIO SUTURA NYLON 4-0 CX C/ 24UN - FIO PARA SUTURA NYLON 4.0 TAMANHO DO FIO: 45CM CTI: 1/2 CIRC. TRG. 1,5 CM - CLASSE 2 ESTÉRIL CUTICULAR MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO - REGISTRO ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | CAIXAS |
| 12 | FIO DE SUTURA SEDA C/ 24 UNIDADES - (3-0) C/AG 1.7 CM (1/2") FIO DE SUTURA DE SEDA TRANÇADO N° 3-0 MONTADO C/ 45CM DE COMPRIMENTO, 1/2 CIRC, TRG 1,7 CM - CLASSE 2 ESTÉRIL - MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO - REGISTRO ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | CAIXAS |
| 13 | FIO DE SUTURA VICRYL C/12 UNIDADES 4-0 C/AG 1,6 CM FIO DE POLIGALACTINA 910 N° 4-0 MONTADO C/ 45CM DE COMPRIMENTO, 1/2 CIRC, TRG 1,6 CM - CLASSE 2 ESTÉRIL - MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO - REGISTRO ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 8 | CAIXAS |
| 14 | SERINGA LUER-LOOK DE VIDRO DE 5ML SERINGAS DE VIDRO - SERINGA LUER - LOCK VIDRO DE 5ML SERINGA LUER DE VIDRO 5ML (PONTA METÁLICA) - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 15 | AGULHA P/ IRRIGACAO 0,45 X 13 - 26G CX 100 UN (OXIDO ETILENO) AGULHA P/ IRRIGACAO 0,45 X 13 - 26G CX 100 UN (OXIDO ETILENO), COM PADRÃO INTERNACIONAL DE COMPR. DE CÂNULAS, SILICONIZADA E ESTERELIZADAS COM OXIDO DE ETILENO, AÇO INOX, BISEL TRIPO, CX C 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | CAIXAS |
| 16 | BROCA CARBIDE Nº 702 – 25 MM ALTA ROTAÇÃO (FG) BROCA CARBIDE Nº 702 – 25 MM ALTA ROTAÇÃO (FG), AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 25MM. INDICADA PARA ODONTOSSEÇÃO. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 120 | UNIDADES |
| LOTE 11 - ANESTESIA |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | ANESTESICO CLORIDRATO DE ARTICAINE 4% EPENEFRINA C/ADRENALINA 1:100.000 C/50 UNIDADES ISENTO METIL-PARA-BENO ANESTÉSICO ARTICAINA- SOLUÇAO ESTÉRIL INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE ARTICAINA 4% (40MG/ML) COM EPINEFRINA 1:100.000, (10,0 UG/ML), ACONDICIONADOS EM TUBETES DE VIDRO COM 1,8ML CADA. - ISENTO METILPARABENO- CX COM 50 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | CAIXAS |
| 2 | ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% CX C/50 UNIDADES C/EPINEFRINA 1:100.000 ISENTO METIL-PARA-BENO ANESTÉSICO LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% + EPINEFRINA - 1:100.000 - O ANESTÉSICO COMPOSTO POR LIDOCAÍNA COM EPINEFRINA. USO ADULTO E PEDIÁTRICO EXCLUSIVO PARA USO ODONTOLÓGICO. CAIXA COM 50 UNIDADES - ACONDICIONADOS EM TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML - ISENTO METILPARABENO. CAIXA COM 50 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 250 | CAIXAS |
| 3 | ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/VASO C/50 UNIDADES DE 1,8ML ANESTESICO - CLORIDRATO LIDOCAINA 2% S/VASO – TUBETE 1,8ML, EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE VIDRO - ISENTO METILPARABENO CX COM 50 UNIDADES- O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | CAIXAS |
| 4 | ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% C/ADRENALINA (EPINEFRINA 1.100.000) ANESTÉSICO MEPIVACAINA COM VASO-SOLUÇAO ESTÉRIL INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% (20MG/ML) + EPINEFRINA 1:100.000 (10UG/ML), ACONDICIONADOS EM TUBETES DE VIDRO COM 1,8ML CADA. CX COM 50 UNIDADES. - ISENTO METILPARABENO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 150 | CAIXAS |
| 5 | ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% S/VASO CX C/ 50 UNIDADES ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% SEM VASO (C/50) - TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML - ISENTO METILPARABENO. CX COM 50 UNIDADES- O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | CAIXAS |
| 6 | ANESTESICO CITOCAINA 3% CX C/ 50 UNIDADES (CLORIDRATO DE PRILOCAINA C/ FELIPRESSINA) ANESTESICO CITOCAINA 3% X 1,8 ML COM VASO CONSTRITOR A BASE DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% E FELIPRESSINA (OCTAPRESSIN)0,03 UL/ML, SOLUCAO INJETAVEL. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML - ACONDICIONADOS EM TUBETES DE VIDRO - ISENTO METILPARABENO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 60 | CAIXAS |
| 7 | ANESTESICO TOPICO BENZOCAÍNA 20% C/ 12 GRAMAS SABOR MENTA/T.FRUTTI ANESTESICO TOPICO GEL - POTE COM 12 GRAMAS - BENZOCAÍNA 20% - SABOR MENTA/TUTTI-FRUTTI - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 150 | UNIDADES |
| 8 | ANESTESICO SPRAY (LIDOCAINA) 10% - 50ML ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 10% SPRAY. FRASCO NEBULIZADOR COM 50 ML - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | UNIDADES |
| LOTE 12 – SANEANTES |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | ACIDO PERACETICO 0,2% - 1000 ML ÁCIDO PERACÉTICO, DOSAGEM MÍNIMO DE 0,2%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 10 | UNIDADES |
| 2 | ALCOOL IODADO 0,1% 1000ML (ANTI-SEPTICO) - 1000 ML IODO, CONCENTRAÇÃO 0,1 %, FORMA FARMACÊUTICA EM SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO A 50% V/VO PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 3 | DESINFETANTE QUATERNÁRIOS DE AMÔNIO E BIGUANIDAS – 5000ML DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIOS DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVOASSOCIADO À BIGUANIDA (PHMB), TEOR ATIVO 20,57% P/P + 0,9% P/P, FORMA FÍSICASOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADAO PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | GALÕES |
| 4 | ENXAGUATORIO BUCAL CLORHEXIDINA 0,12% - 2 LITROS S /ALCOOL DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA PARA BOCHECHO 0,12% - 2 LITROS. ENXAGUATÓRIO BUCAL QUE AUXILIA NA ELIMINAÇÃO DOS GERMES CAUSADORES DE PLACA BACTERIANA, GENGIVITE E MAU HÁLITO SABOR MENTA. VÁLVULA TIPO PUMP. ANTISSÉPTICO 0,12%. SEM ÁLCOOL. ANTISSÉPTICOPARA OS MICROORGANISMOS GRAM POSITIVOS E NEGATIVOS E PARA ALGUMAS LEVEDURAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 100 | LITROS |
| 5 | LIQUIDO DE DAKIN 1000ML – 0,5% HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR DE 0,5% DE CLORO ATIVO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 50 | FRASCOS |
| 6 | SODA CLORADA - 1000 ML – 2,5% HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO DE 2,5% DE CLORO ATIVO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 80 | FRASCOS |
| 7 | SODA DP. CLORADA – 1000ML – 5% SODA CLORADA HIPOCLORITO DE SÓDIO 5% A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO SOLUÇÃO A 5%, ALTAMENTE BACTERICIDA UTILIZADO COMO SUBSTÂNCIA QUÍMICA AUXILIAR DE USO ENDODÔNTICO NA FASE DE PREPARO DO CANAL RADICULAR, PROMOVENDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS CANAIS RADICULARES. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM APROXIMADAMENTE 1 LITRO. PADRÃO DE QUALIDADE: IODONTOSUL, RIOQUÍMICA OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADEO PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A12(MESES). | 40 | FRASCOS |
| 8 | SOLUÇÃO HIGIENIZADORA DIGLUCONATO CLOREXIDINA 0,2% - 1000 ML CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO: 0,2%, FORMA FARMACÊUTICA: COLUTÓRIO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 20 | UNIDADES |
| 9 | SOLUCAO DE MILTON - 1000 ML – 1,0% SOLUÇÃO DE MILTON 1,0% FRASCO DE 1 LITRO (HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1,0%) O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). | 40 | UNIDADES |
| LOTE 13 - INSTRUMENTAIS |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QTE | MEDIDA |
| 1 | ABRIDOR DE BOCA MOLT/ORINGER ABRIDOR DE BOCA MOLT ADULTO, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TRAVA, AISI 420, AUTOLAVÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 4 | UNIDADES |
| 2 | AFASTADOR FARABEUF ADULTO AFASTADOR FARABEUF ADULTO GRANDE (PAR) 20X180MM AFASTADOR FARABEUF ADULTO GRANDE 20MMX180MM (PAR) - INSTRUMENTO CIRÚRGICO UTILIZADO PARA AFASTAR PELE, SUBCUTÂNEO E MÚSCULOS SUPERFICIAIS. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 10 | UNIDADES |
| 3 | AFASTADOR MINESSOTA AFASTADOR MINESSOTA AÇO INOXIDAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 10 | UNIDADES |
| 4 | ALAVANCA APICAL INFANTIL 301/302/303 C/3PCS ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: APICAL. C/ 3 PEÇAS - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 12 | JOGOS |
| 5 | ALAVANCA HEINDERBRINK KIT C/3 (DIRETA/ESQUERDA/RETA) ALAVANCA HEINDERBRINK, KIT EM AÇO INOXIDÁVEL CONTENDO 3 PEÇAS (RETA, DIREITA E ESQUERDA) – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 12 | KITS |
| 6 | ALAVANCA SELDIN ADULTO 2-1L-1R C/ 3 PCS ALAVANCA SELDIN, JOGO ADULTO COM 3 PEÇAS, MATERIAL: AÇO INOX – AUTOCLAVAVEL, CABO OCO. EMBALAGEM COM 03 ITENS, SENDO: 01 SELDIN 1R; 01 SELDIN 02; 01 SELDIN 1L. COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO IMPRESSOS NA EMBALAGEM. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 8 | KITS |
| 7 | ALICATE AINSWHORT (PERFURADOR) PERFURADOR AINSWORTH. APLICAÇÃO: ODONTOLOGIA, ISOLAMENTO ABSOLUTO. CARACTERÍSTICAS: ALICATE PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA AINSWORTH PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO NA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE: NÃO SE APLICA. FORMA DE APRESENTAÇÃO: UNIDADE. UNIDADE DE ESTOQUE UNIDADE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE TIPO: QUINELATO, SSWHITE, GOLGRAN OU QUALIDADE SUPERIOR - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 12 | UNIDADES |
| 8 | ALICATE DE CORTE DISTAL MÉDIO ALICATE, TIPO: DE CORTE FIO DISTAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TRADICIONAL, – AUTOCLAVAVEL APLICAÇÃO: ORTODONTIA, DETALHE: PARA FIOS ATÉ 0,21 X 0,25 MM - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 10 | UNIDADES |
| 9 | ALICATE PALMER (PINCA P/ GRAMPO) PORTA GRAMPO (PINÇA DE PALMER) – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 10 | UNIDADES |
| 10 | ALVEOLOTOMO PINCA GOIVA T. LUER CURVO ALVEOLÓTOMO EM AÇO INOX; ALVEOLÓTOMO CURVO, PINÇA GOIVA UTILIZADO PARA APARAR TECIDOS FIBROSOS OU PEQUENAS ESPÍCULAS ÓSSEAS E CORREÇÕES EM REBORDO DE TECIDO ÓSSEO, TAMANHO 16 CM – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 10 | UNIDADES |
| 11 | APLICADOR DE DYCAL SIMPLES APLICADOR ODONTOLÓGICO APLICAÇÃO: P/ CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL – AUTOCLAVAVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO LONGO, DUPLO TIPO PONTA: PONTA ANGULADA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO HASTE FIXA, TIPO USO REUTILIZÁVEL, APLICAÇÃO PARA DYCAL/ MATERIAL FORRADOR DENTÁRIO. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 20 | UNIDADES |
| 12 | BANDEJA EM AÇO INOX 22 X 12 X 1,5 CM 0,5MM BANDEJA INOX 22X12X1,5 CM BANDEJA EM ACO INOX, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 22 X 12 X 1,5 CM – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 60 | UNIDADES |
| 13 | CABO P/ BISTURI N.3 CABO PARA BISTURI Nº 3 - PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. – AUTOCLAVAVEL - APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS ABNT, E GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCAS DE REFERÊNCIA: GOLGRAN/DUFLEX/INDUSBELLO. PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 20 | UNIDADES |
| 14 | CABO P/ ESPELHO INOX Nº 5 ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO PLANO, TAMANHO Nº 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 300 | UNIDADES |
| 15 | CANULA DE ASPIRAÇÃO PARA AGULHAS DE ASPIRAÇÃO ENDODONTICA (INTERMEDIÁRIO) CÂNULA RETA, EM AÇO INOXIDÁVEL, "INTERMEDIÁRIO", PARA ASPIRAÇÃO EM TRATAMENTO ENDODÔNTICO, INDICADA PARA USO COM AGULHAS HIPODÉRMICAS, COM SISTEMA LUER LOCK. – AUTOCLAVAVEL. SUGESTÃO DE MARCA COMERCIAL KONNEN, DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 30 | UNIDADES |
| 16 | CANULA DE SUCÇAO FRAZIER 2MM CANULA DE SUCÇÃO FRAZIER 19 CM / 2MM- CONFECCIONADA EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL E INDICADA PARA A ASPIRAÇÃO DE SANGUE E SECREÇÕES EM CIRURGIA. – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 30 | UNIDADES |
| 17 | ESCAVADOR N. (11,5) ESCAVADOR Nº 11,5 - ESCAVADOR DE DENTINA EM INOXIDÁVEL AISI 420, CABO OCO COM DUPLAS PONTAS – AUTOCLAVAVEL. PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 300 | UNIDADES |
| 18 | ESPATULA METAL N - 70 ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL – AUTOCLAVAVEL, MODELO NÚMERO 70 TIPO USO MANIPULAÇÃO - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 20 | UNIDADES |
| 19 | ESPATULA METAL (24) ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL – AUTOCLAVAVEL, MODELO N 24, TIPO USO MANIPULAÇÃO - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 20 | UNIDADES |
| 20 | ESPATULA P/RESINA COMPOSTA ESPATULA PARA RESINA N.1: ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL– AUTOCLAVAVEL COM PONTAS EM TITÂNIO, MODELO: Nº 01, TIPO USO: PARA APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C, SILICONE, ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 20 | UNIDADES |
| 21 | ESPATULA TITANIO TIPO TOMPSON N. 6 ESPATULA TITANIO TIPO TOMPSON Nº 6 - ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO – AUTOCLAVAVEL, MODELO Nº 6, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL. PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 40 | UNIDADES |
| 22 | ESPELHO – N.3 PLANO ESPELHO BUCAL PLANO Nº 3 SEM CABO – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 120 | UNIDADES |
| 23 | ESPELHO – N.5 PLANO ESPELHO CLÍNICO BUCAL DE PLÁSTICO PLANO Nº 5 - ESPELHO CLÍNICO BUCAL DE PLÁSTICO PLANO N 5 ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE NA COR AZUL. MARCAS DE REFERÊNCIA: SSWHITE/GOLGRAN - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 500 | UNIDADES |
| 24 | ESPELHO – PRIMEIRO PLANO N.5 ESPELHO BUCAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO: 1º PLANO, TAMANHO: Nº 5, USO: ENCAIXE UNIVERSAL, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 150 | UNIDADES |
| 25 | EXPLORADOR NOS.5 SONDA EXPLORADORA DE AÇO INOX Nº5 - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 400 | UNIDADES |
| 26 | LIMA PARA OSSO N 11 LIMA PRA OSSO 11 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO PRODUZIDO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADO PARA ALISAMENTO FINAL DO OSSO. MARCAS INDICADAS COMO REFERÊNCIA PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS LICITANTES: GOLGRAN OU QUINELATO. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 12 | UNIDADES |
| 27 | PINCA CLINICA P/ ALGODAO C/PINO 317 PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, AUTOCLAVÁVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 300 | UNIDADES |
| 28 | PINCA MULLER P/CARBONO PINCA MULLER P/ CARBONO - AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 10 | UNIDADES |
| 29 | PORTA AGULHAS MATHIEU 14CM PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 40 | UNIDADES |
| 30 | PORTA ALGODAO LIMPO PORTA-ALGODÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LIMPO, ALTURA 10 CM, DIÂMETRO 8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: PORTA-ALGODÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LIMPO, ALTURA 10 CM, DIÂMETRO 8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEÁVEL – AUTOCLAVAVEL. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 20 | UNIDADES |
| 31 | SERINGA CARPULE DOBRAVEL C/REFLUXO SERINGA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE 1,80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETROCARGA, TIPO CARPULE, APLICAÇÃO REFLUXO TRADICIONAL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 32 | UNIDADES |
| 32 | SINDESMOTOMO SINDESMÓTOMO N.1, AÇO INOX, OITAVADO, AUTOCLAVÁVEL. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | 20 | UNIDADES |

- Modo de disputa

Aberto

- Haverá antecipação da habilitação?

☐ Sim, rito com habilitação antecipada         ☒ Não, rito procedimental comum

- Benefícios para Micro e Pequenas Empresas - MPE

Desempate ficto, prazo para regularidade fiscal e direito de preferência

É de conhecimento que benefícios concedidos às microempresas e empresas de pequeno porte é a regra dos casos de licitações com valor estimado acima R$ 80.000,00, de acordo com o Arts. 47 e 48 da Lei Complementar 123/2006. Mas, existem algumas exceções que podem ser avocadas pela Administração, desde que apresente as devidas justificativas, pois o tratamento diferenciado resulta de expressa disposição constitucional (CR/88m Art. 170, IX), pois isso, em caso de exceção, deve haver os esclarecimentos pertinentes pela não exclusividade ou a utilização de cota reservada.

Nesse sentido, o Art. 49 da Lei Complementar nº 123/06, prevê a não utilização do que dispõe os artigos 47 e 48, quando não houver o mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório (Art. 49, II da LC 123/2006). E ao interpretar os dispositivos de forma conjunta, é possível concluir que, em não havendo ao menos 03 (três) fornecedores nas condições de ME ou EPP aptos a cumprir as condições editalícias, a Administração poderá aplicar as regras excludentes previstas no Art. 49, II da Lei Complementar nº 123/2006, com permissão dos demais fornecedores.

Há que registrar que o Município de Sertãozinho não dispõe de sistema, ferramentas ou outro dispositivo legal que identifique de forma firme e segura que comprove a existência de fornecedores na condição de ME ou EPP sediadas no local ou regionalmente, que atendam todas as condições do instrumento convocatório.

Em licitações anteriores para aquisição de insumos do setor odontológico, quando foi aplicada a utilização da cota reservada, houve vários prejuízos à Administração, visto que várias empresas (que não eram microempresas ou empresas de pequeno porte) do ramo não podiam sequer oferecer propostas para os itens de exclusividade, e em diversas situações onde várias empresas na condição de ME ou EPP, que venceram muitos itens, não possuíam a capacidade de efetuar as entregas; quando o fizeram em algumas situações com grande demora no fornecimento; preços não competitivos e ainda, reiterados pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro.

Referidos motivos impactaram negativamente no fornecimento dos insumos aos pacientes da rede pública municipal de saúde, pois a prefeitura havia realizado o devido processo licitatório com as respectivas contratações, mas muitas empresas não efetuavam as entregas por diversos motivos, e isso, prejudicou sensivelmente o atendimento a quem necessitava dos insumos odontológicos em tratamentos indispensáveis para saúde bucal.

No presente caso, de aquisição de insumos odontológicos para suprir as necessidades da rede básica de saúde pública da municipalidade, acaba sendo temerária caso haja a previsão da cota reservada para ME ou EPP, em razão dos motivos acima expostos, além de restringir sobremaneira a competitividade do certame.

Ao adotar o desempate ficto, possibilitamos uma ampla concorrência, visando a obtenção da proposta mais vantajosa, permanecendo o benefício de preferência a Micro e Pequenas Empresas.

Assim, solicitamos que o certame não preveja a cota reservada para ME ou EPP, diante dos motivos acima elencados, sob pena de ensejar prejuízo à Administração e aos diversos pacientes da rede pública municipal de saúde por se tratar de materiais indispensáveis nos diversos tratamentos de saúde.

- Exigências específicas para a fase de proposta

☒ Existem exigências específicas        ☐ Não se aplica o item

- Exigência de documento junto com a proposta:

- Registro do Medicamento emitido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

A empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar, após a fase de lances, deverá anexar na plataforma eletrônica da BLL o registro da ANVISA e/ou documentação técnica, conforme os lotes/itens que requeiram os referidos documentos, para que possa ser realizada a análise técnica do item ofertado.

O registro é obrigatório e tem como finalidade garantir a qualidade, a eficácia e a segurança dos materiais, evitando riscos à saúde dos profissionais e pacientes.

Assim, deve ser verificada a regularização de cada item, em conformidade com a legislação sanitária vigente.

- Há necessidade de amostra para o julgamento das propostas?

☐ Sim      ☒ Não

- Exigências específicas para a fase de habilitação

☒ Existem exigências específicas        ☐ Não se aplica o item

- Qualificação econômico-financeira:

Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, conforme art. 69, II, da Lei nº 14.133/21.

A qualificação econômico-financeira é um requisito fundamental e de fácil obtenção, utilizado para verificar a saúde financeira mínima da empresa contratada.

- Inscrição em entidade profissional

☐ Sim      ☒ Não

- Será exigido atestado de capacidade técnico-operacional?

☐ Sim      ☒ Não

- Será admitida a utilização por atestado do subcontratado?

☐ Sim      ☒ Não

- Os atestados de capacidade técnico-operacional podem ser substituídos por outras provas hábeis?

☐ Sim       ☒Não

- Exigência de atestado de capacidade técnico-profissional

☐ Sim      ☒Não

- Os atestados de capacidade técnico-profissional podem ser substituídos por outras provas hábeis?

☐ Sim   ☒ Não

- Há outro requisito previsto em lei especial?

☒ Sim       ☐Não

- Certificado ou Alvará Sanitário ou documento equivalente emitido pelo órgão competente que comprove, conforme aplicável, que a empresa armazenadora e/ou distribuidora foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, ou pelo Serviço de Inspeção Federal ou Estadual ou Municipal do Setor de Agricultura no prazo estabelecido oficialmente, demonstrando que está apta para o seu funcionamento regular.

A exigência acima está fundamentada na Constituição Federal/1988, art. 6º; no Decreto-Lei nº 986/1969, art. 46 e Lei nº 6437/1977, art. 10.

- Será vedada a participação de consórcios?

☐ Sim       ☒ Não

- Infrações e penalidades no certame

Ao licitante infrator poderá ser aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar, nos termos da tabela:

| INFRAÇÃO COMETIDA | PENALIDADE | PRAZO |
| --- | --- | --- |
| Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, mesmo após a possibilidade de saneamento | Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Sertãozinho | seis meses |
| Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado | Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Sertãozinho | seis meses |
| Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta | Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Sertãozinho | seis meses |
| Apresentar recursos manifestamente protelatórios | Impedimento de licitar ou contratar com o Município de Sertãozinho | seis meses |
| Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a seleção do fornecedor | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e seis meses |
| Fraudar a seleção do fornecedor | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e seis meses |
| Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e seis meses |
| Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da seleção do fornecedor | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e seis meses |
| Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 | Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com todos os entes federativos | 4 anos e seis meses |

- É UMA CONTRATAÇÃO SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS?

☐ Sistema de Registro de Preços     ☒  Contratação tradicional

- É UMA OBRA OU SERVIÇO DE ENGENHARIA?

☐ Sim      ☒ Não

- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

- Valor máximo total da contratação:

O valor estimado para a aquisição dos materiais de consumo odontológico, é de R$ 712.036,68 (Setecentos e Doze Mil, Trinta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos) com base na pesquisa no Banco de Preços.

- Data da conclusão da formação de preço:

4 de fevereiro de 2026.

Justifica-se a data de 04 de fevereiro de 2026 como conclusão da formação de preços, considerando que as pesquisas já vinham sendo realizadas com antecedência, em razão de o pregão do exercício anterior não ter sido concluído, em virtude da insuficiência de tempo hábil para finalização do procedimento licitatório dentro do respectivo exercício.

- O preço de referência será sigiloso no processo?

☐ Sim      ☒ Não

- Previsão orçamentária para a contratação

Existe previsão orçamentária

- Rubrica orçamentária para a contratação

Dotação Orçamentária: 1155 – Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 – Vínculo: 01.310.0000

- APROVAÇÃO

Sertãozinho - SP, 9 de fevereiro de 2026

Gustavo Luís Maciel de Lima

Coordenador de área

Renan Ramos Urizzi

Secretário Municipal da Saúde

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2026

PROCESSO Nº 094/2026

ANEXO II

# MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO COMPLETO:         TELEFONE:               E-MAIL INSTITUCIONAL:

| Objeto licitado – Lote 01 - Prevenção |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd. | Unid | Marca | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 200 | UN |  | CARIOSTATICO 30% 5ML CARIOSTÁTICO, SOLUÇÃO DE DIAMINO FLUORETO DE PRATA A 30% EM MEIO AMONIACAL, FRASCO COM 5ML. COM REGISTRO NA ANVISA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 2 | 5000 | TB |  | CREME DENTAL COM FLÚOR – 50 GRAMAS DENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM), TIPO ADULTO, CAPACIDADE 50 GRAMAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 3 | 2000 | UN |  | ESCOVA DENTAL - ADULTO S/PROTETOR DE CERDAS COLORIDA MACIA ESCOVA DENTAL ADULTO, CERDAS DE NYLON MACIAS, COM 04 (QUATRO) FILEIRAS DE TUFOS NO MÍNIMO, COM NO MÍNIMO 34 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS, ESCOVA COMPACTA, CABO OPACO, ANATÔMICO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 17 CM DE COMPRIMENTO. A ESCOVA DEVE CONTER A MARCA IMPRESSA EM RELEVO NO CABO. APRESENTAR CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM ESTOJO PLÁSTICO PROTETOR DE CERDAS, EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 4 | 7000 | UN |  | ESCOVA DENTAL - INFANTIL S/PROTETOR DE CERDAS (AZUL) 14CM ESCOVA DENTAL DE CABO RETO INFANTIL - MEDINDO DE 13 A 15 CM, EM POLIPROPILENO ATÓXICO ANATÔMICO/FLEXÍVEL COM CERDAS DE NYLON, COM 04 FILEIRAS DE TUFOS CONTENDO 28 TUFOS, APARADAS UNIFORMEMENTE E ARREDONDADAS NA MESMA ALTURA, NAS CORES AMARELA, VERDE OU VERMELHA ESPECIFICAMENTE E EM PROPORÇÕES DE CORES DEFINIDAS NA ENTREGA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM PROTETOR DE CERDAS E EM SACOS PLÁSTICOS TIPO FLOW. MARCAS DE REFERÊNCIA: MEDFIO - PÇA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 5 | 100 | UN |  | ESCOVA MASSAGEADORA P/ BEBE ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO RETO, FORMATO CABEÇA RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO LIGEIRAMENTE FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO 20CM, 4 FILEIRAS TUFO, TOTAL 36 TUFOS, TIPO CERDAS MACIA, DA MESMA ALTURA, EXTREMIDADES ARREDONDADAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 6 | 1500 | TB |  | PASTA DE DENTE 90 GRAMAS SABOR MENTA C/ FLUOR 1.500PPM CREME DENTAL DE USO ADULTO COM FLÚOR 90 GRAMAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 7 | 60 | UN |  | PASTA PROFILATICA 90 GRAMA SABOR – TUTTI-FRUTTI/MENTA C/ FLUOR PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FLUOR - TUBO 90 GRAMAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| TOTAL DO LOTE 01 |  |  |  |  | R$ |  |

| Objeto licitado – Lote 02 - Dentística |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd. | Unid | Marca | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 20 | PC |  | ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/100 UNIDADES ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 2 | 40 | CJ |  | ABRIDOR DE BOCA BORRACHA ADULTO/INFANTIL C/2 UNIDADES ABRIDOR DE BOCA DE SILICONE (ODONTO). KIT COM 2 UNIDADES (1 ADULTO E 1 INFANTIL). ESPECIFICAÇÕES: SILICONE, DIMENSÕES DE 40 X 30 X 20 MM (ADULTO) E 30X 25X18 MM (INFANTIL), AUTOCLAVÁVEL À 134°C. VALIDADE: 5 ANOS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 3 | 20 | UN |  | ABRIDOR DE BOCA SILICONE ADULTO AFASTADOR ODONTOLÓGICO, MATERIAL SILICONE, TIPO ABRIDOR DE BOCA, ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, FORMATO BLOCO, TAMANHO ADULTO E INFANTIL, APRESENTAÇÃO CONJUNTO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 4 | 8 | UN |  | ACIDO CONDICIONADOR P/ PORCELANA (FLUORIDRICO 10%) 2,5ML CONDICIONADOR ÁCIDO FLUORÍDRICO PORCELANA 10% EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2,5ML CADA 2 PONTEIRAS P/ APLICAÇÃO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 5 | 200 | PC |  | ACIDO GEL SERINGA 37% C/ 3 SERINGAS 3 GRAMAS EM GEL. CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37%. INDICADO PARA CONDICIONAMENTO ÁCIDO DE DENTINA OU ESMALTE, PROPORCIONANDO MELHOR RETENÇÃO DE MATERIAIS RESINOSOS UTILIZADOS EM RESTAURAÇÕES, FIXAÇÃO, CIMENTAÇÃO E SELAMENTO. CORANTE AZUL PARA PERFEITA VISUALIZAÇÃO NA APLICAÇÃO E REMOÇÃO. VISCOSIDADE ADEQUADA, NÃO APRESENTA ESCOAMENTO PARA ÁREAS INDESEJÁVEIS. ISENTO DE SÍLICA: NÃO DEIXA RESQUÍCIOS DE SÍLICA, QUE IMPEDE A PENETRAÇÃO DO PRIMER. SOLÚVEL EM ÁGUA, FACILIDADE DE SER REMOVIDO APÓS CONDICIONAMENTO. EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 3 GRAMAS CADA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 6 | 40 | UN |  | ADAPTADOR DE BROCAS FG P/ C.A MANDRIL BUCHA ADAPTADOR BROCA CA FG. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 7 | 120 | FC |  | ADESIVO SEM FLUOR/COM MDP/BPA FREE/5ª GERAÇÃO/TAMPA FLIP-FLOP - 4ML ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, CONTENDO ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL E AGENTE DE UNIÃO, COM FLÚOR, FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ADERIR COMPÓSITOS, MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE E DENTINA. BPA FREE: GARANTINDO SEGURANÇA E SAÚDE. BAIXO ÍNDICE DE SORÇÃO E SOLUBILIDADE. LONGEVIDADE CLÍNICA COMPROVADA: 94,2 DE RETENÇÃO APÓS 18 MESES. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONTENDO NO MÍNIMO 4 ML, TAMPA FLIP-FLOP, QUE UTILIZA ÁGUA E ÁLCOOL COMO SOLVENTE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO DA ANVISA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 8 | 1000 | PC |  | ALGODAO ROLETE PCT C/100 UNIDADES ALGODÃO ROLETE DENTAL ADULTO, PCT C/ 100 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 9 | 8 | CX |  | AMALGAMA CAPS.GS-80 -T 1 POR. (REGULAR) CX C/50 UNIDADES AMALGAMA PACOTE COM 50 CAPSULAS PRESA REGULAR VARIACAO DIMENSIONAL POSITIVA DE GS 80 ASSEGURA UM EXCELENTE SELAMENTO NAS MARGENS VARIACAO NEGATIVA CONTRIBUI PARA SENSIBILIDADE NO POS OPERATORIO COMPOSICAO 40% DE PRATA 31,3% DE ESTANHO 28,7% DE COBRE E 47,9% DE MERCURIO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 10 | 200 | CX |  | APLICADOR MICRO BRUSH FINO C/100 APLICADOR MICROBRUSH-MICRO, DESCARTAVEL, COM CERDAS DE NILON, HASTES DOBRVES EM POLIPROPILENO MICROBRUSH-MICRO APLICADOR DESCARTAVEL, COM CERDAS DE NILON, HASTES DOBRVES EM POLIPROPILENO, ACONDICIONADAS EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES TAMANHO PEQUENO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 11 | 30 | UN |  | ARCO DE OSTBY NYLON DOBRAVEL ADULTO ARCO ODONTOLÓGICO / ARCO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO - OSTBY - APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM UNITÁRIA - DESCRIÇÃO: ARCO DE OSTBY, DOBRÁVEL, PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, CONFECCIONADO EM NYLON, AUTOCLAVÁVEL, REGISTRO NA ANVISA. MARCA DE REFERENCIA: MAQUIRA, INDUSBELL, ANGELUS, JON, PRATA OU SUPERIOR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 12 | 40 | UN |  | BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZAVEL 2 GRAMAS C/3 PONTAS BARREIRA GENGIVAL TIPO TOPDAM BLUE É UMA BARREIRA GENGIVAL, INDICADA NO CLAREAMENTO EM CONSULTÓRIO, QUANDO HÁ NECESSIDADE DE ISOLAR O TECIDO GENGIVAL EM CASOS DE RISCO DE IRRITAÇÃO POR CONTATOS COM PRODUTOS UTILIZADOS NO PROCEDIMENTO CLÍNICO. É UMA BARREIRA GENGIVAL FOTOPOLIMERIZÁVEL QUE SUBSTITUI O DIQUE DE BORRACHA (ISOLAMENTO ABSOLUTO) EM ALGUNS CASOS, ONDE O ISOLAMENTO RELATIVO DA GENGIVA É SUFICIENTE, COM RESINA NA COMPOSIÇÃO. EMBALAGEM C/ 1 SERINGA C/ 2 GRAMAS, 3 PONTEIRAS PARA APLICAÇÃO DO PRODUTO, COR AZUL. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 13 | 80 | UN |  | BLOCO P/ ESPATULAR PEQUENO C/50 7CM X 8CM BLOCO PARA ESPATULACAO, QUANTIDADE FOLHAS: 50, LARGURA: 15 CM, ALTURA: 7,5 CM, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 14 | 40 | UN |  | BRANCO ESPANHA 200 GRAMAS. EXTRA FINO CARBONATO DE MAGNESIO E CALCIO (BRANCO DE ESPANHA) FRASCO COM 200G. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 15 | 200 | UN |  | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG 1013 REGULAR 19MM - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG Nº 1013 - ALTA ROTACAO FG REGULAR 19MM, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 16 | 50 | UN |  | BROCA CARBIDE CA BROCA CARBIDE CA Nº 4, SEM SOLDAGEM, 100% CARBIDE, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 22MM. INDICADA PARA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E PARA A REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA.- O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 17 | 100 | UN |  | BROCA SHOFU (CHAMA) - ÓXIDO DE ALUMÍNIO BROCA SHOFU - ÓXIDO DE ALUMÍNIO - BROCA SHOFOU Nº 4702 - PONTA EM FORMA DE CHAMA - SHOFU ALTA ROTAÇÃO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 18 | 30 | UN |  | BROQUEIRO ALUM.P/AUTOCLAVE C/60 FUROS (FG) BROQUEIRO ODONTOLÓGICO DE ALUMÍNIO DESCRIÇÃO: BROQUEIRO COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO DA TAMPA, AUTOCLAVÁVEL (121°C), CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE PARA PERMITIR A ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. COM 60 FUROS. MARCAS INDICADAS COMO REFERÊNCIA PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS LICITANTES: MAQUIRA OU MICRODONT. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 19 | 120 | UN |  | BROCA ZECRYA (CARBETO DE TUNGSTÊNIO) BROCA ZECRYA COMPRIMENTO: 28 MM (CARBETO DE TUNGSTÊNIO) - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 20 | 10 | UN |  | CIMENTO AGENTE SILANO 5ML AGENTE DE LIGACAO SILANO AGENTE DE LIGACAO COM O PROPOSITO DE AUMENTAR A ADESAO QUIMICA ENTRE MATERIAIS ORGANICOS, ADESI-VOS CONTENDO MONOMEROS METACRILICOS E INORGANICOSTAIS COMO CEROMEROS, RESINA COMPOSTA, PINOS DEFIBRA DE VIDRO E CERAMICAS QUE CONTEM FASE VITREAFRASCO COM 5ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 21 | 2 | KIT |  | COROAS DECIDUOS C/64 UNIDADES (INFANTIL) COROAS DECIDUOS C/64 UNIDADES (INFANTIL) - COROAS DENTAIS TRANSPARENTES. KIT CONTENDO 64 UNIDADES EM 3 DIFERENTES TAMANHOS. PRODUZIDO EM MATERIAL TRANSPARENTE E IMUNE A REACAO QUIMICA COM AS DIVERSAS RESINAS DE USO ODONTOLOGICO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO PROCEDENCIA E LOTE. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 22 | 100 | CX |  | COTONETE C/ 75UN COTONETE, HASTE FLEXÍVEL CX 75 UN. COTONETE, HASTE FLEXÍVEL, PONTA DE PURO ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 23 | 50 | PC |  | CUNHA DE ELASTICA C/ 25 UNIDADES SORTIDAS CUNHAS ELASTICAS, FLEXÍVEIS, EMBORRACHADAS, PARA REESTABELECER PONTO DE CONTATO EM RESTAURAÇÕES POSTERIORES E ANTERIORES. KIT CONTENDO 75 UNIDADES SORTIDAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 24 | 100 | PC |  | CUNHA DE MADEIRA INTERDENTAIS PCT C/ 100 UNIDADES COLORIDAS CUNHA DE MADEIRA INTERDENTAL PCT C/100 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 25 | 50 | PC |  | DISCO DE LIXA - 1/2 OU 3/4 SORTIDO CX C/100 UNIDADES DISCO DE LIXA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL COM DIVERSAS GRANULAÇÕES - O SISTEMA DEVE SER ACOPLADO EM MANDRIL PARA CONTRAÂNGULO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL: EMBALAGEM C/ 50 UNIDADES SORTIDAS DE 19MM CADA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 26 | 12 | UN |  | DISCO DIAMANTADO DUPLA FACE + MANDRIL DISCO DIAMANTADO DUPLA-FACE, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. 19X0,15MM INDICADO PARA DESGASTES EM CERÂMICAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 27 | 2 | UN |  | ESCALA DE CORES BIOTONE ESCALA DE CORES BIOTONE. ESCALA COM 8 CORES DISPONÍVEL NAS CORES: 61,62,65,66,67,69,77,81 (ACRÍLICO) IGUAL OU SUPERIOR À DENTSPLY - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 28 | 10 | UN |  | ESCALA DE CORES C/24 CORES - VITA ANTIGA CLASSICAL ESCALA CORES REFERÊNCIA: VITA, APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE PRÓTESES EM ACRÍLICO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 29 | 2 | UN |  | ESCALA DE CORES GENGIVAS MATERIAL CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTAL TIPO: ESCALA DE CORES DE GENGIVA STG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO, COMPONENTES: 10 ESCALAS DE GENGIVA, 1 MATRIZ METÁLICA E ESTOJO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 30 | 500 | UN |  | ESCOVA DE ROBSON CA PLANA/CONICA BRANCA ESCOVA DE ROBSON CA CONICA BRANCA - ESCOVA DE ROBSON NA COR BRANCA CÔNICA, PONTAS PARA PROFILAXIA NAS FORMAS DE PONTA E TAÇA (INTERPROXIMAIS), COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE. ESCOVAS FEITAS COM CERDAS DE NÁILON DE 0,18MM, COM EXTREMIDADE CÔNICA OU PLANA E HASTE CA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 31 | 300 | UN |  | FIO DENTAL 100 MTS FIO DENTAL EXTRA PARAFINADO 100 METROS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 32 | 2000 | UN |  | FIO DENTAL 50 MTS FIO DENTAL SEM SABOR, ROLO COM 50 METROS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 33 | 100 | UN |  | FIO DENTAL 500 MTS FIO DENTAL 500 METROS – EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. PRODUTO CONSTITUÍDO DE FIBRA MONOCABOS DE POLIPROPILENO TORCIDOS QUE GARANTE RESISTÊNCIA E RUPTURA. INDICADO PARA PREVENÇÃO DE PLACA BACTERIANA E A HIGIENIZAÇÃO ENTRE OS DENTES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 34 | 20 | UN |  | FIO G. RETRATOR C/250 CM (N.00) FIO RETRATOR GENGIVAL C/ 250 CM (Nº 00 - FIO RETRATOR GENGIVAL, MATERIAL ALGODÃO TRANÇADO OU TRICOTADO, TIPO NÃO IMPREGNADO, ESPESSURA ULTRA EXTRA FINO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM C/ CERCA DE 250 CM, TIPO USO ESTÉRIL/ DESCARTÁVEL. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 35 | 40 | UN |  | FITA P/ISOLAMENTO DENTAL FITA P/ ISOLAMENTO DENTAL, MATERIAL: POLITETRAFLUORETILENO (PTFE), TIPO USO: DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: CERCA DE 18 MM DE LARGURA, ROLO, - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 36 | 100 | FC |  | FLUOR GEL 200ML - (MENTA NEUTRO) 2,0% (4 MIN.) FLÚOR GEL 2% NEUTRO 200ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 37 | 100 | FC |  | FLUOR GEL 200ML - (T. FRUTI) ACID.1,23% (1 MIN.) FLÚOR GEL ACIDUDADO TIXOTROPICO, CONTANDO 1,23 DE FLUORFOFATO ACIDUDADO, EMBALAGEM C/200ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 38 | 300 | UN |  | FLUOR P/BOCHECHO SEMANAL 0,5% 500ML FLÚOR PARA BOCHECHO (SOLUÇÃO DE FLUORETO DE SÓDIO 0,05%) FRASCO 500ML - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 39 | 30 | UN |  | FRASCO DE DAPPEN DE VIDRO POTE DAPPEN USO ODONTO - MATERIA-PRIMA: VIDRO; APLICACAO: MANIPULACAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS; - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 40 | 40 | UN |  | GRAMPOS ODONTOLÓGICOS (ISOLAMENTO ABSOLULTO) GRAMPO ODONTOLÓGICO (ISOLAMENTO ABSOLULTO) Nº W8A. - GRAMPO PARA DIQUE DE BORRACHA - FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. MARCAS DE REFERÊNCIA: GOLGRAN/DUFLEX/TECHNEW - PÇ - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 41 | 40 | UN |  | MANDRIL P/ DISCO CA MANDRIL CA DISCO POP-ON - REFERÊNCIA: MICRODONT - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 42 | 120 | RL |  | MATRIZ DE AÇO 0,05 X 7 X 5000MM MATRIZ USO ODONTO - APRESENTACAO: ROLO 0,05 X 7 X 5000 MM; MATERIA PRIMA: ACO INOX; APLICACAO: ISOLAMENTO DE DENTES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 43 | 200 | RL |  | MATRIZ DE AÇO 0,05X 5 X 5000MM MATRIZ USO ODONTO - APRESENTACAO: ROLO 0,05 X 5 X 5000 MM; MATERIA PRIMA: ACO INOX; APLICACAO: ISOLAMENTO DE DENTES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 44 | 40 | UN |  | MATRIZ TOFFLEMIRE P/MOLAR PORTA MATRIZ ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO TOFFLEMIRE, TAMANHO ADULTO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 45 | 8 | KIT |  | MATRIZ UNIMATRIX P/REST.CLASSE II C/50 MATRIZES + 2 GRAMPOS KIT COM 50 MATRIZES SORTIDAS, 2 GRAMPOS E 8 PROTETORES DE SILICONE TRIANGULARES. ESPESSURA DAS MATRIZES DE 0,05MM; TAMANHOS DAS MATRIZES: PEQUENA, MÉDIA E GRANDE; - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 46 | 200 | ENV |  | PAPEL CARBONO C/ 12 FOLHAS. CARBONO AZUL E VERMELHO PAPEL ARTICULAR PARA AJUSTE OCLUSAL 12 FOLHAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 47 | 20 | FC |  | PEDRA POMES 100GR PASTA PROFILÁTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA: PEDRA POMES, COMPOSIÇÃO: LAURIL SULFATO DE SÓDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FLUOR - TB 90 GRAMAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 48 | 40 | UN |  | PLACA DE VIDRO GROSSA 5MM PLACA DE VIDRO 5MM - PLACA DE VIDRO PARA ESPATULAÇÃO EM ODONTOLOGIA COM 5MM - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 49 | 20 | KIT |  | PONTAS KIT ACABAMENTO P/ AMALGAMA C/6 UNIDADES KIT ACABAMENTO DE AMALGAMA (6 BROCAS) - PONTAS DE BORRACHA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 50 | 25 | CX |  | PONTAS P/ POLIR RESINA COMPOSTA PONTAS PARA POLIMENTO DE RESTAURAÇÃO EM RESINA COMPOSTA FABRICADAS EM SILICONE, COM TRÊS GRANULAÇÕES DIFERENTES (FINA, REGULAR E GROSSA). EMBALAGEM COM 12 UNIDADES COM FORMATO SORTIDO EM DISCOS, TAÇAS E EM CHAMA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 51 | 20 | FC |  | EVIDENCIADOR DENTAL – PASTILHAS C/ 60 UNIDADES EVIDENCIADOR DENTAL, APLICAÇÃO P/ PLACA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 52 | 120 | UN |  | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: A3 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: A3 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 53 | 80 | KIT |  | RESINA FLOW FOTOPOLIMERIZÁVEL 2 GRAMAS COM CARGA 72% RESINA FLOW COR A1 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA DE ALTA FLUIDEZ; PREENCHIMENTO: 2MM. COMPOSIÇÃO: DIMETACRILATOS (INCLUINDO TEGDMA), ÓXIDO DE BÁRIO, TRIFLUORETO DE ITÉRBIO, SÍLICA ALTAMENTE DISPERSA E ÓXIDOS MISTOS, PIGMENTOS, CATALISADORES E ESTABILIZADORES; EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2 GRAMAS + 5 PONTEIRAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 54 | 6 | UN |  | SERINGA TIPO CENTRIX KIT C/PONTAS C/ 30 UNIDADES SISTEMA PARA INJEÇÃO DE MATERIAL PASTOSO, TIPO SERINGA CENTRIX. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 55 | 80 | CX |  | SUGADOR CIRURGICO DESC.ESTERIL CX C/20 UNIDADES SUGADOR CIRURGICO PLÁSTICO DESC.ESTERIL CX C/20 UNIDADES C/ 2 PONTAS E SUCÇÃO DE DIÂMETROS DIFERENTES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 56 | 800 | PC |  | SUGADOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL C/ 40 UNIDADES SUGADOR PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PADRÃO HIGIÊNICO, DE MATERIAL NÃO RECICLADO, DISPOSTO EM PACOTES COM, 40 UNIDADES, COM PROTEÇÃO PERFURADA DE EXTREMIDADE COLORIDA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA. DEVEM AINDA POSSIBILITAR O AFASTAMENTO DA MUCOSA JUGAL, LÍNGUA E LÁBIOS SEM SOFRER DEFORMAÇÃO E DEVEM TER MEMÓRIA SUFICIENTE PARA FACILITAR O TRABALHO DO OPERADOR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 57 | 100 | UN |  | TACA PROFILATICA TAÇA PROFILÁTICA, MATERIAL BORRACHA, COR BRANCA, APLICAÇÃO POLIMENTO RESINA, USO ODONTOLÓGICO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 58 | 80 | PC |  | TIRA DE ACO 4MM C/ 12 UNIDADES TIRA DE AÇO DE 4MM - MONOFACE. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM ENVELOPE CONTENDO 12 UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIA: INJECYA/FAVA/MICRODONT - ENV - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 59 | 60 | PC |  | TIRA DE ACO 6MM C/ 12 UNIDADES TIRA DE AÇO DE 6MM - MONOFACE. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM ENVELOPE CONTENDO 12 UNIDADES. MARCAS DE REFERÊNCIA: INJECYA/FAVA/MICRODONT - ENV - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 60 | 80 | CX |  | TIRA DE LIXA (4X170MM) CX C/150 UNIDADES DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM 4X170 MM, GRANULAÇÃO MÉDIA E FINA, CENTRO NEUTRO, (SEM ABRASIVO) PARA INTRODUÇÃO NAS SUPERFÍCIES INTERPROXIMAIS DOS DENTES. CAIXA COM 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 61 | 80 | PC |  | TIRA DE POLIESTER C/50 UNIDADES MATRIZ DE POLIESTER MATRIZ DE POLIÉSTER, ENVELOPE C/ 50 TIRAS 10X120X0,05MM. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 62 | 20 | FC |  | VERNIZ C/FLUOR 10ML + 10ML VERNIZ DENTARIO C/FLUOR C/ 5% FLUORETO DE SODIO - FRASCO 10 ML ACOMPANHA 1 FRASCO 10ML DE - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 63 | 20 | FC |  | VERNIZ CAVITARIO 10ML RESINA STAYBILITE (ESTER 10) E DIMETILCETONA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 64 | 60 | UN |  | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: A1 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: A1 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 65 | 80 | UN |  | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: A2 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: A2 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 66 | 120 | UN |  | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: A3.5 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: A3.5 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 67 | 20 | UN |  | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: B1 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: B1 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 68 | 20 | UN |  | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: B2 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: B2 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4- METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 69 | 20 | UN |  | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: C1 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: C1 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4- METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 70 | 20 | UN |  | RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS – COR: C2 – COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4-METILFENOL RESINA RESTAURADOR UNIVERSAL MICROHÍBRIDRO 4 GRAMAS - COR: C2 - COMPOSIÇÃO: TEGDMA, BISGMA, CERÂMICA SILANIZADA TRATADA, 2-BENZOTRIAZOLIL-4- METILFENOL - RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZAVEL PARA RESTAURAÇÃO EM DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MATRIZ INORGARNICA DE ZIRCONIA/ SILICA COM TAMANHO DE PARTICULAS ENTRE 3,5 A 0,01 DE MICROMETROS, COM TAMANHO MEDIO DE 0.6 MICROMETROS QUE REPRESENTAM 84,5% EM PESO E 66% EM VOLUME. O ITEM DEVE APRESENTAR ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE PARA USO EM ÁREAS EXTENSAS E DE ELEVADO ESFORÇO MASTIGATÓRIO. O ITEM DEVE TER ALTA QUALIDADE E QUE SEJA IGUAL OU SUPERIOR A RESINA Z100 DA 3M. SERINGA COM 4 GRAMAS. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 71 | 200 | UN |  | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG 1191F REGULAR 19MM - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG Nº 1191F - ALTA ROTACAO FG REGULAR 19MM, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 72 | 200 | UN |  | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG 3118FF REGULAR 19MM - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG Nº 3118FF - ALTA ROTACAO FG REGULAR 19MM, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 73 | 200 | UN |  | BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG 2135FF REGULAR 19MM - ALTA ROTAÇÃO BROCA DIAMANTADA ALTA ROTACAO FG Nº 2135FF - ALTA ROTACAO FG REGULAR 19MM, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 74 | 30 | UN |  | BROCA CARBIDE CA Nº 2 BROCA CARBIDE CA Nº 2, SEM SOLDAGEM, 100% CARBIDE, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 22MM. INDICADA PARA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E PARA A REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 75 | 60 | UN |  | BROCA CARBIDE CA Nº 6 BROCA CARBIDE CA Nº 6, SEM SOLDAGEM, 100% CARBIDE, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 22MM. INDICADA PARA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E PARA A REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 76 | 80 | UN |  | BROCA CARBIDE CA Nº 8 BROCA CARBIDE CA Nº 8, SEM SOLDAGEM, 100% CARBIDE, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 22MM. INDICADA PARA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E PARA A REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 77 | 60 | UN |  | BROCA CARBIDE CA Nº 10 BROCA CARBIDE CA Nº 10, SEM SOLDAGEM, 100% CARBIDE, AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 22MM. INDICADA PARA DENTÍSTICA E ESTÉTICA E PARA A REMOÇÃO DE DENTINA CARIADA. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 78 | 100 | UN |  | IONOMERO VIDRO RESTAURADOR PO (A3) - 10 GRAMAS CIMENTO P/RESTAURAÇÃO IONOMERO DE VIDRO COR A3. (REFIL) TIPO VIDRION, S.S. WHITE - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| TOTAL DO LOTE 02 |  |  |  |  | R$ |  |

| Objeto licitado – Lote 03 - Radiologia |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd. | Unid | Marca | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 40 | UN |  | COLGADURA INDIVIDUAL INOX COLGADURA INDIVIDUAL INOX P/ USO ODONTOLOGICO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 2 | 12 | CX |  | FILME P/ADULTO E. SPEED CX. C/ 150 UNIDADES INTRAORAL FILME RADIOGRAFICO P/ RAIO X PERIAPICAL ADULTO - CX C/ 150 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 3 | 4 | CX |  | FILME INFANTIL CX C/ 100 UNIDADES FILME RADIOGRÁFICO PERIAPICAL INFANTIL; FILMES PARA RAIO - X INTRA ORAL, COM BOA FLEXIBILIDADE DA PELÍCULA; TAMANHO: 22MM X 35 MM; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 4 | 2 | CX |  | FILME OCLUSAL CX C/ 25 UNIDADES FILME RADIOGRÁFICO OCLUSAL FILME RADIOGRÁFICO OCLUSAL DIMENSÃO: 57MMX76MM EMBALAGEM C/ 25 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 5 | 60 | FC |  | FIXADOR RADIOGRÁFICO - 475 ML LÍQUIDO FIXADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICOS COMPOSTO POR ÁGUA, SULFITO DE SÓDIO, DIETILENOGLICOL E HIDROQUINONA. ESTE ITEM DEVE SER DA MESMA MARCA DO FIXADOR DE FILME RADIOGRÁFICOS EMBALAGEM COM 475 ML - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 6 | 12 | UN |  | LUPA MANUAL AUMENTO DE 3,5X LUPA MANUAL COM CABO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 7 | 100 | FC |  | REVELADOR RADIOGRÁFICO – 475ML REVELADOR DE PELICULA RADIOGRAFICA RADIOGRÁFICA ODONTOLÓGICA: LÍQUIDO PRONTO PARA O USO, PROCESSAMENTO RÁPIDO, EMBALADO EM FRASCOS BRANCO LEITOSO COM NO MÍNIMO 450 ML E VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| TOTAL DO LOTE 03 |  |  |  |  | R$ |  |

| Objeto licitado – Lote 04 - Prótese |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd. | Unid | Marca | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 20 | PC |  | HIDROCOLOIDE IRREVERSÍVEL REFIL 410 GR ALGINATO APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO PARA IMPRESSÕES DE BAIXA SINÉRESE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MATERIAL DE MOLDAGEM DO TIPO HIDROCOLOIDE IRREVERSÍVEL DE 4ª GERAÇÃO, SEM CÁDMIO E CHUMBO, BIODEGRADÁVEL, DO TIPO I. TEMPO DE MISTURA DE 30, TEMPO TOTAL DE TRABALHO A 23°C DE 1’10, TEMPO DE PERMANÊNCIA NA BOCA DE 1’, TEMPO DE PRESA A 23°C DE 2’10, RECUPERAÇÃO ELÁSTICA (ISO 1563) DE 98%, DEFORMAÇÃO PERMANENTE (ISO 1563) DE 11,7% E RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO (ISO 1563) DE 1,2 MPA. PESO: (EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 410G CADA) - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 2 | 20 | CX |  | CERA PERIFERICA N.6 P/MOLDEIRA CX C/40 AZUL CERA PERIFÉRICA N° 6 BASTÃO. USADA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO E SELAMENTO DA BORDA DAS MOLDEIRAS. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 40 BASTÕES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 3 | 20 | CX |  | CERA 7 – 220 GRAMAS CERA 7 COMPOSTA DE HIDROCARBONETOS OLEO MINERAL E CORANTE PRODUZIDAS POR PROCESSO DE TEMPERA E LAMINACAO UTILIZADA PARA MONTAGEM DE PROTESE. EMBALAGEM COM 18 LÂMINA 220 GRAMAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 4 | 20 | CX |  | CERA UTILIDADE – 220 GRAMAS CERA UTILIDADE USO ODONTOLOGICO C/ 5 PLACAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 5 | 4 | UN |  | CUBA P/ GESSO GRANDE 500 ML GRAU DE BORRACHA PARA GESSO (CUBA): GRAL OU CUBA DE BORRACHA; GRANDE; PARA ESPATULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS; EMBALADO INDIVIDUALMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 6 | 20 | PC |  | GESSO PEDRA TIPO III (AMARELO/BRANCO) 1KG GESSO PEDRA - TIPO III. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM PACOTE COM 1KG. MARCAS DE REFERÊNCIA: RIO/KDENT/DURASTONE - POT - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 7 | 8 | CX |  | GODIVA EM BASTAO C/15 UNIDADES GODIVA - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CERAS E RESINAS TERMOPLÁSTICAS, APLICAÇÃO PLACA BASE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÉDIA FUSÃO, ESPESSURA GROSSA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 8 | 20 | KIT |  | PASTA P/ IMPRESSAO 120 GRAMAS – EUGENOL A 18% PASTA DE IMPRESSAO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL (PASTA LISANDA) - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 9 | 2 | UN |  | MOLDEIRA ALUMINIO INDIVIDUAL TOTAIS (PERFURADA) MOLDEIRA TOTAL PERFURADAS ADULTO INOX DESDENTADO TAMANHO M FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 ANATÔMICAS PARA O PACIENTE E ERGONÔMICAS PARA O PROFISSIONAL, COM BORDAS LISAS E ARREDONDADAS PROPORCIONAM O CONFORTO E A RETENÇÃO NECESSÁRIA PARA UMA MOLDAGEM FIEL SUPERIOR E INFERIOR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 10 | 2 | UN |  | MOLDEIRA ALUMINIO INDIVIDUAL TOTAIS LISA MOLDEIRA TOTAL LISA ADULTO INOX DESDENTADO TAMANHO M FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 ANATÔMICAS PARA O PACIENTE E ERGONÔMICAS PARA O PROFISSIONAL, COM BORDAS LISAS E ARREDONDADAS PROPORCIONAM O CONFORTO E A RETENÇÃO NECESSÁRIA PARA UMA MOLDAGEM FIEL SUPERIOR E INFERIOR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 11 | 10 | UN |  | Plano Ou Régua Fox autoclavável PLANO OU RÉGUA FOX AUTOCLAVÁVEL PARA DETERMINAÇÃO DO PLANO OCLUSAL EM PACIENTES DESDENTADOS TOTAIS. MATERIAL AUTOCLAVÁVEL. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 12 | 5 | UN |  | COMPASSO DE WILLIS COMPASSO DE WILLIS FABRICADO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO 140MM X 55MM X 25MM. VALIDADE: INDETERMINADA. |  |  |
| TOTAL DO LOTE 04 |  |  |  |  | R$ |  |

| Objeto licitado – Lote 05 – Cimentos/Soluções |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd. | Unid | Marca | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 20 | KIT |  | IONOMERO VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL COR: (A2) (15GRAMAS/ 7,2ML) IONOMERO DE VIDRO PO/LIQUIDO CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, TIPO RESTAURADOR ATIVAÇÃO AUTOPOLIMERIZAVEL, ASPECTOS FÍSICO PÓ (FLUORSILICATO DE SÓDIO CÁLCIO DE ALUMINIO, SULFATO DE BÁRIO E ALCIDO POLIACRÍLICO) + LÍQUIDO (ÁCIDO TARTÁRICO E ÁGUA DESTILADA), APRESENTAÇÃOCONJUNTO COMPLETO COM 10 G DE PÓ E 8 ML DE LÍQUIDO COM DOSADOR, COR A2. MARCAS DE REFERÊNCIA MAXXION RFGM/ VIDRION R-SS WHITE OU SIMILAR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 2 | 150 | KIT |  | IONOMERO VIDRO RESTAURADOR KIT (PÓ A3 + LIQ) CIMENTO P/RESTAURAÇÃO IONOMERO DE VIDRO. CONJUNTO CONTENDO 10G PÓ E 8G LÍQUIDO, TIPO VIDRION, S.S. WHITE - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 3 | 40 | KIT |  | HIDROXIDO DE CALCIO - HYDRO-C (13 GRAMAS+11 GRAMAS) CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO PASTA RADIOPACA HIDRO C - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 4 | 4 | UN |  | CIMENTO MTA P/REPARACAO DE ACIDENTES E COMPLICACOES ENDODONTICAS P/2 APLICACAOES 0,28GR CIMENTO MTA - AGREGADO TRIÓXIDO MINERAL (ELEMENTOS SILICATO TRICÁLCICO, ALUMINATO TRICÁLCICO, ÓXIDO DE SILICATO, ÓXIDO DE BISMUTO). INDICADO PARA CASPS DE APICIFICAÇÕES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 5 | 80 | KIT |  | CIMENTO IRM KIT PO 38 GRAMAS + LIQUIDO 15ML CIMENTO TEMPORÁRIO, COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, ASPECTO FÍSICO: PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO. OBS: FRASCO DE PÓ COM APROXIMADAMENTE 38 GRAMAS COR MARFIM E UM FRASCO DE LIQUIDO COM 15 ML. COMPOSIÇÃO PÓ: OXIDO DE ZINCO, POLI METACRILATO DE METILA; LIQUIDO: EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACÉTICO 0,5%. KIT - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 6 | 120 | UN |  | CIMENTO PROVISÓRIO COLTOSOL PO 20 GRAMAS BRANCO S/ EUGENOL HORTELA CIMENTO ODONTOLÓGICO TIPO: OBTURADOR PROVISÓRIO, COMPOSIÇÃO: COM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO: PASTA ÚNICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 7 | 20 | FC |  | CURATIVO ALVEOLAR 10 GRAMAS CURATIVO ALVEOLAR - FORMULA CONTEM PROPOLIS QUE ESTIMULA A CICATRIZACAO REDUZINDO O SEU TEMPO EM ATE 50%, ISENTA DE EUGENOL NAO PROVOCA IRRITACOES AO CONTATO COM O TECIDO ALVEOLAR. INDICADO NA PREVENCAO E TRATAMENTO DE ALVEOLITES APOS EXTRACAO DENTAL PROVOCADA PRINCIPALMENTE PELOS ESTAFILOCOCOS E ESTREPTOCOCOS. TEM AINDA EFEITO ANALGESICO, O QUE GARANTE UM POS-OPERATORIO MAIS TRANQUILO AO PACIENTE. FRASCO COM 10GR, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. A DATA DE VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO.CURATIVO ALVEOLAR - FORMULA CONTEM PROPOLIS QUE ESTIMULA A CICATRIZACAO REDUZINDO O SEU TEMPO EM ATE 50%, ISENTA DE EUGENOL NAO PROVOCA IRRITACOES AO CONTATO COM O TECIDO ALVEOLAR. INDICADO NA PREVENCAO E TRATAMENTO DE ALVEOLITES APOS EXTRACAO DENTAL PROVOCADA PRINCIPALMENTE PELOS ESTAFILOCOCOS E ESTREPTOCOCOS. TEM AINDA EFEITO ANALGESICO, O QUE GARANTE UM POS-OPERATORIO MAIS TRANQUILO AO PACIENTE. FRASCO COM 10GR, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. A DATA DE VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO 15 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NO ALMOXARIFADO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 8 | 10 | FC |  | EUCALIPTOL 10ML EUCALIPTOL - SOLUÇÃO DE EUCALIPTOL, EMBALADO EM FRASCO COM 10ML, DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCAS DE REFERÊNCIA: BIODINÂMICA, LYSANDA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 9 | 30 | FC |  | EUGENOL 20ML EUGENOL OBTIDO ATRAVES DE OLEO DE CRAVO 20 ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 10 | 40 | FC |  | FORMOCRESOL 10ML FORMOCRESOL - APRESENTACAO COMERCIAL EM FRASCO COM 10 ML. MARCAS DE REFERÊNCIA: BIODINAMICA/MAQUIRA - FR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 11 | 10 | FC |  | SOLUCAO HEMOSTÁTICA - 10ML SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA - À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO, SEM EPINEFRINA, DE AÇÃO ADSTRINGENTE, TÓPICA. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM FRASCO COM 10 ML. MARCAS DE REFERÊNCIA: MAQUIRA/BIODINAMICA/ - FR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 12 | 10 | FC |  | HIDROXIDO DE CALCIO - P.A 10 GRAMAS HIDROXIDO DE CALCIO EM PÓ PA - APRESENTACAO COMERCIAL EM FRASCO COM 10 GRAMAS. MARCAS DE REFERÊNCIA: BIODINAMICA/MAQUIRA/ - FR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 13 | 20 | FC |  | IODOFORMIO 10 GRAMAS IODOFÓRMIO (ENDO-ODONTO). UTILIZADO NO TRATAMENTO DAS LESÕES PERIAPICAIS REFRATÁRIAS, COMBATENDO O E. FAECALIS, NO REPARO DA LESÃO PERIAPICAL POR INDUÇÃO DA NEOFORMAÇÃO ÓSSEA, FAVORECE A VISUALIZAÇÃO RADIOGRÁFICA POR SER ALTAMENTE RADIOPACO E PROMOVE DISCRETA ANALGESIA. APRESENTA-SE SOB A FORMA DE PEQUENOS CRISTAIS AMARELOS E BRILHANTES QUE EVAPORAM À TEMPERATURA AMBIENTE E SE VOLATILIZAM COM O VAPOR D'ÁGUA.ESTIMULA A PROLIFERAÇÃO CELULAR. TEM LEVE PODER ANTISSÉPTICO, PORÉM DE AÇÃO PROLONGADA. DECOMPÕE-SE LENTAMENTE À TEMPERATURA CORPORAL E ATIVA A FAGOCITOSE DE RESÍDUOS IRRITANTES. POSSUI ALTO TEOR DE IODO, EM TORNO DE 96%, O QUAL, QUANDO LIBERADO, EXERCE EXCELENTE EFEITO ANTIMICROBIANO. FRASCO COM 10G, CONSTANDO DADOS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. NÃO SERÁ ACEITO PRODUTO EM QUE A DATA DE VALIDADE SEJA MARCADA ATRAVÉS DE PERFURAÇÃO NA CAIXA E SEM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 14 | 20 | KIT |  | IONOMERO VIDRO FORRADOR KIT (PÓ + LIQ) IONOMERO DE VIDRO – FORRADOR - KIT – 10 GRAMAS PÓ E LÍQUIDO 13ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 15 | 20 | FC |  | OTOSPORIM 9 GRAMAS OTOSPORIM (SUSPENSÃO ODONTOLOGICA) FRASCO COM 10 ML - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 16 | 40 | PT |  | OXIDO DE ZINCO 50 GRAMAS OXIDO DE ZINCO PARA FORRADOR DE CAVIDADES - * APRESENTADO EM FORMA DE PÓ BRANCO. * SEM ODOR. * INSÍPIDO E ISENTO DE PARTÍCULAS ÁSPERAS. * DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, INSERÇÃO E REMOÇÃO. * ASSOCIADO COM O EUGENOL (VENDIDO SEPARADAMENTE). * RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. * BAIXA SOLUBILIDADE. * MULTIFUNÇÕES. * CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO BIOCOMPATÍVEL. * FRASCO COM QUANTIDADE APROXIMADA E NÃO INFERIOR A 50 GR - OXIDO DE ZINCO PARA FORRADOR DE CAVIDADES - * APRESENTADO EM FORMA DE PÓ BRANCO. * SEM ODOR. * INSÍPIDO E ISENTO DE PARTÍCULAS ÁSPERAS. * DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, INSERÇÃO E REMOÇÃO. * ASSOCIADO COM O EUGENOL (VENDIDO SEPARADAMENTE). * RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO. * BAIXA SOLUBILIDADE. * MULTIFUNÇÕES. * CIMENTO OBTURADOR PROVISÓRIO BIOCOMPATÍVEL. * FRASCO COM QUANTIDADE APROXIMADA E NÃO INFERIOR A 50 GR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 17 | 30 | FC |  | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM FRASCO COM 20ML. MARCAS DE REFERÊNCIA: BIODINAMICA/MAQUIRA/ - FR - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 18 | 20 | UN |  | HIDROXIDO DE CALCIO - CALLEN C/PMCC PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CONFORADO PARA USO ENDODONTICO (CALLEN COM PMCC) KIT - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 19 | 32 | FC |  | TRICRESOL FORMALINA 10ML TRICRESOL FORMALINA APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 10ML CARACTERÍSTICAS: MATERIAL PARA DESINFECÇÃO DE CANAL RADICULAR. ANTISSÉPTICO E DESINFETANTE USADO COMO CURATIVO DE DEMORA EM CASOS DE NECROSE PULPAR, QUE ALIA AS PROPRIEDADES DO FORMALDEÍDO COM O CRESOL. POSSUI POTENTE AÇÃO BACTERICIDA. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| TOTAL DO LOTE 05 |  |  |  |  | R$ |  |

| Objeto licitado – Lote 06 - Esterilização |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd. | Unid | Marca | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 8 | UN |  | FITA DE TEFLON P/ SELADORA FITA ADESIVA - FITA ADESIVA MATERIAL: TEFLON, LARGURA: 20MM, COMPRIMENTO: 15M, APLICAÇÃO: MÁQUINA SELADORA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 2 | 100 | CX |  | INDICADOR QUIMICO CLEAN-UP C/50UN CLASSE 4 INDICADOR QUÍMICO PARA AUTOCLAVE - INDICADOR QUÍMICO CLASSE 4, PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. CAIXA C/ 50 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 3 | 60 | FC |  | OLEO UNIVERSAL SPRAY PARA TURBINAS, MICROMOTOR E PEÇA RETA - 200ML LUBRIFICANTE UNIVERSAL AR E FG; PARA PEÇAS DE MÃO DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO (AR E FG); FABRICADO COM ÓLEO MINERAL ATÓXICO DE BAIXA VISCOSIDADE; NÃO CONTÉM CLORO FLÚOR CARBONO; PONTEIRA ADAPTÁVEL AOS ACOPLAMENTOS MULTIFLEX, BORDEN E INTRAMATIC®; APLICAÇÃO ÚNICA; FISPQ N°: 393/10. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 4 | 200 | PC |  | PAPEL AUTOSEL GRAL CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 15CMX25CM C/100 UNIDADES PAPEL AUTOSEL GRAL CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 15CMX25CM C/100 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 5 | 300 | PC |  | PAPEL AUTOSEL GRAL CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 7CMX23CM C/100 UNIDADES PAPEL AUTOSEL GRAL CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 7CMX23CM C/100 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 6 | 20 | RL |  | PAPEL KRAFT 40CMX100MTS MARROM PAPEL KRAFT MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 80G/M2, LARGURA: 40CM, COR: NATURAL, APLICAÇÃO: EMBALAGENS, PESO: 7KG - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| TOTAL DO LOTE 06 |  |  |  |  | R$ |  |

| Objeto licitado – Lote 07 - Periodontia |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd. | Unid | Marca | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 20 | CX |  | BICARBONATO DE SODIO 600GR. 15 ENVELOPES C/40GR.(NATURAL/MORANGO) BICARBONATO DE SÓDIO, PÓ ULTRAFINO, USO ODONTOLÓGICO, PACOTE COM 40 GRAMAS. CAIXA C/ 15 ENVELOPES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 2 | 20 | UN |  | PEDRA P/ AMOLAR CINZA GRANA EXTRA FINA PEDRA PARA AMOLAR ODONTOLÓGICA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 3 | 10 | KIT |  | PONTA DE ULTRASSOM COMPATÍVEL COM KONDENTEK SUBGENGIVAL KIT C/ 3 UNIDADES PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO RASPAGEM/ REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ REGIÃO SUPRAGENGIVAL (ROSCA INTERNA) - COMPATÍVEL MARCA COMPATÍVEL COM KONDENTEK OU SIMILAR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 4 | 10 | UN |  | PONTA DE ULTRASSOM COMPATÍVEL COM MARCA DABI ATLANTE PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO RASPAGEM/ REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ REGIÃO SUPRAGENGIVAL/SUBGENGIVAL (ROSCA EXTERNA) - COMPATÍVEL MARCA DABI ATLANTE OU SIMILAR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 5 | 24 | KIT |  | PONTA DE ULTRASSOM COMPATÍVEL COM KONDENTEK SUPRAGENGIVAL KIT C/ 3 UNIDADES PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PONTA CURVA, FINA, C/ REFRIGERAÇÃO, APLICAÇÃO RASPAGEM/ REMOÇÃO DE TÁRTARO, COMPATIBILIDADE ENCAIXE ESPECÍFICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ REGIÃO SUPRAGENGIVAL (ROSCA INTERNA) - COMPATÍVEL MARCA COMPATÍVEL COM KONDENTEK OU SIMILAR. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 6 | 40 | UN |  | SONDA MILIMETRADA DUPLA CABO OCO SONDA MILIMETRADA CAROLINA DO NORTE 15 OMS PONTA DUPLA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 7 | 40 | UN |  | CAPA PARA TRANSDUTOR PARA ULTRASSOM CAPA PARA TRANSDUTOR PARA ULTRASSOM PARA PROTEÇÃO DO TRANSDUTOR. COMPATÍVEL COM AS MARCAS DABI ATLANTE E . O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| TOTAL DO LOTE 07 |  |  |  |  | R$ |  |

| Objeto licitado – Lote 08 - Endodontia |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd. | Unid | Marca | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 100 | UN |  | BROCA ENDO-Z 23MM P/FG – CARBETO DE TUNGSTÊNIO BROCA ENDO Z, COM PONTA INATIVA, PEÇA ÚNICA (MONOLÍTICA) DE CARBIDE 23MM INOXIDÁVEL. – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 2 | 10 | KIT |  | BROCA LENTULO – MANI C/4 UNIDADES 25MM (25-40) BROCA LENTULO - MANI C/4 UNIDADES 25MM (25-40) - KIT DE BROCAS LENTULO MAILLEFER N° 1-4 25 MM C/4 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 3 | 50 | KIT |  | CIMENTO ENDODONTICO HIDROXIDO DE CALCIO PO 8 GRAMAS RESINA 9 GRAMAS. CIMENTO ENDODONTICO - KIT DE CIMENTO ENDODONTICO A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO SIMILIAR AO SEALER OU SUPERIOR, FRASCO COM 8 GRAMAS DE PO, OU BISNAGA COM 9 GRAMAS DE RESINA, EMBALADO EM CAIXA COM KIT, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E FABRICANTE, RECOMENDACOES DE ARMAZENAMENTO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 4 | 50 | UN |  | CLOREXIDINA GEL 2% C/2 SERINGA – 3 GRAMAS CLORHEXIDINA GEL 2%: UM PRODUTO CUJO PRINCÍPIO ATIVO É O DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA. A CLOREXIDINA QUANDO EM BAIXAS CONCENTRAÇÕES (0,12%) É UM AGENTE BACTERIOSTÁTICO E EM ALTA CONCENTRAÇÃO (2%) SE TRANSFORMA EM UM RÁPIDO AGENTE BACTERICIDA. A CLOREXIDINA AGE ATRAVÉS DA INTERAÇÃO ELETROSTÁTICA DE SUAS CARGAS POSITIVAS E NEGATIVAS NA PAREDE CELULAR DA BACTÉRIA, OCORRENDO RUPTURA DA MESMA, PRECIPITANDO O CITOPLASMA E CAUSANDO A MORTE DA BACTÉRIA. EMBALAGEM COM 2 SERINGAS DE 3G CADA. – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 5 | 50 | CX |  | CONE SECUNDÁRIO (BS) 28MM C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO BS 28MM C/120 UNIDADES. CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 6 | 40 | CX |  | CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 30 – 28 MM C/120 UNDADES CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 30 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO TIPO: CALIBRADO, MATERIAL: GUTA-PERCHA, COMPRIMENTO: 28MM, APRESENTAÇÃO: REFIL (TUBO). O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 7 | 50 | CX |  | CONE DE GUTA PROTAPER (F1-F2-F3) 28MM C/60 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER (F1-F2-F3) 28MM C/60 UNIDADES. CONE DE GUTA PERCHA PROTAPER UNIVERSAL PARA SISTEMA ROTATÓRIO. PONTAS COM 28MM DE COMPRIMENTO, EMBALAGENS COM 60 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 8 | 40 | CX |  | CONE DE GUTA PRINCIPAL Nº 25 C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL Nº 25 – 28 MM C/ 120 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 9 | 60 | CX |  | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 15-40 C/ 120 UNIDADES CONE DE PAPEL ABSORVENTE 15-40 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO, TIPO ABSORVENTE, MATERIAL PAPEL, CALIBRE P, COMPRIMENTO 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 10 | 60 | CX |  | CONE DE PAPEL PROTAPER SORTIDA (F1/F2/F3) C/72 UNIDADES CONE DE PAPEL PROTAPER SORTIDA (F1/F2/F3) C/72 UNIDADES. CONE DE PAPEL ABSORVENTE COM CONICIDADE VARIAVEL PARA SECAGEM DE CANAIS RADICULARES APOS A INSTRUMENTACAO ROTATORIA COMPATIVEL COM SISTEMA PROTAPER UNIVERSAL. CONES A BASE DE PAPEL FILTRO (PAPEL DE SEDA), PRE- ESTERILIZADOS POR RAIOS GAMA. CONES COM 28 MM, EMBALAGEM COM 72 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 11 | 20 | CX |  | CONE DE GUTA PERCHA Nº #20.06 C/ 60 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA INDICADA PARA PREPAROS AUTOMATIZADOS QUE TERMINEM COM INSTRUMENTOS DE CONICIDADE 06 E APRESENTAM PADRONIZAÇÃO ISO DE DIÂMETRO DE PONTA. EMBALAGEM COM 60 UNIDADES. 28MM. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 12 | 20 | FC |  | EDTA TRISSODICO 17% - 20ML EDTA TRISSÓDICO LÍQUIDO 17% FRASCO COM 20ML – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 13 | 16 | CX |  | ESPAÇADOR DIGITAL A20, B25, C30, D35 – COMP. 25MM CX C/4 UNIDADES ESPAÇADOR ENDODÔNTICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, TIPO DIGITAL, COMPRIMENTO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª SÉRIE, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO (A20, B25, C30, D35). – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 14 | 80 | CX |  | LENCOL DE BORRACHA 14CM X 14CM – C/ 26N MATERIAL P. ISOLAMENTO DENTAL, DIQUE DE BORRACHA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TIPO: LENÇOL DE BORRACHA PRÉ-CORTADO, DIMENSÃO: CERCA DE 14CM X 14 CM, TIPO USO: USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. LENÇOL DE BORRACHA PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. ESPESSURA MÉDIA OU GROSSA, TAMANHO ENTRE 13 CM X 13 CM A 15 X 15 CM. REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE E EMBALADOS EM INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 26 UNIDADES. – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 15 | 20 | CX |  | CONE DE GUTA PERCHA Nº #25.06 C/ 60 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA INDICADA PARA PREPAROS AUTOMATIZADOS QUE TERMINEM COM INSTRUMENTOS DE CONICIDADE 06 E APRESENTAM PADRONIZAÇÃO ISO DE DIÂMETRO DE PONTA. EMBALAGEM COM 60 UNIDADES. 28MM. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 16 | 20 | CX |  | CONE DE GUTA PERCHA Nº #35.04 C/ 60 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA INDICADA PARA PREPAROS AUTOMATIZADOS QUE TERMINEM COM INSTRUMENTOS DE CONICIDADE 04 E APRESENTAM PADRONIZAÇÃO ISO DE DIÂMETRO DE PONTA. EMBALAGEM COM 60 UNIDADES. 28MM. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 17 | 20 | CX |  | CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 20 – 28 MM C/120 UNDADES CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 20 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO TIPO: CALIBRADO, MATERIAL: GUTA-PERCHA, COMPRIMENTO: 28MM, APRESENTAÇÃO: REFIL (TUBO). O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 18 | 40 | CX |  | CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 35 – 28 MM C/120 UNDADES CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 35 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO TIPO: CALIBRADO, MATERIAL: GUTA-PERCHA, COMPRIMENTO: 28MM, APRESENTAÇÃO: REFIL (TUBO). O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 19 | 20 | CX |  | CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 40 – 28 MM C/120 UNDADES CONE DE GUTA PERCHA CALIBRADA Nº 40 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO TIPO: CALIBRADO, MATERIAL: GUTA-PERCHA, COMPRIMENTO: 28MM, APRESENTAÇÃO: REFIL (TUBO). O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 20 | 30 | CX |  | CONE DE GUTA PRINCIPAL 1º SÉRIE C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1ª SÉRIE Nº 15 AO 40 – 28 MM C/ 120 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 21 | 10 | CX |  | CONE DE GUTA PRINCIPAL 2º SÉRIE C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 2ª SÉRIE Nº 45 AO 80 – 28 MM C/ 120 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 22 | 40 | CX |  | CONE DE PAPEL ABSORVENTE 45-80 C/ 120 UNIDADES CONE DE PAPEL ABSORVENTE 45-80 C/ 120 UNIDADES. CONE ENDODÔNTICO, TIPO ABSORVENTE, MATERIAL PAPEL, CALIBRE P, COMPRIMENTO 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO 120 PONTAS, ESTERILIDADE ESTÉRIL. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 23 | 50 | CX |  | CONE SECUNDÁRIO (R-7) 28MM C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO R-7 28MM C/120 UNIDADES. CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 24 | 40 | CX |  | CONE SECUNDÁRIO (R8) 28MM C/120 UNIDADES CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO R8 28MM C/120 UNIDADES. CONE DE GUTA PERCHA SECUNDÁRIO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 25 | 30 | CX |  | LIMA C-FILE Nº 06-08-10 – 25MM C /6 UNIDADES LIMA C-FILE Nº 06-08-10 – 25MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 26 | 30 | CX |  | LIMA C-PILOT N° 6; 8; 10- COMPRIMENTO 25MM – CX 6/UNIDADES LIMA C-PILOT N° 6; 8; 10- COMPRIMENTO 25MM – CX 6/UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 27 | 80 | CX |  | LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 – 25MM C /6 UNIDADES LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 – 25MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 28 | 80 | CX |  | LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 – 21MM C /6 UNIDADES LIMA FLEXOFILE Nº 15-40 – 21MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 29 | 30 | CX |  | LIMA GLIDE PATH 25 MM DE COMPRIMENTO (#16/02) – COM 4 UNIDADES POR CAIXA LIMA ROTATÓRIA GLIDE PATH – EMBALAGEM COM 04 UNIDADES 16.02 DE 25MM. – O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 30 | 80 | CX |  | LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 21 MM LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 21 MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 31 | 100 | CX |  | LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 25 MM LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 25 MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 32 | 30 | CX |  | LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 31 MM LIMA HEDSTROEN 15-40 (1ª SÉRIE) – 31 MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 33 | 60 | CX |  | LIMA K-FLEX 15-40 – 21MM CX C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX 15-40 – 21MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 34 | 50 | CX |  | LIMA K-FLEX 15-40 – 25MM CX C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX 15-40 – 25MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 35 | 40 | CX |  | LIMA K-FLEX 15-40 – 31MM CX C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX 15-40 – 31MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 36 | 30 | CX |  | LIMA K-FLEX 45-80 – 21MM CX C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX 45-80 – 21MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 37 | 30 | CX |  | LIMA K-FLEX 45-80 – 25MM CX C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX 45-80 – 25MM CX C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 38 | 30 | CX |  | LIMA K-FLEX Nº 6 – 21MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 6 – 21MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 39 | 60 | CX |  | LIMA K-FLEX Nº 8 – 21MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 8 – 21MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 40 | 80 | CX |  | LIMA K-FLEX Nº 10 – 21MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 10 – 21MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 41 | 30 | CX |  | LIMA K-FLEX Nº 8 – 25MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 8 – 25MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 42 | 30 | CX |  | LIMA K-FLEX Nº 10 – 25MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 10 – 25MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 43 | 100 | CX |  | LIMA K-FLEX Nº 15 – 21MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 15 – 21MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 44 | 80 | CX |  | LIMA K-FLEX Nº 15 – 25MM C/6 UNIDADES LIMA K-FLEX Nº 15 – 25MM C/6 UNIDADES. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 45 | 50 | CX |  | LIMA ORIFICE SHAPPER #17/08 - 19MM - CAIXA COM 4 UNIDADES. LIMA ROTATÓRIA ORIFICE SHAPPER- 17.08 19MM BLISTER C/ 4UN - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 46 | 10 | CX |  | LIMA ROTATÓRIA F4 25MM CX C/6UN KIT LIMAS PROTAPER F4 -25MM, LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA DE NIQUEL-TITÂNIO, USADA NO MOTOR ENDODÔTICO, EMBALADAS EM BLISTERS COM 5 UNIDADES. CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 47 | 10 | CX |  | LIMA ROTATÓRIA F5 25MM CX C/6UN KIT LIMAS PROTAPER F5 -25MM, LIMA ENDODÔNTICA ROTATÓRIA DE NIQUEL-TITÂNIO, USADA NO MOTOR ENDODÔTICO, EMBALADAS EM BLISTERS COM 5 UNIDADES. CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 48 | 20 | CX |  | LIMAS MANUAIS SX, SL, SH, F1, F2, F3 KIT KIT LIMA MANUAL PROTAPER 25MM - KIT DE LIMA MANUAL UNIVERSAL DE 25MM (SX, S2, F1, F2, F3) FABRICADO EM NÍQUEL TITÂNIA TENDO MAIOR FLEXIBILIDADE E DURABILIDADE CONICIDADES MÚLTIPLAS EM UM MESMO INSTRUMENTO.POSSUI ÂNGULOS HELICOIDAIS VARIÁVEIS.PERMITE QUE O SISTEMA TENHA APENAS 8 LIMAS (SENDO 2 DE PREPARO, 5 DE ACABAMENTO E 1 AUXILIAR). MAIOR FLEXIBILIDADE NA PONTA E MAIOR RESISTÊNCIA NA BASE DO INSTRUMENTO. KIT COM 6 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 49 | 120 | KIT |  | LIMAS SRF - SEQUENCE ROTARY FILE COM 25MM DE COMPRIMENTO -SORTIDAS (#15/04, #20/06, #25/06 E #35/04) LIMA ROTATÓRIA SRF SEQUENCE SORTIDO 25MM (#15/04, #20/06, #25/06 E #35/04) C/ 4 UNIDADES - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 50 | 50 | KIT |  | PONTAS P/ ASPIRAÇAO E APLICAÇAO P/ENDODONTIA KIT C/100 UNIDADES KIT ENDODONTICO DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃOKIT COM 1 SERINGA 5ML, 1 NAVITIP 29G 25MM, 1 NAVITIP 29G 21MM, 1 CAPILLARY TIP 0,48 MM (0,019), 1 CAPILLARY TIP 0,36MM (0,014), 1 WHITE MAC TIP, 1 X LUER VACUUM E 1 ENDO-EZE IRRIGATOR TIP.KIT DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO. • SERINGA 5ML. - SERINGAS DESCARTAVEIS. • NAVITIP - PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS ODONTOLÓGICAS. • ENDOEZE IRRIGATOR - PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS ODONTOLÓGICAS. • LUER VACUUM - MATERIAL P/DESINFECCAO E OBTURACAO CANAL RADICULAR. • CAPILLARY - PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS ODONTOLÓGICAS. • WHITE MAC - PONTAS APLICADORAS DESCARTÁVEIS ODONTOLÓGICAS.MARCAS PRÉ APROVADAS: ULTRADENT, INDUSBELLO, ANGELUS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 51 | 20 | UN |  | REGUA MILIMETRADA METAL P/LIMAS RÉGUA - USO ODONTOLÓGICO, MODELO ENDODÔNTICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MILIMETRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SIMPLES, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 52 | 30 | CX |  | PASTA SELANTE PARA CANAL 2,5 GRAMAS O CIMENTO, É UM SELANTE DE CANAL RADICULAR EM PASTA DE DOIS COMPONENTES À BASE DE RESINA EPÓXI-AMINA E IODOFORMIO. TEM PROPRIEDADES DE VEDAÇÃO DE LONGO PRAZO COM EXCELENTE ESTABILIDADE DIMENSIONAL. COM SUA ALTA RADIOPACIDADE, FACILITA SUA DIFERENCIAÇÃO COM A ESTRUTURA DENTAL. SUA PONTA INTRAORAL FACILITA A APLICAÇÃO, POIS É AJUSTÁVEL ÀS CONDIÇÕES ANATÔMICAS DO CANAL RADICULAR. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 SERINGA DUPLA DE 15 GRAMAS; 20 PONTAS APLICADORAS; TEMPO DE TRABALHO E DE PRESA: O TEMPO DE TRABALHO É DE 4 HORAS A 23°C E O TEMPO DE PRESA É DE 24 HORAS A 37°C; RADIOPACO; MISTURA CONTROLADA E HOMOGÊNEA DE AMBAS AS PASTAS; COLOCAÇÃO DIRETA E PRECISA NO CANAL RADICULAR; PONTA INTRAORAL AJUSTÁVEL; PROPRIEDADES AUTOADESIVAS; GRANDE ESTABILIDADE DIMENSIONAL; PROPRIEDADES DE SELAMENTO DE LONGA DURAÇÃO; - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 53 | 12 | UN |  | SONDA EXPLORADORA NO. 47 TIPO SONDA P/ENDODONTIA SONDA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO EXPLORADORA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ENDODONTIA, MODELO Nº 47, TIPO CABO CABO MACIÇO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 54 | 20 | UN |  | TESTE DE VITALIDADE SPRAY 200ML (-50ºC.) SPRAY TESTE DE VITALIDADE 200 ML, GÁS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO, APLICAÇÃO TESTE DE VITALIDADE PULPAR, APRESENTAÇÃO CILINDRO DESCARTÁVEL, ELEMENTO BÁSICO PROPANO/BUTANO. GÁS SPRAY -50º C. EMBALAGEM CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VALIDADE MÍNIMA DE 2 (DOIS) ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. EMBALAGEM COM 200 ML. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 55 | 8 | UN |  | TAMBOREL ALUMINIO TAMBOREL PARA ENDODONTIA EM ALUMINIO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| TOTAL DO LOTE 08 |  |  |  |  | R$ |  |

| Objeto licitado – Lote 09 - EPI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd. | Unid | Marca | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 1 | UN |  | AVENTAL DE CHUMBO “PB” BORRACHA C/ PROTETOR TIREOIDE – (76CMX60CM) AVENTAL ODONTOLÓGICO PLUMBÍFERO PARA USO EM PACIENTES COM REGISTRO ANVISA. CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, TECIDO ESPECIAL LAVÁVEL. FECHAMENTO EM VELCRO NO PROTETOR DE TIREÓIDE. TAMANHO: 100X60 CM. PESO: 3,100KG. EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE: 0,25MM (PB). COR: AZUL MARINHO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 2 | 60 | PC |  | BABADOR DESCARTÁVEL IMPERMERMEAVEL (AZUL/BCO/SORT.) C/100 UNIDADES 33,5CMX47CM BABADOR IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM DUAS CAMADAS, UMA DE PAPEL (CELULOSE 100% VIRGEM) E UMA DE PLÁSTICO (ATÓXICO). USO DESCARTÁVEL DIMENSÕES: 33,5 CM X 47 CM APROXIMADAMENTE. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 3 | 30 | UN |  | COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES 13 LITROS COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTES 13 LITROS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 4 | 100 | KIT |  | KIT EPI COMPLETO P/IMPLANTE BRANCO ESTERIL GR.40/M2 KIT ESTÉRIL 40 GRAMAS/M2 IMPLANTE - USADO EM CIRURGIAS E OUTRAS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DO CIRURGIÃO E DO PACIENTE; KIT 40 GRAMAS; EMBALAGEM COM 02 AVENTAIS, 02 TOALHAS DE MÃO, 02 MÁSCARAS TRIPLA COM ELÁSTICO, 02 TOUCAS, 02 PARES DE SAPATILHA PRO-PÉ, 01 CAMPO DE BANCADA (1,20MX50CM), 02 CAMPOS DE MESA (70X70CM), 01 CAPA DE CADEIRA (2,10X0,90), 02 PROTETORES DE SUGADORES, 01 CAMPO FENESTRADO (70CMX1,20M) E 01 PROTETOR DE REFLETOR; COM REGISTRO NA ANVISA E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO OU CERTIFICADO DE ISENÇÃO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 5 | 60 | CX |  | LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL NITRILICA TAMANHO MÉDIO C/ 100 UNIDADES LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL NITRILICA TAMANHO MÉDIO C/ 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILICA, CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 6 | 50 | CX |  | LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL NITRILICA TAMANHO PP C/ 100 UNIDADES LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL NITRILICA TAMANHO PP C/ 100 UNIDADES. LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, NITRILICA, CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS, 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 7 | 60 | CX |  | LUVA NÃO TALCADA TAMANHO MÉDIO - CAIXA C/100 UNIDADES. LUVA NÃO TALCADA SIMPLES CAIXA C/100 UNIDADES - NÃO ESTERIL, EM LATEX, NÃO TALCADA, LUVA DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, ATÓXICA, NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, SEM TALCO, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES DE LUVAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 8 | 50 | CX |  | LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL VINIL TAMANHO PEQUENO - C/100 UNIDADES. LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA - VINIL/ PVC, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO - P, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CAIXA COM C/ 100 UNIDADES DE LUVAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 9 | 40 | CX |  | LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL VINIL TAMANHO MEDIO - C/100 UNIDADES. LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA - VINIL/ PVC, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO MÉDIA - M, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CAIXA COM C/ 100 UNIDADES DE LUVAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 10 | 40 | CX |  | LUVA DE PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉRIL VINIL TAMANHO PP - C/100 UNIDADES. LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA - VINIL/ PVC, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO-PEQUENO - PP, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO. CAIXA COM C/ 100 UNIDADES DE LUVAS - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 11 | 200 | PAR |  | LUVA ESTÉRIL Nº 6.0 LUVA CIRÚRGICA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX (PAR), SUPERFÍCIE TEXTURIZADA, FORMATO ANATÔMICO, PÓ COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, APRESENTAÇÃO EM PAR, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, TAMANHO 6.0 EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 12 | 500 | PC |  | LUVA PLASTICA NAO ESTERIL PCT C/100 UNIDADES LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL - TAMANHO ÚNICO, COMPOSIÇÃO: 100% POLIETILENO, MULTIUSO, NÃO ESTERILIZADA, ATÓXICA, AMBIDESTRA, TRANSPARENTE RESISTENTE, PACOTES COM 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 13 | 10 | UN |  | MASCARA N95 MASCARA N95 SEM VÁLVULA - NÃO ESTÉRIL; FABRICADA EM NÃO TECIDO; POSSUI 6 CAMADAS; COR BRANCA, ATÓXICA, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO, PRODUTO EMBALADO E ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 5 UNIDADES. INFORMAÇÕES IMPRESSAS NA CAIXA: COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, LOTE, REGISTRO ANVISA. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 14 | 20 | UN |  | OCULOS LARANJA ANTI-EMBACANTE P/APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR OCULOS DE PROTECAO. COR DA LENTE LARANJA. COM LENTES ANTIEMBACANTE - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 15 | 40 | UN |  | OCULOS REGULAVEL PRETO COMUM PROTETOR OCULOS PARA PROTEÇAO PROFISSIONAL, ANTIEMBAÇANTE, PLASTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE, FORMATO ANATOMICO, COM POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇAO NUM ANGULO DE 120 GRAUS, LAVAVEL E PASSIVEL DE DESINFECÇAO QUIMICA. TAMANHOS: 54 A 58 MM. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| TOTAL DO LOTE 09 |  |  |  |  | R$ |  |

| Objeto licitado – Lote 10 - Cirurgia |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd. | Unid | Marca | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 120 | CX |  | AGULHA DESC CURTA 2G CX C/100 UNIDADES - GENGIVAL (OXIDO ETILENO) AGULHA CURTA - CAIXA C 100 UNIDADES - AGULHA GENGIVAL COM 25 MM ODONTOLÓGICA 30G CURTA, COM PADRÃO INTERNACIONAL DE COMPR. DE CÂNULAS, SILICONIZADA E ESTERELIZADAS COM OXIDO DE ETILENO, AÇO INOX, BISEL TRIPO, CX C 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 2 | 40 | CX |  | AGULHA DESC EXTRA CURTA 30G CX C/100 UNIDADES – GENGIVAL (OXIDO ETILENO) AGULHA GENGIVAL: AGULHA 30G EXTRA CURTA APROXIMADAMENTE 15 MM. TRIBISELADA E COMPOSTA POR AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO GRAU CIRÚRGICO, A AGULHA PROPORCIONA MAIOR FLEXIBILIDADE E MENOR RISCO DE RUPTURA. MAIOR DIÂMETRO INTERNO, FAZENDO COM QUE SE UTILIZE MENOS ESFORÇO E PRESSÃO DURANTE A APLICAÇÃO, DIMINUINDO A DOR PARA O PACIENTE. CX C/ 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 3 | 120 | CX |  | AGULHA DESC LONGA 2G CX C/100 UNIDADES – GENGIVAL (OXIDO ETILENO) AGULHA GENGIVAL LONGA 27G, CINZA, ESTÉRIL, CÂNULA SILICONIZADA E ADEQUADAMENTE FLEXÍVEL, DESCARTÁVEL, ATÓXICA E APIROGÊNICA, CALIBRE 0,40MM, BISEL TRIFACETADO, ACONDICIONAMENTO INDIVIDUAL, FRISOS INTERNOS NO CANHÃO, FIXAÇÃO REFORÇADA DA CÂNULA AO CANHÃO, CÂNULA PAREDE FINA COM LUBRIFICANTES ESPECIAIS. TAMANHO DA AGULHA DE APROXIMADAMENTE 30 MM. CX C/100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 4 | 20 | UN |  | ALMOTOLIA 250ML (MARROM / TRANSPARENTE) ALMOTOLIA, TRANSPARENTE OU MARROM, 250ML - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 5 | 200 | PC |  | CAMPO CIRURGICO 70CMX70CM FENESTRADO ESTÉRIL CAMPO CIRURGICO 70CMX70CM FENESTRADO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 6 | 200 | PC |  | CAMPO CIRURGICO 70CMX70CM SEM FENESTRADO ESTÉRIL CAMPO CIRURGICO 70CMX70CM SEM FENESTRADO ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 7 | 4 | KIT |  | CIMENTO CIRURGICO (PÓ 50 GRAMAS E LÍQUIDO 20ML) CIMENTO CIRURGICO PO E LIQUIDO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 8 | 20 | CX |  | LÂMINA P/ BISTURI Nº 15C EM ACO CARBONO - CX C/ 100 UNIDADES LÂMINA TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 9 | 12 | UN |  | DRENO DE PENROSE Nº 2 – 19MM DRENO - DRENO DE PENROSE - Nº 2 - 19 MM; FABRICADO EM LÁTEX; LUBRIFICADO COM PÓ - BIO ABSORVÍVEL; NÃO ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; USO ÚNICO; BIO COMPATÍVEL, DE ALTA RESISTÊNCIA E EXCELENTE FLEXIBILIDADE; ANTIALÉRGICAS, ANTI FUNGO, ANTIADERENTE; EVITA SUA COLABAÇÃO E A INTERRUPÇÃO DO FLUXO DA DRENAGEM; EMBALAGEM PRIMÁRIA CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; Nº DO LOTE; REGISTRO NA ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE; BPF; EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS ACIMA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 10 | 100 | CX |  | FIBRINA DE COLÁGENO C/10 UNIDADE EM ESPONJAS FIBRINA DE COLÁGENO C/10 UNIDADES EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, ESTÉREIS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 11 | 100 | CX |  | FIO DE SUTURA NYLON C/24 UNIDADES 4-0 C/AG 1.5 (1/2") FIO SUTURA NYLON 4-0 CX C/ 24UN - FIO PARA SUTURA NYLON 4.0 TAMANHO DO FIO: 45CM CTI: 1/2 CIRC. TRG. 1,5 CM - CLASSE 2 ESTÉRIL CUTICULAR MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO - REGISTRO ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 12 | 60 | CX |  | FIO DE SUTURA SEDA C/ 24 UNIDADES - (3-0) C/AG 1.7 CM (1/2") FIO DE SUTURA DE SEDA TRANÇADO N° 3-0 MONTADO C/ 45CM DE COMPRIMENTO, 1/2 CIRC, TRG 1,7 CM - CLASSE 2 ESTÉRIL - MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO - REGISTRO ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 13 | 8 | CX |  | FIO DE SUTURA VICRYL C/12 UNIDADES 4-0 C/AG 1,6 CM FIO DE POLIGALACTINA 910 N° 4-0 MONTADO C/ 45CM DE COMPRIMENTO, 1/2 CIRC, TRG 1,6 CM - CLASSE 2 ESTÉRIL - MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: RADIAÇÃO GAMA OU ÓXIDO DE ETILENO - REGISTRO ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 14 | 20 | UN |  | SERINGA LUER-LOOK DE VIDRO DE 5ML SERINGAS DE VIDRO - SERINGA LUER - LOCK VIDRO DE 5ML SERINGA LUER DE VIDRO 5ML (PONTA METÁLICA) - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 15 | 100 | CX |  | AGULHA P/ IRRIGACAO 0,45 X 13 - 26G CX 100 UN (OXIDO ETILENO) AGULHA P/ IRRIGACAO 0,45 X 13 - 26G CX 100 UN (OXIDO ETILENO), COM PADRÃO INTERNACIONAL DE COMPR. DE CÂNULAS, SILICONIZADA E ESTERELIZADAS COM OXIDO DE ETILENO, AÇO INOX, BISEL TRIPO, CX C 100 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 16 | 120 | UN |  | BROCA CARBIDE Nº 702 – 25 MM ALTA ROTAÇÃO (FG) BROCA CARBIDE Nº 702 – 25 MM ALTA ROTAÇÃO (FG), AUTOCLAVÁVEL, FORMATO: ESFÉRICA, COMP. TOTAL DA BROCA: 25MM. INDICADA PARA ODONTOSSEÇÃO. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. MARCARS DE REF. KG SORENSEN E FAVA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| TOTAL DO LOTE 10 |  |  |  |  | R$ |  |

| Objeto licitado – Lote 11 - Anestesia |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd. | Unid | Marca | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 80 | CX |  | ANESTESICO CLORIDRATO DE ARTICAINE 4% EPENEFRINA C/ADRENALINA 1:100.000 C/50 UNIDADES ISENTO METIL-PARA-BENO ANESTÉSICO ARTICAINA- SOLUÇAO ESTÉRIL INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE ARTICAINA 4% (40MG/ML) COM EPINEFRINA 1:100.000, (10,0 UG/ML), ACONDICIONADOS EM TUBETES DE VIDRO COM 1,8ML CADA. - ISENTO METILPARABENO- CX COM 50 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 2 | 250 | CX |  | ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% CX C/50 UNIDADES C/EPINEFRINA 1:100.000 ISENTO METIL-PARA-BENO ANESTÉSICO LOCAL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% + EPINEFRINA - 1:100.000 - O ANESTÉSICO COMPOSTO POR LIDOCAÍNA COM EPINEFRINA. USO ADULTO E PEDIÁTRICO EXCLUSIVO PARA USO ODONTOLÓGICO. CAIXA COM 50 UNIDADES - ACONDICIONADOS EM TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML - ISENTO METILPARABENO. CAIXA COM 50 UNIDADES. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 3 | 20 | CX |  | ANESTESICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/VASO C/50 UNIDADES DE 1,8ML ANESTESICO - CLORIDRATO LIDOCAINA 2% S/VASO – TUBETE 1,8ML, EMBALAGEM COM 50 TUBETES DE VIDRO - ISENTO METILPARABENO CX COM 50 UNIDADES- O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 4 | 150 | CX |  | ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% C/ADRENALINA (EPINEFRINA 1.100.000) ANESTÉSICO MEPIVACAINA COM VASO-SOLUÇAO ESTÉRIL INJETÁVEL DE CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 2% (20MG/ML) + EPINEFRINA 1:100.000 (10UG/ML), ACONDICIONADOS EM TUBETES DE VIDRO COM 1,8ML CADA. CX COM 50 UNIDADES. - ISENTO METILPARABENO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 5 | 50 | CX |  | ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% S/VASO CX C/ 50 UNIDADES ANESTÉSICO CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% SEM VASO (C/50) - TUBETES DE VIDRO COM 1,8 ML - ISENTO METILPARABENO. CX COM 50 UNIDADES- O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 6 | 60 | CX |  | ANESTESICO CITOCAINA 3% CX C/ 50 UNIDADES (CLORIDRATO DE PRILOCAINA C/ FELIPRESSINA) ANESTESICO CITOCAINA 3% X 1,8 ML COM VASO CONSTRITOR A BASE DE CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% E FELIPRESSINA (OCTAPRESSIN)0,03 UL/ML, SOLUCAO INJETAVEL. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML - ACONDICIONADOS EM TUBETES DE VIDRO - ISENTO METILPARABENO - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 7 | 150 | UN |  | ANESTESICO TOPICO BENZOCAÍNA 20% C/ 12 GRAMAS SABOR MENTA/T.FRUTTI ANESTESICO TOPICO GEL - POTE COM 12 GRAMAS - BENZOCAÍNA 20% - SABOR MENTA/TUTTI-FRUTTI - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 8 | 10 | UN |  | ANESTESICO SPRAY (LIDOCAINA) 10% - 50ML ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 10% SPRAY. FRASCO NEBULIZADOR COM 50 ML - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| TOTAL DO LOTE 11 |  |  |  |  | R$ |  |

| Objeto licitado – Lote 12 - Saneantes |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd. | Unid | Marca | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 10 | UN |  | ACIDO PERACETICO 0,2% - 1000 ML ÁCIDO PERACÉTICO, DOSAGEM MÍNIMO DE 0,2%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 2 | 20 | UN |  | ALCOOL IODADO 0,1% 1000ML (ANTI-SEPTICO) - 1000 ML IODO, CONCENTRAÇÃO 0,1 %, FORMA FARMACÊUTICA EM SOLUÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO A 50% V/VO PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 3 | 20 | GL |  | DESINFETANTE QUATERNÁRIOS DE AMÔNIO E BIGUANIDAS – 5000ML DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIOS DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVOASSOCIADO À BIGUANIDA (PHMB), TEOR ATIVO 20,57% P/P + 0,9% P/P, FORMA FÍSICASOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADAO PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 4 | 100 | LT |  | ENXAGUATORIO BUCAL CLORHEXIDINA 0,12% - 2 LITROS S /ALCOOL DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA PARA BOCHECHO 0,12% - 2 LITROS. ENXAGUATÓRIO BUCAL QUE AUXILIA NA ELIMINAÇÃO DOS GERMES CAUSADORES DE PLACA BACTERIANA, GENGIVITE E MAU HÁLITO SABOR MENTA. VÁLVULA TIPO PUMP. ANTISSÉPTICO 0,12%. SEM ÁLCOOL. ANTISSÉPTICOPARA OS MICROORGANISMOS GRAM POSITIVOS E NEGATIVOS E PARA ALGUMAS LEVEDURAS. - O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 5 | 50 | FC |  | LIQUIDO DE DAKIN 1000ML – 0,5% HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO TEOR DE 0,5% DE CLORO ATIVO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 6 | 80 | FC |  | SODA CLORADA - 1000 ML – 2,5% HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO DE 2,5% DE CLORO ATIVO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 7 | 40 | FC |  | SODA DP. CLORADA – 1000ML – 5% SODA CLORADA HIPOCLORITO DE SÓDIO 5% A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO SOLUÇÃO A 5%, ALTAMENTE BACTERICIDA UTILIZADO COMO SUBSTÂNCIA QUÍMICA AUXILIAR DE USO ENDODÔNTICO NA FASE DE PREPARO DO CANAL RADICULAR, PROMOVENDO A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS CANAIS RADICULARES. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM APROXIMADAMENTE 1 LITRO. PADRÃO DE QUALIDADE: IODONTOSUL, RIOQUÍMICA OU EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADEO PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A12(MESES). |  |  |
| 8 | 20 | UN |  | SOLUÇÃO HIGIENIZADORA DIGLUCONATO CLOREXIDINA 0,2% - 1000 ML CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO: 0,2%, FORMA FARMACÊUTICA: COLUTÓRIO. O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| 9 | 40 | UN |  | SOLUCAO DE MILTON - 1000 ML – 1,0% SOLUÇÃO DE MILTON 1,0% FRASCO DE 1 LITRO (HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1,0%) O PRAZO DE VALIDADE NÃO DEVE SER INFERIOR A 12(MESES). |  |  |
| TOTAL DO LOTE 12 |  |  |  |  | R$ |  |

| Objeto licitado – Lote 13 - Instrumentais |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd. | Unid | Marca | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| 1 | 4 | UN |  | ABRIDOR DE BOCA MOLT/ORINGER ABRIDOR DE BOCA MOLT ADULTO, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TRAVA, AISI 420, AUTOLAVÁVEL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 2 | 10 | UN |  | AFASTADOR FARABEUF ADULTO AFASTADOR FARABEUF ADULTO GRANDE (PAR) 20X180MM AFASTADOR FARABEUF ADULTO GRANDE 20MMX180MM (PAR) - INSTRUMENTO CIRÚRGICO UTILIZADO PARA AFASTAR PELE, SUBCUTÂNEO E MÚSCULOS SUPERFICIAIS. PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 3 | 10 | UN |  | AFASTADOR MINESSOTA AFASTADOR MINESSOTA AÇO INOXIDAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 4 | 12 | JG |  | ALAVANCA APICAL INFANTIL 301/302/303 C/3PCS ALAVANCA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: APICAL. C/ 3 PEÇAS - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 5 | 12 | KIT |  | ALAVANCA HEINDERBRINK KIT C/3 (DIRETA/ESQUERDA/RETA) ALAVANCA HEINDERBRINK, KIT EM AÇO INOXIDÁVEL CONTENDO 3 PEÇAS (RETA, DIREITA E ESQUERDA) – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 6 | 8 | KIT |  | ALAVANCA SELDIN ADULTO 2-1L-1R C/ 3 PCS ALAVANCA SELDIN, JOGO ADULTO COM 3 PEÇAS, MATERIAL: AÇO INOX – AUTOCLAVAVEL, CABO OCO. EMBALAGEM COM 03 ITENS, SENDO: 01 SELDIN 1R; 01 SELDIN 02; 01 SELDIN 1L. COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO IMPRESSOS NA EMBALAGEM. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 7 | 12 | UN |  | ALICATE AINSWHORT (PERFURADOR) PERFURADOR AINSWORTH. APLICAÇÃO: ODONTOLOGIA, ISOLAMENTO ABSOLUTO. CARACTERÍSTICAS: ALICATE PERFURADOR DE LENÇOL DE BORRACHA AINSWORTH PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO. MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL. AUTOCLAVÁVEL. REGISTRO NA ANVISA. PRAZO DE VALIDADE: NÃO SE APLICA. FORMA DE APRESENTAÇÃO: UNIDADE. UNIDADE DE ESTOQUE UNIDADE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE TIPO: QUINELATO, SSWHITE, GOLGRAN OU QUALIDADE SUPERIOR - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 8 | 10 | UN |  | ALICATE DE CORTE DISTAL MÉDIO ALICATE, TIPO: DE CORTE FIO DISTAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MODELO: TRADICIONAL, – AUTOCLAVAVEL APLICAÇÃO: ORTODONTIA, DETALHE: PARA FIOS ATÉ 0,21 X 0,25 MM - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 9 | 10 | UN |  | ALICATE PALMER (PINCA P/ GRAMPO) PORTA GRAMPO (PINÇA DE PALMER) – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 10 | 10 | UN |  | ALVEOLOTOMO PINCA GOIVA T. LUER CURVO ALVEOLÓTOMO EM AÇO INOX; ALVEOLÓTOMO CURVO, PINÇA GOIVA UTILIZADO PARA APARAR TECIDOS FIBROSOS OU PEQUENAS ESPÍCULAS ÓSSEAS E CORREÇÕES EM REBORDO DE TECIDO ÓSSEO, TAMANHO 16 CM – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 11 | 20 | UN |  | APLICADOR DE DYCAL SIMPLES APLICADOR ODONTOLÓGICO APLICAÇÃO: P/ CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL – AUTOCLAVAVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO LONGO, DUPLO TIPO PONTA: PONTA ANGULADA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: TIPO HASTE FIXA, TIPO USO REUTILIZÁVEL, APLICAÇÃO PARA DYCAL/ MATERIAL FORRADOR DENTÁRIO. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 12 | 60 | UN |  | BANDEJA EM AÇO INOX 22 X 12 X 1,5 CM 0,5MM BANDEJA INOX 22X12X1,5 CM BANDEJA EM ACO INOX, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 22 X 12 X 1,5 CM – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 13 | 20 | UN |  | CABO P/ BISTURI N.3 CABO PARA BISTURI Nº 3 - PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL. – AUTOCLAVAVEL - APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E NORMAS ABNT, E GARANTIA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MARCAS DE REFERÊNCIA: GOLGRAN/DUFLEX/INDUSBELLO. PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 14 | 300 | UN |  | CABO P/ ESPELHO INOX Nº 5 ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO PLANO, TAMANHO Nº 5, USO ENCAIXE UNIVERSAL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 15 | 30 | UN |  | CANULA DE ASPIRAÇÃO PARA AGULHAS DE ASPIRAÇÃO ENDODONTICA (INTERMEDIÁRIO) CÂNULA RETA, EM AÇO INOXIDÁVEL, "INTERMEDIÁRIO", PARA ASPIRAÇÃO EM TRATAMENTO ENDODÔNTICO, INDICADA PARA USO COM AGULHAS HIPODÉRMICAS, COM SISTEMA LUER LOCK. – AUTOCLAVAVEL. SUGESTÃO DE MARCA COMERCIAL KONNEN, DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 16 | 30 | UN |  | CANULA DE SUCÇAO FRAZIER 2MM CANULA DE SUCÇÃO FRAZIER 19 CM / 2MM- CONFECCIONADA EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL E INDICADA PARA A ASPIRAÇÃO DE SANGUE E SECREÇÕES EM CIRURGIA. – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 17 | 300 | UN |  | ESCAVADOR N. (11,5) ESCAVADOR Nº 11,5 - ESCAVADOR DE DENTINA EM INOXIDÁVEL AISI 420, CABO OCO COM DUPLAS PONTAS – AUTOCLAVAVEL. PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 18 | 20 | UN |  | ESPATULA METAL N - 70 ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL – AUTOCLAVAVEL, MODELO NÚMERO 70 TIPO USO MANIPULAÇÃO - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 19 | 20 | UN |  | ESPATULA METAL (24) ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL – AUTOCLAVAVEL, MODELO N 24, TIPO USO MANIPULAÇÃO - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 20 | 20 | UN |  | ESPATULA P/RESINA COMPOSTA ESPATULA PARA RESINA N.1: ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL– AUTOCLAVAVEL COM PONTAS EM TITÂNIO, MODELO: Nº 01, TIPO USO: PARA APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO, CABO C, SILICONE, ESTERILIZAÇÃO: AUTOCLAVÁVEL. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 21 | UN | 40 |  | ESPATULA TITANIO TIPO TOMPSON N. 6 ESPATULA TITANIO TIPO TOMPSON Nº 6 - ESPÁTULA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM PONTAS EN TITÂNIO – AUTOCLAVAVEL, MODELO Nº 6, TIPO USO P/ APLICAÇÃO E ESCULTURA DE RESINA COMPOSTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO, CABO C/ SILICONE, ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL. PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 22 | 120 | UN |  | ESPELHO – N.3 PLANO ESPELHO BUCAL PLANO Nº 3 SEM CABO – AUTOCLAVAVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 23 | 500 | UN |  | ESPELHO – N.5 PLANO ESPELHO CLÍNICO BUCAL DE PLÁSTICO PLANO Nº 5 - ESPELHO CLÍNICO BUCAL DE PLÁSTICO PLANO N 5 ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE NA COR AZUL. MARCAS DE REFERÊNCIA: SSWHITE/GOLGRAN - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 24 | 150 | UN |  | ESPELHO – PRIMEIRO PLANO N.5 ESPELHO BUCAL, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO: 1º PLANO, TAMANHO: Nº 5, USO: ENCAIXE UNIVERSAL, TIPO USO: AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 25 | 400 | UN |  | EXPLORADOR NOS.5 SONDA EXPLORADORA DE AÇO INOX Nº5 - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 26 | 12 | UN |  | LIMA PARA OSSO N 11 LIMA PRA OSSO 11 DESCRIÇÃO: INSTRUMENTO PRODUZIDO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL. UTILIZADO PARA ALISAMENTO FINAL DO OSSO. MARCAS INDICADAS COMO REFERÊNCIA PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS LICITANTES: GOLGRAN OU QUINELATO. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 27 | 300 | UN |  | PINCA CLINICA P/ ALGODAO C/PINO 317 PINÇA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CERCA DE 17 CM, REFERÊNCIA 317, INDICAÇÃO CLÍNICA, APLICAÇÃO P/ ALGODÃO, AUTOCLAVÁVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 28 | 10 | UN |  | PINCA MULLER P/CARBONO PINCA MULLER P/ CARBONO - AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 29 | 40 | UN |  | PORTA AGULHAS MATHIEU 14CM PORTA AGULHA MATHIEU 14CM, COM TRAVA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 30 | 20 | UN |  | PORTA ALGODAO LIMPO PORTA-ALGODÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LIMPO, ALTURA 10 CM, DIÂMETRO 8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEÁVEL. ESPECIFICAÇÃO: PORTA-ALGODÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO LIMPO, ALTURA 10 CM, DIÂMETRO 8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEÁVEL – AUTOCLAVAVEL. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 31 | 32 | UN |  | SERINGA CARPULE DOBRAVEL C/REFLUXO SERINGA ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO USO AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE 1,80 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETROCARGA, TIPO CARPULE, APLICAÇÃO REFLUXO TRADICIONAL - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| 32 | 20 | UN |  | SINDESMOTOMO SINDESMÓTOMO N.1, AÇO INOX, OITAVADO, AUTOCLAVÁVEL. - PRAZO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. |  |  |
| TOTAL DO LOTE 13 |  |  |  |  | R$ |  |

OBSERVAÇÂO: A LICITAÇÃO SERÁ HOMOLOGADA PELO VALOR GLOBAL DO LOTE (DEVENDO COTAR TODOS OS ITENS QUE INTEGRAM O LOTE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO). ENTRETANTO, APÓS A FASE DE LANCES, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR A PLANILHA ACIMA DEVIDAMENTE PREENCHIDA COM OS VALORES UNITÁRIOS.

- DEVERÃO AINDA, SER OBSERVADOS OS VALORES MÁXIMOS UNITÁRIOS E GLOBAL DA PROPOSTA.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Todos os custos decorrentes da entrega correm por conta do Contratado.

DADOS BANCÁRIOS DE ACORDO COM CNPJ DA EMPRESA:

BANCO Nº             Nº DA AGÊNCIA                 Nº DA CONTA CORRENTE:

Apresentar os dados do (s) responsável (is) pela assinatura do contrato e do Termo de Ciência e Notificação, conforme abaixo:

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________

OBS: A não apresentação dos dados acima, não será motivo de desclassificação da proposta.

Declaramos nossa inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo Edital que trata a presente proposta; que observaremos, integralmente e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

(Local e data)

(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO III.1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2026

PROCESSO Nº 094/2026

# MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

(Qualificação do Proponente – razão social, CPNJ, endereço), por meio de seu representante legal (qualificação do representante legal da proponente), DECLARA, sob as penas da lei que:

está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

(Local e data)

____________________________________

(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO III.2

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2026

PROCESSO Nº 094/2026

# MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

(Qualificação do Proponente – razão social, CPNJ, endereço), por meio de seu representante legal (qualificação do representante legal da proponente), DECLARA, sob as penas da lei que se enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

(Local e data)

____________________________________

(Nome/assinatura do representante legal)

ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2026

PROCESSO Nº 094/2026

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO E A EMPRESA_______________, TENDO POR OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO E NO DISTRITO DE CRUZ DAS POSSES.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO, Estado de São Paulo, com sede na Rua Aprígio de Araújo, nº 837, CNPJ nº 45.371.820/0001-28, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO CONTRATANTE, representado neste ato pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, JOSÉ ALBERTO GIMENEZ, e de outro lado a empresa............................... CNPJ nº.........-......, com sede na Rua.................., na cidade de ....................., neste ato representada por......, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista a homologação do resultado do processo licitatório nº 094/2026, na modalidade de Pregão Eletrônico nº 020/2026, pelo Senhor Prefeito Municipal, pelo tipo de Licitação de menor preço, Lei Federal nº 14.133/2021, com as alterações posteriores, têm entre si justo e acordado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui-se objeto do presente instrumento a Aquisição de materiais odontológicos para uso na rede municipal de saúde no Município de Sertãozinho e no Distrito de Cruz das Posses, conforme termo de referência (anexo I) que fica fazendo parte integrante e inseparável deste contrato.

1.2. Objeto da contratação:

| Objeto licitado por Lote |  |  |  | Valor (R$) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Qtd | Un | Descrição | Unit | Total |
| TOTAL |  |  |  | R$ |  |

- 1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1. O termo de referência;

- 1.3.2. O edital da licitação;

- 1.3.3. A proposta do contratado;

- 1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. A vigência contratual será de 03 (três) meses, contados a partir da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização de Fornecimento, expedida pela Secretaria requisitante.

CLÁUSULA 	TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no termo de referência.

3.2. MATRIZ DE RISCO:

| Categoria do Risco | Descrição do Risco | Consequência | Probabilidade | Impacto | Plano de Mitigação | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Precificação | Estimativa de preços incompatíveis com o mercado | Processo com sobrepreço ou propostas inexequíveis | Média | Alta | Buscar fontes diversas para estimativa de preços | Município |
| Qualidade do material | Aquisição de material de baixa qualidade | Comprometimento da qualidade das restaurações e procedimentos realizados | Média | Alta | Elaborar especificações técnicas e registro de produto da ANVISA | Município |
| Atraso na entrega | Produtos não entregues nos prazos estipulados | Atraso nos atendimentos, acumulo de pacientes aguardando tratamento | Baixa | Alta | Estabelecer prazos e condições de entrega no Edital | Fornecedor |
| Validade do produto | Produtos entregues com curto prazo de validade | Desperdício de verba pública, perda de material, impossibilidade de atendimento | Baixa | Alta | Estabelecer prazo de fabricação máxima e exigir validade do produto em Edital | Fornecedor |
| Entrega de produto irregular | Recebimento de produtos que não atendem as especificações | Falta de material para atendimento de pacientes | Média | Alta | Avaliar produtos entregues em conformidade com as especificações do Edital | Fornecedor |
| Quantificação dos produtos | Calcular a estimativa dos itens de forma deficitária ou exagerada | Falta ou desperdício de material, comprometendo o atendimento ou causando perda material | Baixa | Alta | Realizar o controle de fornecimento, avaliando a dispensação e a disponibilidade de estoque, para estimativa de quantidades necessárias | Município |
| Inexecução parcial ou total | Falta de entrega ou entrega parcial do material | Falta de material e consequente atendimento deficitário | Baixa | Alta | Acompanhar junto ao fornecedor o trâmite do pedido | Fornecedor |

## CLÁUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Será vedada a subcontratação.

    - Se vedada a subcontratação, qual a justificativa?

A subcontratação será vedada porque se trata da aquisição de materiais odontológicos, cujo fornecimento direto pelo licitante é essencial para garantir a qualidade, a rastreabilidade e a conformidade técnica dos itens entregues. A delegação da execução a terceiros poderia gerar riscos quanto ao controle do processo de aquisição, incluindo possíveis variações de procedência, atrasos ou entrega de materiais incompatíveis com as especificações técnicas exigidas.

## CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

## 5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....)

## 5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O Município de Sertãozinho efetuará o pagamento no 15º (décimo quinto) dia, após o registro da Nota Fiscal, que ocorrerá mediante a apresentação da documentação fiscal pertinente, devida e regularmente atestada, após o recebimento definitivo da totalidade dos produtos requisitados.

6.1.1. Na(s) nota(s) fiscal(is) deverá(ão) constar o número do Processo, do Pregão e da(s) Autorização(ões) de Fornecimento encaminhada(s) à empresa. Deverá ser emitida uma nota fiscal para cada Autorização de Fornecimento. Caso não constem essas informações, a(s) nota(s) fiscal(is) será(ão) devolvida(s).

6.2. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

6.3. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

6.4. Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pro rata tempore”, em relação ao atraso verificado.

## CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

- 7.1. O índice a ser utilizado é o INPC (IBGE), que é adotado pela prefeitura como índice oficial para orientar os reajustes contratuais. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data de 04/02/2026 (data da planilha resumo).

## CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRANTE

## 8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado, de acordo com o contrato e seus anexos.

## 8.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no termo de referência.

## 8.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

## 8.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado.

## 8.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor devido correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no termo de referência.

## 8.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no termo de referência.

8.7. Cientificar o órgão de representação jurídica do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado.

## 8.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

## 8.9. A Administração terá o prazo de até 01 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

## 8.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de até 01 (um) mês.

## 8.11. Quando, for o caso, notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

- 8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

## CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- 9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

- 9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados.

## 9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.

## 9.5. Quando não for possível a verificação da regularidade nos endereços oficiais de consulta das certidões, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa, dos tributos federais e à Dívida Ativa da União;  2) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 3) Certidão Negativa, ou positiva com efeito de negativa, de Débitos Trabalhistas – CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato.

## 9.7. Comunicar ao fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

## 9.8. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

## 9.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.

## 9.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133/2021).

## 9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133/2021).

## 9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

## 9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133/2021.

## 9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante.

## 9.15. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

## 9.16. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

9.17. Dar garantia de acordo com o estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.

CLÁUSULA DÉCIMA – PROTEÇÃO DE DADOS

10.1. As partes se obrigam a cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados - Lei n° 13.709/2018, no que for cabível em face do objeto deste contrato, em especial a:

10.1.1. Guardar sigilo quanto aos dados pessoais aos quais eventualmente tenham acesso em razão da execução do objeto deste contrato;

10.1.2. Tratar os dados pessoais recebidos de acordo com a finalidade da contratação, de modo legítimo e lícito, entendendo-se por tratamento de dados os atos que se refiram a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração de dados;

10.1.3. Garantir ao titular de dados a consulta gratuita e facilitada aos seus dados pessoais, bem como a forma, duração e finalidade do tratamento;

10.1.4. Não utilizar os dados pessoais recebidos ou tratá-los com fins discriminatórios, ilícitos, abusivos ou para finalidade distinta da contratação;

10.1.5. Fazer uso somente dos dados pessoais que forem imprescindíveis à execução do objeto;

10.1.6. Adotar todas as medidas previstas em lei para evitar o vazamento de dados pessoais que receber ou o acesso por pessoal não autorizado;

10.1.7. Em caso de vazamento de dados pessoais, adotar as providências necessárias para mitigar as consequências do dano, informando ao contratante, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas:

10.1.7.1. A descrição da natureza dos dados pessoais afetados;

10.1.7.2. As informações sobre os titulares envolvidos;

10.1.7.3. A indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial;

10.1.7.4. Os riscos relacionados ao incidente;

10.1.7.5. Os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e

10.1.7.6. As medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo;

10.1.8. Demonstrar, sempre que solicitado, a adoção de medidas eficazes para comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados;

10.1.9. Utilizar medidas técnicas e organizacionais de modo a proteger os dados pessoais de tratamento não autorizado;

10.1.10. Armazenar os dados somente pelo período necessário para cumprir as obrigações contratuais e legais;

10.1.11. Apagar todos os dados pessoais quando solicitado pelo contratante ou, não sendo possível, justificar com a base legal ou contratual a retenção dos dados;

10.1.12. Anonimizar os dados pessoais quando solicitado pelo contratante, ou, não sendo possível, justificar com a base legal ou contratual; e

10.1.13. Não compartilhar com terceiros, em hipótese alguma, os dados pessoais que receber em decorrência do contrato.

10.2. O contratado ficará obrigado a reparar os danos patrimoniais ou morais, individuais ou coletivos, que sua ação ou omissão, no exercício da atividade de tratamento de dados pessoais relativas a este contrato, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, causarem ao contratante ou a terceiros, sem prejuízo das demais sanções contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

## 12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/21, o contratado que:

## a) Der causa à inexecução parcial do contrato;

## b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

## c) Der causa à inexecução total do contrato;

## d) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

## e) Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

## f) Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

## g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

## h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/13.

## 12.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

## i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133/2021);

## ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133/2021);

## iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021).

## iv) Multa:

(1) Será aplicada multa moratória não inferior a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 40 (quarenta) dias;

(2) Ultrapassado o prazo máximo de multa moratória, o Município poderá optar por comunicar ao contratado a rescisão contratual, com a substituição da multa moratória por multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;

(3) Nos casos de inexecução total do contrato, o Município aplicará multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato;

(4) A penalidade de multa poderá ser cumulada com penalidade de impedimento de licitar e contratar.

## 12.3. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133/2021):

## 12.3.1. Todas as sanções previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133/2021);

## 12.3.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133/2021);

## 12.3.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133/2021);

## 12.3.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 (dez dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

## 12.4. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

## 12.5. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133/2021):

## a) A natureza e a gravidade da infração cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

## c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

## d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

## e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

## 12.6. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846/2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

## 12.7. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133/2021).

## 12.8. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133/2021).

## 12.9. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/2021.

## 12.10.	Os débitos do contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa:

13.1.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.1.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.1.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.2. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

13.2.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.2.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizações e multas.

13.3. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei nº 14.133/2021).

13.4. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da contratação correrão por conta de dotação própria, relativo ao exercício financeiro de 2026, nas classificações orçamentárias abaixo relacionadas:

| CAT. ECON. | FUNCIONAL PROGR. |
| --- | --- |
| 3.3.90.30.00 | 10.301.0076.2.607 |

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

- 16.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133/2021).

16.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

17.1.	Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133/2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133/2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527/2011.

## CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO

18.1. O foro competente para dirimir as dúvidas e/ou conflitos oriundos da execução do contrato será o do Foro da Comarca de Sertãozinho, SP.

18.2. Assim estando justos e pactuados, assinam as partes este Termo de Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas adiante nomeadas e assinadas.

Sertãozinho,    de       de 2026.

JOSÉ ALBERTO GIMENEZ

PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE

RENAN RAMOS URIZZI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

1 - _________________________          2 - __________________________

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021)

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO

CONTRATADO: __________________________________________________

CONTRATO Nº:__________________________________________________

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO E NO DISTRITO DE CRUZ DAS POSSES.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) O ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) Poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) Além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) As informações pessoais dos responsáveis pela Contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(s);

e) É de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Sertãozinho, de de 2026.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE

Nome: José Alberto Gimenez

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 744.812.078-68

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nome: José Alberto Gimenez

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 744.812.078-68

Assinatura: ___________________________________________________

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE

PELO CONTRATANTE

Nome: Renan Ramos Urizzi

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

CPF: 401.914.478-89

Assinatura: _______________________________________________________

PELO CONTRATADO

Nome: _________________________________________________________

Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________

Assinatura: ______________________________________________________

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE

Nome: José Alberto Gimenez

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 744.812.078-68

Assinatura: ___________________________________________________

# GESTOR(ES) DO CONTRATO

Nome:_______________________________________________________

Cargo:_______________________________________________________

CPF: ________________________

Assinatura: ___________________________________________________

# DEMAIS RESPONSÁVEIS (*)

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _______________________________

Nome:_________________________________________________________

Cargo:_________________________________________________________

CPF: _________________________

Assinatura: _____________________________________________________

(*) O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021).

###### DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2026

A _____________________________________________ , apresenta, a seguir, os

(Nome completo da empresa)

dados de seu(s) representante(s) legal(is) para assinatura do CONTRATO:

NOME(s):

CARGO(s):

NACIONALIDADE(s):                                                     ESTADO CIVIL:

PROFISSÃO:                                RG no.:.                                          CPF no.:.

RESIDÊNCIA (Domicílio):

Confirmamos, a seguir, os dados da empresa para efeito do CONTRATO:

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ no.:                                            FONE:                                          E-mail:

Inscrição Estadual: 					Inscrição Municipal:

ENDEREÇO:

Município:                                                             Estado:           CEP:

Conta corrente

Agência:                                    Código da Agência:                Conta corrente no.:

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e responderemos, na forma da Lei, por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de informação.

_________________, _________ de _____________________ de 2026.

_______________________________________________

(Carimbo da empresa e assinatura do representante legal)