## PLANILHA EDIFICAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTILHO - SP
|  |  | OBJETO: Reforma e ampliação do Estádio Municipal | Demanda Principal: 064641
ENDEREÇO: RUA JOSÉ LUCIANO PEREIRA S/Nº - CENTRO - CASTILHO - SP - CEP 16.920-001
|  |  | CPOS/CDHU - BOLETIM 200 - NÃO DESONERADO SINAPI NÃO DESONERADO - DEZEMBRO/2025 |  | BDI adotado |  | 21.15% | data: 23/2/2026
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. S BDI | VALOR UNIT. C BDI | TOTAL C/ BDI
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
CDHU | 02.08.020 | 1.1 | Placa de identificação para obra | m² | 6 |  | 0 | 0
|  | 2.0 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS |  |  |  |  | 0
|  | 2.1 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0
CDHU | 04.09.020 | 2.1.1 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 1.2 |  | 0 | 0
CDHU | 04.09.040 | 2.1.2 | Retirada de folha de esquadria metálica | unid | 2 |  | 0 | 0
CDHU | 04.09.060 | 2.1.3 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | m | 10 |  | 0 | 0
CDHU | 03.01.020 | 2.1.4 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 2.49 |  | 0 | 0
CDHU | 03.02.040 | 2.1.5 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 2.56 |  | 0 | 0
CDHU | 05.07.040 | 2.1.6 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 5.05 |  | 0 | 0
CDHU | 04.11.020 | 2.1.7 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | unid | 3 |  | 0 | 0
|  | 3.0 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO |  |  |  |  | 0
CDHU | 02.10.020 | 3.1 | Locação de obra de edificação | m³ | 8.6 |  | 0 | 0
CDHU | 06.02.020 | 3.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | m³ | 0.72 |  | 0 | 0
CDHU | 12.01.041 | 3.3 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 24 |  | 0 | 0
CDHU | 11.18.040 | 3.4 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.12 |  | 0 | 0
CDHU | 10.01.040 | 3.5 | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 118.47 |  | 0 | 0
CDHU | 10.01.060 | 3.6 | Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 42.39 |  | 0 | 0
CDHU | 09.01.030 | 3.7 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 12.54 |  | 0 | 0
CDHU | 11.01.130 | 3.8 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 2.09 |  | 0 | 0
CDHU | 11.16.040 | 3.9 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 2.09 |  | 0 | 0
CDHU | 14.01.020 | 3.10 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 0.72 |  | 0 | 0
CDHU | 32.17.010 | 3.11 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.19 |  | 0 | 0
CDHU | 14.20.010 | 3.12 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.55 |  | 0 | 0
CDHU | 13.01.130 | 3.13 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 12.04 |  | 0 | 0
CDHU | 14.04.200 | 3.14 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 79.5 |  | 0 | 0
|  | 4.0 | TELHAMENTO E COBERTURA |  |  |  |  | 0
CDHU | 16.13.130 | 4.1 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 12.04 |  | 0 | 0
CDHU | 15.01.220 | 4.2 | Estrutura pontaletada para telhas onduladas | m² | 12.04 |  | 0 | 0
CDHU | 16.33.052 | 4.3 | Calha rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 44.4 |  | 0 | 0
|  | 5.0 | PISO |  |  |  |  | 0
CDHU | 11.18.040 | 5.1 | Lastro de pedra britada | m³ | 2.02 |  | 0 | 0
CDHU | 17.05.070 | 5.2 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | m³ | 3.22 |  | 0 | 0
CDHU | 17.01.050 | 5.3 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 27.9 |  | 0 | 0
CDHU | 18.06.152 | 5.4 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 27.9 |  | 0 | 0
CDHU | 18.06.410 | 5.5 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 27.9 |  | 0 | 0
CDHU | 19.01.062 | 5.6 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 9.6 |  | 0 | 0
|  | 6.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0
CDHU | 32.17.010 | 6.1 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m² | 0.88 |  | 0 | 0
CDHU | 17.02.020 | 6.2 | Chapisco | m² | 274.88 |  | 0 | 0
CDHU | 17.02.220 | 6.3 | Reboco | m² | 274.88 |  | 0 | 0
CDHU | 17.02.120 | 6.4 | Emboço comum | m² | 132.56 |  | 0 | 0
CDHU | 18.06.152 | 6.5 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 132.56 |  | 0 | 0
CDHU | 18.06.410 | 6.6 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 132.56 |  | 0 | 0
|  | 7.0 | ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 0
CDHU | 25.01.361 | 7.1 | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco | m² | 3.6 |  | 0 | 0
CDHU | 24.02.060 | 7.2 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 7.56 |  | 0 | 0
CDHU | 28.01.020 | 7.3 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | cj | 4 |  | 0 | 0
CDHU | 14.30.020 | 7.4 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 15.72 |  | 0 | 0
CDHU | 25.02.211 | 7.5 | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | m² | 3.99 |  | 0 | 0
CDHU | 28.01.070 | 7.6 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | unid | 3 |  | 0 | 0
CDHU | 24.03.100 | 7.7 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | m² | 0.96 |  | 0 | 0
|  | 8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0
CDHU | 46.01.020 | 8.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 42 |  | 0 | 0
CDHU | 46.01.030 | 8.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 18 |  | 0 | 0
CDHU | 47.02.030 | 8.3 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | unid. | 2 |  | 0 | 0
CDHU | 47.02.020 | 8.4 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 4 |  | 0 | 0
CDHU | 47.04.180 | 8.5 | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 1 1/2´ | unid | 5 |  | 0 | 0
CDHU | 47.04.090 | 8.6 | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | unid | 2 |  | 0 | 0
CDHU | 48.02.401 | 8.7 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | unid. | 2 |  | 0 | 0
CDHU | 48.05.010 | 8.8 | Torneira de bóia, DN= 3/4' | unid. | 2 |  | 0 | 0
CDHU | 46.02.010 | 8.9 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 12 |  | 0 | 0
CDHU | 46.02.060 | 8.10 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 6 |  | 0 | 0
CDHU | 46.02.070 | 8.11 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 24 |  | 0 | 0
CDHU | 49.01.016 | 8.12 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | unid | 4 |  | 0 | 0
SINAPI | 97902 | 8.13 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020 | unid | 2 |  | 0 | 0
|  | 9.0 | PIAS E LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0
CDHU | 30.08.060 | 9.1 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida ‐ capacidade de 6 litros | unid | 2 |  | 0 | 0
CDHU | 44.01.050 | 9.2 | Bacia sifonada de louça sem tampa ‐ 6 litros | unid | 3 |  | 0 | 0
CDHU | 44.01.200 | 9.3 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | unid | 2 |  | 0 | 0
CDHU | 30.08.040 | 9.4 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | unid | 2 |  | 0 | 0
CDHU | 44.02.062 | 9.5 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2cm, acabamento polido | m² | 1.7 |  | 0 | 0
CDHU | 44.01.270 | 9.6 | Cuba de louça de embutir oval | unid | 4 |  | 0 | 0
CDHU | 44.03.300 | 9.7 | Torneira clínica com volante tipo alavanca | unid. | 6 |  | 0 | 0
CDHU | 30.01.030 | 9.8 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | unid. | 6 |  | 0 | 0
CDHU | 30.01.020 | 9.9 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | unid | 4 |  | 0 | 0
CDHU | 44.20.010 | 9.10 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | unid | 6 |  | 0 | 0
CDHU | 44.20.100 | 9.11 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | unid | 6 |  | 0 | 0
CDHU | 44.20.650 | 9.12 | Válvula de metal cromado de 1' | unid | 6 |  | 0 | 0
CDHU | 44.03.130 | 9.13 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | unid | 4 |  | 0 | 0
CDHU | 44.03.010 | 9.14 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | unid | 4 |  | 0 | 0
CDHU | 44.03.050 | 9.15 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600m, com visor | unid | 5 |  | 0 | 0
CDHU | 44.20.280 | 9.16 | Tampa de plástico para bacia sanitária | unid | 5 |  | 0 | 0
CDHU | 30.06.080 | 9.17 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | unid. | 2 |  | 0 | 0
|  | 10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
SINAPI | 101512 | 10.1 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). | unid. | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 68.01.600 | 10.2 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m | unid. | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 37.03.200 | 10.3 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN /12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 37.13.840 | 10.4 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | unid. | 1 |  | 0 | 0
| COMP.01 | 10.5 | Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 300ma, corrente de 63A Tipo AC | unid. | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 37.13.640 | 10.6 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100A | unid. | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 37.13.860 | 10.7 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A | unid. | 4 |  | 0 | 0
CDHU | 42.05.320 | 10.8 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | unid. | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 42.05.200 | 10.9 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | unid. | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 39.21.060 | 10.10 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 90 |  | 0 | 0
CDHU | 38.13.010 | 10.11 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 42 |  | 0 | 0
CDHU | 40.05.020 | 10.12 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | unid. | 6 |  | 0 | 0
CDHU | 40.04.460 | 10.13 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | unid. | 4 |  | 0 | 0
CDHU | 40.07.040 | 10.14 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | unid. | 8 |  | 0 | 0
CDHU | 40.07.010 | 10.15 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | unid. | 10 |  | 0 | 0
CDHU | 39.02.010 | 10.16 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 88 |  | 0 | 0
CDHU | 39.02.016 | 10.17 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 44 |  | 0 | 0
CDHU | 41.20.080 | 10.18 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | unid. | 8 |  | 0 | 0
CDHU | 41.02.580 | 10.19 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | unid. | 8 |  | 0 | 0
|  | 11.0 | PINTURA |  |  |  |  | 0
CDHU | 33.02.080 | 11.1 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 33.14 |  | 0 | 0
CDHU | 33.10.050 | 11.2 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 33.14 |  | 0 | 0
CDHU | 17.20.140 | 11.3 | Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais | m² | 207.75 |  | 0 | 0
CDHU | 33.11.050 | 11.4 | Esmalte á base de água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 24.6 |  | 0 | 0
|  | 12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
CDHU | 55.01.020 | 12.1 | Limpeza final da obra | m² | 33.21 |  | 0 | 0
|  | 13 | CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS |  |  |  |  | 0
|  | 13.1 | RETIRADAS E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0
CDHU | 04.09.160 | 13.1.1 | Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 27.45 |  | 0 | 0
CDHU | 03.02.040 | 13.1.2 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 1.91 |  | 0 | 0
CDHU | 05.07.040 | 13.1.3 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 1.91 |  | 0 | 0
|  | 14.0 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0
CDHU | 02.10.020 | 14.1 | Locação de obra de edificação | m³ | 140.3 |  | 0 | 0
CDHU | 06.02.020 | 14.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até de 1,5 m | m³ | 6.91 |  | 0 | 0
CDHU | 12.01.041 | 14.3 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 72 |  | 0 | 0
CDHU | 11.18.040 | 14.4 | Lastro de pedra britada | m³ | 1.15 |  | 0 | 0
CDHU | 10.01.040 | 14.5 | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 284.19 |  | 0 | 0
CDHU | 10.01.060 | 14.6 | Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 113.54 |  | 0 | 0
CDHU | 11.01.130 | 14.7 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 6.91 |  | 0 | 0
CDHU | 11.16.040 | 14.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 6.91 |  | 0 | 0
CDHU | 14.01.020 | 14.9 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 4.61 |  | 0 | 0
CDHU | 32.17.010 | 14.10 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 1.84 |  | 0 | 0
|  | 15.0 | SUPRAESTRUTURA E ALVENARIA DE ELEVAÇÃO |  |  |  |  | 0
CDHU | 10.01.040 | 15.1 | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 461.89 |  | 0 | 0
CDHU | 10.01.060 | 15.2 | Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 169.72 |  | 0 | 0
CDHU | 09.01.030 | 15.3 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 12.54 |  | 0 | 0
CDHU | 11.01.130 | 15.4 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 7.46 |  | 0 | 0
CDHU | 11.16.040 | 15.5 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 7.46 |  | 0 | 0
CDHU | 14.20.010 | 15.6 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.88 |  | 0 | 0
CDHU | 13.01.150 | 15.7 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 140.3 |  | 0 | 0
CDHU | 14.04.200 | 15.8 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 336.3 |  | 0 | 0
CDHU | 35.04.020 | 15.9 | Banco contínuo em concreto vazado | m | 45.9 |  | 0 | 0
|  | 16.0 | TELHAMENTO E COBERTURA |  |  |  |  | 0
CDHU | 16.13.130 | 16.1 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 155.02 |  | 0 | 0
CDHU | 15.01.120 | 16.2 | Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m | m² | 155.02 |  | 0 | 0
CDHU | 22.03.070 | 16.3 | Forro em lâmina de PVC | m² | 14.72 |  | 0 | 0
CDHU | 16.33.052 | 16.4 | Calha rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 35.25 |  | 0 | 0
|  | 17.0 | PISO |  |  |  |  | 0
CDHU | 06.12.020 | 17.1 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m² | 16.96 |  | 0 | 0
CDHU | 11.18.040 | 17.2 | Lastro de pedra britada | m³ | 7.18 |  | 0 | 0
CDHU | 17.05.070 | 17.3 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | m³ | 10.05 |  | 0 | 0
CDHU | 17.01.050 | 17.4 | Regularização de piso com nata de cimento | m² | 113.08 |  | 0 | 0
CDHU | 18.06.152 | 17.5 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 113.08 |  | 0 | 0
CDHU | 18.06.410 | 17.6 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 113.08 |  | 0 | 0
CDHU | 18.06.153 | 17.7 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada | m | 9.65 |  | 0 | 0
CDHU | 19.01.062 | 17.8 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 27 |  | 0 | 0
|  | 18.0 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0
CDHU | 32.17.010 | 18.1 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 3.5 |  | 0 | 0
CDHU | 17.02.020 | 18.2 | Chapisco | m² | 830.88 |  | 0 | 0
CDHU | 17.02.220 | 18.3 | Reboco | m² | 830.88 |  | 0 | 0
CDHU | 17.02.120 | 18.4 | Emboço comum | m² | 423.36 |  | 0 | 0
CDHU | 18.06.152 | 18.5 | Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 423.36 |  | 0 | 0
CDHU | 18.06.410 | 18.6 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 423.36 |  | 0 | 0
|  | 19.0 | ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 0
CDHU | 25.01.361 | 19.1 | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco | m² | 15.6 |  | 0 | 0
CDHU | 24.02.060 | 19.2 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 8.4 |  | 0 | 0
CDHU | 28.01.020 | 19.3 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | cj | 5 |  | 0 | 0
CDHU | 25.02.211 | 19.4 | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | m² | 14.7 |  | 0 | 0
CDHU | 28.01.070 | 19.5 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | unid | 10 |  | 0 | 0
CDHU | 24.03.100 | 19.6 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | m² | 0.96 |  | 0 | 0
|  | 20.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0
CDHU | 46.01.020 | 20.1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 24 |  | 0 | 0
CDHU | 46.01.030 | 20.2 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 30 |  | 0 | 0
CDHU | 47.02.030 | 20.3 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | unid. | 2 |  | 0 | 0
CDHU | 47.02.020 | 20.4 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 3 |  | 0 | 0
CDHU | 47.02.110 | 20.5 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | unid. | 5 |  | 0 | 0
CDHU | 47.04.180 | 20.6 | Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN = 1 1/2´ | unid | 5 |  | 0 | 0
CDHU | 48.02.400 | 20.7 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | unid. | 2 |  | 0 | 0
CDHU | 48.05.010 | 20.8 | Torneira de bóia, DN= 3/4' | unid. | 2 |  | 0 | 0
CDHU | 46.02.010 | 20.9 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 24 |  | 0 | 0
CDHU | 46.02.060 | 20.10 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 18 |  | 0 | 0
CDHU | 46.02.070 | 20.11 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 42 |  | 0 | 0
CDHU | 49.01.016 | 20.12 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | unid | 5 |  | 0 | 0
CDHU | 49.04.010 | 20.13 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | unid | 5 |  | 0 | 0
SINAPI | 97902 | 20.14 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020 | unid | 2 |  | 0 | 0
|  | 21.0 | PIAS E LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0
CDHU | 44.01.050 | 21.1 | Bacia sifonada de louça sem tampa ‐ 6 litros | unid | 5 |  | 0 | 0
CDHU | 44.01.110 | 21.2 | Lavatório de louça com coluna | unid | 7 |  | 0 | 0
CDHU | 44.03.300 | 21.3 | Torneira clínica com volante tipo alavanca | unid. | 7 |  | 0 | 0
CDHU | 44.20.010 | 21.4 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | unid | 7 |  | 0 | 0
CDHU | 44.20.100 | 21.5 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | unid | 7 |  | 0 | 0
CDHU | 44.20.650 | 21.6 | Válvula de metal cromado de 1' | unid | 7 |  | 0 | 0
CDHU | 44.03.130 | 21.7 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | unid | 5 |  | 0 | 0
CDHU | 44.03.010 | 21.8 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | unid | 5 |  | 0 | 0
CDHU | 44.03.050 | 21.9 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600m, com visor | unid | 5 |  | 0 | 0
CDHU | 44.20.280 | 21.10 | Tampa de plástico para bacia sanitária | unid | 5 |  | 0 | 0
CDHU | 43.02.140 | 21.11 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | unid. | 5 |  | 0 | 0
|  | 22.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0
SINAPI | 101512 | 22.1 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 35 mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). | unid. | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 68.01.600 | 22.2 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m | unid. | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 37.03.200 | 22.3 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN /12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | unid. | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 37.13.840 | 22.4 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | unid. | 1 |  | 0 | 0
| COMP.01 | 22.5 | Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 300ma, corrente de 63A Tipo AC | unid. | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 37.13.640 | 22.6 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100A | unid. | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 37.13.860 | 22.7 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A | unid. | 16 |  | 0 | 0
CDHU | 42.05.320 | 22.8 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | unid. | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 42.05.200 | 22.9 | Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m | unid. | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 39.21.060 | 22.10 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 90 |  | 0 | 0
CDHU | 38.13.010 | 22.11 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 145 |  | 0 | 0
CDHU | 40.05.020 | 22.12 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | unid. | 5 |  | 0 | 0
CDHU | 40.04.460 | 22.13 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | unid. | 15 |  | 0 | 0
CDHU | 40.07.040 | 22.14 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | unid. | 54 |  | 0 | 0
CDHU | 40.07.010 | 22.15 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | unid. | 21 |  | 0 | 0
CDHU | 39.02.010 | 22.16 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 605 |  | 0 | 0
CDHU | 39.02.016 | 22.17 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 110 |  | 0 | 0
CDHU | 39.02.020 | 22.18 | Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 55 |  | 0 | 0
CDHU | 41.20.080 | 22.19 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta | unid. | 54 |  | 0 | 0
CDHU | 41.13.200 | 22.20 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescente compacta | unid. | 1 |  | 0 | 0
CDHU | 41.02.580 | 22.21 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | unid. | 55 |  | 0 | 0
|  | 23.0 | PINTURA |  |  |  |  | 0
CDHU | 33.02.080 | 23.1 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 202.06 |  | 0 | 0
CDHU | 33.10.050 | 23.2 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 202.06 |  | 0 | 0
CDHU | 17.20.140 | 23.3 | Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais | m² | 240.5 |  | 0 | 0
CDHU | 33.11.050 | 23.4 | Esmalte á base de água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 26.16 |  | 0 | 0
|  | 24.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
CDHU | 55.01.020 | 24.1 | Limpeza final da obra | m² | 128.1 |  | 0 | 0
|  | 25 | CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE BOMBA |  |  |  |  | 0
CDHU | 02.09.030 | 25.1 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 7.5 |  | 0 | 0
CDHU | 06.02.020 | 25.2 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m | m³ | 0.46 |  | 0 | 0
CDHU | 12.01.041 | 25.3 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 8 |  | 0 | 0
CDHU | 11.18.040 | 25.4 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.46 |  | 0 | 0
CDHU | 10.01.040 | 25.5 | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 18.76 |  | 0 | 0
CDHU | 10.01.060 | 25.6 | Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 7.54 |  | 0 | 0
CDHU | 11.01.130 | 25.7 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 0.46 |  | 0 | 0
CDHU | 11.16.040 | 25.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 0.46 |  | 0 | 0
CDHU | 14.04.200 | 25.9 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | m² | 10.28 |  | 0 | 0
CDHU | 32.17.010 | 25.10 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 0.41 |  | 0 | 0
CDHU | 17.05.070 | 25.11 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | m³ | 0.6 |  | 0 | 0
CDHU | 14.20.010 | 25.12 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.18 |  | 0 | 0
CDHU | 17.02.020 | 25.13 | Chapisco | m² | 20.56 |  | 0 | 0
CDHU | 17.02.220 | 25.14 | Reboco | m² | 20.56 |  | 0 | 0
CDHU | 44.04.050 | 25.15 | Prateleira em granito com espessura de 3 cm | m² | 4.25 |  | 0 | 0
CDHU | 24.02.080 | 25.16 | Porta/portão de abrir tipo veneziana de ferro, sob medida | m² | 1.12 |  | 0 | 0
CDHU | 17.20.140 | 25.17 | Revestimento texturizado acrílico com microagregados minerais | m² | 20.56 |  | 0 | 0
CDHU | 33.11.050 | 25.18 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 2.24 |  | 0 | 0
|  | 26 | REFORMA DA ARQUIUBANCADA |  |  |  |  | 0
CDHU | 04.09.060 | 26.1 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | m | 60.6 |  | 0 | 0
CDHU | 14.01.020 | 26.2 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 2.99 |  | 0 | 0
CDHU | 17.02.020 | 26.3 | Chapisco | m² | 34.56 |  | 0 | 0
CDHU | 17.02.220 | 26.4 | Reboco | m² | 34.56 |  | 0 | 0
CDHU | 24.03.040 | 26.5 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 73.2 |  | 0 | 0
CDHU | 24.03.310 | 26.6 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 38 |  | 0 | 0
CDHU | 33.11.050 | 26.7 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 283.44 |  | 0 | 0
CDHU | 33.06.020 | 26.8 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 554.06 |  | 0 | 0
CDHU | 27.04.052 | 26.9 | Cantoneira adesiva em vinil de alto impacto | m | 21.6 |  | 0 | 0
|  | 27 | CALÇAMENTO/ROTA ACESSÍVEL |  |  |  |  | 0
CDHU | 02.09.030 | 27.1 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 169.82 |  | 0 | 0
CDHU | 02.10.060 | 27.2 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m² | 169.82 |  | 0 | 0
CDHU | 11.18.040 | 27.3 | Lastro de pedra britada | m³ | 8.49 |  | 0 | 0
CDHU | 10.02.020 | 27.4 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 373.6 |  | 0 | 0
CDHU | 17.05.070 | 27.5 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | m³ | 13.59 |  | 0 | 0
CDHU | 24.03.040 | 27.6 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 20 |  | 0 | 0
CDHU | 24.03.310 | 27.7 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | m | 20 |  | 0 | 0
CDHU | 33.06.020 | 27.8 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 169.82 |  | 0 | 0
| TOTAL GERAL | [6 empty] | 0
CASTILHO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026
CIENTE:
PAULO DUARTE BOAVENTURA |  |  | WILLIAN RICARDO CORREA CALESTINI | CECÍLIA AVANÇO NISSIDA
PREFEITO DE CASTILHO |  |  | ENGENHEIRO CIVIL | ENGENHEIRA CIVIL
|  |  | CREA: 5061329144 | CREA: 5063407242

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASTILHO - SP
OBJETO: Reforma e ampliação do Estádio Municipal
ENDEREÇODA OBRA: RUA JOSÉ LUCIANO PEREIRA S/Nº - CENTRO - CASTILHO - SP - CEP 16.920-001
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DE ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COMPOSIÇÃO 01 |  | DISPOSITIVO DR, 04 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300MA, CORRENTE DE 63A, TIPO AC | UNID | QTD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |  | C/ ENCARGO SOCIAL
INSUMO CDHU | B.01.000.010115 | Eletrecista | h | 0.6 |  | 0 | 0
INSUMO CDHU | B.01.000.010116 | Ajudante de eletrecista | h | 0.6 |  | 0
INSUMO SINAPI | 39462 | Dispositivo DR, 4 polos, sensibilidade de 300ma, corrente de 63A Tipo AC | unid | 1 |  | 0 | 0
TOTAL COM ENCARÇOS SOCIAIS 128,23% | [7 empty] | 0
CASTILHO, 23 DE FEVEREIRO DE 2026
CIENTE:
PAULO DUARTE BOAVENTURA |  |  | WILLIAN RICARDO CORREA CALESTINI |  |  | CECILIA AVANÇO NISSIDA
PREFEITO DE CASTILHO |  |  | ENGENHEIRO CIVIL |  |  | ENGENHEIRA CIVIL
|  |  | CREA: 5061329144 |  |  | CREA: 5063407242

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: Reforma e ampliação do Estádio Municipal |  |  |  |  | Prazo proposto:
ENDEREÇO: RUA JOSÉ LUCIANO PEREIRA S/Nº - CENTRO - CASTILHO - SP - CEP 16.920-001 |  |  |  |  | Início: Emissão da ordem de serviço
Término: 180 dias após o recebimento da ordem de serviço
ITEM | DESCRIÇÃO | unid. | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | TOTAL
|  |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | [6 empty] | 100%
|  | R$ | [6 empty] | 0 | 0
2 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS | % | [6 empty] | 100%
|  | R$ | [6 empty] | 0 | 0
3 | CONSTRUÇÃO DOS VESTIÁRIOS | % | [6 empty] | 100%
|  | R$ | [6 empty] | 0 | 0
4 | CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE BOMBA | % | [6 empty] | 100%
|  | R$ | [6 empty] | 0 | 0
5 | REFORMA DA ARQUIUBANCADA | % | [6 empty] | 100%
|  | R$ | [6 empty] | 0 | 0
6 | CALÇAMENTO/ROTA ACESSÍVEL | % | [6 empty] | 100%
|  | R$ | [6 empty] | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
TOTAL |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASTILHO, 17 DE OUTUBRO DE 2025. | [9 empty] | 0
CECÍLIA AVANÇO NISSIDA
PAULO DUARTE BOAVENTURA |  |  |  |  | WILLIAN RICARDO CORREA CALESTINI |  | ENGENHEIRA CIVIL
PREFEITO DE CASTILHO |  |  |  |  | ENGENHEIRO CIVIL |  | CREA: 5063407242
[5 empty] | CREA: 5061329144 |  | ART: 2620251624343