## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Encargos Sociais
Manutenção preventiva e corretiva, conservação e reformas nos prédios públicos municipais | [5 empty] | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
[7 empty] | BDI | 25%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | QTD | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso %
1 | 03.08.200 | CDHU | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos | m² | 150 | 7.89 | 9.86 | 1479 | 0.0075%
2 | 08.50.020 | FDE | DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS EM CHAPAS METALICAS | M | 2500 | 5.34 | 6.68 | 16700 | 0.08469%
3 | 08.50.021 | FDE | DEMOLIÇÃO DE CONDUTORES APARENTES | M | 1000 | 3.48 | 4.35 | 4350 | 0.02206%
4 | 10.50.003 | FDE | DEMOLIÇÃO DE FORRO EM GESSO | m² | 500 | 5.11 | 6.39 | 3195 | 0.0162%
5 | 10.60.005 | FDE | RETIRADA DE FORRO DE PVC EM LAMINAS | m² | 1000 | 14.98 | 18.73 | 18730 | 0.09498%
6 | 03.10.140 | CDHU | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 15000 | 7.49 | 9.36 | 140400 | 0.712%
7 | 07.60.060 | FDE | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB | m² | 2500 | 9.46 | 11.83 | 29575 | 0.15%
8 | 09.62.017 | FDE | RETIRADA DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 2000 | 2.96 | 3.7 | 7400 | 0.03753%
9 | 09.62.019 | FDE | RETIRADA DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | M | 2000 | 3.55 | 4.44 | 8880 | 0.04503%
10 | 09.62.018 | FDE | RETIRADA DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 | M | 2000 | 5.92 | 7.4 | 14800 | 0.07505%
11 | 09.62.020 | FDE | RETIRADA DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 | M | 2000 | 7.11 | 8.89 | 17780 | 0.09016%
12 | 09.52.009 | FDE | RETIRADA DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" | M | 200 | 7.4 | 9.25 | 1850 | 0.009381%
13 | 09.62.012 | FDE | RETIRADA DE PERFILADOS | M | 200 | 23.69 | 29.61 | 5922 | 0.03003%
14 | 104780 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2000 | 8.49 | 10.61 | 21220 | 0.1076%
15 | 04.19.120 | CDHU | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | un | 300 | 23.49 | 29.36 | 8808 | 0.04467%
16 | 09.52.016 | FDE | REMOCAO DE CAIXAS ESTAMPADAS | un | 100 | 59.23 | 74.04 | 7404 | 0.03755%
17 | 09.54.006 | FDE | REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | un | 200 | 8.88 | 11.1 | 2220 | 0.01126%
18 | 09.52.007 | FDE | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA EMBUTIDA ATE 2" | M | 100 | 14.8 | 18.5 | 1850 | 0.009381%
19 | 09.52.020 | FDE | REMOCAO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 | M | 100 | 3.55 | 4.44 | 444 | 0.002252%
20 | 09.62.024 | FDE | RETIRADA E DESMONTAGEM QD.DISTRIB, CAIXA PASSAGEM OU QD. CHAMADA | m² | 15 | 118.46 | 148.08 | 2221.2 | 0.01126%
21 | 04.11.030 | CDHU | Retirada de bancada incluindo pertences | m² | 30 | 74.17 | 92.71 | 2781.3 | 0.0141%
22 | 04.09.020 | CPOS | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 300 | 37.09 | 46.36 | 13908 | 0.07053%
23 | 05.60.005 | FDE | RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | UN | 200 | 62.81 | 78.51 | 15702 | 0.07963%
24 | 05.60.001 | FDE | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | UN | 200 | 15.14 | 18.93 | 3786 | 0.0192%
25 | 7060050 | SIURB-EDIF | RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR, COMPLETAS | UN | 300 | 16.93 | 21.16 | 6348 | 0.03219%
26 | 05.08.060 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 1000 | 24.77 | 30.96 | 30960 | 0.157%
27 | 12.50.002 | FDE | DEMOLIÇÃO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG ASSENTAMENTO | m² | 2000 | 19.61 | 24.51 | 49020 | 0.2486%
28 | 03.02.040 | CDHU | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 500 | 537.68 | 672.1 | 336050 | 1.704%
29 | 03.01.210 | CDHU | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material | m³ | 500 | 302.16 | 377.7 | 188850 | 0.9577%
30 | 10060003 | SIURB-EDIF | RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO - ATÉ 4" | M | 500 | 14.65 | 18.31 | 9155 | 0.04643%
31 | 04.11.020 | CDHU | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 70 | 52.25 | 65.31 | 4571.7 | 0.02318%
32 | 02.01.001 | FDE | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M | m³ | 300 | 92.97 | 116.21 | 34863 | 0.1768%
33 | 02.01.010 | FDE | APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO | m² | 600 | 9.29 | 11.61 | 6966 | 0.03532%
34 | 02.01.025 | FDE | REATERRO INTERNO APILOADO | m³ | 300 | 69.72 | 87.15 | 26145 | 0.1326%
35 | 02.02.026 | FDE | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 25CM - INCL ARRANQUES | M | 800 | 90.41 | 113.01 | 90408 | 0.4585%
36 | 02.02.027 | FDE | BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 30CM - INCL ARRANQUES | M | 600 | 132.16 | 165.2 | 99120 | 0.5026%
37 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 15000 | 10.38 | 12.98 | 194700 | 0.9873%
38 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 10000 | 10.66 | 13.33 | 133300 | 0.676%
39 | 13.02.042 | FDE | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) | KG | 10000 | 9.68 | 12.1 | 121000 | 0.6136%
40 | 09.01.020 | CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM | m² | 5800 | 115.03 | 143.79 | 833982 | 4.229%
41 | 02.05.029 | FDE | CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA | m³ | 200 | 684.34 | 855.43 | 171086 | 0.8676%
42 | 02.07.001 | FDE | IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 CONTENDO HIDROFUGO | m² | 4200 | 69.89 | 87.36 | 366912 | 1.861%
43 | 11.02.024 | FDE | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM | M² | 1000 | 147.93 | 184.91 | 184910 | 0.9377%
44 | 11.02.026 | FDE | IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 DEMAOS / 2 EST | m² | 500 | 65.52 | 81.9 | 40950 | 0.2077%
45 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 400 | 93.7 | 117.13 | 46852 | 0.2376%
46 | 104738 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 500 | 90.59 | 113.24 | 56620 | 0.2871%
47 | 14002003 | SIURB | BASE DE AGREGADO RECICLADO, COM FORNECIMENTO DE AGREGADO | m³ | 5500 | 145.09 | 181.36 | 997480 | 5.058%
48 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 5000 | 1.09 | 1.36 | 6800 | 0.03448%
49 | 04.01.058 | FDE | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM | M | 1750 | 48.74 | 60.93 | 106627.5 | 0.5407%
50 | 04.01.059 | FDE | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM | M | 250 | 54.28 | 67.85 | 16962.5 | 0.08602%
51 | 05.80.001 | FDE | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA | m² | 336 | 208.63 | 260.79 | 87625.44 | 0.4444%
52 | 05.80.002 | FDE | PORTA MADEIRA COMPENS LISA COM VISOR | m² | 30 | 665.66 | 832.08 | 24962.4 | 0.1266%
53 | 96368 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 500 | 178.12 | 222.65 | 111325 | 0.5645%
54 | 16.01.091 | FDE | FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO (GRADIL ELETROFUNDIDO) | M2 | 490 | 579.23 | 724.04 | 354779.6 | 1.799%
55 | 05.80.020 | FDE | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FL SEM BANDEIRA | CJ | 170 | 276.55 | 345.69 | 58767.3 | 0.298%
56 | 05.80.037 | FDE | GUARNICAO MADEIRA DE 5,0CM | M | 1700 | 12.67 | 15.84 | 26928 | 0.1366%
57 | 05.81.062 | FDE | CONJUNTO FERRAGEM PORTAS INTERNAS E EXTERNAS 1 FOLHA - COM DOBRADIÇA DE FERRO POLIDO | UN | 170 | 160.45 | 200.56 | 34095.2 | 0.1729%
58 | 24.02.060 | CDHU | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 50 | 1114.15 | 1392.69 | 69634.5 | 0.3531%
59 | 24.02.040 | CDHU | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 50 | 962.91 | 1203.64 | 60182 | 0.3052%
60 | 24.02.100 | CDHU | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 100 | 1093.72 | 1367.15 | 136715 | 0.6933%
61 | 06.80.005 | FDE | CAIXILHO DE CORRER EM PERFIL DE FERRO | m² | 189 | 1094.42 | 1368.03 | 258557.67 | 1.311%
62 | 06.80.084 | FDE | CAIXILHO DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO | m² | 252 | 427.19 | 533.99 | 134565.48 | 0.6824%
63 | 06.01.072 | FDE | CAIXILHOS DE ALUMINIO - BASCULANTES | m² | 252 | 1637.69 | 2047.11 | 515871.72 | 2.616%
64 | 06.01.075 | FDE | CAIXILHOS DE ALUMINIO - FIXO | m² | 252 | 1166.76 | 1458.45 | 367529.4 | 1.864%
65 | 25.02.050 | CDHU | Porta de abrir veneziana em alumínio - linha comercial | m² | 105 | 449.96 | 562.45 | 59057.25 | 0.2995%
66 | 25.02.010 | CDHU | Porta de entrada de abrir em alumínio anodizado com vidro - linha comercial | m² | 105 | 528.03 | 660.04 | 69304.2 | 0.3514%
67 | 25.02.040 | CPOS | Porta de entrada de correr em alumínio anodizado, sob medida | m² | 105 | 1196.97 | 1496.21 | 157102.05 | 0.7967%
68 | 06.03.018 | FDE | TP-03 TELA DE PROTEÇÃO ARAME GALVANIZADO ONDULADO - REQUADRO DE FERRO | m² | 200 | 541.6 | 677 | 135400 | 0.6866%
69 | 06.80.050 | FDE | FERRO TRABALHADO (CAIXILHO) | KG | 2100 | 66.8 | 83.5 | 175350 | 0.8892%
70 | 16.80.006 | FDE | FERRO TRABALHADO (GRADIL) | KG | 2100 | 46.85 | 58.56 | 122976 | 0.6236%
71 | 34.05.310 | CDHU | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | m² | 210 | 585.19 | 731.49 | 153612.9 | 0.779%
72 | 24.20.230 | CDHU | Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´ | m² | 300 | 120.49 | 150.61 | 45183 | 0.2291%
73 | 32.09.020 | CDHU | Chapa de aço em bitolas medias | KG | 1000 | 24.93 | 31.16 | 31160 | 0.158%
74 | 24.03.310 | CDHU | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 200 | 253.34 | 316.68 | 63336 | 0.3212%
75 | 07.03.132 | FDE | TELHA GALVALUME / ACO GALV ACAB. NATURAL ONDULADA CRFS E=0,65MM | m² | 500 | 106.14 | 132.68 | 66340 | 0.3364%
76 | 07.04.001 | FDE | CUMEEIRA E ESPIGAO EMBOCADOS PARA TELHA CERAMICA | M | 100 | 39.61 | 49.51 | 4951 | 0.02511%
77 | 03.04.016 | FDE | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AÇO RESISTENTE A CORROSAO (ASTM A709/A588) | KG | 25000 | 30.24 | 37.8 | 945000 | 4.792%
78 | 27.02.050 | CDHU | Chapa de policarbonato alveolar de 6 mm | m² | 50 | 180.95 | 226.19 | 11309.5 | 0.05735%
79 | 16.33.082 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m | M | 3000 | 109.77 | 137.21 | 411630 | 2.087%
80 | 16.33.102 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | M | 3000 | 145.37 | 181.71 | 545130 | 2.764%
81 | 10004082 | SIURB-EDIF | TUBO DE PVC PBA, CLASSE 15, COM ANEL - 100MM | M | 840 | 135.78 | 169.73 | 142573.2 | 0.723%
82 | 08.11.054 | FDE | TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | M | 420 | 162.31 | 202.89 | 85213.8 | 0.4321%
83 | 08.12.003 | FDE | CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA N 24 - DESENVOLVIMENTO DE 0,33 M | M | 100 | 90.46 | 113.08 | 11308 | 0.05734%
84 | 08.82.061 | FDE | SOLDA E REBITAGEM EM CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA | M | 200 | 101.14 | 126.43 | 25286 | 0.1282%
85 | 10.01.083 | FDE | ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR 20X20 GALV. E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/SUSTENTAÇÃO DE FORRO PVC | m² | 1900 | 53.17 | 66.46 | 126274 | 0.6403%
86 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 1900 | 71.9 | 89.88 | 170772 | 0.866%
87 | 11001009 | SIURB-EDIF | EMBOÇO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12 | m² | 5000 | 55.22 | 69.03 | 345150 | 1.75%
88 | 12.02.009 | FDE | REVESTIMENTO COM GESSO | m² | 4000 | 25.2 | 31.5 | 126000 | 0.639%
89 | 18.08.090 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 1000 | 164.47 | 205.59 | 205590 | 1.043%
90 | 12.80.051 | FDE | CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS 1"x1/8" ALUMINIO | M | 50 | 55.33 | 69.16 | 3458 | 0.01754%
91 | 13002040 | SIURB-EDIF | PISO CERÂMICO ESMALTADO (PEI-5) - ASSENTADO COM ARGAMASSA COMUM | m² | 3000 | 165 | 206.25 | 618750 | 3.138%
92 | 16.08.090 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M² | 1500 | 164.47 | 205.59 | 308385 | 1.564%
93 | 13.02.064 | FDE | PORCELANATO TECNICO | m² | 1000 | 218.54 | 273.18 | 273180 | 1.385%
94 | 13.05.023 | FDE | RODAPE PORCELANATO TECNICO 7CM | M | 600 | 25.72 | 32.15 | 19290 | 0.09782%
95 | 18.08.100 | CDHU | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 1500 | 34.08 | 42.6 | 63900 | 0.324%
96 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026 | m² | 1500 | 55.18 | 68.98 | 103470 | 0.5247%
97 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 1000 | 14.72 | 18.4 | 18400 | 0.09331%
98 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 5000 | 72.81 | 91.01 | 455050 | 2.308%
99 | 33.10.100 | CDHU | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | 12000 | 48.03 | 60.04 | 720480 | 3.654%
100 | 15.03.002 | FDE | MASSA NIVELADORA A BASE DE AGUA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 1400 | 30.85 | 38.56 | 53984 | 0.2738%
101 | 15.03.012 | FDE | ENVERNIZAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | m² | 800 | 32.13 | 40.16 | 32128 | 0.1629%
102 | 15.80.040 | FDE | PINTURA DE QUADRAS ESPORTIVAS - LINHAS DEMARCATORIAS | un | 10 | 921.35 | 1151.69 | 11516.9 | 0.0584%
103 | 26.03.070 | CDHU | Vidro laminado temperado incolor de 8mm | m² | 56 | 395.33 | 494.16 | 27672.96 | 0.1403%
104 | 102180 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 | m² | 100 | 480.68 | 600.85 | 60085 | 0.3047%
105 | 26.04.010 | CDHU | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 50 | 581.57 | 726.96 | 36348 | 0.1843%
106 | 14001011 | SIURB-EDIF | VIDRO IMPRESSO COMUM, TRANSLÚCIDO INCOLOR - TIPO CANELADO, 4MM | m² | 200 | 166.62 | 208.28 | 41656 | 0.2112%
107 | 102182 | SINAPI | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025 | UN | 20 | 1233.66 | 1542.08 | 30841.6 | 0.1564%
108 | 89355 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 1000 | 24.8 | 31 | 31000 | 0.1572%
109 | 08.03.016 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 2000 | 9.03 | 11.29 | 22580 | 0.1145%
110 | 08.03.017 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 2000 | 16.7 | 20.88 | 41760 | 0.2118%
111 | 08.03.018 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 600 | 25.22 | 31.53 | 18918 | 0.09593%
112 | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 300 | 29.87 | 37.34 | 11202 | 0.05681%
113 | 94653 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 300 | 75.11 | 93.89 | 28167 | 0.1428%
114 | 08.09.060 | FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 40 INCL CONEXÕES | M | 1500 | 57.03 | 71.29 | 106935 | 0.5423%
115 | 08.09.061 | FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES | M | 700 | 60.71 | 75.89 | 53123 | 0.2694%
116 | 08.09.063 | FDE | TUBO PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | M | 3000 | 100.5 | 125.63 | 376890 | 1.911%
117 | 08.04.022 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 224 | 97.04 | 121.3 | 27171.2 | 0.1378%
118 | 08.04.023 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | UN | 224 | 122.28 | 152.85 | 34238.4 | 0.1736%
119 | 08.04.024 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") | UN | 5 | 161.67 | 202.09 | 1010.45 | 0.005124%
120 | 08.04.025 | FDE | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") | UN | 5 | 191.24 | 239.05 | 1195.25 | 0.006061%
121 | 08.04.032 | FDE | REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN | 5 | 85.85 | 107.31 | 536.55 | 0.002721%
122 | 08.04.043 | FDE | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=32MM(1 1/4) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 10 | 626.26 | 782.83 | 7828.3 | 0.0397%
123 | 08.04.044 | FDE | VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO | UN | 5 | 613.05 | 766.31 | 3831.55 | 0.01943%
124 | 08.08.010 | FDE | REGISTRO GLOBO ANGULAR AMARELO 2 1/2" | UN | 5 | 305.94 | 382.43 | 1912.15 | 0.009697%
125 | 08.10.056 | FDE | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ESGOTO DN 50MM (2") | UN | 5 | 19.32 | 24.15 | 120.75 | 0.0006123%
126 | 08.10.057 | FDE | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") | UN | 5 | 36.66 | 45.83 | 229.15 | 0.001162%
127 | 08.10.058 | FDE | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 100MM(4") | UN | 5 | 41.16 | 51.45 | 257.25 | 0.001305%
128 | 08.14.045 | FDE | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") | UN | 5 | 115.07 | 143.84 | 719.2 | 0.003647%
129 | 08.16.046 | FDE | TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA | UN | 30 | 1618.15 | 2022.69 | 60680.7 | 0.3077%
130 | 08.16.004 | FDE | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA | UN | 30 | 711.52 | 889.4 | 26682 | 0.1353%
131 | 08.17.081 | FDE | TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM | UN | 15 | 512.56 | 640.7 | 9610.5 | 0.04874%
132 | 08.17.088 | FDE | TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 1/2 | UN | 15 | 261.18 | 326.48 | 4897.2 | 0.02483%
133 | 08.17.089 | FDE | TORNEIRA DE USO RESTRITO DE 3/4 | UN | 15 | 261.18 | 326.48 | 4897.2 | 0.02483%
134 | 08.17.085 | FDE | TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA | UN | 25 | 678.5 | 848.13 | 21203.25 | 0.1075%
135 | 08.80.010 | FDE | CANOPLA PARA REGISTROS | UN | 50 | 98.53 | 123.16 | 6158 | 0.03123%
136 | 08.80.011 | FDE | CANOPLA PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 50 | 145.71 | 182.14 | 9107 | 0.04618%
137 | 08.80.015 | FDE | BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 15 | 57.07 | 71.34 | 1070.1 | 0.005427%
138 | 08.80.018 | FDE | ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA | UN | 20 | 369.52 | 461.9 | 9238 | 0.04685%
139 | 08.80.019 | FDE | REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA | CJ | 30 | 176.16 | 220.2 | 6606 | 0.0335%
140 | 08.80.020 | FDE | REPARO DE VALVULA DE DESCARGA | UN | 50 | 156.8 | 196 | 9800 | 0.0497%
141 | 08.80.021 | FDE | TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM | UN | 10 | 37.67 | 47.09 | 470.9 | 0.002388%
142 | 08.80.022 | FDE | TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA VASO SANITÁRIO (METAL CROMADO) | UN | 10 | 42.91 | 53.64 | 536.4 | 0.00272%
143 | 08.10.048 | FDE | RALO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 20 | 577.15 | 721.44 | 14428.8 | 0.07317%
144 | 08.82.040 | FDE | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 2X2" | UN | 20 | 266.11 | 332.64 | 6652.8 | 0.03374%
145 | 08.82.041 | FDE | SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2" | UN | 10 | 118.54 | 148.18 | 1481.8 | 0.007514%
146 | 08.82.046 | FDE | SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 1 1/2X1 1/2" | UN | 10 | 34.97 | 43.71 | 437.1 | 0.002217%
147 | 08.84.012 | FDE | BOLSA PLASTICA PARA BACIA SANITARIA | UN | 15 | 19.32 | 24.15 | 362.25 | 0.001837%
148 | 08.84.020 | FDE | SUPORTE DE FERRO FUNDIDO PARA LAVATORIO | UN | 4 | 56.28 | 70.35 | 281.4 | 0.001427%
149 | 08.84.073 | FDE | VALVULA AMERICANA | UN | 20 | 106.77 | 133.46 | 2669.2 | 0.01354%
150 | 08.84.076 | FDE | VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" | UN | 20 | 137.03 | 171.29 | 3425.8 | 0.01737%
151 | 44.01.270 | CDHU | Cuba de louça de embutir oval | UN | 224 | 151.9 | 189.88 | 42533.12 | 0.2157%
152 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 28 | 859.62 | 1074.53 | 30086.84 | 0.1526%
153 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 168 | 77.79 | 97.24 | 16336.32 | 0.08284%
154 | 44.03.180 | CDHU | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 168 | 74.82 | 93.53 | 15713.04 | 0.07968%
155 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 420 | 67.22 | 84.03 | 35292.6 | 0.179%
156 | 08.09.018 | CDHU | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES | m | 800 | 80.97 | 101.21 | 80968 | 0.4106%
157 | 08.09.019 | CDHU | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL CONEXÕES | m | 500 | 155.28 | 194.1 | 97050 | 0.4921%
158 | 16.08.026 | CDHU | CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO | UN | 25 | 1447.9 | 1809.88 | 45247 | 0.2294%
159 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 50 | 680.88 | 851.1 | 42555 | 0.2158%
160 | 06.03.060 | CDHU | BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM INOX ESCOVADO | CJ | 30 | 752.16 | 940.2 | 28206 | 0.143%
161 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 100 | 1073.74 | 1342.18 | 134218 | 0.6806%
162 | 09.03.047 | FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES | M | 400 | 44.75 | 55.94 | 22376 | 0.1135%
163 | 09.03.046 | FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES | M | 300 | 36.15 | 45.19 | 13557 | 0.06875%
164 | 09.03.058 | FDE | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE 25MM-INCLUSIVE CONEXOES | m | 200 | 32.04 | 40.05 | 8010 | 0.04062%
165 | 09.02.043 | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | uN | 15 | 252.34 | 315.43 | 4731.45 | 0.02399%
166 | 09.02.064 | FDE | CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS | UN | 2 | 1653.63 | 2067.04 | 4134.08 | 0.02096%
167 | 09.02.074 | FDE | CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS | UN | 2 | 1906.8 | 2383.5 | 4767 | 0.02417%
168 | 09.04.094 | FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A | UN | 20 | 293.5 | 366.88 | 7337.6 | 0.03721%
169 | 09.05.062 | FDE | BARRAMENTO DE 30A P/QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | M | 8 | 20.11 | 25.14 | 201.12 | 0.00102%
170 | 09.83.063 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X200A | UN | 5 | 554.62 | 693.28 | 3466.4 | 0.01758%
171 | 09.83.065 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A a 3X50A | UN | 10 | 112.69 | 140.86 | 1408.6 | 0.007143%
172 | 09.83.079 | FDE | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 16A PARA QD.COMANDO BOMBA RECALQUE | UN | 2 | 354.54 | 443.18 | 886.36 | 0.004495%
173 | 09.84.035 | FDE | PLAFON DE ALUMINIO DE SOBREPOR - BOCA 10 PARA GLOBO TIPO BRASIL | UN | 15 | 29.01 | 36.26 | 543.9 | 0.002758%
174 | 09.84.055 | FDE | PORTA LAMP ROSCA E-27,PORCEL.C/FLANGE FIX.P/PRATO FIX.P/ROSCA 3/8" GAS | UN | 15 | 40.73 | 50.91 | 763.65 | 0.003873%
175 | 09.84.041 | FDE | CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM REFLETOR E ALETAS (IL-62) COM SOQUETES PARA QUATRO LAMPADAS LED TUBULAR 60 CM | UN | 25 | 379.85 | 474.81 | 11870.25 | 0.06019%
176 | 09.84.062 | FDE | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR VIDRO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 50 | 42.34 | 52.93 | 2646.5 | 0.01342%
177 | 09.84.045 | FDE | REATOR ELETRONICO P/LAMPADA FLUORESC.AFP 1X32W BIVOLT COM PROTEÇÃO | UN | 1260 | 58.91 | 73.64 | 92786.4 | 0.4705%
178 | 09.84.050 | FDE | RECEPTACULO PORCELANA PARA LAMPADA BULBO LED COMPACTA ROSCA E-27 | UN | 15 | 24.88 | 31.1 | 466.5 | 0.002366%
179 | 09.84.051 | FDE | RECEPTACULO P/LAMPADA HG OU MHL P/LUMINARIA EXT.OU PROJ-ROSCA E-40 | UN | 15 | 69.76 | 87.2 | 1308 | 0.006633%
180 | 09.84.052 | FDE | SOQUETE ANTIVIBRATORIO ENGATE RAPIDO P/LAMPADA LED TUBULAR | UN | 100 | 7.89 | 9.86 | 986 | 0.005%
181 | 09.85.010 | FDE | LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W | UN | 50 | 55.07 | 68.84 | 3442 | 0.01745%
182 | 09.85.012 | FDE | LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W | UN | 50 | 72.49 | 90.61 | 4530.5 | 0.02297%
183 | 09.04.025 | FDE | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A 3X225A | UN | 10 | 483.74 | 604.68 | 6046.8 | 0.03066%
184 | 09.04.046 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 800 A | M | 10 | 488.33 | 610.41 | 6104.1 | 0.03095%
185 | 09.05.070 | FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A | UN | 100 | 92.15 | 115.19 | 11519 | 0.05841%
186 | 09.02.087 | FDE | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A | UN | 100 | 137.26 | 171.58 | 17158 | 0.08701%
187 | 09.05.075 | FDE | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN | 100 | 149.48 | 186.85 | 18685 | 0.09475%
188 | 39.02.010 | CDHU | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 8000 | 4.34 | 5.43 | 43440 | 0.2203%
189 | 39.02.016 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 12000 | 5.39 | 6.74 | 80880 | 0.4101%
190 | 39.02.020 | CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 8000 | 8.43 | 10.54 | 84320 | 0.4276%
191 | 39.02.030 | CDHU | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 6000 | 11.37 | 14.21 | 85260 | 0.4324%
192 | 39.02.040 | CDHU | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 2000 | 17.05 | 21.31 | 42620 | 0.2161%
193 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 500 | 31.13 | 38.91 | 19455 | 0.09866%
194 | 40.04.460 | CDHU | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 500 | 33.52 | 41.9 | 20950 | 0.1062%
195 | 40.04.080 | CDHU | Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa | CJ | 525 | 47.84 | 59.8 | 31395 | 0.1592%
196 | 40.04.230 | CDHU | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | CJ | 525 | 40.1 | 50.13 | 26318.25 | 0.1335%
197 | 61.15.020 | CDHU | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | UN | 525 | 28.11 | 35.14 | 18448.5 | 0.09355%
198 | 40.05.020 | CDHU | Interruptor simples com 1 tecla e placa | CJ | 200 | 35.34 | 44.18 | 8836 | 0.04481%
199 | 40.05.040 | CDHU | Interruptor simples com 2 teclas e placa | CJ | 200 | 46.26 | 57.83 | 11566 | 0.05865%
200 | 40.05.060 | CDHU | Interruptor simples com 3 teclas e placa | CJ | 200 | 57.67 | 72.09 | 14418 | 0.07311%
201 | 40.05.080 | CDHU | Interruptor paralelo com 1 tecla e placa | CJ | 100 | 35.97 | 44.96 | 4496 | 0.0228%
202 | 40.07.020 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN | 700 | 22.31 | 27.89 | 19523 | 0.099%
203 | 40.07.010 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 1400 | 18.47 | 23.09 | 32326 | 0.1639%
204 | 09.04.036 | FDE | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA | UN | 15 | 489.63 | 612.04 | 9180.6 | 0.04656%
205 | 09.04.037 | FDE | INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 63A/30MA | UN | 15 | 552.81 | 691.01 | 10365.15 | 0.05256%
206 | 09.06.005 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM | UN | 5 | 31.24 | 39.05 | 195.25 | 0.0009901%
207 | 09.06.009 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM | UN | 5 | 74.37 | 92.96 | 464.8 | 0.002357%
208 | 09.04.041 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A | M | 5 | 26.72 | 33.4 | 167 | 0.0008469%
209 | 09.04.042 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A | M | 5 | 45.58 | 56.98 | 284.9 | 0.001445%
210 | 09.04.043 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A | M | 5 | 59.03 | 73.79 | 368.95 | 0.001871%
211 | 09.04.044 | FDE | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A | M | 5 | 84.59 | 105.74 | 528.7 | 0.002681%
212 | 09.04.096 | FDE | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A | UN | 15 | 73.61 | 92.01 | 1380.15 | 0.006999%
213 | 09.05.005 | FDE | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 40 MM (1 1/2") - INCL CONEXOES | M | 150 | 94.03 | 117.54 | 17631 | 0.08941%
214 | 09.05.017 | FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES | M | 40 | 78.85 | 98.56 | 3942.4 | 0.01999%
215 | 09.05.018 | FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 75MM - INCL CONEXOES | M | 40 | 106.14 | 132.68 | 5307.2 | 0.02691%
216 | 09.05.019 | FDE | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 85MM - INCL CONEXOES | M | 20 | 108.83 | 136.04 | 2720.8 | 0.0138%
217 | 09.06.019 | FDE | CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 50X50X15 CM | UN | 5 | 211.89 | 264.86 | 1324.3 | 0.006716%
218 | 09.80.015 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR PARA VERGALHAO DE COBRE DE 1/2" (12,5 MM2) | UN | 25 | 51.68 | 64.6 | 1615 | 0.00819%
219 | 09.82.026 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM | UN | 25 | 51.68 | 64.6 | 1615 | 0.00819%
220 | 09.82.029 | FDE | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 50MM | UN | 30 | 40 | 50 | 1500 | 0.007607%
221 | 09.09.060 | FDE | IL-60 LUMINARIA DE SOBREPOR C/REFLETOR E ALETAS P/LAMP.FLUORESCENTE (2X32W) | UN | 150 | 372.19 | 465.24 | 69786 | 0.3539%
222 | 41.14.070 | CDHU | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W | UN | 200 | 75.24 | 94.05 | 18810 | 0.09539%
223 | 09.08.054 | FDE | BOTAO PARA CAMPAINHA - ELETROD PVC Ø 25MM FLEXIVEL NBR 15465 | UN | 5 | 397.78 | 497.23 | 2486.15 | 0.01261%
224 | 09.08.055 | FDE | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO | UN | 2 | 527.59 | 659.49 | 1318.98 | 0.006689%
225 | 09.13.033 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE | UN | 5 | 78.93 | 98.66 | 493.3 | 0.002502%
226 | 09.13.034 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA | UN | 5 | 56.23 | 70.29 | 351.45 | 0.001782%
227 | 09.13.036 | FDE | TUBO DE PVC Ø 2'' X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE CORDOALHA | UN | 50 | 136.54 | 170.68 | 8534 | 0.04328%
228 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20 | 437.59 | 546.99 | 10939.8 | 0.05548%
229 | 09.84.030 | FDE | CIGARRA TIPO FABRICA | UN | 5 | 258.71 | 323.39 | 1616.95 | 0.0082%
230 | 09.84.021 | FDE | ESPELHO 4'X4' | UN | 560 | 13.1 | 16.38 | 9172.8 | 0.04652%
231 | 09.84.020 | FDE | ESPELHO DE 4'X2' | UN | 1120 | 7.46 | 9.33 | 10449.6 | 0.05299%
232 | 09.84.092 | FDE | REATOR PARA LAMPADA HG - 220V/250W | UN | 25 | 112.58 | 140.73 | 3518.25 | 0.01784%
233 | 09.84.100 | FDE | CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM REFLETOR EM ALUMINIO (IL-73 / (IL-81)) COM SOQUETES PARA UMA LAMPADA LED TUBULAR 120 CM | UN | 50 | 134.21 | 167.76 | 8388 | 0.04254%
234 | 09.85.011 | FDE | LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W | UN | 20 | 63.6 | 79.5 | 1590 | 0.008063%
235 | 09.85.017 | FDE | LAMPADA VAPOR METÁLICO 70W | UN | 20 | 386.49 | 483.11 | 9662.2 | 0.049%
236 | 09.85.018 | FDE | LAMPADA VAPOR METALICO 150W | UN | 20 | 489.11 | 611.39 | 12227.8 | 0.06201%
237 | 09.85.060 | FDE | CONDULETE DE 1" | UN | 50 | 55.08 | 68.85 | 3442.5 | 0.01746%
238 | 09.85.064 | FDE | CONDULETE DE 3/4" | UN | 50 | 47.45 | 59.31 | 2965.5 | 0.01504%
239 | 41.02.541 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 900 até 1050 Im - 9 a 10 W | UN | 500 | 18.67 | 23.34 | 11670 | 0.05918%
240 | 41.02.551 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W | UN | 500 | 20.14 | 25.18 | 12590 | 0.06384%
241 | 09.85.023 | FDE | LUMIN. BLINDADA ARANDELA P/ LAMP. MISTA 160 W | UN | 50 | 415.32 | 519.15 | 25957.5 | 0.1316%
242 | 50.05.072 | CDHU | Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas | UN | 30 | 108.73 | 135.91 | 4077.3 | 0.02068%
243 | 09.13.015 | FDE | BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS | M | 100 | 51.07 | 63.84 | 6384 | 0.03237%
244 | 42.01.020 | CDHU | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado | UN | 3 | 99 | 123.75 | 371.25 | 0.001883%
245 | 09.86.025 | FDE | CONECTOR TIPO SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM2 | UN | 8 | 22.33 | 27.91 | 223.28 | 0.001132%
246 | 09.13.032 | FDE | CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO | UN | 5 | 63.2 | 79 | 395 | 0.002003%
247 | 36.07.010 | CDHU | Para-raios de distribuição, classe 12 kV/5 kA, completo, encapsulado com polímero | UN | 5 | 265.81 | 332.26 | 1661.3 | 0.008425%
248 | 09.09.011 | FDE | IL-102 PROJETOR ANGULAR LÂMPADA LED <=200 W C/DIFUSOR DE POLICARBONATO QUADRA DE ESPORTE COBERTA | UN | 30 | 1373.49 | 1716.86 | 51505.8 | 0.2612%
249 | 09.09.058 | FDE | IL-86 LUMINÁRIA LED HERMÉTICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 36W | UN | 50 | 324.49 | 405.61 | 20280.5 | 0.1028%
250 | 09.09.059 | FDE | IL-87 LUMINÁRIA LED HERMÉTICA DE SOBREPOR C/DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 50W | UN | 50 | 371.97 | 464.96 | 23248 | 0.1179%
251 | 41.10.330 | CDHU | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m | UN | 84 | 2686.28 | 3357.85 | 282059.4 | 1.43%
252 | 09.11.043 | FDE | IL-101 PROJETOR LED <=100W L235 x H260 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO. | UN | 56 | 526.04 | 657.55 | 36822.8 | 0.1867%
253 | 38.19.030 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 4200 | 20.04 | 25.05 | 105210 | 0.5335%
254 | 97238 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 1000 | 100.35 | 125.44 | 125440 | 0.6361%
255 | 97240 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 600 | 108.57 | 135.71 | 81426 | 0.4129%
256 | 16.05.037 | FDE | CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 40CM P/ AGUAS PLUVIAIS | M | 50 | 95.14 | 118.93 | 5946.5 | 0.03016%
257 | 16.05.031 | FDE | CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) | M | 150 | 182.64 | 228.3 | 34245 | 0.1737%
258 | 16.05.044 | FDE | TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM) | M | 150 | 764.2 | 955.25 | 143287.5 | 0.7266%
259 | 16.05.074 | FDE | CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | m² | 20 | 222.43 | 278.04 | 5560.8 | 0.0282%
260 | 16.05.076 | FDE | GRELHA FERRO PERF. - 1,00X0,40 M | UN | 112 | 733.85 | 917.31 | 102738.72 | 0.521%
261 | 16.05.077 | FDE | GRELHA FERRO PERF. 1,00X0,50 M | UN | 112 | 823.39 | 1029.24 | 115274.88 | 0.5846%
262 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 1200 | 44.3 | 55.38 | 66456 | 0.337%
263 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 600 | 91.36 | 114.2 | 68520 | 0.3475%
264 | 16.15.034 | FDE | MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO 100% POLIESTER, RT 10 | m² | 3000 | 24.49 | 30.61 | 91830 | 0.4657%
265 | 43.10.250 | CDHU | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv, monoestágio, Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 a 20 m³/h | UN | 10 | 12517.84 | 15647.3 | 156473 | 0.7935%
266 | 43.10.050 | CDHU | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv, monoestágio, Hman= 24 a 36 mca, Q= 53 a 45 m³/h | UN | 5 | 11948.17 | 14935.21 | 74676.05 | 0.3787%
267 | 10008050 | SIURB | RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2" | UN | 28 | 871.04 | 1088.8 | 30486.4 | 0.1546%
268 | 47.05.140 | CDHU | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 56 | 477.21 | 596.51 | 33404.56 | 0.1694%
269 | 08.08.012 | FDE | REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01) | UN | 10 | 1030.74 | 1288.43 | 12884.3 | 0.06534%
270 | 50.05.450 | CDHU | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 15 | 193.78 | 242.23 | 3633.45 | 0.01843%
271 | 50.01.210 | CDHU | Chave para conexão de engate rápido | UN | 56 | 20.57 | 25.71 | 1439.76 | 0.007301%
272 | 21.20.302 | CDHU | Fita adesiva antiderrapante fosforescente, alto tráfego, largura de 5 cm | M | 252 | 31.55 | 39.44 | 9938.88 | 0.0504%
273 | 97.02.193 | CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 560 | 23.1 | 28.88 | 16172.8 | 0.08201%
274 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERMELHO) | M | 1500 | 18.6 | 23.25 | 34875 | 0.1769%
275 | 09.86.035 | FDE | ELETRODUTO DE PVC DE 2" X 3,00 M PARA PROTECAO DE CABO DE COBRE NU | UN | 150 | 128.92 | 161.15 | 24172.5 | 0.1226%
276 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | m | 250 | 69.94 | 87.43 | 21857.5 | 0.1108%
277 | 39.26.020 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | UN | 5000 | 6.77 | 8.46 | 42300 | 0.2145%
278 | 39.26.040 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 4000 | 12.13 | 15.16 | 60640 | 0.3075%
279 | 11.04.041 | FDE | SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO QUADRO | M | 500 | 38.59 | 48.24 | 24120 | 0.1223%
280 | 16.35.022 | FDE | PREPARACAO DO SUBSTRATO POR APICOAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE | m² | 50 | 58.11 | 72.64 | 3632 | 0.01842%
281 | 16.42.001 | FDE | REPARO ESTRUTURAL POR INJECAO RESINA BASE EPOXI EM FISSURAS 0,3A9,0MM | M | 50 | 476.18 | 595.23 | 29761.5 | 0.1509%
282 | 16.42.002 | FDE | REPARO ESTRUTURAL C/APLICACAO DE GRAUTE BASE EPOXI TRINCAS DE 10A40MM | M | 50 | 157.46 | 196.83 | 9841.5 | 0.04991%
283 | 16.47.002 | FDE | PREPARACAO DE PONTE DE ADERENCIA COM ADESIVO BASE EPOXI | m² | 50 | 108.5 | 135.63 | 6781.5 | 0.03439%
284 | 35.04.020 | CDHU | Banco contínuo em concreto vazado | M | 100 | 246.4 | 308 | 30800 | 0.1562%
285 | 11.18.020 | CDHU | Lastro de areia | m³ | 400 | 293.59 | 366.99 | 146796 | 0.7444%
286 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 200 | 224.12 | 280.15 | 56030 | 0.2841%
287 | 02.05.202 | CDHU | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mXmês | 1000 | 28.59 | 35.74 | 35740 | 0.1812%
288 | 16.06.065 | FDE | ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL | m² | 1000 | 24.58 | 30.73 | 30730 | 0.1558%
289 | 16.80.015 | FDE | ISOLAMENTO COM LONA PRETA | m² | 500 | 3.03 | 3.79 | 1895 | 0.00961%
290 | 06.03.069 | FDE | QE-36 REDE DE PROTECAO PARA QUADRAS DE ESPORTES | m² | 1000 | 26.92 | 33.65 | 33650 | 0.1706%
291 | 44.04.030 | CDHU | Prateleira em granito com espessura de 2 cm | m² | 100 | 645.84 | 807.3 | 80730 | 0.4094%
292 | 16.80.007 | FDE | PINGADEIRA PARA MUROS DE ALVENARIA | M | 150 | 110.22 | 137.78 | 20667 | 0.1048%
293 | 16.03.006 | FDE | GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS | m² | 1120 | 23.33 | 29.16 | 32659.2 | 0.1656%
294 | 34.01.010 | CDHU | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 100 | 248.72 | 310.9 | 31090 | 0.1577%
295 | 06.03.017 | FDE | BP-02 BARRA ANTIPANICO DUPLA | UN | 5 | 1323.94 | 1654.93 | 8274.65 | 0.04196%
296 | 105126 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 | M | 1500 | 32.67 | 40.84 | 61260 | 0.3107%
297 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1000 | 37.26 | 46.58 | 46580 | 0.2362%
298 | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1000 | 34.73 | 43.41 | 43410 | 0.2201%
299 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | m² | 6000 | 16.73 | 20.91 | 125460 | 0.6362%
300 | 16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 300 | 773.17 | 966.46 | 289938 | 1.47%
301 | 16.80.098 | FDE | RETIRADA DE ENTULHO | m³ | 1000 | 95.79 | 119.74 | 119740 | 0.6072%
302 | 07.80.035 | FDE | LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL RECOLHIDO | m² | 2000 | 9.29 | 11.61 | 23220 | 0.1177%
303 | 55.01.030 | CDHU | Limpeza complementar com hidrojateamento | m² | 3000 | 9.88 | 12.35 | 37050 | 0.1879%
304 | 55.02.010 | CDHU | Limpeza de caixa de inspeção | UN | 100 | 7.17 | 8.96 | 896 | 0.004544%
305 | 55.02.060 | CDHU | Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial | M | 500 | 14.14 | 17.68 | 8840 | 0.04483%
[7 empty] | TOTAL | 19719771.31
SINAPI - 08/2026 - São Paulo; CDHU - 08/2026 - São Paulo; FDE - 07/2026 - São Paulo; SIURB 07/2026 - São Paulo
FREDERICO LUIZ BARREIRO
Secretário de Obras e Serviços Públicos
Arquiteto CAU A64673-3