## ANEXO 1 - PROPOSTA
ANEXO 1 - PROPOSTA
| CONCORRÊNCIA N. 07/2024 |  | EDITAL Nº. 51/2024
LICITANTE: | "Preenchimento automático com dados da empresa" | [5 empty] | "Preenchimento automático com dados da empresa"
OBRA: | AMPLIAÇÃO DA ARQUIBANCADA ESTÁDIO BENITO A. CASTELLANO - AVENIDA 23 (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VELO CLUBE RIO CLARENSE)
LOCAL: | RUA 3, 116, SAÚDE - RIO CLARO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. COM B.D.I. | TOTAL |  |  | 4200
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 0
1.1 | Locação de obra de edificação |  | m² | 492 |  |  |  | 0
2 | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 0
2.1 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento |  | m³ | 315
2.2 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado |  | m³ | 60
ARQUIBANCADA
3 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0
3.1 | Estaca |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #VALUE! |  | 5778
3.1.1 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada |  | tx | 1
3.1.2 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 40 cm até 50 t |  | m | 414
3.1.3 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento |  | m³ | 120.94
3.1.4 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento |  | m³ | 120.94
3.1.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa |  | kg | 4024.7
3.2 | Bloco |  |  |  |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
3.2.1 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 36.02
3.2.2 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 36.02
3.2.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 2220.94
3.2.4 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 3.1
3.2.5 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 36.02
3.2.6 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 55.07
3.3 | Viga de travamento |  |  |  |  | 0
3.3.1 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 38.6
3.3.2 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 6
3.3.3 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 38.6
3.3.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 1718.5
3.3.5 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 38.6
3.3.6 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 91.6
4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0
4.1 | Pilar |  |  |  |  | 0
4.1.1 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 18.35
4.1.2 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 18.35
4.1.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 1982
4.1.4 | Forma em madeira comum para estrutura | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 180.18
4.2 | Viga |  |  |  |  | 0
4.2.1 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto | m³ | 26.07
4.2.2 | Descimbramento em madeira | Descimbramento em madeira | m³ | 26.07
4.2.3 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 26.07
4.2.4 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 26.07
4.2.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 2288.7
4.2.6 | Forma em madeira comum para estrutura | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 213
4.3 | Viga inclinada |  |  |  |  | 0
4.3.1 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto | m³ | 20.08
4.3.2 | Descimbramento em madeira | Descimbramento em madeira | m³ | 20.08
4.3.3 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 20.08
4.3.4 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 20.08
4.3.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 1393.4
4.3.6 | Forma em madeira comum para estrutura | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 136.96
4.4 | Escada |  |  |  |  | 0
4.4.1 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto | m³ | 45.36
4.4.2 | Descimbramento em madeira | Descimbramento em madeira | m³ | 45.36
4.4.3 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 45.36
4.4.4 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 45.36
4.4.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 22893.53
4.4.6 | Forma em madeira comum para estrutura | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 850
4.4.7 | Cimentado desempenado | Cimentado desempenado | m² | 480
4.4.8 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 708
4.4.9 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | m | 16
4.4.10 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2´ | m | 283.2
4.4.11 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 56.64
5 | ALVENARIA |  |  |  |  | 0
5.1 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C |  | m² | 240
5.2 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa |  | kg | 156
5.3 | Argamassa graute |  | m³ | 8
6 | CONTRAPISO ESP. 10cm - ÁREA INTERNA ARQUIBANCADA (BANHEIROS E BAR) |  |  |  |  | 0
6.1 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa |  | m³ | 80
7 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0
7.1 | Chapisco | Chapisco | m² | 270
7.2 | Reboco | Reboco | m² | 270
7.3 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 240
7.4 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | m² | 120
8 | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 0
8.1 | Emboço comum | Emboço comum | m² | 110
8.2 | Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço | Revestimento em gesso liso desempenado sobre emboço | m² | 110
8.3 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 110
9 | INSTALAÇÕES - INFRA |  |  |  |  | 0
9.1 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 10
9.2 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios |  | m | 50
9.3 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões |  | m | 60
9.4 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões |  | m | 15
9.5 | Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 40 mm, inclusive conexões |  | m | 35
9.6 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões |  | m | 15
9.7 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões |  | m | 15
9.8 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões |  | m | 60
10 | CABEAMENTO |  |  |  |  | 0
10.1 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 100
10.2 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 50
10.3 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C |  | m | 100
10.4 | Cabo coaxial tipo RG 11 |  | m | 100
11 | INSTALAÇÕES - ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0
11.1 | Quadro Telebrás de sobrepor de 400 x 400 x 120 mm |  | un | 1
11.2 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes |  | un | 1
11.3 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A |  | un | 2
11.4 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A |  | un | 8
11.5 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo |  | cj | 20
11.6 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W |  | un | 12
11.7 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W |  | un | 24
12 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0
12.1 | Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros |  | un | 8
12.2 | Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm |  | un | 11
12.3 | Caixa de descarga em plástico, de sobrepor, capacidade 9 litros com engate flexível |  | un | 10
12.4 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros |  | un | 2
12.5 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ |  | un | 5
12.6 | Lavatório coletivo em aço inoxidável |  | m | 5.65
12.7 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida |  | un | 2
12.8 | Mictório coletivo em aço inoxidável |  | m | 1.8
12.9 | Cuba em aço inoxidável simples de 1100x600x400mm |  | un | 1
12.10 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca |  | un | 1
12.11 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ |  | un | 6
12.12 | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha |  | un | 5
13 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
13.1 | Grade de segurança em aço SAE 1045, para janela, diâmetro 1´, sem têmpera e revenimento |  | m² | 11.7
13.2 | Porta lisa com batente metálico - 60 x 160 cm |  | un. | 8
13.3 | Porta lisa com batente metálico - 80 x 160 cm |  | un. | 2
13.4 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm |  | un. | 2
13.5 | Caixilho em ferro basculante, sob medida |  | m² | 13.5
13.6 | Vidro liso transparente de 6 mm |  | m² | 13.5
14 | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 0
13.1 | Acrílico par quadras e pisos cimentados |  | m² | 1340.6
15 | ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | 0
15.1 | Alambrado |  |  |  |  | 0
15.1.1 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | m² | 132.924
15.1.2 | Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m | Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m | m² | 132.924
15.1.3 | Argamassa graute | Argamassa graute | m³ | 2.35
15.1.4 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A | m² | 48.336
15.1.5 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 3.6252
15.1.6 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 40.5
15.1.7 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 453.4
15.1.8 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 7.5821
15.1.9 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 7.5821
15.1.10 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 96.64
15.2 | Portões Externos |  |  |  |  | 0
15.2.1 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | cj | 4
15.2.2 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 17.6
16 | MURO EXTERNO |  |  |  |  | 0
16.1 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 415.6
16.2 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A | m² | 178.77
16.3 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | m³ | 3.5754
16.4 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 42
16.5 | Argamassa graute | Argamassa graute | m³ | 1.8
16.6 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | m³ | 8.9317
16.7 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 8.9317
16.8 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m³ | 88.49
17 | LIMPEZA FINAL E BOTA-FORA |  |  |  |  | 0
17.1 | Limpeza final da obra |  | m² | 480
17.2 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal |  | m³ | 85
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0
OBS: VALIDADE DA PROPOSTA, PRAZO DE ENTREGA E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO CONFORME EDITAL
DADOS DA PROPONENTE
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
CIDADE / CEP
ESTADO
TELEFONE
E-MAIL
DATA E VALIDADE DA PROPOSTA
RESPONSÁVEL
CARGO / RG |  |  |  |  | ___________________________________________
CPF |  |  |  |  | ASSINATURA e CARIMBO
DATA