## Orçamento
|  |  |  | Bases: SINAPI - 11/2025 - São Paulo SBC - 12/2025 - SPO - São Paulo ORSE - 09/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará CPOS - 09/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo SICRO3 - 10/2024 - São Paulo |  | Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases
OBRA: Construção da Sede da Guarda Civil Municipal - GCM
Planilha Orçamentária | [5 empty] | Valor Final do Orçamento: R$ 4.581.656,98
BDI: 23%
Item | Código | Banco | DESCRIÇÃO | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI (23%) | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 110237.13 | 110237.13
1.1 |  |  | TERRAPLENAGEM |  | 1 |  | 11974.67 | 11974.67
1.1.1 | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 88.95 | 109.4 | 875.2
1.1.2 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 78.03 | 0.74 | 0.91 | 71
1.1.3 | 020043 | SBC | TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES | m² | 597.46 | 1.13 | 1.38 | 824.49
1.1.4 | 07.01.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO | m³ | 171.5532 | 15.88 | 19.53 | 3350.43
1.1.5 | 07.12.040 | CPOS/CDHU | ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO, SEM COMPACTAÇÃO DO ATERRO | m³ | 171.5532 | 20.33 | 25 | 4288.83
1.1.6 | 07.12.030 | CPOS/CDHU | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO A 100% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO | m³ | 171.5532 | 12.16 | 14.95 | 2564.72
1.2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  | 98262.46 | 98262.46
1.2.1 | 02.02.150 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | unxmês | 10 | 981.35 | 1207.06 | 12070.6
1.2.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 212.5 | 96.32 | 118.47 | 25174.87
1.2.3 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | 6216.26 | 7645.99 | 7645.99
1.2.4 | 02.08.020 | CPOS/CDHU | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | m² | 30 | 924.89 | 1137.61 | 34128.3
1.2.5 | 02.02.130 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | unxmês | 10 | 1564.45 | 1924.27 | 19242.7
2 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 1 |  | 320943.21 | 320943.21
2.1 |  |  | ESTACAS |  | 1 |  | 122818.33 | 122818.33
2.1.1 | 12.05.010 | CPOS/CDHU | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA ESCAVADA | tx | 1 | 2552.3 | 3139.32 | 3139.32
2.1.2 | 12.05.030 | CPOS/CDHU | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, DIÂMETRO DE 30 CM ATÉ 30 T | m | 721 | 83.15 | 102.27 | 73736.67
2.1.3 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 67.548 | 7.6 | 9.34 | 630.89
2.1.4 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 3642.4 | 10.12 | 12.44 | 45311.45
2.2 |  |  | BLOCOS E VIGAS BALDRAME |  | 1 |  | 198124.88 | 198124.88
2.2.1 | 90099 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 87.558 | 18.17 | 22.34 | 1956.04
2.2.2 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 366.7 | 92.86 | 114.21 | 41880.8
2.2.3 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 7.0165 | 169.51 | 208.49 | 1462.87
2.2.4 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 18 | 17.45 | 21.46 | 386.28
2.2.5 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 665 | 15.3 | 18.81 | 12508.65
2.2.6 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 3888 | 11.79 | 14.5 | 56376
2.2.7 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 581 | 9.88 | 12.15 | 7059.15
2.2.8 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 47.557 | 636.55 | 782.95 | 37234.75
2.2.9 | 14.11.271 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE A | m² | 11.032 | 168.05 | 206.7 | 2280.31
2.2.10 | 11.05.040 | CPOS/CDHU | ARGAMASSA GRAUTE | m³ | 1.5445 | 450.54 | 554.16 | 855.88
2.2.11 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 479.494 | 45.21 | 55.6 | 26659.86
2.2.12 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 45.57 | 103.47 | 127.26 | 5799.23
2.2.13 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 261 | 10.12 | 12.44 | 3246.84
2.2.14 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 9.5245 | 35.7 | 43.91 | 418.22
3 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | 658670.26 | 658670.26
3.1 |  |  | PILARES |  | 1 |  | 114279.38 | 114279.38
3.1.1 | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 412.63 | 83.25 | 102.39 | 42249.18
3.1.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1019 | 12.28 | 15.1 | 15386.9
3.1.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3410 | 7.85 | 9.65 | 32906.5
3.1.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 95 | 7.44 | 9.15 | 869.25
3.1.5 | 11.01.160 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA | m³ | 23.84 | 544.09 | 669.23 | 15954.44
3.1.6 | 11.16.060 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 23.84 | 132.3 | 162.72 | 3879.24
3.1.7 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 23.84 | 103.47 | 127.26 | 3033.87
3.2 |  |  | VIGAS |  | 1 |  | 228207.02 | 228207.02
3.2.1 | 92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 584.23 | 149.12 | 183.41 | 107153.62
3.2.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1628 | 13.86 | 17.04 | 27741.12
3.2.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 655 | 12.28 | 15.1 | 9890.5
3.2.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 165 | 10.97 | 13.49 | 2225.85
3.2.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 264 | 9.51 | 11.69 | 3086.16
3.2.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 576 | 7.85 | 9.65 | 5558.4
3.2.7 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 431 | 7.44 | 9.15 | 3943.65
3.2.8 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33 | 8.31 | 10.22 | 337.26
3.2.9 | 92766 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 53 | 8.15 | 10.02 | 531.06
3.2.10 | 11.01.160 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA | m³ | 70.62 | 544.09 | 669.23 | 47261.02
3.2.11 | 11.16.060 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 70.62 | 132.3 | 162.72 | 11491.28
3.2.12 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 70.62 | 103.47 | 127.26 | 8987.1
3.3 |  |  | LAJES |  | 1 |  | 298319.81 | 298319.81
3.3.1 | 13.01.320 | CPOS/CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4), COM CAPA DE CONCRETO DE 25 MPA | m² | 379.94 | 203.16 | 249.88 | 94939.4
3.3.2 | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m³ | 496.39 | 19.79 | 24.34 | 12082.13
3.3.3 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 1249 | 10.12 | 12.44 | 15537.56
3.3.4 | 11.01.160 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA | m³ | 40.0171 | 544.09 | 669.23 | 26780.64
3.3.5 | 11.16.060 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 40.0171 | 132.3 | 162.72 | 6511.58
3.3.6 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 40.0171 | 103.47 | 127.26 | 5092.57
3.3.7 | 101958 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 25 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_08/2025 | m² | 496.39 | 225 | 276.75 | 137375.93
3.4 |  |  | ESCADA |  | 1 |  | 17864.05 | 17864.05
3.4.1 | 101971 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | m² | 56.01 | 146.95 | 180.74 | 10123.24
3.4.2 | 95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 133 | 15.81 | 19.44 | 2585.52
3.4.3 | 11.01.160 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA | m³ | 2.17 | 544.09 | 669.23 | 1452.22
3.4.4 | 11.16.060 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 2.17 | 132.3 | 162.72 | 353.1
3.4.5 | 14.11.261 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE A | m² | 5.4 | 137.49 | 169.11 | 913.19
3.4.6 | 11.05.040 | CPOS/CDHU | ARGAMASSA GRAUTE | m³ | 0.756 | 450.54 | 554.16 | 418.94
3.4.7 | 95947 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 182 | 8.5 | 10.45 | 1901.9
3.4.8 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 9.32 | 10.12 | 12.44 | 115.94
4 |  |  | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 1 |  | 362676.41 | 362676.41
4.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 1 |  | 286943.81 | 286943.81
4.1.1 | 14.10.111 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C | m² | 1432.3684 | 100.05 | 123.06 | 176267.25
4.1.2 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 533.58 | 14.36 | 17.66 | 9423.02
4.1.3 | 89999 | SINAPI | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021 | KG | 207.2 | 16.99 | 20.89 | 4328.4
4.1.4 | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 4.8394 | 1072.43 | 1319.08 | 6383.58
4.1.5 | 14.10.121 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 CM - CLASSE C | m² | 611.3592 | 119.52 | 147 | 89869.8
4.1.6 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 54 | 10.12 | 12.44 | 671.76
4.2 |  |  | DIVISÓRIAS |  | 1 |  | 75732.6 | 75732.6
4.2.1 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 63.18 | 974.54 | 1198.68 | 75732.6
5 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 235655.63 | 235655.63
5.1 |  |  | TELHAMENTO |  | 1 |  | 167013.71 | 167013.71
5.1.1 | 15.01.220 | CPOS/CDHU | ESTRUTURA PONTALETADA PARA TELHAS ONDULADAS | m² | 544.89 | 108.6 | 133.57 | 72780.95
5.1.2 | 16.13.130 | CPOS/CDHU | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIESTIRENO EXPANDIDO | m² | 483.87 | 143.94 | 177.04 | 85664.34
5.1.3 | 16.12.020 | CPOS/CDHU | TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50MM | m² | 61.02 | 114.17 | 140.42 | 8568.42
5.2 |  |  | COMPLEMENTOS |  | 1 |  | 41979.54 | 41979.54
5.2.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 135.94 | 174.85 | 215.06 | 29235.25
5.2.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 169.66 | 53.15 | 65.37 | 11090.67
5.2.3 | 100326 | SINAPI | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 74.32 | 18.09 | 22.25 | 1653.62
5.3 |  |  | MARQUISE |  | 1 |  | 26662.38 | 26662.38
5.3.1 | 15.03.131 | CPOS/CDHU | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA | kg | 446.594 | 31.13 | 38.28 | 17095.61
5.3.2 | 33.07.140 | CPOS/CDHU | PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA | kg | 446.594 | 4.5 | 5.53 | 2469.66
5.3.3 | 26.01.170 | CPOS/CDHU | VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 10 MM | m² | 13.92 | 414.52 | 509.85 | 7097.11
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 |  | 50580.37 | 50580.37
6.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 544.89 | 45.21 | 55.6 | 30295.88
6.2 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 246.71 | 66.85 | 82.22 | 20284.49
7 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 466837.07 | 466837.07
7.1 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | 1 |  | 106044.5 | 106044.5
7.1.1 |  |  | PORTAS |  | 1 |  | 106044.5 | 106044.5
7.1.1.1 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 23 | 1394.82 | 1715.62 | 39459.26
7.1.1.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 27 | 1487.92 | 1830.14 | 49413.78
7.1.1.3 | 23.13.040 | CPOS/CDHU | PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA, RESISTENTE A UMIDADE "PIM RU", PARA ACABAMENTO REVESTIDO OU EM PINTURA, PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 190 CM | un | 18 | 775.59 | 953.97 | 17171.46
7.2 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  | 1 |  | 360792.57 | 360792.57
7.2.1 |  |  | PORTAS |  | 1 |  | 64887.99 | 64887.99
7.2.1.1 | 25.02.110 | CPOS/CDHU | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | m² | 1.932 | 1221.85 | 1502.87 | 2903.54
7.2.1.2 | 25.02.042 | CPOS/CDHU | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO TIPO LAMBRI BRANCO, SOB MEDIDA | m² | 4.2 | 1189.07 | 1462.55 | 6142.71
7.2.1.3 | 25.02.040 | CPOS/CDHU | PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | m² | 11.0725 | 1186.32 | 1459.17 | 16156.65
7.2.1.4 | 26.01.170 | CPOS/CDHU | VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 10 MM | m² | 17.21 | 414.52 | 509.85 | 8774.51
7.2.1.5 | 33.03.220 | CPOS/CDHU | TINTA LÁTEX EM ELEMENTO VAZADO | m² | 30.29 | 34.12 | 41.96 | 1270.96
7.2.1.6 | 24.02.280 | CPOS/CDHU | PORTA/PORTÃO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, SOB MEDIDA | m² | 30.285 | 795.69 | 978.69 | 29639.62
7.2.2 |  |  | JANELAS |  | 1 |  | 286158.84 | 286158.84
7.2.2.1 | 25.01.110 | CPOS/CDHU | CAIXILHO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA | m² | 58.69 | 1281.5 | 1576.24 | 92509.52
7.2.2.2 | 25.01.020 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO FIXO, SOB MEDIDA | m² | 105.2265 | 942.86 | 1159.71 | 122032.22
7.2.2.3 | 26.01.170 | CPOS/CDHU | Vidro liso laminado incolor de 10 mm | m² | 105.23 | 414.52 | 509.85 | 53651.51
7.2.2.4 | 26.01.168 | CPOS/CDHU | Vidro liso laminado incolor de 6 mm | m² | 58.69 | 248.87 | 306.11 | 17965.59
7.2.3 |  |  | PROTEÇÃO DA ESCADA |  | 1 |  | 9745.74 | 9745.74
7.2.3.1 | 106213 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO 0,92 M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR E CORRIMÃO DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADORES MECÂNICOS. AF_10/2025 | M | 11.87 | 476.66 | 586.29 | 6959.26
7.2.3.2 | 106215 | SINAPI | CORRIMÃO DUPLO FIXADO NO PISO EM AÇO INOX DE 1.1/2", MONTANTES TUBULARES 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,00M, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_10/2025 | M | 11.74 | 192.97 | 237.35 | 2786.48
8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 1 |  | 393177.91 | 393177.91
8.1 |  |  | ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS E TETO |  | 1 |  | 222152.46 | 222152.46
8.1.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2729.31 | 9.88 | 12.15 | 33161.11
8.1.2 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1692.16 | 26.62 | 32.74 | 55401.31
8.1.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 2729.31 | 25.77 | 31.69 | 86491.83
8.1.4 | 87887 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | m² | 904.17 | 17.71 | 21.78 | 19692.82
8.1.5 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | EMBOÇO COMUM | m² | 904.17 | 24.65 | 30.31 | 27405.39
8.2 |  |  | REVESTIMENTO EM PAREDES INTERNAS |  | 1 |  | 98087.45 | 98087.45
8.2.1 | 18.11.052 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA, TIPO MONOPOROSA, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 709.75 | 112.36 | 138.2 | 98087.45
8.3 |  |  | ARGAMASSA EM FACHADA |  | 1 |  | 72938 | 72938
8.3.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1207.983 | 9.88 | 12.15 | 14676.99
8.3.2 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | EMBOÇO COMUM | m² | 1207.983 | 24.65 | 30.31 | 36613.96
8.3.3 | 17.02.220 | CPOS/CDHU | REBOCO | m² | 1207.983 | 14.57 | 17.92 | 21647.05
9 |  |  | PISO |  | 1 |  | 270695.74 | 270695.74
9.1 |  |  | LAJE DE PISO |  | 1 |  | 55119.8 | 55119.8
9.1.1 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | Lastro de pedra britada | m³ | 31.3995 | 219.01 | 269.38 | 8458.39
9.1.2 | 32.20.066 | CPOS/CDHU | Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento | m² | 627.99 | 1.76 | 2.16 | 1356.45
9.1.3 | 10.02.020 | CPOS/CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 929.4252 | 9.83 | 12.09 | 11236.75
9.1.4 | 11.01.100 | CPOS/CDHU | Concreto usinado, fck = 20 MPa | m³ | 46.8253 | 495.75 | 609.77 | 28552.66
9.1.5 | 11.16.020 | CPOS/CDHU | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 46.8253 | 95.77 | 117.79 | 5515.55
9.2 |  |  | REVESTIMENTO DO PISO |  | 1 |  | 215575.94 | 215575.94
9.2.1 | 18.08.090 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m² | 864.17 | 149.04 | 183.31 | 158411
9.2.2 | 18.08.100 | CPOS/CDHU | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m | 581.33 | 31.13 | 38.28 | 22253.31
9.2.3 | 17.01.020 | CPOS/CDHU | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | m³ | 33.6381 | 843.79 | 1037.86 | 34911.63
10 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO |  | 1 |  | 97507.58 | 97507.58
10.1 |  |  | FORRO |  | 1 |  | 97507.58 | 97507.58
10.1.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 864.17 | 79.86 | 98.22 | 84878.77
10.1.2 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | M | 753.06 | 13.64 | 16.77 | 12628.81
11 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 142786.81 | 142786.81
11.1 |  |  | PAREDES |  | 1 |  | 131088.28 | 131088.28
11.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 3804.32 | 5.26 | 6.46 | 24575.9
11.1.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 2596.33 | 14.71 | 18.09 | 46967.6
11.1.3 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 4196.25 | 11.54 | 14.19 | 59544.78
11.2 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 11698.53 | 11698.53
11.2.1 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 181.12 | 31.25 | 38.43 | 6960.44
11.2.2 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 181.12 | 21.27 | 26.16 | 4738.09
12 |  |  | MARMORARIA |  | 1 |  | 41471.74 | 41471.74
12.1 | 12492 | ORSE | Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm | m² | 10.75 | 666.28 | 819.52 | 8809.84
12.2 | 19.01.064 | CPOS/CDHU | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO | m | 122.9 | 216.07 | 265.76 | 32661.9
13 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 34583 | 34583
13.1 |  |  | EQUIPAMENTOS |  | 1 |  | 1443.62 | 1443.62
13.1.1 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 125.54 | 154.41 | 926.46
13.1.2 | 43.02.180 | CPOS/CDHU | DUCHA ELETRÔNICA DE 6.800W ATÉ 7.900 W / 220 V | un | 2 | 210.23 | 258.58 | 517.16
13.2 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 33139.38 | 33139.38
13.2.1 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 214.11 | 263.35 | 3686.9
13.2.2 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 51.48 | 63.32 | 126.64
13.2.3 | 44.03.300 | CPOS/CDHU | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | un | 2 | 371.49 | 456.93 | 913.86
13.2.4 | 9676 | ORSE | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar | un | 17 | 271.36 | 333.77 | 5674.09
13.2.5 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 331.73 | 408.02 | 3264.16
13.2.6 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 15 | 320.44 | 394.14 | 5912.1
13.2.7 | 86874 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 525.16 | 645.94 | 1291.88
13.2.8 | 86941 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 801.11 | 985.36 | 4926.8
13.2.9 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 799.15 | 982.95 | 2948.85
13.2.10 | 05.05.049 | FDE | BE-04 BANCADA LAVATORIO/EDUCAÇAO INFANTIL | UN | 2 | 1786.22 | 2197.05 | 4394.1
14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 324791.5 | 324791.5
14.1 |  |  | ESGOTO |  | 1 |  | 71523.66 | 71523.66
14.1.1 | 46.02.010 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 666.28 | 40.5 | 49.81 | 33187.4
14.1.2 | 46.02.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 225.11 | 49.88 | 61.35 | 13810.49
14.1.3 | 46.02.070 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 135.06 | 85.92 | 105.68 | 14273.14
14.1.4 | 46.03.060 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 7.93 | 182.9 | 224.96 | 1783.93
14.1.5 | 053489 | SBC | CAIXA SIFONADA PVC 100x100x40mm C/ RALO E GRELHA ANTI INSETO | UN | 9 | 127.36 | 156.65 | 1409.85
14.1.6 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 59.32 | 72.96 | 218.88
14.1.7 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 83.04 | 102.13 | 1327.69
14.1.8 | 104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 16 | 23.62 | 29.05 | 464.8
14.1.9 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 | 12.99 | 15.97 | 175.67
14.1.10 | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5 | 515.48 | 634.04 | 3170.2
14.1.11 | 97907 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 732.13 | 900.51 | 900.51
14.1.12 | 46.02.060 | CPOS/CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 7.61 | 78.49 | 96.54 | 734.66
14.1.13 | 104351 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 27.01 | 33.22 | 66.44
14.2 |  |  | ÁGUA FRIA |  | 1 |  | 95285.07 | 95285.07
14.2.1 | 46.01.010 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20 MM, (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 81.71 | 33.96 | 41.77 | 3413.02
14.2.2 | 46.01.020 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 20.01 | 33.88 | 41.67 | 833.81
14.2.3 | 46.01.030 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 122.26 | 41.68 | 51.26 | 6267.04
14.2.4 | 46.01.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 14.95 | 51.69 | 63.57 | 950.37
14.2.5 | 46.01.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 100.27 | 54.36 | 66.86 | 6704.05
14.2.6 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 72.85 | 89.6 | 268.8
14.2.7 | 94792 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 101.13 | 124.38 | 621.9
14.2.8 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 146.84 | 180.61 | 361.22
14.2.9 | 89984 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 74.59 | 91.74 | 550.44
14.2.10 | C2170 | SEINFRA | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") | UN | 2 | 111.36 | 136.97 | 273.94
14.2.11 | 7107377 | SICRO3 | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | un | 1 | 60367.89 | 74252.5 | 74252.5
14.2.12 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 89.65 | 110.26 | 220.52
14.2.13 | 89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 30.2 | 37.14 | 259.98
14.2.14 | 103037 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 62.5 | 76.87 | 307.48
14.3 |  |  | PLUVIAL |  | 1 |  | 157982.77 | 157982.77
14.3.1 |  |  | ESCAVAÇÃO |  | 1 |  | 2005.15 | 2005.15
14.3.1.1 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 23.9307 | 68.13 | 83.79 | 2005.15
14.3.2 |  |  | CAIXAS |  | 1 |  | 33134.18 | 33134.18
14.3.2.1 | 14.11.221 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B | m² | 60 | 119.12 | 146.51 | 8790.6
14.3.2.2 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 9.87 | 10.12 | 12.44 | 122.78
14.3.2.3 | 11.05.040 | CPOS/CDHU | ARGAMASSA GRAUTE | m³ | 3.192 | 450.54 | 554.16 | 1768.87
14.3.2.4 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 131.2 | 8.35 | 10.27 | 1347.42
14.3.2.5 | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | m² | 131.2 | 52.28 | 64.3 | 8436.16
14.3.2.6 | 021362 | SBC | DRENO EM PEDRA DE MAO | m³ | 4.5 | 417 | 512.91 | 2308.09
14.3.2.7 | 99260 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 11 | 504.96 | 621.1 | 6832.1
14.3.2.8 | 99262 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 4 | 717.11 | 882.04 | 3528.16
14.3.3 |  |  | TAMPAS |  | 1 |  | 36443.29 | 36443.29
14.3.3.1 | 49.06.160 | CPOS/CDHU | GRELHA QUADRICULADA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS | m² | 22.5 | 1223.51 | 1504.91 | 33860.47
14.3.3.2 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 6 | 110.04 | 135.34 | 812.04
14.3.3.3 | 11.01.160 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA | m³ | 2.25 | 544.09 | 669.23 | 1505.76
14.3.3.4 | 11.16.020 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO | m³ | 2.25 | 95.77 | 117.79 | 265.02
14.3.4 |  |  | DUTOS |  | 1 |  | 86400.15 | 86400.15
14.3.4.1 | 46.02.060 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 108.4 | 78.49 | 96.54 | 10464.93
14.3.4.2 | 46.03.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 284.48 | 120.58 | 148.31 | 42191.22
14.3.4.3 | 46.03.060 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 150 | 182.9 | 224.96 | 33744
15 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 528318.93 | 528318.93
15.1 |  |  | INFRAESTRUTURA GERAL |  | 1 |  | 265592.49 | 265592.49
15.1.1 | 38.19.020 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM | m | 740.37 | 19.23 | 23.65 | 17509.75
15.1.2 | 38.19.030 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | m | 129.28 | 19.13 | 23.52 | 3040.66
15.1.3 | 38.19.040 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM | m | 36.96 | 21.65 | 26.62 | 983.87
15.1.4 | 38.13.020 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | m | 30.03 | 10.6 | 13.03 | 391.29
15.1.5 | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 595.1 | 16.4 | 20.17 | 12003.16
15.1.6 | 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 688.89 | 9.85 | 12.11 | 8342.45
15.1.7 | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 23.74 | 29.2 | 350.4
15.1.8 | 91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 14.97 | 18.41 | 441.84
15.1.9 | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 440.73 | 542.09 | 1084.18
15.1.10 | 40.07.010 | CPOS/CDHU | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | un | 411 | 17.44 | 21.45 | 8815.95
15.1.11 | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 20.38 | 25.06 | 751.8
15.1.12 | 91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 39.53 | 48.62 | 97.24
15.1.13 | 91987 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 63.5 | 78.1 | 156.2
15.1.14 | 69.20.340 | CPOS/CDHU | TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA | cj | 11 | 24.66 | 30.33 | 333.63
15.1.15 | 40.04.450 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | cj | 245 | 29.58 | 36.38 | 8913.1
15.1.16 | 40.04.460 | CPOS/CDHU | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | cj | 53 | 30.66 | 37.71 | 1998.63
15.1.17 | 40.05.020 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 35 | 33.3 | 40.95 | 1433.25
15.1.18 | 40.05.080 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA | cj | 43 | 33.71 | 41.46 | 1782.78
15.1.19 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 38 | 69.34 | 85.28 | 3240.64
15.1.20 | 080042 | SBC | ELEVADOR PCD 2 PARADAS | PAR | 1 | 139420.58 | 171487.31 | 171487.31
15.1.21 | 40.05.180 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA | cj | 12 | 65.35 | 80.38 | 964.56
15.1.22 | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 138.12 | 11.92 | 14.66 | 2024.83
15.1.23 | 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 47.26 | 12.87 | 15.83 | 748.12
15.1.24 | 106088 | SINAPI | CAIXA DE PISO DUPLA PARA 2 TOMADAS RJ45 E 2 TOMADAS ELÉTRICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | UN | 10 | 16.49 | 20.28 | 202.8
15.1.25 | 43.05.030 | CPOS/CDHU | EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A 190M³/H | un | 1 | 475.58 | 584.96 | 584.96
15.1.26 | 105551 | SINAPI | CÂMERA IP WIFI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 28 | 127.53 | 156.86 | 4392.08
15.1.27 | 43.20.130 | CPOS/CDHU | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm | UN | 43 | 44.29 | 54.47 | 2342.21
15.1.28 | 105956 | SINAPI | POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 | UN | 14 | 648.95 | 798.2 | 11174.8
15.2 |  |  | QUADROS |  | 1 |  | 28053.99 | 28053.99
15.2.1 | 4.01.32 | FDE | POSTE DE CONCRETO PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6 (INSTALADO) | UN | 1 | 8039.61 | 9888.72 | 9888.72
15.2.2 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 15 | 11.97 | 14.72 | 220.8
15.2.3 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 11.97 | 14.72 | 58.88
15.2.4 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 61 | 54.3 | 66.78 | 4073.58
15.2.5 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 54.3 | 66.78 | 801.36
15.2.6 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 59.46 | 73.13 | 73.13
15.2.7 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 63.59 | 78.21 | 156.42
15.2.8 | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 72.32 | 88.95 | 177.9
15.2.9 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 82.59 | 101.58 | 101.58
15.2.10 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 92.56 | 113.84 | 113.84
15.2.11 | 37.13.660 | CPOS/CDHU | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | un | 9 | 265.99 | 327.16 | 2944.44
15.2.12 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 425.21 | 523 | 1046
15.2.13 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 618.75 | 761.06 | 761.06
15.2.14 | 37.03.200 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | un | 2 | 571.28 | 702.67 | 1405.34
15.2.15 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 425.88 | 523.83 | 3142.98
15.2.16 | 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 | 84.97 | 104.51 | 313.53
15.2.17 | 37.10.010 | CPOS/CDHU | BARRAMENTO DE COBRE NU | kg | 1.2 | 132.81 | 163.35 | 196.02
15.2.18 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 | 69.53 | 85.52 | 598.64
15.2.19 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 587.02 | 722.03 | 1444.06
15.2.20 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 | 56.74 | 69.79 | 348.95
15.2.21 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 14.56 | 17.9 | 17.9
15.2.22 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 68.65 | 84.43 | 168.86
15.3 |  |  | CABEAMENTO |  | 1 |  | 114509.23 | 114509.23
15.3.1 | 100553 | SINAPI | CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 50 | 30.36 | 37.34 | 1867
15.3.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 35.3 | 3.76 | 4.62 | 163.08
15.3.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7684.71 | 5.34 | 6.56 | 50411.69
15.3.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3913.92 | 8.11 | 9.97 | 39021.78
15.3.5 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30 | 61.36 | 75.47 | 2264.1
15.3.6 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 109.19 | 134.3 | 13430
15.3.7 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 11.22 | 13.8 | 414
15.3.8 | 98299 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 225.98 | 24.96 | 30.7 | 6937.58
15.4 |  |  | ILUMINAÇÃO |  | 1 |  | 101709.42 | 101709.42
15.4.1 | 41.31.070 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W | un | 278 | 228.03 | 280.47 | 77970.66
15.4.2 | 41.13.102 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA BLINDADA TIPO ARANDELA DE 45º E 90º, PARA LÂMPADA LED | un | 58 | 296.71 | 364.95 | 21167.1
15.4.3 | 105921 | SINAPI | LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 28 | 58.01 | 71.35 | 1997.8
15.4.4 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 14 | 33.33 | 40.99 | 573.86
15.5 |  |  | SPDA |  | 1 |  | 18453.8 | 18453.8
15.5.1 | 72315 | SINAPI | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 6 | 50.84 | 62.53 | 375.18
15.5.2 | 42.05.440 | CPOS/CDHU | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 7/8´ X 1/8´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | m | 172.96 | 37.01 | 45.52 | 7873.13
15.5.3 | 40.06.510 | CPOS/CDHU | CONDULETE EM PVC DE 1´ - COM TAMPA | cj | 5 | 46.63 | 57.35 | 286.75
15.5.4 | 38.01.060 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | m | 11 | 44.79 | 55.09 | 605.99
15.5.5 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 96.5 | 62.14 | 76.43 | 7375.49
15.5.6 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 57.76 | 71.04 | 355.2
15.5.7 | 08.05.100 | CPOS/CDHU | DRENO COM PEDRA BRITADA | m³ | 0.1 | 179.3 | 220.53 | 22.05
15.5.8 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 5 | 90.09 | 110.81 | 554.05
15.5.9 | 39.26.060 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | m | 22.8 | 20.64 | 25.38 | 578.66
15.5.10 | 39.10.080 | CPOS/CDHU | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² | un | 5 | 16.85 | 20.72 | 103.6
15.5.11 | 39.09.060 | CPOS/CDHU | CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50 MM², LATÃO, SIMPLES | un | 6 | 18.76 | 23.07 | 138.42
15.5.12 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 150.64 | 185.28 | 185.28
16 |  |  | URBANIZAÇÃO |  | 1 |  | 527196.49 | 527196.49
16.1 |  |  | ESTACIONAMENTO |  | 1 |  | 234638.55 | 234638.55
16.1.1 | 94280 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 139.08 | 48.17 | 59.24 | 8239.09
16.1.2 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 1136.11 | 106.04 | 130.42 | 148171.46
16.1.3 | 92392 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 600 | 106 | 130.38 | 78228
16.2 |  |  | PASSEIO EXTERNO |  | 1 |  | 13499.24 | 13499.24
16.2.1 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 6.2775 | 219.01 | 269.38 | 1691.03
16.2.2 | 32.20.066 | CPOS/CDHU | LONA PLÁSTICA EM POLIETILENO, 150 MICRAS, PARA CAMADA SEPARADORA DE PISO/PAVIMENTO | m² | 209.25 | 1.76 | 2.16 | 451.98
16.2.3 | 10.02.020 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | kg | 309.69 | 9.83 | 12.09 | 3744.15
16.2.4 | 11.01.100 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA | m³ | 10.4625 | 495.75 | 609.77 | 6379.71
16.2.5 | 11.16.020 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO | m³ | 10.4625 | 95.77 | 117.79 | 1232.37
16.3 |  |  | PAISAGISMO |  | 1 |  | 49608.76 | 49608.76
16.3.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 1029.89 | 23.2 | 28.53 | 29382.76
16.3.2 | 98503 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_07/2024 | m² | 600 | 27.41 | 33.71 | 20226
16.4 |  |  | FECHAMENTO DO PRÉDIO |  | 1 |  | 229449.94 | 229449.94
16.4.1 | 34.05.360 | CPOS/CDHU | GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5 X 15CM, GALVANIZADO | m² | 186.74 | 208.53 | 256.49 | 47896.94
16.4.2 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 47.3433 | 68.13 | 83.79 | 3966.89
16.4.3 | 12.01.021 | CPOS/CDHU | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA | m | 256 | 71.84 | 88.36 | 22620.16
16.4.4 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 178.72 | 110.04 | 135.34 | 24187.96
16.4.5 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 3.24 | 219.01 | 269.38 | 872.79
16.4.6 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 2754.56 | 10.12 | 12.44 | 34266.72
16.4.7 | 11.01.100 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA | m³ | 20.9 | 495.75 | 609.77 | 12744.19
16.4.8 | 11.16.040 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | m³ | 20.9 | 191.54 | 235.59 | 4923.83
16.4.9 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 238.78 | 45.21 | 55.6 | 13276.16
16.4.10 | 14.11.221 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B | m² | 335.1 | 119.12 | 146.51 | 49095.5
16.4.11 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 391.93 | 7.72 | 9.49 | 3719.41
16.4.12 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | EMBOÇO COMUM | m² | 391.93 | 24.65 | 30.31 | 11879.39
17 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 15527.2 | 15527.2
17.1 | 2451 | ORSE | Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos | m² | 864.17 | 11.59 | 14.25 | 12314.42
17.2 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 1010.31 | 2.59 | 3.18 | 3212.78
___________________________________________________________
Jônatas Lima de Araújo
Engenheiro Civil
CREA 184179/D