TERMO DE REFERÊNCIA

Documento de Formalização de Demanda nº 026/2025

Processo Administrativo nº 6489/2025

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

Contratação de empresa especializada em engenharia civil para prestação de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações em prédios próprios, da Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais e transporte de pessoal até o local de trabalho e tudo o que se fizer necessário para a execução dos serviços,  pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado até o limite legal, previsto na Lei nº14.133/21.

  - O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme § 1º, do artigo nº 32 do Decreto Municipal nº 3.601/2023.

  - Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário.

  - Julgamento: Menor preço global

INFORMAÇÕES GERAIS

  - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura possui atualmente 39 (trinta e nove) unidades educacionais entre Escolas Municipais de Ensino Fundamental, Infantil e Creches, além do prédio do HTPC,  prédio sede da própria secretaria e prédio operacional, que estão em constante manutenção, ampliação de pequeno porte, conservação, adaptação, consertos em instalações, etc.

  - O número de unidades educacionais, poderá sofrer alterações no decorrer no contrato.

  - Estes serviços poderão ser solicitados com urgência ou não e com variedade de mão de obra especializada, equipamentos e materiais pequenos como: lâmpadas, torneiras, areia, cimento, madeira, tintas, blocos, tijolos, revestimentos, condutores elétricos, fiação, dentre muitos outros.

  - Nestas condições pretende-se a contratação de uma empresa que atenda a todas as necessidades de mão de obra, materiais e equipamentos nos prazos determinados e com preços unitários para:

a) Manutenção em geral: pintura, cobertura, troca de piso, revestimento, hidráulica, incêndio, elétrica, SPDA, vidros, etc.

b) Pequenas reformas, e demandas de curta execução, tais como instalações de sanitários, ampliações de ambientes ou ajustes em ambientes;

c) Serviços de marcenaria e serralheria;

d) Manutenção de jardins e drenagem;

e) Instalações hidráulicas e elétricas;

f) Recuperação estrutural de concreto armado;

g) Limpeza com hidro jateamento de água quente;

h) Recuperação estrutural de estrutura metálica;

i) Corte de grama, roçagem, ajardinamento, poda e supressão de árvores;

j) Limpeza de caixas d’água e fossas;

k) Manutenção de parques infantis;

l) Reforma de estrutura de cobertura, substituição de telhas, manutenção de calhas e rufos;

m) Recuperação de pavimentos em piso intertravado.

  - LOCAIS DOS SERVIÇOS

Prédios de uso das Secretaria Municipal Educação, conforme tabela abaixo.

| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | LOCAL | ENDEREÇO |
| --- | --- | --- |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Rua Profª Deolinda Silveira Camargo, s/nº, Jardim São Vicente, Itupeva/SP, Cep: 13.295-122 |
|  | Sala conjugada da Secretaria Municipal de Educação | Rua Profª Deolinda Silveira Camargo, s/nº, Jardim São Vicente, Itupeva/SP, Cep: 13.295-122 |
|  | SALA DE HTPC | Rua Vicente Tartaglia, 75, Jardim São Vicente, Itupeva/SP, Cep: 13.295- 118 |
|  | BARRACÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Estrada da Mina, 51, Centro, Itupeva/SP |
|  | AEE - ATENDIMENTO ESTUDANTIL ESPECIALIZADO | Rua Vicente Tartaglia, 101, Jardim São Vicente, Itupeva/SP, Cep: 13.295- 122 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | CEMEB. VICTÓRIA CÔMODO RAYMUNDO FERNANDES | Avenida Emílio Checchinato, 95 – Jardim Alegria. CEP:13.295-232– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. PROFª. THEREZA ANGELINA LOURENÇON | Rua Felício Falco, 145 - Vila São João CEP:13.295-265– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. PROFª. MARIA STELA SALES IZZO | Rua Pedro Ferreira dos Santos, 291 - Parque das Hortênsias – Itupeva/SP CEP:13.295-326 |
|  | CEMEB. CLEUSA MARCHI BARBI (BAIRRO DA MINA) | Rua José Barbi, 100, Bairro da Mina. CEP: 13.299-504– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. CATHARINA REINHOLZ SABÓ | Fazenda Rio da Prata, Bairro Moinho. CEP: 13.295-000– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. PREFEITO JOSÉ DE OLIVEIRA | Rua Mairinque, 715 - Residencial Pacaembu I. CEP: 13.295-482– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. MÁRIO COVAS | Rua D. Pedro I, 184 - Vila Independência. CEP: 13.295-624– Itupeva/SP |
|  | CEMEB. JOSÉ LEME DO PRADO FILHO | Rua São Sebastião, 265, - Bairro Santo Antônio. CEP: 13.295-642– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. MARIA JOSÉ DE MELO | Rua Jacinto Fogão, 1.701 – Bairro Quilombo. CEP: 13.298-737– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. VEREADOR LAERTE RETONDO | Rua Geraldo Ferraz, 528 - Bairro Nova Monte Serrat. CEP: 13.299-144– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. JOSÉ EGÍDIO (FAZENDA PINHEIROS) | Rua Alfredo Vaz Cerquinho, 730 – Bairro Cafezal I. CEP: 13.298-134– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. CÁSSIO BUSSAB | Rua Luiz Correa Leite Filho, 635 - Bairro Santa Eliza. CEP: 13.297-506 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. JACOB VICTOR LEVIS | Rua Indaiá, 50 - Bairro do Guacurí. CEP: 13.296-770 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. JOSÉ PATRIGNANI | Estrada Velha de Itu,1623 - Bairro Nova Era. CEP: 13.295-000 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. ABÍLIO BETELLI | Estrada das Paineiras, 2400 - Bairro Medeiros. CEP: 13.295-000 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. CEMEB PROFESSOR EDSON EDUARDO RAMOS DA SILVA | Rua Plínio Cordeiro e Silva, 68 - Jardim Vitória. CEP: 13.299-144 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB PROFª ELIZABETH OLIVEIRA RODRIGUES | Rua anambé, nº 501, - Residencial Terra Brasilis. CEP: 13.295-384– Itupeva-SP |
| PRÉ-ESCOLA | CEMEB. MADRE PAULINA | Rua José Alves, 555 - Jardim Ana Luiza. CEP: 13.295-548 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. PROFª. NILMA ERNESTA CORTELLAZZI TARTALHA | Rua 06, 70 - Residencial São José. CEP: 13.298-006 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. MONTEIRO LOBATO | Rua Fortunato Condini, 500 - Vila São João. CEP: 13.295-272 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. APARECIDA PICKLES OLIVEIRA (RIO DAS PEDRAS) | Rua Maria Anunciata Poli de Souza, 149, Rio das Pedras. CEP: 13.299- 143 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. MARISA BASTON OLIVEIRA | Rua Moacir Giaretta, 281 - Parque das Hortênsias CEP: 13.295-328 – Itupeva-SP |
| CRECHE | CEMEB. CATARINA MOLONHONE PESSINI | Rua Felicio Falco Guimarães, 335 - Vila São João. CEP: 13.295-265 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. IRACEMA PESSINI RAYMUNDO | Rua Prof. Deolinda Silveira Camargo, 176 – Jardim São Vicente. CEP: 13.295-122 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. PÁSCHOA SOMBINI SAI | Rua João Gonçalves Lopes, 120 - Parque das Hortênsias. CEP: 13.295-334 – Itupeva-SP |
|  | CEMEB. NOSSA SENHORA DE LOURDES | Rua Augusto Gonçalves, 50 - Portal Santa Fé. CEP: 13.295-590– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. IOLANDA FELIPE CARLOS | Rua Francisco Cardoso Silva, 80 - Portal Santa Fé. CEP: 13.295-558– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. NEIDE MARIA VIGUETTI CHECCHINATO | Rua Mairinque, 215 - Residencial Pacaembu. CEP: 13.295-482– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. CONCEIÇÃO FEROLDI POLLI | Avenida Francisco Nakazato, 355 - Bairro da Chave. CEP: 13.295- 458– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. VIRGÍNIA TOSI POLI | Rua Plínio Cordeiro da Silva, 20 - Monte Serrat. CEP: 13.299-095– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. RENATO FOGA | Rua José Lourenço Filho, 119 - Bairro Rio das Pedras. CEP: 13.299-150– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. GUANABARA | Avenida Guanabara, 47 - Jardim São Vicente. CEP: 13.295-090– Itupeva-SP |
|  | CEMEB. VEREADOR EDICARLOS CANDIANI LUNA | Estrada Municipal Duílio Sai, 1321 - Bairro Pinheirinho. CEP: 13.296- 374– Itupeva-SP |
|  | CEMEB ADRIANA TOZETTO | RUA ALCEU DE TOLEDO PONTES 119 - Bairro das Hortencias |

    - Quantitativo:

    - A quantidade de serviços de manutenção e de pequenas intervenções necessárias é variável e ocorrerá sob demanda nos locais abaixo citados. Dessa forma, prevê-se o valor total estimado da contratação na planilha orçamentária em anexo e sendo o regime de empreitada por preço unitário, cada serviço executado será deduzido deste total.

    - O objeto se enquadra em serviços de engenharia, devendo ser licitados por Concorrência Pública Eletrônica,  o qual o julgamento se dará pelo menor preço global.

  - VIGÊNCIA E POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

    - O prazo de vigência do contrato é considerado serviços contínuos e será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite legal previsto na Lei nº 14.133/2021.

    - Serviços de natureza continuada são aqueles essenciais para o funcionamento da administração pública, cuja interrupção comprometeria as atividades finalísticas ou a integridade do patrimônio público.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1.    A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar, presente nos autos do processo administrativo.

2.2.    A contratação encontra-se aparada pela Lei nº 14.133/21, Lei nº 123/06, Lei Complementar nº 10.216/2001 e Decreto Municipal nº 3.601/2023.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1.  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- Serviços de manutenção corretiva nos sistemas elétricos (fiação, lâmpadas, tomadas, interruptores, entrada de energia), hidráulico (eliminação de vazamentos, fornecimento de peças novas e troca de defeituosas), sanitário (eliminação de vazamentos, fornecimento de peças novas e troca de peças defeituosas); pintura de paredes interna e externamente; reparos em pisos internos e calçadas externas; reparos em pátios; pintura de muros; reparos em telhados (eliminando vazamento e substituindo telhas quebradas e/ou faltantes); reparos (substituição de peças quebradas e/ou faltantes) e pintura de esquadrias; incluindo o fornecimento total de peças, materiais, equipamentos, mão de obra e ferramentas necessários a sua execução.

- Na prestação dos serviços acima indicados, devem ser consideradas as novas tecnologias e ferramentas gerenciais disponíveis no mercado, que propiciem ganhos de produtividade e de qualidade.

- Os serviços de urgência poderão ser atendidos por equipe de manutenção volante, composta de profissionais de diversas especialidades.

- Todos os profissionais deverão portar crachás de identificação, uniformes completos, EPI's adequados, os quais serão supervisionados por Supervisor Técnico que efetuara visita técnica mensal nos locais do contrato e acompanhamento com engenheiro, quando necessário.

- A mão de obra e todos os encargos decorrentes, bem como uniformes, EPI's e ferramentas necessários, deverão fazer parte e inclusos na proposta.

- O atendimento emergencial é aquele que, a critério da CONTRATANTE, será feito para solucionar problemas que impeçam o funcionamento normal do prédio.

- Os atendimentos não emergenciais deverão ser atendidos dentro do horário comercial e deverão ser agendados em comum acordo entre a Contratante e a Contratada.

- A Contratada deverá se mobilizar com antecedência que julgar necessária para organizar suas atividades, infraestrutura e recursos para iniciar a prestação dos serviços na forma contratual.

3.2.     CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS

3.2.1. Instalações Elétricas Convencionais.

Quadros Gerais de Baixa Tensão (QGBT), de Forca e Luz:

Verificar a leitura dos instrumentos de medição e verificação das possíveis sobrecargas ou desbalanceamentos;

Verificar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores termomagnéticos;

Medir a amperagem nos aumentadores em todas as saídas dos disjuntores termomagnéticos;

Verificar a concordância com as condições limites de amperagem máxima permitida para a proteção dos cabos;

Verificar o aquecimento nos cabos de alimentação;

Efetuar limpeza interna e externa do quadro;

Verificar as condições gerais de segurança no funcionamento do quadro geral;

Inspecionar os isoladores e conexões;

Reapertar os parafusos de contato dos disjuntores, barramentos, seccionadores, contadores, entre outros;

Verificar o aterramento, cuja distribuição deve seguir as normas ABNT;

Verificar a regulagem dos disjuntores gerais;

Verificar isoladores e para-raios;

Verificar o estado de conservação das hastes e isoladores;

Verificar a medida de isolação;

Verificar continuidade do cabo de terra, tubo de proteção e eletrodo.

Reapertar os parafusos de contato dos disjuntores, barramentos, seccionadores, contadores, entre outros;

Ajustar dispositivos de comando dos disjuntores;

Aferir instrumentos de medição do painel;

Inspecionar o isolamento dos condutores;

Medir e registrar a resistência de isolamento dos cabos dos alimentadores;

Lubrificar as dobradiças das portas dos quadros, entre outros;

Eliminar pontos de ferrugem e corrosão.

3.2.2. Para-raios

Verificar e corrigir o isolamento entre captor e haste;

Verificar e corrigir o isolamento das cordoalhas de descida para a terra;

Verificar e corrigir os isoladores castanha quanto a falhas, trincas, entre outros;

Verificar e corrigir a oxidação de partes metálicas, estruturas e ligações;

Verificar continuidade entre os eletrodos de aterramento e a ponta do para-raios, eliminando-se interrupções;

Verificar o cabo de descida;

Verificar se a haste do para-raios esta solidamente fixada na sua base;

Verificar se o captor do para-raios está bem fixado na haste;

Verificar e reapertar todas as conexões e fixações existentes entre o cabo de descida e a ponta e entre o cabo de descida e os eletrodos de terra;

Verificar o estado dos isoladores que fixam o cabo de descida;

Verificar se o tubo de proteção na descida do cabo encontra-se em perfeito estado;

3.2.3.  Aterramentos

Verificar a malha de aterramento e suas condições normais de uso, conexões, malha de cobre nu, entre outros;

Verificar as condições de uso das ligações entre o aterramento e os estabilizadores

Reapertar os bornes que ligam as hastes aos cabos.

3.2.4.  Iluminação e tomadas

Verificar a fixação das tampas das caixas de passagem e tomadas;

Verificar a rede de tomadas de piso;

Inspecionar a limpeza dos componentes de iluminação interna e externa (exceto publica) e limpar, quando for o caso;

Verificar o funcionamento das luminárias de iluminação de emergência;

3.2.5.  Fios e Cabos

Inspecionar a capa isolante;

Verificar temperatura e sobrecargas;

Reapertar os terminais;

Verificar e corrigir os elementos danificados.

3.2.6.  Iluminação Geral

Verificar as luminárias quanto a ocorrência de lâmpadas queimadas ou com operação insuficiente, substituindo as que se fizerem necessárias;

Verificar contatos internos, reapertar os parafusos de fixação e contatos externos dos soquetes, caso as lâmpadas não acendam;

Verificar as condições gerais de segurança no funcionamento do sistema geral de iluminação;

Inspecionar as baterias de luz de emergência;

Trocar os reatores quando do termino de vida útil;

Testar o funcionamento das lâmpadas de emergência;

Efetuar limpeza das luminárias;

Efetuar limpeza das lâmpadas;

Reapertar os parafusos de sustentação das luminárias;

Reapertar os contatos dos reatores;

Reapertar os parafusos das bases dos soquetes;

Verificar os parafusos de contato das tomadas;

Testar os reatores;

Proceder, sempre que se fizerem necessários ou quando recomendado pela Contratante, a reparos e consertos, inclusive a substituição de lâmpadas e reatores queimados ou avariados; modificações e ampliações de pequeno porte nas instalações elétricas; aumento de circuitos desde que a carga não ultrapasse os limites estabelecidos pelas características das instalações e normal técnicas brasileiras e, na ausência destas, de norma internacionais consagradas; substituição de fusíveis, chaves magnéticas e contatores.

3.2.7.  Iluminação Externa

Inspecionar os circuitos nos postes de iluminação;

Inspecionar as luminárias nos postes quanto a existência de lâmpadas queimadas;

Verificar a existência de corrosão nas luminárias;

Verificar o contato dos anéis de ajuste;

Limpar as luminárias e vidros dos refletores;

Verificar a estanqueidade do compartimento das lâmpadas;

Verificar os soquetes das lâmpadas quanto a oxidação;

Proceder, sempre que necessário, ou quando recomendado pela Contratante, os reparos ou consertos que se fizerem necessários.

3.2.8.  Iluminação de Emergência

Simular falha de energia, verificando e corrigindo o desempenho das luminárias, substituindo-as caso seja necessário;

Efetuar limpeza geral de conjunto; Tomadas e Interruptores - Tomadas em Geral (em pisos simples e elevados/paredes/divisórias/mobiliário/eletrocalha);

Reparar as carcaças das tomadas nas tubulações de piso, paredes, divisórias e mobiliário, conforme o caso;

Manter sempre a padronização das tomadas para ar condicionado, rede estabilizada, rede comum e rede comum aterrada;

Proceder, sempre que necessário ou quando recomendado pela Contratante, a substituição de tomadas avariadas.

3.2.9.  Interruptores

Inspecionar os interruptores, verificando se há aquecimentos anormais;

Realizar manutenção corretiva, quando necessária;

Efetuar limpeza geral;

Reapertar conexões e ligações;

Recompor isolamentos defeituosos;

Proceder, sempre que necessário ou quando recomendado pela Contratante, a substituição de interruptores avariados.

3.2.10.  Instalações hidráulicas Sanitárias e de Alarme/Combate a Incêndio.

Instalações Hidráulicas

Reservatórios

Inspecionar e reparar o medidor de nível, torneira de boia, extravasor, registros de válvulas de pé de retenção;

Inspecionar a ventilação do ambiente e das aberturas de acesso;

Controlar o nível de água para verificação de vazamentos;

Inspecionar as tubulações imersas na água;

Limpeza manual;

Sistemas de alarme e combate a incêndio.

3.2.11.  Válvulas e caixas de descarga

Inspecionar os vazamentos;

Regular e reparar os elementos componentes;

Testar vazamentos nas válvulas e caixas de descarga.

3.2.12.  Bombas hidráulicas

Verificar o funcionamento do comando automático.

Bombas e comando de sistema de combate a incêndio.

3.2.13.  Registros, torneiras e metais sanitários

Inspecionar o funcionamento;

Reparar vazamento com troca de guarnição, aperto de gaxeta e substituição do material completo, em Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios);

Inspecionar corrosão;

Inspecionar vazamentos;

Efetuar serviços de limpeza e desobstrução;

Reparar trechos e fixações, inclusive repintura;

Inspecionar as uniões dos tubos e conexões;

Inspecionar tubulações das colunas de água.

3.2.14.  Válvulas reguladoras de pressão

Inspecionar o funcionamento;

Efetuar reparos necessários.

3.2.15.  Esgotos sanitários

Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios)

Inspecionar corrosão;

Inspecionar vazamento;

Efetuar serviços de limpeza e desobstrução;

Reparar trechos e fixações, inclusive repintura;

Inspecionar as uniões dos tubos e conexões;

Limpeza de fossa;

3.2.16.  Ralos e aparelhos sanitários

Inspecionar o funcionamento;

Efetuar serviços de limpeza e desobstrução.

3.2.17.  Caixas coletoras, caixas de gordura e caixas de decantação

Inspecionar no geral;

Retirar os materiais sólidos;

Retirar óleos e gorduras;

Efetuar serviços de limpeza e desobstrução;

Hidrojato de água quente.

3.2.18.  Rede de Água Pluvial

Águas Pluviais

Poços de recalque

Inspecionar e reparar as tampas herméticas, registro de gaveta e válvula de retenção;

Inspecionar a ventilação do ambiente e das aberturas de acesso, controle periódico das trincas nas paredes para verificação de vazamentos;

Inspecionar as chaves de acionamento das bombas.

3.2.19.  Tubulações (tubos, conexões, fixações e acessórios)

Inspecionar corrosão;

Inspecionar vazamento;

Efetuar serviços de limpeza e desobstrução;

Reparar trechos e fixações, inclusive repintura;

Inspecionar as uniões dos tubos e conexões;

3.2.20.  Ralos

Inspecionar periodicamente o funcionamento;

Efetuar serviços de limpeza e desobstrução.

3.2.21.  Calhas

Inspecionar vazamento;

Efetuar serviços de limpeza e desobstrução;

Reparar e/ou substituir trechos e fixações;

Inspecionar as uniões, calhas e tubos;

Pintar as calhas e condutores metálicos.

3.2.22.  Caixas de inspeção

Inspecionar periodicamente o funcionamento;

Manutenção dos sistemas de drenagem dos próprios;

Efetuar serviços de limpeza e desobstrução.

3.2.23.  Estrutura Civil

Instalações Civis

Os serviços de manutenção e conservação das instalações civis correspondem as atividades de inspeção e reparos dos componentes e sistemas da edificação e serão executadas mediante rotinas abaixo:

- Inspecionar o estado de conservação das fachadas, observando rachaduras, fissuras, infiltrações, corrigindo os elementos danificados;

- Inspecionar o estado de conservação das coberturas dos prédios, observando rachaduras, fissuras, infiltrações nas lajes, telhados, forros, vigas de sustentação, entre outros, corrigindo os elementos danificados;

- Inspecionar o estado de conservação dos muros e paletas, observando as condições, corrigindo e substituindo os elementos danificados;

- Inspecionar o estado de conservação das caixas de embutir dos prédios, corrigindo os elementos danificados;

- Inspecionar o estado de fixação das pedras e perfis metálicos das fachadas, com reparo dos elementos danificados, se for o caso;

- Inspecionar o estado de estrutura de concreto armado expostas ou com caracteristicas de dano permanente, com execução de reparo dos elementos danificados, se for o caso. Através de escoramento da estrutura, escarificação, lixamento de armadura, escovação de armadura, aplicação de argamassa polimérica;

- Inspecionar portas e janelas, com reparo dos elementos danificados, se for o caso;

- Inspecionar o estado de fixação dos brises das fachadas, com reparo dos elementos danificados;

- Inspecionar o estado de conservação dos toldos existentes, corrigindo os elementos danificados, substituindo, se for o caso;

- Inspecionar o estado de conservação de parques infantis, com reparos e adequações necessárias aos mesmos e substituindo elementos danificados;

- Inspecionar o estado de conservação das jardineiras, jardins e canteiros, com execução de poda, supressão de árvores próximas a rede elétrica, roçagem mecanizada, substituição e  readequação das mudas;

- Lavar as brises externas, aplicação de tratamento anticorrosivo e pintura;

- Executar serviços de desmontagem, realocação e montagem de paredes e portas divisórias, perfis, guias (inferiores e intermediarias), requadros, fechaduras, miolos, painéis ou vidros, se for o caso, e obedecer a padronagem existente, com aprovação da CONTRATANTE, verificando na execução dos serviços as demais necessidades oriundas dos mesmos (troca ou complementação do revestimento de pisos, regularização, entre outros), reinstalação e realocação de equipamentos diversos, telefonia, iluminação, comunicação e instalações especiais de computadores, estabilizadores, nobreaks, entre outros, se for o caso.

- Substituir os espelhamentos das caixas de embutir, quando necessário;

- Executar consertos em paredes, trincas, cantos quebrados, entre outros, bem como reparos em revestimentos de paredes (pinturas, revestimentos em granitos, mármores, azulejos, rebocos, granitos, entre outros);

- Efetuar montagem/desmontagem, realocação e substituição de pias, bancadas de cozinha e similares.

Observações:

Os serviços de manutenção e conservação das instalações civis normalmente restringem-se a substituição de elementos quebrados ou deteriorados. Esta substituição deve ser feita após a remoção do elemento falho e da reconstituição original, se assim for o caso, de sua base de apoio, adotando-se, então, o mesmo processo construtivo original da edificação;

Conforme o caso, será necessária a substituição de toda uma área ao redor do elemento danificado, de modo que, na reconstituição do componente, não sejam notadas áreas diferenciadas, manchadas ou de aspecto diferente, bem como seja garantido o mesmo desempenho do conjunto;

Se a deterioração do elemento for derivada de causas ou defeitos de base, devera esta também ser substituída. Outras causais decorrentes de sistemas danificados de áreas técnicas diversas como hidráulica, elétrica e outras, deverão ser verificadas e sanadas antes da correção das instalações civis;

Deverão ser realizados todos os procedimentos, as intervenções, as rotinas e as tarefas de manutenção preventiva e corretiva recomendadas pela boa técnica, conforme as leis, as normas e as instruções aplicáveis a cada caso, inclusive recomendações do fabricante dos equipamentos.

3.2.24.  Coberturas

Executar tarefas de manutenção, reparos e consertos de coberturas;

Efetuar os trabalhos técnicos necessários as recuperações de coberturas devendo os serviços obedecerem ao padrão técnico existente e recomendado;

Observar que todos os materiais deverão ser similares aos já existentes para a correta adaptação a estrutura e obedecendo as normas técnicas de segurança e serem perfeitamente montados e aplicados a fim de evitar-se qualquer problema de ajuste, transpasse ou homogeneidade;

Observar que quaisquer trabalhos relativos a estas rotinas, necessariamente, deverão receber orientação técnica e autorização do setor competente da Contratante;

Compreende-se na cobertura, todos os serviços inerentes ao telhamento, estrutura de madeira/metálica e sistema de captação de aguas pluviais por meio de calhas e tubos de queda.

3.2.25.  Pavimentação, Calçamento, Revestimento e Pintura

Executar tarefas de manutenção, reparos a consertos em pavimentação interna e externa a base de pedras portuguesas, cimentado, concreto, intertravado, ladrilhos, mármore, granitos, vinílico, entre outros;

Observar ao calçamento do pátio externo, aplicar-se-á toda a programação de manutenção preventiva e corretiva;

Executar emassamentos e pinturas em geral;

Executar pintura de tubulações, esquadrias metálicas e de madeira;

Quaisquer trabalhos relativos a estas rotinas, necessariamente, deverão receber orientação técnica e autorização do setor competente da Contratante;

Observar todos os serviços de pedreiro, incluso assentamento de azulejos, seguirão as técnicas especificadas peso setor competente da Contratante;

A manutenção em pavimentação, revestimento e pintura devem sempre obedecer as orientações técnicas preliminares, devendo ocorrer mediante o emprego de idênticos materiais e cores, exceto quando existir determinação em contrário;

3.2.26.  Serviços de Alvenaria

Executar tarefas de alvenaria, referentes a restauração de revestimento das paredes, retiradas de trincas e fissuras;

Executar tarefas de alvenaria, referente a adequação de locais;

Reparar e efetuar serviços de acabamento gerais nas edificações e telhados;

Preparar massa para alvenaria em geral;

Preparar superfícies de paredes;

Observar que os materiais para execução dos serviços serão fornecidos pela Contratada.

3.2.27.  Esquadrias e Divisórias (material celular, madeira e gesso)

Executar tarefas de manutenção, reparos e consertos em esquadrias e divisórias;

Observar no caso de esquadrias e divisórias, remanejamentos, substituições, alterações e/ou complementações somente poderão ocorrer mediante o emprego de materiais de idêntica qualidade, acabamento e tenacidade, assim como os demais complementos (montantes, rodapés, alumínios, vidros, entre outros) deverão ser da linha existente. Ainda, na manutenção das esquadrias implicará sempre que necessário a execução da pintura de revestimento;

Quaisquer trabalhos relativos a estas rotinas, necessariamente, deverão receber autorização do setor competente da Contratante.

3.2.28.  Carpintaria

A Contratada executará tarefas de marcenaria, conforme a seguir:

Realizar inspeção das instalações e mobiliários de madeira;

Efetuar reparos, manutenção e ajustes em armários, portas, guarnições, rodapés, bancadas e demais elementos de madeira;

Executar serviços de lixamento, aplicação de verniz, pintura ou acabamento conforme padrão da Contratante;

Substituir ou confeccionar novas peças ou armários, de acordo com a necessidade e especificações fornecidas;

Corrigir alinhamento e funcionamento de dobradiças, corrediças e fechaduras;

Reforçar ou substituir partes comprometidas das estruturas de madeira;

Garantir o bom estado de conservação, funcionamento e estética dos elementos de marcenaria;

Observar que os materiais necessários para execução dos serviços serão fornecidos pela Contratada.

3.2.29.  Serralheria

A Contratada executara tarefas de serralheria, conforme a seguir:

Inspecionar as instalações;

Reparar armações, grades, portões, esquadrias metálicas e estrutura metálica e reservatórios metálicos inclusive serviços de solda;

Executar os seguintes serviços: lixamento, com pinturas de fundos e pinturas padronizadas em: grades, portões, esquadrias metálicas, estrutura metálica e reservatórios metálicos, conforme padrões da contratada;

Reparar, trocar trancas, fechaduras estrutura metálica e reservatórios metálicos, se for o caso;

Regular portas;

Substituir portas, portões, janelas e grades, quando necessário;

substituição ou reforço de peças comprometidas em: grades, portões, esquadrias metálicas, estrutura metálica e reservatórios metálicos;

Inspecionar e consertar, se necessário, o sistema de comando das portas e portões;

Observar que os materiais para execução dos serviços serão fornecidos pela Contratada.

3.3.     REGIME DE TRABALHO

3.3.1. Os funcionários serão medidos na proporção 44/220H (semana/mês), na quantidade especificada em planilha.

3.4.    EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

3.4.1. A CONTRATADA devera disponibilizar todos os equipamentos, materiais e insumos necessários a perfeita execução dos serviços, sendo integralmente responsáveis pelo seu uso, manutenção e conservação. Os veículos e equipamentos também serão medidos na proporção 44/220H.

3.5.    EQUIPE DE TRABALHO

3.5.1. O encarregado de manutenção deverá ser supervisionado por Responsável Técnico, ao qual compete:

- Gerenciar todos os procedimentos e rotinas de trabalho com vistas a promover a qualidade na  execução do objeto deste Contrato;

- Manter a equipe atualizada quanto as normas técnicas, legais e administrativas;

- Realizar visitas periódicas e elaborar relatórios, comunicados, laudos e outros documentos;

- Elaborar planejamentos, rotinas e procedimentos operacionais e de acompanhamentos da equipe de manutenção, para execução do objeto deste Contrato, considerando normas técnicas, legais e administrativas vigentes.

- O encarregado de manutenção deverá possuir no mínimo as seguintes qualificações:

- Escolaridade mínima correspondente ao ensino médio completo;

- O responsável técnico devera possuir graduação em engenharia civil, com experiência no acompanhamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva compatíveis com os especificados neste Edital.

3.6.    MÉTODO DE CONDUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.6.1. A empresa contratada deverá observar as seguintes exigências:

- Utilizar materiais de qualidade que atendam as Normas Técnicas e recomendações dos fabricantes quanto as utilizações e instalações.

- Manter na direção da execução do(s) serviço (s) profissional (is) legalmente habilitado(s) pelo CREA/CAU, que será(ão) seu(s) preposto(s).

- Promover a organização técnica e administrativa dos serviços de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o licitação, no prazo determinado.

- Comparecer, obrigatoriamente, sempre que solicitada a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

- Comunicar ao responsável pela fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de Itupeva (PMI), no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data de entrega dos serviços, eventuais motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, juntamente com a devida comprovação.

- Apresentar Relatório Fotográfico das Atividades, que deverá ser entregue e aprovado pelo Responsável, incluindo as planilhas de execução de serviços, visando o acompanhamento do planejamento, programação e controle dos serviços, para subsidiar a aprovação do pagamento do período.

- Manter nos locais dos serviços, o(s) Livro(s) de Ocorrências, para uso exclusivo da PMI e jogos completos de todos os documentos técnicos.

- Manter limpo o local de trabalho, removendo todo o lixo resultante durante e após a execução dos trabalhos.

- Providenciar a cobertura apropriada do mobiliário e equipamentos, sempre que necessário, visando a preservação contra partículas nocivas provenientes da execução dos serviços contratados.

- Desenvolver e programar as tarefas de forma que não sejam criados obstáculos as atividades de cada local de intervenção, bem como, dos demais prestadores de serviço que estejam eventualmente trabalhando no prédio.

- Apresentar solução alternativa, em até 03 (três) dias uteis, que será previamente analisada e autorizada pela PMI, caso haja, durante o desenvolvimento dos serviços, alguma dificuldade que impossibilite tecnicamente a execução dos trabalhos.

- Estar ciente de que a PMI poderá, quando julgar necessário, exigir o respectivo certificado de qualidade dos componentes utilizados, relação dos fabricantes e respectivos endereços, comprovantes de compra, assim como seus tipos e características.

- Refazer, as suas expensas, os serviços executados em desacordo com o estabelecido na(s) Ordem(ns) de Serviço(s) e os que apresentarem defeitos de material, desconformidades ao especificado, execução em desacordo com a boa técnica ou vicio de construção, de acordo com a legislação aplicável.

- Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados.

- Comunicar e justificar a PMI eventuais motivos de força maior que impeçam a realização dos trabalhos especificados, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, por escrito, através de correspondência impressa ou eletrônica.

- Retirar dos serviços, imediatamente após o recebimento da correspondente solicitação, qualquer empregado que, a critério da fiscalização da PMI, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica, substituindo-o imediatamente, incluindo-se o(s) responsável(eis) pelo(s) serviço(s).

- Indenizar a Prefeitura, por quaisquer danos causados por seus funcionários nas instalações ou bens de propriedade da Prefeitura.

- Responsabilizar-se pelo sigilo de todas as informações a que tiver acesso em decorrência da prestação de serviços.

- Prestar esclarecimento ou informação solicitada pela PMI, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais da(s) obra(s), bem como aos documentos relativos aos serviços executados ou em execução.

- Arcar com todos os custos das demolições, reparações e reconstruções que seja obrigada a fazer em consequência da negligencia no cumprimento de suas obrigações contratuais ou legais.

- Arcar com todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, previdenciárias, acidentaria, tributaria, administrativa e civil, decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato.

- Utilizar produtos e subprodutos de madeira de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou manejo florestal aprovado por Órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, conforme disposto no Decreto nº 49.674 de 06/06/2005. Os produtos e subprodutos citados deverão ser adquiridos de pessoas jurídicas que comercializar, no Estado de São Paulo, produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira, nos termos do Decreto 53.047 de 02/06/2008.

- Abster-se de utilizar, nos termos do parágrafo 32 do artigo 32 da Lei 12.684 de 2007, produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbestos ou outros minerais que, por ventura, o contenham acidentalmente em sua composição, tais como talco, vermiculita, pedra sabão, etc., obrigando-se, ainda, no caso de demolição ou substituição de materiais que contenham amianto em sua composição, a atender as normas técnicas de proteção e preservação da saúde do trabalhador e da comunidade.

3.7.    DA SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.7.1. A solicitação de serviços objeto desta contratação será feita por meio Ordem(ns) de Serviço(s), as quais passarão a fazer parte integrante deste ajuste, para quaisquer efeitos de direito.

3.7.2. Para solicitação dos serviços, a Secretaria de Educação deverá, previamente à emissão da Órdem de Serviço, descrever expressamente as necessidades, cabendo ao Engenheiro ou Arquiteto preposto da empresa contratada, a elaboração do respectivo Memorial Descritivo Especifico dos serviços que serão realizados, com todas as características relativas e inerentes a cada obra ou intervenção, fazendo este, parte integrante da órdem de serviços.

3.7.3. Cada Ordem de Serviços a ser emitida por intervenção conterá no mínimo:

- Local de Execução;

- Número da Concorrência;

- Prazo De Execução dos Serviços;

O prazo para retirada da Ordem de Serviço pela empresa contratada será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de expedição.

3.7.4. Após a retirada da Ordem de Serviços, o início dos serviços deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias Úteis após a emissão da Ordem de Serviço. Nos casos de serviços emergenciais (devidamente justificados pela Secretaria de Educação), o início deverá ocorrer no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

3.7.5. As datas de início, conclusão e entrega dos serviços poderão ser prorrogadas, desde que as prorrogações sejam devidamente justificadas, no caso de ocorrência de uma ou mais das seguintes circunstancias:

3.7.6. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução dos serviços;

3.7.7. Interrupção dos serviços ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da PMI;

3.7.8. Impedimento de execução da Ordem de Serviço por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela Secretaria de Educação em documento tempestivo a sua ocorrência;

3.7.9. Aumento das quantidades inicialmente previstas na Ordem de Serviço, dentro dos limites permitidos em lei.

3.8.     HORÁRIO DE EXECUÇÃO

3.8.1. Os serviços poderão ser realizados durante o expediente de cada local de intervenção, sem entretanto, causar interferências ou prejuízo ao expediente. Caso ocorram interferências ou prejuízos, os trabalhos deverão ser executados em horários noturnos ou em finais de semana. Nestes casos, a empresa contratada deverá comunicar a PMI, com, no mínimo, 48 horas de antecedência, observando que, o serviço iniciado em um ambiente deverá estar totalmente concluído, conforme entendimento entre a fiscalização da PMI e a empresa contratada deverá ser remunerado através de horas extras e adicionais noturnos que serão calculados no momento da execução dos trabalhos.

3.9.    CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

3.9.1. A empreitada (execução dos serviços) se dará por preço unitário, conforme planilha orçamentária.

3.9.2. Para execução de serviços com prazos iguais ou inferiores a 30 (trinta) dias, a medição será única e após a conclusão dos mesmos.

3.9.3. Para execução dos serviços com prazos superiores a 30(trinta) dias, as medições serão mensais, exceto a última, que ocorrera quando da conclusão dos serviços.

3.9.4. Não serão medidos o fornecimento de material em separado da execução do respectivo serviço.

3.9.5. Somente serão medidos serviços claramente quantificáveis e 100% concluídos. Na realização das medições, deverá ser fornecido pela empresa contratada:

• Boletim de medição, contendo todos os serviços, as quantidades e custos executados;

3.9.6. A empresa contratada deverá efetuar a medição dos serviços e entrega-la a PMI. No caso da não aceitação da medição realizada, a PMI a devolverá a empresa contratada, para retificação, devendo emitir nova medição.

3.10.     SUBCONTRATAÇÃO

3.10.1. A empresa contratada, na execução das Ordens de Serviços decorrentes da presente licitação, poderá subcontratar parte(s) do(s) serviço(s) até o limite de 30% (trinta por cento) do valor da Ordem de Serviço e/ou Contrato, desde que previamente autorizado pela Secretaria de Educação, ficando vedada a subcontratação na totalidade do objeto da Ordem de Serviço e/ou Contrato.

3.11.    DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.11.1. Não obstante o fato de a empresa contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços, a PMI, através de sua própria equipe, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução.

3.11.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com execução dos serviços deverão ser registradas pela PMI ou seus prepostos nos Livros de Ocorrências, produzindo esses registros os efeitos de direito.

3.12.    PREVENÇÃO DE ACIDENTES

3.12.1. A empresa contratada responderá e responsabilizar-se-á pela prevenção de acidentes e pela segurança de suas atividades e de seus funcionários quando na realização dos serviços, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os regulamentos e determinações de segurança, bem como tomando ou providenciando para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias.

3.12.2. A empresa contratada será responsável pelo fornecimento aos seus empregados de todos os equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC) de acordo com a legislação vigente e deverá apresentar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) ao fiscal da PMI.

3.12.3. Esses equipamentos deverão estar em perfeito estado de conservação, de modo a garantir totalmente a segurança do usuário, bem como das pessoas ao redor.

3.12.4. Os empregados da empresa contratada, deverão utilizar uniformes devidamente identificados.

3.12.5. Não será permitido o use de sandálias ou de outros tipos inadequados de calçados pelos empregados da empresa contratada.

3.12.6. A empresa contratada deverá prever, instalar e manter cercas, barreiras, tapumes ou outra forma de sinalização, indicando a terceiros, condições perigosas resultantes dos trabalhos, a fim de prevenir danos pessoais ou materiais.

3.13.    PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

3.13.1. Não poderão ser usados na execução de serviços, ferramentas ou sistemas de quaisquer tipos que exijam carga explosiva.

3.13.2. Os empregados da empresa contratada deverão ter conhecimentos básicos sobre prevenção e combate a incêndios.

3.14.    OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA ESPECÍFICAS DO OBJETO

3.14.1. Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos deverão obedecer às  Normas reconhecidas, em suas últimas revisões, tais como:

3.14.2. Normas de Segurança em Edificações, do CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  e Agronomia e CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

3.14.3. Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

3.14.4. Normas e instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho.

3.14.5. Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal, pertinentes a execução dos serviços ora contratados.

3.14.6. Quando necessário, mediante acordo entre as partes, a manutenção preventiva poderá ser antecipada ou realizada concomitantemente à manutenção corretiva.

3.14.7. Os transportes de funcionários, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias para a execução dos serviços serão disponibilizados pela Contratada, sem ônus adicional para a Contratante, face ao fato dos respectivos custos já comporem uma parcela dos valores referentes à mão de obra para a execução dos serviços.

3.14.8. A Contratada deverá disponibilizar, na execução do contrato, toda a mão de obra necessária para a realização dos serviços solicitados e liberados através da emissão de Ordem de Serviço, observadas todas as normas trabalhistas aplicáveis à categoria dos profissionais que executarão os serviços, quando solicitados.

3.14.9. A equipe de serviço será composta por profissionais qualificados e especializados, cuja função será executar, conforme demanda da Contratante, os serviços considerados indispensáveis, rotineiros, preventivos, corretivos e/ou emergenciais nas edificações que pertencem à Secretaria Municipal de educação.

3.14.10. Orientar seus empregados a se manterem sempre limpos, asseados e devidamente uniformizados com o emblema da Contratada, de forma visível, além de identificados por crachá, quando em serviço nas dependências da Contratante.

3.14.11. Os funcionários da empresa contratada que executarem os trabalhos inerentes ao serviço devem:

- Estar aptos e preparados a desenvolver as tarefas de acordo com a função delegada;

- Possuir treinamento prático para a prestação de primeiros socorros;

- Possuir treinamento prático relativo ao uso correto dos agentes extintores e incêndio;

- Estar aptos a utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual e coletiva;

- Ter sido submetido a exame periódico de saúde, de acordo com a legislação vigente;

3.14.12. Utilizar equipamentos/ferramentas de primeira qualidade, devendo mantê-los sempre em perfeitas condições de funcionalidade, de modo a evitar acidentes e prejuízos às instalações do Contratante e à prestação dos serviços.

3.14.13. Cuidar para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso e a todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente às instalações da Contratante, providenciando sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço.

3.14.14. Caso solicitado previamente pela Contratante, a Contratada deverá executar os serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos originalmente, podendo ser aos feriados e finais de semana.

3.14.15. Caberá a empresa contratada ter estrutura de ferramental e equipamentos, para executar os serviços solicitados, como por exemplo: betoneira, carriolas, pás, enxadas, martelos, serras, serrotes, serra circular, chaves, caixotes, andaimes, furadeiras, lixadeiras, bancadas, máquina de solda, vibrador, equipamento de proteção individual e coletiva, e outros. Sem custo a contratante.

3.14.16. Os empregados para executar os serviços deverão ter conhecimentos mínimos de serviços pertinentes a, rede hidráulica, rede de esgotos e águas pluviais, ajardinamento, rede elétrica, rede telefônica, telhados, forro, revestimentos, pinturas, pisos, estruturas e fundações, azulejos, esquadrias em geral, vidraçaria, serviços de solda em geral, serralheria, marcenaria, obras de pequena complexidade em edificações e segurança do trabalho.

3.14.17. A empresa contratada deverá ter em seu quadro de empregados os seguintes profissionais: engenheiro civil, técnico em segurança do trabalho, encarregado geral de obras, mestre de obras, pedreiro, ajudante geral, eletricista, encanador, pintor, servente, carpinteiro, serralheiro, operador de roçadeira, motorista de caminhão, e motorista de transporte pessoal.

3.14.18. Comprovar a formação técnica específica de mão-de-obra oferecida quando da apresentação do profissional ao serviço.

3.14.19. A substituição / reposição imediata dos empregados da contratada, nos casos de afastamento ocasionados por faltas, férias e outras ausências ou a pedido do gestor do contrato, deverá ser realizado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

3.14.20. A Contratada deverá assumir total responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência da Contratante, inclusive por danos causados a terceiros.

3.14.21. A Contratada deverá se responsabilizar pelo recolhimento de seguros, impostos, taxas, serviços, encargos sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas, alimentação, transporte, inclusive licença em repartições públicas, registros e autenticações  e dos documentos a ele relativos, e demais obrigações sociais e trabalhistas previstas nas legislações em vigor, não transferindo à Secretaria Municipal de Educação, nem ao município de Itupeva, a responsabilidade por seus pagamentos, obrigando-se a saldá-los na época própria.

3.14.22. A inadimplência da licitante com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior não transfere à Secretaria Municipal de Educação, a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto dessa licitação;

3.14.23. Responsabilizar-se por quaisquer danos que seus empregados causarem a à Administração;

3.14.24. Os serviços especificados não excluem outros, de natureza similar, que porventura se façam necessários para a boa execução da tarefa estabelecida pela Contratante, obrigando-se a Contratada a executá-los prontamente como parte integrante de suas obrigações.

3.14.25. Os serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva serão realizados de acordo com as descrições contidas no termo de referência, após prévia autorização do Gestor do Contrato de acordo com a planilha referencial e da emissão da Ordem de Serviço.

3.14.26. Os orçamentos serão elaborados pela Contratada em nível analítico, e contemplarão as composições de todos os serviços e profissionais envolvidos, bem como respectivos códigos, custos unitários e totais, e demais informações complementares.

3.14.27. Cada Ordem de Serviço deve conter todas as informações necessárias para obter o melhor controle na execução dos serviços e no controle das faturas da Contratada.

3.14.28. Deverão ser elaborados, previamente à emissão da Ordem de Serviços, para fins de avaliação dos custos e prazo de execução dos serviços pela Contratada, os seguintes documentos:

- Planilhas de orçamento com preços equivalentes à planilha vencedora do certame licitatório;

- Cronograma físico-financeiro, quando o tempo de execução do serviço se estender por período superior a 30 dias;

- O prazo para a apresentação dos documentos do subitem anterior será de 48 (quarenta e oito) horas, podendo ser prorrogado a pedido da Contratada e mediante autorização da Contratante, cujo termo inicial se inicia a partir da solicitação de orçamento por parte da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. As solicitações de orçamento ocorrerão preferencialmente via correio eletrônico;

3.14.29. Após a conclusão dessas Ordens de Serviços pela Contratada, a Secretaria Municipal de Educação, providenciará a verificação dos serviços concluídos, sendo responsável por solicitar correções por falta de qualidade ou confirmação da execução conforme as normas técnicas aplicáveis.

3.14.30. A contratada, irá refazer ou reparar os serviços que, a juízo do representante da Contratante, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado.

3.14.31. A contratada deve responsabilizar-se pelos serviços prestados, devendo eles serem prestados com esmero, perfeição e nos termos da legislação vigente;

3.14.32. A contratada deverá garantir a limpeza do local onde for executado o serviço/obra, após a execução. Inclusive, se necessário, com remoção de entulho.

3.14.33. A contratada deve nomear encarregado responsável pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dele, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. O encarregado quando necessário, fica obrigado a se reportar diretamente ao gestor de contrato, devendo tomar as providências pertinentes para corrigir as falhas apontadas;

3.13.34. Os serviços objeto deverão ser executados com a utilização de técnicas e rotinas adequadas, em estrita concordância e obediência às normas técnicas vigentes, em especial às Normas da ABNT, Manual de Obras Públicas - Manutenção - da SEAP, normas das concessionárias de serviços públicos, legislação de acessibilidade e outras que porventura sejam pertinentes ao fim a que se destina a manutenção, Código de Obras da Prefeitura Municipal em vigor dos respectivos locais de intervenção, e Regulamentos do Corpo de Bombeiros do Estado.

3.13.35. A critério da Contratante, poderão ser fornecidos, eventualmente, pela Contratante, especificações técnicas, desenhos e projetos adicionais a serem seguidos rigorosamente durante a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, sem qualquer ônus á contratante.

3.13.36. As planilhas referenciais a serem apresentadas pela Contratada deverão possuir, no mínimo, o código do item planilhado, o quantitativo, a especificação simplificada com a marca e o modelo do material (quando possível), valor unitário de cada item conforme a tabela de referência, valor unitário de cada item com o percentual de desconto contratado, valor total por item, percentual do BDI e o respectivo valor total com BDI, além de observações que porventura se façam necessárias conforme o caso. As planilhas deverão ser assinadas por profissional habilitado da Contratada.

3.13.37. Apresentar mensalmente a discriminativa dos serviços efetivamente prestados, acompanhada do demonstrativo de cálculo, as ordens de serviços e livros de ocorrências com relatório fotográfico.

3.13.38. Para o recebimento dos serviços será necessário a anuência do gestor de contrato na Ordem de Serviços, validando que todos os trabalhos previstos na planilha orçamentária foram executados.

3.13.39. Após a validação do gestor de contrato dos trabalhos realizados será liberada a emissão da nota fiscal. Os pagamentos serão feitos em até 30 (trinta) dias após a emissão da Fatura devidamente atestada.

3.13.40. Apresentar mensalmente para a Secretaria municipal de educação, a Nota Fiscal / Fatura discriminativa dos serviços efetivamente prestados, junto aos comprovantes de quitação dos salários dos empregados, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas, previstos em lei e de acordo com a Convenção Coletiva da Categoria, relativo a todo o pessoal a serviço deste Contrato.

3.13.41. Ocorrendo a inauguração de novas unidades escolares durante efetivo exercício do contrato, a mesma estará assegurada das manutenções aqui descritas.

3.13.42. Os serviços de vistoria no local para elaboração do planejamento de trabalho não serão cobrados.

3.13.43. Fica proibida a licitante vencedora de veicular publicidade acerca do objeto desta licitação, salvo se houver prévia autorização da Contratada;

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1.     DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

4.1.1. Atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado operacional, em nome da licitante, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão de Acervo Técnico (CAT), em nome de profissional de nível superior, integrante do corpo técnico da empresa, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, que comprove(m) a execução de serviços com características similares e compatíveis com as do objeto desta licitação.

4.1.2. A(s) parcela (s) de maior relevância técnica/operacional e de valor significativo para manutenção predial contínua, em nome da licitante, que deverá(ão) constar pelo menos uma vez no (s) atestado (s) são:

a) Serviços de serralheria - não se aplicando à espécie qualquer quantitativo;

b) Reforma de estrutura de cobertura e substituição de telhas de barro - não se aplicando à espécie qualquer quantitativo;

c) Recuperação estrutural de concreto armado: escarificação, lixamento de armadura, escovação, proteção de armaduras e reparos de superficie com argamassa polimérica – não se aplicando à espécie qualquer quantitativo;

d) Recuperação de pavimento em piso intertravado - não se aplicando à espécie qualquer quantitativo;

e) Limpeza com hidro jateamento de água quente – não se aplicando à espécie qualquer quantitativo;

f) Recuperação estrutural de estrutura metálica: lixamento, soldas e fundo anteoxidante – não se aplicando à espécie qualquer quantitativo;

g) Manutenção contínua de sistema de instalações hidrosanitárias e sistemas de alarme e combate a incêndio – não se aplicando à espécie qualquer quantitativo;

h) Roçagem mecanizada, poda e supressão de árvores próximas a rede elétrica dos próprios– não se aplicando à espécie qualquer quantitativo;

i) Execução e manutenção de sistema SPDA (para raio) contendo: troca de captor, troca de haste, troca de cordoalha, troca de isoladores, troca de sistema de aterramento - não se aplicando à espécie qualquer quantitativo.

4.1.3. Certidão de registro da empresa junto ao CREA ou CAU e do responsável detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentados.

4.1.4. O(s) profissional(ais) de nível superior ou outro devidamente reconhecido pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica deverá(ão) fazer parte do quadro permanente da licitante na data de apresentação dos documentos de habilitação e da proposta comercial. A comprovação se dará pela apresentação de cópia autenticada da Carteira de Trabalho assinada pela Licitante ou do livro de Registro de empregados ou de contrato de Prestação de Serviços, nos termos do código civil ou ainda Contrato Social, em caso de sócio da empresa.

4.1.5. Os atestados comprobatórios de desempenho apresentados deverão comprovar a simultaneidade de serviços de manutenção, conservação, recuperação ou pequenos serviços de engenharias resultantes da somatória de no mínimo 20 (vinte) requisições executadas simultaneamente, sem a paralisação do funcionamento dos edifícios.

4.1.5.1. Os atestados de capacidade técnico-operacional apresentados deverão comprovar que a licitante possui experiência na execução simultânea de serviços de manutenção predial em múltiplas frentes de trabalho, mediante mobilização concomitante de equipes distintas, evidenciando capacidade operacional compatível com o atendimento simultâneo de 15 (quinze) frentes de serviço, em condições equivalentes às demandas estimadas pela Administração.

A exigência de comprovação dessa capacidade operacional decorre da necessidade de assegurar que a futura contratada disponha de estrutura técnica, logística e gerencial apta ao atendimento simultâneo das demandas de manutenção predial das unidades atendidas pela Administração, abrangendo serviços preventivos, corretivos e emergenciais cuja pronta execução é indispensável à continuidade das atividades desenvolvidas nos prédios públicos.

A definição do parâmetro operacional exigido foi estabelecida com base na análise do histórico de ordens de serviço emitidas pela Administração, no qual se verificou recorrência de demandas simultâneas em quantitativos superiores ao exigido, conforme demonstrado no quadro abaixo:

| Data | Quantidade de ordens de serviço emitidas |
| --- | --- |
| 03/06/2024 | 50 |
| 16/07/2024 | 33 |
| 09/08/2024 | 34 |

Os registros demonstram a necessidade recorrente de mobilização simultânea de equipes distintas para atendimento tempestivo das demandas de manutenção predial, evidenciando que o quantitativo de 15 (quinze) frentes de serviço constitui parâmetro compatível e proporcional à realidade operacional da Administração.

Para comprovação da capacidade técnico-operacional exigida, a licitante deverá apresentar atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s), quando necessário, de documentos complementares aptos a demonstrar a execução simultânea das frentes de serviço, tais como ordens de serviço, contratos, relatórios de medição, cronogramas executivos, declarações do contratante ou outros documentos equivalentes que evidenciem a mobilização concomitante de equipes distintas na execução de serviços compatíveis com o objeto licitado.

A documentação apresentada deverá permitir a verificação objetiva da capacidade operacional da licitante para atuação simultânea em múltiplas frentes de trabalho, demonstrando experiência compatível com o quantitativo exigido neste Termo de Referência.

A presente exigência não constitui restrição indevida à competitividade, mas medida necessária e proporcional à complexidade operacional do objeto, destinada a assegurar a adequada execução contratual, a continuidade dos serviços públicos e o atendimento eficiente das demandas da Administração.

4.1.6. O(s) profissional(is) detentor(es) do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado, deverá(ão) integrar o quadro técnico da empresa.

4.1.7. A comprovação do vínculo mencionada no item anterior poderá ser feita mediante mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho de profissional autônomo, conforme Súmula nº 025 do TCESP.

4.1.8. Declaração contendo a relação dos equipamentos, acompanhada de declaração da licitante, sob as penas da lei, de que os mesmos são adequados à execução dos serviços e que ficarão á disposição para serem utilizados na execução do objeto deste certame.

4.1.9. Declaração contendo a relação da equipe técnica que ficará responsável pela execução dos serviços objeto deste certame.

4.2.    QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL

4.2.1. Certidão de Registro de pessoa jurídica, dentro do prazo de validade, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em nome da licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação.

4.3.    VISITA TÉCNICA

4.3.1. É necessária que a empresa interessada á participar da licitação, realize vistoria nos locais de prestação dos serviços, com a finalidade de tomar o conhecimento das instalações dos próprios.

4.3.2. A exigência de visita técnica prévia justifica-se pela natureza do objeto licitado, que envolve a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em instalações prediais e equipamentos públicos.

4.3.3. Tais serviços demandam conhecimento detalhado das condições físicas, estruturais e operacionais do local de execução, de modo que a visita técnica possibilita às empresas licitantes avaliar de forma precisa os ambientes, dimensões, acessos, instalações elétricas, hidráulicas e mecânicas, bem como identificar eventuais particularidades que possam influenciar diretamente no planejamento e nos custos da execução contratual.

4.3.4. A visita técnica visa, portanto, assegurar que as propostas apresentadas sejam tecnicamente adequadas e economicamente compatíveis com a realidade do local, evitando orçamentos subestimados ou superestimados e prevenindo a ocorrência de aditivos e paralisações decorrentes de desconhecimento prévio das condições existentes.

4.3.5. Além disso, a exigência atende ao princípio da eficiência e da economicidade, previsto na Lei nº 14.133/2021, garantindo que a futura contratada possua pleno entendimento sobre as instalações, equipamentos e infraestrutura a serem objeto dos serviços, contribuindo para uma execução segura, contínua e de qualidade.

4.3.6. Destaca-se que a visita técnica será realizada mediante agendamento prévio e em prazos razoáveis, de forma a não restringir a competitividade, mas sim assegurar igualdade de condições entre os licitantes e o perfeito cumprimento das obrigações contratuais.

4.3.7. Dessa forma, a visita técnica é medida imprescindível para a adequada elaboração das propostas e execução eficiente dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, conferindo maior segurança técnica e jurídica ao processo licitatório.

4.3.8. A visita técnica poderá ser agendada com antecedência, junto à Secretaria de Educação, por meio do telefone (11) 4496-8340 ou e-mail divaldo.romero@itupeva.sp.gov.br, responsável Sr. DIVALDO ROMERO e poderá ser realizada durante o período compreendido entre a data de publicação deste Edital até 1 dia útil anterior a data do certame.

4.3.9. A visita, quando solicitada, deverá ser acompanhada por servidor da Prefeitura e somente realizar-se-á mediante agendamento.

4.3.10. A vistoria poderá ser realizada por qualquer responsável indicado pela Licitante.

4.3.11. Após o agendamento a licitante interessada deverá comparecer no local previamente combinado trazendo o ANEXO MODELO, em 02 vias, devidamente impresso e preenchido, sendo que uma das vias deverá ser anexada à documentação de habilitação e a outra permanecerá em poder da Secretaria Municipal Educação, para eventual consulta.

4.3.12. O Termo de vistoria deverá estar dentro dos documentos de habilitação correspondente ao lote que deseja participar.

4.3.13. Os representantes da PREFEITURA juntamente com o representante técnico da empresa efetuarão a visita aos locais onde serão executados os serviços, para o conhecimento de suas condições e características, não se aceitando, a esse respeito, quaisquer alegações posteriores.

4.3.14. Caso a empresa opte por não realizar a visita técnica, deverá apresentar Declaração de Ciência e Responsabilidade, assinada por seu representante legal, atestando que teve pleno acesso às informações do edital, às características do objeto e às condições contratuais e operacionais, assumindo os riscos da execução nos moldes propostos pela Administração.

4.3.15. A Licitante não poderá alegar posteriormente a insuficiência de dados e/ou informações sobre os locais e as condições pertinentes ao objeto.

4.4.    DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA E FISCAL

4.4.1. As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme artigos 66 e 68 da Lei nº 14.133/2021.

4.5.    DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA

4.5.1. Certidão Negativa de Falência, expedida pelo Distribuidor da sede da licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou na omissão desta, com antecedência máxima de 90 (noventa) dias contados da sua apresentação.

4.5.2. Comprovação de ter, na data designada da licitação, capital social igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor da contratação.

Justificativa técnica para exigência de capital social

Em conformidade com o disposto no art. 67, §1º, inciso I da Lei nº 14.133/2021, esta Administração Pública entende ser necessária a exigência de capital social como critério de qualificação econômico-financeira das licitantes, visando assegurar a capacidade das contratadas de suportarem os encargos decorrentes da execução do objeto contratual.

O objeto desta licitação envolve a prestação de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações em prédios próprios, da Secretaria Municipal de Educação com valor estimado de R$ 8.422.247,32 (oito milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), cuja natureza demanda significativa estrutura operacional, recursos financeiros e capacidade de resposta imediata da empresa contratada. Considerando esses fatores, é essencial que as licitantes demonstrem possuir solidez econômico-financeira compatível com as obrigações que serão assumidas.

A exigência de capital social mínimo no valor de até 10% do valor estimado da contratação,  tem por finalidade garantir que as empresas participantes possuam capacidade mínima de investimento e absorção de riscos inerentes à execução contratual, mitigando a possibilidade de inadimplemento ou paralisação do objeto contratado por dificuldades financeiras.

Tal exigência encontra respaldo legal e está proporcionalmente ajustada à complexidade e ao risco do contrato, não constituindo barreira indevida à competitividade, mas sim um requisito essencial à boa execução contratual, à proteção do interesse público e à preservação do erário.

4.6.  DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO

SERÁ PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO De empresas reunidas em consórcio, nos termos do artigo 15 da Lei nº 14.133/2021, desde que observadas as seguintes condições:

A admissão da participação em consórcio justifica-se em razão da complexidade operacional do objeto, que demanda estrutura técnica, logística e gerencial apta ao atendimento simultâneo de múltiplas ordens de serviço em diversas unidades da rede municipal, possibilitando a conjugação de capacidades entre empresas e ampliando a competitividade do certame, em observância aos princípios da isonomia, da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

O consórcio deverá ser composto por no máximo 02 (duas) empresas, medida que visa preservar a competitividade, assegurar a adequada gestão contratual e evitar arranjos empresariais que possam comprometer a ampla concorrência, mantendo-se proporcional à natureza e à complexidade do objeto.

A empresa consorciada não poderá participar da licitação isoladamente ou integrando outro consórcio, sendo igualmente vedada a participação simultânea de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que mantenham relação de controle, coligação ou direção comum, de modo a resguardar a lisura do certame e prevenir prejuízo à competitividade.

Deverá ser apresentado, no momento da habilitação, Instrumento de Compromisso de Constituição de Consórcio, subscrito pelas empresas consorciadas, contendo obrigatoriamente:

a) denominação e objetivo do consórcio;
b) composição e percentual de participação de cada consorciada;
c) indicação da empresa líder, com poderes expressos para representar o consórcio perante a Administração;
d) definição da organização interna e das responsabilidades técnicas e administrativas das consorciadas;
e) previsão de responsabilidade solidária das consorciadas pelas obrigações decorrentes da licitação e do contrato;
f) vedação de alteração da composição do consórcio sem prévia anuência da Administração;
g) compromisso de constituição formal do consórcio e respectivo registro, caso vencedor do certame.

A empresa líder será a representante do consórcio perante a Administração Pública, devendo possuir poderes expressos para praticar todos os atos necessários à condução da licitação e à execução contratual, inclusive para apresentação de propostas, interposição de recursos, assinatura do contrato e demais atos inerentes à representação do consórcio.

Cada empresa consorciada deverá deter participação mínima de 30% (trinta por cento) no consórcio, de modo a assegurar participação efetiva na execução contratual e responsabilidade proporcional na formação da proposta e no cumprimento das obrigações assumidas.

Para fins de habilitação, será admitido o somatório dos quantitativos de qualificação técnica entre as empresas consorciadas, observadas as exigências estabelecidas no edital, devendo a empresa líder comprovar, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos requisitos exigidos, garantindo-se que detenha capacidade operacional compatível com sua função de coordenação e representação.

As empresas integrantes do consórcio responderão solidariamente pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase licitatória quanto na execução contratual, nos termos do artigo 15, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, permanecendo essa responsabilidade até o integral cumprimento das obrigações assumidas perante a Administração.

Dessa forma, a participação em consórcio revela-se compatível com o interesse público e adequada à natureza da contratação, permitindo maior competitividade sem comprometer a segurança jurídica e a eficiência da futura execução contratual.

4.7.    DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO E DAS DESPESAS INDIRETAS – BDI

DAS DEFINIÇÕES:

BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS – BDI.

São todos os custos diretos ou indiretos que, pela natureza dos gastos, não podem ser relacionados diretamente com a produção da obra, tais como: custos de representação, viagens de caráter comercial, propaganda, despesas com participação de licitações, reservas de contingência para ocorrências imprevisíveis não seguradas, despesas com a administração central e local, tributos, lucro líquido, etc.

É obtido pela seguinte fórmula:

BDI (%) = {[(1 + AC + AL+ CT) / (1 – (B + IE)] – 1} x 100, onde:

AC: Despesas administrativas central;

CT: Verba de contingência;

AL: Administração local;

B: Benefícios do construtor;

IE: Despesas tributárias, no lucro presumido;

BENEFÌCIOS.

Entende-se por Benefícios, a inclusão no preço de verba ou provisão para “ajudar” o construtor a cumprir integralmente suas obrigações contratuais. A título de Benefícios, serão considerados as Despesas Financeiras com o contrato (F), as Incertezas (IZ) e o Lucro do construtor (L). É obtido pela seguinte equação: B = F + IZ + L

- DESPESAS FINANCEIRAS DO CONTRATO (F): É o resultado da somatória da despesa Financeira decorrente de juros da remuneração do capital (FI) e a despesa financeira da perda de correção monetária (FJ), em contratos de remuneração anual. É obtido pela seguinte equação:

F = FI + FJ.

- INCERTEZAS E RISCOS (IZ): São eventos aleatórios, que podem ou não acontecer, cuja probabilidade de ocorrência e estimativas de gastos é impossível de prever, sendo, se acontecerem, de responsabilidade do contratante (incertezas de força maior). Todos os demais riscos e incertezas são considerados PREVISÍVEIS, e precisam fazer parte do preço. É o resultado da seguinte equação:

IZ = verba / faturamento.

- LUCRO LÍQUIDO (L): Entende-se por lucro orçado como sendo a meta de remuneração da empresa construtora. É o resultado da equação:

L = verba / faturamento.

- DESPESAS INDIRETAS.

- PROVISÃO DE CONTIGÊNCIAS (CT): É o componente do BDI responsável por incluir uma provisão nos preços para compensar os riscos atribuídos ao contrato da obra, obtido pela equação:

CT = ARC / C, onde:

ARC: Avaliação de Risco do Contrato;

C:	Custo Direto da Obra.

- DESPESAS TRIBUTÁRIAS (EI): São aquelas que incidem diretamente sobre a receita e sobre a movimentação bancária e sobre o lucro da empresa construtora. Serão considerados os seguintes impostos e respectivas alíquotas:

- CONFINS – Contribuição para financiamento da seguridade social;

- PIS – Programa de integração social;

- ISSQN – Imposto sobre serviços de qualquer natureza.

OBSERVAÇÕES:

- O IRPJ, BEM COMO A CSLL – NÃO DEVERÃO SER CONSIDERADOS NO CÁLCULO DO EI;

- A ALÍQUOTA DE ISSQN NO MUNICÍPIO DE ITUPEVA É 2%.

- DESPESAS ADMINISTRATIVAS (A): São as despesas indiretas geradas pela gerencial à execução das obras, visando a garantir a obtenção do custo direto estimado. São despesas fixas em função do tempo, representadas por instalações, equipamentos administrativos, mão de obra indireta, consumos administrativos e serviços terceirizados. Está subdividida em Administração Local (AL), no canteiro de obras (instalações, equipamentos administrativos, pessoal e consumos administrativos) e Administração Central (AC), na sede da empresa (instalações, equipamentos administrativos pessoal e consumos administrativos, serviços terceirizados).

4.8.    PROPOSTA

A proposta de preços deverá ser apresentada preenchida conforme modelo contida no edital , deste termo, em estrita observância a todas as descrições previstas neste termo e Anexos, sendo que, para fins de classificação final das propostas, será utilizado o menor valor proposto pela proponente, bem como, deverá conter a planilha orçamentária detalhada (todos os itens) de preços conforme modelo abaixo:

| ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Item – numeração do item determinada na planilha base pela municipalidade; Código – código do item determinado na planilha base pela municipalidade; Banco – fonte de preço;

Descrição – descrição do item fornecido na planilha base da municipalidade;

Und – unidade do item fornecido na planilha base da municipalidade;

Quant – quantidade do item fornecido na planilha base da municipalidade;

Valor unit – valor unitário do item já acrescido de encargos sociais a ser inserido pelo licitante;

Valor unit com BDI – valor unitário do item já acrescido de encargos sociais e BDI a ser inserido pelo licitante;

Total – valor total (quantidade x valor unitário já acrescido de encargos sociais e BDI) a ser inserido pelo licitante;

Total geral – somatória do total de todos os itens que já contém os encargos sociais e BDI a ser inserido pelo licitante.

Constar o preço global do item/obra, que deve contemplar todos os custos necessários para a realização do objeto desta licitação, bem como todos os impostos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, manutenção e depreciação de máquinas e equipamentos, transportes internos e externos (horizontais e verticais), energia elétrica e abastecimento de água, construção e manutenção de acervos, caminhos e pontes de serviço, escritório, estrutura administrativa, serviços auxiliares e de expediente, demais custos diretos ou indiretos incidentes sobre a obra, manutenção das instalações provisórias, BDI contemplando lucro, quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra e demais serviços; também deverá estar destacado na proposta o valor global referente à mão-de-obra.

Somente serão aceitos valores com no máximo 02 (duas) casas após a vírgula, sendo que quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas serão considerados como inclusos, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer outro título, devendo as aquisições/serviços ser sem ônus adicionais.

A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas com mão de obra para a prestação dos serviços objeto desta Concorrência Pública tais como encargos sociais, fiscais, administrativos e trabalhistas, impostos, taxas, despesas com transporte, prêmios de seguro e de acidente de trabalho, estado do pessoal encarregado da execução dos serviços e quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, incidentes, excluindo a Administração de qualquer solidariedade.

Planilha Orçamentária: deverá ser apresentada conforme Anexo I, contendo o total de cada serviço descrito e demonstrando a globalização da soma do valor total geral dos serviços, o qual deverá ser expresso em moeda nacional, grafados em algarismos e por extenso, prevalecendo este último em caso de discordância. Os valores deverão representar preço de mercado, sem quaisquer encargos financeiros a eles agregados, apurados à data de apresentação da Proposta Comercial, devendo estar neles também incluídos todos os impostos, taxas, descontos, bonificações e demais despesas incidentes, considerando-se este, aquele cujo pagamento se fará no prazo indicado no edital.

BDI e Decomposição do BDI:

Deverá ser apresentado o BDI. Não deverão ser considerados na fórmula o IRPJ e CSLL, nem tão pouco as despesas com administração local (AL). Deverá ser apresentada a decomposição do BDI, demonstrando todos os itens e percentuais utilizados.

Declaração do prazo de validade da Proposta Comercial: deverá ser apresentada declaração de validade da proposta comercial, a qual não deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação. Fica estipulada a data da apresentação da proposta comercial como sendo a data base dos preços nela contidos, para efeito de sua atualização.

A proposta deverá obedecer rigorosamente aos termos estabelecidos e seus Anexos, sendo a licitante desclassificada se ofertar serviços e/ou materiais com características e/ou quantidades diferentes das indicadas.

4.9.    INTEGRAM AINDA A PROPOSTA:

4.9.1. Orçamento detalhado do custo global, em planilhas, conforme modelo constante dos Anexos, constando dos quantitativos, custos unitários, custos parciais e custo total dos serviços especificados, em moeda corrente brasileira.

4.9.2. A licitante deverá elaborar a Planilha Orçamentária levando em consideração que os serviços objetos desta Concorrência  devem ser entregues completos. Em consequência, ficará a cargo da Licitante prever qualquer serviço, mesmo quando não expressamente indicado, não lhe cabendo, posteriormente, quaisquer acréscimos de pagamentos.

4.9.3. O valor máximo de referência para esta contratação é de R$ 8.422.247,32 (oito milhões quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e duzentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), conforme levantamento de custos elaborados pela Administração, constantes na planilha orçamentária.

5. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

5.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

5.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

5.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

5.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

5.5. O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

5.6. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

5.7. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

6. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

6.1. O pagamento dos valores devidos em razão dos contratos firmados pela Administração Municipal ocorrerá em no máximo 30 (trinta) dias, contados da data do adimplemento da obrigação pelo contratado (Decreto Municipal nº 3.601/2023, artigo 182).

6.2. O prazo de pagamento será suspenso nos casos em que for atestado expressamente pelo fiscal do contrato o não cumprimento total da obrigação contratual.

6.3. Caso o descumprimento contratual seja parcial, será liberado o pagamento da parcela incontroversa.

6.4. Caso o contratado deixe de cumprir a obrigação de emissão de nota fiscal dentro do prazo de pagamento, a Administração Municipal aguardará a entrega da nota fiscal para autorizar o pagamento, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias contados da entrega da nota fiscal.

6.5. Após a conferência pelo gestor do contrato, será apurado o valor devido a CONTRATADA, de acordo com a efetividade da prestação dos serviços.

6.6. Os pagamentos serão computados por diárias.

7. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

7.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço global.

7.2. O licitante deverá atender a todos os critérios de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista , técnica e econômico-financeira.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DE CONTRATAÇÃO

8.1. O valor estimado da contratação é de R$ 8.422.247,32 (oito milhões quatrocentos e vinte e dois mil, duzentos e duzentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), conforme planilha orçamentária detalhada, ANEXO I, deste termo.

9. ADEQUAÇÃO ORCAMENTÁRIA

9.1. O pagamento desta contratação correrá mediante execução ordem de Serviço, a ser emitido pelo gestor/fiscal contratual.

9.2. Onerará os recursos orçamentários e financeiros através da dotação a serem indicadas posteriormente pela Secretaria de Fazenda.

10. EXECUÇÃO DO OBJETO

10.1. Os serviços a serem contratados, quando solicitados através da emissão da ordem de serviço emitida pelo gestor/fiscal do contrato, correrá por conta e risco da proponente vencedora, e será procedida de acordo com as necessidades do órgão requisitante.

10.2. Os serviços deverão ser executados de acordo com os valores propostos na planilha orçamentária final da empresa vencedora, nos moldes estabelecidos no termo de referência.

10.3. Os agendamentos e reuniões de acompanhamento dos serviços devem ser realizados diretamente com a Secretaria Municipal de Educação na pessoa do gestor indicado neste processo administrativo por e-mail.

10.4. A empresa vencedora deverá emitir Nota Fiscal e Fatura correspondente aos serviços prestados no período de 30 dias.

10.5. Na hipótese de ocorrer prestação dos serviços em desacordo com os requisitos estabelecidos, a contratada se obriga a reparar a falha e, se houver necessidade, sem quaisquer ônus para o Município de Itupeva.

10.6. As notas fiscais devem obrigatoriamente conter o número do Contrato e o Sistema de Cobrança (em carteira ou bancário - especificando o banco, agência e número da conta neste último caso).

10.7. As notas fiscais devem conter a informação do período de execução dos serviços e indicação a qual unidade se refere.

10.8. Na impossibilidade de constar os dados solicitados no corpo da Nota, a Contratada deverá obrigatoriamente, emitir documento com as informações e anexa-lo a mesma.

10.9. Os recebimentos provisório e definitivo se darão conforme o Capítulo IV (artigos 178 á 180) do Decreto Municipal nº 3.601/2023.

10.10. Qualquer irregularidade na Nota fiscal, a mesma, será devolvida para as devidas correções.

11. DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1. Com o objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado perante à Administração, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento, será exigido o recolhimento de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme Art. 96 da Lei Federal 14.133/21.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

12.1. Qualquer modificação no projeto arquitetônico, deverá ter prévia aprovação da fiscalização da PMI. Todos os serviços e materiais empregados na obra deverão estar em conformidade com as normas da ABNT e normas locais.

12.2. As despesas decorrentes do objeto deste termo de referência onerarão os recursos orçamentários exclusivamente da Secretaria Municipal de Educação, todos os serviços executados serão sujeitos à fiscalização da Secretaria de Obras Planejamento Urbano e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Manutenção da Cidade, desta Prefeitura Municipal de Itupeva ou preposto definido pela PMI.

12.3. Na entrega dos serviços, será procedida cuidadosamente verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições e funcionamento e segurança de todas as instalações de águas, esgotos, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, instalações elétricas, etc.

12.4. Se no decorrer dos serviços houver necessidade de se estabelecer preços unitários que, por qualquer motivo não constem da planilha do orçamento básico da Prefeitura do Município de Itupeva, ou por necessidade de se executar serviços não previstos, estes serão estabelecidos, na ordem de prioridade que se segue, respeitado o limite estabelecido em Lei:

- CPOS/CDHU;

- SINAPI;

- FDE;

- SIURB;

- Pesquisa de mercado;

- Acordo entre as partes.

Itupeva, 08 de maio  de 2026.

Eng.º ROMEU HIROYUKI WAKABAYASHI

CREA SP 060 103 293 6

DIVALDO ROMERO

Diretor de Departamento

Manutenção

Ciente:

MONICA DE OLIVIERA DA SILVA

Secretária Municipal de Educação