## Orçamento Sintético
Item | Descrição | Und | Quant.
1 | Instalações Elétricas
1.1 | AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO INDIVIDUAL 4T, BAIXA PRESSÃO, 5000 W / 127 V OU 6400 W / 220 V; REF. AQ249-1 (124V) OU AQ249-2 (220V) DA CARDAL OU EQUIVALENTE | un | 6
1.2 | ARRUELA LISA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4"; REF. 39136202 DA CISER, INOX 1/4" DA ACIOLE, AL3/16A4 DA VEPPEL OU EQUIVALENTE | un | 184
1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO PVC 70°C | m | 1500
1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO PVC 70°C | m | 200
1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO PVC 70°C | m | 2000
1.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO PVC 70°C | m | 300
1.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO PVC 70°C | m | 300
1.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 50
1.9 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | un | 120
1.10 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ | un | 60
1.11 | MÓDULO DE TOMADA UNIVERSAL 2P+T DE 10A - 250V, SISTEMA X, PARA CANALETA/PERFILADO, COM ENCAIXE RÁPIDO E TAMPA; REF. TRAMONTINA, FAME, PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE | cj | 13
1.12 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W; REF. AL7951.2FT32 DA AJALUMI OU EQUIVALENTE | un | 10
1.13 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA PARA 4 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W, REF. CN10-S432 DA LUMICENTER OU EQUIVALENTE | un | 15
1.14 | CANALETA EM PVC NA COR BRANCA, DE 20X12MM, SISTEMA X; REFERÊNCIA 30802X FABRICAÇÃO PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE | m | 300
1.15 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE AMARELO, DE= 25MM | m | 200
1.16 | CONDULETE DE 1 1/2´, CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM SAÍDAS LATERAIS EM VÁRIOS MODELOS, COM OU SEM ROSCA; REF. DAISA, CONDULETZEL DA WETZEL OU EQUIVALENTE | un | 6
1.17 | CONDULETE DE 1´, CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM SAÍDAS LATERAIS EM VÁRIOS MODELOS, COM OU SEM ROSCA; REF. DAISA, CONDULETZEL DA WETZEL OU EQUIVALENTE | un | 6
1.18 | CONDULETE DE 2 1/2´, CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM SAÍDAS LATERAIS EM VÁRIOS MODELOS, COM OU SEM ROSCA; REF. DAISA, CONDULETZEL DA WETZEL OU EQUIVALENTE | un | 6
1.19 | CONDULETE DE 2´, CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM SAÍDAS LATERAIS EM VÁRIOS MODELOS, COM OU SEM ROSCA; REF. DAISA, CONDULETZEL DA WETZEL OU EQUIVALENTE | un | 6
1.20 | CONDULETE DE 3/4", CORPO E TAMPA EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, VÁRIOS MODELOS; REF. 56200/082 / 56104/042 / 56114/006 TRAMONTINA, LR / LB 3/4" / LLSR-15 WETZEL OU EQUIVALENTE | un | 6
1.21 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 4
1.22 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 4
1.23 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 4
1.24 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 4
1.25 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | 4
1.26 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 10 ATÉ 50A, CONFORME SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO DA PIAL LEGRAND, ELETROMAR / CUTTLER HAMMER, SOPRANO, LORENZETTI, ABB OU EQUIVALENTE | un | 20
1.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380V, CORRENTE DE 10 ATÉ 50A, CONFORME SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO DA PIAL LEGRAND, ELETROMAR / CUTTLER HAMMER, SOPRANO, LORENZETTI, ABB OU EQUIVALENTE | un | 4
1.28 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50X50MM | m | 8
1.29 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100X50MM | m | 4
1.30 | TAMPA ENCAIXE PARA ELETROCALHA GALVANIZADA A FOGO, L= 50MM | m | 14
1.31 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100X50MM | m | 16
1.32 | ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN = 1 1/2´ - NBR13057 | m | 2
1.33 | ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN = 1´ - NBR13057 | m | 2
1.34 | ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN = 2 1/2´ - NBR13057 | m | 2
1.35 | ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN = 2´ - NBR13057 | m | 2
1.36 | ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN = 3´ - NBR13057 | m | 2
1.37 | ELETRODUTO COM COSTURA GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE, DN = 3/4´ - NBR13057 | m | 2
1.38 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 150
1.39 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 30
1.40 | FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-160, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1,60MM, ISOLAÇÃO EM POLIETILENO (PE), DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO TELEBRÁS | m | 280
1.41 | FITA ISOLANTE DE 20 M, REF. 3M SCOTH 33MR OU EQUIVALENTE - USO ESPECIAL | un | 80
1.42 | SUPORTE PARA ELETROCALHA GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM | un | 9
1.43 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 20
1.44 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 10
1.45 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA (SIMPLES), COM PLACA | cj | 50
1.46 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM 40W, BASE BIPINO BILATERAL; REF. UNIVERSAL 85858 GE, L40LDE OSRAM, TLTRS40W-ELD-25 PHILIPS OU EQUIVALENTE | un | 2000
1.47 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA, REATOR INTEGRADO, BASE E-27, 25W-3U, TRIPLO 110/220V; REFERÊNCIA COMERCIAL 4040 DA OUROLUX OU EQUIVALENTE | un | 250
1.48 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 375
1.49 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UN | 75
1.50 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 2
1.51 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 2
1.52 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | 2
1.53 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA,DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 2
1.54 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | 2
1.55 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 2
1.56 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | UN | 184
1.57 | PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 2
1.58 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | 4
1.59 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | M | 2
1.60 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA | m | 4
1.61 | TAMPA PRESSÃO PARA PERFILADO PERFURADO DE 38 X 38 MM EM CHAPA PRÉ-ZINCADA | m | 4
1.62 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4"; REF. INOX 1/4" DA CISER, TEL5314 DA TERMOTÉCNICA, INOX 304 1/4" DA WALSYWA OU EQUIVALENTE | un | 2
1.63 | PROJETOR LED MODULAR DE 150 A 200W, EFICIÊNCIA MINIMA DE 125 L/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 26294LM, REF. CLF-MP200C DA CONEXLED, HRS-200 DA H2XTECH, RFL180-B502-002 DA LED OU EQUIVALENTE | un | 6
1.64 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | 2
1.65 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | 1
1.66 | REATOR ELETRÔNICO COM PARTIDA INSTANTÂNEA DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA (AFP), PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL, 2X32W / 127-220V | un | 1000
1.67 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | 10
1.68 | TOMADA 2P+T, 10A - 250V, COMPLETA; REF. 054343 DA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE | cj | 100
1.69 | TOMADA PARA TELEFONE 4P PADRÃO TELEBRAS, COM PLACA | cj | 20
1.70 | TIRANTE/VERGALHÃO AÇO ROSCA TOTAL DE 1/4´ | m | 4
2 | Instalações Hidráulicas
2.1 | Louças/Metais/Acessórios
2.1.1 | ADESIVO PARA TUBOS PVC | kg | 20
2.1.2 | ANEL BORRACHA P/TUBO PVC 40MM | UN | 12
2.1.3 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 50
2.1.4 | BACIA LOUÇA BRANCA 6 LITROS, COM CAIXA DESCARGA ACOPLADA, LINHA RAVENA DA DECA, LINHA DIAMANTINA, AZÁLEA DA CELITE, OU EQUIVALENTE | cj | 2
2.1.5 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA 6 LITROS; REF. LINHA SABARÁ OU DIAMANTINA DA ICASA, LINHA RAVENA DA DECA OU EQUIVALENTE | un | 2
2.1.6 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 2
2.1.7 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 2
2.1.8 | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE METALICA E COM TORNEIRA E BALAO PLASTICOS (PADRAO POPULAR) | UN | 6
2.1.9 | BOLSA DE BORRACHA PARA BACIA SIFONADA | un | 12
2.1.10 | BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2" | UN | 10
2.1.11 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 4
2.1.12 | CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 L | Un | 2
2.1.13 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | UN | 3
2.1.14 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO E BRAÇO, 220 V / 5500 W, REF. BELLO BANHO / MAXI DUCHA DA LORENZETTI OU EQUIVALENTE | un | 15
2.1.15 | COLUNA TANQUE LOUÇA BRANCA PEQUENO (50X50CM) | UN | 4
2.1.16 | COLUNA TANQUE DE LOUÇA BRANCA GRANDE (55X60CM) | UN | 4
2.1.17 | CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | 12
2.1.18 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DUPLA DE 715X400X140MM, AISI 304, LIGA 18,8 E CHAPA 22 | un | 1
2.1.19 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DUPLA DE 835X340X140MM, AISI 304, LIGA 18,8 E CHAPA 22 | un | 1
2.1.20 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" | UN | 6
2.1.21 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2" X 40CM CROMADO COM CANOPLA | UN | 2
2.1.22 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL 1/2" X 60CM CROMADO COM CANOPLA | UN | 2
2.1.23 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM | UN | 8
2.1.24 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM | UN | 10
2.1.25 | FILTRO DE PRESSÃO EM ABS PARA 360 L/H; REF. CUNO / AQUALAR APL230 AP200LE OU EQUIVALENTE | un | 30
2.1.26 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 24
2.1.27 | KIT REPARO PARA CAIXA ACOPLADA | CJ | 11
2.1.28 | LAVATÓRIO DE LOUÇA, SEM COLUNA DE 46 X 36 CM; REF. ICASA, SABARÁ, DECA RAVENA OU EQUIVALENTE | un | 4
2.1.29 | PAPELEIRA DE LOUÇA DE EMBUTIR, 15X15CM / 18X18CM, INCLUSIVE ROLETE DE PLÁSTICO, REF. CELITE, HERVY, DECA OU EQUIVALENTE | un | 12
2.1.30 | REPARO PARA VÁLVULA HIDRA | un | 40
2.1.31 | TANQUE DE LOUÇA SEM COLUNA, MÉDIO, CAPACIDADE 30 LITROS, REF. TQ.02, BRANCO DA DECA OU EQUIVALENTE | un | 4
2.1.32 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR | UN | 2
2.1.33 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA | UN | 14
2.1.34 | TORNEIRA CURTA AMARELA DE 3/4´ PARA JARDIM, REF. CHAVETA 1128A DA METAIS POLY OU EQUIVALENTE | un | 10
2.1.35 | TORNEIRA CURTA CROMADA DE 3/4´ PARA JARDIM, REF. CHAVETA 1128C DA METAIS POLY, LINHA C23 DA FORUSI OU EQUIVALENTE | un | 4
2.1.36 | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" | UN | 20
2.1.37 | TORNEIRA LONGA DE 1/2" OU 3/4" PARA PIA COM AREJADOR; REF. SPAGNA, 2159 C24 DA METAIS POLY, LINHA C23 DA FORUSI OU EQUIVALENTE | un | 6
2.1.38 | TORNEIRA DE PAREDE (DE METAL) PARA PIA COM BICA MÓVEL, AREJADOR, DE 1/2´ OU 3/4´; REF. 3159 LINHA BELLE ÉPOQUE CR DA FORUSI OU EQUIVALENTE | un | 12
2.1.39 | TORNEIRA PRESSAO USO GERAL 140X15MM (1/2")CROM | UN | 4
2.1.40 | TORNEIRA ELÉTRICA, BICA ALTA E MÓVEL, COM AREJADOR ARTICULÁVEL - 220V; REF. 220V DE 5.400W DA FAME, 220V SLIM MULTITEMPERATURAS 5.500 W DA HYDRA OU EQUIVALENTE | un | 4
2.1.41 | TUBO DESCARGA EM PVC DE 1 1/2´ LONGO | un | 6
2.1.42 | TUBO DE LIGAÇÃO COM CANOPLA PARA SANITÁRIOS | un | 6
2.1.43 | CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA, REF. HIDRAMAX 2550 DA DECA, DOCOL, FLUX 3650 FABRIMAR OU EQUIVALENTE | un | 20
2.1.44 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO DE 1 1/2´, REF. HIDRAMAX 2550 DA DECA / DOCOL / FLUX 3650 FABRIMAR OU EQUIVALENTE | un | 6
2.1.45 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO EM PVC- REF. ASTRA OU EQUIVALENTE | un | 6
2.1.46 | VÁLVULA CROMADA PARA PIA, TIPO AMERICANA DE 3 1/2" COM CESTA, SEM UNHO, REFERÊNCIA 1623 DA KIMETAIS, FORUSI, ESTEVES OU EQUIVALENTE | un | 20
2.1.47 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | UN | 6
2.2 | Água Fria
2.2.1 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 20MM (1/2´) | m | 6
2.2.2 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25MM (3/4´) | m | 120
2.2.3 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32MM (1´) | m | 40
2.2.4 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40MM (1 1/4´) | m | 12
2.2.5 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50MM (1 1/2´) | m | 10
2.2.6 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60MM (2´) | m | 10
2.2.7 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75MM (2 1/2´) | m | 10
2.2.8 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6
2.2.9 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.10 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.11 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 40
2.2.12 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.13 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.14 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.15 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.16 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 20
2.2.17 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.18 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.19 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.20 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.21 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 50
2.2.22 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6
2.2.23 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 12
2.2.24 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6
2.2.25 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.26 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8
2.2.27 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.28 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4
2.2.29 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4
2.2.30 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.31 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 20
2.2.32 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8
2.2.33 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6
2.2.34 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 40
2.2.35 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8
2.2.36 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.37 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8
2.2.38 | LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.39 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.40 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10
2.2.41 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.42 | LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.43 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.44 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | UN | 2
2.2.45 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | UN | 8
2.2.46 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | UN | 15
2.2.47 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4
2.2.48 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6
2.2.49 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.50 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.51 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.52 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.53 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 2
2.2.54 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 24
2.2.55 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 6
2.2.56 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 2
2.2.57 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 2
2.2.58 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 2
2.2.59 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 5
2.2.60 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6
2.2.61 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.62 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2
2.2.63 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 2
2.2.64 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 10
2.2.65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 2
2.2.66 | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 4
2.2.67 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2" | UN | 2
2.2.68 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | UN | 4
2.2.69 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO DE PRESSÃO OU DE GAVETA, REF. LINHA SPOT DA DECA OU EQUIVALENTE | un | 8
2.2.70 | REGISTRO DE PRESSÃO AMARELO 3/4´, SEM CANOPLA; REF. DECA OU EQUIVALENTE | un | 6
2.2.71 | REGISTRO DE GAVETA AMARELO DE 3/4´ | un | 10
2.2.72 | REGISTRO DE GAVETA AMARELO 2´ | un | 2
2.2.73 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | UN | 2
2.3 | Esgoto
2.3.1 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 20
2.3.2 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 40
2.3.3 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 40
2.3.4 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 80
2.3.5 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 20
2.3.6 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 2
2.3.7 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 2
2.3.8 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 2
2.3.9 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4
2.3.10 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4
2.3.11 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2
2.3.12 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4
2.3.13 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2
2.3.14 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6
2.3.15 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10
2.3.16 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6
2.3.17 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 40
2.3.18 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5
2.3.19 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 20
2.3.20 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4
2.3.21 | JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4
2.3.22 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2
2.3.23 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2
2.3.24 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5
2.3.25 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4
2.3.26 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4
2.3.27 | TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4
2.3.28 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6
2.3.29 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4
2.3.30 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6
2.3.31 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4
2.3.32 | TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4
2.3.33 | CAIXA SIFONADA EM PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM | un | 6
2.3.34 | CAIXA SIFONADA EM PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM | un | 4
2.3.35 | GRELHA METÁLICA DE 100 X 100 MM, PARA CAIXA SIFONADA OU RALO, REF. METAL VILA OU EQUIVALENTE | un | 14
2.3.36 | GRELHA METÁLICA DE 150 X 150 MM, PARA CAIXA SIFONADA OU RALO, REF. METAL VILA OU EQUIVALENTE | un | 4
2.3.37 | SIFÃO DE PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO COPO DE 1 1/4´ X 2´, COM TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL | un | 60
2.3.38 | SIFÃO DE PVC RÍGIDO TIPO COPO 1´ X 1 1/2´, COM TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL; REF. AKROS 43.003-2 OU EQUIVALENTE | un | 15
2.3.39 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | UN | 4
2.3.40 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | UN | 4
2.3.41 | PORTA GRELHA QUADRADA BRANCA 150mm TIGRE | UN | 4
2.3.42 | PORTA GRELHA QUADRADA CINZA 100mm TIGRE | UN | 10
2.4 | Incêndio
2.4.1 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | M | 3
2.4.2 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | 1
2.4.3 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | M | 1
2.4.4 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 1
2.4.5 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | 1
2.4.6 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | 1
2.4.7 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 1
2.4.8 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | 1
2.4.9 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 1
2.4.10 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | 1
2.4.11 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" | UN | 1
2.4.12 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | 1
2.4.13 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | 1
2.4.14 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | 1
2.4.15 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 1
2.4.16 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | 1
2.4.17 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 1
2.4.18 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | 1
2.4.19 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | 1
2.4.20 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 1
2.4.21 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | 1
2.4.22 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | 1
2.4.23 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 1
2.4.24 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 1
2.4.25 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 1
2.4.26 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 1
2.4.27 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 1
2.4.28 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 1
2.4.29 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1
2.4.30 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 1
2.4.31 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 1
2.4.32 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 1
2.4.33 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 1
2.4.34 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 1
2.4.35 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 1
2.4.36 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1
2.4.37 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 1
2.4.38 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 1
2.4.39 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 1
2.4.40 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 1
2.4.41 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 1
2.4.42 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 1
2.4.43 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1
2.4.44 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 1
2.4.45 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 6
2.4.46 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 1
2.4.47 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 1
2.4.48 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 1
2.4.49 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 1
2.4.50 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1
2.4.51 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" | UN | 1
2.4.52 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4" | UN | 1
2.4.53 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2" | UN | 1
2.4.54 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1" | UN | 1
2.4.55 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4" | UN | 1
2.4.56 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2" | UN | 1
3 | Diversos
3.1 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 14KN/M, REF. LINHA BIDIM RT OU EQUIVALENTE | m² | 20
3.2 | AREIA GROSSA | m³ | 20
3.3 | AREIA MÉDIA LAVADA (A GRANEL CAÇAMBA FECHADA) | m³ | 80
3.4 | AREIA | m³ | 20
3.5 | PEDRA BRITADA USINADA N° 1 POSTO OBRA | m³ | 20
3.6 | PEDRA BRITADA USINADA N° 2 POSTO OBRA | m³ | 20
3.7 | PÓ DE PEDRA | m³ | 20
3.8 | PEDRISCO | m³ | 16
3.9 | ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO, USO INTERNO, TIPO AC-I, CONFORME NBR 14081 | kg | 4000
3.10 | CAL HIDRATADA (SACO DE 20 KG) | kg | 600
3.11 | CIMENTO CPII-E-32 (SACOS DE 50 KG) | kg | 20000
3.12 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK= 20 MPA, SLUMP 8 ± 1CM | m³ | 10
3.13 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK= 25 MPA, SLUMP 8 ± 1CM | m³ | 15
3.14 | TIJOLO COMUM MACIÇO | un | 1500
3.15 | BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 19 X 19 X 39 CM, CLASSE C (RESISTÊNCIA &GT; OU = 3 MPA) | un | 400
3.16 | BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO 9 X 19 X 39 CM, CLASSE C (RESISTÊNCIA &GT; OU = 3 MPA) | un | 400
3.17 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, CLASSE B (RESISTÊNCIA &GT; OU = 4 MPA) | un | 2500
3.18 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, CLASSE B (RESISTÊNCIA &GT; OU = 4 MPA) | un | 200
3.19 | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 250
3.20 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 100
3.21 | GUIA LEVE PRE-MOLDADA P/ JARDIM 5,0X23X100CM | UN | 24
3.22 | AÇO CA-50-A $MD BITOLAS | kg | 820
3.23 | AÇO CA-60-B $MD BITOLAS | kg | 200
3.24 | TELA EM AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, DIÂMETRO DO FIO = 3,4MM, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 15X15CM - (0,97 KG/M²) | m² | 1764
3.25 | ARAME RECOZIDO Nº 18 BWG | kg | 35
4 | Cobertura
4.1 | TELHA ONDULADA EM CRFS (2,13X1,10M) DE 6MM | m² | 180
4.2 | CUMEEIRA UNIVERSAL CRFS 0,06, (1,10), PERFIL ONDULADO | un | 20
4.3 | TELHA DE POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), PERFIL TRAPEZOIDAL 49 OU KALHETA, COM ESPESSURA DE 1,5MM; REF. COBERFIBRAS, CERSAN, FIBRATEL TELHAS, DOPLAST OU EQUIVALENTE | m² | 40
4.4 | TELHA DE POLIESTER (PERFIL 90 OU KALHETAO) | m² | 40
4.5 | TELHAS CERÂMICA, TIPO COLONIAL PAULISTA (CAPA E CANAL) | m² | 900
4.6 | CUMEEIRA PARA TELHAS TIPO UNIVERSAL | un | 180
4.7 | TELHA GALVALUME / ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL-COATING ONDULADA CRFS E=0,65MM | m² | 300
4.8 | TELHA GALVALUME / ACO GALV ACABAMENTO NATURAL TRAPEZ H=100MM E=0,65MM | m² | 200
4.9 | CUMEEIRA AÇO GALVALUME NAT PERFIL OND/TRAP E=065 H=ATE 400MM | M | 8
4.10 | CUMEEIRA ACO GALV NAT PERFIL TRAP 0,5MM H=100MM | M | 8
4.11 | RUFO LISO ACO GALV ACABAMENTO NATURAL E=0,65MM CORTE ACIMA DE 600MM | M | 90
4.12 | CALHA C/CHAPA GALV 26 DESENV 0,50M | M | 90
4.13 | TABUA 10X1CM MACHO-FEMEA P/FORRO G1-C4 | m² | 60
4.14 | FORRO LÂMINA PVC 200MM E = 7 OU 8MM | m² | 60
4.15 | ARREMATES PARA FORRO DE LAMINAS DE PVC | M | 20
4.16 | FORRO GESSO ACARTONADO FORN COLOCADO INCL ESTRUTURA | m² | 200
4.17 | DIVISÓRIA EM GRANILITE MACIÇA OU REVESTIDA, E= 3,0CM - INSTALADO | m² | 10
4.18 | DIVISÓRIA PAINEL/VIDRO/VIDRO, TIPO NAVAL; REF. DIVILUX 35 MSO, EUCAPLAC UV OU EQUIVALENTE - INSTALADO | m² | 50
4.19 | DIVISORIA DE GESSO ACARTONADA 100/70 2ST 15MM COM LÃ MINERAL FORN E INST | m² | 200
4.20 | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO | M² | 35
4.21 | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM - MATERIAL | m² | 30
4.22 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM - MATERIAL | m² | 10
4.23 | CHAPA EM POLICARBONATO COMPACTO, COR CRISTAL, ESPESSURA DE 6MM | m² | 20
4.24 | CHAPA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6MM | m² | 20
4.25 | AZULEJOS RETIFICADO LISO BRANCO BRILHANTE | m² | 200
4.26 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE, ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, CLASSE DE ABRASÃO PEI-5, RESISTÊNCIA QUÍMICA A; REF. BIANCOGRES, INCEPA, ELIZABETH OU EQUIVALENTE | m² | 400
4.27 | REJUNTE FLEXÍVEL CORES DIVERSAS, PARA ÁREAS INTERNA E EXTERNA, PISOS E PAREDES, JUNTAS DE 2 A 10 MM | kg | 300
4.28 | PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, COR NATURAL, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, ESPESSURA 6 CM, 35 MPA | m² | 35
4.29 | PEDRA MIRACEMA DE 11,5 X 23 CM, COM ESPESSURA DE 10 A 15 MM | m² | 35
4.30 | PEDRA EM MOSAICO PORTUGUÊS 2 CORES - INSTALADO | m² | 35
4.31 | LADRILHO HIDRÁULICO NAS CORES: BRANCO, PRETO E CINZA, ESPESSURA MÉDIA 1,8CM; REF. FABRICAÇÃO FULGET OU EQUIVALENTE | m² | 35
4.32 | LADRILHO HIDRÁULICO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA/VISUAL 25X25X2,5CM; REF. MOSAICOS AMAZONAS, PISOS PAULISTA, MOSAICOS BERNARDI OU EQUIVALENTE | m² | 35
4.33 | PISO VINÍLICO EM MANTA HETEROGÊNEA COM E= 2MM; REF. DECODE WARM MEDIUM GREY, LIGTH GREY DA TARKETT OU EQUIVALENTE | m² | 50
4.34 | TOLDO POLIVINIL COM ARMACAO METALICA MOVEL | m² | 50
4.35 | CUMEEIRA PARA TELHA DE POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), PERFIL TRAPEZOIDAL 49 OU KALHETA; REF. COBERFIBRAS, CERSAN, FIBRATEL TELHAS, DOPLAST OU EQUIVALENTE | m | 50
5 | Externo
5.1 | GRAMA TIPO ESMERALDA EM PLACAS | m² | 300
5.2 | GRAMA TIPO SÃO CARLOS EM PLACAS | m² | 300
5.3 | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | 20
5.4 | ALUGUEL CAÇAMBA 4M3 | M | 40
6 | Impermeabilizantes
6.1 | IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO, REF. SUVIFLEX OU EQUIVALENTE | l | 54
6.2 | ARGAMASSA POLIMÉRICA IMPERMEABILIZANTE, REFERÊNCIA SIKATOP 100, TEC PLUS TOP DA QUARTZOLIT WEBER OU EQUIVALENTE | kg | 90
6.3 | ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO (EMBALAGEM EM BALDE DE 18 KG); REF. BIANCO VEDACIT DA OTTO BAUMGART, BIANCOLA PVA DA CIPLAK OU EQUIVALENTE | kg | 7.2
6.4 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 6
6.5 | SELANTE ELÁSTICO DE ALTO DESEMPENHO À BASE DE POLIURETANO PARA USO GERAL; REF. NITOSEAL PU30 DA FOSROC, PU30 CONSTRUÇÃO DA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE | un | 12
6.6 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 20
6.7 | MASSA PARA CALAFETAR F12 CUMARU VIAPOL 200 gramas | UN | 10
7 | Pregos
7.1 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | 6
7.2 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 6
7.3 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 6
7.4 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 6
8 | Outros
8.1 | VASSOURA 40 CM COM CABO | UN | 12
8.2 | FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO 7cm x 100m | M | 4000
8.3 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 100
8.4 | COLA BRANCA BASE PVA | KG | 2
9 | Pintura
9.1 | Lixas
9.1.1 | LIXA PARA FERRO E METAIS NORTON N° 80, OU EQUIVALENTE | un | 30
9.1.2 | LIXA MASSA/MADEIRA USO GERAL NORTON, ALCAR OU EQUIVALENTE (MÉDIAS) | UN | 420
9.2 | Rolo/Pincel e Acessórios
9.2.1 | PROLONGADOR/ EXTENSOR TELESCOPICO, EM CHAPA METALICA, COM 3 METROS, PARA ROLO DE PINTURA | UN | 8
9.2.2 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 25 MM X 23 CM (ALTURA DA LA X COMPRIMENTO), SEM CABO | UN | 40
9.2.3 | TRINCHA CERDAS GRIS 1.1/2" (38 MM) | UN | 8
9.2.4 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 25 MM X 23 CM (ALTURA DA LA X COMPRIMENTO), SEM CABO | UN | 8
9.2.5 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIAMETRO), SEM CABO | UN | 20
9.2.6 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 9 CM X 10 MM, COM CABO | UN | 6
9.2.7 | TRINCHA DE 1" COM CERDAS SINTETICAS | UN | 12
9.2.8 | TRINCHA DE 2" COM CERDAS SINTETICAS | UN | 10
9.2.9 | TRINCHA 2.1/2" (PARA LÁTEX) | Un | 10
9.2.10 | ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM | UN | 10
9.2.11 | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | 6
9.2.12 | FERRAMENTA - BROXA DE CAIACAO 1257 TIGRE | UN | 1
9.3 | Massas
9.3.1 | MASSA BASE ÓLEO PARA MADEIRA | L | 3.6
9.3.2 | MASSA ACRÍLICA (PARA PAREDE) | L | 180
9.3.3 | MASSA CORRIDA - PVA | L | 54
9.3.4 | MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE E GRANITO | kg | 2
9.3.5 | GESSO EM PÓ ENSACADO PARA REVESTIMENTO SACO DE 20 KG | kg | 40
9.4 | Solventes
9.4.1 | DILUENTE AGUARRÁS MINERAL; REF. SUVINIL, LUKSNOVA, CORAL OU EQUIVALENTE | l | 150
9.4.2 | THINNER, REF. NATRIELLI OU EQUIVALENTE | l | 150
9.4.3 | REMOVEDOR DE TINTA, REF. PINTOFF DA CORAL OU EQUIVALENTE | l | 4
9.5 | Fundos
9.5.1 | SELADOR PARA TINTA ACRÍLICA CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE | l | 288
9.5.2 | ZARCÃO, REF. ZARCORAL FABRICAÇÃO CORAL - ZARCÃO INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE | l | 28.8
9.5.3 | FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA, PARA MADEIRA E METAIS; REF. FUNDO PREPARADOR CORALIT BALANCE DA CORAL, METALATEX ECO FUNDO ANTIFERRUGEM DA SHERWIN WILLIAMS, FUNDO PREPARADOR DA SUVINIL OU EQUIVALENTE | l | 144
9.5.4 | FUNDO SINTÉTICO BRANCO PARA SUPERFÍCIE GALVANIZADA, ALUMÍNIO; REF. CORAL FUNDO PARA GALVANIZAÇÃO OU EQUIVALENTE | l | 8
9.5.5 | FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | L | 7.2
9.5.6 | VERNIZ POLISTEN TINGIDO STAIN IMPREGNANTE TRANSPARENTE SAYERLACK (3,6 L) | L | 8
9.6 | Tintas
9.6.1 | TINTA ESMALTE PREMIUM, BASE ÁGUA, BRILHANTE/ACETINADO, VÁRIAS CORES, PINTURA INTERNA/EXTERNA, REF. CORALIT ZERO DA CORAL, FUTURA PREMIUM, SUVINIL PREMIUM, METALATEX ECO, SHERWIN WILLIAMS, OU EQUIVALENTE | l | 864
9.6.2 | TINTA 100% ACRÍLICA ACABAMENTO FOSCO ACETINADO, CORAL, SUVINIL 100% ACRÍLICO (GLASURIT), SHERWIN WILLIAN, METALATEX (FUSECOLOR) OU EQUIVALENTE | l | 4320
9.6.3 | TINTA ACRÍLICA PARA PISOS, REF. NOVACOR PISO LISO-AMARELO (GLOBO/NOVACOR), SUVINIL POLIESPORTIVA DA GLASURIT, METALATEX ACRÍLICO COM QUARTZO DA SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE | l | 216
9.6.4 | VERNIZ COMUM A BASE DE POLIURETANO; REFERÊNCIA COMERCIAL VERNIZ SW MARÍTIMO BRILHANTE (SHERWIN WILLIANS), SUVINIL VERNIZ COPAL (GLASURIT), SPARLAK COPAL (AKZO/YPIRANGA) OU EQUIVALENTE | l | 36
9.7 | Outros
9.7.1 | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | 6
9.7.2 | ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM | UN | 12
9.7.3 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | UN | 96
9.7.4 | LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS, ROLO DE 4X100M, PESO MÍNIMO 36 KG | m² | 500
10 | Marcenaria e Serralheria
10.1 | Tubos e Metais
10.1.1 | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 68
10.1.2 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M | M | 585
10.1.3 | BARRA ROSCADA GALV. 1/4" (TIRANTE) C/ PORCA E CONTRA PORCA APLICAÇÃO: FIO DE SUSTENTAÇÃO P/ COIFA DE CHAPA AÇO GALV | M | 1
10.2 | Metalon Tubo Retangular
10.2.1 | ESTRUT.MET.TUBULAR 20X20 GALV.E=0,95MM MALHA 1,20X0,40M P/FORRO PVC | KG | 4.3
10.2.2 | TUBO METÁLICO METALON, REFERÊNCIA 60 X 60 X 3,75MM | m | 100
10.2.3 | TUBO RETANGULAR METALON 50 x 30 1,25 GALVANIZADO | M | 200
10.3 | Cantoneiras
10.3.1 | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO | kg | 240
10.4 | Gonzo
10.4.1 | DOBRADICA GONZO EMBUTIDO COM ABA 5/8 x 3/4"" VONDER | UN | 8
10.5 | Metálica
10.5.1 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ASTM-A 36, SEM PINTURA | kg | 1000
10.5.2 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SOB MEDIDA | m² | 15
10.6 | Outros de Metálica
10.6.1 | SOLDA ELETROLÍTICA TIPO SMAW-AWS 6013 ELETRODOS ESP. 2,5/3,25/4,0MM; REF. ESAB, LINCOLN, WELD OU EQUIVALENTE | kg | 40
10.6.2 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 2
10.6.3 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1
10.6.4 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 12
10.6.5 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 2
10.6.6 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1
10.6.7 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 6
10.6.8 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 4
10.6.9 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 6
10.7 | Discos
10.7.1 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM | UN | 20
10.7.2 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM | UN | 6
10.7.3 | DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 | UN | 10
10.7.4 | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | UN | 4
10.8 | Madeiras
10.8.1 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 30
10.8.2 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 100
10.8.3 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 70
10.8.4 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 40
10.8.5 | PONTALETE DE CEDRINHO DE 75 MM X 75 MM - 3ª CONSTRUÇÃO | m | 40
10.8.6 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 60
10.8.7 | VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 14
10.8.8 | CAIBRO EM CAMBARÁ, CEDRINHO, EUCALIPTO-CITRIODORA, EUCALIPTO-SALIGNA, GARAPA, CUPIÚBA, DE 5,0 X 6,0CM | m | 100
10.8.9 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM | M² | 24.2
10.8.10 | CHAPA COMPENSADA COLA RESINADA DE 10MM (2,20 X 1,10)M | m² | 48.4
10.8.11 | RIPA EM CAMBARÁ, CEDRINHO, CUPUÍBA, EUCALIPTO-CITRIODORA, EUCALIPTO-SALIGNA, GARAPA, ITAÚBA, PINUS-ELIOTI, 12 MM X 50 MM | m | 600
10.8.12 | GUARNIÇÃO CEDRINHO DE 210 X 100 X 1 X 5 CM | un | 20
10.9 | Portas Madeira
10.9.1 | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL) | M² | 14
10.9.2 | FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA SARRAFEADA PARA PINTURA 62X210CM | un | 6
10.9.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENS.LISA P/ VERNIZ 72X210CM G1-C1 | UN | 6
10.9.4 | PORTA DE MADEIRA COMPENS.LISA P/ VERNIZ 82X210CM G1-C1 | UN | 20
10.9.5 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 6
10.9.6 | PORTA SARRAFEADA MACIÇA P/ BOX 62X150CM G1-C1 | UN | 12
10.9.7 | BATENTE MADEIRA ITAUBA/GARAPEIRA/CEDRO/ANGELIM 14 X 3,5 CM, VÃO 52 A 92 X 210 CM | un | 20
10.10 | Outros
10.10.1 | DOBRADICA ACO CROM. C/PINO BOLAS ACO 3 1/2X3" | UN | 60
10.10.2 | DOBRADICA DE ACO CROMADO C/ PINOS BOLAS 3"X2 1/2" | UN | 40
10.10.3 | FECHADURA ELÉTRICA DE SOBREPOR E FONTE, PARA PORTAS OU PORTÕES DE METAL OU MADEIRA, REF. C-90 DUPLA DA HDL; FONTE COM BOTÃO, REF. TRA-400 DA HDL OU EQUIVALENTE | cj | 4
10.10.4 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 100
10.10.5 | TARGETA DE SOBREPOR LIVRE-OCUP | UN | 2
10.10.6 | MÃO FRANCESA SIMPLES, GALVANIZADA A FOGO, L= 200MM | un | 10
10.10.7 | MÃO FRANCESA DUPLA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300MM | un | 1
10.11 | Buchas
10.11.1 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | 80
10.11.2 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 300
10.11.3 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 200
10.11.4 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 300
10.12 | Parafusos
10.12.1 | PARAFUSO SEXT 5/16X1 3/4" C/ PORCA E ARRUELA PRES | CJ | 100
10.12.2 | PARAFUSO SEXTAVADO 3/8"X3" C/ PORCA E ARRUELA | UN | 100
10.12.3 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 50
10.12.4 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 50
10.12.5 | REBITES DE FERRO ZINCADO N° 8, COMPRIMENTO DE 6,10 MM, DIÂMETRO NOMINAL DE 3 MM | kg | 1
10.12.6 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 100
10.12.7 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 100
10.12.8 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 230 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 24
10.12.9 | CONJUNTO DE FIXACAO CROMADO P/ BACIAS | UN | 20
10.12.10 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 20
10.12.11 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 4
10.12.12 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | KG | 1
10.12.13 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4"; REF. INOX 1/4" DA CISER, TEL5314 DA TERMOTÉCNICA, INOX 304 1/4" DA WALSYWA OU EQUIVALENTE | un | 6
10.12.14 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1
10.12.15 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 230 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1
10.12.16 | PARAFUSO PARA MADEIRA E MDF PHILIPS 4,5x50 | UN | 1
10.12.17 | PARAFUSO CABECA QUADRADA M16 x 250mm COM PORCA | UN | 1
10.12.18 | PARAFUSO CABECA ABAULADA 16 x 45mm COM PORCA | UN | 1
10.12.19 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 1
10.12.20 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 14
10.12.21 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | KG | 1
10.12.22 | PORCA SEXTAVADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1/4"; REF. INOX 1/4" DA CISER, TEL5314 DA TERMOTÉCNICA, INOX 304 1/4" DA WALSYWA OU EQUIVALENTE | un | 1
10.13 | Telas
10.13.1 | TELA ARAME GALV MALHA QUADRANGULAR 2" FIO 12 | m² | 80
10.13.2 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M | M² | 6
10.13.3 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M² | 6
10.13.4 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M² | 6
10.13.5 | TELA TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL EM FIBRA DE VIDRO REVESTIDA EM PVC, PERFIL ALUMÍNIO, BORRACHA EPDM, KIT FIXAÇÃO COM 4 CANTONEIRAS, TRAVAS E PARAFUSOS COM BUCHAS | m² | 6
10.13.6 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO | m² | 60
10.14 | Arames
10.14.1 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | 10
10.14.2 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 10
10.15 | Brocas
10.15.1 | BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=1/2"X160MM) | UN | 6
10.15.2 | BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/4"X160MM) | UN | 10
10.15.3 | BROCA COM PONTA DE VIDIA (D=3/8"X160MM) | UN | 4
10.16 | Serviços
10.16.1 | LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA | m³ | 1000
10.16.2 | LIMPEZA DE CAIXA D AGUA ATE 1000 LITROS (SOMENTE MÃO DE OBRA, SEM LAUDO E PRODUTO SANITIZANTE) | UN | 5
10.16.3 | LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA ATE 10.000 LITROS (SOMENTE MÃO DE OBRA, SEM LAUDO E PRODUTO SANITIZANTE) | UN | 21
10.16.4 | LIMPEZA DE CAIXAS D AGUA ACIMA DE 10.000 LITROS (SOMENTE MÃO DE OBRA, SEM LAUDO E PRODUTO SANITIZANTE) | UN | 5
TOTAL DE MATERIAIS
11 | Equipamentos
11.1 | ANDAIME TIPO TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 500
11.2 | BETONEIRA MOTOR ELETRICO MONOFASICO CAPACIDADE 400L | H | 2640
11.3 | CAMINHAO BASCULANTE 6M3 | H | 1320
11.4 | CAMINHÃO CARROCERIA EM MADEIRA, CAPACIDADE ATÉ 8 TONELADAS | h | 1320
11.5 | COMPRESSOR AR PORTATIL P/LIMPEZA DA CAVIDADE | H | 660
11.6 | FURADEIRA ELETRICA MOD PROFISSIONAL | H | 1320
11.7 | LIXADEIRA ELÉTRICA | h | 1320
11.8 | MÁQUINA DE LAVAGEM A PRESSÃO TIPO VAP (ÁGUA QUENTE, PRESSÃO 1700PSI) | h | 1320
11.9 | PLACA VIBRATORIA - 90KG | H | 660
11.10 | ROÇADEIRA MECANICA | H | 5280
11.11 | SERRA CIRCULAR MANUAL | H | 2640
11.12 | VEÍCULO LEVE COM CAPACIDADE 84CV | H | 7920
11.13 | VIBRADOR DE IMERSÃO ELÉTRICO 2HP (1,5KW) | H | 660
11.14 | VEÍCULO UTILITÁRIO COM CAPACIDADE PARA 9 PESSOAS - 1.600 CC - COND.D | h | 5280
11.15 | CAMINHÃO GUINDASTE SOBRE PNEUS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 25 TONELADAS | h | 660
11.16 | MOTOSSERRA A GASOLINA PORTÁTIL TIPO 60 CILINDRADAS; REF. MOD.61 DA HUSQVARNA OU EQUIVALENTE | h | 660
11.17 | LOCAÇÃO MÁQUINAS DE SOLDA MIG/MAC, MODELO TRR 3410 MARCA BAMBOZZI OU EQUIVALENTE, (100% CICLO), PARA ARAME SÓLIDO/TUBULAR 0,8 ATÉ 1,6MM, TRIFÁSICOS, 220/380/440 V | unxdia | 365
11.18 | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,5 KW | h | 660
11.19 | PLATAFORMA ARTICULADA ELÉTRICA, AUTOPROPELIDA, COM ALTURA APROXIMADA DE 12,50M E CAPACIDADE PARA 227KG, REF. Z34/22 DC DA GENIE OU EQUIVALENTE | unxmês | 12
11.20 | SERVIÇOS DE LIMPEZA MECÂNICA DOS SISTEMAS DE DRENAGEM (GALERIAS, BOCA DE LOBO, PV, ETC), COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/ SUGADOR | h | 440
TOTAL DE EQUIPAMENTOS
12 | MÃO DE OBRA |  |  | SECO | BASE
12.1 | AJUDANTE GERAL | h | 7920 | 10.33 | 20.44
12.2 | CARPINTEIRO | h | 1320 | 12.57 | 24.87
12.3 | ELETRICISTA | h | 2640 | 15.07 | 29.8
12.4 | ENCANADOR | h | 2640 | 15.07 | 29.8
12.5 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 2640 | 19.13 | 41.23
12.6 | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | H | 2640 | 31.2 | 67.25
12.7 | ENGENHEIRO SENIOR DE CIVIL | h | 2640 | 101.5 | 200.75
12.8 | MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) | H | 2640 | 12.08 | 26.03
12.9 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) | H | 5280 | 10.05 | 21.67
12.10 | PEDREIRO | h | 5280 | 12.57 | 24.87
12.11 | PINTOR | h | 5280 | 15.07 | 29.8
12.12 | SERRALHEIRO | h | 2640 | 16.41 | 32.45
12.13 | SERVENTE | h | 5280 | 10.33 | 20.44
12.14 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) | H | 2640 | 30.8 | 66.38
12.15 | OPERADOR | h | 5280 | 19.52 | 38.61
12.16 | ELETROTÉCNICO MONTADOR | h | 1320 | 32.88 | 65.03
TOTAL MÃO DE OBRA
TOTAL GERAL